	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1173/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; THa300.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).
1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Mức hao phí vật liệu đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt.

Số ngày công đã bao gồm cả công lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

2. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình 

	- Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.

Stt
	Nhóm, loại công tác xây dựng
	Ghi chú
	Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

	
	CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

	1
	Lắp đặt quạt các loại
	Sửa đổi
	BA.11100÷BA.11500

	2
	Lắp đặt máy điều hòa không khí
	Sửa đổi
	BA.12100÷BA.12200

	3
	Lắp đặt các loại đèn
	Sửa đổi
	BA.13100÷BA.13600

	4
	Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn
	Sửa đổi
	BA.14100÷BA.14400

	5
	Lắp đặt phụ kiện đường dây
	Sửa đổi
	BA.15100÷BA.15400

	6
	Lắp đặt dây đơn
	Sửa đổi
	BA.16101÷BA.16115

	7
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột
	Sửa đổi
	BA.16201÷BA.16211

	8
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
	Sửa đổi
	BA.16301÷BA.16308

	9
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
	Bổ sung
	BA.16309÷BA.16313

	10
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
	Sửa đổi
	BA.16401÷BA.16409

	11
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
	Bổ sung
	BA.16410÷BA.16414

	12
	Lắp đặt bảng điện các loại vào tường
	Sửa đổi
	BA.17100÷BA.17200

	13
	Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt
	Sửa đổi
	BA.18100÷BA.18500

	14
	Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ
	Sửa đổi
	BA.19100÷BA.19600

	15
	Hệ thống chống sét
	Sửa đổi
	BA.20100÷BA.20500

	
	CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

	16
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m
	Sửa đổi
	BB.14301÷BB.14312

	17
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi
	BB.19101÷BB.19113

	18
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi
	BB.19201÷BB.19205

	19
	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m
	Sửa đổi
	BB.19301÷BB.19313

	20
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m
	Sửa đổi
	BB.19401÷BB.19414

	21
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 300m
	Bổ sung
	BB.19701÷BB.19703

	22
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 200m
	Bổ sung
	BB.19704

	23
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 150m
	Bổ sung
	BB.19705

	24
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 100m
	Bổ sung
	BB.19706

	25
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 50m
	Bổ sung
	BB.19707÷BB.19708

	26
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 25m
	Bổ sung
	BB.19709

	27
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống 6m
	Bổ sung
	BB.19801÷BB.19810

	28
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 300m
	Bổ sung
	BB.19911

	29
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 250m
	Bổ sung
	BB.19921

	30
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 200m
	Bổ sung
	BB.19931

	31
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 150m
	Bổ sung
	BB.19941

	32
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 70m
	Bổ sung
	BB.19951÷BB.19954

	33
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 50m
	Bổ sung
	BB.19961÷BB.19962

	34
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 40m
	Bổ sung
	BB.19971÷BB.19972

	35
	Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo
	Bổ sung
	BB.30400

	36
	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE
	Bổ sung
	BB.30500


- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt đó.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu;

+ Mức hao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp lắp đặt;

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trinh. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ...áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương của tập Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công;

- Chiều cao ghi trong Định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;

- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Chương 1.
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH
BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI 
BA.11100 LẲP ĐẶT QUẠT ĐIỆN

Thành phần công việc:

Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại quạt điện

	
	
	
	
	Quạt trần
	Quạt treo tường
	Quạt ốp trần
	Quạt thông gió trên tường

	BA.111
	Lắp đặt quạt điện
	Vật liệu 
	cái
	
	
	
	

	
	
	Quạt trần
	cái
	1
	-
	-
	-

	
	
	Quạt treo tường
	cái
	-
	1
	-
	-

	
	
	Quạt thông gió
	cái
	-
	-
	-
	1

	
	
	Quạt ốp trần
	cái
	-
	-
	1
	-

	
	
	Hộp số (nếu có)
	cái
	1
	-
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,20
	0,15
	0,40
	0,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	ca
	0,15
	0,10
	0,15
	0,07

	
	10
	20
	30
	40


Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân với hệ số k = 1,3 
BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Quạt có công suất (kW)

	
	
	
	
	0,2 ÷ ≤ 1,5
	≤ 3,0
	≤ 4,5
	≤ 7,5

	BA.112
	Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió
	Vật liệu

Quạt thông gió

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công 
Máy khoan cầm tay 0,5 kw
	cái

%

công

ca
	1

1

0,97

0,011
	1

1

1,62

0,019
	1

1

2,27

0,026
	1

1

3,24

0,038

	
	10
	20
	30
	40


BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Quạt có công suất (kW)

	
	
	
	
	0,2 ÷ ≤2,5
	≤ 5,0
	≤ 10
	≤ 22

	BA.113
	Lắp đặt quạt ly tâm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Quạt ly tâm
	cái
	1
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,51
	2,52
	3,53
	5,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	ca
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04

	
	10
	20
	30
	40


BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (Điều hòa cục bộ)

Thành phần công việc:

Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, đấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.

BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 1 CỤC
Đơn vị tính: máy

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	BA.121
	Lắp đặt máy điều hòa 1 cục
	Vật liệu 
Khung gỗ 
Giá đỡ máy 
Dây điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công

Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	cái

cái

m

%

công

ca
	1

1

Theo thiết kế 
3

0,80

0,10

	
	01


BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC
Đơn vị tính: máy

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại máy điều hòa

	
	
	
	
	Treo tường
	Ốp trần
	Âm trần
	Tủ đứng

	BA.122
	Lắp đặt máy điều hòa 2 cục
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Giá đỡ máy
	cái
	1
	1
	1
	1

	
	
	Ống các loại và dây điện
	m
	Thiết kế
	Thiết kế
	Thiết kế
	Thiết kế

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,78
	1,01
	1,31
	1,72

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	ca
	0,30
	0,33
	0,36
	0,40

	
	10
	20
	30
	40


Ghi chú:

Khi lắp điều hòa 1 hoặc 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường, hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường.

BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.

BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Các loại đèn

	
	
	
	
	Đèn thường có chụp
	Đèn sát trần có chụp
	Đèn chống nổ
	Lắp đèn chống ẩm

	BA.131
	Lắp đặt các loại đèn có chao chụp
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đèn
	bộ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Chao chụp
	bộ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu phụ
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,10
	0,12
	0,17
	0,15

	
	01
	02
	03
	04


BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m 
BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đèn ống dài 0,6m
	Đèn ống dài 1,2m

	
	
	
	
	Loại hộp đèn
	Loại hộp đèn

	
	
	
	
	1 bóng
	2 bóng
	3 bóng
	1 bóng
	2 bóng
	3 bóng
	4 bóng

	BA.132
	Lắp đặt đèn ống dài 0,6m
	Vật liệu

Hộp và bóng đèn 0,6m
	bộ
	1
	1
	1
	
	
	
	

	BA.133
	Lắp đặt đèn ống dài 1,2m
	Hộp và bóng đèn 1,2m
	bộ
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	%

công
	2.0

0,13
	1,5

0,15
	1,0

0,21
	1,5

0,15
	1,0

0,19
	0,75

0,24
	0,5
0,28

	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	40


BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5m
Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại hộp đèn

	
	
	
	
	1 bóng
	2 bóng
	3 bóng
	4 bóng

	BA.134
	Lắp đặt đèn ống dài 1,5m
	Vật liệu

Hộp và bóng đèn 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	bộ

%

công
	1

1,5

0,17
	1

1,0

0,22
	1

0,75

0,27
	1

0,5

0,31

	
	10
	20
	30
	40


BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đèn chùm

	
	
	
	
	3 bóng
	5 bóng
	10 bóng
	>10 bóng

	BA.135
	Lắp đặt các loại đèn chùm
	Vật liệu 
Đèn chùm 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	bộ

%

công
	1

0,1

0,17
	1

0,1

0,20
	1

0,05

0,33
	1

0,03

0,35

	
	10
	20
	30
	40


BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đèn

	
	
	
	
	Đèn tường kiểu ánh sáng hắt
	Đèn đũa
	Đèn cổ cò
	Đèn trang trí nổi
	Đèn trang trí âm trần

	BA.136
	Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đèn
	bộ
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,18
	0,20
	0,16
	0,12
	0,15

	
	01
	02
	03
	04
	05


BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN
Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 26
	≤ 35
	≤ 40
	≤ 50
	≤ 66
	≤ 80

	BA.141
	Lắp đặt ống KL đặt nổi bảo hộ dây dẫn
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống kim loại
	m
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	2
	2
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,075
	0,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay 0.5 kW
	ca
	0,01
	0,01
	0,011
	0,012
	0,014
	0,015

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN
Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 26
	≤ 35
	≤ 40
	≤ 50
	≤ 66
	≤ 80

	BA.142
	Lắp đặt ống KL đặt chìm dây dẫn
	Vật liệu 
Ống kim loại 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công

Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	m

%

công

ca
	1,005

3

0,15

0,015
	1,005

3

0,17

0,015
	1,005

3

0,20

0,017
	1,005

2

0,24

0,017
	1,005

2

0,27

0,019
	1,005

1,5

0,31

0,02

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


Ghi chú:

Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN
Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 15
	≤ 27
	≤ 34
	≤ 48
	≤ 76
	≤ 90

	BA.143
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn
	Vật liệu 
Ống nhựa 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công

Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	m

%

công

ca
	1,02

5

0,028

0,01
	1,02

5

0,034

0,01
	1,02

5

0,039

0,012
	1,02

5

0,046

0,014
	1,02

5

0,054

0,017
	1,02

5

0,063

0,02

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN
Đơn vị tính: m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 15
	≤ 27
	≤ 34
	≤ 48
	≤ 76
	≤ 90

	BA.144
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn
	Vật liệu 
Ống nhựa 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công

Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	m

%

công

ca
	1,02

15

0,11
0,01
	1,02

15

0,15
0,01
	1,02

15

0,17
0,012
	1,02

15

0,20
0,014
	1,02

15

0,23
0,017
	1,02

15

0,26

0,02

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Ghi chú: Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.

BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG
Thành phần công việc:

Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 150
	≤ 250
	≤ 350

	
	
	
	
	tường gạch
	tường bê tông
	tường gạch
	tường bê tông
	tường gạch
	tường bê tông

	BA.151
	Lắp đặt ống sứ, ống nhựa
	Vật liệu

Ống sứ, ống nhựa 
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công 
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	cái

%

công

ca
	1,0

5

0,15

0,01
	1,0

5

0,21

0,012
	1,0

5

0,21

0,012
	1,0

5

0,24

0,015
	1,0

5

0,24

0,015
	1,0

5

0,29

0,017

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: sứ (hoặc sứ nguyên bộ)

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại sứ

	
	
	
	
	sứ các loại
	sứ tai mèo
	2 sứ
	3 sứ
	4 sứ

	BA.152
	Lắp đặt các loại sứ hạ thế
	Vật liệu 
Ống sứ hạ thế

Bộ sứ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	cái

bộ

%

công
	1

-

5

0,05
	1

-

5

0,06
	-

1

5

0,22
	-

1

5

0,31
	-

1

5

0,44

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.

BA.15300 LẮP ĐẶT PULI

Thành phần công việc:

Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại pu li

	
	
	
	
	Sứ kẹp
	≤ 30x30
	≥ 35x35

	
	
	
	
	Tường
	Trần
	Tường
	Trần
	Tường
	Trần

	BA.153
	Lắp đặt puli
	Vật liệu 
Puli

Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công 
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	cái

%

công

ca
	1

3
0,023

0,010
	1

3

0,030

0,015
	1

3

0,030

0,010
	1

3

0,034

0,015
	1

3

0,051

0,010
	1

3

0,053

0,015

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT
Thành phần công việc:

Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, luồn dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: hộp

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước hộp (mm)

	
	
	
	
	≤ 40x50
	≤ 40x60
	≤ 60x60
	≤ 50x80
	≤ 60x80
	≤ 100x100

	BA.154
	Lắp đặt hộp các loại
	Vật liệu 
Hộp

Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công 
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	cái

%

công

ca
	1

5

0,19

0,02
	1

5

0,19

0,02
	1

5

0,19

0,02
	1

5

0,20

0,02
	1

5

0,20

0,02
	1

5

0,21

0,02

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước hộp (mm)

	
	
	≤ 150x150
	≤ 150x200
	≤ 200x200
	≤ 250x200
	≤ 300x300
	≤ 300x400
	≤ 400x400

	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộp
	cái
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Nhân công 3,5/7
	công
	0,23
	0,23
	0,27
	0,27
	0,30
	0,30
	0,30

	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	ca
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13


BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	
	
	1x0,3
	1x0,5
	1x0,7
	1x0,75
	1x0,8
	1x1,0

	BA.161
	Lắp đặt dây đơn
	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

3

0,016
	1,02

3

0,016
	1,02

3

0,016
	1,02

3

0,02
	1,02

3

0,02
	1,02

3

0,02

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	1x1,5
	1x2
	1x2,5
	1x3
	1x4
	1x6
	1x10
	1x16
	1x25

	Vật liệu 
Dây dẫn điện
	m
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Nhân công 3,5/7
	công
	0,024
	0,024
	0,024
	0,026
	0,028
	0,029
	0,030
	0,032
	0,040

	
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15


BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	
	
	2x0,5
	2x0,75
	2x1
	2x1,5
	2x2,5
	2x4

	BA.162
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột
	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

3
0,02
	1,02

3
0,024
	1,02

3

0,024
	1,02

3
0,026
	1,02
3

0,028
	1,02

3

0,029

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	2x6
	2x8
	2x10
	2x16
	2x25

	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

3

0,030
	1,02

3

0,032
	1,02

3

0,036
	1,02

3

0,042
	1,02

3

0,046

	
	07
	08
	09
	10
	11


BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	
	
	3x0,5
	3x0,75
	3x1,0
	3x1,75
	3x2

	BA.163
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột
	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

2,5

0,024
	1,02

2,5

0,024
	1,02

2,5

0,026
	1,02

2,5

0,028
	1,02

2,5

0,029

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	3x2,5
	3x2,75
	3x3,0

	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

2,5

0,030
	1,02

2,5

0,032
	1,02

2,5

0,034

	
	06
	07
	08


Tiếp theo
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	3x4,0
	3x6,0
	3x10
	3x16
	3x25

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	Dây dẫn điện
	m
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Nhân công 3,5/7
	công
	0,046
	0,050
	0,054
	0,058
	0,062

	
	09
	10
	11
	12
	13


BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	
	
	4x0,5
	4x0,75
	4x1,0
	4x1,5
	4x1,75

	BA.164
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột
	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

2

0,024
	1,02

2

0,024
	1,02

2

0,028
	1,02

2

0,029
	1,02

2

0,030

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	4x2,0
	4x2,5
	4x3,0
	4x3,5

	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

2

0,030
	1,02

2

0,032
	1,02

2

0,032
	1,02

2

0,034

	
	06
	07
	08
	09


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây (mm2)

	
	
	4x4,0
	4x6,0
	4x10
	4x16
	4x25

	Vật liệu 
Dây dẫn điện 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	1,02

2

0,046
	1,02

2

0,052
	1,02

2

0,056
	1,02

2

0,060
	1,02

2

0,066

	
	10
	11
	12
	13
	14


BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG 
BA.17100 LẤP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan lỗ, bắt vít, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước bảng gỗ (mm)

	
	
	
	
	≤ 90x150
	≤ 180x250
	≤ 300x400
	≤ 450x500
	≤ 600x700

	BA.171
	Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch
	Vật liệu
Bảng gỗ
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	cái

%

công

ca
	1

20

0,096

0,1
	1

20

0,120

0,1
	1

20

0,168

0,1
	1

20

0,192

0,1
	1

20

0,264

0,1

	
	01
	02
	03
	04
	05


BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BỂ TÔNG

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước bảng gỗ (mm)

	
	
	
	
	≤ 90x150
	≤ 180x250
	≤ 300x400
	≤ 450x500
	≤ 600x700

	BA.172
	Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông
	Vật liệu 
Bảng gỗ
	cái
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,12
	0,144
	0,192
	0,216
	0,288

	
	
	Máy thi công 
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	ca
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	01
	02
	03
	04
	05


BA.18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

BA.18100 LẮP CÔNG TẮC

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số hạt trên 1 công tắc

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	BA.181
	Lắp đặt công tắc
	Vật liệu 
Công tắc 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

0,5

0,08
	1

0.5

0,088
	1

0,5

0,096
	1

0,5

0,104
	1

0,5

0,112
	1

0,5

0,136

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.18200 LẮP Ổ CẮM

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại

	
	
	
	
	Ổ đơn
	Ổ đôi
	Ổ ba
	Ổ bốn

	BA.182
	Lắp đặt ổ cắm
	Vật liệu 
Ổ cắm

Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

0,5

0,08
	1

0,5

0,096
	1

0,5

0,112
	1

0,5

0,128

	
	01
	02
	03
	04


BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt hạt công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bảng

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại công tắc, ổ cắm

	
	
	
	
	1 công tắc, 1 ổ cắm
	1 công tắc, 2 ổ cắm
	1 công tắc, 3 ổ cắm
	2 công tắc, 1 ổ cắm
	2 công tắc, 2 ổ cắm
	2 công tắc, 3 ổ cắm

	BA.183
	Lắp đặt công tắc ổ cắm hỗn hợp
	Vật liệu 
Công tắc 
Ổ cắm

Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	cái

cái

%

công
	1

1

0,5

0,08
	1

2

0,5

0,088
	1

3

0,5

0,096
	2

1

0,5

0,112
	2

2

0,5

0,128
	2

3

0,5

0,144

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ dòng điện (Ampe)

	
	
	
	
	≤ 60
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 400

	BA.184
	Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều
	Vật liệu

Cầu dao

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	bộ

%

công

ca
	1

8

0,20

0,07
	1

2

0,38

0,08
	1

2

0,40

0,10
	1

1

0,60

0,12

	
	01
	02
	03
	04


BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ dòng điện (Ampe)

	
	
	
	
	≤ 60
	≤ 100
	≤ 200
	≤ 400

	BA.185
	Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều
	Vật liệu

Cầu dao

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	bộ

%

công

ca
	1

6

0,24

0,095
	1

2

0,46

0,115
	1

1

0,48

0,125
	1

0,5

0,68

0,130

	
	01
	02
	03
	04


BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

Thành phần công việc:

Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đồng hồ

	
	
	
	
	Vol kế
	Ampe kế
	Oát kế Công tơ
	Rơ le

	BA.191
	Lắp đặt các loại đồng hồ
	Vật liệu 
Đồng hồ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

1

0,11
	1

1

0,12
	1

1

0,15
	1

2

0,22

	
	01
	02
	03
	04


BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ dòng diện (Ampe)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 150
	≤ 200
	>200

	BA.192
	Lắp đặt các automat 1 pha
	Vật liệu 
Aptomat 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

5

0,11
	1

3

0,15
	1

2

0,23
	1

2

0,24
	1

2

0,34
	1

0,5
0,81

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cường độ dòng điện (Ampe)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 150
	≤ 200
	>200

	BA.193
	Lắp đặt các automat 3 pha
	Vật liệu 
Aptomat 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

4

0,18
	1

2

0,30
	1

1

0,42
	1

1

0,51
	1

1

0,90
	1

0,5

1,20

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÒNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT, BÁO CHÁY

Đơn vị tính: bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy biến dòng 
Cường độ dòng điện
	Linh kiện chống điện giật
	Linh kiện báo cháy

	
	
	
	
	≤ 50/5A
	≤ 100/5A
	≤ 200/5A
	
	

	BA.194
	Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy
	Vật liệu

Linh kiện báo cháy 
Máy biến dòng 
Linh kiện
chống điện giật 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	cái

cái

cái

%

công
	-

1
-

1,5

0,21
	-

1
-

1,5

0,39
	-

1
-

1

0,72
	-

-

1
1

0,18
	1

-
-

1

0,15

	
	01
	02
	03
	04
	05


BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN

Thành phần công việc:

Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn
	Lắp công tơ vào bảng và lắp bảng vào tường

	
	
	
	
	1 pha
	3 pha
	1 pha
	3 pha

	BA.195
	Lắp đặt công tơ điện
	Vật liệu 
Công tơ 
Bảng gỗ 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7 
Máy thi công 
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	cái

cái

%

công

ca
	1
-

2

0,14

0,15
	1
-

2

0,16

0,15
	1

1

2

0,19

0,15
	1

1

1

0,27

0,15

	
	01
	02
	03
	04


BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BA.196
	Lắp đặt chuông điện
	Vật liệu
	
	

	
	
	Chuông điện
	cái
	1

	
	
	Công tắc chuông
	cái
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,09

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	ca
	0,10

	
	01


BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT

Thành phần công việc:

Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt, gia công cọc theo thiết kế, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gia công và đóng cọc
	Đóng cọc đã có sẵn
	Đóng cọc ống đồng ( ≤ 50mm có sẵn

	BA.201
	Gia công, đóng cọc chống sét
	Vật liệu 
Cọc chống sét 
Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
	cái

%

công
	1

5

0,50
	1

1

0,27
	1

1

0,32

	
	01
	02
	03


BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây

	
	
	
	
	Dây đồng Ф 8mm
	Dây thép

	
	
	
	
	
	Ф 10mm
	Ф 12mm

	BA.202
	Kéo rải dây chống sét dưới mương đất
	Vật liệu

Dây đồng

Thép tròn

Que hàn đồng

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy hàn 14 kW
	kg

kg

kg

kg

%

công

ca
	0,43

0,02

10

0,018

0,005
	0,62

-

0,02

10

0,021

0,005
	0,90

-

0,02

10

0,021

0,005

	
	01
	02
	03


Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối

BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dây

	
	
	
	
	Dây đồng Ф 8mm
	Dây thép

	
	
	
	
	
	Ф 10mm
	Ф 12mm

	BA.203
	Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà
	Vật liệu

Dây đồng

Thép tròn

Que hàn đồng

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy hàn 14 kW
Máy khoan cầm tay 0,5 kW
	kg

kg

kg

kg

%

công

ca

ca
	0,43

0,02

0,02

36

0,058

0,005

0,05
	0,62

-

0,02

32

0,068

0,005

0,05
	0,90

-

0,02

18

0,124

0,005

0,05

	
	01
	02
	03


Ghi chú: Thép cuộn gồm cả công tời thẳng, thép đoạn gồm cả công chặt, nối

BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài kim (m)

	
	
	
	
	0,5
	1
	1,5
	2

	BA.204
	Gia công kim thu sét
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép
	kg
	1,56
	3,13
	4,69
	6,26

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,18
	0,24
	0,30
	0,36

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy mài 1 kW
	ca
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	01
	02
	03
	04


BA.20500 LẮP ĐẶT KIM THU SÉT

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài kim (m)

	
	
	
	
	0,5
	1
	1,5
	2

	BA.205
	Lắp đặt kim thu sét
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Kim thu sét
	cái
	1
	1
	1
	1

	
	
	Que hàn
	kg
	0,15
	0,20
	0,25
	0,35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,66
	0,78
	0,96
	1,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 14 kW
	ca
	0,18
	0,18
	0,23
	0,23

	
	01
	02
	03
	04


Chương 2.
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi, lắp và chỉnh ống, nối ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 25
	32
	40
	50
	67
	76

	BB.143
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng PP măng sông
	Vật liệu

Ống thép tráng kẽm 
Măng sông 
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

cái

%

công
	100,5

12

0,01

10,50
	100,5

12

0,01

12,40
	100,5

12

0,01

14,20
	100,5

12

0,01

15,60
	100,5

12

0,01

16,98
	100,5

12

0,01

18,92

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	89
	100
	110
	150
	200
	250

	Vật liệu

Ống thép tráng kẽm

Măng sông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

cái

%

công
	100,5

12

0,01

19,93
	100,5

12

0,01

21,05
	100,5

12

0,01

21,99
	100,5

12

0,01

28,48
	100,5

12

0,01

38,10
	100,5

12

0,01

47,48

	
	07
	08
	09
	10
	11
	12


Ghi chú:

Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,8.

BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA
BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	20
	25
	32
	40
	50
	60

	BB.191
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo
	Vật liệu 
Ống nhựa

Cồn rửa

Nhựa dán

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

kg

kg

%

công
	101

0,11

0,020

0,01

2,49

01
	101

0,13

0,030

0,01

2,92

02
	101

0,15

0,036

0,01

3,51

03
	101

0,18

0,045

0,01

4,38

04
	101

0,23

0,06

0,01

5,48

05
	101

0,29

0,09

0,01

5,98

06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	89
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	Vật liệu 
Ống nhựa

Cồn rửa

Nhựa dán

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

kg

kg

%

công
	101

0,29

0,09

0,01

6,32
	101

0,39

0,13

0,01

7,69
	101

0,42

0,14

0,01

8,36
	101

0,49

0,16

0,01

9,03
	101

0,65

0,22

0,01

11,37
	101

0,76

0,32

0,01

12,78
	101

1,06

0,36

0,01

15,34

	
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13


BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:
Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	BB.192
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng
	Vật liệu

Ống nhựa PVC
Gioăng cao su 
Mỡ thoa ống 
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

cái

kg

%

công
	100,5

16,0

0,13

0,01

6,67
	100,5

16,0

0,15

0,01

7,00
	100,5

16,0

0,24

0,01

9,34
	100,5

16,0

0,34

0,01

11,68
	100,5

16,0

0,53

0,01

14,04

	
	01
	02
	03
	04
	05


Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	20
	25
	32
	40
	50
	60

	BB.193
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn
	Vật liệu

Ống nhựa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy hàn nhiệt
	m

%

công

ca
	101

0,01

6,60

0,15
	101

0,01

7,17

0,17
	101

0,01

7,46

0,22
	101

0,01

8,33

0,25
	101

0,01

8,76

0,29
	101

0,01

9,50

0,36

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	75
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	Vật liệu 
Ống nhựa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công 
Máy hàn nhiệt
	m

%

công

ca
	101

0,01

9,64

0,40
	101

0,01

10,21

0,45
	101

0,01

12,29

0,58
	101

0,01

12,91

0,73
	101

0,01

14,65

0,83
	101

0,01

16,12

0,97
	101

0,01

18,14

1,20

	
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13


BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	15
	20
	25
	32
	40

	BB.194
	Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông
	Vật liệu 
Ống nhựa 
Măng sông 
Cồn rửa 
Nhựa dán 
Vật liệu khác 
Nhân công 3,5/7
	m

cái

kg

kg

%

công
	100,5

12

0,011

0,031

0,01

5,41
	100,5

12

0,015

0,042

0,01

5,68
	100,5

12

0,018

0,052

0,01

5,79
	100,5

12

0,024

0,083

0,01

5,95
	100,5

12

0,036

0,088

0,01

7,47

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	50
	67
	76
	89
	100

	Vật liệu 
Ống nhựa

Măng sông

Cồn rửa

Nhựa dán

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

cái

kg

kg

%

công
	100,5

12

0,042

0,11

0,01

7,57
	100,5

12

0,066

0,132

0,01

8,12
	100,5

12

0,081

0,165

0,01

9,21
	100,5

12

0,096

0,196

0,01

10,79
	100,5

12

0,12

0,22

0,01

11,51

	
	06
	07
	08
	09
	10


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	110
	150
	200
	250

	Vật liệu 
Ống nhựa

Măng sông

Cồn rửa

Nhựa dán

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

cái

kg

kg

%

công
	100,5

12

0,132

0,24

0,01

12,66
	100,5

12

0,18

0,33

0,01

15,54
	100,5

12

0,24

0,44

0,01

20,73
	100,5

12

0,30

0,55

0,01

25,34

	
	11
	12
	13
	14


Ghi chú:

Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính nhũng loại vật liệu trên.

BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	16
	20
	25

	BB.197
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE 
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	100,01

0,1

1,46
	100,01

0,1

1,54
	100,01

0,1

1,62

	
	01
	02
	03


BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	32

	BB.197
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m

%

công
	100,01

0,1

2,42

	
	04


BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 150 m
Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	40

	BB.197
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7 
Máy thi công
	m

%

công
	100,01

0,1

2,74

	
	05


BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 100 m
Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	50

	BB.197
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE
	m
	100,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,06

	
	06


BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 50 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	63
	75

	BB.197
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE
	m
	100,02
	100,02

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,1
	0,1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,22
	3,38

	
	07
	08


BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 25 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	90

	BB.197
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE
	m
	100,02

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,88

	
	09


BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	110
	125
	140
	160

	BB.198
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE
	m
	101
	101
	101
	101

	
	
	Nhựa dán
	kg
	0,14
	0,15
	0,17
	0,18

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,93
	10,79
	11,65
	12,34

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	180
	200
	250
	280
	320
	350

	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	Ống nhựa HDPE
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	Nhựa dán
	kg
	0,21
	0,23
	0,28
	0,31
	0,37
	0,40

	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Nhân công 3,5/7
	công
	13,10
	14,66
	16,50
	18,35
	19,80
	21,46

	
	05
	06
	07
	08
	09
	10


BB.19910 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	20

	BB.1991
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ống nhựa HDPE
	m
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,14

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn nhiệt
	ca
	0,01

	
	1


BB.19920 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 250 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	25

	BB.1992
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ống nhựa HDPE
	m
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,50

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn nhiệt
	ca
	0,012

	
	1


BB.19930 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m
Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	32

	BB.1993
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ống nhựa HDPE
	m
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,24

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn nhiệt
	ca
	0,013

	
	1


BB.19940 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 150 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	40

	BB.1994
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ống nhựa HDPE
	m
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,96

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn nhiệt
	ca
	0,015

	
	1


BB.19950 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 70 m
Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	20
	25
	32
	40

	BB.1995
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu

Ống nhựa HDPE 
Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7 
Máy thi công 
Máy hàn nhiệt
	m

%

công

ca
	101

0,01

5,24

0,014
	101

0,01

5,70

0,017
	101

0,01

5,93

0,018
	101

0,01

6,62

0,021

	
	1
	2
	3
	4


BB.19960 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 50 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100 m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	50
	63

	BB.1996
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ống nhựa HDPE
	m
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,66
	6,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn nhiệt
	ca
	0,02
	0,024

	
	1
	2


BB.19970 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 40 m
Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

Đơn vị tính: 100 m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	75
	90

	BB.1997
	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ống nhựa HDPE
	m
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,71
	7,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn nhiệt
	ca
	0,026
	0,03

	
	1
	2


LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG
BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính côn, cút (mm)

	
	
	
	
	16
	20
	25
	32
	40

	BB.304
	Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo
	Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE
Keo dán 
Vật liệu khác

Nhân công 4/7
	cái

kg

%

công
	1

0,0023

0,1

0,025
	1

0,0028

0,1

0,028
	1

0,0035

0,1

0,030
	1

0,0045

0,1

0,032
	1

0,0056

0,1

0,04

	
	01
	02
	03
	04
	05


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính côn, cút (mm)

	
	
	50
	63
	75
	90
	110
	125
	140

	Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE
	cái
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Keo dán
	kg
	0,007
	0,0088
	0,010
	0,0126
	0,0154
	0,0175
	0,0196

	Vật liệu khác
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Nhân công 3,5/7
	công
	0,042
	0,045
	0,05
	0,06
	0,065
	0,072
	0,08

	
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính côn, cút (mm)

	
	
	160
	180
	200
	250
	280
	320
	350

	Vật liệu

Côn, cút nhựa HDPE
	m
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Keo dán
	kg
	0,0224
	0,0252
	0,028
	0,035
	0,0392
	0,0448
	0,049

	Vật liệu khác
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Nhân công 3,5/7
	công
	0,092
	0,11
	0,12
	0,13
	0,15
	0,17
	0,18

	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19


BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE
Thành phần công việc:

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính măng sông (mm)

	
	
	
	
	16
	20
	25
	32

	BB.305
	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE
	Vật liệu

Măng sông nhựa HDPE
Keo dán 
Vật liệu khác

Nhân công 4/7
	cái

kg

%

công
	1

0,002

0,1

0,044
	1

0,002

0,1

0,055
	1

0,009

0,1

0,066
	1

0,014

0,1

0,077

	
	01
	02
	03
	04


Tiếp theo

	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính măng sông (mm)

	
	
	40
	50
	63
	75
	90

	Vật liệu

Măng sông nhựa HDPE
	cái
	1
	1
	1
	1
	1

	Keo dán
	kg
	0,015
	0,018
	0,022
	0,028
	0,033

	Vật liệu khác
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Nhân công 3,5/7
	công
	0,088
	0,099
	0,132
	0,154
	0,176

	
	
	05
	06
	07
	08
	09


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung công việc

	1
	2

	
	THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

	
	CHƯƠNG I

	
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

	BA.11000
	LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI

	BA.11100
	Lắp đặt quạt điện

	BA.11200
	Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió

	BA.11300
	Lắp đặt quạt ly tâm

	BA.12000
	Lắp đặt máy điều hòa không khí (Điều hòa cục bộ)

	BA.12100
	Lắp đặt máy điều hòa 1 cục

	BA.12200
	Lắp đặt máy điều hòa 2 cục

	BA.13000
	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN

	BA.13100
	Lắp đặt các loại đèn có chao chụp

	BA.13200
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m

	BA.13300
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m

	BA.13400
	Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m

	BA.13500
	Lắp đặt các loại đèn chùm

	BA.13600
	Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác

	BA.14000
	LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN

	BA.14100
	Lắp đặt ống kim loại đặt nối bảo hộ dây dẫn

	BA.14200
	Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn

	BA.14300
	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nối bảo hộ dây dẫn

	BA.14400
	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn

	BA.15000
	LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

	BA.15100
	Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường

	BA.15200
	Lắp đặt các loại sứ hạ thế

	BA.15300
	Lắp đặt puli

	BA.15400
	Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat

	BA.16000
	KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN

	BA.16100
	Lắp đặt dây đơn

	BA.16200
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột

	BA.16300
	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

	BA.16400
	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

	BA.17000
	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BẢNG ĐIỆN VÀO TƯỜNG

	BA.17100
	Lắp bảng gỗ vào tường gạch

	BA.17200
	Lắp bảng gỗ vào tường bê tông

	BA.18000
	LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT

	BA.18100
	Lắp công tắc

	BA.18200
	Lắp ổ cắm

	BA.18300
	Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp

	BA.18400
	Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều

	BA.18500
	Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều

	BA.19000
	LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ

	BA.19100
	Lắp đặt các loại đồng hồ

	BA.19200
	Lắp đặt các automat loại 1 pha

	BA.19300
	Lắp đặt các automat loại 3 pha

	BA.19400
	Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy

	BA.19500
	Lắp đặt công tơ điện

	BA.19600
	Lắp đặt chuông điện

	BA.20000
	HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

	BA.20100
	Gia công và đóng cọc chống sét

	BA.20200
	Kéo rải dây chống sét dưới mương đất

	BA.20300
	Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà

	BA.20400
	Gia công các kim thu sét

	BA.20500
	Lắp đặt kim thu sét

	
	CHƯƠNG II

	
	LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

	BB.14000
	LẮP ĐẶT ỐNG THÉP

	BB.14300
	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m

	BB.19000
	LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA

	BB.19100
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m

	BB.19200
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đoạn ống dài 6m

	BB.19300
	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6 m

	BB.19400
	Lắp đặt ống nhựa bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8 m

	BB.19700
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông

	BB.19800
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo

	BB.19900
	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn

	
	LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

	BB.30400
	Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo

	BB.30500
	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE


