	BỘ CÔNG NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1685/QĐ-BCN
	Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3814/QĐ-BCN ngày 26/12/2006 của Bộ Công nghiệp ban hành định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện;

Xét văn bản số 1588/CV-EVN-KTDT ngày 02 tháng 4 năm 2006, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện thay thế tập đơn giá số 44/2002/QĐ-BCN ngày 18/10/2002 của Bộ Công nghiệp.
Điều 2. Tập đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, tổng dự toán và thanh toán công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện.
Điều 3. Tập đơn giá này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 01 năm 2007. Các khối lượng công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện hoàn thành đã thanh quyết toán, thì không áp dụng tập đơn giá này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NLDK.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hữu Hào


ĐƠN GIÁ XDCB 
CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BCN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Phần 1.
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ:
Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than, dầu, khí.

1. Cơ sở lập đơn giá XDCB chuyên ngành:

- Định mức chuyên ngành công tác lắp đặt nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 3814/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp.

- Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công”.

- Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

2. Nội dung đơn giá XDCB chuyên ngành:

2.1. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu bao gồm các chi phí vật liệu phục vụ công tác lắp đặt, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (khung giá đỡ, vật liệu khác,... kể cả hao hụt vật liệu nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Giá vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá trên cơ sở tham khảo giá tại các địa phương, tại mặt bằng giá tháng 01 năm 2007.
2.2. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công bao gồm chi phí tiền lương cơ bản, một số khoản lương phụ, phụ cấp theo lương của công nhân trực tiếp tham gia hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện. Cụ thể gồm:

- Lương cơ bản của công nhân lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được tính theo tiền lương nhóm III bảng lương A1.8 xây dựng cơ bản một số hạng mục như: hệ thống nâng chuyển, phần bồn chứa (bình bể), lắp đặt kết cấu thép đỡ thiết bị, công tác bảo ôn được tính theo tiền lương nhóm II bảng lương A1.8 xây dựng cơ bản kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (450.000 đồng/tháng).

- Phụ cấp lưu động bằng 20% lương tối thiểu.

- Phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% lương cơ bản.

- Một số khoản lương phụ (lễ, tết, phép,...) bằng 12% và một số khoản chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản.

- Nếu công trình được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương hoặc chế độ chính sách khác chưa tính hoặc tính chưa đủ trong nội dung đơn giá, thì được tính bổ sung vào đơn giá theo hướng dẫn hiện hành tại từng thời điểm.

2.3. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công bao gồm chi phí sử dụng các loại máy thiết bị (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia lắp đặt một đơn vị khối lượng lắp đặt, bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu động lực, tiền lương, lương phụ và phụ cấp lương (kể cả một số khoản chi phí có thể khoán cho công nhân theo quy định của Nhà nước) của công nhân điều khiển máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí quản lý máy thi công.

Chi phí máy thi công tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 về “Hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công” của Bộ Xây dựng.

Cụ thể như sau:

- Mức lương tối thiểu: 450.000đ/tháng; các phụ cấp được tính tương tự như mục 2 (Chi phí nhân công)

Hệ số bậc thợ theo bảng A.1.8 nhóm II (vận hành các loại máy xây dựng, bảo dưỡng máy thi công,...), công nhân lái xe theo bảng B.12.5, thuyền viên, CN vận tải sông theo B.5.I.2.
- Các hệ số định mức: số ca năm, khấu hao, sửa chữa, chi phí khác, định mức năng lượng, thành phần bậc thợ, giá tính khấu hao,... theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD, số 03/2006/TT-BXD. Giá tính khấu hao của một số máy đặc thù không có trong hai thông tư trên thì tham khảo giá thực tế trên thị trường và theo cách tính giá ca máy hướng dẫn tại 2 Thông tư trên.

- Đơn giá nhiên liệu chưa bao gồm VAT lấy theo giá thị trường mặt bằng giá tháng 01/2007 (Xăng A92: 9.182 đồng/lít; Điện: 895 đồng/KWh; Dầu diezel 0,5%S: 7.818 đồng/lít; Dầu Mazut 3,5%S: 7.107 đồng/lít).

II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:
Tập đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện là cơ sở lập, phê duyệt dự toán, tổng dự toán và thanh toán công tác lắp đặt thiết bị các công trình nhà máy nhiệt điện.

Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được lập trên cơ sở tổ máy nhiệt điện truyền thống 300MW với cấu hình một lò-một tua bin và tổ máy tua bin khí hỗn hợp (TBKHH) với cấu hình 2-2-1, trong đó tua bin khí là 150 MW.

Trong trường hợp lắp đặt thiết bị nhà máy có công suất tổ máy lớn hoặc nhỏ hơn 300MW thì đơn giá cho công tác lắp đặt thiết bị chính bao gồm lò hơi, tua bin, máy phát sẽ được điều chỉnh theo hệ số K như sau:

K = 0.95 đối với nhà máy có công suất tổ máy >300 MW

K = 1.05 đối với nhà máy có công suất tổ máy <300 MW

Trong trường hợp công suất tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp lớn hoặc nhỏ hơn 150MW thì đơn giá cho công tác lắp đặt thiết bị chính bao gồm lò thu hồi nhiệt, tua bin khí, tua bin hơi và máy phát sẽ được điều chỉnh theo hệ số K như sau:

K = 0,95 với công suất tổ máy tua bin khí lớn hơn 150MW 
K = 1,1 với công suất tổ máy tua bin khí nhỏ hơn 150MW
Phần 2.

ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
Chương 1.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ NHIỆT
1. Hệ thống nâng chuyển

ND1.1110 Lắp đặt đường ray mặt đất

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra ray, vận chuyển trong phạm
vi 30m, lắp ráp các ray, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.1111
	Lắp đặt đường ray mặt đất
	m ray đơn
	6.295
	62.560
	29.757

	ND1.1112
	Lắp đặt đường ray trên cao (bao gồm bộ phận hãm)
	m ray đơn
	6.295
	125.121
	100.060


ND1.1121 Lắp đặt palăng điện tải trọng <= 10 tấn

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị, lắp hệ thống điện, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.1121
	Lắp đặt palăng điện tải trọng <= 10 tấn
	tấn
	157.270
	1.700.516
	42.033


ND1.1140 Tổ hợp và lắp cầu trục

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị, chạy thử không tải, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.1141
	Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng nâng <= 50 tấn
	tấn
	156.853
	1.345.048
	1.160.897

	ND1.1142
	Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng nâng <= 120 tấn
	tấn
	127.192
	1.251.208
	3.999.854


ND1.1151 Lắp đặt thang máy công nghiệp

Phạm vi công việc: 

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị

Trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.1151
	Lắp đặt thang máy công nghiệp
	tấn
	287.525
	2.815.217
	1.015.828


2. Hệ thống cấp nhiên liệu
ND1.2111 Tổ hợp và lắp đặt máy cấp than

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2111
	Tổ hợp và lắp đặt máy cấp than
	tấn
	245.767
	2.446.360
	983.512


ND1.2121 Tổ hợp và lắp đặt bun ke than nguyên, than bột

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bao gồm cả phần lắp đặt lớp chống dính theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2121
	Tổ hợp và lắp đặt bun ke than nguyên, than bột
	tấn
	334.293
	2.637.607
	1.804.438


ND1.2131. Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền than
Phạm vi công việc

Bao gồm lắp đặt tấm đế móng, thân máy nghiền, và các phụ kiện (không kể bi), vành răng, bánh răng truyền động, động cơ chính và phụ, cụm truyền động phụ, cụm bơm dầu bôi trơn, .. làm mát, nước làm mát, chạy thử không tải

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2131
	Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền than
	tấn
	463.841
	2.158.440
	1.787.678


Ghi chú: Đối với máy nghiền đứng chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh tăng 1,15
ND1.2140 Tổ hợp và lắp đặt bộ phân ly than

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp đặt đường ống và phụ kiện (không bao gồm bảo ôn)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2141
	Tổ hợp và lắp đặt bộ phân ly than
	tấn
	127.681
	2.639.954
	1.472.886

	ND1.2142
	Lắp đặt đường ống hệ thống chế biến than
	tấn
	125.295
	3.164.554
	1.405.182


ND1.2150 Lắp đặt hệ thống cân than

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2151
	Lắp đặt hệ thống cân than đường sắt, đường bộ
	tấn
	147.161
	2.258.502
	592.563

	ND1.2152
	Lắp đặt hệ thống cân than, băng tải
	tấn
	87.071
	967.929
	76.575


ND1.2161 Lắp đặt máy tách kim loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2161
	Lắp đặt máy tách kim loại
	tấn
	87.071
	1.161.515
	76.575


ND1.2171 Tổ hợp và lắp đặt máy đánh đống, phá đống than và đánh phá đống liên hợp

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ máy kể cả hệ thống thủy lực, các hệ thống ống nằn trên máy, điện nội bộ, không bao gồm lắp ray và hệ thống C&I
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2171
	Tổ hợp và lắp đặt máy đánh đống, phá đống than và đánh phá đống liên hợp
	tấn
	481.883
	2.226.237
	1.824.889


ND1.2181 Tổ hợp và lắp đặt băng tải than

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp thiết bị đầu, cuối băng tải, lắp đặt kết cấu băng chuyển, lắp đặt kết cấu bệ đỡ, lắp đặt các thiết bị phần cơ, hệ thống ngăn bụi, hệ thống làm sạch, thiết bị bảo vệ. Không bao gồm dán băng tải.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2181
	Tổ hợp và lắp đặt băng tải than
	tấn
	126.487
	2.240.659
	499.862


ND1.2190 Dán băng tải loại không lõi thép

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2191
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng <=600mm
	mối
	139.650
	449.290
	737.313

	ND1.2192
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng trên 600-800mm
	mối
	158.550
	599.054
	737.313

	ND1.2193
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng trên 800-1000mm
	mối
	200.550
	748.817
	737.313

	ND1.2194
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng trên 1000-1200mm
	mối
	248.850
	748.817
	737.313

	ND1.2195
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng trên 1200-1600mm
	mối
	295.050
	1.048.344
	737.313


ND1.2211 Tổ hợp và lắp đặt hệ thống lật toa

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp sàn phễu và khoá chặn vành lật, các con lăn đỡ, khối dẫn động quay của lật toa, vành lật và giá dẫn hướng cáp, dầm hộp nối, dầm đỡ toa xe, cơ cấu kẹp toa xe, bộ phận cữ chặn, hệ thống phun nước khử bụi, cơ cấu định vị toa xe, cơ cấu chuyển toa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2211
	Tổ hợp và lắp đặt hệ thống lật toa
	tấn
	354.631
	2.239.950
	2.952.778


ND1.2221 Lắp đặt bộ xử lý khí

Phạm vi công việc

Bao gồm các van và đường ống 
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2221
	Lắp đặt bộ xử lý khí
	tấn
	222.661
	1.672.098
	461.984


ND1.2231 Lãnh đạo bộ phân phối khí

Phạm vi công việc:

Bao gồm bộ phân phối, các van xả, van an toàn bao gồm cả ống xả khí gas ngoài trời.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2231
	Lắp đặt bộ phân phối khí
	tấn
	371.040
	1.226.850
	431.274


ND1.2241 Lắp đặt bộ hệ thống mồi khí propan

Phạm vi công việc

Lắp đặt các chai chứa khí, Lắp đặt hệ thống đường ống, Lắp đặt các thiết bị và các phụ kiện kèm theo

Thành phần công việc:

Lắp theo từng khối và từng bộ phận, các khối và các bộ phận được lắp theo phương pháp hàn, chốt và vít.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2241
	Lắp đặt bộ hệ thống mồi khí propan
	tấn
	225.869
	1.088.920
	505.786


ND1.2251 Lắp đặt hệ thống đo đếm khí, dầu

Phạm vi công việc

Lắp đặt các đồng hồ đo đếm, lắp các van cách ly, bộ tách lọc

Lắp đặt hệ thống đường ống

Lấp đặt các thiết bị và các phụ kiện kèm theo

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2251
	Lắp đặt hệ thống đo đếm khí, dầu
	tấn
	168.837
	1.088.920
	665.692


ND1.2261 Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố cho cảng dầu
Phạm vi công việc:

Bao gồm hệ thống phao, tời kéo phao, neo phao, các tủ bảng điều khiển các động cơ điện khớp nối và hộp số.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2261
	Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố
	tấn
	209.293
	1.552.298
	323.392


ND1.2262 Lắp đặt thiết bị cảng dầu

Phạm vi công việc:
Thiết bị đã được vận chuyển đến chân cầu cảng. Công tác lắp bao gồm các thiết bị tiếp nhận dầu.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.2262
	Lắp đặt thiết bị cảng dầu
	tấn
	251.015
	1.872.043
	831.145


3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt
ND1.3111 Lắp đặt bao hơi cho lò hơi

Phạm vi công việc

Bao gồm bản thể bao hơi, các thiết bị bên trong bao hơi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị bên trong bao hơi theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.3111
	Lắp đặt bao hơi cho lò hơi
	tấn
	645.998
	1.490.611
	8.132.284


ND1.3120 Tổ hợp lắp đặt lò hơi

Bao gồm bản thể lò hơi, các thiết bị và các cơ cấu đấu nối vào bản thể lò hơi tính đến mặt bích, mối hàn hoặc van gần nhất, kể cả tôn tường lò. Không bao gồm bao hơi, các thiết bị C&I, kết cấu khung sườn lò, bảo ôn, xây lò.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.3121
	Tổ hợp và lắp đặt lò hơi đốt than, dầu, khí
	tấn
	2.523.857
	3.629.735
	3.711.722

	ND1.3122
	Tổ hợp và lắp đặt lò thu hồi nhiệt
	tấn
	1.394.902
	2.823.127
	4.265.501


ND1.3131 Tổ hợp và lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ kể cả 2 bộ giãn nở đường khói ở 2 đầu và các phễu thải tro, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử kín bằng khói màu, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.3131
	Tổ hợp và lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện
	tấn
	444.964
	4.033.038
	2.011.360


ND1.3141 Tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ thiết bị của bộ khử lưu huỳnh (Bao gồm các kết cấu đỡ, bồn bể, giá đỡ và silô, bộ hấp thụ, bơm, quạt, bộ lọc chân không, phễu hứng, băng tải, băng chuyền, thiết bị bốc dỡ thạch cao, các máy nghiền, máy nâng liệu, bộ lọc băng tải chân không

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.3141
	Tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh
	tấn
	1.925.089
	3.650.061
	1.755.968


ND1.3151 Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói (diverter damper)

Phạm vi công việc:

Bao gồm các giá đỡ, khung dầm, hệ thống thủy lực, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.3151
	Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói
	tấn
	445.483
	1.810.028
	754.560


ND1.3161 Tổ hợp và lắp đặt đường khói, gió

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, khung dầm, tổ hợp và lắp các chi tiết 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử kín bằng khói màu, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.3161
	Tổ hợp và lắp đặt đường khói, gió
	tấn
	708.712
	2.396.215
	1.109.870


4. Phần tua bin hơi, khí
ND1.4111 Lắp đặt tuabin hơi (dùng kích rút)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ bản thể tuabin, van hơi chính, van stop, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí


	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4111
	Lắp đặt tuabin hơi (dùng kích rút)
	tấn
	1.477.620
	4.839.646
	2.289.559


ND1.4112 Lắp đặt tuabin hơi hơn (dùng cần trục)

Thành phần công việc:

Bao gồm toàn bộ bản thể tuabin, van hơi chính, van stop, bộ quay trục, hệ thống dầu tuabin, không bao gồm hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4112
	Lắp đặt tuabin hơi (dùng cần trục)
	tấn
	1.477.620
	4.839.646
	4.082.405


ND1.4121 Lắp đặt tuabin khí (dùng kích rút)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận từ nhà lọc gió đến trước Diverter damper, hệ thống dầu tua bin, không bao gồm hệ thống ống, hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4121
	Lắp đặt tuabin khí (dùng kích rút)
	tấn
	471.994
	4.194.360
	693.320


ND1.4122 Lắp đặt tuabin khí (dùng cần trục)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận từ nhà lọc gió đến trước Diverter damper, hệ thống dầu tua bin, không bao gồm hệ thống ống, hệ thống C&I, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt tuabin, thiết bị phụ trợ theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4122
	Lắp đặt tuabin khí (dùng cần trục)
	tấn
	471.994
	4.194.360
	2.642.362


ND1.4131 Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng nước

Phạm vi công việc

Toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hộp nước vào và ra bình ngưng, hệ thống làm sạch, phin lọc và hệ thống rút/ tạo chân không

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4131
	Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng nước
	tấn
	767.330
	2.419.823
	2.161.750


ND1.4132 Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng không khí

Phạm vi công việc

Toàn bộ bình ngưng bao gồm cả hệ thống làm sạch, hệ thống tạo chân không

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4132
	Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng không khí
	tấn
	661.363
	2.419.823
	1.511.639


ND1.4141 Lắp đặt bình khử khí

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các thiết bị của bình khử khí cả phần hơi và nước, không bao gồm các van, bảo ôn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị bên trong bình khử khí theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4141
	Lắp đặt bình khử khí
	tấn
	283.976
	1.250.242
	2.493.549


ND1.4151 Lắp đặt hệ thống hydro

Phạm vi công việc

Lắp đặt các máy nén, thiết bị điện phân, bộ sấy, bộ tích áp, các thiết bị đo lường điều khiển, và bình chứa H2 áp suất cao, thiết bị phân tích, và các thiết bị phát hiện rò rỉ...

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4151
	Lắp đặt hệ thống hydro
	tấn
	1.264.686
	3.649.900
	1.150.983


ND1.4161 Lắp đặt hệ thống thiết bị N2, CO2
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.4161
	Lắp đặt hệ thống thiết bị N2, CO2
	tấn
	1.264.686
	3.226.431
	941.367


5. Phần ống khói
ND1.5111 Lắp đặt ống khói tua bin khí và lò thu hồi nhiệt.

Phạm vi công việc

Toàn bộ đường ống khói thoát kể cả tấm chắn mưa, đường ống xả nước mưa, không bao gồm: hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.5111
	Lắp đặt ống khói tua bin khí và lò thu hồi nhiệt.
	tấn
	138.936
	1.909.484
	2.876.660


ND1.5121 Lắp đặt ống khói lò hơi đốt than, dầu, khí

Phạm vi công việc:

Toàn bộ đường ống khói không kể phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống báo không, hệ thống tiếp địa, bảo ôn, sơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.5121
	Lắp đặt ống khói lò hơi đốt than, dầu, khí
	tấn
	177.914
	3.302.284
	1.803.742


6. Phần máy phát
ND1.6111 Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng kích rút)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát kể cả máy kích thích quay, không bao gồm hệ thống C&I. Công tác lắp đặt sử dụng kích rút
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.6111
	Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng kích rút)
	tấn
	981.179
	2.823.127
	445.834


ND1.6112 Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng cần trục)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát kể cả máy kích thích quay, không bao gồm hệ thống C&I. Công tác lắp đặt sử dụng cần trục
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.6112
	Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng cần trục)
	tấn
	981.179
	2.823.127
	2.943.676


ND1.6121 Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng kích rút)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát tuabin kể cả hệ thống kích thích và hệ thống khởi động tuabin, không bao gồm hệ thống C&I. Công tác lắp đặt sử dụng kích rút

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.6121
	Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng kích rút)
	tấn
	353.397
	2.540.814
	181.676


ND1.6122 Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng cần trục)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ các bộ phận của máy phát tuabin kể cả hệ thống kích thích và hệ thống khởi động tua bin, không bao gồm hệ thống C&I. Công tác lắp đặt sử dụng cần trục

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.6122
	Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng cần trục)
	tấn
	353.397
	2.540.814
	2.388.339


7. Hệ thống nước tuần hoàn
ND1.7111 Lắp đặt thiết bị cửa nhận nước

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp các rãnh dẫn hướng (guide way), lưới chắn rác (screen frame), máy cào rác, khung lưới quay (traveling screen) hệ thống rửa lưới 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.7111
	Lắp đặt thiết bị cửa nhận nước
	tấn
	251.917
	1.003.415
	1.127.694


ND1.7121 Lắp đặt đầu hút nước ngoài sông

Phạm vi công việc

Bao gồm đầu hút, hệ thống chắn rác và phao báo hiệu.
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.7121
	Lắp đặt đầu hút nước ngoài sông
	tấn
	191.599
	4.839.646
	2.368.008


8. Phần bồn chứa, bình bể
ND1.8111 Lắp đặt bình gia nhiệt cao áp, hạ áp

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp các tấm đế, giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, không bao gồm bảo ôn, sơn 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.8111
	Lắp đặt bình gia nhiệt cao áp, hạ áp
	tấn
	110.627
	1.825.702
	861.109


ND1.8121 Lắp đặt bồn chứa (bình bể) có tổ hợp

Phạm vi công việc

Bao gồm lắp giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, không bao gồm sơn và phun cát

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, thử tải, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.8121
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể) có tổ hợp
	tấn
	499.910
	2.535.504
	1.563.503


ND1.8122 Lắp đặt bồn chứa (bình bể) không tổ hợp

Phạm vi công việc:
Bao gồm lắp các tấm đế, giá đỡ, khung dầm, các chi tiết, nạp các hóa chất dạng hạt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.8122
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể) không tổ hợp
	tấn
	112.542
	1.694.856
	705.302


ND1.8131 Lắp đặt các bộ làm mát và trao đổi nhiệt

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, khung dầm, tổ hợp và lắp các tấm ngăn, zoănng làm kín giữa các môi chất

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.8131
	Lắp đặt các bộ làm mát và trao đổi nhiệt
	tấn
	152.594
	2.395.577
	741.677


9. Phần bơm, quạt, máy nén khí và bộ trao đổi nhiệt
ND1.9111 Lắp đặt bơm nước cấp

Phạm vi công việc

Bao gồm bơm, động cơ, hệ thống làm mát, dầu bôi trơn, cả khớp nối thủy lực và hệ thống dầu thủy lực (nếu có)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9111
	Lắp đặt bơm nước cấp
	tấn
	334.035
	4.033.038
	347.977


ND1.9121 Lắp đặt bơm nước tuần hoàn
Phạm vi công việc:

Bình cùng với miệng loe hút, các co, khớp nối, vỏ bọc khớp nối. Tấm móng, vành khung đế và các bơm, các đệm kín. Đường ống nước làm mát cho gối trục bơm, toàn bộ các ống thông, ống xả và các van.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9121
	Lắp đặt bơm nước tuần hoàn
	tấn
	164.110
	2.823.127
	715.235


ND1.9131 Lắp đặt bơm nước ngưng và bơm thải xỉ

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9131
	Lắp đặt bơm nước ngưng và bơm thải xỉ
	tấn
	263.085
	3.369.678
	305.686


ND1.9141 Lắp đặt các bơm khác

Phạm vi công việc

Lắp đặt kết cấu đỡ bơm (có tổ hợp)

Lắp đặt các bơm trục ngang (bơm làm nước nhỏ, bơm chìm,....vv)

Lắp bơm, motor, khớp nốí, các thiết bị đi kèm.

Kiểm tra căn chỉnh bơm 
Không bao gồm sơn kết cấu.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9141
	Lắp đặt các bơm khác
	tấn
	249.397
	7.548.078
	42.440


ND1. Lắp đặt quạt gió, quạt khói.

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9211
	Lắp đặt quạt gió, quạt khói.
	tấn
	166.649
	3.594.323
	334.639


ND1.9212 Lắp đặt quạt tải bột, quạt sơ cấp, quạt tăng áp

Phạm vi công việc:
Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9212
	Lắp đặt quạt tải bột, quạt sơ cấp, quạt tăng áp
	tấn
	149.527
	3.055.175
	334.639


ND1.9221 Lắp đặt các loại quạt khác

Phạm vi công việc

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9221
	Lắp đặt các loại quạt khác
	tấn
	249.397
	5.241.721
	77.729


ND1.9311 Tổ hợp và lắp đặt máy nén không khí

Phạm vi công việc:

Bao gồm các giá đỡ, tổ hợp và lắp các chi tiết

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, tổ hợp và lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, chạy thử, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND1.9311
	Tổ hợp và lắp đặt máy nén không khí
	tấn
	125.014
	3.744.087
	298.824


Chương 2.

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIỂT BỊ VÀ PHỤ KIỆN
ND2.1111 Lắp đặt máy biến áp nâng áp Ump/220Kv - Công suất 175MVA

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1111
	LĐ máy biến áp nâng áp Ump/220Kv - Công suất 175MVA
	máy
	3.586.089
	28.746.720
	2.889.451


ND2.1112 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/220Kv - Công suất 250MVA

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1112
	LĐ máy biến áp máy phát nâng áp Ump/220Kv - Công suất 250MVA
	máy
	4.466.780
	32.340.060
	3.474.652


ND2.1113 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/220Kv - Công suất 350MVA

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1113
	LĐ máy biến áp máy phát nâng áp Ump/220Kv - Công suất 350MVA
	máy
	5.653.219
	39.616.574
	4.563.502


ND2.1121 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/500kV - Công suất 100MVA

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle …) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1121
	LĐ máy biến áp máy phát nâng áp Ump/500kV - Công suất 100MVA
	máy
	2.909.667
	34.274.935
	4.108.323


ND2.1122 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 150MVA

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1122
	LĐ máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv -Công suất 150MVA
	máy
	3.274.709
	47.542.652
	5.038.649


ND2.1123 Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 200MVA

Phạm vi công việc:

Thân máy đã được đặt lên bệ, căn chỉnh, lắp đặt các phụ kiện (sứ, thùng dầu phụ, cánh tản nhiệt, rơle...) không bao gồm lọc dầu và sấy máy biến áp.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1123
	LĐ máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv “Công suất 200MVA
	máy
	4.173.152
	60.810.369
	5.968.975


Ghi chú:

Nếu lắp MBA có công suất lớn hơn hoặc bằng 250MVA, được điều chỉnh với hệ số nhân k = 1,15

ND2.1131 Lắp đặt máy cắt đầu cực máy phát 3 pha (loại hợp bộ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, kiểm tra thiết bị, vận chuyển thiết bị trong lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1131
	Lắp đặt máy cắt đầu cực máy phát 3 pha (loại hợp bộ)
	máy
	196.920
	2.418.594
	864.198


Ghi chú:

Đối với máy cắt đầu cực lắp đặt ngoài trời hao phí máy thi công được điều chỉnh tăng 1.15

ND2.1141 Lắp đặt thanh cái chính từ máy phát đến máy biến áp máy phát (IPB)

Phạm vi công việc

Lắp đặt ống thanh cái bao gồm cả công tác hàn ống thanh cái không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bulông cố định

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1141
	Lắp đặt thanh cái chính từ máy phát đến máy biến áp máy phát (IPB)
	m
	972.900
	489.247
	393.722


ND2.1142 Lắp đặt thanh cái cứng (IPB)

Phạm vi công việc

Lắp đặt ống thanh cái bao gồm cả công tác hàn ống thanh cái không bao gồm giá đỡ, vật liệu phụ không bao gồm bulông cố định

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND2.1142
	Lắp đặt thanh cái cứng (IPB)
	m
	602.370
	407.706
	237.699


Chương 3.
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP

ND3.1111 Lắp đặt khung sườn lò
Phạm vi công việc:

Bao gồm lắp cột đỡ, xà dầm, thanh giằng ngang, thanh giằng đứng, mái, bao che lò, …

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND3.1111
	Lắp đặt khung sườn lò
	tấn
	272.471
	2.246.452
	4.408.605


ND3.1112 Lắp dựng kết cấu thép đỡ thiết bị

Phạm vi công việc

Kết cấu đỡ thanh giằng, khoan lỗ bắt bu lông, căn chỉnh 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, lắp đặt theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND3.1112
	Lắp dựng kết cấu thép đỡ thiết bị
	tấn
	251.314
	1.830.444
	1.422.637


Chương 4.
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

ND4.1111 Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc:
Toàn bộ các đường ống phần BOP của nhà máy không bao gồm đường ống làm mát tuần hoàn, đường ống bằng vật liệu thép không gỉ, đường ống cứu hỏa

Thành phần công việc:

- Mái vát mép ống

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Hàn phủ bằng que hàn hồ quang

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND4.1111
	Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn
	tấn
	3.120.018
	5.528.215
	1.736.579


Ghi chú: Đơn giá trên tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo. Áp dụng cho các đường ống thép trong nhà máy (trừ các đường ống đã có đơn giá
ND4.1112 Lắp đặt đường ống cao áp bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc

Bao gồm: Đường ống cấp nước lò; Đường ống hơi chính; Đường ống gia nhiệt; Đường ống tái sấy; Đường ống rẽ nhánh tuabin (HP/LP BY PASS)...

Thành phần công việc:

- Mài vát mép ống

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Xông khí Argon

- Hàn lót bằng que hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Hàn hoàn thiện

- Làm sạch và xử lý nhiệt mối hàn

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND4.1112
	Lắp đặt đường ống cao áp bằng phương pháp hàn
	tấn
	2.443.126
	6.856.165
	1.846.493


Ghi chú:

Đơn giá trên tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo.
ND4.1121 Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc 

Áp dụng cho công tác lắp đặt đường ống vật liệu thép không gỉ Hệ thống cung cấp nhiên liệu dẫn khí dầu bôi trơn (sau bộ lọc tinh), hệ thống đường ống điều khiển kiểm soát, nước hóa học, tuyến ống lấy mẫu nước hơi...
Thành phần công việc:
- Mài vát mép ống

- Vệ sinh bên trong và bên ngoài ống

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Xông khí Argon

- Hàn bằng que Hàn TIG trong môi trường khí Argon

- Làm sạch mối hàn.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND4.1121
	Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn
	tấn
	1.869.578
	8.066.077
	1.320.014


Ghi chú:

Đơn giá trên tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo.

ND4.1131 Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn

Phạm vi công việc

Toàn bộ hệ thống đường ống và van kể cả bọc lớp bảo vệ đầu chờ mối hàn.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, vệ sinh ống, lắp giá đỡ, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, căn chỉnh, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND4.1131
	Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn
	tấn
	687.830
	2.885.059
	1.172.875


Ghi chú:

Đơn giá trên tính cho 1 tấn kể cả lắp đặt van và phụ kiện kèm theo.

ND4.1132 Lắp đặt đường ống tuần hoàn vật liệu nhựa tổng hợp

Phạm vi công việc

Lắp đặt đường ống GRP cho hệ thống nước làm mát tuần hoàn 
Kiểm tra thủy lực mối ghép

Khóa, định vị mối ghép

Không bao gồm sơn và thử áp toàn hệ thống

Thành phần công việc:

- Đấu nối và căn chỉnh mối nối ống

- Lắp ghép mối nối theo phương pháp ghép theo dạng khớp nối âm dương

- Chốt định vị mối ghép

- Làm sạch mối ghép

- Thử thủy lực mối ghép

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND4.1132
	Lắp đặt đường ống tuần hoàn vật liệu nhựa tổng hợp
	tấn
	729.986
	464.432
	98.779


ND4.1141 Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catot hy sinh)

Phạm vi công việc

Bao gồm toàn bộ công tác lắp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, thiết bị và dụng cụ thi công, lắp đặt các cục catot theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND4.1141
	Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catot hy sinh)
	tấn
	280.525
	3.369.678
	753.644


Chương 5.
CÔNG TÁC BẢO ÔN
ND5.1110 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng (bao gồm bông khoáng)

Phạm vi công việc:
Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng (bao gồm bông khoáng)
	
	
	
	

	ND5.1111
	Dày <= 50mm
	m2
	194.921
	31.280
	30.848

	ND5.1112
	Dày <= 100mm
	m2
	326.837
	62.560
	30.848

	ND5.1113
	Dày <= 150mm
	m2
	458.878
	93.841
	30.848

	ND5.1114
	Dày <= 200mm
	m2
	590.919
	125.121
	30.848

	ND5.1115
	Dày > 200mm
	m2
	722.961
	156.401
	30.848


Ghi chú:

MHĐG ND5.1111 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 50mm 
MHĐG ND5.1112 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 100mm 
MHĐG ND5.1113 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 150mm 
MHĐG ND5.1114 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 200mm 
MHĐG ND5.1115 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 250mm

ND5.1120 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng (không bao gồm bông khoáng)

Phạm vi công việc:

Không bao gồm bọc tôn, bọc nhôm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng (không gồm bông khoáng)
	
	
	
	

	ND5.1121
	Dày <= 50mm
	m2
	66.401
	31.280
	30.848

	ND5.1122
	Dày <= 100mm
	m2
	69.797
	62.560
	30.848

	ND5.1123
	Dày <= 150mm
	m2
	73.318
	93.841
	30.848

	ND5.1124
	Dày <= 200mm
	m2
	76.839
	125.121
	30,848

	ND5.1125
	Dày > 200mm
	m2
	80.361
	156.401
	30.848


ND5.1130 Lắp đặt cách nhiệt bằng bông khoáng, trát (bao gồm bông khoáng)

Phạm vi công việc:
Bảo ôn cách nhiệt theo yêu cầu của thiết bị

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát (gồm bông khoáng) 
	
	
	
	

	ND5.1131
	Dày <= 50mm
	m2
	205.742
	31.280
	30.848

	ND5.1132
	Dày <= 100mm
	m2
	336.251
	62.560
	30.848

	ND5.1133
	Dày <= 150mm
	m2
	466.887
	93.841
	30.848

	ND5.1134
	Dày <= 200mm
	m2
	597.523
	125.121
	30.848

	ND5.1135
	Dày >200mm
	m2
	728.159
	156.401
	30.848


Ghi chú:

MHĐG ND5.1131 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 50mm 
MHĐG ND5.1132 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 100mm 
MHĐG ND5.1133 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 150mm 
MHĐG ND5.1134 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 200mm 
MHĐG ND5.1135 chi phí bông khoáng được tính cho chiều dày 250mm

ND5.1140 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát (không bao gồm bông khoáng)

Phạm vi công việc:

Bảo ôn cách nhiệt theo yêu cầu của thiết bị 
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển phạm vi 30m, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoảng, trát (không gồm bông khoáng)
	
	
	
	

	ND5.1141
	Dày <= 50mm
	m2
	77.222
	31.280
	30.848

	ND5.1142
	Dày <= 100mm
	m2
	79.211
	62.560
	30.848

	ND5.1143
	Dày <= 150mm
	m2
	81.327
	93.841
	30.848

	ND5.1144
	Dày <= 200mm
	m2
	83.443
	125.121
	30.848

	ND5.1145
	Dày > 200mm
	m2
	85.559
	156.401
	30.848


ND5.1151 Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1151
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống
	m2
	66.885
	62.560
	28.577


ND5.1152 Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1152
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng
	m2
	64.365
	56.304
	7.286


ND5.1161 Gia công và bọc nhôm đường ống

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển vật liệu phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt, uốn, dập gân và bọc tôn lớp bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1161
	Gia công và bọc nhôm đường ống
	m2
	143.115
	62.560
	28.577


ND5.1211 Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình

Phạm vi công việc:
Hao phí vật liệu không bao gồm các tấm cách nhiệt cứng và mềm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1211
	Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình
	m3
	806.122
	625.604
	109.437


ND5.1212 Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, dụng cụ thi công, bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1212
	Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ
	m3
	7.712.765
	1.564.010
	251.483


ND5.1311 Xây gạch chịu lửa sa mốt

Phạm vi công việc

Hao phí vật liệu không bao gồm gạch Samốt
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, xây gạch, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1311
	Xây gạch chịu lửa sa mốt
	m3
	812.207
	625.604
	116.984


ND5.1312 Xây gạch điatômít

Phạm vi công việc

Hao phí vật liệu không bao gồm gạch Điatômít

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công, vận chuyển trong phạm vi 30m, xây gạch, vệ sinh, nghiệm thu.

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND5.1312
	Xây gạch điatômít
	m3
	3.311.763
	625.604
	116.984


Chương 6.
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (C&I)
ND6.1111 Lắp đặt bộ cảm biến các loại

Phạm vi công việc:

Bao gồm các loại cảm biến như cảm biến nhiệt độ, các cảm biến vị trí, độ rung...Lắp đặt và cân chỉnh cảm biến theo đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật; Nối cáp tại các cảm biến. Không bao gồm công việc kéo rải cáp,..,

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1111
	Lắp đặt bộ cảm biến các loại
	bộ
	6.463
	37.441
	-


ND6.1121 LĐ bộ biến đổi, phân tích các loại, đồng hồ hiển thị các loại

Phạm vi công việc

Bao gồm các bộ chuyển đổi, phân tích, đồng hồ hiển thị (transmitters, analyser, transducers, local indicators). Lắp đặt các đường ống lấy mẫu vào các bộ chuyển đổi, đồng hồ hiển thị, đấu nối cáp tại các bộ chuyển đổi. Không bao gồm các đường ống lấy mẫu
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1121
	LĐ bộ biến đổi, phân tích các loại, đồng hồ hiển thị các loại
	bộ
	9.946
	37.441
	-


ND6.1211 Lắp đặt tủ DCS,PLC,RTU và các bảng điều khiển (mimic panel).
Phạm vi công việc

Lắp đặt tủ vào vị trí cần lắp, cân chỉnh, hàn tủ vào bệ đỡ, bao gồm việc nối đất cho tủ vào hệ thống nối đất, không bao gồm việc đấu nối cáp điện, cáp điều khiển tại tủ.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu
Đơn vị tính: đồng

	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1211
	Lắp đặt tủ DCS,PLC,RTU và các bảng điều khiển (mimic panel).
	cái
	154.111
	539.148
	426.633


ND6.1221 Lắp đặt bàn điều khiển

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1221
	Lắp đặt bàn điều khiển
	cái
	16.276
	187.204
	-


ND6.1231 Lắp đặt màn hình giám sát <= 21"

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1231
	Lắp đặt màn hình giám sát <= 21"
	cái
	8.861
	37.441
	-


ND6.1232 Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu.
Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1232
	Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn
	cái
	17.722
	374.409
	167.937


ND6.1241 Lắp đặt phần đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành

Phạm vi công việc

Bao gồm các van điện (Motorized valves), van khí nén (Pneumatic valves). Đấu nối cáp tại các van, các bộ lọc khí nén (filter), lắp các đường ống khí điều khiển vào các van. Không bao gồm công việc lắp đặt các van vào đường ống, không bao gồm lắp đặt đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1241
	Lắp đặt phần đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành
	bộ
	21.065
	74.882
	-


ND6.1311 Lắp đặt các ống đo lường

Phạm vi công việc

Bao gồm cả lắp giá đỡ, không kể ống khí nén

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu

Đơn vị tính: đồng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí

	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	ND6.1311
	Lắp đặt các ống đo lường
	kg
	35.969
	40.436
	22.974


BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG
*Lương tối thiểu Ltt = 450.000 đ/tháng theo Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

*Knc: hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc "Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước"

*Công thức tính lương:

[image: image1.wmf]tt

nc

xL

f

f

K

L

26

)]

1

(

[

2

1

+

+

=


- f1: các khoản phụ cấp tính trên lương cấp bậc

- f2: các khoản phụ cấp tính trên lương tối thiểu

	TT
	Tên công nhân
	Bậc thợ
	Hệ số bậc lương
(Knc)
	Phụ cấp lưu động 20%
(LTT)
	Phụ cấp không ổn định sx 10%

(LCB)
	Lương phụ (nghỉ, lễ, tết, ...) 12%

(LCB)
	Lương khoán trực tiếp 4%

(LCB)
	Lương ngày công

(đồng)

	
	A.1.8 Xây dựng cơ bản 

Nhóm II:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CN thủ công
	3,0/7
	2,310
	3.462
	3.998
	4.798
	1.599
	53.837

	2
	CN thủ công
	3,5/7
	2,510
	3.462
	4,344
	5.213
	1.738
	58.199

	3
	CN thủ công
	4,0/7
	2,710
	3.462
	4,690
	5.628
	1.876
	62.560

	4
	CN thủ công
	4,5/7
	2,950
	3.462
	5.106
	6.127
	2.042
	67.794

	5
	CN thủ công
	5,0/7
	3,190
	3.462
	5.521
	6.625
	2.208
	73.028

	6
	CN thủ công
	5,5/7
	3,465
	3.462
	5.997
	7.197
	2.399
	79.025

	7
	CN thủ công
	6,0/7
	3,740
	3.462
	6.473
	7.768
	2.589
	85.022

	8
	CN thủ công
	6,5/7
	4,070
	3.462
	7.044
	8.453
	2.818
	92.219

	9
	CN thủ công
	7,0/7
	4,400
	3.462
	7.615
	9.138
	3.046
	99.415

	
	Nhóm III:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CN thủ công
	3,0/7
	2,560
	3.462
	4.431
	5.317
	1.772
	59.289

	2
	CN thủ công
	3,5/7
	2,785
	3.462
	4.820
	5.784
	1.928
	64.196

	3
	CN thủ công
	4,0/7
	3,010
	3.462
	5.210
	6.252
	2.084
	69.103

	4
	CN thủ công
	4,5/7
	3,275
	3.462
	5.668
	6.802
	2.267
	74.882

	5
	CN thủ công
	5,0/7
	3,540
	3.462
	6.127
	7.352
	2.451
	80.661

	6
	CN thủ công
	5,5/7
	3,855
	3.462
	6.672
	8.007
	2.669
	87.530

	7
	CN thủ công
	6,0/7
	4,170
	3.462
	7.217
	8.661
	2.887
	94.400

	8
	CN thủ công
	6,5/7
	4,535
	3.462
	7.849
	9.419
	3.140
	102.359

	9
	CN thủ công
	7,0/7
	4,900
	3.462
	8.481
	10.177
	3.392
	110.319


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
	Stt
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Giá vật liệu
(đồng)

	1
	Bàn chải sắt
	Cái
	3.000

	2
	Băng cách điện
	Cuộn
	5.000

	3
	Băng làm kín
	Cuộn
	7.000

	4
	Băng ni lông
	Cuộn
	9.000

	5
	Băng vải nhựa
	m2
	19.000

	6
	Bát đánh rỉ
	Cái
	12.000

	7
	Bitum
	Kg
	4.500

	8
	Bông bảo ôn
	Kg
	24.480

	9
	Bột Amiăng
	Kg
	5.000

	10
	Bột Điatômít
	Kg
	16.500

	11
	Bao tải
	Cái
	5.000

	12
	Cồn công nghiệp
	Kg
	10.000

	13
	Cốt liệu Samốt
	Kg
	2.500

	14
	Đá cắt
	Viên
	10.000

	15
	Đá mài
	Viên
	18.000

	16
	Đất sét chịu lửa
	Kg
	1.500

	17
	Dầu các loại
	Kg
	18.096

	18
	Dầu mazút
	Kg
	8.361

	19
	Dây Amiăng
	Kg
	20.790

	20
	Dây thép mạ kẽm
	Kg
	8.500

	21
	Dây thừng
	Kg
	5.000

	22
	Dung dịch phụ gia
	kg
	15.000

	23
	Giấy nhám các loại
	Tờ
	1.000

	24
	Giấy ráp mịn
	Tờ
	1.200

	25
	Giẻ lau sạch
	Kg
	8.000

	26
	Gỗ kê chèn
	m3
	5.000.000

	27
	Gỗ ván
	m3
	1.900.000

	28
	Keo dán
	Kg
	22.000

	29
	Khí Argon
	Chai
	450.000

	30
	Khí Gas
	Kg
	14.583

	31
	Khói mầu
	m3
	13.200

	32
	Lưới thép mạ kẽm
	m2
	35.000

	33
	Mỡ bò
	Kg
	15.000

	34
	Mỡ các loại
	Kg
	15.000

	35
	Mỡ phấn chì YC - 2
	Kg
	78.380

	36
	Mỡ YOC
	Kg
	27.273

	37
	Nhôm dày 1,5mm
	m2
	110.000

	38
	Ô xy
	Chai
	45.000

	39
	Phốtphát natri
	Kg
	2.520

	40
	Que hàn
	Kg
	11.400

	41
	Que hàn cacbon cường độ cao
	Kg
	85.000

	42
	Que hàn hợp kim
	Kg
	190.000

	43
	Que hàn Inox
	Kg
	86.375

	44
	Que hàn TIG
	Kg
	90.000

	45
	Sơn các loại
	Kg
	44.000

	46
	Sơn cách điện
	Kg
	60.000

	47
	Sơn chống rỉ
	Kg
	40.000

	48
	Sơn màu
	kg
	44.000

	49
	Thép biện pháp
	Kg
	7.947

	50
	Thép các loại
	Kg
	7.947

	51
	Thép cân bằng
	kg
	7.947

	52
	Thép dẹt 25x4
	Kg
	7.947

	53
	Thép tròn
	Kg
	7.947

	54
	Thủy tinh nước
	Kg
	15.000

	55
	Tôn tráng kẽm dày 0,47mm
	m2
	50.000

	56
	Vải thủy tinh
	kg
	19.800

	57
	Vải thủy tinh tẩm Bitum
	m2
	22.000

	58
	Vải trắng
	m
	8.800

	59
	Vazơlin
	Kg
	26.400

	60
	Vít M4x20
	Cái
	200

	61
	Xăng
	Kg
	12.753

	62
	Xi măng PC30
	Kg
	802


BẢNG GIÁ CA MÁY THI CÔNG
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
	Stt
	Tên máy
	Đơn vị
	Giá ca máy (đồng)

	1
	Cần trục bánh hơi 5 tấn
	Ca
	839.683

	2
	Cần trục bánh hơi 10 tấn
	Ca
	1.185.442

	3
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	Ca
	1.340.922

	4
	Cần trục bánh hơi 20 tấn
	Ca
	1.581.517

	5
	Cần trục bánh hơi 25 tấn
	Ca
	1.715.289

	6
	Cần trục bánh hơi 30 tấn
	Ca
	2.164.958

	7
	Cần trục bánh hơi 50 tấn
	Ca
	3.052.028

	8
	Cần trục bánh hơi 65 tấn
	Ca
	3.304.636

	9
	Cần trục bánh hơi 90 tấn
	Ca
	5.476.344

	10
	Cần trục bánh hơi 100 tấn
	Ca
	7.128.405

	11
	Cần trục bánh xích 125 tấn
	Ca
	11.506.764

	12
	Cần trục bánh xích 150 tấn
	Ca
	12.836.662

	13
	Cần trục bánh xích 200 tấn
	Ca
	16.283.324

	14
	Cần trục bánh xích 250 tấn
	Ca
	20.298.021

	15
	Cần trục bánh xích 500 tấn
	Ca
	42.264.955

	16
	Cần trục nổi 100 tấn
	Ca
	4.869.486

	17
	Cẩu tháp 50 tấn
	Ca
	4.360.335

	18
	Cần trục nổi 50 tấn
	Ca
	3.758.795

	19
	Đầm dùi 1,5 Kw
	Ca
	69.960

	20
	Kích nâng 100T
	Ca
	80.555

	21
	Kích rút (bộ)
	Ca
	1.085.545

	22
	Kích thủy lực 100 tấn
	Ca
	80.555

	23
	Máy bơm áp lực cao
	Ca
	113.429

	24
	Máy cưa kim loại 1,7 Kw
	Ca
	73.583

	25
	Máy dán băng tải
	Ca
	500.527

	26
	Máy gấp mép
	Ca
	69.735

	27
	Máy hàn 50 Kw
	Ca
	199.038

	28
	Máy hàn hơi
	Ca
	74.728

	29
	Máy hàn TIG
	Ca
	253.284

	30
	Máy khoan điện cầm tay
	Ca
	61.913

	31
	Máy mài
	Ca
	58.426

	32
	Máy mài cầm tay
	Ca
	60.320

	33
	Máy nén khí 240 m3/h
	Ca
	233.481

	34
	Máy nén khí 600 m3/h
	Ca
	455.787

	35
	Máy siêu âm
	Ca
	236.013

	36
	Máy trộn vữa 80 lít
	Ca
	80.756

	37
	Máy uốn ống 2000W
	Ca
	79.404

	38
	Máy uốn tôn
	Ca
	100.615

	39
	Máy xiết bu lông
	Ca
	82.368

	40
	Palăng điện 5 tấn
	Ca
	131.305

	41
	Pa lăng xích 1T, 3T, 5T
	Ca
	63.150

	42
	Pa lăng 20T
	Ca
	217.512

	43
	Sà lan 100 tấn
	Ca
	429.728

	44
	Tời điện 1,5 tấn
	Ca
	72.719

	45
	Tời điện 3 tấn
	Ca 
	96.045

	46
	Tời điện 5 tấn
	Ca
	109.437

	47
	Tời điện 10 tấn
	Ca 
	137.237

	48
	Tời điện 15 tấn
	Ca 
	165.037

	49
	Tời lắc
	Ca 
	62.405

	50
	Xe nâng thang
	Ca 
	651.360


MỤC LỤC

	Mã hiệu
	Tên công việc
	Đơn vị

	PHẦN I
	THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
	

	PHẦN II
	CHƯƠNG I: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ NHIỆT
	

	
	1. Hệ thống nâng chuyển
	

	ND1.1111
	Lắp đặt đường ray mặt đất
	1m ray đơn

	ND1.1112
	Lắp đặt đường ray trên cao (bao gồm bộ phận hãm)
	1 m ray đơn

	ND1.1121
	Lắp đặt palăng điện tải trọng <= 10 tấn
	1 tấn

	ND1.1141
	Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng nâng <= 50 tấn
	1 tấn

	ND1.1142
	Tổ hợp và lắp cầu trục tải trọng nâng <= 120 tấn
	1 tấn

	ND1.1151
	Lắp đặt thang máy công nghiệp 
	1 tấn

	
	2. Hệ thống cấp nhiên liệu
	

	ND1.2111
	Tổ hợp và lắp đặt máy cấp than
	1 tấn

	ND1.2121
	Tổ hợp và lắp đặt bun ke than nguyên, than bột
	1 tấn

	ND1.2131
	Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền than
	1 tấn

	ND1.2141
	Tổ hợp và lắp đặt bộ phân ly than
	1 tấn

	ND1.2142
	Lắp đặt đường ống hệ thống chế biến than
	1 tấn

	ND1.2151
	Lắp đặt hệ thống cân than đường sắt, đường bộ
	1 tấn

	ND1.2152
	Lắp đặt hệ thống cân than băng tải
	1 tấn

	ND1.2161
	Lắp đặt máy tách kim loại
	1 tấn

	ND1.2171
	Tổ hợp và lắp đặt máy đánh đống, phá đống than và đánh phá đống liên hợp
	1 tấn

	ND1.2181
	Tổ hợp và lắp đặt băng tải than
	1 tấn

	ND1.2191
	Dán băng tải loại không lõi thép chiều rộng <=600mm
	1 mối

	ND1.2192
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 600-800mm
	1 mối

	ND1.2193
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 800-1000mm
	1 mối

	ND1.2194
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 1000-1200mm
	1 mối

	ND1.2195
	Dán băng tải loại không lõi thép rộng trên 1200-1600mm
	1 mối

	ND1.2211
	Tổ hợp và lắp đặt hệ thống lật toa
	1 tấn

	ND1.2221
	Lắp đặt bộ xử lý khí
	1 tấn

	ND1.2231
	Lắp đặt bộ phân phối khí
	1 tấn

	ND1.2241
	Lắp đặt bộ hệ thống mồi khí propan
	1 tấn

	ND1.2251
	Lắp đặt hệ thống đo đếm khí, dầu
	1 tấn

	ND1.2261
	Lắp đặt hệ thống phao chống tràn dầu sự cố cho cảng dầu
	1 tấn

	ND1.2262
	Lắp đặt TB cảng dầu
	1 tấn

	
	3. Phần lò hơi, lò thu hồi nhiệt
	

	ND1.3111
	Lắp đặt bao hơi cho lò hơi
	1 tấn

	ND1.3121
	Tổ hợp và lắp đặt lò hơi đốt than, dầu, khí
	1 tấn

	ND1.3122
	Tổ hợp và lắp đặt lò hơi thu hồi nhiệt
	1 tấn

	ND1.3131
	Tổ hợp và lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện
	1 tấn

	ND1.3141
	Tổ hợp và lắp đặt bộ khử lưu huỳnh
	1 tấn

	ND1.3151
	Lắp đặt bộ chuyển đổi dòng khói (diverter damper)
	1 tấn

	ND1.3161
	Tổ hợp và lắp đặt đường khói, gió
	1 tấn

	
	4. Phần tuabin hơi, khí
	

	ND1.4111
	Lắp đặt tuabin hơi (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.4112
	Lắp đặt tuabin hơi (dùng cần trục)
	1 tấn

	ND1.4121
	Lắp đặt tuabin khí (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.4122
	Lắp đặt tuabin khí (dùng cần trục)
	1 tấn

	ND1.4131
	Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng nước
	1 tấn

	ND1.4132
	Lắp đặt bình ngưng làm mát bằng không khí
	1 tấn

	ND1.4141
	Tổ hợp và lắp đặt bình khử khí
	1 tấn

	ND1.4151
	Lắp đặt hệ thống hydro
	1 tấn

	ND1.4161
	Lắp đặt thiết bị N2, CO2
	1 tấn

	
	5. Phần ống khói
	

	ND1.5111
	Lắp đặt ống khói tuabin khí và lò thu hồi nhiệt
	1 tấn

	ND1.5121
	Lắp đặt ống khói lò hơi đốt than, dầu, khí
	1 tấn

	
	6. Phần máy phát
	

	ND1.6111
	Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.6112
	Lắp đặt máy phát tuabin hơi (dùng cần trục)
	1 tấn

	ND1.6121
	Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng kích rút)
	1 tấn

	ND1.6122
	Lắp đặt máy phát tuabin khí (dùng cần trục)
	1 tấn

	
	7. Hệ thống nước tuần hoàn
	

	ND1.7111
	Lắp đặt cửa nhận nước
	1 tấn

	ND1.7121
	Lắp đặt đầu hút nước ngoài sông
	1 tấn

	
	8. Phần bồn chứa (bình bể)
	

	ND1.8111
	Lắp đặt bình gia nhiệt cao áp, hạ áp
	1 tấn

	ND1.8121
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể) có tổ hợp
	1 tấn

	ND1.8122
	Lắp đặt bồn chứa (bình bể) không tổ hợp
	1 tấn

	ND1.8131
	Lắp đặt các bộ làm mát và trao đổi nhiệt
	1 tấn

	
	9. Tổ hợp và lắp đặt bơm nước cấp
	

	ND1.9111
	Tổ hợp và lắp đặt bơm nước cấp
	1 tấn

	ND1.9121
	Lắp đặt bơm nước tuần hoàn
	1 tấn

	ND1.9131
	Lắp đặt bơm nước ngưng, bơm thải xỉ
	1 tấn

	ND1.9141
	Lắp đặt các bơm khác
	1 tấn

	ND1.9211
	Lắp đặt quạt gió, quạt khói
	1 tấn

	ND1.9212
	Lắp đặt quạt tải bột, quạt sơ cấp, quạt tăng áp
	1 tấn

	ND1.9221
	Lắp đặt các loại quạt khác
	1 tấn

	ND1.9311
	Tổ hợp và lắp đặt máy nén không khí
	1 tấn

	
	CHƯƠNG II: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN
	

	ND2.1111
	Lắp đặt máy biến áp nâng áp Ump/ 220Kv - Công suất 175MVA
	1 máy

	ND2.1112
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 220Kv - Công suất 250MVA
	1 máy

	ND2.1113
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 220Kv - Công suất 350MVA
	1 máy

	ND2.1121
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 100MVA
	1 máy

	ND2.1122
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 150MVA
	1 máy

	ND2.1123
	Lắp đặt máy biến áp máy phát nâng áp Ump/ 500Kv - Công suất 200MVA
	1 máy

	ND2.1121
	Lắp đặt máy cắt đầu cực máy phát 3pha (loại hợp bộ)
	1 máy

	ND2.1141
	Lắp đặt thanh cái chính từ máy phát đến máy biến áp máy phát (IPB)
	1 m

	ND2.1142
	Lắp đặt thanh cái cứng (IPB)
	1 m

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP
	

	ND3.1111
	Lắp dựng khung sườn lò
	1 tấn

	ND3.1112
	Lắp dựng kết cấu thép đỡ thiết bị
	1 tấn

	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
	

	ND4.1111
	Lắp đặt đường ống bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1112
	Lắp đặt đường ống cao áp bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1121
	Lắp đặt đường ống thép không rỉ bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1131
	Lắp đặt đường ống nước tuần hoàn thép bằng phương pháp hàn
	1 tấn

	ND4.1132
	Lắp đặt đường ống tuần hoàn vật liệu nhựa tổng hợp
	1 tấn

	ND4.1141
	Lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn (dạng catốt hy sinh)
	1 tấn

	
	CHƯƠNG V: CÔNG TÁC BẢO ÔN
	

	ND5.1111
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 50mm
	1m2

	ND5.1112
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 100mm
	1m2

	ND5.1113
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 150mm
	1m2

	ND5.1114
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 200mm
	1m2

	ND5.1115
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày > 200mm
	1m2

	ND5.1121
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 50mm
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1122
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 100mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1123
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 150mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1124
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày <= 200mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1125
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng dày > 200mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1131
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 50mm
	1m2

	ND5.1132
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 100mm
	1m2

	ND5.1133
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 150mm
	1m2

	ND5.1134
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 200mm
	1m2

	ND5.1135
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày > 200mm
	1m2

	ND5.1141
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 50mm
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1142
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 100mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1143
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 150mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1144
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày <= 200mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1145
	Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng, trát dày > 200mm 
(không bao gồm bông khoáng)
	1m2

	ND5.1151
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm đường ống
	1m2

	ND5.1152
	Gia công và bọc tôn tráng kẽm mặt phẳng
	1m2

	ND5.1161
	Gia công và bọc nhôm đường ống
	1m2

	ND5.1211
	Bảo ôn bằng tấm cách nhiệt định hình
	1m3

	ND5.1212
	Bảo ôn bằng vữa cách nhiệt đổ tại chỗ
	1m3

	ND5.1311
	Xây gạch chịu lửa sa mốt
	1m3

	ND5.1312
	Xây gạch điatômít
	

	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (C&I)
	

	ND6.1111
	LĐ bộ cảm biến các loại
	1 bộ

	ND6.1121
	Lắp đặt bộ biến đổi, phân tích các loại, đồng hồ hiển thị các loại
	1 bộ

	ND6.1211
	Lắp đặt tủ DCS,PLC,RTU và các bảng điều khiển
	1 cái

	ND6.1221
	Lắp đặt bàn điều khiển
	1 cái

	ND6.1231
	Lắp đặt màn hình giám sát <= 21"
	1 cái

	ND6.1232
	Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn
	1 cái

	ND6.1241
	Lắp đặt phần đo lường điều khiển cho các cơ cấu chấp hành
	1 bộ

	ND6.1311
	Lắp đặt ống đo lường 
	1 Kg

	
	BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG
	

	
	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
	

	
	BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG
	


_1433766513.unknown

