PAGE  

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 185/2007/QĐ-UBND
	Tuy Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TỈNH PHÚ YÊN”
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số: 205/2004/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2004 Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số: 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số: 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Quyết định số: 38/2005/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”;
Căn cứ Quyết định số: 1011/2006/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 255/TTr-SXD ngày 26/12/2006) kèm theo Văn bản số 103/STC-VG ngày 24/01/2007 của Sở Tài chính và Biên bản Hội nghị giữa các ngành chức năng liên quan họp ngày 14/12/2006 tại Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên” làm cơ sở để xác định giá dự toán dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. “Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên” này thay thế đơn giá các công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đã được UBND tỉnh Phú Yên ban hành có danh mục trong Đơn giá này, được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2007. 

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng và quản lý thực hiện. 
Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Các Ban QLDA trong Tỉnh;
- Lưu VT.
	TM. UBND TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH




Phạm Ngọc Chi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




PAGE  

_1346767796.doc
PAGE  



THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG


Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.


1. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được xác định trên cơ sở:


- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xây dựng.


- Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty Nhà nước”.


- Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ “Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung”.


- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.


- Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”.


- Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công”.


- Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư 02/2005/TT-BXD; Thông tư 04/2005/TT-BXD; Thông tư 06/2005/TT-BXD củaBộ Xây dựng”.


- Giá vật liệu tại thời điểm Quý III năm 2006 của tỉnh Phú Yên.


2 . Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng gồm các chi phí sau:


a) Chi phí vật liệu: 


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu trong quá trình thực hiện công việc.


Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tại thời điểm quý III năm 2006 của tỉnh Phú Yên (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với giá vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b) Chi phí nhân công: 

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: Lương cơ bản, lương phụ và các khoản phụ cấp. Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng ban hành theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ, cấp bậc tiền lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 5 - Công nhân công trình đô thị, nhóm II ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Các khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất bằng 20% lương tối thiểu, phụ cấp độc hại nguy hiểm bằng 20% lương tối thiểu, lương phụ (nghỉ lễ, phép tết ) bằng 12% lương cơ bản.

Đối với các công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được thực hiện ở những vùng được hưởng thêm các khoản phụ cấp và các chế độ chính sách khác chưa tính vào chi phí nhân công trong đơn giá hoặc được hưởng phụ cấp ở mức cao hơn các khoản phụ cấp đã tính trong đơn giá thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán.

c) Chi phí sử dụng máy và thiết bị: 

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Chi phí sử máy và thiết bị tính trong đơn giá: Căn cứ “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên” ban hành Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của UBND tỉnh Phú Yên để lập giá ca máy và thiết bị thi công có liên quan với chi phí tiền lương thợ điền khiển máy theo mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng và các khoản phụ cấp lương như chi phí nhân công được tính trong đơn giá.

II. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ

Tập Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên bao gồm 06 chương, phân theo nhóm, loại công tác và được mã hoá thống nhất như quy định trong định mức số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xây dựng.

Chương I: 
Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn. 

Chương II: 
Kéo dây, kéo cáp, làm đầu cáp khô, luồn cáp…

Chương III: 
Lắp đặt các loại đèn sân vườn. 

Chương IV: 
Lắp đặt đèn trang trí.

Chương V: 
Duy trì lưới điện chiếu sáng.

Chương VI: 
Duy trì trạm đèn.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Tập Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên là cơ sở xác định giá trị dự toán dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, làm căn cứ để chính quyền đô thị thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng kinh tế theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đối với những công tác chưa có trong tập Đơn giá này hoặc có điều kiện kỹ thuật biện pháp thi công hoặc điều kiện cung ứng vật liệu khác so với quy định trong đơn giá thì đơn vị chủ quản phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức, đơn giá phù hợp trình UBND Tỉnh quyết định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi kiểm tra.

Trong quá trình sử dụng tập Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN

DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TỈNH PHÚ YÊN
(Theo Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng) 


		STT

		KHOẢN MỤC CHI PHÍ

		CÁCH TÍNH

		KẾT QUẢ



		I

		CHI PHÍ TRỰC TIẾP

		

		



		1

		Chi phí vật liệu

		

[image: image1.wmf]VL


jvl


j


m


j


CL


D


Q


+


´


å


=


1




		VL



		2

		Chi phí nhân công

		

[image: image2.wmf]NC


jnc


j


m


j


K


D


Q


´


´


å


=


1




		NC



		3

		Chi phí sử dụng máy và thiết bị

		

[image: image3.wmf]MTC


jm


j


m


j


K


D


Q


´


´


å


=


1




		M



		

		Cộng chi phí trực tiếp

		VL + NC + M

		T



		II

		CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

		67% x NC

		C



		III

		LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC

		(T+C) x 5%

		TL



		

		Giá trị dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng 

		(T + C + T)

		G





Trong đó:



[image: image4.wmf]j


Q


 : Khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thứ j;




[image: image5.wmf]jvl


D


,

[image: image6.wmf]jnc


D


,

[image: image7.wmf]jm


D


: Chi phí vât liệu, nhân công, sử dụng máy và thiết bị trong Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên của công tác thứ j;




[image: image8.wmf]NC


K


 : Hệ số điều chỉnh nhân công (nếu có);




[image: image9.wmf]MTC


K


 : Hệ số điều chỉnh chi phí sử dụng máy và thiết bị (nếu có);




[image: image10.wmf]VL


CL


 : Chênh lệch vật liệu (nếu có).

Trường hợp khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng 2,5% chi phí sử dụng máy và thiết bị.

Chương I

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN

CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột BTCT, bằng cột thép, cột gang

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, bảo đảm an toàn thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

- Đào mà, hố móng.

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.


Đơn vị tính: đồng/1 cột 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cột bê tông cốt thép bằng phương pháp thủ công

		

		

		

		



		CS.1.01.11

		- Cột cao ( 10m 

		cột

		810.000

		250.101

		



		CS.1.01.12

		- Cột cao > 10m 

		cột

		1.295.000

		277.890

		



		

		Lắp dựng cột thép (gang) bằng phương pháp thủ công

		

		

		

		



		CS.1.01.13

		 - Cột cao ( 8m 

		cột

		2.370.000

		166.734

		



		CS.1.01.14

		 - Cột cao ( 10m 

		cột

		3.198.000

		250.101

		



		CS.1.01.15

		 - Cột cao ( 12m

		cột

		3.730.000

		277.890

		



		

		Lắp dựng cột bê tông cốt thép bằng máy

		

		

		

		



		CS.1.01.21

		 - Cột cao ( 10m 

		cột

		810.000

		138.945

		130.519



		CS.1.01.22

		 - Cột cao > 10m 

		cột

		1.295.000

		194.523

		130.519



		

		Lắp dựng cột thép (gang) bằng máy

		

		

		

		



		CS.1.01.23

		 - Cột cao ( 8m 

		cột

		2.370.000

		138.945

		104.415



		CS.1.01.24

		 - Cột cao ( 10m 

		cột

		3.198.000

		138.945

		104.415



		CS.1.01.25

		 - Cột cao ( 12m

		cột

		3.730.000

		166.734

		130.519



		

		Vận chuyển cột đèn :

		

		

		

		



		CS.1.01.31

		 - Cột BT cốt thép ( 10m

		cột

		

		

		22.153



		CS.1.01.32

		 - Cột BT cốt thép >10m

		cột

		

		

		22.153



		CS.1.01.33

		 - Cột thép ( gang) ( 8m

		cột

		

		

		22.153



		CS.1.01.34

		 - Cột thép ( gang) ( 10m

		cột

		

		

		22.153



		CS.1.01.35

		 - Cột thép ( gang) ( 12m

		cột

		

		

		22.153



		

		

		

		

		

		





CS.1.02.00 Lắp chụp đầu cột

CS.1.02.10 Lắp chụp đầu cột mới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 chiếc 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Lắp chụp đầu cột (cột mới)

		

		

		

		



		CS.1.02.11

		- Cột cao ( 10,5m 

		chiếc

		155.000

		29.728

		100.948



		CS.1.02.12

		- Cột cao > 10,5m 

		chiếc

		155.000

		32.700

		100.948



		

		

		

		

		

		





CS.1.02.20 Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kéo lại bảng séc măng của dàn.

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn. 

- Tháo kéo lại dây. 

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn. 

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 chiếc 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.1.02.20

		Lắp chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

		chiếc

		155.000

		29.728

		100.948



		

		

		

		

		

		





CS.1.03.00 Lắp cần đèn các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m. 

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.


- Vận chuyển cần đèn lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1cần đèn

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Lắp cần đèn D60:

		

		

		

		



		CS.1.03.11

		- Chiều dài cần ( 2,8m

		cần

		165.000

		56.482

		134.597



		CS.1.03.12

		- Chiều dài cần ( 3,2m

		cần

		183.000

		62.428

		134.597



		CS.1.03.13

		- Chiều dài cần ( 3,6m

		cần

		230.000

		67.779

		168.247



		CS.1.03.14

		- Chiều dài cần ( 3,8m

		cần

		240.000

		74.913

		168.247



		CS.1.03.15

		- Chiều dài cần ( 4m

		cần

		250.000

		77.292

		201.896



		CS.1.03.16

		- Chiều dài cần ( 4,4m

		cần

		265.000

		80.859

		201.896



		CS.1.03.17

		- Chiều dài cần ( 6m

		cần

		345.000

		83.237

		201.896



		

		Lắp cần đèn chữ S:

		

		

		

		



		CS.1.03.21

		- Chiều dài cần ( 2,8m

		cần

		178.000

		178.365

		187.945



		CS.1.03.22

		- Chiều dài cần ( 3,2m

		cần

		196.000

		187.283

		187.945



		

		Lắp cần đèn sợi tóc D48:

		

		

		

		



		CS.1.03.31

		- Chiều dài cần ( 1,5m

		cần

		92.500

		89.182

		156.621



		CS.1.03.32

		- Chiều dài cần ( 2m 

		cần

		113.000

		89.182

		156.621



		CS.1.03.33

		- Chiều dài cần ( 2,5m

		cần

		127.000

		118.910

		156.621



		CS.1.03.34

		- Chiều dài cần > 2,5m

		cần

		169.500

		148.638

		156.621



		

		

		

		

		

		





CS.1.04.10 Kéo lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m.

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật.

- Lắp cố định lèo đèn trên cột.

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn.

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.


Đơn vị tính: đồng/1 lèo đèn 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.1.04.11

		Kéo lèo đèn – loại lèo đôi

		lèo

		386.000

		178.365

		313.242



		CS.1.04.12

		Kéo lèo đèn – loại lèo ba

		lèo

		560.460

		237.820

		522.070



		

		

		

		

		

		





CS.1.05.10 Lắp chóa đèn (lắp lốp) , chao cao áp 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn.

- Đấu dây vào chóa, lắp chóa và căn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/1 choá 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp chóa đèn:

		

		

		

		



		CS.1.05.11

		- Choá đèn cao áp ở độ cao ( 12m

		chóa

		130.000

		29.728

		100.948



		CS.1.05.12

		- Choá đèn cao áp ở độ cao > 12m

		chóa

		130.000

		41.618

		100.948



		CS.1.05.13

		- Choá đèn sợi tóc 

		chóa

		10.000

		17.836

		100.948



		CS.1.05.14

		- Chóa đèn huỳnh quang 

		chóa

		1.364.000

		29.728

		100.948



		

		

		

		

		

		





CS.1.06.00 Lắp các loại xà, sứ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.


- Đánh dấu đúng kích thước lỗ.


- Đục lỗ để lắp xà, đưa xà lên cao.


- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy





		

		Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp:

		

		

		

		



		CS.1.06.11 

		- Loại xà ( 1m

		bộ

		

		14.864

		156.621



		CS.1.06.12 

		- Loại xà > 1m

		bộ

		

		14.864

		156.621



		

		Lắp xà dọc:

		

		

		

		



		CS.1.06.20 

		- Lắp xà dọc 

		bộ

		107.000

		74.319

		156.621



		

		Lắp xà ngang bằng cơ giới :

		

		

		

		



		CS.1.06.31 

		- Loại xà ( 1m

		bộ

		71.000

		29.728

		156.621



		CS.1.06.32 

		- Loại xà > 1m

		bộ

		107.000

		41.618

		156.621



		

		Lắp xà ngang bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.1.06.41 

		- Loại xà ( 1m

		bộ

		71.000

		59.455

		



		CS.1.06.42 

		- Loại xà > 1m

		bộ

		107.000

		89.182

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


- Nếu lắp xà kép, xà néo thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Đơn giá trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.


CS.1.07.00 Hệ thống tiếp địa, bộ néo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí thi công trong phạm vi 500m.

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa. 

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.1.07.10

		Làm tiếp địa cho cột điện

		bộ

		190.000

		27.944

		17.046



		CS.1.07.20

		Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm

		bộ

		238.000

		23.782

		34.093



		CS.1.07.30

		Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo

		bộ

		285.000

		29.728

		190.714



		CS.1.07.40

		Lắp bộ néo chằng

		bộ

		30.000

		178.365

		17.046



		

		

		

		

		

		





Chương II

KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT - LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN

CS.2.01.10 Kéo dây trên lưới dèn chiếu sáng

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí.


- Cảnh giới, giám sát an toàn.


- Đưa dây lên cột, kéo căng dây dẫn lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ.


- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/100m 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng:

		

		

		

		



		CS.2.01.11

		- Tiết diện dây 6 - 25mm2

		100m

		909.440

		89.182

		261.035



		CS.2.01.12

		- Tiết diện dây 26 - 50mm2

		100m

		3.588.025

		148.638

		1.044.141



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


- Nếu kéo dây tiết diện > 50mm2 đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,15.


CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá

Thành phần công viêc:


- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha.


- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp.


- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1 đầu cáp 


 đồng/1 cầu chì 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.02.10

		Làm đầu cốt khô 

		cái

		6.500

		49.348

		



		CS.2.02.20

		Lắp cầu chì đuôi cá 

		cái

		16.000

		13.894

		



		

		

		

		

		

		





CS.2.03.00 Rải cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí.

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí.

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ.

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.03.10

		Rải cáp ngầm 

		100m

		12.527.130

		83.367

		



		

		

		

		

		

		





CS.2.04.10 Luồn cáp cửa cột

Thành phần công việc:


- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp.


- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột. 


- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1 đầu cáp

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.04.10

		Luồn cáp cửa cột

		đầu cáp

		

		13.894

		



		

		

		

		

		

		





CS.2.05.10 Đánh số cột

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đồng/10 cột 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.05.10

		Đánh số cột

		10 cột

		29.550

		129.255

		



		

		

		

		

		

		







CS.2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột.

- Định vị và lắp bu lông.

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột.

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.


Đơn vị tính: đồng/1 bảng 


 đồng/1 cửa

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.06.10

		Lắp bảng điện cửa cột

		bảng

		15.000

		14.864

		



		CS.2.06.20

		Lắp cửa cột

		cửa

		32.768

		16.673

		9.396



		

		

		

		

		

		





CS.2.07.10 Luồn dây lên đèn

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.


Đơn vị tính: đồng/100m 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.07.10

		Luồn dây lên đèn

		100m

		923.650

		138.945

		1.044.141



		

		

		

		

		

		





CS.2.08.00 Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, xác định vị trí.


- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá.


- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ.


- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.


Đơn vị tính: đồng/1giá đỡ

 đồng/1 tủ

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.2.08.10

		Lắp giá đỡ tủ 

		giá đỡ

		108.500

		138.945

		



		CS.2.08.21

		Lắp đặt tủ điện cao < 2 m

		tủ

		4.000.000

		130.608

		



		CS.2.08.22

		Lắp đặt tủ điện cao ≥ 2m

		tủ

		4.000.000

		130.608

		132.637



		

		

		

		

		

		





Chương III

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN

CS.3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn (H = 8,5 m) 


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m.

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1 cột

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.3.01.11

		Lắp dựng cột bằng thủ công

		cột

		1.950.000

		356.730

		



		CS.3.01.12

		Lắp dựng cột bằng cơ giới

		cột

		1.950.000

		208.092

		130.519



		

		

		

		

		

		





CS.3.02.00 Lắp đặt đèn lồng 

Thành phân công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. 

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng.

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn.

- Kiểm tra, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.3.02.10 

		Lắp đặt đèn lồng

		bộ

		720.000

		35.673

		156.621



		

		

		

		

		

		





CS.3.03.00 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

 Thành phần công việc:


 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.


 - Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


 - Kiểm tra, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.3.03.11

		Lắp đặt đèn cầu

		bộ

		1.727.000

		11.891

		156.621



		CS.3.03.12

		Lắp đặt đèn nấm

		bộ

		75.000

		17.836

		156.621



		CS.3.03.13

		Lắp đặt đèn chiếu sáng 


thảm cỏ

		bộ

		580.000

		35.673

		



		

		

		

		

		

		





Chương IV

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối.

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng 100 bóng

 đồng/10m

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt đèn bóng ốc 


ngang đường:

		

		

		

		



		CS.4.01.11

		- Đèn bóng ốc ngang đường 

		100 bóng

		231.500

		356.730

		1.044.141



		CS.4.01.12

		- Đèn bóng ốc ngã 3 – ngã 4 

		100 bóng

		347.000

		475.640

		1.566.212



		

		Lắp đèn dây rắn ngang đường:

		

		

		

		



		CS.4.01.21

		- Đèn dây rắn ngang đường 

		10m

		150.000

		118.910

		313.242



		CS.4.01.22

		- Đèn dây rắn ngã 3 – ngã 4 

		10m

		150.000

		178.365

		522.070



		

		

		

		

		

		





CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.


- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối. 


- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc.


- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.


- Kéo dây nguồn ,đấu dây, cân pha.


- Kiểm tra xử lý tiếp xúc, hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/100 bóng

 đồng/10m

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc:

		

		

		

		



		CS.4.02.11

		- Cao < 3m 

		100 bóng

		200.000

		297.275

		1.323.983



		CS.4.02.12

		- Cao ( 3m 

		100 bóng

		200.000

		386.458

		1.985.974



		

		Lắp đặt đèn dây rắn viền công trình kiến trúc:

		

		

		

		



		CS.4.02.21

		- Cao < 3m 

		10m

		150.000

		166.734

		264.797



		CS.4.02.22

		- Cao ( 3m 

		10m

		150.000

		222.312

		529.593



		

		

		

		

		

		





CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị,và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Trải dây đèn lên cây.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. 

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.


Đơn vị tính: đồng/100 bóng

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt đèn bóng ốc trang trí cây

		

		

		

		



		CS.4.03.11

		- Cao < 3m

		100bóng

		200.000

		208.092

		208.828



		CS.4.03.12

		- Cao ( 3m

		100bóng

		200.000

		297.275

		417.656



		

		Lắp đèn bóng 3W trang trí cây

		

		

		

		



		CS.4.03.21

		- Cao < 3m 

		100bóng

		200.000

		29.728

		73.090



		CS.4.03.22

		- Cao ( 3m

		100bóng

		200.000

		41.618

		156.621



		

		

		

		

		

		





CS.4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt.

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha.

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.


Đơn vị tính: đồng/100 bóng 


 đồng/10m 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng

		

		

		

		



		CS.4.04.11

		- Cao < 3m

		100 bóng

		200.000

		237.820

		835.313



		CS.4.04.12

		- Cao ( 3m

		100 bóng

		200.000

		309.166

		1.252.969



		

		Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng

		

		

		

		



		CS.4.04.21

		- Cao < 3m 

		10m

		150.000

		59.455

		156.621



		CS.4.04.22

		- Cao ( 3m 

		10m

		150.000

		77.292

		313.242



		

		Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng

		

		

		

		



		CS.4.04.31

		- Cao < 3m 

		10m

		150.000

		178.365

		208.828



		CS.4.04.32

		- Cao ( 3m 

		10m

		150.000

		237.820

		417.656



		

		

		

		

		

		





CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp đặt đèn pha cố định ,đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế.

- Kéo dây nguồn đấu điện.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đàn pha trên cạn

		

		

		

		



		CS.4.05.11

		- Cao < 3m

		bộ

		600.000

		59.455

		198.597



		CS.4.05.12

		- Cao ( 3m

		bộ

		600.000

		77.292

		238.317



		CS.4.05.20

		Lắp đèn pha dưới nước

		bộ

		800.000

		107.019

		



		

		

		

		

		

		





CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Lắp khung kích thước 1m x 2m 

		

		

		

		



		CS.4.06.11

		- Cao < 3m

		bộ

		160.000

		89.182

		167.063



		CS.4.06.12

		- Cao ( 3m

		bộ

		160.000

		118.910

		250.594



		

		Lắp khung kích thước > 1m x 2m 

		

		

		

		



		CS.4.06.21

		- Cao < 3m

		bộ

		215.000

		118.910

		208.828



		CS.4.06.22

		- Cao ( 3m

		bộ

		215.000

		154.583

		313.242



		

		

		

		

		

		





CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.4.07.11

		Bộ điều khiển nhấp nháy

 2 ( 3 kênh

		bộ

		4.500.000

		59.455

		



		CS.4.07.12

		Bộ điều khiển nhấp nháy

 ( 4 kênh

		bộ

		4.500.000

		89.182

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:

- Công tác duy trì đèn trang trí tính theo đơn giá duy trì hệ thống đèn công cộng. Mỗi điểm đóng cắt đèn tương đương với đóng cắt một trạm.

- Đối với công tác tháo dỡ đèn trang trí thì đơn giá được tính bằng 0,2 đơn giá lắp đặt đèn trang trí.


Chương V

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp.

- Cảnh giới đảm bảo giao thông.

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới.

- Tháo và lắp bóng, tháo và lắp kính + lốp đèn.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện .


Đơn vị tính: đồng/20 bóng 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Thay bóng đèn sợi tóc:

		

		

		

		



		CS.5.01.10

		- Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

		20bóng

		81.480

		200.081

		



		

		Thay bóng đèn cao áp

		

		

		

		



		

		Thay bóng cao áp bằng cơ giới:

		

		

		

		



		CS.5.01.21a

		- Chiều cao cột < 14m

		20bóng

		829.600

		237.820

		672.987



		CS.5.01.22a

		- Chiều cao cột 


14m ( < 18m

		20bóng

		829.600

		297.275

		807.584



		CS.5.01.23a

		- Chiều cao cột 18 ( 24m

		20bóng

		829.600

		416.185

		1.081.900



		

		Thay bóng cao áp bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.5.01.20b

		- Chiều cao cột < 10m

		20bóng

		871.080

		428.076

		



		

		Thay bóng đèn ống:

		

		

		

		



		CS.5.01.30a

		- Thay bóng đèn ống bằng cơ giới

		20bóng

		224.800

		222.312

		1.044.141



		CS.5.01.30b

		- Thay bóng đèn ống bằng thủ công

		20bóng

		236.040

		400.162

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.02.00 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư.

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/10 lốp

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới:

		

		

		

		



		

		Thay lốp đơn 

		

		

		

		



		CS.5.02.11

		- Độ cao < 10m

		10 lốp

		1.300.000

		654.005

		1.326.371



		CS.5.02.12

		- Độ cao 10 (18m

		10 lốp

		1.300.000

		713.460

		1.345.974



		CS.5.02.13

		- Độ cao 18 ( 24m

		10 lốp

		1.300.000

		772.915

		1.747.685



		

		Thay lốp kép 

		

		

		

		



		CS.5.02.14

		- Độ cao < 10m

		10 lốp

		2.600.000

		1.111.808

		1.326.371



		CS.5.02.15

		- Độ cao 10 (18m

		10 lốp

		2.600.000

		1.159.372

		1.345.974



		CS.5.02.16

		- Độ cao 18 ( 24m

		10 lốp

		2.600.000

		1.224.773

		1.747.685



		

		Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.5.02.20

		- Độ cao < 10m

		10 lốp

		1.365.000

		1.189.100

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết.

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

- Thay chấn lưu mới, lắp bộ mồi mới, bóng mới.

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới:

		

		

		

		



		CS.5.03.11

		- Chiều cao cột < 10m 

		bộ

		212.480

		59.455

		132.637



		CS.5.03.12

		- Chiều cao cột 10 ( < 14m

		bộ

		212.480

		65.401

		148.057



		CS.5.03.13

		- Chiều cao cột 14 ( < 18m

		bộ

		212.480

		83.237

		161.517



		CS.5.03.14

		- Chiều cao cột 18 ( 24m

		bộ

		212.480

		89.182

		208.058



		

		Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.5.03.20

		Chiều cao cột < 10m 

		bộ

		223.104

		107.019

		



		

		Thay chấn lưu:

		

		

		

		



		CS.5.03.31

		- Chiều cao cột < 10m 

		bộ

		12.000

		53.510

		119.373



		CS.5.03.32

		- Chiều cao cột 10 ( <14m

		bộ

		12.000

		59.455

		121.138



		CS.5.03.33

		- Chiều cao cột 14 ( <18m

		bộ

		12.000

		77.292

		134.597



		CS.5.03.34

		- Chiều cao cột 18 ( 24m

		bộ

		12.000

		83.237

		174.769



		

		Thay bộ mồi:

		

		

		

		



		CS.5.03.41

		- Chiều cao cột < 10m 

		bộ

		165.000

		59.455

		132.637



		CS.5.03.42

		- Chiều cao cột 10 ( < 14m

		bộ

		165.000

		65.401

		134.597



		CS.5.03.43

		- Chiều cao cột 14 ( < 18m

		bộ

		165.000

		83.237

		148.057



		CS.5.03.44

		- Chiều cao cột 18 ( 24m

		bộ

		165.000

		89.182

		191.413



		

		Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới:

		

		

		

		



		CS.5.03.51

		- Chiều cao cột < 10m 

		bộ

		224.480

		83.237

		185.692



		CS.5.03.52

		- Chiều cao cột 10 ( < 14m

		bộ

		224.480

		91.561

		201.896



		CS.5.03.53

		- Chiều cao cột 14 ( < 18m

		bộ

		224.480

		116.532

		201.896



		CS.5.03.54

		- Chiều cao cột 18 ( 24m

		bộ

		224.480

		124.856

		249.669



		

		Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.5.03.60

		- Chiều cao cột < 10m 

		bộ

		235.704

		149.827

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.04.00 Thay các loại xà

Thành phần công việc:

- Kiểm tra xà lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp).

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột.

- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ).


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.5.04.10

		Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ

		bộ

		138.440

		160.528

		167.063



		CS.5.04.20

		Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ

		bộ

		538.880

		178.365

		187.945



		CS.5.04.30

		Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

		bộ

		49.220

		148.638

		167.063



		

		Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây:

		

		

		

		



		CS.5.04.40

		- Bằng cơ giới

		bộ

		122.000

		118.910

		167.063



		CS.5.04.50

		- Bằng thủ công

		bộ

		128.100

		214.038

		



		

		Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây:

		

		

		

		



		CS.5.04.60

		- Bằng cơ giới

		bộ

		36.000

		89.182

		167.063



		CS.5.04.70

		- Bằng thủ công

		bộ

		37.800

		160.528

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép

Thành phần công việc:

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện.

- Tháo chụp, cần cũ.

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Thay các loại cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới:

		

		

		

		



		CS.5.05.11

		- Loại cần cao áp chữ L

		bộ

		160.000

		148.638

		103.635



		CS.5.05.12

		- Loại cần cao áp chữ S

		bộ

		178.000

		208.092

		103.635



		CS.5.05.13

		- Chụp liền cần

		bộ

		310.000

		208.092

		103.635



		CS.5.05.14

		- Chụp ống phóng đơn, kép

		bộ

		150.000

		148.638

		129.544



		

		Thay các cần đèn cao áp bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.5.05.21

		- Loại cần cao áp chữ L

		bộ

		168.000

		267.548

		



		CS.5.05.22

		- Loại cần cao áp chữ S

		bộ

		186.900

		374.566

		



		

		Thay cần đèn chao cao áp:

		

		

		

		



		CS.5.05.30

		- Bằng cơ giới 

		bộ

		186.000

		118.910

		208.828



		CS.5.05.40

		- Bằng thủ công

		bộ

		195.300

		214.038

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.06.10 Thay lèo đèn 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu.


- Cuốn dây lèo, căng dây lèo.


- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.5.06.11

		Thay lèo đèn loại dây đơn

		bộ

		395.000

		237.820

		417.656



		CS.5.06.12

		Thay lèo đèn loại dây đôi

		bộ

		395.000

		267.548

		417.656



		CS.5.06.13

		Thay lèo đèn loại dây ba

		bộ

		564.960

		356.730

		417.656



		

		

		

		

		

		





CS.5.07.00 Thay các loại dây

CS.5.07.10 Thay dây đồng một ruột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ.

- Kéo dây mới, cắt điện.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/40m

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Thay dây đồng 1 ruột bằng cơ giới:

		

		

		

		



		CS.5.07.11a

		- Loại dây M6

		40m

		376.776

		118.910

		177.504



		CS.5.07.12a

		- Loại dây M10

		40m

		722.647

		148.638

		177.504



		CS.5.07.13a

		- Loại dây M16

		40m

		935.838

		148.638

		177.504



		CS.5.07.14a

		- Loại dây M25

		40m

		1.448.210

		148.638

		177.504



		CS.5.07.15a

		- Loại dây A16

		40m

		258.630

		148.638

		177.504



		CS.5.07.16a

		- Loại dây A25

		40m

		388.956

		148.638

		177.504



		

		Thay dây đồng 1 ruột bằng thủ công:

		

		

		

		



		CS.5.07.11b

		- Loại dây M6

		40m

		395.615

		214.038

		



		CS.5.07.12b

		- Loại dây M10

		40m

		758.779

		267.548

		



		CS.5.07.13b

		- Loại dây M16

		40m

		982.630

		267.548

		



		CS.5.07.14b

		- Loại dây M25

		40m

		1.520.620

		267.548

		



		CS.5.07.15b

		- Loại dây A16

		40m

		271.562

		267.548

		



		CS.5.07.16b

		- Loại dây A25

		40m

		408.404

		267.548

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.07.20 Thay cáp treo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ.

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/40m 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Thay cáp treo:

		

		

		

		



		CS.5.07.20a

		- Bằng cơ giới

		40m

		1.562.416

		297.275

		522.070



		CS.5.07.20b

		- Bằng thủ công

		40m

		1.640.537

		500.202

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.07.30 Thay cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo đầu nguồn, luồn cửa cột.

- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột.

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt.

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.


Đơn vị tính: đồng/40m

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Thay cáp ngầm:

		

		

		

		



		CS.5.07.31

		- Nền đất

		40m

		5.837.900

		2.393.064

		



		CS.5.07.32

		- Hè phố

		40m

		5.837.900

		3.106.524

		



		CS.5.07.33

		- Đường nhựa

		40m

		5.837.900

		3.841.982

		



		CS.5.07.34

		- Đường bêtông át phan

		40m

		5.837.900

		5.462.131

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.08.10 Thay tủ điện 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo tủ cũ.

-Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra.

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.


Đơn vị tính: đồng/1 tủ

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.5.08.10

		Thay tủ điện

		tủ

		4.000.000

		237.820

		183.754



		

		

		

		

		

		





CS.5.09.10 Nối cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối.

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối.

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng/40m

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.5.09.11

		Nối cáp ngầm nền đất 

		40m

		129.590

		297.275

		



		CS.5.09.12

		Nối cáp ngầm hè phố

		40m

		129.590

		356.730

		



		CS.5.09.13

		Nối cáp ngầm đường nhựa

		40m

		129.590

		386.458

		



		CS.5.09.14

		Nối cáp ngầm BT át phan

		40m

		129.590

		416.185

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.10.10 Thay cột đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp.

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ.

- Nhận vật tư, trồng cột mới.

- Lắp xà, đèn, chụp, dây.

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.


Đơn vị tính: đồng/1 cột

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Thay cột đèn, loại cột:

		

		

		

		



		CS.5.10.11

		- Cột BT ly tâm, cột BT chữ H

		cột

		948.024

		923.706

		906.273



		CS.5.10.12

		- Cột sắt 

		cột

		4.014.287

		833.670

		906.273



		

		

		

		

		

		





CS.5.11.00 Công tác sơn

Thành phần công việc:

- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng).

- Đánh số cột.


Đơn vị tính: đồng/1 cột;

đồng/1 bộ; đồng/1 tủ

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.5.11.10

		Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ( 9,5m)

		cột

		61.599

		194.523

		530.548



		CS.5.11.20

		Sơn chụp, sơn cần đèn 

		bộ

		25.786

		66.694

		522.070



		

		Sơn cột đèn chùm:

		

		

		

		



		CS.5.11.30

		- Bằng cơ giới 

		cột

		44.460

		222.312

		835.313



		CS.5.11.40

		- Bằng thủ công 

		cột

		46.683

		400.162

		



		CS.5.11.50

		Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

		cột

		46.683

		277.890

		



		CS.5.11.60

		Sơn tủ điện cả giá đỡ

		tủ

		66.736

		111.156

		



		

		

		

		

		

		





CS.5.12.00 Thay sứ cũ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện.

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây.

- Kiểm tra, đóng điện, giám sát an toàn.


Đơn vị tính: đồng/1 cái

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.5.12.10

		Thay sứ cũ

		cái

		4.500

		20.564

		104.414



		

		

		

		

		

		





CS.5.13.10 Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Tháo chóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính.

- Lắp chóa, giám sát an toàn.


Đơn vị tính: đồng/1 bộ 


		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp:

		

		

		

		



		CS.5.13.11

		- Chiều cao cột < 10m

		bộ

		2.000

		16.673

		36.272



		CS.5.13.12

		- Chiều cao cột 10 ( < 14m

		bộ

		2.000

		22.231

		36.272



		CS.5.13.13

		- Chiều cao cột 14 ( < 18m

		bộ

		2.000

		27.789

		53.839



		CS.5.13.14

		- Chiều cao cột 18 ( 24m

		bộ

		2.000

		33.347

		74.901



		

		

		

		

		

		





CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế.

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cần nhựa.

- Giám sát an toàn.


Đơn vị tính: đồng/1 quả

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Thay quả cầu nhựa hoặc

 thuỷ tinh:

		

		

		

		



		CS.5.14.10

		- Bằng cơ giới

		quả

		45.000

		33.347

		104.414



		CS.5.14.20

		- Bằng thủ công

		quả

		47.250

		80.032

		



		

		

		

		

		

		





Chương VI

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

CS.6.01.00 Duy trí trạm đèn

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn.

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy.

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết qủa đèn sáng, đèn tối.

- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn.

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.


Đơn vị: đồng/1 trạm/ngày

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Duy trì trạm 1 chế độ:

		

		

		

		



		CS.6.01.10

		Bằng thủ công

		trạm

		

		27.349

		



		CS.6.01.20

		Bằng đồng hồ hẹn giờ

		trạm

		

		24.377

		



		CS.6.01.30

		Bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU

		trạm

		

		26.160

		



		

		Duy trì trạm 2 chế độ:

		

		

		

		



		CS.6.01.40

		Bằng thủ công

		trạm

		

		32.106

		



		CS.6.01.50

		Bằng đồng hồ hẹn giờ

		trạm

		

		26.755

		



		CS.6.01.60

		Bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU

		trạm

		

		28.538

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng qui định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh như sau: 

- Chiều dài tuyến trạm từ 1500 ( 3000 m: 
Kl = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm >3000m:


Kl = 1,2

- Chiều dài tuyến trạm từ 1000 (1500m: 
Kl = 0,9 

- Chiều dài tuyến trạm 500 ( 1000m:

Kl = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm < 500m:


Kl = 0,5

- Trạm trong ngõ xóm nội thành: 

Kv = 1,2

- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành: 
Kv = 1,1

- Trạm ở ngoại thành: 



Kv = 1,2


CS.6.02.00 Duy trì chất lượng lưới đèn

Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5000m) và tủ nhận lệnh.

- Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: Xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí. 

- Kiểm tra thông số của trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A, B, C. 

- Kiểm tra tủ điện: Kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số.

- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: Chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử.

- Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: Chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.


Đơn vị tính: đồng/1 lần kiểm tra

đồng/1 bóng bị tối/ 1 lần kiểm tra

đồng/1 trạm/1 lần kiểm tra

đồng/1 km/1 lần kiểm tra

đồng/1 tủ /1 lần kiểm tra

		Mã hiệu

		Loại công tác

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		CS.6.02.10

		Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh 

		lần kiểm tra

		

		178.365

		1.044.141



		CS.6.02.20

		Kiểm tra bóng cao áp bị tối

		bóng/lần kiểm tra

		

		2.973

		31.324



		CS.6.02.30

		Kiểm tra thông số điện của trạm

		trạm/lần kiểm tra

		

		14.864

		52.207



		CS.6.02.40

		Kiểm tra tủ điện 

		tủ/lần kiểm tra

		

		178.365

		



		CS.6.02.50

		Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn 

		1km/lần kiểm tra

		

		178.365

		1.044.141



		CS.6.02.60

		Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ

		tủ/lần kiểm tra

		

		118.910

		



		

		

		

		

		

		





BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG


Để tính đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên

(Giá chưa tính thuế giá trị gia tăng)


		STT

		Tên và quy cách vật liệu

		Đơn vị

		Giá vật liệu (đồng)



		1. 

		Băng dính

		cuộn

		6.000



		2. 

		Băng vải

		cuộn

		4.800



		3. 

		Băng vải cách điện

		cuộn

		5.500



		4. 

		Bàn chải sắt

		cái

		5.000



		5. 

		Bảng điện cửa cột

		cái

		15.000



		6. 

		Bitum

		kg

		7.710



		7. 

		Bộ mồi đèn cao áp 100-400W 

		bộ

		165.000



		8. 

		Bộ điều khiển nhấp nháy

		bộ

		4.500.000



		9. 

		Bộ xà dài 0,6m ; 0,4m; 0,3m

		bộ

		28.000



		10. 

		Bóng cao áp 150W 

		cái

		38.000



		11. 

		Bóng đèn ống 1,2m 

		cái

		8.000



		12. 

		Bóng đèn sợi tóc 75 ( 100W 

		cái

		2.500



		13. 

		Bóng đèn ốc

		bóng

		2.000



		14. 

		Bulong 18x250 mạ kẽm

		cái

		4.000



		15. 

		Cần đèn cao áp chữ L mạ kẽm

		cần

		160.000



		16. 

		Cần đèn chữ S D60 ≤ 2,8m mạ kẽm

		cần

		178.000



		17. 

		Cần đèn chữ S D60 ≤ 3,2m mạ kẽm

		cần

		196.000



		18. 

		Cần đèn D60 ≤ 2,8m mạ kẽm

		cần

		165.000



		19. 

		Cần đèn D60 ≤ 3,2m mạ kẽm

		cần

		183.000



		20. 

		Cần đèn D60 ≤ 3,6m mạ kẽm

		cần

		230.000



		21. 

		Cần đèn D60 ≤ 3,8m mạ kẽm

		cần

		240.000



		22. 

		Cần đèn D60 ≤ 4m mạ kẽm

		cần

		250.000



		23. 

		Cần đèn D60 ≤ 4,4m mạ kẽm

		cần

		265.000



		24. 

		Cần đèn D60 ≤ 6m mạ kẽm

		cần

		345.000



		25. 

		Cần đèn sợi tóc D48 ≤ 1,5m mạ kẽm

		cần

		92.500



		26. 

		Cần đèn sợi tóc D48 ≤ 2m mạ kẽm

		cần

		113.000



		27. 

		Cần đèn sợi tóc D48 ≤ 2,5m mạ kẽm

		cần

		127.000



		28. 

		Cần đèn sợi tóc D48 > 2,5m mạ kẽm

		cần

		169.500



		29. 

		Cần chì đuôi cá

		cái

		16.000



		30. 

		Cáp ngầm C/XLPE/DTA/PVC 3x22mm2+1x11mm2

		m

		123.420



		31. 

		Cáp treo ruột đồng bọc PVC – 22mm2 

		m

		35.300



		32. 

		Cát vàng

		m3

		28.570



		33. 

		Chấn lưu đèn ống

		cái

		12.000



		34. 

		Chổi sơn

		cái

		4.000



		35. 

		Choá (lốp) đèn cao áp - đơn 

		cái

		130.000



		36. 

		Choá (lốp) đèn cao áp - kép

		cái

		260.000



		37. 

		Choá đèn sợi tóc

		cái

		10.000



		38. 

		Choá đèn huỳnh quang 

		cái

		1.364.000



		39. 

		Chụp đầu cột mạ kẽm nhúng nóng

		cái

		 155.000



		40. 

		Chụp đèn cao áp liền cần mạ kẽm 

		cái

		310.000



		41. 

		Chụp ống phóng đơn , kép

		cái

		150.000



		42. 

		Cốt cơ

		cái

		3.000



		43. 

		Cột BT ly tâm , cột BT chữ H

		cột

		560.000



		44. 

		Cột điện BTLT ≤ 10m 

		cột

		810.000



		45. 

		Cột điện BTLT > 10m

		cột

		1.295.000



		46. 

		Cột thép nhúng kẽm ≤ 8m 

		cột

		2.730.000



		47. 

		Cột thép nhúng kẽm ≤ 10m 

		cột

		3.198.000



		48. 

		Cột thép nhúng kẽm ≤ 12m 

		cột

		3.730.000



		49. 

		Cột đèn sân vườn (H = 8,5m)

		cột

		1.950.000



		50. 

		Cửa cột

		cái

		30.950



		51. 

		Củi đun

		kg

		320



		52. 

		Dây điện 6 ( 25mm2

		m

		8.960



		53. 

		Dây điện 26 ( 50mm2

		m

		35.350



		54. 

		Dây đồng 1 ruột bọc PVC M6 

		m

		8.960



		55. 

		Dây đồng 1 ruột bọc PVC M10 

		m

		17.479



		56. 

		Dây đồng 1 ruột bọc PVC M16 

		m

		22.730



		57. 

		Dây đồng 1 ruột bọc PVC M25 

		m

		35.350



		58. 

		Dây nhôm 1 ruột bọc PVC A16 

		m

		6.050



		59. 

		Dây nhôm 1 ruột bọc PVC A25 

		m

		9.260



		60. 

		Dây đồng 1,2mm2 ( 2mm2

		m

		2.610



		61. 

		Dây dẫn (lên đèn) 2 x 2,0mm2

		m

		9.100



		62. 

		Dây điện 1 x 1mm2

		m

		1.600



		63. 

		Dây điện 2,5mm2

		m

		3.840



		64. 

		Dây ra đèn 2 x 2,0mm2

		m

		9.100



		65. 

		Dây văng fi 4mm

		m

		1.260



		66. 

		Dây thép fi 6mm

		m

		1.830



		67. 

		Dây fi 1,5mm

		kg

		7.040



		68. 

		Dây buộc 1 x 1,5mm

		m

		400



		69. 

		Ghíp kẹp dây (ốc siết cáp M22mm2)

		bộ

		6.500



		70. 

		Giấy nhám

		Tờ

		1.200



		71. 

		Giá đỡ tủ điện điều khiển chiếu sáng

		bộ

		108.500



		72. 

		Giẻ lau

		kg

		2.000



		73. 

		Hộp nối cáp ngầm 

		hộp

		52.780



		74. 

		Kẹp treo đèn

		bộ

		6.600



		75. 

		Khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu 1m x 2m

		bộ

		160.000



		76. 

		Khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu >1m x 2m

		bộ

		215.000



		77. 

		Lèo đèn ba

		bộ

		560.460



		78. 

		Lèo đèn đôi

		bộ

		386.000



		79. 

		Lưới bảo vệ 40x50

		m2

		11.000



		80. 

		Maní

		cái

		7.500



		81. 

		Đầu cốt đồng M22

		bộ

		6.500



		82. 

		Đầu dây 1,5mm

		m

		2.000



		83. 

		Đá 1 x 2

		m3

		124.910



		84. 

		Đèn cầu nhựa tôi nhiệt

		bộ

		1.727.000



		85. 

		Đèn chiếu sáng thảm cỏ

		bộ

		580.000



		86. 

		Đèn lồng 

		cái

		720.000



		87. 

		Đèn nấm 

		cái

		75.000



		88. 

		Đèn dây rắn

		m

		15.000



		89. 

		Đèn bóng 3W

		bóng

		2.000



		90. 

		Đèn ống

		m

		15.000



		91. 

		Đèn pha trên cạn

		bộ

		600.000



		92. 

		Đèn pha dưới nước

		bộ

		800.000



		93. 

		Néo chằng

		bộ

		30.000



		94. 

		Nước

		lít

		5



		95. 

		Đui đèn E40 cao áp 

		cái

		30.000



		96. 

		Đui đèn ống 

		bộ

		3.000



		97. 

		Que hàn 

		kg

		9.090



		98. 

		Quả cầu nhựa (hoặc thuỷ tinh)

		Quả

		45.000



		99. 

		Sơn chống rỉ

		kg

		11.820



		100. 

		Sơn đen 

		kg

		29.550



		101. 

		Sơn trắng

		kg

		29.550



		102. 

		Sơn bóng

		kg

		29.550



		103. 

		Sắt fi 4mm

		md

		1.050



		104. 

		Sứ 102

		cái

		1.500



		105. 

		Sứ 104

		cái

		4.500



		106. 

		Sứ quả bàng 

		quả

		17.500



		107. 

		Tăng đơ 

		cái

		17.000



		108. 

		Tắc te

		cái

		1.600



		109. 

		Tủ điện điều khiển chiếu sáng 3Fa 100A/600V

		bộ

		7.727.000



		110. 

		Tủ điện 

		tủ

		4.000.000



		111. 

		Tiếp địa cột điện

		bộ

		190.000



		112. 

		Tiếp địa lưới điện cáp ngầm

		bộ

		238.000



		113. 

		Tiếp địa lưới điện cáp treo

		bộ

		285.000



		114. 

		Xà dọc mạ kẽm 

		bộ

		107.000



		115. 

		Xà ngang mạ kẽm ≤ 1m 

		bộ

		71.000



		116. 

		Xà ngang mạ kẽm >1m 

		bộ

		107.000



		117. 

		Xà đơn 0,6m 

		bộ

		33.000



		118. 

		Xà đơn 1,2m 

		bộ

		114.000



		119. 

		Xà kép 1,2m 

		bộ

		219.000



		120. 

		Xi măng PC30 

		kg

		780



		

		

		

		





BẢNG LƯƠNG NGÀY CÔNG


* Tiền lương tối thiểu Ltt = 450.000 đồng/tháng ban hành theo Nghị định số 94/2006/NĐ - CP, ngày 07/09/2006 của Chính phủ Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. 


* Knc: Hệ số bậc lương - Bảng lương A1 mục 5 - Công trình đô thị ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các Công ty Nhà nước”.


* Công thức tính lương: 


[image: image11.wmf][


]


tt


2


1


nc


L


x 


26


f


)


f


(1


K


L


+


+


=




- f1: Các khoản phụ cấp tính trên lương cấp bậc.


- f2: Các khoản phụ cấp tính trên lương tối thiểu. 


		TT

		Bậc thợ

		Hệ số bậc lương

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lưu động 20% 

		Phụ cấp độc hại 20% 

		Lương phụ (nghỉ lễ, tết,...) 12%

		Lương ngày công 



		

		

		(Knc)

		

		(Ltt)

		(Ltt)

		(Lcb)

		(đồng)



		

		Nhóm I 

		

		

		 

		 

		 

		 



		1

		Bậc 1,0/7

		1,55

		26.827

		3.462

		3.462

		3.219

		36.969



		2

		Bậc 1,1/7

		1,58

		27.312

		3.462

		3.462

		3.277

		37.512



		3

		Bậc 1,2/7

		1,61

		27.796

		3.462

		3.462

		3.336

		38.055



		4

		Bậc 1,3/7

		1,63

		28.281

		3.462

		3.462

		3.394

		38.598



		5

		Bậc 1,4/7

		1,66

		28.765

		3.462

		3.462

		3.452

		39.140



		6

		Bậc 1,5/7

		1,69

		29.250

		3.462

		3.462

		3.510

		39.683



		7

		Bậc 1,6/7

		1,72

		29.735

		3.462

		3.462

		3.568

		40.226



		8

		Bậc 1,7/7

		1,75

		30.219

		3.462

		3.462

		3.626

		40.769



		9

		Bậc 1,8/7

		1,77

		30.704

		3.462

		3.462

		3.684

		41.311



		10

		Bậc 1,9/7

		1,80

		31.188

		3.462

		3.462

		3.743

		41.854



		11

		Bậc 2,0/7

		1,83

		31.673

		3.462

		3.462

		3.801

		42.397



		12

		Bậc 2,1/7

		1,86

		32.244

		3.462

		3.462

		3.869

		43.037



		13

		Bậc 2,2/7

		1,90

		32.815

		3.462

		3.462

		3.938

		43.676



		14

		Bậc 2,3/7

		1,93

		33.387

		3.462

		3.462

		4.006

		44.316



		15

		Bậc 2,4/7

		1,96

		33.958

		3.462

		3.462

		4.075

		44.956



		16

		Bậc 2,5/7

		2,00

		34.529

		3.462

		3.462

		4.143

		45.595



		17

		Bậc 2,6/7

		2,03

		35.100

		3.462

		3.462

		4.212

		46.235



		18

		Bậc 2,7/7

		2,06

		35.671

		3.462

		3.462

		4.281

		46.875



		19

		Bậc 2,8/7

		2,09

		36.242

		3.462

		3.462

		4.349

		47.514



		20

		Bậc 2,9/7

		2,13

		36.813

		3.462

		3.462

		4.418

		48.154



		21

		Bậc 3,0/7

		2,16

		37.385

		3.462

		3.462

		4.486

		48.794



		22

		Bậc 3,1/7

		2,20

		38.060

		3.462

		3.462

		4.567

		49.550



		23

		Bậc 3,2/7

		2,24

		38.735

		3.462

		3.462

		4.648

		50.306



		24

		Bậc 3,3/7

		2,28

		39.410

		3.462

		3.462

		4.729

		51.062



		25

		Bậc 3,4/7

		2,32

		40.085

		3.462

		3.462

		4.810

		51.818



		26

		Bậc 3,5/7

		2,36

		40.760

		3.462

		3.462

		4.891

		52.574



		27

		Bậc 3,6/7

		2,39

		41.435

		3.462

		3.462

		4.972

		53.330



		28

		Bậc 3,7/7

		2,43

		42.110

		3.462

		3.462

		5.053

		54.086



		29

		Bậc 3,8/7

		2,47

		42.785

		3.462

		3.462

		5.134

		54.842



		30

		Bậc 3,9/7

		2,51

		43.460

		3.462

		3.462

		5.215

		55.598



		31

		Bậc 4,0/7

		2,55

		44.135

		3.462

		3.462

		5.296

		56.354



		32

		Bậc 4,1/7

		2,60

		44.931

		3.462

		3.462

		5.392

		57.246



		33

		Bậc 4,2/7

		2,64

		45.727

		3.462

		3.462

		5.487

		58.137



		34

		Bậc 4,3/7

		2,69

		46.523

		3.462

		3.462

		5.583

		59.029



		35

		Bậc 4,4/7

		2,73

		47.319

		3.462

		3.462

		5.678

		59.921



		36

		Bậc 4,5/7

		2,78

		48.115

		3.462

		3.462

		5.774

		60.812



		37

		Bậc 4,6/7

		2,83

		48.912

		3.462

		3.462

		5.869

		61.704



		38

		Bậc 4,7/7

		2,87

		49.708

		3.462

		3.462

		5.965

		62.596



		39

		Bậc 4,8/7

		2,92

		50.504

		3.462

		3.462

		6.060

		63.487



		40

		Bậc 4,9/7

		2,96

		51.300

		3.462

		3.462

		6.156

		64.379



		41

		Bậc 5,0/7

		3,01

		52.096

		3.462

		3.462

		6.252

		65.271



		42

		Bậc 5,1/7

		3,07

		53.048

		3.462

		3.462

		6.366

		66.337



		43

		Bậc 5,2/7

		3,12

		54.000

		3.462

		3.462

		6.480

		67.403



		44

		Bậc 5,3/7

		3,18

		54.952

		3.462

		3.462

		6.594

		68.469



		45

		Bậc 5,4/7

		3,23

		55.904

		3.462

		3.462

		6.708

		69.535



		46

		Bậc 5,5/7

		3,29

		56.856

		3.462

		3.462

		6.823

		70.602



		47

		Bậc 5,6/7

		3,34

		57.808

		3.462

		3.462

		6.937

		71.668



		48

		Bậc 5,7/7

		3,40

		58.760

		3.462

		3.462

		7.051

		72.734



		49

		Bậc 5,8/7

		3,45

		59.712

		3.462

		3.462

		7.165

		73.800



		50

		Bậc 5,9/7

		3,51

		60.663

		3.462

		3.462

		7.280

		74.866



		51

		Bậc 6,0/7

		3,56

		61.615

		3.462

		3.462

		7.394

		75.932



		52

		Bậc 6,1/7

		3,62

		62.723

		3.462

		3.462

		7.527

		77.173



		53

		Bậc 6,2/7

		3,69

		63.831

		3.462

		3.462

		7.660

		78.414



		54

		Bậc 6,3/7

		3,75

		64.938

		3.462

		3.462

		7.793

		79.654



		55

		Bậc 6,4/7

		3,82

		66.046

		3.462

		3.462

		7.926

		80.895



		56

		Bậc 6,5/7

		3,88

		67.154

		3.462

		3.462

		8.058

		82.135



		57

		Bậc 6,6/7

		3,94

		68.262

		3.462

		3.462

		8.191

		83.376



		58

		Bậc 6,7/7

		4,01

		69.369

		3.462

		3.462

		8.324

		84.617



		59

		Bậc 6,8/7

		4,07

		70.477

		3.462

		3.462

		8.457

		85.857



		60

		Bậc 6,9/7

		4,14

		71.585

		3.462

		3.462

		8.590

		87.098



		61

		Bậc 7,0/7

		4,20

		72.692

		3.462

		3.462

		8.723

		88.338



		

		Nhóm II

		

		

		 

		

		 

		 



		62

		Bậc 1,0/7

		1,67

		28.904

		3.462

		3.462

		3.468

		39.295



		63

		Bậc 1,1/7

		1,70

		29.406

		3.462

		3.462

		3.529

		39.858



		64

		Bậc 1,2/7

		1,73

		29.908

		3.462

		3.462

		3.589

		40.420



		65

		Bậc 1,3/7

		1,76

		30.410

		3.462

		3.462

		3.649

		40.982



		66

		Bậc 1,4/7

		1,79

		30.912

		3.462

		3.462

		3.709

		41.544



		67

		Bậc 1,5/7

		1,82

		31.413

		3.462

		3.462

		3.770

		42.106



		68

		Bậc 1,6/7

		1,84

		31.915

		3.462

		3.462

		3.830

		42.668



		69

		Bậc 1,7/7

		1,87

		32.417

		3.462

		3.462

		3.890

		43.230



		70

		Bậc 1,8/7

		1,90

		32.919

		3.462

		3.462

		3.950

		43.793



		71

		Bậc 1,9/7

		1,93

		33.421

		3.462

		3.462

		4.011

		44.355



		72

		Bậc 2,0/7

		1,96

		33.923

		3.462

		3.462

		4.071

		44.917



		73

		Bậc 2,1/7

		2,00

		34.529

		3.462

		3.462

		4.143

		45.595



		74

		Bậc 2,2/7

		2,03

		35.135

		3.462

		3.462

		4.216

		46.274



		75

		Bậc 2,3/7

		2,07

		35.740

		3.462

		3.462

		4.289

		46.952



		76

		Bậc 2,4/7

		2,10

		36.346

		3.462

		3.462

		4.362

		47.631



		77

		Bậc 2,5/7

		2,14

		36.952

		3.462

		3.462

		4.434

		48.309



		78

		Bậc 2,6/7

		2,17

		37.558

		3.462

		3.462

		4.507

		48.988



		79

		Bậc 2,7/7

		2,21

		38.163

		3.462

		3.462

		4.580

		49.666



		80

		Bậc 2,8/7

		2,24

		38.769

		3.462

		3.462

		4.652

		50.345



		81

		Bậc 2,9/7

		2,28

		39.375

		3.462

		3.462

		4.725

		51.023



		82

		Bậc 3,0/7

		2,31

		39.981

		3.462

		3.462

		4.798

		51.702



		83

		Bậc 3,1/7

		2,35

		40.673

		3.462

		3.462

		4.881

		52.477



		84

		Bậc 3,2/7

		2,39

		41.365

		3.462

		3.462

		4.964

		53.252



		85

		Bậc 3,3/7

		2,43

		42.058

		3.462

		3.462

		5.047

		54.028



		86

		Bậc 3,4/7

		2,47

		42.750

		3.462

		3.462

		5.130

		54.803



		87

		Bậc 3,5/7

		2,51

		43.442

		3.462

		3.462

		5.213

		55.578



		88

		Bậc 3,6/7

		2,55

		44.135

		3.462

		3.462

		5.296

		56.354



		89

		Bậc 3,7/7

		2,59

		44.827

		3.462

		3.462

		5.379

		57.129



		90

		Bậc 3,8/7

		2,63

		45.519

		3.462

		3.462

		5.462

		57.905



		91

		Bậc 3,9/7

		2,67

		46.212

		3.462

		3.462

		5.545

		58.680



		92

		Bậc 4,0/7

		2,71

		46.904

		3.462

		3.462

		5.628

		59.455



		93

		Bậc 4,1/7

		2,76

		47.735

		3.462

		3.462

		5.728

		60.386



		94

		Bậc 4,2/7

		2,81

		48.565

		3.462

		3.462

		5.828

		61.316



		95

		Bậc 4,3/7

		2,85

		49.396

		3.462

		3.462

		5.928

		62.247



		96

		Bậc 4,4/7

		2,90

		50.227

		3.462

		3.462

		6.027

		63.177



		97

		Bậc 4,5/7

		2,95

		51.058

		3.462

		3.462

		6.127

		64.108



		98

		Bậc 4,6/7

		3,00

		51.888

		3.462

		3.462

		6.227

		65.038



		99

		Bậc 4,7/7

		3,05

		52.719

		3.462

		3.462

		6.326

		65.969



		100

		Bậc 4,8/7

		3,09

		53.550

		3.462

		3.462

		6.426

		66.899



		101

		Bậc 4,9/7

		3,14

		54.381

		3.462

		3.462

		6.526

		67.830



		102

		Bậc 5,0/7

		3,19

		55.212

		3.462

		3.462

		6.625

		68.760



		103

		Bậc 5,1/7

		3,25

		56.163

		3.462

		3.462

		6.740

		69.826



		104

		Bậc 5,2/7

		3,30

		57.115

		3.462

		3.462

		6.854

		70.892



		105

		Bậc 5,3/7

		3,36

		58.067

		3.462

		3.462

		6.968

		71.958



		106

		Bậc 5,4/7

		3,41

		59.019

		3.462

		3.462

		7.082

		73.025



		107

		Bậc 5,5/7

		3,47

		59.971

		3.462

		3.462

		7.197

		74.091



		108

		Bậc 5,6/7

		3,52

		60.923

		3.462

		3.462

		7.311

		75.157



		109

		Bậc 5,7/7

		3,58

		61.875

		3.462

		3.462

		7.425

		76.223



		110

		Bậc 5,8/7

		3,63

		62.827

		3.462

		3.462

		7.539

		77.289



		111

		Bậc 5,9/7

		3,69

		63.779

		3.462

		3.462

		7.653

		78.355



		112

		Bậc 6,0/7

		3,74

		64.731

		3.462

		3.462

		7.768

		79.422



		113

		Bậc 6,1/7

		3,81

		65.873

		3.462

		3.462

		7.905

		80.701



		114

		Bậc 6,2/7

		3,87

		67.015

		3.462

		3.462

		8.042

		81.980



		115

		Bậc 6,3/7

		3,94

		68.158

		3.462

		3.462

		8.179

		83.260



		116

		Bậc 6,4/7

		4,00

		69.300

		3.462

		3.462

		8.316

		84.539



		117

		Bậc 6,5/7

		4,07

		70.442

		3.462

		3.462

		8.453

		85.818



		118

		Bậc 6,6/7

		4,14

		71.585

		3.462

		3.462

		8.590

		87.098



		119

		Bậc 6,7/7

		4,20

		72.727

		3.462

		3.462

		8.727

		88.377



		120

		Bậc 6,8/7

		4,27

		73.869

		3.462

		3.462

		8.864

		89.657



		121

		Bậc 6,9/7

		4,33

		75.012

		3.462

		3.462

		9.001

		90.936



		122

		Bậc 7,0/7

		4,40

		76.154

		3.462

		3.462

		9.138

		92.215



		

		Nhóm III

		

		

		 

		

		 

		 



		123

		Bậc 1,0/7

		1,78

		30.808

		3.462

		3.462

		3.697

		41.428



		124

		Bậc 1,1/7

		1,81

		31.362

		3.462

		3.462

		3.763

		42.048



		125

		Bậc 1,2/7

		1,84

		31.915

		3.462

		3.462

		3.830

		42.668



		126

		Bậc 1,3/7

		1,88

		32.469

		3.462

		3.462

		3.896

		43.289



		127

		Bậc 1,4/7

		1,91

		33.023

		3.462

		3.462

		3.963

		43.909



		128

		Bậc 1,5/7

		1,94

		33.577

		3.462

		3.462

		4.029

		44.529



		129

		Bậc 1,6/7

		1,97

		34.131

		3.462

		3.462

		4.096

		45.150



		130

		Bậc 1,7/7

		2,00

		34.685

		3.462

		3.462

		4.162

		45.770



		131

		Bậc 1,8/7

		2,04

		35.238

		3.462

		3.462

		4.229

		46.390



		132

		Bậc 1,9/7

		2,.07

		35.792

		3.462

		3.462

		4.295

		47.010



		133

		Bậc 2,0/7

		2,10

		36.346

		3.462

		3.462

		4.362

		47.631



		134

		Bậc 2,1/7

		2,14

		37.004

		3.462

		3.462

		4.440

		48.367



		135

		Bậc 2,2/7

		2,18

		37.662

		3.462

		3.462

		4.519

		49.104



		136

		Bậc 2,3/7

		2,21

		38.319

		3.462

		3.462

		4.598

		49.841



		137

		Bậc 2,4/7

		2,25

		38.977

		3.462

		3.462

		4.677

		50.577



		138

		Bậc 2,5/7

		2,29

		39.635

		3.462

		3.462

		4.756

		51.314



		139

		Bậc 2,6/7

		2,33

		40.292

		3.462

		3.462

		4.835

		52.050



		140

		Bậc 2,7/7

		2,37

		40.950

		3.462

		3.462

		4.914

		52.787



		141

		Bậc 2,8/7

		2,40

		41.608

		3.462

		3.462

		4.993

		53.524



		142

		Bậc 2,9/7

		2,44

		42.265

		3.462

		3.462

		5.072

		54.260



		143

		Bậc 3,0/7

		2,48

		42.923

		3.462

		3.462

		5.151

		54.997



		144

		Bậc 3,1/7

		2,52

		43.685

		3.462

		3.462

		5.242

		55.850



		145

		Bậc 3,2/7

		2,57

		44.446

		3.462

		3.462

		5.334

		56.703



		146

		Bậc 3,3/7

		2,61

		45.208

		3.462

		3.462

		5.425

		57.556



		147

		Bậc 3,4/7

		2,66

		45.969

		3.462

		3.462

		5.516

		58.409



		148

		Bậc 3,5/7

		2,70

		46.731

		3.462

		3.462

		5.608

		59.262



		149

		Bậc 3,6/7

		2,74

		47.492

		3.462

		3.462

		5.699

		60.114



		150

		Bậc 3,7/7

		2,79

		48.254

		3.462

		3.462

		5.790

		60.967



		151

		Bậc 3,8/7

		2,83

		49.015

		3.462

		3.462

		5.882

		61.820



		152

		Bậc 3,9/7

		2,88

		49.777

		3.462

		3.462

		5.973

		62.673



		153

		Bậc 4,0/7

		2,92

		50.538

		3.462

		3.462

		6.065

		63.526



		154

		Bậc 4,1/7

		2,97

		51.456

		3.462

		3.462

		6.175

		64.554



		155

		Bậc 4,2/7

		3,03

		52.373

		3.462

		3.462

		6.285

		65.581



		156

		Bậc 4,3/7

		3,08

		53.290

		3.462

		3.462

		6.395

		66.608



		157

		Bậc 4,4/7

		3,13

		54.208

		3.462

		3.462

		6.505

		67.636



		158

		Bậc 4,5/7

		3,19

		55.125

		3.462

		3.462

		6.615

		68.663



		159

		Bậc 4,6/7

		3,24

		56.042

		3.462

		3.462

		6.725

		69.690



		160

		Bậc 4,7/7

		3,29

		56.960

		3.462

		3.462

		6.835

		70.718



		161

		Bậc 4,8/7

		3,34

		57.877

		3.462

		3.462

		6.945

		71.745



		162

		Bậc 4,9/7

		3,40

		58.794

		3.462

		3.462

		7.055

		72.773



		163

		Bậc 5,0/7

		3,45

		59.712

		3.462

		3.462

		7.165

		73.800



		164

		Bậc 5,1/7

		3,51

		60.785

		3.462

		3.462

		7.294

		75.002



		165

		Bậc 5,2/7

		3,57

		61.858

		3.462

		3.462

		7.423

		76.204



		166

		Bậc 5,3/7

		3,64

		62.931

		3.462

		3.462

		7.552

		77.406



		167

		Bậc 5,4/7

		3,70

		64.004

		3.462

		3.462

		7.680

		78.607



		168

		Bậc 5,5/7

		3,76

		65.077

		3.462

		3.462

		7.809

		79.809



		169

		Bậc 5,6/7

		3,82

		66.150

		3.462

		3.462

		7.938

		81.011



		170

		Bậc 5,7/7

		3,88

		 67.223 

		  3.462 

		3.462 

		8.067 

		 82.213 



		171

		Bậc 5,8/7

		3,95

		68.296 

		  3.462 

		3.462 

		8.196 

		83.415 



		172

		Bậc 5,9/7

		4,01

		69.369 

		 3.462 

		3.462 

		8.324 

		84.617 



		173

		Bậc 6,0/7

		4,07

		70.442 

		3.462 

		3.462 

		8.453 

		85.818 



		174

		Bậc 6,1/7

		4,14

		71.706 

		3.462 

		3.462 

		8.605 

		87.234 



		175

		Bậc 6,2/7

		4,22

		72.969 

		3.462 

		3.462 

		8.756 

		88.649 



		176

		Bậc 6,3/7

		4,29

		74.233 

		3.462 

		3.462 

		8.908 

		90.064 



		177

		Bậc 6,4/7

		4,36

		75.496 

		3.462 

		3.462 

		9.060 

		91.479 



		178

		Bậc 6,5/7

		4,44

		76.760 

		3.462 

		3.462 

		9.211 

		92.894 



		179

		Bậc 6,6/7

		4,51

		78.023 

		3.462 

		3.462 

		9.363 

		94.309 



		180

		Bậc 6,7/7

		4,58

		79.287 

		3.462 

		3.462 

		9.514 

		95.724 



		181

		Bậc 6,8/7

		4,65

		80.550 

		3.462 

		3.462 

		9.666 

		97.139 



		182

		Bậc 6,9/7

		4,73

		81.813 

		3.462 

		3.462 

		9.818 

		98.554 



		183

		Bậc 7,0/7

		4,80

		83.077 

		3.462 

		3.462 

		9.969 

		99.969 



		

		

		

		

		

		

		

		





BẢNG GIÁ CA MÁY & THIẾT BỊ THI CÔNG


		STT

		Loại máy và thiết bị

		Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy

		Chi phí tiền lương (đồng)

		Giá ca máy (đồng)



		 

		Thoát nước đô thị:

		

		 

		 



		I

		Ô tô tự đổ - trọng tải

		 

		 

		 



		1

		                2,5 T

		 1x2/4 Loại ≤ 3,5 Tấn

		56.742

		271.574



		2

		                4,0 T

		 1x2/4 Loại 3,5 ÷ 7,5 Tấn

		60.425

		436.142



		II

		Xe hút bùn 3T

		 1x2/4 Loại 3,5 ÷ 7,5 Tấn

		60.425

		427.943



		 

		Chiếu sáng đô thị:

		 

		 

		 



		i

		Ô tô vận tải thùng – trong tải:

		 

		 



		1

		5,0 T

		 1x2/4 Loại 3,5 ÷ 7,5 Tấn

		60.425

		400.888



		2

		10,0 T

		 1x2/4 Loại 7,5 ÷16,5 Tấn

		63.914

		677.262



		ii

		Cần trục bánh hơi:

		 

		 

		 



		1

		6,5 T

		1x1/4 + 1x3/4 loại 3,5÷7,5 Tấn

		122.400

		522.075



		III

		Xe nâng hàng - sức nâng:

		 

		 



		1

		5,0 T

		1x4/7

		59.455

		367.508



		IV

		Máy biến thế hàn xoay chiều – công suất:

		 

		 



		1

		14,0 Kw

		1x4/7

		59.455

		93.957



		2

		23,0 Kw

		1x4/7

		59.455

		113.643



		V

		Xe nâng - chiều cao nâng:

		 

		 



		1

		12,0 m

		 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 ÷16,5 T

		129.185

		518.175



		2

		18,0 m

		 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 ÷16,5 T

		129.185

		672.987



		3

		24,0 m

		 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 ÷16,5 T

		129.185

		832.231



		VI

		Xe thang - chiều dài thang:

		 

		 



		1

		9,0 m

		 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 ÷16,5 T

		129.185

		663.186



		2

		18,0 m

		 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 ÷16,5 T

		129.185

		1.044.141



		3

		24,0 m

		 1x1/4+1x3/4 Loại 7,5 ÷16,5 T

		129.185

		1.323.983



		 

		 

		 

		 

		 





PAGE  



_1239112355.unknown



_1239112357.unknown



_1239112359.unknown



_1239112361.unknown



_1239210231.unknown



_1239112360.unknown



_1239112358.unknown



_1239112356.unknown



_1239112353.unknown



_1239112354.unknown



_1239112352.unknown




