	BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2154/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008


 
QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN NHỎ TOÀN QUỐC
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại các văn bản số 1034/UBND-CN ngày 07 tháng 11 năm 2007 và số 109/UBND-CN ngày 31 tháng 01 năm 2008 về việc bổ sung các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn Tỉnh vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt tại Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18 tháng 10 năm 2005 kèm theo hồ sơ nghiên cứu các dự án;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên do Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập tháng 4 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên với các nội dung chính như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung thông số tọa độ khu vực tuyến đập và nhà máy của các dự án thủy điện Nậm Mức, Mùn Chung, Mường Pồn và Nậm Chim đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18 tháng 10 năm 2005 (chi tiết như tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này). Các thông số khác giữ nguyên như Quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Bổ sung quy hoạch 15 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy Nlm = 151,9 MW. Danh mục và các thông số chính của dự án như tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định này phải phù hợp với các Quy hoạch: phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng nguồn nước, phát triển điện lực, các công trình đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; đồng bộ với tình hình phát triển phụ tải và tiến độ đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải trong khu vực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điều 3. Trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét các vấn đề sau:
- Bổ sung khảo sát các điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất và thủy văn dòng chảy…) khu vực các dự án để chuẩn xác vị trí và quy mô công trình. Trong đó, đối với các công trình nằm trong khu vực các đứt gãy lớn bậc I, bậc II đang hoạt động (các dự án Đề Bâu, Nậm Mu 1, Huổi Chan 1, Huổi Vang, Trung Thu, Nậm Khẩu Hu…) cần đặc biệt lưu ý khảo sát kỹ điều kiện địa chất để thiết kế công trình đảm bảo an toàn ổn định và độ bền;
- Tính toán chuẩn xác quy mô mực nước thượng – hạ lưu và các thông số chính của dự án, đặc biệt là quy mô công suất lắp máy nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác của dự án cũng như hệ thống truyền tải điện;
- Kiểm tra, xem xét sự phù hợp về mực nước thượng lưu, hạ lưu của các bậc thang liền kề;
- Khảo sát, đánh giá các tác động đối với môi trường – xã hội trong khu vực và có các biện pháp đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực. Trong đó, đặc biệt lưu ý vấn đề đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu công trình; thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
- Điều tra, khảo sát và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và di dân tái định cư cho các dự án, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Sở CT tỉnh Điện Biên,
- Lưu: VT, NL (2)
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hữu Hào


 

PHỤ LỤC 1
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỌA ĐỘ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NHỎ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÃ ĐƯỢC BỘ CÔNG NGHIỆP PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3454/QĐ-BCN NGÀY 18/10/2005
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công Thương)
	TT
	Tên công trình
	Xã – Huyện
	Sông/ Suối
	Tọa độ theo Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005
	Tọa độ theo Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005
	Tọa độ sửa đổi, bổ sung
	Tọa độ sửa đổi, bổ sung
	Tọa độ sửa đổi, bổ sung
	Tọa độ sửa đổi, bổ sung

	
	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Đập dâng
	Đập dâng
	Nhà máy thủy điện
	Nhà máy thủy điện

	
	
	
	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Kinh độ

	1
	Nậm Mức
	Mường Mùn – Tuần Giáo
	Nậm Mức
	21047’00’’
	103018’00’’
	21046’30”
	103015’50”
	21049’50”
	103017’45”

	2
	Mùn Chung
	Mùn Chung – Tủa Chùa
	Nậm Pay
	21049’00”
	103021’00”
	21048’30”
	103023’50”
	21047’10”
	103023’18”

	3
	Mường Pồn
	Mường Pồn – Điện Biên
	Nậm Pay
	21034’00”
	102059’10”
	21034’00”
	102059’10”
	21033’00”
	102058’40”

	4
	Nậm Chim 
	Trà Nưa – Mường Lay
	Nậm Chim
	21045’00”
	102057’00”
	21047’10”
	102057’10”
	Sau đập
	Sau đập


 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VÀ THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NHỎ TỈNH ĐIỆN BIÊN BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN NHỎ TOÀN QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công Thương)
	TT
	Tên công trình
	Xã – Huyện
	Suối-Sông-Hệ thống sông
	Vị trí đập
	Vị trí đập
	Vị trí nhà máy
	Vị trí nhà máy
	Flv (km2)
	Q0 m3/s
	MNDBT (m)
	MNHL (m)
	Htt (m)
	Nđb (MW)
	Nlm (MW)

	
	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Kinh độ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đề Bâu
	Trung Thu- Tủa Chùa
	Tà Là Cáo – Nậm Mức – Sông Đà
	21053’10”
	103018’20”
	21053’02”
	103017’24”
	44,6
	1,50
	500
	240
	255
	0,8
	3

	2
	Tà Là Cáo (Sính Phình)
	Sinh Phình – Tủa Chùa
	Tà Là Cáo – Nậm Mức – sông Đà
	21053’46”
	103020’18”
	21053’06”
	103018’48”
	13,5
	0,50
	900
	540
	350
	0,5
	2,7

	3
	Nậm Mu 1
	Mùn Chung-Tuần Giáo
	Nậm Mu – sông Đà
	21047’00”
	103021’43”
	Sau đập
	Sau đập
	531
	17,77
	330
	300
	27
	1,0
	5,0

	4
	Nậm Mu 2
	Mường Mùn – Tuần Giáo
	Nậm Mu – sông Đà
	21047’13”
	103019’51”
	21048’25”
	103018’07”
	556
	18,61
	300
	255
	40
	 
	8

	5
	Huổi Chan 1
	Mường Pồn - Điện Biên
	Nậm Đức - sông Đà
	21036’21”
	103001’12”
	Sau đập
	Sau đập
	1.658
	46,76
	392
	370
	20
	3,1
	15

	6
	Huổi Vang
	Mường Mươn – Mường Chà
	Nậm Mức – sông Đà
	21038’30”
	103003’00”
	Sau đập
	Sau đập
	1.785
	50,87
	370
	355
	14
	2,4
	12

	7
	Long Tạo
	Hứa Ngài, Mường Mùn – Mường Chà, Tuần Giáo
	Nậm Mức – sông Đà
	21043’03”
	103013’13”
	Sau đập
	Sau đập
	1.930
	56,04
	355
	310
	42,7
	6,8
	38

	8
	Trung Thu
	Trung Thu – Tủa Chùa
	Nậm Mức – sông Đà
	21056’27”
	103015”21”
	Sau đập
	Sau đập
	2.520
	74,01
	239
	217,8
	17,4
	2,5
	10

	9
	Nậm Khẩu Hu (CT thủy lợi)
	Thanh Nưa, Nà Tấu-Điện Biên
	Nậm Khẩu Hu - Nậm Rốm - Mê Kông
	21027’00”
	103002’02”
	21026’43”
	103002’18”
	63
	1,84
	751
	528,5
	222,5
	0,6
	3

	10
	Nậm Ngắm
	Pu Nhi - Điện Biên Đông
	Nậm Ngắm -Nậm Rốm - Mê Kông
	21017’26”
	103007’40”
	21016’15”
	103007’09”
	102
	2,89
	620
	540
	75
	0,64
	3,2

	11
	Nậm Rốm (Nậm Núa)
	Pa Thơn – Điện Biên
	Nậm Rốm – Mê Kông
	21018’39”
	102055’16”
	Sau đập
	Sau đập
	1.310
	37,61
	460
	440
	18
	1,2
	6

	12
	Sông Mã 3
	Háng Lìa – Điện Biên Đông
	Sông Mã
	21013’04”
	103017’20”
	Sau đập
	Sau đập
	1.620
	36,16
	510
	470
	38
	4,9
	20

	13
	Là Púc
	Mường Luân – Điện Biên Đông
	Sông Mã
	21014’13”
	103018’47”
	Sau đập
	Sau đập
	1.640
	36,49
	475
	455
	17
	1,54
	8

	14
	Nậm He 1
	Mường Tùng – Mường Chà
	Nậm He –sông Đà
	21058’18”
	103003’42”
	21058’20”
	103004’26”
	250
	8,86
	460
	390
	65
	1,2
	6

	15
	Nậm Pô 2
	Chà Cang – Mường Nhé
	Nậm Pô – sông Đà
	21056’58”
	102046’54”
	Sau đập
	Sau đập
	556
	14,85
	470
	415
	52
	2,5
	12

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	151,9


 
