	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- 

	Số: 2279/2006/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH THÁI NGUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT- BXD ngày 01/4/2005 Của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ- BXD ngày 05/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 5/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây lắp
Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước về tiền lương nhân công trong xây dựng cơ bản;
Căn cứ giá ca xe máy và thiết bị thi công công trình xây dựng của tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1432/2006/QĐ-UBND ngày 12/07/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ giá vật liệu tính trong đơn giá XDCB của tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 9192/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Sở Xây đựng tại Tờ trình số 932/TTr-SXD ngày 09/10/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên gồm: Đơn giá phần xây dựng; Đơn giá phần lắp đặt và Đơn giá khảo sát xây dựng.

Điều 2.

1. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành chi tiết cho các cụm xây dựng tập trung tại các trung tâm huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 

2. Các công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành giao thông, thuỷ lợi và các công trình xây dựng ở xa các trung lâm huyện ly, thành phố, thị xã dược xác định trên cơ sở đơn giá xây đựng cơ bản và quy định về quy trình quản lý chi phí xây dựng công trình. 

3. Đơn giá xây dựng cơ bản là căn cứ để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình và dự toán thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ công tác lập kế hoạch vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng quản lý việc thực hiện, phối hợp với các ngành liên quan giải quyết những biến động về thành phần đơn giá trong quá trình thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2006 và thay thế cho Quyết định số 1082/1999/QĐ-UB ngày 08/4/1999 của UBINRD tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Đơn giá xây đựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.

Các công trình đã phê duyệt dự toán trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá này.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBNĐ các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Kim


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ XÂY ĐỰNG CƠ BẢN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo quyết định số: 2279/2006/QĐ – UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH:
1. Về định mức:

"Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng"; được ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD Ngày 29-7-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

"Định mức dự toán khảo sát xây dựng"; ban hành theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD Ngày 10-8-2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

"Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, đường ống cấp thoát nước, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm" ban hành theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 4/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Về vật tư, vật liệu trong chi phí vật liệu:

Căn cứ Quyết định số 9192/2006/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá, vật liệu đến hiện trường xây lắp đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên.

3. Về tiền lương ngày công bình quân:

Tiền lương ngày công bình quân xác định theo bảng lương A-1 của thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP, ngày/4112/2005 với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng.

4. Về giá ca máy và thiết bị thi công:

Căn cứ Quyết định số 1432/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành bảng giá ca xe máy và thiết bị thi công, công trình xây dựng của tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh tiền lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng.

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN:
Đơn giá xây dựng cơ bản là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát: 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, lm2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, lắp đặt 100m ống hoặc đã vẽ 1ha bản đồ... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

1. Kết cấu của đơn giá:

Đơn giá xây dựng cơ bản được sắp xếp thành 3 tập

Tập 1: Phần xây dựng bao gồm các chương trình theo định mức dự toán ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày2917/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Tập 2: Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, đường ống cấp thoát nước, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm bao gồm các chương trình theo định mức dự toán ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Tập 3: Phần khảo sát xây dựng bao gồm các chương theo định mức dự toán ban hành theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Đơn giá xây dựng cơ bản gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu:

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn đà giáo, các vật liệu khác...) phụ tùng,bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. Trong chi phí vật liệu không bao gồm giá trị vật liệu tính vào chi phí chung, chi phí thuộc kinh phí kiến thiết cơ bản khác.

Giá vật liệu tính trong đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng và ở thời điểm quý III năm 2006 tại thị trường cụm gốc (thành phố Thái Nguyên);

Giá vật liệu tính trong đơn giá được ban hành theo các phụ lục ở cuối các tập đơn giá.

b) Chi phí nhân công 

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:

Mức lương tối thiểu 450.000 đ/tháng;

Cấp bậc tiền lương theo bang lương A-1 ban hành kèm theo Nghị định số 20512004/QĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu;

Phụ cấp không ôn định sản xuất ở mức bình quân 10%;

Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, nghỉ tết,nghỉ phép...) và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao dông tính bằng 16% so với tiền lương cơ bản.

Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong chi phí nhân công của đơn giá đã nêu trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 10% thì được bổ xung các khoản này vào chi phí nhân công của dự toán.

Chi phí nhân công trong ĐG phần xây dựng tính tiền lương ngày công bình quân thuộc nhóm I.

Chi phí nhân công trong đơn giá phần lắp đặt tính tiền lương ngày công bình quân thuộc nhóm II.

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát tính tiền lương ngày công bình quân theo bảng lương dành cho công nhân khảo sát đo đạc địa hình.

Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A1 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:

Thuộc nhóm II: Bằng 1,062 so với tiền lương nhóm I

Thuộc nhóm III: Bằng 1,171 so với tiền lương nhóm II

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ diện, động cơ Diêzen, hơi nước... (kể cả hệ thống trang bị phục vụ trực tiếp cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp hoặc kết cấu xây dựng bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu động lực, tiền lương của thợ điều khiển và phục vụ, chi phải sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. 

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:
1 Đơn giá xây dựng cơ bản là căn cứ để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình và dự toán thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ công tác lập kế hoạch vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối với một số công tác xây lắp đơn giá ban hành chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập, thẩm định dự toán, phê duyệt giá gói thầu phải đưa trực tiếp chi phí vật liệu chính vào chi phí vật liệu để tính đơn giá đầy đủ.

3. Đối với các công tác xây dựng đã có trong 3 bộ định mức trên nhưng không ban hành trong bộ đơn giá này thì đơn vị tư vấn căn cứ vào bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản này để lập đơn giá chi tiết khi lập dự toán công trình.

4. Trong quá trình thực hiện đơn giá do giá mua vật liệu (Giá chưa có thuế) thay đổi thì chi phí vật liệu được bù, trừ vào chi phí trực tiếp của dự toán theo quy định. Mức giá vật liệu để tính bù, trừ theo Thông báo của liên Sở: Sở Tài chỉnh và Sở Xây dựng tại thời điểm lập dự toán.

5. Các công tác xây dựng và lắp đặt chưa có định mức dự toán do Nhà nước ban hành thì chủ đầu tư phới hợp với đơn vị tư vấn xây dựng định mức riêng theo quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ xây dựng để phục vụ cho công tác lập, thẩm định dự toán; UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo với Bộ Xây dựng xin thỏa thuận áp dụng cho trường hợp này.

6. Các công trình xây dựng thuộc các chuyên ngành Giao thông, Thủy lợi và các công trình xây dựng ở xa các trung tâm huyện lỵ thì Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn và các phòng chuyên môn có liên quan ở cấp huyện nơi xây dựng công trình, xác định giá mua và điều kiện vận chuyển vật liệu đến công trình làm căn cứ tính giá vật liệu đến hiện trường xây lắp theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. So sánh giá vật liệu đến hiện trường xây lắp trong đơn giá này để xác định chênh lệch chi phí vật liệu của dự toán. Hồ sơ tính toán giá vật liệu đến hiện trường xây lắp phải được thẩm định theo quy trình quản lý chi phí xây dựng công trình của tính Thái Nguyên.

7. Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt +0.00 theo thiết kế công trình đến cốt <4m; <16m; <50m và từ cốt +0.00 đến cốt >50m. Các công tác xây lắp không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp v.v.. nhưng khi thi công ở độ cao <16m, <50m và >50m dược áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Ngoài thuyết minh quy định áp dựng nói trên, trong mỗi chương công tác của đơn giá đều có phần thuyết minh và quy định cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

Trong quá trình sử dụng đơn giá XDCB của tỉnh Thái Nguyên nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng Thái Nguyên để nghiên cứu giải quyết.

SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1476000072.xls
DG_Thai Nguyen

		MSCV		TENCV		DVT		DGVL		DGNC		DGMTC

		AA.11111		Phát rừng loại I bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn 0 cây/m2 rừng		100m2		0		48,038		0

		AA.11112		Phát rừng loại I bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=2 cây/m2 rừng		100m2		0		71,804		0

		AA.11113		Phát rừng loại I bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=3 cây/m2 rừng		100m2		0		82,928		0

		AA.11121		Phát rừng loại II bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn 0 cây/m2 rừng		100m2		0		61,185		0

		AA.11122		Phát rừng loại II bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=2 cây/m2 rừng		100m2		0		92,030		0

		AA.11123		Phát rừng loại II bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=3 cây/m2 rừng		100m2		0		106,694		0

		AA.11124		Phát rừng loại II bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=5 cây/m2 rừng		100m2		0		131,472		0

		AA.11125		Phát rừng loại II bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn >5 cây/m2 rừng		100m2		0		165,856		0

		AA.11131		Phát rừng loại III bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn 0 cây/m2 rừng		100m2		0		70,287		0

		AA.11132		Phát rừng loại III bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=2 cây/m2 rừng		100m2		0		100,121		0

		AA.11133		Phát rừng loại III bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=3 cây/m2 rừng		100m2		0		115,290		0

		AA.11134		Phát rừng loại III bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=5 cây/m2 rừng		100m2		0		140,068		0

		AA.11135		Phát rừng loại III bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn >5 cây/m2 rừng		100m2		0		174,958		0

		AA.11141		Phát rừng loại IV bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn 0 cây/m2 rừng		100m2		0		76,860		0

		AA.11142		Phát rừng loại IV bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=2 cây/m2 rừng		100m2		0		108,717		0

		AA.11143		Phát rừng loại IV bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn <=3 cây/m2 rừng		100m2		0		125,909		0

		AA.11211		Phát rừng tạo mặt bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn 0 cây/m2 rừng		100m2		0		3,920		20,013

		AA.11212		Phát rừng tạo mặt bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn <=2 cây/m2 rừng		100m2		0		6,429		27,747

		AA.11213		Phát rừng tạo mặt bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn <=3 cây/m2 rừng		100m2		0		14,948		35,035

		AA.11214		Phát rừng tạo mặt bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn <=5 cây/m2 rừng		100m2		0		21,848		41,728

		AA.11215		Phát rừng tạo mặt bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn >5 cây/m2 rừng		100m2		0		27,963		45,446

		AA.12111		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=20cm		Cây		0		6,068		0

		AA.12112		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=30cm		Cây		0		12,136		0

		AA.12113		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=40cm		Cây		0		24,777		0

		AA.12114		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=50cm		Cây		0		47,026		0

		AA.12115		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=60cm		Cây		0		102,649		0

		AA.12116		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây <=70cm		Cây		0		245,751		0

		AA.12117		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây >70cm		Cây		0		464,196		0

		AA.12121		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=20cm		Cây		0		7,079		0

		AA.12122		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=30cm		Cây		0		13,653		0

		AA.12123		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=40cm		Cây		0		27,811		0

		AA.12124		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=50cm		Cây		0		51,072		0

		AA.12125		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=60cm		Cây		0		143,607		0

		AA.12126		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây <=70cm		Cây		0		307,441		0

		AA.12127		Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc cây >70cm		Cây		0		505,660		0

		AA.12131		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=20cm		Cây		0		12,136		0

		AA.12132		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=30cm		Cây		0		24,272		0

		AA.12133		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=40cm		Cây		0		49,554		0

		AA.12134		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=50cm		Cây		0		94,052		0

		AA.12135		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=60cm		Cây		0		205,298		0

		AA.12136		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=70cm		Cây		0		491,502		0

		AA.12137		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây >70cm		Cây		0		928,392		0

		AA.12141		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=20cm		Cây		0		14,158		0

		AA.12142		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=30cm		Cây		0		27,306		0

		AA.12143		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=40cm		Cây		0		55,622		0

		AA.12144		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=50cm		Cây		0		102,144		0

		AA.12145		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=60cm		Cây		0		287,214		0

		AA.12146		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây <=70cm		Cây		0		614,882		0

		AA.12147		Chặt cây ở sườn dốc, chỗ lầy lội, đường kính gốc cây >70cm		Cây		0		1,011,320		0

		AA.13111		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=20cm		Gốc		0		10,113		0

		AA.13112		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=30cm		Gốc		0		18,709		0

		AA.13113		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=40cm		Gốc		0		35,396		0

		AA.13114		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=50cm		Gốc		0		68,264		0

		AA.13115		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=60cm		Gốc		0		163,834		0

		AA.13116		Đào gốc cây, đường kính gốc cây <=70cm		Gốc		0		307,441		0

		AA.13211		Đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước <=30cm		Bụi		0		26,800		0

		AA.13212		Đào bụi dừa nước, đường kính bụi dừa nước >30cm		Bụi		0		37,925		0

		AA.13221		Đào bụi tre, đường kính bụi tre <=50cm		Bụi		0		53,094		0

		AA.13222		Đào bụi tre, đường kính bụi tre <=80cm		Bụi		0		337,781		0

		AA.13223		Đào bụi tre, đường kính bụi tre >80cm		Bụi		0		607,803		0

		AA.21111		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng thủ công, tường gạch		m3		0		74,006		0

		AA.21112		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng thủ công, tường đá		m3		0		83,325		0

		AA.21121		Phá dỡ kết cấu bê tông gạch vỡ bằng thủ công, nền		m3		0		91,548		0

		AA.21122		Phá dỡ kết cấu bê tông gạch vỡ bằng thủ công, móng		m3		0		110,186		0

		AA.21131		Phá dỡ kết cấu bê tông than xỉ bằng thủ công		m3		0		99,771		0

		AA.21211		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng thủ công, bê tông tảng rời		m3		0		112,927		0

		AA.21221		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng thủ công, bê tông nền, móng không có cốt thép		m3		0		195,156		0

		AA.21222		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng thủ công, bê tông nền, móng có cốt thép		m3		0		279,577		0

		AA.21231		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng thủ công, bê tông tường		m3		0		257,649		0

		AA.21241		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng thủ công, bê tông cột		m3		0		301,505		0

		AA.21251		Phá dỡ kết cấu bê tông bằng thủ công, bê tông xà dầm		m3		0		356,324		0

		AA.21311		Phá dỡ nền bằng thủ công, nền xi măng không có cốt thép		m2		0		1,645		0

		AA.21312		Phá dỡ nền bằng thủ công, nền xi măng không cốt thép		m2		0		2,741		0

		AA.21321		Phá dỡ nền bằng thủ công, nền lát gạch lá nem		m2		0		3,837		0

		AA.21322		Phá dỡ nền bằng thủ công, nền lát gạch xi măng		m2		0		4,386		0

		AA.21323		Phá dỡ nền bằng thủ công, nền lát gạch chỉ		m2		0		3,289		0

		AA.21331		Phá dỡ nền bằng thủ công, đan bê tông		m2		0		4,934		0

		AA.21411		Phá dỡ kết cấu mặt đường bằng thủ công, mặt đường cấp phối		m2		0		4,934		0

		AA.21421		Phá dỡ kết cấu mặt đường bằng thủ công, mặt đường đá dăm		m2		0		88,807		0

		AA.21431		Phá dỡ kết cấu mặt đường bằng thủ công, mặt đường đá dăm nhựa		m2		0		104,704		0

		AA.21441		Phá dỡ kết cấu mặt đường bằng thủ công, mặt đường bê tông  asphalt		m2		0		123,343		0

		AA.21451		Phá dỡ kết cấu mặt đường bằng thủ công, mặt đường bê tông xi măng		m2		0		192,963		0

		AA.21511		Phá dỡ hàng rào bằng thủ công, hàng rào song sắt loại đơn giản		m2		0		4,386		0

		AA.21512		Phá dỡ hàng rào bằng thủ công, hàng rào song sắt loại phức tạp		m2		0		5,263		0

		AA.21611		Phá dỡ kết cấu dưới nước bằng thủ công, kết cấu gạch đá		m3		0		101,963		0

		AA.21612		Phá dỡ kết cấu dưới nước bằng thủ công, bê tông không cốt thép		m3		0		252,167		0

		AA.21613		Phá dỡ kết cấu dưới nước bằng thủ công, bê tông có cốt thép		m3		0		419,365		0

		AA.22111		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn, bê tông có cốt thép		m3		17,142		32,891		126,680

		AA.22112		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn, bê tông không cốt thép		m3		0		27,410		83,901

		AA.22121		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn, kết cấu gạch đá		m3		0		10,964		51,331

		AA.22211		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan, bê tông có cốt thép		m3		17,142		110,734		106,407

		AA.22212		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan, bê tông không cốt thép		m3		0		103,060		53,099

		AA.22221		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan, kết cấu gạch đá		m3		0		90,451		47,937

		AA.22411		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp bóc <=3cm		100m2		1,090,898		105,146		1,006,925

		AA.22412		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp bóc <=4cm		100m2		1,464,920		122,868		1,104,318

		AA.22413		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp bóc <=5cm		100m2		2,025,954		142,952		1,219,351

		AA.22414		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp bóc <=6cm		100m2		2,649,324		166,580		1,340,521

		AA.22415		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt, chiều dày lớp bóc <=7cm		100m2		3,584,380		193,753		1,472,424

		AA.23101		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=3cm		100m2		0		0		13,087

		AA.23102		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=4cm		100m2		0		0		16,937

		AA.23103		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=5cm		100m2		0		0		21,556

		AA.23104		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=6cm		100m2		0		0		25,405

		AA.23105		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn, chiều dày lớp cắt <=7cm		100m2		0		0		33,873

		AA.31111		Tháo dỡ kết cấu gỗ, chiều cao <=4m		m3		0		103,608		0

		AA.31112		Tháo dỡ kết cấu gỗ, chiều cao <=16m		m3		0		163,909		0

		AA.31121		Tháo dỡ kết cấu sắt thép, chiều cao <=4m		tấn		0		356,324		0

		AA.31122		Tháo dỡ kết cấu sắt thép, chiều cao <=16m		tấn		0		482,407		0

		AA.31211		Tháo dỡ mái ngói, chiều cao <=4m		m2		0		3,289		0

		AA.31212		Tháo dỡ mái ngói, chiều cao <= 16m		m2		0		4,934		0

		AA.31221		Tháo dỡ mái tôn, chiều cao <=4m		m2		0		1,645		0

		AA.31222		Tháo dỡ mái tôn, chiều cao <= 16m		m2		0		2,193		0

		AA.31231		Tháo dỡ mái phibrô xi măng, chiều cao <=4m		m2		0		2,741		0

		AA.31232		Tháo dỡ mái phibrô xi măng, chiều cao <= 16m		m2		0		3,289		0

		AA.31300		Tháo dỡ trần		m2		0		3,289		0

		AA.31312		Tháo dỡ cửa		m2		0		2,193		0

		AA.31331		Tháo dỡ gạch ốp tường		m2		0		6,030		0

		AA.31332		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2		0		7,126		0

		AA.31411		Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo		m2		0		1,645		0

		AA.31421		Tháo dỡ vách ngăn giấy ép, ván ép		m2		0		2,193		0

		AA.31431		Tháo dỡ vách ngăn tường gỗ		m2		0		2,193		0

		AA.31441		Tháo dỡ vách ngăn ván sàn		m2		0		3,289		0

		AA.31451		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2		0		5,482		0

		AA.31511		Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, bồn tắm		Cái		0		24,669		0

		AA.31521		Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, chậu rửa		Cái		0		5,482		0

		AA.31531		Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, bệ xí		Cái		0		7,126		0

		AA.31541		Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, chậu tiểu		Cái		0		8,223		0

		AA.31611		Tháo dỡ máy điều hoà		Cái		0		32,891		0

		AA.31621		Tháo dỡ bình đun nước nóng		Cái		0		10,964		0

		AA.32111		Tháo dỡ sàn cầu tạm ( eifel, bailey, dàn T66, N64) bằng máy hàn, sàn cầu		tấn		184,800		402,371		79,354

		AA.32112		Tháo dỡ dàn cầu tạm ( eifel, bailey, dàn T66, N64) bằng máy hàn, dàn cầu		tấn		269,501		516,395		109,584

		AA.32121		Tháo dỡ sàn cầu tạm ( eifel, bailey, dàn T66, N64) bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn, sàn cầu		tấn		184,800		197,897		177,100

		AA.32122		Tháo dỡ dàn cầu tạm ( eifel, bailey, dàn T66, N64) bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn, dàn cầu		tấn		269,501		309,179		225,166

		AA.32211		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại, trên cạn		tấn		174,212		561,175		861,959

		AA.32212		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại, dưới nước		tấn		187,402		797,459		1,642,520

		AB.11111		Đào bùn bằng thủ công trong mọi điều kiện, bùn đặc		m3		0		47,532		0

		AB.11112		Đào bùn bằng thủ công trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác		m3		0		50,566		0

		AB.11113		Đào bùn bằng thủ công trong mọi điều kiện, bùn lẫn sỏi đá		m3		0		82,423		0

		AB.11114		Đào bùn bằng thủ công trong mọi điều kiện, bùn lỏng		m3		0		72,309		0

		AB.11121		Vận chuyển tiếp 10m, bùn đặc		m3		0		708		0

		AB.11122		Vận chuyển tiếp 10m, bùn lẫn rác		m3		0		708		0

		AB.11123		Vận chuyển tiếp 10m, bùn lẫn sỏi đá		m3		0		3,337		0

		AB.11124		Vận chuyển tiếp 10m, bùn lỏng		m3		0		3,337		0

		AB.11211		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp I		m3		0		22,755		0

		AB.11212		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II		m3		0		31,351		0

		AB.11213		Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III		m3		0		39,441		0

		AB.11311		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp I		m3		0		28,317		0

		AB.11312		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp II		m3		0		41,464		0

		AB.11313		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III		m3		0		62,702		0

		AB.11314		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3		0		97,592		0

		AB.11321		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp I		m3		0		31,351		0

		AB.11322		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp II		m3		0		44,498		0

		AB.11323		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp III		m3		0		66,241		0

		AB.11324		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp IV		m3		0		101,132		0

		AB.11331		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp I		m3		0		34,385		0

		AB.11332		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp II		m3		0		48,038		0

		AB.11333		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp III		m3		0		69,781		0

		AB.11334		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp IV		m3		0		106,189		0

		AB.11341		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp I		m3		0		38,430		0

		AB.11342		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp II		m3		0		53,094		0

		AB.11343		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp III		m3		0		75,343		0

		AB.11344		Đào móng băng bằng thủ công, rộng <=3m, sâu >3m, đất cấp IV		m3		0		112,762		0

		AB.11351		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp I		m3		0		23,260		0

		AB.11352		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp II		m3		0		31,857		0

		AB.11353		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp III		m3		0		49,049		0

		AB.11354		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3		0		73,826		0

		AB.11361		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp I		m3		0		25,283		0

		AB.11362		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp II		m3		0		34,385		0

		AB.11363		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp III		m3		0		51,577		0

		AB.11364		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp IV		m3		0		76,860		0

		AB.11371		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp I		m3		0		27,306		0

		AB.11372		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp II		m3		0		39,613		0

		AB.11373		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp III		m3		0		55,117		0

		AB.11374		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp IV		m3		0		80,906		0

		AB.11381		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp I		m3		0		30,340		0

		AB.11382		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp II		m3		0		40,453		0

		AB.11383		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp III		m3		0		58,657		0

		AB.11384		Đào móng băng bằng thủ công, rộng >3m, sâu >3m, đất cấp IV		m3		0		85,962		0

		AB.11411		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp I		m3		0		38,430		0

		AB.11412		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp II		m3		0		60,174		0

		AB.11413		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp III		m3		0		96,075		0

		AB.11414		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3		0		156,755		0

		AB.11421		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu >1m, đất cấp I		m3		0		55,117		0

		AB.11422		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu >1m, đất cấp II		m3		0		79,894		0

		AB.11423		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu >1m, đất cấp III		m3		0		118,324		0

		AB.11424		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m, sâu >1m, đất cấp IV		m3		0		182,038		0

		AB.11431		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu <=1m, đất cấp I		m3		0		25,283		0

		AB.11432		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu <=1m, đất cấp II		m3		0		38,936		0

		AB.11433		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu <=1m, đất cấp III		m3		0		63,208		0

		AB.11434		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3		0		101,132		0

		AB.11441		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp I		m3		0		35,902		0

		AB.11442		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp II		m3		0		52,589		0

		AB.11443		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp III		m3		0		76,355		0

		AB.11444		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp IV		m3		0		118,324		0

		AB.11511		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp I		m3		0		30,845		0

		AB.11512		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp II		m3		0		46,015		0

		AB.11513		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III		m3		0		68,264		0

		AB.11514		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3		0		104,166		0

		AB.11521		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp I		m3		0		34,385		0

		AB.11522		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp II		m3		0		47,532		0

		AB.11523		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp III		m3		0		69,275		0

		AB.11524		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp IV		m3		0		105,177		0

		AB.11531		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp I		m3		0		36,408		0

		AB.11532		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp II		m3		0		50,566		0

		AB.11533		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp III		m3		0		72,815		0

		AB.11534		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=3m, đất cấp IV		m3		0		109,728		0

		AB.11541		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=4m, đất cấp I		m3		0		39,947		0

		AB.11542		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=4m, đất cấp II		m3		0		55,117		0

		AB.11543		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=4m, đất cấp III		m3		0		93,041		0

		AB.11544		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng <=3m, sâu <=4m, đất cấp IV		m3		0		120,347		0

		AB.11551		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp I		m3		0		26,294		0

		AB.11552		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp II		m3		0		35,396		0

		AB.11553		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp III		m3		0		53,094		0

		AB.11554		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=1m, đất cấp IV		m3		0		79,389		0

		AB.11561		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp I		m3		0		27,306		0

		AB.11562		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp II		m3		0		36,913		0

		AB.11563		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp III		m3		0		54,611		0

		AB.11564		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=2m, đất cấp IV		m3		0		80,400		0

		AB.11571		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp I		m3		0		30,340		0

		AB.11572		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp II		m3		0		41,970		0

		AB.11573		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp III		m3		0		47,140		0

		AB.11574		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=3m, đất cấp IV		m3		0		83,434		0

		AB.11581		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=4m, đất cấp I		m3		0		32,868		0

		AB.11582		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=4m, đất cấp II		m3		0		45,509		0

		AB.11583		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=4m, đất cấp III		m3		0		59,668		0

		AB.11584		Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công, rộng >3m, sâu <=4m, đất cấp IV		m3		0		87,479		0

		AB.11611		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp I		m3		0		52,078		0

		AB.11612		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp II		m3		0		72,361		0

		AB.11613		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp III		m3		0		127,728		0

		AB.11614		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái ta luy, đất cấp IV		m3		0		161,168		0

		AB.11621		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp I		m3		0		59,753		0

		AB.11622		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp II		m3		0		82,777		0

		AB.11623		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp III		m3		0		146,915		0

		AB.11624		Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp IV		m3		0		185,288		0

		AB.11711		Đào nền đường mở rộng bằng thủ công, đất cấp I		m3		0		28,317		0

		AB.11712		Đào nền đường mở rộng bằng thủ công, đất cấp II		m3		0		37,419		0

		AB.11713		Đào nền đường mở rộng bằng thủ công, đất cấp III		m3		0		54,106		0

		AB.11714		Đào nền đường mở rộng bằng thủ công, đất cấp IV		m3		0		79,894		0

		AB.11721		Đào nền đường làm mới bằng thủ công, đất cấp I		m3		0		18,204		0

		AB.11722		Đào nền đường làm mới bằng thủ công, đất cấp II		m3		0		27,306		0

		AB.11723		Đào nền đường làm mới bằng thủ công, đất cấp III		m3		0		43,992		0

		AB.11724		Đào nền đường làm mới bằng thủ công, đất cấp IV		m3		0		69,781		0

		AB.11811		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=15cm, đất cấp I		m3		0		38,936		0

		AB.11812		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=15cm, đất cấp II		m3		0		48,543		0

		AB.11813		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=15cm, đất cấp III		m3		0		70,287		0

		AB.11814		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=15cm, đất cấp IV		m3		0		80,400		0

		AB.11821		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=30cm, đất cấp I		m3		0		35,396		0

		AB.11822		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=30cm, đất cấp II		m3		0		43,992		0

		AB.11823		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=30cm, đất cấp III		m3		0		64,219		0

		AB.11824		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu <=30cm, đất cấp IV		m3		0		73,826		0

		AB.11831		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu >30cm, đất cấp I		m3		0		32,362		0

		AB.11832		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu >30cm, đất cấp II		m3		0		40,453		0

		AB.11833		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu >30cm, đất cấp III		m3		0		59,162		0

		AB.11834		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá bằng thủ công sâu >30cm, đất cấp IV		m3		0		67,758		0

		AB.11911		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp I		m3		0		1,568		0

		AB.11912		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp II		m3		0		1,618		0

		AB.11913		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III		m3		0		1,770		0

		AB.11914		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp IV		m3		0		1,871		0

		AB.12111		Đào phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp I		m3		0		317,950		0

		AB.12112		Đào phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp II		m3		0		246,686		0

		AB.12113		Đào phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp III		m3		0		213,794		0

		AB.12114		Đào phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá cấp IV		m3		0		191,867		0

		AB.13111		Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công, độ chặt K=0,85		m3		0		28,317		0

		AB.13112		Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công, độ chặt K=0,90		m3		0		33,879		0

		AB.13113		Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công, độ chặt K=0,95		m3		0		35,396		0

		AB.13121		Đắp đất móng đường ống, đường cống bằng thủ công, độ chặt K=0,85		m3		0		30,340		0

		AB.13122		Đắp đất móng đường ống, đường cống bằng thủ công, độ chặt K=0,90		m3		0		34,891		0

		AB.13123		Đắp đất móng đường ống, đường cống bằng thủ công, độ chặt K=0,95		m3		0		37,419		0

		AB.13211		Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <=1,45 tấn/m3		m3		0		28,823		0

		AB.13212		Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <=1,50 tấn/m3		m3		0		34,385		0

		AB.13213		Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <=1,55 tấn/m3		m3		0		37,419		0

		AB.13214		Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <=1,60 tấn/m3		m3		0		40,958		0

		AB.13311		Đắp đất nền đường bằng thủ công, độ chặt K=0,85		m3		0		30,845		0

		AB.13312		Đắp đất nền đường bằng thủ công, độ chặt K=0,90		m3		0		36,408		0

		AB.13313		Đắp đất nền đường bằng thủ công, độ chặt K=0,95		m3		0		39,441		0

		AB.13411		Đắp cát nền móng công trình bằng thủ công		m3		82,629		22,755		0

		AB.13412		Đắp cát móng đường ống bằng thủ công		m3		82,629		29,328		0

		AB.21111		Đào san đất bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		475,882

		AB.21112		Đào san đất bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		532,312

		AB.21113		Đào san đất bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		720,642

		AB.21121		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		381,463

		AB.21122		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		452,481

		AB.21123		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		568,320

		AB.21124		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		628,490

		AB.21131		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		412,064

		AB.21132		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		479,878

		AB.21133		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		561,793

		AB.21134		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		757,502

		AB.21141		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		436,116

		AB.21142		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		496,409

		AB.21143		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		588,216

		AB.21144		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		841,394

		AB.21151		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		467,015

		AB.21152		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		568,134

		AB.21153		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		715,119

		AB.21154		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		1,005,209

		AB.21161		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		495,497

		AB.21162		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		613,463

		AB.21163		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		790,935

		AB.21164		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		1,131,547

		AB.22111		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp I		100m3		0		0		258,452

		AB.22112		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp II		100m3		0		0		321,436

		AB.22113		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp III		100m3		0		0		425,686

		AB.22114		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp IV		100m3		0		0		574,821

		AB.22121		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp I		100m3		0		0		324,405

		AB.22122		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp II		100m3		0		0		399,508

		AB.22123		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp III		100m3		0		0		522,594

		AB.22124		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp IV		100m3		0		0		705,137

		AB.22131		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp I		100m3		0		0		423,880

		AB.22132		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp II		100m3		0		0		530,966

		AB.22133		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp III		100m3		0		0		706,467

		AB.22134		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp IV		100m3		0		0		953,359

		AB.22141		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp I		100m3		0		0		477,800

		AB.22142		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp II		100m3		0		0		603,222

		AB.22143		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp III		100m3		0		0		718,690

		AB.22144		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp IV		100m3		0		0		969,535

		AB.22151		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp I		100m3		0		0		387,100

		AB.22152		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp II		100m3		0		0		463,051

		AB.22153		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp III		100m3		0		0		597,801

		AB.22154		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp IV		100m3		0		0		806,051

		AB.22161		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp I		100m3		0		0		411,333

		AB.22162		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp II		100m3		0		0		463,621

		AB.22163		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp III		100m3		0		0		568,197

		AB.22164		Đào san đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp IV		100m3		0		0		766,892

		AB.22171		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp I		100m3		0		0		314,921

		AB.22172		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp II		100m3		0		0		402,520

		AB.22173		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp III		100m3		0		0		556,722

		AB.22174		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp IV		100m3		0		0		751,466

		AB.22181		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp I		100m3		0		0		437,060

		AB.22182		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp II		100m3		0		0		540,327

		AB.22183		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp III		100m3		0		0		632,120

		AB.22184		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp IV		100m3		0		0		853,257

		AB.22191		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp I		100m3		0		0		550,301

		AB.22192		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp II		100m3		0		0		594,920

		AB.22193		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp III		100m3		0		0		743,650

		AB.22194		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,003,927

		AB.22211		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp I		100m3		0		0		589,286

		AB.22212		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp II		100m3		0		0		750,544

		AB.22213		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp III		100m3		0		0		981,480

		AB.22214		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,325,894

		AB.22221		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp I		100m3		0		0		597,801

		AB.22222		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp II		100m3		0		0		752,151

		AB.22223		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp III		100m3		0		0		1,065,751

		AB.22224		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,438,152

		AB.22231		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp I		100m3		0		0		463,621

		AB.22232		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp II		100m3		0		0		564,711

		AB.22233		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp III		100m3		0		0		704,146

		AB.22234		Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp IV		100m3		0		0		951,643

		AB.22241		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp I		100m3		0		0		482,155

		AB.22242		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp II		100m3		0		0		603,055

		AB.22243		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp III		100m3		0		0		804,315

		AB.22244		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,085,934

		AB.22251		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp I		100m3		0		0		606,042

		AB.22252		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp II		100m3		0		0		752,077

		AB.22253		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp III		100m3		0		0		879,335

		AB.22254		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,187,050

		AB.22261		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp I		100m3		0		0		663,335

		AB.22262		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp II		100m3		0		0		859,659

		AB.22263		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp III		100m3		0		0		1,143,733

		AB.22264		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,543,816

		AB.22271		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp I		100m3		0		0		756,516

		AB.22272		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp II		100m3		0		0		925,737

		AB.22273		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp III		100m3		0		0		1,228,343

		AB.22274		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,658,363

		AB.22281		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp I		100m3		0		0		759,501

		AB.22282		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp II		100m3		0		0		935,901

		AB.22283		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp III		100m3		0		0		1,244,602

		AB.22284		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,680,702

		AB.22291		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp I		100m3		0		0		644,887

		AB.22292		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp II		100m3		0		0		711,118

		AB.22293		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp III		100m3		0		0		840,095

		AB.22294		Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <= 320CV, đất cấp IV		100m3		0		0		1,132,909

		AB.23111		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 300m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		0		0		785,066

		AB.23112		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 300m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		0		0		849,678

		AB.23121		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 300m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3		0		0		592,542

		AB.23122		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 300m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3		0		0		641,309

		AB.23131		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		0		0		987,741

		AB.23132		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		0		0		1,073,488

		AB.23141		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3		0		0		747,698

		AB.23142		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3		0		0		809,760

		AB.23151		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 700m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		0		0		1,153,029

		AB.23152		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 700m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		0		0		1,247,944

		AB.23161		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 700m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3		0		0		871,620

		AB.23162		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 700m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3		0		0		1,021,365

		AB.23171		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		0		0		1,409,610

		AB.23172		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		0		0		1,532,576

		AB.23181		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3		0		0		1,047,148

		AB.23182		Đào san đất tạo mặt bằng trong phạm vi <= 1000m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3		0		0		1,135,757

		AB.23191		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp I		100m3		0		0		301,594

		AB.23192		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất cấp II		100m3		0		0		344,358

		AB.23211		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp I		100m3		0		0		206,649

		AB.23212		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất cấp II		100m3		0		0		227,314

		AB.24111		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		411,875

		AB.24112		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		480,296

		AB.24113		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		651,101

		AB.24121		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		346,118

		AB.24122		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		411,533

		AB.24123		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		517,568

		AB.24124		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		568,976

		AB.24131		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		374,686

		AB.24132		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		436,455

		AB.24133		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		508,297

		AB.24134		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		684,902

		AB.24141		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		396,625

		AB.24142		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		452,071

		AB.24143		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		536,605

		AB.24144		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		769,009

		AB.24151		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		424,573

		AB.24152		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		515,863

		AB.24153		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		649,743

		AB.24154		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		917,944

		AB.24161		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp I		100m3		0		25,283		474,044

		AB.24162		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp II		100m3		0		32,868		575,683

		AB.24163		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp III		100m3		0		40,958		728,572

		AB.24164		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp IV		100m3		0		58,151		994,213

		AB.25111		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		240,189		442,615

		AB.25112		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		308,958		521,053

		AB.25113		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		378,234		728,353

		AB.25114		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		410,090		844,609

		AB.25121		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		240,189		477,475

		AB.25122		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		308,958		556,047

		AB.25123		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		378,234		646,707

		AB.25124		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		410,090		882,422

		AB.25131		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		240,189		494,514

		AB.25132		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		308,958		562,388

		AB.25133		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		378,234		664,200

		AB.25134		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		410,090		959,938

		AB.25141		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		240,189		520,901

		AB.25142		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		308,958		632,289

		AB.25143		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		378,234		796,094

		AB.25144		Đào móng rộng <=6m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		410,090		1,136,809

		AB.25211		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		93,547		421,604

		AB.25212		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		120,347		495,840

		AB.25213		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		148,158		627,504

		AB.25214		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		220,973		803,990

		AB.25221		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		93,547		455,314

		AB.25222		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		120,347		529,856

		AB.25223		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		148,158		616,487

		AB.25224		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		220,793		840,114

		AB.25231		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		93,547		475,121

		AB.25232		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		120,347		535,723

		AB.25233		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		148,158		632,687

		AB.25234		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		220,973		913,881

		AB.25241		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		93,547		488,140

		AB.25242		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		120,347		606,080

		AB.25243		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		148,158		766,609

		AB.25244		Đào móng rộng <=10m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		220,973		1,107,324

		AB.25311		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		60,679		418,953

		AB.25312		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		78,883		496,974

		AB.25313		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		98,098		628,221

		AB.25314		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		151,192		803,575

		AB.25321		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		60,679		451,243

		AB.25322		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		78,883		529,129

		AB.25323		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		98,098		619,104

		AB.25324		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		151,192		838,088

		AB.25331		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		60,679		452,379

		AB.25332		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		78,883		534,490

		AB.25333		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		98,098		533,569

		AB.25334		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		151,192		904,420

		AB.25341		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		60,679		480,267

		AB.25342		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		78,883		597,766

		AB.25343		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		98,098		757,855

		AB.25344		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		151,192		1,083,835

		AB.25351		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp I		100m3		0		60,679		514,560

		AB.25352		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp II		100m3		0		78,883		646,776

		AB.25353		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp III		100m3		0		98,098		823,209

		AB.25354		Đào móng rộng <=20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp IV		100m3		0		151,192		1,173,687

		AB.25411		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		55,117		397,943

		AB.25412		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		71,905		471,762

		AB.25413		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		88,895		594,605

		AB.25414		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		137,540		759,468

		AB.25421		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		55,117		429,082

		AB.25422		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		71,905		500,924

		AB.25423		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		88,895		586,869

		AB.25424		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		137,540		793,694

		AB.25431		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		55,117		442,683

		AB.25432		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		71,905		505,400

		AB.25433		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		88,895		599,631

		AB.25434		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		137,540		856,276

		AB.25441		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		55,117		470,438

		AB.25442		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		71,905		578,109

		AB.25443		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		88,895		728,370

		AB.25444		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		137,540		1,022,779

		AB.25451		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp I		100m3		0		55,117		514,560

		AB.25452		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp II		100m3		0		71,905		627,123

		AB.25453		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp III		100m3		0		88,895		783,904

		AB.25454		Đào móng rộng >20m, bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp IV		100m3		0		137,540		1,107,730

		AB.26111		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào		100m3		0		530,943		840,407

		AB.26112		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp 2 máy đào		100m3		0		530,943		966,468

		AB.26121		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào		100m3		0		530,943		1,260,611

		AB.26122		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp 3 máy đào		100m3		0		530,943		1,449,703

		AB.26131		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào		100m3		0		530,943		1,680,815

		AB.26132		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp 4 máy đào		100m3		0		530,943		1,932,937

		AB.27111		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=6m, đất cấp I		100m3		0		282,664		441,214

		AB.27112		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=6m, đất cấp II		100m3		0		352,951		516,851

		AB.27113		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=6m, đất cấp III		100m3		0		421,720		652,716

		AB.27114		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=6m, đất cấp IV		100m3		0		491,502		839,007

		AB.27121		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=6m, đất cấp I		100m3		0		282,664		477,475

		AB.27122		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=6m, đất cấp II		100m3		0		352,951		554,032

		AB.27123		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=6m, đất cấp III		100m3		0		421,720		644,692

		AB.27124		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=6m, đất cấp IV		100m3		0		491,502		880,408

		AB.27131		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=6m, đất cấp I		100m3		0		282,664		509,058

		AB.27132		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=6m, đất cấp II		100m3		0		352,951		572,085

		AB.27133		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=6m, đất cấp III		100m3		0		421,720		676,320

		AB.27134		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=6m, đất cấp IV		100m3		0		491,502		984,179

		AB.27141		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=6m, đất cấp I		100m3		0		282,664		547,110

		AB.27142		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=6m, đất cấp II		100m3		0		352,951		665,050

		AB.27143		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=6m, đất cấp III		100m3		0		421,720		835,407

		AB.27144		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=6m, đất cấp IV		100m3		0		491,502		1,192,503

		AB.27211		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=10m, đất cấp I		100m3		0		235,638		421,604

		AB.27212		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=10m, đất cấp II		100m3		0		294,294		497,241

		AB.27213		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=10m, đất cấp III		100m3		0		350,422		626,104

		AB.27214		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=10m, đất cấp IV		100m3		0		409,585		803,990

		AB.27221		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=10m, đất cấp I		100m3		0		235,638		459,343

		AB.27222		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=10m, đất cấp II		100m3		0		294,294		529,856

		AB.27223		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=10m, đất cấp III		100m3		0		350,422		616,487

		AB.27224		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=10m, đất cấp IV		100m3		0		409,585		846,158

		AB.27231		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=10m, đất cấp I		100m3		0		235,638		489,666

		AB.27232		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=10m, đất cấp II		100m3		0		294,294		550,268

		AB.27233		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=10m, đất cấp III		100m3		0		350,422		649,655

		AB.27234		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=10m, đất cấp IV		100m3		0		409,585		942,970

		AB.27241		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=10m, đất cấp I		100m3		0		235,638		524,177

		AB.27242		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=10m, đất cấp II		100m3		0		294,294		635,565

		AB.27243		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=10m, đất cấp III		100m3		0		350,422		809,198

		AB.27244		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=10m, đất cấp IV		100m3		0		409,585		1,140,085

		AB.27311		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=20m, đất cấp I		100m3		0		211,872		431,559

		AB.27312		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=20m, đất cấp II		100m3		0		265,977		512,382

		AB.27313		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=20m, đất cấp III		100m3		0		314,521		645,030

		AB.27314		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng <=20m, đất cấp IV		100m3		0		368,626		826,701

		AB.27321		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=20m, đất cấp I		100m3		0		211,872		465,346

		AB.27322		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=20m, đất cấp II		100m3		0		265,977		543,232

		AB.27323		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=20m, đất cấp III		100m3		0		314,521		655,368

		AB.27324		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng <=20m, đất cấp IV		100m3		0		368,626		886,369

		AB.27331		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=20m, đất cấp I		100m3		0		211,872		496,013

		AB.27332		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=20m, đất cấp II		100m3		0		265,977		563,579

		AB.27333		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=20m, đất cấp III		100m3		0		314,521		667,506

		AB.27334		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng <=20m, đất cấp IV		100m3		0		368,626		960,512

		AB.27341		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=20m, đất cấp I		100m3		0		211,872		529,408

		AB.27342		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=20m, đất cấp II		100m3		0		265,977		646,908

		AB.27343		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=20m, đất cấp III		100m3		0		314,521		813,549

		AB.27344		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng <=20m, đất cấp IV		100m3		0		368,626		1,150,547

		AB.27411		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng >20m, đất cấp I		100m3		0		201,253		400,059

		AB.27412		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng >20m, đất cấp II		100m3		0		244,739		471,434

		AB.27413		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng >20m, đất cấp III		100m3		0		289,743		593,234

		AB.27414		Đào kênh mương bằng máy đào <=0,8m3, chiều rộng >20m, đất cấp IV		100m3		0		345,366		760,899

		AB.27421		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng >20m, đất cấp I		100m3		0		201,253		426,995

		AB.27422		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng >20m, đất cấp II		100m3		0		244,739		499,810

		AB.27423		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng >20m, đất cấp III		100m3		0		289,743		602,843

		AB.27424		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,25m3, chiều rộng >20m, đất cấp IV		100m3		0		345,366		672,671

		AB.27431		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp I		100m3		0		201,253		455,141

		AB.27432		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp II		100m3		0		244,739		516,816

		AB.27433		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp III		100m3		0		289,743		512,428

		AB.27434		Đào kênh mương bằng máy đào <=1,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp IV		100m3		0		345,366		883,617

		AB.27441		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng >20m, đất cấp I		100m3		0		201,253		484,733

		AB.27442		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng >20m, đất cấp II		100m3		0		244,739		594,637

		AB.27443		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng >20m, đất cấp III		100m3		0		289,743		747,130

		AB.27444		Đào kênh mương bằng máy đào <=2,3m3, chiều rộng >20m, đất cấp IV		100m3		0		345,366		1,057,920

		AB.27451		Đào kênh mương bằng máy đào <=3,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp I		100m3		0		201,253		548,833

		AB.27452		Đào kênh mương bằng máy đào <=3,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp II		100m3		0		244,739		669,930

		AB.27453		Đào kênh mương bằng máy đào <=3,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp III		100m3		0		289,743		842,276

		AB.27454		Đào kênh mương bằng máy đào <=3,6m3, chiều rộng >20m, đất cấp IV		100m3		0		345,366		1,195,043

		AB.28111		Đào kênh mương, nền đường công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào		100m3		0		343,849		882,428

		AB.28112		Đào kênh mương, nền đường công trình trên nền đất mềm, yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp 2 máy đào		100m3		0		343,849		1,014,792

		AB.28121		Đào kênh mương, nền đường công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào		100m3		0		343,849		1,323,642

		AB.28122		Đào kênh mương, nền đường công trình trên nền đất mềm, yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp 3 máy đào		100m3		0		343,849		1,522,188

		AB.28131		Đào kênh mương, nền đường công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào		100m3		0		343,849		1,764,856

		AB.28132		Đào kênh mương, nền đường công trình trên nền đất mềm, yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp 4 máy đào		100m3		0		343,849		2,029,584

		AB.28211		Nạo vét kênh mương trên nền đất mềm yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp+ máy đào		100m3		0		290,249		854,795

		AB.28212		Nạo vét kênh mương trên nền đất mềm yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp máy xáng cạp+ máy đào		100m3		0		290,249		983,014

		AB.28221		Mở rộng kênh mương trên nền đất mềm yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp+ máy đào		100m3		0		290,249		833,334

		AB.28222		Mở rộng kênh mương trên nền đất mềm yếu phải sử dụng tấm chống lầy, bằng tổ hợp máy xáng cạp+ máy đào		100m3		0		290,249		958,334

		AB.31111		Đào nền đường bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp I		100m3		0		196,702		565,923

		AB.31112		Đào nền đường bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp II		100m3		0		245,245		654,636

		AB.31113		Đào nền đường bằng máy đào <=0,4m3, đất cấp III		100m3		0		292,777		796,847

		AB.31121		Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp I		100m3		0		196,702		473,759

		AB.31122		Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp II		100m3		0		245,245		558,784

		AB.31123		Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp III		100m3		0		292,777		695,634

		AB.31124		Đào nền đường bằng máy đào <=0,8m3, đất cấp IV		100m3		0		339,804		767,009

		AB.31131		Đào nền đường bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp I		100m3		0		196,702		511,498

		AB.31132		Đào nền đường bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II		100m3		0		245,245		593,414

		AB.31133		Đào nền đường bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp III		100m3		0		292,777		689,432

		AB.31134		Đào nền đường bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp IV		100m3		0		339,804		923,420

		AB.31141		Đào nền đường bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp I		100m3		0		196,702		541,821

		AB.31142		Đào nền đường bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp II		100m3		0		245,245		611,811

		AB.31143		Đào nền đường bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp III		100m3		0		292,777		720,586

		AB.31144		Đào nền đường bằng máy đào <=1,6m3, đất cấp IV		100m3		0		339,804		1,022,246

		AB.31151		Đào nền đường bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp I		100m3		0		196,702		579,608

		AB.31152		Đào nền đường bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp II		100m3		0		245,245		697,108

		AB.31153		Đào nền đường bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp III		100m3		0		292,777		873,577

		AB.31154		Đào nền đường bằng máy đào <=2,3m3, đất cấp IV		100m3		0		339,804		1,219,361

		AB.31161		Đào nền đường bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp I		100m3		0		196,702		626,162

		AB.31162		Đào nền đường bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp II		100m3		0		245,245		753,426

		AB.31163		Đào nền đường bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp III		100m3		0		292,777		947,316

		AB.31164		Đào nền đường bằng máy đào <=3,6m3, đất cấp IV		100m3		0		339,804		1,329,790

		AB.32111		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		352,567

		AB.32112		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		431,478

		AB.32113		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		518,352

		AB.32114		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		684,862

		AB.32121		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		442,275

		AB.32122		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		541,370

		AB.32123		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		650,896

		AB.32124		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		878,292

		AB.32131		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		578,559

		AB.32132		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		719,853

		AB.32133		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		880,481

		AB.32134		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,186,865

		AB.32141		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		651,002

		AB.32142		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		762,489

		AB.32143		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		850,085

		AB.32144		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,208,435

		AB.32151		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		526,751

		AB.32152		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		627,201

		AB.32153		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		744,801

		AB.32154		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,004,501

		AB.32161		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		561,226

		AB.32162		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		641,401

		AB.32163		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		707,632

		AB.32164		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=50m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		955,129

		AB.32171		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		430,754

		AB.32172		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		542,967

		AB.32173		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		771,737

		AB.32174		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,041,773

		AB.32181		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp I		100m3		0		212,377		597,697

		AB.32182		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp II		100m3		0		247,773		729,128

		AB.32183		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		876,206

		AB.32184		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,182,878

		AB.32191		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		752,573

		AB.32192		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		803,141

		AB.32193		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,030,698

		AB.32194		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,392,112

		AB.32201		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		806,287

		AB.32202		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		1,013,333

		AB.32203		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,359,738

		AB.32204		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,620,537

		AB.32211		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		818,301

		AB.32212		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		1,014,301

		AB.32213		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,477,352

		AB.32214		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,994,302

		AB.32221		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		634,429

		AB.32222		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		763,406

		AB.32223		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		976,044

		AB.32224		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=70m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,317,660

		AB.32231		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		661,696

		AB.32232		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		810,831

		AB.32233		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,110,549

		AB.32234		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=75CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,499,313

		AB.32241		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		831,352

		AB.32242		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		1,010,766

		AB.32243		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,214,171

		AB.32244		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=110CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,638,713

		AB.32251		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		910,227

		AB.32252		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		1,155,631

		AB.32253		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,579,512

		AB.32254		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=140CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		2,131,299

		AB.32261		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		1,037,223

		AB.32262		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		1,244,270

		AB.32263		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,696,189

		AB.32264		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=180CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		2,289,457

		AB.32271		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		1,041,251

		AB.32272		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		1,256,852

		AB.32273		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,717,452

		AB.32274		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=240CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		2,320,153

		AB.32281		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp I		100m3		0		166,868		885,412

		AB.32282		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp II		100m3		0		212,377		955,129

		AB.32283		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp III		100m3		0		247,773		1,160,796

		AB.32284		Đào nền đường chuyển đất trong phạm vi <=100m bằng máy ủi <=320CV, đất cấp IV		100m3		0		273,056		1,565,157

		AB.33111		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=300m, đất cấp I		100m3		0		261,426		863,018

		AB.33112		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=300m, đất cấp II		100m3		0		341,321		935,425

		AB.33121		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=300m, đất cấp I		100m3		0		261,426		651,652

		AB.33122		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=300m, đất cấp II		100m3		0		341,321		706,323

		AB.33131		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=500m, đất cấp I		100m3		0		261,426		1,086,828

		AB.33132		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=500m, đất cấp II		100m3		0		341,321		1,180,371

		AB.33141		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=500m, đất cấp I		100m3		0		261,426		824,543

		AB.33142		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=500m, đất cấp II		100m3		0		341,321		892,509

		AB.33151		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=700m, đất cấp I		100m3		0		261,426		1,269,079

		AB.33152		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=700m, đất cấp II		100m3		0		341,321		1,372,996

		AB.33161		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=700m, đất cấp I		100m3		0		261,426		958,786

		AB.33162		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=700m, đất cấp II		100m3		0		341,321		1,034,122

		AB.33171		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=1000m, đất cấp I		100m3		0		261,426		1,528,512

		AB.33172		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=1000m, đất cấp II		100m3		0		341,321		1,660,645

		AB.33181		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=1000m, đất cấp I		100m3		0		261,426		1,152,005

		AB.33182		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển đất trong phạm vi <=1000m, đất cấp II		100m3		0		341,321		1,250,957

		AB.33191		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển tiếp trong phạm vi 500m, đất cấp I		100m3		0		0		301,594

		AB.33192		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 9m3, vận chuyển tiếp trong phạm vi 500m, đất cấp II		100m3		0		0		328,603

		AB.33201		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển tiếp trong phạm vi 500m, đất cấp I		100m3		0		0		221,410

		AB.33202		Đào nền đường làm mới bằng máy cạp 16m3, vận chuyển tiếp trong phạm vi 500m, đất cấp II		100m3		0		0		242,075

		AB.34110		San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV		100m3		0		0		95,965

		AB.34120		San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV		100m3		0		0		134,560

		AB.34210		San đất bãi thải bằng máy ủi 140CV		100m3		0		0		127,908

		AB.34220		San đá bãi thải bằng máy ủi 140CV		100m3		0		0		178,476

		AB.34310		San đất bãi thải bằng máy ủi 180CV		100m3		0		0		145,331

		AB.34320		San đá bãi thải bằng máy ủi 180CV		100m3		0		0		203,065

		AB.35110		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn		100m3		0		2,795,769		12,928,702

		AB.36110		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước trên cạn		m3		2,625		16,002		121,132

		AB.36120		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước dưới nước		m3		2,625		33,966		464,734

		AB.41111		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		410,040

		AB.41112		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		512,858

		AB.41113		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		615,676

		AB.41114		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		677,244

		AB.41121		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		404,942

		AB.41122		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		454,213

		AB.41123		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		569,690

		AB.41124		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		623,580

		AB.41131		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		459,860

		AB.41132		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		510,444

		AB.41133		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		551,831

		AB.41134		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		607,015

		AB.41141		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		382,603

		AB.41142		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		427,669

		AB.41143		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		496,648

		AB.41144		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		533,437

		AB.41151		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		604,576

		AB.41152		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		673,918

		AB.41153		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		782,265

		AB.41154		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		840,772

		AB.41161		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		532,515

		AB.41162		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		601,598

		AB.41163		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		944,135

		AB.41164		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,128,357

		AB.41211		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		512,858

		AB.41212		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		586,739

		AB.41213		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		757,281

		AB.41214		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		775,752

		AB.41221		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		512,721

		AB.41222		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		592,786

		AB.41223		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		662,073

		AB.41224		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		715,962

		AB.41231		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		498,488

		AB.41232		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		556,430

		AB.41233		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		607,015

		AB.41234		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		662,198

		AB.41241		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		505,374

		AB.41242		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		564,581

		AB.41243		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		634,361

		AB.41244		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		687,224

		AB.41251		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		695,587

		AB.41252		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		780,098

		AB.41253		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		888,445

		AB.41254		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		953,453

		AB.41261		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		739,764

		AB.41262		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		817,483

		AB.41263		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		1,027,611

		AB.41264		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,079,423

		AB.41311		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		586,124

		AB.41312		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		683,400

		AB.41313		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		800,379

		AB.41314		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		879,185

		AB.41321		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		570,460

		AB.41322		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		669,771

		AB.41323		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		769,852

		AB.41324		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		823,742

		AB.41331		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		548,153

		AB.41332		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		612,533

		AB.41333		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		671,395

		AB.41334		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		735,775

		AB.41341		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		566,696

		AB.41342		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		540,264

		AB.41343		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		708,370

		AB.41344		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		771,806

		AB.41351		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		738,926

		AB.41352		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		827,770

		AB.41353		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		970,788

		AB.41354		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,057,466

		AB.41361		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		811,726

		AB.41362		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		886,566

		AB.41363		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		1,231,981

		AB.41364		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,292,429

		AB.41411		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		684,016

		AB.41412		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		818,849

		AB.41413		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		985,082

		AB.41414		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,046,649

		AB.41421		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		655,914

		AB.41422		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		769,852

		AB.41423		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		923,822

		AB.41424		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		985,411

		AB.41431		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		630,008

		AB.41432		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		708,184

		AB.41433		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		772,564

		AB.41434		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		846,141

		AB.41441		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		644,933

		AB.41442		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		729,515

		AB.41443		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		814,096

		AB.41444		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		888,105

		AB.41451		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		894,945

		AB.41452		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		998,958

		AB.41453		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		1,191,816

		AB.41454		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,217,819

		AB.41461		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		961,406

		AB.41462		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		1,151,384

		AB.41463		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		1,349,998

		AB.41464		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		1,482,407

		AB.42111		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		406,346

		AB.42112		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		443,287

		AB.42113		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		529,481

		AB.42114		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		541,795

		AB.42121		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		331,036

		AB.42122		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		346,433

		AB.42123		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		369,529

		AB.42124		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		384,926

		AB.42131		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		275,916

		AB.42132		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		312,704

		AB.42133		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		349,493

		AB.42134		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		386,282

		AB.42141		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		296,035

		AB.42142		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		338,326

		AB.42143		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		380,616

		AB.42144		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		433,480

		AB.42151		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		405,217

		AB.42152		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		463,725

		AB.42153		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		522,232

		AB.42154		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		593,741

		AB.42161		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		402,985

		AB.42162		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		460,554

		AB.42163		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		518,123

		AB.42164		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=2km, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		590,085

		AB.42211		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		326,308

		AB.42212		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		369,406

		AB.42213		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		406,346

		AB.42214		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		449,443

		AB.42221		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		292,544

		AB.42222		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		315,639

		AB.42223		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		323,338

		AB.42224		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		354,132

		AB.42231		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		211,535

		AB.42232		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		248,324

		AB.42233		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		275,916

		AB.42234		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		312,704

		AB.42241		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		222,026

		AB.42242		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		264,317

		AB.42243		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		296,035

		AB.42244		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		348,898

		AB.42251		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		303,371

		AB.42252		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		361,879

		AB.42253		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		405,217

		AB.42254		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		478,893

		AB.42261		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		302,238

		AB.42262		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		359,808

		AB.42263		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		402,985

		AB.42264		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=4km, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		474,946

		AB.42311		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		270,897

		AB.42312		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		267,203

		AB.42313		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		358,323

		AB.42314		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		406,346

		AB.42321		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		284,845

		AB.42322		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		292,544

		AB.42323		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		307,941

		AB.42324		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		315,639

		AB.42331		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		183,944

		AB.42332		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		202,338

		AB.42333		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		220,733

		AB.42334		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		266,719

		AB.42341		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		180,793

		AB.42342		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		211,454

		AB.42343		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		232,599

		AB.42344		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		274,890

		AB.42351		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		247,031

		AB.42352		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		290,370

		AB.42353		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		318,540

		AB.42354		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		377,047

		AB.42361		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		247,548

		AB.42362		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		287,846

		AB.42363		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		316,631

		AB.42364		Vận chuyển tiếp đất, cự ly <=7km, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		345,415

		AB.42411		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 5 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		167,464

		AB.42412		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 5 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		203,789

		AB.42413		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 5 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		222,259

		AB.42414		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 5 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		252,427

		AB.42421		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 7 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		176,296

		AB.42422		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 7 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		181,685

		AB.42423		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 7 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		192,463

		AB.42424		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 7 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		195,542

		AB.42431		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 10 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		114,045

		AB.42432		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 10 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		125,082

		AB.42433		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 10 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		133,359

		AB.42434		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 10 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		164,630

		AB.42441		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 12 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		112,070

		AB.42442		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 12 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		131,101

		AB.42443		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 12 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		143,788

		AB.42444		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 12 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		170,220

		AB.42451		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 22 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		153,853

		AB.42452		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 22 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		182,023

		AB.42453		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 22 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		199,358

		AB.42454		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 22 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		234,029

		AB.42461		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 27 tấn, đất cấp I		100m3		0		0		155,437

		AB.42462		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 27 tấn, đất cấp II		100m3		0		0		178,465

		AB.42463		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 27 tấn, đất cấp III		100m3		0		0		195,735

		AB.42464		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 27 tấn, đất cấp IV		100m3		0		0		215,885

		AB.51111		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		2,822,477		1,258,096		6,031,047

		AB.51112		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,077,196		962,073		3,670,680

		AB.51113		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		1,747,137		838,731		3,017,640

		AB.51114		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,292,260		690,719		1,928,933

		AB.51121		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,001,490		362,628		2,705,320

		AB.51122		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		845,534		333,848		2,436,097

		AB.51123		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		754,802		305,068		1,884,275

		AB.51124		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		687,311		293,556		1,108,397

		AB.51131		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		1,626,028		345,360		3,134,347

		AB.51132		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		1,375,380		317,950		2,686,103

		AB.51133		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		1,030,540		290,541		1,881,540

		AB.51134		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		872,440		279,577		1,411,109

		AB.51211		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		2,984,219		1,397,885		6,701,020

		AB.51212		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,217,443		1,068,971		4,078,922

		AB.51213		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		1,870,184		931,923		3,353,548

		AB.51214		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,404,058		767,466		2,143,731

		AB.51215		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		3,581,063		1,677,462		8,041,224

		AB.51216		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,660,932		1,282,765		4,894,706

		AB.51217		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		2,244,221		1,118,308		4,024,258

		AB.51218		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,684,870		920,959		2,572,477

		AB.51221		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,092,451		435,153		3,005,647

		AB.51222		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		925,512		400,617		2,706,792

		AB.51223		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		827,324		366,081		2,093,885

		AB.51224		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		754,705		335,492		1,231,307

		AB.51225		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,310,941		522,184		3,606,776

		AB.51226		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		1,110,614		480,740		3,248,150

		AB.51227		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		992,789		439,297		2,512,662

		AB.51228		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		905,646		402,590		1,477,568

		AB.51231		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		1,696,225		414,432		3,297,065

		AB.51232		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		1,437,146		381,540		2,826,565

		AB.51233		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		1,031,547		348,649		1,979,996

		AB.51234		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		922,986		309,464		1,485,320

		AB.51235		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		2,035,470		497,318		3,956,478

		AB.51236		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		1,724,575		457,848		3,391,878

		AB.51237		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		1,237,856		418,379		2,375,995

		AB.51238		Phá đá hố móng công trình tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		1,107,583		371,357		1,782,384

		AB.51311		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		2,903,403		1,327,990		6,366,034

		AB.51312		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,147,320		1,015,522		3,874,432

		AB.51313		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		1,808,605		885,327		3,186,054

		AB.51314		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,348,159		729,093		2,035,871

		AB.51315		Phá đá tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương bằng máy khoan D42mm, đá cấp I		100m3		3,484,084		1,593,588		7,639,241

		AB.51316		Phá đá tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương bằng máy khoan D42mm, đá cấp II		100m3		2,576,784		1,218,626		4,649,318

		AB.51317		Phá đá tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương bằng máy khoan D42mm, đá cấp III		100m3		2,170,326		1,062,392		3,823,265

		AB.51318		Phá đá tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương bằng máy khoan D42mm, đá cấp IV		100m3		1,617,791		874,912		2,443,045

		AB.51321		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp I		100m3		1,047,057		398,918		2,855,484

		AB.51322		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp II		100m3		885,578		367,232		2,571,813

		AB.51323		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp III		100m3		791,160		335,602		1,990,361

		AB.51324		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm, đá cấp IV		100m3		723,002		322,939		1,170,221

		AB.51331		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp I		100m3		1,652,350		379,896		3,202,589

		AB.51332		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp II		100m3		1,398,550		349,745		2,742,221

		AB.51333		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp III		100m3		1,052,542		294,926		1,920,635

		AB.51334		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm, đá cấp IV		100m3		891,426		307,535		1,439,334

		AB.51411		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính <=20m, đá cấp I		100m3		1,712,854		823,930		15,486,887

		AB.51412		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính <=20m, đá cấp II		100m3		1,451,236		754,803		13,877,728

		AB.51413		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính <=20m, đá cấp III		100m3		1,097,311		685,621		11,810,860

		AB.51414		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính <=20m, đá cấp IV		100m3		932,035		643,137		10,746,526

		AB.51511		Phá đá đường viền, đá cấp I		100m3		9,680,757		411,143		39,642,902

		AB.51512		Phá đá đường viền, đá cấp II		100m3		6,946,255		379,245		35,682,552

		AB.51513		Phá đá đường viền, đá cấp III		100m3		6,307,766		379,245		32,116,267

		AB.51611		Đào đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá cấp I		m3		0		77,295		285,201

		AB.51612		Đào đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá cấp II		m3		0		70,168		258,205

		AB.51613		Đào đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá cấp III		m3		0		63,042		231,209

		AB.51614		Đào đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá cấp IV		m3		0		54,819		204,994

		AB.52111		Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=0,8m3		100m3		0		98,674		867,236

		AB.52121		Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,25m3		100m3		0		98,674		988,150

		AB.52131		Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,6m3		100m3		0		98,674		1,129,479

		AB.52141		Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=2,3m3		100m3		0		98,674		1,228,618

		AB.52151		Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6m3		100m3		0		98,674		1,518,678

		AB.53111		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		961,070

		AB.53121		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		935,370

		AB.53131		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		896,726

		AB.53141		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		919,823

		AB.53151		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		1,410,677

		AB.53161		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,522,706

		AB.53211		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		1,034,336

		AB.53221		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		1,097,039

		AB.53231		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		993,297

		AB.53241		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		1,030,836

		AB.53251		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		1,482,186

		AB.53261		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,600,424

		AB.53311		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		1,052,806

		AB.53321		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		1,210,977

		AB.53331		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		1,105,502

		AB.53341		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		1,152,422

		AB.53351		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		1,701,046

		AB.53361		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <700m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,836,458

		AB.53411		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		1,392,043

		AB.53421		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		1,478,116

		AB.53431		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		1,269,212

		AB.53441		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		1,333,215

		AB.53451		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		2,008,752

		AB.53461		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <1000m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		2,170,360

		AB.54111		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=2km, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		802,842

		AB.54121		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=2km, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		596,635

		AB.54131		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=2km, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		598,737

		AB.54141		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=2km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		617,445

		AB.54151		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=2km, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		899,279

		AB.54161		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=2km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		978,677

		AB.54211		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=4km, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		504,854

		AB.54221		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=4km, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		538,127

		AB.54231		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=4km, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		547,233

		AB.54241		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=4km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		566,696

		AB.54251		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=4km, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		743,260

		AB.54261		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=4km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		805,969

		AB.54311		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=7km, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		450,059

		AB.54321		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=7km, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		489,626

		AB.54331		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=7km, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		422,151

		AB.54341		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=7km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		423,964

		AB.54351		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=7km, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		582,906

		AB.54361		Vận chuyển tiếp đá, cự ly <=7km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		633,261

		AB.54411		Vận chuyển tiếp đá 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 5 tấn		100m3		0		0		326,308

		AB.54421		Vận chuyển tiếp đá 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 7 tấn		100m3		0		0		354,132

		AB.54431		Vận chuyển tiếp đá 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 10 tấn		100m3		0		0		275,916

		AB.54441		Vận chuyển tiếp đá 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		285,462

		AB.54451		Vận chuyển tiếp đá 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 22 tấn		100m3		0		0		411,718

		AB.54461		Vận chuyển tiếp đá 1km ngoài phạm vi 7km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		460,554

		AB.55111		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m, máy ủi <=140CV		100m3		0		0		1,145,220

		AB.55121		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m, máy ủi <=180CV		100m3		0		0		1,274,132

		AB.55131		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m, máy ủi <=240CV		100m3		0		0		1,053,501

		AB.55141		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=50m, máy ủi <=320CV		100m3		0		0		1,010,903

		AB.55151		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m, máy ủi <=140CV		100m3		0		0		1,457,553

		AB.55161		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m, máy ủi <=180CV		100m3		0		0		1,692,207

		AB.55171		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m, máy ủi <=240CV		100m3		0		0		1,666,002

		AB.55181		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=70m, máy ủi <=320CV		100m3		0		0		1,394,349

		AB.55191		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m, máy ủi <=140CV		100m3		0		0		2,230,949

		AB.55201		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m, máy ủi <=180CV		100m3		0		0		2,408,907

		AB.55211		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m, máy ủi <=240CV		100m3		0		0		2,376,503

		AB.55221		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi <=100m, máy ủi <=320CV		100m3		0		0		1,638,360

		AB.55311		Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,25m3		100m3		0		60,477		722,066

		AB.55312		Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=1,6m3		100m3		0		60,477		808,500

		AB.55313		Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=2,3m3		100m3		0		60,477		960,662

		AB.55314		Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6m3		100m3		0		60,477		1,043,468

		AB.55321		Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông 0,4-1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6m3		100m3		0		60,477		5,287,116

		AB.55322		Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông >1m lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào <=3,6m3		100viên		0		60,477		4,755,114

		AB.56111		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		643,876

		AB.56121		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,185,926

		AB.56122		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		3,943,492

		AB.56123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=300m, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		3,549,142

		AB.56211		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=500m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		722,114

		AB.56221		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=500m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,329,849

		AB.56222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=500m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		4,142,105

		AB.56223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=500m, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		3,727,607

		AB.56311		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=700m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		810,925

		AB.56321		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=700m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,355,755

		AB.56322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=700m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		4,642,958

		AB.56323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=700m, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		4,179,525

		AB.56411		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		932,510

		AB.56421		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,557,247

		AB.56422		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		5,486,347

		AB.56423		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <=1000m, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		4,936,561

		AB.57111		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=2km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		455,683

		AB.57121		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=2km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		618,869

		AB.57122		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=2km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,810,552

		AB.57123		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=2km, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		1,629,209

		AB.57211		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=4km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		366,872

		AB.57221		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=4km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		497,974

		AB.57222		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=4km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,491,043

		AB.57223		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=4km, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		1,341,363

		AB.57311		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=7km, ô tô 12 tấn		100m3		0		0		288,634

		AB.57321		Vận chuyển đá hỗn hợp bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=7km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		362,686

		AB.57322		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=7km, ô tô 27 tấn		100m3		0		0		1,171,534

		AB.57323		Vận chuyển đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m bằng ô tô tự đổ , tiếp cự ly <=7km, ô tô 27 tấn		100viên		0		0		1,053,517

		AB.58111		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		12,279,777		2,125,138		35,807,427

		AB.58112		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		9,697,295		1,900,846		30,984,268

		AB.58113		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		8,818,442		1,710,992		27,887,291

		AB.58114		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		8,020,882		1,539,981		25,102,189

		AB.58121		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		10,338,086		1,465,847		24,449,430

		AB.58122		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		7,770,629		1,295,427		20,975,305

		AB.58123		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		7,043,688		1,165,943		18,879,225

		AB.58124		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=25m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		6,393,085		1,049,337		16,993,478

		AB.58131		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		9,714,526		1,222,829		20,264,523

		AB.58132		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		7,172,233		1,093,168		16,601,823

		AB.58133		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		6,492,966		983,946		14,940,916

		AB.58134		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=35m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		5,883,109		885,533		13,461,330

		AB.58141		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		9,091,140		979,870		16,086,869

		AB.58142		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		6,583,110		890,909		12,228,342

		AB.58143		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		5,941,746		801,948		11,002,606

		AB.58144		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào <=50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		5,373,726		721,729		9,921,928

		AB.58151		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		8,242,198		862,732		13,925,513

		AB.58152		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		6,366,372		784,404		11,691,629

		AB.58153		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		5,739,286		706,076		10,538,422

		AB.58154		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50m2, dùng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		5,188,174		635,309		9,464,997

		AB.58251		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan tự hành, đá cấp I		100m3		4,770,241		567,082		9,015,319

		AB.58252		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan tự hành, đá cấp II		100m3		4,341,404		514,390		8,173,986

		AB.58253		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan tự hành, đá cấp III		100m3		4,088,003		486,036		7,731,561

		AB.58254		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan tự hành, đá cấp IV		100m3		3,687,015		437,421		6,955,504

		AB.58311		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp I		m3		334,569		344,384		2,730,590

		AB.58312		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp II		m3		276,131		329,852		2,045,476

		AB.58313		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp III		m3		195,482		322,587		1,706,117

		AB.58314		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp IV		m3		149,627		313,490		1,280,319

		AB.58315		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp I		m3		334,569		413,261		2,867,120

		AB.58316		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp II		m3		276,131		395,822		2,147,750

		AB.58317		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp III		m3		195,482		387,104		1,791,423

		AB.58318		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp IV		m3		149,627		376,188		1,344,335

		AB.58321		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp I		m3		334,569		413,261		3,276,087

		AB.58322		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp II		m3		276,131		395,835		2,454,825

		AB.58323		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp III		m3		195,482		387,092		2,045,476

		AB.58324		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao <=50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp IV		m3		149,627		376,164		1,533,421

		AB.58325		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp I		m3		334,569		495,913		3,439,891

		AB.58326		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp II		m3		276,131		475,002		2,577,566

		AB.58327		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp III		m3		195,482		464,510		2,147,750

		AB.58328		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện <=5m2, chiều cao >50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo, đá cấp IV		m3		149,627		541,397		1,610,092

		AB.58410		Khoan đá đào hầm đứng đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin		100m		322,500		23,114,482		110,490,922

		AB.58420		Khoan đá đào hầm nghiêng đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin		100m		322,500		25,425,931		121,540,529

		AB.58511		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp I		100m3		16,625,253		9,343,260		21,607,136

		AB.58512		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp II		100m3		13,594,293		8,592,468		16,208,224

		AB.58513		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp III		100m3		9,433,193		8,217,367		13,504,115

		AB.58514		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp IV		100m3		7,100,960		7,748,934		10,132,785

		AB.58521		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp I		100m3		16,625,253		11,743,315		25,927,094

		AB.58522		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp II		100m3		13,594,293		10,310,843		19,444,140

		AB.58523		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp III		100m3		9,433,193		9,861,313		16,208,224

		AB.58524		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay, đá cấp IV		100m3		7,100,960		9,297,775		12,152,513

		AB.58611		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp I		m3		159,382		212,065		2,069,801

		AB.58612		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp II		m3		149,419		200,841		1,968,871

		AB.58613		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp III		m3		138,998		190,799		1,890,747

		AB.58614		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3-7m, đá cấp IV		m3		128,851		183,120		1,789,969

		AB.58621		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước <3m, đá cấp I		m3		143,444		190,859		1,862,821

		AB.58622		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước <3m, đá cấp II		m3		134,477		180,757		1,771,984

		AB.58623		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước <3m, đá cấp III		m3		125,098		171,719		1,701,672

		AB.58624		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước <3m, đá cấp IV		m3		115,966		164,808		1,610,972

		AB.58631		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước >7m, đá cấp I		m3		175,320		233,272		2,276,781

		AB.58632		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước >7m, đá cấp II		m3		164,361		220,925		2,165,758

		AB.58633		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước >7m, đá cấp III		m3		152,898		209,879		2,079,822

		AB.58634		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước >7m, đá cấp IV		m3		141,736		201,432		1,968,966

		AB.59110		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp cào vơ, ô tô 22 tấn, cự ly trung bình <=500m		100m3		0		164,217		5,405,288

		AB.59120		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp cào vơ, ô tô 22 tấn, cự ly trung bình <=1000m		100m3		0		164,217		7,416,396

		AB.59210		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ô tô 10 tấn, cự ly trung bình <=500m		100m3		0		164,217		5,459,801

		AB.59220		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ô tô 10 tấn, cự ly trung bình <=1000m		100m3		0		164,217		6,040,665

		AB.59310		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn, cự ly trung bình <=500m		100m3		0		415,210		22,514,914

		AB.59320		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn, cự ly trung bình <=1000m		100m3		0		415,210		24,943,587

		AB.59410		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật		100m3		0		101,366		2,611,798

		AB.61110		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=500m		100m3		0		88,607		1,135,633

		AB.61120		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly <=1000m		100m3		0		0		2,117,919

		AB.62111		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		0		37,419		248,022

		AB.62112		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		0		37,419		336,979

		AB.62113		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		0		37,419		463,237

		AB.62114		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		0		37,419		432,426

		AB.62115		Đắp đất tạo mặt bằng máy đầm 9 tấn		100m3		0		33,677		223,220

		AB.62121		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		0		37,419		204,040

		AB.62122		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		0		37,419		297,558

		AB.62123		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		0		37,419		404,350

		AB.62124		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		0		37,419		502,198

		AB.62125		Đắp đất tạo mặt bằng máy đầm 16 tấn		100m3		0		33,677		183,636

		AB.62131		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		0		37,419		225,675

		AB.62132		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		0		37,419		310,216

		AB.62133		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		0		37,419		433,991

		AB.62134		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		0		37,419		451,621

		AB.62135		Đắp đất tạo mặt bằng máy đầm 25 tấn		100m3		0		33,677		203,108

		AB.63111		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng Y<=1,65tấn/m3		100m3		0		74,838		276,899

		AB.63112		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng Y<=1,75tấn/m3		100m3		0		74,838		388,317

		AB.63113		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng Y<=1,8tấn/m3		100m3		0		74,838		478,317

		AB.63114		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng Y>1,8tấn/m3		100m3		0		74,838		510,637

		AB.63121		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng Y<=1,65tấn/m3		100m3		0		74,838		238,046

		AB.63122		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng Y<=1,75tấn/m3		100m3		0		74,838		334,565

		AB.63123		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng Y<=1,8tấn/m3		100m3		0		74,838		410,018

		AB.63124		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng Y>1,8tấn/m3		100m3		0		74,838		459,837

		AB.63131		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng Y<=1,65tấn/m3		100m3		0		74,838		255,708

		AB.63132		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng Y<=1,75tấn/m3		100m3		0		74,838		357,609

		AB.63133		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng Y<=1,8tấn/m3		100m3		0		74,838		439,721

		AB.63134		Đắp đê, đập kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng Y>1,8tấn/m3		100m3		0		74,838		486,070

		AB.64111		Đắp nền đường bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		0		87,985		295,545

		AB.64112		Đắp nền đường bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		0		87,985		403,016

		AB.64113		Đắp nền đường bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		0		87,985		564,222

		AB.64121		Đắp nền đường bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		0		87,985		250,246

		AB.64122		Đắp nền đường bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		0		87,985		346,076

		AB.64123		Đắp nền đường bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		0		87,985		481,267

		AB.64124		Đắp nền đường bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		0		87,985		604,043

		AB.64131		Đắp nền đường bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		0		87,985		267,825

		AB.64132		Đắp nền đường bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		0		87,985		371,254

		AB.64133		Đắp nền đường bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		0		87,985		518,029

		AB.64134		Đắp nền đường bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		0		87,985		646,126

		AB.65110		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,85		100m3		0		454,847		498,128

		AB.65120		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,9		100m3		0		522,188		571,877

		AB.65130		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,95		100m3		0		601,343		658,565

		AB.66111		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		8,100,922		75,849		261,431

		AB.66112		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		8,100,922		75,849		373,461

		AB.66113		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		8,100,922		75,849		459,438

		AB.66114		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		8,100,922		75,849		510,487

		AB.66115		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn		100m3		8,100,922		64,472		222,216

		AB.66121		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		8,100,922		75,849		215,730

		AB.66122		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		8,100,922		75,849		320,189

		AB.66123		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		8,100,922		75,849		394,066

		AB.66124		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		8,100,922		75,849		445,841

		AB.66125		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16 tấn		100m3		8,100,922		64,472		183,371

		AB.66131		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,85		100m3		8,100,922		75,849		244,389

		AB.66132		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,9		100m3		8,100,922		75,849		302,829

		AB.66133		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,95		100m3		8,100,922		75,849		422,881

		AB.66134		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt K=0,98		100m3		8,100,922		75,849		468,693

		AB.66135		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25 tấn		100m3		8,100,922		64,472		207,731

		AB.66141		Đắp cát công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,85		100m3		8,100,922		75,849		283,661

		AB.66142		Đắp cát công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,9		100m3		8,100,922		75,849		304,673

		AB.66143		Đắp cát công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,95		100m3		8,100,922		75,849		324,372

		AB.66144		Đắp cát công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,98		100m3		8,100,922		75,849		367,709

		AB.66145		Đắp cát công trình bằng đầm cóc		100m3		8,100,922		64,472		241,112

		AB.67110		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp, bằng máy ủi 180CV		100m3		0		274,095		2,229,732

		AB.67120		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp, bằng máy ủi 320CV		100m3		0		274,095		2,286,733

		AB.68110		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax<=80mm		100m3		0		645,728		4,409,799

		AB.68120		Đắp đá lớp chuyển tiếp đầu hồi lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax<=400mm		100m3		0		151,698		1,698,774

		AB.68210		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax<=800mm		100m3		0		151,698		1,628,519

		AB.68220		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax<=1200mm		100m3		0		151,698		1,316,746

		AB.68310		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng		100m3		0		409,585		2,535,258

		AB.68410		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi		100m3		0		0		1,149,498

		AC.11110		Đóng cọc tre, chiều dài cọc <=2,5m, đóng vào bùn		100m		149,060		75,650		0

		AC.11111		Đóng cọc tre, chiều dài cọc <=2,5m, đất cấp I		100m		154,617		91,548		0

		AC.11112		Đóng cọc tre, chiều dài cọc <=2,5m, đất cấp II		100m		154,617		98,674		0

		AC.11120		Đóng cọc tre, chiều dài cọc >2,5m, đóng vào bùn		100m		156,303		115,120		0

		AC.11121		Đóng cọc tre, chiều dài cọc >2,5m, đất cấp I		100m		156,303		138,692		0

		AC.11122		Đóng cọc tre, chiều dài cọc >2,5m, đất cấp II		100m		156,303		154,041		0

		AC.11210		Đóng cọc gỗ đường kính 8-10cm, chiều dài cọc <=2,5m, đóng vào bùn		100m		413,977		91,548		0

		AC.11211		Đóng cọc gỗ đường kính 8-10cm, chiều dài cọc <=2,5m, đất cấp I		100m		415,367		118,957		0

		AC.11212		Đóng cọc gỗ đường kính 8-10cm, chiều dài cọc <=2,5m, đất cấp II		100m		415,367		126,084		0

		AC.11220		Đóng cọc gỗ đường kính 8-10cm, chiều dài cọc >2,5m, đóng vào bùn		100m		409,475		158,427		0

		AC.11221		Đóng cọc gỗ đường kính 8-10cm, chiều dài cọc >2,5m, đất cấp I		100m		411,008		179,258		0

		AC.11222		Đóng cọc gỗ đường kính 8-10cm, chiều dài cọc >2,5m, đất cấp II		100m		411,008		198,445		0

		AC.11710		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván		100m2		1,272,430		1,404,723		0

		AC.12111		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy, chiều dài cọc <=10m, đất cấp I		100m		813,722		301,505		2,068,673

		AC.12112		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy, chiều dài cọc <=10m, đất cấp II		100m		813,722		307,535		2,179,636

		AC.12121		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy, chiều dài cọc >10m, đất cấp I		100m		1,525,635		430,877		3,114,899

		AC.12122		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy, chiều dài cọc >10m, đất cấp II		100m		1,525,635		460,480		4,034,309

		AC.12211		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, chiều dài cọc <=10m, đất cấp I		100m		817,750		367,287		2,472,897

		AC.12212		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, chiều dài cọc <=10m, đất cấp II		100m		817,750		460,480		2,655,194

		AC.12221		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, chiều dài cọc >10m, đất cấp I		100m		1,533,188		515,299		3,725,197

		AC.12222		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, chiều dài cọc >10m, đất cấp II		100m		1,533,188		561,347		4,058,087

		AC.12311		Đóng cừ gỗ, đất cấp I		100m		813,722		339,878		2,408,867

		AC.12312		Đóng cừ gỗ, đất cấp II		100m		813,722		358,516		2,540,967

		AC.12411		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 30-50cm		100m		1,119,063		726,573		17,143,955

		AC.12412		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 60-84cm		100m		1,511,936		1,210,956		27,808,756

		AC.12413		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 94-120cm		100m		1,904,523		1,831,201		41,913,816

		AC.12421		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 30-50cm		100m		1,119,063		832,901		27,318,516

		AC.12422		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 60-84cm		100m		1,511,936		1,346,819		44,495,732

		AC.12423		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực, chiều cao máng cọc 94-120cm		100m		1,904,523		2,037,950		66,999,043

		AC.13111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp I		100m		0		263,131		1,976,825

		AC.13112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp I		100m		0		274,095		2,306,296

		AC.13113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		372,769		2,800,503

		AC.13121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp II		100m		0		287,252		2,158,034

		AC.13122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp II		100m		0		355,227		2,668,714

		AC.13123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		427,588		3,212,341

		AC.13211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp I		100m		0		214,890		1,614,407

		AC.13212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp I		100m		0		257,649		1,935,642

		AC.13213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		315,757		2,372,190

		AC.13221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp II		100m		0		258,746		1,943,878

		AC.13222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp II		100m		0		300,408		2,256,876

		AC.13223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy đóng cọc có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		381,540		2,866,397

		AC.14111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp I		100m		0		209,409		2,091,420

		AC.14112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp I		100m		0		251,071		2,507,514

		AC.14113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		309,179		3,087,856

		AC.14114		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp I		100m		0		377,155		3,766,746

		AC.14121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp II		100m		0		251,071		2,507,514

		AC.14122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp II		100m		0		301,505		3,011,207

		AC.14123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		365,095		3,646,298

		AC.14124		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp II		100m		0		454,998		4,522,285

		AC.14211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp I		100m		0		201,734		2,014,771

		AC.14212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp I		100m		0		223,662		2,233,768

		AC.14213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		274,095		2,737,461

		AC.14214		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp I		100m		0		315,757		3,153,555

		AC.14221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 20x20, đất cấp II		100m		0		243,396		2,430,865

		AC.14222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp II		100m		0		281,770		2,814,109

		AC.14223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		343,167		3,427,301

		AC.14224		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=1,8 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp II		100m		0		422,106		4,215,689

		AC.15111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp I		100m		0		241,204		2,693,975

		AC.15112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		280,673		3,098,071

		AC.15113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp I		100m		0		325,625		3,596,457

		AC.15114		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp I		100m		0		401,275		4,445,059

		AC.15121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp II		100m		0		268,613		2,896,023

		AC.15122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		340,974		3,556,047

		AC.15123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp II		100m		0		394,697		4,377,710

		AC.15124		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp II		100m		0		485,696		5,078,143

		AC.15211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp I		100m		0		219,276		2,667,035

		AC.15212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		254,360		3,125,011

		AC.15213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp I		100m		0		289,444		3,556,047

		AC.15214		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp I		100m		0		355,227		4,364,240

		AC.15221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 25x25, đất cấp II		100m		0		263,131		2,855,614

		AC.15222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		289,444		3,434,818

		AC.15223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp II		100m		0		346,456		4,256,481

		AC.15224		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=2,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp II		100m		0		396,890		4,876,095

		AC.16111		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		256,553		3,141,282

		AC.16112		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp I		100m		0		301,505		3,664,829

		AC.16113		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp I		100m		0		361,805		4,388,555

		AC.16121		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		301,505		3,818,813

		AC.16122		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp II		100m		0		345,360		4,388,555

		AC.16123		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc <=24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp II		100m		0		394,697		5,266,266

		AC.16211		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp I		100m		0		215,987		3,033,493

		AC.16212		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp I		100m		0		306,986		4,326,962

		AC.16213		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp I		100m		0		370,576		4,311,563

		AC.16221		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 30x30, đất cấp II		100m		0		262,035		3,526,243

		AC.16222		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 35x35, đất cấp II		100m		0		306,986		3,680,227

		AC.16223		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa <=3,5 tấn, chiều dài cọc >24m, kích thước cọc 40x40, đất cấp II		100m		0		370,576		5,173,876

		AC.21111		Đóng cọc ống BTCT bằng máy đóng cọc trên cạn, đường kính cọc <=550mm		100m		0		467,058		10,303,371

		AC.21112		Đóng cọc ống BTCT bằng búa rung trên cạn, đường kính cọc <=800mm		100m		0		467,058		11,715,687

		AC.21113		Đóng cọc ống BTCT bằng búa rung trên cạn, đường kính cọc <=1000mm		100m		0		696,201		13,354,669

		AC.21121		Đóng cọc ống BTCT bằng máy đóng cọc trên mặt nước, đường kính cọc <=550mm		100m		0		838,731		26,615,643

		AC.21122		Đóng cọc ống BTCT bằng búa rung trên mặt nước, đường kính cọc <=800mm		100m		0		959,333		22,723,268

		AC.21123		Đóng cọc ống BTCT bằng búa rung trên mặt nước, đường kính cọc <=1000mm		100m		0		1,096,380		26,228,622

		AC.22111		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, chiều dài cọc <=12m, đất cấp I		100m		0		563,537		4,810,354

		AC.22112		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, chiều dài cọc <=12m, đất cấp II		100m		0		720,666		6,186,902

		AC.22121		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, chiều dài cọc >12m, đất cấp I		100m		0		513,918		4,386,801

		AC.22122		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, chiều dài cọc >12m, đất cấp II		100m		0		657,460		5,596,953

		AC.22511		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10m, đất cấp I		100m		0		262,275		3,065,207

		AC.22512		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt đất, chiều dài cọc <=10m, đất cấp II		100m		0		276,452		3,230,894

		AC.22521		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10m, đất cấp I		100m		0		370,966		4,314,221

		AC.22522		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt đất, chiều dài cọc >10m, đất cấp II		100m		0		64,978		4,616,491

		AC.22611		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10m, đất cấp I		100m		0		607,250		15,194,534

		AC.22612		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt nước, chiều dài cọc <=10m, đất cấp II		100m		0		669,865		16,120,873

		AC.22621		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10m, đất cấp I		100m		0		894,926		21,468,378

		AC.22622		Đóng cọc thép hình cao >100mm trên mặt nước, chiều dài cọc >10m, đất cấp II		100m		0		952,225		22,815,780

		AC.22711		Đóng cọc thép hình cao <=100mm trên cạn, chiều dài cọc <=10m, đất cấp I		100m		0		147,678		2,761,448

		AC.22712		Đóng cọc thép hình cao <=100mm trên cạn, chiều dài cọc <=10m, đất cấp II		100m		0		177,213		2,899,520

		AC.22721		Đóng cọc thép hình cao <=100mm dưới nước, đất cấp I		100m		0		206,749		15,908,984

		AC.22722		Đóng cọc thép hình cao <=100mm dưới nước, đất cấp II		100m		0		236,284		16,952,921

		AC.23110		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, sàn thao tác, trên cạn		100m		0		158,129		1,043,817

		AC.23120		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, sàn thao tác, dưới nước		100m		0		336,705		5,767,764

		AC.23210		Nhổ cọc ván thép Larsen 3,  Larsen 4, trên cạn		100m		0		422,358		5,102,425

		AC.23220		Nhổ cọc ván thép Larsen 3,  Larsen 4, dưới nước		100m		0		509,783		8,447,216

		AC.24111		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=7m, đường kính cọc 330mm, đất cấp I		100m		792,659		383,733		4,170,927

		AC.24112		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=7m, đường kính cọc 430mm, đất cấp I		100m		1,383,456		686,882		4,448,989

		AC.24121		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=7m, đường kính cọc 330mm, đất cấp II		100m		792,659		411,143		4,448,989

		AC.24122		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=7m, đường kính cọc 430mm, đất cấp II		100m		1,383,456		736,219		4,866,081

		AC.24211		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=12m, đường kính cọc 330mm, đất cấp I		100m		792,659		438,552		3,753,834

		AC.24212		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=12m, đường kính cọc 430mm, đất cấp I		100m		1,383,456		785,008		4,004,090

		AC.24221		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=12m, đường kính cọc 330mm, đất cấp II		100m		792,659		465,962		4,004,090

		AC.24222		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc <=12m, đường kính cọc 430mm, đất cấp II		100m		1,383,456		834,345		4,379,473

		AC.24311		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc >12m, đường kính cọc 330mm, đất cấp I		100m		792,659		493,371		3,378,451

		AC.24312		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc >12m, đường kính cọc 430mm, đất cấp I		100m		1,383,456		883,134		3,600,900

		AC.24321		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc >12m, đường kính cọc 330mm, đất cấp II		100m		792,659		520,781		3,600,900

		AC.24322		Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung, chiều dài cọc >12m, đường kính cọc 430mm, đất cấp II		100m		1,383,456		932,471		4,031,896

		AC.25111		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp I		100m		0		377,554		3,055,899

		AC.25112		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp I		100m		0		683,892		4,428,308

		AC.25113		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp I		100m		0		805,410		5,215,156

		AC.25121		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp II		100m		0		434,074		3,513,369

		AC.25122		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp II		100m		0		785,628		5,087,065

		AC.25123		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp II		100m		0		983,448		6,367,981

		AC.25211		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp I		100m		0		350,424		2,836,313

		AC.25212		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp I		100m		0		635,850		4,117,229

		AC.25213		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp I		100m		0		706,500		4,574,699

		AC.25221		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp II		100m		0		411,466		3,330,381

		AC.25222		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp II		100m		0		692,370		4,483,205

		AC.25223		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc <=150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp II		100m		0		867,582		5,581,132

		AC.26111		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 30x30cm, đất cấp I		100m		0		1,158,660		7,663,875

		AC.26112		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 35x35cm, đất cấp I		100m		0		1,576,908		10,430,347

		AC.26113		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 40x40cm, đất cấp I		100m		0		2,051,676		14,206,207

		AC.26121		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 30x30cm, đất cấp II		100m		0		1,413,000		9,346,189

		AC.26122		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 35x35cm, đất cấp II		100m		0		1,921,680		12,710,817

		AC.26123		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 40x40cm, đất cấp II		100m		0		2,498,184		16,542,755

		AC.26211		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 30x30cm, đất cấp I		100m		0		1,017,360		6,729,256

		AC.26212		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 35x35cm, đất cấp I		100m		0		1,384,740		9,159,265

		AC.26213		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 40x40cm, đất cấp I		100m		0		1,797,336		11,907,045

		AC.26221		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 30x30cm, đất cấp II		100m		0		1,249,092		8,224,646

		AC.26222		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 35x35cm, đất cấp II		100m		0		1,701,252		11,159,350

		AC.26223		ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc >150 tấn, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 40x40cm, đất cấp II		100m		0		2,209,932		14,523,978

		AC.27110		ép cọc Larsen bằng máy ép thuỷ lực		100m		0		522,358		3,316,085

		AC.27120		Nhổ cọc Larsen bằng máy ép thuỷ lực		100m		0		1,270,027		4,974,127

		AC.28111		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 10x10cm, đất cấp I		100m		0		587,808		527,073

		AC.28112		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp I		100m		0		706,500		633,502

		AC.28113		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp I		100m		0		881,712		793,144

		AC.28121		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 10x10cm, đất cấp II		100m		0		675,414		605,627

		AC.28122		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp II		100m		0		812,758		727,260

		AC.28123		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc <=4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp II		100m		0		1,058,054		950,252

		AC.28212		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp I		100m		0		656,762		587,889

		AC.28213		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp I		100m		0		802,584		719,658

		AC.28222		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 15x15cm, đất cấp II		100m		0		752,281		674,046

		AC.28223		ép sau cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4m, kích thước cọc 20x20cm, đất cấp II		100m		0		902,624		810,882

		AC.29111		Nối cọc ván thép Larsen trên cạn		mối		123,962		29,536		296,146

		AC.29121		Nối cọc ván thép Larsen dưới nước		mối		123,962		38,396		503,136

		AC.29211		Nối cọc thép hình		mối		188,107		88,607		66,128

		AC.29221		Nối cọc ống thép		mối		164,083		147,678		92,580

		AC.29311		Nối cọc bê tông cốt thép vuông, kích thước cọc 20x20cm		mối		100,834		17,131		12,974

		AC.29321		Nối cọc bê tông cốt thép vuông, kích thước cọc 25x25cm		mối		110,749		20,084		15,569

		AC.29331		Nối cọc bê tông cốt thép vuông, kích thước cọc 30x30cm		mối		123,028		45,485		19,461

		AC.29341		Nối cọc bê tông cốt thép vuông, kích thước cọc 35x35cm		mối		233,465		47,848		23,353

		AC.29351		Nối cọc bê tông cốt thép vuông, kích thước cọc 40x40cm		mối		389,564		56,708		29,840

		AC.29411		Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=600mm		mối		128,818		44,303		48,003

		AC.29421		Nối cọc ống bê tông cốt thép, đường kính cọc <=1000mm		mối		262,270		88,607		97,303

		AC.31110		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		337,979		124,049		430,410

		AC.31120		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		394,309		136,454		473,451

		AC.31130		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		478,804		149,450		516,492

		AC.31140		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		506,969		156,538		548,773

		AC.31150		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		563,298		163,627		570,293

		AC.31160		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		619,628		177,804		624,094

		AC.31170		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		675,958		228,605		1,031,512

		AC.31210		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 800mm		m		337,979		186,074		668,367

		AC.31220		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 1000mm		m		394,309		204,386		886,735

		AC.31230		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 1200mm		m		478,804		225,061		1,157,264

		AC.31240		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 1300mm		m		506,969		236,284		1,299,896

		AC.31250		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 1400mm		m		563,298		247,507		1,442,528

		AC.31260		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 1500mm		m		619,628		269,364		1,572,931

		AC.31270		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper ( hoặc tương tự) đường kính lỗ khoan 2000m		m		675,958		353,245		2,664,959

		AC.31311		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		3,618,371		344,384		1,893,803

		AC.31312		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		4,157,342		378,645		2,184,330

		AC.31313		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		5,095,416		416,451		2,496,377

		AC.31314		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		5,759,658		436,830		2,733,102

		AC.31315		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		6,033,518		458,273		2,969,828

		AC.31316		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		6,566,658		498,559		3,228,074

		AC.31321		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		2,959,977		313,490		1,484,914

		AC.31322		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		3,498,944		344,325		1,775,441

		AC.31323		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		4,303,005		379,472		2,184,330

		AC.31324		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		4,836,153		395,717		2,435,734

		AC.31325		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		5,107,095		411,134		5,415,357

		AC.31326		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		5,640,232		447,108		2,720,572

		AC.31331		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		2,823,044		285,254		1,237,428

		AC.31332		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		3,361,986		313,490		1,484,914

		AC.31333		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		4,032,063		344,325		1,775,441

		AC.31334		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		4,568,124		361,455		1,979,885

		AC.31335		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		4,839,066		379,472		2,184,330

		AC.31336		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		5,238,194		412,847		2,367,254

		AC.31341		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		2,689,027		233,862		1,032,984

		AC.31342		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		3,093,986		246,680		1,140,586

		AC.31343		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		3,764,038		282,655		1,248,188

		AC.31344		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		4,297,182		296,359		1,323,510

		AC.31345		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		4,437,032		310,950		1,409,592

		AC.31346		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		4,970,162		412,847		1,527,955

		AC.31411		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		3,618,371		371,734		2,978,330

		AC.31412		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		4,157,342		408,594		3,357,307

		AC.31413		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		5,095,416		449,708		4,250,085

		AC.31414		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		5,759,658		472,804		4,872,923

		AC.31415		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		6,033,518		495,074		5,507,990

		AC.31416		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		6,566,658		537,901		5,988,932

		AC.31421		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		2,959,977		338,359		2,268,999

		AC.31422		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		3,498,944		386,502		2,831,423

		AC.31423		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		4,303,005		409,421		3,357,307

		AC.31424		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		3,836,153		429,978		3,808,926

		AC.31425		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		5,107,095		450,535		4,272,776

		AC.31426		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		5,640,232		389,935		4,668,109

		AC.31431		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		2,823,044		271,549		1,914,333

		AC.31432		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		3,361,986		298,958		2,293,310

		AC.31433		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		4,032,063		328,907		2,831,423

		AC.31434		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		4,568,124		345,211		3,099,595

		AC.31435		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		4,839,066		361,455		3,379,997

		AC.31436		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		5,238,194		393,177		3,677,491

		AC.31441		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 800mm		m		2,689,027		251,820		1,669,736

		AC.31442		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		3,093,986		277,516		1,853,036

		AC.31443		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		3,764,038		304,098		1,938,645

		AC.31444		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		4,297,182		319,929		1,949,990

		AC.31445		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		4,437,032		335,760		2,316,001

		AC.31446		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		4,839,066		364,941		2,515,656

		AC.31511		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I		m		8,445,772		466,661		3,905,969

		AC.31512		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II		m		7,260,065		396,957		3,281,875

		AC.31513		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III		m		6,849,290		366,240		2,722,342

		AC.31514		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV		m		6,447,235		301,262		2,098,248

		AC.31521		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp I		m		8,445,772		477,884		5,462,016

		AC.31522		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp II		m		7,260,065		434,763		4,643,649

		AC.31523		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp III		m		6,849,290		348,519		3,632,110

		AC.31524		Khoan cọc nhồi tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper, đường kính lỗ khoan 2000mm, đá cấp IV		m		6,447,235		324,300		2,928,674

		AC.32111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		9,465		124,049		352,379

		AC.32112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		10,818		136,454		394,665

		AC.32113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		12,170		149,450		422,855

		AC.32114		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		16,226		163,627		563,807

		AC.32121		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		21,518		99,239		0

		AC.32122		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		25,519		109,281		602,865

		AC.32123		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		30,628		119,914		626,980

		AC.32124		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		35,847		132,319		848,834

		AC.32211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		9,465		186,074		499,358

		AC.32212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		10,818		204,386		608,954

		AC.32213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		12,170		225,061		655,649

		AC.32214		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		16,226		247,507		874,198

		AC.32221		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		21,518		148,859		839,449

		AC.32222		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		25,519		134,091		966,181

		AC.32223		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		30,628		180,167		1,018,918

		AC.32224		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn ED, KH, Soilmec, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		36,847		197,888		1,377,149

		AC.32311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		166,565		237,465		1,832,372

		AC.32312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		197,592		261,094		2,043,800

		AC.32313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		228,619		287,085		2,452,560

		AC.32314		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		301,451		316,030		2,861,320

		AC.32315		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		225,552		202,023		3,358,848

		AC.32316		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		263,733		222,107		4,177,491

		AC.32317		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		298,879		243,963		5,044,291

		AC.32318		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		402,080		268,773		1,182,795

		AC.32321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		150,921		216,200		1,437,707

		AC.32322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		176,820		237,465		1,635,040

		AC.32323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		202,720		261,685		2,043,800

		AC.32324		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		270,293		283,541		2,452,560

		AC.32325		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		203,363		185,483		2,925,448

		AC.32326		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		241,479		203,795		3,551,470

		AC.32327		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		275,141		224,470		4,177,491

		AC.32328		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		361,509		246,917		4,947,980

		AC.32331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		130,215		196,706		1,226,280

		AC.32332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		156,049		216,200		1,423,612

		AC.32333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		181,883		237,465		1,635,040

		AC.32334		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		239,136		261,685		2,043,800

		AC.32335		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		184,850		170,715		2,492,048

		AC.32336		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		217,806		193,753		2,973,603

		AC.32337		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		246,341		213,246		3,394,964

		AC.32338		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		326,000		234,512		4,141,375

		AC.32341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		125,250		161,264		1,028,947

		AC.32342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		145,663		170,124		1,226,280

		AC.32343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		171,464		194,934		1,437,707

		AC.32344		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		228,619		214,428		1,635,040

		AC.32345		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		173,047		167,171		2,070,687

		AC.32346		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		204,585		183,711		2,516,126

		AC.32347		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		231,636		202,614		2,877,292

		AC.32348		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		307,586		222,698		3,382,925

		AC.32411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		166,565		256,368		2,602,838

		AC.32412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		197,592		281,769		3,078,528

		AC.32413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		281,619		310,123		3,799,034

		AC.32414		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		301,451		341,430		4,045,472

		AC.32415		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		225,552		226,242		4,524,759

		AC.32416		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		263,733		248,689		5,584,354

		AC.32417		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		298,879		273,499		6,888,181

		AC.32418		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp I dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		402,080		301,262		7,516,590

		AC.32421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		150,921		233,330		2,128,769

		AC.32422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		176,820		262,866		2,620,024

		AC.32423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		202,720		282,359		3,095,713

		AC.32424		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		270,293		310,713		3,324,965

		AC.32425		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		203,363		169,534		3,866,091

		AC.32426		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		241,479		187,846		4,639,310

		AC.32427		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		275,141		206,749		5,685,397

		AC.32428		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp II dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		361,509		226,833		6,328,935

		AC.32431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		130,215		187,255		1,899,517

		AC.32432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		156,049		206,158		2,128,769

		AC.32433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		181,883		226,833		2,620,024

		AC.32434		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		239,136		249,280		2,849,276

		AC.32435		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		184,850		161,264		3,222,553

		AC.32436		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		217,806		177,804		3,837,454

		AC.32437		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		246,341		194,934		4,654,439

		AC.32438		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp III dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		326,000		214,428		5,297,977

		AC.32441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		125,250		173,669		1,654,700

		AC.32442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		145,663		191,390		1,899,517

		AC.32443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		171,464		209,702		2,144,334

		AC.32444		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn TRC-15, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 1400mm		m		228,619		231,558		2,375,207

		AC.32445		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		173,047		152,994		2,838,918

		AC.32446		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		204,585		168,352		3,263,079

		AC.32447		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 1300mm		m		231,636		185,483		3,861,229

		AC.32448		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan mômen xoay >200KNm, khoan vào đá cấp IV dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		307,586		203,795		4,418,854

		AC.32511		Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm trên cạn		m		45,897		229,786		1,087,020

		AC.32512		Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm dưới nước		m		59,882		353,245		1,665,449

		AC.32521		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm trên cạn, đá cấp I		m		484,506		508,601		5,236,881

		AC.32522		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm trên cạn, đá cấp II		m		438,709		456,619		4,450,389

		AC.32523		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm trên cạn, đá cấp III		m		391,494		421,176		3,472,071

		AC.32524		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm trên cạn, đá cấp IV		m		366,469		346,747		2,685,580

		AC.32531		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm dưới nước, đá cấp I		m		481,242		559,402		7,762,612

		AC.32532		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm dưới nước, đá cấp II		m		438,709		502,104		6,600,267

		AC.32533		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm dưới nước, đá cấp III		m		391,494		463,117		5,152,484

		AC.32534		Khoan vào đá bằng máy khoan QJ250 có đường kính 2000mm dưới nước, đá cấp IV		m		366,469		381,599		4,024,836

		AC.32611		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		473,122		191,272		4,176,716

		AC.32612		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		546,850		219,980		4,816,010

		AC.32613		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		630,403		253,001		5,679,164

		AC.32614		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		942,423		316,207		6,918,574

		AC.32615		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,095,114		442,737		9,346,508

		AC.32621		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		473,122		229,550		5,820,543

		AC.32622		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		546,850		263,988		6,693,517

		AC.32623		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 1200mm		m		630,403		303,566		7,976,965

		AC.32624		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		942,423		379,274		9,528,113

		AC.32625		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá có vị trí hang động Caster, đá mồ côi bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		1,095,114		531,285		12,889,760

		AC.32711		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		781,708		280,587		5,966,737

		AC.32712		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm trên cạn, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		901,303		381,008		6,392,933

		AC.32721		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 1500mm		m		779,176		350,882		8,648,701

		AC.32722		Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm dưới nước, đường kính lỗ khoan 2000mm		m		901,303		476,112		11,000,118

		AC.32810		Bơm dung dịch Bentonit chống sụt thành lỗ khoan thành cọc Barrette, lỗ khoan trên cạn		m3		717,806		34,261		30,017

		AC.32820		Bơm dung dịch Bentonit chống sụt thành lỗ khoan thành cọc Barrette, lỗ khoan dưới nước		m3		717,806		37,805		118,203

		AC.33111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm		m		73,085		231,995		739,351

		AC.33112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		88,746		306,977		897,688

		AC.33113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		104,407		383,240		1,056,026

		AC.33211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm		m		73,085		289,673		2,194,974

		AC.33212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		88,746		383,240		2,708,819

		AC.33213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		104,407		478,730		3,283,545

		AC.33311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		2,604,427		821,595		1,541,710

		AC.33312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		2,978,716		1,095,247		2,083,392

		AC.33313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		3,393,805		1,368,898		2,600,073

		AC.33321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		2,479,192		779,939		1,458,374

		AC.33322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		2,975,881		1,042,055		1,941,721

		AC.33323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		3,309,370		1,302,248		2,433,401

		AC.33331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		2,436,974		741,847		1,383,372

		AC.33332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		2,811,263		988,222		1,841,718

		AC.33333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		3,226,352		1,234,956		2,300,064

		AC.33341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		2,352,538		704,316		1,308,370

		AC.33342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		2,726,827		931,184		1,741,715

		AC.33343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		3,141,916		1,163,820		2,175,061

		AC.33411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		2,604,427		944,642		5,704,073

		AC.33412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		2,978,716		1,256,105		7,557,911

		AC.33413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		3,393,805		1,570,132		9,411,749

		AC.33421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		2,479,192		897,218		5,453,607

		AC.33422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		2,975,881		1,193,300		7,236,415

		AC.33423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		3,309,370		1,491,304		9,019,223

		AC.33431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		2,436,974		852,357		5,153,869

		AC.33432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		2,811,263		1,133,058		6,822,324

		AC.33433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		3,226,352		1,416,323		8,510,829

		AC.33441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		2,352,538		809,419		4,874,182

		AC.33442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		2,726,827		1,076,021		6,448,334

		AC.33443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		3,141,916		1,344,545		8,022,485

		AC.34111		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm		m		93,542		179,444		1,044,867

		AC.34112		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm		m		113,182		239,045		1,277,060

		AC.34113		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		123,480		298,645		1,509,252

		AC.34211		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm		m		108,646		230,713		1,515,161

		AC.34212		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm		m		117,810		306,336		1,888,527

		AC.34213		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm		m		142,506		382,599		2,266,849

		AC.34311		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		214,830		865,175		4,411,661

		AC.34312		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		236,172		1,147,157		5,804,817

		AC.34313		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		308,776		1,435,549		7,197,973

		AC.34321		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		178,966		820,314		4,179,468

		AC.34322		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		200,176		1,095,888		5,514,576

		AC.34323		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		251,324		1,369,539		6,965,780

		AC.34331		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		145,186		779,298		3,947,275

		AC.34332		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		178,966		1,038,850		5,282,383

		AC.34333		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		204,410		1,298,403		6,559,443

		AC.34341		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		134,333		740,205		3,773,131

		AC.34342		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		166,538		986,299		5,050,191

		AC.34343		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá trên cạn, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		191,864		1,232,393		6,211,154

		AC.34411		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp I		m		238,900		983,735		7,270,721

		AC.34412		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp I		m		268,309		1,311,220		9,600,739

		AC.34413		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp I		m		337,432		1,638,705		12,001,593

		AC.34421		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp II		m		194,464		934,388		6,783,827

		AC.34422		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp II		m		222,025		1,181,123		9,044,615

		AC.34423		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp II		m		288,553		1,441,958		11,271,252

		AC.34431		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp III		m		163,976		887,605		6,400,850

		AC.34432		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp III		m		198,267		1,180,483		8,418,191

		AC.34433		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp III		m		223,553		1,474,001		10,471,146

		AC.34441		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 600mm, đá cấp IV		m		144,199		842,744		5,913,956

		AC.34442		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 800mm, đá cấp IV		m		185,682		1,120,241		7,827,380

		AC.34443		Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đá dưới nước, đường kính lỗ khoan 1000mm, đá cấp IV		m		210,890		1,400,301		9,774,957

		AC.34511		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=800mm		m		49,676		239,238		588,704

		AC.34512		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1000mm		m		54,583		281,769		612,560

		AC.34513		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1300mm		m		58,047		366,240		637,702

		AC.34514		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=1500mm		m		61,723		435,944		676,178

		AC.34515		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước, đường kính cọc <=2000mm		m		72,230		902,605		1,174,703

		AC.34521		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=800mm		m		25,541		191,390		198,188

		AC.34522		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm		m		29,663		225,651		204,381

		AC.34523		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1300mm		m		33,040		292,992		216,768

		AC.34524		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1500mm		m		37,414		349,110		232,251

		AC.34525		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=2000mm		m		48,181		721,848		263,218

		AC.34610		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 trên cạn		lần		655,419		7,738,301		8,825,991

		AC.34620		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 dưới nước		lần		655,419		8,919,721		16,447,636

		AC.35110		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 0,5x1,2m		m		0		54,345		187,198

		AC.35120		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 0,6x1,2m		m		0		66,750		223,903

		AC.35130		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 0,6x1,8m		m		0		69,113		234,915

		AC.35140		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 0,8x1,8m		m		0		79,155		271,620

		AC.35150		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 0,8x2,8m		m		0		116,961		403,760

		AC.35160		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 1,0x2,8m		m		0		144,133		488,182

		AC.35170		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 1,2x2,8m		m		0		188,436		638,674

		AC.35180		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 1,5x2,8m		m		0		236,284		807,519

		AD.11110		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép <=20cm		m3		80,122		36,362		4,794

		AD.11120		Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép >20cm		m3		80,122		28,317		4,314

		AD.11211		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mở rộng		100m3		13,410,764		248,098		1,741,124

		AD.11212		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường làm mới		100m3		13,410,764		230,377		1,476,917

		AD.11221		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường mở rộng		100m3		13,410,764		271,727		1,815,239

		AD.11222		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới		100m3		13,410,764		259,912		1,524,800

		AD.12111		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25m3/h, tỷ lệ xi măng 6%		100m3		15,265,563		1,713,059		3,695,883

		AD.12112		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25m3/h, tỷ lệ xi măng 8%		100m3		17,560,265		1,772,130		3,695,883

		AD.12121		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30m3/h, tỷ lệ xi măng 6%		100m3		15,265,563		1,713,059		3,972,753

		AD.12122		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 30m3/h, tỷ lệ xi măng 8%		100m3		17,560,265		1,772,130		3,972,753

		AD.12131		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50m3/h, tỷ lệ xi măng 6%		100m3		15,265,563		1,713,059		3,880,666

		AD.12132		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 50m3/h, tỷ lệ xi măng 8%		100m3		17,560,265		1,772,130		3,880,666

		AD.12211		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25m3/h, tỷ lệ xi măng 6%		100m3		13,833,066		1,713,059		3,695,883

		AD.12212		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 20-25m3/h, tỷ lệ xi măng 8%		100m3		15,799,715		1,772,130		3,695,883

		AD.12221		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30m3/h, tỷ lệ xi măng 6%		100m3		13,833,066		1,713,059		3,972,753

		AD.12222		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 30m3/h, tỷ lệ xi măng 8%		100m3		15,799,715		1,772,130		3,972,753

		AD.12231		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50m3/h, tỷ lệ xi măng 6%		100m3		13,833,066		1,713,059		3,880,666

		AD.12232		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng, trạm trộn 50m3/h, tỷ lệ xi măng 8%		100m3		15,799,715		1,772,130		3,880,666

		AD.21111		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		1,317,053		542,158		594,146

		AD.21112		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,614,266		580,884		733,755

		AD.21113		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		1,890,385		608,476		878,696

		AD.21114		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		2,207,426		634,616		1,023,098

		AD.21115		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15cm		100m2		2,354,375		650,106		1,092,903

		AD.21121		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		1,021,036		264,786		503,064

		AD.21122		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,275,328		296,735		604,322

		AD.21123		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		1,530,587		317,550		787,614

		AD.21124		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		1,785,846		338,849		874,491

		AD.21125		Làm mặt đường đá dăm nước, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15cm		100m2		1,913,475		349,499		934,708

		AD.21211		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		500,910		157,343		354,355

		AD.21212		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		651,960		167,206		489,708

		AD.21213		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		803,540		177,539		598,939

		AD.21214		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		955,120		187,872		728,961

		AD.21215		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		1,106,170		198,205		848,318

		AD.21216		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		1,257,750		208,538		952,756

		AD.21217		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		1,408,800		218,401		1,082,777

		AD.21218		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20cm		100m2		1,560,380		228,734		1,202,673

		AD.21221		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		454,210		92,997		254,172

		AD.21222		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		605,260		103,330		349,561

		AD.21223		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		756,840		113,663		424,159

		AD.21224		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		908,420		123,996		519,009

		AD.21225		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		1,059,470		134,328		603,733

		AD.21226		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		1,211,050		144,192		678,332

		AD.21227		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		1,362,100		154,525		773,182

		AD.21228		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20cm		100m2		1,513,680		164,858		888,283

		AD.21311		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít, chiều dày mặt đường 3cm		100m2		3,042,062		589,852		575,255

		AD.21312		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít, chiều dày mặt đường 8cm		100m2		4,228,446		728,545		685,512

		AD.21313		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít, chiều dày mặt đường 10cm		100m2		4,499,863		988,387		776,594

		AD.21314		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít, chiều dày mặt đường 12cm		100m2		4,847,917		1,042,657		987,521

		AD.21411		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,579,574		505,660		503,348

		AD.21412		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 12cm		100m2		1,929,928		525,886		604,018

		AD.21413		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		2,377,468		542,573		714,687

		AD.21414		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		2,590,673		558,754		805,357

		AD.21415		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		2,914,801		576,452		906,026

		AD.21416		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20cm		100m2		3,238,910		591,622		1,006,696

		AD.22111		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,468,631		337,275		303,325

		AD.22112		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 14cm		100m2		2,006,010		424,754		389,074

		AD.22113		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm		100m2		2,276,254		485,434		455,684

		AD.22114		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 18cm		100m2		2,540,489		546,113		516,070

		AD.22211		Làm mặt đường đá 4x6 chèn cấp phối tự nhiên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,513,513		337,124		535,319

		AD.22311		Làm mặt đường đá cấp phối Dmax4cm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm		100m2		1,396,913		20,479		217,622

		AD.23111		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm		100m2		2,701,907		50,801		180,739

		AD.23112		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm		100m2		3,605,126		67,341		205,102

		AD.23113		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm		100m2		4,504,470		84,472		229,833

		AD.23114		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		5,403,813		101,011		295,732

		AD.23115		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm		100m2		6,303,156		118,733		320,094

		AD.23116		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm		100m2		7,206,376		135,273		344,826

		AD.23211		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô. chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm		100m2		2,556,031		63,206		210,893

		AD.23212		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô. chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm		100m2		3,410,487		84,472		241,900

		AD.23213		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô. chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm		100m2		4,261,275		105,146		284,321

		AD.23214		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô. chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		5,112,063		126,412		315,328

		AD.23215		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô. chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm		100m2		5,962,851		147,678		346,334

		AD.23221		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung. chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm		100m2		4,156,916		64,387		213,108

		AD.23222		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung. chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm		100m2		5,611,541		85,653		246,330

		AD.23223		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung. chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm		100m2		7,018,862		107,509		289,858

		AD.23224		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung. chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		8,420,269		128,775		321,972

		AD.23225		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung. chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm		100m2		9,827,589		150,631		354,086

		AD.23231		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn. chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm		100m2		4,040,192		65,569		217,907

		AD.23232		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn. chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm		100m2		5,386,923		87,425		251,129

		AD.23233		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn. chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm		100m2		6,733,654		109,281		295,764

		AD.23234		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn. chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm		100m2		8,078,162		131,138		315,697

		AD.23235		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn. chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm		100m2		9,428,227		152,994		362,207

		AD.24111		Làm mặt đường láng nhựa, láng 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2		100m2		1,459,132		197,348		404,591

		AD.24121		Làm mặt đường láng nhựa, láng 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2		100m2		2,372,620		230,240		478,798

		AD.24131		Làm mặt đường láng nhựa, láng 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2		100m2		3,551,869		394,697		557,798

		AD.24141		Làm mặt đường láng nhựa, láng 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2		100m2		3,976,065		460,480		634,370

		AD.25111		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa		100m2		0		8,223		89,709

		AD.25112		Cày xới mặt đường cũ, mặt đường bê tông nhựa		100m2		0		15,678		107,651

		AD.25121		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá		100m2		0		65,783		674,958

		AD.25211		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh <=2m		m3		125,719		94,053		0

		AD.25221		Làm rãnh xương cá, chiều dài rãnh >2m		m3		125,719		71,298		0

		AD.26111		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		6,377,000		547,944		4,593,217

		AD.26121		Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		6,377,000		576,783		4,593,217

		AD.26122		Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		6,377,000		663,300		4,593,217

		AD.26123		Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=25 tấn/h		100tấn		6,377,000		697,907		4,593,217

		AD.26211		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=50-60 tấn/h		100tấn		6,377,000		292,237		4,838,637

		AD.26221		Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=50-60 tấn/h		100tấn		6,377,000		307,618		4,838,637

		AD.26222		Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=50-60 tấn/h		100tấn		6,377,000		322,998		4,838,637

		AD.26223		Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=50-60 tấn/h		100tấn		6,377,000		338,379		4,838,637

		AD.26311		Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn <=80 tấn/h		100tấn		6,377,000		240,326		4,471,262

		AD.26321		Sản xuất bê tông nhựa hạt thô bằng trạm trộn <=80 tấn/h		100tấn		6,377,000		249,939		4,471,262

		AD.26322		Sản xuất bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn <=80 tấn/h		100tấn		6,377,000		259,552		4,471,262

		AD.26323		Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn bằng trạm trộn <=80 tấn/h		100tấn		6,377,000		269,165		4,471,262

		AD.27111		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5km bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		1,163,628

		AD.27112		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		1,070,094

		AD.27113		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 0,5km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		993,297

		AD.27121		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0km bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		1,569,974

		AD.27122		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		1,478,116

		AD.27123		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		1,269,212

		AD.27131		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5km bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		1,840,871

		AD.27132		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		1,670,579

		AD.27133		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,5km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		1,462,353

		AD.27141		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0km bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		2,111,769

		AD.27142		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		1,863,042

		AD.27143		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		1,655,494

		AD.27151		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0km bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		2,561,212

		AD.27152		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		2,178,681

		AD.27153		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		1,968,199

		AD.27161		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0km bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		3,010,656

		AD.27162		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		2,494,320

		AD.27163		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		2,280,903

		AD.27171		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ 5 tấn		100tấn		0		0		406,346

		AD.27172		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		354,132

		AD.27173		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		239,127

		AD.27211		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		1,701,373

		AD.27212		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		1,453,156

		AD.27213		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 1,0km bằng ôtô tự đổ 12 tấn		100tấn		0		0		1,385,021

		AD.27221		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		2,140,189

		AD.27222		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		1,903,818

		AD.27223		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 2,0km bằng ôtô tự đổ 12 tấn		100tấn		0		0		1,818,501

		AD.27231		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		2,502,019

		AD.27232		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		2,262,509

		AD.27233		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 3,0km bằng ôtô tự đổ 12 tấn		100tấn		0		0		2,156,827

		AD.27241		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0km bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		2,871,548

		AD.27242		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0km bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		2,621,199

		AD.27243		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, cự ly 4,0km bằng ôtô tự đổ 12 tấn		100tấn		0		0		2,495,152

		AD.27251		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ 7 tấn		100tấn		0		0		400,323

		AD.27252		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ 10 tấn		100tấn		0		0		266,719

		AD.27253		Vận chuyển hỗn hợp đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ, 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ 12 tấn		100tấn		0		0		264,317

		AD.31111		Làm cọc tiêu BTCT 0,12x0,12x1,025m		cái		18,804		9,043		0

		AD.31121		Làm cột Km bê tông		cái		71,852		88,171		0

		AD.31211		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước biển 0,6x1,0m		cái		34,910		25,999		0

		AD.31221		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước biển 1,0x1,2m		cái		65,684		50,868		0

		AD.31231		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước biển 1,0x1,6m		cái		88,738		70,085		0

		AD.31241		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước biển 0,6x0,6 hoặc 0,5x0,7m		cái		24,705		16,391		0

		AD.31311		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, loại cột dài 2,7m		cột		81,886		40,694		0

		AD.31321		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, loại cột dài 2,8-3,0m		cột		85,066		42,390		0

		AD.31331		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, loại cột dài 3,1-3,8m		cột		90,763		45,781		0

		AD.32111		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ đỡ sắt L50x50x5		cái		128,971		55,243		27,267

		AD.32121		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ sắt ống đường kính 60mm		cái		176,193		53,118		29,827

		AD.32131		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, loại trụ sắt ống đường kính 80mm		cái		256,033		63,210		36,170

		AD.32211		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước biển 0,4x0,4 hoặc 0,5x0,6m		cái		25,256		20,912		0

		AD.32212		Làm biển báo BTCT hình chữ nhật, kích thước biển 0,4x1,2m		cái		26,933		13,000		0

		AD.32221		Làm biển báo BTCT hình tròn, đường kính 0,7m		cái		21,029		16,391		0

		AD.32222		Làm biển báo BTCT hình tam giác 0,7x0,7x0,7m		cái		14,506		10,174		0

		AD.32311		Sản xuất lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,5m		bảng		24,836		19,339		8,569

		AD.32321		Sản xuất lắp đặt bảng lưu thông loại tròn		m2		206,254		131,713		8,569

		AD.32322		Sản xuất lắp đặt bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật		m2		158,858		130,145		8,569

		AD.32411		Sản xuất lắp đặt biển bảo phản quang, loại vuông 60x60cm		cái		226,675		77,432		8,926

		AD.32421		Sản xuất lắp đặt biển bảo phản quang, loại tròn đường kính 70cm, bát giác cạnh 25cm		cái		289,412		81,389		8,926

		AD.32431		Sản xuất lắp đặt biển bảo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm		cái		148,575		70,650		8,926

		AD.32441		Sản xuất lắp đặt biển bảo phản quang, loại chữ nhật 30x50cm		cái		92,464		52,564		8,926

		AD.33110		Gắn viên phản quang trên mặt bê tông		viên		42,807		4,069		3,841

		AD.33120		Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa		viên		42,516		3,900		3,841

		AD.34110		Lắp đặt dải phân cách cứng		cái		172,550		5,021		0

		AD.34120		Lắp đặt dải phân cách mềm		cái		206,522		3,426		0

		AD.34130		Lắp đặt dải phân cách tôn lượn sóng		cái		51,181		3,840		0

		AE.11113		Xây móng đá hộc, chiều dày <=60cm vữa xi măng mác 50		m3		186,637		104,704		0

		AE.11114		Xây móng đá hộc, chiều dày <=60cm vữa xi măng mác 75		m3		211,375		104,704		0

		AE.11115		Xây móng đá hộc, chiều dày <=60cm vữa xi măng mác 100		m3		237,965		104,704		0

		AE.11123		Xây móng đá hộc, chiều dày >60cm vữa xi măng mác 50		m3		186,637		100,867		0

		AE.11124		Xây móng đá hộc, chiều dày >60cm vữa xi măng mác 75		m3		211,375		100,867		0

		AE.11125		Xây móng đá hộc, chiều dày >60cm vữa xi măng mác 100		m3		237,965		100,867		0

		AE.11213		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		186,637		118,409		0

		AE.11214		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		211,375		118,409		0

		AE.11215		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		237,965		118,409		0

		AE.11223		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		202,501		137,048		0

		AE.11224		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		229,342		137,048		0

		AE.11225		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		258,192		137,048		0

		AE.11233		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		186,637		114,024		0

		AE.11234		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		211,375		114,024		0

		AE.11235		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		237,965		114,024		0

		AE.11243		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		200,635		129,921		0

		AE.11244		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		227,228		129,921		0

		AE.11245		Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		255,812		129,921		0

		AE.11313		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		186,637		128,825		0

		AE.11314		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		211,375		128,825		0

		AE.11315		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		237,965		128,825		0

		AE.11323		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		202,501		151,849		0

		AE.11324		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		229,342		151,849		0

		AE.11325		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		258,192		151,849		0

		AE.11333		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		186,637		123,343		0

		AE.11334		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		211,375		123,343		0

		AE.11335		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		237,965		123,343		0

		AE.11343		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		200,635		139,240		0

		AE.11344		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		227,228		139,240		0

		AE.11345		Xây tường trụ pin, cong nghiêng, vặn vỏ đỗ đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		255,812		139,240		0

		AE.11413		Xây mố cầu đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		186,637		135,403		0

		AE.11414		Xây mố cầu đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		211,375		135,403		0

		AE.11415		Xây mố cầu đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		237,965		135,403		0

		AE.11423		Xây mố cầu đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		202,501		275,740		0

		AE.11424		Xây mố cầu đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		229,342		275,740		0

		AE.11425		Xây mố cầu đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		258,192		275,740		0

		AE.11513		Xây trụ cầu, cột đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		198,768		218,180		0

		AE.11514		Xây trụ cầu, cột đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		225,114		218,180		0

		AE.11515		Xây trụ cầu, cột đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		253,432		218,180		0

		AE.11523		Xây trụ cầu, cột đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		200,635		374,414		0

		AE.11524		Xây trụ cầu, cột đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		227,228		374,414		0

		AE.11525		Xây trụ cầu, cột đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		255,812		374,414		0

		AE.11613		Xây tường đầu cầu, tường cánh đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		195,036		130,469		0

		AE.11614		Xây tường đầu cầu, tường cánh đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		220,887		130,469		0

		AE.11615		Xây tường đầu cầu, tường cánh đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		248,673		130,469		0

		AE.11623		Xây tường đầu cầu, tường cánh đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		201,568		222,565		0

		AE.11624		Xây tường đầu cầu, tường cánh đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		228,285		222,565		0

		AE.11625		Xây tường đầu cầu, tường cánh đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		257,002		222,565		0

		AE.11713		Xây trụ đỡ ống đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		198,311		192,415		0

		AE.11714		Xây trụ đỡ ống đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		224,409		192,415		0

		AE.11715		Xây trụ đỡ ống đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		252,462		192,415		0

		AE.11723		Xây trụ đỡ ống đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		203,950		227,499		0

		AE.11724		Xây trụ đỡ ống đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		230,791		227,499		0

		AE.11725		Xây trụ đỡ ống đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		259,641		227,499		0

		AE.11813		Xây gối đỡ đường ống đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 50		m3		187,178		192,415		3,922

		AE.11814		Xây gối đỡ đường ống đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 75		m3		211,916		192,415		3,922

		AE.11815		Xây gối đỡ đường ống đá hộc, chiều cao <=2m vữa xi măng mác 100		m3		238,505		192,415		3,922

		AE.11823		Xây gối đỡ đường ống đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 50		m3		203,088		226,402		3,922

		AE.11824		Xây gối đỡ đường ống đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 75		m3		229,929		226,402		3,922

		AE.11825		Xây gối đỡ đường ống đá hộc, chiều cao >2m vữa xi măng mác 100		m3		258,778		226,402		3,922

		AE.11913		Xây mặt bằng đá hộc vữa xi măng mác 50		m3		186,637		114,024		0

		AE.11914		Xây mặt bằng đá hộc vữa xi măng mác 75		m3		211,375		114,024		0

		AE.11915		Xây mặt bằng đá hộc vữa xi măng mác 100		m3		237,965		114,024		0

		AE.11923		Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa xi măng mác 50		m3		186,637		120,054		0

		AE.11924		Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa xi măng mác 75		m3		211,375		120,054		0

		AE.11925		Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa xi măng mác 100		m3		237,965		120,054		0

		AE.11933		Xây mái dốc cong đá hộc vữa xi măng mác 50		m3		192,522		132,662		0

		AE.11934		Xây mái dốc cong đá hộc vữa xi măng mác 75		m3		217,260		132,662		0

		AE.11935		Xây mái dốc cong đá hộc vữa xi măng mác 100		m3		243,850		132,662		0

		AE.12110		Xếp đá khan không chít mạch mặt bằng		m3		86,020		65,783		0

		AE.12120		Xếp đá khan không chít mạch mái dốc thẳng		m3		86,020		76,747		0

		AE.12130		Xếp đá khan không chít mạch mái dốc cong		m3		90,277		108,542		0

		AE.12213		Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng vữa xi măng mác 50		m3		102,005		84,969		0

		AE.12214		Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng vữa xi măng mác 75		m3		105,952		84,969		0

		AE.12215		Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng vữa xi măng mác 100		m3		110,193		84,969		0

		AE.12223		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng vữa xi măng mác 50		m3		102,005		95,933		0

		AE.12224		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng vữa xi măng mác 75		m3		105,952		95,933		0

		AE.12225		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng vữa xi măng mác 100		m3		110,193		95,933		0

		AE.12233		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong vữa xi măng mác 50		m3		105,924		110,186		0

		AE.12234		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong vữa xi măng mác 75		m3		109,969		110,186		0

		AE.12235		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong vữa xi măng mác 100		m3		114,317		110,186		0

		AE.12313		Xây cống đá hộc vữa xi măng mác 50		m3		198,768		168,843		0

		AE.12314		Xây cống đá hộc vữa xi măng mác 75		m3		225,114		168,843		0

		AE.12315		Xây cống đá hộc vữa xi măng mác 100		m3		253,432		168,843		0

		AE.12413		Xây nút hầm đá hộc vữa xi măng mác 50		m3		198,768		195,156		0

		AE.12414		Xây nút hầm đá hộc vữa xi măng mác 75		m3		225,114		195,156		0

		AE.12415		Xây nút hầm đá hộc vữa xi măng mác 100		m3		253,432		195,156		0

		AE.12513		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc vữa xi măng mác 50		m3		198,311		226,402		0

		AE.12514		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc vữa xi măng mác 75		m3		224,409		226,402		0

		AE.12515		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc vữa xi măng mác 100		m3		252,462		226,402		0

		AE.12613		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >=5m vữa xi măng mác 50		m3		206,454		305,342		0

		AE.12614		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >=5m vữa xi măng mác 75		m3		234,903		305,342		0

		AE.12615		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >=5m vữa xi măng mác 100		m3		265,481		305,342		0

		AE.12623		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >=10m vữa xi măng mác 50		m3		207,438		356,324		0

		AE.12624		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >=10m vữa xi măng mác 75		m3		236,022		356,324		0

		AE.12625		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >=10m vữa xi măng mác 100		m3		266,746		356,324		0

		AE.12633		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >20m vữa xi măng mác 50		m3		209,404		422,654		0

		AE.12634		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >20m vữa xi măng mác 75		m3		238,259		422,654		0

		AE.12635		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc ta luy >=40% bằng đá hộc, chiều cao >20m vữa xi măng mác 100		m3		269,274		422,654		0

		AE.21112		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm vữa xi măng mác 25		m3		246,774		91,548		0

		AE.21113		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm vữa xi măng mác 50		m3		268,553		91,548		0

		AE.21114		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm vữa xi măng mác 75		m3		287,126		91,548		0

		AE.21115		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm vữa tam hợp mác 25		m3		253,291		91,548		0

		AE.21116		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm vữa tam hợp  mác 50		m3		272,487		91,548		0

		AE.21117		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm vữa tam hợp  mác 75		m3		290,140		91,548		0

		AE.21212		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm vữa xi măng mác 25		m3		244,586		81,680		0

		AE.21213		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm vữa xi măng mác 50		m3		267,116		81,680		0

		AE.21214		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm vữa xi măng mác 75		m3		286,329		81,680		0

		AE.21215		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm vữa tam hợp  mác 25		m3		251,327		81,680		0

		AE.21216		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm vữa tam hợp  mác 50		m3		271,186		81,680		0

		AE.21217		Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm vữa tam hợp  mác 75		m3		289,447		81,680		0

		AE.22112		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		287,063		122,246		2,824

		AE.22113		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		306,458		122,246		2,824

		AE.22114		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		321,146		122,246		2,824

		AE.22115		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		292,567		122,246		2,824

		AE.22116		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		308,781		122,246		2,824

		AE.22117		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		323,692		122,246		2,824

		AE.22122		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		287,063		133,210		9,788

		AE.22123		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		305,458		133,210		9,788

		AE.22124		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		321,146		133,210		9,788

		AE.22125		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		292,567		133,210		9,788

		AE.22126		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		308,781		133,210		9,788

		AE.22127		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		323,692		133,210		9,788

		AE.22132		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		287,063		146,367		69,851

		AE.22133		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		305,458		146,367		69,851

		AE.22134		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		321,146		146,367		69,851

		AE.22135		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		292,567		146,367		69,851

		AE.22136		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		308,781		146,367		69,851

		AE.22142		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		287,063		152,945		99,603

		AE.22143		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		305,458		152,945		99,603

		AE.22144		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		321,146		152,945		99,603

		AE.22145		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		292,567		152,945		99,603

		AE.22146		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=11cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		308,781		152,945		99,603

		AE.22212		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		259,113		105,252		2,824

		AE.22213		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		281,981		105,252		2,824

		AE.22214		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		301,482		105,252		2,824

		AE.22215		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		265,955		105,252		2,824

		AE.22216		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		286,112		105,252		2,824

		AE.22217		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		304,647		105,252		2,824

		AE.22222		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		261,580		107,993		9,788

		AE.22223		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		284,666		107,993		9,788

		AE.22224		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		304,354		107,993		9,788

		AE.22225		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		268,488		107,993		9,788

		AE.22226		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		288,836		107,993		9,788

		AE.22227		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		307,548		107,993		9,788

		AE.22232		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		261,580		118,409		69,851

		AE.22233		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		284,666		118,409		69,851

		AE.22234		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		304,354		118,409		69,851

		AE.22235		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		268,488		118,409		69,851

		AE.22236		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		288,836		118,409		69,851

		AE.22242		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		261,580		123,891		99,603

		AE.22243		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		284,666		123,891		99,603

		AE.22244		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		304,354		123,891		99,603

		AE.22245		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		268,488		123,891		99,603

		AE.22246		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		288,836		123,891		99,603

		AE.22312		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		255,592		91,000		2,824

		AE.22313		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		279,136		91,000		2,824

		AE.22314		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		299,214		91,000		2,824

		AE.22315		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		262,637		91,000		2,824

		AE.22316		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		283,389		91,000		2,824

		AE.22317		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		302,472		91,000		2,824

		AE.22322		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		258,038		98,674		9,788

		AE.22323		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		98,674		9,788

		AE.22324		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		98,674		9,788

		AE.22325		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		265,150		98,674		9,788

		AE.22326		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		98,674		9,788

		AE.22327		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		305,366		98,674		9,788

		AE.22332		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		258,038		108,542		69,851

		AE.22333		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		108,542		69,851

		AE.22334		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		108,542		69,851

		AE.22335		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		265,150		108,542		69,851

		AE.22336		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		108,542		69,851

		AE.22342		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		258,038		113,475		99,603

		AE.22343		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		113,475		99,603

		AE.22344		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		113,475		99,603

		AE.22345		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		265,150		113,475		99,603

		AE.22346		Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		113,475		99,603

		AE.23112		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		258,038		164,457		2,353

		AE.23113		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		164,457		2,353

		AE.23114		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		164,457		2,353

		AE.23115		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		265,150		164,457		2,353

		AE.23116		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		164,457		2,353

		AE.23117		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		305,366		164,457		2,353

		AE.23122		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		259,261		219,276		9,315

		AE.23123		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		283,143		219,276		9,315

		AE.23124		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		303,509		219,276		9,315

		AE.23125		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		266,407		219,276		9,315

		AE.23126		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		287,457		219,276		9,315

		AE.23127		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		306,814		219,276		9,315

		AE.23132		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		259,261		241,204		69,851

		AE.23133		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		283,143		241,204		69,851

		AE.23134		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		303,509		241,204		69,851

		AE.23135		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		266,407		241,204		69,851

		AE.23136		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		287,457		241,204		69,851

		AE.23142		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		259,261		252,167		99,603

		AE.23143		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		283,143		252,167		99,603

		AE.23144		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		303,509		252,167		99,603

		AE.23145		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		266,407		252,167		99,603

		AE.23146		Xây cột trụ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		287,457		252,167		99,603

		AE.24113		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		281,981		152,397		2,824

		AE.24114		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		301,482		152,397		2,824

		AE.24116		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		286,112		152,397		2,824

		AE.24117		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp  mác 75		m3		304,647		152,397		2,824

		AE.24123		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		284,666		169,391		9,788

		AE.24124		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		304,354		169,391		9,788

		AE.24126		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		288,836		169,391		9,788

		AE.24127		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		307,548		169,391		9,788

		AE.24133		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		284,666		185,836		69,851

		AE.24134		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		304,354		185,836		69,851

		AE.24136		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		288,836		185,836		69,851

		AE.24137		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		307,458		185,836		69,851

		AE.24143		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		284,666		194,607		99,603

		AE.24144		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		304,354		194,607		99,603

		AE.24146		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		288,836		194,607		99,603

		AE.24147		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày <=33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		307,548		194,607		99,603

		AE.24213		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		279,136		142,529		2,824

		AE.24214		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		299,214		142,529		2,824

		AE.24216		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		283,389		142,529		2,824

		AE.24217		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		302,472		142,529		2,824

		AE.24223		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		158,427		9,788

		AE.24224		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		158,427		9,788

		AE.24226		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		158,427		9,788

		AE.24227		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		305,366		158,427		9,788

		AE.24233		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		173,776		69,851

		AE.24234		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		173,776		69,851

		AE.24236		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		173,776		69,851

		AE.24237		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		305,366		173,776		69,851

		AE.24243		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		281,807		181,999		99,603

		AE.24244		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		302,077		181,999		99,603

		AE.24246		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		286,101		181,999		99,603

		AE.24247		Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		305,366		181,999		99,603

		AE.25113		Xây cống cuốn thành vòm cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 50		m3		276,706		255,457		2,824

		AE.25114		Xây cống cuốn thành vòm cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 75		m3		295,356		255,457		2,824

		AE.25116		Xây cống cuốn thành vòm cong bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa tam hợp mác 50		m3		280,656		255,457		2,824

		AE.25117		Xây cống cuốn thành vòm bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa tam hợp mác 75		m3		298,382		255,457		2,824

		AE.25213		Xây cống thành vòm bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 50		m3		283,008		234,625		2,824

		AE.25214		Xây cống thành vòm  bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 75		m3		302,324		234,625		2,824

		AE.25216		Xây cống thành vòm bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa tam hợp mác 50		m3		287,099		234,625		2,824

		AE.25217		Xây cống thành vòm bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa tam hợp mác 75		m3		305,458		234,625		2,824

		AE.26113		Xây bể chứa bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 50		m3		288,577		197,348		2,824

		AE.26114		Xây bể chứa bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 75		m3		309,523		197,348		2,824

		AE.26115		Xây bể chứa bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 100		m3		330,238		197,348		2,824

		AE.26213		Xây hố van, hố ga bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 50		m3		293,830		175,421		2,824

		AE.26214		Xây hố van, hố ga bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 75		m3		316,128		175,421		2,824

		AE.26215		Xây hố van, hố ga bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 100		m3		338,179		175,421		2,824

		AE.26313		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 50		m3		294,618		246,686		2,824

		AE.26314		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 75		m3		317,118		246,686		2,824

		AE.26315		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng mác 100		m3		339,371		246,686		2,824

		AE.27110		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22		m3		3,461,687		243,531		2,824

		AE.28113		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		287,988		197,348		2,824

		AE.28114		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		306,817		197,348		2,824

		AE.28116		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		291,976		197,348		2,824

		AE.28117		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		309,872		197,348		2,824

		AE.28123		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		289,359		219,276		16,738

		AE.28124		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		308,278		219,276		16,738

		AE.28126		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		293,367		219,276		16,738

		AE.28127		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		311,348		219,276		16,738

		AE.28133		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		289,359		241,204		69,851

		AE.28134		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		308,278		241,204		69,851

		AE.28143		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		289,359		252,167		99,603

		AE.28144		Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		308,278		252,167		99,603

		AE.31112		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		270,053		91,548		0

		AE.31113		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		292,583		91,548		0

		AE.31114		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		311,796		91,548		0

		AE.31115		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		276,794		91,548		0

		AE.31116		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		296,653		91,548		0

		AE.31117		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 75		m3		314,914		91,548		0

		AE.31212		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		263,722		81,680		0

		AE.31213		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		287,003		81,680		0

		AE.31214		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		306,857		81,680		0

		AE.31215		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		270,688		81,680		0

		AE.31216		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		291,208		81,680		0

		AE.31217		Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 75		m3		310,078		81,680		0

		AE.32112		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		281,410		122,246		2,824

		AE.32113		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		301,217		122,246		2,824

		AE.32114		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		318,109		122,246		2,824

		AE.32115		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		287,337		122,246		2,824

		AE.32116		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		304,795		122,246		2,824

		AE.32117		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		320,850		122,246		2,824

		AE.32122		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		284,077		133,210		16,738

		AE.32123		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		304,072		133,210		16,738

		AE.32124		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		321,124		133,210		16,738

		AE.32125		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		290,060		133,210		16,738

		AE.32126		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		307,684		133,210		16,738

		AE.32127		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		323,891		133,210		16,738

		AE.32132		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		293,336		146,367		69,851

		AE.32133		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		317,330		146,367		69,851

		AE.32134		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		337,793		146,367		69,851

		AE.32135		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		300,516		146,367		69,851

		AE.32136		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		321,665		146,367		69,851

		AE.32137		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		341,113		146,367		69,851

		AE.32142		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		293,336		152,945		99,603

		AE.32143		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		317,330		152,945		99,603

		AE.32144		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		337,793		152,945		99,603

		AE.32145		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		300,516		152,945		99,603

		AE.32146		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		321,665		152,945		99,603

		AE.32147		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		341,113		152,945		99,603

		AE.32212		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		283,555		100,319		2,824

		AE.32213		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		304,212		100,319		2,824

		AE.32214		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		327,386		100,319		2,824

		AE.32215		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		290,634		100,319		2,824

		AE.32216		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		311,485		100,319		2,824

		AE.32217		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		330,660		100,319		2,824

		AE.32222		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		286,256		107,993		16,738

		AE.32223		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		310,139		107,993		16,738

		AE.32224		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		330,504		107,993		16,738

		AE.32225		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		293,402		107,993		16,738

		AE.32226		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		314,452		107,993		16,738

		AE.32227		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		333,809		107,993		16,738

		AE.32232		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		286,256		118,409		69,851

		AE.32233		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		310,138		118,409		69,851

		AE.32234		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		330,504		118,409		69,851

		AE.32235		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		293,402		118,409		69,851

		AE.32236		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		314,452		118,409		69,851

		AE.32237		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		330,809		118,409		69,851

		AE.32242		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		286,256		123,891		99,603

		AE.32243		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		310,138		123,891		99,603

		AE.32244		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		330,504		123,891		99,603

		AE.32245		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		293,402		123,891		99,603

		AE.32246		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		314,452		123,891		99,603

		AE.32247		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		333,809		123,891		99,603

		AE.32312		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		276,151		89,903		2,824

		AE.32313		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		300,480		89,903		2,824

		AE.32314		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		321,227		89,903		2,824

		AE.32315		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		283,431		89,903		2,824

		AE.32316		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		304,875		89,903		2,824

		AE.32317		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		324,594		89,903		2,824

		AE.32322		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		278,794		98,674		16,738

		AE.32323		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		303,355		98,674		16,738

		AE.32324		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		324,301		98,674		16,738

		AE.32325		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		283,143		98,674		16,738

		AE.32326		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		307,792		98,674		16,738

		AE.32327		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		327,700		98,674		16,738

		AE.32332		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		278,794		108,542		69,851

		AE.32333		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		303,355		108,542		69,851

		AE.32334		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		324,301		108,542		69,851

		AE.32335		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		286,143		108,542		69,851

		AE.32336		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		307,792		108,542		69,851

		AE.32337		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		327,700		108,542		69,851

		AE.32342		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		278,794		113,475		99,603

		AE.32343		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		303,355		113,475		99,603

		AE.32344		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		324,301		113,475		99,603

		AE.32345		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		283,143		113,475		99,603

		AE.32346		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		307,792		113,475		99,603

		AE.32347		Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		327,700		113,475		99,603

		AE.33112		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		277,473		197,348		2,824

		AE.33113		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		301,918		197,348		2,824

		AE.33114		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		322,764		197,348		2,824

		AE.33115		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		284,787		197,348		2,824

		AE.33116		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		306,333		197,348		2,824

		AE.33117		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		324,147		197,348		2,824

		AE.33122		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		280,115		219,276		16,738

		AE.33123		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		304,793		219,276		16,738

		AE.33124		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		325,838		219,276		16,738

		AE.33125		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		287,499		219,276		16,738

		AE.33126		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		309,251		219,276		16,738

		AE.33127		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		329,253		219,276		16,738

		AE.33132		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		280,115		241,204		69,851

		AE.33133		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		304,793		241,204		69,851

		AE.33134		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		325,838		241,204		69,851

		AE.33135		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		287,499		241,204		69,851

		AE.33136		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		309,251		241,204		69,851

		AE.33137		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		329,253		241,204		69,851

		AE.33142		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		280,115		252,167		99,603

		AE.33143		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		304,793		252,167		99,603

		AE.33144		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		325,838		252,167		99,603

		AE.33145		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		287,499		252,167		99,603

		AE.33146		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		309,251		252,167		99,603

		AE.33147		Xây trụ cột gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		329,253		252,167		99,603

		AE.34113		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20cm vữa xi măng mác 50		m3		321,808		235,722		0

		AE.34114		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20cm vữa xi măng mác 75		m3		345,457		235,722		0

		AE.34115		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20cm vữa xi măng mác 100		m3		368,845		235,722		0

		AE.34213		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20cm vữa xi măng mác 50		m3		330,162		191,867		0

		AE.34214		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20cm vữa xi măng mác 75		m3		355,399		191,867		0

		AE.34215		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20cm vữa xi măng mác 100		m3		380,358		191,867		0

		AE.35113		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		310,036		197,348		2,824

		AE.35114		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		330,211		197,348		2,824

		AE.35115		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		314,310		197,348		2,824

		AE.35116		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		333,484		197,348		2,824

		AE.35123		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		311,513		219,276		16,738

		AE.35124		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		331,783		219,276		16,738

		AE.35125		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		315,806		219,276		16,738

		AE.35126		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		335,072		219,276		16,738

		AE.35133		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		311,513		241,204		69,851

		AE.35134		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		311,783		241,204		69,851

		AE.35135		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		315,806		241,204		69,851

		AE.35136		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		335,072		241,204		69,851

		AE.35143		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		311,513		252,167		99,603

		AE.35144		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		331,783		252,167		99,603

		AE.35145		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		315,806		252,167		99,603

		AE.35146		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		335,072		252,167		99,603

		AE.41112		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		324,279		95,385		0

		AE.41113		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		347,785		95,385		0

		AE.41114		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		367,832		95,385		0

		AE.41115		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		331,313		95,385		0

		AE.41116		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		352,032		95,385		0

		AE.41212		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		321,991		84,421		0

		AE.41213		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		346,624		84,421		0

		AE.41214		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		367,631		84,421		0

		AE.41215		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		329,362		84,421		0

		AE.41216		Xây móng gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		351,074		84,421		0

		AE.42112		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		347,458		134,855		2,745

		AE.42113		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		367,741		134,855		2,745

		AE.42114		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		385,038		134,855		2,745

		AE.42115		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		353,527		134,855		2,745

		AE.42116		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		371,405		134,855		2,745

		AE.42122		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		350,752		149,108		16,659

		AE.42123		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		371,227		149,108		16,659

		AE.42124		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		388,688		149,108		16,659

		AE.42125		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		356,878		149,108		16,659

		AE.42126		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		374,926		149,108		16,659

		AE.42132		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		345,357		163,099		69,851

		AE.42133		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		370,392		163,099		69,851

		AE.42134		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		391,741		163,099		69,851

		AE.42135		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		352,848		163,099		69,851

		AE.42136		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		374,914		163,099		69,851

		AE.42142		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		345,357		171,035		99,603

		AE.42143		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		370,392		171,035		99,603

		AE.42144		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		391,741		171,035		99,603

		AE.42145		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		352,848		171,035		99,603

		AE.42146		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		374,914		171,035		99,603

		AE.42212		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		340,493		105,252		2,824

		AE.42213		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		365,175		105,252		2,824

		AE.42214		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		386,223		105,252		2,824

		AE.42215		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		347,879		105,252		2,824

		AE.42216		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		369,633		105,252		2,824

		AE.42222		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		343,736		116,216		16,738

		AE.42223		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		368,653		116,216		16,738

		AE.42224		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		389,901		116,216		16,738

		AE.42225		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		351,192		116,216		16,738

		AE.42226		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		373,154		116,216		16,738

		AE.42232		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		343,736		127,728		69,851

		AE.42233		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		368,653		127,728		69,851

		AE.42236		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		389,901		127,728		69,851

		AE.42235		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		351,192		127,728		69,851

		AE.42236		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		373,154		127,728		69,851

		AE.42242		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		343,736		133,210		99,603

		AE.42243		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		368,653		133,210		99,603

		AE.42244		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		389,901		133,210		99,603

		AE.42245		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		351,192		133,210		99,603

		AE.42246		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		373,154		133,210		99,603

		AE.42312		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		336,782		107,993		2,902

		AE.42313		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		362,523		107,993		2,902

		AE.42314		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		384,475		107,993		2,902

		AE.42315		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		344,484		107,993		2,902

		AE.42316		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		367,173		107,993		2,902

		AE.42322		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		340,005		117,861		16,816

		AE.42323		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		365,992		117,861		16,816

		AE.42324		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		388,154		117,861		16,816

		AE.42325		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		347,781		117,861		16,816

		AE.42326		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		370,687		117,861		16,816

		AE.42332		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		340,005		129,373		69,930

		AE.42333		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		365,992		129,373		69,930

		AE.42334		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		388,154		129,373		69,930

		AE.42335		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		347,781		129,373		69,930

		AE.42336		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		370,687		129,373		69,930

		AE.42342		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		340,005		135,403		99,682

		AE.42343		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		365,992		135,403		99,682

		AE.42344		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		388,154		135,403		99,682

		AE.42345		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		347,781		135,403		99,682

		AE.42346		Xây tường gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		370,687		135,403		99,682

		AE.43112		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		340,005		229,143		2,824

		AE.43113		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		365,992		229,143		2,824

		AE.43114		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		388,154		229,143		2,824

		AE.43115		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		347,781		229,143		2,824

		AE.43116		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		370,687		229,143		2,824

		AE.43122		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		341,616		254,360		16,738

		AE.43123		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		367,727		254,360		16,738

		AE.43124		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		389,994		254,360		16,738

		AE.43125		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		349,429		254,360		16,738

		AE.43126		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		372,443		254,360		16,738

		AE.43132		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		341,616		279,577		69,851

		AE.43133		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		367,727		279,577		69,851

		AE.43134		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		389,994		279,577		69,851

		AE.43135		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		349,429		279,577		69,851

		AE.43136		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		372,443		279,577		69,851

		AE.43142		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		341,616		292,185		99,603

		AE.43143		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		367,727		292,185		99,603

		AE.43144		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		389,994		292,185		99,603

		AE.43145		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		349,429		292,185		99,603

		AE.43146		Xây trụ cột gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		372,443		292,185		99,603

		AE.44113		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		369,096		240,655		2,824

		AE.44114		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		391,153		240,655		2,824

		AE.44123		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		370,854		266,969		16,738

		AE.44124		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		393,016		266,969		16,738

		AE.44133		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		370,854		293,282		69,851

		AE.44134		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		393,016		293,282		69,851

		AE.44143		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		370,854		306,986		99,603

		AE.44144		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4.5x9x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		393,016		306,986		99,603

		AE.51112		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		450,570		128,825		0

		AE.51113		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		476,254		128,825		0

		AE.51114		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		498,157		128,825		0

		AE.51115		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		458,255		128,825		0

		AE.51116		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		480,893		128,825		0

		AE.51117		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 75		m3		501,711		128,825		0

		AE.51212		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		453,004		114,024		0

		AE.51213		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		479,739		114,024		0

		AE.51214		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		502,539		114,024		0

		AE.51215		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		461,004		114,024		0

		AE.51216		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		484,569		114,024		0

		AE.51217		Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 75		m3		506,239		114,024		0

		AE.52112		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		505,212		148,011		1,569

		AE.52113		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		521,133		148,011		1,569

		AE.52114		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		534,711		148,011		1,569

		AE.52115		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		509,976		148,011		1,569

		AE.52116		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		524,009		148,011		1,569

		AE.52117		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		536,914		148,011		1,569

		AE.52122		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		507,595		164,457		17,214

		AE.52123		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		523,591		164,457		17,214

		AE.52124		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		537,233		164,457		17,214

		AE.52125		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		512,382		164,457		17,214

		AE.52126		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		526,481		164,457		17,214

		AE.52127		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		539,447		164,457		17,214

		AE.52132		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		507,595		180,903		68,590

		AE.52133		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		523,591		180,903		68,590

		AE.52134		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		537,233		180,903		68,590

		AE.52135		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		512,382		180,903		68,590

		AE.52136		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		526,481		180,903		68,590

		AE.52137		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		539,447		180,903		68,590

		AE.52142		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		507,595		189,126		98,342

		AE.52143		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		523,591		189,126		98,342

		AE.52144		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		537,233		189,126		98,342

		AE.52145		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		512,382		189,126		98,342

		AE.52146		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		526,481		189,126		98,342

		AE.52147		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		539,447		189,126		98,342

		AE.52212		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		450,943		131,566		2,588

		AE.52213		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		476,571		131,566		2,588

		AE.52214		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		498,426		131,566		2,588

		AE.52215		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		458,612		131,566		2,588

		AE.52216		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		481,200		131,566		2,588

		AE.52217		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		501,973		131,566		2,588

		AE.52222		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		455,238		142,529		16,501

		AE.52223		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		481,110		142,529		16,501

		AE.52224		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		503,173		142,529		16,501

		AE.52225		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		462,979		142,529		16,501

		AE.52226		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		485,783		142,529		16,501

		AE.52227		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		506,753		142,529		16,501

		AE.52232		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		455,238		156,782		69,615

		AE.52233		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		481,110		156,782		69,615

		AE.52234		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		503,173		156,782		69,615

		AE.52235		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		462,979		156,782		69,615

		AE.52236		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		482,783		156,782		69,615

		AE.52237		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		506,753		156,782		69,615

		AE.52242		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		455,238		163,909		99,367

		AE.52243		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		481,110		163,909		99,367

		AE.52244		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		503,173		163,909		99,367

		AE.52245		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		462,979		163,909		99,367

		AE.52246		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		485,783		163,909		99,367

		AE.52247		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		506,753		163,909		99,367

		AE.52312		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		443,664		126,084		2,745

		AE.52313		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		470,897		126,084		2,745

		AE.52314		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		494,120		126,084		2,745

		AE.52315		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		451,813		126,084		2,745

		AE.52316		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		475,816		126,084		2,745

		AE.52317		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		497,888		126,084		2,745

		AE.52322		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		447,910		137,048		16,659

		AE.52323		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		475,403		137,048		16,659

		AE.52324		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		498,849		137,048		16,659

		AE.52325		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		456,136		137,048		16,659

		AE.52326		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		480,369		137,048		16,659

		AE.52327		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		502,653		137,048		16,659

		AE.52332		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		447,910		150,752		69,772

		AE.52333		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		475,403		150,752		69,772

		AE.52334		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		498,849		150,752		69,772

		AE.52335		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		456,136		150,752		69,772

		AE.52336		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		480,369		150,752		69,772

		AE.52337		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		502,653		150,752		69,772

		AE.52342		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		447,910		157,331		99,524

		AE.52343		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		475,403		157,331		99,524

		AE.52344		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		498,849		157,331		99,524

		AE.52345		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		456,136		157,331		99,524

		AE.52346		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		480,369		157,331		99,524

		AE.52347		Xây tường gạch thẻ 4x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		502,653		157,331		99,524

		AE.53112		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		431,663		256,553		2,353

		AE.53113		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		457,651		256,553		2,353

		AE.53114		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		479,813		256,553		2,353

		AE.53115		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		439,439		256,553		2,353

		AE.53116		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		462,345		256,553		2,353

		AE.53117		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		483,409		256,553		2,353

		AE.53122		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		433,709		285,059		16,265

		AE.53123		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		459,820		285,059		16,265

		AE.53124		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		482,087		285,059		16,265

		AE.53125		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		441,522		285,059		16,265

		AE.53126		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		464,536		285,059		16,265

		AE.53127		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		485,700		285,059		16,265

		AE.53132		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		433,709		313,565		69,378

		AE.53133		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		459,820		313,565		69,378

		AE.53134		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		482,087		313,565		69,378

		AE.53135		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		441,522		313,565		69,378

		AE.53136		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		464,536		313,565		69,378

		AE.53137		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		485,700		313,565		69,378

		AE.53142		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		433,709		327,818		99,130

		AE.53143		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		459,820		327,818		99,130

		AE.53144		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		482,087		327,818		99,130

		AE.53145		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		441,522		327,818		99,130

		AE.53146		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		464,536		327,818		99,130

		AE.53147		Xây trụ cột gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		485,700		327,818		99,130

		AE.54113		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		469,241		256,553		2,353

		AE.54114		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		491,298		256,553		2,353

		AE.54115		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		473,913		256,553		2,353

		AE.54116		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		494,877		256,553		2,353

		AE.54123		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		471,475		285,059		16,265

		AE.54124		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		493,638		285,059		16,265

		AE.54125		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		476,170		285,059		16,265

		AE.54126		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		497,234		285,059		16,265

		AE.54133		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		471,475		313,565		69,378

		AE.54134		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		493,638		313,565		69,378

		AE.54135		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		476,170		313,565		69,378

		AE.54136		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		497,234		313,565		69,378

		AE.54143		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		471,475		327,818		99,130

		AE.54144		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		493,638		327,818		99,130

		AE.54145		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		476,170		327,818		99,130

		AE.54146		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		497,234		327,818		99,130

		AE.63112		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		219,292		106,897		1,569

		AE.63113		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		232,825		106,897		1,569

		AE.63114		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		244,366		106,897		1,569

		AE.63115		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		223,341		106,897		1,569

		AE.63116		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		235,269		106,897		1,569

		AE.63117		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		246,238		106,897		1,569

		AE.63122		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		220,326		117,861		12,001

		AE.63123		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		233,923		117,861		12,001

		AE.63124		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		245,518		117,861		12,001

		AE.63125		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		224,395		117,861		12,001

		AE.63126		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		236,379		117,861		12,001

		AE.63127		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		247,400		117,861		12,001

		AE.63132		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		220,326		129,373		68,590

		AE.63133		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		233,923		129,373		68,590

		AE.63134		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		245,518		129,373		68,590

		AE.63135		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		224,395		129,373		68,590

		AE.63136		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		236,379		129,373		68,590

		AE.63137		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		247,400		129,373		68,590

		AE.63142		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		220,326		135,403		98,342

		AE.63143		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		233,923		135,403		98,342

		AE.63144		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		245,518		135,403		98,342

		AE.63145		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		224,395		135,403		98,342

		AE.63146		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		236,379		135,403		98,342

		AE.63147		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		247,400		135,403		98,342

		AE.63212		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		215,517		93,192		2,353

		AE.63213		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		232,076		93,192		2,353

		AE.63214		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		246,198		93,192		2,353

		AE.63215		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		220,472		93,192		2,353

		AE.63216		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		235,068		93,192		2,353

		AE.63217		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		248,490		93,192		2,353

		AE.63222		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		217,569		101,415		11,052

		AE.63223		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		234,286		101,415		11,052

		AE.63224		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		248,543		101,415		11,052

		AE.63225		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		222,571		101,415		11,052

		AE.63226		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		237,306		101,415		11,052

		AE.63227		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		250,856		101,415		11,052

		AE.63232		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		217,569		111,283		69,378

		AE.63233		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		234,286		111,283		69,378

		AE.63234		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		248,543		111,283		69,378

		AE.63235		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		222,571		111,283		69,378

		AE.63236		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		237,306		111,283		69,378

		AE.63237		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		250,856		111,283		69,378

		AE.63242		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		217,569		116,216		99,130

		AE.63243		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		234,286		116,216		99,130

		AE.63244		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		248,543		116,216		99,130

		AE.63245		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		222,571		116,216		99,130

		AE.63246		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		237,306		116,216		99,130

		AE.63247		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		250,856		116,216		99,130

		AE.63312		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		213,452		80,584		2,353

		AE.63313		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		233,954		80,584		2,353

		AE.63314		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		251,439		80,584		2,353

		AE.63315		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		219,587		80,584		2,353

		AE.63316		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		237,658		80,584		2,353

		AE.63317		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		254,276		80,584		2,353

		AE.63322		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		215,485		88,807		11,052

		AE.63323		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		236,183		88,807		11,052

		AE.63324		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		253,833		88,807		11,052

		AE.63325		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		221,678		88,807		11,052

		AE.63326		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		239,921		88,807		11,052

		AE.63327		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		256,697		88,807		11,052

		AE.63332		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		215,485		97,578		69,378

		AE.63333		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		236,183		97,578		69,378

		AE.63334		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		253,833		97,578		69,378

		AE.63335		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		221,678		97,578		69,378

		AE.63336		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		239,921		97,578		69,378

		AE.63337		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		256,698		97,578		69,378

		AE.63342		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		215,485		101,963		99,130

		AE.63343		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		236,183		101,963		99,130

		AE.63344		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		253,833		101,963		99,130

		AE.63345		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		221,678		101,963		99,130

		AE.63346		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		239,921		101,963		99,130

		AE.63347		Xây tường gạch ống 8x8x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		256,697		101,963		99,130

		AE.64112		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		272,159		101,415		1,569

		AE.64113		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		290,296		101,415		1,569

		AE.64114		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		305,763		101,415		1,569

		AE.64115		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		277,586		101,415		1,569

		AE.64116		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		293,572		101,415		1,569

		AE.64117		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		308,273		101,415		1,569

		AE.64122		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		274,751		117,861		12,001

		AE.64123		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		293,061		117,861		12,001

		AE.64124		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		308,675		117,861		12,001

		AE.64125		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		280,230		117,861		12,001

		AE.64126		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		296,368		117,861		12,001

		AE.64127		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		311,209		117,861		12,001

		AE.64132		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		274,751		129,373		68,590

		AE.64133		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		293,061		129,373		68,590

		AE.64134		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		308,675		129,373		68,590

		AE.64135		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		280,230		129,373		68,590

		AE.64136		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		296,368		129,373		68,590

		AE.64137		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		311,209		129,373		68,590

		AE.64142		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		274,751		135,403		98,342

		AE.64143		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		293,061		135,403		98,342

		AE.64144		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		308,675		135,403		98,342

		AE.64145		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		280,230		135,403		98,342

		AE.64146		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		296,368		135,403		98,342

		AE.64147		Xây tường gạch ống 8x8x19 cm câu gạch thẻ 4x8x19cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		311,209		135,403		98,342

		AE.65112		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		293,457		95,933		2,353

		AE.65113		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		306,014		95,933		2,353

		AE.65114		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		316,722		95,933		2,353

		AE.65115		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		297,214		95,933		2,353

		AE.65116		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		308,282		95,933		2,353

		AE.65122		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		294,861		105,801		12,790

		AE.65123		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		307,478		105,801		12,790

		AE.65124		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		318,238		105,801		12,790

		AE.65125		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		298,636		105,801		12,790

		AE.65126		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		309,757		105,801		12,790

		AE.65132		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		294,861		116,216		69,378

		AE.65133		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		307,478		116,216		69,378

		AE.65134		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		318,238		116,216		69,378

		AE.65135		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		298,636		116,216		69,378

		AE.65136		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		309,757		116,216		69,378

		AE.65142		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		294,861		121,150		99,130

		AE.65143		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		307,478		121,150		99,130

		AE.65144		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		318,238		121,150		99,130

		AE.65145		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		298,636		121,150		99,130

		AE.65146		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		309,757		121,150		99,130

		AE.65212		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		287,209		84,969		2,510

		AE.65213		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		302,263		84,969		2,510

		AE.65214		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		315,101		84,969		2,510

		AE.65215		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		291,714		84,969		2,510

		AE.65216		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		304,983		84,969		2,510

		AE.65222		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		288,571		90,451		12,947

		AE.65223		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		303,696		90,451		12,947

		AE.65224		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		316,594		90,451		12,947

		AE.65225		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		293,096		90,451		12,947

		AE.65226		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		306,428		90,451		12,947

		AE.65232		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		288,571		99,222		69,536

		AE.65233		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		303,696		99,222		69,536

		AE.65234		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		316,594		99,222		69,536

		AE.65235		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		293,096		99,222		69,536

		AE.65236		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		306,428		99,222		69,536

		AE.65242		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		288,571		103,608		99,288

		AE.65243		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		303,696		103,608		99,288

		AE.65244		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		316,594		103,608		99,288

		AE.65245		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		293,096		103,608		99,288

		AE.65246		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày <=30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		306,428		103,608		99,288

		AE.65312		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		287,860		71,813		2,745

		AE.65313		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		305,290		71,813		2,745

		AE.65314		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		320,155		71,813		2,745

		AE.65315		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		293,075		71,813		2,745

		AE.65316		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		308,439		71,813		2,745

		AE.65322		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		289,224		78,939		13,184

		AE.65323		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		306,737		78,939		13,184

		AE.65324		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		321,672		78,939		13,184

		AE.65325		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		294,464		78,939		13,184

		AE.65326		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		309,901		78,939		13,184

		AE.65332		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		290,588		86,614		69,772

		AE.65333		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		308,184		86,614		69,772

		AE.65334		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		323,190		86,614		69,772

		AE.65335		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		295,853		86,614		69,772

		AE.65336		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		311,363		86,614		69,772

		AE.65342		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		290,588		90,451		99,524

		AE.65343		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		308,184		90,451		99,524

		AE.65344		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		323,190		90,451		99,524

		AE.65345		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		295,853		90,451		99,524

		AE.65346		Xây tường gạch ống 9x9x19cm, chiều dày >30cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		311,363		90,451		99,524

		AE.71112		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		350,394		87,710		1,961

		AE.71113		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		363,800		87,710		1,961

		AE.71114		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		375,232		87,710		1,961

		AE.71115		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		354,406		87,710		1,961

		AE.71116		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		366,221		87,710		1,961

		AE.71117		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		377,087		87,710		1,961

		AE.71122		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		353,731		92,644		8,921

		AE.71123		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		367,264		92,644		8,921

		AE.71124		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		378,805		92,644		8,921

		AE.71125		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		357,781		92,644		8,921

		AE.71126		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		369,709		92,644		8,921

		AE.71127		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		380,678		92,644		8,921

		AE.71132		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		353,731		101,415		68,984

		AE.71133		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		367,264		101,415		68,984

		AE.71134		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		378,805		101,415		68,984

		AE.71135		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		357,781		101,415		68,984

		AE.71136		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		369,709		101,415		68,984

		AE.71137		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		380,678		101,415		68,984

		AE.71142		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		353,731		106,346		98,736

		AE.71143		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		367,264		106,346		98,736

		AE.71144		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		378,805		106,346		98,736

		AE.71145		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		357,781		106,346		98,736

		AE.71146		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		369,709		106,346		98,736

		AE.71147		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		380,678		106,346		98,736

		AE.71212		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		339,628		75,650		1,961

		AE.71213		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		353,901		75,650		1,961

		AE.71214		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		366,073		75,650		1,961

		AE.71215		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		343,899		75,650		1,961

		AE.71216		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		356,479		75,650		1,961

		AE.71217		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		368,048		75,650		1,961

		AE.71222		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		342,863		77,843		8,921

		AE.71223		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		357,272		77,843		8,921

		AE.71224		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		369,559		77,843		8,921

		AE.71225		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		347,174		77,843		8,921

		AE.71226		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		359,874		77,843		8,921

		AE.71227		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		371,553		77,843		8,921

		AE.71232		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		342,863		85,518		68,984

		AE.71233		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		357,272		85,518		68,984

		AE.71234		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		369,559		85,518		68,984

		AE.71235		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		347,174		85,518		68,984

		AE.71236		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		359,874		85,518		68,984

		AE.71237		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		371,553		85,518		68,984

		AE.71242		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		342,863		89,355		98,736

		AE.71243		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		357,272		89,355		98,736

		AE.71244		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		369,559		89,355		98,736

		AE.71245		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		347,174		89,355		98,736

		AE.71246		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		359,874		89,355		98,736

		AE.71247		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		371,553		89,355		98,736

		AE.72112		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		639,366		87,710		1,961

		AE.72113		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		651,983		87,710		1,961

		AE.72114		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		662,743		87,710		1,961

		AE.72115		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		643,141		87,710		1,961

		AE.72116		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		654,262		87,710		1,961

		AE.72117		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		664,488		87,710		1,961

		AE.72122		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		645,455		92,644		8,921

		AE.72123		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		658,192		92,644		8,921

		AE.72124		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		669,054		92,644		8,921

		AE.72125		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		649,267		92,644		8,921

		AE.72126		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		660,493		92,644		8,921

		AE.72127		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		670,817		92,644		8,921

		AE.72132		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		645,455		101,415		68,984

		AE.72133		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		658,192		101,415		68,984

		AE.72134		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		669,054		101,415		68,984

		AE.72135		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		649,267		101,415		68,984

		AE.72136		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		660,493		101,415		68,984

		AE.72137		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		670,817		101,415		68,984

		AE.72142		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		645,455		106,349		98,736

		AE.72143		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		658,192		106,349		98,736

		AE.72144		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		669,054		106,349		98,736

		AE.72145		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		649,267		106,349		98,736

		AE.72146		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		660,493		106,349		98,736

		AE.72147		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		670,817		106,349		98,736

		AE.72212		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		624,812		75,650		1,961

		AE.72213		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		638,217		75,650		1,961

		AE.72214		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		649,649		75,650		1,961

		AE.72215		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		628,823		75,650		1,961

		AE.72216		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		640,639		75,650		1,961

		AE.72217		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		651,504		75,650		1,961

		AE.72222		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		630,762		77,843		8,921

		AE.72223		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		644,295		77,843		8,921

		AE.72224		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		655,836		77,843		8,921

		AE.72225		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		634,812		77,843		8,921

		AE.72226		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		646,740		77,843		8,921

		AE.72227		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		657,709		77,843		8,921

		AE.72232		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		630,762		85,518		68,984

		AE.72233		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		644,295		85,518		68,984

		AE.72234		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		655,836		85,518		68,984

		AE.72235		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		634,812		85,518		68,984

		AE.72236		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		646,740		85,518		68,984

		AE.72237		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		657,709		85,518		68,984

		AE.72242		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		630,762		89,355		98,736

		AE.72243		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		644,295		89,355		98,736

		AE.72244		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		655,836		89,355		98,736

		AE.72245		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		634,812		89,355		98,736

		AE.72246		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		646,740		89,355		98,736

		AE.72247		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		657,709		89,355		98,736

		AE.73112		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		759,149		78,391		1,882

		AE.73113		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		772,554		78,391		1,882

		AE.73114		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		783,986		78,391		1,882

		AE.73115		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		763,160		78,391		1,882

		AE.73116		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		774,976		78,391		1,882

		AE.73117		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		785,841		78,391		1,882

		AE.73122		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		766,379		80,584		8,842

		AE.73123		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		779,912		80,584		8,842

		AE.73124		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		791,453		80,584		8,842

		AE.73125		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		770,428		80,584		8,842

		AE.73126		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		782,356		80,584		8,842

		AE.73127		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		793,325		80,584		8,842

		AE.73132		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		766,379		88,807		68,905

		AE.73133		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		779,912		88,807		68,905

		AE.73134		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		791,453		88,807		68,905

		AE.73135		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		770,428		88,807		68,905

		AE.73136		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		782,356		88,807		68,905

		AE.73137		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		793,325		88,807		68,905

		AE.73142		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		766,379		92,644		98,657

		AE.73143		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		779,912		92,644		98,657

		AE.73144		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		791,453		92,644		98,657

		AE.73145		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		770,428		92,644		98,657

		AE.73146		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		782,356		92,644		98,657

		AE.73147		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày <=10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		793,325		92,644		98,657

		AE.73212		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		738,603		75,650		1,882

		AE.73213		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		752,865		75,650		1,882

		AE.73214		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		765,027		75,650		1,882

		AE.73215		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		742,870		75,650		1,882

		AE.73216		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		755,441		75,650		1,882

		AE.73217		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		767,000		75,650		1,882

		AE.73222		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		745,604		77,843		8,842

		AE.73223		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		760,001		77,843		8,842

		AE.73224		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		772,278		77,843		8,842

		AE.73225		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		749,912		77,843		8,842

		AE.73226		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		762,601		77,843		8,842

		AE.73227		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		774,270		77,843		8,842

		AE.73232		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 25		m3		745,604		85,518		68,905

		AE.73233		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 50		m3		760,001		85,518		68,905

		AE.73234		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa xi măng mác 75		m3		772,278		85,518		68,905

		AE.73235		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 25		m3		749,912		85,518		68,905

		AE.73236		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 50		m3		762,601		85,518		68,905

		AE.73237		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao <=50m vữa tam hợp mác 75		m3		774,270		85,518		68,905

		AE.73242		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 25		m3		745,604		89,903		98,657

		AE.73243		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 50		m3		760,001		89,903		98,657

		AE.73244		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa xi măng mác 75		m3		772,278		89,903		98,657

		AE.73245		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 25		m3		749,912		89,903		98,657

		AE.73246		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 50		m3		762,601		89,903		98,657

		AE.73247		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm, chiều dày >10cm, chiều cao >50m vữa tam hợp mác 75		m3		774,270		89,903		98,657

		AE.81112		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		278,762		72,911		0

		AE.81113		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		284,620		72,911		0

		AE.81114		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		289,616		72,911		0

		AE.81115		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		280,515		72,911		0

		AE.81116		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		285,678		72,911		0

		AE.81117		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 75		m3		290,426		72,911		0

		AE.81122		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		265,161		64,998		0

		AE.81123		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		274,690		64,998		0

		AE.81124		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		282,816		64,998		0

		AE.81125		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		268,013		64,998		0

		AE.81126		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		276,411		64,998		0

		AE.81127		Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 75		m3		284,135		64,998		0

		AE.81212		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		325,562		86,476		0

		AE.81213		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		331,420		86,476		0

		AE.81214		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		336,416		86,476		0

		AE.81215		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		327,315		86,476		0

		AE.81216		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		332,478		86,476		0

		AE.81217		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 75		m3		337,226		86,476		0

		AE.81222		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		316,008		80,258		0

		AE.81223		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		326,162		80,258		0

		AE.81224		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		334,820		80,258		0

		AE.81225		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		319,046		80,258		0

		AE.81226		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		327,996		80,258		0

		AE.81227		Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 75		m3		336,225		80,258		0

		AE.81312		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		457,506		86,476		0

		AE.81313		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		463,755		86,476		0

		AE.81314		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		469,083		86,476		0

		AE.81315		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		459,376		86,476		0

		AE.81316		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		464,883		86,476		0

		AE.81317		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 75		m3		469,948		86,476		0

		AE.81322		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		459,315		77,998		0

		AE.81323		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		466,344		77,998		0

		AE.81324		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		472,339		77,998		0

		AE.81325		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		461,418		77,998		0

		AE.81326		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		467,614		77,998		0

		AE.81327		Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 75		m3		473,311		77,998		0

		AE.81412		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 25		m3		521,466		72,911		0

		AE.81413		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 50		m3		527,715		72,911		0

		AE.81414		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày <=30cm vữa xi măng mác 75		m3		533,043		72,911		0

		AE.81415		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 25		m3		523,336		72,911		0

		AE.81416		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 50		m3		528,843		72,911		0

		AE.81417		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày <=30cm vữa tam hợp mác 75		m3		533,908		72,911		0

		AE.81422		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 25		m3		525,083		70,650		0

		AE.81423		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 50		m3		532,894		70,650		0

		AE.81424		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày >30cm vữa xi măng mác 75		m3		539,554		70,650		0

		AE.81425		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 25		m3		527,420		70,650		0

		AE.81426		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 50		m3		534,304		70,650		0

		AE.81427		Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày >30cm vữa tam hợp mác 75		m3		540,635		70,650		0

		AE.82112		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		404,906		164,457		0

		AE.82113		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		425,960		164,457		0

		AE.82114		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		443,915		164,457		0

		AE.82115		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		411,206		164,457		0

		AE.82116		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		429,764		164,457		0

		AE.82117		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		446,829		164,457		0

		AE.82122		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		404,906		234,558		0

		AE.82123		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		425,960		234,558		0

		AE.82124		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		443,915		234,558		0

		AE.82125		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		411,206		234,558		0

		AE.82126		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		429,764		234,558		0

		AE.82127		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		446,829		234,558		0

		AE.82212		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 25		m3		398,916		109,638		0

		AE.82213		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 50		m3		420,286		109,638		0

		AE.82214		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa xi măng mác 75		m3		438,510		109,638		0

		AE.82215		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 25		m3		405,311		109,638		0

		AE.82216		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 50		m3		424,146		109,638		0

		AE.82217		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=4m vữa tam hợp mác 75		m3		441,467		109,638		0

		AE.82222		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 25		m3		398,916		145,819		0

		AE.82223		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 50		m3		420,286		145,819		0

		AE.82224		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa xi măng mác 75		m3		438,510		145,819		0

		AE.82225		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 25		m3		405,311		145,819		0

		AE.82226		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 50		m3		424,146		145,819		0

		AE.82227		Xây tường thẳng gạch silicat 6,5x12x35cm, chiều dày >33cm, chiều cao <=16m vữa tam hợp mác 75		m3		441,467		145,819		0

		AE.83112		Xây tường thẳng gạch thông gió 20x20cm vữa xi măng mác 25		m2		108,195		32,343		0

		AE.83113		Xây tường thẳng gạch thông gió 20x20cm vữa xi măng mác 50		m2		108,669		32,343		0

		AE.83114		Xây tường thẳng gạch thông gió 20x20cm vữa xi măng mác 75		m2		109,072		32,343		0

		AE.83115		Xây tường thẳng gạch thông gió 20x20cm vữa tam hợp mác 25		m2		108,337		32,343		0

		AE.83116		Xây tường thẳng gạch thông gió 20x20cm vữa tam hợp mác 50		m2		108,754		32,343		0

		AE.83117		Xây tường thẳng gạch thông gió 20x20cm vữa tam hợp mác 75		m2		109,138		32,343		0

		AE.83212		Xây tường thẳng gạch thông gió 30x30cm vữa xi măng mác 25		m2		97,641		35,632		0

		AE.83213		Xây tường thẳng gạch thông gió 30x30cm vữa xi măng mác 50		m2		98,090		35,632		0

		AE.83214		Xây tường thẳng gạch thông gió 30x30cm vữa xi măng mác 75		m2		98,473		35,632		0

		AE.83215		Xây tường thẳng gạch thông gió 30x30cm vữa tam hợp mác 25		m2		97,775		35,632		0

		AE.83216		Xây tường thẳng gạch thông gió 30x30cm vữa tam hợp mác 50		m2		98,171		35,632		0

		AE.83217		Xây tường thẳng gạch thông gió 30x30cm vữa tam hợp mác 75		m2		98,536		35,632		0

		AE.91110		Xây ống khói  bằng gạch chịu lửa		tấn		1,524,545		608,827		187,022

		AE.91210		Xây lò nung Clinke bằng gạch chịu lửa		tấn		1,434,705		464,631		72,489

		AE.91310		Xây cửa lò nung , đáy lò nung, cửa ống khói bằng gạch chịu lửa		tấn		1,442,790		288,392		28,716

		AE.92110		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép thân Xiclo		tấn		1,505,910		576,783		305,541

		AE.92210		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép trong phễu, trong ống thép		tấn		1,501,134		801,088		287,449

		AE.92310		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép trong côn, cút		tấn		1,555,041		929,262		287,449

		AE.93110		Xây gạch chịu lửa trong lò nung, tường lò		tấn		1,415,543		480,653		47,156

		AE.93120		Xây gạch chịu lửa trong lò nung, vòm lò		tấn		1,367,504		544,740		54,531

		AE.93130		Xây gạch chịu lửa trong lò nung, đáy lò		tấn		1,415,543		448,609		13,964

		AE.93140		Xây gạch chịu lửa trong lò nung, đường khói		tấn		1,364,489		608,827		50,844

		AF.11111		Bê tông lót móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 100		m3		276,259		71,804		16,758

		AF.11112		Bê tông lót móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 150		m3		315,270		71,804		16,758

		AF.11121		Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 100		m3		276,259		59,668		16,758

		AF.11122		Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 150		m3		315,270		59,668		16,758

		AF.11212		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		82,928		16,955

		AF.11213		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		82,928		16,955

		AF.11214		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		82,928		16,955

		AF.11215		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		82,928		16,955

		AF.11222		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		374,333		99,615		16,955

		AF.11223		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		417,543		99,615		16,955

		AF.11224		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		462,202		99,615		16,955

		AF.11225		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		497,326		99,615		16,955

		AF.11232		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		336,976		82,928		16,955

		AF.11233		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		377,538		82,928		16,955

		AF.11234		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		420,595		82,928		16,955

		AF.11235		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		470,445		82,928		16,955

		AF.11242		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		361,023		99,615		16,955

		AF.11243		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		401,586		99,615		16,955

		AF.11244		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		444,643		99,615		16,955

		AF.11245		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		494,492		99,615		16,955

		AF.11252		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 150		m3		316,877		82,928		16,955

		AF.11253		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 200		m3		356,021		82,928		16,955

		AF.11254		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 250		m3		396,534		82,928		16,955

		AF.11255		Bê tông móng, chiều rộng <=250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 300		m3		439,092		82,928		16,955

		AF.11262		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 150		m3		340,924		99,615		16,955

		AF.11263		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 200		m3		380,069		99,615		16,955

		AF.11264		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 250		m3		420,581		99,615		16,955

		AF.11265		Bê tông móng, chiều rộng >250cm đá dăm 4x6cm vữa mác 300		m3		463,139		99,615		16,955

		AF.11312		Bê tông nền, đá dăm 1x2cmvữa mác 150		m3		351,994		79,894		16,758

		AF.11313		Bê tông nền, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		395,415		79,894		16,758

		AF.11314		Bê tông nền, đá dăm 1x2cmvữa mác 250		m3		440,291		79,894		16,758

		AF.11315		Bê tông nền, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		475,587		79,894		16,758

		AF.11322		Bê tông nền, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		338,620		79,894		16,758

		AF.11323		Bê tông nền, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		379,380		79,894		16,758

		AF.11324		Bê tông nền, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		442,647		79,894		16,758

		AF.11325		Bê tông nền, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		472,739		79,894		16,758

		AF.11332		Bê tông nền, đá dăm 4x6cm vữa mác 150		m3		318,422		79,894		16,758

		AF.11333		Bê tông nền, đá dăm 4x6cm vữa mác 200		m3		357,758		79,894		16,758

		AF.11334		Bê tông nền, đá dăm 4x6cmvữa mác 250		m3		398,468		79,894		16,758

		AF.11335		Bê tông nền, đá dăm 4x6cm vữa mác 300		m3		441,234		79,894		16,758

		AF.11412		Bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		121,864		16,955

		AF.11413		Bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		121,864		16,955

		AF.11414		Bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		121,864		16,955

		AF.11415		Bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		121,864		16,955

		AF.11422		Bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		336,976		121,864		16,955

		AF.11423		Bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		377,538		121,864		16,955

		AF.11424		Bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		420,595		121,864		16,955

		AF.11425		Bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		470,445		121,864		16,955

		AF.11432		Bê tông bệ máy, đá dăm 4x6cm vữa mác 150		m3		316,887		121,864		16,955

		AF.11433		Bê tông bệ máy, đá dăm 4x6cm vữa mác 200		m3		356,021		121,864		16,955

		AF.11434		Bê tông bệ máy, đá dăm 4x6cm vữa mác 250		m3		396,534		121,864		16,955

		AF.11435		Bê tông bệ máy, đá dăm 4x6cm vữa mác 300		m3		439,092		121,864		16,955

		AF.12112		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		429,070		195,156		23,348

		AF.12113		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		472,708		195,156		23,348

		AF.12114		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		517,809		195,156		23,348

		AF.12115		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		553,281		195,156		23,348

		AF.12122		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		429,070		231,336		42,365

		AF.12123		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		472,708		231,336		42,365

		AF.12124		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		417,809		231,336		42,365

		AF.12125		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		553,281		231,336		42,365

		AF.12132		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		384,170		180,355		23,348

		AF.12133		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		427,808		180,355		23,348

		AF.12134		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		472,909		180,355		23,348

		AF.12135		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		508,381		180,355		23,348

		AF.12142		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		384,170		216,535		42,365

		AF.12143		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		427,808		216,535		42,365

		AF.12144		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		472,909		216,535		42,365

		AF.12145		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		508,381		216,535		42,365

		AF.12152		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		415,629		195,156		23,348

		AF.12153		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		456,593		195,156		23,348

		AF.12154		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		500,076		195,156		23,348

		AF.12155		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		550,419		195,156		23,348

		AF.12162		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		415,629		231,336		42,365

		AF.12163		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		456,593		231,336		42,365

		AF.12164		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		500,076		231,336		42,365

		AF.12165		Bê tông tường chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		550,419		231,336		42,365

		AF.12172		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		370,729		180,355		23,348

		AF.12173		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		411,693		180,355		23,348

		AF.12174		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		455,176		180,355		23,348

		AF.12175		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		505,519		180,355		23,348

		AF.12182		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		370,729		216,535		42,365

		AF.12183		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		411,693		216,535		42,365

		AF.12184		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		455,176		216,535		42,365

		AF.12185		Bê tông tường chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		505,519		216,535		42,365

		AF.12212		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		380,404		246,686		23,348

		AF.12213		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		423,614		246,686		23,348

		AF.12214		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		468,272		246,686		23,348

		AF.12215		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		503,396		246,686		23,348

		AF.12222		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		380,404		264,228		42,365

		AF.12223		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		423,614		264,228		42,365

		AF.12224		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		468,272		264,228		42,365

		AF.12225		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		503,396		264,228		42,365

		AF.12232		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		380,404		222,017		24,753

		AF.12233		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		423,614		222,017		24,753

		AF.12234		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		468,272		222,017		24,753

		AF.12235		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		503,396		222,017		24,753

		AF.12242		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		380,404		237,366		43,770

		AF.12243		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		423,614		237,366		43,770

		AF.12244		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		468,272		237,366		43,770

		AF.12245		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		503,396		237,366		43,770

		AF.12252		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		367,094		246,686		23,348

		AF.12253		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		407,656		246,686		23,348

		AF.12254		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		450,714		246,686		23,348

		AF.12255		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		500,563		246,686		23,348

		AF.12262		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		367,094		264,228		42,365

		AF.12263		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		407,656		264,228		42,365

		AF.12264		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		450,714		264,228		42,365

		AF.12265		Bê tông cột, tiết diện cột <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		500,563		264,228		42,365

		AF.12272		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		367,094		222,017		24,753

		AF.12273		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		407,656		222,017		24,753

		AF.12274		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		450,714		222,017		24,753

		AF.12275		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		500,563		222,017		24,753

		AF.12282		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		367,094		237,366		43,770

		AF.12283		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		407,656		237,366		43,770

		AF.12284		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		450,714		237,366		43,770

		AF.12285		Bê tông cột, tiết diện cột >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		500,563		237,366		43,770

		AF.12312		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		195,156		42,365

		AF.12313		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		195,156		42,365

		AF.12314		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		195,156		42,365

		AF.12315		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		195,156		42,365

		AF.12412		Bê tông sàn mái, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		135,951		35,972

		AF.12413		Bê tông sàn mái, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		135,951		35,972

		AF.12414		Bê tông sàn mái, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		135,951		35,972

		AF.12415		Bê tông sàn mái, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		135,951		35,972

		AF.12512		Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		208,312		35,972

		AF.12513		Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		208,312		35,972

		AF.12514		Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		208,312		35,972

		AF.12515		Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		208,312		35,972

		AF.12612		Bê tông cầu thang thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		158,975		35,972

		AF.12613		Bê tông cầu thang thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		158,975		35,972

		AF.12614		Bê tông cầu thang thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		158,975		35,972

		AF.12615		Bê tông cầu thang thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		158,975		35,972

		AF.12622		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		168,294		35,972

		AF.12623		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		168,294		35,972

		AF.12624		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		168,294		35,972

		AF.12625		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		168,294		35,972

		AF.13112		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		101,963		10,703

		AF.13113		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		101,963		10,703

		AF.13114		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		101,963		10,703

		AF.13115		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		101,963		10,703

		AF.13212		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		121,150		10,703

		AF.13213		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		121,150		10,703

		AF.13214		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		121,150		10,703

		AF.13215		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		121,150		10,703

		AF.13312		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=100cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		508,250		232,981		23,348

		AF.13313		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=100cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		552,076		232,981		23,348

		AF.13314		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=100cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		597,371		232,981		23,348

		AF.13315		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=100cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		632,995		232,981		23,348

		AF.13322		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		486,361		196,800		23,348

		AF.13323		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		530,187		196,800		23,348

		AF.13324		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		575,482		196,800		23,348

		AF.13325		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống <=200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		611,106		196,800		23,348

		AF.13332		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống >200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		441,745		187,481		23,348

		AF.13333		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống >200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		485,571		187,481		23,348

		AF.13334		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống >200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		530,866		187,481		23,348

		AF.13335		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đường kính ống >200cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		566,490		187,481		23,348

		AF.13412		Bê tông ống cống hình hộp, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		441,745		172,680		16,955

		AF.13413		Bê tông ống cống hình hộp, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		485,571		172,680		16,955

		AF.13414		Bê tông ống cống hình hộp, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		530,866		172,680		16,955

		AF.13415		Bê tông ống cống hình hộp, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		566,490		172,680		16,955

		AF.14112		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		171,897		77,255

		AF.14113		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		171,897		77,255

		AF.14114		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		171,897		77,255

		AF.14115		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		171,897		77,255

		AF.14122		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		206,158		319,770

		AF.14123		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		206,158		319,770

		AF.14124		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		206,158		319,770

		AF.14125		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		206,158		319,770

		AF.14132		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		340,312		171,897		77,255

		AF.14133		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		381,276		171,897		77,255

		AF.14134		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		424,759		171,897		77,255

		AF.14135		Bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		475,102		171,897		77,255

		AF.14142		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		340,312		206,158		319,770

		AF.14143		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		381,276		206,158		319,770

		AF.14144		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		424,759		206,158		319,770

		AF.14145		Bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		475,102		206,158		319,770

		AF.14212		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		217,972		77,255

		AF.14213		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		217,972		77,255

		AF.14214		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		217,972		77,255

		AF.14215		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		217,972		77,255

		AF.14222		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		246,917		319,770

		AF.14223		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		246,917		319,770

		AF.14224		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		246,917		319,770

		AF.14225		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		246,917		319,770

		AF.14232		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		340,312		217,972		77,255

		AF.14233		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		381,276		217,972		77,255

		AF.14234		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		424,759		217,972		77,255

		AF.14235		Bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		475,102		217,972		77,255

		AF.14242		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 150		m3		340,312		246,917		319,770

		AF.14243		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		381,276		246,917		319,770

		AF.14244		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		424,759		246,917		319,770

		AF.14245		Bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		475,102		246,917		319,770

		AF.14312		Bê tông mặt cầu, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		360,690		153,493		17,596

		AF.14313		Bê tông mặt cầu, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		405,183		153,493		17,596

		AF.14314		Bê tông mặt cầu, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		451,169		153,493		17,596

		AF.14315		Bê tông mặt cầu, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		487,336		153,493		17,596

		AF.14322		Bê tông lan can, gờ chắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		360,690		246,686		13,013

		AF.14323		Bê tông lan can, gờ chắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		405,183		246,686		13,013

		AF.14324		Bê tông lan can, gờ chắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		451,169		246,686		13,013

		AF.14325		Bê tông lan can, gờ chắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		487,336		246,686		13,013

		AF.15113		Bê tông buồng xoắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		420,278		262,866		23,348

		AF.15114		Bê tông buồng xoắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		464,937		262,866		23,348

		AF.15115		Bê tông buồng xoắn, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		500,061		262,866		23,348

		AF.15123		Bê tông cầu máng thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		429,710		209,702		23,348

		AF.15124		Bê tông cầu máng thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		475,458		209,702		23,348

		AF.15125		Bê tông cầu máng thường, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		511,438		209,702		23,348

		AF.15133		Bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m2		83,841		62,615		5,958

		AF.15134		Bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m2		85,409		62,615		5,958

		AF.15135		Bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m2		86,643		62,615		5,958

		AF.15213		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		141,771		154,205

		AF.15214		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		141,771		154,205

		AF.15215		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		141,771		154,205

		AF.15223		Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		146,496		154,205

		AF.15224		Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		146,496		154,205

		AF.15225		Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		146,496		154,205

		AF.15313		Bê tông mái bờ kênh mương, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		165,399		23,348

		AF.15314		Bê tông mái bờ kênh mương, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		165,399		23,348

		AF.15315		Bê tông mái bờ kênh mương, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		165,399		23,348

		AF.15413		Bê tông mặt đường, chiều dày <=25cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		437,596		107,509		24,161

		AF.15414		Bê tông mặt đường, chiều dày <=25cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		482,476		107,509		24,161

		AF.15415		Bê tông mặt đường, chiều dày <=25cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		517,774		107,509		24,161

		AF.15423		Bê tông mặt đường, chiều dày >25cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		441,229		96,286		24,161

		AF.15424		Bê tông mặt đường, chiều dày >25cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		486,108		96,286		24,161

		AF.15425		Bê tông mặt đường, chiều dày >25cm, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		521,406		96,286		24,161

		AF.15433		Bê tông mặt đường, chiều dày <=25cm, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		421,560		107,509		24,161

		AF.15434		Bê tông mặt đường, chiều dày <=25cm, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		464,830		107,509		24,161

		AF.15435		Bê tông mặt đường, chiều dày <=25cm, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		514,926		107,509		24,161

		AF.15424		Bê tông mặt đường, chiều dày >25cm, đá dăm 2x4cm vữa mác 200		m3		425,192		96,286		24,161

		AF.15444		Bê tông mặt đường, chiều dày >25cm, đá dăm 2x4cm vữa mác 250		m3		468,463		96,286		24,161

		AF.15445		Bê tông mặt đường, chiều dày >25cm, đá dăm 2x4cm vữa mác 300		m3		518,559		96,286		24,161

		AF.15511		Bê tông gạch vỡ vữa xi măng cát mịn Ml= 1,5-2 mác 25		m3		137,877		59,162		0

		AF.15512		Bê tông gạch vỡ vữa xi măng cát mịn Ml= 1,5-2 mác 50		m3		137,877		59,162		0

		AF.15513		Bê tông gạch vỡ vữa xi măng cát mịn Ml= 1,5-2 mác 75		m3		178,281		59,162		0

		AF.16112		Bê tông bể chứa dạng thành phẳng, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		411,143		23,582

		AF.16113		Bê tông bể chứa dạng thành phẳng, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		411,143		23,582

		AF.16114		Bê tông bể chứa dạng thành phẳng, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		411,143		23,582

		AF.16115		Bê tông bể chứa dạng thành phẳng, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		411,143		23,582

		AF.16212		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		520,781		17,905

		AF.16213		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		520,781		17,905

		AF.16214		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		520,781		17,905

		AF.16215		Bê tông bể chứa dạng thành cong, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		520,781		17,905

		AF.17112		Bê tông máng dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		353,753		233,529		16,955

		AF.17113		Bê tông máng dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		397,391		233,529		16,955

		AF.17114		Bê tông máng dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		442,492		233,529		16,955

		AF.17115		Bê tông máng dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		477,964		233,529		16,955

		AF.17212		Bê tông hố van, hố ga, đá dăm 1x2cm vữa mác 150		m3		350,285		152,945		16,955

		AF.17213		Bê tông hố van, hố ga, đá dăm 1x2cm vữa mác 200		m3		393,495		152,945		16,955

		AF.17214		Bê tông hố van, hố ga, đá dăm 1x2cm vữa mác 250		m3		438,154		152,945		16,955

		AF.17215		Bê tông hố van, hố ga, đá dăm 1x2cm vữa mác 300		m3		473,278		152,945		16,955

		AF.18111		Bê tông mái ta luy đường bằng phương pháp phun khô, đá dăm 0,5x1cm vữa mác 100		m3		387,281		685,238		1,567,576

		AF.18112		Bê tông mái ta luy đường bằng phương pháp phun khô, đá dăm 0,5x1cm 10mm vữa mác 150		m3		446,759		685,238		1,567,576

		AF.18113		Bê tông mái ta luy đường bằng phương pháp phun khô, đá dăm 0,5x1cm 10mm vữa mác 200		m3		505,455		685,238		1,567,576

		AF.18114		Bê tông mái ta luy đường bằng phương pháp phun khô, đá dăm 0,5x1cm vữa mác 250		m3		570,594		685,238		1,567,576

		AF.18115		Bê tông mái ta luy đường bằng phương pháp phun khô, đá dăm 0,5x1cm vữa mác 300		m3		570,594		685,238		1,567,576

		AF.21111		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông lót móng, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 100		m3		299,878		32,868		46,263

		AF.21112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông lót móng, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		344,376		32,868		46,263

		AF.21113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông lót móng, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		387,252		32,868		46,263

		AF.21212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		45,004		46,263

		AF.21213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		45,004		46,263

		AF.21214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		45,004		46,263

		AF.21215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		45,004		46,263

		AF.21222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		383,356		58,151		46,263

		AF.21223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		429,313		58,151		46,263

		AF.21224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		481,412		58,151		46,263

		AF.21225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		510,309		58,151		46,263

		AF.21222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác		m3		346,132		45,004		46,263

		AF.21223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác		m3		389,226		45,004		46,263

		AF.21224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác		m3		434,135		45,004		46,263

		AF.21225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác		m3		161,203		45,004		46,263

		AF.21242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		370,179		58,151		46,263

		AF.21243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		413,274		58,151		46,263

		AF.21244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		458,183		58,151		46,263

		AF.21245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		485,250		58,151		46,263

		AF.21312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		361,061		34,385		46,066

		AF.21313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		407,242		34,385		46,066

		AF.21314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		459,595		34,385		46,066

		AF.21315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		488,633		34,385		46,066

		AF.21322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		347,820		34,385		46,066

		AF.21323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		391,125		34,385		46,066

		AF.21324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		436,253		34,385		46,066

		AF.21325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông nền, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		463,453		34,385		46,066

		AF.21412		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		83,940		46,263

		AF.21413		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		83,940		46,263

		AF.21414		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		83,940		46,263

		AF.21415		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		83,940		46,263

		AF.21422		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		346,132		83,940		46,263

		AF.21423		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		389,226		83,940		46,263

		AF.21424		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		434,135		83,940		46,263

		AF.21425		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bệ máy, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		461,203		83,940		46,263

		AF.22112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		438,183		140,337		67,313

		AF.22113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		484,595		140,337		67,313

		AF.22114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		537,209		140,337		67,313

		AF.22115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		566,392		140,337		67,313

		AF.22116		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		424,876		140,337		67,313

		AF.22117		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		468,397		140,337		67,313

		AF.22118		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		513,750		140,337		67,313

		AF.22119		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		541,086		140,337		67,313

		AF.22122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		438,183		176,517		121,728

		AF.22123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		484,595		176,517		121,728

		AF.22124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		537,209		176,517		121,728

		AF.22125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		566,392		176,517		121,728

		AF.22126		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		424,876		176,517		121,728

		AF.22127		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		468,397		176,517		121,728

		AF.22128		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		513,750		176,517		121,728

		AF.22129		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		541,086		176,517		121,728

		AF.22132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		438,183		194,059		94,514

		AF.22133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		484,595		194,059		94,514

		AF.22134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		537,209		194,059		94,514

		AF.22135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		566,392		194,059		94,514

		AF.22136		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		424,876		194,059		94,514

		AF.22137		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		468,397		194,059		94,514

		AF.22138		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		513,750		194,059		94,514

		AF.22139		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		541,086		194,059		94,514

		AF.22142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		438,183		202,830		140,207

		AF.22143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		484,595		202,830		140,207

		AF.22144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		537,209		202,830		140,207

		AF.22145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		566,392		202,830		140,207

		AF.22146		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		424,876		202,830		140,207

		AF.22147		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		468,397		202,830		140,207

		AF.22148		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		513,750		202,830		140,207

		AF.22149		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		541,086		202,830		140,207

		AF.22152		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		393,282		124,987		67,313

		AF.22153		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		439,694		124,987		67,313

		AF.22154		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		492,309		124,987		67,313

		AF.22155		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		521,492		124,987		67,313

		AF.22156		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		379,975		124,987		67,313

		AF.22157		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		423,496		124,987		67,313

		AF.22158		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		468,850		124,987		67,313

		AF.22159		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		496,186		124,987		67,313

		AF.22162		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		393,282		161,168		121,728

		AF.22163		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		439,694		161,168		121,728

		AF.22164		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		492,309		161,168		121,728

		AF.22165		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		521,492		161,168		121,728

		AF.22166		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		379,975		161,168		121,728

		AF.22167		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		423,496		161,168		121,728

		AF.22168		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		468,850		161,168		121,728

		AF.22169		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		496,186		161,168		121,728

		AF.22172		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		393,282		177,065		94,514

		AF.22173		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		439,694		177,065		94,514

		AF.22174		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		492,309		177,065		94,514

		AF.22175		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		521,492		177,065		94,514

		AF.22176		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		379,975		177,065		94,514

		AF.22177		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		423,496		177,065		94,514

		AF.22178		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		468,850		177,065		94,514

		AF.22179		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		496,186		177,065		94,514

		AF.22182		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		393,282		185,288		140,207

		AF.22183		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		439,694		185,288		140,207

		AF.22184		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		492,309		185,288		140,207

		AF.22185		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		521,492		185,288		140,207

		AF.22186		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		379,975		185,288		140,207

		AF.22187		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		423,496		185,288		140,207

		AF.22188		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		468,850		185,288		140,207

		AF.22189		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		496,186		185,288		140,207

		AF.22212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		191,318		94,521

		AF.22213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		191,318		94,521

		AF.22214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		191,318		94,521

		AF.22215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		191,318		94,521

		AF.22216		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		191,318		94,521

		AF.22217		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		191,318		94,521

		AF.22218		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		191,318		94,521

		AF.22219		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		191,318		94,521

		AF.22222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		208,860		135,332

		AF.22223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		208,860		135,332

		AF.22224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		208,860		135,332

		AF.22225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		208,860		135,332

		AF.22226		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		208,860		135,332

		AF.22227		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		208,860		135,332

		AF.22228		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		208,860		135,332

		AF.22229		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		208,860		135,332

		AF.22232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		229,692		121,720

		AF.22233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		229,692		121,720

		AF.22234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		229,692		121,720

		AF.22235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		229,692		121,720

		AF.22236		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		229,692		121,720

		AF.22237		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		416,344		229,692		121,720

		AF.22238		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		229,692		121,720

		AF.22239		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		229,692		121,720

		AF.22242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		240,107		176,581

		AF.22243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		240,107		176,581

		AF.22244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		240,107		176,581

		AF.22245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		240,107		176,581

		AF.22246		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		240,107		176,581

		AF.22247		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		240,107		176,581

		AF.22248		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		240,107		176,581

		AF.22249		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		240,107		176,581

		AF.22252		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		166,650		82,350

		AF.22253		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		166,650		82,350

		AF.22254		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		166,650		82,350

		AF.22255		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		166,650		82,350

		AF.22256		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		166,650		82,350

		AF.22257		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		166,650		82,350

		AF.22258		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		166,650		82,350

		AF.22259		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		166,650		82,350

		AF.22262		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		182,547		123,161

		AF.22263		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		182,547		123,161

		AF.22264		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		182,547		123,161

		AF.22265		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		182,547		123,161

		AF.22266		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		182,547		123,161

		AF.22267		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		182,547		123,161

		AF.22268		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		182,547		123,161

		AF.22269		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		182,547		123,161

		AF.22272		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		200,638		109,550

		AF.22273		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		200,638		109,550

		AF.22274		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		200,638		109,550

		AF.22275		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		200,638		109,550

		AF.22276		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		200,638		109,550

		AF.22277		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		200,638		109,550

		AF.22278		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		200,638		109,550

		AF.22279		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		200,638		109,550

		AF.22282		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		389,427		209,957		159,827

		AF.22283		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		435,384		209,957		159,827

		AF.22284		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		487,483		209,957		159,827

		AF.22285		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		516,379		209,957		159,827

		AF.22286		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		376,250		209,957		159,827

		AF.22287		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		419,344		209,957		159,827

		AF.22288		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		464,254		209,957		159,827

		AF.22289		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao >50m, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,321		209,957		159,827

		AF.22312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		140,337		67,313

		AF.22313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		140,337		67,313

		AF.22314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		140,337		67,313

		AF.22315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		140,337		67,313

		AF.22322		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		162,264		83,528

		AF.22323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		162,264		83,528

		AF.22324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		162,264		83,528

		AF.22325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		162,264		83,528

		AF.22332		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		178,710		328,634

		AF.22333		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		178,710		328,634

		AF.22334		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		178,710		328,634

		AF.22335		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <=50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		178,710		328,634

		AF.22342		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		186,933		140,207

		AF.22343		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		186,933		140,207

		AF.22344		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		186,933		140,207

		AF.22345		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao >50m, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		186,933		140,207

		AF.23112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		108,542		66,052

		AF.23113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		108,542		66,052

		AF.23114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		108,542		66,052

		AF.23115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,076		108,542		66,052

		AF.23122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		181,451		204,259

		AF.23123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		181,451		204,259

		AF.23124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		181,451		204,259

		AF.23125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,076		181,451		204,259

		AF.23132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		349,559		108,542		66,052

		AF.23133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		393,080		108,542		66,052

		AF.23134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		438,434		108,542		66,052

		AF.23135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		465,769		108,542		66,052

		AF.23142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		349,559		181,451		204,259

		AF.23143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		393,080		181,451		204,259

		AF.23144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		438,434		181,451		204,259

		AF.23145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		465,769		181,451		204,259

		AF.23212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		247,782		66,768

		AF.23213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		247,782		66,768

		AF.23214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		247,782		66,768

		AF.23215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,076		247,782		66,768

		AF.23222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		341,522		267,333

		AF.23223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		341,522		267,333

		AF.23224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		341,522		267,333

		AF.23225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,076		341,522		267,333

		AF.23232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		349,559		247,782		66,768

		AF.23233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		393,080		247,782		66,768

		AF.23234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		438,434		247,782		66,768

		AF.23235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu trên cạn, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		465,769		247,782		66,768

		AF.23242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		349,559		341,522		267,333

		AF.23243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		393,080		341,522		267,333

		AF.23244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		438,434		341,522		267,333

		AF.23245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mũ, mố, trụ cầu dưới nước, đá dăm 2x4cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		465,769		341,522		267,333

		AF.24113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		82,699		184,100

		AF.24114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		82,699		184,100

		AF.24115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		82,699		184,100

		AF.24123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		87,425		184,100

		AF.24124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		87,425		184,100

		AF.24125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		87,425		184,100

		AF.24211		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mái bờ kênh mương đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 100		m3		313,936		106,328		52,656

		AF.24212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mái bờ kênh mương đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		106,328		52,656

		AF.24213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mái bờ kênh mương đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		106,328		52,656

		AF.24214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mái bờ kênh mương đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		106,328		52,656

		AF.24215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông mái bờ kênh mương đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		106,328		52,656

		AF.25113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		82,699		184,100

		AF.25114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		82,699		184,100

		AF.25115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		82,699		184,100

		AF.25123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		87,425		184,100

		AF.25124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		87,425		184,100

		AF.25125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		87,425		184,100

		AF.25213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		459,661		92,926		487,064

		AF.25214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		517,824		92,926		487,064

		AF.25215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		550,084		92,926		487,064

		AF.25223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		463,875		78,827		287,991

		AF.25224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		522,038		78,827		287,991

		AF.25225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		554,298		78,827		287,991

		AF.25313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông barrette, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		462,671		67,291		190,267

		AF.25314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông barrette, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		520,834		67,291		190,267

		AF.25315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông barrette, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		553,094		67,291		190,267

		AF.26112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành thẳng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		432,244		268,613		123,161

		AF.26113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành thẳng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		478,201		268,613		123,161

		AF.26114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành thẳng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		530,300		268,613		123,161

		AF.26115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành thẳng, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		559,197		268,613		123,161

		AF.26122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành cong, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		432,244		390,859		123,161

		AF.26123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành cong, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		478,201		390,859		123,161

		AF.26124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành cong, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		530,300		390,859		123,161

		AF.26125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông bể chứa thành cong, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		559,197		390,859		123,161

		AF.26212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông máng thu nước dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		359,308		203,927		123,161

		AF.26213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông máng thu nước dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		405,265		203,927		123,161

		AF.26214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông máng thu nước dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		457,364		203,927		123,161

		AF.26215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông máng thu nước dạng V, hình bán nguyệt và đa giác, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		486,261		203,927		123,161

		AF.27112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt lồng thang máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		194,607		304,409

		AF.27113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt lồng thang máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		194,607		304,409

		AF.27114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt lồng thang máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		194,607		304,409

		AF.27115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt lồng thang máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,076		194,607		304,409

		AF.27212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt Silô, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		139,788		297,862

		AF.27213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt Silô, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		139,788		297,862

		AF.27214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt Silô, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		139,788		297,862

		AF.27215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt Silô, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		491,076		139,788		297,862

		AF.27312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt ống khói, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		362,866		249,426		348,525

		AF.27313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt ống khói, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		409,278		249,426		348,525

		AF.27314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt ống khói, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		461,892		249,426		348,525

		AF.27315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, bê tông trượt ống khói, đá dăm 1x2cm độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		461,892		249,426		348,525

		AF.28110		Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập vữa xi măng mác 125		100m2		3,337,441		2,121,240		1,196,078

		AF.31112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		360,673		42,981		47,557

		AF.31113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		42,981		47,557

		AF.31114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		42,981		47,557

		AF.31115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng <=250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		42,981		47,557

		AF.31122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		384,721		61,185		47,557

		AF.31123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		432,555		61,185		47,557

		AF.31124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		485,030		61,185		47,557

		AF.31125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		517,911		61,185		47,557

		AF.31212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		364,227		31,351		47,358

		AF.31213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		412,533		31,351		47,358

		AF.31214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		465,524		31,351		47,358

		AF.31215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông nền, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		498,730		31,351		47,358

		AF.31312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		360,673		82,928		47,557

		AF.31313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		82,928		47,557

		AF.31314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		82,928		47,557

		AF.31315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông bệ máy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		82,928		47,557

		AF.32112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		439,561		140,337		54,014

		AF.32113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		487,869		140,337		54,014

		AF.32114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		540,863		140,337		54,014

		AF.32115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		574,071		140,337		54,014

		AF.32122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		439,561		176,517		54,014

		AF.32123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		487,869		176,517		54,014

		AF.32124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		540,863		176,517		54,014

		AF.32125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày <=45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		574,071		176,517		54,014

		AF.32132		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		394,661		124,987		54,014

		AF.32133		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		442,969		124,987		54,014

		AF.32134		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		495,963		124,987		54,014

		AF.32135		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		529,170		124,987		54,014

		AF.32142		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		394,661		161,168		54,014

		AF.32143		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		442,969		161,168		54,014

		AF.32144		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		495,963		161,168		54,014

		AF.32145		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông tường, chiều dày >45cm, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		529,170		161,168		54,014

		AF.32212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		390,792		191,318		54,014

		AF.32213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		438,626		191,318		54,014

		AF.32214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		491,101		191,318		54,014

		AF.32215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		523,982		191,318		54,014

		AF.32222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		390,792		208,860		54,014

		AF.32223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		438,626		208,860		54,014

		AF.32224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		491,101		208,860		54,014

		AF.32225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		523,982		208,860		54,014

		AF.32232		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		390,792		166,650		55,433

		AF.32233		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		438,626		166,650		55,433

		AF.32234		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		491,101		166,650		55,433

		AF.32235		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=4m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		523,982		166,650		55,433

		AF.32242		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		390,792		182,547		55,433

		AF.32243		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		438,626		182,547		55,433

		AF.32244		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		491,101		182,547		55,433

		AF.32245		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cột, tiết diện >0,1m2, chiều cao <=16m, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		523,982		182,547		55,433

		AF.32312		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		360,673		140,337		54,014

		AF.32313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		140,337		54,014

		AF.32314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		140,337		54,014

		AF.32315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		140,337		54,014

		AF.33112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		361,388		112,927		98,840

		AF.33113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		409,317		112,927		98,840

		AF.33114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		461,895		112,927		98,840

		AF.33115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		494,842		112,927		98,840

		AF.33122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		361,388		144,722		235,003

		AF.33123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		409,317		144,722		235,003

		AF.33124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		461,895		144,722		235,003

		AF.33125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		494,842		144,722		235,003

		AF.33212		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		362,459		171,583		195,461

		AF.33213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		410,530		171,583		195,461

		AF.33214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		463,264		171,583		195,461

		AF.33215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		496,309		171,583		195,461

		AF.33222		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		362,459		182,547		544,323

		AF.33223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		410,530		182,547		544,323

		AF.33224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		463,264		182,547		544,323

		AF.33225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông mũ, mố trụ cầu dưới nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		496,309		182,547		544,323

		AF.33313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		421,107		671,047		103,710

		AF.33314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		475,140		671,047		103,710

		AF.33315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		508,999		671,047		103,710

		AF.33323		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		454,486		982,941		232,320

		AF.33324		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		508,519		982,941		232,320

		AF.33325		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên cạn, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		542,377		982,941		232,320

		AF.33333		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		454,486		1,167,243		751,852

		AF.33334		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		508,519		1,167,243		751,852

		AF.33335		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng trên mặt nước, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		542,377		1,167,243		751,852

		AF.34112		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		360,673		82,699		184,939

		AF.34113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		82,699		184,939

		AF.34114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		82,699		184,939

		AF.34115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		82,699		184,939

		AF.34122		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 150		m3		360,673		87,425		184,939

		AF.34123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		87,425		184,939

		AF.34124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		87,425		184,939

		AF.34125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông dầm cầu cảng, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		87,425		184,939

		AF.34213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mái bờ kênh mương, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		414,545		106,328		54,014

		AF.34214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mái bờ kênh mương, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		467,795		106,328		54,014

		AF.34215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, Bê tông mái bờ kênh mương, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		501,162		106,328		54,014

		AF.35113		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		471,032		60,301		225,569

		AF.35114		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		530,604		60,301		225,569

		AF.35115		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		567,933		60,301		225,569

		AF.35123		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		475,276		50,982		99,936

		AF.35124		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		534,847		50,982		99,936

		AF.35125		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		572,176		50,982		99,936

		AF.35213		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		472,429		72,361		529,055

		AF.35214		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		532,177		72,361		529,055

		AF.35215		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc <=1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		569,616		72,361		529,055

		AF.35223		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		476,684		61,397		250,299

		AF.35224		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		536,433		61,397		250,299

		AF.35225		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi dưới nước, đường kính cọc >1000mm, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		573,872		61,397		250,299

		AF.35313		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc tường Barrette, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		475,469		65,783		105,646

		AF.35314		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc tường Barrette, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		535,217		65,783		105,646

		AF.35315		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc bê tông thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông tự hành, bê tông cọc tường Barrette, đá dăm 1x2cm độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		572,656		65,783		105,646

		AF.61110		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		620,551		29,526

		AF.61120		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=18mm		tấn		8,157,838		457,190		164,695

		AF.61130		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính >18mm		tấn		8,165,380		348,101		171,778

		AF.61210		Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		709,358		29,526

		AF.61220		Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy, đường kính <=18mm		tấn		8,159,895		552,576		169,733

		AF.61230		Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy, đường kính >18mm		tấn		8,165,380		429,233		171,778

		AF.61311		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m		tấn		7,850,193		747,183		29,526

		AF.61312		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m		tấn		7,850,193		774,044		37,170

		AF.61313		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=10mm, chiều cao <=50m		tấn		7,850,193		851,339		106,292

		AF.61314		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=10mm, chiều cao >50m		tấn		7,850,193		889,712		139,238

		AF.61321		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=18mm, chiều cao <=4m		tấn		8,157,838		612,328		164,695

		AF.61322		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=18mm, chiều cao <=16m		tấn		8,157,838		668,792		175,042

		AF.61323		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=18mm, chiều cao <=50m		tấn		8,157,838		735,671		236,002

		AF.61324		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính <=18mm, chiều cao >50m		tấn		8,157,838		767,466		266,198

		AF.61331		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính >18mm, chiều cao <=4m		tấn		8,165,380		498,853		171,778

		AF.61332		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính >18mm, chiều cao <=16m		tấn		8,165,380		558,606		182,268

		AF.61333		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính >18mm, chiều cao <=50m		tấn		8,165,380		613,973		235,066

		AF.61334		Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, đường kính >18mm, chiều cao >50m		tấn		8,165,380		642,479		266,149

		AF.61411		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m		tấn		7,850,193		815,707		29,526

		AF.61412		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m		tấn		7,850,193		836,538		37,170

		AF.61413		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=10mm, chiều cao <=50m		tấn		7,850,193		919,863		111,733

		AF.61414		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=10mm, chiều cao >50m		tấn		7,850,193		962,073		146,513

		AF.61421		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=18mm, chiều cao <=4m		tấn		8,159,895		549,286		169,733

		AF.61422		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=18mm, chiều cao <=16m		tấn		8,159,895		558,606		180,182

		AF.61423		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=18mm, chiều cao <=50m		tấn		8,159,895		609,421		241,142

		AF.61424		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=18mm, chiều cao >50m		tấn		8,159,895		642,479		271,338

		AF.61431		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính >18mm, chiều cao <=4m		tấn		8,175,665		464,865		199,489

		AF.61432		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính >18mm, chiều cao <=16m		tấn		8,175,665		485,148		210,533

		AF.61433		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính >18mm, chiều cao <=50m		tấn		8,175,665		533,937		212,398

		AF.61434		Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính >18mm, chiều cao >50m		tấn		8,175,665		558,057		294,414

		AF.61511		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m		tấn		7,850,193		888,068		29,526

		AF.61512		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m		tấn		7,850,193		908,351		37,170

		AF.61513		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=50m		tấn		7,850,193		999,350		111,733

		AF.61514		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao >50m		tấn		7,850,193		1,047,043		146,513

		AF.61521		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18mm, chiều cao <=4m		tấn		8,158,523		550,383		166,332

		AF.61522		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18mm, chiều cao <=16m		tấn		8,158,523		570,666		176,713

		AF.61523		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18mm, chiều cao <=50m		tấn		8,158,523		627,678		237,673

		AF.61524		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18mm, chiều cao >50m		tấn		8,158,523		656,183		267,869

		AF.61531		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18mm, chiều cao <=4m		tấn		8,173,837		498,853		195,207

		AF.61532		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18mm, chiều cao <=16m		tấn		8,173,837		502,690		206,164

		AF.61533		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18mm, chiều cao <=50m		tấn		8,173,837		553,672		258,963

		AF.61534		Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18mm, chiều cao >50m		tấn		8,173,837		578,340		290,046

		AF.61611		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m		tấn		7,850,193		1,190,669		29,526

		AF.61612		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m		tấn		7,850,193		1,212,048		37,170

		AF.61613		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10mm, chiều cao <=50m		tấn		7,850,193		1,333,198		111,733

		AF.61614		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10mm, chiều cao >50m		tấn		7,850,193		1,392,403		146,513

		AF.61621		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10mm, chiều cao <=4m		tấn		8,157,575		1,130,916		165,073

		AF.61622		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10mm, chiều cao <=16m		tấn		8,157,575		1,150,651		175,428

		AF.61623		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10mm, chiều cao <=50m		tấn		8,157,575		1,260,837		236,388

		AF.61624		Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10mm, chiều cao >50m		tấn		8,157,575		1,323,331		266,584

		AF.61711		Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m		tấn		7,850,193		802,002		30,117

		AF.61712		Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính <=10mm, chiều cao <=50m		tấn		7,850,193		882,586		125,336

		AF.61713		Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính <=10mm, chiều cao >50m		tấn		7,850,193		922,604		138,938

		AF.61721		Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính >10mm, chiều cao <=16m		tấn		8,157,575		598,075		175,428

		AF.61722		Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính >10mm, chiều cao <=50m		tấn		8,157,575		657,828		284,550

		AF.61723		Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính >10mm, chiều cao >50m		tấn		8,157,575		923,152		302,737

		AF.61811		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m		tấn		7,850,193		993,868		29,526

		AF.61812		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m		tấn		7,850,193		1,014,700		37,170

		AF.61813		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính <=10mm, chiều cao <=50m		tấn		7,850,193		1,116,115		111,733

		AF.61814		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính <=10mm, chiều cao >50m		tấn		7,850,193		1,166,548		146,513

		AF.61821		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính >10mm, chiều cao <=4m		tấn		8,157,575		789,942		165,073

		AF.61822		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính >10mm, chiều cao <=16m		tấn		8,157,575		802,002		175,428

		AF.61823		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính >10mm, chiều cao <=50m		tấn		8,157,575		868,881		249,991

		AF.61824		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang, đường kính >10mm, chiều cao >50m		tấn		8,157,575		908,351		284,771

		AF.62110		Sản xuất lắp dựng cốt thép lồng thang máy, đường kính <=10mm		tấn		7,861,688		919,145		156,780

		AF.62120		Sản xuất lắp dựng cốt thép lồng thang máy, đường kính <=18mm		tấn		7,837,025		797,459		305,413

		AF.62130		Sản xuất lắp dựng cốt thép lồng thang máy, đường kính >18mm		tấn		7,836,946		667,502		300,212

		AF.62210		Sản xuất lắp dựng cốt thép silô, đường kính <=10mm		tấn		7,861,688		853,576		2,058,389

		AF.62220		Sản xuất lắp dựng cốt thép silô, đường kính <=18mm		tấn		8,037,568		738,388		1,922,617

		AF.62230		Sản xuất lắp dựng cốt thép silô, đường kính >18mm		tấn		8,040,032		590,710		1,640,503

		AF.62310		Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói, đường kính <=10mm		tấn		7,861,688		1,033,743		143,497

		AF.62320		Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói, đường kính <=18mm		tấn		8,037,568		886,065		288,888

		AF.62330		Sản xuất lắp dựng cốt thép ống khói, đường kính >18mm		tấn		8,040,032		708,852		280,080

		AF.63110		Sản xuất lắp dựng cốt thép giếng nước, cáp nước, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,429,680		29,526

		AF.63120		Sản xuất lắp dựng cốt thép giếng nước, cáp nước, đường kính <=18mm		tấn		8,159,586		1,437,354		169,103

		AF.63130		Sản xuất lắp dựng cốt thép giếng nước, cáp nước, đường kính >18mm		tấn		8,175,368		1,462,571		199,489

		AF.63210		Sản xuất lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		601,364		29,526

		AF.63220		Sản xuất lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính >18mm		tấn		8,165,380		380,444		184,848

		AF.63310		Sản xuất lắp dựng cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,151,885		29,526

		AF.63320		Sản xuất lắp dựng cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính <=18mm		tấn		8,213,378		933,322		312,067

		AF.63330		Sản xuất lắp dựng cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn, đường kính >18mm		tấn		8,213,378		856,530		300,257

		AF.64110		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng thường, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,123,790		29,526

		AF.64120		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng thường, đường kính <=18mm		tấn		8,213,378		959,333		312,067

		AF.64130		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng thường, đường kính >18mm		tấn		8,211,092		849,695		293,959

		AF.64210		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,583,173		29,526

		AF.64220		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính <=18mm		tấn		8,213,378		1,118,856		312,067

		AF.64230		Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu máng vỏ mỏng, đường kính >18mm		tấn		8,211,092		1,102,958		293,959

		AF.65110		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, mố trụ cầu trên cạn, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		991,802		186,287

		AF.65120		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, mố trụ cầu trên cạn, đường kính <=18mm		tấn		8,179,094		692,312		342,726

		AF.65130		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, mố trụ cầu trên cạn, đường kính >18mm		tấn		8,184,008		575,942		334,227

		AF.65210		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, mố trụ cầu dưới nước, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,187,918		277,364

		AF.65220		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, mố trụ cầu dưới nước, đường kính <=18mm		tấn		8,179,094		830,538		460,644

		AF.65230		Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, mố trụ cầu dưới nước, đường kính >18mm		tấn		8,184,008		691,131		389,799

		AF.65310		Sản xuất lắp đặt cần neo thép gia cố mái ta luy đường		tấn		8,796,655		3,556,829		564,926

		AF.66110		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng trên cạn ( kéo sau)		tấn		9,535,980		1,794,436		7,216,632

		AF.66120		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng dưới nước( kéo sau)		tấn		9,535,980		2,050,784		8,503,538

		AF.67110		Sản xuất lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, cọc tường Barrette trên cạn, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		8,295,512		726,573		525,192

		AF.67120		Sản xuất lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, cọc tường Barrette trên cạn, đường kính cốt thép >18mm		tấn		8,307,054		637,967		529,252

		AF.67210		Sản xuất lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính cốt thép <=18mm		tấn		8,295,512		799,231		904,124

		AF.67220		Sản xuất lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước, đường kính cốt thép >18mm		tấn		8,307,054		701,763		881,125

		AF.81111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng dài, bệ máy		100m2		2,052,891		746,087		0

		AF.81121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng cột tròn, đa giác		100m2		2,475,868		2,672,426		0

		AF.81122		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng cột vuông, chữ nhật		100m2		2,080,620		1,628,124		0

		AF.81131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cột tròn		100m2		2,737,072		4,654,204		0

		AF.81132		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cột vuông		100m2		2,225,598		1,884,365		0

		AF.81141		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà, dầm, giằng		100m2		2,945,200		2,030,861		0

		AF.81151		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ sàn mái		100m2		2,355,397		1,591,963		0

		AF.81152		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan		100m2		2,355,397		1,681,751		0

		AF.81161		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cầu thang thường		100m2		2,734,057		2,703,089		0

		AF.81162		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cầu thang xoáy ốc		100m2		3,680,303		5,558,581		0

		AF.81211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nền sân bãi, mặt đường bê tông, mái ta luy và kết cấu bê tông tương tự		100m2		1,866,762		797,459		0

		AF.81311		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường thẳng chiều dày <=45cm		100m2		2,093,308		1,640,992		0

		AF.81312		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường thẳng chiều dày >45cm		100m2		2,323,094		1,926,305		0

		AF.81321		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường cong, nghiêng chiều dày <=45cm		100m2		2,609,949		2,561,909		0

		AF.81322		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường cong, nghiêng chiều dày >45cm		100m2		2,923,071		3,081,143		0

		AF.81411		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn xi phông, phễu		100m2		3,917,537		7,578,288		0

		AF.81421		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ống cống, ống buy		100m2		2,629,802		4,177,191		0

		AF.81431		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cống vòm		100m2		3,373,870		5,954,323		0

		AF.81441		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cầu máng		100m2		3,988,699		8,219,799		0

		AF.81511		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu		100m2		2,209,632		3,074,646		0

		AF.81521		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng thân mố trụ cầu		100m2		2,301,420		1,698,291		0

		AF.81531		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng		100m2		5,268,274		1,960,566		0

		AF.81611		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mái bờ kênh mương		100m2		1,899,010		691,816		0

		AF.82111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn tường, cột, xà dầm giằng, chiều cao <=16m		100m2		1,673,417		2,261,238		236,802

		AF.82121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn tường, cột, xà dầm giằng, chiều cao <=50m		100m2		1,673,417		2,362,840		872,853

		AF.82131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn tường, cột, xà dầm giằng, chiều cao >50m		100m2		1,673,417		2,540,053		1,174,814

		AF.82211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn cột tròn, chiều cao <=16m		100m2		2,124,994		2,333,305		262,498

		AF.82221		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn cột tròn, chiều cao <=50m		100m2		2,124,994		2,451,447		898,549

		AF.82231		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn cột tròn, chiều cao >50m		100m2		2,124,994		2,628,660		1,200,510

		AF.82311		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=16m		100m2		1,863,752		1,919,808		266,983

		AF.82321		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=50m		100m2		1,863,752		1,978,879		984,099

		AF.82331		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, cây chống gỗ, ván khuôn sàn mái, chiều cao >50m		100m2		1,863,752		2,097,021		1,324,545

		AF.82411		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép, ván khuôn mặt đường bê tông		100m2		275,085		737,001		0

		AF.83111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=16m		100m2		1,174,361		1,249,697		44,085

		AF.83121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=50m		100m2		1,174,361		1,377,871		680,136

		AF.83131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao >50m		100m2		1,174,361		1,506,045		982,097

		AF.83211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao <=16m		100m2		1,306,423		1,209,183		44,085

		AF.83221		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao <=50m		100m2		1,306,423		1,329,098		680,136

		AF.83231		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao >50m		100m2		1,306,423		1,462,598		982,097

		AF.83311		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <=16m		100m2		1,354,516		1,272,389		44,085

		AF.83321		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <=50m		100m2		1,354,516		1,396,438		680,136

		AF.83331		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao >50m		100m2		1,354,516		1,535,846		982,097

		AF.83411		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <=16m		100m2		955,148		1,330,279		44,085

		AF.83421		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <=50m		100m2		955,148		1,462,007		680,136

		AF.83431		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao >50m		100m2		955,148		1,609,685		982,097

		AF.84111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=16m		100m2		1,467,722		1,311,861		44,085

		AF.84121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=50m		100m2		1,467,722		1,486,178		680,136

		AF.84131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao >50m		100m2		1,467,722		1,631,014		982,097

		AF.84211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao <=16m		100m2		1,708,038		1,245,217		44,085

		AF.84221		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao <=50m		100m2		1,708,038		1,369,856		680,136

		AF.84231		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao >50m		100m2		1,708,038		1,503,357		982,097

		AF.84311		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <=16m		100m2		1,932,295		2,156,092		44,085

		AF.84321		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <=50m		100m2		1,932,295		2,158,454		680,136

		AF.84331		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống, ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao >50m		100m2		1,932,295		2,156,092		982,097

		AF.85111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn mái,, chiều cao <=16m		100m2		5,136,248		2,215,488		44,085

		AF.85121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=50m		100m2		5,136,248		2,435,306		680,136

		AF.85131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn sàn mái, chiều cao >50m		100m2		5,136,248		2,659,611		982,097

		AF.85211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà dầm, giằng,, chiều cao <=16m		100m2		6,163,480		2,215,163		44,085

		AF.85221		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao <=50m		100m2		6,163,480		2,451,447		680,136

		AF.85231		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ, ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao >50m		100m2		6,163,480		2,687,731		982,097

		AF.86111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=16m		100m2		1,155,040		1,281,740		724,221

		AF.86121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <=50m		100m2		1,155,040		1,409,914		680,136

		AF.86131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao >50m		100m2		1,155,040		1,550,905		982,097

		AF.86211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao <=16m		100m2		1,242,691		1,826,480		724,221

		AF.86221		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao <=50m		100m2		1,242,691		1,922,610		680,136

		AF.86231		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, chiều cao >50m		100m2		1,242,691		2,243,045		982,097

		AF.86311		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao <=16m		100m2		1,257,654		1,474,001		724,221

		AF.86321		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao <=50m		100m2		1,257,654		1,602,175		680,136

		AF.86331		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao >50m		100m2		1,257,654		1,730,349		982,097

		AF.86411		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt lồng thang máy		100m2		2,041,248		3,178,738		5,041,851

		AF.86421		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt si lô		100m2		2,288,030		2,902,326		4,586,588

		AF.86431		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt ống khói		100m2		2,714,102		4,491,695		5,630,862

		AF.87111		Lắp dựng tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy		tấn		116,439		737,001		439,124

		AG.11112		Bê tông đúc sẵn cọc, cột đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		92,536		25,683

		AG.11113		Bê tông đúc sẵn cọc, cột đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		92,536		25,683

		AG.11114		Bê tông đúc sẵn cọc, cột đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		92,536		25,683

		AG.11115		Bê tông đúc sẵn cọc, cột đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		92,536		25,683

		AG.11122		Bê tông đúc sẵn cọc cừ đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		189,623		21,046

		AG.11123		Bê tông đúc sẵn cọc cừ đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		189,623		21,046

		AG.11124		Bê tông đúc sẵn cọc cừ đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		189,623		21,046

		AG.11125		Bê tông đúc sẵn cọc cừ, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		189,623		21,046

		AG.11212		Bê tông đúc sẵn xà dầm, đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		97,030		25,683

		AG.11213		Bê tông đúc sẵn xà dầm, đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		97,030		25,683

		AG.11214		Bê tông đúc sẵn xà dầm, đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		97,030		25,683

		AG.11215		Bê tông đúc sẵn xà dầm, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		97,030		25,683

		AG.11312		Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		126,632		18,651

		AG.11313		Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		126,632		18,651

		AG.11314		Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		126,632		18,651

		AG.11315		Bê tông đúc sẵn pa nen 3 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		126,632		18,651

		AG.11322		Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		188,577		18,651

		AG.11323		Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		188,577		18,651

		AG.11324		Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		188,577		18,651

		AG.11325		Bê tông đúc sẵn pa nen 4 mặt, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		188,577		18,651

		AG.11412		Bê tông đúc sẵn tấm đan mái hắt, lanh tô, đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		129,955		10,703

		AG.11413		Bê tông đúc sẵn tấm đan mái hắt, lanh tô, đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		129,955		10,703

		AG.11414		Bê tông đúc sẵn tấm đan mái hắt, lanh tô, đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		129,955		10,703

		AG.11415		Bê tông đúc sẵn tấm đan mái hắt, lanh tô, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		129,955		10,703

		AG.11422		Bê tông đúc sẵn nan hoa, đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		251,313		10,703

		AG.11423		Bê tông đúc sẵn nan hoa, đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		251,313		10,703

		AG.11424		Bê tông đúc sẵn nan hoa, đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		251,313		10,703

		AG.11425		Bê tông đúc sẵn nan hoa, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		251,313		10,703

		AG.11432		Bê tông đúc sẵn lá chớp, đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		157,766		10,703

		AG.11433		Bê tông đúc sẵn lá chớp, đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		157,766		10,703

		AG.11434		Bê tông đúc sẵn lá chớp, đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		157,766		10,703

		AG.11435		Bê tông đúc sẵn lá chớp, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		157,766		10,703

		AG.11442		Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		183,049		10,703

		AG.11443		Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		183,049		10,703

		AG.11444		Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		183,049		10,703

		AG.11445		Bê tông đúc sẵn cửa sổ trời, con sơn, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		183,049		10,703

		AG.11452		Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, đá dăm 1x2cm, vữa mác 150		m3		345,151		144,619		10,703

		AG.11453		Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, đá dăm 1x2cm, vữa mác 200		m3		387,727		144,619		10,703

		AG.11454		Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, đá dăm 1x2cm, vữa mác 250		m3		431,731		144,619		10,703

		AG.11455		Bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, đá dăm 1x2cm, vữa mác 300		m3		466,341		144,619		10,703

		AG.11512		Bê tông đúc sẵn ống cống, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		122,795		11,773

		AG.11513		Bê tông đúc sẵn ống cống, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		122,795		11,773

		AG.11514		Bê tông đúc sẵn ống cống, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		122,795		11,773

		AG.11515		Bê tông đúc sẵn ống cống, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		122,795		11,773

		AG.11612		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính <=70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		160,071		11,773

		AG.11613		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính <=70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		160,071		11,773

		AG.11614		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính <=70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		160,071		11,773

		AG.11615		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính <=70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		160,071		11,773

		AG.11622		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính >70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		136,499		12,309

		AG.11623		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính >70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		136,499		12,309

		AG.11624		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính >70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		136,499		12,309

		AG.11625		Bê tông đúc sẵn ống buy đường kính >70cm, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		136,499		12,309

		AG.11713		Bê tông đúc sẵn dầm cầu đặc chữ T. I đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		248,098		52,065

		AG.11714		Bê tông đúc sẵn dầm cầu đặc chữ T. I đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		248,098		52,065

		AG.11715		Bê tông đúc sẵn dầm cầu đặc chữ T. I đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		248,098		52,065

		AG.11723		Bê tông đúc sẵn dầm cầu hộp bản rỗng  chữ T. I đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		283,541		52,065

		AG.11724		Bê tông đúc sẵn dầm cầu hộp bản rỗng  chữ T. I đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		283,541		52,065

		AG.11725		Bê tông đúc sẵn dầm cầu hộp bản rỗng  chữ T. I đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		283,541		52,065

		AG.11733		Bê tông đúc sẵn dầm bản cầu đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		301,262		60,075

		AG.11734		Bê tông đúc sẵn dầm bản cầu đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		301,262		60,075

		AG.11735		Bê tông đúc sẵn dầm bản cầu đổ bằng thủ công, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		301,262		60,075

		AG.11812		Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		189,027		25,683

		AG.11813		Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		189,027		25,683

		AG.11814		Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		189,027		25,683

		AG.11815		Bê tông đúc sẵn bản mặt cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		189,027		25,683

		AG.11822		Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		210,293		25,683

		AG.11823		Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		210,293		25,683

		AG.11824		Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		210,293		25,683

		AG.11825		Bê tông đúc sẵn bản ngăn ba lát, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		210,293		25,683

		AG.11832		Bê tông đúc sẵn kết cấu khác, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		180,167		25,683

		AG.11833		Bê tông đúc sẵn kết cấu khác, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		180,167		25,683

		AG.11834		Bê tông đúc sẵn kết cấu khác, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		180,167		25,683

		AG.11835		Bê tông đúc sẵn kết cấu khác, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		180,167		25,683

		AG.11912		Bê tông đúc sẵn cục lấp sông, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		111,644		18,246

		AG.11913		Bê tông đúc sẵn cục lấp sông, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		111,644		18,246

		AG.11914		Bê tông đúc sẵn cục lấp sông, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		111,644		18,246

		AG.11915		Bê tông đúc sẵn cục lấp sông, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		111,644		18,246

		AG.11922		Bê tông đúc sẵn cục chắn sóng, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 150		m3		354,042		113,416		19,206

		AG.11923		Bê tông đúc sẵn cục chắn sóng, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		399,325		113,416		19,206

		AG.11924		Bê tông đúc sẵn cục chắn sóng, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		450,660		113,416		19,206

		AG.11925		Bê tông đúc sẵn cục chắn sóng, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		479,133		113,416		19,206

		AG.12113		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm cầu đặc chữ T, I, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		401,311		206,158		91,025

		AG.12114		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm cầu đặc chữ T, I, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		452,902		206,158		91,025

		AG.12115		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm cầu đặc chữ T, I, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		481,517		206,158		91,025

		AG.12123		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm cầu hộp bản rỗng chữ T, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		401,311		225,061		172,216

		AG.12124		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm cầu hộp bản rỗng chữ T, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		452,902		225,061		172,216

		AG.12125		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm cầu hộp bản rỗng chữ T, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		481,517		225,061		172,216

		AG.12133		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm bản cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 200		m3		401,311		93,332		76,557

		AG.12134		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm bản cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 250		m3		452,902		93,332		76,557

		AG.12135		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng cần cẩu, dầm bản cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 6-8cm vữa mác 300		m3		481,517		93,332		76,557

		AG.12213		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu đặc chữ T, I, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		206,158		62,141

		AG.12214		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu đặc chữ T, I, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		206,158		62,141

		AG.12215		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu đặc chữ T, I, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		206,158		62,141

		AG.12223		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu hộp chữ T, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		225,061		64,951

		AG.12224		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu hộp chữ T, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		225,061		64,951

		AG.12225		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm cầu hộp chữ T, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 300		m3		493,864		225,061		64,951

		AG.12233		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm bản cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 200		m3		408,508		93,332		54,549

		AG.12234		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm bản cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 250		m3		460,982		93,332		54,549

		AG.12235		Bê tông đúc sẵn thương phẩm đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm bản cầu, đá dăm 1x2cm, độ sụt 14-17cm vữa mác 30		m3		493,864		93,332		54,549

		AG.13111		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		781,171		29,526

		AG.13121		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=18mm		tấn		8,158,523		428,685		166,332

		AG.13131		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính >18mm		tấn		8,158,523		410,594		149,484

		AG.13211		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép pa nen, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,171,482		35,431

		AG.13212		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép pa nen, đường kính >10mm		tấn		8,157,609		720,322		291,536

		AG.13221		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn		tấn		7,850,193		937,405		29,526

		AG.13311		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <=10mm		tấn		7,850,193		1,404,708		29,526

		AG.13321		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <=18mm		tấn		8,213,378		807,501		311,941

		AG.13331		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính >18mm		tấn		8,213,378		703,536		290,054

		AG.13421		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính <=18mm		tấn		8,045,585		467,842		169,801

		AG.13431		Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép dầm cầu, đường kính >18mm		tấn		8,184,019		260,503		213,380

		AG.31111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn pa nen		100m2		288,701		1,501,810		0

		AG.31121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn cọc, cột		100m2		217,355		1,451,750		0

		AG.31211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn xà dầm		100m2		528,827		1,741,051		0

		AG.31311		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn nắp đan, tấm chớp		100m2		179,840		1,295,501		0

		AG.32111		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn dầm cầu loại dầm bản		m2		49,027		87,158		4,069

		AG.32121		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn dầm cầu loại dầm chữ T. I		m2		59,243		108,948		17,675

		AG.32131		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn dầm cầu loại dầm hộp		m2		56,091		121,765		72,858

		AG.32211		Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn các loại cấu kiện khác		100m2		307,307		1,876,095		99,948

		AG.41111		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp cột có trọng lượng <=2,5 tấn		cái		77,258		61,434		85,579

		AG.41121		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp cột có trọng lượng <=5 tấn		cái		77,258		69,113		112,253

		AG.41131		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp cột có trọng lượng <=7 tấn		cái		85,152		93,332		138,927

		AG.41141		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp cột có trọng lượng >7 tấn		cái		85,152		99,830		205,613

		AG.41211		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp xà dầm, giằng có trọng lượng <=1 tấn		cái		104,748		28,945		105,214

		AG.41222		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp xà dầm, giằng có trọng lượng <=3 tấn		cái		311,362		54,936		158,562

		AG.41231		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp xà dầm, giằng có trọng lượng <=5 tấn		cái		311,362		61,434		198,574

		AG.41311		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp dầm cầu trục có trọng lượng <=3 tấn		cái		263,092		73,059		211,169

		AG.41321		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp dầm cầu trục có trọng lượng >3 tấn		cái		263,092		87,158		304,529

		AG.41411		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan		cái		107,798		86,834		104,473

		AG.41511		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp pa nen		cái		21,445		5,316		36,603

		AG.41521		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp tấm mái		cái		21,445		5,907		37,936

		AG.41531		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp máng nước		cái		21,445		8,861		48,606

		AG.41541		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp mái hắt		cái		13,395		15,949		66,685

		AG.42111		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện <=50kg		cái		982		8,861		0

		AG.42121		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện <=100kg		cái		1,636		14,768		0

		AG.42131		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện <=250kg		cái		2,291		26,582		0

		AG.42141		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện >250kg		cái		3,272		50,210		0

		AG.42211		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=2 tấn		cái		31,923		62,025		66,685

		AG.42221		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, cống hộp, trọng lượng cấu kiện <=3 tấn		cái		45,605		67,932		66,685

		AG.42231		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, cống hộp, trọng lượng cấu kiện >3 tấn		cái		54,726		70,885		66,685

		AG.51111		Lắp tổ hợp dầm dàn cầu thép tại bãi		tấn		32,805		737,001		849,828

		AG.51121		Lắp tổ hợp dầm dàn cầu thép hẫng từng thanh		tấn		32,805		1,185,610		1,723,373

		AG.52111		Lao lắp dầm bê tông bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài dầm <=30m		m		37,300		379,395		26,485

		AG.52121		Lao lắp dầm bê tông bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài dầm <=35m		m		21,649		301,209		22,435

		AG.52131		Lao lắp dầm bê tông bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài dầm >35m		m		18,352		248,658		18,696

		AG.52211		Lao lắp dầm cầu thép bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài hệ dầm dàn <=40m		m		317,715		1,713,166		280,434

		AG.52221		Lao lắp dầm cầu thép bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài hệ dầm dàn <=55m		m		226,726		1,634,219		264,854

		AG.52231		Lao lắp dầm cầu thép bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài hệ dầm dàn >55m		m		189,045		1,525,271		233,695

		AG.52311		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng tấm bản, trọng lượng cấu kiện <=10 tấn		cái		22,856		140,279		210,572

		AG.52312		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng tấm bản, trọng lượng cấu kiện <=15 tấn		cái		22,856		278,485		272,007

		AG.52313		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng tấm bản, trọng lượng cấu kiện >15 tấn		cái		45,712		557,661		364,545

		AG.52321		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng dầm, trọng lượng cấu kiện <=15 tấn		cái		14,428		278,485		795,903

		AG.52322		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng dầm, trọng lượng cấu kiện >15 tấn		cái		37,284		557,661		1,127,111

		AG.52331		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng vòi voi, trọng lượng cấu kiện <=10 tấn		cái		51,426		370,392		317,209

		AG.52332		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng dạng vòi voi, trọng lượng cấu kiện >10 tấn		cái		68,568		557,661		464,724

		AG.53111		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=30m		dầm		87,908		826,722		0

		AG.53121		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=35m		dầm		101,288		809,395		0

		AG.53131		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm >35m		dầm		116,653		1,000,398		0

		AG.53211		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=30m		dầm		156,985		1,018,983		0

		AG.53221		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm <=35m		dầm		181,475		1,185,610		0

		AG.53231		Nâng hạ dầm cầu, chiều dài dầm >35m		dầm		210,600		1,371,462		0

		AH.11111		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo <=6,9m		m3		2,919,780		444,582		0

		AH.11121		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo <=8,1m		m3		2,888,039		571,214		0

		AH.11131		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo <=9,0m		m3		2,906,697		587,111		0

		AH.11141		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo >9,0m		m3		2,728,955		640,286		0

		AH.11211		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái phi brô xi măng, khẩu độ vì kèo <=4m		m3		2,927,999		462,672		0

		AH.11222		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái phi brô xi măng, khẩu độ vì kèo <=5,7m		m3		2,905,202		495,016		0

		AH.11231		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái phi brô xi măng, khẩu độ vì kèo <=6,9m		m3		2,760,231		535,033		0

		AH.11241		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái phi brô xi măng, khẩu độ vì kèo <=8,1m		m3		2,771,478		582,726		0

		AH.11251		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái phi brô xi măng, khẩu độ vì kèo <=9m		m3		2,866,939		588,756		0

		AH.11261		Sản xuất lắp dựng vì kèo gỗ mái phi brô xi măng, khẩu độ vì kèo >9m		m3		2,921,740		632,611		0

		AH.11311		Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo <=8,1m		m3		2,926,289		555,865		0

		AH.11321		Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo <=9m		m3		3,210,068		565,732		0

		AH.11331		Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói, khẩu độ vì kèo >9m		m3		2,827,351		597,527		0

		AH.11411		Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái phi brô xi măng, khẩu độ <=8,1m		m3		2,924,560		531,196		0

		AH.11421		Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái phi brô xi măng, khẩu độ <=9,0m		m3		2,829,439		551,479		0

		AH.11431		Sản xuất lắp dựng vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái phi brô xi măng, khẩu độ >9,0m		m3		2,993,984		657,280		0

		AH.12111		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ khẩu độ <=6,9m theo thanh đứng gian đầu hồi		m3		2,687,076		554,768		0

		AH.12121		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ khẩu độ <=6,9m theo thanh đứng gian đầu hồi		m3		2,786,575		545,997		0

		AH.12211		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng khẩu độ <=8,1m theo mái gian giữa		m3		2,918,307		628,226		0

		AH.12212		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng khẩu độ <=9,0m theo mái gian giữa		m3		2,895,435		656,732		0

		AH.12213		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng khẩu độ >9,0m theo mái gian giữa		m3		2,800,791		520,232		0

		AH.12221		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng khẩu độ <=8,1m theo mái gian đầu hồi		m3		2,924,354		623,840		0

		AH.12222		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng khẩu độ <=9,0m theo mái gian đầu hồi		m3		2,895,435		623,840		0

		AH.12223		Sản xuất lắp dựng giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng khẩu độ >9,0m theo mái gian đầu hồi		m3		2,849,428		610,135		0

		AH.12311		Sản xuất lắp dựng giằng kèo sắt tròn khẩu độ <=15m		tấn		10,496,260		1,980,610		0

		AH.13111		Sản xuất lắp dựng xà gồ gỗ mái thẳng		m3		2,392,830		217,631		0

		AH.13121		Sản xuất lắp dựng xà gồ gỗ mái nối góc		m3		2,392,830		232,981		0

		AH.13211		Sản xuất lắp dựng cầu phong gỗ		m3		2,393,987		212,150		0

		AH.21111		Sản xuất lắp dựng dầm cầu gỗ, chiều dài dầm <=6,0m		m3		2,602,234		116,216		81,533

		AH.21121		Sản xuất lắp dựng dầm cầu gỗ, chiều dài dầm <=9,0m		m3		2,604,189		127,728		98,258

		AH.21131		Sản xuất lắp dựng dầm cầu gỗ, chiều dài dầm >9,0m		m3		2,604,189		140,337		125,436

		AH.21211		Sản xuất, lắp dựng kết cấu gỗ lan can cầu		m3		2,693,220		642,479		0

		AH.21221		Sản xuất, lắp dựng kết cấu gỗ ngang mặt cầu		m3		2,576,015		207,216		0

		AH.21231		Sản xuất, lắp dựng kết cấu gỗ băng lăn		m3		2,993,607		283,962		0

		AH.21241		Sản xuất, lắp dựng kết cấu gỗ đà chắn bánh xe		m3		2,546,707		506,528		0

		AH.31111		Lắp dựng khuôn cửa đơn		m		3,217		8,223		0

		AH.31211		Lắp dựng khuôn cửa kép		m		5,749		12,334		0

		AH.32111		Lắp dựng cửa vào khuôn		m2		0		13,705		0

		AH.32211		Lắp dựng cửa không có khuôn		m2		3,124		21,928		0

		AI.11111		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ 18-24m		tấn		9,042,469		1,924,002		1,065,624

		AI.11112		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ <=36m		tấn		8,987,600		1,677,262		930,513

		AI.11113		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ >36m		tấn		8,976,050		1,462,007		806,632

		AI.11121		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ <=9m		tấn		9,185,860		2,334,741		1,729,579

		AI.11122		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ <=12m		tấn		9,001,795		1,954,846		1,260,644

		AI.11123		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ <18m		tấn		8,920,518		1,777,232		897,174

		AI.11131		Sản xuất cột thép hình		tấn		8,719,587		561,175		927,486

		AI.11132		Sản xuất cột thép tấm		tấn		9,630,473		1,092,814		1,615,999

		AI.11211		Sản xuất giằng mái		tấn		8,691,621		2,079,285		125,959

		AI.11221		Sản xuất xà gồ thép		tấn		8,224,953		384,829		0

		AI.11311		Sản xuất dầm thép tường, dầm dưới vì kèo		tấn		8,718,578		1,624,453		845,293

		AI.11321		Sản xuất dầm thép mái		tấn		8,423,872		1,483,155		688,228

		AI.11331		Sản xuất dầm thép cầu trục		tấn		9,118,588		1,335,536		923,946

		AI.11411		Sản xuất thang sắt		tấn		8,466,685		1,623,465		955,762

		AI.11421		Sản xuất lan can		tấn		8,379,857		2,016,462		705,370

		AI.11431		Sản xuất cửa sổ trời		tấn		8,291,431		2,110,532		1,960,650

		AI.11511		Sản xuất hàng rào lưới thép		m2		135,467		64,138		15,115

		AI.11521		Sản xuất cửa lưới thép		m2		171,465		71,265		17,634

		AI.11531		Sản xuất hàng rào song sắt		m2		170,501		82,229		22,673

		AI.11541		Sản xuất cửa song sắt		m2		198,313		93,192		34,009

		AI.11611		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12mm		tấn		7,007,002		2,371,219		878,847

		AI.11612		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14mm		tấn		6,975,741		2,031,558		757,117

		AI.11613		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16mm		tấn		7,058,042		1,743,166		665,087

		AI.11621		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12mm		tấn		9,245,686		3,460,698		2,212,041

		AI.11622		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 14x14mm		tấn		9,168,434		2,965,946		1,890,671

		AI.11623		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 16x16mm		tấn		9,108,081		2,542,331		1,620,678

		AI.11711		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan sắt hộp, loại nan 12x12mm		tấn		9,831,001		2,489,780		1,709,112

		AI.11712		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan sắt hộp, loại nan 14x14mm		tấn		9,777,734		2,132,815		1,472,247

		AI.11713		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan sắt hộp, loại nan 16x16mm		tấn		614,238		1,830,325		1,289,782

		AI.11721		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan sắt hộp, loại nan 12x12mm		tấn		9,803,450		3,633,733		1,447,605

		AI.11722		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan sắt hộp, loại nan 14x14mm		tấn		9,755,162		3,113,987		1,244,536

		AI.11723		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan sắt hộp, loại nan 16x16mm		tấn		4,752,508		2,669,224		1,089,474

		AI.11811		Sản xuất tôn lượn sóng		m		93,838		2,127		16,987

		AI.11821		Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng dài 1,75m		cái		186,917		3,721		18,739

		AI.11822		Sản xuất trụ đỡ tôn lượn sóng dài 1,45m		cái		154,874		3,249		15,616

		AI.11911		Sản xuất hệ khung dàn		tấn		8,439,480		1,565,382		1,103,066

		AI.11912		Sản xuất hệ sàn đạo, sàn thao tác		tấn		9,444,245		1,335,595		973,770

		AI.12111		Sản xuất ống vách		tấn		8,862,446		1,185,610		802,324

		AI.13111		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=10kg		tấn		9,779,035		2,236,636		659,771

		AI.13121		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=20kg		tấn		9,639,011		1,900,820		596,254

		AI.13131		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=50kg		tấn		9,255,034		1,789,309		540,338

		AI.13141		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=100kg		tấn		9,095,943		1,679,079		468,844

		AI.13151		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện >100kg		tấn		8,924,649		1,563,723		439,106

		AI.21111		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn		tấn		9,130,665		1,868,638		1,418,324

		AI.21112		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, bản nút dàn chủ		tấn		9,202,350		2,345,420		2,598,159

		AI.21121		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, thanh đứng, thanh treo		tấn		9,181,999		2,110,754		1,606,910

		AI.21122		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, thanh xiên		tấn		9,241,997		1,940,031		1,632,655

		AI.21131		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, hệ liên kết dọc cầu, kiên kết dọc trên		tấn		8,940,604		1,576,857		1,552,674

		AI.21132		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, hệ liên kết dọc cầu, kiên kết dọc dưới		tấn		8,977,050		1,512,293		1,445,551

		AI.21141		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, hệ liên kết dầm dọc		tấn		9,237,862		1,874,846		1,702,864

		AI.21142		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, hệ liên kết dầm ngang		tấn		9,270,339		1,893,471		1,425,159

		AI.21151		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu đường sắt		tấn		9,852,923		1,769,309		860,008

		AI.21152		Sản xuất kết cấu thép lan can đường bộ		tấn		9,927,091		1,375,094		730,699

		AI.21211		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, thanh má thượng, thanh đầu dàn		tấn		9,169,797		1,680,533		1,382,546

		AI.21212		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, bản nút dàn chủ		tấn		9,543,130		2,351,628		2,598,159

		AI.21221		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, thanh đứng, thanh treo		tấn		8,969,954		1,203,130		901,142

		AI.21222		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, thanh xiên		tấn		9,112,091		1,574,928		1,661,947

		AI.21231		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, hệ liên kết dọc dưới		tấn		8,965,041		1,672,462		1,558,323

		AI.21232		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, hệ liên kết dầm dọc		tấn		9,492,903		2,695,557		1,701,413

		AI.21233		Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở, hệ liên kết dầm ngang		tấn		9,285,871		1,991,558		1,054,272

		AI.22111		Sản xuất cấu kiện dầm thép, dầm chủ		tấn		9,060,248		1,196,301		1,212,213

		AI.22112		Sản xuất cấu kiện dầm thép, liên kết dọc dưới		tấn		8,910,842		1,290,043		1,481,427

		AI.22113		Sản xuất cấu kiện dầm thép, liên kết dầm dọc		tấn		9,510,348		2,430,471		2,060,083

		AI.22114		Sản xuất cấu kiện dầm thép, liên kết dầm ngang		tấn		9,278,585		1,432,209		2,792,206

		AI.41110		Sản xuất cửa van phẳng		tấn		9,947,104		5,021,035		2,815,797

		AI.41120		Sản xuất cửa van hình cánh cung		tấn		10,125,022		5,080,106		3,157,328

		AI.52111		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình vuông, chữ nhật, thành bình, bể		tấn		9,086,825		1,057,436		792,792

		AI.52112		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình vuông, chữ nhật, nắp bình, bể		tấn		9,270,235		1,345,827		948,752

		AI.52113		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình vuông, chữ nhật, đáy bình, bể		tấn		9,246,693		1,345,827		863,241

		AI.52121		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ		tấn		9,293,777		1,474,001		1,028,553

		AI.52122		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình phễu		tấn		9,397,296		2,050,784		1,122,072

		AI.52123		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình ống		tấn		9,781,214		2,371,219		1,253,224

		AI.52131		Sản xuất kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		9,827,937		2,723,698		1,523,500

		AI.52211		Sản xuất các kết cấu thép khác, khung giá đỡ, bệ đỡ		tấn		8,978,069		1,675,875		722,515

		AI.52221		Sản xuất các kết cấu thép khác, máng rót, máng chứa phễu		tấn		9,277,185		1,435,549		741,337

		AI.52231		Sản xuất các kết cấu thép khác, vỏ bao che		tấn		9,295,161		1,224,062		782,309

		AI.52241		Sản xuất các kết cấu thép khác, khung dàn thép		tấn		8,781,602		1,379,152		814,996

		AI.52251		Sản xuất các kết cấu thép khác, cửa thép, cổng thép		tấn		9,103,179		1,506,045		878,154

		AI.53111		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <=10kg		tấn		10,835,246		2,150,184		617,268

		AI.53121		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <=20kg		tấn		10,656,742		2,073,392		592,925

		AI.53131		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <=50kg		tấn		10,567,517		1,916,854		580,754

		AI.53141		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <=80kg		tấn		10,478,447		1,819,387		568,582

		AI.53151		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng <=100kg		tấn		10,389,460		1,594,917		558,150

		AI.53161		Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng >100kg		tấn		10,297,766		1,435,425		545,978

		AI.53211		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <=10kg		tấn		13,260,817		2,841,315		860,698

		AI.53221		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <=20kg		tấn		12,910,653		2,649,334		810,273

		AI.53231		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <=50kg		tấn		12,822,125		2,374,654		794,624

		AI.53241		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <=80kg		tấn		12,733,748		2,244,698		777,237

		AI.53251		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng <=100kg		tấn		12,645,291		2,067,485		761,587

		AI.53261		Sản xuất mặt bích rỗng, khối lượng >100kg		tấn		12,557,056		1,890,272		747,677

		AI.61111		Lắp dựng cột thép		tấn		238,686		532,402		801,191

		AI.61121		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <=18m		tấn		264,992		285,059		711,614

		AI.61122		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ >18m		tấn		276,036		328,914		662,470

		AI.61131		Lắp dựng xà gồ thép		tấn		347,773		149,656		702,711

		AI.61141		Lắp dựng giằng thép liên kết đinh tán		tấn		536,892		1,182,994		1,894,330

		AI.61142		Lắp dựng giằng thép liên kết bu lông		tấn		1,024,338		131,017		765,690

		AI.61151		Lắp dựng cấu kiện thép, dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn		tấn		483,442		394,327		713,234

		AI.61161		Lắp dựng cấu kiện thép, dầm cầu trục kể cả tấm hãm, dàn hãm		tấn		256,338		422,333		663,537

		AI.61171		Lắp dựng sàn thao tác		tấn		212,625		689,215		938,034

		AI.62111		Lắp dựng dầm cầu thép các loại, trên cạn		tấn		215,177		1,063,844		695,283

		AI.62121		Lắp dựng dầm cầu thép các loại, dưới nước		tấn		218,659		1,339,418		1,107,139

		AI.62211		Lắp dựng kết cấu thép dạng eiffel, Bailey, YUKM		tấn		34,659		411,143		124,953

		AI.63111		Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn		m2		6,548		27,763		12,596

		AI.63121		Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm		m2		3,136		17,721		0

		AI.63211		Lắp dựng lan can sắt		m2		3,181		23,628		12,596

		AI.63221		Lắp dựng hoa sắt cửa		m2		2,991		11,814		0

		AI.63231		Lắp dựng vách kính khung nhôm mặt tiền		m2		625		29,536		0

		AI.63232		Lắp dựng vách kính khung nhôm trong nhà		m2		625		17,721		0

		AI.63311		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn trên cạn		tấn		235,935		561,175		730,589

		AI.63321		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn dưới nước		tấn		309,595		679,317		1,014,994

		AI.64111		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống luồn cáp <=80mm		m		29,447		12,177		2,119

		AI.64121		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống luồn cáp <=100mm		m		35,079		13,458		2,542

		AI.64131		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống luồn cáp <=150mm		m		44,050		16,663		3,051

		AI.64211		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=10kg		tấn		385,158		986,486		213,375

		AI.64221		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=20kg		tấn		329,799		838,808		192,591

		AI.64231		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=50kg		tấn		271,236		738,388		173,194

		AI.64241		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện <=100kg		tấn		242,133		543,453		152,410

		AI.64251		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng cấu kiện >100kg		tấn		202,988		490,289		127,471

		AI.65111		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình vuông, chữ nhật, thành bể		tấn		382,238		955,912		1,068,581

		AI.65112		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình vuông, chữ nhật, nắp bể		tấn		362,580		945,924		1,023,182

		AI.65113		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình vuông, chữ nhật, đáy bể		tấn		388,408		858,766		1,098,347

		AI.65121		Lắp đặt các kết cấu thép dạng hình trụ, hình ống		tấn		419,927		1,121,523		1,421,554

		AI.65122		Lắp đặt các kết cấu thép dạng hình phễu		tấn		498,844		1,249,697		1,506,669

		AI.65123		Lắp đặt các kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		569,564		1,441,958		1,753,684

		AI.65211		Lắp đặt các loại mặt bích đặc trọng lượng <=50kg/ cái		tấn		319,378		1,086,906		1,107,595

		AI.65212		Lắp đặt các loại mặt bích đặc trọng lượng >50kg/ cái		tấn		302,633		974,672		897,636

		AI.65221		Lắp đặt các loại mặt bích rỗng trọng lượng <=50kg/ cái		tấn		435,741		1,447,240		1,408,325

		AI.65222		Lắp đặt các loại mặt bích rỗng trọng lượng >50kg/ cái		tấn		357,438		1,335,005		1,229,729

		AI.65311		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10m, dàn nút cầu		tấn		1,196,042		897,879		617,859

		AI.65312		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn <=10m, dàn nút hàn		tấn		1,302,608		913,828		863,950

		AI.65321		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10m, dàn nút cầu		tấn		1,208,907		1,057,371		850,193

		AI.65322		Lắp dựng dàn không gian, chiều cao đỉnh dàn >10m, dàn nút hàn		tấn		1,327,658		1,075,092		1,137,736

		AI.65411		Lắp đặt kết cấu thép khác, khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		383,605		1,121,523		942,204

		AI.65421		Lắp đặt kết cấu thép khác, máng rót, máng chứa phễu		tấn		381,551		981,813		885,092

		AI.65431		Lắp đặt kết cấu thép khác, vỏ bao che		tấn		342,699		922,853		814,112

		AI.65441		Lắp đặt kết cấu thép khác, hệ khung dầm thép		tấn		419,126		801,728		1,002,331

		AI.65451		Lắp đặt kết cấu thép khác, cửa thép, cổng thép		tấn		324,633		586,396		769,874

		AI.66111		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <=5m		tấn		270,260		995,912		1,144,001

		AI.66121		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <=10m		tấn		337,795		945,924		1,690,054

		AI.66131		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở >10m		tấn		384,180		858,766		1,704,325

		AI.66211		Lắp đặt cửa van hình cánh cung, độ cao đóng mở <=5m		tấn		374,497		1,794,436		422,449

		AI.66221		Lắp đặt cửa van hình cánh cung, độ cao đóng mở <=10m		tấn		465,462		1,570,132		3,654,479

		AI.66231		Lắp đặt cửa van hình cánh cung, độ cao đóng mở >10m		tấn		517,226		1,377,871		3,676,534

		AK.11110		Lợp mái ngói 22 viên/m2, chiều cao <=4m		100m2		2,384,523		628,030		2,745

		AK.11120		Lợp mái ngói 22 viên/m2, chiều cao <=16m		100m2		2,384,523		692,754		106,475

		AK.11210		Lợp mái ngói 13 viên/m2, chiều cao <=4m		100m2		4,335,291		515,773		2,745

		AK.11220		Lợp mái ngói 13 viên/m2, chiều cao <=16m		100m2		4,335,291		567,351		106,475

		AK.11310		Lợp mái ngói 75 viên/m2, chiều cao <=4m		100m2		10,519,578		854,628		2,745

		AK.11320		Lợp mái ngói 75 viên/m2, chiều cao <=16m		100m2		10,519,578		952,206		106,475

		AK.11410		Lợp mái ngói âm dương 80viên/m2, chiều cao <=4m		100m2		9,945,786		854,628		2,745

		AK.11420		Lợp mái ngói âm dương 80 viên/m2, chiều cao <=16m		100m2		9,945,786		952,206		106,475

		AK.12111		Lợp mái che tường bằng phi brô xi măng		100m2		1,626,716		400,179		0

		AK.12221		Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài <=2m		100m2		11,055,834		350,842		0

		AK.12222		Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ		100m2		10,079,898		246,686		0

		AK.12331		Lợp mái che tường bằng tấm nhựa		100m2		3,348,325		280,673		0

		AK.13110		Dán ngói mũi hài trên mái nghiêng bê tông		m2		98,817		32,489		0

		AK.13120		Dán ngói 22 viên/m2 trên mái nghiêng bê tông		m2		21,783		29,536		0

		AK.21112		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 25		m2		2,176		12,996		247

		AK.21113		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		3,199		12,996		247

		AK.21114		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		4,045		12,996		247

		AK.21115		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,0cm vữa tam hợp mác 25		m2		2,416		12,996		247

		AK.21116		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,0cm vữa tam hợp mác 50		m2		3,330		12,996		247

		AK.21122		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 25		m2		3,083		15,358		247

		AK.21123		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 50		m2		4,532		15,358		247

		AK.21124		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 75		m2		5,730		15,358		247

		AK.21125		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm vữa tam hợp mác 25		m2		3,423		15,358		247

		AK.21126		Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm vữa tam hợp mác 50		m2		4,717		15,358		247

		AK.21132		Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 25		m2		4,171		18,903		247

		AK.21133		Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		6,132		18,903		247

		AK.21134		Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		7,753		18,903		247

		AK.21135		Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm vữa tam hợp mác 25		m2		4,631		18,903		247

		AK.21136		Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm vữa tam hợp mác 50		m2		6,382		18,903		247

		AK.21212		Trát tường trong, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 25		m2		2,176		8,861		247

		AK.21213		Trát tường trong, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		3,199		8,861		247

		AK.21214		Trát tường trong, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		4,045		8,861		247

		AK.21215		Trát tường trong, chiều dày trát 1,0cm vữa tam hợp mác 25		m2		2,416		8,861		247

		AK.21216		Trát tường trong, chiều dày trát 1,0cm vữa tam hợp mác 50		m2		3,330		8,861		247

		AK.21222		Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 25		m2		3,083		11,814		247

		AK.21223		Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 50		m2		4,532		11,814		247

		AK.21224		Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 75		m2		5,730		11,814		247

		AK.21225		Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm vữa tam hợp mác 25		m2		3,423		11,814		247

		AK.21226		Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm vữa tam hợp mác 50		m2		4,717		11,814		247

		AK.21232		Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 25		m2		4,171		12,996		247

		AK.21233		Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		6,132		12,996		247

		AK.21234		Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		7,753		12,996		247

		AK.21235		Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm vữa tam hợp mác 25		m2		4,631		12,996		247

		AK.21236		Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm vữa tam hợp mác 50		m2		6,382		12,996		247

		AK.22112		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 25		m2		2,358		29,417		247

		AK.22113		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		3,466		29,417		247

		AK.22114		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		4,382		29,417		247

		AK.22115		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,0cm vữa tam hợp mác 25		m2		2,618		29,417		247

		AK.22116		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,0cm vữa tam hợp mác 50		m2		3,607		29,417		247

		AK.22122		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 25		m2		3,264		30,707		247

		AK.22123		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 50		m2		4,799		30,707		247

		AK.22124		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm vữa xi măng cát mác 75		m2		6,067		30,707		247

		AK.22125		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm vữa tam hợp mác 25		m2		3,624		30,707		247

		AK.22126		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm vữa tam hợp mác 50		m2		4,995		30,707		247

		AK.22132		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 25		m2		4,535		33,670		247

		AK.22133		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		6,665		33,670		247

		AK.22134		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		8,427		33,670		247

		AK.22135		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2,0cm vữa tam hợp mác 25		m2		5,034		33,670		247

		AK.22136		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2,0cm vữa tam hợp mác 50		m2		6,937		33,670		247

		AK.23112		Trát xà dầm vữa xi măng cát mác 25		m2		3,264		20,675		247

		AK.23113		Trát xà dầm vữa xi măng cát mác 50		m2		4,799		20,675		247

		AK.23114		Trát xà dầm vữa xi măng cát mác 75		m2		6,067		20,675		247

		AK.23115		Trát xà dầm vữa tam hợp mác 25		m2		3,624		20,675		247

		AK.23116		Trát xà dầm vữa tam hợp mác 50		m2		4,995		20,675		247

		AK.23212		Trát trần vữa xi măng cát mác 25		m2		3,264		29,536		247

		AK.23213		Trát trần vữa xi măng cát mác 50		m2		4,799		29,536		247

		AK.23214		Trát trần vữa xi măng cát mác 75		m2		6,067		29,536		247

		AK.23215		Trát trần vữa tam hợp mác 25		m2		3,624		29,536		247

		AK.23216		Trát trần vữa tam hợp mác 50		m2		4,995		29,536		247

		AK.24112		Đắp phào đơn vữa xi măng cát mác 25		m		2,015		12,817		0

		AK.24113		Đắp phào đơn vữa xi măng cát mác 50		m		2,962		12,817		0

		AK.24114		Đắp phào đơn vữa xi măng cát mác 75		m		3,745		12,817		0

		AK.24115		Đắp phào đơn vữa tam hợp mác 25		m		2,237		12,817		0

		AK.24116		Đắp phào đơn vữa tam hợp mác 50		m		3,083		12,817		0

		AK.24212		Đắp phào kép vữa xi măng cát mác 25		m		2,381		16,022		0

		AK.24213		Đắp phào kép vữa xi măng cát mác 50		m		3,500		16,022		0

		AK.24214		Đắp phào kép vữa xi măng cát mác 75		m		4,425		16,022		0

		AK.24215		Đắp phào kép vữa tam hợp mác 25		m		2,644		16,022		0

		AK.24216		Đắp phào kép vữa tam hợp mác 50		m		3,643		16,022		0

		AK.24312		Trát gờ chỉ vữa xi măng cát mác 25		m		458		7,819		0

		AK.24313		Trát gờ chỉ vữa xi măng cát mác 50		m		673		7,819		0

		AK.24314		Trát gờ chỉ vữa xi măng cát mác 75		m		851		7,819		0

		AK.24315		Trát gờ chỉ vữa tam hợp mác 25		m		508		7,819		0

		AK.24316		Trát gờ chỉ vữa tam hợp mác 50		m		701		7,819		0

		AK.25112		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang vữa xi măng cát mác 25		m2		2,198		15,381		0

		AK.25113		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang vữa xi măng cát mác 50		m2		3,231		15,381		0

		AK.25114		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang vữa xi măng cát mác 75		m2		4,085		15,381		0

		AK.25115		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang vữa tam hợp mác 25		m2		2,440		15,381		0

		AK.25116		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang vữa tam hợp mác 50		m2		3,363		15,381		0

		AK.25210		Trát tường vẩy chống vang vữa xi măng cát mác 75		m2		13,957		19,867		0

		AK.26113		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường vữa lót xi măng cát mác 50		m		2,739		20,508		0

		AK.26114		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường vữa lót xi măng cát mác 75		m		2,847		20,508		0

		AK.26213		Trát granitô tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm vữa lót xi măng cát mác 50		m2		34,032		187,775		0

		AK.26214		Trát granitô tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm vữa lót xi măng cát mác 75		m2		35,119		187,775		0

		AK.26313		Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dày 1cm vữa lót xi măng cát mác 50		m2		27,387		99,335		0

		AK.26314		Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dày 1cm vữa lót xi măng cát mác 75		m2		28,474		99,335		0

		AK.26323		Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dày 1,5cm vữa lót xi măng cát mác 50		m2		30,729		99,335		0

		AK.26324		Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dày 1,5cm vữa lót xi măng cát mác 75		m2		31,816		99,335		0

		AK.26413		Trát granitô tường vữa lót xi măng cát mác 50		m2		30,729		62,025		0

		AK.26414		Trát granitô tường vữa lót xi măng cát mác 75		m2		31,816		62,025		0

		AK.26423		Trát granitô trụ cột vữa lót xi măng cát mác 50		m2		30,729		149,450		0

		AK.26424		Trát granitô trụ cột vữa lót xi măng cát mác 75		m2		31,816		149,450		0

		AK.27113		Trát đá rửa tường vữa lót xi măng cát mác 50		m2		30,361		28,354		235

		AK.27114		Trát đá rửa tường vữa lót xi măng cát mác 75		m2		31,454		28,354		235

		AK.27213		Trát đá rửa trụ cột vữa lót xi măng cát mác 50		m2		30,361		49,029		235

		AK.27214		Trát đá rửa trụ cột vữa lót xi măng cát mác 75		m2		31,454		49,029		235

		AK.27313		Trát đá rửa thành sê nô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng vữa lót xi măng cát mác 50		m2		33,708		72,418		0

		AK.27314		Trát đá rửa thành sê nô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng vữa lót xi măng cát mác 75		m2		35,461		72,418		0

		AK.31110		ốp tường, trụ, cột gạch 200x250mm		m2		63,523		40,759		14,049

		AK.31111		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 200x250mm		m2		59,390		40,759		14,049

		AK.31112		ốp tường, trụ, cột gạch granit 200x250mm		m2		96,773		40,759		14,049

		AK.31113		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 200x250mm		m2		55,910		40,759		14,049

		AK.31120		ốp tường, trụ, cột gạch 200x300mm		m2		72,172		35,443		14,049

		AK.31121		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 200x300mm		m2		59,411		35,443		14,049

		AK.31122		ốp tường, trụ, cột gạch granit 200x300mm		m2		96,794		35,443		14,049

		AK.31123		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 200x300mm		m2		55,931		35,443		14,049

		AK.31130		ốp tường, trụ, cột gạch 300x300mm		m2		75,238		32,489		14,049

		AK.31131		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 300x300mm		m2		59,432		32,489		14,049

		AK.31132		ốp tường, trụ, cột gạch granit 300x300mm		m2		96,815		32,489		14,049

		AK.31133		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 300x300mm		m2		55,952		32,489		14,049

		AK.31140		ốp tường, trụ, cột gạch 400x400mm		m2		97,253		29,536		14,029

		AK.31141		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 400x400mm		m2		68,872		29,536		14,029

		AK.31142		ốp tường, trụ, cột gạch granit 400x400mm		m2		115,912		29,536		14,029

		AK.31143		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 400x400mm		m2		55,651		29,536		14,029

		AK.31150		ốp tường, trụ, cột gạch 500x500mm		m2		112,027		28,354		14,049

		AK.31151		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 500x500mm		m2		68,877		28,354		14,049

		AK.31152		ốp tường, trụ, cột gạch granit 500x500mm		m2		115,917		28,354		14,049

		AK.31153		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 500x500mm		m2		56,656		28,354		14,049

		AK.31160		ốp tường, trụ, cột gạch 600x600mm		m2		126,670		26,582		14,049

		AK.31161		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 600x600mm		m2		70,608		26,582		14,049

		AK.31162		ốp tường, trụ, cột gạch granit 600x600mm		m2		117,648		26,582		14,049

		AK.31163		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 600x600mm		m2		58,387		26,582		14,049

		AK.31170		ốp tường, trụ, cột gạch 450x900mm		m2		121,058		26,582		14,049

		AK.31171		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 450x900mm		m2		72,376		26,582		14,049

		AK.31172		ốp tường, trụ, cột gạch granit 450x900mm		m2		119,416		26,582		14,049

		AK.31173		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 450x900mm		m2		60,155		26,582		14,049

		AK.31180		ốp tường, trụ, cột gạch 600x900mm		m2		131,336		24,810		14,049

		AK.31181		ốp tường, trụ, cột gạch ceramic 600x900mm		m2		72,504		24,810		14,049

		AK.31182		ốp tường, trụ, cột gạch granit 600x900mm		m2		119,543		24,810		14,049

		AK.31183		ốp tường, trụ, cột gạch men sứ 600x900mm		m2		60,282		24,810		14,049

		AK.31210		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 120x300mm		m2		72,548		35,443		7,025

		AK.31211		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 120x300mm		m2		55,810		35,443		7,025

		AK.31212		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 120x300mm		m2		93,009		35,443		7,025

		AK.31213		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 120x300mm		m2		52,348		35,443		7,025

		AK.31220		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 120x400mm		m2		76,589		34,261		7,025

		AK.31221		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 120x400mm		m2		55,810		34,261		7,025

		AK.31222		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 120x400mm		m2		93,009		34,261		7,025

		AK.31223		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 120x400mm		m2		52,348		34,261		7,025

		AK.31230		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 120x500mm		m2		76,589		31,898		7,025

		AK.31231		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 120x500mm		m2		55,810		31,898		7,025

		AK.31232		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 120x500mm		m2		93,009		31,898		7,025

		AK.31233		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 120x500mm		m2		52,348		31,898		7,025

		AK.31240		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 150x150mm		m2		58,408		40,168		7,025

		AK.31241		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 150x150mm		m2		55,810		40,168		7,025

		AK.31242		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 150x150mm		m2		93,009		40,168		7,025

		AK.31243		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 150x150mm		m2		52,348		40,168		7,025

		AK.31250		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 150x300mm		m2		72,548		35,443		7,025

		AK.31251		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 150x300mm		m2		55,810		35,443		7,025

		AK.31252		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 150x300mm		m2		93,009		35,443		7,025

		AK.31253		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 150x300mm		m2		52,348		35,443		7,025

		AK.31260		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 200x400mm		m2		68,508		30,717		7,025

		AK.31261		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 200x400mm		m2		55,810		30,717		7,025

		AK.31262		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 200x400mm		m2		93,009		30,717		7,025

		AK.31263		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 200x400mm		m2		52,348		30,717		7,025

		AK.31270		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch 150x500mm		m2		76,589		33,080		7,025

		AK.31271		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch ceramic 150x500mm		m2		55,810		33,080		7,025

		AK.31272		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch granit 150x500mm		m2		93,009		33,080		7,025

		AK.31273		ốp chân tường, viền tường, viền trụ cột, kích thước gạch men sứ 150x500mm		m2		52,348		33,080		7,025

		AK.32110		ốp đá granit tự nhiên vào tường, có chốt bằng Inox		m2		528,372		59,910		19,318

		AK.32120		ốp đá granit tự nhiên vào tường, sử dụng keo dán		m2		529,477		43,579		19,318

		AK.32210		ốp đá cẩm thạch vào tường, tiết diện đá <=0,16m2		m2		516,253		94,849		19,318

		AK.32211		ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá <=0,16m2		m2		866,561		94,849		19,318

		AK.32220		ốp đá cẩm thạch vào tường, tiết diện đá <=0,25m2		m2		499,853		89,722		18,440

		AK.32221		ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá <=0,25m2		m2		850,161		89,722		18,440

		AK.32230		ốp đá cẩm thạch vào tường, tiết diện đá >0,25m2		m2		483,291		53,313		18,440

		AK.32231		ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá >0,25m2		m2		833,599		83,313		18,440

		AK.41113		Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		5,965		4,017		235

		AK.41114		Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		7,437		4,017		235

		AK.41115		Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2,0cm vữa xi măng cát mác 100		m2		9,020		4,017		235

		AK.41123		Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		8,351		6,262		314

		AK.41124		Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		10,412		6,262		314

		AK.41125		Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm vữa xi măng cát mác 100		m2		12,628		6,262		314

		AK.41213		Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 2,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		9,186		5,375		235

		AK.41214		Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 2,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		7,659		5,375		235

		AK.41215		Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 2,0cm vữa xi măng cát mác 100		m2		9,241		5,375		235

		AK.41223		Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 3,0cm vữa xi măng cát mác 50		m2		8,572		7,384		314

		AK.41224		Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 3,0cm vữa xi măng cát mác 75		m2		10,634		7,384		314

		AK.41225		Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 3,0cm vữa xi măng cát mác 100		m2		12,849		7,384		314

		AK.42113		Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm vữa xi măng cát mác 50		m2		3,117		6,970		235

		AK.42114		Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm vữa xi măng cát mác 75		m2		3,887		6,970		235

		AK.42115		Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm vữa xi măng cát mác 100		m2		4,714		6,970		235

		AK.42213		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm vữa xi măng cát mác 50		m2		6,218		8,388		235

		AK.42214		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm vữa xi măng cát mác 75		m2		7,698		8,388		235

		AK.42215		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm vữa xi măng cát mác 100		m2		9,289		8,388		235

		AK.42313		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm vữa xi măng cát mác 50		m2		3,117		6,970		235

		AK.42314		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm vữa xi măng cát mác 75		m2		3,887		6,970		235

		AK.42315		Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm vữa xi măng cát mác 100		m2		4,714		6,970		235

		AK.42413		Láng hè dày 3cm vữa xi măng cát mác 50		m2		8,615		7,975		235

		AK.42414		Láng hè dày 3cm vữa xi măng cát mác 75		m2		10,687		7,975		235

		AK.42415		Láng hè dày 3cm vữa xi măng cát mác 100		m2		12,914		7,975		235

		AK.43110		Láng granitô nền sàn		m2		18,257		89,788		0

		AK.43210		Láng granitô cầu thang		m2		28,964		163,627		0

		AK.44110		Láng, gắn sỏi nền sân hè, đường, chiều dày 1,5cm		m2		16,634		23,628		235

		AK.44120		Láng, gắn sỏi nền sân hè, đường, chiều dày 2,0cm		m2		21,254		26,582		235

		AK.51110		Lát gạch chỉ		m2		23,060		7,455		0

		AK.51120		Lát gạch thẻ		m2		20,813		8,552		0

		AK.51210		Lát nền sàn gạch gốm 150x150mm		m2		62,604		10,810		2,107

		AK.51211		Lát nền sàn gạch ceramic 150x150mm		m2		60,006		10,810		2,107

		AK.51212		Lát nền sàn gạch granit 150x150mm		m2		97,204		10,810		2,107

		AK.51213		Lát nền sàn gạch xi măng hoa 150x150mm		m2		36,343		10,810		2,107

		AK.51220		Lát nền sàn gạch gốm 200x200mm		m2		66,887		10,337		2,107

		AK.51221		Lát nền sàn gạch ceramic 200x200mm		m2		62,774		10,337		2,107

		AK.51222		Lát nền sàn gạch granit 200x200mm		m2		99,972		10,337		2,107

		AK.51224		Lát nền sàn gạch xi măng hoa 200x200mm		m2		39,111		10,337		2,107

		AK.51225		Lát nền sàn gạch chống trơn 200x200mm		m2		69,412		10,337		2,107

		AK.51227		Lát nền sàn gạch lá nem 200x200mm		m2		28,001		10,337		2,107

		AK.51230		Lát nền sàn gạch gốm 200x300mm		m2		75,440		10,219		2,107

		AK.51231		Lát nền sàn gạch ceramic 200x300mm		m2		62,742		10,219		2,107

		AK.51232		Lát nền sàn gạch granit 200x300mm		m2		99,940		10,219		2,107

		AK.51240		Lát nền sàn gạch gốm 300x300mm		m2		78,402		10,042		2,107

		AK.51241		Lát nền sàn gạch ceramic 300x300mm		m2		62,673		10,042		2,107

		AK.51242		Lát nền sàn gạch granit 300x300mm		m2		99,872		10,042		2,107

		AK.51244		Lát nền sàn gạch xi măng hoa 300x300mm		m2		39,011		10,042		2,107

		AK.51250		Lát nền sàn gạch gốm 400x400mm		m2		99,549		8,861		2,459

		AK.51251		Lát nền sàn gạch ceramic 400x400mm		m2		71,308		8,861		2,459

		AK.51252		Lát nền sàn gạch granit 400x400mm		m2		118,115		8,861		2,459

		AK.51260		Lát nền sàn gạch gốm 500x500mm		m2		114,176		8,861		2,810

		AK.51261		Lát nền sàn gạch ceramic 500x500mm		m2		71,240		8,861		2,810

		AK.51262		Lát nền sàn gạch granit 500x500mm		m2		118,046		8,861		2,810

		AK.51270		Lát nền sàn gạch gốm 450x600mm		m2		114,139		8,861		2,810

		AK.51271		Lát nền sàn gạch gốm 450x600mm		m2		71,203		8,861		2,810

		AK.51272		Lát nền sàn gạch gốm 450x600mm		m2		118,009		8,861		2,810

		AK.51280		Lát nền sàn gạch gốm 600x600mm		m2		126,949		8,270		2,810

		AK.51281		Lát nền sàn gạch ceramic 600x600mm		m2		71,166		8,270		2,810

		AK.51282		Lát nền sàn gạch granit 600x600mm		m2		117,972		8,270		2,810

		AK.51290		Lát nền sàn gạch gốm 600x900mm		m2		129,670		7,089		2,810

		AK.51291		Lát nền sàn gạch gốm 600x900mm		m2		71,129		7,089		2,810

		AK.51292		Lát nền sàn gạch gốm 600x900mm		m2		117,935		7,089		2,810

		AK.52110		Lát gạch vỉ		m2		55,522		11,814		0

		AK.52210		Dán gạch vỉ		m2		54,932		12,996		0

		AK.53110		Lát bậc tam cấp gạch Granit nhân tạo		m2		127,670		20,675		10,537

		AK.53210		Lát bậc cầu thang gạch Granit nhân tạo		m2		127,670		26,582		14,049

		AK.54110		Lát gạch chống nóng 4 lỗ, gạch 22x10,5x15cm		m2		62,589		10,964		0

		AK.54210		Lát gạch chống nóng 6 lỗ, gạch 22x15x10,5cm		m2		47,456		9,867		0

		AK.54310		Lát gạch chống nóng 10 lỗ, gạch 22x22x10,5cm		m2		47,788		9,319		0

		AK.55110		Lát gạch xi măng		m2		38,341		11,814		0

		AK.55210		Lát gạch lá dừa		m2		28,928		11,223		0

		AK.55310		Lát gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm		m2		46,004		8,270		0

		AK.55320		Lát gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm		m2		55,550		9,451		0

		AK.55410		Lát gạch đất nung, kích thước 300x300mm		m2		33,051		10,219		0

		AK.55420		Lát gạch đất nung, kích thước 350x350mm		m2		61,945		10,042		0

		AK.55430		Lát gạch đất nung, kích thước 400x400mm		m2		95,091		9,747		0

		AK.56110		Lát đá cẩm thạch tiết diện đá <=0,16m2		m2		475,282		29,536		10,537

		AK.56111		Lát đá hoa cương, tiết diện đá <=0,16m2		m2		835,929		29,536		10,537

		AK.56120		Lát đá cẩm thạch, tiết diện đá <=0,25m2		m2		475,052		25,696		10,537

		AK.56121		Lát đá hoa cương, tiết diện đá <=0,25m2		m2		835,689		25,696		10,537

		AK.56130		Lát đá cẩm thạch, tiết diện đá >0,25m2		m2		474,893		21,856		10,537

		AK.56131		Lát đá cẩm thạch, tiết diện đá >0,25m2		m2		835,530		21,856		10,537

		AK.56210		Lát đá Granit tự nhiên bậc tam cấp		m2		491,429		26,582		14,049

		AK.56220		Lát đá Granit tự nhiên bậc cầu thang		m2		491,429		29,536		14,049

		AK.56230		Lát đá Granit tự nhiên mặt bệ các loại		m2		491,429		36,624		24,586

		AK.57110		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, tấm bó vỉa thẳng 18x22x100cm		m		30,480		5,907		0

		AK.57120		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, tấm bó vỉa thẳng 18x33x100cm		m		37,842		8,270		0

		AK.57210		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, tấm bó vỉa cong 20x20cm		m		35,958		21,173		0

		AK.61110		Làm trần cót ép		m2		54,745		8,270		0

		AK.61210		Làm trần gỗ dán		m2		87,870		8,270		0

		AK.61310		Làm trần gỗ ván ép		m2		85,238		7,675		0

		AK.62110		Làm trần gỗ dán cách âm acostic		m2		230,678		51,270		0

		AK.62111		Làm trần gỗ ván ép cách âm acostic		m2		179,659		51,270		0

		AK.62210		Làm trần gỗ dán cách âm sirofort		m2		162,428		51,270		0

		AK.62211		Làm trần gỗ ván ép cách âm sirofort		m2		111,409		51,270		0

		AK.63110		Làm trần ván ép bọc simili, mút dày 5cm nẹp phân ô bằng gỗ		m2		166,605		118,142		0

		AK.63210		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí		m2		51,878		41,350		0

		AK.64110		Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm		m2		235,302		88,607		0

		AK.64210		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm		m2		108,716		47,257		0

		AK.64310		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4cm		m2		81,113		15,358		0

		AK.65110		Làm trần Lambris gỗ dày 1,0cm		m2		86,433		103,374		0

		AK.65120		Làm trần Lambris gỗ dày 1,5cm		m2		103,837		103,374		0

		AK.66110		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao		m2		227,827		115,357		0

		AK.66210		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao		m2		228,207		134,583		0

		AK.71110		Làm vách ngăn bằng ván ép		m2		8,928		17,721		0

		AK.71210		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít, chiều dày gỗ 1,5cm		m2		38,607		22,447		0

		AK.71220		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít, chiều dày gỗ 2,0cm		m2		51,151		22,447		0

		AK.71310		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép chồng mí, chiều dày gỗ 1,5cm		m2		44,662		34,261		0

		AK.71320		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép chồng mí, chiều dày gỗ 2,0cm		m2		55,476		34,261		0

		AK.72110		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10cm		m		5,223		9,164		0

		AK.72120		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x20cm		m		10,446		11,023		0

		AK.72210		Gia công lắp dựng tay vịn cầu thang bằng gỗ, kích thước 8x10cm		m		20,892		25,635		0

		AK.72220		Gia công lắp dựng tay vịn cầu thang bằng gỗ, kích thước 8x14cm		m		29,294		31,403		0

		AK.73110		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn		m3		2,450,388		472,568		0

		AK.73210		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn		m3		2,450,388		590,710		0

		AK.74110		Làm mặt sàn gỗ, ván dày 2cm		m2		51,151		64,387		0

		AK.74120		Làm mặt sàn gỗ, ván dày 3cm		m2		77,103		64,387		0

		AK.75110		Làm tường lambris gỗ dày 1cm		m2		46,660		67,932		0

		AK.75120		Làm tường lambris gỗ dày 1,5cm		m2		67,545		67,932		0

		AK.76110		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm lỗ 5x5cm		m2		23,505		49,620		0

		AK.76120		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm lỗ 10x10cm		m2		17,017		43,713		0

		AK.76210		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ dày 2cm		m2		50,681		17,721		0

		AK.76220		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ dày 3cm		m2		76,633		19,493		0

		AK.77110		Dán Phooc mi ca vào các kết cấu, dán dạng tấm		m2		44,148		5,907		0

		AK.77120		Dán Phooc mi ca vào các kết cấu, dán dạng chỉ		m		1,365		2,954		0

		AK.77210		ốp simili+ mút vào cấu kiện gỗ		m2		107,520		29,536		0

		AK.77311		Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván		m2		11,297		5,907		0

		AK.77312		Dán giấy trang trí vào tường trát vữa		m2		11,947		7,089		0

		AK.77321		Dán giấy trang trí vào trần gỗ		m2		11,297		7,679		0

		AK.77322		Dán giấy trang trí vào trần trát vữa		m2		11,947		8,270		0

		AK.77410		Làm vách bằng tấm thạch cao		m2		158,629		76,904		0

		AK.77510		Lắp gioăng đồng trang trí không hoa văn cho nền sàn láng granitô		m		91,800		12,996		0

		AK.77520		Lắp gioăng kính trang trí không hoa văn cho nền sàn láng granitô		m		4,930		7,089		0

		AK.77611		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn bọc ván ép		m		27,894		25,635		0

		AK.77612		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn bọc lambris		m		29,289		22,430		0

		AK.77621		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn âm trần		m2		132,139		51,270		0

		AK.77631		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc ván ép		m2		148,162		134,583		0

		AK.77632		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần đóng nổi bọc lambris		m2		127,332		160,218		0

		AK.81110		Quét vôi trong nhà 1 nước trắng, 2 nước màu		m2		291		2,245		0

		AK.81120		Quét vôi ngoài nhà 3 nước		m2		149		2,658		0

		AK.81130		Quét nước xi măng 2 nước		m2		872		1,772		0

		AK.81210		Quay vôi gai vào các kết cấu, chiều cao <=4m		m2		1,031		4,726		0

		AK.81220		Quay vôi gai vào các kết cấu, chiều cao >4m		m2		1,031		5,907		0

		AK.81310		Phun xốp vào các kết cấu bằng xi măng cát vàng không trộn mầu		m2		5,607		28,354		0

		AK.81320		Phun xốp vào các kết cấu bằng xi măng cát vàng có trộn mầu		m2		8,361		37,805		0

		AK.82110		Bả bằng ma tít vào tường		m2		2,376		17,721		0

		AK.82120		Bả bằng ma tít vào cột, dầm, trần		m2		2,376		21,266		0

		AK.82210		Bả bằng xi măng vào tường		m2		958		23,628		0

		AK.82220		Bả bằng xi măng vào cột, dầm, trần		m2		958		28,354		0

		AK.82310		Bả bằng hỗn hợp sơn+ xi măng trắng+ bột bả+ phụ gia vào tường		m2		6,026		26,582		0

		AK.82320		Bả bằng hỗn hợp sơn+ xi măng trắng+ bột bả+ phụ gia vào cột, dầm, trần		m2		6,026		31,898		0

		AK.82410		Bả bằng ven tô nít vào tường		m2		5,251		25,401		0

		AK.82420		Bả bằng ven tô nít vào cột, dầm, trần		m2		5,251		30,126		0

		AK.82511		Bả bằng bột bả JAJYNIC vào tường		m2		1,733		17,721		0

		AK.82512		Bả bằng bột bả JAJYNIC vào cột, dầm, trần		m2		1,733		20,675		0

		AK.82521		Bả bằng bột bả ATANIC vào tường		m2		1,581		17,721		0

		AK.82522		Bả bằng bột bả ATANIC vào cột, dầm, trần		m2		1,581		20,675		0

		AK.83111		Sơn cửa kính 2 nước		m2		2,333		2,741		0

		AK.83112		Sơn cửa kính 3 nước		m2		3,033		3,508		0

		AK.83121		Sơn cửa pa nô 2 nước		m2		6,369		6,798		0

		AK.83122		Sơn cửa pa nô 3 nước		m2		8,376		8,771		0

		AK.83131		Sơn cửa chớp 2 nước		m2		8,679		10,142		0

		AK.83132		Sơn cửa chớp 3 nước		m2		10,709		13,157		0

		AK.83211		Sơn gỗ 2 nước		m2		5,786		7,784		0

		AK.83212		Sơn gỗ 3 nước		m2		7,466		9,155		0

		AK.83221		Sơn kính mờ 1 nước		m2		1,802		1,151		0

		AK.83321		Sơn kết cấu gỗ 1 nước lót, 1 nước phủ bằng sơn LEVIS		m2		11,920		2,741		0

		AK.83322		Sơn kết cấu gỗ 1 nước lót, 2 nước phủ bằng sơn LEVIS		m2		16,798		3,563		0

		AK.83331		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,719		2,851		0

		AK.83332		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		16,759		3,508		0

		AK.83411		Sơn sắt dẹt bằng sơn tổng hợp 2 nước		m2		1,203		2,796		0

		AK.83412		Sơn sắt dẹt bằng sơn tổng hợp 3 nước		m2		1,591		4,057		0

		AK.83421		Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 2 nước		m2		4,645		4,714		0

		AK.83422		Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước		m2		5,840		6,852		0

		AK.83451		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		14,494		3,892		0

		AK.83452		Sơn sắt thép các loại bằng sơn Levis 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		21,830		5,153		0

		AK.83461		Sơn sắt thép các loại bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,478		3,892		0

		AK.83462		Sơn sắt thép các loại bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		14,727		5,153		0

		AK.84111		Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn SUPER, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,052		2,302		0

		AK.84112		Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn SUPER,1 nước lót, 2 nước phủ		m2		13,395		3,289		0

		AK.84113		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn SUPER, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,762		2,522		0

		AK.84114		Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn SUPER, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		13,750		3,618		0

		AK.84211		Sơn Levis dầm, trần, tường trong nhà đã bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,427		2,302		0

		AK.84212		Sơn Levis dầm, trần, tường trong nhà đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		18,427		3,289		0

		AK.84213		Sơn Levis tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		13,542		2,522		0

		AK.84214		Sơn Levis tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		20,656		3,618		0

		AK.84221		Sơn Levis dầm, trần cột trong nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		15,993		2,522		0

		AK.84222		Sơn Levis dầm, trần cột trong nhà không bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		20,493		3,618		0

		AK.84223		Sơn Levis tường nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		17,322		2,796		0

		AK.84224		Sơn Levis tường nhà không bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		26,366		4,002		0

		AK.84311		Sơn Joton dầm, trần, cột, tường đã bả trong nhà 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		6,820		2,302		0

		AK.84312		Sơn Joton dầm, trần, cột, tường đã bả trong nhà 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		8,842		3,289		0

		AK.84313		Sơn Joton tường ngoài nhà đã bả nhà 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		13,086		2,522		0

		AK.84314		Sơn Joton tường ngoài nhà đã bả nhà 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		21,376		3,618		0

		AK.84321		Sơn Joton tường trong nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		8,474		2,522		0

		AK.84322		Sơn Joton tường trong nhà không bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		10,989		3,618		0

		AK.84323		Sơn Joton tường ngoài nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		16,372		2,796		0

		AK.84324		Sơn Joton tường ngoài nhà không bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		26,785		4,002		0

		AK.84411		Sơn ICI Dulux dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		10,028		2,302		0

		AK.84412		Sơn ICI Dulux dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		14,560		3,289		0

		AK.84413		Sơn ICI Dulux tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		9,453		2,796		0

		AK.84414		Sơn ICI Dulux tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		13,410		4,002		0

		AK.84421		Sơn ICI Dulux dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,561		2,522		0

		AK.84422		Sơn ICI Dulux dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		18,000		3,618		0

		AK.84423		Sơn ICI Dulux tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,871		2,796		0

		AK.84424		Sơn ICI Dulux tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		16,620		4,002		0

		AK.85111		Sơn tường tạo gai bằng sơn ATA, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		12,776		2,851		0

		AK.85211		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		13,021		2,851		0

		AK.85311		Sơn nền, sàn bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		27,927		2,741		0

		AK.85321		Sơn tạo gai nền, sàn bằng sơn ICI Dulux 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		27,471		3,015		0

		AK.91111		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1mm		m2		47,787		9,613		21,842

		AK.91121		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 1,5mm		m2		60,560		10,895		25,037

		AK.91131		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2mm		m2		75,657		12,177		27,990

		AK.91141		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3mm		m2		107,996		14,740		33,895

		AK.91211		Sơn, kẻ phân tuyến đường, sơn nút đảo bằng thủ công		m2		23,013		7,679		0

		AK.91221		Sơn, kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công		m2		23,013		10,042		0

		AK.91231		Sơn, kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng máy		m2		21,823		3,544		2,060

		AK.92111		Quét Flinkote chống thấm mái sê nô, ô văng		m2		14,685		1,517		0

		AK.93111		Đánh véc ni kết cấu gỗ, véc ni Cobalt		m2		4,987		21,790		0

		AK.93121		Đánh véc ni kết cấu gỗ, véc ni Tampon		m2		5,781		26,917		0

		AK.94111		Quét nhựa bi tum nóng vào tường		m2		16,763		3,837		0

		AK.94121		Quét nhựa bi tum nguội vào tường		m2		5,354		1,096		0

		AK.94131		Quét hắc ín vào gỗ		m2		400		3,289		0

		AK.94211		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, 1 lớp nhựa		m2		16,088		15,349		0

		AK.94221		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, 2 lớp nhựa		m2		32,175		21,928		0

		AK.94231		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, 3 lớp nhựa		m2		44,747		25,765		0

		AK.94241		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu, 3 lớp giấy, 4 lớp nhựa		m2		60,834		27,958		0

		AK.94311		Quét nhựa bi tum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa		m2		46,744		27,410		0

		AK.94321		Quét nhựa bi tum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa		m2		80,657		41,662		0

		AK.95111		Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống, đường kính ống cống 0,75m		ống		79,465		25,217		0

		AK.95121		Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống, đường kính ống cống 1,0m		ống		105,056		29,602		0

		AK.95131		Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống, đường kính ống cống 1,25m		ống		128,941		42,211		0

		AK.95141		Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống, đường kính ống cống 1,5m		ống		153,983		55,915		0

		AK.95211		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa		m2		8,502		20,831		0

		AK.96110		Làm tầng lọc bằng cát		100m3		8,698,531		296,822		711,584

		AK.96120		Làm tầng lọc bằng cấp phối Dmax<=6		100m3		13,313,082		434,868		883,911

		AK.96131		Làm tầng lọc bằng đá dăm 1x2		100m3		13,194,788		434,868		883,911

		AK.96132		Làm tầng lọc bằng đá dăm 2x4		100m3		12,920,654		434,868		883,911

		AK.96133		Làm tầng lọc bằng đá dăm 4x6		100m3		11,796,058		434,868		883,911

		AK.97110		Miết mạch tường đá loại lõm		m2		0		7,126		0

		AK.97120		Miết mạch tường đá loại lồi		m2		1,325		5,482		0

		AK.97210		Miết mạch tường gạch loại lõm		m2		0		10,854		0

		AK.97220		Miết mạch tường gạch loại lồi		m2		1,848		8,387		0

		AK.98110		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4		m3		147,009		87,425		0

		AK.98120		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6		m3		135,947		82,699		0

		AK.98130		Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax>6		m3		135,947		79,746		0

		AK.98210		Làm lớp đá đệm móng, loại đá hộc		m3		103,490		67,932		0

		AL.11111		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn mới		m2		2,873		22,430		14,072

		AL.11112		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn đã sơn		m2		3,591		35,248		18,687

		AL.12111		Làm móng đường ngập nước <=1,5m bằng cát hạt nhỏ		100m3		9,416,326		395,426		1,219,240

		AL.12112		Làm móng đường ngập nước <=1,5m bằng cát sạn		100m3		6,546,000		395,426		1,219,240

		AL.12113		Làm móng đường ngập nước <=1,5m bằng đá dăm		100m3		13,828,750		397,449		3,004,207

		AL.12114		Làm móng đường ngập nước <=1,5m bằng đá hộc		100m3		8,379,381		1,611,033		7,412,979

		AL.12115		Làm móng đường ngập nước <=1,5m bằng đá hộc chèn đá dăm cát		100m3		8,226,837		1,611,033		7,412,979

		AL.12116		Làm móng đường ngập nước <=1,5m bằng đá hộc chèn đá dăm		100m3		8,218,907		1,491,697		7,412,979

		AL.13111		Làm móng cầu bến ngập nước bằng cát, chiều sâu <=1,5m không có tường vây		100m3		10,469,446		335,758		1,559,866

		AL.13112		Làm móng cầu bến ngập nước bằng cát, chiều sâu <=1,5m có tường vây		100m3		9,418,318		335,758		1,491,741

		AL.13121		Làm móng cầu bến ngập nước bằng cát, chiều sâu >1,5m không có tường vây		100m3		10,469,446		395,426		1,559,866

		AL.13122		Làm móng cầu bến ngập nước bằng cát, chiều sâu >1,5m có tường vây		100m3		9,418,318		395,426		1,491,741

		AL.13211		Làm móng cầu bến ngập nước bằng đá dăm, chiều sâu <=1,5m		100m3		13,828,750		397,954		4,988,925

		AL.13212		Làm móng cầu bến ngập nước bằng đá dăm, chiều sâu >1,5m		100m3		13,828,750		443,969		5,339,769

		AL.13311		Làm móng cầu bến ngập nước bằng đá hộc, chiều sâu <=1,5m		100m3		8,179,080		1,133,690		8,968,579

		AL.13312		Làm móng cầu bến ngập nước bằng đá hộc, chiều sâu >1,5m		100m3		8,179,080		1,133,690		9,389,592

		AL.14111		Làm lớp móng trong khung vây bằng đá hộc		m3		76,783		80,109		171,742

		AL.14112		Làm lớp móng trong khung vây bằng đá dăm		m3		116,027		63,126		171,742

		AL.14113		Làm lớp móng trong khung vây bằng đá dăm+ cát		m3		100,126		46,143		171,742

		AL.15111		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1m dưới nước		rọ		258,960		230,240		0

		AL.15112		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1m trên cạn		rọ		299,021		219,276		0

		AL.15121		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0.5m dưới nước		rọ		177,373		139,240		0

		AL.15122		Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0.5m trên cạn		rọ		197,404		131,566		0

		AL.15211		Làm và thả rồng đá, loại rồng đường kính 60cm dài 10m		rồng		439,010		263,131		0

		AL.15212		Làm và thả rồng đá, loại rồng đường kính 80cm dài 10m		rồng		634,648		356,324		0

		AL.15311		Thả đá hộc tự do vào thân kè		m3		80,122		20,283		325,729

		AL.16111		Gia cố nền đất yếu bằng cấy bấc thấm		100m		526,050		17,542		51,653

		AL.16121		Gia cố nền đất yếu bằng rải vải địa kỹ thuật, làm nền đường, mái đê đập		100m		7,274,520		64,686		0

		AL.16122		Gia cố nền đất yếu bằng rải vải địa kỹ thuật, làm móng công trình		100m		7,274,520		59,205		0

		AL.17111		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê đập, mái ta luy nền đường		100m2		0		422,712		0

		AL.17211		Vận chuyển vầng cỏ 10m tiếp theo		100m2		0		4,979		0

		AL.18111		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy dương		100m2		1,209,836		1,613,055		1,068,231

		AL.18112		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy âm		100m2		921,842		1,238,867		859,106

		AL.21111		Lắp khe co 1x4 liên kết đường lăn, sân đỗ		10m		873,434		191,867		8,259

		AL.21112		Lắp khe dãn 2x4 liên kết đường lăn, sân đỗ		10m		1,377,526		268,613		11,842

		AL.21113		Lắp khe ngàm liên kết đường lăn, sân đỗ		10m		320,737		137,048		8,259

		AL.21114		Lắp khe tăng cường liên kết đường lăn, sân đỗ		10m		981,542		356,324		134,082

		AL.22111		Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 1x4		10m		226,618		30,150		45,514

		AL.22112		Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 2x4		10m		309,051		30,150		45,514

		AL.23111		Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng Mastic, khe 1x4		10m		885,619		38,373		42,440

		AL.23112		Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng Mastic, khe 2x4		10m		893,327		60,301		42,440

		AL.24111		Làm khe co sân bãi, mặt đường bê tông		m		48,182		8,223		6,052

		AL.24112		Làm khe dãn sân bãi, mặt đường bê tông		m		107,835		17,542		24,649

		AL.24113		Làm khe dọc sân bãi, mặt đường bê tông		m		21,971		41,114		5,826

		AL.25111		Lắp đặt gối cầu bằng thép		cái		516,110		118,142		0

		AL.25112		Lắp đặt gối cầu bằng cao su		cái		151,500		44,303		0

		AL.25121		Lắp đặt khe co dãn mặt cầu dầm liên tục		m		1,252,981		70,885		0

		AL.25122		Lắp đặt khe co dãn mặt cầu dầm đúc sẵn		m		1,252,981		41,350		0

		AL.31111		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 25		m2		126,938		67,932		329

		AL.31112		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 50		m2		129,407		67,932		329

		AL.31113		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 75		m2		131,530		67,932		329

		AL.31114		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 100		m2		133,813		67,932		329

		AL.31115		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 125		m2		135,752		67,932		329

		AL.31121		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 25		m2		128,865		72,657		412

		AL.31122		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 50		m2		132,110		72,657		412

		AL.31123		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 75		m2		134,901		72,657		412

		AL.31124		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 100		m2		137,901		72,657		412

		AL.31125		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 125		m2		140,449		72,657		412

		AL.31131		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 50		m2		130,968		77,383		494

		AL.31132		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 50		m2		135,059		77,383		494

		AL.31133		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 75		m2		138,578		77,383		494

		AL.31134		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 100		m2		142,360		77,383		494

		AL.31135		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 125		m2		145,573		77,383		494

		AL.31211		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 25		m2		71,261		60,252		329

		AL.31212		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 50		m2		73,730		60,252		329

		AL.31213		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 75		m2		75,853		60,252		329

		AL.31214		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 100		m2		78,136		60,252		329

		AL.31215		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 3cm vữa xi măng cát mác 125		m2		80,075		60,252		329

		AL.31221		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 25		m2		73,188		64,387		412

		AL.31222		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 50		m2		76,433		64,387		412

		AL.31223		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 75		m2		79,224		64,387		412

		AL.31224		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 100		m2		82,223		64,387		412

		AL.31225		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 4cm vữa xi măng cát mác 125		m2		84,772		64,387		412

		AL.31231		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 25		m2		75,291		67,932		494

		AL.31232		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 50		m2		79,382		67,932		494

		AL.31233		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 75		m2		82,901		67,932		494

		AL.31234		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 100		m2		86,683		67,932		494

		AL.31235		Làm kênh mương vỏ mỏng bằng xi măng cát vàng và lưới thép, chiều dày máng 5cm vữa xi măng cát mác 125		m2		89,896		67,932		494

		AL.41110		Làm khớp nối bằng thép kiểu I		m		351,407		137,635		9,699

		AL.41120		Làm khớp nối bằng thép kiểu II		m		172,948		85,653		3,779

		AL.41130		Làm khớp nối bằng thép kiểu III		m		190,034		53,755		4,031

		AL.41140		Làm khớp nối bằng thép kiểu IV		m		271,492		62,615		4,031

		AL.41150		Làm khớp nối bằng thép kiểu V		m		530,224		87,425		3,149

		AL.41210		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su		m		3,170		20,675		0

		AL.41310		Làm khớp nối bằng đồng kiểu I		m		1,179,032		694,675		2,771

		AL.41320		Làm khớp nối bằng đồng kiểu II		m		1,699,767		804,547		2,771

		AL.41330		Làm khớp nối bằng đồng kiểu III		m		1,133,918		502,104		2,771

		AL.41340		Làm khớp nối bằng đồng kiểu IV		m		898,680		572,989		2,771

		AL.41410		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC		m		43,867		129,956		0

		AL.61110		Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <=16m		100m2		198,808		301,505		35,749

		AL.61120		Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <=50m		100m2		225,150		356,324		42,899

		AL.61130		Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao >50m		100m2		266,362		394,697		66,541

		AL.61210		Lắp dựng dàn giáo trong có chiều cao chuẩn 3,6m		100m2		176,010		191,867		0

		AL.61220		Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao 1,2m tăng thêm		100m2		21,200		52,626		0

		AL.71110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: cát các loại, than xỉ		m3		0		20,283		35,769

		AL.71120		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: sỏi, đá dăm các loại		m3		0		24,669		35,769

		AL.71130		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: sơn, bột đá, bột bả..		tấn		0		18,090		39,743

		AL.72110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Gạch xây các loại		1000v		0		31,247		27,820

		AL.72120		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Gạch ốp lát các loại		10m2		0		10,964		7,949

		AL.72210		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Đá ốp lát các loại		10m2		0		10,964		7,949

		AL.72310		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Ngói các loại		1000v		0		36,181		119,230

		AL.73110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Vôi, than xỉ các loại		tấn		0		25,217		39,743

		AL.73210		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: tấm lợp các loại		100m2		0		20,831		119,230

		AL.73310		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Xi măng		tấn		0		20,831		35,769

		AL.73410		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Gỗ các loại		m3		0		20,831		39,743

		AL.73510		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Kính các loại		10m2		0		16,446		19,872

		AL.73610		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: Cấu kiện bê tông đúc sẵn		tấn		0		32,343		11,923

		AL.74110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: vật tư, phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh		tấn		0		38,373		55,641

		AL.74210		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: vật tư, phụ kiện cấp điện		tấn		0		137,048		79,487

		AL.75110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: cửa các loại		m2		0		82,229		63,589

		AL.76110		Bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao: vật liệu phụ các loại		tấn		0		6,578		11,923

		AL.76120		Bốc xếp, vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống		m3		0		26,861		51,666

				**DANH MUC CONG VIEC DINH MUC 33***				0		0		0

		BA.11101		Lắp đặt qụat trần		cái		406,020		14,550		9,556

		BA.11102		Lắp đặt quạt treo tường		cái		191,900		11,640		6,371

		BA.11201		Lắp đặt quạt thông gió <250x250mm		cái		132,310		14,550		3,185

		BA.11202		Lắp đặt quạt thông gió <350x350mm		cái		212,100		17,460		4,460

		BA.11301		Lắp đặt quạt ốp trần <250x250mm		cái		161,600		29,100		4,460

		BA.11302		Lắp đặt quạt ốp trần <350x350mm		cái		176,750		46,559		6,371

		BA.11401		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, quạt 0,2-1,5KW		cái		163,200		94,282		701

		BA.11402		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, quạt 1,6-3,0KW		cái		224,400		157,137		1,210

		BA.11403		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, quạt 3,1-4,5KW		cái		762,960		219,992		1,656

		BA.11404		Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió, quạt 4,6-7,5KW		cái		918,000		314,275		2,421

		BA.11501		Lắp đặt quạt ly tâm 0,2-2,5KW		cái		108,120		146,661		637

		BA.11502		Lắp đặt quạt ly tâm 2,6-5KW		cái		357,000		244,436		1,274

		BA.11503		Lắp đặt quạt ly tâm 5,1-10KW		cái		484,500		342,210		1,911

		BA.11504		Lắp đặt quạt ly tâm 10-22KW		cái		602,820		488,872		2,548

		BA.12101		Lắp đặt máy điều hoà 1 cục		máy		236,900		58,199		6,371

		BA.12201		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại treo tường		máy		157,500		69,839		19,112

		BA.12202		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại ốp trần		máy		157,500		90,790		21,024

		BA.12203		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại âm trần		máy		157,500		118,144		22,935

		BA.12204		Lắp đặt máy điều hoà 2 cục loại tủ đứng		máy		157,500		153,645		25,483

		BA.13101		Lắp đặt đèn thường có chao chụp		bộ		139,650		7,566		0

		BA.13102		Lắp đặt đèn sát trần có chao chụp		bộ		297,150		8,730		0

		BA.13103		Lắp đặt đèn chống nổ		bộ		281,400		12,222		0

		BA.13104		Lắp đặt đèn chống ẩm		bộ		475,650		11,057		0

		BA.13201		Lắp đặt đèn ống 0,6m loại hộp đèn 1 bóng		bộ		64,260		16,878		0

		BA.13202		Lắp đặt đèn ống 0,6m loại hộp đèn 2 bóng		bộ		124,845		26,190		0

		BA.13203		Lắp đặt đèn ống 0,6m loại hộp đèn 3 bóng		bộ		315,120		31,427		0

		BA.13301		Lắp đặt đèn ống 1,2m loại hộp đèn 1 bóng		bộ		77,520		19,788		0

		BA.13302		Lắp đặt đèn ống 1,2m loại hộp đèn 2 bóng		bộ		148,190		27,936		0

		BA.13303		Lắp đặt đèn ống 1,2m loại hộp đèn 3 bóng		bộ		374,710		33,173		0

		BA.13304		Lắp đặt đèn ống 1,2m loại hộp đèn 4 bóng		bộ		460,290		39,575		0

		BA.13401		Lắp đặt đèn ống 1,5m loại hộp đèn 1 bóng		bộ		109,896		19,788		0

		BA.13402		Lắp đặt đèn ống 1,5m loại hộp đèn 2 bóng		bộ		198,641		29,100		0

		BA.13403		Lắp đặt đèn ống 1,5m loại hộp đèn 3 bóng		bộ		283,594		35,501		0

		BA.13404		Lắp đặt đèn ống 1,5m loại hộp đèn 4 bóng		bộ		374,865		41,903		0

		BA.13501		Lắp đặt đèn chùm loại 3 bóng		bộ		900,900		14,550		0

		BA.13502		Lắp đặt đèn chùm loại 5 bóng		bộ		1,201,200		14,550		0

		BA.13503		Lắp đặt đèn chùm loại 10 bóng		bộ		1,500,750		17,460		0

		BA.13504		Lắp đặt đèn chùm loại >10 bóng		bộ		1,800,540		19,206		0

		BA.13601		Lắp đặt đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		87,550		10,476		0

		BA.13602		Lắp đặt đèn đũa		bộ		61,800		11,640		0

		BA.13603		Lắp đặt đèn cổ cò		bộ		20,600		9,312		0

		BA.13604		Lắp đặt đèn trang trí nổi		bộ		133,900		6,984		0

		BA.13605		Lắp đặt đèn trang trí âm trần		bộ		20,600		8,730		0

		BA.14101		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=26mm		m		9,645		4,365		637

		BA.14102		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=35mm		m		18,864		4,947		637

		BA.14103		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=40mm		m		20,261		6,111		701

		BA.14104		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=50mm		m		29,864		7,275		764

		BA.14105		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=66mm		m		54,788		8,148		892

		BA.14106		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=80mm		m		55,898		9,312		956

		BA.14201		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=26mm		m		10,564		16,878		637

		BA.14202		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=35mm		m		20,660		18,624		637

		BA.14203		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=40mm		m		22,190		22,116		701

		BA.14204		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=50mm		m		32,708		26,190		764

		BA.14205		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=66mm		m		60,108		29,681		892

		BA.14206		Lắp đặt ống kim loại bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=80mm		m		61,325		33,755		956

		BA.14301		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=15mm		m		5,795		2,910		637

		BA.14302		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=27mm		m		6,822		3,492		637

		BA.14303		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=34mm		m		10,820		3,608		764

		BA.14304		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=48mm		m		20,980		3,783		892

		BA.14305		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=76mm		m		40,346		5,529		1,083

		BA.14306		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt nổi, đường kính ống <=90mm		m		45,518		6,402		1,274

		BA.14401		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=15mm		m		6,347		11,640		637

		BA.14402		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=27mm		m		7,472		15,132		637

		BA.14403		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=34mm		m		11,851		16,878		764

		BA.14404		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=48mm		m		22,978		20,370		892

		BA.14405		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=76mm		m		44,188		23,862		1,083

		BA.14406		Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn đặt chìm, đường kính ống <=90mm		m		49,853		26,772		1,274

		BA.15101		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài ống <=150mm luồn qua tường gạch		cái		2,678		16,878		0

		BA.15102		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài ống <=150mm luồn qua tường bê tông		cái		2,678		23,862		0

		BA.15103		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài ống <=250mm luồn qua tường gạch		cái		7,497		23,862		0

		BA.15104		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài ống <=250mm luồn qua tường bê tông		cái		7,497		27,936		0

		BA.15105		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài ống <=350mm luồn qua tường gạch		cái		9,104		27,936		0

		BA.15106		Lắp đặt ống sứ, ống nhựa chiều dài ống <=350mm luồn qua tường bê tông		cái		9,104		33,173		0

		BA.15201		Lắp đặt ống sứ hạ thế các loại		sứ		2,625		3,492		0

		BA.15202		Lắp đặt ống sứ tai mèo		sứ		3,045		4,074		0

		BA.15203		Lắp đặt bộ sứ hạ thế loại 2 sứ		sứ		4,200		16,296		0

		BA.15204		Lắp đặt bộ sứ hạ thế loại 3 sứ		sứ		6,300		22,698		0

		BA.15205		Lắp đặt bộ sứ hạ thế loại 4 sứ		sứ		8,400		32,099		0

		BA.15301		Lắp đặt puli sứ kẹp ở tường		cái		1,236		1,688		637

		BA.15302		Lắp đặt puli sứ kẹp ở trần		cái		1,236		2,153		956

		BA.15303		Lắp đặt puli sứ kẹp <30x30 ở tường		cái		773		2,212		637

		BA.15304		Lắp đặt puli sứ kẹp <30x30 ở trần		cái		773		2,444		956

		BA.15305		Lắp đặt puli sứ kẹp >35x35 ở tường		cái		979		3,725		637

		BA.15306		Lắp đặt puli sứ kẹp >35x35 ở trần		cái		979		3,841		637

		BA.15401		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=40x50mm		hộp		1,050		22,116		1,274

		BA.15402		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=40x60mm		hộp		1,050		22,116		1,274

		BA.15403		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=60x60mm		hộp		1,050		22,116		1,274

		BA.15404		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=50x80mm		hộp		2,100		23,280		1,274

		BA.15405		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=60x80mm		hộp		2,100		23,280		1,274

		BA.15406		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=100x100mm		hộp		2,100		24,444		1,274

		BA.15407		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=150x150mm		hộp		3,150		26,190		1,274

		BA.15408		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=150x200mm		hộp		3,150		26,190		1,274

		BA.15409		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=200x200mm		hộp		5,250		31,427		1,274

		BA.15410		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=250x200mm		hộp		5,250		31,427		1,274

		BA.15411		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=300x300mm		hộp		6,300		34,919		1,274

		BA.15412		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=300x400mm		hộp		6,300		37,829		1,274

		BA.15413		Lắp đặt hộp nối, phân dây <=400x400mm		hộp		8,400		37,829		1,274

		BA.16101		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x0,3mm2		m		809		1,164		0

		BA.16102		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x0,5mm2		m		1,019		1,164		0

		BA.16103		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x0,7mm2		m		1,261		1,164		0

		BA.16104		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x0,75mm2		m		1,450		1,455		0

		BA.16105		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x0,8mm2		m		1,576		1,455		0

		BA.16106		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x1.0mm2		m		1,881		1,455		0

		BA.16107		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x1.5mm2		m		2,648		1,746		0

		BA.16108		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x2.0mm2		m		3,477		1,746		0

		BA.16109		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x2,5mm2		m		4,307		1,746		0

		BA.16110		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x3,0mm2		m		5,116		1,862		0

		BA.16111		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x4,0mm2		m		6,850		2,037		0

		BA.16112		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x6,0mm2		m		10,170		2,095		0

		BA.16113		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x10,0mm2		m		18,978		2,212		0

		BA.16114		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x16,0mm2		m		29,493		2,328		0

		BA.16115		Lắp đặt dây điện đơn tiết diện 1x25,0mm2		m		44,624		2,910		0

		BA.16201		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x0,5mm2		m		2,007		1,455		0

		BA.16202		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x0,75mm2		m		2,889		1,746		0

		BA.16203		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x1,0mm2		m		3,740		1,746		0

		BA.16204		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x1,5mm2		m		5,285		1,862		0

		BA.16205		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x2,5mm2		m		8,573		2,037		0

		BA.16206		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x4,0mm2		m		13,689		2,095		0

		BA.16207		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x6,0mm2		m		20,319		2,212		0

		BA.16208		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x8,0mm2		m		30,047		2,328		0

		BA.16209		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x10,0mm2		m		26,685		2,619		0

		BA.16210		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x16,0mm2		m		55,685		3,026		0

		BA.16211		Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x25,0mm2		m		85,204		3,376		0

		BA.16301		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x0,5mm2		m		2,847		1,746		0

		BA.16302		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x0,75mm2		m		4,907		1,746		0

		BA.16303		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x1,0mm2		m		7,737		1,862		0

		BA.16304		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x1,75mm2		m		11,501		2,037		0

		BA.16305		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x2,0mm2		m		12,755		2,095		0

		BA.16306		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x2,5mm2		m		15,222		2,212		0

		BA.16307		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x2,75mm2		m		16,519		2,328		0

		BA.16308		Lắp đặt dây dẫn 3 ruột, tiết diện 3x3,0mm2		m		17,993		2,444		0

		BA.16401		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x0,5mm2		m		5,010		1,746		0

		BA.16402		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x0,75mm2		m		5,047		1,746		0

		BA.16403		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x1,0mm2		m		9,686		2,037		0

		BA.16404		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x1,5mm2		m		13,015		2,095		0

		BA.16405		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x1,75mm2		m		14,566		2,212		0

		BA.16406		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x2,0mm2		m		16,282		2,212		0

		BA.16407		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x2,5mm2		m		19,455		2,328		0

		BA.16408		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x3,0mm2		m		23,201		2,328		0

		BA.16409		Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x3,5mm2		m		26,946		2,444		0

		BA.17101		Lắp đặt bảng điện gỗ <=90x150mm vào tường gạch		cái		2,520		6,984		6,371

		BA.17102		Lắp đặt bảng điện gỗ <=180x250mm vào tường gạch		cái		4,200		8,730		6,371

		BA.17103		Lắp đặt bảng điện gỗ <=300x400mm vào tường gạch		cái		6,000		12,222		6,371

		BA.17104		Lắp đặt bảng điện gỗ <=400x500mm vào tường gạch		cái		8,400		13,968		6,371

		BA.17105		Lắp đặt bảng điện gỗ <=600x700mm vào tường gạch		cái		18,000		19,206		6,371

		BA.17201		Lắp đặt bảng điện gỗ <=90x150mm vào tường bê tông		cái		2,520		8,730		12,742

		BA.17202		Lắp đặt bảng điện gỗ <=180x250mm vào tường bê tông		cái		4,200		10,476		12,742

		BA.17203		Lắp đặt bảng điện gỗ <=300x400mm vào tường bê tông		cái		6,000		13,968		12,742

		BA.17204		Lắp đặt bảng điện gỗ <=400x500mm vào tường bê tông		cái		8,400		15,714		12,742

		BA.17205		Lắp đặt bảng điện gỗ <=600x700mm vào tường bê tông		cái		18,000		20,952		12,742

		BA.18101		Lắp đặt công tắc loại 1 hạt		cái		20,100		5,820		0

		BA.18102		Lắp đặt công tắc loại 2 hạt		cái		28,442		6,402		0

		BA.18103		Lắp đặt công tắc loại 3 hạt		cái		36,180		6,984		0

		BA.18104		Lắp đặt công tắc loại 4 hạt		cái		53,265		7,566		0

		BA.18105		Lắp đặt công tắc loại 5 hạt		cái		61,305		8,148		0

		BA.18106		Lắp đặt công tắc loại 6 hạt		cái		75,375		9,894		0

		BA.18201		Lắp đặt ổ cắm đơn		cái		27,437		5,820		0

		BA.18202		Lắp đặt ổ cắm đôi		cái		38,291		6,984		0

		BA.18203		Lắp đặt ổ cắm ba		cái		46,331		8,148		0

		BA.18204		Lắp đặt ổ cắm bốn		cái		55,275		9,312		0

		BA.18301		Lắp đặt 1 công tắc, 1 ổ cắm		bảng		47,537		5,820		0

		BA.18302		Lắp đặt 1 công tắc, 2 ổ cắm		bảng		74,973		6,402		0

		BA.18303		Lắp đặt 1 công tắc, 3 ổ cắm		bảng		102,410		6,984		0

		BA.18304		Lắp đặt 2 công tắc, 1 ổ cắm		bảng		67,637		8,148		0

		BA.18305		Lắp đặt 2 công tắc, 2 ổ cắm		bảng		95,073		9,312		0

		BA.18306		Lắp đặt 2 công tắc, 3 ổ cắm		bảng		122,510		10,476		0

		BA.18401		Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=60A		bộ		52,920		14,550		4,460

		BA.18402		Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=100A		bộ		513,060		27,936		5,097

		BA.18403		Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=200A		bộ		639,540		29,100		6,371

		BA.18404		Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=400A		bộ		1,272,600		43,649		7,645

		BA.18501		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=60A		bộ		63,070		17,460		6,052

		BA.18502		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=100A		bộ		580,380		33,755		7,326

		BA.18503		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=200A		bộ		888,800		34,919		7,964

		BA.18504		Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=400A		bộ		2,010,000		49,469		8,282

		BA.19101		Lắp đặt đồng hồ Vol kế		cái		78,780		11,058		0

		BA.19102		Lắp đặt đồng hồ Ampe kế		cái		195,388		11,640		0

		BA.19103		Lắp đặt Oát kế ( Công tơ)		cái		196,950		14,550		0

		BA.19104		Lắp đặt Rơ le		cái		163,200		20,952		0

		BA.19201		Lắp đặt APTOMAT loại 1 pha cường độ <=10A		cái		59,372		11,058		0

		BA.19202		Lắp đặt APTOMAT loại 1 pha cường độ <=50A		cái		285,310		14,550		0

		BA.19203		Lắp đặt APTOMAT loại 1 pha cường độ <=100A		cái		1,139,618		22,115		0

		BA.19204		Lắp đặt APTOMAT loại 1 pha cường độ <=150A		cái		1,326,000		23,280		0

		BA.19205		Lắp đặt APTOMAT loại 1 pha cường độ <=200A		cái		1,530,000		32,591		0

		BA.19206		Lắp đặt APTOMAT loại 1 pha cường độ >200A		cái		1,809,000		78,569		0

		BA.19301		Lắp đặt APTOMAT loại 3 pha cường độ <=10A		cái		218,400		17,460		0

		BA.19302		Lắp đặt APTOMAT loại 3 pha cường độ <=50A		cái		277,440		29,100		0

		BA.19303		Lắp đặt APTOMAT loại 3 pha cường độ <=100A		cái		355,520		40,739		0

		BA.19304		Lắp đặt APTOMAT loại 3 pha cường độ <=150A		cái		701,950		49,469		0

		BA.19305		Lắp đặt APTOMAT loại 3 pha cường độ <=200A		cái		701,950		87,299		0

		BA.19306		Lắp đặt APTOMAT loại 3 pha cường độ >200A		cái		1,839,150		116,398		0

		BA.19401		Lắp đặt máy biến dòng cường độ <=50/5A		bộ		89,320		20,370		0

		BA.19402		Lắp đặt máy biến dòng cường độ <=100/5A		bộ		89,320		37,829		0

		BA.19403		Lắp đặt máy biến dòng cường độ <=200/5A		bộ		88,880		69,839		0

		BA.19404		Lắp đặt linh kiện chống điện giật		bộ		979,700		17,460		0

		BA.19405		Lắp đặt linh kiện báo cháy		cọc		787,800		14,550		0

		BA.19501		Lắp đặt công tơ loại 1 pha vào bảng đã có sẵn		cái		127,500		13,386		9,556

		BA.19502		Lắp đặt công tơ loại 3 pha vào bảng đã có sẵn		cái		357,000		15,714		9,556

		BA.19503		Lắp đặt công tơ loại 1 pha vào bảng và lắp bảng vào tường		cái		132,600		18,624		9,556

		BA.19504		Lắp đặt công tơ loại 3 pha vào bảng và lắp bảng vào tường		cái		358,550		26,190		9,556

		BA.19601		Lắp đặt chuông điện		cái		110,250		11,640		0

		BA.20101		Gia công và đóng cọc chống sét		cọc		84,000		36,665		0

		BA.20102		Đóng cọc chống sét đã có sẵn		cọc		80,800		19,788		0

		BA.20103		Đóng cọc chống sét ống đồng đường kính <=50mm có sẵn		cọc		80,800		23,280		0

		BA.20201		Kéo rải dây tiếp địa dưới mương đất, dây đồng đường kính 8mm		m		67,753		1,222		0

		BA.20202		Kéo rải dây tiếp địa dưới mương đất, dây thép đường kính 10mm		m		5,443		1,455		0

		BA.20203		Kéo rải dây tiếp địa dưới mương đất, dây thép đường kính 12mm		m		7,989		1,455		0

		BA.20301		Kéo rải dây dẫn sét theo tường và mái nhà, dây đồng đường kính 8mm		m		83,768		7,217		3,686

		BA.20302		Kéo rải dây dẫn sét theo tường và mái nhà, dây thép đường kính 10mm		m		6,532		8,381		3,686

		BA.20303		Kéo rải dây dẫn sét theo tường và mái nhà, dây thép đường kính 12mm		m		8,570		15,306		3,686

		BA.20401		Gia công kim thu sét, chiều dài kim 0,5m		cái		13,421		13,386		2,910

		BA.20402		Gia công kim thu sét, chiều dài kim 1,0m		cái		26,928		17,460		2,910

		BA.20403		Gia công kim thu sét, chiều dài kim 1,5m		cái		40,349		22,116		2,910

		BA.20404		Gia công kim thu sét, chiều dài kim 2,0m		cái		53,855		26,190		2,910

		BA.20501		Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 0,5m		cái		19,444		10,476		18,030

		BA.20502		Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 1,0m		cái		22,259		10,476		18,030

		BA.20503		Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 1,5m		cái		27,273		13,386		23,038

		BA.20504		Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 2,0m		cái		35,102		13,386		23,038

		BB.11101		Lắp đặt ống bê tông đường kính 100mm nối bằng vành đai		100m		3,926,698		2,221,456		0

		BB.11102		Lắp đặt ống bê tông đường kính 150mm nối bằng vành đai		100m		5,766,983		2,568,904		0

		BB.11103		Lắp đặt ống bê tông đường kính 200mm nối bằng vành đai		100m		7,686,323		2,777,256		0

		BB.11104		Lắp đặt ống bê tông đường kính 250mm nối bằng vành đai		100m		10,930,610		3,195,125		0

		BB.11105		Lắp đặt ống bê tông đường kính 300mm nối bằng vành đai		100m		11,944,179		2,827,307		3,413,427

		BB.11106		Lắp đặt ống bê tông đường kính 350mm nối bằng vành đai		100m		16,622,165		3,259,144		3,413,427

		BB.11107		Lắp đặt ống bê tông đường kính 400mm nối bằng vành đai		100m		17,435,112		3,753,836		3,413,427

		BB.11108		Lắp đặt ống bê tông đường kính 500mm nối bằng vành đai		100m		21,885,524		4,267,151		3,413,427

		BB.11109		Lắp đặt ống bê tông đường kính 600mm nối bằng vành đai		100m		31,944,848		5,298,832		3,676,843

		BB.11110		Lắp đặt ống bê tông đường kính 700mm nối bằng vành đai		100m		43,682,874		6,005,760		3,676,843

		BB.11111		Lắp đặt ống bê tông đường kính 800mm nối bằng vành đai		100m		55,580,401		6,287,280		3,676,843

		BB.11112		Lắp đặt ống bê tông đường kính 900mm nối bằng vành đai		100m		68,937,264		6,618,848		3,676,843

		BB.11113		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1000mm nối bằng vành đai		100m		73,128,587		7,231,936		3,676,843

		BB.11114		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1100mm nối bằng vành đai		100m		84,003,926		11,786,304		3,929,283

		BB.11115		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1200mm nối bằng vành đai		100m		99,791,477		14,207,376		3,929,283

		BB.11116		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1400mm nối bằng vành đai		100m		110,326,583		17,673,200		3,929,283

		BB.11117		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1600mm nối bằng vành đai		100m		125,547,310		20,957,600		3,929,283

		BB.11201		Lắp đặt ống bê tông đường kính 100mm nối bằng gạch chỉ		100m		3,059,695		2,642,235		0

		BB.11202		Lắp đặt ống bê tông đường kính 150mm nối bằng gạch chỉ		100m		4,570,057		3,096,187		0

		BB.11203		Lắp đặt ống bê tông đường kính 200mm nối bằng gạch chỉ		100m		6,217,331		3,406,969		0

		BB.11204		Lắp đặt ống bê tông đường kính 250mm nối bằng gạch chỉ		100m		7,661,503		4,073,930		0

		BB.11205		Lắp đặt ống bê tông đường kính 300mm nối bằng gạch chỉ		100m		8,116,411		4,015,731		3,413,427

		BB.11206		Lắp đặt ống bê tông đường kính 350mm nối bằng gạch chỉ		100m		12,287,685		4,487,143		3,413,427

		BB.11207		Lắp đặt ống bê tông đường kính 400mm nối bằng gạch chỉ		100m		12,582,797		5,215,794		3,413,427

		BB.11208		Lắp đặt ống bê tông đường kính 500mm nối bằng gạch chỉ		100m		14,926,921		5,720,962		3,413,427

		BB.11209		Lắp đặt ống bê tông đường kính 600mm nối bằng gạch chỉ		100m		23,777,143		7,100,560		3,676,843

		BB.11210		Lắp đặt ống bê tông đường kính 700mm nối bằng gạch chỉ		100m		35,346,704		7,963,888		3,676,843

		BB.11211		Lắp đặt ống bê tông đường kính 800mm nối bằng gạch chỉ		100m		46,850,471		8,971,104		3,676,843

		BB.11212		Lắp đặt ống bê tông đường kính 900mm nối bằng gạch chỉ		100m		57,276,755		10,804,112		3,676,843

		BB.11213		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1000mm nối bằng gạch chỉ		100m		60,664,024		12,449,440		3,676,843

		BB.11214		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1100mm nối bằng gạch chỉ		100m		70,250,449		14,607,760		3,929,283

		BB.11215		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1200mm nối bằng gạch chỉ		100m		85,215,455		17,075,624		3,929,283

		BB.11216		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1400mm nối bằng gạch chỉ		100m		89,332,460		21,626,992		3,929,283

		BB.11217		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1600mm nối bằng gạch chỉ		100m		101,968,825		25,286,752		3,929,283

		BB.11301		Lắp đặt ống bê tông đường kính 100mm nối bằng gạch thẻ		100m		3,126,241		3,170,682		0

		BB.11302		Lắp đặt ống bê tông đường kính 150mm nối bằng gạch thẻ		100m		4,667,544		3,715,424		0

		BB.11303		Lắp đặt ống bê tông đường kính 200mm nối bằng gạch thẻ		100m		6,354,038		4,088,480		0

		BB.11304		Lắp đặt ống bê tông đường kính 250mm nối bằng gạch thẻ		100m		7,833,794		4,888,716		0

		BB.11305		Lắp đặt ống bê tông đường kính 300mm nối bằng gạch thẻ		100m		8,323,272		4,818,877		3,413,427

		BB.11306		Lắp đặt ống bê tông đường kính 350mm nối bằng gạch thẻ		100m		12,523,155		5,384,571		3,413,427

		BB.11307		Lắp đặt ống bê tông đường kính 400mm nối bằng gạch thẻ		100m		12,864,039		6,258,720		3,413,427

		BB.11308		Lắp đặt ống bê tông đường kính 500mm nối bằng gạch thẻ		100m		15,279,010		6,865,154		3,413,427

		BB.11309		Lắp đặt ống bê tông đường kính 600mm nối bằng gạch thẻ		100m		24,229,345		8,520,672		3,676,843

		BB.11310		Lắp đặt ống bê tông đường kính 700mm nối bằng gạch thẻ		100m		35,942,757		9,556,666		3,676,843

		BB.11311		Lắp đặt ống bê tông đường kính 800mm nối bằng gạch thẻ		100m		47,590,989		10,765,325		3,676,843

		BB.11312		Lắp đặt ống bê tông đường kính 900mm nối bằng gạch thẻ		100m		58,247,762		12,964,934		3,676,843

		BB.11313		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1000mm nối bằng gạch thẻ		100m		61,796,930		15,006,893		3,676,843

		BB.11314		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1100mm nối bằng gạch thẻ		100m		71,444,183		17,529,312		3,929,283

		BB.11315		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1200mm nối bằng gạch thẻ		100m		86,470,012		20,487,149		3,929,283

		BB.11316		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1400mm nối bằng gạch thẻ		100m		90,746,608		25,952,390		3,929,283

		BB.11317		Lắp đặt ống bê tông đường kính 1600mm nối bằng gạch thẻ		100m		103,553,934		30,344,102		3,929,283

		BB.11401		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 300mm nối bằng phương pháp xảm		100m		8,715,777		5,520,175		2,568,302

		BB.11402		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		9,589,889		7,286,515		2,568,302

		BB.11403		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		13,109,637		8,555,253		2,568,302

		BB.11404		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		15,423,894		11,185,728		2,765,864

		BB.11405		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 700mm nối bằng phương pháp xảm		100m		24,730,921		13,250,208		2,765,864

		BB.11406		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		51,823,636		15,421,040		2,765,864

		BB.11407		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 900mm nối bằng phương pháp xảm		100m		58,354,484		18,024,787		2,765,864

		BB.11408		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		65,141,377		22,940,752		2,765,864

		BB.11409		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm nối bằng phương pháp xảm		100m		94,126,470		27,551,424		3,062,206

		BB.11410		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm nối bằng phương pháp xảm		100m		97,928,407		32,693,856		3,062,206

		BB.11411		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		116,548,566		40,776,608		3,358,549

		BB.11412		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		156,641,173		51,619,507		3,358,549

		BB.11501		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 400mm nối bằng gioăng cao su		100m		9,355,535		2,624,775		1,404,883

		BB.11502		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 500mm nối bằng gioăng cao su		100m		12,685,168		3,195,125		1,404,883

		BB.11503		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 600mm nối bằng gioăng cao su		100m		14,797,180		4,179,008		1,404,883

		BB.11504		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 700mm nối bằng gioăng cao su		100m		23,992,799		5,088,005		1,404,883

		BB.11505		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 800mm nối bằng gioăng cao su		100m		51,289,428		5,755,520		1,404,883

		BB.11506		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 900mm nối bằng gioăng cao su		100m		57,708,870		6,568,800		1,755,721

		BB.11507		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm nối bằng gioăng cao su		100m		64,182,218		8,082,752		1,920,320

		BB.11508		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm nối bằng gioăng cao su		100m		92,680,562		9,308,928		1,920,320

		BB.11509		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm nối bằng gioăng cao su		100m		95,490,048		10,822,880		2,126,068

		BB.11510		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm nối bằng gioăng cao su		100m		113,113,110		13,387,840		2,345,533

		BB.11511		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm nối bằng gioăng cao su		100m		151,892,548		16,860,546		2,345,533

		BB.11512		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 1800mm nối bằng gioăng cao su		100m		199,224,100		18,905,632		2,592,432

		BB.11513		Lắp đặt ống bê tông ly tâm đường kính 2000mm nối bằng gioăng cao su		100m		220,980,186		21,082,720		2,592,432

		BB.11601		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x600mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		34,663,519		4,313,512		3,468,072

		BB.11602		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 600x600mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		41,760,931		4,549,989		3,482,994

		BB.11603		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x800mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		41,752,279		4,806,485		3,756,314

		BB.11604		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 600x800mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		49,308,004		5,146,811		3,771,236

		BB.11605		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x800mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		59,203,337		5,904,413		3,786,881

		BB.11606		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 400x1000mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		48,389,642		5,820,582		3,786,881

		BB.11607		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x1000mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		69,282,392		6,918,510		3,816,725

		BB.11608		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 800x1400mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		91,445,042		8,865,378		3,877,137

		BB.11609		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1400mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		110,070,711		9,438,802		4,155,336

		BB.11610		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x1500mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		133,237,723		10,669,608		4,184,019

		BB.11611		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x2000mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		130,138,602		10,869,174		4,173,152

		BB.11612		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x2000mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		148,911,783		11,549,202		4,211,979

		BB.11613		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x2200mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		155,086,657		12,440,682		4,226,901

		BB.11614		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1600mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		171,709,043		12,535,147		4,254,861

		BB.11615		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1200x1800mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		176,485,567		13,202,037		4,267,899

		BB.11616		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 1400x1800mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		203,179,618		13,467,291		4,282,097

		BB.11617		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2200x1500mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		218,395,412		14,782,928		4,574,058

		BB.11618		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2200x1800mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		246,493,193		15,862,714		4,604,626

		BB.11619		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x1500mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		267,013,207		16,221,808		4,606,510

		BB.11620		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x2000mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		283,072,364		17,394,182		4,902,962

		BB.11621		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 2500x2500mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		381,783,835		19,359,192		4,979,019

		BB.11622		Lắp đặt cống hộp đúc sẵn 3000x3000mm nối bằng phương pháp đổ bê tông		100m		502,677,858		23,672,704		5,121,426

		BB.11701		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 400x600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		31,137,063		2,927,182		3,348,409

		BB.11702		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 600x600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		37,836,005		2,990,368		3,348,409

		BB.11703		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 400x800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		37,396,329		3,072,947		3,606,808

		BB.11704		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 600x800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		44,617,415		3,240,608		3,606,808

		BB.11705		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 800x800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		54,197,037		3,824,293		3,606,808

		BB.11706		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 400x1000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		43,376,359		3,740,462		3,606,808

		BB.11707		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 800x1000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		63,467,597		4,491,808		3,714,474

		BB.11708		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 800x1400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		84,150,637		5,745,510		3,714,474

		BB.11709		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x1400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		102,014,252		5,971,978		3,854,439

		BB.11710		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x1500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		124,357,274		6,856,576		3,854,439

		BB.11711		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x2000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		161,022,388		8,190,981		3,854,439

		BB.11712		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x2000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		165,562,274		8,349,258		3,854,439

		BB.11713		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x2200mm nối bằng phương pháp xảm		100m		191,739,324		8,441,221		3,854,439

		BB.11714		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x1600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		121,419,765		7,056,142		3,854,439

		BB.11715		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x1800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		139,469,610		7,389,587		3,854,439

		BB.11716		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x1800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		145,229,406		8,107,776		3,854,439

		BB.11717		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 2200x1500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		206,381,137		9,720,635		4,102,071

		BB.11718		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 2200x1800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		233,412,704		10,316,770		4,102,071

		BB.11719		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 2500x1500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		253,932,796		10,550,118		4,102,071

		BB.11720		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 2500x2000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		288,437,110		11,121,291		4,349,702

		BB.11721		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 2500x2500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		365,992,634		12,599,584		4,349,702

		BB.11722		Lắp đặt cống hộp bê tông đúc sẵn 3000x3000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		483,350,418		15,526,766		4,349,702

		BB.12101		Lắp đặt ống sành đường kính 50mm bằng phương pháp xảm		100m		828,667		1,585,341		0

		BB.12102		Lắp đặt ống sành đường kính 75mm bằng phương pháp xảm		100m		1,011,135		1,991,570		0

		BB.12103		Lắp đặt ống sành đường kính 100mm bằng phương pháp xảm		100m		1,377,059		2,432,718		0

		BB.12104		Lắp đặt ống sành đường kính 150mm bằng phương pháp xảm		100m		1,669,798		2,978,043		0

		BB.12105		Lắp đặt ống sành đường kính 200mm bằng phương pháp xảm		100m		2,112,516		4,020,969		0

		BB.12301		Lắp đặt ống xi măng đường kính 100mm bằng phương pháp xảm		100m		1,196,567		2,502,557		0

		BB.12302		Lắp đặt ống xi măng đường kính 150mm bằng phương pháp xảm		100m		1,769,582		3,200,945		0

		BB.12303		Lắp đặt ống xi măng đường kính 200mm bằng phương pháp xảm		100m		2,396,745		4,073,930		0

		BB.13101		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 50mm nối bằng phương pháp xảm		100m		9,856,563		1,270,484		0

		BB.13102		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 75mm nối bằng phương pháp xảm		100m		28,399,166		1,313,551		0

		BB.13103		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 100mm nối bằng phương pháp xảm		100m		30,946,948		1,609,784		0

		BB.13104		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 150mm nối bằng phương pháp xảm		100m		34,134,358		2,329,124		0

		BB.13105		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 200mm nối bằng phương pháp xảm		100m		44,670,909		2,795,298		0

		BB.13106		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 250mm nối bằng phương pháp xảm		100m		58,130,676		3,473,316		0

		BB.13107		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 300mm nối bằng phương pháp xảm		100m		72,653,394		4,340,481		1,881,540

		BB.13108		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 350mm nối bằng phương pháp xảm		100m		90,074,452		4,884,642		1,881,540

		BB.13109		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		107,970,768		5,428,221		1,881,540

		BB.13110		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		150,192,884		6,784,839		1,881,540

		BB.13111		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		197,861,468		8,767,158		1,881,540

		BB.13112		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 700mm nối bằng phương pháp xảm		100m		215,221,200		9,863,210		2,195,130

		BB.13113		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		201,280,722		10,959,261		2,195,130

		BB.13114		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 900mm nối bằng phương pháp xảm		100m		479,652,848		12,329,950		2,195,130

		BB.13115		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		667,920,423		13,700,014		2,195,130

		BB.13116		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1100mm nối bằng phương pháp xảm		100m		245,845,257		13,967,771		2,404,190

		BB.13117		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1200mm nối bằng phương pháp xảm		100m		813,793,344		15,617,478		2,404,190

		BB.13118		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		317,946,095		18,221,226		2,404,190

		BB.13119		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		335,631,984		20,018,574		2,613,250

		BB.13120		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1600mm nối bằng phương pháp xảm		100m		358,945,009		21,212,845		2,613,250

		BB.13121		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1800mm nối bằng phương pháp xảm		100m		402,255,767		21,537,531		2,613,250

		BB.13122		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2000mm nối bằng phương pháp xảm		100m		446,671,778		23,930,451		4,570,603

		BB.13123		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2200mm nối bằng phương pháp xảm		100m		492,092,747		26,323,997		4,570,603

		BB.13124		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2400mm nối bằng phương pháp xảm		100m		537,513,800		28,716,917		4,909,166

		BB.13125		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2500mm nối bằng phương pháp xảm		100m		559,018,054		29,913,064		4,909,166

		BB.13201		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 50mm nối bằng gioăng cao su		100m		9,702,570		1,365,931		0

		BB.13202		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 75mm nối bằng gioăng cao su		100m		28,501,465		1,412,490		0

		BB.13203		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 100mm nối bằng gioăng cao su		100m		31,035,823		1,730,838		0

		BB.13204		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 150mm nối bằng gioăng cao su		100m		34,278,846		2,504,303		0

		BB.13205		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 200mm nối bằng gioăng cao su		100m		44,900,585		3,005,396		0

		BB.13206		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 250mm nối bằng gioăng cao su		100m		58,453,715		3,734,630		0

		BB.13207		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 300mm nối bằng gioăng cao su		100m		73,007,165		4,666,978		1,881,540

		BB.13208		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 350mm nối bằng gioăng cao su		100m		90,467,871		5,252,460		1,881,540

		BB.13209		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 400mm nối bằng gioăng cao su		100m		108,395,949		5,836,778		1,881,540

		BB.13210		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 500mm nối bằng gioăng cao su		100m		150,598,208		7,295,827		1,881,540

		BB.13211		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 600mm nối bằng gioăng cao su		100m		198,223,990		9,427,166		1,881,540

		BB.13212		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 700mm nối bằng gioăng cao su		100m		215,628,011		10,605,797		2,195,130

		BB.13213		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 800mm nối bằng gioăng cao su		100m		202,063,704		11,784,427		2,195,130

		BB.13214		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 900mm nối bằng gioăng cao su		100m		480,420,537		13,257,715		2,195,130

		BB.13215		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1000mm nối bằng gioăng cao su		100m		668,815,971		14,731,003		2,195,130

		BB.13216		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1100mm nối bằng gioăng cao su		100m		246,756,073		15,018,779		2,404,190

		BB.13217		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1200mm nối bằng gioăng cao su		100m		814,719,864		16,792,981		2,404,190

		BB.13218		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1400mm nối bằng gioăng cao su		100m		318,616,558		19,592,541		2,404,190

		BB.13219		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1500mm nối bằng gioăng cao su		100m		336,616,558		22,242,582		2,613,250

		BB.13220		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1600mm nối bằng gioăng cao su		100m		359,895,286		23,569,480		2,613,250

		BB.13221		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 1800mm nối bằng gioăng cao su		100m		403,437,340		23,930,451		2,613,250

		BB.13222		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2000mm nối bằng gioăng cao su		100m		447,984,494		26,589,251		4,570,603

		BB.13223		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2200mm nối bằng gioăng cao su		100m		493,536,749		29,248,677		4,570,603

		BB.13224		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2400mm nối bằng gioăng cao su		100m		539,089,004		31,907,477		4,909,166

		BB.13225		Lắp đặt ống gang miệng bát đường kính 2500mm nối bằng gioăng cao su		100m		560,659,060		33,236,877		4,909,166

		BB.13301		Lắp đặt ống gang đường kính 50mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		15,615,121		1,229,163		0

		BB.13302		Lắp đặt ống gang đường kính 75mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		22,253,205		1,329,265		0

		BB.13303		Lắp đặt ống gang đường kính 100mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		23,819,134		1,557,987		0

		BB.13304		Lắp đặt ống gang đường kính 150mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		31,904,935		2,254,047		0

		BB.13305		Lắp đặt ống gang đường kính 200mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		44,450,215		2,705,090		0

		BB.13306		Lắp đặt ống gang đường kính 250mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		61,296,984		3,360,992		0

		BB.13307		Lắp đặt ống gang đường kính 300mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		77,849,859		4,200,222		1,881,540

		BB.13308		Lắp đặt ống gang đường kính 350mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		97,338,783		4,727,505		1,881,540

		BB.13309		Lắp đặt ống gang đường kính 400mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		117,947,894		5,253,042		1,881,540

		BB.13310		Lắp đặt ống gang đường kính 500mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		165,119,250		6,566,011		1,881,540

		BB.13311		Lắp đặt ống gang đường kính 600mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		215,873,155		8,484,387		1,881,540

		BB.13312		Lắp đặt ống gang đường kính 700mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		315,961,743		9,545,405		2,195,130

		BB.13313		Lắp đặt ống gang đường kính 800mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		392,655,112		10,605,797		2,195,130

		BB.13314		Lắp đặt ống gang đường kính 900mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		483,191,064		11,932,069		2,195,130

		BB.13315		Lắp đặt ống gang đường kính 1000mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		572,074,452		13,257,715		2,195,130

		BB.13316		Lắp đặt ống gang đường kính 1100mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		698,556,149		13,516,714		2,404,190

		BB.13317		Lắp đặt ống gang đường kính 1200mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		820,386,430		15,113,870		2,404,190

		BB.13318		Lắp đặt ống gang đường kính 1400mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		321,825,229		17,633,162		2,404,190

		BB.13319		Lắp đặt ống gang đường kính 1500mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		342,938,990		19,707,026		2,613,250

		BB.13320		Lắp đặt ống gang đường kính 1600mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		370,752,772		20,694,848		2,613,250

		BB.13321		Lắp đặt ống gang đường kính 1800mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		413,328,329		21,202,210		2,613,250

		BB.13322		Lắp đặt ống gang đường kính 2000mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		458,718,517		23,558,219		4,570,603

		BB.13323		Lắp đặt ống gang đường kính 2200mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		506,118,907		25,914,229		4,570,603

		BB.13324		Lắp đặt ống gang đường kính 2400mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		561,560,100		28,270,238		4,909,166

		BB.13325		Lắp đặt ống gang đường kính 2500mm nối bằng phương pháp mặt bích		100m		574,780,422		29,447,618		4,909,166

		BB.14101		Lắp đặt ống thép đen đường kính 15mm bằng phương pháp hàn		100m		1,500,170		1,613,858		15,871

		BB.14102		Lắp đặt ống thép đen đường kính 20mm bằng phương pháp hàn		100m		1,561,259		1,744,806		15,871

		BB.14103		Lắp đặt ống thép đen đường kính 25mm bằng phương pháp hàn		100m		2,014,448		1,948,503		15,871

		BB.14104		Lắp đặt ống thép đen đường kính 32mm bằng phương pháp hàn		100m		3,121,735		2,053,843		19,839

		BB.14105		Lắp đặt ống thép đen đường kính 40mm bằng phương pháp hàn		100m		4,028,002		2,213,890		26,451

		BB.14106		Lắp đặt ống thép đen đường kính 50mm bằng phương pháp hàn		100m		4,533,793		2,359,387		343,887

		BB.14107		Lắp đặt ống thép đen đường kính 60mm bằng phương pháp hàn		100m		6,446,055		2,592,183		42,322

		BB.14108		Lắp đặt ống thép đen đường kính 75mm bằng phương pháp hàn		100m		8,157,296		2,681,228		50,258

		BB.14109		Lắp đặt ống thép đen đường kính 80mm bằng phương pháp hàn		100m		10,573,896		2,857,571		63,483

		BB.14110		Lắp đặt ống thép đen đường kính 100mm bằng phương pháp hàn		100m		13,694,066		3,337,131		78,032

		BB.14111		Lắp đặt ống thép đen đường kính 125mm bằng phương pháp hàn		100m		18,926,847		3,546,065		96,548

		BB.14112		Lắp đặt ống thép đen đường kính 150mm bằng phương pháp hàn		100m		22,651,866		3,816,690		115,064

		BB.14113		Lắp đặt ống thép đen đường kính 200mm bằng phương pháp hàn		100m		38,451,278		5,030,722		195,740

		BB.14114		Lắp đặt ống thép đen đường kính 250mm bằng phương pháp hàn		100m		58,887,229		5,221,614		276,417

		BB.14115		Lắp đặt ống thép đen đường kính 300mm bằng phương pháp hàn		100m		70,192,748		4,512,507		1,590,609

		BB.14116		Lắp đặt ống thép đen đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		100m		83,077,927		6,185,972		1,734,769

		BB.14117		Lắp đặt ống thép đen đường kính 400mm bằng phương pháp hàn		100m		99,203,569		6,946,633		1,774,446

		BB.14118		Lắp đặt ống thép đen đường kính 500mm bằng phương pháp hàn		100m		124,339,352		8,246,216		2,011,427

		BB.14119		Lắp đặt ống thép đen đường kính 600mm bằng phương pháp hàn		100m		175,138,726		10,111,573		2,150,297

		BB.14120		Lắp đặt ống thép đen đường kính 700mm bằng phương pháp hàn		100m		196,187,237		11,883,272		2,333,069

		BB.14121		Lắp đặt ống thép đen đường kính 800mm bằng phương pháp hàn		100m		265,681,816		13,346,550		2,471,939

		BB.14122		Lắp đặt ống thép đen đường kính 900mm bằng phương pháp hàn		100m		315,269,857		14,807,952		2,612,131

		BB.14123		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn		100m		349,323,352		17,678,205		2,749,679

		BB.14124		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn		100m		419,167,182		19,090,810		3,240,971

		BB.14125		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn		100m		493,589,547		20,430,219		3,374,551

		BB.14126		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn		100m		531,828,294		20,901,922		3,506,808

		BB.14127		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn		100m		571,203,014		22,394,603		5,165,361

		BB.14128		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1600mm bằng phương pháp hàn		100m		607,562,432		23,887,910		6,005,073

		BB.14129		Lắp đặt ống thép đen đường kính 1800mm bằng phương pháp hàn		100m		683,569,675		24,187,573		6,366,134

		BB.14130		Lắp đặt ống thép đen đường kính 2000mm bằng phương pháp hàn		100m		759,577,030		26,873,899		6,728,518

		BB.14131		Lắp đặt ống thép đen đường kính 2200mm bằng phương pháp hàn		100m		836,087,605		28,083,184		7,554,364

		BB.14132		Lắp đặt ống thép đen đường kính 2500mm bằng phương pháp hàn		100m		959,867,448		30,316,576		9,491,928

		BB.14201		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 15mm bằng phương pháp hàn		100m		2,288,293		1,018,483		5,290

		BB.14202		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 20mm bằng phương pháp hàn		100m		3,831,853		1,357,783		7,935

		BB.14203		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 25mm bằng phương pháp hàn		100m		4,870,314		1,697,083		11,903

		BB.14204		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 32mm bằng phương pháp hàn		100m		8,282,470		1,906,599		14,548

		BB.14205		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 40mm bằng phương pháp hàn		100m		10,490,151		2,046,277		18,516

		BB.14206		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 50mm bằng phương pháp hàn		100m		13,249,947		2,231,932		22,484

		BB.14207		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 60mm bằng phương pháp hàn		100m		19,831,915		2,406,529		27,774

		BB.14208		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 75mm bằng phương pháp hàn		100m		25,004,621		2,511,287		34,387

		BB.14209		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 80mm bằng phương pháp hàn		100m		31,860,227		2,653,874		37,032

		BB.14210		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 100mm bằng phương pháp hàn		100m		40,145,337		3,162,534		54,225

		BB.14211		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 125mm bằng phương pháp hàn		100m		50,479,646		3,568,763		72,741

		BB.14212		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 150mm bằng phương pháp hàn		100m		70,734,779		3,974,992		92,580

		BB.14213		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 200mm bằng phương pháp hàn		100m		95,066,192		4,331,170		269,804

		BB.14214		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 250mm bằng phương pháp hàn		100m		135,947,598		4,946,915		335,933

		BB.14215		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 300mm bằng phương pháp hàn		100m		163,575,925		5,029,558		1,443,425

		BB.14216		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 350mm bằng phương pháp hàn		100m		191,203,813		5,936,298		1,509,554

		BB.14217		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 400mm bằng phương pháp hàn		100m		272,673,929		6,209,833		1,574,360

		BB.14218		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 500mm bằng phương pháp hàn		100m		341,860,260		9,126,767		1,968,331

		BB.14219		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 600mm bằng phương pháp hàn		100m		492,024,267		11,733,754		2,123,072

		BB.14220		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 700mm bằng phương pháp hàn		100m		574,853,364		14,632,784		2,321,715

		BB.14221		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 800mm bằng phương pháp hàn		100m		874,285,318		15,327,200		2,578,294

		BB.14222		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 900mm bằng phương pháp hàn		100m		984,670,576		16,221,808		2,743,615

		BB.14223		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1000mm bằng phương pháp hàn		100m		1,365,506,064		18,144,902		2,910,259

		BB.14224		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1200mm bằng phương pháp hàn		100m		1,641,559,637		19,233,446		3,395,642

		BB.14225		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1300mm bằng phương pháp hàn		100m		1,779,347,479		19,794,610		3,463,093

		BB.14226		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1400mm bằng phương pháp hàn		100m		2,296,791,333		21,317,320		3,718,864

		BB.14227		Lắp đặt ống thép không rỉ đường kính 1500mm bằng phương pháp hàn		100m		2,462,264,268		22,840,030		3,890,798

		BB.14301a		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 15mm bằng phương pháp măng sông		100m		2,450,645		1,266,410		0

		BB.14301b		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 20mm bằng phương pháp măng sông		100m		2,450,645		1,266,410		0

		BB.14301		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 25mm bằng phương pháp măng sông		100m		2,450,645		1,266,410		0

		BB.14302		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 32mm bằng phương pháp măng sông		100m		6,125,262		1,488,148		0

		BB.14303		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 40mm bằng phương pháp măng sông		100m		6,986,799		1,711,051		0

		BB.14304		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 50mm bằng phương pháp măng sông		100m		9,762,886		1,874,008		0

		BB.14305		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 67mm bằng phương pháp măng sông		100m		12,503,000		2,042,785		0

		BB.14306		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 76mm bằng phương pháp măng sông		100m		13,570,357		2,275,581		0

		BB.14307		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 89mm bằng phương pháp măng sông		100m		16,698,170		2,397,799		0

		BB.14308		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 100mm bằng phương pháp măng sông		100m		20,983,048		2,531,657		0

		BB.14309		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 110mm bằng phương pháp măng sông		100m		36,845,519		2,645,145		0

		BB.14310		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 150mm bằng phương pháp măng sông		100m		55,469,159		3,426,175		0

		BB.14311		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 200mm bằng phương pháp măng sông		100m		45,986,498		4,583,171		0

		BB.14312		Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính 250mm bằng phương pháp măng sông		100m		66,821,181		5,711,068		0

		BB.19101		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 20mm bằng phương pháp dán keo		100m		377,363		254,912		0

		BB.19102		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 25mm bằng phương pháp dán keo		100m		499,512		297,979		0

		BB.19103		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 32mm bằng phương pháp dán keo		100m		601,285		358,506		0

		BB.19104		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 40mm bằng phương pháp dán keo		100m		875,156		447,550		0

		BB.19105		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 50mm bằng phương pháp dán keo		100m		1,048,780		559,874		0

		BB.19106		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo		100m		1,405,128		611,090		0

		BB.19107		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 89mm bằng phương pháp dán keo		100m		3,395,027		645,427		0

		BB.19108		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 100mm bằng phương pháp dán keo		100m		4,055,843		786,268		0

		BB.19109		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 125mm bằng phương pháp dán keo		100m		4,461,071		854,361		0

		BB.19110		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 150mm bằng phương pháp dán keo		100m		5,574,807		922,454		0

		BB.19111		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 200mm bằng phương pháp dán keo		100m		12,147,090		1,161,652		0

		BB.19112		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 250mm bằng phương pháp dán keo		100m		19,325,932		1,306,568		0

		BB.19113		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 300mm bằng phương pháp dán keo		100m		29,335,183		1,567,881		0

		BB.19201		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 100mm nối bằng gioăng cao su		100m		4,175,317		812,458		0

		BB.19202		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 150mm nối bằng gioăng cao su		100m		5,769,577		852,615		0

		BB.19203		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 200mm nối bằng gioăng cao su		100m		12,415,641		1,137,208		0

		BB.19204		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 250mm nối bằng gioăng cao su		100m		19,680,868		1,421,802		0

		BB.19205		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 300mm nối bằng gioăng cao su		100m		29,713,271		1,708,723		0

		BB.19301		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		100m		373,737		803,146		35,505

		BB.19302		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		100m		494,949		872,985		40,239

		BB.19303		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		100m		595,960		907,904		52,074

		BB.19304		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		100m		868,687		1,013,827		59,175

		BB.19305		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		100m		1,040,404		1,066,206		68,653

		BB.19306		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 60mm nối bằng phương pháp hàn		100m		1,393,939		1,155,832		85,212

		BB.19307		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		100m		1,888,889		1,173,292		94,680

		BB.19308		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		100m		2,262,626		1,243,131		106,515

		BB.19309		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		100m		4,040,404		1,495,714		137,286

		BB.19310		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		100m		4,444,444		1,571,373		172,791

		BB.19311		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		100m		5,555,556		1,783,799		196,461

		BB.19312		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		100m		12,121,212		1,962,470		229,599

		BB.19313		Lắp đặt ống nhựa miệng bát đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		100m		19,292,929		2,208,070		284,040

		BB.19401		Lắp đặt ống nhựa đường kính 15mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		321,001		581,990		0

		BB.19402		Lắp đặt ống nhựa đường kính 20mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		387,085		611,090		0

		BB.19403		Lắp đặt ống nhựa đường kính 25mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		510,502		622,729		0

		BB.19404		Lắp đặt ống nhựa đường kính 32mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		616,335		640,189		0

		BB.19405		Lắp đặt ống nhựa đường kính 40mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		893,331		803,146		0

		BB.19406		Lắp đặt ống nhựa đường kính 50mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		1,069,127		814,786		0

		BB.19407		Lắp đặt ống nhựa đường kính 67mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		1,426,292		878,805		0

		BB.19408		Lắp đặt ống nhựa đường kính 76mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		1,947,348		990,547		0

		BB.19409		Lắp đặt ống nhựa đường kính 89mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		3,454,450		1,160,488		0

		BB.19410		Lắp đặt ống nhựa đường kính 100mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		4,198,549		1,238,476		0

		BB.19411		Lắp đặt ống nhựa đường kính 110mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		4,526,721		1,362,439		0

		BB.19412		Lắp đặt ống nhựa đường kính 150mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		5,865,300		1,672,057		0

		BB.19413		Lắp đặt ống nhựa đường kính 200mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		12,723,062		2,229,604		0

		BB.19414		Lắp đặt ống nhựa đường kính 250mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		20,018,376		2,787,150		0

		BB.19501		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm có đầu nối gai		100m		4,305,165		87,299		0

		BB.19502		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm có đầu nối gai		100m		7,311,381		94,864		0

		BB.19503		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm có đầu nối gai		100m		11,562,006		110,578		0

		BB.19504		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm có đầu nối gai		100m		20,398,230		145,498		0

		BB.19505		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm có đầu nối gai		100m		21,712,721		217,082		0

		BB.19506		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm có đầu nối gai		100m		102,564,805		253,166		0

		BB.19507		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm có đầu nối gai		100m		130,331,482		318,349		0

		BB.19508		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm có đầu nối gai		100m		204,092,657		442,312		0

		BB.19509		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm có đầu nối gai		100m		41,371,512		570,350		0

		BB.19510		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm có đầu nối gai		100m		48,309,518		698,388		0

		BB.19511		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm có đầu nối gai		100m		55,333,033		840,394		0

		BB.19512		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm có đầu nối gai		100m		70,045,129		1,120,913		0

		BB.19601		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm nối màng keo		100m		4,307,561		100,684		0

		BB.19602		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm nối màng keo		100m		6,921,656		108,832		0

		BB.19603		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm nối màng keo		100m		11,885,898		127,456		0

		BB.19604		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm nối màng keo		100m		18,140,714		167,613		0

		BB.19605		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm nối màng keo		100m		26,949,064		249,674		0

		BB.19606		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm nối màng keo		100m		31,457,718		291,577		0

		BB.19607		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm nối màng keo		100m		32,706,453		366,072		0

		BB.19608		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm nối màng keo		100m		41,321,039		508,659		0

		BB.19609		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm nối màng keo		100m		49,596,220		712,938		0

		BB.19610		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm nối màng keo		100m		57,912,537		803,146		0

		BB.19611		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm nối màng keo		100m		65,912,014		918,962		0

		BB.19612		Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm nối màng keo		100m		82,443,284		1,289,108		0

		BB.20101		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 12mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		1,053,157		38,162		0

		BB.20102		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 16mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		1,353,988		39,413		0

		BB.20201		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 20mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		1,708,046		81,328		0

		BB.20301		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 26mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		2,212,140		625,600		0

		BB.20302		Lắp đặt ống nhựa nhôm đường kính 32mm nối bằng phương pháp măng sông		100m		3,271,909		688,160		0

		BB.21101		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 0,8m bằng phương pháp hàn		m		21,969		63,811		0

		BB.21102		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 1,2m bằng phương pháp hàn		m		32,077		93,840		1,756

		BB.21103		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 1,6m bằng phương pháp hàn		m		39,144		127,622		2,429

		BB.21104		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 2,0m bằng phương pháp hàn		m		55,206		157,651		2,971

		BB.21105		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 2,4m bằng phương pháp hàn		m		66,507		188,306		3,579

		BB.21106		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 2,8m bằng phương pháp hàn		m		141,227		218,334		4,049

		BB.21107		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 3,2m bằng phương pháp hàn		m		160,231		248,363		4,656

		BB.21108		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 3,6m bằng phương pháp hàn		m		182,233		282,146		5,264

		BB.21109		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 4,0m bằng phương pháp hàn		m		203,785		315,928		5,871

		BB.21110		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 4,4m bằng phương pháp hàn		m		223,114		345,957		6,478

		BB.21111		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 4,8m bằng phương pháp hàn		m		185,641		375,986		7,020

		BB.21112		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 5,6m bằng phương pháp hàn		m		220,902		436,043		8,098

		BB.21113		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 6,4m bằng phương pháp hàn		m		257,859		496,101		9,313

		BB.21114		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 7,2m bằng phương pháp hàn		m		297,174		556,158		10,462

		BB.21115		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 8,0m bằng phương pháp hàn		m		338,290		616,842		11,540

		BB.21201		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 109mm bằng phương pháp hàn		m		9,666		22,522		0

		BB.21202		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 137mm bằng phương pháp hàn		m		11,029		28,778		0

		BB.21203		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 164mm bằng phương pháp hàn		m		13,784		34,408		0

		BB.21204		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 191mm bằng phương pháp hàn		m		15,178		40,038		0

		BB.21205		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 219mm bằng phương pháp hàn		m		18,269		45,669		0

		BB.21206		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 246mm bằng phương pháp hàn		m		19,753		51,299		0

		BB.21207		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 273mm bằng phương pháp hàn		m		22,888		56,930		1,012

		BB.21208		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 301mm bằng phương pháp hàn		m		24,657		62,560		1,215

		BB.21209		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 328mm bằng phương pháp hàn		m		26,322		68,180		1,352

		BB.21210		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 383mm bằng phương pháp hàn		m		31,437		79,451		1,554

		BB.21211		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 437mm bằng phương pháp hàn		m		38,400		90,712		1,756

		BB.21212		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính ống 492mm bằng phương pháp hàn		m		44,115		102,598		1,959

		BB.21301		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 0,8m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		37,733		51,299		1,012

		BB.21302		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 1,2m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		47,683		75,072		2,025

		BB.21303		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 1,6m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		75,671		101,973		2,025

		BB.21304		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 2,0m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		86,417		126,371		3,037

		BB.21305		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 2,4m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		97,718		150,144		3,037

		BB.21306		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 2,8m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		113,869		174,542		4,049

		BB.21307		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 3,2m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		126,567		198,941		5,061

		BB.21308		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 3,6m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		157,859		225,842		5,061

		BB.21309		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 4,0m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		189,601		252,742		6,074

		BB.21310		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 4,4m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		203,754		276,515		6,074

		BB.21311		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 4,8m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		248,284		300,914		7,086

		BB.21312		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 5,6m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		283,544		349,085		8,098

		BB.21313		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 6,4m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		320,502		396,630		9,110

		BB.21314		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 7,2m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		359,816		444,802		10,123

		BB.21315		Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp chu vi ống 8,0m bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		400,932		493,598		11,135

		BB.21401		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 109mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		25,315		18,142		0

		BB.21402		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 137mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		26,904		23,147		0

		BB.21403		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 164mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		29,344		27,526		0

		BB.21404		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 191mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		30,828		31,906		0

		BB.21405		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 219mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		33,918		36,285		0

		BB.21406		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 246mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		35,403		41,039		1,012

		BB.21407		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 273mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		38,493		45,544		1,012

		BB.21408		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 301mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		40,081		50,048		1,012

		BB.21409		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 328mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		42,016		54,552		1,012

		BB.21410		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 383mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		47,041		63,562		1,012

		BB.21411		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 437mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		69,834		72,570		2,025

		BB.21412		Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn đường kính 492mm bằng phương pháp ghép mí dán keo		m		75,310		82,079		2,025

		BB.22101		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 400mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		149,045		20,370		21,951

		BB.22102		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 500mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		171,251		25,026		21,951

		BB.22103		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 600mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		196,459		32,531		27,439

		BB.22104		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 700mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		229,669		39,413		27,439

		BB.22105		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 800mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		306,892		45,043		27,439

		BB.22106		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 900mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		337,101		54,429		27,439

		BB.22107		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 1000mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		392,318		62,560		27,439

		BB.22108		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 1200mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		537,961		83,830		31,829

		BB.22109		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 1400mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		598,179		103,850		31,829

		BB.22110		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 1500mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		638,391		111,357		31,829

		BB.22111		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 1600mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		688,607		131,376		31,829

		BB.22112		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 1800mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		768,831		143,888		31,829

		BB.22113		Lắp đặt côn cút bê tông đường kính 2000mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		859,858		163,907		31,829

		BB.22121		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 400mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		149,045		20,370		21,951

		BB.22122		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 500mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		171,251		25,026		21,951

		BB.22123		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 600mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		196,459		32,531		27,439

		BB.22124		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 700mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		229,669		39,413		27,439

		BB.22125		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 800mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		306,892		45,043		27,439

		BB.22126		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 900mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		337,101		54,427		27,439

		BB.22127		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 1000mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		397,319		62,560		27,439

		BB.22128		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 1200mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		537,961		83,830		31,829

		BB.22129		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 1400mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		598,179		103,850		31,829

		BB.22130		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 1500mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		638,391		111,357		31,829

		BB.22131		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 1600mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		688,607		131,376		31,829

		BB.22132		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 1800mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		768,831		143,888		31,829

		BB.22133		Lắp đặt Tê bê tông đường kính 2000mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		859,858		163,907		31,829

		BB.22201		Lắp đặt cút sành miệng bát đường kính 50mm nối bằng phương pháp xảm		cái		5,724		7,566		0

		BB.22202		Lắp đặt cút sành miệng bát đường kính 75mm nối bằng phương pháp xảm		cái		8,086		8,730		0

		BB.22203		Lắp đặt cút sành miệng bát đường kính 100mm nối bằng phương pháp xảm		cái		10,309		10,476		0

		BB.22204		Lắp đặt cút sành miệng bát đường kính 150mm nối bằng phương pháp xảm		cái		12,171		12,222		0

		BB.22205		Lắp đặt cút sành miệng bát đường kính 200mm nối bằng phương pháp xảm		cái		15,894		13,386		0

		BB.23101		Lắp đặt côn cút gang đường kính 50mm nối bằng phương pháp xảm		cái		43,562		13,968		0

		BB.23102		Lắp đặt côn cút gang đường kính 75mm nối bằng phương pháp xảm		cái		64,734		18,042		0

		BB.23103		Lắp đặt côn cút gang đường kính 100mm nối bằng phương pháp xảm		cái		113,239		23,280		0

		BB.23104		Lắp đặt côn cút gang đường kính 150mm nối bằng phương pháp xảm		cái		178,198		29,100		0

		BB.23105		Lắp đặt côn cút gang đường kính 200mm nối bằng phương pháp xảm		cái		220,469		37,247		0

		BB.23106		Lắp đặt côn cút gang đường kính 250mm nối bằng phương pháp xảm		cái		320,180		47,141		0

		BB.23107		Lắp đặt côn cút gang đường kính 300mm nối bằng phương pháp xảm		cái		409,170		55,871		18,815

		BB.23108		Lắp đặt côn cút gang đường kính 350mm nối bằng phương pháp xảm		cái		470,221		66,347		18,815

		BB.23109		Lắp đặt côn cút gang đường kính 400mm nối bằng phương pháp xảm		cái		521,202		73,913		18,815

		BB.23110		Lắp đặt côn cút gang đường kính 500mm nối bằng phương pháp xảm		cái		589,560		87,880		20,906

		BB.23111		Lắp đặt côn cút gang đường kính 600mm nối bằng phương pháp xảm		cái		694,840		107,603		22,997

		BB.23112		Lắp đặt côn cút gang đường kính 700mm nối bằng phương pháp xảm		cái		799,399		123,243		22,997

		BB.23113		Lắp đặt côn cút gang đường kính 800mm nối bằng phương pháp xảm		cái		882,339		138,258		22,997

		BB.23114		Lắp đặt côn cút gang đường kính 900mm nối bằng phương pháp xảm		cái		991,596		155,149		26,133

		BB.23115		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1000mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,140,315		1,272,040		26,133

		BB.23116		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1100mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,260,375		179,548		26,133

		BB.23117		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1200mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,383,412		195,813		31,359

		BB.23118		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1400mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,568,346		228,344		31,359

		BB.23119		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1500mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,699,893		244,610		31,359

		BB.23120		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1600mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,821,174		250,240		31,359

		BB.23121		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1800mm nối bằng phương pháp xảm		cái		1,968,937		280,894		31,359

		BB.23122		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2000mm nối bằng phương pháp xảm		cái		2,262,575		312,800		31,359

		BB.23123		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2200mm nối bằng phương pháp xảm		cái		2,399,469		344,080		31,359

		BB.23124		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2400mm nối bằng phương pháp xảm		cái		2,648,056		374,734		31,359

		BB.23125		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2500mm nối bằng phương pháp xảm		cái		2,885,258		390,374		31,359

		BB.23201		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 50mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		59,266		14,550		0

		BB.23202		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 75mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		79,328		19,206		0

		BB.23203		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 100mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		126,393		24,444		0

		BB.23204		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 150mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		199,320		30,263		0

		BB.23205		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 200mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		252,425		38,993		0

		BB.23206		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 250mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		364,636		49,459		0

		BB.23207		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 300mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		453,855		58,781		18,815

		BB.23208		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 350mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		519,932		69,839		18,815

		BB.23209		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 400mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		574,997		77,987		18,815

		BB.23210		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 500mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		641,064		92,536		20,906

		BB.23211		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 600mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		741,174		113,234		22,997

		BB.23212		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 700mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		851,185		129,499		22,997

		BB.23213		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 800mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		981,398		145,765		22,997

		BB.23214		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 900mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,089,509		163,282		26,133

		BB.23215		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1000mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,254,725		1,280,798		26,133

		BB.23216		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1100mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,376,878		189,557		26,133

		BB.23217		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1200mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,500,150		205,822		28,223

		BB.23218		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1400mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,682,668		240,230		28,223

		BB.23219		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1500mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,821,782		257,747		28,223

		BB.23220		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1600mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		1,953,995		263,378		28,223

		BB.23221		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 1800mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		2,118,312		295,909		28,233

		BB.23222		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 2000mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		2,428,743		2,329,066		28,223

		BB.23223		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 2200mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		2,582,058		362,222		28,223

		BB.23224		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 2400mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		2,847,485		394,754		28,223

		BB.23225		Lắp đặt côn, cút gang đường kính 2500mm bằng phương pháp nối gioăng cao su		cái		3,092,609		411,019		28,223

		BB.23301		Lắp đặt côn cút gang đường kính 50mm bằng phương pháp mặt bích		cái		61,366		13,386		0

		BB.23302		Lắp đặt côn cút gang đường kính 75mm bằng phương pháp mặt bích		cái		102,730		17,460		0

		BB.23303		Lắp đặt côn cút gang đường kính 100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		150,085		22,116		0

		BB.23304		Lắp đặt côn cút gang đường kính 150mm bằng phương pháp mặt bích		cái		212,791		27,354		0

		BB.23305		Lắp đặt côn cút gang đường kính 200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		252,495		34,919		0

		BB.23306		Lắp đặt côn cút gang đường kính 250mm bằng phương pháp mặt bích		cái		572,257		44,813		0

		BB.23307		Lắp đặt côn cút gang đường kính 300mm bằng phương pháp mặt bích		cái		651,615		52,961		18,815

		BB.23308		Lắp đặt côn cút gang đường kính 350mm bằng phương pháp mặt bích		cái		796,330		62,855		18,815

		BB.23309		Lắp đặt côn cút gang đường kính 400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		841,684		70,421		18,815

		BB.23310		Lắp đặt côn cút gang đường kính 500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		986,049		83,225		20,906

		BB.23311		Lắp đặt côn cút gang đường kính 600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,076,408		101,973		20,906

		BB.23312		Lắp đặt côn cút gang đường kính 700mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,254,775		116,362		21,951

		BB.23313		Lắp đặt côn cút gang đường kính 800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,322,782		131,376		21,951

		BB.23314		Lắp đặt côn cút gang đường kính 900mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,501,850		147,016		21,951

		BB.23315		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,637,564		162,656		21,951

		BB.23316		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,094,659		170,163		24,042

		BB.23317		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,208,371		185,178		24,042

		BB.23318		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,492,149		216,458		24,042

		BB.23319		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,612,211		232,098		24,042

		BB.23320		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,085,309		237,102		24,042

		BB.23321		Lắp đặt côn cút gang đường kính 1800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,354,735		266,506		24,042

		BB.23322		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,770,527		295,909		24,042

		BB.23323		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		4,029,303		325,938		24,042

		BB.23324		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		4,400,090		355,341		24,042

		BB.23325		Lắp đặt côn cút gang đường kính 2500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		4,770,177		369,730		24,042

		BB.23331		Lắp đặt Tê gang đường kính 50mm bằng phương pháp mặt bích		cái		61,366		13,386		0

		BB.23332		Lắp đặt Tê gang đường kính 75mm bằng phương pháp mặt bích		cái		102,730		17,460		0

		BB.23333		Lắp đặt Tê gang đường kính 100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		150,085		22,116		0

		BB.23334		Lắp đặt Tê gang đường kính 150mm bằng phương pháp mặt bích		cái		212,791		27,354		0

		BB.23335		Lắp đặt Tê gang đường kính 200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		252,495		34,919		0

		BB.23336		Lắp đặt Tê gang đường kính 250mm bằng phương pháp mặt bích		cái		572,257		44,813		0

		BB.23337		Lắp đặt Tê gang đường kính 300mm bằng phương pháp mặt bích		cái		651,615		52,961		18,815

		BB.23338		Lắp đặt Tê gang đường kính 350mm bằng phương pháp mặt bích		cái		796,330		62,855		18,815

		BB.23339		Lắp đặt Tê gang đường kính 400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		841,684		70,421		18,815

		BB.23340		Lắp đặt Tê gang đường kính 500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		986,049		83,225		20,906

		BB.23341		Lắp đặt Tê gang đường kính 600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,706,408		101,973		20,906

		BB.23342		Lắp đặt Tê gang đường kính 700mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,254,775		116,362		21,951

		BB.23343		Lắp đặt Tê gang đường kính 800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,322,782		131,376		21,951

		BB.23344		Lắp đặt Tê gang đường kính 900mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,501,850		147,016		21,951

		BB.23345		Lắp đặt Tê gang đường kính 1000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		1,637,564		162,656		21,951

		BB.23346		Lắp đặt Tê gang đường kính 1100mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,094,659		170,163		24,042

		BB.23347		Lắp đặt Tê gang đường kính 1200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,208,371		185,178		24,042

		BB.23348		Lắp đặt Tê gang đường kính 1400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,492,149		216,458		24,042

		BB.23349		Lắp đặt Tê gang đường kính 1500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		2,612,211		232,098		24,042

		BB.23350		Lắp đặt Tê gang đường kính 1600mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,085,309		237,102		24,042

		BB.23351		Lắp đặt Tê gang đường kính 1800mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,354,735		266,506		24,042

		BB.23352		Lắp đặt Tê gang đường kính 2000mm bằng phương pháp mặt bích		cái		3,770,527		295,909		24,042

		BB.23353		Lắp đặt Tê gang đường kính 2200mm bằng phương pháp mặt bích		cái		4,029,303		325,938		24,042

		BB.23354		Lắp đặt Tê gang đường kính 2400mm bằng phương pháp mặt bích		cái		4,400,090		355,341		24,042

		BB.23355		Lắp đặt Tê gang đường kính 2500mm bằng phương pháp mặt bích		cái		4,770,177		369,730		24,042

		BB.24101		Lắp đặt côn cút thép đường kính 15mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,147		5,238		1,587

		BB.24102		Lắp đặt côn cút thép đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,759		6,984		1,984

		BB.24103		Lắp đặt côn cút thép đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,071		8,730		2,381

		BB.24104		Lắp đặt côn cút thép đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		cái		6,795		9,894		3,968

		BB.24105		Lắp đặt côn cút thép đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,497		11,058		5,026

		BB.24106		Lắp đặt côn cút thép đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		cái		12,077		12,222		5,819

		BB.24107		Lắp đặt côn cút thép đường kính 61mm nối bằng phương pháp hàn		cái		17,013		13,968		7,142

		BB.24108		Lắp đặt côn cút thép đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		cái		24,461		16,878		8,464

		BB.24109		Lắp đặt côn cút thép đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		cái		34,744		18,624		10,845

		BB.24110		Lắp đặt côn cút thép đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		cái		55,917		20,952		13,226

		BB.24111		Lắp đặt côn cút thép đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		cái		49,810		23,280		15,871

		BB.24112		Lắp đặt côn cút thép đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		cái		55,817		27,936		19,839

		BB.24113		Lắp đặt côn cút thép đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		94,955		36,083		34,387

		BB.24114		Lắp đặt côn cút thép đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		cái		233,992		44,813		47,613

		BB.24115		Lắp đặt côn cút thép đường kính 300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		384,818		49,469		82,592

		BB.24116		Lắp đặt côn cút thép đường kính 350mm nối bằng phương pháp hàn		cái		448,065		57,035		104,414

		BB.24117		Lắp đặt côn cút thép đường kính 400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		514,553		65,765		113,659

		BB.24118		Lắp đặt côn cút thép đường kính 500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		650,937		79,733		126,884

		BB.24119		Lắp đặt côn cút thép đường kính 600mm nối bằng phương pháp hàn		cái		764,524		102,598		143,178

		BB.24120		Lắp đặt côn cút thép đường kính 700mm nối bằng phương pháp hàn		cái		891,130		121,366		160,371

		BB.24121		Lắp đặt côn cút thép đường kính 800mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,017,736		142,011		183,502

		BB.24122		Lắp đặt côn cút thép đường kính 900mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,139,341		170,789		203,341

		BB.24123		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1000mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,265,947		187,054		221,857

		BB.24124		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,515,136		213,330		252,923

		BB.24125		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,641,406		230,846		271,439

		BB.24126		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,767,677		248,989		289,955

		BB.24127		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,893,948		255,245		289,955

		BB.24128		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1600mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,015,189		272,136		320,122

		BB.24129		Lắp đặt côn cút thép đường kính 1800mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,267,171		306,544		354,509

		BB.24130		Lắp đặt côn cút thép đường kính 2000mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,519,042		374,734		390,218

		BB.24131		Lắp đặt côn cút thép đường kính 2200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,770,913		408,517		429,220

		BB.24132		Lắp đặt côn cút thép đường kính 2500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		3,028,819		425,408		482,123

		BB.24141		Lắp đặt tê thép đường kính 15mm nối bằng phương pháp hàn		cái		3,447		5,238		1,587

		BB.24142		Lắp đặt tê thép đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,559		6,984		1,984

		BB.24143		Lắp đặt tê thép đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		cái		5,671		8,730		2,381

		BB.24144		Lắp đặt tê thép đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		cái		11,895		9,894		3,968

		BB.24145		Lắp đặt tê thép đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		cái		18,198		11,058		5,026

		BB.24146		Lắp đặt tê thép đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		cái		26,679		12,222		5,819

		BB.24147		Lắp đặt tê thép đường kính 61mm nối bằng phương pháp hàn		cái		30,015		13,968		7,142

		BB.24148		Lắp đặt tê thép đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		cái		32,462		16,878		8,464

		BB.24149		Lắp đặt tê thép đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		cái		42,245		18,624		10,846

		BB.24150		Lắp đặt tê thép đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		cái		66,918		20,952		13,226

		BB.24151		Lắp đặt tê thép đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		cái		114,817		23,280		15,871

		BB.24152		Lắp đặt tê thép đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		cái		185,830		27,936		19,839

		BB.24153		Lắp đặt tê thép đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		449,991		36,083		34,387

		BB.24154		Lắp đặt tê thép đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		cái		487,017		44,813		47,613

		BB.24155		Lắp đặt tê thép đường kính 300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		559,836		49,469		82,592

		BB.24156		Lắp đặt tê thép đường kính 350mm nối bằng phương pháp hàn		cái		698,090		57,035		104,414

		BB.24157		Lắp đặt tê thép đường kính 400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		839,586		65,765		113,659

		BB.24158		Lắp đặt tê thép đường kính 500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		980,970		79,733		126,884

		BB.24159		Lắp đặt tê thép đường kính 600mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,119,560		102,598		143,178

		BB.24160		Lắp đặt tê thép đường kính 700mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,261,167		121,366		160,371

		BB.24161		Lắp đặt tê thép đường kính 800mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,402,775		1,242,011		183,502

		BB.24162		Lắp đặt tê thép đường kính 900mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,679,395		170,789		203,341

		BB.24163		Lắp đặt tê thép đường kính 1000mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,821,003		187,054		221,857

		BB.24164		Lắp đặt tê thép đường kính 1200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,965,181		213,330		252,923

		BB.24165		Lắp đặt tê thép đường kính 1300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,106,453		230,846		271,439

		BB.24166		Lắp đặt tê thép đường kính 1400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,247,725		248,989		289,055

		BB.24167		Lắp đặt tê thép đường kính 1500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,524,011		255,246		289,955

		BB.24168		Lắp đặt tê thép đường kính 1600mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,795,267		272,136		320,122

		BB.24169		Lắp đặt tê thép đường kính 1800mm nối bằng phương pháp hàn		cái		3,077,252		306,544		354,509

		BB.24170		Lắp đặt tê thép đường kính 2000mm nối bằng phương pháp hàn		cái		3,494,140		374,734		390,218

		BB.24171		Lắp đặt tê thép đường kính 2200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		3,994,030		408,517		429,220

		BB.24172		Lắp đặt tê thép đường kính 2500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,458,962		425,408		482,123

		BB.25101		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 15mm nối bằng phương pháp hàn		cái		20,322		989		1,323

		BB.25102		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		cái		22,762		10,476		1,455

		BB.25103		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		cái		29,203		13,386		1,587

		BB.25104		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		cái		34,643		15,714		1,984

		BB.25105		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		cái		47,085		16,878		2,248

		BB.25106		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		cái		65,967		189,624		2,910

		BB.25107		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 61mm nối bằng phương pháp hàn		cái		84,848		20,370		3,571

		BB.25108		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		cái		105,731		21,534		4,232

		BB.25109		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		cái		116,172		22,698		4,629

		BB.25110		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		cái		159,256		26,772		6,613

		BB.25111		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		cái		262,346		29,100		8,597

		BB.25112		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		cái		475,448		35,501		10,581

		BB.25113		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		744,954		44,231		30,419

		BB.25114		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,506,031		57,617		41,000

		BB.25115		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,067,087		40,157		72,209

		BB.25116		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 350mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,828,163		41,321		80,144

		BB.25117		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,188,859		44,813		88,080

		BB.25118		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		5,630,803		60,527		119,821

		BB.25119		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 600mm nối bằng phương pháp hàn		cái		6,256,826		75,072		138,337

		BB.25120		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 700mm nối bằng phương pháp hàn		cái		7,232,443		89,461		158,176

		BB.25121		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 800mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,125,212		96,342		193,210

		BB.25122		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 900mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,752,995		112,608		214,371

		BB.25123		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 1000mm nối bằng phương pháp hàn		cái		9,680,808		119,490		235,533

		BB.25124		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 1200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		11,332,013		132,002		275,210

		BB.25125		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 1300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		12,061,566		147,016		297,243

		BB.25126		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 1400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		12,669,547		162,656		302,534

		BB.25127		Lắp đặt côn cút thép không rỉ đường kính 1500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		13,411,421		175,168		334,275

		BB.25131		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 15mm nối bằng phương pháp hàn		cái		20,322		9,894		1,323

		BB.25132		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		cái		22,762		10,476		1,455

		BB.25133		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		cái		29,203		13,386		1,587

		BB.25134		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		cái		34,643		15,714		1,984

		BB.25135		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		cái		47,085		16,878		2,248

		BB.25136		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		cái		65,967		18,624		2,910

		BB.25137		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 61mm nối bằng phương pháp hàn		cái		84,848		20,370		3,571

		BB.25138		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		cái		105,731		21,534		4,232

		BB.25139		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		cái		116,172		22,698		4,629

		BB.25140		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		cái		159,256		26,772		6,613

		BB.25141		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		cái		262,346		29,100		8,597

		BB.25142		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		cái		475,448		35,501		10,581

		BB.25143		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		744,954		44,231		30,419

		BB.25144		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,506,031		57,617		41,000

		BB.25145		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,067,087		40,157		72,209

		BB.25146		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 350mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,828,163		41,321		80,144

		BB.25147		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,188,859		44,813		88,080

		BB.25148		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		5,630,803		60,527		119,821

		BB.25149		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 600mm nối bằng phương pháp hàn		cái		6,256,826		75,075		138,337

		BB.25150		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 700mm nối bằng phương pháp hàn		cái		7,232,443		89,461		158,176

		BB.25151		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 800mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,125,212		96,342		193,210

		BB.25152		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 900mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,752,995		112,608		214,371

		BB.25153		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 1000mm nối bằng phương pháp hàn		cái		9,680,808		119,490		235,533

		BB.25154		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 1200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		11,332,013		132,002		275,210

		BB.25155		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 1300mm nối bằng phương pháp hàn		cái		12,061,566		147,016		297,243

		BB.25156		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 1400mm nối bằng phương pháp hàn		cái		12,669,547		162,656		302,534

		BB.25157		Lắp đặt tê thép không rỉ đường kính 1500mm nối bằng phương pháp hàn		cái		13,411,421		175,168		334,275

		BB.26101		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 15mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		1,972		4,074		0

		BB.26102		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 20mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		2,503		6,402		0

		BB.26103		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 25mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		3,704		6,984		0

		BB.26104		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 32mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		6,106		8,148		0

		BB.26105		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 40mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		8,608		9,312		0

		BB.26106		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 50mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		11,512		9,894		0

		BB.26107		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 67mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		15,015		11,058		0

		BB.26108		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 76mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		21,021		12,222		0

		BB.26109		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 89mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		25,025		12,804		0

		BB.26110		Lắp đặt côn thép tráng kẽm đường kính 100mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		54,054		13,386		0

		BB.26111		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 15mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		2,102		4,074		0

		BB.26112		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 20mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		3,403		6,402		0

		BB.26113		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 25mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		5,506		6,984		0

		BB.26114		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 32mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		8,208		8,148		0

		BB.26115		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 40mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		10,410		9,312		0

		BB.26116		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 50mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		16,016		9,894		0

		BB.26117		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 67mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		40,040		11,058		0

		BB.26118		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 76mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		41,041		12,222		0

		BB.26119		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 89mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		48,348		12,804		0

		BB.26120		Lắp đặt cút thép tráng kẽm đường kính 100mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		78,579		13,386		0

		BB.29101		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 32mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		1,947		1,630		0

		BB.29102		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 40mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		3,020		2,037		0

		BB.29103		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 50mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		3,700		2,153		0

		BB.29104		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 65mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		6,769		2,270		0

		BB.29105		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 89mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		12,639		2,910		0

		BB.29106		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 100mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		18,039		3,492		0

		BB.29107		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 125mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		34,353		3,783		0

		BB.29108		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 150mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		52,499		4,656		0

		BB.29109		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 200mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		83,321		5,238		0

		BB.29110		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 250mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		109,261		5,529		0

		BB.29111		Lắp đặt côn nhựa miệng bát đường kính 300mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		210,809		5,820		0

		BB.29121		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 32mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		1,947		1,630		0

		BB.29122		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 40mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		3,020		2,037		0

		BB.29123		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 50mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		3,700		2,153		0

		BB.29124		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 65mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		6,769		2,270		0

		BB.29125		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 89mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		12,639		2,910		0

		BB.29126		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 100mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		18,039		3,492		0

		BB.29127		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 125mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		34,353		3,783		0

		BB.29128		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 150mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		52,599		4,656		0

		BB.29129		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 200mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		83,321		5,238		0

		BB.29130		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 250mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		109,261		5,529		0

		BB.29131		Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 300mm nối bằng phương pháp dán keo		cái		210,809		5,820		0

		BB.29201		Lắp đặt côn nhựa đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		cái		801		2,910		4,497

		BB.29202		Lắp đặt côn nhựa đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,301		3,492		4,971

		BB.29203		Lắp đặt côn nhựa đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,202		4,074		6,391

		BB.29204		Lắp đặt côn nhựa đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,603		4,656		7,101

		BB.29205		Lắp đặt côn nhựa đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,004		5,820		8,285

		BB.29206		Lắp đặt côn nhựa đường kính 60mm nối bằng phương pháp hàn		cái		5,005		6,402		9,468

		BB.29207		Lắp đặt côn nhựa đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,208		6,984		11,835

		BB.29208		Lắp đặt côn nhựa đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		cái		10,010		7,566		13,255

		BB.29209		Lắp đặt côn nhựa đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		cái		21,321		8,730		16,569

		BB.29210		Lắp đặt côn nhựa đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		cái		34,034		9,021		21,303

		BB.29211		Lắp đặt côn nhựa đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		cái		47,047		9,312		23,670

		BB.29212		Lắp đặt côn nhựa đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		67,067		11,058		28,404

		BB.29213		Lắp đặt côn nhựa đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		cái		105,105		12,222		33,138

		BB.29221		Lắp đặt cút nhựa đường kính 20mm nối bằng phương pháp hàn		cái		601		2,910		4,497

		BB.29222		Lắp đặt cút nhựa đường kính 25mm nối bằng phương pháp hàn		cái		801		3,492		4,971

		BB.29223		Lắp đặt cút nhựa đường kính 32mm nối bằng phương pháp hàn		cái		1,301		4,074		6,391

		BB.29224		Lắp đặt cút nhựa đường kính 40mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,202		4,656		7,101

		BB.29225		Lắp đặt cút nhựa đường kính 50mm nối bằng phương pháp hàn		cái		2,603		5,820		8,285

		BB.29226		Lắp đặt cút nhựa đường kính 60mm nối bằng phương pháp hàn		cái		4,004		6,402		9,468

		BB.29227		Lắp đặt cút nhựa đường kính 75mm nối bằng phương pháp hàn		cái		8,408		6,984		11,835

		BB.29228		Lắp đặt cút nhựa đường kính 80mm nối bằng phương pháp hàn		cái		10,511		7,566		13,255

		BB.29229		Lắp đặt cút nhựa đường kính 100mm nối bằng phương pháp hàn		cái		16,016		8,730		16,569

		BB.29230		Lắp đặt cút nhựa đường kính 125mm nối bằng phương pháp hàn		cái		32,132		9,021		21,303

		BB.29231		Lắp đặt cút nhựa đường kính 150mm nối bằng phương pháp hàn		cái		50,050		9,312		23,670

		BB.29232		Lắp đặt cút nhựa đường kính 200mm nối bằng phương pháp hàn		cái		180,180		11,058		28,404

		BB.29233		Lắp đặt cút nhựa đường kính 250mm nối bằng phương pháp hàn		cái		228,228		12,222		33,138

		BB.29301		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 100mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		34,795		6,402		0

		BB.29302		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 150mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		75,265		7,566		0

		BB.29303		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 200mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		92,392		8,148		0

		BB.29304		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 250mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		115,545		9,312		0

		BB.29305		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 300mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		135,796		13,386		0

		BB.29311		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 100mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		25,786		6,402		0

		BB.29312		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 150mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		65,255		7,566		0

		BB.29313		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 200mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		202,502		8,148		0

		BB.29314		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 250mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		258,688		9,312		0

		BB.29315		Lắp đặt côn cút nhựa miệng bát đường kính 300mm bằng phương pháp nối gioăng		cái		436,096		13,386		0

		BB.29401		Lắp đặt côn nhựa đường kính 15mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		870		2,328		0

		BB.29402		Lắp đặt côn nhựa đường kính 20mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		1,157		2,910		0

		BB.29403		Lắp đặt côn nhựa đường kính 25mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		1,771		3,492		0

		BB.29404		Lắp đặt côn nhựa đường kính 32mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		2,915		4,074		0

		BB.29405		Lắp đặt côn nhựa đường kính 40mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		3,410		4,656		0

		BB.29406		Lắp đặt côn nhựa đường kính 50mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		4,967		5,238		0

		BB.29407		Lắp đặt côn nhựa đường kính 67mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		7,445		6,984		0

		BB.29408		Lắp đặt côn nhựa đường kính 76mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		9,985		8,148		0

		BB.29409		Lắp đặt côn nhựa đường kính 89mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		13,057		9,312		0

		BB.29410		Lắp đặt côn nhựa đường kính 100mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		23,442		10,476		0

		BB.29421		Lắp đặt cút nhựa đường kính 15mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		770		2,328		0

		BB.29422		Lắp đặt cút nhựa đường kính 20mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		957		2,910		0

		BB.29423		Lắp đặt cút nhựa đường kính 25mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		1,270		3,492		0

		BB.29424		Lắp đặt cút nhựa đường kính 32mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		2,015		4,074		0

		BB.29425		Lắp đặt cút nhựa đường kính 40mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		3,009		4,656		0

		BB.29426		Lắp đặt cút nhựa đường kính 50mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		3,566		5,238		0

		BB.29427		Lắp đặt cút nhựa đường kính 67mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		6,244		6,984		0

		BB.29428		Lắp đặt cút nhựa đường kính 76mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		11,086		8,148		0

		BB.29429		Lắp đặt cút nhựa đường kính 89mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		15,359		9,312		0

		BB.29430		Lắp đặt cút nhựa đường kính 100mm nối bằng phương pháp măng sông		cái		18,137		10,476		0

		BB.30101		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm nối bằng ống nối		cái		51,552		3,492		0

		BB.30102		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm nối bằng ống nối		cái		82,082		4,656		0

		BB.30103		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm nối bằng ống nối		cái		115,115		5,820		0

		BB.30104		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm nối bằng ống nối		cái		193,593		8,148		0

		BB.30105		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm nối bằng ống nối		cái		311,311		10,476		0

		BB.30106		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm nối bằng ống nối		cái		360,360		11,058		0

		BB.30107		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm nối bằng ống nối		cái		421,421		12,222		0

		BB.30108		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm nối bằng ống nối		cái		514,514		16,878		0

		BB.30109		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm nối bằng ống nối		cái		601,601		18,624		0

		BB.30110		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm nối bằng ống nối		cái		705,705		21,534		0

		BB.30111		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm nối bằng ống nối		cái		819,819		23,280		0

		BB.30112		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm nối bằng ống nối		cái		1,117,116		26,772		0

		BB.30121		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm nối bằng ống nối		cái		51,552		3,492		0

		BB.30122		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm nối bằng ống nối		cái		82,082		4,656		0

		BB.30123		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm nối bằng ống nối		cái		115,115		5,820		0

		BB.30124		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm nối bằng ống nối		cái		193,593		8,148		0

		BB.30125		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm nối bằng ống nối		cái		311,311		10,476		0

		BB.30126		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm nối bằng ống nối		cái		360,360		11,058		0

		BB.30127		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm nối bằng ống nối		cái		421,421		12,222		0

		BB.30128		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm nối bằng ống nối		cái		514,514		16,878		0

		BB.30129		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm nối bằng ống nối		cái		601,601		18,624		0

		BB.30130		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm nối bằng ống nối		cái		705,705		21,534		0

		BB.30131		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm nối bằng ống nối		cái		819,819		23,280		0

		BB.30132		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm nối bằng ống nối		cái		1,117,119		26,772		0

		BB.30201		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm nối bằng cùm		cái		43,852		4,656		0

		BB.30202		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm nối bằng cùm		cái		65,562		5,122		0

		BB.30203		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm nối bằng cùm		cái		96,828		6,518		0

		BB.30204		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm nối bằng cùm		cái		187,079		9,312		0

		BB.30205		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm nối bằng cùm		cái		332,633		10,476		0

		BB.30206		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm nối bằng cùm		cái		386,121		11,640		0

		BB.30207		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm nối bằng cùm		cái		435,188		12,804		0

		BB.30208		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm nối bằng cùm		cái		578,625		13,968		0

		BB.30209		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm nối bằng cùm		cái		676,163		19,788		0

		BB.30210		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm nối bằng cùm		cái		793,447		22,116		0

		BB.30211		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm nối bằng cùm		cái		908,624		25,026		0

		BB.30212		Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm nối bằng cùm		cái		1,151,706		27,936		0

		BB.30221		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm nối bằng cùm		cái		43,852		4,656		0

		BB.30222		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm nối bằng cùm		cái		65,562		5,122		0

		BB.30223		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm nối bằng cùm		cái		96,828		6,518		0

		BB.30224		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm nối bằng cùm		cái		187,079		9,312		0

		BB.30225		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm nối bằng cùm		cái		332,633		10,476		0

		BB.30226		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm nối bằng cùm		cái		386,121		11,640		0

		BB.30227		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm nối bằng cùm		cái		435,188		12,804		0

		BB.30228		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm nối bằng cùm		cái		578,625		13,968		0

		BB.30229		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm nối bằng cùm		cái		676,163		19,788		0

		BB.30230		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm nối bằng cùm		cái		793,447		22,116		0

		BB.30231		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm nối bằng cùm		cái		908,624		25,026		0

		BB.30232		Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm nối bằng cùm		cái		1,151,706		27,936		0

		BB.30301		Lắp đặt côn nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		2,002		6,256		0

		BB.30302		Lắp đặt côn nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		3,003		6,256		0

		BB.30303		Lắp đặt côn nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		3,504		6,256		0

		BB.30304		Lắp đặt côn nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		4,004		7,507		0

		BB.30305		Lắp đặt côn nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		6,006		9,384		0

		BB.30311		Lắp đặt cút nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		2,002		6,256		0

		BB.30312		Lắp đặt cút nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		3,003		6,256		0

		BB.30313		Lắp đặt cút nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		3,504		6,256		0

		BB.30314		Lắp đặt cút nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		4,004		7,507		0

		BB.30315		Lắp đặt cút nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		6,006		9,384		0

		BB.30321		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		2,002		6,256		0

		BB.30322		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		3,003		6,256		0

		BB.30323		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		3,504		6,256		0

		BB.30324		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		4,004		7,507		0

		BB.30325		Lắp đặt măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		6,006		9,384		0

		BB.31101		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 0,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		28,606		48,797		1,721

		BB.31102		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 1,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		44,586		95,717		3,376

		BB.31103		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 1,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		62,670		157,651		5,603

		BB.31104		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 2,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		83,765		233,974		8,235

		BB.31105		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 2,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		107,629		325,938		11,474

		BB.31106		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 2,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		142,837		329,066		15,540

		BB.31107		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 3,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		176,522		508,613		19,589

		BB.31108		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 3,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		209,376		687,534		24,294

		BB.31109		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 4,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		283,178		1,004,088		35,785

		BB.31110		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 4,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		324,021		1,184,886		41,859

		BB.31111		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 5,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		482,568		1,274,347		56,030

		BB.31112		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 6,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		536,142		1,451,392		64,128

		BB.31113		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 6,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		592,379		1,641,574		72,883

		BB.31114		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 7,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		713,086		2,058,224		91,103

		BB.31115		Gia công và lắp côn, cút thông gió hộp ghép mí chu vi 8,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		844,444		2,527,424		111,348

		BB.31201		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 109mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		10,197		18,142		607

		BB.31202		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 137mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		12,220		27,526		1,012

		BB.31203		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 164mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		15,313		38,162		1,316

		BB.31204		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 191mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		17,757		50,048		1,721

		BB.31205		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 219mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		22,032		64,437		2,227

		BB.31206		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 246mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		25,002		80,702		2,834

		BB.31207		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 273mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		29,697		97,594		3,442

		BB.31208		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 301mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		33,752		117,613		4,186

		BB.31209		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 328mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		37,459		138,883		4,859

		BB.31210		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 383mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		47,787		186,429		6,615

		BB.31211		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 437mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		59,209		240,230		8,437

		BB.31212		Gia công và lắp côn, cút thông gió tròn ghép mí đường kính 492mm nối bằng phương pháp mặt bích		cái		71,990		302,165		10,664

		BB.31301		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 0,8-0,56-0,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		33,407		35,659		3,174

		BB.31302		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 1,2-0,69-1,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		50,719		58,806		5,466

		BB.31303		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 1,2-1,1-1,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		59,605		96,968		9,313

		BB.31304		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 1,6-0,8-1,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		70,320		86,333		8,301

		BB.31305		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 1,6-1,13-1,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		77,919		117,613		11,742

		BB.31306		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 2,0-1,26-2,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		108,070		156,400		15,928

		BB.31307		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 2,0-1,79-2,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		125,619		239,605		24,497

		BB.31308		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 2,4-1,83-2,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		152,362		272,136		28,278

		BB.31309		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 2,4-2,19-2,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		168,518		347,834		36,036

		BB.31310		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 2,8-2,12-2,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		193,305		358,469		37,793

		BB.31311		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 2,8-2,48-2,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		211,527		445,427		46,766

		BB.31312		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 3,2-2,53-3,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		245,335		489,845		52,030

		BB.31313		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 3,2-2,99-3,2m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		272,687		624,974		65,934

		BB.31314		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 3,6-2,94-3,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		303,454		641,240		68,565

		BB.31315		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 3,6-3,29-3,6m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		327,032		756,976		80,171

		BB.31316		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 4,0-3,35-4,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		368,115		812,029		87,257

		BB.31317		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 4,0-3,79-4,0m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		402,225		984,069		104,668

		BB.31318		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 4,4-3,51-4,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		419,970		912,125		98,796

		BB.31319		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 4,4-3,98-4,4m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		458,426		1,097,302		117,761

		BB.31320		Gia công và lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí chu vi 4,8-3,92-4,8m nối bằng phương pháp mặt bích		cái		495,968		1,115,445		121,066

		BB.31401		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 109mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		11,038		23,773		1,012

		BB.31402		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 137mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		16,995		48,797		2,025

		BB.31403		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 164mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		24,871		83,830		2,971

		BB.31404		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 191mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		60,370		126,997		4,454

		BB.31405		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 219mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		79,918		180,173		6,413

		BB.31406		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 246mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		28,577		104,475		3,644

		BB.31407		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 273mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		34,009		126,997		4,454

		BB.31408		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 301mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		38,905		153,272		5,401

		BB.31409		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 328mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		43,558		180,173		6,413

		BB.31410		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 383mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		55,990		242,733		8,503

		BB.31411		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 437mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		65,382		312,174		11,069

		BB.31412		Gia công và lắp đặt tê thông gió tròn đều đường kính 492mm ghép mí nối bằng phương pháp mặt bích		cái		80,897		392,877		13,767

		BB.31501		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 0,8m		cái		30,099		13,763		10,259

		BB.31502		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 1,2m		cái		45,143		20,019		15,386

		BB.31503		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 1,6m		cái		60,175		26,901		20,584

		BB.31504		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 2,0m		cái		75,646		53,176		40,830

		BB.31505		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 2,4m		cái		90,711		64,437		48,928

		BB.31506		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 2,8m		cái		110,149		75,072		57,091

		BB.31507		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 3,2m		cái		127,093		142,637		108,853

		BB.31508		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 3,6m		cái		142,973		160,779		122,418

		BB.31509		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 4,0m		cái		158,877		178,296		135,982

		BB.31510		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 4,4m		cái		174,746		196,438		149,612

		BB.31511		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 4,8m		cái		219,841		213,955		163,176

		BB.31512		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 5,6m		cái		256,291		249,614		190,441

		BB.31513		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 6,4m		cái		292,853		285,274		217,570

		BB.31514		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 7,2m		cái		329,649		320,933		244,764

		BB.31515		Gia công và lắp đặt bích vuông chu vi 8,0m		cái		366,212		356,592		272,029

		BB.31601		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 109mm		cái		14,285		5,630		4,388

		BB.31602		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 137mm		cái		18,380		7,507		5,466

		BB.31603		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 164mm		cái		22,191		8,758		6,615

		BB.31604		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 191mm		cái		26,251		10,010		7,693

		BB.31605		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 219mm		cái		30,345		11,886		8,842

		BB.31606		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 246mm		cái		34,157		13,138		9,920

		BB.31607		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 273mm		cái		38,251		14,389		11,069

		BB.31608		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 301mm		cái		40,830		15,640		12,147

		BB.31609		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 328mm		cái		44,630		17,517		13,159

		BB.31610		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 383mm		cái		52,536		20,019		15,386

		BB.31611		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 437mm		cái		60,431		23,147		17,613

		BB.31612		Gia công và lắp đặt bích tròn đường kính 492mm		cái		66,822		26,275		19,840

		BB.31701		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 0,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		33,727		43,792		2,025

		BB.31702		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 1,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		49,707		86,333		3,037

		BB.31703		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 1,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		67,790		141,386		5,061

		BB.31704		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		88,886		209,576		8,098

		BB.31705		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		112,749		292,155		11,135

		BB.31706		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		147,958		376,611		15,184

		BB.31707		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 3,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		186,650		496,726		19,233

		BB.31708		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 3,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		219,504		618,093		24,294

		BB.31709		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		293,305		754,474		29,355

		BB.31710		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		334,148		903,366		35,429

		BB.31711		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		492,695		958,419		41,503

		BB.31712		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 5,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		546,270		1,029,738		55,674

		BB.31713		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 6,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		602,507		1,478,293		72,883

		BB.31714		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 7,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		723,213		1,855,530		91,103

		BB.31715		Gia công lắp đặt côn cút thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 8,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		854,572		2,275,307		111,348

		BB.31801		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 0,8-0,57-0,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		44,076		35,659		3,174

		BB.31802		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 1,2-0,69-1,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		61,389		58,806		5,466

		BB.31803		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 1,2-1,1-1,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		70,275		96,968		9,313

		BB.31804		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 1,6-0,8-1,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		80,990		86,333		8,301

		BB.31805		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 1,6-1,13-1,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		88,589		117,613		11,742

		BB.31806		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,0-1,26-2,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		118,740		156,400		15,928

		BB.31807		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,0-1,79-2,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		136,289		237,728		24,497

		BB.31808		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,4-1,83-2,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		163,031		272,136		28,278

		BB.31809		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,4-2,3-2,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		179,188		374,109		38,668

		BB.31810		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,8-2,12-2,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		203,974		358,469		37,793

		BB.31811		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 2,8-2,48-2,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		222,197		445,427		46,766

		BB.31812		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 3,2-2,53-3,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		256,005		489,845		52,030

		BB.31813		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 3,2-3,0-3,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		283,357		624,974		65,934

		BB.31814		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 3,6-2,94-3,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		314,123		641,240		68,565

		BB.31815		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 3,6-3,29-3,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		337,702		756,976		80,171

		BB.31816		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,0-3,35-4,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		378,785		812,029		87,257

		BB.31817		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,0-3,79-4,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		412,894		984,069		104,668

		BB.31818		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,4-3,51-4,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		430,640		912,125		98,796

		BB.31819		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,4-3,98-4,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		469,096		1,097,302		117,761

		BB.31820		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,8-3,92-4,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		506,638		1,115,445		121,066

		BB.31821		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 4,8-4,38-4,8m bằng phương pháp mặt bích		cái		548,245		1,318,139		141,853

		BB.31822		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 5,6-4,96-5,6m bằng phương pháp mặt bích		cái		699,013		1,529,592		184,433

		BB.31823		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 6,4-5,77-6,4m bằng phương pháp mặt bích		cái		899,581		1,811,112		246,318

		BB.31824		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 7,2-6,79-7,2m bằng phương pháp mặt bích		cái		1,154,040		2,451,726		332,831

		BB.31825		Gia công lắp đặt tê thông gió hộp ghép mí dán keo chu vi 8,0-7,59-8,0m bằng phương pháp mặt bích		cái		1,406,709		3,046,672		414,353

		BB.31901		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 109mm bằng phương pháp mặt bích		cái		16,158		18,768		1,012

		BB.31902		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 137mm bằng phương pháp mặt bích		cái		18,603		28,778		1,012

		BB.31903		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 164mm bằng phương pháp mặt bích		cái		22,116		39,413		2,025

		BB.31904		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 191mm bằng phương pháp mặt bích		cái		25,086		51,925		2,025

		BB.31905		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 219mm bằng phương pháp mặt bích		cái		29,991		66,939		3,037

		BB.31906		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 246mm bằng phương pháp mặt bích		cái		33,698		83,830		4,049

		BB.31907		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 273mm bằng phương pháp mặt bích		cái		39,129		101,347		4,049

		BB.31908		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 301mm bằng phương pháp mặt bích		cái		43,571		122,618		5,061

		BB.31909		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 328mm bằng phương pháp mặt bích		cái		48,679		143,888		6,074

		BB.31910		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 383mm bằng phương pháp mặt bích		cái		61,110		193,936		8,098

		BB.31911		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 437mm bằng phương pháp mặt bích		cái		70,503		249,614		11,135

		BB.31912		Gia công và lắp tê thông gió tròn ghép mí dán keo đường kính 492mm bằng phương pháp mặt bích		cái		86,018		314,051		14,172

		BB.32101		Gia công lắp đặt thanh tăng cường cho hệ thống điều hoà không khí		tấn		8,585,704		3,346,443		62,980

		BB.32201		Gia công lắp đặt giá đỡ ống cho hệ thống điều hoà không khí		tấn		8,614,960		3,800,395		314,898

		BB.32301		Lắp đặt cửa lưới 250x200mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		11,142		11,640		638

		BB.32302		Lắp đặt cửa lưới 500x300mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		25,570		20,370		1,148

		BB.32303		Lắp đặt cửa lưới 500x400mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		33,284		23,862		1,340

		BB.32304		Lắp đặt cửa lưới 500x500mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		39,998		27,354		1,595

		BB.32305		Lắp đặt cửa lưới 600x600mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		54,712		33,782		1,786

		BB.32306		Lắp đặt cửa lưới 1000x400mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		60,426		38,787		2,042

		BB.32307		Lắp đặt cửa lưới 1000x600mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		86,854		45,669		2,488

		BB.32308		Lắp đặt cửa lưới 1300x1200mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		205,138		71,318		3,892

		BB.32309		Lắp đặt cửa lưới 1250x300mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		59,140		43,166		2,297

		BB.32310		Lắp đặt cửa lưới 1500x200mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		52,854		46,920		2,488

		BB.32311		Lắp đặt cửa lưới 1500x1500mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		106,282		55,678		2,935

		BB.32312		Lắp đặt cửa lưới 1600x1500mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		305,994		90,086		4,849

		BB.32313		Lắp đặt cửa lưới 2000x200mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		70,710		62,560		3,445

		BB.32314		Lắp đặt cửa lưới 3000x250mm cho hệ thống điều hoà không khí		cửa		121,708		92,589		5,040

		BB.32401		Lắp đặt cửa gió đơn 150x150mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		31,112		5,238		4,593

		BB.32402		Lắp đặt cửa gió đơn 200x200mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		53,130		5,820		6,125

		BB.32403		Lắp đặt cửa gió đơn 100x200mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		29,112		5,238		4,593

		BB.32404		Lắp đặt cửa gió đơn 200x300mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		77,844		6,402		919

		BB.32405		Lắp đặt cửa gió đơn 200x400mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		102,146		8,730		1,148

		BB.32406		Lắp đặt cửa gió đơn 200x600mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		151,162		11,058		1,595

		BB.32501		Lắp đặt cửa gió kép 200x450mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		148,101		12,222		1,786

		BB.32502		Lắp đặt cửa gió kép 200x750mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		244,125		13,968		2,807

		BB.32503		Lắp đặt cửa gió kép 200x950mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		314,141		16,878		3,636

		BB.32504		Lắp đặt cửa gió kép 200x1200mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		366,210		20,952		4,593

		BB.32505		Lắp đặt cửa gió kép 200x400mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		102,146		9,894		1,786

		BB.32506		Lắp đặt cửa gió kép 200x850mm cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		302,133		14,550		2,935

		BB.32601		Lắp đặt cửa phân phối khí cho hệ thống điều hoà không khí		Cái		352,112		72,749		0

		BB.33101		Lắp đặt BU đường kính 50mm		Cái		89,839		9,312		0

		BB.33102		Lắp đặt BU đường kính 60mm		Cái		183,593		10,476		0

		BB.33103		Lắp đặt BU đường kính 70mm		Cái		183,873		12,222		0

		BB.33104		Lắp đặt BU đường kính 80mm		Cái		184,118		13,386		0

		BB.33105		Lắp đặt BU đường kính 90mm		Cái		184,398		14,550		0

		BB.33106		Lắp đặt BU đường kính 100mm		Cái		232,648		15,714		0

		BB.33107		Lắp đặt BU đường kính 110mm		Cái		273,932		16,878		0

		BB.33108		Lắp đặt BU đường kính 125mm		Cái		274,317		18,624		0

		BB.33109		Lắp đặt BU đường kính 150mm		Cái		427,998		19,788		0

		BB.33110		Lắp đặt BU đường kính 160mm		Cái		428,243		20,370		0

		BB.33111		Lắp đặt BU đường kính 170mm		Cái		428,593		21,534		0

		BB.33112		Lắp đặt BU đường kính 180mm		Cái		428,943		22,698		0

		BB.33113		Lắp đặt BU đường kính 200mm		Cái		653,260		25,026		0

		BB.33114		Lắp đặt BU đường kính 250mm		Cái		864,726		32,009		0

		BB.33115		Lắp đặt BU đường kính 300mm		Cái		1,205,231		20,079		8,781

		BB.33116		Lắp đặt BU đường kính 350mm		Cái		1,527,613		23,454		10,976

		BB.33117		Lắp đặt BU đường kính 400mm		Cái		2,059,706		26,772		12,073

		BB.33118		Lắp đặt BU đường kính 500mm		Cái		2,833,818		32,591		12,073

		BB.33119		Lắp đặt BU đường kính 600mm		Cái		3,716,172		42,541		15,366

		BB.33120		Lắp đặt BU đường kính 700mm		Cái		4,700,670		51,299		15,366

		BB.33121		Lắp đặt BU đường kính 800mm		Cái		3,811,881		58,806		15,366

		BB.33122		Lắp đặt BU đường kính 900mm		Cái		4,359,786		70,693		15,366

		BB.33123		Lắp đặt BU đường kính 1000mm		Cái		4,806,481		81,328		15,366

		BB.33124		Lắp đặt BU đường kính 1100mm		Cái		7,600,960		100,722		15,366

		BB.33125		Lắp đặt BU đường kính 1200mm		Cái		9,063,656		108,854		17,561

		BB.33126		Lắp đặt BU đường kính 1400mm		Cái		9,130,813		135,130		17,561

		BB.33127		Lắp đặt BU đường kính 1600mm		Cái		9,200,070		170,789		17,561

		BB.33128		Lắp đặt BU đường kính 1800mm		Cái		10,278,328		187,680		17,561

		BB.33129		Lắp đặt BU đường kính 2000mm		Cái		11,402,640		212,704		17,561

		BB.33201		Lắp đặt BE đường kính 50mm		Cái		109,681		6,402		0

		BB.33202		Lắp đặt BE đường kính 60mm		Cái		127,093		7,566		0

		BB.33203		Lắp đặt BE đường kính 70mm		Cái		153,105		8,730		0

		BB.33204		Lắp đặt BE đường kính 80mm		Cái		139,114		9,312		0

		BB.33205		Lắp đặt BE đường kính 90mm		Cái		159,426		10,476		0

		BB.33206		Lắp đặt BE đường kính 100mm		Cái		164,746		11,058		0

		BB.33207		Lắp đặt BE đường kính 110mm		Cái		182,158		11,640		0

		BB.33208		Lắp đặt BE đường kính 125mm		Cái		206,181		12,804		0

		BB.33209		Lắp đặt BE đường kính 150mm		Cái		265,217		13,968		0

		BB.33210		Lắp đặt BE đường kính 160mm		Cái		298,230		14,550		0

		BB.33211		Lắp đặt BE đường kính 170mm		Cái		319,242		15,132		0

		BB.33212		Lắp đặt BE đường kính 180mm		Cái		340,264		15,714		0

		BB.33213		Lắp đặt BE đường kính 200mm		Cái		372,287		17,460		0

		BB.33214		Lắp đặt BE đường kính 240mm		Cái		577,368		22,698		0

		BB.33215		Lắp đặt BE đường kính 300mm		Cái		1,215,372		13,968		8,781

		BB.33216		Lắp đặt BE đường kính 350mm		Cái		1,534,023		16,296		10,976

		BB.33217		Lắp đặt BE đường kính 400mm		Cái		1,918,832		20,370		12,073

		BB.33218		Lắp đặt BE đường kính 500mm		Cái		2,626,678		25,026		12,073

		BB.33219		Lắp đặt BE đường kính 600mm		Cái		3,550,440		32,531		15,366

		BB.33220		Lắp đặt BE đường kính 700mm		Cái		3,968,915		37,536		15,366

		BB.33221		Lắp đặt BE đường kính 800mm		Cái		4,408,393		45,043		15,366

		BB.33222		Lắp đặt BE đường kính 900mm		Cái		4,825,858		53,802		15,366

		BB.33223		Lắp đặt BE đường kính 1000mm		Cái		4,921,592		62,560		15,366

		BB.33224		Lắp đặt BE đường kính 1100mm		Cái		5,026,803		70,067		15,366

		BB.33225		Lắp đặt BE đường kính 1200mm		Cái		5,231,923		83,830		15,366

		BB.33226		Lắp đặt BE đường kính 1400mm		Cái		5,927,093		106,352		17,561

		BB.33227		Lắp đặt BE đường kính 1500mm		Cái		6,352,235		115,736		17,561

		BB.33228		Lắp đặt BE đường kính 1600mm		Cái		6,707,371		131,376		17,561

		BB.33229		Lắp đặt BE đường kính 1800mm		Cái		7,507,551		143,888		17,561

		BB.33230		Lắp đặt BE đường kính 2000mm		Cái		9,001,200		163,907		17,561

		BB.33501		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 60mm		Cái		45,665		6,984		0

		BB.33502		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 80mm		Cái		58,666		9,894		0

		BB.33503		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 100mm		Cái		67,667		11,640		0

		BB.33504		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 125mm		Cái		75,668		13,386		0

		BB.33505		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 150mm		Cái		85,669		14,550		0

		BB.33506		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 200mm		Cái		115,672		19,206		0

		BB.33507		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 250mm		Cái		165,677		27,936		0

		BB.33508		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 300mm		Cái		235,684		32,009		0

		BB.33509		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 350mm		Cái		271,520		34,919		0

		BB.33510		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 400mm		Cái		307,358		43,067		0

		BB.33511		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 450mm		Cái		343,194		45,395		0

		BB.33512		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 500mm		Cái		379,031		53,543		0

		BB.33513		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 600mm		Cái		450,705		68,816		0

		BB.33514		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 700mm		Cái		522,379		76,323		0

		BB.33515		Lắp đặt đai khởi thuỷ đường kính ống 800mm		Cái		694,062		86,958		0

		BB.34101		Lắp đặt trụ cứu hoả đường kính 100mm		Cái		4,342,989		26,190		0

		BB.34102		Lắp đặt trụ cứu hoả đường kính 150mm		Cái		7,205,799		29,681		0

		BB.34101		Lắp đặt họng cứu hoả đường kính 80mm		Cái		1,026,826		20,370		0

		BB.34102		Lắp đặt họng cứu hoả đường kính 100mm		Cái		1,298,592		23,862		0

		BB.35101		Lắp đặt đồng hồ đường kính <=50mm đo lưu lượng		Cái		3,621,372		41,290		0

		BB.35102		Lắp đặt đồng hồ đường kính <=100mm đo lưu lượng		Cái		5,330,553		52,550		0

		BB.35103		Lắp đặt đồng hồ đường kính <=200mm đo lưu lượng		Cái		7,979,912		61,934		0

		BB.35104		Lắp đặt đồng hồ đường kính <300mm đo lưu lượng		Cái		18,726,822		66,314		0

		BB.35105		Lắp đặt đồng hồ đường kính <400mm đo lưu lượng		Cái		31,221,622		85,082		0

		BB.35106		Lắp đặt đồng hồ đường kính <500mm đo lưu lượng		Cái		39,280,378		101,347		0

		BB.35107		Lắp đặt đồng hồ đường kính <600mm đo lưu lượng		Cái		47,288,528		114,485		0

		BB.35201		Lắp đặt đồng hồ đo áp lực		Cái		80,008		53,176		0

		BB.36101		Lắp đặt van mặt bích đường kính 40mm		Cái		796,430		21,896		0

		BB.36102		Lắp đặt van mặt bích đường kính 50mm		Cái		1,133,313		25,650		0

		BB.36103		Lắp đặt van mặt bích đường kính 75mm		Cái		1,534,553		31,280		0

		BB.36104		Lắp đặt van mặt bích đường kính 100mm		Cái		2,052,155		37,536		0

		BB.36105		Lắp đặt van mặt bích đường kính 150mm		Cái		3,330,553		47,546		0

		BB.36106		Lắp đặt van mặt bích đường kính 200mm		Cái		5,153,135		60,058		0

		BB.36107		Lắp đặt van mặt bích đường kính 250mm		Cái		7,821,862		68,190		0

		BB.36108		Lắp đặt van mặt bích đường kính 300mm		Cái		10,475,627		50,674		15,366

		BB.36109		Lắp đặt van mặt bích đường kính 350mm		Cái		19,458,086		61,309		15,366

		BB.36110		Lắp đặt van mặt bích đường kính 400mm		Cái		24,054,405		68,816		19,756

		BB.36111		Lắp đặt van mặt bích đường kính 500mm		Cái		25,576,626		81,328		19,756

		BB.36112		Lắp đặt van mặt bích đường kính 600mm		Cái		28,189,769		105,081		24,146

		BB.36113		Lắp đặt van mặt bích đường kính 700mm		Cái		30,364,736		117,962		24,146

		BB.36114		Lắp đặt van mặt bích đường kính 800mm		Cái		35,378,538		135,588		30,732

		BB.36115		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1000mm		Cái		42,480,248		149,825		30,732

		BB.36116		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1200mm		Cái		51,543,454		179,654		35,122

		BB.36117		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1500mm		Cái		62,622,262		225,076		39,512

		BB.36118		Lắp đặt van mặt bích đường kính 1800mm		Cái		73,758,825		269,820		43,903

		BB.36119		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2000mm		Cái		81,118,611		272,532		43,903

		BB.36120		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2200mm		Cái		101,215,671		299,649		47,197

		BB.36121		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2400mm		Cái		111,311,730		326,767		47,195

		BB.36122		Lắp đặt van mặt bích đường kính 2500mm		Cái		121,407,790		354,563		47,195

		BB.36201		Lắp đặt van xả khí đường kính 25mm		Cái		81,708		8,758		0

		BB.36202		Lắp đặt van xả khí đường kính 32mm		Cái		91,709		11,261		0

		BB.36203		Lắp đặt van xả khí đường kính 40mm		Cái		114,711		14,389		0

		BB.36204		Lắp đặt van xả khí đường kính 50mm		Cái		141,714		16,266		0

		BB.36205		Lắp đặt van xả khí đường kính 76mm		Cái		156,726		20,645		0

		BB.36206		Lắp đặt van xả khí đường kính 89mm		Cái		607,606		21,896		0

		BB.36207		Lắp đặt van xả khí đường kính 100mm		Cái		687,789		23,773		0

		BB.36208		Lắp đặt van xả khí đường kính 150mm		Cái		1,693,589		35,659		0

		BB.36209		Lắp đặt van xả khí đường kính 200mm		Cái		2,194,339		47,546		0

		BB.36301		Lắp đặt van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 250mm		Cái		3,292,529		90,712		0

		BB.36302		Lắp đặt van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 300mm		Cái		4,388,389		106,352		0

		BB.36303		Lắp đặt van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 350mm		Cái		6,534,703		125,120		0

		BB.36304		Lắp đặt van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 400mm		Cái		8,387,339		128,248		0

		BB.36305		Lắp đặt van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 500mm		Cái		10,737,524		152,021		0

		BB.36401		Lắp đặt van đáy đường kính 400mm		Cái		13,682,618		121,992		28,223

		BB.36402		Lắp đặt van đáy đường kính 500mm		Cái		17,727,373		146,390		28,223

		BB.36403		Lắp đặt van đáy đường kính 600mm		Cái		30,729,023		163,282		28,223

		BB.36404		Lắp đặt van đáy đường kính 700mm		Cái		35,773,877		186,429		28,223

		BB.36405		Lắp đặt van đáy đường kính 800mm		Cái		42,774,927		213,955		28,223

		BB.36501		Lắp đặt van điện đường kính 400mm		Cái		186,519		178,188		28,223

		BB.36502		Lắp đặt van điện đường kính 500mm		Cái		236,474		216,163		28,223

		BB.36503		Lắp đặt van điện đường kính 600mm		Cái		243,824		238,071		28,223

		BB.36504		Lắp đặt van điện đường kính 700mm		Cái		296,230		271,664		28,223

		BB.36505		Lắp đặt van điện đường kính 800mm		Cái		306,381		312,560		28,223

		BB.36506		Lắp đặt van điện đường kính 900mm		Cái		361,586		242,453		28,223

		BB.36507		Lắp đặt van điện đường kính 1000mm		Cái		373,837		290,651		28,223

		BB.36508		Lắp đặt van điện đường kính 1200mm		Cái		446,895		363,679		28,223

		BB.36509		Lắp đặt van điện đường kính 1400mm		Cái		525,203		435,977		28,223

		BB.36510		Lắp đặt van điện đường kính 1500mm		Cái		544,454		440,359		28,223

		BB.36511		Lắp đặt van điện đường kính 1800mm		Cái		697,570		484,176		28,223

		BB.36512		Lắp đặt van điện đường kính 2000mm		Cái		791,979		527,992		28,223

		BB.36513		Lắp đặt van điện đường kính 2500mm		Cái		1,028,403		573,270		28,223

		BB.36601a		Lắp đặt van ren đường kính 15mm		Cái		36,964		6,256		0

		BB.36601b		Lắp đặt van ren đường kính 20mm		Cái		36,964		6,256		0

		BB.36601		Lắp đặt van ren đường kính 25mm		Cái		36,964		6,256		0

		BB.36602		Lắp đặt van ren đường kính 32mm		Cái		43,204		8,758		0

		BB.36603		Lắp đặt van ren đường kính 40mm		Cái		53,505		10,635		0

		BB.36604		Lắp đặt van ren đường kính 50mm		Cái		66,867		13,138		0

		BB.36605		Lắp đặt van ren đường kính 67mm		Cái		69,467		15,640		0

		BB.36606		Lắp đặt van ren đường kính 76mm		Cái		82,868		19,394		0

		BB.36607		Lắp đặt van ren đường kính 89mm		Cái		98,350		21,270		0

		BB.36608		Lắp đặt van ren đường kính 100mm		Cái		123,772		23,147		0

		BB.36609		Lắp đặt van ren đường kính 110mm		Cái		133,933		25,650		0

		BB.36610		Lắp đặt van ren đường kính 150mm		Cái		165,377		29,403		0

		BB.36611		Lắp đặt van ren đường kính 200mm		Cái		477,188		39,413		0

		BB.36612		Lắp đặt van ren đường kính 250mm		Cái		619,002		49,422		0

		BB.38101		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 15mm		Cái		1,725		1,630		0

		BB.38102		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 20mm		Cái		1,994		1,804		0

		BB.38103		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 25mm		Cái		3,038		2,095		0

		BB.38104		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 32mm		Cái		4,375		2,328		0

		BB.38105		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 40mm		Cái		5,769		2,910		0

		BB.38106		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 50mm		Cái		9,026		3,201		0

		BB.38107		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 67mm		Cái		23,484		3,492		0

		BB.38108		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 76mm		Cái		30,241		4,074		0

		BB.38109		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 89mm		Cái		36,297		4,656		0

		BB.38110		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 100mm		Cái		42,410		5,820		0

		BB.38111		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 110mm		Cái		115,962		6,402		0

		BB.38112		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 150mm		Cái		144,183		8,148		0

		BB.38113		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 200mm		Cái		177,537		11,058		0

		BB.38114		Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 250mm		Cái		276,853		13,968		0

		BB.38201		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 15mm		Cái		3,100		2,328		0

		BB.38202		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 20mm		Cái		5,301		2,910		0

		BB.38203		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 25mm		Cái		8,101		4,656		0

		BB.38204		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 30mm		Cái		11,101		5,238		0

		BB.38205		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 40mm		Cái		13,501		6,402		0

		BB.38206		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 50mm		Cái		20,907		6,984		0

		BB.38207		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 67mm		Cái		37,504		7,566		0

		BB.38208		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 76mm		Cái		52,505		8,148		0

		BB.38209		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 89mm		Cái		59,506		8,730		0

		BB.38210		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 100mm		Cái		82,108		9,894		0

		BB.38211		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 110mm		Cái		94,709		11,058		0

		BB.38212		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 150mm		Cái		106,985		13,968		0

		BB.38213		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 200mm		Cái		145,215		15,714		0

		BB.38214		Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 250mm		Cái		167,017		19,788		0

		BB.39101		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 100mm bằng thủ công		10 mối		95		9,312		0

		BB.39102		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 150mm bằng thủ công		10 mối		110		11,058		0

		BB.39103		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 200mm bằng thủ công		10 mối		126		12,222		0

		BB.39104		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 250mm bằng thủ công		10 mối		158		13,386		0

		BB.39105		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 300mm bằng thủ công		10 mối		189		15,714		0

		BB.39106		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 350mm bằng thủ công		10 mối		189		16,878		0

		BB.39107		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 400mm bằng thủ công		10 mối		221		18,042		0

		BB.39108		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 500mm bằng thủ công		10 mối		284		25,026		0

		BB.39109		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 600mm bằng thủ công		10 mối		347		37,536		0

		BB.39110		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 700mm bằng thủ công		10 mối		441		42,541		0

		BB.39111		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 800mm bằng thủ công		10 mối		536		50,048		0

		BB.39112		Cắt ống nhựa HDPE đường kính 1000mm bằng thủ công		10 mối		630		80,077		0

		BB.39201		Cắt ống thép đường kính 100mm bằng ô xy axetylen		10 mối		7,669		103,224		4,929

		BB.39202		Cắt ống thép đường kính 125mm bằng ô xy axetylen		10 mối		9,837		110,106		6,067

		BB.39203		Cắt ống thép đường kính 150mm bằng ô xy axetylen		10 mối		12,006		121,992		7,583

		BB.39204		Cắt ống thép đường kính 200mm bằng ô xy axetylen		10 mối		15,337		131,376		9,555

		BB.39205		Cắt ống thép đường kính 250mm bằng ô xy axetylen		10 mối		19,674		137,632		11,906

		BB.39206		Cắt ống thép đường kính 300mm bằng ô xy axetylen		10 mối		24,593		159,528		14,408

		BB.39207		Cắt ống thép đường kính 350mm bằng ô xy axetylen		10 mối		27,924		173,291		16,683

		BB.39208		Cắt ống thép đường kính 400mm bằng ô xy axetylen		10 mối		32,261		187,680		19,034

		BB.39209		Cắt ống thép đường kính 500mm bằng ô xy axetylen		10 mối		39,930		215,832		23,812

		BB.39210		Cắt ống thép đường kính 600mm bằng ô xy axetylen		10 mối		47,598		243,984		28,059

		BB.39211		Cắt ống thép đường kính 700mm bằng ô xy axetylen		10 mối		55,267		272,136		32,609

		BB.39212		Cắt ống thép đường kính 800mm bằng ô xy axetylen		10 mối		64,522		300,288		37,159

		BB.39213		Cắt ống thép đường kính 900mm bằng ô xy axetylen		10 mối		72,191		328,440		41,709

		BB.39214		Cắt ống thép đường kính 1000mm bằng ô xy axetylen		10 mối		79,859		356,592		46,259

		BB.39215		Cắt ống thép đường kính 1100mm bằng ô xy axetylen		10 mối		87,528		384,744		50,809

		BB.39216		Cắt ống thép đường kính 1200mm bằng ô xy axetylen		10 mối		95,196		412,896		56,117

		BB.39217		Cắt ống thép đường kính 1300mm bằng ô xy axetylen		10 mối		104,452		441,048		60,667

		BB.39218		Cắt ống thép đường kính 1400mm bằng ô xy axetylen		10 mối		112,121		469,200		65,217

		BB.39219		Cắt ống thép đường kính 1500mm bằng ô xy axetylen		10 mối		119,789		497,352		69,767

		BB.39220		Cắt ống thép đường kính 1600mm bằng ô xy axetylen		10 mối		127,458		525,504		74,317

		BB.39221		Cắt ống thép đường kính 1800mm bằng ô xy axetylen		10 mối		144,382		581,808		83,417

		BB.39222		Cắt ống thép đường kính 2000mm bằng ô xy axetylen		10 mối		159,719		638,112		92,517

		BB.39223		Cắt ống thép đường kính 2200mm bằng ô xy axetylen		10 mối		175,056		694,416		101,618

		BB.39224		Cắt ống thép đường kính 2400mm bằng ô xy axetylen		10 mối		191,980		750,720		111,476

		BB.39225		Cắt ống thép đường kính 2500mm bằng ô xy axetylen		10 mối		199,649		778,872		116,026

		BB.39301		Cắt ống thép đường kính 100mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		8,602		103,224		4,929

		BB.39302		Cắt ống thép đường kính 125mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		10,699		110,106		6,067

		BB.39303		Cắt ống thép đường kính 150mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		12,868		121,992		7,583

		BB.39304		Cắt ống thép đường kính 200mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		17,133		131,376		9,555

		BB.39305		Cắt ống thép đường kính 250mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		21,470		137,632		11,906

		BB.39306		Cắt ống thép đường kính 300mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		26,819		159,528		14,408

		BB.39307		Cắt ống thép đường kính 350mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		31,085		173,291		16,683

		BB.39308		Cắt ống thép đường kính 400mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		35,350		187,680		19,034

		BB.39309		Cắt ống thép đường kính 500mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		43,952		215,832		23,812

		BB.39310		Cắt ống thép đường kính 600mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		52,555		243,984		28,059

		BB.39311		Cắt ống thép đường kính 700mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		61,085		272,136		32,609

		BB.39312		Cắt ống thép đường kính 800mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		70,772		300,288		37,159

		BB.39313		Cắt ống thép đường kính 900mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		79,302		328,440		41,709

		BB.39314		Cắt ống thép đường kính 1000mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		87,904		356,592		46,259

		BB.39315		Cắt ống thép đường kính 1100mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		96,507		384,744		50,809

		BB.39316		Cắt ống thép đường kính 1200mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		105,037		412,896		56,117

		BB.39317		Cắt ống thép đường kính 1300mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		114,724		441,048		60,667

		BB.39318		Cắt ống thép đường kính 1400mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		123,254		469,200		65,217

		BB.39319		Cắt ống thép đường kính 1500mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		131,857		497,352		69,767

		BB.39320		Cắt ống thép đường kính 1600mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		140,459		525,504		74,317

		BB.39321		Cắt ống thép đường kính 1800mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		158,676		581,808		83,417

		BB.39322		Cắt ống thép đường kính 2000mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		175,809		638,112		92,517

		BB.39323		Cắt ống thép đường kính 2200mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		192,942		694,416		101,618

		BB.39324		Cắt ống thép đường kính 2400mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		211,231		750,720		111,476

		BB.39325		Cắt ống thép đường kính 2500mm bằng ô xy đất đèn		10 mối		219,761		778,872		116,026

		BB.39401		Cắt ống thép đường kính 100mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		653		4,656		2,114

		BB.39402		Cắt ống thép đường kính 150mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		898		5,238		3,523

		BB.39403		Cắt ống thép đường kính 200mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		1,224		5,820		4,086

		BB.39404		Cắt ống thép đường kính 250mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		1,877		6,984		4,509

		BB.39405		Cắt ống thép đường kính 300mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		2,387		7,566		5,636

		BB.39406		Cắt ống thép đường kính 350mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		3,040		8,730		7,045

		BB.39407		Cắt ống thép đường kính 400mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		4,916		10,476		7,750

		BB.39408		Cắt ống thép đường kính 500mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		6,140		11,640		9,159

		BB.39409		Cắt ống thép đường kính 600mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		7,303		14,389		10,568

		BB.39410		Cắt ống thép đường kính 700mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		8,527		15,640		11,273

		BB.39411		Cắt ống thép đường kính 800mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		9,751		17,517		12,682

		BB.39412		Cắt ống thép đường kính 900mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		10,914		18,768		14,091

		BB.39413		Cắt ống thép đường kính 1000mm bằng máy cắt thép cầm tay		mối		12,138		21,896		15,500

		BB.40101		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính <=100mm		100m		40,400		58,199		50,486

		BB.40102		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 100mm		100m		45,810		87,299		74,245

		BB.40103		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 125mm		100m		55,892		98,938		77,215

		BB.40104		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 150mm		100m		73,804		116,398		79,194

		BB.40105		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 200mm		100m		99,591		145,498		84,144

		BB.40106		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 250mm		100m		151,393		174,597		98,993

		BB.40107		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 300mm		100m		193,971		186,237		98,993

		BB.40108		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 350mm		100m		245,752		232,796		123,741

		BB.40109		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 400mm		100m		320,901		250,256		128,691

		BB.40110		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 500mm		100m		440,609		290,995		148,490

		BB.40111		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 600mm		100m		581,808		320,095		173,238

		BB.40112		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 700mm		100m		706,169		349,194		197,986

		BB.40113		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 800mm		100m		738,753		407,393		247,483

		BB.40114		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 900mm		100m		853,194		465,592		267,281

		BB.40115		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1000mm		100m		961,477		523,791		277,180

		BB.40116		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1100mm		100m		1,174,187		552,891		334,596

		BB.40117		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1200mm		100m		1,322,704		581,990		344,596

		BB.40118		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1300mm		100m		1,379,894		640,189		428,640

		BB.40119		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1400mm		100m		1,505,569		698,388		481,106

		BB.40120		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1500mm		100m		160,622		756,587		538,522

		BB.40121		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1600mm		100m		1,727,140		814,786		598,908

		BB.40122		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 1800mm		100m		1,975,940		919,544		732,548

		BB.40123		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 2000mm		100m		2,241,105		1,018,483		881,038

		BB.40124		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 2200mm		100m		2,703,323		1,120,331		1,045,366

		BB.40125		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 2400mm		100m		2,930,538		1,222,179		1,225,533

		BB.40126		Thử áp lực đường ống gang và ống thép đường kính 2500mm		100m		3,205,763		1,280,378		1,321,557

		BB.40201		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 100mm		100m		23,360		69,839		50,486

		BB.40202		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 150mm		100m		31,904		104,758		75,730

		BB.40203		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 200mm		100m		37,668		104,758		75,730

		BB.40204		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 250mm		100m		45,951		122,218		100,973

		BB.40205		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 300mm		100m		60,700		139,678		100,973

		BB.40206		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 350mm		100m		75,121		157,137		126,216

		BB.40207		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 400mm		100m		95,063		174,597		126,216

		BB.40208		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 500mm		100m		131,846		209,516		151,459

		BB.40209		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 600mm		100m		177,239		232,796		201,946

		BB.40210		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 700mm		100m		218,484		279,355		201,946

		BB.40211		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 800mm		100m		258,354		302,635		252,432

		BB.40212		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 900mm		100m		312,564		349,194		252,432

		BB.40213		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1000mm		100m		373,316		384,113		277,675

		BB.40214		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1100mm		100m		418,901		407,393		302,919

		BB.40215		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1200mm		100m		463,963		430,673		302,919

		BB.40216		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1400mm		100m		561,648		465,592		353,405

		BB.40217		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1600mm		100m		692,190		500,511		403,891

		BB.40218		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 1800mm		100m		792,910		523,791		429,135

		BB.40219		Thử áp lực đường ống bê tông đường kính 2000mm		100m		867,146		558,710		429,135

		BB.40301		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 15mm		100m		16,648		26,772		29,698

		BB.40302		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 20mm		100m		21,684		29,100		29,698

		BB.40303		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 25mm		100m		25,620		32,009		29,698

		BB.40304		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 32mm		100m		30,650		36,083		29,698

		BB.40305		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 40mm		100m		34,175		38,411		29,698

		BB.40306		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 50mm		100m		48,850		40,739		29,698

		BB.40307		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 65mm		100m		32,263		44,231		29,698

		BB.40308		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 75mm		100m		66,726		46,559		30,688

		BB.40309		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 89mm		100m		74,976		48,887		30,688

		BB.40310		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 100mm		100m		86,946		61,109		31,678

		BB.40311		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 125mm		100m		132,144		71,585		32,668

		BB.40312		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 150mm		100m		191,389		81,479		33,658

		BB.40313		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 200mm		100m		186,374		101,848		36,627

		BB.40314		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 250mm		100m		280,677		122,218		41,577

		BB.40315		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 300mm		100m		357,875		174,597		46,527

		BB.40316		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 350mm		100m		416,619		203,697		53,456

		BB.40317		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 400mm		100m		522,137		221,156		60,386

		BB.40318		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 500mm		100m		645,299		250,256		78,204

		BB.40319		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 600mm		100m		875,098		279,355		99,983

		BB.40320		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 700mm		100m		1,033,821		302,635		125,721

		BB.40321		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 800mm		100m		1,097,089		325,914		154,429

		BB.40322		Thử áp lực đường ống nhựa đường kính 1000mm		100m		1,315,538		366,654		224,714

		BB.40401		Thử nghiệm đường ống thông gió 100-500mm		m		4,422		16,878		1,389

		BB.40402		Thử nghiệm đường ống thông gió 600-800mm		m		4,463		19,788		1,581

		BB.40403		Thử nghiệm đường ống thông gió >1000mm		m		4,478		26,772		2,587

		BB.40501		Khử trùng đường ống nước đường kính 100mm		100m		5,463		43,649		37,617

		BB.40502		Khử trùng đường ống nước đường kính 150mm		100m		12,248		58,199		50,486

		BB.40503		Khử trùng đường ống nước đường kính 200mm		100m		21,678		72,749		63,356

		BB.40504		Khử trùng đường ống nước đường kính 250mm		100m		33,868		87,299		76,225

		BB.40505		Khử trùng đường ống nước đường kính 300mm		100m		48,760		93,118		76,225

		BB.40506		Khử trùng đường ống nước đường kính 350mm		100m		66,355		104,758		105,923

		BB.40507		Khử trùng đường ống nước đường kính 400mm		100m		86,653		116,398		107,902

		BB.40508		Khử trùng đường ống nước đường kính 450mm		100m		109,710		128,038		118,792

		BB.40509		Khử trùng đường ống nước đường kính 500mm		100m		135,413		145,498		138,590

		BB.40510		Khử trùng đường ống nước đường kính 600mm		100m		194,994		187,680		168,288

		BB.40511		Khử trùng đường ống nước đường kính 700mm		100m		265,417		218,960		194,026

		BB.40512		Khử trùng đường ống nước đường kính 800mm		100m		346,664		237,728		222,734

		BB.40513		Khử trùng đường ống nước đường kính 900mm		100m		438,729		253,994		256,392

		BB.40514		Khử trùng đường ống nước đường kính 1000mm		100m		541,650		268,382		293,019

		BB.40515		Khử trùng đường ống nước đường kính 1100mm		100m		655,389		280,269		334,596

		BB.40516		Khử trùng đường ống nước đường kính 1200mm		100m		779,984		290,278		379,143

		BB.40517		Khử trùng đường ống nước đường kính 1400mm		100m		1,061,626		322,184		481,106

		BB.40518		Khử trùng đường ống nước đường kính 1600mm		100m		1,386,616		349,710		598,908

		BB.40519		Khử trùng đường ống nước đường kính 1800mm		100m		1,754,954		373,483		732,548

		BB.40520		Khử trùng đường ống nước đường kính 2000mm		100m		2,166,600		402,886		881,038

		BB.40521		Khử trùng đường ống nước đường kính 2200mm		100m		2,621,594		442,925		1,045,366

		BB.40522		Khử trùng đường ống nước đường kính 2400mm		100m		3,119,896		482,963		1,225,533

		BB.40523		Khử trùng đường ống nước đường kính 2600mm		100m		3,661,546		523,627		1,421,539

		BB.41101		Lắp đặt chậu rửa 1 vòi		bộ		440,044		29,100		0

		BB.41102		Lắp đặt chậu rửa 2 vòi		bộ		520,052		34,919		0

		BB.41103		Lắp đặt thuyền tắm có hương sen		bộ		2,284,773		87,299		0

		BB.41104		Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen		bộ		2,054,750		93,118		0

		BB.41201		Lắp đặt chậu xí bệt		bộ		920,092		87,299		0

		BB.41202		Lắp đặt chậu xí xổm		bộ		106,011		87,299		0

		BB.41301		Lắp đặt chậu tiểu nam		bộ		533,053		87,299		0

		BB.41302		Lắp đặt chậu tiểu nữ		bộ		531,053		87,299		0

		BB.41401		Lắp đặt vòi tắm hương sen loại 1 vòi, 1 hương sen		bộ		280,028		11,640		0

		BB.41402		Lắp đặt vòi tắm hương sen loại 1 vòi, 2 hương sen		bộ		350,035		14,550		0

		BB.41501		Lắp đặt vòi rửa loại 1 vòi		bộ		50,005		9,894		0

		BB.41502		Lắp đặt vòi rửa loại 2 vòi		bộ		250,025		11,640		0

		BB.42101		Lắp đặt thùng đun nước nóng		bộ		1,656,529		126,874		6,371

		BB.42102		Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu liên tục		bộ		1,750,175		107,668		6,371

		BB.42201		Lắp đặt phễu thu đường kính 50mm		cái		8,101		9,312		0

		BB.42202		Lắp đặt phễu thu đường kính 100mm		cái		14,301		11,058		0

		BB.42303		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính 50mm		cái		4,000		1,164		0

		BB.42304		Lắp đặt ống kiểm tra đường kính 100mm		cái		7,001		2,328		0

		BB.42401		Lắp đặt gương soi		cái		180,202		7,566		1,274

		BB.42402		Lắp đặt kệ kính		cái		40,040		7,566		1,274

		BB.42403		Lắp đặt giá treo khăn		cái		65,065		5,238		637

		BB.42404		Lắp đặt hộp đựng xà phòng		cái		15,015		5,238		637

		BB.42501		Lắp đặt vòi rửa vệ sinh		cái		47,548		7,566		0

		BB.43101		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 0,5m3		bể		2,045,660		93,118		0

		BB.43102		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 1,0m3		bể		2,318,414		122,218		0

		BB.43103		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 1,5m3		bể		3,000,300		130,360		0

		BB.43104		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 2,0m3		bể		3,864,022		139,678		0

		BB.43105		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 2,5m3		bể		5,130,513		148,989		0

		BB.43106		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 3,0m3		bể		5,409,632		132,694		0

		BB.43107		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 3,5m3		bể		6,273,354		181,581		0

		BB.43108		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 4,0m3		bể		7,600,760		200,205		0

		BB.43109		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 5,0m3		bể		8,546,310		279,355		0

		BB.43110		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 6,0m3		bể		9,910,082		372,474		0

		BB.43121		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 0,5m3		bể		2,045,660		93,118		0

		BB.43122		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 1,0m3		bể		2,318,414		122,218		0

		BB.43123		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 1,5m3		bể		3,000,300		130,360		0

		BB.43124		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 2,0m3		bể		3,864,022		139,678		0

		BB.43125		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 2,5m3		bể		5,130,513		148,989		0

		BB.43126		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 3,0m3		bể		5,409,632		132,694		0

		BB.43127		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 3,5m3		bể		6,273,354		181,581		0

		BB.43128		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 4,0m3		bể		7,600,760		200,205		0

		BB.43129		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 5,0m3		bể		8,546,310		279,355		0

		BB.43130		Lắp đặt bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 6,0m3		bể		9,910,082		372,474		0

		BB.43201		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,25m3		bể		620,620		69,839		0

		BB.43202		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,3m3		bể		815,815		75,659		0

		BB.43203		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,4m3		bể		900,900		87,299		0

		BB.43204		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,5m3		bể		1,051,050		109,414		0

		BB.43205		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,7m3		bể		1,281,280		122,218		0

		BB.43206		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,9m3		bể		1,541,540		142,006		0

		BB.43207		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 1,0m3		bể		1,651,650		142,481		0

		BB.43208		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 1,5m3		bể		2,542,540		164,121		0

		BB.43209		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 2,0m3		bể		2,352,350		174,597		0

		BB.43210		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 3,0m3		bể		3,543,450		186,237		0

		BB.43211		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 4,0m3		bể		4,704,700		196,713		0

		BB.43221		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,25m3		bể		620,620		69,839		0

		BB.43222		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,3m3		bể		815,815		75,659		0

		BB.43223		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,4m3		bể		900,900		87,299		0

		BB.43224		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,5m3		bể		1,051,050		109,414		0

		BB.43225		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,7m3		bể		1,281,280		122,218		0

		BB.43226		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,9m3		bể		1,541,540		142,006		0

		BB.43227		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 1,0m3		bể		1,651,650		142,481		0

		BB.43228		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 1,5m3		bể		2,542,540		164,121		0

		BB.43229		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 2,0m3		bể		2,352,350		174,597		0

		BB.43230		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 3,0m3		bể		3,543,450		186,237		0

		BB.43231		Lắp đặt bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 4,0m3		bể		4,704,700		196,713		0

		BD.11101		Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị máy khoan đập cáp 40KW		lần		1,743,150		4,066,400		2,381,019

		BD.11102		Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị máy khoan xoay tự hành 54CV		lần		1,743,150		3,440,800		2,317,112

		BD.11103		Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị máy khoan xoay tự hành 300CV		lần		1,743,150		3,440,800		11,056,794

		BD.12101		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp I, II		m		50,878		98,219		141,145

		BD.12102		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp III		m		61,428		118,864		197,097

		BD.12103		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp IV		m		80,272		173,917		383,144

		BD.12104		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp V		m		92,971		200,818		686,944

		BD.12105		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp VI		m		104,456		330,942		1,291,289

		BD.12106		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp VII		m		129,878		607,458		2,579,926

		BD.12201		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp I, II		m		67,584		122,618		172,712

		BD.12202		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp III		m		80,882		148,267		244,651

		BD.12203		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp IV		m		104,663		219,586		483,729

		BD.12204		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp V		m		120,672		253,994		868,649

		BD.12205		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp VI		m		135,161		412,270		1,606,388

		BD.12206		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp VII		m		202,302		737,582		3,114,958

		BD.12301		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp I, II		m		80,074		157,026		242,793

		BD.12302		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp III		m		96,008		192,685		347,968

		BD.12303		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp IV		m		124,501		296,534		1,495,951

		BD.12304		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp V		m		143,692		339,075		1,205,849

		BD.12305		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp VI		m		192,742		528,006		2,083,490

		BD.12306		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp VII		m		231,165		927,765		3,942,171

		BD.12401		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp I, II		m		95,978		187,054		297,622

		BD.12402		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp III		m		114,668		232,098		445,043

		BD.12403		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp IV		m		148,078		362,848		878,516

		BD.12404		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp V		m		209,809		417,901		1,511,507

		BD.12405		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp VI		m		230,193		648,122		2,582,596

		BD.12406		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp VII		m		275,282		1,124,829		4,799,177

		BD.12501		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp I, II		m		104,827		219,586		360,569

		BD.12502		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp III		m		126,158		274,638		527,021

		BD.12503		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp IV		m		204,386		437,294		1,089,868

		BD.12504		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp V		m		230,058		527,381		1,965,921

		BD.12505		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp VI		m		253,313		852,067		3,485,501

		BD.12506		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp VII		m		304,737		1,465,781		6,351,325

		BD.12601		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 800-900mm, đất đá cấp I, II		m		114,128		247,112		513,470

		BD.12602		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 800-900mm, đất đá cấp III		m		138,136		309,046		749,848

		BD.12603		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 800-900mm, đất đá cấp IV		m		222,341		492,347		1,550,303

		BD.12604		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 800-900mm, đất đá cấp V		m		252,793		593,069		2,211,240

		BD.12605		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 800-900mm, đất đá cấp VI		m		277,388		959,045		3,921,536

		BD.12606		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 800-900mm, đất đá cấp VII		m		335,249		1,649,082		7,145,384

		BD.12701		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 900-1000mm, đất đá cấp I, II		m		165,511		274,638		570,526

		BD.12702		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 900-1000mm, đất đá cấp III		m		192,149		343,454		833,782

		BD.12703		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 900-1000mm, đất đá cấp IV		m		239,840		546,774		1,722,573

		BD.12704		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 900-1000mm, đất đá cấp V		m		271,907		658,757		2,456,766

		BD.12705		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 900-1000mm, đất đá cấp VI		m		300,986		1,065,397		4,357,677

		BD.12706		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan từ 900-1000mm, đất đá cấp VII		m		365,269		1,832,382		7,939,361

		BD.13101		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp I, II		m		50,941		108,229		178,178

		BD.13102		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp III		m		61,491		130,750		242,000

		BD.13103		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp IV		m		80,436		194,562		458,609

		BD.13104		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp V		m		93,286		223,965		797,585

		BD.13105		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp VI		m		105,099		366,602		1,460,367

		BD.13106		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 300-400mm, đất đá cấp VII		m		131,075		659,382		2,826,328

		BD.13201		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp I, II		m		67,660		133,878		214,147

		BD.13202		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp III		m		80,958		162,030		295,078

		BD.13203		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp IV		m		104,865		243,358		570,044

		BD.13204		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp V		m		121,075		280,894		995,417

		BD.13205		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp VI		m		135,968		452,309		1,794,066

		BD.13206		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 400-500mm, đất đá cấp VII		m		203,814		795,138		3,389,237

		BD.13301		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp I, II		m		80,162		171,414		296,747

		BD.13302		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp III		m		96,096		210,827		414,441

		BD.13303		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp IV		m		124,740		327,189		1,609,243

		BD.13304		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp V		m		144,171		372,232		1,365,960

		BD.13305		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp VI		m		193,712		574,926		2,308,298

		BD.13306		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 500-600mm, đất đá cấp VII		m		232,980		993,453		4,256,985

		BD.13401		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp I, II		m		96,005		199,566		437,383

		BD.13402		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp III		m		114,645		245,861		611,428

		BD.13403		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp IV		m		148,104		381,616		1,203,907

		BD.13404		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp V		m		210,029		434,792		1,593,502

		BD.13405		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp VI		m		230,893		670,643		2,693,300

		BD.13406		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 600-700mm, đất đá cấp VII		m		276,744		1,158,611		4,966,505

		BD.13501		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp I, II		m		104,924		228,344		499,634

		BD.13502		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp III		m		126,193		280,894		698,970

		BD.13503		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp IV		m		204,503		436,669		1,375,383

		BD.13504		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp V		m		230,415		496,726		1,821,043

		BD.13505		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp VI		m		254,253		766,986		3,078,113

		BD.13506		Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan từ 700-800mm, đất đá cấp VII		m		306,631		1,324,395		5,676,024

		BD.14101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I, II, III		m		25,385		38,787		95,238

		BD.14102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		40,612		63,186		232,993

		BD.14103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp VII, VIII		m		59,830		108,854		529,151

		BD.14104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IX, X		m		65,090		210,202		1,198,727

		BD.14201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp I, II, III		m		32,214		52,550		113,304

		BD.14202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		49,137		86,333		296,159

		BD.14203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp VII, VIII		m		68,925		147,642		700,226

		BD.14204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IX, X		m		74,186		287,776		1,617,245

		BD.15101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I, II, III		m		25,506		42,541		122,293

		BD.15102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		40,837		71,944		291,055

		BD.15103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp VII, VIII		m		60,056		126,997		655,397

		BD.15104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IX, X		m		65,437		253,368		1,492,453

		BD.15201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp I, II, III		m		32,335		56,930		144,226

		BD.15202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		49,362		97,594		372,201

		BD.15203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp VII, VIII		m		69,151		172,040		865,307

		BD.15204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IX, X		m		74,532		348,459		2,034,480

		BD.16101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I, II, III		m		25,611		46,920		153,215

		BD.16102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		40,958		81,954		353,673

		BD.16103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp VII, VIII		m		60,297		148,267		803,444

		BD.16104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IX, X		m		65,558		303,416		1,838,749

		BD.16201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp I, II, III		m		32,440		61,934		178,968

		BD.16202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		49,483		109,480		455,779

		BD.16203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp VII, VIII		m		69,393		200,192		1,054,567

		BD.16204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IX, X		m		74,653		414,773		2,487,741

		BD.17101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I, II, III		m		24,589		51,925		186,742

		BD.17102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		39,647		93,214		435,215

		BD.17103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp VII, VIII		m		59,119		173,291		974,724

		BD.17104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp IX, X		m		64,379		362,848		2,244,390

		BD.17201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp I, II, III		m		32,561		68,190		218,900

		BD.17202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		49,604		123,869		552,386

		BD.17203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp VII, VIII		m		69,739		232,098		1,274,769

		BD.17204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 200-300mm, đất đá cấp IX, X		m		75,000		492,347		3,020,864

		BD.18101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp I, II, III		m		576,233		96,968		680,247

		BD.18102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		731,568		399,758		2,425,972

		BD.18103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp VII, VIII		m		795,649		421,029		2,540,070

		BD.18104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IX, X		m		801,177		442,925		2,688,443

		BD.18201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp I, II, III		m		738,798		118,238		714,841

		BD.18202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		937,307		411,645		2,380,252

		BD.18203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,015,053		466,698		3,168,024

		BD.18204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IX, X		m		1,018,124		566,794		4,908,961

		BD.18301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp I, II, III		m		893,120		176,419		1,043,517

		BD.18302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,133,002		726,947		3,733,047

		BD.18303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,224,477		765,109		3,904,290

		BD.18304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp IX, X		m		1,225,391		805,773		4,132,697

		BD.18401		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp I, II, III		m		1,042,911		205,197		1,158,828

		BD.18402		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,318,388		846,437		4,315,909

		BD.18403		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,422,962		892,731		4,566,475

		BD.18404		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp IX, X		m		1,439,117		940,902		4,794,799

		BD.18501		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 700-800mm, đất đá cấp I, II, III		m		1,185,773		234,600		1,274,138

		BD.18502		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 700-800mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,494,983		968,429		4,994,614

		BD.18503		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 700-800mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,611,836		1,020,354		5,222,938

		BD.18504		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 700-800mm, đất đá cấp IX, X		m		1,643,971		1,076,032		5,456,900

		BD.18601		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 800-900mm, đất đá cấp I, II, III		m		1,331,199		264,003		1,389,449

		BD.18602		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 800-900mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,674,996		1,089,170		5,571,052

		BD.18603		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 800-900mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,803,489		1,147,350		5,856,550

		BD.18604		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 800-900mm, đất đá cấp IX, X		m		1,833,739		1,210,536		6,170,463

		BD.18701		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 900-1000mm, đất đá cấp I, II, III		m		1,476,487		293,406		1,510,398

		BD.18702		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 900-1000mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,856,062		1,210,536		6,141,955

		BD.18703		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 900-1000mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,997,042		1,274,973		6,490,080

		BD.18704		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan <=50m đường kính lỗ khoan 900-1000mm, đất đá cấp IX, X		m		2,024,673		1,345,040		6,889,646

		BD.19101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp I, II, III		m		581,934		74,446		472,859

		BD.19102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		741,281		121,992		1,261,503

		BD.19103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp VII, VIII		m		809,748		207,699		3,002,503

		BD.19104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IX, X		m		816,667		404,763		7,009,594

		BD.19201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp I, II, III		m		748,302		145,765		882,168

		BD.19202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		953,035		507,362		2,933,914

		BD.19203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,035,752		575,552		3,910,012

		BD.19204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IX, X		m		1,039,311		698,795		6,056,218

		BD.19301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp I, II, III		m		907,043		217,083		1,285,755

		BD.19302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,155,005		896,485		4,600,770

		BD.19303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,251,091		943,405		4,811,946

		BD.19304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp IX, X		m		1,252,729		993,453		5,097,351

		BD.19401		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp I, II, III		m		1,058,496		253,368		1,429,765

		BD.19402		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,340,949		1,043,501		5,382,755

		BD.19403		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,451,084		1,101,056		5,628,226

		BD.19404		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 50-100m đường kính lỗ khoan 600-700mm, đất đá cấp IX, X		m		1,471,070		1,159,862		5,913,548

		BD.20101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp I, II, III		m		583,579		78,200		495,920

		BD.20102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		743,401		127,622		1,318,584

		BD.20103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp VII, VIII		m		813,336		217,709		3,145,174

		BD.20104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IX, X		m		820,628		424,157		7,346,294

		BD.20201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp I, II, III		m		751,467		152,646		922,484

		BD.20202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		956,968		531,760		3,070,945

		BD.20203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,040,459		603,078		4,098,402

		BD.20204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IX, X		m		1,044,942		732,578		6,341,706

		BD.20301		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp I, II, III		m		910,384		227,718		1,349,049

		BD.20302		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		1,160,046		939,026		4,823,307

		BD.20303		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,258,193		988,448		5,045,909

		BD.20304		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 100-150m đường kính lỗ khoan 500-600mm, đất đá cấp IX, X		m		1,259,416		1,040,998		5,342,739

		BD.21101		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp I, II, III		m		584,453		80,077		513,175

		BD.21102		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		745,336		132,002		1,364,220

		BD.21103		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp VII, VIII		m		815,487		224,590		3,242,252

		BD.21104		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 300-400mm, đất đá cấp IX, X		m		823,073		437,294		7,574,617

		BD.21201		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp I, II, III		m		752,571		157,651		951,440

		BD.21202		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IV, V, VI		m		959,952		548,026		3,167,960

		BD.21203		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp VII, VIII		m		1,044,400		621,846		4,223,989

		BD.21204		Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan 150-200m đường kính lỗ khoan 400-500mm, đất đá cấp IX, X		m		1,048,380		755,099		6,541,521

		BD.22101		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 89mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		112,294		13,763		52,143

		BD.22102		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 108mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		144,579		13,763		54,074

		BD.22103		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 127mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		198,591		15,014		57,937

		BD.22104		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 146mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		237,719		15,640		59,868

		BD.22105		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 168mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		306,246		16,266		63,730

		BD.22106		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 194mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		370,359		16,891		66,627

		BD.22107		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 219mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		431,617		19,394		75,318

		BD.22108		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 273mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		683,599		20,645		81,112

		BD.22109		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 325mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		813,421		23,773		91,733

		BD.22110		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 350mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,087,844		24,398		94,630

		BD.22111		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 377mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,171,798		26,901		104,286

		BD.22112		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 426mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,412,094		30,654		117,805

		BD.22113		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 450mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,397,004		31,280		119,736

		BD.22114		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 477mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,412,676		31,280		120,702

		BD.22115		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 529mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,434,706		32,531		128,664

		BD.22116		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 630mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,821,912		35,659		143,598

		BD.22117		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 720mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		2,290,408		36,910		156,176

		BD.22118		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 820mm bằng phương pháp hàn, máy khoan đập cáp 40KW		m		2,760,329		38,787		170,607

		BD.22121		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 89mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		112,294		13,763		52,143

		BD.22122		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 108mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		144,579		13,763		54,074

		BD.22123		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 127mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		198,591		15,014		57,937

		BD.22124		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 146mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		237,719		15,640		59,868

		BD.22125		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 168mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		306,246		16,266		63,730

		BD.22126		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 194mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		370,359		16,891		66,627

		BD.22127		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 219mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		431,617		19,394		75,318

		BD.22128		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 273mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		683,599		20,645		81,112

		BD.22129		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 325mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		813,421		23,773		91,733

		BD.22130		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 350mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,087,844		24,398		94,630

		BD.22131		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 377mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,171,798		26,901		104,286

		BD.22132		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 426mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,412,094		30,654		117,805

		BD.22133		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 450mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,397,004		31,280		119,736

		BD.22134		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 477mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,412,676		31,280		120,702

		BD.22135		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 529mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,434,706		32,531		128,664

		BD.22136		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 630mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		1,821,912		35,659		143,598

		BD.22137		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 720mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		2,290,408		36,910		156,176

		BD.22138		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 820mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 54CV		m		2,760,329		38,787		170,607

		BD.22141		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 89mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		112,294		13,763		52,143

		BD.22142		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 108mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		144,579		13,763		54,074

		BD.22143		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 127mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		198,591		15,014		57,937

		BD.22144		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 146mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		237,719		15,640		59,868

		BD.22145		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 168mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		306,246		16,266		63,730

		BD.22146		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 194mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		370,359		16,891		66,627

		BD.22147		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 219mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		431,617		19,394		75,318

		BD.22148		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 273mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		683,599		20,645		81,112

		BD.22149		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 325mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		813,421		23,773		91,733

		BD.22150		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 350mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,087,844		24,398		94,630

		BD.22151		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 377mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,171,798		26,901		104,286

		BD.22152		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 426mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,412,094		30,654		117,805

		BD.22153		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 450mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,397,004		31,280		119,736

		BD.22154		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 477mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,412,676		31,280		120,702

		BD.22155		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 529mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,434,706		32,531		128,664

		BD.22156		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 630mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		1,821,912		35,659		143,598

		BD.22157		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 720mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		2,290,408		36,910		156,176

		BD.22158		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 820mm bằng phương pháp hàn, máy khoan xoay 300CV		m		2,760,329		38,787		170,607

		BD.22201		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 89mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		109,762		6,882		23,334

		BD.22202		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 108mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		142,078		6,882		24,167

		BD.22203		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 127mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		196,122		8,133		26,667

		BD.22204		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 146mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		235,412		8,133		27,501

		BD.22205		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 168mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		304,133		8,758		30,001

		BD.22206		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 194mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		367,761		9,384		30,834

		BD.22207		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 219mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		428,253		11,261		36,668

		BD.22208		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 273mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		679,697		12,512		40,834

		BD.22209		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 325mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		808,941		15,014		50,001

		BD.22210		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 377mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40KW		m		1,084,054		15,640		51,668

		BD.22221		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 89mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		109,762		6,882		23,334

		BD.22222		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 108mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		142,078		6,882		24,167

		BD.22223		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 127mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		196,122		8,133		26,667

		BD.22224		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 146mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		235,412		8,133		27,501

		BD.22225		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 168mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		304,133		8,758		30,001

		BD.22226		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 194mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		367,761		9,384		30,834

		BD.22227		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 219mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		428,253		11,261		36,668

		BD.22228		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 273mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		679,697		12,512		40,834

		BD.22229		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 325mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		808,941		15,014		50,001

		BD.22230		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 377mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 54CV		m		1,084,054		15,640		51,668

		BD.22241		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 89mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		109,762		6,882		23,334

		BD.22242		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 108mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		142,078		6,882		24,167

		BD.22243		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 127mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		196,122		8,133		26,667

		BD.22244		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 146mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		235,412		8,133		27,501

		BD.22245		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 168mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		304,133		8,758		30,001

		BD.22246		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 194mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		367,761		9,384		30,834

		BD.22247		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 219mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		428,253		11,261		36,668

		BD.22248		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 273mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		679,697		12,512		40,834

		BD.22249		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 325mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		808,941		15,014		50,001

		BD.22250		Lắp đặt kết cấu giếng, nối ống đường kính 377mm bằng phương pháp nối ren, máy khoan xoay 300CV		m		1,084,054		15,640		51,668

		BD.22301		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 377mm, máy khoan đập cáp 40KW		m		64,877		40,664		150,121

		BD.22302		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 426mm, máy khoan đập cáp 40KW		m		86,787		45,669		168,640

		BD.22303		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 477mm, máy khoan đập cáp 40KW		m		90,259		46,920		173,203

		BD.22304		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 529mm, máy khoan đập cáp 40KW		m		93,469		48,797		182,832

		BD.22305		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 630mm, máy khoan đập cáp 40KW		m		115,746		53,176		201,933

		BD.22306		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 720mm, máy khoan đập cáp 40KW		m		142,805		55,678		217,845

		BD.22311		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 377mm, máy khoan xoay 54CV		m		64,877		40,664		150,121

		BD.22312		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 426mm, máy khoan xoay 54CV		m		86,787		45,669		168,640

		BD.22313		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 477mm, máy khoan xoay 54CV		m		90,259		46,920		173,203

		BD.22314		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 529mm, máy khoan xoay 54CV		m		93,469		48,797		182,832

		BD.22315		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 630mm, máy khoan xoay 54CV		m		115,746		53,176		201,933

		BD.22316		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 720mm, máy khoan xoay 54CV		m		142,805		55,678		217,845

		BD.22321		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 377mm, máy khoan xoay 300CV		m		64,877		40,664		150,121

		BD.22322		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 426mm, máy khoan xoay 300CV		m		86,787		45,669		168,640

		BD.22323		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 477mm, máy khoan xoay 300CV		m		90,259		46,920		173,203

		BD.22324		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 529mm, máy khoan xoay 300CV		m		93,469		48,797		182,832

		BD.22325		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 630mm, máy khoan xoay 300CV		m		115,746		53,176		201,933

		BD.22326		Lắp đặt kết cấu giếng, chống ống đường kính 720mm, máy khoan xoay 300CV		m		142,805		55,678		217,845

		BD.23101		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan đập cáp 40KW		m		39,885		75,072		933,390

		BD.23102		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan đập cáp 40KW		m		41,058		93,840		1,364,559

		BD.23103		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <450mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan đập cáp 40KW		m		42,231		112,608		1,771,468

		BD.23104		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc >450mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan đập cáp 40KW		m		43,405		137,632		2,587,410

		BD.23111		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 54CV		m		39,885		75,072		933,390

		BD.23112		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 54CV		m		41,058		93,840		1,364,559

		BD.23113		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <450mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 54CV		m		42,231		112,608		1,771,468

		BD.23114		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc >450mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 54CV		m		43,405		137,632		2,587,410

		BD.23121		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 300CV		m		39,885		75,072		933,390

		BD.23122		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 300CV		m		41,058		93,840		1,364,559

		BD.23123		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <450mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 300CV		m		42,231		112,608		1,771,468

		BD.23124		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc >450mm, độ sâu khoan giếng <100m, máy khoan xoay 300CV		m		43,405		137,632		2,587,410

		BD.23201		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan đập cáp 40KW		m		43,340		83,830		1,356,320

		BD.23202		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan đập cáp 40KW		m		44,654		105,101		1,992,416

		BD.23203		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <450mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan đập cáp 40KW		m		45,968		126,371		2,582,598

		BD.23211		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan xoay 54CV		m		43,340		83,830		1,356,320

		BD.23212		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan xoay 54CV		m		44,654		105,101		1,992,416

		BD.23213		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <450mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan xoay 54CV		m		45,968		126,371		2,582,598

		BD.23221		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan xoay 300CV		m		43,340		83,830		1,356,320

		BD.23222		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan xoay 300CV		m		44,654		105,101		1,992,416

		BD.23223		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <450mm, độ sâu khoan giếng 100-150m, máy khoan xoay 300CV		m		45,968		126,371		2,582,598

		BD.23301		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng 150-200m, máy khoan đập cáp 40KW		m		44,250		86,333		1,710,293

		BD.23302		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng 150-200m, máy khoan đập cáp 40KW		m		45,600		108,229		2,520,011

		BD.23311		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng 150-200m, máy khoan xoay 54CV		m		44,250		86,333		1,710,293

		BD.23312		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng 150-200m, máy khoan xoay 54CV		m		45,600		108,229		2,520,011

		BD.23321		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <219mm, độ sâu khoan giếng 150-200m, máy khoan xoay 300CV		m		44,250		86,333		1,710,293

		BD.23322		Thổi rửa giếng khoan đường kính ống lọc <300mm, độ sâu khoan giếng 150-200m, máy khoan xoay 300CV		m		45,600		108,229		2,520,011

		BD.24101		Chèn sỏi kết cấu giếng khoan, máy khoan đập cáp 40KW		m3		8,976		75,072		125,003

		BD.24111		Chèn sỏi kết cấu giếng khoan, máy khoan xoay 54CV		m3		8,976		75,072		182,473

		BD.24121		Chèn sỏi kết cấu giếng khoan, máy khoan xoay 300CV		m3		8,976		75,072		870,723

		BD.24102		Chèn sét kết cấu giếng khoan		m3		125,685		50,048		0

		BD.25101		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <0,5km		10m3		0		8,758		353,360

		BD.25102		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <1,0km		10m3		0		9,384		383,054

		BD.25103		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <2,0km		10m3		0		11,886		466,940

		BD.25104		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <3,0km		10m3		0		13,763		550,826

		BD.25105		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <4,0km		10m3		0		15,640		614,668

		BD.25106		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <5,0km		10m3		0		16,891		679,253

		BD.25107		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <6,0km		10m3		0		18,768		736,414

		BD.25108		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <7,0km		10m3		0		20,019		792,833

		BD.25109		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <8,0km		10m3		0		221,270		849,252

		BD.25110		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <9,0km		10m3		0		22,522		884,885

		BD.25111		Vận chuyển mùn khoan giếng, cự ly vận chuyển <10,0km		10m3		0		23,147		919,775

		BD.26101		Lắp đặt chụp lọc bằng sứ, nhựa		cái		12,354		1,746		0

		BD.26201		Lắp đặt chậu điện giải		cái		12,354		1,746		0

		BB.41201		Lắp đặt chậu xí bệt		bộ		57,006		63,726		0



&Lhttp://giaxaydung.vn



GVT_Thai Nguyen

		STT		TENVT		DVT		GVT

		1		Ô xy		chai		57,000

		2		Đá ba, đá hộc		m3		66,768

		3		Đá cắt		viên		15,500

		4		Đá cẩm thạch, hoa cương, tiết diện <=0,16m2		m2		781,227

		5		Đá cẩm thạch, hoa cương tiết diện <=0,25m2		m2		781,227

		6		Đá cẩm thạch, hoa cương, tiết diện >0,25m2		m2		781,227

		7		Đá cấp phối Dmax4cm		m3		105,907

		8		Đá chẻ 10x10x20cm		viên		0

		9		Đá chẻ 15x20x25cm		viên		0

		10		Đá chẻ 20x20x25cm		viên		0

		11		Đá dăm		m3		110,630

		12		Đá dăm đen		tấn		387,648

		13		Đá dăm 0,15- 0,5		m3		0

		14		Đá dăm 0,5-1,0		m3		98,595

		15		Đá dăm 0,5-1,6		m3		110,000

		16		Đá dăm 0,5-2		m3		110,000

		17		Đá dăm 0,5x1		m3		98,595

		18		Đá dăm 1x2		m3		108,154

		19		Đá dăm 2x4		m3		105,907

		20		Đá dăm 4x6		m3		96,689

		21		Đá dăm 5-15mm		m3		102,963

		22		Đá dăm 60-80mm		m3		96,689

		23		Đá dăm chèn		m3		110,630

		24		Đá dăm Dmax<=4		m3		105,907

		25		Đá dăm Dmax<=6		m3		96,689

		26		Đá dăm Dmax>6		m3		96,689

		27		Đá granit tự nhiên		m2		459,545

		28		Đá hộc		m3		66,768

		29		Đá mài		viên		8,000

		30		Đá trắng		kg		432

		31		Đá trắng nhỏ		kg		432

		32		Đá xanh miếng		m3		0

		33		Đá, sỏi đường kính <=20mm		m3		76,190

		34		Đá, sỏi đường kính <=30mm		m3		76,190

		35		Đồng tấm dày 2mm		kg		0

		36		Đay		kg		10,000

		37		Đầu nối		cái		0

		38		Đầu nối cần khoan		cái		8,500,000

		39		Đất đỏ		m3		33,953

		40		Đất đèn		kg		7,043

		41		Đất cấp phối tự nhiên		m3		53,000

		42		Đất dính		m3		53,000

		43		Đất sét		m3		33,953

		44		Đinh		kg		9,391

		45		Đinh đường		cái		2,348

		46		Đinh đỉa		cái		1,878

		47		Đinh đỉa đường kính 6mmx120		cái		1,878

		48		Đinh đỉa đường kính 8mmx250		cái		3,287

		49		Đinh 6cm		kg		9,391

		50		Đinh Crămpông		cái		2,000

		51		Đinh mũ		kg		0

		52		Đinh mũ đường kính 10mmx20		kg		15,000

		53		Đinh mũ đường kính 4mmx100		kg		9,000

		54		Đinh tán đường kính 20mm		cái		2,000

		55		Đinh tán đường kính 22mm		cái		2,000

		56		Đinh vít		cái		857

		57		Đế chân cột bê tông đúc sẵn		cái		50,000

		58		Đuôi choòng		cái		0

		59		Đuôi choòng đường kính 38mm		cái		25,000

		60		Acetylen		chai		98,605

		61		Băng dính		cuộn		3,000

		62		Băng keo lưới		m		389

		63		Bản lề		cái		8,000

		64		Bê tông nhựa hạt mịn		tấn		555,582

		65		Bê tông nhựa hạt thô		tấn		366,719

		66		Bê tông nhựa hạt trung		tấn		591,311

		67		Backer rod 25mm		m		50,000

		68		Bao tải		m2		18,000

		69		Bầu cỏ Vetiver		bầu		1,325

		70		Bấc thấm		m3		5,000

		71		Ben tô nit		kg		1,500

		72		Bột đá		kg		625

		73		Bột bả		kg		625

		74		Bột bả ATANIC		kg		3,500

		75		Bột bả JAJYNIC		kg		3,350

		76		Bột màu		kg		7,000

		77		Bột phấn		kg		625

		78		Bật sắt đường kính 6mm		cái		939

		79		Bật sắt 20x4x250		cái		1,690

		80		Bật sắt 3x30x250		cái		1,878

		81		Bật sắt D=10mm		cái		1,127

		82		Bột thạch anh		kg		390

		83		Biển đường vòng bê tông đúc sẵn		cái		336,645

		84		Búa khoan		cái		0

		85		Búa khoan đá		cái		0

		86		Bếp phun cát		cái		700,000

		87		Bu lông		cái		5,000

		88		Bu lông cường độ cao M16-M50		kg		104,400

		89		Bu lông M12x1000		cái		9,391

		90		Bu lông M12x1140		cái		11,739

		91		Bu lông M12x200		cái		2,066

		92		Bu lông M12x250		cái		2,629

		93		Bu lông M14x1690		cái		13,617

		94		Bu lông M14x250		cái		3,193

		95		Bu lông M16		cái		4,000

		96		Bu lông M16x150		cái		5,400

		97		Bu lông M16x2430		cái		40,500

		98		Bu lông M16x250		cái		5,635

		99		Bu lông M16x320		cái		4,900

		100		Bu lông M16x330		cái		4,900

		101		Bu lông M18x105		cái		0

		102		Bu lông M18x20		cái		6,140

		103		Bu lông M20		cái		7,000

		104		Bu lông M20x1200		cái		25,000

		105		Bu lông M20x180		cái		7,043

		106		Bu lông M20x200		cái		7,231

		107		Bu lông M20x48		cái		0

		108		Bu lông M20x500		cái		13,335

		109		Bu lông M20x80		cái		5,447

		110		Bu lông M24x100		cái		10,000

		111		Bu lông M24x85		cái		4,414

		112		Bu lông M24x85		cái		4,414

		113		Bu lông+ lói		cái		0

		114		Cát chuẩn		m3		70,421

		115		Cát hạt nhỏ ML=0,7-1,4		m3		66,401

		116		Cát mịn ML = 1,5-2		m3		70,421

		117		Cát nền		m3		66,401

		118		Cát thạch anh (kg)		m3		450

		119		Cát trắng mịn (lít)		m3		2,000

		120		Cát vàng ML>2		m3		70,421

		121		Cây chống		cây		8,273

		122		Cọc bê tông		m		0

		123		Cọc bê tông cốt thép		m		0

		124		Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực		m		0

		125		Cọc ống BTCT		m		0

		126		Cọc ống thép		m		0

		127		Cọc gỗ đường kính 8-10cm		m		3,500

		128		Cọc thép hình cao <=100mm U, I		m		0

		129		Cọc thép hình cao >100mm U, I		m		0

		130		Cọc thép hình U, I		m		0

		131		Cọc tre		m		1,151

		132		Cọc ván thép		m		0

		133		Cồn 90 độ		lít		0

		134		Cao su đệm		m		0

		135		Cót ép		m2		9,166

		136		Cần khoan đường kính 1,83mm		cái		0

		137		Cần khoan đường kính 32mm, L=0,7m		cái		16,000

		138		Cần khoan đường kính 32mm, L=1,5m		cái		32,000

		139		Cần khoan đường kính 38mm, L=3,73m		cái		103,000

		140		Cần khoan đường kính 38mm, L=4,32m		cái		120,000

		141		Cần khoan đường kính 89mm, L=0,96m		cái		49,000

		142		Cần khoan 1,22m		cái		27,000

		143		Cần khoan 1,83m		cái		54,000

		144		Cần khoan L=2,5m		cái		80,000

		145		Cần khoan ROBBIN		cái		178,000

		146		Cần nối khoan D114		cái		112,000

		147		Cốp pha thép		kg		11,678

		148		Cấp phối đá dăm		m3		0

		149		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm		m3		94,442

		150		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn		cái		0

		151		Cột chống thép ống		kg		9,500

		152		Cột Km		cái		220,000

		153		Choòng nón xoay loại K		cái		150,000

		154		Choòng nón xoay loại T		cái		180,000

		155		Củi đun		kg		520

		156		Cừ gỗ		m		7,673

		157		Cút thép đầu cọc D34/15		cái		7,400

		158		Dây điện nổ mìn		m		355

		159		Dây nổ		m		2,069

		160		Dây nổ chịu nước		m		4,643

		161		Dây thép		kg		10,000

		162		Dây thép đường kính 2,5mm		kg		11,269

		163		Dây thép đường kính 4mm		kg		11,500

		164		Dây thép đường kính 6-8mm		kg		10,000

		165		Dây thép 3mm		kg		11,269

		166		Dây thép buộc		kg		8,921

		167		Dây thép buộc 1mm		kg		8,921

		168		Dây thừng		m		1,000

		169		Dây tín hiệu cuộn 150m		cuộn		112,500

		170		Dây tín hiệu cuộn 300m		cuộn		225,700

		171		Dầu Điêzen		kg		7,941

		172		Dầu bôi trơn		kg		14,510

		173		Dầu bảo ôn		kg		20,600

		174		Dầu bóng		kg		20,000

		175		Dầu DO		lít		6,360

		176		Dầu hoả		kg		7,182

		177		Dầu Mazut		kg		5,071

		178		Dầu thuỷ lực		lít		22,440

		179		Dầu truyền nhiệt		lít		22,680

		180		Dung môi PUH 3519		lít		25,000

		181		Dung môi PUV		lít		20,000

		182		ống đổ đường kính 300mm		m		599,000

		183		ống cao su cao áp		m		14,000

		184		ống cao su cao áp đường kính 34mm		m		68,000

		185		ống cao su cao áp đường kính 60mm		m		80,000

		186		ống nối		m		0

		187		ống nhựa đường kính 42mm		m		12,571

		188		ống nhựa đường kính 58mm		m		22,380

		189		ống nhựa đường kính 75mm		m		31,904

		190		ống thép đường kính 50mm		m		0

		191		ống thép đường kính 80-100mm		m		77,032

		192		ống thép dàn khoan đường kính 60mm		m		47,050

		193		ống thép luồn cáp <=100mm		m		30,000

		194		ống thép luồn cáp <=150mm		m		38,000

		195		ống thép luồn cáp <=80mm		m		25,000

		196		ống vách đường kính 76mm		m		80,000

		197		ống xói đường kính 150mm		m		175,667

		198		ống xói đường kính 250mm		m		296,870

		199		ống xói đường kính 50mm		m		27,490

		200		Flinkote		kg		17,800

		201		Gạch đất nung 300x300mm		m2		23,210

		202		Gạch đất nung 350x350mm		m2		52,000

		203		Gạch đất nung 400x400mm		m2		85,000

		204		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5cm		viên		1,791

		205		Gạch 120x300mm		m2		0

		206		Gạch ceramic 120x300mm		m2		53,428

		207		Gạch granit 120x300mm		m2		90,257

		208		Gạch men sứ 120x300mm		m2		50,000

		209		Gạch 120x400mm		m2		0

		210		Gạch ceramic 120x400mm		m2		53,428

		211		Gạch granit 120x400mm		m2		90,257

		212		Gạch men sứ 120x400mm		m2		50,000

		213		Gạch 120x500mm		m2		0

		214		Gạch ceramic 120x500mm		m2		53,428

		215		Gạch granit 120x500mm		m2		90,257

		216		Gạch men sứ 120x500mm		m2		50,000

		217		Gạch 150x150mm		m2		0

		218		Gạch ceramic 150x150mm		m2		53,428

		219		Gạch granit 150x150mm		m2		90,257

		220		Gạch men sứ 150x150mm		m2		50,000

		221		Gạch 150x300mm		m2		0

		222		Gạch ceramic 150x300mm		m2		53,428

		223		Gạch granit 150x300mm		m2		90,257

		224		Gạch men sứ 150x300mm		m2		50,000

		225		Gạch 200x400mm		m2		0

		226		Gạch ceramic 200x400mm		m2		53,428

		227		Gạch granit 200x400mm		m2		90,257

		228		Gạch men sứ 200x400mm		m2		50,000

		229		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm		viên		1,291

		230		Gạch men sứ 150x500mm		m2		50,000

		231		Gạch ceramic 150x500mm		m2		53,428

		232		Gạch granit 150x500mm		m2		90,257

		233		Gạch 150x500mm		m2		0

		234		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5cm		viên		1,291

		235		Gạch bê tông 10x20x40cm		viên		3,550

		236		Gạch bê tông 15x20x30cm		viên		0

		237		Gạch bê tông 15x20x40cm		viên		3,750

		238		Gạch bê tông 20x20x40cm		viên		4,250

		239		Gạch chỉ 22x10,5x6,5cm		viên		357

		240		Gạch chịu lửa		kg		1,270

		241		Gạch ống 10x10x20cm		viên		0

		242		Gạch ống 8x8x19cm		viên		260

		243		Gạch ống 9x9x19cm		viên		460

		244		Gạch gốm		m2		0

		245		Gạch gốm 150x150mm		m2		0

		246		Gạch gốm 200x200mm		m2		0

		247		Gạch gốm 200x300mm		m2		0

		248		Gạch gốm 300x300mm		m2		0

		249		Gạch gốm 400x400mm		m2		0

		250		Gạch gốm 450x600mm		m2		0

		251		Gạch gốm 500x500mm		m2		0

		252		Gạch gốm 600x600mm		m2		0

		253		Gạch gốm 600x900mm		m2		0

		254		Gạch ceramic 150x150mm		m2		53,428

		255		Gạch ceramic 200x200mm		m2		53,428

		256		Gạch ceramic 200x300mm		m2		53,428

		257		Gạch ceramic 300x300mm		m2		53,428

		258		Gạch ceramic 400x400mm		m2		62,040

		259		Gạch ceramic 450x600mm		m2		62,040

		260		Gạch ceramic 500x500mm		m2		62,040

		261		Gạch ceramic 600x600mm		m2		62,040

		262		Gạch ceramic 600x900mm		m2		62,040

		263						0

		264		Gạch xi măng hoa 150x150mm		m2		30,000

		265		Gạch xi măng hoa 200x200mm		m2		30,000

		266		Gạch xi măng hoa 200x300mm		m2		30,000

		267		Gạch xi măng hoa 300x300mm		m2		30,000

		268		Gạch xi măng hoa 400x400mm		m2		30,000

		269		Gạch xi măng hoa 450x600mm		m2		30,000

		270		Gạch xi măng hoa 500x500mm		m2		30,000

		271		Gạch xi măng hoa 600x600mm		m2		30,000

		272		Gạch xi măng hoa 600x900mm		m2		30,000

		273		Gạch chống trơn 200x200mm		m2		60,000

		274		Gạch lá nem 200x200mm		m2		19,000

		275						0

		276						0

		277						0

		278						0

		279						0

		280						0

		281						0

		282						0

		283						0

		284						0

		285						0

		286						0

		287						0

		288						0

		289						0

		290						0

		291						0

		292						0

		293						0

		294						0

		295						0

		296		Gạch granit nhân tạo 150x150mm		m2		113,640

		297		Gạch granit nhân tạo 200x200mm		m2		113,640

		298		Gạch granit nhân tạo 200x300mm		m2		113,640

		299		Gạch granit nhân tạo 300x300mm		m2		113,640

		300		Gạch granit nhân tạo 400x400mm		m2		113,640

		301		Gạch granit nhân tạo 450x600mm		m2		113,640

		302		Gạch granit nhân tạo 500x500mm		m2		113,640

		303		Gạch granit nhân tạo 600x600mm		m2		113,640

		304		Gạch granit nhân tạo 600x900mm		m2		113,640

		305		Gạch lá dừa		viên		451

		306		Gạch 200x250mm		m2		0

		307		Gạch ceramic 200x250mm		m2		53,428

		308		Gạch granit 200x250mm		m2		90,257

		309		Gạch men sứ 200x250mm		m2		50,000

		310		Gạch 200x300mm		m2		0

		311		Gạch ceramic 200x300mm		m2		53,428

		312		Gạch granit 200x300mm		m2		90,257

		313		Gạch men sứ 200x300mm		m2		50,000

		314		Gạch 300x300mm		m2		0

		315		Gạch ceramic 300x300mm		m2		53,428

		316		Gạch granit 300x300mm		m2		90,257

		317		Gạch men sứ 300x300mm		m2		50,000

		318		Gạch 400x400mm		m2		0

		319		Gạch ceramic 400x400mm		m2		62,040

		320		Gạch granit 400x400mm		m2		108,382

		321		Gạch men sứ 400x400mm		m2		50,000

		322		Gạch men sứ 450x900mm		m2		50,000

		323		Gạch ceramic 450x900mm		m2		62,040

		324		Gạch granit 450x900mm		m2		108,382

		325		Gạch men sứ 450x900mm		m2		50,000

		326		Gạch 500x500mm		m2		0

		327		Gạch ceramic 500x500mm		m2		62,040

		328		Gạch granit 500x500mm		m2		108,382

		329		Gạch men sứ 500x500mm		m2		50,000

		330		Gạch 600x600mm		m2		0

		331		Gạch ceramic 600x600mm		m2		62,040

		332		Gạch granit 600x600mm		m2		108,382

		333		Gạch men sứ 600x600mm		m2		50,000

		334		Gạch 600x900mm		m2		0

		335		Gạch ceramic 600x900mm		m2		62,040

		336		Gạch granit 600x900mm		m2		108,382

		337		Gạch men sứ 600x900mm		m2		50,000

		338		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13.5x22cm		viên		1,950

		339		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm		viên		0

		340		Gạch rỗng 6 lỗ 8.5x13x20cm		viên		1,760

		341		Gạch silicat 6,5x12x35cm		viên		0

		342		Gạch thông gió 20x20cm		viên		4,000

		343		Gạch thông gió 30x30cm		viên		8,000

		344		Gạch thẻ		viên		0

		345		Gạch thẻ 4.5x9x19cm		viên		288

		346		Gạch thẻ 4x8x19cm		viên		336

		347		Gạch thẻ 5x10x20cm		viên		269

		348		Gạch vỡ		m3		49,644

		349		Gạch vỉ		m2		46,725

		350		Gạch xi măng		m2		30,000

		351		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm		m2		45,549

		352		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm		m2		55,000

		353		Gas đốt		kg		14,086

		354		Gỗ		m3		2,162,962

		355		Gỗ đà chống		m3		1,435,419

		356		Gỗ đà nẹp		m3		1,435,419

		357		Gỗ chống		m3		1,435,419

		358		Gỗ chèn		m3		1,435,419

		359		Gỗ chèn nhóm 4		m3		2,344,510

		360		Gỗ dán		m2		39,280

		361		Gỗ ván ép		m2		0

		362		Gỗ kê		m3		1,435,419

		363		Gỗ làm khe co dãn		m3		1,435,419

		364		Gỗ nhóm 4		m3		2,344,510

		365		Gỗ ván		m3		1,435,419

		366		Gỗ ván cầu công tác		m3		1,435,419

		367		Gỗ ván khuôn		m3		1,435,419

		368		Gỗ ván làm Lambri		m3		3,480,873

		369		Gỗ xẻ dầm		m3		2,162,692

		370		Gỗ xẻ tay vịn cầu thang		m3		2,162,692

		371		Gỗ xẻ tấm chân tường		m3		0

		372		Gỗ xẻ ván lambris		m3		3,480,873

		373		Gầu khoan		cái		13,900,000

		374		Gầu khoan đá		cái		13,900,000

		375		Gầu ngoạm		cái		28,600,000

		376		Gối cầu		bộ		511,000

		377		Giáo công cụ		bộ		11,143,000

		378		Giáo thép		kg		10,000

		379		Giấy dầu		m2		2,817

		380		Giấy ráp		m2		18,782

		381		Giấy ráp mịn		m2		0

		382		Giấy ráp thô		m2		0

		383		Giấy trang trí		m2		0

		384		Gioăng đồng		m		0

		385		Gioăng cao su		m		0

		386		Gioăng kính		m		0

		387		Hắc ín		kg		2,000

		388		Keo Bituminuos		kg		0

		389		Keo dán		kg		43,750

		390		Keo da trâu		kg		0

		391		Keo Megapoxy		kg		0

		392		Khe co dãn		m		0

		393		Khung xương nhôm		kg		0

		394		Kính xây dựng		m2		0

		395		Kíp điện vi sai		cái		6,117

		396		Kíp vi sai phi điện		cái		2,239

		397		Lập lách		bộ		176,000

		398		Li tô 3x3		cái		1,708,146

		399		Lưới an toàn		m2		0

		400		Lưỡi cắt D350mm		cái		1,714,286

		401		Lưỡi cưa sắt		cái		30,000

		402		Lưỡi doa ROBBIN		bộ		50,000

		403		Lợi gầu hợp kim		cái		22,000

		404		Lưới mắt cáo 1x1x1,2		m2		10,000

		405		Lưới thép đường kính 1mm ( 2 lớp)		m2		21,800

		406		Lưới thép B40		m2		16,305

		407		Màng phản quang		m2		0

		408		Ma tít		kg		5,000

		409		Móc inox		cái		4,500

		410		Móc sắt		cái		700

		411		Móc sắt đệm		cái		700

		412		Mastic		kg		5,000

		413		Mỡ bò		kg		10,000

		414		Mỡ các loại		kg		10,000

		415		Mùn cưa		kg		300

		416		Mũi dẫn hướng đường kính 40mm		cái		250,000

		417		Mũi khoan đường kính 102mm		cái		450,000

		418		Mũi khoan đường kính 105mm		cái		130,000

		419		Mũi khoan đường kính 42mm		cái		210,000

		420		Mũi khoan đường kính 45mm		cái		215,000

		421		Mũi khoan đường kính 76mm		cái		325,000

		422		Mũi khoan ROBBIN		cái		250,000

		423		Mút dày 3-5cm		m2		60,000

		424		Mực in cao cấp		lít		100,000

		425		Nắp chụp nhựa đường kính 60		cái		0

		426		Nắp chụp nhựa đường kính 80		cái		0

		427		Ngói âm dương		viên		1,000

		428		Ngói 13 viên/m2		viên		2,610

		429		Ngói 22 viên/m2		viên		580

		430		Ngói 75 viên/m2		viên		1,152

		431		Ngói bò		viên		6,454

		432		Ngói mũi hài		viên		1,152

		433		Nhũ tương gốc a xít loại 60%		kg		5,294

		434		Nhựa đường		kg		6,124

		435		Nhựa bi tum		kg		5,250

		436		Nhựa bi tum số 4		kg		7,128

		437		Nước		m3		4

		438		Nẹp gỗ		m		6,574

		439		Nẹp gỗ 10x20mm		m		6,574

		440		Phân bón lá		lít		2,500

		441		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót		kg		670

		442		Phao đánh dấu		cái		0

		443		Phao nhựa		cái		0

		444		Phấn talic		kg		4,695

		445		Phi brô xi măng		m2		11,048

		446		Phèn chua		kg		9,391

		447		Phụ gia		kg		0

		448		Phụ gia CMC		kg		0

		449		Phooc mi ca		m2		0

		450		Quả đập khí nén đường kính 105mm		cái		3,500,000

		451		Que hàn		kg		11,428

		452		Que hàn đồng		kg		112,691

		453		Que hàn thép		kg		11,175

		454		Răng búa đập đá		cái		3,478

		455		Răng cào		bộ		14,167,509

		456		Răng gầu hợp kim		cái		3,200

		457		Ray		kg		0

		458		Sơn chống rỉ		kg		19,400

		459		Sơn dầu		kg		23,100

		460		Sơn dẻo nhiệt		kg		11,800

		461		Sơn ICI Dulux Super cao cấp trong nhà		kg		56,095

		462		Sơn ICI Dulux Super cao cấp Weather Shield ngoài nhà		kg		43,536

		463		Sơn Joton FA ngoài nhà		kg		0

		464		Sơn Joton FA trong nhà		kg		0

		465		Sơn Joton PA ngoài nhà		kg		67,830

		466		Sơn Joton PA trong nhà		kg		11,415

		467		Sơn lót		kg		46,100

		468		Sơn lót chống kiềm Super Ata		kg		40,300

		469		Sơn lót Devoe Pre- Prime 167		kg		0

		470		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime		kg		67,770

		471		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm		kg		43,529

		472		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000 chống kiềm		kg		0

		473		Sơn lót Joton Pros chống kiềm		kg		37,104

		474		Sơn lót Levis Fix chống kiềm		kg		50,909

		475		Sơn lót Levis Linga		kg		0

		476		Sơn lót Levis Metal		kg		47,863

		477		Sơn lót Super Ata		kg		40,300

		478		Sơn Levis Fix chống thấm		kg		0

		479		Sơn Levis Latex ngoài nhà		kg		59,695

		480		Sơn Levis Satin trong nhà		kg		53,041

		481		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating		kg		109,091

		482		Sơn phủ Levis Linga		kg		42,000

		483		Sơn phủ Levis Metal		kg		0

		484		Sơn phủ Maxilite Enamel		kg		0

		485		Sơn phủ Super Ata mịn		kg		0

		486		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone		kg		80,000

		487		Sơn tạo gai Ata		kg		26,500

		488		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad acrylic Base Coat		kg		0

		489		Sơn tạo gai Levis		kg		46,300

		490		Sơn tổng hợp		kg		19,400

		491		Sắt đệm		kg		8,180

		492		Sắt ống đường kính 60mm		m		39,995

		493		Sắt ống đường kính 80mm		m		59,090

		494		Sắt ống làm khung		kg		8,200

		495		Sắt hình		kg		7,921

		496		Sắt hộp 50x50		m		16,000

		497		Sắt hộp làm khung		kg		8,200

		498		Sắt vuông rỗng 12x12mm		kg		8,200

		499		Sắt vuông rỗng 14x14mm		kg		8,200

		500		Sắt vuông rỗng 16x16mm		kg		8,300

		501		Sắt L50x50x5		kg		7,425

		502		Sắt tròn		kg		7,821

		503		Sắt vuông đặc 12x12mm		kg		6,400

		504		Sắt vuông đặc 14x14mm		kg		6,400

		505		Sắt vuông đặc 16x16mm		kg		6,500

		506		Sỏi hạt lớn		kg		114,000

		507		Sợi thuỷ tinh		m2		16,000

		508		Silicon chít mạch		kg		51,429

		509		Simili		m2		28,000

		510		Tăng đơ đường kính 14mm		cái		11,269

		511		Tăng đơ treo trần		cái		3,000

		512		Tôn 8 ly		kg		8,317

		513		Tôn dày 1,5mm		kg		10,412

		514		Tôn dày 2mm		kg		8,222

		515		Tôn lượn sóng		m		18,500

		516		Tôn múi		m2		81,808

		517		Tôn múi <=2m		m2		80,761

		518		Tôn tráng kẽm dày 1,2mm		kg		10,412

		519		Tà vẹt gỗ 14x22x180cm		thanh		230,000

		520		Tấm bê tông cong 20x20cm		m		30,500

		521		Tấm bê tông thẳng 18x22x100cm		m		28,210

		522		Tấm bê tông thẳng 18x33x100cm		m		35,300

		523		Tấm cách âm		m2		115,000

		524		Tấm cách nhiệt		m2		50,000

		525		Tấm nhựa		m2		23,330

		526		Tấm nhựa 50x50cm		tấm		9,000

		527		Tấm nhựa PVC loại KN92		m		3,000

		528		Tấm nhựa+ khung xương		m2		75,000

		529		Tấm thạch cao 12mm		m2		32,868

		530		Tấm thạch cao 50x50, 63x41cm		tấm		37,500

		531		Tấm thạch cao 9mm		m2		32,868

		532		Than cám		kg		0

		533		Thang leo, tay vịn		kg		0

		534		Thanh C ( đứng)		thanh		63,602

		535		Thanh liên kết U trên với U dưới		cái		0

		536		Thanh nhôm V50x50		thanh		18,000

		537		Thanh treo ( V nhỏ)		thanh		0

		538		Thanh U ( ngang trân và dưới)		thanh		0

		539		Thanh U dưới		thanh		120,640

		540		Thanh U trên		thanh		60,320

		541		Thanh V25x25		thanh		60,320

		542		Thép đường kính 25mm		kg		7,821

		543		Thép đệm		kg		8,180

		544		Thép bản dày 2mm		kg		8,180

		545		Thép cường độ cao		kg		8,500

		546		Thép chữ I		kg		8,422

		547		Thép ống		kg		9,000

		548		Thép góc 100x100mm		kg		7,821

		549		Thép góc 120x120mm		kg		7,921

		550		Thép góc 80x80mm		kg		7,821

		551		Thép hình		kg		7,921

		552		Thép không rỉ		kg		27,184

		553		Thép lưới định vị đường kính 6mm		kg		7,621

		554		Thép tấm		kg		8,317

		555		Thép tấm 3mm		kg		8,222

		556		Thép tấm dày 6mm		kg		8,317

		557		Thép tròn		kg		7,821

		558		Thép tròn đường kính <=10mm		kg		7,621

		559		Thép tròn đường kính <=18mm		kg		7,821

		560		Thép tròn đường kính >10mm		kg		7,821

		561		Thép tròn đường kính >18mm		kg		7,821

		562		Thép tròn 4-6mm		kg		7,621

		563		Thép tròn D>14mm		kg		7,821

		564		Thép U160x150x5		kg		105,231

		565		Thuốc nổ Anômit		kg		10,806

		566		Thuốc nổ P113		kg		10,315

		567		Thuốc nổ P113-F32		kg		10,806

		568		Thuốc trừ sâu		kg		23,000

		569		Thuỷ tinh nước		kg		16,000

		570		Trụ đỡ tôn lượn sóng		cái		145,000

		571		Trụ bê tông		cái		170,000

		572		Ván công nghiệp		m2		49,114

		573		Ván ép		m2		36,887

		574		Vôi cục		kg		270

		575		Vữa Samốt		kg		1,500

		576		Vành cắt		cái		128,517,900

		577		Vải địa kỹ thuật		m2		66,000

		578		Véc ni		kg		18,594

		579		Ven tô nít		kg		3,977

		580		Viên phản quang		viên		38,095

		581		Xăng		kg		12,012

		582		Xà gồ gỗ 8x20cm		m		24,000

		583		Xà nẹp		bộ		3,000

		584		Xi măng PC30		kg		735

		585		Xi măng trắng		kg		1,581

		586		Thép tròn 6-8mm		kg		7,321

		587		Xi măng PC40		kg		780

		588		Xút 0,2%		kg		0

		589		Xà phòng gốc 1%		kg		0

		590		Sỏi dăm 4x6cm		m3		0

		591		Sỏi dăm 2x4cm		m3		0

		592		Sỏi dăm 1x2cm		m3		0

		593		Sỏi dăm 0,5x1cm		m3		0

		594		Đai khởi thuỷ đường kính ống 100mm		cái		47,000

		595		Đai khởi thuỷ đường kính ống 125mm		cái		55,000

		596		Đai khởi thuỷ đường kính ống 150mm		cái		65,000

		597		Đai khởi thuỷ đường kính ống 200mm		cái		95,000

		598		Đai khởi thuỷ đường kính ống 250mm		cái		145,000

		599		Đai khởi thuỷ đường kính ống 300mm		cái		215,000

		600		Đai khởi thuỷ đường kính ống 350mm		cái		250,833

		601		Đai khởi thuỷ đường kính ống 400mm		cái		286,667

		602		Đai khởi thuỷ đường kính ống 450mm		cái		322,500

		603		Đai khởi thuỷ đường kính ống 500mm		cái		358,333

		604		Đai khởi thuỷ đường kính ống 600mm		cái		430,000

		605		Đai khởi thuỷ đường kính ống 60mm		cái		25,000

		606		Đai khởi thuỷ đường kính ống 700mm		cái		501,667

		607		Đai khởi thuỷ đường kính ống 800mm		cái		673,333

		608		Đai khởi thuỷ đường kính ống 80mm		cái		38,000

		609		Đồng hồ đường kính <=100mm đo lưu lượng		cái		5,288,000

		610		Đồng hồ đường kính <=200mm đo lưu lượng		cái		7,875,000

		611		Đồng hồ đường kính <=50mm đo lưu lượng		cái		3,600,000

		612		Đồng hồ đường kính <300mm đo lưu lượng		cái		18,563,000

		613		Đồng hồ đường kính <400mm đo lưu lượng		cái		31,000

		614		Đồng hồ đường kính <500mm đo lưu lượng		cái		39,000

		615		Đồng hồ đường kính <600mm đo lưu lượng		cái		47,000

		616		Đồng hồ đo áp lực		cái		80,000

		617		Đồng hồ Ampe kế		cái		193,453

		618		Đồng hồ Oát kế ( Công tơ)		cái		0

		619		Đồng hồ Vol kế		cái		78,000

		620		Đèn đũa		bộ		60,000

		621		Đèn cổ cò		bộ		20,000

		622		Đèn chống ẩm		bộ		450,000

		623		Đèn chống nổ		bộ		265,000

		624		Đèn chùm loại >10 bóng		bộ		1,800,000

		625		Đèn chùm loại 10 bóng		bộ		1,500,000

		626		Đèn chùm loại 3 bóng		bộ		900,000

		627		Đèn chùm loại 5 bóng		bộ		1,200,000

		628		Đèn sát trần		bộ		280,000

		629		Đèn tường kiểu ánh sáng hắt		bộ		85,000

		630		Đèn thường		bộ		130,000

		631		Đèn trang trí âm trần		bộ		20,000

		632		Đèn trang trí nổi		bộ		130,000

		633		Đinh tán nhôm		cái		200

		634		Đĩa cắt		cái		6,000

		635		Đĩa mài		cái		8,000

		636		ổ cắm đôi		cái		38,100

		637		ổ cắm đơn		cái		27,300

		638		ổ cắm ba		cái		46,100

		639		ổ cắm bốn		cái		55,000

		640		Amiăng		kg		11,000

		641		APTOMAT loại 1 pha cường độ <=100A		cái		1,117,273

		642		APTOMAT loại 1 pha cường độ <=10A		cái		56,545

		643		APTOMAT loại 1 pha cường độ <=150A		cái		1,300,000

		644		APTOMAT loại 1 pha cường độ <=200A		cái		1,500,000

		645		APTOMAT loại 1 pha cường độ <=50A		cái		277,000

		646		APTOMAT loại 1 pha cường độ >200A		cái		1,800,000

		647		APTOMAT loại 3 pha cường độ <=100A		cái		352,000

		648		APTOMAT loại 3 pha cường độ <=10A		cái		210,000

		649		APTOMAT loại 3 pha cường độ <=150A		cái		695,000

		650		APTOMAT loại 3 pha cường độ <=200A		cái		695,000

		651		APTOMAT loại 3 pha cường độ <=50A		cái		272,000

		652		APTOMAT loại 3 pha cường độ >200A		cái		1,830,000

		653		Băng tan		m		2,000

		654		Bảng điện gỗ <=180x250mm		cái		3,500

		655		Bảng điện gỗ <=300x400mm		cái		5,000

		656		Bảng điện gỗ <=400x500mm		cái		7,000

		657		Bảng điện gỗ <=600x700mm		cái		15,000

		658		Bảng điện gỗ <=90x150mm		cái		2,100

		659		Bảng gỗ		cái		0

		660		Bóng đèn 0,6m		bộ		34,000

		661		Bóng đèn 1,2m		bộ		37,000

		662		Bóng đèn 1,5m		bộ		60,000

		663		BE		cái		0

		664		BE đường kính 1000mm		cái		0

		665		BE đường kính 100mm		cái		0

		666		BE đường kính 1100mm		cái		0

		667		BE đường kính 110mm		cái		0

		668		BE đường kính 1200mm		cái		0

		669		BE đường kính 125mm		cái		0

		670		BE đường kính 1400mm		cái		0

		671		BE đường kính 1500mm		cái		0

		672		BE đường kính 150mm		cái		0

		673		BE đường kính 1600mm		cái		0

		674		BE đường kính 160mm		cái		0

		675		BE đường kính 170mm		cái		0

		676		BE đường kính 1800mm		cái		0

		677		BE đường kính 180mm		cái		0

		678		BE đường kính 2000mm		cái		0

		679		BE đường kính 200mm		cái		0

		680		BE đường kính 240mm		cái		0

		681		BE đường kính 300mm		cái		0

		682		BE đường kính 350mm		cái		0

		683		BE đường kính 400mm		cái		0

		684		BE đường kính 500mm		cái		0

		685		BE đường kính 50mm		cái		0

		686		BE đường kính 600mm		cái		0

		687		BE đường kính 60mm		cái		0

		688		BE đường kính 700mm		cái		0

		689		BE đường kính 70mm		cái		0

		690		BE đường kính 800mm		cái		0

		691		BE đường kính 80mm		cái		0

		692		BE đường kính 900mm		cái		0

		693		BE đường kính 90mm		cái		0

		694		Bộ cần khoan loại D165:600 kg/ bộ		bộ		8,400,000

		695		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/ bộ		bộ		11,760,000

		696		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/ bộ		bộ		15,680,000

		697		Bộ choòng nón xoay loại C		bộ		332,000

		698		Bộ choòng nón xoay loại K		bộ		370,000

		699		Bộ choòng nón xoay loại M		bộ		380,000

		700		Bộ choòng nón xoay loại T		bộ		465,000

		701		Bộ sứ		bộ		2,500

		702		Bộ sứ hạ thế loại 2 sứ		bộ		4,000

		703		Bộ sứ hạ thế loại 3 sứ		bộ		6,000

		704		Bộ sứ hạ thế loại 4 sứ		bộ		8,000

		705		Bi hợp kim		kg		15,000

		706		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,25m3		bể		620,000

		707		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,3m3		bể		815,000

		708		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,4m3		bể		900,000

		709		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,5m3		bể		1,050,000

		710		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,7m3		bể		1,280,000

		711		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 0,9m3		bể		1,540,000

		712		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 1,0m3		bể		1,650,000

		713		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 1,5m3		bể		2,540,000

		714		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 2,0m3		bể		2,350,000

		715		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 3,0m3		bể		3,450,000

		716		Bể chứa bằng nhựa kiểu đứng dung tích 4,0m3		bể		4,700,000

		717		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,25m3		bể		620,000

		718		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,3m3		bể		815,000

		719		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,4m3		bể		900,000

		720		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,5m3		bể		1,050,000

		721		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,7m3		bể		1,280,000

		722		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 0,9m3		bể		1,540,000

		723		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 1,0m3		bể		1,650,000

		724		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 1,5m3		bể		2,540,000

		725		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 2,0m3		bể		2,350,000

		726		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 3,0m3		bể		3,450,000

		727		Bể chứa bằng nhựa kiểu nằm ngang dung tích 4,0m3		bể		4,700,000

		728		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 0,5m3		bể		2,045,455

		729		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 1,0m3		bể		2,318,182

		730		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 1,5m3		bể		3,000,000

		731		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 2,0m3		bể		3,863,636

		732		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 2,5m3		bể		5,130,000

		733		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 3,0m3		bể		5,409,091

		734		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 3,5m3		bể		6,272,727

		735		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 4,0m3		bể		7,600,000

		736		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 5,0m3		bể		8,545,455

		737		Bể chứa nước bằng INOX kiểu đứng dung tích 6,0m3		bể		9,909,091

		738		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 0,5m3		bể		2,045,455

		739		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 1,0m3		bể		2,318,182

		740		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 1,5m3		bể		3,000,000

		741		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 2,0m3		bể		3,863,636

		742		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 2,5m3		bể		5,130,000

		743		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 3,0m3		bể		5,409,091

		744		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 3,5m3		bể		6,272,727

		745		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 4,0m3		bể		7,600,000

		746		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 5,0m3		bể		8,545,455

		747		Bể chứa nước bằng INOX kiểu nằm ngang dung tích 6,0m3		bể		9,909,091

		748		BU		cái		0

		749		BU đường kính 1000mm		cái		0

		750		BU đường kính 100mm		cái		0

		751		BU đường kính 1100mm		cái		0

		752		BU đường kính 110mm		cái		0

		753		BU đường kính 1200mm		cái		0

		754		BU đường kính 125mm		cái		0

		755		BU đường kính 1400mm		cái		0

		756		BU đường kính 150mm		cái		0

		757		BU đường kính 1600mm		cái		0

		758		BU đường kính 160mm		cái		0

		759		BU đường kính 170mm		cái		0

		760		BU đường kính 1800mm		cái		0

		761		BU đường kính 180mm		cái		0

		762		BU đường kính 2000mm		cái		0

		763		BU đường kính 200mm		cái		0

		764		BU đường kính 250mm		cái		0

		765		BU đường kính 300mm		cái		0

		766		BU đường kính 350mm		cái		0

		767		BU đường kính 400mm		cái		0

		768		BU đường kính 500mm		cái		0

		769		BU đường kính 50mm		cái		0

		770		BU đường kính 600mm		cái		0

		771		BU đường kính 60mm		cái		0

		772		BU đường kính 700mm		cái		0

		773		BU đường kính 70mm		cái		0

		774		BU đường kính 800mm		cái		0

		775		BU đường kính 80mm		cái		0

		776		BU đường kính 900mm		cái		0

		777		BU đường kính 90mm		cái		0

		778		Bu lông mạ M10x20		cái		0

		779		Bu lông mạ M6x20		cái		0

		780		Bu lông mạ M8x20		cái		0

		781		Bu lông M16-M20		bộ		0

		782		Bu lông M20-M24		cái		0

		783		Bu lông M20-M27		cái		0

		784		Bu lông M20-M30		cái		0

		785		Bu lông M23-M45		bộ		0

		786		Bu lông M24-M27		bộ		0

		787		Bu lông M24-M30		bộ		0

		788		Bu lông M24-M33		cái		0

		789		Bu lông M27-M33		bộ		0

		790		Bu lông M27-M45		bộ		0

		791		Bu lông M30-M39		cái		0

		792		Bu lông M39-M45		cái		0

		793		Bu lông M39-M52		bộ		0

		794		Bu lông M45-M52		bộ		0

		795		Bulông M8x30		cái		0

		796		Bích đặc		cái		0

		797		Bích rỗng		cái		0

		798		Cáp d16 giằng máy khoan		kg		10,609

		799		Cáp khoan		kg		12,000

		800		Côn bê tông đường kính 1000mm		cái		150,000

		801		Côn bê tông đường kính 1200mm		cái		275,000

		802		Côn bê tông đường kính 1400mm		cái		315,000

		803		Côn bê tông đường kính 1500mm		cái		335,000

		804		Côn bê tông đường kính 1600mm		cái		365,000

		805		Côn bê tông đường kính 1800mm		cái		405,000

		806		Côn bê tông đường kính 2000mm		cái		455,000

		807		Côn bê tông đường kính 400mm		cái		58,000

		808		Côn bê tông đường kính 500mm		cái		70,000

		809		Côn bê tông đường kính 600mm		cái		85,000

		810		Côn bê tông đường kính 700mm		cái		98,000

		811		Côn bê tông đường kính 800mm		cái		113,000

		812		Côn bê tông đường kính 900mm		cái		125,000

		813		Côn gang đường kính 1000mm		cái		1,013,000

		814		Côn gang đường kính 100mm		cái		107,000

		815		Côn gang đường kính 1100mm		cái		1,125,000

		816		Côn gang đường kính 1200mm		cái		1,238,000

		817		Côn gang đường kính 1400mm		cái		1,400,000

		818		Côn gang đường kính 1500mm		cái		1,519,000

		819		Côn gang đường kính 150mm		cái		169,000

		820		Côn gang đường kính 1600mm		cái		1,631,000

		821		Côn gang đường kính 1800mm		cái		1,755,000

		822		Côn gang đường kính 2000mm		cái		2,025,000

		823		Côn gang đường kính 200mm		cái		208,000

		824		Côn gang đường kính 2200mm		cái		2,138,000

		825		Côn gang đường kính 2400mm		cái		2,363,000

		826		Côn gang đường kính 2500mm		cái		2,588,000

		827		Côn gang đường kính 250mm		cái		304,000

		828		Côn gang đường kính 300mm		cái		383,000

		829		Côn gang đường kính 350mm		cái		439,000

		830		Côn gang đường kính 400mm		cái		484,000

		831		Côn gang đường kính 500mm		cái		540,000

		832		Côn gang đường kính 50mm		cái		40,000

		833		Côn gang đường kính 600mm		cái		630,000

		834		Côn gang đường kính 700mm		cái		720,000

		835		Côn gang đường kính 75mm		cái		60,000

		836		Côn gang đường kính 800mm		cái		788,000

		837		Côn gang đường kính 900mm		cái		878,000

		838		Côn nhựa đường kính 100mm		cái		25,000

		839		Côn nhựa đường kính 125mm		cái		34,000

		840		Côn nhựa đường kính 150mm		cái		47,000

		841		Côn nhựa đường kính 15mm		cái		600

		842		Côn nhựa đường kính 200mm		cái		67,000

		843		Côn nhựa đường kính 20mm		cái		800

		844		Côn nhựa đường kính 250mm		cái		105,000

		845		Côn nhựa đường kính 25mm		cái		1,300

		846		Côn nhựa đường kính 32mm		cái		2,200

		847		Côn nhựa đường kính 40mm		cái		2,600

		848		Côn nhựa đường kính 50mm		cái		4,000

		849		Côn nhựa đường kính 60mm		cái		5,000

		850		Côn nhựa đường kính 67mm		cái		6,200

		851		Côn nhựa đường kính 75mm		cái		8,200

		852		Côn nhựa đường kính 76mm		cái		8,400

		853		Côn nhựa đường kính 80mm		cái		10,000

		854		Côn nhựa đường kính 89mm		cái		11,200

		855		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm		cái		686,000

		856		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm		cái		26,500

		857		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm		cái		35,000

		858		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm		cái		48,000

		859		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm		cái		107,000

		860		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm		cái		206,000

		861		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm		cái		240,000

		862		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm		cái		275,000

		863		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm		cái		344,000

		864		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm		cái		412,000

		865		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm		cái		480,000

		866		Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm		cái		549,000

		867		Côn nhựa miệng bát đường kính 100mm		cái		16,000

		868		Côn nhựa miệng bát đường kính 125mm		cái		32,100

		869		Côn nhựa miệng bát đường kính 150mm		cái		50,000

		870		Côn nhựa miệng bát đường kính 200mm		cái		80,000

		871		Côn nhựa miệng bát đường kính 250mm		cái		105,000

		872		Côn nhựa miệng bát đường kính 300mm		cái		205,000

		873		Côn nhựa miệng bát đường kính 32mm		cái		1,300

		874		Côn nhựa miệng bát đường kính 40mm		cái		2,200

		875		Côn nhựa miệng bát đường kính 50mm		cái		2,600

		876		Côn nhựa miệng bát đường kính 65mm		cái		5,500

		877		Côn nhựa miệng bát đường kính 89mm		cái		11,200

		878		Côn thép đường kính 1000mm		cái		1,200,000

		879		Côn thép đường kính 100mm		cái		52,000

		880		Côn thép đường kính 1200mm		cái		1,440,000

		881		Côn thép đường kính 125mm		cái		45,000

		882		Côn thép đường kính 1300mm		cái		1,560,000

		883		Côn thép đường kính 1400mm		cái		1,680,000

		884		Côn thép đường kính 1500mm		cái		1,800,000

		885		Côn thép đường kính 150mm		cái		50,000

		886		Côn thép đường kính 15mm		cái		1,700

		887		Côn thép đường kính 1600mm		cái		1,920,000

		888		Côn thép đường kính 1800mm		cái		2,160,000

		889		Côn thép đường kính 2000mm		cái		2,400,000

		890		Côn thép đường kính 200mm		cái		85,000

		891		Côn thép đường kính 20mm		cái		2,200

		892		Côn thép đường kính 2200mm		cái		2,640,000

		893		Côn thép đường kính 2500mm		cái		2,880,000

		894		Côn thép đường kính 250mm		cái		220,000

		895		Côn thép đường kính 25mm		cái		3,400

		896		Côn thép đường kính 300mm		cái		365,000

		897		Côn thép đường kính 32mm		cái		5,900

		898		Côn thép đường kính 350mm		cái		425,000

		899		Côn thép đường kính 400mm		cái		485,000

		900		Côn thép đường kính 40mm		cái		7,300

		901		Côn thép đường kính 500mm		cái		615,000

		902		Côn thép đường kính 50mm		cái		10,400

		903		Côn thép đường kính 600mm		cái		725,000

		904		Côn thép đường kính 60mm		cái		15,000

		905		Côn thép đường kính 700mm		cái		845,000

		906		Côn thép đường kính 75mm		cái		22,000

		907		Côn thép đường kính 800mm		cái		965,000

		908		Côn thép đường kính 80mm		cái		31,500

		909		Côn thép đường kính 900mm		cái		1,080,000

		910		Côn thép không rỉ đường kính 1000mm		cái		9,400,000

		911		Côn thép không rỉ đường kính 100mm		cái		150,000

		912		Côn thép không rỉ đường kính 1200mm		cái		11,000,000

		913		Côn thép không rỉ đường kính 125mm		cái		250,000

		914		Côn thép không rỉ đường kính 1300mm		cái		11,700,000

		915		Côn thép không rỉ đường kính 1400mm		cái		12,300,000

		916		Côn thép không rỉ đường kính 1500mm		cái		13,000,000

		917		Côn thép không rỉ đường kính 150mm		cái		460,000

		918		Côn thép không rỉ đường kính 15mm		cái		19,000

		919		Côn thép không rỉ đường kính 200mm		cái		700,000

		920		Côn thép không rỉ đường kính 20mm		cái		21,000

		921		Côn thép không rỉ đường kính 250mm		cái		1,450,000

		922		Côn thép không rỉ đường kính 25mm		cái		27,000

		923		Côn thép không rỉ đường kính 300mm		cái		2,000,000

		924		Côn thép không rỉ đường kính 32mm		cái		32,000

		925		Côn thép không rỉ đường kính 350mm		cái		2,750,000

		926		Côn thép không rỉ đường kính 400mm		cái		4,100,000

		927		Côn thép không rỉ đường kính 40mm		cái		44,000

		928		Côn thép không rỉ đường kính 500mm		cái		5,500,000

		929		Côn thép không rỉ đường kính 50mm		cái		62,000

		930		Côn thép không rỉ đường kính 600mm		cái		6,100,000

		931		Côn thép không rỉ đường kính 60mm		cái		80,000

		932		Côn thép không rỉ đường kính 700mm		cái		7,050,000

		933		Côn thép không rỉ đường kính 75mm		cái		100,000

		934		Côn thép không rỉ đường kính 800mm		cái		7,900,000

		935		Côn thép không rỉ đường kính 80mm		cái		110,000

		936		Côn thép không rỉ đường kính 900mm		cái		8,500,000

		937		Côn, măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		2,000

		938		Côn, măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		3,000

		939		Côn, măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		3,500

		940		Côn, măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		4,000

		941		Côn, măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		6,000

		942		Côn gang đường kính 1000mm		cái		1,013,000

		943		Côn gang đường kính 100mm		cái		107,000

		944		Côn gang đường kính 1100mm		cái		1,125,000

		945		Côn gang đường kính 1200mm		cái		1,238,000

		946		Côn gang đường kính 1400mm		cái		1,400,000

		947		Côn gang đường kính 1500mm		cái		1,519,000

		948		Côn gang đường kính 150mm		cái		169,000

		949		Côn gang đường kính 1600mm		cái		1,631,000

		950		Côn gang đường kính 1800mm		cái		1,755,000

		951		Côn gang đường kính 2000mm		cái		2,025,000

		952		Côn gang đường kính 200mm		cái		208,000

		953		Côn gang đường kính 2200mm		cái		2,138,000

		954		Côn gang đường kính 2400mm		cái		2,363,000

		955		Côn gang đường kính 2500mm		cái		2,588,000

		956		Côn gang đường kính 250mm		cái		304,000

		957		Côn gang đường kính 300mm		cái		383,000

		958		Côn gang đường kính 350mm		cái		439,000

		959		Côn gang đường kính 400mm		cái		484,000

		960		Côn gang đường kính 500mm		cái		540,000

		961		Côn gang đường kính 50mm		cái		40,000

		962		Côn gang đường kính 600mm		cái		630,000

		963		Côn gang đường kính 700mm		cái		720,000

		964		Côn gang đường kính 75mm		cái		60,000

		965		Côn gang đường kính 800mm		cái		788,000

		966		Côn gang đường kính 900mm		cái		878,000

		967		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm		cái		892,323

		968		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm		cái		34,500

		969		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm		cái		45,513

		970		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm		cái		62,063

		971		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm		cái		139,300

		972		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm		cái		267,559

		973		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm		cái		312,313

		974		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm		cái		356,929

		975		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm		cái		461,661

		976		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm		cái		535,394

		977		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm		cái		624,626

		978		Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm		cái		713,858

		979		Côn thép tráng kẽm đường kính 100mm		cái		54,000

		980		Côn thép tráng kẽm đường kính 15mm		cái		1,970

		981		Côn thép tráng kẽm đường kính 20mm		cái		2,500

		982		Côn thép tráng kẽm đường kính 25mm		cái		3,700

		983		Côn thép tráng kẽm đường kính 32mm		cái		6,100

		984		Côn thép tráng kẽm đường kính 40mm		cái		7,600

		985		Côn thép tráng kẽm đường kính 50mm		cái		11,500

		986		Côn thép tráng kẽm đường kính 67mm		cái		15,000

		987		Côn thép tráng kẽm đường kính 76mm		cái		21,000

		988		Côn thép tráng kẽm đường kính 89mm		cái		25,000

		989		Cút bê tông đường kính 1000mm		cái		155,000

		990		Cút bê tông đường kính 1200mm		cái		275,000

		991		Cút bê tông đường kính 1400mm		cái		315,000

		992		Cút bê tông đường kính 1500mm		cái		335,000

		993		Cút bê tông đường kính 1600mm		cái		365,000

		994		Cút bê tông đường kính 1800mm		cái		405,000

		995		Cút bê tông đường kính 2000mm		cái		455,000

		996		Cút bê tông đường kính 400mm		cái		58,000

		997		Cút bê tông đường kính 500mm		cái		70,000

		998		Cút bê tông đường kính 600mm		cái		85,000

		999		Cút bê tông đường kính 700mm		cái		98,000

		1000		Cút bê tông đường kính 800mm		cái		113,000

		1001		Cút bê tông đường kính 900mm		cái		125,000

		1002		Cút gang đường kính 1000mm		cái		1,013,000

		1003		Cút gang đường kính 100mm		cái		107,000

		1004		Cút gang đường kính 1100mm		cái		1,125,000

		1005		Cút gang đường kính 1200mm		cái		1,238,000

		1006		Cút gang đường kính 1400mm		cái		1,400,000

		1007		Cút gang đường kính 1500mm		cái		1,519,000

		1008		Cút gang đường kính 150mm		cái		169,000

		1009		Cút gang đường kính 1600mm		cái		1,631,000

		1010		Cút gang đường kính 1800mm		cái		1,755,000

		1011		Cút gang đường kính 2000mm		cái		2,025,000

		1012		Cút gang đường kính 200mm		cái		208,000

		1013		Cút gang đường kính 2200mm		cái		2,138,000

		1014		Cút gang đường kính 2400mm		cái		2,363,000

		1015		Cút gang đường kính 2500mm		cái		2,588,000

		1016		Cút gang đường kính 250mm		cái		304,000

		1017		Cút gang đường kính 300mm		cái		383,000

		1018		Cút gang đường kính 350mm		cái		439,000

		1019		Cút gang đường kính 400mm		cái		484,000

		1020		Cút gang đường kính 500mm		cái		540,000

		1021		Cút gang đường kính 50mm		cái		40,000

		1022		Cút gang đường kính 600mm		cái		630,000

		1023		Cút gang đường kính 700mm		cái		720,000

		1024		Cút gang đường kính 75mm		cái		60,000

		1025		Cút gang đường kính 800mm		cái		788,000

		1026		Cút gang đường kính 900mm		cái		878,000

		1027		Cút nhựa đường kính 100mm		cái		16,000

		1028		Cút nhựa đường kính 125mm		cái		32,100

		1029		Cút nhựa đường kính 150mm		cái		50,000

		1030		Cút nhựa đường kính 15mm		cái		500

		1031		Cút nhựa đường kính 200mm		cái		180,000

		1032		Cút nhựa đường kính 20mm		cái		600

		1033		Cút nhựa đường kính 250mm		cái		228,000

		1034		Cút nhựa đường kính 25mm		cái		800

		1035		Cút nhựa đường kính 32mm		cái		1,300

		1036		Cút nhựa đường kính 40mm		cái		2,200

		1037		Cút nhựa đường kính 50mm		cái		2,600

		1038		Cút nhựa đường kính 60mm		cái		4,000

		1039		Cút nhựa đường kính 67mm		cái		5,000

		1040		Cút nhựa đường kính 75mm		cái		8,400

		1041		Cút nhựa đường kính 76mm		cái		9,500

		1042		Cút nhựa đường kính 80mm		cái		10,500

		1043		Cút nhựa đường kính 89mm		cái		13,500

		1044		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm		cái		686,000

		1045		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm		cái		26,500

		1046		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm		cái		35,000

		1047		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm		cái		48,000

		1048		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm		cái		107,000

		1049		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm		cái		206,000

		1050		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm		cái		240,000

		1051		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm		cái		275,000

		1052		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm		cái		344,000

		1053		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm		cái		412,000

		1054		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm		cái		480,000

		1055		Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm		cái		549,000

		1056		Cút nhựa miệng bát đường kính 100mm		cái		16,000

		1057		Cút nhựa miệng bát đường kính 125mm		cái		32,000

		1058		Cút nhựa miệng bát đường kính 150mm		cái		50,000

		1059		Cút nhựa miệng bát đường kính 200mm		cái		80,000

		1060		Cút nhựa miệng bát đường kính 250mm		cái		105,000

		1061		Cút nhựa miệng bát đường kính 300mm		cái		205,000

		1062		Cút nhựa miệng bát đường kính 32mm		cái		1,300

		1063		Cút nhựa miệng bát đường kính 40mm		cái		2,200

		1064		Cút nhựa miệng bát đường kính 50mm		cái		2,600

		1065		Cút nhựa miệng bát đường kính 65mm		cái		5,500

		1066		Cút nhựa miệng bát đường kính 89mm		cái		11,200

		1067		Cút thép đường kính 1000mm		cái		1,755,000

		1068		Cút thép đường kính 100mm		cái		63,000

		1069		Cút thép đường kính 1200mm		cái		1,890,000

		1070		Cút thép đường kính 125mm		cái		110,000

		1071		Cút thép đường kính 1300mm		cái		2,025,000

		1072		Cút thép đường kính 1400mm		cái		2,160,000

		1073		Cút thép đường kính 1500mm		cái		2,430,000

		1074		Cút thép đường kính 150mm		cái		180,000

		1075		Cút thép đường kính 15mm		cái		3,000

		1076		Cút thép đường kính 1600mm		cái		2,970,000

		1077		Cút thép đường kính 1800mm		cái		3,375,000

		1078		Cút thép đường kính 2000mm		cái		3,813,000

		1079		Cút thép đường kính 200mm		cái		440,000

		1080		Cút thép đường kính 20mm		cái		4,000

		1081		Cút thép đường kính 2200mm		cái		3,813,000

		1082		Cút thép đường kính 2500mm		cái		4,310,000

		1083		Cút thép đường kính 250mm		cái		473,000

		1084		Cút thép đường kính 25mm		cái		5,000

		1085		Cút thép đường kính 300mm		cái		540,000

		1086		Cút thép đường kính 32mm		cái		11,000

		1087		Cút thép đường kính 350mm		cái		675,000

		1088		Cút thép đường kính 400mm		cái		810,000

		1089		Cút thép đường kính 40mm		cái		17,000

		1090		Cút thép đường kính 500mm		cái		945,000

		1091		Cút thép đường kính 50mm		cái		25,000

		1092		Cút thép đường kính 600mm		cái		1,080,000

		1093		Cút thép đường kính 60mm		cái		28,000

		1094		Cút thép đường kính 700mm		cái		1,215,000

		1095		Cút thép đường kính 75mm		cái		30,000

		1096		Cút thép đường kính 800mm		cái		1,350,000

		1097		Cút thép đường kính 80mm		cái		39,000

		1098		Cút thép đường kính 900mm		cái		1,620,000

		1099		Cút thép không rỉ đường kính 1000mm		cái		9,400,000

		1100		Cút thép không rỉ đường kính 100mm		cái		150,000

		1101		Cút thép không rỉ đường kính 1200mm		cái		11,000,000

		1102		Cút thép không rỉ đường kính 125mm		cái		250,000

		1103		Cút thép không rỉ đường kính 1300mm		cái		11,700,000

		1104		Cút thép không rỉ đường kính 1400mm		cái		12,300,000

		1105		Cút thép không rỉ đường kính 1500mm		cái		13,000,000

		1106		Cút thép không rỉ đường kính 150mm		cái		460,000

		1107		Cút thép không rỉ đường kính 15mm		cái		19,000

		1108		Cút thép không rỉ đường kính 200mm		cái		700,000

		1109		Cút thép không rỉ đường kính 20mm		cái		21,000

		1110		Cút thép không rỉ đường kính 250mm		cái		1,450,000

		1111		Cút thép không rỉ đường kính 25mm		cái		27,000

		1112		Cút thép không rỉ đường kính 300mm		cái		2,000,000

		1113		Cút thép không rỉ đường kính 32mm		cái		32,000

		1114		Cút thép không rỉ đường kính 350mm		cái		2,750,000

		1115		Cút thép không rỉ đường kính 400mm		cái		4,100,000

		1116		Cút thép không rỉ đường kính 40mm		cái		44,000

		1117		Cút thép không rỉ đường kính 500mm		cái		5,500,000

		1118		Cút thép không rỉ đường kính 50mm		cái		62,000

		1119		Cút thép không rỉ đường kính 600mm		cái		6,100,000

		1120		Cút thép không rỉ đường kính 60mm		cái		80,000

		1121		Cút thép không rỉ đường kính 700mm		cái		7,050,000

		1122		Cút thép không rỉ đường kính 75mm		cái		100,000

		1123		Cút thép không rỉ đường kính 800mm		cái		7,900,000

		1124		Cút thép không rỉ đường kính 80mm		cái		110,000

		1125		Cút thép không rỉ đường kính 900mm		cái		8,500,000

		1126		Cút, măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		2,000

		1127		Cút, măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		3,000

		1128		Cút, măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		3,500

		1129		Cút, măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		4,000

		1130		Cút, măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		6,000

		1131		Cút gang đường kính 1000mm		cái		1,013,000

		1132		Cút gang đường kính 100mm		cái		107,000

		1133		Cút gang đường kính 1100mm		cái		1,125,000

		1134		Cút gang đường kính 1200mm		cái		1,238,000

		1135		Cút gang đường kính 1400mm		cái		1,400,000

		1136		Cút gang đường kính 1500mm		cái		1,519,000

		1137		Cút gang đường kính 150mm		cái		169,000

		1138		Cút gang đường kính 1600mm		cái		1,631,000

		1139		Cút gang đường kính 1800mm		cái		1,755,000

		1140		Cút gang đường kính 2000mm		cái		2,025,000

		1141		Cút gang đường kính 200mm		cái		208,000

		1142		Cút gang đường kính 2200mm		cái		2,138,000

		1143		Cút gang đường kính 2400mm		cái		2,363,000

		1144		Cút gang đường kính 2500mm		cái		2,588,000

		1145		Cút gang đường kính 250mm		cái		304,000

		1146		Cút gang đường kính 300mm		cái		383,000

		1147		Cút gang đường kính 350mm		cái		439,000

		1148		Cút gang đường kính 400mm		cái		484,000

		1149		Cút gang đường kính 500mm		cái		540,000

		1150		Cút gang đường kính 50mm		cái		40,000

		1151		Cút gang đường kính 600mm		cái		630,000

		1152		Cút gang đường kính 700mm		cái		720,000

		1153		Cút gang đường kính 75mm		cái		60,000

		1154		Cút gang đường kính 800mm		cái		788,000

		1155		Cút gang đường kính 900mm		cái		878,000

		1156		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm		cái		892,323

		1157		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm		cái		34,500

		1158		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm		cái		45,513

		1159		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm		cái		62,063

		1160		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm		cái		139,300

		1161		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm		cái		267,000

		1162		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm		cái		312,313

		1163		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm		cái		356,929

		1164		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm		cái		461,661

		1165		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm		cái		535,394

		1166		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm		cái		624,626

		1167		Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm		cái		713,858

		1168		Cút thép tráng kẽm đường kính 100mm		cái		78,500

		1169		Cút thép tráng kẽm đường kính 15mm		cái		2,100

		1170		Cút thép tráng kẽm đường kính 20mm		cái		3,400

		1171		Cút thép tráng kẽm đường kính 25mm		cái		5,500

		1172		Cút thép tráng kẽm đường kính 32mm		cái		8,200

		1173		Cút thép tráng kẽm đường kính 40mm		cái		10,400

		1174		Cút thép tráng kẽm đường kính 50mm		cái		16,000

		1175		Cút thép tráng kẽm đường kính 67mm		cái		40,000

		1176		Cút thép tráng kẽm đường kính 76mm		cái		41,000

		1177		Cút thép tráng kẽm đường kính 89mm		cái		48,300

		1178		Công tơ loại 1 pha		cái		125,000

		1179		Công tơ loại 3 pha		cái		350,000

		1180		Công tắc loại 1 hạt		cái		20,000

		1181		Công tắc chuông		cái		55,000

		1182		Công tắc loại 2 hạt		cái		28,300

		1183		Công tắc loại 3 hạt		cái		36,000

		1184		Công tắc loại 4 hạt		cái		53,000

		1185		Công tắc loại 5 hạt		cái		61,000

		1186		Công tắc loại 6 hạt		cái		75,000

		1187		Cọc chống sét		cái		80,000

		1188		Cồn rửa		kg		25,000

		1189		Cao su làm gioăng		m2		45,000

		1190		Cao su tấm		m2		35,000

		1191		Cao su tấm		tấm		0

		1192		Cọc chống sét ống đồng đường kính <=50mm		cái		80,000

		1193		Cần khoan D114mm		m		515,000

		1194		Cần khoan D63,5mm		m		115,000

		1195		Cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=100A		bộ		569,000

		1196		Cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=200A		bộ		880,000

		1197		Cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=400A		bộ		2,000,000

		1198		Cầu dao 3 cực đảo chiều cường độ <=60A		bộ		59,500

		1199		Cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=100A		bộ		503,000

		1200		Cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=200A		bộ		627,000

		1201		Cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=400A		bộ		1,260,000

		1202		Cầu dao 3 cực 1 chiều cường độ <=60A		bộ		49,000

		1203		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x1400mm đoạn dài 1m		m		745,000

		1204		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x1600mm đoạn dài 1m		m		805,000

		1205		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x1800mm đoạn dài 1m		m		865,000

		1206		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1200x2000mm đoạn dài 1m		m		925,000

		1207		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x1500mm đoạn dài 1m		m		835,000

		1208		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x1800mm đoạn dài 1m		m		925,000

		1209		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x2000mm đoạn dài 1m		m		975,000

		1210		Cống hộp bê tông đúc sẵn 1400x2200mm đoạn dài 1m		m		1,035,000

		1211		Cống hộp bê tông đúc sẵn 2200x1500mm đoạn dài 1m		m		1,152,000

		1212		Cống hộp bê tông đúc sẵn 2200x1800mm đoạn dài 1m		m		1,152,000

		1213		Cống hộp bê tông đúc sẵn 2500x1500mm đoạn dài 1m		m		1,152,000

		1214		Cống hộp bê tông đúc sẵn 2500x2000mm đoạn dài 1m		m		1,296,000

		1215		Cống hộp bê tông đúc sẵn 2500x2500mm đoạn dài 1m		m		1,440,000

		1216		Cống hộp bê tông đúc sẵn 3000x3000mm đoạn dài 1m		m		1,728,000

		1217		Cống hộp bê tông đúc sẵn 400x1000mm đoạn dài 1m		m		403,000

		1218		Cống hộp bê tông đúc sẵn 400x600mm đoạn dài 1m		m		288,000

		1219		Cống hộp bê tông đúc sẵn 400x800mm đoạn dài 1m		m		345,000

		1220		Cống hộp bê tông đúc sẵn 600x600mm đoạn dài 1m		m		345,000

		1221		Cống hộp bê tông đúc sẵn 600x800mm đoạn dài 1m		m		403,000

		1222		Cống hộp bê tông đúc sẵn 800x1000mm đoạn dài 1m		m		520,000

		1223		Cống hộp bê tông đúc sẵn 800x1400mm đoạn dài 1m		m		635,000

		1224		Cống hộp bê tông đúc sẵn 800x800mm đoạn dài 1m		m		460,000

		1225		Chao chụp		bộ		3,000

		1226		Chậu rửa 1 vòi		bộ		440,000

		1227		Chậu rửa 2 vòi		bộ		520,000

		1228		Chậu tiểu nam		bộ		533,000

		1229		Chậu xí bệt		bộ		920,000

		1230		Chậu xí xổm		bộ		106,000

		1231		Chụp lọc bằng sứ, nhựa		cái		12,300

		1232		Choòng khoan loại 1400kg/ cái		cái		19,600,000

		1233		Choòng khoan loại 1450kg/ cái		cái		20,300,000

		1234		Choòng khoan loại 1520kg/ cái		cái		21,280,000

		1235		Choòng khoan loại 1580kg/ cái		cái		22,120,000

		1236		Choòng khoan loại 596kg/ cái		cái		8,344,000

		1237		Choòng khoan loại 900kg/ cái		cái		12,600,000

		1238		Chuông điện		cái		50,000

		1239		Cùm nhựa nối ống		cái		0

		1240		Cùm nhựa nối ống đường kính 1000mm		cái		127,308

		1241		Cùm nhựa nối ống đường kính 100mm		cái		4,470

		1242		Cùm nhựa nối ống đường kính 150mm		cái		9,720

		1243		Cùm nhựa nối ống đường kính 200mm		cái		16,974

		1244		Cùm nhựa nối ống đường kính 250mm		cái		23,340

		1245		Cùm nhựa nối ống đường kính 300mm		cái		31,827

		1246		Cùm nhựa nối ống đường kính 350mm		cái		36,071

		1247		Cùm nhựa nối ống đường kính 400mm		cái		38,192

		1248		Cùm nhựa nối ống đường kính 500mm		cái		57,289

		1249		Cùm nhựa nối ống đường kính 600mm		cái		68,959

		1250		Cùm nhựa nối ống đường kính 700mm		cái		82,750

		1251		Cùm nhựa nối ống đường kính 800mm		cái		95,481

		1252		Clor bột		gam		35

		1253		Cửa gió đơn 100x200mm		cái		23,000

		1254		Cửa gió đơn 150x150mm		cái		25,000

		1255		Cửa gió đơn 200x200mm		cái		45,000

		1256		Cửa gió đơn 200x300mm		cái		68,000

		1257		Cửa gió đơn 200x400mm		cái		90,000

		1258		Cửa gió đơn 200x600mm		cái		135,000

		1259		Cửa gió kép 200x1200mm		cái		338,000

		1260		Cửa gió kép 200x400mm		cái		90,000

		1261		Cửa gió kép 200x450mm		cái		135,000

		1262		Cửa gió kép 200x750mm		cái		225,000

		1263		Cửa gió kép 200x850mm		cái		281,000

		1264		Cửa gió kép 200x950mm		cái		291,000

		1265		Cửa lưới 1000x400mm		cái		45,000

		1266		Cửa lưới 1000x600mm		cái		68,000

		1267		Cửa lưới 1250x300mm		cái		42,000

		1268		Cửa lưới 1300x1200mm		cái		176,000

		1269		Cửa lưới 1500x500mm		cái		84,000

		1270		Cửa lưới 1500x200mm		cái		34,000

		1271		Cửa lưới 1600x1500mm		cái		270,000

		1272		Cửa lưới 2000x200mm		cái		45,000

		1273		Cửa lưới 250x200mm		cái		6,000

		1274		Cửa lưới 3000x250mm		cái		84,000

		1275		Cửa lưới 500x300mm		cái		17,000

		1276		Cửa lưới 500x400mm		cái		23,000

		1277		Cửa lưới 500x500mm		cái		28,000

		1278		Cửa lưới 600x600mm		cái		41,000

		1279		Cửa phân phối khí		cái		320,000

		1280		Cút sành miệng bát đường kính 100mm		cái		8,500

		1281		Cút sành miệng bát đường kính 150mm		cái		10,000

		1282		Cút sành miệng bát đường kính 200mm		cái		13,000

		1283		Cút sành miệng bát đường kính 50mm		cái		5,000

		1284		Cút sành miệng bát đường kính 75mm		cái		7,000

		1285		Cút thép mạ kẽm đường kính 15mm		cái		2,500

		1286		Dây đồng đường kính 8mm		kg		138,000

		1287		Dây đay		kg		10,000

		1288		Dây điện đơn tiết diện 1x0,3mm2		m		770

		1289		Dây điện đơn tiết diện 1x0,5mm2		m		970

		1290		Dây điện đơn tiết diện 1x0,75mm2		m		1,380

		1291		Dây điện đơn tiết diện 1x0,7mm2		m		1,200

		1292		Dây điện đơn tiết diện 1x0,8mm2		m		1,500

		1293		Dây điện đơn tiết diện 1x1,0mm2		m		1,790

		1294		Dây điện đơn tiết diện 1x1,5mm2		m		2,520

		1295		Dây điện đơn tiết diện 1x10,0mm2		m		18,064

		1296		Dây điện đơn tiết diện 1x16,0mm2		m		28,073

		1297		Dây điện đơn tiết diện 1x2,5mm2		m		4,100

		1298		Dây điện đơn tiết diện 1x2,0mm2		m		3,310

		1299		Dây điện đơn tiết diện 1x25,0mm2		m		42,475

		1300		Dây điện đơn tiết diện 1x3,0mm2		m		4,870

		1301		Dây điện đơn tiết diện 1x4,0mm2		m		6,520

		1302		Dây điện đơn tiết diện 1x6,0mm2		m		9,680

		1303		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x0,5mm2		m		1,910

		1304		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x0,75mm2		m		2,750

		1305		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x1,0mm2		m		3,560

		1306		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x1,5mm2		m		5,030

		1307		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x10,0mm2		m		25,400

		1308		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x16,0mm2		m		52,600

		1309		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x2,5mm2		m		8,160

		1310		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x25,0mm2		m		81,100

		1311		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x4,0mm2		m		13,030

		1312		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x6,0mm2		m		19,340

		1313		Dây điện 2 ruột, tiết diện 2x8,0mm2		m		28,600

		1314		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x0,5mm2		m		2,723

		1315		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x0,75mm2		m		4,693

		1316		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x1,0mm2		m		7,400

		1317		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x1,75mm2		m		11,000

		1318		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x2,0mm2		m		12,200

		1319		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x2,5mm2		m		14,560

		1320		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x2,75mm2		m		15,800

		1321		Dây điện 3 ruột, tiết diện 3x3,0mm2		m		17,210

		1322		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x0,5mm2		m		4,815

		1323		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x0,75mm2		m		4,851

		1324		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x1,0mm2		m		9,310

		1325		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x1,5mm2		m		12,510

		1326		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x1,75mm2		m		14,000

		1327		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x2,0mm2		m		15,650

		1328		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x2,5mm2		m		18,700

		1329		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x3,0mm2		m		22,300

		1330		Dây điện 4 ruột, tiết diện 4x3,5mm2		m		25,900

		1331		Dây thép d3mm		kg		11,269

		1332		ống bê tông đường kính 1000mm		m		563,000

		1333		ống bê tông đường kính 100mm		m		27,500

		1334		ống bê tông đường kính 1100mm		m		655,000

		1335		ống bê tông đường kính 1200mm		m		800,000

		1336		ống bê tông đường kính 1400mm		m		834,400

		1337		ống bê tông đường kính 150mm		m		41,250

		1338		ống bê tông đường kính 1600mm		m		953,600

		1339		ống bê tông đường kính 200mm		m		56,000

		1340		ống bê tông đường kính 250mm		m		68,750

		1341		ống bê tông đường kính 300mm		m		72,000

		1342		ống bê tông đường kính 350mm		m		112,000

		1343		ống bê tông đường kính 400mm		m		113,000

		1344		ống bê tông đường kính 500mm		m		134,000

		1345		ống bê tông đường kính 600mm		m		218,000

		1346		ống bê tông đường kính 700mm		m		328,000

		1347		ống bê tông đường kính 800mm		m		437,000

		1348		ống bê tông đường kính 900mm		m		534,000

		1349		ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm đoạn dài 2m		m		613,200

		1350		ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm đoạn dài 6m		m		613,200

		1351		ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm đoạn dài 2m		m		893,130

		1352		ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm đoạn dài 6m		m		893,130

		1353		ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm đoạn dài 2m		m		920,000

		1354		ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm đoạn dài 6m		m		920,000

		1355		ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm đoạn dài 2m		m		1,092,000

		1356		ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm đoạn dài 6m		m		1,092,000

		1357		ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm đoạn dài 2m		m		1,470,840

		1358		ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm đoạn dài 6m		m		1,470,840

		1359		ống bê tông ly tâm đường kính 1800mm đoạn dài 6m		m		1,933,920

		1360		ống bê tông ly tâm đường kính 2000mm đoạn dài 6m		m		2,145,060

		1361		ống bê tông ly tâm đường kính 300mm đoạn dài 2m		m		80,000

		1362		ống bê tông ly tâm đường kính 400mm đoạn dài 2m		m		85,000

		1363		ống bê tông ly tâm đường kính 400mm đoạn dài 6m		m		85,000

		1364		ống bê tông ly tâm đường kính 500mm đoạn dài 2m		m		117,000

		1365		ống bê tông ly tâm đường kính 500mm đoạn dài 6m		m		117,000

		1366		ống bê tông ly tâm đường kính 600mm đoạn dài 2m		m		137,000

		1367		ống bê tông ly tâm đường kính 600mm đoạn dài 6m		m		137,000

		1368		ống bê tông ly tâm đường kính 700mm đoạn dài 2m		m		226,000

		1369		ống bê tông ly tâm đường kính 700mm đoạn dài 6m		m		226,000

		1370		ống bê tông ly tâm đường kính 800mm đoạn dài 2m		m		490,000

		1371		ống bê tông ly tâm đường kính 800mm đoạn dài 6m		m		490,000

		1372		ống bê tông ly tâm đường kính 900mm đoạn dài 2m		m		551,000

		1373		ống bê tông ly tâm đường kính 900mm đoạn dài 6m		m		551,800

		1374		ống các loại và dây điện		m		0

		1375		ống cao su dẫn khí chịu áp lực D60		m		19,096

		1376		ống chống thép đường kính 377mm		m		985,000

		1377		ống chống thép đường kính 426mm		m		1,305,000

		1378		ống chống thép đường kính 477mm		m		1,336,000

		1379		ống chống thép đường kính 529mm		m		1,368,000

		1380		ống chống thép đường kính 630mm		m		1,740,000

		1381		ống chống thép đường kính 720mm		m		2,190,000

		1382		ống gang đường kính 1000mm đoạn dài 6m		m		5,642,000

		1383		ống gang đường kính 100mm đoạn dài 6m		m		230,265

		1384		ống gang đường kính 1100mm đoạn dài 6m		m		6,863,000

		1385		ống gang đường kính 1200mm đoạn dài 6m		m		8,085,000

		1386		ống gang đường kính 1400mm đoạn dài 6m		m		3,115,000

		1387		ống gang đường kính 1500mm đoạn dài 6m		m		3,325,000

		1388		ống gang đường kính 150mm đoạn dài 6m		m		310,650

		1389		ống gang đường kính 1600mm đoạn dài 6m		m		3,573,000

		1390		ống gang đường kính 1800mm đoạn dài 6m		m		3,985,000

		1391		ống gang đường kính 2000mm đoạn dài 6m		m		4,425,000

		1392		ống gang đường kính 200mm đoạn dài 6m		m		435,400

		1393		ống gang đường kính 2200mm đoạn dài 6m		m		4,885,000

		1394		ống gang đường kính 2400mm đoạn dài 6m		m		5,425,000

		1395		ống gang đường kính 2500mm đoạn dài 6m		m		5,545,000

		1396		ống gang đường kính 250mm đoạn dài 6m		m		588,510

		1397		ống gang đường kính 300mm đoạn dài 6m		m		753,150

		1398		ống gang đường kính 350mm đoạn dài 6m		m		940,000

		1399		ống gang đường kính 400mm đoạn dài 6m		m		1,145,000

		1400		ống gang đường kính 500mm đoạn dài 6m		m		1,607,280

		1401		ống gang đường kính 50mm đoạn dài 6m		m		152,000

		1402		ống gang đường kính 600mm đoạn dài 6m		m		2,112,240

		1403		ống gang đường kính 700mm đoạn dài 6m		m		3,101,000

		1404		ống gang đường kính 75mm đoạn dài 6m		m		214,720

		1405		ống gang đường kính 800mm đoạn dài 6m		m		3,864,000

		1406		ống gang đường kính 900mm đoạn dài 6m		m		4,763,000

		1407		ống gang miệng bát đường kính 1000mm đoạn dài 6m		m		6,634,992

		1408		ống gang miệng bát đường kính 100mm đoạn dài 6m		m		307,240

		1409		ống gang miệng bát đường kính 1100mm đoạn dài 6m		m		2,435,000

		1410		ống gang miệng bát đường kính 1200mm đoạn dài 6m		m		8,085,000

		1411		ống gang miệng bát đường kính 1400mm đoạn dài 6m		m		3,150,000

		1412		ống gang miệng bát đường kính 1500mm đoạn dài 6m		m		3,325,000

		1413		ống gang miệng bát đường kính 150mm đoạn dài 6m		m		338,636

		1414		ống gang miệng bát đường kính 1600mm đoạn dài 6m		m		3,555,000

		1415		ống gang miệng bát đường kính 1800mm đoạn dài 6m		m		3,985,000

		1416		ống gang miệng bát đường kính 2000mm đoạn dài 6m		m		4,425,000

		1417		ống gang miệng bát đường kính 200mm đoạn dài 6m		m		443,190

		1418		ống gang miệng bát đường kính 2200mm đoạn dài 6m		m		4,875,000

		1419		ống gang miệng bát đường kính 2400mm đoạn dài 6m		m		5,325,000

		1420		ống gang miệng bát đường kính 2500mm đoạn dài 6m		m		5,538,000

		1421		ống gang miệng bát đường kính 250mm đoạn dài 6m		m		576,740

		1422		ống gang miệng bát đường kính 300mm đoạn dài 6m		m		720,730

		1423		ống gang miệng bát đường kính 350mm đoạn dài 6m		m		893,650

		1424		ống gang miệng bát đường kính 400mm đoạn dài 6m		m		1,071,220

		1425		ống gang miệng bát đường kính 500mm đoạn dài 6m		m		1,490,300

		1426		ống gang miệng bát đường kính 50mm đoạn dài 6m		m		95,000

		1427		ống gang miệng bát đường kính 600mm đoạn dài 6m		m		1,963,340

		1428		ống gang miệng bát đường kính 700mm đoạn dài 6m		m		2,134,900

		1429		ống gang miệng bát đường kính 75mm đoạn dài 6m		m		282,030

		1430		ống gang miệng bát đường kính 800mm đoạn dài 6m		m		1,995,000

		1431		ống gang miệng bát đường kính 900mm đoạn dài 6m		m		4,763,000

		1432		ống gió D50		m		11,246

		1433		ống kim loại bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=26mm		m		9,140

		1434		ống kim loại bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=35mm		m		17,876

		1435		ống kim loại bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=40mm		m		19,200

		1436		ống kim loại bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=50mm		m		28,300

		1437		ống kim loại bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=66mm		m		52,928

		1438		ống kim loại bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=80mm		m		54,000

		1439		ống kiểm tra đường kính 100mm		cái		7,000

		1440		ống kiểm tra đường kính 50mm		cái		4,000

		1441		ống múc loại 409kg/ cái		cái		1,230,000

		1442		ống múc loại 522kg/ cái		cái		1,550,000

		1443		ống múc loại 635kg/ cái		cái		1,905,000

		1444		ống múc loại 692kg/ cái		cái		2,085,000

		1445		ống múc loại 735kg/ cái		cái		2,205,000

		1446		ống múc loại 793kg/ cái		cái		2,379,000

		1447		ống múc loại 824kg/ cái		cái		2,472,000

		1448		ống mềm		m		0

		1449		ống nâng nước D200		m		100,000

		1450		ống nối đường kính 1000mm		cái		215,000

		1451		ống nối đường kính 100mm		cái		12,500

		1452		ống nối đường kính 150mm		cái		23,500

		1453		ống nối đường kính 200mm		cái		33,500

		1454		ống nối đường kính 250mm		cái		43,200

		1455		ống nối đường kính 300mm		cái		52,500

		1456		ống nối đường kính 350mm		cái		60,000

		1457		ống nối đường kính 400mm		cái		73,000

		1458		ống nối đường kính 500mm		cái		85,000

		1459		ống nối đường kính 600mm		cái		94,500

		1460		ống nối đường kính 700mm		cái		112,500

		1461		ống nối đường kính 800mm		cái		135,000

		1462		ống nhựa đường kính 100mm đoạn dài 8m		m		40,000

		1463		ống nhựa đường kính 110mm đoạn dài 8m		m		43,000

		1464		ống nhựa đường kính 150mm đoạn dài 8m		m		55,000

		1465		ống nhựa đường kính 15mm đoạn dài 8m		m		3,100

		1466		ống nhựa đường kính 200mm đoạn dài 8m		m		120,000

		1467		ống nhựa đường kính 20mm đoạn dài 8m		m		3,700

		1468		ống nhựa đường kính 250mm đoạn dài 8m		m		191,000

		1469		ống nhựa đường kính 25mm đoạn dài 8m		m		4,900

		1470		ống nhựa đường kính 32mm đoạn dài 8m		m		5,900

		1471		ống nhựa đường kính 40mm đoạn dài 8m		m		8,600

		1472		ống nhựa đường kính 50mm đoạn dài 8m		m		10,300

		1473		ống nhựa đường kính 67mm đoạn dài 8m		m		13,800

		1474		ống nhựa đường kính 76mm đoạn dài 8m		m		18,700

		1475		ống nhựa đường kính 89mm đoạn dài 8m		m		33,500

		1476		ống nhựa bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm		m		5,411

		1477		ống nhựa bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm		m		6,370

		1478		ống nhựa bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm		m		10,103

		1479		ống nhựa bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm		m		19,589

		1480		ống nhựa bảo hộ dây dẫn, đường kính <=76mm		m		37,671

		1481		ống nhựa bảo hộ dây dẫn, đường kính <=90mm		m		42,500

		1482		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm đoạn dài 5m		m		656,250

		1483		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm đoạn dài 5m		m		40,470

		1484		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm đoạn dài 5m		m		68,300

		1485		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm đoạn dài 5m		m		108,700

		1486		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm đoạn dài 5m		m		194,780

		1487		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm đoạn dài 5m		m		206,100

		1488		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm đoạn dài 5m		m		1,009,100

		1489		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm đoạn dài 5m		m		1,282,900

		1490		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm đoạn dài 5m		m		2,014,500

		1491		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm đoạn dài 5m		m		393,750

		1492		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm đoạn dài 5m		m		459,375

		1493		ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm đoạn dài 5m		m		525,000

		1494		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm đoạn dài 5m		m		795,000

		1495		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm đoạn dài 5m		m		42,000

		1496		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm đoạn dài 5m		m		67,000

		1497		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm đoạn dài 5m		m		115,000

		1498		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm đoạn dài 5m		m		176,000

		1499		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm đoạn dài 5m		m		262,000

		1500		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm đoạn dài 5m		m		306,000

		1501		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm đoạn dài 5m		m		318,000

		1502		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm đoạn dài 5m		m		400,000

		1503		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm đoạn dài 5m		m		480,000

		1504		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm đoạn dài 5m		m		560,000

		1505		ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm đoạn dài 5m		m		637,000

		1506		ống nhựa miệng bát đường kính 100mm đoạn dài 6m		m		40,000

		1507		ống nhựa miệng bát đường kính 125mm đoạn dài 6m		m		44,000

		1508		ống nhựa miệng bát đường kính 150mm đoạn dài 6m		m		55,000

		1509		ống nhựa miệng bát đường kính 200mm đoạn dài 6m		m		120,000

		1510		ống nhựa miệng bát đường kính 20mm đoạn dài 6m		m		3,700

		1511		ống nhựa miệng bát đường kính 250mm đoạn dài 6m		m		191,000

		1512		ống nhựa miệng bát đường kính 25mm đoạn dài 6m		m		4,900

		1513		ống nhựa miệng bát đường kính 300mm đoạn dài 6m		m		290,000

		1514		ống nhựa miệng bát đường kính 32mm đoạn dài 6m		m		5,900

		1515		ống nhựa miệng bát đường kính 40mm đoạn dài 6m		m		8,600

		1516		ống nhựa miệng bát đường kính 50mm đoạn dài 6m		m		10,300

		1517		ống nhựa miệng bát đường kính 60mm đoạn dài 6m		m		13,800

		1518		ống nhựa miệng bát đường kính 75mm đoạn dài 6m		m		0

		1519		ống nhựa miệng bát đường kính 80mm đoạn dài 6m		m		0

		1520		ống nhựa miệng bát đường kính 89mm đoạn dài 6m		m		33,500

		1521		ống nhựa nhôm đường kính 12mm đoạn dài 100m		m		10,500

		1522		ống nhựa nhôm đường kính 16mm đoạn dài 100m		m		13,500

		1523		ống nhựa nhôm đường kính 20mm đoạn dài 50m		m		17,000

		1524		ống nhựa nhôm đường kính 26mm đoạn dài 6m		m		21,500

		1525		ống nhựa nhôm đường kính 32mm đoạn dài 6m		m		32,000

		1526		ống sành đường kính 100mm đoạn dài 0,5m		m		10,000

		1527		ống sành đường kính 150mm đoạn dài 0,5m		m		12,000

		1528		ống sành đường kính 200mm đoạn dài 0,5m		m		15,000

		1529		ống sành đường kính 50mm đoạn dài 0,5m		m		6,500

		1530		ống sành đường kính 75mm đoạn dài 0,5m		m		7,500

		1531		ống sắt tráng kẽm		m		0

		1532		ống sứ hạ thế		cái		0

		1533		ống sứ hạ thế tai mèo		cái		2,900

		1534		ống sứ, ống nhựa dài <=150mm		cái		2,500

		1535		ống sứ, ống nhựa dài <=250mm		cái		7,000

		1536		ống sứ, ống nhựa dài <=350mm		cái		8,500

		1537		ống thép đen đường kính 1000mm đoạn dài 8m		m		3,471,000

		1538		ống thép đen đường kính 100mm đoạn dài 8m		m		136,000

		1539		ống thép đen đường kính 1200mm đoạn dài 8m		m		4,165,000

		1540		ống thép đen đường kính 125mm đoạn dài 8m		m		188,000

		1541		ống thép đen đường kính 1300mm đoạn dài 8m		m		4,905,000

		1542		ống thép đen đường kính 1400mm đoạn dài 8m		m		5,285,000

		1543		ống thép đen đường kính 1500mm đoạn dài 8m		m		5,675,000

		1544		ống thép đen đường kính 150mm đoạn dài 8m		m		225,000

		1545		ống thép đen đường kính 15mm đoạn dài 8m		m		14,900

		1546		ống thép đen đường kính 1600mm đoạn dài 8m		m		6,035,000

		1547		ống thép đen đường kính 1800mm đoạn dài 8m		m		6,790,000

		1548		ống thép đen đường kính 2000mm đoạn dài 8m		m		7,545,000

		1549		ống thép đen đường kính 200mm đoạn dài 8m		m		382,000

		1550		ống thép đen đường kính 20mm đoạn dài 8m		m		15,500

		1551		ống thép đen đường kính 2200mm đoạn dài 8m		m		8,305,000

		1552		ống thép đen đường kính 2500mm đoạn dài 8m		m		9,530,000

		1553		ống thép đen đường kính 250mm đoạn dài 8m		m		585,000

		1554		ống thép đen đường kính 25mm đoạn dài 8m		m		20,000

		1555		ống thép đen đường kính 300mm đoạn dài 8m		m		697,000

		1556		ống thép đen đường kính 32mm đoạn dài 8m		m		31,000

		1557		ống thép đen đường kính 350mm đoạn dài 8m		m		825,000

		1558		ống thép đen đường kính 400mm đoạn dài 8m		m		985,000

		1559		ống thép đen đường kính 40mm đoạn dài 8m		m		40,000

		1560		ống thép đen đường kính 500mm đoạn dài 8m		m		1,235,000

		1561		ống thép đen đường kính 50mm đoạn dài 8m		m		45,000

		1562		ống thép đen đường kính 600mm đoạn dài 8m		m		1,740,000

		1563		ống thép đen đường kính 60mm đoạn dài 8m		m		64,000

		1564		ống thép đen đường kính 700mm đoạn dài 8m		m		1,949,000

		1565		ống thép đen đường kính 75mm đoạn dài 8m		m		81,000

		1566		ống thép đen đường kính 800mm đoạn dài 8m		m		2,640,000

		1567		ống thép đen đường kính 80mm đoạn dài 8m		m		105,000

		1568		ống thép đen đường kính 900mm đoạn dài 8m		m		3,123,000

		1569		ống thép đường kính 108mm		m		136,000

		1570		ống thép đường kính 127mm		m		188,000

		1571		ống thép đường kính 146mm		m		225,000

		1572		ống thép đường kính 168mm		m		291,000

		1573		ống thép đường kính 194mm		m		352,000

		1574		ống thép đường kính 219mm		m		410,000

		1575		ống thép đường kính 273mm		m		652,000

		1576		ống thép đường kính 325mm		m		776,000

		1577		ống thép đường kính 350mm		m		1,040,000

		1578		ống thép đường kính 377mm		m		1,120,000

		1579		ống thép đường kính 426mm		m		1,350,000

		1580		ống thép đường kính 450mm		m		1,336,000

		1581		ống thép đường kính 477mm		m		1,350,000

		1582		ống thép đường kính 529mm		m		1,368,000

		1583		ống thép đường kính 630mm		m		1,740,000

		1584		ống thép đường kính 720mm		m		2,190,000

		1585		ống thép đường kính 820mm		m		2,641,000

		1586		ống thép đường kính 89mm		m		105,000

		1587		ống thép không rỉ đường kính 1000mm đoạn dài 6m		m		13,563,495

		1588		ống thép không rỉ đường kính 100mm đoạn dài 6m		m		398,685

		1589		ống thép không rỉ đường kính 1200mm đoạn dài 6m		m		16,303,595

		1590		ống thép không rỉ đường kính 125mm đoạn dài 6m		m		501,438

		1591		ống thép không rỉ đường kính 1300mm đoạn dài 6m		m		17,673,645

		1592		ống thép không rỉ đường kính 1400mm đoạn dài 6m		m		22,819,553

		1593		ống thép không rỉ đường kính 1500mm đoạn dài 6m		m		24,463,613

		1594		ống thép không rỉ đường kính 150mm đoạn dài 6m		m		702,493

		1595		ống thép không rỉ đường kính 15mm đoạn dài 6m		m		22,688

		1596		ống thép không rỉ đường kính 200mm đoạn dài 6m		m		942,252

		1597		ống thép không rỉ đường kính 20mm đoạn dài 6m		m		38,019

		1598		ống thép không rỉ đường kính 250mm đoạn dài 6m		m		1,348,129

		1599		ống thép không rỉ đường kính 25mm đoạn dài 6m		m		48,294

		1600		ống thép không rỉ đường kính 300mm đoạn dài 6m		m		1,622,139

		1601		ống thép không rỉ đường kính 32mm đoạn dài 6m		m		82,203

		1602		ống thép không rỉ đường kính 350mm đoạn dài 6m		m		1,896,149

		1603		ống thép không rỉ đường kính 400mm đoạn dài 6m		m		2,705,849

		1604		ống thép không rỉ đường kính 40mm đoạn dài 6m		m		104,124

		1605		ống thép không rỉ đường kính 500mm đoạn dài 6m		m		3,390,874

		1606		ống thép không rỉ đường kính 50mm đoạn dài 6m		m		131,525

		1607		ống thép không rỉ đường kính 600mm đoạn dài 6m		m		4,882,858

		1608		ống thép không rỉ đường kính 60mm đoạn dài 6m		m		196,945

		1609		ống thép không rỉ đường kính 700mm đoạn dài 6m		m		5,704,888

		1610		ống thép không rỉ đường kính 75mm đoạn dài 6m		m		248,322

		1611		ống thép không rỉ đường kính 800mm đoạn dài 6m		m		8,680,637

		1612		ống thép không rỉ đường kính 80mm đoạn dài 6m		m		316,482

		1613		ống thép không rỉ đường kính 900mm đoạn dài 6m		m		9,776,677

		1614		ống thép tráng kẽm đường kính 100mm đoạn dài 8m		m		207,500

		1615		ống thép tráng kẽm đường kính 110mm đoạn dài 8m		m		365,069

		1616		ống thép tráng kẽm đường kính 150mm đoạn dài 8m		m		549,850

		1617		ống thép tráng kẽm đường kính 15mm đoạn dài 8m		m		24,000

		1618		ống thép tráng kẽm đường kính 200mm đoạn dài 8m		m		455,000

		1619		ống thép tráng kẽm đường kính 20mm đoạn dài 8m		m		38,000

		1620		ống thép tráng kẽm đường kính 250mm đoạn dài 8m		m		661,000

		1621		ống thép tráng kẽm đường kính 25mm đoạn dài 8m		m		48,000

		1622		ống thép tráng kẽm đường kính 32mm đoạn dài 8m		m		60,500

		1623		ống thép tráng kẽm đường kính 40mm đoạn dài 8m		m		69,000

		1624		ống thép tráng kẽm đường kính 50mm đoạn dài 8m		m		96,500

		1625		ống thép tráng kẽm đường kính 67mm đoạn dài 8m		m		112,350

		1626		ống thép tráng kẽm đường kính 76mm đoạn dài 8m		m		134,000

		1627		ống thép tráng kẽm đường kính 89mm đoạn dài 8m		m		165,000

		1628		ống xi măng đường kính 100mm đoạn dài 0,5m		m		10,000

		1629		ống xi măng đường kính 150mm đoạn dài 0,5m		m		15,000

		1630		ống xi măng đường kính 200mm đoạn dài 0,5m		m		20,000

		1631		Gương soi		cái		180,022

		1632		Gỗ hộp kê máy nhóm II		m3		1,435,419

		1633		Gỗ ván nhóm IV		m3		2,344,510

		1634		Giá đỡ máy		cái		150,000

		1635		Giá treo khăn		cái		65,000

		1636		Gioăng cao su lá 10mm		m2		45,000

		1637		Gioăng cao su tấm		m2		98,000

		1638		Họng cứu hoả đường kính 100mm		cái		1,255,000

		1639		Họng cứu hoả đường kính 80mm		cái		1,004,000

		1640		Hộp đèn 0,6m và phụ kiện loại 1 bòng		hộp		29,000

		1641		Hộp đèn 0,6m và phụ kiện loại 2 bòng		hộp		55,000

		1642		Hộp đèn 0,6m và phụ kiện loại 3 bóng		hộp		210,000

		1643		Hộp đèn 1,2m và phụ kiện loại 1 bóng		hộp		39,000

		1644		Hộp đèn 1,2m và phụ kiện loại 2 bóng		hộp		72,000

		1645		Hộp đèn 1,2m và phụ kiện loại 3 bóng		hộp		260,000

		1646		Hộp đèn 1,2m và phụ kiện loại 4 bóng		hộp		310,000

		1647		Hộp đèn 1,5m và phụ kiện loại 1 bóng		hộp		47,741

		1648		Hộp đèn 1,5m và phụ kiện loại 2 bóng		hộp		75,705

		1649		Hộp đèn 1,5m và phụ kiện loại 3 bóng		hộp		100,786

		1650		Hộp đèn 1,5m và phụ kiện loại 4 bóng		hộp		133,000

		1651		Hộp đựng xà phòng		hộp		15,000

		1652		Hộp nối, phân dây <=100x100mm		cái		2,000

		1653		Hộp nối, phân dây <=150x150mm		cái		3,000

		1654		Hộp nối, phân dây <=150x200mm		cái		3,000

		1655		Hộp nối, phân dây <=200x200mm		cái		5,000

		1656		Hộp nối, phân dây <=250x200mm		cái		5,000

		1657		Hộp nối, phân dây <=300x300mm		cái		6,000

		1658		Hộp nối, phân dây <=300x400mm		cái		6,000

		1659		Hộp nối, phân dây <=400x400mm		cái		8,000

		1660		Hộp nối, phân dây <=40x50mm		cái		1,000

		1661		Hộp nối, phân dây <=40x60mm		cái		1,000

		1662		Hộp nối, phân dây <=50x80mm		cái		2,000

		1663		Hộp nối, phân dây <=60x60mm		cái		1,000

		1664		Hộp nối, phân dây <=60x80mm		cái		2,000

		1665		Hộp số		cái		32,000

		1666		Khung gỗ		cái		80,000

		1667		Kim thu sét đường kính 16mm dài 0,5m		cái		16,000

		1668		Kim thu sét đường kính 16mm dài 1,0m		cái		18,000

		1669		Kim thu sét đường kính 16mm dài 1,5m		cái		22,000

		1670		Kim thu sét đường kính 16mm dài 2.0m		cái		28,000

		1671		Kệ kính		cái		40,000

		1672		Lưỡi cưa		cái		3,000

		1673		Linh kiện báo cháy		cái		780,000

		1674		Linh kiện chống điện giật		cái		970,000

		1675		Măng sông đường kính 100mm		cái		13,792

		1676		Măng sông đường kính 110mm		cái		15,914

		1677		Măng sông đường kính 150mm		cái		26,523

		1678		Măng sông đường kính 15mm		cái		649

		1679		Măng sông đường kính 200mm		cái		53,045

		1680		Măng sông đường kính 20mm		cái		1,082

		1681		Măng sông đường kính 250mm		cái		65,776

		1682		Măng sông đường kính 25mm		cái		1,273

		1683		Măng sông đường kính 32mm		cái		1,591

		1684		Măng sông đường kính 40mm		cái		2,016

		1685		Măng sông đường kính 50mm		cái		2,334

		1686		Măng sông đường kính 67mm		cái		2,652

		1687		Măng sông đường kính 76mm		cái		4,880

		1688		Măng sông đường kính 89mm		cái		6,365

		1689		Măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		2,000

		1690		Măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		2,500

		1691		Măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		3,000

		1692		Măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		3,500

		1693		Măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		4,000

		1694		Măng sông thép đường kính 100mm		cái		0

		1695		Măng sông thép đường kính 110mm		cái		0

		1696		Măng sông thép đường kính 150mm		cái		0

		1697		Măng sông thép đường kính 15mm		cái		0

		1698		Măng sông thép đường kính 200mm		cái		0

		1699		Măng sông thép đường kính 20mm		cái		0

		1700		Măng sông thép đường kính 250mm		cái		0

		1701		Măng sông thép đường kính 25mm		cái		0

		1702		Măng sông thép đường kính 30mm		cái		0

		1703		Măng sông thép đường kính 40mm		cái		0

		1704		Măng sông thép đường kính 50mm		cái		0

		1705		Măng sông thép đường kính 67mm		cái		0

		1706		Măng sông thép đường kính 76mm		cái		0

		1707		Măng sông thép đường kính 89mm		cái		0

		1708		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 100mm		cái		10,600

		1709		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 110mm		cái		12,700

		1710		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 150mm		cái		16,974

		1711		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 15mm		cái		1,500

		1712		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 200mm		cái		21,200

		1713		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 20mm		cái		2,000

		1714		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 250mm		cái		32,000

		1715		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 25mm		cái		3,200

		1716		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 32mm		cái		3,700

		1717		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 40mm		cái		4,300

		1718		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 50mm		cái		5,305

		1719		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 67mm		cái		7,500

		1720		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 76mm		cái		8,500

		1721		Măng sông thép mạ kẽm đường kính 89mm		cái		9,500

		1722		Máy điều hoà loại 2 cục âm trần		cái		0

		1723		Máy điều hoà loại 2 cục ốp trần		cái		0

		1724		Máy điều hoà loại 2 cục tủ đứng		cái		0

		1725		Máy điều hoà loại 2 cục treo tường		cái		0

		1726		Máy biến dòng cường độ <=100/5A		cái		88,000

		1727		Máy biến dòng cường độ <=200/5A		cái		88,000

		1728		Máy biến dòng cường độ <=50/5A		cái		88,000

		1729		Màng keo dán ống		cái		1,600

		1730		Nắp cống hộp		cái		0

		1731		Nhựa dán		cái		43,750

		1732		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 100mm		cái		71,500

		1733		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 110mm		cái		82,000

		1734		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 150mm		cái		90,000

		1735		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 15mm		cái		1,600

		1736		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 200mm		cái		125,000

		1737		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 20mm		cái		3,300

		1738		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 250mm		cái		135,000

		1739		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 25mm		cái		4,900

		1740		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 30mm		cái		7,400

		1741		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 40mm		cái		9,200

		1742		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 50mm		cái		15,600

		1743		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 67mm		cái		30,000

		1744		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 76mm		cái		44,000

		1745		Nút bịt đầu ống thép tráng kẽm đường kính 89mm		cái		50,000

		1746		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 100mm		cái		41,500

		1747		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 110mm		cái		115,000

		1748		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 150mm		cái		143,000

		1749		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 15mm		cái		1,500

		1750		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 200mm		cái		176,000

		1751		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 20mm		cái		1,700

		1752		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 250mm		cái		275,000

		1753		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 25mm		cái		2,700

		1754		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 32mm		cái		3,900

		1755		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 40mm		cái		5,200

		1756		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 50mm		cái		8,400

		1757		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 67mm		cái		22,800

		1758		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 76mm		cái		29,500

		1759		Nút bịt nhựa nối măng sông đường kính 89mm		cái		35,500

		1760		Phễu thu đường kính 100mm		cái		14,300

		1761		Phễu thu đường kính 50mm		cái		8,100

		1762		Puli sứ kẹp		cái		1,200

		1763		Puli sứ kẹp <30x30		cái		750

		1764		Puli sứ kẹp >35x35		cái		950

		1765		Quạt ốp trần < 250x250mm		cái		160,000

		1766		Quạt ốp trần <350x350mm		cái		175,000

		1767		Quạt gió 2,5KW		cái		0

		1768		Quạt ly tâm 0,2-2,5KW		cái		106,000

		1769		Quạt ly tâm 10-22KW		cái		591,000

		1770		Quạt ly tâm 2,6-5KW		cái		350,000

		1771		Quạt ly tâm 5,1-10KW		cái		475,000

		1772		Quạt thông gió < 250x250mm		cái		131,000

		1773		Quạt thông gió <350x350mm		cái		210,000

		1774		Quạt thông gió 0,2-1,5KW		cái		160,000

		1775		Quạt thông gió 1,6-3,0KW		cái		220,000

		1776		Quạt thông gió 3,1-4,5KW		cái		748,000

		1777		Quạt thông gió 4,6-7,5KW		cái		900,000

		1778		Quạt trần		cái		370,000

		1779		Quạt treo tường		cái		190,000

		1780		Que hàn thép không rỉ		cái		44,000

		1781		Rơ le		cái		160,000

		1782		Sơn bóng		cái		23,100

		1783		Sắt dẹt 25x4		kg		8,200

		1784		Sắt tròn		kg		8,100

		1785		Sét bột Bentonit		cái		7,100

		1786		Sét chèn		kg		8,300

		1787		Tôn đen		kg		8,222

		1788		Tôn b=3mm		kg		8,500

		1789		Tê bê tông đường kính 1000mm		cái		0

		1790		Tê bê tông đường kính 1200mm		cái		0

		1791		Tê bê tông đường kính 1400mm		cái		0

		1792		Tê bê tông đường kính 1500mm		cái		0

		1793		Tê bê tông đường kính 1600mm		cái		0

		1794		Tê bê tông đường kính 1800mm		cái		0

		1795		Tê bê tông đường kính 2000mm		cái		0

		1796		Tê bê tông đường kính 400mm		cái		0

		1797		Tê bê tông đường kính 500mm		cái		0

		1798		Tê bê tông đường kính 600mm		cái		0

		1799		Tê bê tông đường kính 700mm		cái		0

		1800		Tê bê tông đường kính 800mm		cái		0

		1801		Tê bê tông đường kính 900mm		cái		0

		1802		Tê gang đường kính 1000mm		cái		0

		1803		Tê gang đường kính 100mm		cái		0

		1804		Tê gang đường kính 1100mm		cái		0

		1805		Tê gang đường kính 1200mm		cái		0

		1806		Tê gang đường kính 1400mm		cái		0

		1807		Tê gang đường kính 1500mm		cái		0

		1808		Tê gang đường kính 150mm		cái		0

		1809		Tê gang đường kính 1600mm		cái		0

		1810		Tê gang đường kính 1800mm		cái		0

		1811		Tê gang đường kính 2000mm		cái		0

		1812		Tê gang đường kính 200mm		cái		0

		1813		Tê gang đường kính 2200mm		cái		0

		1814		Tê gang đường kính 2400mm		cái		0

		1815		Tê gang đường kính 2500mm		cái		0

		1816		Tê gang đường kính 250mm		cái		0

		1817		Tê gang đường kính 300mm		cái		0

		1818		Tê gang đường kính 350mm		cái		0

		1819		Tê gang đường kính 400mm		cái		0

		1820		Tê gang đường kính 500mm		cái		0

		1821		Tê gang đường kính 50mm		cái		0

		1822		Tê gang đường kính 600mm		cái		0

		1823		Tê gang đường kính 700mm		cái		0

		1824		Tê gang đường kính 75mm		cái		0

		1825		Tê gang đường kính 800mm		cái		0

		1826		Tê gang đường kính 900mm		cái		0

		1827		Tê nhựa đường kính 100mm		cái		0

		1828		Tê nhựa đường kính 125mm		cái		0

		1829		Tê nhựa đường kính 150mm		cái		0

		1830		Tê nhựa đường kính 15mm		cái		0

		1831		Tê nhựa đường kính 200mm		cái		0

		1832		Tê nhựa đường kính 20mm		cái		0

		1833		Tê nhựa đường kính 250mm		cái		0

		1834		Tê nhựa đường kính 25mm		cái		0

		1835		Tê nhựa đường kính 32mm		cái		0

		1836		Tê nhựa đường kính 40mm		cái		0

		1837		Tê nhựa đường kính 50mm		cái		0

		1838		Tê nhựa đường kính 60mm		cái		0

		1839		Tê nhựa đường kính 67mm		cái		0

		1840		Tê nhựa đường kính 75mm		cái		0

		1841		Tê nhựa đường kính 76mm		cái		0

		1842		Tê nhựa đường kính 80mm		cái		0

		1843		Tê nhựa đường kính 89mm		cái		0

		1844		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm		cái		0

		1845		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm		cái		0

		1846		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm		cái		0

		1847		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm		cái		0

		1848		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm		cái		0

		1849		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm		cái		0

		1850		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm		cái		0

		1851		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm		cái		0

		1852		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm		cái		0

		1853		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm		cái		0

		1854		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm		cái		0

		1855		Tê nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm		cái		0

		1856		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm		cái		0

		1857		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm		cái		0

		1858		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm		cái		0

		1859		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm		cái		0

		1860		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm		cái		0

		1861		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm		cái		0

		1862		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm		cái		0

		1863		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm		cái		0

		1864		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm		cái		0

		1865		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm		cái		0

		1866		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm		cái		0

		1867		Tê nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm		cái		0

		1868		Tê nhựa miệng bát đường kính 100mm		cái		0

		1869		Tê nhựa miệng bát đường kính 125mm		cái		0

		1870		Tê nhựa miệng bát đường kính 150mm		cái		0

		1871		Tê nhựa miệng bát đường kính 200mm		cái		0

		1872		Tê nhựa miệng bát đường kính 250mm		cái		0

		1873		Tê nhựa miệng bát đường kính 300mm		cái		0

		1874		Tê nhựa miệng bát đường kính 32mm		cái		0

		1875		Tê nhựa miệng bát đường kính 40mm		cái		0

		1876		Tê nhựa miệng bát đường kính 50mm		cái		0

		1877		Tê nhựa miệng bát đường kính 65mm		cái		0

		1878		Tê nhựa miệng bát đường kính 89mm		cái		0

		1879		Tê nhựa nhôm đường kính 12mm		cái		0

		1880		Tê nhựa nhôm đường kính 16mm		cái		0

		1881		Tê nhựa nhôm đường kính 20mm		cái		0

		1882		Tê nhựa nhôm đường kính 26mm		cái		0

		1883		Tê nhựa nhôm đường kính 32mm		cái		0

		1884		Tê sành miệng bát đường kính 100mm		cái		0

		1885		Tê sành miệng bát đường kính 150mm		cái		0

		1886		Tê sành miệng bát đường kính 200mm		cái		0

		1887		Tê sành miệng bát đường kính 50mm		cái		0

		1888		Tê sành miệng bát đường kính 75mm		cái		0

		1889		Tê thép đường kính 1000mm		cái		0

		1890		Tê thép đường kính 100mm		cái		0

		1891		Tê thép đường kính 1200mm		cái		0

		1892		Tê thép đường kính 125mm		cái		0

		1893		Tê thép đường kính 1300mm		cái		0

		1894		Tê thép đường kính 1400mm		cái		0

		1895		Tê thép đường kính 1500mm		cái		0

		1896		Tê thép đường kính 150mm		cái		0

		1897		Tê thép đường kính 15mm		cái		0

		1898		Tê thép đường kính 1600mm		cái		0

		1899		Tê thép đường kính 1800mm		cái		0

		1900		Tê thép đường kính 2000mm		cái		0

		1901		Tê thép đường kính 200mm		cái		0

		1902		Tê thép đường kính 20mm		cái		0

		1903		Tê thép đường kính 2200mm		cái		0

		1904		Tê thép đường kính 2500mm		cái		0

		1905		Tê thép đường kính 250mm		cái		0

		1906		Tê thép đường kính 25mm		cái		0

		1907		Tê thép đường kính 300mm		cái		0

		1908		Tê thép đường kính 32mm		cái		0

		1909		Tê thép đường kính 350mm		cái		0

		1910		Tê thép đường kính 400mm		cái		0

		1911		Tê thép đường kính 40mm		cái		0

		1912		Tê thép đường kính 500mm		cái		0

		1913		Tê thép đường kính 50mm		cái		0

		1914		Tê thép đường kính 600mm		cái		0

		1915		Tê thép đường kính 60mm		cái		0

		1916		Tê thép đường kính 700mm		cái		0

		1917		Tê thép đường kính 75mm		cái		0

		1918		Tê thép đường kính 800mm		cái		0

		1919		Tê thép đường kính 80mm		cái		0

		1920		Tê thép đường kính 900mm		cái		0

		1921		Tê thép không rỉ đường kính 1000mm		cái		0

		1922		Tê thép không rỉ đường kính 100mm		cái		0

		1923		Tê thép không rỉ đường kính 1200mm		cái		0

		1924		Tê thép không rỉ đường kính 125mm		cái		0

		1925		Tê thép không rỉ đường kính 1300mm		cái		0

		1926		Tê thép không rỉ đường kính 1400mm		cái		0

		1927		Tê thép không rỉ đường kính 1500mm		cái		0

		1928		Tê thép không rỉ đường kính 150mm		cái		0

		1929		Tê thép không rỉ đường kính 15mm		cái		0

		1930		Tê thép không rỉ đường kính 200mm		cái		0

		1931		Tê thép không rỉ đường kính 20mm		cái		0

		1932		Tê thép không rỉ đường kính 250mm		cái		0

		1933		Tê thép không rỉ đường kính 25mm		cái		0

		1934		Tê thép không rỉ đường kính 300mm		cái		0

		1935		Tê thép không rỉ đường kính 32mm		cái		0

		1936		Tê thép không rỉ đường kính 350mm		cái		0

		1937		Tê thép không rỉ đường kính 400mm		cái		0

		1938		Tê thép không rỉ đường kính 40mm		cái		0

		1939		Tê thép không rỉ đường kính 500mm		cái		0

		1940		Tê thép không rỉ đường kính 50mm		cái		0

		1941		Tê thép không rỉ đường kính 600mm		cái		0

		1942		Tê thép không rỉ đường kính 60mm		cái		0

		1943		Tê thép không rỉ đường kính 700mm		cái		0

		1944		Tê thép không rỉ đường kính 75mm		cái		0

		1945		Tê thép không rỉ đường kính 800mm		cái		0

		1946		Tê thép không rỉ đường kính 80mm		cái		0

		1947		Tê thép không rỉ đường kính 900mm		cái		0

		1948		Tê thép tráng kẽm đường kính 100mm		cái		0

		1949		Tê thép tráng kẽm đường kính 15mm		cái		0

		1950		Tê thép tráng kẽm đường kính 20mm		cái		0

		1951		Tê thép tráng kẽm đường kính 25mm		cái		0

		1952		Tê thép tráng kẽm đường kính 32mm		cái		0

		1953		Tê thép tráng kẽm đường kính 40mm		cái		0

		1954		Tê thép tráng kẽm đường kính 50mm		cái		0

		1955		Tê thép tráng kẽm đường kính 67mm		cái		0

		1956		Tê thép tráng kẽm đường kính 76mm		cái		0

		1957		Tê thép tráng kẽm đường kính 89mm		cái		0

		1958		Thép nhíp		cái		8,300

		1959		Thập nhựa đường kính 100mm		cái		0

		1960		Thập nhựa đường kính 15mm		cái		0

		1961		Thập nhựa đường kính 20mm		cái		0

		1962		Thập nhựa đường kính 25mm		cái		0

		1963		Thập nhựa đường kính 32mm		cái		0

		1964		Thập nhựa đường kính 40mm		cái		0

		1965		Thập nhựa đường kính 50mm		cái		0

		1966		Thập nhựa đường kính 67mm		cái		0

		1967		Thập nhựa đường kính 76mm		cái		0

		1968		Thập nhựa đường kính 89mm		cái		0

		1969		Thập nhựa miệng bát đường kính 100mm		cái		0

		1970		Thập nhựa miệng bát đường kính 125mm		cái		0

		1971		Thập nhựa miệng bát đường kính 150mm		cái		0

		1972		Thập nhựa miệng bát đường kính 200mm		cái		0

		1973		Thập nhựa miệng bát đường kính 250mm		cái		0

		1974		Thập nhựa miệng bát đường kính 300mm		cái		0

		1975		Thập nhựa miệng bát đường kính 32mm		cái		0

		1976		Thập nhựa miệng bát đường kính 40mm		cái		0

		1977		Thập nhựa miệng bát đường kính 50mm		cái		0

		1978		Thập nhựa miệng bát đường kính 65mm		cái		0

		1979		Thập nhựa miệng bát đường kính 89mm		cái		0

		1980		Thập thép tráng kẽm đường kính 100mm		cái		0

		1981		Thập thép tráng kẽm đường kính 15mm		cái		0

		1982		Thập thép tráng kẽm đường kính 20mm		cái		0

		1983		Thập thép tráng kẽm đường kính 25mm		cái		0

		1984		Thập thép tráng kẽm đường kính 32mm		cái		0

		1985		Thập thép tráng kẽm đường kính 40mm		cái		0

		1986		Thập thép tráng kẽm đường kính 50mm		cái		0

		1987		Thập thép tráng kẽm đường kính 67mm		cái		0

		1988		Thập thép tráng kẽm đường kính 76mm		cái		0

		1989		Thập thép tráng kẽm đường kính 89mm		cái		0

		1990		Thùng đo lưu lượng		cái		20,000

		1991		Thùng đun nước nóng		cái		1,656,363

		1992		Thùng đun nước nóng kiểu liên tục		cái		1,750,000

		1993		Thiếc hàn		cái		22,000

		1994		Thuốc hàn		cái		10,000

		1995		Thuốc tạo khói		cái		10,000

		1996		Thuyền tắm có hương sen		cái		2,284,545

		1997		Thuyền tắm không có hương sen		cái		2,054,545

		1998		Trụ cứu hoả đường kính 100mm		cái		4,296,400

		1999		Trụ cứu hoả đường kính 150mm		cái		7,155,000

		2000		Vành đai bê tông đúc sẵn		cái		0

		2001		Vỏ chậu điện giải 724x174		cái		57,000

		2002		Van đáy đường kính 400mm		cái		13,500,000

		2003		Van đáy đường kính 500mm		cái		17,500,000

		2004		Van đáy đường kính 600mm		cái		30,500,000

		2005		Van đáy đường kính 700mm		cái		35,500,000

		2006		Van đáy đường kính 800mm		cái		42,500,000

		2007		Van điện đường kính 1000mm		cái		0

		2008		Van điện đường kính 1200mm		cái		0

		2009		Van điện đường kính 1400mm		cái		0

		2010		Van điện đường kính 1500mm		cái		0

		2011		Van điện đường kính 1800mm		cái		0

		2012		Van điện đường kính 2000mm		cái		0

		2013		Van điện đường kính 2500mm		cái		0

		2014		Van điện đường kính 400mm		cái		0

		2015		Van điện đường kính 500mm		cái		0

		2016		Van điện đường kính 600mm		cái		0

		2017		Van điện đường kính 700mm		cái		0

		2018		Van điện đường kính 800mm		cái		0

		2019		Van điện đường kính 900mm		cái		0

		2020		Van 1 chiều		cái		0

		2021		Van mặt bích đường kính 1000mm		cái		42,000,000

		2022		Van mặt bích đường kính 100mm		cái		2,017,500

		2023		Van mặt bích đường kính 1200mm		cái		51,000,000

		2024		Van mặt bích đường kính 1500mm		cái		62,000,000

		2025		Van mặt bích đường kính 150mm		cái		3,284,000

		2026		Van mặt bích đường kính 1800mm		cái		73,000,000

		2027		Van mặt bích đường kính 2000mm		cái		80,000,000

		2028		Van mặt bích đường kính 200mm		cái		5,105,000

		2029		Van mặt bích đường kính 2200mm		cái		100,000,000

		2030		Van mặt bích đường kính 2400mm		cái		110,000,000

		2031		Van mặt bích đường kính 2500mm		cái		120,000,000

		2032		Van mặt bích đường kính 250mm		cái		7,750,000

		2033		Van mặt bích đường kính 300mm		cái		10,400,000

		2034		Van mặt bích đường kính 350mm		cái		19,356,000

		2035		Van mặt bích đường kính 400mm		cái		23,823,000

		2036		Van mặt bích đường kính 40mm		cái		780,000

		2037		Van mặt bích đường kính 500mm		cái		25,286,069

		2038		Van mặt bích đường kính 50mm		cái		1,116,500

		2039		Van mặt bích đường kính 600mm		cái		27,891,950

		2040		Van mặt bích đường kính 700mm		cái		30,000,000

		2041		Van mặt bích đường kính 75mm		cái		1,494,000

		2042		Van mặt bích đường kính 800mm		cái		35,000,000

		2043		Van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 250mm		cái		3,200,000

		2044		Van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 300mm		cái		4,250,000

		2045		Van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 350mm		cái		6,350,000

		2046		Van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 400mm		cái		8,200,000

		2047		Van phao điều chỉnh độ lọc đường kính mối nối mềm 500mm		cái		10,500,000

		2048		Van ren đường kính 100mm		cái		120,000

		2049		Van ren đường kính 110mm		cái		130,000

		2050		Van ren đường kính 150mm		cái		160,000

		2051		Van ren đường kính 15mm		cái		36,000

		2052		Van ren đường kính 200mm		cái		470,000

		2053		Van ren đường kính 20mm		cái		36,000

		2054		Van ren đường kính 250mm		cái		610,000

		2055		Van ren đường kính 25mm		cái		36,000

		2056		Van ren đường kính 32mm		cái		42,000

		2057		Van ren đường kính 40mm		cái		52,000

		2058		Van ren đường kính 50mm		cái		65,000

		2059		Van ren đường kính 67mm		cái		67,000

		2060		Van ren đường kính 76mm		cái		80,000

		2061		Van ren đường kính 89mm		cái		95,000

		2062		Van xả khí đường kính 100mm		cái		645,000

		2063		Van xả khí đường kính 150mm		cái		1,650,000

		2064		Van xả khí đường kính 200mm		cái		2,150,000

		2065		Van xả khí đường kính 25mm		cái		65,000

		2066		Van xả khí đường kính 32mm		cái		75,000

		2067		Van xả khí đường kính 40mm		cái		98,000

		2068		Van xả khí đường kính 50mm		cái		125,000

		2069		Van xả khí đường kính 76mm		cái		135,000

		2070		Van xả khí đường kính 89mm		cái		565,000

		2071		Van xả khí D40		cái		98,000

		2072		Vòi rửa loại 1 vòi		bộ		50,000

		2073		Vòi rửa loại 2 vòi		bộ		250,000

		2074		Vòi rửa vệ sinh		cái		45,000

		2075		Vòi tắm hương sen loại 1 vòi, 1 hương sen		bộ		280,000

		2076		Vòi tắm hương sen loại 1 vói, 2 hương sen		bộ		350,000

		2077		Dây điện		m		0

		2078		Chậu tiểu nữ		bộ		531,000

		2079		Nhân công 3,5/7 (A1.8-N2)		công		58,199

		2080		Nhân công 4,0/7 (A1.8-N2)		công		62,560

		2081		Nhân công 4,5/7 (A1.8-N2)		công		67,794

		2082		Nhân công 5,0/7 (A1.8-N2)		công		73,028

		2083		Nhân công 2,5/7 (A1.8-N1)		công		46,968

		2084		Nhân công 2,7/7 (A1.8-N1)		công		48,407

		2085		Nhân công 3,0/7 (A1.8-N1)		công		50,566

		2086		Nhân công 3,2/7 (A1.8-N1)		công		52,267

		2087		Nhân công 3,3/7 (A1.8-N1)		công		53,118

		2088		Nhân công 3,5/7 (A1.8-N1)		công		54,819

		2089		Nhân công 3,7/7 (A1.8-N1)		công		56,520

		2090		Nhân công 4,0/7 (A1.8-N1)		công		59,071

		2091		Nhân công 4,3/7 (A1.8-N1)		công		62,081

		2092		Nhân công 4,5/7 (A1.8-N1)		công		64,087

		2093		Nhân công 5,0/7 (A1.8-N1)		công		69,103

		2094						0

		2095						0

		2096						0

		2097		Ô tô 10 tấn		ca		919,719

		2098		Ô tô 12 tấn		ca		1,057,268

		2099		Ô tô 2,5 tấn		ca		391,148

		2100		Ô tô 22 tấn		ca		2,166,938

		2101		Ô tô 27 tấn		ca		2,878,461

		2102		Ô tô 5 tấn		ca		615,676

		2103		Ô tô 7,0 tấn		ca		769,852

		2104		Ô tô chở nhiên liệu 2,5 tấn		ca		0

		2105		Ô tô tưới nước 5m3		ca		538,287

		2106		Ô tô tưới nhựa 7 tấn		ca		659,186

		2107		Ô tô tưới nước 9m3		ca		732,485

		2108		Ô tô tự đổ 10 tấn		ca		919,719

		2109		Ô tô tự đổ 22 tấn		ca		2,166,938

		2110		Ôtô tự đổ 12 tấn		ca		1,057,268

		2111		Ôtô tự đổ 5 tấn		ca		615,676

		2112		Ôtô tự đổ 7 tấn		ca		769,852

		2113		Đầm cóc		ca		129,384

		2114		Đầm rung tự hành 25 tấn		ca		1,791,802

		2115		Đầu kéo 30 tấn		ca		1,683,189

		2116		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 tấn)		ca		1,015,455

		2117		Búa căn khí nén		ca		76,174

		2118		Búa rung		ca		306,162

		2119		Búa rung BP 170		ca		680,541

		2120		Ca nô 150CV		ca		599,550

		2121		Ca nô 23CV		ca		190,816

		2122		Ca nô 30CV		ca		205,470

		2123		Ca nô 54 CV		ca		308,284

		2124		Cần cẩu 10 tấn		ca		1,333,706

		2125		Cần cẩu 16 tấn		ca		1,306,340

		2126		Cần cẩu 25 tấn		ca		2,268,683

		2127		Cần cẩu 30 tấn		ca		2,545,100

		2128		Cần cẩu 50 tấn		ca		4,610,497

		2129		Cần cẩu 6 tấn		ca		1,045,300

		2130		Cần cẩu cổng 30 tấn		ca		1,091,535

		2131		Cần cẩu nổi 30 tấn		ca		3,638,326

		2132		Cần cẩu tháp 25 tấn		ca		2,269,766

		2133		Cần cẩu tháp 40 tấn		ca		3,168,640

		2134		Cần cẩu tháp 50 tấn		ca		3,986,454

		2135		Cần cẩu tháp 80 tấn		ca		0

		2136		Cần cẩu xích 16 tấn		ca		1,738,269

		2137		Cần cẩu xích 25 tấn		ca		2,216,482

		2138		Cần cẩu xích 50 tấn		ca		3,391,569

		2139		Cần cẩu xích 63 tấn		ca		4,280,899

		2140		Cần trục 25 tấn		ca		1,561,911

		2141		Cần trục 50 tấn		ca		3,241,238

		2142		Cần trục bánh xích 25 tấn		ca		2,216,482

		2143		Cần trục bánh xích 50 tấn		ca		3,391,569

		2144		Cẩu long môn		ca		2,724,587

		2145		Cẩu nổi 30 tấn		ca		3,628,326

		2146		Gầu đào 125CV		ca		207,001

		2147		Giá long môn		ca		0

		2148		Kích 200 tấn		ca		86,166

		2149		Kích 250 tấn		ca		100,558

		2150		Kích 50 tấn		ca		71,340

		2151		Kích 500 tấn		ca		144,974

		2152		Lò nấu sơn YHK 3A		ca		426,075

		2153		Lò nung keo		ca		0

		2154		Máy đào <=0,4m3		ca		922,384

		2155		Máy đào <=0,8m3		ca		1,400,679

		2156		Máy đào <=1,25m3		ca		2,014,663

		2157		Máy đào <=1,6m3		ca		2,424,087

		2158		Máy đào <=2,3m3		ca		3,276,107

		2159		Máy đào <=3,6m3		ca		5,125,058

		2160		Máy đào 0,5m3		ca		1,081,596

		2161		Máy đào gầu ngoạm 1,2m3		ca		2,350,673

		2162		Máy đóng cọc 1,2 tấn		ca		0

		2163		Máy đóng cọc 1,8 tấn		ca		0

		2164		Máy đóng cọc 2,5 tấn		ca		0

		2165		Máy đóng cọc 3,5 tấn		ca		0

		2166		Máy đầm 16 tấn		ca		1,307,127

		2167		Máy đầm 18 tấn		ca		1,573,202

		2168		Máy đầm 25 tấn		ca		1,214,414

		2169		Máy đầm 9 tấn		ca		802,077

		2170		Máy đầm bánh lốp 16 tấn		ca		895,392

		2171		Máy đầm bánh lốp 25 tấn		ca		1,214,414

		2172		Máy đầm bàn 1,0KW		ca		68,034

		2173		Máy đầm bàn 1,5KW		ca		70,250

		2174		Máy đầm dùi 1,5KW		ca		70,250

		2175		Máy đột dập		ca		0

		2176		Máy đột lỗ 2,8KW		ca		0

		2177		Máy bơm 200m3/h		ca		0

		2178		Máy bơm bê tông 50m3/h		ca		1,237,403

		2179		Máy bơm nước 20KW		ca		136,159

		2180		Máy bơm nước		ca		0

		2181		Máy bơm nước áp lực		ca		0

		2182		Máy bơm nước 1,1KW		ca		60,069

		2183		Máy bơm nước 200m3/h		ca		0

		2184		Máy bơm xói 4MC		ca		0

		2185		Máy bào		ca		0

		2186		Máy búa rung		ca		0

		2187		Máy cào bóc Wirtgen C100		ca		0

		2188		Máy cào vơ		ca		0

		2189		Máy cắt		ca		0

		2190		Máy cắt 1,7KW		ca		70,246

		2191		Máy cắt 5KW		ca		0

		2192		Máy cắt 7,5KW		ca		0

		2193		Máy cắt cáp 10KW		ca		0

		2194		Máy cắt gạch		ca		0

		2195		Máy cắt khe MCD		ca		0

		2196		Máy cắt tôn 15KW		ca		0

		2197		Máy cắt thép		ca		0

		2198		Máy cắt thép Plasma		ca		107,573

		2199		Máy cắt uốn thép 5KW		ca		73,815

		2200		Máy cạp 16m3		ca		0

		2201		Máy cạp 9m3		ca		0

		2202		Máy cưa 2,7KW		ca		0

		2203		Máy cưa ống		ca		0

		2204		Máy cấy bấc thấm		ca		0

		2205		Máy cuốn ống		ca		0

		2206		Máy ép cọc		ca		236,823

		2207		Máy ép cọc <=150 tấn		ca		422,876

		2208		Máy ép cọc >150 tấn		ca		481,088

		2209		Máy ép khí 1200m3/ h		ca		0

		2210		Máy ép khí 420m3/h		ca		0

		2211		Máy ép khí 600m3/h		ca		0

		2212		Máy ép thuỷ lực 130 tấn		ca		0

		2213		Máy hàn 23KW		ca		125,959

		2214		Máy khoan		ca		0

		2215		Máy khoan đá cầm tay đường kính 42mm		ca		69,867

		2216		Máy khoan đường kính 42mm		ca		0

		2217		Máy khoan đập cáp 40KW		ca		793,673

		2218		Máy khoan 1,7KW		ca		0

		2219		Máy khoan 2,5KW		ca		0

		2220		Máy khoan 4,5KW		ca		103,494

		2221		Máy khoan bê tông <=1,5KW		ca		73,749

		2222		Máy khoan bê tông <=30mm		ca		0

		2223		Máy khoan cầm tay đường kính 32-42mm		ca		179,956

		2224		Máy khoan ROBBIN		ca		0

		2225		Máy khoan T2W 300CV		ca		5,528,397

		2226		Máy khoan tự hành 2 cần		ca		0

		2227		Máy khoan xoay đập tự hành đường kính 105mm		ca		1,227,536

		2228		Máy khoan xoay đập tự hành đường kính 76mm		ca		1,005,515

		2229		Máy lốc tôn 5KW		ca		96,598

		2230		Máy lu 10 tấn		ca		581,734

		2231		Máy lu 8,5 tấn		ca		479,379

		2232		Máy lu bánh lốp 16 tấn		ca		895,392

		2233		Máy lu rung 25 tấn		ca		1,791,802

		2234		Máy luồn cáp 15KW		ca		0

		2235		Máy mài 2,7KW		ca		0

		2236		Máy nén khí Điêzen 1200m3/h		ca		0

		2237		Máy nén khí Điêzen 660m3/h		ca		723,279

		2238		Máy nén khí Điezen 600m3/h		ca		0

		2239		Máy nén khí 240m3/h		ca		0

		2240		Máy nén khí 360m3/h		ca		495,266

		2241		Máy nén khí 540m3/h		ca		0

		2242		Máy nén khí 660m3/h		ca		0

		2243		Máy ủi <= 320CV		ca		3,485,873

		2244		Máy ủi <=110CV		ca		1,043,102

		2245		Máy ủi <=140CV		ca		1,487,299

		2246		Máy ủi <=180CV		ca		1,990,832

		2247		Máy ủi <=240CV		ca		2,450,003

		2248		Máy ủi <=320CV		ca		3,485,873

		2249		Máy ủi <=75CV		ca		723,956

		2250		Máy phát điện 30KW		ca		348,573

		2251		Máy phay bào 7KW		ca		0

		2252		Máy phun sơn		ca		68,664

		2253		Máy phun vữa 5,5KW		ca		0

		2254		Máy rải 130-140CV		ca		3,618,917

		2255		Máy rải 50-60m3/h		ca		2,522,223

		2256		Máy sàng rung		ca		0

		2257		Máy san 108CV		ca		1,444,378

		2258		Máy san 110CV		ca		1,444,378

		2259		Máy tưới nhựa		ca		0

		2260		Máy tiện 10KW		ca		0

		2261		Máy trắc đạc		ca		0

		2262		Máy trộn dung dịch		ca		182,376

		2263		Máy trộn vữa 250 lít		ca		112,664

		2264		Máy trộn vữa 80 lít		ca		78,435

		2265		Máy trộn vữa bê tông 250 lít		ca		112,664

		2266		Máy vận thăng 0,8 tấn		ca		172,883

		2267		Máy vận thăng 3 tấn		ca		236,529

		2268		Máy vận thăng lồng <=3 tấn		ca		397,434

		2269		Máy xáng cạp 1,25m3		ca		1,788,443

		2270		Máy xúc 0,6m3		ca		0

		2271		Máy xúc 1,6m3		ca		0

		2272		Máy xúc 2,3m3		ca		0

		2273		Máy xúc gầu dây 1m3		ca		1,950,784

		2274		Máy xúc lật 0,9m3		ca		946,739

		2275		Máy xúc lật 1,65m3		ca		1,522,027

		2276		Pa lăng xích 3 tấn		ca		60,515

		2277		Pa lăng xích 5 tấn		ca		62,303

		2278		Phao 250 tấn		ca		183,754

		2279		Phao thép 200 tấn		ca		174,979

		2280		Phao thép 60 tấn		ca		100,394

		2281		Quả đầm 16 tấn		ca		792,906

		2282		Quang lật 360tấn/ h		ca		278,661

		2283		Tàu đóng cọc búa <=1,8 tấn		ca		2,953,063

		2284		Tàu đóng cọc búa <=2,5 tấn		ca		3,072,313

		2285		Tàu đóng cọc búa <=3,5 tấn		ca		0

		2286		Tàu đóng cọc C96 búa thuỷ lực 7,5 tấn		ca		0

		2287		Tàu hút 600CV		ca		9,547,458

		2288		Tàu kéo 150CV		ca		1,543,580

		2289		Tàu kéo 360CV		ca		2,510,348

		2290		Tàu kéo 75CV		ca		1,036,132

		2291		Tổ hợp dàn khoan leo		ca		0

		2292		Tời điện 5 tấn		ca		108,078

		2293		Tời manơ 13KW		ca		0

		2294		Thiết bị đun rót		ca		0

		2295		Thiết bị lặn		ca		340,626

		2296		Thiết bị nấu nhựa		ca		0

		2297		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A		ca		0

		2298		Trạm lặn		ca		0

		2299		Trạm trộn <=25 tấn/h		ca		0

		2300		Trạm trộn <=50-60 tấn/h		ca		0

		2301		Trạm trộn <=80 tấn/h		ca		0

		2302		Trạm trộn 20-25m3/h		ca		0

		2303		Trạm trộn 30m3/h		ca		0

		2304		Trạm trộn 50m3/h		ca		0

		2305		Xà lan 200 tấn		ca		0

		2306		Xà lan 250 tấn		ca		0

		2307		Xà lan 400 tấn		ca		0

		2308		Xà lan 600 tấn		ca		0

		2309		Xe goòng 3 tấn		ca		0

		2310		Máy cán tôn		ca		0

		2311		Thiết bị phun cát		ca		0

		2312		Cần trục bánh hơi 16 tấn		ca		1,692,816

		2313		Cần trục bánh hơi 6 tấn		ca		1,045,300

		2314		Máy bơm 5CV		ca		98,993

		2315		Máy bơm nước 2KW		ca		62,729

		2316		Máy cắt cầm tay		ca		70,454

		2317		Máy ghép mí 1,1KW		ca		69,139

		2318		Máy hàn 14KW		ca		100,165

		2319		Máy hàn hơi 2000l/h		ca		75,834

		2320		Máy hàn nhiệt		ca		2,367,000

		2321		Máy khoan 750W		ca		63,797

		2322		Máy khoan cầm tay 0,5KW		ca		63,708

		2323		Máy khoan giếng đập cáp 40KW		ca		793,673

		2324		Máy khoan xoay 300CV		ca		5,528,397

		2325		Máy khoan xoay 54CV		ca		1,158,556

		2326		Máy mài 1KW		ca		58,197

		2327		Máy nén khí Điêzen 1260m3/ph		ca		1,531,605

		2328		Máy nén khí Điêzen 660m3/ph		ca		793,806

		2329		Máy trộn dung dịch 750 lít		ca		81,591

		2330		Máy vi áp kế		ca		2,399

		2331		Xe bồn hút mùn dung tích 3m3		ca		742,353

		2332		Gạch lá nem 200x200mm		m2		19,000

		2333		Gạch chống trơn 200x200mm		m2		60,000

		2334		Gạch men sứ 200x300mm		m2		50,000

		2335		Gạch Liên doanh 400x400mm		m2		62,040



&Lhttp://giaxaydung.vn




