PAGE  

	BỘ XÂY DỰNG 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

	Số: 24/2005/QĐ-BXD 
	Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 24/2005/QĐ-BXD NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH "ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG "
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này “Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng".

Điều 2. ''Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng" này thay thế cho các bộ Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998; Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002; Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi trong Quyết định số 17/2004/QĐ-BXD ngày 05/7/2004; Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và một số định mức đã được Bộ Xây dựng thoả thuận để các Bộ, Ngành, địa phương ban hành có danh mục trong Định mức này. 

Điều 3. ''Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng" này áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ vào định mức này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng bộ đơn giá xây dựng làm cơ sở lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

	
	Đinh Tiến Dũng

(Đã ký)


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG 

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Căn cứ để lập Định mức dự toán: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).
1. Nội dung định mức dự toán 

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2.Kết cấu định mức dự toán

- Định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương.

Ch​ương I       : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Ch​ương II      : Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Chương III     : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi 

Chương IV    : Công tác làm đường

Chư​ơng V     : Công tác xây gạch đá

Ch​ương VI    : Công tác bê tông tại chỗ

Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Ch​ương VIII  : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX    : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chư​ơng X      : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Chương XI    : Các công tác khác

- Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng theo quy định của Nhà nước về đơn vị tính.

+ Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3.Quy định áp dụng

- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng, làm cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói ở trên, trong mỗi chương công tác của Định mức dự toán đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt (0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt (0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao ≤ 16m; ≤ 50m và >50m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, cấp đất, đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.  

BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG
(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

	Loại rừng
	Nội dung

	I
	Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.



	II
	- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.



	III
	- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi



	IV


	- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi




Ghi chú: 

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).

BẢNG PHÂN LOẠI BÙN 
(Dùng cho công tác đào bùn)

	LOẠI BÙN 
	ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG 

	1. Bùn đặc 
	Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài 

	2. Bùn lỏng
	Dùng xô và gầu để múc 

	3. Bùn rác 
	Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát

	4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến 
	Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến 


BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ 

(Dùng cho công tác đào phá đá)

	CẤP ĐÁ 
	CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN 

	1. Đá cấp 1
	Đá rấtcứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2

	2.Đá cấp 2
	Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2

	3. Đá cấp 3
	Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2

	4. Đá cấp 4
	Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ( 600kg/cm2


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT 

(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

	CẤP ĐẤT
	NHÓM ĐẤT
	TÊN ĐẤT
	Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất

	1
	2
	3
	4

	
	1
	- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.
	Dùng xẻng xúc dễ dàng 

	I
	2
	- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.

- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.

- Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác , sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150 kg trong 1m3.
	Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được 

	
	3
	- Đất sét pha cát.

- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.

- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.

- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.
	Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng

	II
	4
	- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.

- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.

- Đất sét nặng kết cấu chặt.

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.

- Đất màu mềm.
	Dùng mai xắn được 

	
	
	- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).
	


	
	5
	- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.

- Đất đỏ ở đồi núi.

- Đất sét pha sỏi non.

- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.
	Dùng cuốc bàn cuốc được 

	III
	6
	- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.

- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.

- Đất mặt đê, mặt đường cũ.

- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.

- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.

- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.
	Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào 

	
	7
	- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.

- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.
	Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg

	IV
	8
	- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.

- Đất mặt đường nhựa hỏng.

- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).

- Đất lẫn đá bọt.
	Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được

	
	9
	Đất lẫn đá tảng, đá trái>30% thể tích , cuội sỏi giao kết bởi đất sét.

- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).

- Đất sỏi đỏ rắn chắc.
	Dùng xà beng choòng búa mới đào được 


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)

	CẤP ĐẤT
	TÊN CÁC LOẠI ĐẤT
	Công cụ tiêu chuẩn xác định

	I
	 Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm , mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.
	

	II
	Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.
	Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng

	III
	Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén. 
	Dùng cuốc chim mới cuốc được 

	IV
	Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa
	


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đóng cọc)

	CẤP ĐẤT
	TÊN CÁC LOẠI ĐẤT

	I
	 Cát pha lẫn 3(10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.

	II


	 Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10(30% sỏi, đá.


BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

	CẤP ĐẤT ĐÁ
	NHÓM ĐẤT ĐÁ
	TÊN CÁC LOẠI ĐÁ

	IV
	4
	- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.

	
	5
	- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit  hoá.

- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.

	III
	6
	- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.

- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.

	
	7
	- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro  hạt thô.

- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.

	II
	8
	- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá  Granit hạt thô

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.

	
	9
	- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.

- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.

	I
	10
	-Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.

	Đá đặc biệt
	11
	- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

	
	12
	- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá


Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11,12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi  đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng.

Chương 1
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

AA.11100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG 

 Thành phần công việc:
- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển

- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công /100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

	
	
	0
	( 2
	( 3
	( 5
	>5

	AA.1111
	Phát rừng loại I
	0,95
	1,42
	1,64
	
	

	AA.1112
	Phát rừng loại II
	1,21
	1,82
	2,11
	2,6
	3,28

	AA.1113
	Phát rừng loại III
	1,39
	1,98
	2,28
	2,77
	3,46

	AA.1114
	Phát rừng loại IV
	1,52
	2,15
	2,49
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5


AA.11200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

	
	
	
	
	0
	( 2
	( 3
	( 5
	> 5

	AA.1121
	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công 

Máy ủi 140CV

Máy ủi 108CV
	công

ca

ca
	0,075

0,0103

0,0045
	0,123

0,0155

0,0045
	0,286

0,0204

0,0045
	0,418

0,0249

0,0045
	0,535

0,0274

0,0045

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

	Đường kính cây 
	Đổi ra cây tiêu chuẩn 
	Đường kính cây 
	Đổi ra cây tiêu chuẩn 

	 10-20 cm

> 20-30 cm

> 30-40 cm


	1

1,5

3,5
	> 40-50 cm 

> 50-60 cm 
	6

15


AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY 

Định mức tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100 CHẶT CÂY 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Nhân công : 3,0/7

Đơn vị tính: công/cây

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp 
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	( 20
	( 30
	( 40
	( 50
	( 60
	( 70
	> 70

	AA.1211
	Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng 
	0,12
	0,24
	0,49
	0,93
	2,03
	4,86
	9,18

	AA.1212
	Chặt cây ở sườn dốc
	0,14
	0,27
	0,55
	1,01
	2,84
	6,08
	10,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú:

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì định mức được nhân với hệ số 2.

AA.13000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Thành phần công việc: 

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

 AA.13100 ĐÀO GỐC CÂY

Đơn vị tính: công/1 gốc cây

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp 
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	( 20
	( 30
	( 40
	( 50
	( 60
	( 70
	>70

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AA.1311
	Đào gốc cây 
	0,20
	0,37
	0,70
	1,35
	3,24
	6,08
	10,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


 AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY

                          Đơn vị tính: công/1bụi 

	Mã hiệu 
	Công tác

xây lắp
	Đào bụi dừa nước
	Đào bụi tre

	
	
	Đường kính bụi dừa nước (cm)
	Đường kính bụi tre (cm)

	
	
	( 30
	> 30
	( 50
	( 80
	> 80

	
	
	
	
	
	
	

	AA.1321
	Đào bụi dừa nước
	0,53
	0,75
	-
	-
	-

	AA.1322
	Đào bụi tre
	-
	-
	1,05
	6,68
	12,02

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	1
	2
	3


AA.20000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH 

AA.21000 PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong định mức).

Nhân công 3,5/7

AA.21100 PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Tường gạch 
	Tường đá 
	Bê tông gạch vỡ
	Bê tông than xỉ

	
	
	
	
	Nền 
	Móng 
	

	AA.211
	Phá dỡ kết cấu gạch đá 
	1,35
	1,52
	1,67
	2,01
	1,82

	
	
	11
	12
	21
	22
	31


AA.21200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp 
	Bê tông tảng rời
	Nền, móng
	Tường
	Cột
	Xà dầm

	
	
	
	Không cốt thép
	Có cốt thép 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AA.212
	Phá dỡ kết cấu bê tông 
	2,06
	3,56
	5,10
	4,70
	5,50
	6,50

	
	
	11
	21
	22
	31
	41
	51


 AA.21300 PHÁ DỠ NỀN XI MĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: công /1m2
	Mã hiệu
	Công tác 
xây lắp
	Nền xi măng
	Nền
	Đan bê tông

	
	
	Không cốt thép
	Có cốt thép
	Gạch
lá nem
	Gạch 
xi măng
	Gạch chỉ
	

	AA.213
	Phá dỡ nền
	0,03
	0,05
	0,07
	0,08
	0,06
	0,09

	
	
	11
	12
	21
	22
	23
	31


AA.21400 PHÁ DỠ KẾT CẤU  MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Mặt đường cấp phối
	Mặt đường đá dăm
	Mặt đường đá dăm nhựa
	Mặt đường bê tông apphan
	Mặt đường bê tông      xi măng

	AA.214
	Phá dỡ kết cấu mặt đường
	1,49
	1,62
	1,91
	2,25
	3,52

	
	
	11
	21
	31
	41
	51


AA.21500 PHÁ DỠ HÀNG RÀO 

Đơn vị tính: công/1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Hàng rào song sắt

	
	
	Loại đơn giản
	Loại phức tạp

	AA.215
	Phá dỡ hàng rào
	0,08
	0,096

	
	
	11
	12


AA.21600 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU DƯỚI NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Đơn vị
	Kết cấu gạch đá
	Bê tông không cốt thép
	Bê tông có cốt thép

	AA.216
	Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công
	công


	1,86
	4,60
	7,65

	
	11
	12
	13


AA.22000 PHÁ DỠ BẰNG MÁY

Thành phần công việc: 

Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép,không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.22100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bê tông
	Gạch

đá

	
	
	
	
	Có cốt thép
	Không cốt thép
	

	AA.221
	Phá dỡ bằng búa căn
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	   1,5
	-
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	   0,6
	0,5
	0,2

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	0,30
	0,25
	0,15

	
	
	Máy nén khí 360m3/h
	ca
	0,15
	0,13
	0,08

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	   0,23
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21


AA.22200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bê tông
	Gạch đá

	
	
	
	
	Có
cốt thép
	Không
cốt thép
	

	AA.222
	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	1,5
	-
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	 2,02
	1,88
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan bê tông ( 1,5KW
	ca
	 1,05
	0,72
	0,65

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	 0,23
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21


AA.22300 ĐẬP ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.

Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.

Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AA.223

AA.223
	Đập đầu cọc trên cạn

Đập đầu cọc dưới nước
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	1,200
	1,500

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,72
	1,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	0,35
	0,42

	
	
	Máy nén khí 360m3/h
	ca
	0,18
	0,21

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,230
	0,23

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,111
	0,133

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	-
	0,05

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	-
	0,024

	
	
	
	
	10
	20


AA.22400 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m 

Đơn vị tính:: 100m2

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bóc (cm)

	
	
	
	
	≤3
	≤4
	≤5
	≤6
	≤7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AA.224
	Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng cào
	bộ
	0,07
	0,094
	0,13
	0,17
	0,23

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,78
	2,08
	2,42
	2,82
	3,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Máy cào bóc Wirtgen C100
	ca
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	Ôtô chở nước 5m3
	ca
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	Ôtô chở phế thải 7Tấn
	ca
	0,263
	0,288
	0,318
	0,350
	0,384

	
	
	Ôtô chứa nhiên liệu 2,5Tấn
	ca
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	Máy ép khí 420m3/h
	ca 
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15


AA.23000 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7TẤN

Đơn vị tính:: 100m2

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Đơn vị
	Chiều dày lớp cắt (cm)

	
	
	
	≤ 3
	≤ 4
	≤ 5
	≤ 6
	≤ 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	AA.23
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7Tấn
	ca
	0,017
	0,022
	0,028
	0,033
	0,044

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	101
	102
	103
	104
	105


 AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU 

AA.31000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG

AA.31100  THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP

Nhân công 3,5/7

	Mã hiệu 
	Công tác xây lắp 
	Kết cấu gỗ 

Đơn vị tính: công/m3
	Kết cấu sắt thép 

Đơn vị tính: công /tấn 

	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	( 4
	< 16
	( 4
	< 16

	AA.311
	Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép 
	1,89
	2,99
	6,50
	8,80

	
	
	11
	12
	21
	22


AA.31200 THÁO DỠ MÁI 

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: Công /1m2
	Mã hiệu 
	Công tác xây lắp 
	Mái ngói
	Mái tôn
	Mái Fibrôxi măng

	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	( 4
	< 16
	( 4
	< 16
	( 4
	< 16

	AA.312
	Tháo dỡ mái 
	0,06
	0,09
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06

	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AA.31300 THÁO DỠ TRẦN, CỬA, GẠCH ỐP TƯỜNG 

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: Công /1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Trần
	Cửa
	Gạch ốp

	
	
	
	
	Tường 
	Chân tường 

	AA.313
	Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường
	0,06
	0,04
	0,11
	0,13

	
	
	11
	12
	31
	32


AA.31400 THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: Công /1m2
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp 
	Khung mắt cáo 
	Giấy ép, ván ép 
	Tường gỗ 
	Ván sàn 
	Vách ngăn bằng nhôm kính

	AA.314
	Tháo dỡ vách ngăn 
	0,03
	0,04
	0,04
	0,06
	0,10

	
	
	11
	21
	31
	41
	51


AA.31500 THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH 

Thành phần công việc: 
Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.
Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: công/cái

	Mã hiệu 
	Công tác xây lắp 
	Tháo dỡ bồn tắm
	 Tháo dỡ chậu rửa 
	Tháo dỡ bệ xí 
	Tháo dỡ
chậu tiểu

	AA.315
	Tháo dỡ thiết bị vệ sinh 
	0,45
	0,1
	0,13
	0,15

	
	
	11
	21
	31
	41


AA.31600 THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: công/cái 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp 
	Điều hoà cục bộ 
	Bình đun nước nóng 

	AA.316
	- Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ  

- Tháo dỡ bình đun nước nóng
	0,60

-
	-

0,20

	
	
	11
	21


AA.32000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY 

AA.32100 THÁO DỠ CẦU TẠM (EIFFEL, BAILEY, DÀN T66, N64) BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu 
	Công tác
xây lắp 
	Thành phần
hao phí
	Đơn vị
	Tháo bằng máy hàn
	Tháo bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn

	
	
	
	
	Tháo sàn cầu
	Tháo dàn cầu
	Tháo sàn cầu
	Tháo dàn cầu

	AA.321
	Tháo dỡ bằng máy hàn
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	1,20
	1,75
	1,20
	1,75

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	AA.321
	Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,34
	9,42
	3,61
	5,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	-
	-
	0,065
	0,074

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,63
	0,87
	0,60
	0,87

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


 AA.32200 THÁO DỠ DẦM, DÀN CẦU THÉP CÁC LOẠI 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu 
	Công tác xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AA.322
	Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại
	Vật liệu

Tà vẹt gỗ

Ôxy

Acetylen

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Cần cẩu 16T

Cần cẩu 25T

Phao thép 200T

Xà lan 400T

Canô 150T

Tời điện 5T

Cẩu long môn

Máy khác
	cái

chai

chai

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,12

1,48

0,49

5

9,5

0,16

0,27

-

-

-

1,06

1,06

5
	0,15

1,52

0,51

5

13,5

0,39

0,39

0,19

0,27

0,05

0,90

0,90

5

	
	
	
	
	11
	12


CHƯƠNG II

CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH


Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v..) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo công tác đã được định mức trong chương I.

· 
Công tác đào, đắp đất được định mức cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới. 
· Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư, .v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng định mức đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công tương ứng.
· Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

· Định mức đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp. 

· Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.

· Định mức vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

· Vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được định mức cho các cự ly <300m; <500m; <700m và <1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.
Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly ≤1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

- Định mức vận chuyển với cự ly L ≤2Km   
= Đm1 + Đm2x(L-1)

- Định mức vận chuyển với cự ly L ≤4Km   
= Đm1 + Đm3x(L-1)

- Định mức vận chuyển với cự ly L ≤7Km   
= Đm1 + Đm4x(L-1)

- Định mức vận chuyển với cự ly L >7Km  
= Đm1 + Đm4x6 + Đm5x(L-7)

Trong đó:


   - Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤1000m 

   - Đm2: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤2Km


   - Đm3: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤4Km 

   - Đm4: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤7Km

   - Đm5: Định mức vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly >7Km 

· Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).

· Đào đất đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

· Đào xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bằng máy áp dụng định mức đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.

· Định mức vận chuyển tiếp bằng thủ công ghi trong định mức quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.

· Công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.

· Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào định mức.

BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP 

	Hệ số đầm nén, dung trọng đất
	Hệ số

	                  K = 0,85; ( ≤ 1,45T/m3 ( 1,60T/m3
	1,07

	K = 0,90; ( ≤ 1,75T/m3
	1,10

	K = 0,95; ( ≤ 1,80T/m3
	1,13

	K = 0,98; ( > 1,80T/m3
	1,16


Ghi chú:

- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.

- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.

AB.10000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG

AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.11100 ĐÀO BÙN:

Thành phần công việc:

Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm 
vi 30m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Loại bùn

	
	
	Bùn đặc
	Bùn lẫn rác
	Bùn lẫn
sỏi đá
	Bùn lỏng

	AB.1111
	Đào bùn trong mọi điều kiện


	0,94
	1,0
	1,63
	1,43

	AB.1112
	Vận chuyển tiếp 10m


	0,014
	0,066

	
	
	1
	2
	3
	4


  AB.11200 ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT

Thành phần công việc:

Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm 
vi 10m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III

	AB.1121
	Đào xúc đất


	0,45
	0,62
	0,78

	
	
	1
	2
	3


ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH

AB.11300 ĐÀO MÓNG BĂNG

Thành phần công việc:

Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào móng băng
	
	
	
	

	
	Rộng (m)
	Sâu (m)
	
	
	
	

	AB.1131

AB.1132

AB.1133

AB.1134
	(3
	(1

(2

(3

>3


	0,56

0,62

0,68

0,76


	0,82

0,88

0,95

1,05
	1,24

1,31

1,38

1,49
	1,93

2,00

2,10

2,23

	AB.1135

AB.1136

AB.1137

AB.1138
	>3
	(1

(2

(3

>3
	0,46

0,50

0,54

0,60
	0,63

0,68

0,73

0,80
	0,97

1,02

1,09

1,16
	1,46

1,52

1,60

1,70

	
	
	1
	2
	3
	4


AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA

Thành phần công việc:

Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào móng cột, trụ, 
hố kiểm tra
	
	
	
	

	
	Rộng (m)
	Sâu (m)
	
	
	
	

	AB.1141

AB.1142
	(1
	(1

>1


	0,76

1,09
	1,19

1,58


	1,90

2,34
	3,10

3,60

	AB.1143

AB.1144
	>1
	(1

>1


	0,50

0,71
	0,77

1,04
	1,25

1,51
	2,00

2,34

	
	
	1
	2
	3
	4


  AB.11500 ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước
	
	
	
	

	
	Rộng (m)
	Sâu (m)
	
	
	
	

	AB.1151

AB.1152

AB.1153

AB.1154
	(3
	(1

(2

(3

>3


	0,61

0,68

0,72

0,79
	0,91

0,94

1,00

1,09
	1,35

1,37

1,44

1,84
	2,06

2,08

2,17

2,38

	AB.1155

AB.1156

AB.1157

AB.1158
	>3
	(1

(2

(3

>3


	0,52

0,54

0,60

0,65
	0,70

0,73

0,83

0,90
	1,05

1,08

1,13

1,18


	1,57

1,59

1,65

1,73

	
	
	1
	2
	3
	4


AB.11600 ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m,  công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong định mức. 

 Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Cấp đất

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1161
	Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy
	Nhân công 3,5/7
	0,95
	1,32
	2,33
	2,94

	AB.1162
	Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy
	Nhân công 3,5/7
	1,09
	1,51
	2,68
	3,38

	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

AB.11700 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

· Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1171
	Đào nền đường

mở rộng
	0,56
	0,74
	1,07
	1,58

	AB.1172
	Làm mới
	0,36
	0,54
	0,87
	1,38

	
	
	1
	2
	3
	4


 AB.11800 ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNG, RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1181

AB.1182

AB.1183
	Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá sâu (cm)

(15

(30

>30


	0,77

0,70

0,64
	0,96

0,87

0,80
	1,39

1,27

1,17
	1,59

1,46

1,34

	
	
	1
	2
	3
	4


AB.11900 VẬN CHUYỂN ĐẤT 10M TIẾP THEO BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1911
	Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công
	0,031
	0,032
	0,035
	0,037

	
	
	1
	2
	3
	4


AB.12000 PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,5/7
Đơn vị tính: 1m3 

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Cấp đá

	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1121
	Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá < 0,5m


	5,80
	4,50
	3,90
	3,50

	
	
	1
	2
	3
	4


AB.13000 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.13100 ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

· Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	AB.1311
	Đắp đất nền móng công trình


	0,56
	0,67
	0,70

	AB.1312
	Đắp đất móng đường ống, đường cống


	0,60
	0,69
	0,74

	
	
	1
	2
	3


AB.13200 ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG

Thành phần công việc:

· Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Dung trọng T/m​​3

	
	
	( ≤ 1,45
	( ≤ 1,50
	( ≤ 1,55
	( ≤ 1,60

	AB.1321


	Đắp bờ kênh mương
	0,57


	0,68


	0,74


	0,81



	
	
	1
	2
	3
	4


AB.13300 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

· Chuẩn bị, đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Độ chặt yêu cầu


	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	AB.1331
	Đắp nền đường
	0,61
	0,72
	0,78

	
	
	1
	2
	3



Ghi chú:


Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,15 so với định mức đắp bờ kênh mương,  nền đường tương ứng.

AB.13400 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

· Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m.

· San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đắp nền móng công trình
	Đắp móng đường ống


	AB.1341
	Vật liệu
Cát

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7

	m3
%

công


	1,22

2

0,45
	1,22

2

0,58

	
	
	
	1
	2


ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG

Thành phần công việc:

Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO

Đơn vị tính: 100 m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2111
	Đào san đất bằng máy đào <0,4m3
	Nhân công 3/7 

Máy thi công

Máy đào (0,4m3
Máy ủi (110CV
	công 

ca

ca


	0,50 

0,482

0,03


	0,65 

0,533

0,039


	0,81 

0,727

0,048


	-

-

-

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2112
	Đào san đất bằng máy đào <0,8m3
	Nhân công 3/7 

Máy  thi công

Máy đào (0,8m3
Máy ủi (110CV
	công 

ca

ca


	0,50 

0,250

0,03


	0,65 

0,294

0,039
	0,81 

0,370

0,048
	1,15 

0,407

0,056



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2113
	Đào san đất bằng máy đào <1,25m3
	Nhân công 3/7 

Máy thi công

Máy đào (1,25m3
Máy ủi (110CV
	công 

ca

ca


	0,50 

0,189

0,03


	0,65 

0,218

0,039


	0,81 

0,254

0,048


	1,15 

0,347

0,056



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2114
	Đào san

đất bằng máy đào <1,6m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi (110CV
	công 

ca

ca


	0,50 

0,167

0,03


	0,65 

0,188

0,039


	0,81 

0,222

0,048


	1,15 

0,323

0,056



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2115
	Đào san đất bằng máy đào <2,3m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi (110CV
	công 

ca

ca
	0,50 

0,133

0,03
	0,65 

0,161

0,039
	0,81 

0,203

0,048
	1,15 

0,289

0,056

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2116
	Đào san đất bằng máy đào ≤3,6m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (3,6m3
Máy ủi (110CV
	công 

ca

ca


	0,50 

0,092

0,023


	0,65 

0,114

0,028


	0,81 

0,147

0,036


	1,15 

0,210

0,053



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


  AB.22000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2211
	Đào san đất trong
phạm vi ≤50m bằng máy ủi 

- Máy ủi (75CV

 
	Máy thi công

Máy ủi (75CV


	ca
	0,357
	0,444
	0,588
	0,794

	AB.2212
	- Máy ủi (110CV
	Máy thi công

Máy ủi (110CV


	ca
	0,311
	0,383
	0,501
	0,676

	AB.2213
	- Máy ủi (140CV
	Máy thi công

Máy ủi (140CV


	ca
	0,285
	0,357
	0,475
	0,641

	AB.2214
	- Máy ủi (180CV
	Máy thi công

Máy ủi (180CV


	ca
	0,240
	0,303
	0,361
	0,487

	AB.2215
	- Máy ủi (240CV
	Máy thi công

Máy ủi (240CV


	ca
	0,158
	0,189
	0,244
	0,329

	AB.2216
	- Máy ủi (320CV
	Máy thi công

Máy ủi (320CV


	ca
	0,118
	0,133
	0,163
	0,220

	AB.2217
	Đào san đất trong

phạm vi (70m bằng 

- Máy ủi ( 75CV
	Máy thi công

Máy ủi ( 75CV


	ca
	0,435
	0,556
	0,769
	1,038

	AB.2218
	- Máy ủi (110CV
	Máy thi công

Máy ủi (110CV


	ca
	0,419
	0,518
	0,606
	0,818

	AB.2219
	- Máy ủi (140CV
	Máy thi công

Máy ủi (140CV


	ca
	0,370
	0,400
	0,500
	0,675

	AB.2221
	- Máy ủi (180CV
	Máy thi công

Máy ủi (180CV


	ca
	0,296
	0,377
	0,493
	0,666

	AB.2222
	- Máy ủi (240CV
	Máy thi công

Máy ủi (240CV


	ca
	0,244
	0,307
	0,435
	0,587

	AB.2223
	- Máy ủi (320CV
	Máy thi công

Máy ủi (320CV


	ca
	0,133
	0,162
	0,202
	0,273

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2224
	Đào san đất trong

phạm vi (100m bằng 

- Máy ủi (75CV


	Máy thi công

Máy ủi (75CV


	ca
	0,666
	0,833
	1,111
	1,500

	AB.2225
	- Máy ủi (110CV
	Máy thi công

Máy ủi (110CV


	ca
	0,581
	0,721
	0,843
	1,138

	AB.2226
	- Máy ủi (140CV
	Máy thi công

Máy ủi (140CV


	ca
	0,446
	0,578
	0,769
	1,038

	AB.2227
	- Máy ủi (180CV
	Máy thi công

Máy ủi (180CV


	ca
	0,380
	0,465
	0,617
	0,833

	AB.228
	- Máy ủi (240CV
	Máy thi công

Máy ủi (240CV


	ca
	0,310
	0,382
	0,508
	0,686

	AB.2229
	- Máy ủi (320CV
	Máy thi công

Máy ủi (320CV


	ca
	0,185
	0,204
	0,241
	0,325

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.23000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

 vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AB.2311
	Đào san đất trong phạm vi ( 300m
	Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	ca

ca
	0,302

0,101
	0,327

0,109

	AB.2312
	( 300m
	Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	ca

ca
	0,172

0,057
	0,186

0,062

	AB.2313
	Đào san đất trong phạm vi ( 500m
	Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	ca

ca
	0,380

0,127
	0,413

0,138

	AB.2314
	( 500m
	Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	ca

ca
	0,217

0,072
	0,235

0,078

	AB.2315
	Đào san đất trong phạm vi ( 700m
	Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	ca

ca
	0,459

0,115
	0,497

0,124

	AB.2316
	( 700m
	Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	ca

ca
	0,262

0,066
	0,283

0,125

	AB.2317
	Đào san đất trong phạm vi ( 1000m
	Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	ca

ca
	0,573

0,115
	0,623

0,125

	AB.2318
	( 1000m
	Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	ca

ca
	0,327

0,055
	0,355

0,059

	AB.2319
	Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3
	Máy thi công
Máy cạp 9m3

	ca


	0,134
	0,153

	AB.2321
	Vận chuyển tiếp 500m

bằng máy cạp 16m3
	Máy thi công
Máy cạp 16m3

	ca


	0,070
	0,077

	
	
	
	
	1
	2


  AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI  TẬP KẾT  BẰNG MÁY ĐÀO 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m

 Đơn vị tính 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2411
	Đào xúc

đất bằng máy đào

( 0,4m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (0,4m3
Máy ủi (110CV
	công
ca

ca


	0,50

0,416

0,027
	0,65

0,48

0,036
	0,81

0,655

0,045
	-

-

-

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2412
	Đào xúc

đất bằng máy xúc

( 0,8m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (0,8m3
Máy ủi (110CV


	công 

ca

ca


	0,50 

0,227

0,027


	0,65 

0,267

0,036


	0,81 

0,336

0,045


	1,15 

0,366

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2413
	Đào xúc

đất bằng máy xúc

( 1,25m3
	Máy thi công

Nhân công 3/7 Máy đào (1,25m3
Máy ủi (110CV


	công ca

ca


	0,50 0,172

0,027


	0,65 0,198

0,036


	0,81 0,229

0,045


	1,15 0,312

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2414
	Đào xúc

đất bằng máy xúc

( 1,6m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi (110CV


	công 

ca

ca


	0,50 

0,152

0,027


	0,65 

0,171

0,036


	0,81 

0,202

0,045


	1,15 

0,294

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2415
	Đào xúc

đất bằng máy xúc

( 2,3m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	0,50

0,121

0,027


	0,65

0,146

0,036


	0,81

0,184

0,045


	1,15

0,263

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2416
	Đào xúc

đất bằng máy xúc

( 3,6m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (3,6m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	0,50

0,087

0,027


	0,65

0,105

0,036


	0,81

0,133

0,045


	1,15

0,183

0,054



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.25000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100 CHIỀU RỘNG MÓNG ( 6M

 Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2511
	Đào móng bằng máy đào < 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy đào (0,8m3

	công
ca


	4,75

0,316
	6,11

0,372
	7,48

0,52
	8,11

0,603

	AB.2512
	Đào móng bằng máy đào < 1,25m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3

	công
ca


	4,75

0,237
	6,11

0,276
	7,48

0,321
	8,11

0,438

	AB.2513
	Đào móng bằng máy đào < 1,6m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3

	công
ca


	4,75

0,204
	6,11

0,232
	7,48

0,274
	8,11

0,396

	AB.2514
	Đào móng bằng máy đào < 2,3m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3

	công
ca


	4,75

0,159
	6,11

0,193
	7,48

0,243
	8,11

0,347

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.25200 CHIỀU RỘNG MÓNG ( 10M

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2521
	Đào móng bằng máy đào < 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy đào (0,8m3

	công
ca


	1,85

0,301
	2,38

0,354
	2,93

0,448
	4,37

0574

	AB.2522
	Đào móng bằng máy đào < 1,25m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3

	công
ca


	1,85

0,226
	2,38

0,263
	2,93

0,306
	4,37

0,417

	AB.2523
	Đào móng bằng máy đào < 1,6m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3

	công
ca


	1,85

0,196
	2,38

0,221
	2,93

0,261
	4,37

0,377

	AB.2524
	Đào móng bằng máy đào < 2,3m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3

	công
ca


	1,85

0,149
	2,38

0,185
	2,93

0,234
	4,37

0,338

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.25300 CHIỀU RỘNG MÓNG ( 20M

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2531
	Đào móng bằng máy đào < 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy đào (0,8m3
Máy ủi ≤110CV
	công
ca

ca


	1,20

0,279

0,270
	1,56

0,328

0,036
	1,94

0,415

0,045
	2,99

0,532

0,056

	AB.2532
	Đào móng bằng máy đào < 1,25m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3
Máy ủi ≤110CV
	công
ca

ca


	1,20

0,210

0,027
	1,56

0,244

0,036
	1,94

0,284

0,045
	2,99

0,387

0,056

	AB.2533
	Đào móng bằng máy đào < 1,6m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi ≤110CV
	công
ca

ca


	1,20

0,175

0,027
	1,56

0,205

0,036
	1,94

0,242

0,045
	2,99

0,349

0,056

	AB.2534
	Đào móng bằng máy đào < 2,3m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi ≤110CV
	công
ca

ca


	1,20

0,138

0,027
	1,56

0,171

0,036
	1,94

0,217

0,045
	2,99

0,313

0,056

	AB.2535
	Đào móng bằng máy đào < 3,6m3
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (3,6m3
Máy ủi ≤110CV
	công
ca

ca


	1,20

0,099

0,027
	1,56

0,124

0,036
	1,94

0,158

0,045
	2,99

0,227

0,056

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.25400 CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác      xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2541
	Đào móng bằng máy đào <0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy đào Ê0,8m3
	ca
	0,264
	0,310
	0,391
	0,502

	
	
	Máy ủi Ê110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2542
	Đào móng bằng máy đào <1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	Máy đào Ê1,25m3
	ca
	0,199
	0,230
	0,268
	0,366

	
	
	Máy ủi Ê110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2543
	Đào móng bằng máy đào <1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	Máy đào Ê1,6m3
	ca
	0,171
	0,193
	0,228
	0,330

	
	
	Máy ủi Ê110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2544
	 

Đào móng bằng máy đào <2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	Máy đào Ê2,3m3
	ca
	0,135
	0,165
	0,208
	0,295

	
	
	Máy ủi Ê110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2545
	 

Đào móng bằng máy đào <3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	Máy đào Ê3,6m3
	ca
	0,099
	0,120
	0,150
	0,214

	
	
	Máy ủi Ê110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực , đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Đào móng công trình  trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 
	 
	 
	 

	AB.2611
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	10,50

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,6

	
	
	
	
	

	 
	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 
	 
	 
	 

	AB.2612
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	10,50

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,9

	
	
	
	
	

	 
	Đào móng công trình  trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 
	 
	 
	

	AB.2613
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	10,50

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	1,2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1


Ghi chú:

Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.27000 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2711
	Đào kênh mương, chiều rộng ( 6m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (0,8m3

	công

ca


	5,59

0,315


	6,98

0,369


	8,34

0,466


	9,72

0,599



	AB.2712
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3

	công

ca


	5,59

0,237


	6,98

0,275


	8,34

0,320


	9,72

0,437



	AB.2713
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3

	công

ca


	5,59

0,210


	6,98

0,236


	8,34

0,279


	9,72

0,406



	AB.2714
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3

	công

ca


	5,59

0,167


	6,98

0,203


	8,34

0,255


	9,72

0,364



	AB.2721
	Đào kênh mương, chiều rộng ( 10m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (0,8m3

	công

ca


	4,66

0,301


	5,82

0,355


	6,92

0,447


	8,10

0,574



	AB.2722
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3

	công

ca


	4,66

0,228
	5,82

0,263


	6,92

0,306


	8,10

0,420



	AB.2723
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3

	công

ca


	4,66

0,202


	5,82

0,227


	6,92

0,268


	8,10

0,389



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2724
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3

	công

ca


	4,66

0,160


	5,82

0,194


	6,92

0,247


	8,10

0,348



	AB.2731
	Đào kênh mương, chiều rộng ≤20m
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (0,8m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca


	4,19

0,288

0,027


	5,26

0,339

0,036


	6,22

0,427

0,045


	7,29

0,550

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2732
	nt
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca


	4,19

0,217

0,027


	5,26

0,251

0,036


	6,22

0,302

0,045


	7,29

0,412

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2733
	nt
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca


	4,19

0,193

0,027


	5,26

0,217

0,036


	6,22

0,256

0,045


	7,29

0,373

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2734
	nt
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	4,19

0,153

0,027
	5,26

0,186

0,036
	6,22

0,234

0,045


	7,29

0,334

0,054



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2741
	Đào kênh mương, chiều rộng >20m
	 Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy đào Ê0,8m3
Máy ủi Ê110Cv
	công 
 ca
ca
	3,98 
 
0,267

0,025
	4,84 
 
0,312

0,033
	5,73 
 
0,393

0,041
	6,83 
 
0,506

0,050

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2742
	nt
 
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công
Máy đào Ê1,25m3
Máy ủi Ê110Cv
	công 
ca
ca

	3,98 

0,199

0,025


	4,84 

0,231

0,033


	5,73 

0,278

0,041


	6,83 

0,380

0,050



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2743
	 
 nt
 
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công
Máy đào Ê1,6m3
Máy ủi Ê110Cv

	công 
ca
ca

	3,98 

0,177

0,025


	4,84 

0,199

0,033


	5,73 

0,235

0,041


	6,83 

0,343

0,050



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác       xây lắp
	Thành phần      hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2744
	Đào kênh mương, chiều rộng >20m
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công
Máy đào Ê2,3m3
Máy ủi Ê110Cv

	công 
ca
ca
	3,98 

0,140

0,025


	4,84 

0,171

0,033


	5,73 

0,215

0,041


	6,83 

0,307

0,050



	
	
	
	
	
	
	
	

	AB.2745
	 
nt
 
	Nhân công 3,0/7

Máy thi công
Máy đào Ê3,6m3
Máy ủi Ê110Cv
	công 

ca
ca
	3,98 

0,102

0,025


	4,84 

0,124

0,033


	5,73 

0,156

0,041


	6,83 

0,223

0,050

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4



Ghi chú:


- Định mức đào hố móng, kênh mương có chiều rộng >20m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy >20m.

AB.28100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG NỀN ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực , đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 
	 
	 
	 

	AB.2811
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,80

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,63

	
	
	
	
	

	 
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 
	 
	 
	 

	AB.2812
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,80

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,945

	
	
	
	
	

	 
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 
	 
	 
	

	AB.2813
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,80

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	1,26

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1


Ghi chú:

Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.28200 NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP VÀ MÁY ĐÀO 

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thuỷ lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp+máy đào
	 
	 
	 

	AB.2821
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,74

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xáng cạp 1,25m3
	ca
	0,243

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,3

	
	
	
	
	

	 
	Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp+máy đào
	 
	 
	

	AB.2822
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,74

	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xáng cạp 1,25m3
	ca
	0,231

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1


Ghi chú:

Trường hợp máy đào thuỷ lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.30000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.31000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Đơn vị tính :100m3 
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3111
	Đào nền đường bằng máy đào (0,4m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (0,4m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	3,89

0,557

0,050


	4,85

0,643

0,059


	5,79

0,787

0,068


	-

-

-



	AB.3112
	Đào nền đường bằng máy đào (0,8m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (0,8m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	3,89

0,301

0,050


	4,85

0,355

0,059


	5,79

0,446

0,068


	6,72

0,491

0,076



	AB.3113
	Đào nền đường bằng máy đào (1,25m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (1,25m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	3,89

0,228

0,050


	4,85

0,264

0,059


	5,79

0,307

0,068


	6,72

0,419

0,076



	AB.3114
	Đào nền đường bằng máy đào (1,6m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	3,89

0,202

0,050


	4,85

0,227

0,059


	5,79

0,268

0,068


	6,72

0,389

0,076



	AB.3115
	Đào nền đường bằng máy đào (2,3m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	3,89

0,161

0,050


	4,85

0,194

0,059


	5,79

0,245

0,068


	6,72

0,348

0,076



	AB.3116
	Đào nền đường bằng máy đào (3,6m3
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy đào (3,6m3
Máy ủi (110CV


	công
ca

ca


	3,89

0,112

0,050


	4,85

  0,135

0,059


	5,79

0,171

0,068


	6,72

0,244

0,076



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.32000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI

Đơn vị tính :100m3

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3211
	Đào vận chuyển đất

trong phạm

vi ( 50m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (75CV


	công

ca


	3,30 

0,487


	4,20

0,596


	4,90

0,716


	5,40

0,946



	AB.3212
	( 50m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy ủi (110CV
	công

ca
	3,30

0,424
	4,20

0,519
	4,90

0,624
	5,40

0,842

	AB.3213
	( 50m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy ủi (140CV
	công

ca
	3,30

0,389
	4,20

0,484
	4,90

0,592
	5,40

0,798

	AB.3214
	( 50m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (180CV
	công 

ca
	3,30

0,327
	4,20 

0,383
	4,90 

0,427
	5,40 

0,607

	AB.3215
	( 50m
	Máy thi công

Máy ủi (240CV

Nhân công 3/7
	ca

công
	0,215

3,30
	0,256

4,20
	0,304

4,90
	0,410

5,40

	AB.3216
	( 50m
	Nhân công3/7 Máy thi công

Máy ủi (320CV


	công

ca


	3,30

0,161


	4,20

0,184


	4,90

0,203


	5,40

0,274



	AB.3217
	Đào vận chuyển đất

trong phạm

vi ( 70m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (75CV


	công

ca


	3,30

0,595


	4,20

0,750


	4,90

1,066


	5,40

1,439



	AB.3218
	( 70m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (110CV
	công

ca


	3,30

0,573


	4,20

0,699


	4,90

0,840


	5,40

1,134



	AB.3219
	( 70m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (140CV
	công

ca
	3,30

0,506
	4,20

0,540
	4,90

0,693
	5,40

0,936

	AB.3220
	( 70m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (180CV


	công

ca


	3,30

0,405


	4,20

0,509


	4,90

0,683


	5,40

0,814



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính :100m3

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3221
	Đào vận chuyển đất

trong phạm

vi ( 70m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (240CV


	công

ca


	3,30

0,334


	4,20

0,414


	4,90

0,603


	5,40

0,814



	AB.3222
	( 70m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (320CV


	công

ca


	3,30

0,182


	4,20

0,219


	4,90

0,280


	5,40

0,378



	AB.3223
	Đào vận chuyển đất

trong phạm

vi ( 100m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy ủi (75CV


	công

ca


	3,30

0,914


	4,20

1,120


	4,90

1,534


	5,40

2,071



	AB.3224
	( 100m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (110CV


	công

ca


	3,30

0,797


	4,20

0,969


	4,90

1,164


	5,40

1,571



	AB.3225
	( 100m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy ủi (140CV


	công

ca


	3,30

0,612


	4,20

0,777


	4,90

1,062


	5,40

1,433



	AB.3226
	( 100m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (180CV


	công

ca


	3,30

0,521


	4,20

0,625


	4,90

0,852


	5,40

1,150



	AB.3227


	( 100m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (240CV


	công

ca


	3,30

0,425


	4,20

0,513


	4,90

0,701


	5,40

0,947



	AB.3228
	( 100m
	Nhân công 3/7 Máy thi công

Máy ủi (320CV


	công

ca


	3,30

0,254


	4,20

0,274


	4,90

0,333


	5,40

0,449



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.33000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP 
Đơn vị tính :100m3
	Mã

 hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AB.3311
	Đào vận chuyển

đất trong

phạm vi

( 300m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV


	công
ca

ca


	5,17

0,332

0,111


	6,75

0,360

0,120



	AB.3312
	( 300m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	công
ca

ca
	5,17

0,189

0,063
	6,75

0,205

0,068

	AB.3313
	Đào vận chuyển

đất trong

phạm vi

( 500m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	công
ca

ca
	5,17

0,418

0,140
	6,75

0,454

0,152

	AB.3314
	( 500m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	công
ca

ca
	5,17

0,239

0,080
	6,75

0,259

0,086

	AB.3315
	Đào vận chuyển

đất trong

phạm vi

( 700m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	công
ca

ca
	5,17

0,505

0,127
	6,75

0,547

0,136

	AB.3316
	( 700m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	công
ca

ca
	5,17

0,288

0,073
	6,75

0,311

0,078

	AB.3317
	Đào vận chuyển

đất trong

phạm vi

( 1000m
	Nhân công3 /7 Máy thi công
Máy cạp 9m3
Máy ủi 110CV
	công
ca

ca
	5,17

0,630

0,106
	6,75

0,685

0,114

	AB.3318
	( 1000m
	Nhân công 3/7 Máy thi công
Máy cạp 16m3
Máy ủi 140CV
	công
ca

ca
	5,17

0,360

0,060
	6,75

0,391

0,065

	
	
	
	
	1
	2


Đơn vị tính :100m3
	Mã

 hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AB.3319
	Vận chuyển

tiếp 500m bằng máy

cạp 9m3

	Máy thi công
Máy cạp 9m3

	ca


	0,134
	0,146

	AB.3320


	Vận chuyển

tiếp 500m bằng máy

cạp 16m3

	Máy thi công
Máy cạp 16m3

	ca


	0,075
	0,082

	
	
	
	
	1
	2


Ghi chú:

Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,15, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức đào nền đường tương ứng.
AB.34000 SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ , BÃI GIA TẢI

Thành phần công việc:

San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.

Đơn vị tính :100m3 

	Mã

 hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	San đất
	San đá

	AB.341
	San đất đá bãi thải bằng máy ủi 110CV
	Máy thi công
Máy ủi 110CV


	ca
	0,092
	0,129

	AB.342
	San đất đá bãi thải bằng máy ủi 140CV
	Máy thi công
Máy ủi 140CV


	ca
	0,086
	0,120

	AB.343
	San đất đá bãi thải bằng máy ủi 180CV
	Máy thi công
Máy ủi 180CV


	ca
	0,073
	0,102

	
	
	
	
	10
	20


Ghi chú:

Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được định mức cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

 AB.35000 ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC CÁC TRỤ TRÊN CẠN 

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AB.351
	Đào đất trong khung vây
	Nhân công 3,5/7
	công
	51

	
	phòng nước các trụ trên
	Máy thi công
	
	

	
	cạn
	Máy đào gầu ngoạm
	
	

	
	
	1,2m3
	ca
	5,5



	
	
	
	
	10


AB.36000 XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây,  hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Các trụ

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AB.361
	Xói hút bùn trong
	Ống xói (50mm
	m
	0,005
	0,005

	
	khung vây phòng
	Ống xói (150mm
	m
	0,005
	0,005

	
	nước
	Ống xói (250mm
	m
	0,005
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,25
	0,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy ép khí 1200m3/h
	ca
	0,032
	0,065

	
	
	Cần cẩu xích 16T
	ca
	0,032
	-

	
	
	Máy bơm xói 4MC
	ca
	0,032
	0,065

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	-
	0,1

	
	
	Canô 150CV
	ca
	-
	0,001

	
	
	Cần cẩu nổi 30T
	ca
	-
	0,065

	
	
	Máy bơm nước 200m3/h
	ca
	0,032
	0,065

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	10
	20


AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.4111
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <300m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,666
	0,833
	1,000
	1,100

	AB.4112
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,526
	0,590
	0,740
	0,810

	AB.4113
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,500
	0,555
	0,600
	0,660

	AB.4114
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,416
	0,465
	0,540
	0,580

	AB.4115
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,279
	0,311
	0,361
	0,388

	AB.4116
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,185
	0,209
	0,328
	0,392

	AB.4121
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <500m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,833
	0,953
	1,230
	1,260

	AB.4122
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,666
	0,770
	0,860
	0,930

	AB.4123 
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,542
	0,605
	0,660
	0,720

	AB.4124
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,478
	0,534
	0,600
	0,650


	AB.4125
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,321
	0,360
	0,410
	0,440

	AB.4126
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,257
	0,284
	0,357
	0,375

	AB.4131
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <700m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,952
	1,110
	1,300
	1,428

	AB.4132
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,741
	0,87
	1,000
	1,070

	AB.4133
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,596
	0,666
	0,730
	0,800

	AB.4134
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,536
	0,581
	0,670
	0,730

	AB.4135
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,341
	0,382
	0,448
	0,488

	AB.4136
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,282
	0,308
	0,428
	0,449

	AB.4141
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <1000m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,111
	1,330
	1,600
	1,700

	AB.4142
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,852
	1,000
	1,200
	1,280

	AB.4143
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,685
	0,770
	0,840
	0,920

	AB.4144
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,610
	0,690
	0,770
	0,840

	AB.4145
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,413
	0,461
	0,550
	0,562

	AB.4146
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,334
	0,400
	0,469
	0,515

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

· Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được định mức cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì áp dụng định mức vận chuyển đất cự ly ≤1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo.

· Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào < 0,8 m3;

· Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào < 1,25 m3;

· Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3;
· Định mức vận chuyển đất bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào > 2,3 m3.

AB.42000 VẬN CHUYỂN ĐẤT 1000M TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m

Đơn vị tính: 100m3/1 km

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.4211
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,660
	0,720
	0,860
	0,880

	AB.4212
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê2km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,430
	0,450
	0,480
	0,500

	AB.4213
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,300
	0,340
	0,380
	0,420

	AB.4214
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,280
	0,320
	0,360
	0,410

	AB.4215
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,187
	0,214
	0,241
	0,274

	AB.4216
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,140
	0,160
	0,180
	0,205

	AB.4221
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,530
	0,600
	0,660
	0,730

	AB.4222
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê4km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,380
	0,410
	0,420
	0,460

	AB.4223 
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,230
	0,270
	0,300
	0,340

	AB.4224
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,210
	0,250
	0,280
	0,330

	AB.4225
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,140
	0,167
	0,187
	0,221

	AB.4226
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,105
	0,125
	0,140
	0,165

	AB.4231
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,440
	0,534
	0,582
	0,660

	AB.4232
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê7km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,370
	0,380
	0,400
	0,410

	AB.4233
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,200
	0,220
	0,240
	0,290

	AB.4234
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,171
	0,200
	0,220
	0,260

	AB.4235
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,114
	0,134
	0,147
	0,174

	AB.4236
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,086
	0,100
	0,110
	0,120


Phạm vi ngoài 7km áp dụng định mức vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với định mức vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau:

	AB.4241
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,272
	0,331
	0,361
	0,410

	AB.4242
	Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,229
	0,236
	0,250
	0,254

	AB.4243
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,124
	0,136
	0,145
	0,179

	AB.4244
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,106
	0,124
	0,136
	0,161

	AB.4245
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,071
	0,084
	0,092
	0,108

	AB.4246
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,054
	0,062
	0,068
	0,075

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Qui định áp dụng

Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công  được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây: 

	- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ :
	KTN = 350 / e

	- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : 
	KVL = (1+( KTN -1) / 2)

	- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công 
	KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)


Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 

  Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.51100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH

AB.51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm 

 Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5111
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	64,89
	56,70
	51,98
	50,09

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	6,750
	5,850
	4,950
	4,500

	
	
	Dây nổ 
	m
	315,00
	270,00
	225,00
	189,00

	
	
	Dây điện nổ mìn
	m
	92,70
	85,50
	81,00
	76,50

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	6,000
	3,500
	2,800
	1,210

	
	
	Cần khoan f 32, L=1,5m
	cái
	2,500
	2,000
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	22,950
	17,550
	15,300
	12,600

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	14,043
	8,547
	7,027
	4,492

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	4,681
	2,849
	2,342
	1,497

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51120 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN  D76mm    

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5112
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D76mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	63,45
	55,35
	50,67
	47,70

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,81
	0,70
	0,59
	0,57

	
	
	Dây nổ
	m
	49,50
	45,54
	38,61
	32,67

	
	
	Dây điện
	m
	27,00
	25,20
	24,30
	23,40

	
	
	Mũi khoan f 76mm
	cái
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	0,260
	0,190
	0,130
	0,070

	
	
	Cần khoan f 38, L=3,73m 
	cái
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan f 32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,045
	0,035
	0,025

	
	
	Đuôi choòng f 38
	cái
	0,350
	0,250
	0,150
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,615
	6,090
	5,565
	5,355

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập  tự hành f 76
	ca
	1,099
	0,989
	0,765
	0,450

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,099
	0,989
	0,765
	0,450

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	0,216
	0,198
	0,153
	0,090

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,072
	0,066
	0,051
	0,030

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51130 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN  D105mm 

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5113
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D105mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	63,11
	55,20
	50,60
	46,00

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,69
	0,60
	0,53
	0,46

	
	
	Dây nổ
	m
	46,00
	42,32
	35,88
	30,36

	
	
	Dây điện 
	m
	27,60
	24,84
	23,00
	20,24

	
	
	Mũi khoan f 105mm
	cái
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan f 89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan f 32, L=0,70m
	cái
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén f 105mm
	cái
	0,190
	0,160
	0,093
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,300
	5,800
	5,300
	5,100

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành f105
	ca
	1,517
	1,302
	0,912
	0,684

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	1,517
	1,302
	0,912
	0,684

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	0,269
	0,222
	0,155
	0,116

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,090
	0,074
	0,052
	0,039

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51200 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH

AB.51210 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm 

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5121
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	72,10
	63,00
	57,75
	55,65

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	7,500
	6,500
	5,500
	5,000

	
	
	Dây nổ 
	m
	350,00
	300,00
	250,00
	210,00

	
	
	Dây điện 
	m
	103,00
	95,00
	90,00
	85,00

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	6,000
	3,500
	2,800
	1,210

	
	
	Cần khoan f 32, L=1,5m
	cái
	2,500
	2,000
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	25,500
	19,500
	17,000
	14,000

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan cầm tay f32-42
	ca
	15,603
	9,497
	7,808
	4,991

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	5,201
	3,166
	2,603
	1,664

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: 

Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các hao phí vật liệu, nhân công,  máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51220  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN  D76mm   

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5122
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D76mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	70,50
	61,50
	56,30
	53,00

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,900
	0,780
	0,660
	0,630

	
	
	Dây nổ
	m
	55,00
	50,60
	42,90
	36,30

	
	
	Dây điện
	m
	30,00
	28,00
	27,00
	26,00

	
	
	Mũi khoan f 76mm
	cái
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	0,260
	0,190
	0,130
	0,070

	
	
	Cần khoan f 38, L=3,73m 
	cái
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan f 32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,045
	0,035
	0,025

	
	
	Đuôi choòng f 38
	cái
	0,350
	0,250
	0,150
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,938
	7,308
	6,678
	6,120

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập  tự hành f 76
	ca
	1,221
	1,099
	0,850
	0,500

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,221
	1,099
	0,850
	0,500

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	0,240
	0,220
	0,170
	0,100

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,080
	0,073
	0,057
	0,033

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51230  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN  D105mm   

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5123
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D105mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,60
	60,00
	55,00
	50,00

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,750
	0,650
	0,580
	0,500

	
	
	Dây nổ
	m
	50,00
	46,00
	39,00
	33,00

	
	
	Dây điện 
	m
	30,00
	27,00
	25,00
	22,00

	
	
	Mũi khoan f 105mm
	cái
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan f 89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan f 32, L=0,70m
	cái
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén f 105mm
	cái
	0,190
	0,160
	0,093
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,560
	6,960
	6,360
	6,120

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập  tự hành f105
	ca
	1,596
	1,370
	0,960
	0,720

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	1,596
	1,370
	0,960
	0,720

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	0,283
	0,234
	0,163
	0,122

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,094
	0,078
	0,054
	0,041

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51300 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG

AB.51310 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42mm 

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5131
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D42mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,50
	59,85
	54,86
	52,87

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	7,125
	6,175
	5,225
	4,750

	
	
	Dây nổ 
	m
	332,50
	285,00
	237,50
	199,50

	
	
	Dây điện 
	m
	97,85
	90,25
	85,50
	80,75

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	6,000
	3,500
	2,800
	1,210

	
	
	Cần khoan f 32, L=1,5m
	cái
	2,500
	2,000
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,225
	18,525
	16,150
	13,300

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan cầm tay f32-42
	ca
	14,823
	9,022
	7,418
	4,741

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	4,941
	3,007
	2,473
	1,580

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

 Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các hao phí vật liệu, nhân công , máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51320 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN  D76mm   

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5132
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D76mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	66,98
	58,43
	53,49
	50,35

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,86
	0,74
	0,63
	0,60

	
	
	Dây nổ
	m
	52,25
	48,07
	40,76
	34,49

	
	
	Dây điện
	m
	28,50
	26,60
	25,65
	24,70

	
	
	Mũi khoan f 76mm
	cái
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	0,260
	0,190
	0,130
	0,070

	
	
	Cần khoan f 38, L=3,73m 
	cái
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan f 32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,045
	0,035
	0,025

	
	
	Đuôi choòng f 38
	cái
	0,350
	0,250
	0,150
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,277
	6,699
	6,122
	5,891

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành f 76
	ca
	1,160
	1,044
	0,808
	0,475

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,160
	1,044
	0,808
	0,475

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	0,228
	0,209
	0,162
	0,095

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,076
	0,070
	0,054
	0,032

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51330 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN  D105mm 

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5133
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan D105mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	65,17
	57,00
	52,25
	47,50

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,71
	0,62
	0,55
	0,48

	
	
	Dây nổ
	m
	47,50
	43,70
	37,05
	31,35

	
	
	Dây điện 
	m
	28,50
	25,65
	23,75
	20,90

	
	
	Mũi khoan f 105mm
	cái
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan f 42mm
	cái
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan f 89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan f 32, L=0,70m
	cái
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén f 105mm
	cái
	0,190
	0,160
	0,093
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,930
	6,380
	5,830
	5,610

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành f105
	ca
	1,550
	1,329
	0,931
	0,698

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	1,550
	1,329
	0,931
	0,698

	
	
	Máy khoan cầm tay f 32-42
	ca
	0,275
	0,227
	0,158
	0,118

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,092
	0,076
	0,053
	0,039

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51410 KHOAN PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN  XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥20M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên  xuống đường kính ≥20m


	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5141
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,60
	60,00
	55,00
	50,00

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	0,750
	0,650
	0,580
	0,500

	
	
	Dây nổ
	m
	50,00
	46,00
	39,00
	33,00

	
	
	Dây điện
	m
	30,00
	27,00
	25,00
	22,00

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	0,190
	0,160
	0,093
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,030
	13,769
	12,507
	11,732

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	1,915
	1,644
	1,152
	0,864

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	1,915
	1,644
	1,152
	0,864

	
	
	Máy khoan cầm tay (32-42
	ca
	0,340
	0,281
	0,196
	0,146

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,113
	0,094
	0,065
	0,049

	
	
	Cần trục 50T
	ca
	1,986
	1,806
	1,625
	1,544

	
	
	Máy đào 0,5m3
	ca
	1,986
	1,806
	1,625
	1,544

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.51510 PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan,  khoan tạo lỗ,  nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

 Đơn vị tính: 100m2 

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	Phá đá đường viền
	Vật liệu
	
	
	
	

	AB.5151
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	58,000
	53,200
	48,300

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	34,000
	34,000
	34,00

	
	
	Dây nổ
	m
	373,00
	340,00
	311,00

	
	
	Ống thép dàn khoan f60
	m
	4,000
	4,000
	4,000

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	2,79
	1,86
	1,674

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	2,07
	1,38
	1,242

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	2,04
	1,36
	1,224

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,500
	7,500
	7,500

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	20,120
	18,110
	16,300

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	20,120
	18,110
	16,300

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3


AB.51610 ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN

Thành phần công việc:

Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ( 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào đá chiều dày <0,5m, dùng búa căn
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,410
	1,280
	1,150
	1,000

	AB.5161
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	1,010
	0,920
	0,830
	0,750

	
	
	Máy nén khí điêzen 600 m3/h
	ca
	0,310
	0,280
	0,250
	0,220

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.52100 XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN  ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	AB.5211
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (0,8m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào ≤0,8m3
	ca
	0,50

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,16

	AB.5212
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (1,25m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào ≤1,25m3
	ca
	0,43

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,14

	AB.5213
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (1,6m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào ≤1,6m3
	ca
	0,41

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0.13

	
	
	
	
	

	AB.5214
	Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (2,3m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào ≤2,3m3
	ca
	0,34

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0.11

	AB.5215
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (3,6m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào ≤3,6m3
	ca
	0,29

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,09

	
	
	
	
	1


AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.






Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5311
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <300m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,561

	AB.5312
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	1,215

	AB.5313
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,975

	AB.5314
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,870

	AB.5315
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,651

	AB.5316
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,529

	AB.5321
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <500m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,680

	AB.5322
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	1,425

	AB.5323
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	1,080

	AB.5324
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,975

	AB.5325
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,684

	AB.5326
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,556

	AB.5331
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <700m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,710

	AB.5332
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	1,573

	AB.5333
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	1,202

	AB.5334
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	1,090

	AB.5335
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,785

	AB.5336
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,638

	AB.5341
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <1000m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	2,261

	AB.5342
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	1,920

	AB.5343
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	1,380

	AB.5344
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	1,261

	AB.5345
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,927

	AB.5346
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,754

	
	
	
	
	1


Ghi chú:

· Định mức vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được định mức cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng định mức vận chuyển cự ly ≤1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo.

· Định mức vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào < 0,8 m3;

· Định mức vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào < 1,25 m3;

· Định mức vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3;
· Định mức vận chuyển bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào > 2,3 m3
AB.54000 VẬN CHUYỂN  ĐÁ SAU NỔ MÌN 1000M TIẾP THEO  BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai/1km

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5411
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,304

	AB.5412
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê2km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,775

	AB.5413
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,651

	AB.5414
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,584

	AB.5415
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,415

	AB.5416
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,340

	AB.5421
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,820

	AB.5422
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê4km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,699

	AB.5423
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,595

	AB.5424
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,536

	AB.5425
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,343

	AB.5426
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,280

	AB.5431
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,731

	AB.5432
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê7km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,636

	AB.5433
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,459

	AB.5434
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,401

	AB.5435
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,269

	AB.5436
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,220

	
	
	
	
	1



Ở phạm vi ngoài 7km áp dụng định mức vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với định mức vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau:

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5441
	
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,53

	AB.5442
	Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,46

	AB.5443
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,30

	AB.5444
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,27

	AB.5445
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,19

	AB.5446
	
	Ôtô 27 tấn
	ca
	0,16

	
	
	
	
	1


AB.55000 ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.

Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	AB.5511
	Ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ( 50m, Máy ủi (140CV


	Máy thi công

Máy ủi (140CV


	ca
	0,77

	AB.5512
	- Máy ủi (180CV


	Máy thi công

Máy ủi (180CV


	ca
	0,64

	AB.5513
	- Máy ủi (240CV


	Máy thi công

Máy ủi (240CV


	ca
	0,43

	AB.5514
	- Máy ủi (320CV


	Máy thi công

Máy ủi (320CV


	ca
	0,29

	AB.5515
	Ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ( 70m, Máy ủi (140CV


	Máy thi công

Máy ủi (140CV


	ca
	0,98

	AB.5516
	- Máy ủi (180CV


	Máy thi công

Máy ủi (180CV


	ca
	0,85

	AB.5517
	- Máy ủi (240CV


	Máy thi công

Máy ủi (240CV


	ca
	0,68

	AB.5518
	- Máy ủi (320CV


	Máy thi công

Máy ủi (320CV


	ca
	0,4

	AB.5519
	Ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi (100m, Máy ủi (140CV


	Máy thi công

Máy ủi (140CV


	ca
	1,5

	AB.5520
	- Máy ủi (180CV


	Máy thi công

Máy ủi (180CV


	ca
	1,21

	AB.5521
	- Máy ủi (240CV


	Máy thi công

Máy ủi (240CV


	ca
	0,97

	AB.5522
	- Máy ủi (320CV


	Máy thi công

Máy ủi (320CV


	ca
	0,47

	
	
	
	
	1


AB.55300 XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc :


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


AB.55310 XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

Đơn vị tính: 100m3đo tại bãi trữ

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Máy đào có dung tích gầu (m3)

	
	
	
	
	≤1,25
	≤1,60
	≤2,3
	≤3,6

	
	Xúc đá hỗn hợp, lênphương tiện vận chuyển bằng máy đào
	
	
	
	
	
	

	AB.5531
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,196
	1,196
	1,196
	1,196

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào
	ca
	0,328
	0,309
	0,276
	0,192

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.55320 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4(1m ĐVT : 100m3
	Đường kính đá tảng, cục bê tông >1m

ĐVT : 100 viên

	
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào
	
	
	
	

	AB.5532
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,196
	1,196

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào ≤3,6m3
	ca
	0,973
	0,875

	
	
	Máy ủi 140CV
	ca
	0,202
	0,182

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2


AB.56000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN  HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP  SÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá,  cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ôtô tự đổ.





	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá 

hỗn hợp

ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4(1m

ĐVT 

100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính

 >1m

ĐVT 

100 viên

	AB.5611
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <300m
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,609
	-
	-

	AB.5612
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,412
	1,37
	1,233

	AB.5621
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <500m
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,683
	-
	-

	AB.5622
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,462
	1,439
	1,295

	AB.5631
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <700m
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,767
	-
	-

	AB.5632
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,471
	1,613
	1,452

	AB.5641
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <1000m
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,882
	-
	-

	AB.5642
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,541
	1,906
	1,715

	
	
	
	
	1
	2
	3


AB.57000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá

hỗn hợp

ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4(1m

ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

ĐVT 100 viên

	AB.5711
	Vận chuyển tiếp cự ly ≤2km
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,431
	-
	-

	AB.5712
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,215
	0,629
	0,566

	AB.5721
	Vận chuyển tiếp cự ly ≤4km
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,347
	-
	-

	AB.5722
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,173
	0,518
	0,466

	AB.5731
	Vận chuyển tiếp cự ly ≤7km
	Ôtô ≤12 tấn
	ca
	0,273
	-
	-

	AB.5732
	
	Ôtô ≤27 tấn
	ca
	0,126
	0,407
	0,366

	
	
	
	
	1
	2
	3



Ghi chú:


Định mức xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.

AB.58000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ

Qui định áp dụng

1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; < 25m2; < 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.

2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 – Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

	- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:
	KTN = 330 / e

	- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: 
	KVLK = (1+( KTN -1) / 2)

	- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công
	KNC, MTC = (1+( KTN -1) / 3)


Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 

ĐÀO HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.58100 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG

  Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5811
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	342,29
	272,43
	245,19
	220,67

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	298,18
	269,79
	242,80
	218,52

	
	
	Dây nổ
	m
	591,63
	534,83
	481,35
	433,22

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	4,369
	4,310
	4,251
	4,196

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,670
	2,447
	2,201
	1,982

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,166
	0,119
	0,107
	0,096

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,332
	0,238
	0,214
	0,193

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,551
	0,398
	0,359
	0,323

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,412
	0,299
	0,269
	0,242

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,551
	0,398
	0,359
	0,323

	
	
	Đất sét
	m3
	0,289
	0,194
	0,175
	0,157

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	35,976
	32,179
	28,965
	26,070

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	4,937
	4,272
	3,845
	3,461

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Tiết diện đào (25m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5812
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	272,57
	223,72
	201,35
	181,21

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	219,50
	198,53
	178,68
	160,81

	
	
	Dây nổ
	m
	399,18
	356,26
	322,85
	292,67

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	2,420
	2,387
	2,354
	2,324

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,588
	2,156
	1,940
	1,745

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,143
	0,082
	0,073
	0,067

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,215
	0,164
	0,147
	0,132

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,538
	0,359
	0,323
	0,291

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,404
	0,269
	0,242
	0,218

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,538
	0,359
	0,323
	0,291

	
	
	Đất sét
	m3
	0,266
	0,192
	0,173
	0,156

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	24,815
	21,930
	19,738
	17,764

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	3,371
	2,892
	2,603
	2,343

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Tiết diện đào (35m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5813
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	266,29
	220,59
	198,53
	178,67

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	185,09
	149,79
	134,81
	121,33

	
	
	Dây nổ
	m
	284,68
	260,46
	239,64
	220,64

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	1,619
	1,537
	1,488
	1,440

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,547
	2,122
	1,910
	1,719

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,131
	0,081
	0,073
	0,065

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,228
	0,161
	0,146
	0,130

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,532
	0,353
	0,318
	0,287

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,399
	0,265
	0,238
	0,215

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,532
	0,353
	0,318
	0,287

	
	
	Đất sét
	m3
	0,264
	0,184
	0,166
	0,149

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,701
	18,506
	16,657
	14,991

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	2,794
	2,289
	2,060
	1,856

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Tiết diện đào (50m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5814
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	260,00
	217,45
	195,71
	176,14

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	150,68
	101,05
	90,94
	81,85

	
	
	Dây nổ
	m
	170,18
	164,66
	156,43
	148,61

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	0,818
	0,687
	0,622
	0,556

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,506
	2,089
	1,881
	1,692

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,120
	0,080
	0,072
	0,064

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,241
	0,159
	0,144
	0,129

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,526
	0,348
	0,313
	0,283

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,395
	0,261
	0,235
	0,212

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,526
	0,348
	0,313
	0,283

	
	
	Đất sét
	m3
	0,262
	0,176
	0,158
	0,142

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	16,588
	15,082
	13,576
	12,218

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	2,218
	1,686
	1,517
	1,368

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Tiết diện đào >50m2, dùng máy khoan tự hành

	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5815
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	260,00
	217,45
	195,71
	176,14

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	132,21
	100,35
	90,31
	81,29

	
	
	Dây nổ
	m
	148,54
	143,00
	135,85
	129,05

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	0,687
	0,578
	0,520
	0,468

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,039
	2,001
	1,801
	1,621

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,105
	0,076
	0,069
	0,062

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,208
	0,153
	0,137
	0,123

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,456
	0,334
	0,300
	0,271

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,341
	0,250
	0,225
	0,203

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,456
	0,334
	0,300
	0,271

	
	
	Đất sét
	m3
	0,230
	0,175
	0,157
	0,142

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	14,605
	13,279
	11,953
	10,755

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	1,920
	1,612
	1,453
	1,305

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.58210  PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

      Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan hầm tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5821
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	177,45
	160,95
	152,10
	136,89

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	77,33
	70,14
	66,29
	59,66

	
	
	Dây nổ
	m
	83,75
	75,96
	71,78
	64,61

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	0,389
	0,353
	0,334
	0,300

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,029
	0,027
	0,025
	0,023

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	1,453
	1,318
	1,246
	1,121

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,059
	0,053
	0,051
	0,046

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,244
	0,223
	0,209
	0,189

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,183
	0,167
	0,157
	0,142

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,244
	0,223
	0,209
	0,189

	
	
	Đất sét
	m3
	0,128
	0,116
	0,109
	0,098

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	9,600
	8,708
	8,228
	7,405

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	1,243
	1,127
	1,066
	0,959

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG
AB.58300 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN

Thành phần công việc

Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

     Đơn vị tính:  1 m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào (5m2 chiều cao ( 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5831
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	4,641
	4,210
	3,789
	3,410

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	10,465
	9,492
	8,543
	7,689

	
	
	Dây nổ
	m
	19,379
	17,578
	15,820
	14,239

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 150m
	cuộn
	0,358
	0,324
	0,292
	0,263

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	0,787
	0,601
	0,301
	0,151

	
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	0,255
	0,170
	0,113
	0,085

	
	
	Đất sét
	m3
	0,016
	0,015
	0,013
	0,012

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,830
	5,584
	5,461
	5,307

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	0,985
	0,738
	0,615
	0,461

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	0,821
	0,615
	0,513
	0,385

	
	
	Tổ hợp dàn khoan leo
	ca
	0,821
	0,615
	0,513
	0,385

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào (5m2 chiều cao ( 50m bằng tổ hợp máy khoan  tay và dàn khoan leo
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5832
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	4,641
	4,210
	3,789
	3,410

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	10,465
	9,492
	8,543
	7,689

	
	
	Dây nổ
	m
	19,379
	17,578
	15,820
	14,239

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 150m
	cuộn
	0,358
	0,324
	0,292
	0,263

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	0,787
	0,601
	0,301
	0,151

	
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	0,255
	0,170
	0,113
	0,085

	
	
	Đất sét
	m3
	0,016
	0,015
	0,013
	0,012

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,996
	6,701
	6,553
	6,368

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	1,182
	0,887
	0,738
	0,554

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200 m3/h
	ca
	0,985
	0,738
	0,615
	0,461

	
	
	Tổ hợp dàn khoan leo
	ca
	0,985
	0,738
	0,615
	0,461

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

AB.58400 KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M  BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN   ROBBIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.

      Đơn vị tính: 100m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	Khoan đá đào hầm  đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin
	Vật liệu
	
	
	

	AB.584
	
	Mũi khoan ROBBIN
	cái
	0,396
	0,396

	
	
	Cần khoan ROBBIN
	cái
	1,200
	1,200

	
	
	Lưỡi doa ROBBIN
	bộ
	0,198
	0,198

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	391,30
	430,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan ROBBIN
	ca
	42,948
	47,243

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20


AB.58500 PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG

      Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5851
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	266,80
	241,99
	217,80
	196,02

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	471,62
	427,77
	385,00
	346,50

	
	
	Dây nổ
	m
	982,55
	891,21
	802,09
	721,88

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	4,538
	4,113
	3,698
	3,327

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	40,586
	31,036
	15,518
	7,759

	
	
	Cần khoan 1,22m
	cái
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Đất sét
	m3
	0,120
	0,109
	0,098
	0,087

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	158,17
	145,46
	139,11
	131,18

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	50,803
	38,108
	31,755
	23,821

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	16,938
	12,706
	10,585
	7,944

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5852
	
	Thuốc nổ P113
	kg
	266,80
	241,99
	217,80
	196,02

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	471,62
	427,77
	385,00
	346,50

	
	
	Dây nổ
	m
	982,55
	891,21
	802,09
	721,88

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	4,538
	4,113
	3,698
	3,327

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	40,586
	31,036
	15,518
	7,759

	
	
	Cần khoan 1,22m
	cái
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Đất sét
	m3
	0,120
	0,109
	0,098
	0,087

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	189,80
	174,55
	166,94
	157,40

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	60,974
	45,723
	38,108
	28,583

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	20,321
	15,241
	12,706
	9,524

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.58600 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, ràu định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua,  di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ băng nìn ốp.

AB.58610 KHOAN NỔ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC, CHIỀU SÂU 3 (7M.

      Đơn vị tính: 1m3 nguyên khai

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 (7m.
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.5861
	
	Thuốc nổ P113-F32
	kg
	2,85
	2,74
	2,59
	2,46

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái
	2,60
	2,47
	2,34
	2,22

	
	
	Dây điện
	m
	1,60
	1,57
	1,49
	1,43

	
	
	Dây nổ chịu nước
	m
	2,76
	2,62
	2,49
	2,34

	
	
	Phao nhựa
	cái
	1,80
	1,7
	1,6
	1,5

	
	
	Phao đánh dấu
	cái
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	0,036
	0,034
	0,031
	0,028

	
	
	Cần khoan L = 2,5m
	cái
	0,027
	0,022
	0,019
	0,016

	
	
	Ống vách D76
	m
	0,10
	0,095
	0,09
	0,086

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	3,59
	3,4
	3,23
	3,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan (42
	ca
	1,15
	1,09
	1,03
	0,98

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca
	0,57
	0,54
	0,52
	0,49

	
	
	Xà lan 200Tấn
	ca
	0,28
	0,27
	0,26
	0,24

	
	
	Xà lan 400Tấn
	ca
	0,28
	0,27
	0,26
	0,24

	
	
	Phao 250Tấn
	ca
	0,57
	0,54
	0,52
	0,49

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,32
	0,30
	0,285
	0,273

	
	
	Ca nô 54CV
	ca
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu  <3m thi hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với định mức nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.

AB.59000 CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.

AB.59100 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ, ÔTÔ 

Đơn vị tính: 100m3   

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	(500 
	(1000

	AB.591
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22T
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,780
	2,780

	
	0 
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cào vơ
	ca
	0,746
	0,746

	
	
	Máy ủi 140CV
	ca
	0,102
	0,102

	
	
	Ôtô tự đổ 22T


	ca
	1,478
	2,273

	
	
	
	
	10
	20


AB.59200 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT, ÔTÔ

 
 Đơn vị tính: 100m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	(500 
	(1000

	AB.592
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10T
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,780
	2,780

	
	1 
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,65m3
	ca
	1,136
	1,136

	
	
	Ôtô tự đổ 10T


	ca
	3,067
	4,688

	
	
	
	
	10
	20


AB.59300 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT, XE GOÒNG

 
 Đơn vị tính: 100m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	( 500 
	(1000

	AB.593
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3T
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,029
	7,029

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 0,9 m3
	ca
	4,944
	4,944

	
	
	Tời ma nơ 13Kw
	ca
	4,944
	4,944

	
	
	Đầu kéo 30T
	ca
	6,005
	6,944

	
	
	Xe goòng 3T
	ca
	36,029
	41,667

	
	
	Quang lật 360T/h


	ca
	4,944
	4,944

	
	
	
	
	10
	20


AB.59400 XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT CỰ LY TRUNG BÌNH ( 100M


 Đơn vị tính: 100m3   

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.594
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,716

	
	2 
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,65m3


	ca
	1,716

	
	
	
	
	10


AB.60000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.61000 ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

· Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.

· Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
Đơn vị tính:100m3
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly (m)

	
	
	
	
	( 500
	( 1000

	AB.611
	Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Tàu hút 600CV

Máy ủi 110CV

Tàu kéo 150CV

Ca nô 30CV


	công

ca

ca

ca

ca


	1,5

0,100

0,120

0,037

0,037


	2,0

0,200

0,150

0,040

0,040



	
	
	
	
	10
	20


AB.62000  SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG

Thành phần công việc:

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.








Đơn vị tính :100m3
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	AB.6211
	San đầm đất bằng máy đầm 9T
	Nhân công3/7

Máy thi công
Máy đầm 9T

Máy ủi 110CV
	công

ca

ca
	0,74

0,187

0,094
	0,74

0,255

0,127
	0,74

0,350

0,175
	-

-

-

	AB.6212
	San đầm đất bằng máy đầm 16T
	Nhân công3/7

Máy thi công
Máy đầm 16T

Máy ủi 110CV
	công

ca

ca
	0,74

0,144

0,072
	0,74

0,210

0,105
	0,74

0,285

0,143
	0,74

0,357

0,175

	AB.6213
	San đầm đất bằng máy đầm 25T
	Nhân công3/7

Máy thi công
Máy đầm 25T

Máy ủi 110CV
	công

ca

ca
	0,74

0,130

0,065
	0,74

0,179

0,089
	0,74

0,250

0,125
	0,74

0,312

0,156

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.63000 ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính :100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Dung trọng (T/m3)

	
	
	
	
	( ( 1,65 T/m3
	( ( 1,75 T/m3
	( ( 1,8 T/m3
	( > 1,8 T/m3

	
	Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9T


	
	
	
	
	
	

	AB.6311
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 9T
	ca
	0,21
	0,293
	0,361
	0,400

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,104
	0,147
	0,181
	0,182

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16T


	
	
	
	
	
	

	AB.6312
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 16T
	ca
	0,168
	0,234
	0,289
	0,326

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,084
	0,117
	0,145
	0,161

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25T


	
	
	
	
	
	

	AB.6313
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 25T
	ca
	0,147
	0,206
	0,253
	0,280

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,074
	0,103
	0,127
	0,140

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


  AB.64000 ĐẮP NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

· Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	
	Đắp nền đường bằng máy đầm 9T


	
	
	
	
	
	

	AB.6411
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,74
	1,74
	1,74
	-

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 9T
	ca
	0,22
	0,30
	0,42
	-

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,11
	0,15
	0,21
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp nền đường bằng máy đầm 16T


	
	
	
	
	
	

	AB.6412
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 16T
	ca
	0,174
	0,241
	0,335
	0,42

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,087
	0,12
	0,167
	0,21

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp nền đường bằng máy đầm 25T


	
	
	
	
	
	

	AB.6413
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,74
	1,74
	1,74
	1,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 25T
	ca
	0,152
	0,211
	0,294
	0,367

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,076
	0,105
	0,147
	0,183

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.65100 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG ĐẦM CÓC

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	AB.651
	Đắp đất công trình bằng đầm cóc
	Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Đầm cóc


	công
ca


	7,70

3,85


	8,84

4,42


	10,18

  5,09



	
	
	
	
	10
	20
	30


AB.66000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	
	Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T


	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	AB.6611
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 9T
	ca
	0,195
	0,278
	0,342
	0,38

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,097
	0,139
	0,171
	0,19

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T


	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.6612
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 16T
	ca
	0,150
	0,223
	0,274
	0,31

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,075
	0,111
	0,137
	0,155

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T


	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.6613
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 25T
	ca
	0,139
	0,195
	0,240
	0,266

	
	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,069
	0,059
	0,120
	0,133

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc


	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AB.6614
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	4,32
	4,64
	4,79
	5,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm cóc
	ca
	2,16
	2,32
	2,47
	2,80

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với định mức đắp cát công trình K=0,85.

 AB.67000 ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH

AB.67100 ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH BẰNG ĐÁ HỖN HỢP

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính : 100m3
	Mã
hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn
vị
	Bằng máy ủi 180 CV
	Bằng máy ủi 320 CV

	
	Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp
	
	
	
	

	AB.671
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,0
	5,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy ủi


	ca
	1,120
	0,656

	
	
	
	
	10
	20


Ghi chú : Định mức đắp đá công trình được định mức cho 100m3 đã đầm lèn chặt chưa tính hao phí vật liệu.

AB.68100 ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT

AB.68110 ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT BẰNG ĐÁ Dmax ( 80mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái ta luy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

(Hao phí vật liệu đắp chưa tính trong định mức)

    Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax <80mm.
	
	
	

	AB.681
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	12,770

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,152

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	ca
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,369

	
	
	Quả đầm 16T
	ca
	0,337

	
	
	Cần trục 25T
	ca
	0,337

	
	
	Máy đào (1,25m3
	ca
	1,122



	
	
	
	
	10


AB.68120 ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ Dmax ( 400mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax<400mm.
	
	
	

	AB.681
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,0

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,263

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	ca
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,486

	
	
	Máy đào (2,3m3
	ca
	0,066



	
	
	
	
	20


AB.68200 ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ Dmax ( 800mm, Dmax ≤1200mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đá có Dmax <=800mm
	Đá có Dmax <=1200mm

	
	Đắp đá thân đập bằng đá 
	
	
	
	

	AB.682
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,0
	3,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,263
	0,263

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	ca
	0,234
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,521
	0,347

	
	
	
	
	10
	20


AB.68300 ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45m ≤ D ≤1m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 100m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 
	
	
	

	AB.683
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	8,10

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,607

	
	
	Máy đào ≤2,3m3
	ca
	0,405

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AB.68400 ĐẮP ĐÁ NÚT HẦM

Thành phần công việc: 

Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

    Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	
	Đắp đá trong hầm bằng máy ủi
	Máy thi công
	
	

	AB.684
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	1,102

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ

   Thuyết minh và qui định áp dụng:

Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.

Công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy (2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:

1- Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2- Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định an, Cửa đáy, Cửa hội, Lạch giang, Cửa việt, Lệ môn, Diêm điền hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ( cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên >2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3- Nạo vét bằng tàu hút: 

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ( 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.

4- Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển :

· Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu <6m hoặc >9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức  nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.

· Nạo vét ở những khu vực có  chiều dày lớp đất nạo vét <0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.

5- Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: 

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất (2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu <4m hoặc >6m đối với tàu có công suất (2500CV và <5m hoặc >9m đối với tàu có công suất > 2500CV thì định mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.

AB.71000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT 

Thành phần công việc:

 Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

  AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT  CÔNG SUẤT (1000CV

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.711
	Nạo vét bằng tàu hút công suất (1000CV, chiều sâu nạo vét  (6m, chiều cao ống xả (3m, chiều dài ống xả (300m
	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu hút 585CV (hoặc tương tự)

Tàu kéo 360CV

Cẩu nổi 30T

Canô 23CV

Tàu phục vụ 360CV

Máy phát điện 50KW

Tời điện 3T

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	2,890

0,121

0,024

0,061

0,061

0,061

0,121

0,121

1,5


	3,750

0,166

0,033

0,083

0,083

0,083

0,166

0,166

1,5
	4,870

0,200

0,040

0,100

0,100

0,100

0,200

0,200

1,5
	6,330

0,263

0,052

0,132

0,132

0,132

0,263

0,263

1,5
	8,200

0,390

0,078

0,195

0,195

0,195

0,390

0,390

1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.71200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT  ( 2000CV

                                                                                                          Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.712
	Nạo vét bằng  tàu hút công suất (2000CV chiều sâu nạo vét  (8m, chiều cao ống xả (5m, chiều dài ống xả (500m
	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu hút 1200CV (hoặc tương tự)

Tàu kéo 360CV

Cẩu nổi 30T

Canô 23CV

Tàu phục vụ 360CV

Máy phát điện 50KW

Tời điện 3T

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,720

0,090

0,018

0,045

0,045

0,045

0,090

0,090

1,5
	0,940

0,124

0,025

0,062

0,062

0,062

0,124

0,124

1,5
	1,150

0,149

0,031

0,075

0,075

0,075

0,149

0,149

1,5


	1,580

0,209

0,043

0,104

0,104

0,104

0,209

0,209

1,5
	2,450

0,287

0,058

0,143

0,143

0,143

0,287

0,287

1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


 AB.71300 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT  CÔNG SUẤT >2000CV

Đơn vị tính: 100m3 
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.713
	Nạo vét tàu hút công suất >2000CV, chiều sâu nạo vét  (9m, chiều cao ống xả (6m, chiều dài ống xả (500m
	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu hút HA97 4170CV (hoặc tương tự)

Tàu kéo 360CV

Cẩu nổi 30T

Canô 23CV

Tàu phục vụ 360CV

Máy phát điện 75KW

Tời điện 5T

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,660

0,026

0,006

0,013

0,013

0,013

0,026

0,026

1,5
	0,850

0,036

0,007

0,018

0,018

0,018

0,036

0,036

1,5
	1,050

0,043

0,009

0,021

0,021

0,021

0,043

0,043

1,5
	1,450

0,055

0,011

0,028

0,028

0,028

0,055

0,055

1,5
	2,240

0,080

0,018

0,040

0,040

0,040

0,080

0,080

1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


 AB.72000 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN , CUỐC SÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).

 AB.72100 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN 

 Đơn vị tính:100 m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.721
	Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085CV độ sâu hạ gầu từ 

6(9 m.


	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu cuốc biển công suất  2085 CV (hoặc tương tự)

Xà lan công tác 250T

Tàu làm neo, tàu kéo 360CV

Canô 23CV

Xà lan chở nước 250T

Xà lan chở dầu 250T

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	3,25

0,065

0,065

0,016

0,033

0,065

0,065

1,5
	3,64

0,088

0,088

0,021

0,044

0,088

0,088

1,5


	4,45

0,107

0,107

0,025

0,053

0,107

0,107

1,5
	10,50

0,126

0,126

0,030

0,063

0,126

0,126

1,5


	14,50

0,176

0,176

0,042

0,088

0,176

0,176

1,5



	
	10
	20
	30
	40
	50


 AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG

Đơn vị tính:100 m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây 

lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.722
	Nạo vét bằng tàu cuốc sông
	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu cuốc sông TC 82  495 CV (hoặc tương tự)
Tàu kéo 360CV

Xà lan công tác 250T

Canô 23CV

Tời điện 5T

Máy phát điện 50KW             

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	2,90

0,167

0,035

0,167

0,083

0,167

0,167

1,5


	3,25

0,229

0,046

0,229

0,114

0,229

0,229

1,5
	3,97

0,277

0,055

0,277

0,138

0,277

0,277

1,5
	9,36

0,313

0,063

0,313

0,156

0,313

0,313

1,5


	12,50

0,480

0,095

0,480

0,232

0,480

0,480

1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


 AB.73000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

 AB.73100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT (2500CV

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.731
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất (2500CV độ sâu hạ gầu từ 

4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất (6km


	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV (hoặc tương tự)

Tàu cấp dầu 360CV

Tàu cấp nước 360CV

Tàu phục vụ 360CV

Canô 25CV

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,89

0,108

0,054

0,054

0,108

0,054

1,5
	2,19

0,148

0,074

0,074

0,148

0,074

1,5
	2,70

0,179

0,089

0,089

0,179

0,089

1,5


	3,75

0,222

0,111

0,111

0,222

0,111

1,5
	6,82

0,320

0,160

0,160

0,320

0,160

1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


 AB.73200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT >2500CV

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.732
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất (6km


	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu hút bụng tự hành 5945CV (hoặc tương tự)

Tàu cấp dầu 600CV

Tàu cấp nước 360CV

Tàu phục vụ 360CV

Ca nô 75CV             

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,79

0,024

0,008

0,008

0,024

0,012

1,5


	2,08

0,033

0,011

0,011

0,033

0,016

1,5
	2,56

0,039

0,013

0,013

0,039

0,019

1,5
	3,56

0,055

0,017

0,017

0,055

0,027

1,5
	6,47

0,076

0,024

0,024

0,076

0,038

1,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


 AB.74100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.741
	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất (6km


	Nhân công 2,7/4

Máy thi công

Tàu hút phun, hút bụng, tự hành 3958CV 

Tàu cấp dầu 360CV

Tàu cấp nước 360CV

Tàu phục vụ 360CV

Ca nô 25CV             

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,32

0,088

0,038

0,038

0,076

0,038

0,5


	1,53

0,104

0,052

0,052

0,104

0,052

0,5
	1,87

0,125

0,063

0,063

0,125

0,063

01,5
	2,62

0,155

0,078

0,078

0,155

0,078

0,5
	4,77

0,224

0,112

0,112

0,224

0,112

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.75100 XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT BỤNG, PHUN LÊN BỜ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thuỷ lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyểnđầu ống bơm bằng thủ công.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Chiều dài ống (m)

	
	
	
	
	≤300
	≤500
	≤800
	≤1000

	AB.751
	Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ

	Vật liệu

Ống thép (650mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/4

Máy thi công

Tàu hút phun,3958CV 

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	0,050

5,0

0,25

0,018

5,0
	0,055

5,0

0,30

0,021

5,0
	0,060

5,0

0,35

0,023

5,0
	0,065

5,0

0,45

0,026

5,0

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AB.81100 NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Định mức tính cho trường hợp đổ đất một bên).

Đơn vị tính: 100m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét
	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

	AB.8111
	Máy đào gầu dây <0,4m3, chiều cao đổ đất <3m
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đào gầu dây 0,4m3
Xà lan 200T
	công

ca

ca
	1,5

0,55

0,55
	1,5

0,61

0,61
	1,5

0,71

0,71
	1,5

0,81

0,81

	AB.8112
	Máy đào gầu dây <0,4m3,  chiều cao đổ đất >3m
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đào gầu dây 0,4m3
Xà lan 200T
	công

ca

ca
	1,5

0,69

0,69
	1,5

0,77

0,77
	1,5

0,88

0,88
	1,5

1,01

1,01

	AB.8113
	Máy đào gầu dây <0,65m3,  chiều cao đổ đất <3m
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đào gầu dây 0,65m3
Xà lan 250T
	công

ca

ca
	1,5

0,38

0,38
	1,5

0,43

0,43
	1,5

0,48

0,48
	1,5

0,58

0,58

	AB.8114
	Máy đào gầu dây <0,65m3  chiều cao đổ đất >3m
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đào gầu dây 0,65m3
Xà lan 250T
	công

ca

ca
	1,5

0,48

0,48
	1,5

0,54

0,54
	1,5

0,61

0,61
	1,5

0,72

0,72

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét
	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

	AB.8115
	Máy đào gầu dây <1,2m3 chiều cao đổ đất <3m
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đào gầu dây 1,2m3
Xà lan 300T
	công

ca

ca
	1,5

0,24

0,24
	1,5

0,27

0,27
	1,5

0,31

0,31
	1,5

0,36

0,36

	AB.8116
	Máy đào gầu dây <1,2m3 chiều cao đổ đất >3m
	Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đào gầu dây 1,2m3
Xà lan 300T
	công

ca

ca
	1,5

0,31

0,31
	1,5

0,34

0,34
	1,5

0,39

0,39
	1,5

0,45

0,45



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

Định mức tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên  thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với định mức đổ đất một bên tương ứng.

AB.81200 NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong định mức).

ĐVT: 100m3
	Mã hiệu


	Công tác 

xây lắp


	Thành phần hao phí


	Đơn vị


	Loại đất

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	 

 AB.8121

 

 

 

 

 

 
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <1,6m3 chiều sâu <6m
	Nhân công 4/7

Máy thi công
Máy đào gầu dây1,6m3
Xà lan công tác 250T

Xà lan 200T

Ca nô 23CV

Máy khác
	công

 

ca

ca

ca

ca

%
	1,5

0,310

0,310

0,310

0,155

2
	1,5

0,340

0,340

0,340

0,170

2
	1,5

0,390

0,390

0,390

0,195

2
	1,5

0,650

0,650

0,650

0,325

2

	 

 AB.8122

 

 

 

 

 

 
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <2,3m3 chiều sâu <6m
	Nhân công 4/7

Máy thi công
Máy đào gầu dây 2,3m3
Xà lan công tác 250T

Xà lan 200T

Ca nô 23CV

Máy khác
	 

công

 

ca

ca

ca

ca

%
	1,5

0,220

0,220

0,220

0,110

2
	1,5

0,250

0,250

0,250

0,125

2
	1,5

0,280

0,280

0,280

0,140

2
	1,5

0,420

0,420

0,420

0,210

2

	 

 AB.8123

 

 

 

 

 

 
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <1,6m3 chiều sâu >6m ( 9m
	Nhân công 4/7

Máy thi công
Máy đào gầu dây 1,6m3
Xà lan công tác 250T

Xà lan 200T

Ca nô 23CV

Máy khác
	 

công

 

ca

ca

ca

ca

%
	1,5

0,370

0,370

0,370

0,185

2
	1,5

0,400

0,400

0,400

0,200

2
	1,5

0,460

0,460

0,460

0,230

2
	1,5

0,680

0,680

0,680

0,340

2

	 

 AB.8124

 

 

 

 

 

 
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây <2,3m3 chiều sâu >6m ( 9m
	Nhân công 4/7

Máy thi công
Máy đào gầu dây 2,3m3
Xà lan công tác 250T

Xà lan 200T

Ca nô 23CV

Máy khác 
	công

 

ca

ca

ca

ca

% 
	1,5

0,260

0,260

0,260

0,130

5
	1,5

0,300

0,300

0,300

0,150

5
	1,5

0,340

0,340

0,340

0,170

5
	1,5

0,510

0,510

0,510

0,255

5

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AB.81300 NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất, đá

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng
	Đá mồ côi

đường kính   1(3m

	 

AB.813
	Đào đất, đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9(15m
	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,44
	1,52
	1,61
	1,79
	8,37

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu đào gầu ngoạm 3170CV
	 ca
	0,072
	0,099
	0,142
	0,197
	1,06

	
	
	Cầu nổi 30T (làm neo)
	ca
	0,036
	0,042
	0,071
	0,099
	0,53

	
	
	Tàu kéo 1200CV
	ca
	0,018
	0,025
	0,036
	0,049
	0,265

	
	
	Xà lan công tác 800T
	ca
	0,072
	0,099
	0,142
	0,197
	1,06

	
	
	Xà lan chở dầu 250T
	ca
	0,018
	0,025
	0,036
	0,049
	0,35

	
	
	Xà lan chở nư​ớc 250T
	ca
	0,014
	0,015
	0,016
	0,018
	0,35

	
	
	Ca nô 23CV
	ca
	0,036
	0,049
	0,071
	0,099
	0,53

	
	
	Máy khác 
	% 
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50



Ghi chú: 


Chiều sâu đào từ 15(20m thì định mức nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức nạo vét bằng tàu đào tương ứng.

AB.82000 ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TẦU ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tầu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phá đá ngầm bằng tàu phá đá
	Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan

	
	
	
	
	Phá đá ngầm, đá cấp I, II
	Phá đá ngầm, đá cấp III, IV
	

	 

AB.821

AB.822


	- Phá đá ngàm bằng tàu phá đá, độ sâu <10m

- Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan, độ sâu <10m


	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	8,1
	7,0
	12,5

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	

	
	
	Tàu đào 3170CV
	 ca
	2,970
	2,580
	0,37

	
	
	Cầu nổi 30T
	ca
	1,480
	1,280
	0,185

	
	
	Tàu kéo 1200CV
	ca
	0,750
	0,650
	0,092

	
	
	Tàu phục vụ 360CV
	ca
	0,75
	0,65
	

	
	
	Xà lan công tác 800T
	ca
	-
	-
	0,37

	
	
	Xà lan chở dầu 250T
	ca
	0,840
	0,640
	0,123

	
	
	Xà lan chở n​ớc 250T
	ca
	0,740
	0,640
	0,123

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,740
	0,640
	0,185

	
	
	Ca nô 23CV
	ca
	0,740
	0,640
	0,185

	
	
	Máy khác 
	% 
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	 
	10
	20
	10


Ghi chú:

Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ( 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35  so với định mức đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

AB.90000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc: 

· Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.

· Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất (2500CV và công suất >2500CV.

AB.91000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vận chuyển 1km đầu
	Vận chuyển 1km tiếp theo

	
	
	
	
	
	Cự ly   < 6km
	Cự ly     6( 20km
	Cự ly   > 20km

	AB.911
	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T
	Máy thi công

Xà lan mở đáy 400T

Tàu kéo 360CV


	ca

ca
	0,125

0,125
	0,106

0,106
	0,095

0,095
	0,092

0,092

	AB.912


	Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T(1000T
	Máy thi công

Xà lan 800T(1000T

Tàu kéo 1200CV


	ca

ca
	0,05

0,05
	0,042

0,042
	0,038

0,038
	0,036

0,036

	
	11
	21
	22
	23


 AB.92000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH 

Đơn vị tính: 100m3/ 1km

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tàu hút bụng tự hành công suất < 2500CV


	Tàu hút bụng tự hành công suất   

< 5000CV


	Tàu hút phu, hút bụng tự hành công suất > 5000CV



	AB.921
	Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6(20km 


	Máy thi công

Tàu hút bụng tự hành HB88 1390CV (hoặc tương tự)

Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV (hoặc tương tự)

Tàu hút bụng tự hành (hoặc tương tự)


	ca

ca

ca
	0,011

-

-
	-

0,0046

-
	-

-

0,0023

	
	
	
	
	10
	20
	30


Ghi chú: 

Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì định mức vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của định mức vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.
CHƯƠNG III

TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC,

 KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI 

AC.10000 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC

Quy định áp dụng:

- Định mức đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

- Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc tương ứng.

- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng định mức chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.

- Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

- Trong hao phí vật liệu khác đã tính đến hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

-Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:

+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I > 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I.

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.

Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).

- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.

I- Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định như sau:

1) Hao phí tính theo thời gian và môi trường

Hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình <1tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:

a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng

b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng

c/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng

2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc

a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/ 1 lần đóng nhổ

b/ Đóng vào đất, đá, có ứng suất > 5 kg/cm2 bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ 

Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.

 AC.11000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m
AC.11100 ĐÓNG CỌC TRE
Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	Bùn
	I
	II

	AC.1111
	Đóng cọc tre

chiều dài

cọc ( 2,5 m
	Vật liệu
Cọc

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	m

cây

m3
%

công


	105

1,25

0,075

5,0

1,38
	105

1,56

0,094

5,0

1,67
	105

1,56

0,094

5,0

1,80

	AC.1112


	Đóng cọc tre

chiều dài cọc

>2,5 m
	Vật liệu
Cọc

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	m

cây

m3
%

công


	105

1,65

0,01

5,0

2,1
	105

1,65

0,01

5,0

2,53
	105

1,65

0,01

5,0

2,81

	
	
	
	
	0
	1
	2


 AC.11200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) ( 8 -10 CM









Đơn vị tính: 100m
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	Bùn
	I
	II

	AC.1121
	Đóng cọc gỗ

chiều dài

cọc (2,5 m
	Vật liệu
Cọc

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	m

cây

m3
%

công


	105

1,5

0,01

5,0

1,67
	105

1,66

0,01

5,0

2,17
	105

1,66

0,01

5,0

2,3

	AC.1122


	Đóng cọc gỗ

chiều dài

cọc  >2,5 m
	Vật liệu
Cọc

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	m

cây

m3
%

công


	105

1,55

0,012

3,0

2,89
	105

1,73

0,012

3,0

3,27
	105

1,73

0,012

3,0

3,62

	
	
	
	
	0
	1
	2


ĐÓNG CỪ GỖ

Đơn vị tính: 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày cừ (cm)

	
	
	
	
	( 8
	>8

	
	
	
	
	Cấp đất
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	
	Đóng cừ gỗ
	
	
	
	
	
	

	AC.113
	Loại

cừ
	Chiều

dài cừ

( 4 m
	Vật liệu
Cừ

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m

cây

m3
%

công
	105

1,55

0,011

2,5

31,50


	105

1,55

0,011

2,5

38,20


	105

1,55

0,011

2,5

32,10


	105

1,55

0,011

2,5

40,20



	AC.114
	
	Chiều

dài cừ

>4 m
	Vật liệu
Cừ

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m

cây

m3
%

công
	105

1,48

0,01

2,0

35,00
	105

1,48

0,01

2,0

42,80
	105

1,48

0,01

2,0

36,40
	105

1,48

0,01

2,0

46,40

	AC.115
	 

 

 
 
 

 

 

 

 


 



	Chiều

dài cừ

( 4 m
	Vật liệu
Cừ

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m

cây

m3
%

công
	105

1,55

0,011

2,5

41,4


	105

1,55

0,011

2,5

46,4


	105

1,55

0,011

2,5

44,6


	105

1,55

0,011

2,5

48,2



	AC.116
	
	Chiều

dài cừ

> 4m
	Vật liệu
Cừ

Cây chống

Gỗ ván

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m

cây

m3
%

công
	105

1,48

0,01

2,0

43,6
	105

1,48

0,01

2,0

49,2
	105

1,48

0,01

2,0

47,7
	105

1,48

0,01

2,0

50,1

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AC.11700 LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu


	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AC.117
	Làm tường chắn đất bằng gỗ ván
	Vật liệu

Gỗ ván

Cây chống (8-10

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
	m3
m

%

công
	0,8

45

2,5

27,78



	
	10


AC.12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

AC.12100 ĐÓNG CỌC GỖ











Đơn vị tính : 100m

	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	( 10
	>10

	
	
	
	
	Cấp đất
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.121
	Đóng cọc gỗ

trên mặt đất
	Vật liệu

Cọc

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc1,2T

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	105

1,0

5,5

2,61

2,0
	105

1,0

5,61

2,75

2,0
	105

1,0

7,86

3,93

2,0
	105

1,0

8,40

5,09

2,0

	AC.122
	Đóng cọc gỗ

trên mặt nước
	Vật liệu

Cọc

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc1,2T

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	105

1,5

6,7

3,12

2,0


	105

1,5

8,4

3,35

2,0


	105

1,5

9,40

4,70

2,0


	105

1,5

10,24

5,12

2,0



	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


 AC.12300 ĐÓNG CỪ GỖ 










       Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AC.123
	Đóng cừ gỗ


	Vật liệu

Cừ gỗ

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,2T


	m

%

công

ca


	105

1,0

6,20

3,10
	105

1,0

6,54

3,27

	
	
	
	
	11
	12


AC.12400 ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.

AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN









       Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao máng cọc (cm)

	
	
	
	
	30-50
	60-84
	94-120

	AC.124
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực  


	Vật liệu

Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực

Thép hình định vị cọc

Ống cao su cao áp (60

Ống cao su cao áp (34

Cút thép đầu cọc D34/15

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Búa rung 

Máy bơm nước áp lực

Cần trục bánh xích 50T

Máy khác


	m

kg

m

m

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	101

46,61

1,11

8,89

0,44

5

12,30

2,99

2,99

2,99

0,5
	101

49,86

1,67

13,33

0,67

5

20,5

4,85

4,85

4,85

0,5
	101

53,10

2,22

17,78

0,89

5

31,0

7,31

7,31

7,31

0,5



	
	
	
	
	11
	12
	13


AC.12420 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC









       Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao máng cọc (cm)

	
	
	
	
	30-50
	60-84
	94-120

	AC.124
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực  


	Vật liệu

Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực

Thép hình định vị cọc

Ống cao su cao áp fi 60

Ống cao su cao áp fi 34

Cút thép đầu cọc D34/15

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Búa rung 

Máy bơm nước áp lực

Cần trục bánh xích 50T

Xà lan công tác 200T

Xà lan chở vật liệu 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác


	m

kg

m

m

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	101

46,61

1,11

8,89

0,44

5

14,1

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

1,79

0,5
	101

49,86

1,67

13,33

0,67

5

22,8

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

2,92

0,5
	101

53,10

2,22

17,78

0,89

5

34,5

8,78

8,78

8,78

8,78

8,78

4,39

0,5

	
	
	
	
	21
	22
	23


AC.13000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ( 1,2T










Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	20x20
	25x25
	30x30

	AC.131
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

( 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,50

4,8

2,40

6,0
	101

1,50

5,0

2,80

6,0
	101

1,50

6,8

3,40

6,0
	101

1,50

5,24

2,62

6,0
	101

1,50

6,48

3,24

6,0
	101

1,50

7,80

3,90

6,0

	AC.132
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

> 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,50

3,92

1,96

6,0
	101

1,50

4,7

2,35

6,0
	101

1,50

5,76

2,88

6,0
	101

1,50

4,72

2,36

6,0
	101

1,50

5,48

2,74

6,0
	101

1,50

6,96

3,48

6,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.14000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁYCÓ   TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA < 1,8T











Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35

	AC.141
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

( 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,5

3,82

1,91

6,0
	101

1,5

4,58

2,29

6,0
	101

1,5

5,64

2,82

6,0
	101

1,5

6,88

3,44

6,0
	101

1,5

4,58

2,29

6,0
	101

1,5

5,50

2,75

6,0
	101

1,5

6,66

3,33

6,0
	101

1,5

8,30

4,13

6,0

	AC.142
	 Đóng cọc bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

> 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,5

3,68

1,84

6,0
	101

1,5

4,08

2,04

6,0
	101

1,5

5,00

2,50

6,0
	101

1,5

5,76

2,88

6,0
	101

1,5

4,44

2,22

6,0
	101

1,5

5,14

2,57

6,0
	101

1,5

6,26

3,13

6,0
	101

1,5

7,70

3,85

6,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	21
	22
	23
	24


AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA < 2,5T










      Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.151
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

( 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,5

4,40

2,00

6,0
	101

1,5

5,12

2,30

6,0
	101

1,5

5,94

2,67

6,0
	101

1,5

7,32

3,30

6,0
	101

1,5

4,90

2,15

6,0
	101

1,5

6,22

2,64

6,0
	101

1,5

7,20

3,25

6,0
	101

1,5

8,86

3,77

6,0

	AC.152
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

> 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,5

4,00

1,98

6,0
	101

1,5

4,64

2,25

6,0
	101

1,5

5,28

2,64

6,0
	101

1,5

6,48

3,24

6,0
	101

1,5

4,80

2,12

6,0
	101

1,5

5,28

2,55

6,0
	101

1,5

6,32

3,16

6,0
	101

1,5

7,24

3,62

6,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	21
	22
	23
	24


AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA < 3,5T










Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.161
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

( 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,50

4,68

2,04

6,0
	101

1,50

5,50

2,38

6,0
	101

1,50

6,60

2,85

6,0
	101

1,50

5,50

2,48

6,0
	101

1,50

6,30

2,85

6,0
	101

1,50

7,20

3,42

6,0

	AC.162
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt

đất chiều

dài cọc

> 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy đóng cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,50

3,94

1,97

6,0
	101

1,50

4,58

2,29

6,0
	101

1,50

5,62

2,81

6,0
	101

1,50

4,78

2,39

6,0
	101

1,50

5,60

2,80

6,0
	101

1,50

6,76

3,36

6,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.17000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ( 1,8T









Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.171
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt nước

bằng tàu đóng cọc búa

( 1,8T

chiều dài cọc

(24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Tàu đóng cọc

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 250T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	101

2,0

6,13

2,18

2,18

0,135

1,75

2,0
	101

2,0

6,80

2,43

2,43

0,135

1,95

2,0
	101

2,0

7,77

2,76

2,76

0,13

2,43

2,0

	AC.172
	Đóng cọc

bê tông

cốt thép

trên mặt nước

bằng tàu

đóng cọc búa

( 1,8T

chiều dài cọc

> 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Tàu đóng cọc

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 250T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	101

2,0

5,05

2,03

2,03

0,135

2,03

2,0
	101

2,0

6,07

2,27

2,27

0,135

2,27

2,0
	101

2,0

7,06

2,59

2,59

0,135

2,59

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13


 AC.18000 TÀU ĐÓNG CỌC < 2,5T









Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.181
	Đóng cọc bê tôngcốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa <2,5T chiều dài cọc  ( 24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Tàu đóng cọc

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 250T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	101

2,0

6,0

1,92

1,92

0,13

1,92

2,0
	101

2,0

6,5

2,16

2,16

0,13

2,16

2,0
	101

2,0

7,53

2,63

2,63

0,132

2,63

2,0



	AC.182
	Đóng cọc bê tông

cốt thép trên mặt nước bằng tàu

đóng cọc búa <2,5T chiều dài cọc

>24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Tàu đóng cọc

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 250T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	101

2,0

4,43

1,77

1,77

0,135

1,77

2,0
	101

2,0

5,0

1,83

1,83

0,10

1,83

2,0
	101

2,0

6,69

2,01

2,01

0,135

2,01

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13


AC.19000 TÀU ĐÓNG CỌC < 3,5T











Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.191
	Đóng cọc
bê tông 
cốt thép

trên mặt nước

bằng tàu
đóng cọc búa

< 3,5T

chiều dài cọc

(24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Tàu đóng cọc

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 250T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	101

2,0

4,32

1,76

1,76

0,13

1,76

2,0
	101

2,0

5,08

2,04

2,04

0,13

2,04

2,0
	101

2,0

5,75

2,31

2,31

0,13

2,31

2,0

	AC.192
	Đóng cọc
bê tông

cốt thép

trên mặt nước

bằng tàu

đóng cọc búa

< 3,5T

chiều dài cọc

>24m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Tàu đóng cọc

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 250T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	101

2,0

2,74

1,64

1,64

0,13

1,64

2,0
	101

2,0

4,70

1,69

1,90

0,13

1,99

2,0
	101

2,0

5,56

1,86

2,15

0,13

2,15

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13


AC.21000 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC  BÚA RUNG

AC.21110 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

AC.21120 ĐÓNG CỌC TRÊN MẶT NƯỚC

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Trên mặt nước

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤550
	≤800
	≤1000
	≤550
	≤800
	≤1000

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc ống
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	Đóng cọc

trên cạn
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.211
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,52
	10,6
	12,7
	15,3
	17,5
	20,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 3,5T
	ca
	3,42
	-
	-
	4,1
	-
	-

	
	
	Búa rung BP 170
	ca
	-
	3,86
	4,4
	-
	4,6
	5,3

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	3,42
	3,86
	4,4
	4,1
	4,6
	5,3

	
	Đóng cọc

trên mặt nước
	Tời điện 5T
	ca
	-
	3,86
	4,4
	-
	4,6
	5,3

	AC.211
	
	Phao thép 60T
	ca
	-
	-
	-
	8,2
	9,2
	10,6

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	-
	-
	-
	4,1
	4,6
	5,3

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	-
	-
	2,05
	2,3
	2,68

	
	
	Máy khác


	%
	1,0
	1,0
	1,0
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.21200 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC ≤7,5 tấn

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trên mặt nước

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤600
	≤800
	≤1000

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AC.2121
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T
	Cọc ống
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	12,0
	12,55
	13,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T
	ca
	2,40
	2,51
	2,64

	
	
	Cần cẩu xích 50T
	ca
	2,40
	2,51
	2,64

	
	
	Xà lan 600T
	ca
	2,40
	2,51
	2,64

	
	
	Xà lan 400T chở cọc
	ca
	2,40
	2,51
	2,64

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,80
	0,80
	0,80

	
	
	Canô 23CV
	ca
	0,80
	0,80
	0,80

	
	
	Máy khác


	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	1
	2
	3


Ghi chú:


Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc(C96)  búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤50m.

AC.22000  ĐÓNG CỌCVÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong định mức.

AC.22100 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN ) TRÊN MẶT ĐẤT

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	< 12
	> 12

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.221
	Đóng cọc ván

thép trên mặt đất
	Vật liệu

Cọc ván thép

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,8T

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	100

0,5

9,54

3,18

3,0
	100

0,5

12,2

4,09

3,0
	100

0,5

8,70

2,90

3,0
	100

0,5

11,13

3,7

3,0

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AC.22200  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC










Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	< 12
	> 12

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.222
	Đóng cọc ván

thép trên mặt nước.


	Vật liệu

Cọc ván thép

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,8T

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 200T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	100

0,5

15,50

4,43

4,43

0,13

4,43

3,0
	100

0,5

20,25

7,56

7,56

0,13

7,56

3,0
	100

0,5

14,70

4,73

4,73

0,13

4,73

3,0
	100

0,5

18,36

6,11

6,11

0,13

6,11

3,0

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


  AC.22300 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA ≤ 1,8 TẤN









Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trên mặt đất
	Trên mặt nước

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤300
	≤500
	≤300
	≤500

	AC.2231

AC.2232
	Đóng cọc ống thép trên mặt đất 

Đóng cọc ống thép trên mặt nước 


	Vật liệu

Cọc

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,8T

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 200T

Máy khác 
	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	100

1,0

3,56

1,78

-

-

-

3,00


	100

1,0

3,74

1,87

-

-

-

3,00
	100

1,5

6,90

2,30

2,30

0,10

2,30

3,00
	100

1,5

7,23

2,41

2,41

0,10

2,41

3,00

	
	
	
	
	1
	2
	1
	2


AC.22400 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC        ≤ 7,5 TẤN









Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤600
	≤800
	≤1000

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AC.224
	Đóng cọc ống  thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T
	Cọc ống
	m
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	10,45
	10,95
	11,50

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực7,5T
	ca
	2,09
	2,19
	2,30

	
	
	Cần cẩu xích 50T
	ca
	2,09
	2,19
	2,30

	
	
	Xà lan 600T
	ca
	2,09
	2,19
	2,30

	
	
	Xà lan 400T chở cọc
	ca
	2,09
	2,19
	2,30

	
	
	Tầu kéo 360CV
	ca
	0,69
	0,69
	0,69

	
	
	Canô 23CV
	ca
	0,69
	0,69
	0,69

	
	
	Máy khác


	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30


ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO >100MM

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	< 10
	> 10

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II


	AC.225
	Đóng cọc thép hình trên mặt đất 


	Vật liệu

Cọc U, I

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,2T

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	100

1,0

4,44

2,22

2,0
	100

1,0

4,68

2,34

2,0
	100

1,0

6,28

3,14

1,5
	100

1,0

6,72

3,36

1,5

	AC.226
	Đóng cọc thép hình trên mặt nước 


	Vật liệu

Cọc U, I

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công

Máy đóng cọc 1,2T

Cần cẩu 25T

Tầu kéo 150CV

Xà lan 200T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	100

1,0

10,28

3,56

3,56

0,13

3,56

2,0
	100

1,0

11,34

3,78

3,78

0,13

3,78

2,0
	100

1,0

15,15

5,05

5,05

0,13

5,05

2,0
	100

1,0

16,12

5,37

5,37

0,13

5,37

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (LOẠI THÉP U, I) CAO (100MM

                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: 100m cọc

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	Cấp đất
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.227
	- Đóng cọc thép hình trên cạn

- Đóng cọc thép hình dưới nước
	Vật liệu

Cọc thép U, I

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy đóng cọc 1,2T 

Cần cẩu 25T

Tàu kéo 150CV

Xà lan 200T

Máy khác
	m

%

công

ca

ca

ca

ca

%


	100

1

2,5

2,0

-

-

-

2
	100

1

3,0

2,10

-

-

-

2
	100

1

3,5

2,75

2,75

2,75

2,75

2
	100

1

4,0

2,90

2,94

2,94

2,94

2

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AC.23100 NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG

(Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)

 Đơn vị tính: 100m cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị 
	Trên cạn


	Dưới nước

	AC.231


	Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, làm sàn thao tác 


	Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Cần cẩu 25T

Tàu kéo 150CV

Xà lan 200T

Máy khác
	công

ca

ca

ca

%
	2,66

1,33

-

-

2


	5,7

1,92

0,06

1,92

2

	
	
	
	
	10
	20


 AC.23200 NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU

                                                                                   Đơn vị tính: 100m cọc

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 


	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.232


	Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4 


	Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Búa rung BP170

Cần cẩu 25T

Tàu kéo 150CV

Xà lan 200T

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

%
	7,15

2,23

2,20

-

-

3


	8,63

2,89

2,89

0,07

2,89

3



	
	
	
	
	10
	20


AC.24000  LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.









Đơn vị tính: 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	( 330
	( 430
	( 330
	( 430

	AC.241
	Thi công

cọc cát

chiều dài

cọc ( 7m


	Vật liệu

Cát

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy búa rung

Máy bơm nước1,1KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

%
	10,72

5,0

7,0

3,00

3,00

2
	18,71

5,0

12,53

3,2

3,2

2
	10,72

5,0

7,5

3,20

3,20

2
	18,71

5,0

13,43

3,5

3,5

2

	AC.242


	Thi công

cọc cát

chiều dài

cọc ≤ 12m


	Vật liệu

Cát

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy búa rung

Máy bơm nước1,1KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

%
	10,72

5,0

8,0

2,7

2,7

2
	18,71

5,0

14,32

2,88

2,88

2
	10,72

5,0

8,5

2,88

2,88

2
	18,71

5,0

15,22

3,15

3,15

2

	AC.243
	Thi công

cọc cát

chiều dài

cọc > 12m


	Vật liệu

Cát

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy búa rung

Máy bơm nước1,1KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

%
	10,72

5,0

9,0

2,43

2,43

2
	18,71

5,0

16,11

2,59

2,59

2
	10,72

5,0

9,5

2,59

2,59

2
	18,71

5,0

17,01

2,9

2,9

2

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


 AC.25000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP











Đơn vị tính : 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	15x15
	20x20
	25x25
	15x15
	20x20
	25x25

	AC.251
	Ép trước cọc

bê tông

cốt thép

chiều

dài đoạn cọc

( 4m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công

Máy ép cọc ≤150T

Cần cẩu 10T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

%
	101,0

1,0

6,68

1,67

1,67

3,0
	101,0

1,0

12,1

2,42

2,42

3,0
	101,0

1,0

14,25

2,85

2,85

3,0
	101,0

1,0

7,68

1,92

1,92

3,0
	101,0

1,0

13,9

2,78

2,78

3,0
	101,0

1,0

17,40

3,48

3,48

3,0

	AC.252
	Ép trước cọc

bê tông

cốt thép

chiều

dài đoạn cọc

> 4m


	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công

Máy ép cọc ≤150T

Cần cẩu 10T

Máy khác


	m

%

công

ca

ca

%
	101,0

1,0

6,20

1,55

1,55

3,0
	101,0

1,0

11,25

2,25

2,25

3,0
	101,0

1,0

12,50

2,50

2,50

3,0
	101,0

1,0

7,28

1,82

1,82

3,0
	101,0

1,0

12,25

2,45

2,45

3,0
	101,0

1,0

15,35

3,05

3,05

3,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.26000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

                                                                                             Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.261
	Ép trước cọc BTCT chiều dài đoạn cọc (4m
	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công
Máy ép cọc >150T

Cần cẩu 10T

Máy khác
	m

%

công

ca

ca

%
	101,0

1

20,50

4,10

4,10

3
	101,0

1

27,90

5,58

5,58

3
	101,0

1

36,30

7,60

7,60

3
	101,0

1

25,00

5,00

5,00

3
	101,0

1

34,00

6,80

6,80

3
	101,0

1

44,2

8,85

8,85

3

	AC.262
	Ép trước cọc BTCT chiều dài đoạn cọc >4m
	Vật liệu
Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công
Máy ép cọc >150T

Cần cẩu 10T

Máy khác 
	m

%

công

ca

ca

%
	101,0

1

18,00

3,60

3,60

3
	101,0

1

24,50

4,90

4,90

3
	101,0

1

31,80

6,37

6,37

3
	101,0

1

22,10

4,40

4,40

3
	101,0

1

30,1

5,97

5,97

3
	101,0

1

39,10

7,77

7,77

3

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.27000 ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THUỶ LỰC

                                                                                             Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Nhổ cọc
	ép cọc

	AC.271
	ép , nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực


	Nhân công 4/7

Máy thi công
Máy ép thuỷ lực 130T

Cần cẩu 25T

Máy khác


	công

ca

ca

%
	7,15

1,08

1,08

2
	21,5

1,62

1,62

2

	
	
	
	
	10
	20


Ghi chú:


Vật liệu cọc chưa tính trong định  mức.

 AC.28000 ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m,đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.










Đơn vị tính: 100m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	10x10
	15x15
	20x20
	10x10
	15x15
	20x20

	AC.281
	Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc (4m
	Vật liệu

Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công
Máy ép cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	101

1,0

10,4

2,08

7
	101

1,0

12,5

2,5

7
	101

1,0

15,6

3,13

7
	101

1,0

11,95

2,39

7
	101

1,0

14,38

2,87

7
	101

1,0

18,72

3,75

7

	AC.282
	Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc >4m
	Vật liệu
Cọc bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7
Máy thi công

Máy ép cọc

Máy khác


	m

%

công

ca

%
	-

-

-

-

-
	101

1,0

11,62

2,32

7
	101

1,0

14,2

2,84

7
	-

-

-

-

-
	101

1,0

13,31

2,66

7
	101

1,0

15,97

3,2

7

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.29000 CÔNG TÁC NỐI CỌC 
AC.29100 NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AC.291
	Nối cọc

ván thép Larsen
	Thép hình
	kg
	12,5
	12,5

	
	
	Que hàn
	kg
	1,75
	1,75

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,5
	0,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,55
	0,55

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,10
	0,15

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	-
	0,15

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21


AC.29200 NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc thép hình
	Cọc ống thép

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	18,5
	14,5

	AC.292
	Nối cọc ống thép, cọc thép hình
	Que hàn
	kg
	1,5
	2,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,5
	2,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,5
	0,7

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21



AC.29300 NỐI  CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật










Đơn vị tính : 1 mối nối

	Mã
hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.293
	Nối loại cọc vuông
	Vật liệu

Thép tấm ( = 6mm

Thép góc 80x80mm

Thép góc 100x100mm

Thép góc 120x120mm

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy khác


	kg

kg

kg

kg

kg

%

công

ca

ca
	9,27

-

-

-

1,82

3,0

0,29

0,10

3,0
	10,29

-

-

-

1,92

3,0

0,34

0,12

3,0
	-

12,16

-

-

2,13

3,0

0,77

0,15

3,0
	-

-

22,83

-

4,21

3,0

0,81

0,18

3,0
	-

-

-

38,14

6,66

3,0

0,96

0,23

3,0



	
	
	
	
	11
	21
	31
	41
	51


  AC.29400 NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.








      Đơn vị tính : 1 mối nối

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤?600
	≤?1000

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AC.294
	Nối loại cọc

bê tông cốt thép
	Bulông M24x85
	bộ
	16
	33

	
	
	Thép tấm
	kg
	3,45
	6,9

	
	
	Nhựa đường
	kg
	1
	2

	
	
	Que hàn
	kg
	1,5
	3

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,75
	1,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,37
	0,75

	
	
	Máy khác


	%
	3
	3

	
	
	
	
	11
	21


Ghi chú: 

Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.

AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

Thuyết minh và quy định áp dụng:

Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch < 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:

· Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ m thứ 31 trở đi định mức được nhân với hệ số 1,015 so với định mức tương ứng.

· Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

· Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với định mức tương ứng.

· Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với định mức khoan tương ứng.

· Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với định mức tương ứng.

· Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đá tương ứng.

· Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đất tương ứng.

AC.31000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH

(Không sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc : 

Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách ; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
 AC.31100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.311
	Khoan bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0024
	0,0028
	0,0034
	0,0036

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,0024
	0,0028
	0,0034
	0,0036

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,1
	2,31
	2,53
	2,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,040
	0,044
	0,048
	0,051

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,040
	0,044
	0,048
	0,051

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	1400
	1500
	2000

	
	
	
	
	
	
	

	AC.311
	Khoan bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0040
	0,0044
	0,0048

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,0040
	0,0044
	0,0048

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,77
	3,01
	3,87

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,053
	0,058
	0,77

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,053
	0,058
	0,77

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	60
	70


 AC.31200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.312
	Khoan bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0024
	0,0028
	0,0034
	0,0036

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,0024
	0,0028
	0,0034
	0,0036

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,15
	3,46
	3,81
	4,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,052
	0,068
	0,088
	0,099

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,052
	0,068
	0,088
	0,099

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,052
	0,068
	0,088
	0,099

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,052
	0,068
	0,088
	0,099

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,020
	0,034
	0,050
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	1400
	1500
	2000

	
	
	
	
	
	
	

	AC.312
	Khoan bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0040
	0,0044
	0,0048

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,0040
	0,0044
	0,0048

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,19
	4,56
	5,98

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,110
	0,120
	0,17

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,110
	0,120
	0,17

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,110
	0,120
	0,17

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,110
	0,120
	0,17

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,060
	0,065
	0,085

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	60
	70


 AC.31300 KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1300
	1400
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3131
	Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0027
	0,0032
	0,0039
	0,0042
	0,0046
	0,0049

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0630
	0,0720
	0,0820
	0,0960
	0,1000
	0,1100

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,027
	0,031
	0,038
	0,043
	0,045
	0,049

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,83
	6,41
	7,05
	7,395
	7,758
	8,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,176
	0,203
	0,232
	0,254
	0,276
	0,300

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,176
	0,203
	0,232
	0,254
	0,276
	0,300

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3132
	Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan
	cái
	0,0026
	0,0031
	0,0037
	0,0040
	0,0043
	0,0046

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0530
	0,0610
	0,0690
	0,0810
	0,0850
	0,0940

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,022
	0,026
	0,032
	0,036
	0,038
	0,042

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,307
	5,829
	6,424
	6,699
	6,96
	7,569

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,138
	0,165
	0,203
	0,218
	0,232
	0,252

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,138
	0,165
	0,203
	0,218
	0,236
	0,254

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1300
	1400
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3133
	Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan  VRM1 HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan
	cái
	0,0024
	0,0029
	0,0034
	0,0038
	0,0041
	0,0043

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0500
	0,0510
	0,0650
	0,0760
	0,0800
	0,0880

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,021
	0,025
	0,030
	0,034
	0,036
	0,039

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,829
	5,307
	5,829
	6,119
	6,424
	6,989

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,115
	0,138
	0,165
	0,184
	0,203
	0,22

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,115
	0,138
	0,165
	0,184
	0,203
	0,22

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3134
	Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan
	cái
	0,0023
	0,0027
	0,0032
	0,0035
	0,0038
	0,0041

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0470
	0,0540
	0,0610
	0,0720
	0,0750
	0,0820

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,020
	0,023
	0,028
	0,032
	0,033
	0,037

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,959
	4,176
	4,785
	5,017
	5,264
	6,989

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,096
	0,106
	0,116
	0,123
	0,131
	0,142

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,096
	0,106
	0,116
	0,123
	0,131
	0,142

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


AC.31400  KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1300
	1400
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3141
	Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0027
	0,0032
	0,0039
	0,0042
	0,0046
	0,0049

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0630
	0,0720
	0,0820
	0,0960
	0,1000
	0,1100

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,027
	0,031
	0,038
	0,043
	0,045
	0,049

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,293
	6,917
	7,613
	8,004
	8,381
	9,106

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,232
	0,261
	0,334
	0,384
	0,435
	0,473

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,232
	0,261
	0,334
	0,384
	0,435
	0,473

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,232
	0,261
	0,334
	0,384
	0,435
	0,473

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,232
	0,261
	0,334
	0,384
	0,435
	0,473

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,087
	0,102
	0,102
	0,109
	0,116
	0,126

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3142
	Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0026
	0,0031
	0,0037
	0,0040
	0,0043
	0,0046

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0530
	0,0610
	0,0690
	0,0810
	0,0850
	0,0940

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,022
	0,026
	0,032
	0,036
	0,038
	0,042

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,728
	6,453
	6,931
	7,279
	7,627
	8,294

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,174
	0,218
	0,261
	0,297
	0,334
	0,365

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,174
	0,218
	0,261
	0,297
	0,334
	0,365

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,174
	0,218
	0,261
	0,297
	0,334
	0,365

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,174
	0,218
	0,261
	0,297
	0,334
	0,365

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,087
	0,102
	0,102
	0,109
	0,116
	0,126

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1300
	1400
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3143
	Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0024
	0,0029
	0,0034
	0,0038
	0,0041
	0,0043

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0500
	0,0510
	0,0650
	0,0760
	0,0800
	0,0880

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,021
	0,025
	0,030
	0,034
	0,036
	0,039

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,597
	5,061
	5,568
	5,844
	6,119
	6,656

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,145
	0,174
	0,218
	0,239
	0,261
	0,284

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,145
	0,174
	0,218
	0,239
	0,261
	0,284

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,145
	0,174
	0,218
	0,239
	0,261
	0,284

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,145
	0,174
	0,218
	0,239
	0,261
	0,284

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,087
	0,102
	0,102
	0,109
	0,116
	0,126

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.3144
	Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan  VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu ngoạm
	cái
	0,0023
	0,0027
	0,0032
	0,0035
	0,0038
	0,0041

	
	
	Răng búa đập đá
	cái
	0,0470
	0,0540
	0,0610
	0,0720
	0,0750
	0,0820

	
	
	Vành cắt
	cái
	0,02
	0,023
	0,028
	0,032
	0,033
	0,037

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,263
	4,698
	5,148
	5,416
	5,684
	6,178

	
	
	Máy thi công
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,125
	0,138
	0,145
	0,16
	0,174
	0,189

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,125
	0,138
	0,145
	0,16
	0,174
	0,189

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,125
	0,138
	0,145
	0,16
	0,174
	0,189

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,125
	0,138
	0,145
	0,16
	0,174
	0,189

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,087
	0,102
	0,102
	0,109
	0,116
	0,126

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


  KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm

                                                                                                            Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AC.3151
	Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu ngoạm

Răng búa đập đá

Vành cắt

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy khoan 

Cần cẩu xích 63T

Máy khác


	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

%
	0,0064

0,1440

0,063

2

7,90

0,363

0,363

5
	0,0062

0,1220

0,054

2

6,72

0,305

0,305

5
	0,0056

0,1200

0,051

2

6,20

0,253

0,253

5
	0,0053

0,1090

0,048

2

  5,10

0,195

0,195

5

	AC.3152
	Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HD, Lepper  (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu ngoạm

Răng búa đập đá

Vành cắt

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy khoan 

Cần cẩu xích 63T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Ca nô 150CV

Máy khác
	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	0,0064

0,1440

0,063

2

8,09

0,427

0,427

0,427

0,427

0,148

5
	0,0062

0,1220

0,054

2

7,36

0,363

0,363

0,363

0,363

0,126

5
	0,0056

0,1200

0,051

2

5,90

0,284

0,284

0,284

0,284

0,098

5
	0,0053

0,1090

0,048

2

5,49

0,229

0,229

0,229

0,229

0,079

5

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AC.32000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN  XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:

- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.
 AC.32100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.321
	Khoan vào

đất trên cạn

bằng máy

khoan TRC-15

(hoặc tương tự)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,40
	1,60
	1,80
	2,40

	
	
	Que hàn
	kg
	0,42
	0,48
	0,54
	0,72

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,1
	2,31
	2,53
	2,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,025
	0,028
	0,03
	0,04

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,025
	0,028
	0,03
	0,04

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 AC.321

 

 

 
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự) 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan
	cái
	0,0012
	0,0014
	0,0017
	0,0020

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,15
	1,32
	1,48
	1,98

	
	
	Que hàn
	kg
	0,35
	0,45
	0,55
	0,65

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,68
	1,85
	2,03
	2,24

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	1,08
	0,125
	0,130
	0,176

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


AC.32200  KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.322
	Khoan vào 

đất dưới nước

bằng máy 

khoan (TRC-15

hoặc tương tự)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,40
	1,60
	1,80
	2,40

	
	
	Que hàn
	kg
	0,42
	0,48
	0,54
	0,72

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,15
	3,46
	3,81
	4,19

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,03
	0,036
	0,039
	0,052

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,03
	0,036
	0,039
	0,052

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,03
	0,036
	0,039
	0,052

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,03
	0,036
	0,039
	0,052

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	AC.322
	Khoan vào 

đất, dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự) 
	Vật liệu
Gầu khoan

Răng gầu hợp kim

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy khoan

Cần cẩu 25T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác
	cái

cái

kg

k%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0012

1,15

0,35

2

2,52

0,117

0,031

0,117

0,117

0,035

5
	0,0014

1,32

0,45

2

2,27

0,135

0,035

0,135

0,135

0,040

5
	0,0017

1,48

0,55

2

3,05

0,142

0,038

0,142

0,142

0,042

5
	0,002

1,98

0,65

2

3,35

0,192

0,051

0,192

0,192

0,057

5

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


 AC.32300 KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN 

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.323
	Khoan vào đá cấp I trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,400
	1,600
	1,800
	2,400

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,320
	0,380
	0,440
	0,580

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,02
	4,42
	4,86
	5,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,13
	0,145
	0,174
	0,203

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,13
	0,145
	0,174
	0,203

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1m

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AC.323


	Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)


	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan đá
	cái
	0,0027
	0,0032
	0,0042
	0,0049

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,540
	1,760
	1,980
	2,640

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,360
	0,420
	0,460
	0,640

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,42
	3,76
	4,13
	4,55

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,279
	0,347
	0,419
	0,483

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,279
	0,347
	0,419
	0,483

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	16
	17
	18


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.323
	Khoan vào đá cấp II trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,260
	1,440
	1,620
	2,160

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,290
	0,340
	0,390
	0,520

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,66
	4,02
	4,43
	4,8

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,102
	0,116
	0,145
	0,174

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,102
	0,116
	0,145
	0,174

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	AC.323
	Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy khoan

Cần cẩu 25T

Máy khác
	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

%
	0,0026

1,380

0,320

2

3,14

0,243

0,243

5
	0,0031

1,580

0,380

2

3,45

0,295

0,295

5
	0,0040

1,780

0,420

2

3,80

0,347

0,347

5
	0,0046

2,370

0,57

2

4,18

0,411

0,411

5



	
	25
	26
	27
	28


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.323
	Khoan vào đá cấp III trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,120
	1,280
	1,440
	1,920

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,250
	0,300
	0,350
	0,460

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,33
	3,66
	4,02
	4,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,087
	0,101
	0,116
	0,145

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,087
	0,101
	0,116
	0,145

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	31
	32
	33
	34


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.323
	Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy khoan

Cần cẩu 25T

Máy khác


	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

%
	0,0024

1,230

0,290

2

2,89

0,207

0,207

5
	0,0029

1,400

0,340

2

3,28

0,247

0,247

5
	0,0038

1,580

0,370

2

3,61

0,282

0,282

5
	0,0043

2,100

0,510

2

3,97

0,344

0,344

5

	
	35
	36
	37
	38


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.323
	Khoan vào đá cấp IV trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,150
	1,200
	1,350
	1,800

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,240
	0,280
	0,330
	0,440

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,73
	2,88
	3,3
	3,63

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,073
	0,087
	0,102
	0,116

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,073
	0,087
	0,102
	0,116

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41
	42
	43
	44


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.323
	Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy khoan

Cần cẩu 25T

Máy khác


	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

%
	0,0023

1,150

0,270

2

2,83

0,172

0,172

5
	0,0027

1,320

0,320

2

3,11

0,209

0,209

5
	0,0035

1,480

0,350

2

3,43

0,239

0,239

5
	0,0041

1,980

0,480

2

3,77

0,281

0,281

5

	
	45
	46
	47
	48


AC.32400 KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.324
	Khoan đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,400
	1,600
	1,800
	2,400

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,320
	0,380
	0,440
	0,580

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,34
	4,77
	5,25
	5,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,159
	0,188
	0,232
	0,247

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,159
	0,188
	0,232
	0,247

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,159
	0,188
	0,232
	0,247

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,159
	0,188
	0,232
	0,247

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,079
	0,094
	0,116
	0,124

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	AC.324
	Khoan vào đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan 

đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy khoan

Cần cẩu  25T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác
	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0027

1,540

0,360

2

3,83

0,316

0,316

0,316

0,316

0,158

5
	0,0032

1,760

0,420

2

4,21

0,390

0,390

0,390

0,390

0,195

5
	0,0042

1,980

0,460

2

4,63

0,481

0,481

0,481

0,481

0,241

5
	0,0049

2,640

0,640

2

5,10

0,525

0,525

0,525

0,525

0,262

5

	
	15
	16
	17
	18


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.324
	Khoan đá cấp II dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,260
	1,440
	1,620
	2,160

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,290
	0,340
	0,390
	0,520

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,95
	4,45
	4,78
	5,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,130
	0,160
	0,189
	0,203

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,130
	0,160
	0,189
	0,203

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,130
	0,160
	0,189
	0,203

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,130
	0,160
	0,189
	0,203

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,065
	0,080
	0,095
	0,102

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.324
	Khoan đá cấp II dưới nước, bằng máy khoan

đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy khoan

Cần cẩu 25T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác


	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0026

1,380

0,320

2

2,87

0,270

0,270

0,270

0,270

0,135

5
	0,0031

1,580

0,380

2

3,18

0,324

0,324

0,324

0,324

0,162

5
	0,0040

1,780

0,420

2

3,50

0,397

0,397

0,397

0,397

0,199

5
	0,0046

2,370

0,570

2

3,84

0,442

0,442

0,442

0,442

0,221

5

	
	25
	26
	27
	28


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.324
	Khoan đá cấp III dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,120
	1,280
	1,440
	1,920

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,250
	0,300
	0,350
	0,460

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,17
	3,49
	3,84
	4,22

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,116
	0,130
	0,160
	0,174

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,116
	0,130
	0,160
	0,174

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,116
	0,130
	0,160
	0,174

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,116
	0,130
	0,160
	0,174

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,058
	0,065
	0,080
	0,087

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	31
	32
	33
	34


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	AC.324
	Khoan đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy khoan

Cần cẩu 25T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác


	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0024

1,230

0,290

2

2,73

0,225

0,225

0,225

0,225

0,113

5
	0,0029

1,400

0,340

2

3,01

0,268

0,268

0,268

0,268

0,134

5
	0,0038

1,580

0,370

2

3,30

0,325

0,325

0,325

0,325

0,163

5
	0,0043

2,100

0,510

2

3,63

0,370

0,370

0,370

0,370

0,185

5

	
	35
	36
	37
	38


Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.324
	Khoan đá cấp IV dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	1,150
	1,200
	1,350
	1,800

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,240
	0,280
	0,330
	0,440

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,94
	3,24
	3,55
	3,92

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,101
	0,116
	0,131
	0,145

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	0,101
	0,116
	0,131
	0,145

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,101
	0,116
	0,131
	0,145

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,101
	0,116
	0,131
	0,145

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,051
	0,058
	0,065
	0,073

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41
	42
	43
	44


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1300
	1500

	AC.324
	Khoan đá cấp IV dưới nước, bằng máy khoan đá momen xoay >200Knm (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy khoan 

Cần cẩu  25T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy khác
	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0023

1,150

0,270

2

2,59

0,199

0,199

0,199

0,199

0,093

5
	0,0027

1,320

0,320

2

2,85

0,228

0,228

0,228

0,228

0,113

5
	0,0035

1,480

0,350

2

3,14

0,270

0,270

0,270

0,270

0,132

5
	0,0041

1,980

0,480

2

3,45

0,309

0,309

0,309

0,309

0,151

5

	 
	
	
	
	45
	46
	47
	48



Ghi chú:


Máy khoan có momen xoay >200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, BG30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.

AC.32510  KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN  CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm

                                                                                                                             Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.325


	Khoan vào đất bằng máy khoan  QJ250 (hoặc tương tự)


	Vật liệu

Gầu khoan

Răng gầu

Lợi gầu

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy khoan

Cần cẩu 25T

Xà lan 200T

Xà lan 400T

Ca nô 150CV

Máy khác


	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0028

1,600

0,380

2

3,89

0,170

0,170

-

-

-

5
	0,0039

1,760

0,420

2

5,98

0,192

0,192

0,192

0,192

0,096

5



	
	11
	12


AC.32520 KHOAN VÀO ĐÁ, TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯÒNG KÍNH 2000mm

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	      I
	II
	III
	IV

	AC.325
	Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)


	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy khoan

Cần cẩu 25T

Máy khác
	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

%
	0,0063

3,200

0,760

2

8,61

0,819

0,819

5
	0,0060

2,880

0,680

2

7,73

0,696

0,696

5
	0,0056

2,560

0,600

2

7,13

0,543

0,543

5
	0,0053

2,400

0,560

2

5,87

0,420

0,420

5



	
	21
	22
	23
	24


AC.32530 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm

                                                                                                                             Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	   IV

	AC.325
	Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan 

QJ250 (hoặc tương tự)
	Vật liệu

Gầu khoan đá

Răng gầu hợp kim

Lợi gầu hợp kim

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy khoan

Cần cẩu 25T

Xà lan 200T

Xà lan 400T

Ca nô 150CV

Máy khác
	cái

cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0063

3,200

0,760

2

9,47

0,895

0,895

0,895

0,895

0,447

5
	0,0060

2,880

0,68

2

8,50

0,761

0,761

0,761

0,761

0,380

5
	0,0056

2,560

0,600

2

7,84

0,594

0,594

0,594

0,594

0,297

5


	0,0053

2,400

0,560

2

6,46

0,464

0,464

0,464

0,464

0,232

5

	
	31
	32
	33
	34


AC.32600 KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ HANG ĐỘNG CASTER, ĐÁ MỒ CÔI

                                                                                                                             Đơn vị tính: 1m









Đơn vị tính: 1m

	Mã

 hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	ĐVT 
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	AC.3261


	Khoan trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan đá
	cái
	0,0030
	0,0036
	0,0043
	0,0054
	0,0070

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	3,500
	4,025
	4,629
	7,040
	8,096

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,828
	0,952
	1,095
	1,665
	1,915

	
	
	Vật liệu
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,238
	3,724
	4,283
	5,353
	7,495

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,294
	0,339
	0,389
	0,487
	0,681

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,294
	0,339
	0,423
	0,487
	0,608

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Chi phí chung 64%
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cộng
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	TN chịu TTT 5,5%
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Thuế GTGT 5%
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cộng ĐG sau thuế
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	AC.3262


	Khoan dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm 

(hoặc tương tự)

 
 

 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan đá
	cái
	0,0030
	0,0036
	0,0043
	0,0054
	0,0070

	
	
	Răng gầu hợp kim
	cái
	3,500
	4,025
	4,629
	7,040
	8,096

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	0,828
	0,952
	1,095
	1,665
	1,915

	
	
	Vật liệu khác
	cái
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,886
	4,469
	5,139
	6,424
	8,994

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,353
	0,406
	0,467
	0,584
	0,818

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,353
	0,406
	0,508
	0,584
	0,730

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	0,353
	0,406
	0,508
	0,584
	0,730

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,353
	0,406
	0,508
	0,584
	0,730

	
	
	Ca nô 150CV
	ca
	0,177
	0,203
	0,254
	0,292
	0,365

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Chi phí chung 64%
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cộng
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	TN chịu TTT 5,5%
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Thuế GTGT 5%
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cộng ĐG sau thuế
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


AC.32700 KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN

                                                                                                                             Đơn vị tính: 1m









Đơn vị tính: 1m

	Mã

 hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	ĐVT 
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	D1500
	D2000
	D1500
	D2000

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	AC.3271

AC.3272
	Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm  (hoặc tương tự)

Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gầu khoan đá
	cái
	0,0052
	0,0065
	0,0052
	0,0065

	
	
	Răng khoan hợp kim
	cái
	6,75
	7,50
	6,75
	7,5

	
	
	Lợi gầu hợp kim
	cái
	1,35
	1,55
	1,35
	1,55

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	4,75
	6,45
	5,94
	8,06

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 
	ca
	0,42
	0,45
	0,53
	0,68

	
	
	Cần cẩu xích 63T
	ca
	0,42
	0,55
	0,53
	0,68

	
	
	Xà lan 400T
	ca
	
	
	0,53
	0,68

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	
	
	0,53
	0,68

	
	
	Ca nô 150cv
	ca
	
	
	0,21
	0,21

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	1
	2


AC.32800  BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

                                         Đơn vị tính: 1m3 dung dịch 

	Mã
hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Đơn vị
	Lỗ khoan
trên cạn
	Lỗ khoan
dưới nước

	
	
	
	
	
	

	AC.328
	Bơm dung dịch
	Vật liệu
	
	
	

	
	bentônít
	Ben tô nít
	kg
	39,26
	39,26

	
	
	Phụ gia CMC
	kg
	1,91
	1,91

	
	
	Nước ngọt
	m3
	0,67
	0,67

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,58
	0,64

	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn dung dịch
	ca
	0,05
	0,055

	
	
	Máy sàng rung
	ca
	0,05
	0,055

	
	
	Máy bơm 200m3/h
	ca
	0,05
	0,055

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	-
	0,12

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	0,01

	
	
	Máy khác
	%
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AC.33000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan,  múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong định mức.

 KHOAN VÀO ĐẤT

Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.331

AC.332
	Khoan vào đất trên cạn

Khoan vào đất dưới nước
	Vật liệu

Gầu khoan

Búa khoan

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)

Cần cẩu 25T

Xà lan (đặt máy) 200T

Xà lan (chứa vật liệu) 200T

Tàu kéo 75CV

Máy khác
	cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0014

0,0014

2

3,62

0,58

0,11

-

-

-

5
	0,0017

0,0017

2

4,79

0,77

0,11

-

-

-

5
	0,0020

0,0020

2

5,98

0,96

0,11

-

-

-

5
	0,0014

0,0012

2

4,52

0,72

0,22

0,72

0,72

0,22

5
	0,0017

0,0014

2

5,98

0,96

0,22

0,96

0,96

0,25

5
	0,0020

0,0016

2

7,47

1,26

0,22

1,20

1,20

0,29

5



	
	11
	12
	13
	11
	12
	13


 AC.33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp I
	Đá cấp II

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.333

AC.333
	Khoan vào đá trên cạn, đá cấp I 

Khoan vào đá trên cạn, đá cấp II


	Vật liệu

Gầu khoan

Búa khoan đá

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)

Máy khác


	cái

cái

%

công

ca

%
	0,0024

0,0630

2

12,82

1,85

5
	0,0029

0,0720

2

17,09

2,50

5
	0,0034

0,0820

2

21,36

3,12

5
	0,0022

0,0600

2

12,17

1,75

5
	0,0027

0,0720

2

16,26

2,33

5
	0,0032

0,0800

2

20,32

2,92

5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp III
	Đá cấp IV

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.333

AC.333
	Khoan vào đá trên cạn, đá cấp III 

Khoan vào đá trên cạn, đá cấp IV
	Vật liệu

Gầu khoan

Búa khoan đá

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan đập cáp 40KW  (hoặc tương tự)

Máy khác
	cái

cái

%

công

ca

%
	0,0021

0,0590

2

11,57

1,66

5
	0,0026

0,0680

2

15,42

2,21

5
	0,0031

0,0780

2

19,27

2,76

5
	0,0019

0,0570

2

10,99

1,57

5
	0,0024

0,0660

2

14,53

2,09

5
	0,0029

0,0076

2

18,16

2,61

5

	
	31
	32
	33
	41
	42
	43


AC.33400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp I
	Đá cấp II

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.334

AC.334
	Khoan vào đá duới nước đá cấp I 

Khoan vào đá duới nước  đá cấp II


	Vật liệu

Gầu khoan

Búa khoan đá

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)

Cần cẩu 25T

Xà lan (đặt máy)

200T 

Xà lan (chứa vật liệu) 200T 

Tàu kéo 75CV

Máy khác


	cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0024

0,0630

2

14,74

2,12

0,33

2,12

2,12

0,63

5
	0,0029

0,0720

2

19,6

2,82

0,43

2,82

2,82

0,83

5
	0,0034

0,0820

2

24,5

3,52

0,53

3,52

3,52

1,03

5
	0,0022

0,0600

2

14,00

2,04

0,31

2,04

2,04

0,59

5
	0,0027

0,0700

2

18,62

2,71

0,41

2,71

2,71

0,78

5
	0,0032

0,0800

2

23,27

3,38

0,51

3,38

3,38

0,97

5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp III
	Đá cấp IV

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.334

AC.334
	Khoan vào đá duới nước, đá cấp III 

Khoan vào đá duới nước, đá cấp IV


	Vật liệu

Gầu khoan

Búa khoan đá

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan đập cáp 40KW (hoặc tương tự)

Cần cẩu 25T

Xà lan (đặt máy ) 200T

Xà lan (chứa vật liệu) 200T 

Tàu kéo 75CV

Máy khác
	cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,0021

0,0590

2

13,3

1,93

0,29

1,93

1,93

0,56

5
	0,0026

0,0680

2

17,68

2,56

0,38

2,56

2,56

0,74

5
	0,0031

0,0780

2

22,10

3,20

0,47

3,20

3,20

0,92

5
	0,0019

0,0570

2

12,63

1,83

0,27

1,83

1,83

0,53

5
	0,0024

0,0660

2

16,79

2,43

0,35

2,43

2,43

0,70

5
	0,0029

0,0760

2

20,98

3,03

0,43

3,03

3,03

0,87

5

	
	21
	32
	33
	41
	42
	43


AC.34000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY 

 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưói nước

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.341

AC.342
	Khoan vào đất trên cạn

Khoan vào đất dưới nước
	Vật liệu

Choòng nón xoay loại T

Cần khoan D114

Đầu nối

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự)

Cần cẩu  25T

Xà lan (đặt máy)

200T  

Xà lan (chứa vật liệu) 200T 

Tàu kéo 75CV

Máy khác


	cái

m

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,096

0,034

0,008

5

2,80

0,18

-

-

-

-

5
	0,12

0,041

0,0096

5

3,73

0,22

-

-

-

-

5
	0,15

0,050

0,010

5

4,66

0,26

-

-

-

-

5
	0,096

0,041

0,0096

5

3,60

0,21

0,028

0,16

0,16

0,04

5
	0,12

0,050

0,010

5

4,78

0,25

0,034

0,25

0,25

0,06

5
	0,15

0,06

0,012

5

5,97

0,30

0,042

0,30

0,30

0,07

5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.34300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp I
	Đá cấp II

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.343

AC.343
	Khoan vào đá trên cạn, đá  cấp I 

Khoan vào đá trên cạn, đá  cấp II
	Vật liệu

Choòng nón xoay loại K

Cần khoan D114

Đầu nối

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự)

Máy khác
	cái

m

cái

%

công

ca

%


	0,288

0,075

0,018

5

13,50

0,76

5
	0,336

0,045

0,020

5

17,90

1,00

5
	0,408

0,106

0,026

5

22,4

1,24

5
	0,24

0,062

0,015

5

12,80

0,72

5
	0,28

0,037

0,017

5

17,10

0,95

5
	0,34

0,088

0,221

5

21,37

1,20

5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp III
	Đá cấp IV

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.343

AC.343
	Khoan vào đá trên cạn, đá  cấp III

Khoan vào đá trên cạn, đá  cấp IV
	Vật liệu

Choòng nón xoay loại K

Cần khoan D114

Đầu nối

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự)

Máy khác
	cái

m

cái

%

công

ca

%


	0,20

0,056

0,012

5

12,16

0,68

5
	0,24

0,062

0,015

5

16,21

0,91

5
	0,28

0,073

0,017

5

20,26

1,13

5
	0,19

0,053

0,011

5

11,55

0,65

5
	0,22

0,059

0,014

5

15,39

0,87

5
	0,26

0,069

0,016

5

19,23

1,07

5

	
	31
	32
	33
	41
	42
	43


AC.34400  KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp I
	Đá cấp II

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.344

AC.344
	Khoan vào đá dưới nước, đá  cấp I 

Khoan vào đá dưới nước, đá  cấp II
	Vật liệu

Choòng nón xoay loại K

Cần khoan D114

Đầu nối

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự)

Cần cẩu 25T

Xà lan (đặt máy)

200T  

Xà lan (chứa vật liệu) 200T 

Tàu kéo 75CV

Máy khác


	cái

m

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	0,288

0,052

0,021

5

15,35

0,91

0,27

0,91

0,91

0,27

5
	0,336

0,086

0,023

5

20,46

1,21

0,36

1,15

1,15

0,36

5
	0,408

0,122

0,029

5

25,57

1,50

0,45

1,50

1,50

0,45

5
	0,240

0,042

0,017

5

14,58

0,85

0,25

0,85

0,85

0,25

5
	0,280

0,071

0,019

5

18,43

1,13

0,34

1,13

1,13

0,34

5
	0,340

0,101

0,025

5

22,50

1,41

0,42

1,41

1,41

0,42

5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp III
	Đá cấp IV

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.344

AC.344
	Khoan vào đá dưới nước, đá  cấp III 

Khoan vào đá dưới nước, đá  cấp IV
	Vật liệu

Choòng nón xoay loại K

Cần khoan D114

Đầu nối

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự)

Cần cẩu  25T

Xà lan (đặt máy)

200T 

Xà lan (chứa vật liệu)

200T 

Tàu kéo 75CV

Máy khác


	cái

m

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	0,20

0,064

0,014

5

13,85

0,80

0,24

0,8

0,8

0,24

5
	0,241

0,073

0,017

5

18,42

1,05

0,32

1,05

1,05

0,32

5
	0,28

0,084

0,019

5

23,00

1,31

0,39

1,31

1,31

0,39

5
	0,19

0,061

0,012

5

13,15

0,74

0,22

0,74

0,74

0,22

5


	0,22

0,070

0,016

5

17,48

0,98

0,29

0,98

0,98

0,29

5
	0,26

0,079

0,018

5

21,85

1,22

0,37

1,22

1,22

0,37

5



	
	31
	32
	33
	41
	42
	43


AC.34500 LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (chưa có hao phí ống vách).

TRÊN MẶT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	(800
	(1000
	(1300
	(1500
	(2000

	AC.3451
	Lắp đặt  ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước
	Vật liệu

Thép hình

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Cần cẩu 10T

Cẩu nổi 30T

Máy hàn 23Kw

Búa rung B( 170

Xà lan 400T

Máy khác
	kg

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	3,97

1,2

10

4,05

0,075

0,075

0,690

0,075

0,075

2
	4,36

1,32

10

4,77

0,078

0,078

0,72

0,078

0,078

2
	4,57

1,45

10

6,20

0,081

0,081

0,76

0,081

0,081

2
	4,79

1,59

10

7,38

0,086

0,086

0,800

0,086

0,086

2


	5,26

2,10

10

15,28

0,16

0,16

0,84

0,16

0,16

2

	
	1
	2
	3
	4
	5


TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	(800
	(1000
	(1300
	(1500
	(2000

	AC.3452
	Lắp đặt  ống vách cọc khoan nhồi trên cạn
	Vật liệu

Thép hình

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Cần cẩu 25T

Búa rung B( 170

Máy khác
	kg

kg

%

công

ca

ca

%
	1,2

1,2

10

3,24

0,064

0,064

5
	1,5

1,32

10

3,82

0,066

0,066

5
	1,7

1,45

10

4,96

0,07

0,07

5
	2,0

1,59

10

5,91

0,075

0,075

5


	2,5

2,10

10

12,22

0,085

0,085

5

	
	1
	2
	3
	4
	5


AC.34600 LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ 

 Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.

                                                                                                 Đơn vị tính: 1 lần lắp đặt, tháo dỡ

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.346
	Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250


	Vật liệu

Que hàn

Tôn 8 ly

Ô xy

Đất đèn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Cần cẩu 50T

Xà lan 400T

Xà lan 200T

Tàu kéo 150CV

Máy hàn 23KW

Máy khác
	kg

kg

chai

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	4,8

60,0

1,0

4,5

2

131

2,48

-

-

-

1,92

2,0
	4,8

60,0

1,0

4,5

2

151

2,85

2,85

2,85

1,42

2,21

2,0



	
	10
	20


AC.35100 ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARRETTE 

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

(Định mức chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)

Đơn vị tính: 1m chiều sâu

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Kích thước đào

	
	
	
	
	0,5x1,2
	0,6x1,2
	0,6x1,8
	0,8x1,8

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.351
	Đào tạo lỗ cọc, tường bê tông cốt thép 
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,92
	1,13
	1,17
	1,34

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cẩu bánh xích 50T
	ca
	0,051
	0,061
	0,064
	0,074

	
	
	Gầu đào 125CV
	ca
	0,051
	0,061
	0,064
	0,074

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m chiều sâu

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Kích thước đào

	
	
	
	
	0,8x2,8
	1,0x2,8
	1,2x2,8
	1,5x2,8

	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.351


	Đào rãnh 
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,98
	2,44
	3,19
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cẩu bánh xích 50T
	ca
	0,11
	0,133
	0,174
	0,220

	
	
	Gầu đào 125CV
	ca
	0,11
	0,133
	0,174
	0,220

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	60
	70
	80


Ghi chú :


         Đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được định mức cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường >30m thì cứ 10 sâu thêm hao phí nhân công, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,15 so với định mức tương ứng.

AC.36100 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÀY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200MM

Thành phần công việc :

· Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.

· Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.

· Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.

· Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi vè để phá rộng đường khoan. 

· Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu pha để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.

· Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường. 

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khoan ngầm trên cạn
	Khoan ngầm băng sông

	AC.361
	Khoan đặt  ống nhựa HDPE trên cạn

Khoan đặt  ống nhựa HDPE qua sông


	Vật liệu

Bột Bentonite

Bột Ejectomer

Ống khoan (cần khoan)

Mũi khoan

Lưỡi khoan

Bộ phát sóng 86B11

Bộ định vị

Đầu phá 250mm

Dây xích truyền động

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan ngầm có định hướng

Hệ thống STS


	kg

kg

cái

cái

cái

cái

bộ

cái

cái

%

công

ca

ca
	437,5

2,8

0,69

0,01

0,07

0,01

0,01

0,01

0,01

6

26,5

2,89

-
	787,5

2,8

0,77

0,01

0,08

-

-

0,01

0,01

6

33,5

3,24

1,39

	
	
	
	
	10
	20


Ghi chú:

· Trong định mức chưa tính ống nhựa.

· Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.

· Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.

AC.36200 KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÀY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG

AC.36211 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN

AC.36212 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN

AC.36221 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG

AC.36222 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG

Thành phần công việc :

· Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.

· Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.

· Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.

· Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi vè để phá rộng đường khoan. 

· Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.

· Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường. 

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khoan ngầm trên cạn
	Khoan ngầm băng sông

	
	
	
	
	Số lượng cáp ngầm

	
	
	
	
	01 sợi
	02 sợi
	01 sợi
	02 sợi

	AC.362

AC.362

AC.362

AC.362
	Khoan đặt 01 sợi cáp trên cạn

Khoan đặt 02 sợi cáp trên cạn

Khoan đặt 01 sợi cáp băng sông

Khoan đặt 02 sợi cáp băng sông


	Vật liệu

Bột Bentonite

Bột Ejectomer

Ống khoan (cần khoan)

Mũi khoan

Lưỡi khoan

Bộ phát sóng 86B11

Bộ định vị

Đầu phá 150mm

Đầu phá 250mm

Dây xích truyền động

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy khoan ngầm có định hướng

Hệ thống STS
	kg

kg

m

cái

cái

cái

bộ

cái

cái

cái

%

công

ca

ca
	250

1,6

0,61

0,01

0,06

0,01

0,01

0,01

-

0,01

6

24,0

2,54

-
	437,5

2,8

0,69

0,01

0,07

0,01

0,01

-

0,01

0,01

6

32,0

2,9

-
	450

1,6

0,69

0,01

0,07

-

-

0,01

-

0,01

6

29,0

2,89

1,39


	787,5

2,8

0,77

0,01

0,08

-

-

-

0,01

0,01

6

39,0

3,25

1,39

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ

 AD.11000 LÀM MÓNG ĐƯỜNG

Thành phần công việc :

- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

 AD.11100 LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC

Đơn vị tính : 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp móng 

đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	( 20
	> 20

	AD.111
	Làm móng đá ba, đá hộc
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá
	m3
	1,2
	1,2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,64
	0,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T


	ca
	0,01
	0,009

	
	
	
	
	10
	20


AD.11200  LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

Thành phần công việc : 

- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ( 95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AD11210 LÀM MÓNG LỚP DƯỚI

Đơn vị tính : 100m3
	Mã hiệu


	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Đường mở rộng
	Đường làm mới

	AD.112
	Làm móng 

lớp dưới
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Cấp phối đá dăm 0,075-50mm
	m3
	142
	142

	
	
	 Nhân công  4,0/7
	công
	4,2
	3,9

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy ủi 110CV
	ca
	0,5
	0,42

	
	
	 Máy san 110CV
	ca
	0,105
	0,08

	
	
	 Máy lu rung 25T
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Máy lu bánh lốp 16T
	ca
	0,37
	0,34

	
	
	 Máy lu 10T
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Máy khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12


AD.11220 LÀM MÓNG LỚP TRÊN

Đơn vị tính : 100m3
	Mã hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn
vị
	Đường 

mở rộng
	Đường 

làm mới

	AD.112
	Làm móng 

lớp trên
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Cấp phối đá dăm 0,075-50mm
	m3
	142
	142

	
	
	 Nhân công  4,0/7
	công
	4,6
	4,4

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy rải 50-60m3/h 
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Máy lu rung 25T
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Máy lu bánh lốp 16T
	ca
	0,5
	0,42

	
	
	 Máy lu 10T
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Ô tô tưới nước5m3
	ca
	0,25
	0,21

	
	
	 Máy khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21
	22


AD.12000 LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG

Thành phần công việc:

Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

  AD.12100 LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG 

Đơn vị tính : 100m3
	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Trạm trộn

20-25m3/h
	Trạm trộn 30m3/h
	Trạm trộn 50m3/h

	
	
	
	Tỷ lệ xi măng (%)

	
	
	
	6
	8
	6
	8
	6
	8

	AD.121
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xi măng PC30
	kg
	9902
	13202
	9902
	13202
	9902
	13202

	
	Cát vàng
	m3
	111,28
	109,1
	111,28
	109,1
	111,28
	109,1

	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,0
	30,0
	29,0
	30,0
	29,0
	30,0

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn
	ca
	1,02
	1,02
	0,85
	0,85
	0,51
	0,51

	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	
	Máy lu 8,5T
	ca
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Máy đầm bánh lốp 25T
	ca
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	
	Máy san 110CV
	ca
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


  AD.12200 LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG 

Đơn vị tính : 100m3
	Mã 
hiệu
	Thành phần
hao phí
	Đơn
vị
	Trạm trộn

20-25m3/h
	Trạm trộn 
30m3/h
	Trạm trộn 
50m3/h

	
	
	
	Tỷ lệ xi măng (%)

	
	
	
	6
	8
	6
	8
	6
	8

	AD.122
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xi măng PC30
	kg
	8487
	11316
	8487
	11316
	8487
	11316

	
	Cát mịn
	m3
	112,32
	110,33
	112,32
	110,33
	112,32
	110,33

	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,0
	30,0
	29,0
	30,0
	29,0
	30,0

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn
	ca
	1,02
	1,02
	0,85
	0,85
	0,51
	0,51

	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	
	Máy lu 8,5T
	ca
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Máy đầm bánh lốp 25T
	ca
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	
	Máy san 110CV
	ca
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	
	Máy khác


	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


LÀM MẶT ĐƯỜNG 

 
AD.21100 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM 

Thành phần công việc:

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính : 100m2 

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	8
	10
	12
	14
	15

	AD.2111
	Làm mặt

đường đá

dăm nước

lớp trên
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	10,56
	13,19
	15,83
	18,47
	19,79

	
	
	Đá 2x4
	m3
	0,28
	0,36
	0,43
	0,50
	0,53

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,29
	0,37
	0,44
	0,52
	0,55

	
	
	Đá 0,5x1
	m3
	0,39
	0,49
	0,59
	0,69
	0,74

	
	
	Cát
	m3
	2,96
	3,20
	3,14
	3,68
	3,80

	
	
	Nhân công 2,7 /7
	công
	11,20
	12,00
	12,57
	13,11
	13,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	1,19
	1,47
	1,76
	2,05
	2,19

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3


	ca
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,080

	AD.2112
	
Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	10,56
	13,19
	15,83
	18,47
	19,79

	
	
	Nhân công 2,7 /7
	công
	5,47
	6,13
	6,56
	7,00
	7,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	1,00
	1,20
	1,57
	1,74
	1,86

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3


	ca
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,080

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú: 

Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức lớp dưới để nội suy.

 AD.21200  LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI

Thành phần công việc :

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.

Đơn vị tính : 100m2 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	6
	8
	10
	12

	AD.2121
	Làm mặt đường cấp phối lớp trên
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	8,57
	11,42
	14,28
	17,14

	
	
	Đất dính
	m3
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	
	
	Cát sạn
	m3
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	
	Nhân công 2,5 /7
	công
	3,35
	3,56
	3,78
	4,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	0,71
	0,98
	1,20
	1,46

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca


	0,026
	0,037
	0,044
	0,054

	AD.2122
	Làm mặt đường cấp phối lớp dưới
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	8,57
	11,42
	14,28
	17,14

	
	
	Nhân công 2,5 /7
	công
	1,98
	2,20
	2,42
	2,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	0,51
	0,70
	0,85
	1,04

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	0,018


	0,026
	0,031
	0,038

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	14
	16
	18
	20

	AD.2121
	Làm mặt đường cấp phối lớp trên
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	19,99
	22,85
	25,70
	28,56

	
	
	Đất dính
	m3
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	
	
	Cát sạn
	m3
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	
	Nhân công 2,5 /7
	công
	4,22
	4,44
	4,65
	4,87

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	1,70
	1,91
	2,17
	2,41

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	0,062


	0,069
	0,079
	0,088

	AD.2122
	Làm mặt đường cấp phối lớp dưới
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	19,99
	22,85
	25,70
	28,56

	
	
	Nhân công 2,5 /7
	công
	2,86
	3,07
	3,29
	3,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	1,21
	1,36
	1,55
	1,78

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	0,044


	0,049
	0,056
	0,065

	
	
	
	
	5
	6
	7
	8


Ghi chú: 

Khi chiều dày mặt đường khác chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức làm lớp dưới để nội suy.

AD.21300 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT

Đơn vị tính : 100m2 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí     
	Đơn

 vị
	Chiều dày 

mặt đường 

3cm
	Chiều dày 

mặt đường 

8cm
	Chiều dày 

mặt đường 

10cm
	Chiều dày 

mặt đường 

12cm

	
	
	
	
	
	
	

	AD.213
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Đá 4x6
	m3
	-
	10,56
	13,19
	16,58

	
	Đá 2x4
	m3
	-
	0,28
	0,36
	0,43

	
	Đá 1x2
	m3
	1,40
	2,29
	2,37
	2,44

	
	Đá 0,5x1
	m3
	1,80
	2,2
	2,2
	2,2

	
	Nhũ tương gốc Axít 60%
	kg
	512,5
	512,5
	512,5
	513,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,76
	13,29
	18,03
	19,02

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Máy lu 8,5T


	ca
	1,20
	1,43
	1,62
	2,06

	
	
	
	11
	12
	13
	14


AD.21400 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT

Thành phần công việc :

Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng. 

Đơn vị tính : 100m2 

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	AD.214
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đá 4x6
	m3
	13,19
	15,83
	18,47
	20,58
	23,15
	25,73

	
	Đá 0,5x1
	m3
	1,24
	1,96
	3,27
	3,48
	3,92
	4,35

	
	Đất đỏ
	m3
	5,36
	6,07
	6,79
	7,59
	8,54
	9,49

	
	Nhân công 3,0/7
	công
	10,00
	10,40
	10,73
	11,05
	11,40
	11,70

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Máy lu 8,5T
	ca
	1,00
	1,20
	1,40
	1,60
	1,80
	2,0

	
	Máy khác


	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16


AD.22000 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN  ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Qui định áp dụng:

      
Định mức tính cho chiều dầy lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ( 0,5, đất cấp phối tự nhiên).

AD.22100 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM

                                                                                                                       Đơn vị tính:100m2
	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	10
	14
	16
	18

	AD.221
	Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm
	Vật liệu

Đá 4x6

Đá 2x4

Đá 1x2

Đá 0,5x1

Đá 0,15 ( 0,5

Nhân công 3,0/7

Máy thi công
Máy lu 10T

Ô tô tưới nước 5m3
Máy khác
	m3
m3
m3
m3
m3
công

ca

ca

%
	13,19

0,33

0,33

0,44

0,77

6,67

0,33

0,17

7
	18,46

0,46

0,46

0,44

0,77

8,40

0,44

0,20

7


	21,10

0,53

0,53

0,44

0,77

9,60

0,51

0,24

7
	23,70

0,59

0,59

0,44

0,77

10,80

0,57

0,28

7



	
	11
	12
	13
	14


 AD.22200 LÀM MẶT ĐƯÒNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

                                                                                                                       Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm

	
	
	
	
	Mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên
	Mặt đường 

đá cấp phối 

Dmax4cm

	AD.222

AD.223
	Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

Làm mặt đường đá cấp phối Dmax4mm
	Vật liệu

Đá 4x6

Đá cấp phối Dmax4cm

Đất cấp phối tự nhiên

Nhân công 3,0/7

Máy thi công

Máy lu 10T

Ô tô tưới nước 5m3
Máy san 108CV

Máy khác
	m3
m3
m3
công

ca

ca

ca

%
	13,19

-

2,20

6,67

0,333

0,167

0,167

2


	-

13,19

-

3,50

0,135

0,068

0,068

2



	
	11
	11


AD.23000 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA 

Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.23100 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN

Đơn vị tính: 100m2 

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	AD.231
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đá dăm đen
	tấn
	6,97
	9,30
	11,62
	13,94
	16,26
	18,59

	
	Nhân công 4/7
	công
	0,86
	1,14
	1,43
	1,71
	2,01
	2,29

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Máy rải 130-140CV
	ca
	0,0199
	0,0265
	0,0332
	0,0398
	0,0464
	0,0531

	
	Máy lu 10T
	ca
	0,11
	0,11
	0,11
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Máy đầm bánh lốp 16T
	ca
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16


AD.23210 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT THÔ

Đơn vị tính: 100m2 

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2321
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	Bê tông nhựa
	tấn
	6,97
	9,30
	11,62
	13,94
	16,26

	
	Nhân công 4,0 /7
	công
	1,07
	1,43
	1,78
	2,14
	2,50

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy rải 130-140CV
	ca
	0,0251
	0,0335
	0,0419
	0,0503
	0,0587

	
	Máy lu 10T
	ca
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Máy đầm bánh lốp 16T
	ca
	0,058
	0,058
	0,064
	0,064
	0,064

	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


AD.23220 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG

Đơn vị tính: 100m2 

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2322
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	Bê tông nhựa
	tấn
	7,03
	9,49
	11,87
	14,24
	16,62

	
	Nhân công 4,0 /7
	công
	1,09
	1,45
	1,82
	2,18
	2,55


	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy rải 130-140CV
	ca
	0,0257
	0,0347
	0,0434
	0,0521
	0,0608

	
	Máy lu 10T
	ca
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Máy đầm bánh lốp 16T
	ca
	0,058
	0,058
	0,064
	0,064
	0,064

	
	Máy khác 


	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


AD.23230 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN

Đơn vị tính: 100m2 

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2323
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	Bê tông nhựa
	tấn
	7,272
	9,696
	12,12
	14,54
	16,97

	
	Nhân công 4,0 /7
	công
	1,11
	1,48
	1,85
	2,22
	2,59

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	Máy rải 130-140CV
	ca
	0,0270
	0,0360
	0,0450
	0,0504
	0,0630

	
	Máy lu 10T
	ca
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Máy đầm bánh lốp 16T
	ca
	0,058
	0,058
	0,064
	0,064
	0,064

	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5



Ghi chú:


Máy rải nhựa đường 130-140CV được định mức cho các loại máy TiTan 225; DEMAS 135; DynapsaF 141C; VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự 

AD.24100 LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

                                                                                                                      Đơn vị tính: 100m2
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2
	Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2
	Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2
	Láng nhựa 3 

lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

	AD.241


	Láng mặt đường


	Vật liệu
Nhựa

Đá 05(2

Đá 0,5(1,6

Đá 0,5(1,0

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy lu 8,5T

Máy tưới nhựa

Thiết bị nấu nhựa
	kg

m3
m3
m3
công

ca

ca

ca
	193

-

2,52

-

3,6

0,32

0,15

0,15


	321

-

2,56

1,27

4,2

0,37

0,18

0,18


	481

2,99

1,58

1,05

7,2

0,43

0,21

0,21


	535

3,84

1,58

1,05

8,4

0,45

0,25

0,25



	
	11
	21
	31
	41


AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

           Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU

                                                                                                                      Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Lượng nhựa (kg/m2)

	
	
	
	
	0,5
	0,8
	1,0
	1,5

	AD.242
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu
	Vật liệu

Nhựa bitum

Dầu hoả

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Thiết bị nấu nhựa

Ôtô tưới nhựa 7T

Máy nén khí


	kg

kg

công

ca

ca

ca
	32,322

16,05

0,314

0,049

0,098

0,049
	62,916

25,68

0,314

0,049

0,098

0,049
	78,65

32,10

0,314

0,049

0,098

0,049
	110,97

48,15

0,314

0,049

0,098

0,049

	
	11
	12
	13
	14


AC.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT

                                                                                                                      Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Lượng nhũ tương (kg/m2)

	
	
	
	
	0,5
	0,8
	1,0
	1,5

	AD.242
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít
	Vật liệu

Nhũ tương gốc Axít loại 60%

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy tưới nhựa 7T

Máy nén khí 600m3/h

Máy khác


	kg

công

ca

ca

%
	51,25

0,270

0,068

0,034

5


	82,0

0,270

0,068

0,034

5
	102,5

0,270

0,068

0,034

5
	123,0

0,270

0,068

0,034

5

	
	21
	22
	23
	24


AD.25100 CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN  MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Cày xới mặt đường cũ
	Lu lèn lại mặt đường cũ đã 

cày phá



	
	
	
	
	Mặt đường 

đá dăm hoặc láng nhựa
	Mặt đường bê tông nhựa
	

	AD.251

AD.251
	Cày xới 

mặt đường cũ

Lu lèn lại mặt đường 

cũ đã cày phá


	Nhân công 3,5/7

Máy  thi công

Ô tô tưới nước 5m3
Máy đầm 25T

Máy san 108CV

Máy ủi 140CV

Máy khác


	công

ca

ca

ca

ca

%
	0,15

-

-

0,03

0,03

2


	0,286

-

-

0,036

0,036

2


	1,20

0,15

0,30

0,15

-

2

	
	11
	12
	21


AD.25200 LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính : 1m3
	Mã
hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Đơn
vị
	Chiều dài rãnh (m)

	
	
	
	
	( 2
	> 2

	AD.252
	Làm rãnh xương cá
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá 60-80mm
	m3
	0,804
	0,804

	
	
	Đá 5-15mm
	m3
	0,466
	0,466

	
	
	Nhân công 3,0/7


	công
	1,86
	1,41

	
	
	
	
	11
	21


AD.26000 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đun dầu Diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt,  sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế,  sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu để xác định.

AD.26100 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN ( 25 T/h

Đơn vị tính: 100tấn

	Mã 

hiệu
	Thành phần
hao phí
	Đơn

vị
	Đá dăm đen
	Bê tông nhựa

	
	
	
	
	Hạt thô
	Hạt trung
	Hạt mịn

	AD.261
	Vật liệu phụ
	
	
	
	
	

	
	Dầu diezen
	kg
	150
	150
	150
	150

	
	Dầu mazút
	kg
	850
	850
	850
	850

	
	Dầu bảo ôn
	kg
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	8,55
	9,00
	10,35
	10,89

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn ( 25 tấn/h
	ca
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	
	Máy xúc 0,6m3
	ca
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	11
	21
	22
	23


AD.26200 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60 T/h

Đơn vị tính: 100tấn

	Mã 

hiệu
	Thành phần
hao phí
	Đơn

vị
	Đá dăm đen
	Bê tông nhựa

	
	
	
	
	Hạt thô
	Hạt trung
	Hạt mịn

	AD.262
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Dầu diezen
	kg
	150
	150
	150
	150

	
	Dầu mazút
	kg
	850
	850
	850
	850

	
	Dầu bảo ôn
	kg
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	4,56
	4,80
	5,04
	5,28

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn 60 tấn/h
	ca
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463

	
	Máy xúc 1,6m3
	ca
	0,463
	0,463
	0,463
	0,463

	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	11
	21
	22
	23


AD.26300 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 80 T/h

Đơn vị tính: 100tấn

	Mã 

hiệu
	Thành phần
hao phí
	Đơn

vị
	Đá dăm đen
	Bê tông nhựa

	
	
	
	
	Hạt thô
	Hạt trung
	Hạt mịn

	AD.263
	Vật liệu phụ
	
	
	
	
	

	
	Dầu diezen
	kg
	150
	150
	150
	150

	
	Dầu mazút
	kg
	850
	850
	850
	850

	
	Dầu bảo ôn
	kg
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân công 4,5/7
	công
	3,75
	3,90
	4,05
	4,20


	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn 80 tấn/h
	ca
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	
	Máy xúc 2,3m3/gầu
	ca
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	
	Máy ủi 110CV
	ca
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	11
	21
	22
	23



Ghi chú:


Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc. 

AD.27100 VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ    TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ.

Đơn vị tính :100tấn

	Mã hiệu
	Cự ly 

vận chuyển
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	Ô tô 5 tấn
	Ô tô 7 tấn
	Ô tô 10 tấn

	AD.2711
	0,5km
	Ô tô tự đổ
	ca
	1,89
	1,39
	1,08

	AD.2712
	1,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	2,55
	1,92
	1,38

	AD.2713
	1,5km
	Ô tô tự đổ
	ca
	2,99
	2,17
	1,59


	AD.2714
	2,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	3,43
	2,42
	1,8

	AD.2715
	3,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	4,16
	2,83
	2,14

	AD.2716
	4,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	4,89
	3,24
	2,48

	AD.2717
	1km tiếp theo


	Ô tô tự đổ
	ca
	0,66
	0,46
	0,26

	
	
	
	
	1
	2
	3


AD.27200 VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100tấn

	Mã

hiệu
	Cự ly

vận chuyển
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	Ô tô 7 tấn
	Ô tô 10 tấn
	Ô tô 12 tấn

	AD.2721
	1,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	2,21
	1,58
	1,31

	AD.2722
	2,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	2,78
	2,07
	1,72

	AD.2723
	3,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	3,25
	2,46
	2,04

	AD.2724
	4,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	3,73
	2,85
	2,36

	AD.2725
	1km tiếp theo


	Ô tô tự đổ
	ca
	0,52
	0,29
	0,25

	
	
	
	
	1
	2
	3


 AD.30000 CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Định mức dự toán cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép 
Thành phần công việc :

- Sàng cát, rửa sỏi đá, Chặt, uốn, buộc cốt thép, Sản xuất tháo dỡ ván khuôn, Trộn, đầm bê tông, Sơn bảng, sơn cột, Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (Chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)

AD.31100 LÀM CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12(0,12(1,025 (m), LÀM CỘT KM BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1cái

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cọc tiêu 

bê tông

cốt thép
	Cột km

bê tông

	AD.311

AD.311
	Làm cọc tiêu

Cột km bê tông cốt thép
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Xi măng PC30
	kg
	4,03
	42,59

	
	
	Thép tròn 4-6mm
	kg
	1,746
	-

	
	
	Dây thép buộc 1mm
	kg
	0,017
	-

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,0071
	0,085

	
	
	Đá sỏi đường kính ≤ 30mm
	m3
	0,012
	0,140

	
	
	Sơn
	kg
	0,0154
	0,24

	
	
	Ván khuôn 3mm
	m3
	0,0002
	0,01

	
	
	Đinh 6cm
	kg
	0,015
	0,35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,7/7


	công
	0,16
	1,56

	
	
	
	
	11
	21


AD.31200 LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT

Đơn vị tính :1 cái

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Kích thước biển báo (m)

	
	
	
	0,6x1,0    
	1,0x1,2
	1,0x1,6
	0,6x0,6

0,5x0,7       

	AD.312
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Xi măng PC30
	kg
	10,072
	20,143
	26,850
	6,043

	
	Thép tròn 4-6mm
	kg
	2,285
	4,020
	5,502
	1,672

	
	Dây thép buộc 1mm
	kg
	0,022
	0,039
	0,053
	0,016

	
	cát vàng
	m3
	0,014
	0,028
	0,038
	0,0085

	
	Đá sỏi đường kính ≤ 20mm
	m3
	0,023
	0,046
	0,061
	0,0138

	
	Sơn
	kg
	0,185
	0,370
	0,493
	0,111

	
	Ván khuôn dầy 3cm
	m3
	0,0017
	0,0035
	0,0047
	0,0011

	
	Đinh 6cm
	kg
	0,0106
	0,021
	0,029
	0,006

	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Nhân công 3,7/7


	công
	0,46
	0,90
	1,21
	0,29

	
	
	
	11
	21
	31
	41


AD.31300 LÀM CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Loại cột dài (m)

	
	
	
	2,7
	2,8-3,0
	3,1-3,8

	AD.313
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	Xi măng PC30
	kg
	12,261
	12,979
	13,941

	
	Thép tròn 6-8mm
	kg
	6,4
	6,72
	7,345

	
	Dây thép buộc 1mm
	kg
	0,062
	0,065
	0,072

	
	Cát vàng 
	m3
	0,017
	0,018
	0,0195

	
	Đá sỏi đường kính ≤ 30mm
	m3
	0,030
	0,032
	0,034

	
	Sơn
	kg
	0,2665
	0,2665
	0,2665

	
	Ván khuôn dầy 3 cm
	m3
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	
	Đinh 6cm
	kg
	0,038
	0,041
	0,045

	
	Bulong M20x180
	cái
	2,0
	2,0
	2,0

	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Nhân công 3,7/7


	công
	0,72
	0,75
	0,81

	
	
	
	11
	21
	31


Ghi chú:

-  Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.

- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.

- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.

- Bulông M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.

AD.32100 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG 

Thành phần công việc:

     
Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ôtô 7T trong phạm vi 10km.

                                                                                                                            Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị


	Loại trụ đỡ 

	
	
	
	
	Sắt 

L50x50x5
	Sắt ống

(60 
	Sắt ống

(80

	AD.321
	Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông
	Vật liệu

Sắt L50x50x5

Sắt ống fi 60 

Sắt ống fi 80 

Nắp chụp nhựa fi 60

Nắp chụp nhựa fi 80

Sơn chống rỉ

Sơn dầu

Vữa bê tông mác 150

Vật liệu khác

Nhân công 3,3/7

Máy thi công 

Máy cắt

Máy mài

Ôtô 7,0T


	kg

md

md

cái 

cái

kg

kg

m3
%

công

ca

ca

ca
	11,81

-

-

-

-

0,090

0,142

0,089

1,5

1,04

0,04

0,04

0,035
	-

3,18

-

1

-

0,081

0,127

0,089

1,5

1,00

0,05

0,05

0,037
	-

-

3,39

-

1

0,115

0,181

0,089

1,5

1,19

0,06

0,06

0,045

	
	11
	21
	31


AD.32200  LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP

Đơn vị tính :1 cái

	Mã hiệu   
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Loại biển báo kích thước (m)

	
	
	
	Chữ nhật
	Tròn
	Tam giác

	
	
	
	0,4x0,7

0,5x0,6     
	0,4x1,2     
	( 0,7  
	0,7x0,7

x0,7    

	AD.322
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Xi măng PC30
	kg
	3,05
	4,70
	6,043
	3,69

	
	Thép tròn 6-8mm
	kg
	1,957
	1,312
	1,672
	1,07

	
	Dây thép buộc 1mm
	kg
	0,019
	0,013
	0,016
	0,01

	
	Cát vàng
	m3
	0,0113
	0,0066
	0,0085
	0,0052

	
	Đá sỏi đường kính ≤ 20mm
	m3
	0,018
	0,011
	0,0132
	0,0084

	
	Sơn
	kg
	0,148
	0,086
	0,011
	0,065

	
	Ván khuôn dầy 3cm
	m3
	0,0014
	0,0068
	0,0011
	0,0006

	
	Đinh 6cm
	kg
	0,009
	0,005
	0,006
	0,004

	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Nhân công 3,7/7


	công
	0,37
	0,23
	0,29
	0,18

	
	
	
	11
	12
	21
	31


AD.32300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG 

Thành  phần công việc:

      
- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước  sơn dầu, vẽ  hình 3 nước sơn.

       
- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

       
- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Bảng 

tên đường 0,3x0,5 m (1bảng)


	Bảng lưu thông (1m2)

	
	
	
	
	
	Loại tròn
	Loại vuông, tam giác,

 chữ nhật

	AD.323
	Sản xuất lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông
	Vật liệu

Sơn chống rỉ

Sơn dầu

Tôn dày 2mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,2/7

Máy thi công

Ôtô 2,5T
	kg

kg

kg

%

công

ca


	0,043

0,066

2,59

1,5

0,37

0,024
	0,286

0,440

21,98

1,5

2,52

0,024
	0,286

0,440

16,49

1,5

2,49

0,024

	
	11
	21
	22


 AD.32400 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

     
 Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km. 

                                                                                                                 Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Loại biển báo phản quang

	
	
	
	
	Biển vuông 60x60 cm
	Biển tròn đk70, bát giác cạnh 25cm
	Biển

 tam giác cạnh 70cm
	Biển 

chữ nhật 30x50cm

	AD.324
	Sản xuất, lắp đặt 

biển báo phản quang
	Vật liệu

Màng phản quang

Mực in cao cấp

Dung môi PUH3519

Dung môi PUV

Tôn tráng kẽm  dày 1,2mm

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công

Ô tô 2,5T


	m2
lít

lít

lít

kg

%

công

ca
	0,451

0,038

0,015

0,038

3,80

1,5

1,37

0,025
	0,570

0,040

0,016

0,040

5,17

1,5

1,44

0,025
	0,263

0,033

0,013

0,033

3,58

1,5

1,25

0,025
	0,183

0,016

0,006

0,016

1,58

1,5

0,93

0,025

	
	11
	21
	31
	41


AD.33100 GẮN VIÊN PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

    
  - Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.

- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T.

                                                                                                            Đơn vị tính: 1 viên  

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Trên mặt

 bê tông
	Trên mặt 

đường nhựa

	AD.331
	Gắn viên phản quang
	Vật liệu

Viên phản quang

Keo Bituminuos

Keo Megapoxy

Gas

Dầu DO

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Ôtô 2,5T

Lò nung keo
	viên

kg

kg

kg

lít

%

công

ca

ca


	1

-

0,1

0,004

0,001

1

0,072

0,01

0,004
	1

0,1

-

-

-

1

0,069

0,01

0,004

	
	10
	20


 AD.34100 LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Dải phân cách cứng (cái)
	Dải phân cách mềm (cái)
	Dải phân cách bằng tôn lượn sóng (m)

	AD.341

AD.341

AD.341
	Lắp đặt dải phân cách cứng

Lắp đặt dải phân cách mềm

Lắp đặt dải phân cách bằng  tôn lượn sóng


	Vật liệu

Trụ bê tông

Tôn lượn sóng

Trụ đỡ tôn lượn sóng

ống thép (80(100

Bu lông

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	cái

m

cái

m

cái

%

công
	1,00

-

-

-

-

1,5

0,085
	0,20

-

-

2,20

-

1,5

0,058
	-

1,00

0,20

-

0,40

1,5

0,065

	
	10
	20
	30


PHỤ LỤC

CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CẤP PHỐI VẬT LIỆU 

1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN (Đơn vị tính : 1 tấn)

- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	AO10
	Đá
	m3
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652

	
	Nhựa
	kg
	41,174
	46,117
	50,953
	55,790
	60,753

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ nhũ tương %

	
	
	
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0

	AO20
	Đá
	m3
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652

	
	Nhũ tương
	kg
	70,010
	79,266
	88,350
	97,274

	
	
	
	1
	2
	3
	4


2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA (Đơn vị tính : 1 tấn)

- Khoáng chất

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	5,0
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0

	AO30
	Đá
	m3
	-
	-
	-
	0,128
	0,160

	
	Cát
	m3
	-
	-
	-
	-
	0,194

	
	Bột đá
	kg
	47,235
	94,470
	141,705
	188,940
	236,175

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	30,0
	35,0
	40,0
	45,0

	AO30
	Đá
	m3
	0,192
	0,224
	0,256
	0,288

	
	Cát
	m3
	0,233
	0,272
	0,311
	0,350

	
	Bột đá
	kg
	283,410
	-
	-
	-

	
	
	
	6
	7
	8
	9


	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	50,0
	55,0
	60,0
	65,0
	70,0

	AO40
	Đá
	m3
	0,319
	0,351
	0,383
	0,415
	0,447

	
	Cát
	m3
	0,388
	0,426
	0,465
	0,504
	0,543

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	75,0
	80,0
	85,0
	90,0

	AO40
	Cát
	m3
	0,582
	0,611
	0,649
	0,687

	
	
	
	6
	7
	8
	9


-Nhựa bi tum

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5

	AO50
	Nhựa
	Kg
	41,174
	46,117
	50,953
	55,790
	60,573
	65,313

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0

	AO60
	Nhựa
	Kg
	70,010
	74,654
	79,267
	83,888
	88,350

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU

Đơn vị tính : 1 tấn 

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ dầu%

	
	
	
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0
	30,0

	AO70
	Dầu ma dút
	kg
	102
	153
	204
	255
	306

	
	Nhựa
	kg
	945,00
	892,50
	804,00
	787,50
	735,00

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG

Đơn vị tính : 1 tấn 

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	50
	55
	60

	AO80
	Nhựa bi tum
	kg
	525,000
	577,500
	630,000

	
	Nước
	m3
	0,500
	0,450
	0,400

	
	Xút (0,2%)
	kg
	2,020
	2,020
	2,020

	
	Xà phòng gốc (1%)
	kg
	10,100
	10,100
	10,100

	
	
	
	1
	2
	3


CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT

AD.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m

- Đặt đường, giật nâng đường các đợt

- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga

ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00m

AD.41000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m

AD.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ ,RAY P43,P38

Đơn vị tính : 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ

	
	
	
	Ray P43 (12,5m)
	Ray P38 (12,5m)

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.411
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	160
	160
	160
	160

	
	Tà vẹt 110x210x1800
	cái
	1535
	1451
	1535
	1451

	
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	974
	974
	974

	
	Bản đệm
	cái
	3056
	2894
	3056
	2894

	
	Đinh crămpông
	cái
	9257
	8770
	9257
	8770

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	776,07
	732,5
	801,1
	757,5

	
	
	
	11
	12
	21
	22


AD.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P33-30, RAY P26-25-24

Đơn vị tính : 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

	
	
	
	Ray P33-30 (12m)
	Ray P26-25-24 (10m)

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.412
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	167
	167
	200
	200

	
	Tà vẹt 110x210x1800
	cái
	1600
	1515
	1717
	1616

	
	Bulông+rông đen
	cái
	168
	168
	201
	201

	
	Bản đệm
	cái
	678
	678
	812
	812

	
	Đinh crămpông
	cái
	9647
	9135
	10350
	9744

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	711,7
	665,9
	709,6
	660,5

	
	
	
	11
	12
	21
	22


AD.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P26-25-24

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24

	
	
	
	Dài 9,58m
	Dài 8,0m

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.412
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	209
	209
	250
	250

	
	Tà vẹt 110x210x1800
	cái
	1686
	1581
	1768
	1642

	
	Bulông+rông đen
	cái
	211
	211
	251
	251

	
	Bản đệm
	cái
	844
	848
	1015
	1015

	
	Đinh crămpông
	cái
	10.164
	9537
	10.658
	9896

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	705,20
	647,5
	736,80
	689,9

	
	
	
	31
	32
	41
	42


AD.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT SẮT, RAY P26-25-24

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt sắt

	
	
	
	Ray 26-25-24 dài 10m

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500

	AD.413
	Vật liệu 
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	200
	200

	
	Tà vẹt
	cái
	1700
	1565

	
	Lập lách
	đôi
	201
	211

	
	Bulông+rông đen
	cái
	812
	848

	
	Cóc + bulông cóc
	cái
	6092
	6348

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	515,6
	449,1

	
	
	
	11
	12


AD.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT SẮT, RAY P26-25-24

Đơn vị tính : 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt sắt Ray P26-25-24

	
	
	
	Dài 9,58m
	 Dài 8m

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.413
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	209
	209
	250
	250

	
	Tà vẹt
	cái
	1669
	1565
	1750
	1626

	
	Lập lách
	đôi
	211
	211
	251
	251

	
	Bulông + rông đen
	cái
	848
	848
	1015
	1015

	
	Cóc + bulông cóc
	cái
	6705
	6348
	7105
	6597

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	514,3
	443,6
	540,6
	458,9


	
	
	
	21
	22
	31
	32


AD.41400 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT BÊ TÔNG 

Đơn vị tính : 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt bê tông dài 12,5m

	
	
	
	Ray P43-38

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.414
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	160
	160
	160
	160

	
	Tà vẹt
	cái
	1535
	1454
	1535
	1454

	
	Lập lách
	đôi
	161
	161
	161
	161

	
	Bulông + rông đen
	cái
	974
	974
	974
	974

	
	Cóc + bulông cóc
	cái
	6172
	5846
	6172
	5846

	
	Sắt đệm gót cóc
	cái
	6172
	5846
	6172
	5846

	
	Sắt chữ U
	cái
	6172
	5846
	6172
	5846

	
	Đệm cao su
	cái
	3086
	2923
	3086
	2923

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	1301,5
	1254,6
	1286,2
	1231,3

	
	
	
	11
	12
	21
	22


 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1,00M

Đơn vị tính : 1000m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ

đệm sắt

Ray P43-33

dài 12,5m
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

	
	
	
	
	
	Ray

P33-30

dài 12,0m
	Ray P26-25-24

Chiều dài (m)

	
	
	
	
	
	
	10,0
	9,58
	8,00

	AD.421

AD.422
	Đặt đường

sắt trong ga

khổ 1,00m

tà vẹt gỗ

đệm sắt

Tà vẹt gỗ

không 

đệm sắt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ray
	thanh
	160
	167
	200
	209
	250

	
	
	Tà vẹt
	cái
	1454
	1515
	1616
	1581
	1642

	
	
	Lập lách
	đôi
	161
	168
	201
	211
	251

	
	
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	678
	812
	848
	1015

	
	
	Bản đệm
	cái
	2894
	
	
	
	

	
	
	Đinh crămpông
	cái
	8770
	9135
	9744
	9420
	9896

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	657,3
	575,5
	542,8
	537,4
	553,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	11
	21
	22
	23


ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1,00M

Đơn vị tính : 1000m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt sắt
	Tà vẹt bê tông

	
	
	
	
	Ray P26-25-24 dài (m)
	Ray P43

dài 

12,5m
	Ray P38

dài 

12,5m

	
	
	
	
	10,0
	9,58
	8,0
	
	

	AD.423
	Tà vẹt

sắt
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ray
	thanh
	200
	209
	250
	160
	160

	
	
	Tà vẹt
	cái
	1600
	1565
	1626
	1454
	1454

	
	
	Lập lách
	đôi
	201
	211
	251
	161
	161

	
	
	Bulông+rông đen
	cái
	812
	848
	1015
	974
	974

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.424
	Tà vẹt

bê tông
	Cóc+bulông cóc
	cái
	6496
	6348
	6597
	-
	-

	
	
	Sắt đệm gót cóc
	cái
	-
	-
	-
	5846
	5846

	
	
	Sắt chữ U
	cái
	-
	-
	-
	5846
	5846

	
	
	Đệm cao su
	cái
	-
	-
	-
	5846
	5846

	
	
	Đinh crămpông
	cái
	-
	-
	-
	2923
	2923

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	407,6
	403,3
	415,5
	1246,9
	1234,9

	
	
	
	
	11
	12
	13
	11
	12


AD.43000 ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1,00m 

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ đệm sắt

Ray 
P43-38

dài 12,5m
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

	
	
	
	
	
	Ray

P43-38

dài 

12,0m
	Ray P26-25-24 dài (m)

	
	
	
	
	
	
	10,0
	9,58
	8,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.431
	Đặt đường

sắt đón tiễn

khổ 1,00m

tà vẹt gỗ đệm sắt
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ray
	thanh
	160
	167
	200
	209
	250

	
	
	Tà vẹt
	cái
	1454
	1348
	1515
	1477
	1515

	
	
	Lập lách
	đôi
	161
	168
	201
	211
	251

	
	
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	678
	812
	848
	1015

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.432
	Tà vẹt gỗ

không đệm

sắt
	Bản đệm
	cái
	2894
	-
	-
	-
	-

	
	
	Đinh crămpông
	cái
	8770
	8124
	9315
	8904
	4135

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	657,3
	523,2
	495,6
	515,5
	507,9

	
	
	
	
	11
	11
	21
	22
	23


ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1,00M

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt sắt
	Tà vẹt bê tông

	
	
	
	
	Ray P26-25-24 dài (m)
	Ray P43

Dài 12,5m
	Ray P38

Dài 12,5m

	
	
	
	
	10,0
	9,58
	8,0
	
	

	AD.433
	Tà vẹt

sắt
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ray
	thanh
	200
	209
	250
	160
	160

	
	
	Tà vẹt
	cái
	1500
	1462
	1500
	1454
	1454

	
	
	Lập lách
	đôi
	201
	211
	251
	161
	161

	
	
	Bulông+rông đen
	cái
	812
	848
	1015
	974
	974

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.434
	Tà vẹt 

bê tông
	Cóc+bulông cóc
	cái
	6090
	5936
	6090
	-
	-

	
	
	Sắt đệm gót cóc
	cái
	-
	-
	-
	5846
	5846

	
	
	Sắt chữ U
	cái
	-
	-
	-
	5846
	5846

	
	
	Đệm cao su
	cái
	-
	-
	-
	5846
	5846

	
	
	Đinh crămpông
	cái
	-
	-
	-
	2923
	2923

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	382,6
	376,0
	386,9
	1246,9
	1234,9

	
	
	
	
	11
	12
	13
	11
	12


AD.44000 ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ đệm sắt

Ray P43-38

dài 12,5m
	Tà vẹt gỗ

không đệm sắt

Ray P33-30

dài 12,5m

	
	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.441
	Đặt đường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	sắt nhánh,
	Ray
	thanh
	160
	160
	167
	167

	
	tránh tạm khổ
	Tà vẹt
	cái
	1293
	1212
	1347
	1252

	
	1,00m tà vẹt
	Lập lách
	đôi
	161
	161
	168
	168

	
	gỗ đệm sắt
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	974
	678
	678

	
	
	Bản đệm
	cái
	2572
	2412
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.442
	Tà vẹt gỗ
	Đinh crămpông
	cái
	7792
	7038
	8124
	7612

	
	không đệm
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	sắt
	Nhân công 4,5/7


	công
	696,5
	740,1
	626,7
	582,0

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ  (tiếp theo)

Đơn vị tính: 1000m

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ không đệm sắt

	
	
	
	Ray 26-25-24

	
	
	
	dài 10,00m
	dài 9,58m
	dài 8,00m

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500
	(500
	>500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.442
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	200
	200
	209
	209
	250
	250

	
	Tà vẹt
	cái
	1515
	1414
	1477
	1372
	1515
	1389

	
	Lập lách
	đôi
	-
	201
	-
	211
	-
	251

	
	Bulông+rông đen
	cái
	812
	812
	818
	818
	1015
	1015

	
	Đinh crămpông
	cái
	9135
	8526
	8434
	8270
	9135
	8374

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	649,6
	595,1
	639,8
	583,1
	658,3
	589,7

	
	
	
	31
	32
	41
	42
	51
	52


AD.44300 ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Ray 26-25-24

	
	
	
	dài 10,00m
	dài 9,58m
	dài 8,00m

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.443
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	200
	200
	209
	209
	250
	250

	
	Tà vẹt
	cái
	1500
	1400
	1462
	1358
	1500
	2375

	
	Lập lách
	đôi
	201
	201
	211
	211
	251
	251

	
	Bulông+rông đen
	cái
	812
	812
	848
	848
	1015
	1015

	
	Cóc+bulông cóc
	cái
	6090
	5684
	5936
	5513
	6090
	5582

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	579,9
	514,5
	566,8
	499,2
	586,4
	504,7

	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AD.45000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M

AD.45100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 1000m

	Mã 

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ đệm sắt

	
	
	
	Ray P43 dài 12,5m
	Ray P38 dài 12,5m

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.451
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	160
	160
	160
	160

	
	Tà vẹt
	cái
	1939
	1778
	1939
	1778

	
	Lập lách
	đôi
	161
	161
	161
	161

	
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	974
	974
	974

	
	Bản đệm
	cái
	3538
	3859
	3859
	3538

	
	Đinh crămpông
	cái
	11.698
	10.718
	11.693
	10.718

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	1071,5
	963,5
	1049,6
	941,7

	
	
	
	11
	12
	21
	22


 AD.45200 ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA

 AD.45300 ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường chính trong ga xí nghiệp tà vẹt gỗ, đệm sắt
	Đường nhánh, tránh, tạm

	
	
	
	
	
	Ray P43-44, 

P38-41

	
	
	
	
	P43-44
	P38-41
	Độ cong R(m)

	
	
	
	
	
	
	(500
	>500

	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.452
	Đường chính
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	trong ga xí
	Ray
	thanh
	160
	160
	160
	160

	
	nghiệp, tà vẹt
	Tà vẹt
	cái
	1778
	1778
	1616
	1616

	
	gỗ đệm sắt
	Lập lách
	đôi
	161
	161
	161
	161

	
	
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	974
	974
	974

	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.453
	Đường nhánh,
	Bản đệm
	cái
	3538
	3538
	3537
	3215

	
	tránh tạm,
	Đinh crămpông
	cái
	10718
	10718
	9744
	10718

	
	tà vẹt gỗ
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	đệm sắt
	Nhân công 4,5/7


	công
	875,2
	873,1
	1019,15
	911,2

	
	
	
	
	11
	12
	11
	12


AD.45400 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435m LOẠI VỪA VÀ NHẸ, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT

Đơn vị tính: 1000m

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Ray P43-44
	Ray P38-41

	
	
	
	Độ cong R(m)

	
	
	
	(500
	>500
	(500
	>500

	AD.454
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	Ray
	thanh
	160
	160
	160
	160

	
	Tà vẹt
	cái
	1778
	1616
	1778
	1616

	
	Lập lách
	đôi
	161
	161
	161
	161

	
	Bulông+rông đen
	cái
	974
	974
	974
	974

	
	Bản đệm
	cái
	3538
	3215
	3538
	3215

	
	Đinh crămpông
	cái
	10718
	9744
	10718
	9744

	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Nhân công 4,5/7


	công
	984,2
	876,3
	960,3
	852,3

	
	
	
	11
	12
	21
	22


 AD.46100ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP

AD.47100 ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT RAY P43-44, P38

Đơn vị tính: 1000m

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường ga 

xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt
	Đường nhánh, tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

Ray P43-38

	
	
	
	
	Ray

P43-44
	Ray

P38
	Độ cong R(m)

	
	
	
	
	
	
	(500
	>500

	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.461
	Đường lồng,
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	đường ga xí
	Ray
	thanh
	240
	240
	240
	240

	
	nghiệp, tà vẹt
	Tà vẹt
	cái
	1454
	1454
	1293
	1212

	
	gỗ đệm sắt
	Lập lách
	đôi
	241
	241
	241
	241

	
	
	Bulông+rông đen
	cái
	1462
	1462
	1462
	1462

	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.462
	Đường nhánh,
	Bản đệm
	cái
	4342
	4342
	3858
	3618

	
	tránh tạm, 
	Đinh crămpông
	cái
	13155
	13155
	11692
	10962

	
	tà vẹt gỗ
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	đệm sắt
	Nhân công 4,5/7


	công
	1115,0
	1093,2
	1154,3
	1081,3

	
	
	
	
	11
	12
	11
	12


AD.50000 LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT

 AD.51100 LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m

Thành phần công việc:

- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Loại 5 

thanh giằng

 cho 1 cầu ray
	Loại 3 

thanh giằng

cho 1 cầu ray

	
	
	
	
	
	

	AD.511
	Lắp thanh

giằng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thanh giằng sắt 
	
	
	

	
	
	25 và phụ kiện
	bộ
	400
	240

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	31,90
	19,10

	
	
	
	
	10
	20


AD.51200 LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m

Đơn vị tính: 1km có phòng xô

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Dốc(5((
2 chiều
	Dốc>5((
1 chiều
	Tầu hãm

trước ga 

1 chiều
	Phòng xô

cho 1
bộ ghi

	AD.512
	Lắp thiết

bị phòng

xô
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Ngăn phòng xô
	cái
	640
	640
	320
	24

	
	
	Gỗ phòng xô
	
	
	
	
	

	
	
	100x100x700
	thanh
	960
	1920
	960
	12

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	29,90
	47,90
	23,90
	1,20

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AD.51300LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1km đường các loại

	Mã hiệu
	Công tác  xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.513
	Lắp giá ray 

dự phòng
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Ray dự phòng
	thanh
	2

	
	
	Lập lách
	đôi
	1

	
	
	Trụ (BT đúc sẵn)
	
	

	
	
	150x320x720
	cái
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	1,20

	
	
	
	
	10


AD.52000 ĐẶT CÁC LOẠI GHI

Thành phần công việc :

Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.52100 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38

Đơn vị tính: bộ

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tg1/10
dài 21,414m
	Tg1/10

dài 24,00m
	Tg1/9

dài 22,312m

	AD.521
	Đặt ghi đường

sắt khổ 1,00m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ghi và phụ kiện
	bộ
	1
	1
	1

	
	
	Tà vẹt gỗ
	thanh
	57
	51
	49

	
	
	Đinh crămpông
	cái
	590
	540
	520

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	73,0
	73,0
	73,0

	
	
	
	
	10
	20
	30


AD.52200 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M. 

AD.52300 ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38

Đơn vị tính: bộ

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đặt ghi đường 1,435m 

Ray P43

Tg1/10

dài 34,41m
	Đặt ghi đường lồng P43-38

	
	
	
	
	
	Tg1/10

dài 24,552m
	Tg1/9

dài 24,552m

	AD.522
	Đặt ghi đường

sắt khổ 1,435m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ghi và phụ kiện
	bộ
	1
	1
	1

	
	
	Tà vẹt gỗ
	thanh
	75
	59
	60

	
	
	
	
	
	
	

	AD.523
	Đặt ghi đường 

lồng
	Đinh crămpông
	cái
	634
	688
	680

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	78,5
	97,7
	97,7

	
	
	
	
	10
	11
	21


PHỤ BẢN: SỐ LƯỢNG - CHIỀU DÀI TÀ VẸT CHO CÁC LOẠI GHI

	Số

thứ

tự
	Số lượng

và

chiều dài

tà vẹt (m)
	LOẠI GHI

	
	
	A. ĐƯỜNG 1,00M
	B. ĐƯỜNG 1,435M

	
	
	Ghi P43

tg 1/10 dài

24,414m
	Ghi P43

tg1/10 dài

21,006m
	Ghi P43

tg 1/9

dài

22,312m
	Ghi P38

tg1/10 dài

24,414m
	Ghi P43

tg 1/9

dài

24,414m
	Ghi P43

tg1/10

dài

31,414m

	1
	2,00
	5
	5
	5
	5
	5
	-

	2
	2,10
	9
	11
	9
	9
	9
	-

	3
	2,30
	12
	8
	6
	12
	6
	-

	4
	2,50
	5
	5
	6
	5
	6
	-

	5
	2,60
	-
	-
	-
	-
	-
	12

	6
	2,70
	5
	6
	6
	5
	6
	-

	7
	2,75
	-
	-
	-
	-
	-
	8

	8
	2,90
	4
	3
	4
	4
	4
	10

	9
	3,05
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	10
	3,10
	3
	3
	3
	3
	3
	-

	11
	3,20
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	12
	3,30
	3
	3
	4
	3
	4
	-

	13
	3,35
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	14
	3,50
	5
	3
	4
	5
	4
	4

	15
	3,60
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	16
	3,65
	-
	2
	2
	-
	2
	3

	17
	3,70
	3
	-
	-
	3
	-
	-

	18
	3,80
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	19
	3,90
	3
	-
	-
	3
	-
	-

	20
	3,95
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	21
	4,10
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	22
	4,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	4,25
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	24
	4,40
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	25
	4,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	4,55
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	27
	4,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	4,70
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	29
	4,83
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	Tổng số tà vẹt :
	57
	51
	19
	37
	19
	75


AD.60000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT

Thành phần công việc:

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.

AD.61100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tà vẹt gỗ
	Tà vẹt

sắt
	Tà vẹt

bê tông

	
	
	
	
	Đường 

1,00m
	Đường 

1,435 m
	
	

	AD.611
	Làm nền đá

ba lát đường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 6x8
	m3
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	0,98
	1,01
	1,10
	1,03

	
	
	
	
	11
	12
	21
	31


AD.61200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Ghi đường

1,00m
	Ghi đường

1,435m

	AD.612
	Làm nền đá

ba lát ghi
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá 6x8
	m3
	1,15
	1,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	1,10
	1,20

	
	
	
	
	10
	20


AD.62000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

AD.62100 SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép chữ U
	kg
	1.025

	
	
	Que hàn
	kg
	7,020

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	AD.621
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,080

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw
	ca
	0,160

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,040

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,823

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	
	
	
	10


AD.62200LẮP DỰNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.   
 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	20,000
	22,000

	
	
	Que hàn
	kg
	14,742
	16,380

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	AD.622
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	43,700
	49,000

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	3,827
	4,253

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	1,013
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20


AD.63000LẮP ĐẶT, THÁO DỠ  ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.  Kiểm tra các cấu kiện của ray, đặt tà vẹt, ray. Lắp giữ các cấu kiện. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

AD.63100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG GOÒNG KHỔ 0,9M, TÀ VẸT GỖ

Đơn vị tính:  1m

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ray P24
	kg
	50,400

	
	
	Tấm lót
	kg
	6,090

	AD.631
	
	Tấm ốp
	kg
	2,110

	
	
	Đinh vấu
	kg
	1,890

	
	
	Bulông và đai ốc
	kg
	0,260

	
	
	Vòng đệm
	kg
	0,020

	
	
	Tà vẹt gỗ
	m3
	0,040

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	0,98



	
	
	
	
	10


Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

AD.63200 THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG

Thành phần công việc:

Tháo dỡ vận chuyển bằng thủ công phạm vi 1.500 m

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh ray
	Tà vẹt gỗ

	
	
	
	
	
	

	AD.632
	- Tháo dỡ thanh ray

- Tháo dỡ tà vẹt gỗ 
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,450
	-

	
	
	
	
	
	

	AD.632
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	-
	0,128

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AD.70000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU

AD.71000 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO

 AD.71100 TRỒNG CỘT KM 
Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

-Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.711
	Trồng cột km
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Cột km 
	cái
	1,01

	
	
	Đế chân cột bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	0,30

	
	
	
	
	10


AD.71200 TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG

Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ cột, biển

- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m

Đơn vị tính: 1 đường vòng

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AD.712
	Trồng cột và biển

đường vòng
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Cột đường vòng bê tông đúc sẵn
	cái
	4,04

	
	
	Biển đường vòng bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	0,75

	
	
	
	
	10


AD.71300 TRỒNG BIỂN ĐỔI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT)

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AD.713
	Trồng biển
	Vật liệu 
	
	

	
	đổi dốc
	Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	0,15

	
	
	
	
	10


 AD.71400 TRỒNG BIỂN KÉO CÒI (HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ Ý TẦU HỎA)

Đơn vị tính : 1cái

	Mã hiệu


	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AD.714
	Trồng biển

kéo còi
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Biển kéo còi bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vữa xi măng chèn chân cột
	m3
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	0,30

	
	
	
	
	10


AD.71500 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m

- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.

LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP

Đơn vị tính: 1cột

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Loại cột
	Cột đánh

dấu 1,2m

	
	
	
	
	6m
	7m
	8m
	9m
	

	AD.7151
	Lắp dựng

 cột thông tin

hình chữ H
	 Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Cột bê tông chữ H
	cột
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	 Thép làm dây co (6
	kg
	7,68
	8,55
	10,24
	10,55
	-

	
	
	 Thép tròn (18
	kg
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD.7152
	Cột đánh dấu
	 Tăng đơ M12
	cái
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	-

	
	
	 Bu lông M12
	cái
	2
	2
	2
	2
	-

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 3,5/7
	công 
	7,62
	9,41
	11,22
	13,12
	0,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1


LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu 
	Công tác  xây lắp 
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Loại cột

	
	
	
	
	7,5m
	8,5m
	9,5m

	AD.7153
	Lắp dựng

 cột tín hiệu
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Cột bê tông li tâm
	cột
	1
	1
	1

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 4/7
	công 
	18,4
	20,13
	23

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AD.72100 LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 1cột

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Cột tín hiệu
	Cột

đánh dấu

	
	
	
	
	Vào ga
	Ra ga
	

	AD.721
	Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu, 
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn
	cái
	2
	1
	1

	
	
	 Giá trên bắt cơ cấu vào cột
	bộ
	3
	1
	 -

	
	
	 Giá dưới bắt cơ cấu vào cột
	bộ
	3
	1
	 -

	
	
	
	
	
	
	

	AD.721
	Cột đánh dấu
	 Bu lông chữ U, M12
	cái
	7
	3
	 -

	
	
	 Ống luồn dây tín hiệu (32
	m
	3
	1
	 -

	
	
	 Đui đèn tín hiệu
	cái
	5
	2
	2

	
	
	 Bóng đèn 25W
	cái
	5
	2
	2

	
	
	 Thấu kính tín hiệu
	cái
	10
	4
	4

	
	
	 Ống luồn dây (52
	m
	1,5
	0,6
	1

	
	
	 Tán che đèn
	cái
	3
	1
	 -

	
	
	 Dây điện 19x0,52
	m
	100
	50
	20

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	27,7
	13,5
	9,2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21


AD.73100 LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 bộ ghi

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần

 hao phí
	Đơn

 vị
	Ghi 

cơ khí
	Ghi điện đơn
	Ghi liên động
	Ghi lồng 3 đầu dây

	AD.731
	Lắp đặt ghi

tín hiệu
	 Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	 Ghi tín hiệu
	bộ
	1
	1
	1
	1

	
	
	 Hộp khoá điện
	cái
	 -
	1
	1
	1

	
	
	 Công tắc đạp chân
	cái
	 -
	1
	1
	1

	
	
	 Bulông M20x65
	cái
	 -
	8
	12
	16

	
	
	 Bulông đầu vuông

 M20x70
	cái
	 -
	4
	14
	4

	
	
	 Bulông M14x50
	cái
	 -
	3
	3
	3

	
	
	 Bulông M14x70
	cái
	 -
	2
	2
	2

	
	
	 Bulông M22x350
	cái
	4
	 -
	 -
	 -

	
	
	 Thép hình
	kg
	 -
	10
	40
	10

	
	
	 Dây điện
	m
	 -
	15
	30
	15

	
	
	 Ổ khoá
	cái
	 -
	1
	1
	1

	
	
	 Bulông M18x200
	cái
	 -
	3
	6
	6

	
	
	 Bulông M12x150
	cái
	 -
	 -
	120
	16

	
	
	 Ống thép D36
	m
	 -
	 -
	70
	10

	
	
	 Bánh xe đỡ ống
	bộ
	 -
	 -
	30
	4

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	14,2
	38,7
	91
	82,57

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AD.74100 KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2

- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin định mức nhân công nhân với hệ số 0,8 so với định mức tương ứng.

Đơn vị tính: 1km/sợi

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Dây sắt
	Dây lưỡng kim

	
	
	
	
	(3mm
	(4mm
	(2,5mm
	(3mm

	AD.741
	Kéo rải dây sắt,dây lưỡng kim
	 Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	 Dây dẫn
	kg
	56
	102
	42
	60

	
	
	 Dây hãm
	kg
	1,4
	1,4
	0,7
	0,7

	
	
	 Thiếc hàn
	kg
	0,3
	0,3
	0,25
	0,25

	
	
	 A xít hàn
	lít
	0,05
	0,05
	 -
	 -

	
	
	 Nhựa thông
	kg
	 -
	 -
	0,01
	0,01

	
	
	 Vât liệu khác 
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	8,2
	9,15
	8
	8,2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AD.74200 LẮP XÀ THÔNG TIN

Thành phần công việc :

 Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 xà

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà 1,1m
	Xà 2,5m

	AD.742
	Lắp xà thông tin

 
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Xà
	cái
	1
	1

	
	
	 Sứ
	cái
	4
	8

	
	
	 Cuống sứ
	cái
	4
	8

	
	
	 Thanh chống
	cái
	2
	2

	
	
	 Puli D14
	cái
	5
	5

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	1,01
	1,38

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12


AD.74300 LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá đỡ hoàn chỉnh

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 bộ giá đỡ

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng                                        

	AD.743
	Bộ giá đỡ đặt

 bộ ray ghi
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Thép hình 100x100
	m
	9,6

	
	
	 Thép hình 50x50
	m
	4,4

	
	
	 Sắt L bắt ray
	cái
	4

	
	
	 Đệm chống xoáy
	cái
	4

	
	
	 Long đen vênh
	cái
	10

	
	
	 Bulông M 20x50
	cái
	4

	
	
	 Bulông M 20x70
	cái
	10

	
	
	 Bulông M 20x75
	cái
	8

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	3

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AD.74400 LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 mạch

	Mã hiệu 
	Công tác  xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.744
	Lắp đặt mạch

điện đường ray
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Lập lách P43
	m
	8

	
	
	 Tấm cách điện PVC
	m
	8

	
	
	 Miếng cách điện chữ I
	cái
	8

	
	
	 Dây dẫn thép nhiều sợi
	m
	11,5

	
	
	 Chốt dây
	cái
	10

	
	
	 Bulông M 24
	cái
	24

	
	
	 Ống và đệm cách điện
	cái
	48

	
	
	 Bulông M 16x200
	cái
	2

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	2,5

	
	
	 Nhân công 4,5/7


	công 
	35,4

	
	
	
	
	10


AD.74500 LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 hộp

	Mã 

hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Hộp cáp cuối
	Hộp cáp phân hướng
	Hòm 

biến thế

	AD.745
	Lắp hộp cáp,

hòm biến thế

tín hiệu
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Hộp cáp bằng gang
	cái
	1
	1
	1

	
	
	 Bảng đấu dây
	cái
	4
	7
	2

	
	
	 Cọc đấu dây đồng mạ
	bộ
	24
	42
	12

	
	
	 Ống bảo vệ (32
	cái
	2
	7
	4

	
	
	 Dây điện
	m
	2,5
	3
	2,5

	
	
	 Bu lông M16x200
	cái
	 -
	2
	-

	
	
	 Bu lông M12x200
	cái
	2
	-
	4

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	5
	5
	5

	
	
	 Nhân công 5/7
	công 
	9,2
	14,42
	16,45

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


 AD.74600 LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã  hiệu 
	Công tác xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn  vị
	Số lượng

	AD.746
	Lắp các loại

rơ le
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Rơ le
	cái
	1

	
	
	 Đế cắm rơ le
	cái
	1

	
	
	 Quang treo rơ le
	cái
	1

	
	
	 Chốt phân loại
	cái
	2

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	10

	
	
	 Nhân công 5/7


	công 
	5,75

	
	
	
	
	10


AD.74700 LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt,đấu dây thử điện khí, hoàn thiệntheo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện thoại nam châm
	Cộng điện điều độ

	
	
	
	
	
	

	AD.747
	Lắp đặt tổng đài
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	57
	74

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12


Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí                                                  
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.747
	Lắp đặt máy

đóng đường
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Thép hình
	kg
	42

	
	
	 Dây điện
	m
	250

	
	
	 Bulông M16x250
	cái
	4

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	61,53

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21


AD.74800 LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, rải cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn  vị
	Số lượng

	AD.748
	Lắp đặt cáp

ngầm
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Cáp
	m
	101

	
	
	 Ống bảo vệ cáp (50
	m
	4

	
	
	 Cọc mốc cáp 
	cái
	2

	
	
	 120x120x1200
	
	

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	 Nhân công 3,5/7


	công 
	5,41

	
	
	
	
	10


AD.81000 SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

 Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong  và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AD.81100 SẢN XUẤT PHAO TIÊU 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Đường kính phao (m)

	
	
	
	
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4

	AD.811
	Sản xuất phao tiêu   báo hiệu đường sông
	Vật liệu

Thép tấm

Thép tròn

Que hàn

Bu lông M14

Ô xy

Khí ga

Joăng cao su dầy 10mm

Dầu hỏa

Sơn chống rỉ

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy khoan 4,5KW

Máy cuốn ống

Cần cẩu 10T

Máy khác
	kg

kg

kg

con

chai

kg

m2
lít

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	126,8

5,06

8,5

12

0,4

1,2

0,16

1

0,92

3

22,3

0,55

0,22

0,06

0,01

1
	214,7

12,6

9,1

12

0,43

1,29

0,16

1

1,24

3

28,9

0,96

0,38

0,11

0,01

1
	293,4

20,08

12,2

12

0,58

1,74

0,25

1

1,70

3

36,8

1,32

0,53

0,15

0,01

1
	498,8

23,69

13,9

12

0,66

1,98

0,25

1

2,89

3

49,77

2,2

0,88

0,25

0,01

1

	
	11
	21
	31
	41


 AD.81200 SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

công việc
	Đơn 

vị
	Cột báo hiệu đường kính 160mm

	
	
	
	
	Chiều dài 

cột 5,5m
	Chiều dài 

cột 6,5m
	Chiều dài 

cột 7,5m

	AD.812
	Sản xuất cột báo hiệu đường sông (160
	Vật liệu

Thép tấm 

Thép tròn

Que hàn

Bu lông M14

Ô xy

Khí ga

Sơn chống rỉ

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy khoan 4,5KW

Máy cuốn ống

Máy khác


	kg

kg

kg

cái

chai

kg

kg

%

công

ca

ca

ca

%
	150,8

8,41

2,51

8

0,25

0,75

0,9

3

11,35

1,07

0,27

0,07

1
	171,3

9,71

2,94

8

0,27

0,81

1,02

3

12,92

1,22

0,30

0,08

1
	191,9

11,00

3,36

8

0,29

0,87

1,14

3

14,49

1,37

0,34

0,09

1

	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

công việc
	Đơn

 vị
	Cột báo hiệu đường kính 200 mm

	
	
	
	
	Chiều dài 

cột 5,5m
	Chiều dài 

cột 6,5m
	Chiều dài 

cột 7,5m

	AD.812
	Sản xuất cột báo hiệu đường sông (200
	Vật liệu

Thép tấm 

Thép tròn

Que hàn

Bu lông M14

Ôxy

Khí ga

Sơn chống rỉ

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy khoan 4,5KW

Máy cuốn ống

Máy khác


	kg

kg

kg

cái

chai

kg

kg

%

công

ca

ca

ca

%
	184,2

8,41

2,80

8

0,25

0,75

1,10

3

12,35

1,30

0,32

0,08

1
	209,8

9,71

3,25

8

0,27

0,81

1,25

3

13,90

1,48

0,37

0,10

1
	235,5

11,00

3,70

8

0,29

0,87

1,40

3

15,50

1,66

0,41

0,12

1

	
	21
	22
	23


AD.81300 SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.813
	Sản xuất biển báo hiệu đường sông
	Vật liệu

Thép tấm dày 3mm

Thép hình

Ô xy

Khí ga

Que hàn

Sơn chống rỉ

Bu lông M14

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy khoan 4,5KW

Máy khác
	kg

kg

chai

kg

kg

kg

cái

%

công

ca

ca

%
	27,5

7,76

0,11

0,33

2,42

0,24

7

3

3,4

0,19

0,05

1



	
	10


AD.82000 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

 AD.82100 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU

Thành phần công việc:

         
 Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn  

vị
	Đường kính phao (m)

	
	
	
	
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4

	AD.821
	Lắp đặt phao tiêu
	Vật liệu

Gỗ ( 10

Dây buộc

Nhân công 5,0/7

Máy thi công

Ca nô 23CV
	m

kg

công

ca
	1,0

0,2

0,72

0,203
	1,1

0,22

0,99

0,284
	1,2

0,25

1,28

0,366
	1,3

0,27

1,56

0,447

	
	11
	21
	31
	41


AD.82200 LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cột  (m)

	
	
	
	
	5,5       
	6,5    
	7,5   

	AD.822
	Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm
	Vật liệu

Vữa bê tông đá 2x4        

mác 150

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
	m3
%

công
	0,85

2,0

7,30
	0,85

2,0

7,60
	0,85

2,0

7,82

	
	11
	21
	31


AD.82300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng

	AD.823
	Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông
	Vật liệu

Thép hình 40x40x3

Bu lông (16 L10

Nhân công 4,5/7
	kg

bộ

công
	8,5

16

1,5

	
	10


CHƯƠNG V

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000 XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

AE.11000 XÂY ĐÁ HỘC

AE.11100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

Hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	(60
	>60

	AE.111
	Xây móng
	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Nhân công 3,5/7
	m3

m3
m3
công
	1,20

0,057

0,42

1,91
	1,20

0,057

0,42

1,84



	
	
	
	
	10
	20


AE.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG










        Đơn vị tính: 1m3
	 Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	(60
	>60

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.112
	Xây tường

thẳng
	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3

m3
m3
%

công


	1,20

0,057

0,42

-

2,16
	1,20

0,057

0,42

8,5

2,50
	1,20

0,057

0,42

-

2,08
	1,20

0,057

0,42

7,5

2,37

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	(60
	>60

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.113
	Xây tường

trụ pin, tường

cong nghiêng

vặn vỏ đỗ
	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3

m3

m3
%

công


	1,20

0,057

0,42

-

2,35
	1,20

0,057

0,42

8,5

2,77
	1,20

0,057

0,42

-

2,25
	1,20

0,057

0,42

7,5

2,54

	
	
	
	
	10
	2
	30
	40


 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Mố
	Trụ, cột

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.114

AE.115


	Xây mố

Xây trụ, cột


	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3

m3

m3
%

công


	1,20

0,057

0,42

-

2,47
	1,20

0,057

0,42

8,5

5,03
	1,20

0,057

0,42

6,5

3,98


	1,20

0,057

0,42

7,5

6,83

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Tường đầu cầu
	Trụ đỡ ống

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.116

AE.117
	Xây tường cánh

tường

đầu cầu

Xây trụ đỡ ống
	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3

m3

m3
%

công


	1,20

0,057

0,42

4,5

2,38


	1,20

0,057

0,42

8,0

4,06


	1,22

0,057

0,42

5,5

3,51
	1,22

0,057

0,42

8,5

4,15

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


 AE.11800 XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cao (2m
	Cao >2m

	
	
	
	
	
	

	AE.118
	Xây gối
	Vật liệu
	
	
	

	
	đỡ đường
	Đá hộc
	m3
	1,22
	1,22

	
	ống 
	Đá dăm 4x6
	m3
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,42
	0,42

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	8,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,51
	4,13

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


 AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC  

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Xây

	
	
	
	
	Mặt 

bằng 
	Mái

dốc thẳng
	Mái 

dốc cong

	AE.119
	Xây

mặt 

bằng

mái

dốc
	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m3

m3
m3
%

công
	1,2

0,057

0,42

-

2,08
	1,2

0,057

0,42

-

2,19
	1,22

0,057

0,42

2,5

2,42

	
	
	
	
	10
	20
	30


 AE.12000 XẾP ĐÁ KHAN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị 
	Xếp đá khan

không chít mạch
	Xếp đá khan

có chít mạch

	
	
	
	
	Mặt

bằng
	Mái 

dốc

thẳng
	Mái dốc cong
	Mặt

bằng
	Mái 

dốc

thẳng
	Mái dốc cong

	AE.121

AE.122
	Xếp đá khan không chít mạch

Xếp đá khan có chít mạch


	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm 4x6

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	m3
m3
m3

%

công
	1,2

0,061

-

-

1,2
	1,2

0,061

-

-

1,40


	1,22

0,065

-

2,5

1,98


	1,2

0,061

0,067

-

1,55
	1,2

0,061

0,067

-

1,75
	1,22

0,061

0,067

2,5

2,01

	
	
	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30


AE.12300  XÂY CỐNG

AE.12400 XÂY NÚT HẦM

AE.12500 XÂY CÁC BỘ PHẬN  KẾT CẤU  PHỨC TẠP KHÁC

  Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị


	Xây cống
	Xây nút hầm
	Xây kết cấu

phức tạp

	AE.123

AE.124

AE.125
	Xây cống

Xây nút hầm

Xây các bộ phận

kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu
Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m3
m3
m3
%

công
	1,20

0,057

0,42

6,5

3,08
	1,20

0,057

0,42

6,5

3,56
	1,22

0,057

0,42

5,5

4,13

	
	
	
	
	10
	10
	10


AE.12600 XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%  


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao 

	
	
	
	
	≥5m
	≥10m
	>20m

	AE.126
	Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40%  
	Vật liệu

Đá hộc

Đá dăm

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	m3

m3
m3
%

công
	1,2

0,061

0,46

5,0

5,57
	1,2

0,061

0,46

5,5

6,50
	1,2

0,061

0,46

6,5

7,71

	
	
	
	
	10
	20
	30


AE.13000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 X 20 X 30)

AE.13100 XÂY MÓNG

AE.13200 XÂY TƯỜNG

AE.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)
	Trụ

độc

lập

	
	
	
	
	
	(30
	>30
	

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	


	
	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2
	

	AE.131

AE.132

AE.133
	Xây móng

Xây tường

Xây trụ

độc lập


	Vật liệu

Đá

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7
Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	m3
m3
%

công

ca

%


	0,89

0,16

-

2,27

0,025

-
	0,89

0,16

-

2,56

0,025

-
	0,89

0,16

5,5

2,74

0,025

10
	0,85

0,19

-

2,25

0,025

-
	0,85

0,19

4,5

2,67

0,025

10
	0,85

0,25

6,0

4,38

0,035

10



	
	
	
	
	10
	10
	20
	30
	40
	10


 AE.14000 XÂY ĐÁ CHẺ

 AE.14100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)

 AE.14200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)

 AE.14300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	(30
	>30

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.141

AE.142
	Xây móng

Xây tường


	Vật liệu

Đá

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7
Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

%


	430

0,3

-

2,71

0,035

-


	430

0,31

-

3,03

0,036

-
	430

0,30

5,5

3,31

0,036

10
	430

0,30

-

2,71

0,035

-
	430

0,30

4,5

3,02

0,035

10

	
	
	
	
	10
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Gối đỡ ống
	Trụ 

độc

lập

	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	

	
	
	
	
	(2
	>2
	

	AE.143

AE.144 


	Xây gối  đỡ ống

Xây trụ độc lập


	Vật liệu

Đá

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7
Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

%


	430

0,30

-

2,71

-

-


	430

0,31

4,5

3,02

0,035

-
	410

0,31

5,5

4,38

0,036

10



	
	
	
	
	10
	20
	10


AE.15100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X25)

AE.15200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	(30
	>30

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.151

AE.152


	Xây móng

bằng đá chẻ

20 x 20 x 25

Xây tường bằng đá chẻ

20 x 20 x 25
	Vật liệu

Đá chẻ

Đá dăm chèn

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	viên

m3
m3
%

công

ca

%


	72

0,047

0,28

-

1,35

0,034

-
	73

0,05

0,29

-

1,45

0,035

-
	73

0,05

0,29

5,5

1,55

0,035

10
	72

0,047

0,28

-

1,39

0,034

-
	72

0,047

0,28

4,5

1,45

0,035

10

	
	
	
	
	10
	10
	20
	30
	40


AE.16100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)

AE.16200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	(30
	>30

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	
	(2
	>2
	(2
	>2

	AE.161

AE.162
	Xây móng

bằng đá chẻ

15x20x25

Xây tường bằng đá chẻ

15x20x25
	Vật liệu

Đá chẻ

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7
Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

%


	108

0,29

-

1,35

0,035

-
	109

0,30

-

1,40

0,035

-
	109

0,30

5,5

1,55

0,035

10
	108

0,29

-

-

0.035

-
	108

0,29

4,5

1,45

0,035

10



	
	
	
	
	10
	10
	20
	30
	40


XÂY GẠCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong định mức)

AE.20000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5 X 10,5 X 22)

AE.21000 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3 

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	( 33
	>33

	AE.21
	Xây móng


	Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7

	viên

m3

công
	550

0,29

1,67
	539

0,30

1,49

	
	
	
	
	110
	210


AE.22000 XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công

tác xây 

lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày  ( 11cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	643

0,23

6,5

2,23

0,036

-

-

-

-


	643

0,23

6,5

2,43

0,036

0,04

-

-

-

0,5
	643

0,23

6,5

2,67

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	643

0,23

6,5

2,79

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công

tác xây

lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày ( 33cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	550

0,29

5,0

1,92

0,036

-

-

-

-


	550

0,29

6,0

1,97

0,036

0,04

-

-

-

0,5
	550

0,29

6,0

2,16

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5


	550

0,29

6,0

2,26

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công

tác xây 

lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày >33cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.223
	Xây tường thẳng
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	539

0,3

4,5

1,66

0,036

-

-

-

-


	539

0,30

5,5

1,8

0,036

0,04

-

-

-

0,5
	539

0,3

5,5

1,98

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5


	539

0,30

5,5

2,07

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AE.2300 XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

Vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(4
	(16
	( 50
	>50

	AE.231
	Xây cột, trụ


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	539

0,3

5,5

3,0

0,03

-

-

-

-
	539

0,3

6,0

4,0

0,03

0,04

-

-

-

0,5
	539

0,3

6,0

4,4

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5


	539

0,30

6,0

4,6

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơnvị
	Chiều dày (33cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.241
	Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	Viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	550

0,29

5,0

2,78

0,036

-

-

-

-


	550

0,29

6,0

3,09

0,036

0,04

-

-

-

0,5
	550

0,29

6,0

3,39

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	550

0,29

6,0

3,55

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày >33cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.242
	Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	Viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	539

0,30

4,5

2,60

0,036

-

-

-

-


	539

0,30

5,5

2,89

0,036

0,04

-

-

-

0,5
	539

0,30

5,5

3,17

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5


	539

0,30

5,5

3,32

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AE.25000 XÂY CỐNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Cống

	
	
	
	
	Cuốn cong
	Thành vòm cong

	AE.25


	Xây cống


	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy trộn 80l


	viên

m3
%

công

ca


	550

0,28

4,0

4,66

0,036


	560

0,29

4,0

4,28

0,036

	
	
	
	
	110
	210


AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bể chứa
	Hố van, hố ga
	Gối đỡ ống, rãnh thoát nước

	
	- Bể chứa

-Hố van, hố ga

-Gối đỡ ống, rãnh thoát nước
	
	
	
	
	

	AE.26
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên
	550
	550
	550

	AE.26
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,31
	0,33
	0,333

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,5
	5,5
	5,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,6
	3,2
	4,5

	AE.26
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	210
	310


 AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AE.271
	Xây bể

hoá chất, bể chống ăn mòn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gạch thẻ
	viên
	550

	
	
	Bột thạch anh
	kg
	330,5

	
	
	Cát thạch anh
	kg
	166

	
	
	Thuỷ tinh nước
	kg
	149

	
	
	Thuốc trừ sâu
	kg
	22,3

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	3,8

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,036

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.281
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	573

0,28

5,0

3,6

0,036

-

-

-

-


	573

0,28

5,5

4,0

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	573

0,28

5,5

4,4

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	573

0,28

5,5

4,6

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AE.30000 XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)

AE.31000 XÂY MÓNG 

Đơn vị tính : 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	( 30
	> 30

	AE.31
	Xây móng


	Vật liệu

Gạch

Vữa

Nhân công 3,5/7


	viên

m3
công
	810

0,30

1,67
	780

0,31

1,49

	
	
	
	
	110
	210


 AE.32000 XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.321
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	830

0,25

5,5

2,23

0,036

-

-

-

-
	830

0,25

6,5

2,43

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	830

0,30

6,5

2,67

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	830

0,30

6,5

2,79

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.322
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	810

0,30

5,0

1,83

0,036

-

-

-

-


	810

0,30

6,0

1,97

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	810

0,30

6,0

2,16

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	810

0,30

6,0

2,26

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày >30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.323
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	782

0,31

4,5

1,64

0,036

-

-

-

-


	782

0,31

5,5

1,80

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	782

0,31

5,5

1,98

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5


	782

0,31

5,5

2,07

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.33000 XÂY CỘT, TRỤ 

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơnvị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.331
	Xây cột, trụ


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	782

0,31

5,0

3,6

0,036

-

-

-

-


	782

0,31

6,0

4,0

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	782

0,31

6,0

4,4

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	782

0,31

6,0

4,6

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AE.34000 XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Xây hố van,

hố ga
	Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

	AE.34
	Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước


	Vật liệu
Gạch 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	viên

m3
%

công
	810

0,35

5,5

4,30
	810

0,37

6,5

3,50

	
	
	
	
	110
	210


 AE.35000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU  KHÁC

Đơn vị tính : 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơnvị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.351
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	820

0,30

5,0

3,6

0,036

-

-

-

-


	820

0,30

5,5

4,0

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	820

0,30

5,5

4,4

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	820

0,30

5,5

4,6

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.40000 XÂY GẠCH THẺ 4,5X9X19

 AE.41000XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	(30
	>30

	AE.41
	Xây móng
	Vật liệu

Gạch thẻ 

Vữa

Nhân công 3,5/7


	viên

m3
công
	937

0,313

1,74
	920

0,328

1,54

	
	110
	210


  AE.42000 XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.421
	Xây tường
	Vật liệu

Gạch thẻ 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	989

0,256

5,5

2,46

0,035

-

-

-

-
	989

0,256

6,5

2,72

0,035

0,08

-

-

-

0,5
	937

0,313

6,5

2,99

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	937

0,313

6,5

3,12

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy (30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.422
	Xây tường
	Vật liệu

Gạch thẻ 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	937

0,313

5,0

1,92

0,036

-

-

-

-
	937

0,313

6,0

2,12

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	937

0,313

6,0

2,33

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	937

0,313

6,0

2,43

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40



Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy >30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.423
	Xây tường
	Vật liệu

Gạch thẻ 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	921

0,328

4,5

1,97

0,037

-

-

-

-
	921

0,328

5,5

2,15

0,037

0,08

-

-

-

0,5
	921

0,328

5,5

2,36

0,037

-

0,025

0,025

-

0,5
	921

0,328

5,5

2,47

0,037

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.43000 XÂY CỘT, TRỤ.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.431


	Xây cột, trụ


	Vật liệu

Gạch thẻ 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	Viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	921

0,328

5,5

4,18

0,036

-

-

-

-
	921

0,328

6,0

4,64

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	921

0,328

6,0

5,10

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	921

0,328

6,0

5,33

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.44000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU  PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.441
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu

Gạch thẻ 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	Viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	937

0,328

5,0

4,39

0,036

-

-

-

-


	937

0,328

5,5

4,87

0,036

0,08

-

-

-

0,5
	937

0,328

5,5

5,35

0,036

-

0,025

0,025

-

0,5
	937

0,328

5,5

5,60

0,036

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.50000 XÂY GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)

 AE.51000 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	( 30
	>30

	AE.51
	Xây móng
	Vật liệu
Gạch thẻ

Vữa

Nhân công 3,5/7
	viên

m3
công


	1164

0,342

2,35


	1134

0,356

2,08



	
	
	
	
	110
	210


AE.52000 XÂY TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.521
	Xây tường 
	Vật liệu
Gạch thẻ

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1315

0,2

6,0

2,7

0,02

-

-

-

-


	1315

0,2

6,5

3,00

0,02

0,09

-

-

-

0,5
	1315

0,2

6,5

3,30

0,02

-

0,025

0,025

-

0,5


	1315

0,2

6,5

3,45

0,02

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	> 50

	AE.522
	Xây tường 
	Vật liệu
Gạch thẻ

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1110

0,325

5,0

2,4

0,033

-

-

-

-


	1110

0,325

6,0

2,6

0,033

0,08

-

-

-

0,5
	1110

0,325

6,0

2,86

0,033

-

0,025

0,025

-

0,5


	1110

0,325

6,0

2,99

0,033

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày >30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.523
	Xây tường 
	Vật liệu
Gạch thẻ

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1084

0,347

4,5

2,3

0,035

-

-

-

-


	1084

0,347

5,5

2,5

0,035

0,08

-

-

-

0,5


	1084

0,347

5,5

2,75

0,035

-

0,025

0,025

-

0,5
	1084

0,347

5,5

2,87

0,035

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.531
	Xây cột, trụ


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1048

0,328

5,5

4,68

0,03

-

-

-

-
	1048

0,328

6,0

5,2

0,03

0,08

-

-

-

0,5
	1048

0,328

6,0

5,72

0,03

-

0,025

0,025

-

0,5


	1048

0,328

6,0

5,98

0,03

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP  KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

Vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.541
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1087

0,328

5,0

4,68

0,03

-

-

-

-
	1087

0,328

5,5

5,2

0,03

0,08

-

-

-

0,5


	1087

0,328

5,5

5,72

0,03

-

0,025

0,025

-

0,5
	1087

0,328

5,5

5,98

0,03

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


XÂY GẠCH ỐNG (10 X 10 X 20)

AE.61000XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	>50

	AE.611
	Xây tường 
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác 


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	460

0,15

6,0

1,53

0,024

-

-

-

-


	460

0,15

6,5

1,69

0,024

0,04

-

-

-

0,5
	460

0,15

6,5

1,85

0,024

-

0,025

0,025

-

0,5


	460

0,15

6,5

1,94

0,024

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	>50

	AE.612
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	450

0,165

5,0

1,38

0,024

-

-

-

-


	450

0,165

6,0

1,42

0,024

0,04

-

-

-

0,5
	450

0,165

6,0

1,56

0,024

-

0,025

0,025

-

0,5
	450

0,165

6,0

1,63

0,024

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày >30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	>50

	AE.613
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	440

0,174

4,5

1,13

0,024

-

-

-

-


	440

0,174

5,5

1,25

0,024

0,04

-

-

-

0,5
	440

0,174

5,5

1,37

0,024

-

0,025

0,025

-

0,5


	440

0,174

5,5

1,43

0,024

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AE.62000 XÂY GẠCH ỐNG (10 X 10 X 20) CÂU GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.621
	Xây tường


	Vật liệu
Gạch ống

Gạch thẻ

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	350

175

0,24

5,5

1,5

0,024

-

-

-

-


	350

175

0,24

6,0

1,71

0,024

0,04

-

-

-

0,5
	350

175

0,24

6,0

1,88

0,024

-

0,025

0,025

-

0,5
	350

175

0,24

6,0

1,96

0,024

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 XÂY GẠCH ỐNG (8 X 8 X 19)

 AE.63000 XÂY TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.631
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	682

0,17

6,0

1,95

0,02

-

-

-

-


	682

0,17

6,5

2,15

0,02

0,06

-

-

-

0,5
	682

0,17

6,5

2,36

0,02

-

0,025

0,025

-

0,5
	682

0,17

6,5

2,47

0,02

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.632
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	649

0,21

5,0

1,7

0,03

-

-

-

-


	649

0,21

6,0

1,85

0,03

0,05

-

-

-

0,5
	649

0,21

6,0

2,03

0,03

-

0,025

0,025

-

0,5
	649

0,21

6,0

2,12

0,03

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

Vị
	Chiều dày >30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.633
	Xây tường
	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	608

0,26

5,0

1,47

0,03

-

-

-

-
	608

0,26

6,0

1,62

0,03

0,05

-

-

-

0,5
	608

0,26

6,0

1,78

0,03

-

0,025

0,025

-

0,5
	608

0,26

6,0

1,86

0,03

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.64000 XÂY GẠCH ỐNG (8 X 8 X 19) CÂU GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.641
	Xây tường
	Vật liệu
 Gạch ống

 Gạch thẻ

 Vữa

 Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
 Máy trộn 80l

 Máy vận thăng 0,8 T

 Vận thăng lồng 3T

 Cẩu tháp 25T

 Cẩu tháp 40T

 Máy khác


	viên

viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	542

233

0,23

5,0

1,85

0,02

-

-

-

-


	542

233

0,23

6,0

2,15

0,02

0,06

-

-

-

0,5
	542

233

0,23

6,0

2,36

0,02

-

0,025

0,025

-

0,5
	542

233

0,23

6,0

2,47

0,02

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


XÂY GẠCH ỐNG 9X9X19

AE.65000 XÂY TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy ( 10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.651
	Xây tường
	Vật liệu

Gạch ống 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	550

0,16

4,5

1,75

0,030

-

-

-

-


	550

0,16

5,0

1,93

0,030

0,06

-

-

-

0,5
	550

0,16

5,0

2,12

0,030

-

0,025

0,025

-

0,5
	550

0,16

5,0

2,21

0,030

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy (30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.652
	Xây tường
	Vật liệu

Gạch ống 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	520

0,19

5,5

1,55

0,032

-

-

-

-
	520

0,19

6,0

1,65

0,032

0,06

-

-

-

0,5
	520

0,19

6,0

1,81

0,032

-

0,025

0,025

-

0,5
	520

0,19

6,0

1,89

0,032

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy >30cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AE.653
	Xây tường
	Vật liệu

Gạch ống 

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	510

0,22

5,5

1,31

0,035

-

-

-

-


	510

0,22

6,5

1,44

0,035

0,06

-

-

-

0,5
	510

0,22

6,5

1,58

0,035

-

0,025

0,025

-

0,5
	510

0,22

6,5

1,65

0,035

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.71000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.711
	Xây tường 


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	275

0,170

5,0

1,6

0,025

-

-

-

-
	275

0,170

6,0

1,69

0,025

0,04

-

-

-

0,5
	275

0,170

6,0

1,85

0,025

-

0,025

0,025

-

0,5
	275

0,170

6,0

1,94

0,025

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày >10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	>50

	AE.712
	Xây tường 


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	264

0,181

5,0

1,38

0,025

-

-

-

-


	264

0,181

6,0

1,42

0,025

0,04

-

-

-

0,5
	264

0,181

6,0

1,56

0,025

-

0,025

0,025

-

0,5
	264

0,181

6,0

1,63

0,025

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.72000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 13,5 X 22)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

Vị
	Chiều dày (10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.721
	Xây tường

gạch 6 lỗ


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác 
	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	298

0,16

5,0

1,6

0,025

-

-

-

-
	298

0,16

6,0

1,69

0,025

0,04

-

-

-

0,5


	298

0,16

6,0

1,85

0,025

-

0,025

0,025

-

0,5
	298

0,16

6,0

1,94

0,025

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày >10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 50
	> 50

	AE.722
	Xây tường

gạch 6 lỗ


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	290

0,17

5,0

1,38

0,025

-

-

-

-


	290

0,17

6,0

1,42

0,025

0,04

-

-

-

0,5


	290

0,17

6,0

1,56

0,025

-

0,025

0,025

-

0,5


	290

0,17

6,0

1,63

0,025

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.73000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 X 13 X 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày ( 10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.731
	Xây tường


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	394

0,17

5,0

1,43

0,024

-

-

-

-
	394

0,17

6,0

1,47

0,024

0,04

-

-

-

0,5
	394

0,17

6,0

1,62

0,024

-

0,025

0,025

-

0,5
	394

0,17

6,0

1,69

0,024

-

0,027

-

0,027

0,5



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày >10cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AE.731
	Xây tường


	Vật liệu
Gạch

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	viên

m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	380

0,18

5,5

1,38

0,024

-

-

-

-


	380

0,18

6,5

1,42

0,024

0,04

-

-

-

0,5
	380

0,18

6,5

1,56

0,024

-

0,025

0,025

-

0,5
	380

0,18

6,5

1,64

0,024

-

0,027

-

0,027

0,5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AE.81000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG

 AE.81100 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20 X 20 X 40

 AE.81200 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 X 20 X 40

 AE.81300 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10 X 20 X 40

 AE.81400 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 X 20 X 30

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn
 vị
	Gạch
20 x 20 x 40
	Gạch
15 x 20 x 40
	Gạch
10 x 20 x 40
	Gạch
10 x 20 x 30

	
	
	
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	( 30
	>30
	( 30
	>30
	( 30
	>30
	( 30
	>30

	AE.81
	Vật liệu

Gạch

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,7/7


	viên

m3
%

công
	60

0,075

4,0

1,29


	55

0,122

4,0

1,15
	80

0,075

4,0

1,53
	75

0,13

4,0

1,42
	120

0,08

4,0

1,53
	120

0,09

4,0

1,38
	150

0,08

4,0

1,29
	150

0,10

4,0

1,25

	
	
	
	110
	120
	210
	220
	310
	320
	410
	420


 AE.82000 XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6,5 X 12 X 25)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	( 33
	>33

	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	( 4
	( 16
	( 4
	( 16

	AE.82
	Vật liệu

 Gạch

 Vữa

 Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	viên

m3
%

công
	424

0,267

5,0

3,0
	424

0,267

5,0

4,15


	416

0,271

5,0

2,0


	416

0,271

5,0

2,66

	
	
	
	110
	120
	210
	220


 AE.83000 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Gạch thông gió

	
	
	
	
	20 x 20 cm
	30 x 30 cm

	AE.83
	Xây tường

thông gió


	Vật liệu
Gạch thông gió

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	viên

m3
%

công
	25,5

0,006

5,0

0,59
	11,5

0,0057

5,0

0,65

	
	
	
	
	110
	210


AE.90000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.

(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong định mức)

AE.91000 XÂY ỐNG KHÓI,  LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây ống khói
	Lò nung Clinke
	Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

	
	
	
	
	
	
	

	AE.91
	Xây ống
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	khói
	Gạch chịu lửa
	kg
	1020
	1050
	1050

	
	
	Vữa Samốt
	kg
	105
	58
	54

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	1,0
	2,0

	AE.91
	Xây lò nung
	Nhân công 4,5/7
	công
	9,5
	7,25
	4,5

	
	Clinke
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch
	ca
	0,6
	0,45
	0,3

	AE.91
	Xây cửa lò,
	Máy trộn 80l
	ca
	0,08
	0,08
	0,08

	
	đáy lò nung,
	Tời điện 5T
	ca
	1,2
	-
	-

	
	cửa ống 
	Palăng xích
	ca
	-
	0,5
	-

	
	khói
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	210
	310


AE.92000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thân Xiclon
	Trong phễu, trong ống thép
	Trong côn, cút

	
	-Xây thân

Xiclon

-Xây trong

phễu, trong 

ống thép

-Xây trong

côn, cút thép
	
	
	
	
	

	AE.92
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch chịu lửa
	kg
	1050
	1010
	1015

	
	
	Vữa Samốt
	kg
	105
	126
	157

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	2,0
	2,0

	AE.92
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	9,0
	12,5
	14,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch
	ca
	0,9
	1,5
	1,5

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,08
	0,08
	0,08

	AE.92
	
	Tời điện 5T
	ca
	1,3
	1,5
	1,5

	
	
	Palăng xích
	ca
	1,3
	-
	-

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	210
	310


AE.93000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây tường lò
	Xây vòm lò
	Xây đáy lò
	Xây đường khói

	
	-Xây tường lò

-Xây vòm lò

-Xây đáy lò

-Xây đường khói
	
	
	
	
	
	

	AE.93
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch chịu lửa
	kg
	1050
	1010
	1050
	1010

	
	
	Vữa Samốt
	kg
	50
	52
	50
	50

	AE.93
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	7,5
	8,5
	7,0
	9,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	AE.93
	
	Máy cắt gạch
	ca
	0,55
	0,65
	0,10
	0,60

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	120
	130
	140



Ghi chú:


Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ( 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY
I- QUY ĐỊNH CHUNG.


- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường được quy định trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.


- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50, 75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoặc trên các nửa mẫu 40 x 40 x 40mm sau khi uốn gãy theo TCVN 3121: 1979.


- Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127. 1985 và TCVN 1770.1986


- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989


- Lượng hao phí nước để tôi vôi hoặc trộn 1m3 cấp phối vữa quy định như sau:


  + Để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi)




: 2,5 lít


  + Để trộn 1 m3 vữa:



( Vữa xi măng cát






: 260 lít



( Vữa tam hợp cát vàng





: 200 lít



( Vữa tam hợp cát mịn, cát có mô đun độ lớn ML =1,5(2,0

: 210 lít



( Vữa tam hợp cát mịn, cát có mô đun độ lớn ML =0,7(1,4 

: 220 lít

II -ĐỊNH MỨC  CẤP PHỐI VẬT LIỆU.


1- Xi măng PC30


1.1.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng



Cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã

Hiệu
	Thành phần
hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	10
	25
	50
	75
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	B111
	Xi măng
	kg
	65,07
	112,01
	207,3
	291,03
	376,04

	
	Vôi cục
	kg
	109,14
	92,82
	74,46
	51
	29,58

	
	Cát vàng


	m3
	1,17
	1,14
	1,11
	1,09
	1,06

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ( 2,0.

	Mã

Hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	10
	25
	50
	75

	B112
	Xi măng
	kg
	71,07
	121,01
	225,02
	319,26

	
	Vôi cục
	kg
	106,08
	92,82
	67,32
	44,88

	
	Cát mịn


	m3
	1,16
	1,13
	1,10
	1,07

	
	
	
	1
	2
	3
	4


1.1.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ( 1,4.

	Mã

Hiệu
	Thành phần

hao phí


	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	10
	25
	50

	B113
	Xi măng
	kg
	80,08
	139,38
	256,02

	
	Vôi cục
	kg
	103,02
	85,68
	57,12

	
	Cát mịn


	m3
	1,13
	1,10
	1,07

	
	
	
	1
	2
	3



1.2.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng



Cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã

Hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125

	B121
	Xi măng
	kg
	116,01
	213,02
	296,03
	385,04
	462,05

	
	Cát vàng


	kg
	1,19
	1,15
	1,12
	1,09
	1,05

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6



1.2.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ( 2,0.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100

	B122
	Xi măng
	kg
	124,01
	230,02
	320,03
	410,04

	
	Cát mịn


	m3
	1,16
	1,12
	1,09
	1,05

	
	
	
	2
	3
	4
	5



1.2.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ( 1,4.

	Mã

hiệu


	Thành phần 

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75

	B123
	Xi măng
	kg
	142,01
	261,03
	360,04

	
	Cát mịn


	m3
	1,13
	1,09
	1,05

	
	
	
	2
	3
	4



2- Xi măng PC40


21.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng



Cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125

	B211
	Xi măng
	kg
	86,09
	161,02
	223,02
	291,03
	357,04

	
	Vôi cục
	kg
	84,66
	70,38
	57,12
	42,84
	29,58

	
	Cát vàng


	m3
	1,16
	1,14
	1,11
	1,09
	1,07

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6


2.1.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ( 2,0.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100

	B212
	Xi măng
	kg
	93,1
	173,02
	242,02
	317,03

	
	Vôi cục
	kg
	82,62
	65,28
	52,02
	36,72

	
	Cát mịn


	m3
	1,15
	1,12
	1,10
	1,08

	
	
	
	2
	3
	4
	5



2.1.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ( 1,4.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75

	B213
	Xi măng
	kg
	106,01
	196,02
	275,03

	
	Vôi cục
	kg
	77,52
	59,16
	42,84

	
	Cát mịn


	m3
	1,12
	1,09
	1,07

	
	
	
	2
	3
	4



2.2.1- Định mức câp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng



Cát có mô đun độ lớn ML >2,0.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125
	150

	B221
	Xi măng
	kg
	88,09
	163,02
	227,02
	297,02
	361,04
	425,04

	
	Cát vàng


	m3
	1,19
	1,16
	1,13
	1,11
	1,08
	1,06

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7



2.2.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ( 2,0.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125

	B222
	Xi măng
	kg
	96,1
	176,02
	247,02
	320,03
	389,04

	
	Cát mịn


	m3
	1,18
	1,14
	1,12
	1,09
	1,06

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6



2.2.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn



Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ( 1,4.

	Mã

hiệu


	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100

	B223
	Xi măng
	kg
	108,02
	200,02
	278,03
	359,04

	
	Cát mịn


	m3
	1,14
	1,11
	1,1
	1,04

	
	
	
	2
	3
	4
	5


CHƯƠNG VI

CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI  CHỖ

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

- Định mức dự toán công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:

* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.

* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.

* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.

- Công việc đổ bê tông các kết cấu được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).

- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.

Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ( 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.

BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

AF.10000 VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN 

VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.

 AF.11000 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

 AF.11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

 vị
	Chiều rộng (cm)

	
	
	
	
	(250
	>250

	AF.111
	Bê tông lót móng
	Vật liệu

Vữa

Nhân công 3/7

Máy thi công
Máy trộn 250l
Máy đầm bàn 1KW


	m3
công

ca

ca
	1,030

1,42

0,095

0,089
	1,030

1,18

0,095

0,089

	
	
	
	
	10
	20


 AF.11200 BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều rộng (cm)

	
	
	
	
	(250
	>250

	AF.112
	Bê tông móng 
	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác 

Đinh 

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
Máy thi công

Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca
	1,025

-

-

-

1,0

1,64

0,095

0,089
	1,025

0,015

0,122

0,603

1,0

1,97

0,095

0,089

	
	
	
	
	10
	20


 AF.11300 BÊ TÔNG NỀN

 AF.11400 BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần

 hao phí
	Đơn 

vị
	Bê tông

nền
	Bê tông

bệ máy

	AF.113

AF.114
	Bê tông nền

Bê tông bệ máy
	Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3/7
Máy thi công

Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Máy đầm bàn 1KW


	m3
%

công

ca

ca

ca


	1,030

1,0

1,58

0,095

-

0,089


	1,025

1,0

2,41

0,095

0,089

-

	
	
	
	
	10
	10


AF.12000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.12100 BÊ TÔNG TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

Hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	(45
	>45

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(4
	(16

	AF.121
	Bê tông tường 
	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Máy vận thăng 0,8T


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

ca


	1,025

0,049

0,199

0,871

2

3,56

0,095

0,18

-
	1,025

0,049

0,199

0,871

2

4,22

0,095

0,18

0,11
	1,025

0,020

0,048

0,352

2

3,29

0,095

0,18

-
	1,025

0,020

0,048

0,352

2

3,95

0,095

0,18

0,11

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.12200 BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

Vị
	Tiết diện cột (m2)

	
	
	
	
	( 0,1
	>0,1

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 4
	( 16

	AF.122
	Bê tông cột


	Vật liệu

Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Máy vận thăng 0,8T


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

ca


	1,025

0,020

0,048

0,352

1,0

4,50

0,095

0,18

-
	1,025

0,020

0,048

0,352

1,0

4,82

0,095

0,18

0,11
	1,025

0,020

0,048

0,352

1,0

4,05

0,095

0,20

-
	1,025

0,020

0,048

0,352

1,0

4,33

0,095

0,20

0,11

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	AF.123
	Bê tông xà dầm, giằng nhà


	Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Máy vận thăng 0,8T
	m3
%

công

ca

ca

ca
	1,025

1,0

3,56

0,095

0,18

0,11



	
	10


 AF.12400 BÊ TÔNG SÀN MÁI

AF.12500 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG 

AF.12600 BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Sàn 

mái
	Lanh tô

mái hắt,

máng nước,

tấm đan,

ô văng
	Cầu thang

	
	
	
	
	
	
	Thường
	Xoáy trôn ốc

	AF.124

AF.125

AF.126


	Bê tông sàn mái

Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

Bê tông cầu thang


	Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Máy vận thăng 0,8T


	m3
%

công

ca

ca

ca
	1,025

1,0

2,48

0,095

0,089

0,11
	1,025

1,0

3,8

0,095

0,089

0,11
	1,025

1,0

2,90

0,095

0,089

0,11
	1,025

1,0

3,07

0,095

0,089

0,11

	
	
	
	
	10
	10
	10
	20


 AF.13100 BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

 AF.13200 BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Giếng nước, giếng cáp
	Mương cáp, rãnh nước

	AF.131

AF.132
	Bê tông giếng nước, giếng cáp

Bê tông mương cáp, rãnh nước
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy trộn 250l

	m3
%

công

ca
	1,025

1,0

1,86

0,095
	1,025

1,0

2,21

0,095

	
	
	
	
	10
	10


AF.13300 BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY

AF.13400 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Ống xi phông, ống phun, ống buy
	Ống cống

hình hộp

	
	
	
	
	Đường kính ống (cm)
	

	
	
	
	
	(100
	(200
	> 200
	

	AF.133

AF.134
	Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy

Bê tông ống cống 


	Vật liệu

Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh 

Đinh đỉa

Dây thép

Vật liệu khác
Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW


	m3
m3
kg

cái

kg

%

công

ca

ca
	1,05

0,102

0,171

2,33

0,065

1,0

4,25

0,095

0,18
	1,05

0,088

0,140

1,53

0,065

1,0

3,59

0,095

0,18
	1,05

0,058

0,079

0,918

0,065

1,0

3,42

0,095

0,18
	1,05

0,058

0,079

0,918

0,065

1,0

3,15

0,095

0,089



	
	
	
	
	10
	20
	30
	10


AF. 14100 BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU

AF.14200 BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Móng, mố, trụ
	Mũ mố, mũ trụ

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.141

AF.142
	Bê tông móng, mố, trụ, cầu

Bê tông muc mố, mũ trụ
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Cần cẩu 16T

Sà lan 400T

Sà lan 200T

Tầu kéo 150CV

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

2

2,91

0,095

0,089

0,045

-

-

-

2
	1,025

2

3,49

0,11

0,1

0,06

0,11

0,11

0,04

2
	1,025

2

3,69

0,095

0,089

0,045

-

-

-

2
	1,025

2

4,18

0,11

0,1

0,06

0,11

0,11

0,04

2

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


AF.14300 BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN










Đơn vị tính: 1m3
	Mã 
hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần 
hao phí
	Đơn
vị
	Mặt cầu
	Lan can, gờ chắn

	AF.143
	Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn
	Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy trộn 250l
Máy đầm bàn 1KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

%
	1,025

4

2,8

0,095

0,089

5
	1,025

4

4,5

0,11

-

5

	
	
	
	
	10
	20


 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG,MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

(Bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm toàn bộ khối lượng bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ khối lượng móng))

AF.15110 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.15120 BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG

AF.15130 BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Bê tông buồng xoắn
ĐVT:
1m3
	Cầu
máng thường
ĐVT:
1m3
	Cầu
máng 
vỏ mỏng
ĐVT:
1m2

	AF.151

AF.151

AF.151
	Bê tông buồng xoắn

Bê tông cầu máng thường

Bê tông cầu máng vỏ mỏng
	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Dây thép

Bu lông M16

Vật liệu khác
Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy trộn 250l

Máy đầm dùi 1,5KW


	m3
m3
kg

cái

kg

cái

%

công

ca

ca
	1,025

0,017

0,067

0,476

0,048

0,041

1,0

4,45

0,095

0,18
	1,05

0,017

0,067

0,476

0,048

-

1,0

3,55

0,095

0,18
	0,036

0,046

0,059

1,461

-

-

1,0

1,06

0,003

0,08

	
	
	
	
	10
	20
	30


 AF.15200 BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Bê tông mối nối bản dầm dọc
	Bê tông

dầm

	AF.152
	Bê tông cầu cảng
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công
Máy trộn 250l
Máy đầm dùi 1,5KW

Sà lan 200T

Tầu kéo 150CV

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

1,0

2,4

0,095

0,20

0,21

0,006

2,0


	1,025

1,0

2,48

0,095

0,20

0,21

0,006

2,0



	
	
	
	
	10
	20


AF.15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤20CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	AF.153
	Bê tông mái bờ kênh mương
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy trộn 250l

Máy đầm dùi 1,5KW


	m3
%

công

ca

ca
	1,025

1,0

2,8

0,095

0,18

	
	
	
	
	10


 AF.15400 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	( 25
	> 25

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.154
	Bê tông mặt đường
	 Vữa
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	 Gỗ làm khe co dãn
	m3
	0,014
	0,015

	
	
	 Nhựa đường
	kg
	3,5
	3,85

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,82
	1,63

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy trộn 500l
	ca
	0,095
	0,095

	
	
	 Máy đầm bàn 1KW
	ca
	0,089
	0,089

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,089
	0,089

	
	
	 Máy khác
	%
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


 AF.15500 BÊ TÔNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Số lượng

	AF.155
	Bê tông gạch vỡ
	Vật liệu
Vữa

Gạch vỡ

Nhân công 3/7


	m3
m3
công
	0,538

0,893

1,17

	
	
	
	
	10


 
AF.16000 BÊ TÔNG BỂ CHỨA 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Thành thẳng
	Thành cong

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.16
	Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành 

cong
	 Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,5
	9,5

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	 Máy trộn 250l
	ca
	0,095
	0,095

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,18
	0,10

	
	
	 Máy khác


	%
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	120
	210


AF.17100 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ


     (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.171
	Máng dạng chữ V,
	 Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	hình bán nguyệt và
	 Vật liệu khác 
	%
	2,0

	
	đa giác
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,26

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	 Máy trộn 250l
	ca
	0,095

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AF.17200 BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.172
	Bê tông hố van, hố ga
	 Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,79

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	 Máy trộn 250l
	ca
	0,095

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AF.18000  BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Bê tông mái taluy  đườngbằng phương pháp phun khô
	Vật liệu
	
	

	AF.181
	
	Vữa bê tông đá 0,5x1
	m3
	1,30

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,5

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy phun vữa 5,5KW
	ca
	0,55

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,55

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,55

	
	
	Máy bơm nước
	ca
	0,55

	
	
	Máy khác
	ca
	5,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN 

TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM 

TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY

AF.20000  ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG

AF.21200 BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xâylắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn 

vị
	Lót

móng
	Chiều rộng móng (cm) 

	
	
	
	
	
	( 250
	> 250

	AF.211

AF.212
	Bê tông lót móng

Bê tông móng 
	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác
Nhân công 3/7

Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca
	1,03

-

-

-

-

0,65

0,03

0,089


	1,025

-

-

-

1,0

0,89

0,03

0,089


	1,025

0,015

0,122

0,603

1,0

1,15

0,03

0,089



	
	
	
	
	10
	10
	20


AF.21300 BÊ TÔNG NỀN

AF.21400 BÊ TÔNG BỆ MÁY








Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bê tông

nền
	Bê tông

Bệ máy

	AF.213

AF.214
	Bê tông nền

Bê tông bệ máy
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Máy đầm bàn 1KW


	m3
%

công

ca

ca

ca


	1,03

1,0

0,68

0,03

-

0,089


	1,025

1,0

1,66

0,03

0,089

-

	
	
	
	
	10
	10


AF.22000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.22100 BÊ TÔNG TƯỜNG 










Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy  (45 cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.221
	Bê tông tường 
	Vật liệu

Vữa

Gỗ ván cầu công tác 

Đinh 

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1,025

0,049

0,199

0,871

2

2,56

0,04

0,18

-

-

-

2


	1,025

0,049

0,199

0,871

2

3,22

0,08

0,18

-

-

-

2
	1,025

0,049

0,199

0,871

2

3,54

-

0,18

0,030

0,030

-

2


	1,025

0,049

0,199

0,871

2

3,70

-

0,18

0,035

-

0,035

2

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dầy >45 cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.221
	Bê tông tường 
	Vật liệu

Vữa

Gỗ ván cầu công tác 

Đinh 

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1,025

0,020

0,048

0,352

2

2,28

0,04

0,18

-

-

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

2

2,94

0,08

0,18

-

-

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

2

3,23

-

0,18

0,030

0,030

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

2

3,38

-

0,18

0,035

-

0,035

2

	
	
	
	
	50
	60
	70
	80


 AF.22200 BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tiết diện cột ≤ 0,1m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AF.222
	Bê tông cột


	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

0,020

0,048

0,352

1

3,49

0,06

0,18

-

-

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

1

3,81

0,09

0,18

-

-

-

2


	1,025

0,020

0,048

0,352

1

4,19

-

0,18

0,04

0,04

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

1

4,38

-

0,18

0,045

-

0,045

2



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tiết diện cột >0,1m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 50
	> 50

	AF.222
	Bê tông cột


	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

0,020

0,048

0,352

1

3,04

0,05

0,20

-

-

-

2


	1,025

0,020

0,048

0,352

1

3,33

0,08

0,20

-

-

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

1

3,66

-

0,20

0,035

0,035

-

2
	1,025

0,020

0,048

0,352

1

3,83

-

0,20

0,04

-

0,04

2



	
	
	
	
	50
	60
	70
	80


 AF.22300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.223


	Bê tông xà dầm, giằng,

sàn mái


	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1,025

1,0

2,56

0,04

0,18

-

-

-

2
	1,025

1,0

2,96

0,04

0,18

0,04

-

-

2
	1,025

1,0

3,26

-

0,18

0,03

0,03

-

2
	1,025

1,0

3,41

-

0,18

0,035

-

0,035

2



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AF.23000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Móng, mố,

trụ cầu
	Mũ mố,

mũ trụ cầu

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên

cạn
	Dưới nước

	
	Bê tông

móng, mố, trụ cầu.

Bê tông

mũ mố, mũ

trụ cầu.
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.231
	
	Vữa 
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,98
	3,31
	4,52
	6,23

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,045
	0,06
	0,045
	0,08

	
	
	Đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,085
	0,1
	0,095
	0,1

	AF.232
	
	Sà lan 400T
	ca
	-
	0,06
	-
	0,08

	
	
	Sà lan 200T
	ca
	-
	0,06
	-
	0,08

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	0,02
	-
	0,025

	
	
	Máy khác


	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


AF.24100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu


	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

 vị
	Bê tông mối nối bản dầm dọc
	Bê tông 

dầm

	AF.241
	Bê tông cầu cảng
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy đầm dùi 1,5KW

Sà lan 200T

Tầu kéo 150CV

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

1,5

1,40

0,03

0,20

0,21

0,006

2,0


	1,025

1,5

1,48

0,03

0,20

0,21

0,006

2,0



	
	
	
	
	10
	20


 AF.24200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn 

vị
	Số lượng

	AF.242
	Bê tông mái bờ kênh mương
	Vật liệu

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T 

Máy đầm dùi 1,5KW


	m3
%

công

ca

ca
	1,025

1,0

1,80

0,03

0,18

	
	
	
	
	10


AF.25000 BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu 
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí 
	Đơn

vị
	Cọc nhồi
	Cọc Barrette

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)
	

	
	
	
	
	( 1000
	> 1000
	( 1000
	> 1000
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AF.251
	Bê tông cọc
	Vữa
	m3
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	nhồi trên
	Ống đổ (300
	m
	0,012
	0,019
	0,012
	0,019
	0,017

	
	cạn
	Vật liệu khác 
	%
	0,2
	0,2
	0,5
	0,5
	0,50

	AF.252
	Bê tông cọc
	Nhân công 4,5/7
	công 
	1,21
	1,02
	1,45
	1,23
	1,05

	
	nhồi dưới 
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	nước
	Cần cẩu xích 50T
	ca
	0,083
	0,057
	0,09
	0,06
	0,055

	AF.253
	Bê tông cọc,
	Sà lan 200T
	ca
	-
	-
	0,09
	0,042
	-

	
	tường, Barrette
	Sà lan 400T
	ca
	-
	-
	0,09
	0,042
	-

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	-
	0,03
	0,013
	-

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20
	10


AF.26100 BÊ TÔNG BỂ CHỨA 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bể chứa

	
	
	
	
	Thành thẳng
	Thành cong

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.261
	Bê tông
	 Vữa 
	m3
	1,025
	1,025

	
	bể chứa
	 Gỗ ván
	m3
	0,049
	0,049

	
	
	 Đinh 6cm
	kg
	0,20
	0,20

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,90
	7,13

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,2
	0,2

	
	
	 Cần cẩu 10T
	ca
	0,08
	0,08

	
	
	 Máy khác


	%
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20


AF.26200 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI KHU XỬ LÝ


     (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.262
	Máng dạng chữ V, hình
	 Vữa
	m3
	1,025

	
	bán nguyệt và đa giác
	 Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,72

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,2

	
	
	 Cần cẩu 10T
	ca
	0,08

	
	
	 Máy khác


	%
	2

	
	
	
	
	10


AF.27000 BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

(Áp dụng cho  mọi độ cao)

Đơn vị tính: m3
	Mã 
hiệu
	Công tác
 xây lắp
	Thành phần 
hao phí
	Đơn
 vị
	Bê tông trượt   lồng thang máy
	Bê tông trượt Silô
	Bê tông trượt ống khói

	AF.271

AF.272

AF.273
	Bê tông trượt lồng thang máy

Bê tông trượt Silô

Bê tông trượt ống khói
	Vật liệu
Vữa 

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công

Cẩu tháp 50T

Đầm dùi 1,5KW

Máy bơm nước 20KW

(bảo dưỡng bê tông)

Máy vận thăng 3T

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

2,0

3,55

0,065

0,20

0,05

0,025

5
	1,025

2,0

2,55

0,065

0,15

0,03

0,025

5
	1,025

2,0

4,55

0,075

0,25

0,04

0,025

5

	
	
	
	
	10
	10
	10


AF.28100 LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ  MÁI ĐẬP

Thành phần công việc:

Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

Hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập
	Vật liệu
	
	

	AE281
	
	 Vữa xi măng
	m3
	8,050

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	35,910

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy trộn 80lít
	ca
	0,933

	
	
	Quả đầm 16T
	ca
	0,337

	
	
	Cần trục bánh xích 25T
	ca
	0,337

	
	
	 Máy khác


	%
	10

	
	
	
	
	10


AF.30000 ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.31100 BÊ TÔNG MÓNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 
hiệu
	Công tác
 xây lắp
	Thành phần 
hao phí
	Đơn
 vị
	Chiều rộng (cm)

	
	
	
	
	(250
	>250

	AF.311
	Bê tông móng 
	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh 

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
Máy thi công

Máy bơm BT 50 m3/h

Máy đầm dùi 1,5KW

Máy khác


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

%
	1,015

-

-

-

1,0

0,85

0,033

0,089

1,0
	1,015

0,015

0,122

0,603

1,0

1,21

0,033

0,089

1,0

	
	
	
	
	10
	20


AF.31200 BÊ TÔNG NỀN

AF.31200 BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bê tông

nền
	Bê tông

bệ máy

	AF.312

AF.313


	Bê tông nền

Bê tông bệ máy
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
Máy thi công

Máy bơm BT 50 m3/h

Máy đầm dùi 1,5KW

Máy đầm bàn 1KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

ca

%
	1,025

1,0

0,62

0,033

0,089

1,0
	1,015

1,0

1,64

0,033

0,089

1,0

	
	
	
	
	10
	20


 AF.32000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.32100 BÊ TÔNG TƯỜNG 

Đơn vị tính : 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	(45
	>45

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(4
	(16

	AF.321


	Bê tông tường 
	Vật liệu

Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy bơm BT 50 m3/h

Máy đầm dùi 1,5W

Máy khác


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

%
	1,015

0,049

0,199

0,871

2

2,56

0,033

0,18

1


	1,015

0,049

0,199

0,871

2

3,22

0,033

0,18

1
	1,015

0,020

0,048

0,352

2

2,28

0,033

0,18

1
	1,015

0,020

0,048

0,352

2

2,94

0,033

0,18

1

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.32200 BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tiết diện cột (m2)

	
	
	
	
	( 0,1
	>0,1

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	( 16
	( 4
	( 16

	AF.322
	Bê tông cột


	Vật liệu
Vữa

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy bơm BT 50m3/h

Máy đầm dùi 1,5KW

Máy khác


	m3
m3
kg

cái

%

công

ca

ca

%
	1,015

0,020

0,048

0,352

1

3,49

0,033

0,18

1
	1,015

0,020

0,048

0,352

1

3,81

0,033

0,18

1
	1,015

0,020

0,048

0,352

1

3,04

0,033

0,20

1
	1,015

0,020

0,048

0,352

1

3,33

0,033

0,20

1

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


 AF.32300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

 hiệu


	Công tác

 xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

 vị
	Số lượng 

	AF.323


	Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái 


	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy bơm BT 50 m3/h

Máy đầm dùi 1,5KW

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

%


	1,015

1,0

2,56

0,033

0,18

1,0



	
	
	
	
	10


 AF.33000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU, 

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Móng, mố,

trụ cầu
	Mũ mố,

mũ trụ cầu

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.331
	Bê tông

móng, mố, trụ

Bê tông mũ

mố,mũ trụ

cầu


	Vữa
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,2
	1,2
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,06
	2,64
	3,13
	3,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,033
	0,039
	0,067
	0,1

	AF.332
	
	Máy bơm BT 50m3/h
	ca
	0,033
	0,039
	0,067
	0,1

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,085
	0,1
	0,085
	0,1

	
	
	Sà lan 200T
	ca
	-
	0,078
	-
	0,2

	
	
	Sà lan 400T
	ca
	-
	0,039
	-
	0,1

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	0,026
	-
	0,033

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	1,0
	1,0
	2,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


 AF.33300 BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính : 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Loại dầm

	
	
	
	
	Đúc đẩy
	Đúc hẫng trên cạn
	Đúc hẫng trên mặt nước

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.333
	Bê tông dầm cầu

thi công bằng

phương pháp đúc

đẩy,đúc hẫng
	Vữa
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Ống nhựa (58
	m
	0,02
	 -
	 - 

	
	
	Ống nhựa (75
	m
	 -
	1,02
	1,02

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	11,36
	16,64
	19,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,18
	0,18
	0,18

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,035
	 -
	 -

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	 -
	0,11
	 -

	
	
	Cần cẩu nổi 30T
	ca
	 -
	 -
	0,11

	
	
	Máy bơm BT  50m3/h
	ca
	0,035
	0,035
	0,05

	
	
	Sà lan 400T
	ca
	 -
	 -
	0,11

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	 -
	 -
	0,11

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30


 AF.34100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Bê tông mối nối bản dầm dọc
	Bê tông dầm

	AF.341
	Bê tông cầu cảng
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy bơm BT 50 m3/h

Máy đầm dùi 1,5KW

Sà lan 200T

Tầu kéo 150CV

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

%
	1,015

1,0

1,40

0,033

0,20

0,21

0,006

2,0
	1,015

1,0

1,48

0,033

0,20

0,21

0,006

2,0

	
	
	
	
	10
	20


AF.34200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

 vị
	Số lượng

	AF.342
	Bê tông mái bờ kênh mương
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy bơm BT 50 m3/h

Mày đầm dùi 1,5KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

%
	1,03

1,0

1,80

0,033

0,18

1,0

	
	
	
	
	10


AF.35000BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc : 

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

  Đơn vị tính :1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cọc nhồi
	Cọc, tường Barrette

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)
	

	
	
	
	
	( 1000
	>1000
	( 1000
	>1000
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AF.351
	Bê tông cọc
	Vữa
	m3
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	nhồi trên
	ống đổ (300
	m
	0,012
	0,019
	0,012
	0,019
	0,017

	
	cạn
	Vật liệu khác
	%
	1,2
	1,2
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,1
	0,93
	1,32
	1,12
	1,20

	AF.352
	Bê tông cọc
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	nhồi dưới
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,079
	0,035
	0,095
	0,042
	0,037

	
	nước
	Máy bơm BT 50m3/h
	ca
	0,079
	0,035
	0,095
	0,042
	0,037

	
	
	Sà lan 200T
	ca
	-
	-
	0,19
	0,084
	-

	AF.353
	Bê tông cọc, tường Barette
	Sà lan 400T
	ca
	-
	-
	0,095
	0,042
	-

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	-
	0,04
	0,028
	-

	
	
	Máy khác


	%
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	2,0

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20
	10


AF.36000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM

VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

 Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).

AF.36110 BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.361
	Bê tông toàn tiết diện hầm ngang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	0,217

	
	
	Thép tròn
	kg
	3,1

	
	
	Que hàn (4
	kg
	0,180

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,928

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,036

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,177

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,046

	
	
	Máy ủi 140CV
	ca
	0,020

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,063

	
	
	Máy khác


	%
	5

	
	
	
	
	10


AF.36120 BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG

AF.36130 BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG

AF.36140 BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG

  Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Bê tông

	
	
	
	
	Nền hầm
	Tường hầm 
	Vòm hầm 

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.361
	Bê tông nền hầm
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	0,233
	0,260
	0,200

	
	
	Thép tròn
	kg
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	Que hàn (4
	kg
	0,068
	0,260
	0,180

	AF.361
	Bê tông tường hầm
	Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,160
	2,68
	5,163

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	AF.361
	Bê tông vòm hầm
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,068
	0,188
	0,188

	
	
	Đầm bàn 1Kw
	ca
	0,089
	-
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	-
	0,013
	0,068

	
	
	Máy ủi 140CV
	ca
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,014
	0,091
	0,063

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	20
	30
	40


AF.36200 BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG

AF.36300 BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG

AF.36400 BÊ TÔNG NÚT HẦM

  Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bê tông            hầm đứng
	Bê tông                hầm nghiêng
	Bê tông nút hầm

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.362
	Bê tông hầm đứng
	Vữa bê tông 
	m3
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	-
	0,217
	0,217

	
	
	Thép tròn
	kg
	-
	2,8
	3,5

	
	
	Que hàn (4
	kg
	0,063
	0,180
	0,172

	AF.363
	Bê tông hầm nghiêng
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,653
	6,549
	3,090

	AF.364
	Bê tông nút hầm
	Máy thi công
	
	
	
	 

	
	
	Máy bơm 50m3/h
	ca
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,143
	0,143
	0,188

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	0,188
	0,188
	0,013

	
	
	Máy ủi 140CV
	ca
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,014
	0,063
	0,060

	
	
	Máy nâng thuỷ lực
	ca
	-
	-
	0,013

	
	
	Máy khác


	%
	1
	5
	5

	
	
	
	
	10
	10
	10


BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc)  theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong định mức)


AF.37100 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	Bê tông bịt đáy 


	
	
	
	

	AF.371
	
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,030
	1,030

	
	
	ống đổ (300 
	m
	0,05
	0,05

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,75
	1,95

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT 50m3/h
	ca
	0,05
	0,065

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,05
	0,065

	
	
	Cano 23CV
	ca
	
	0,065

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AF.37200 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	Bịt đáy trong khung vây 


	
	
	
	

	AF.372
	
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,20
	1,20

	
	
	Vữa xi măng cát vàng

	m3
	0,477
	0,477

	
	
	ống đổ (150 
	m
	0,95
	1,05

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,45
	2,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm 9m3
	ca
	0,095
	0,110

	
	
	Cẩu 25T
	ca
	0,045
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AF.37300 BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AF.373
	Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,46

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy rải PS500
	ca
	0,022

	
	
	Máy khác
	%
	5,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AF.37400 BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc :

Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Khối lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.374
	Bơm vữa xi măng
	Xi măng
	kg
	1824

	
	trong ống luồn cáp
	Phụ gia
	kg
	40,56

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	35,7

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 80 l
	ca
	1,83

	
	
	Máy nén khí 10m3/ph
	ca
	1,83

	
	
	Máy bơm vữa xi măng
	ca
	1,83

	
	
	Máy bơm nước 20 kw
	ca
	0,5

	
	
	Máy khác


	%
	3

	
	
	
	
	10


AF.40000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG

Quy định áp dụng:

- Công tác bê tông thuỷ công được định mức cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 Tấn, 25 Tấn, 40 Tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được định mức chung cho tất cả các bộ phận kết cấu

- Hao phí nhân công trong định mức công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.

- Đối với công tác bê tông mũi phóng : Hao phí nhân công trong định mức đã bao gồm công tác  mài mặt bê tông.

- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).

Thành phần công việc: 

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130 BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Lót móng, Lấp đầy
	Bản đáy
	Nền 

	AF.411

AF.411

AF.411
	Bê tông lót móng, lấp đầy

Bê tông bản đáy

Bê tông nền
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	2
	1

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,380
	1,04
	0,580

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,020
	0,022
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,089
	-

	
	
	Đầm bàn 1,0 KW


	ca
	-
	-
	0,089

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.41200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤  0,45
	≤ 1
	 ≤  2

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.412
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,956
	2,676
	2,408

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,027
	0,027
	0,025

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤  5
	> 5

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.412
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,172
	0,120
	0,084

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,167
	1,950
	1,755

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,025
	0,022
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	40
	50
	60


AF.41300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.413
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014
	0,010

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034
	0,024

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246
	0,172

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,166
	2,856
	2,570
	2,313

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,027
	0,027
	0,025
	0,025

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.41400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	 ≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.414
	Bê tông tường thượng lưu
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,025
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,100
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,436
	0,176
	0,123
	0,086

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,365
	2,141
	1,926
	1,734

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,025
	0,025
	0,022
	0,022

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.41510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.41520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.41530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.41540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.415

AF.415

AF.415

AF.415
	Bê tông phía trong thân đập

Bê tôngmặt công đập tràn

Bê tông mũi phóng

Bê tông dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85
	3,227
	1,832
	1,533

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,180
	0,089
	0,089

	
	
	Máy khác


	%
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.41600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	>25

	
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	AF.416
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,260
	4,770

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,027
	0,030

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20


AF.41710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Mố đỡ, mố néo 

đường ống áp lực

	
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	AF.417
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,980

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,030

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,18

	
	
	
	
	10


AF.41720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.41730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.41740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Bọc đường 

ống áp lực
	Bệ đỡ 

máy phát
	Mái kênh, 

mái hố xói

	AF.417

AF.417

AF.417
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực

Bê tông bệ đỡ máy phát

Bê tông mái kênh hố xói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,029
	-
	-

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,040
	-
	-

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,459
	-
	-

	
	
	Dây thép
	kg
	0,033
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,45
	2,408
	1,800

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,025
	0,022
	0,025

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	20
	30
	40


AF.41750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.41760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	
	Bê tông buồng xoắn

Bê tông ống hút
	Vật liệu
	
	
	

	AF.417
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,017
	0,017

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,067
	0,067

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,476
	0,476

	
	
	Dây thép
	kg
	0,048
	0,048

	AF.417
	
	Bu lông các loại
	cái
	0,041
	0,041

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,940
	2,420

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,022
	0,022

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	50
	60


AF.41770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.417
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,580

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,025

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180

	
	
	
	
	70


AF.41800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ( 80mm

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.418
	Bê tông cốt liệu lớn DMAX ( 80mm


	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm
	ca
	0,031

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,022

	
	
	Đầm dùi 3,5 KW


	ca
	0,089

	
	
	
	
	10


AF.41900 BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN )

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.419
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Gỗ ván khuôn
	m3
	0,091

	
	
	Đinh các loại
	kg
	1,036

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	2,300

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,74

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,027

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,243

	
	
	
	
	10


AF.42000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN

AF.42110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.42120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.42130 BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

Hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Lót móng, Lấp đầy
	Bản đáy
	Nền 

	AF.421
	Bê tông lót móng

Bê tông bản đáy

Bê tông nền
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	AF.421
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,380
	1,04
	0,580

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,015
	0,017
	0,015

	AF.421
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,089
	-

	
	
	Đầm bàn 1,0 KW


	ca
	-
	-
	0,089

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.42200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤  0,45
	≤ 1
	 ≤  2

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.422
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,956
	2,676
	2,408

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,022
	0,022
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤  5
	> 5

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.422
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,172
	0,120
	0,084

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,167
	1,950
	1,755

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,020
	0,017
	0,015

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	40
	50
	60


AF.42300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.423
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014
	0,010

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034
	0,024

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246
	0,172

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,166
	2,856
	2,570
	2,313

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,022
	0,022
	0,020
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.42400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	 ≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.424
	Bê tông tường thượng lưu
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,025
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,100
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,436
	0,176
	0,123
	0,086

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,365
	2,141
	1,926
	1,734

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,020
	0,020
	0,017
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.42510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.42520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.42530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.42540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.425

AF.425

AF.425

AF.425
	Bê tông phía trong thân đập

Bê tôngmặt công đập tràn

Bê tông mũi phóng

Bê tông dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85
	3,227
	1,832
	1,533

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,180
	0,089
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.42600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	>25

	
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	AF.426
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,260
	4,770

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,022
	0,025

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20


AF.42710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Mố đỡ, mố néo 

đường ống áp lực

	
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	AF.427
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,980

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,025

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180

	
	
	
	
	10


AF.42720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.42730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.42740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Bọc đường 

ống áp lực
	Bệ đỡ 

máy phát
	Mái kênh, 

mái hố xói

	AF.427

AF.427

AF.427
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực

Bê tông bệ đỡ máy phát

Bê tông mái kênh hố xói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,029
	-
	-

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,040
	-
	-

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,459
	-
	-

	
	
	Dây thép
	kg
	0,033
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,45
	2,408
	1,800

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,020
	0,017
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	20
	30
	40


AF.42750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.42760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	
	Bê tông buồng xoắn

Bê tông ống hút
	Vật liệu
	
	
	

	AF.427
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,017
	0,017

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,067
	0,067

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,476
	0,476

	
	
	Dây thép
	kg
	0,048
	0,048

	AF.427
	
	Bu lông các loại
	cái
	0,041
	0,041

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,94
	2,420

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,017
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	50
	60


AF.42770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.427
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,580

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180

	
	
	
	
	70


AF.42800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ( 80mm

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.428
	Bê tông cốt liệu lớn DMAX ( 80mm


	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm
	ca
	0,031

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,017

	
	
	Đầm dùi 3,5 KW


	ca
	0,089

	
	
	
	
	10


AF.42900 BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN )

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.429
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Gỗ ván khuôn
	m3
	0,091

	
	
	Đinh các loại
	kg
	1,036

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	2,300

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,74

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,022

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,243

	
	
	
	
	10


AF.43000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN

AF.43110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130 BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

Hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Lót móng, Lấp đầy
	Bản đáy
	Nền 

	AF.431
	Bê tông lót móng

Bê tông bản đáy

Bê tông nền
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	AF.431
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,380
	1,04
	0,580

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,013
	0,015
	0,013

	AF.431
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,089
	-

	
	
	Đầm bàn 1,0 KW


	ca
	-
	-
	0,089

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.43200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤  0,45
	≤ 1
	 ≤  2

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.432
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,956
	2,676
	2,408

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,019
	0,019
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤  5
	> 5

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.432
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,172
	0,120
	0,084

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,167
	1,950
	1,755

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,017
	0,015
	0,013

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	40
	50
	60


AF.43300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.433
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014
	0,010

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034
	0,024

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246
	0,172

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,166
	2,856
	2,570
	2,313

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,019
	0,019
	0,017
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.43400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	 ≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.434
	Bê tông tường thượng lưu
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,025
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,100
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,436
	0,176
	0,123
	0,086

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,365
	2,141
	1,926
	1,734

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,017
	0,017
	0,015
	0,015

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.43510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.435

AF.435

AF.435

AF.435
	Bê tông phía trong thân đập

Bê tôngmặt công đập tràn

Bê tông mũi phóng

Bê tông dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85
	3,227
	1,832
	1,533

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,180
	0,089
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.43600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	>25

	
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	AF.436
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,260
	4,770

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,019
	0,022

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	10
	20


AF.43710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Mố đỡ, mố néo 

đường ống áp lực

	
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	AF.437
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,980

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,022

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180

	
	
	
	
	10


AF.43720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.43740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Bọc đường 

ống áp lực
	Bệ đỡ 

máy phát
	Mái kênh, 

mái hố xói

	AF.437

AF.437

AF.437
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực

Bê tông bệ đỡ máy phát

Bê tông mái kênh hố xói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,029
	-
	-

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,040
	-
	-

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,459
	-
	-

	
	
	Dây thép
	kg
	0,033
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,45
	2,408
	1,800

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,017
	0,015
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	20
	30
	40


AF.43750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	
	Bê tông buồng xoắn

Bê tông ống hút
	Vật liệu
	
	
	

	AF.437
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,017
	0,017

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,067
	0,067

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,476
	0,476

	
	
	Dây thép
	kg
	0,048
	0,048

	AF.437
	
	Bu lông các loại
	cái
	0,041
	0,041

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,94
	2,420

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,015
	0,015

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,180
	0,180

	
	
	
	
	50
	60


AF.43770  BÊ TÔNG SÀN DẦY ( 30CM

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.437
	Bê tông sàn dầy ≥ 30cm
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,580

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,017

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,180

	
	
	
	
	70


AF.43800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ( 80mm

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.438
	Bê tông cốt liệu lớn DMAX ( 80mm


	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm
	ca
	0,031

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,015

	
	
	Đầm dùi 3,5 KW


	ca
	0,089

	
	
	
	
	10


AF.43900 BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN )

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.439
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Gỗ ván khuôn
	m3
	0,091

	
	
	Đinh các loại
	kg
	1,036

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	2,300

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,74

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,020

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW


	ca
	0,243

	
	
	
	
	10


AF.44000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc: 

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có).; Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.44110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.44120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.44130 BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

Hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Lót móng, Lấp đầy
	Bản đáy
	Nền 

	AF.441
	Bê tông lót móng

Bê tông bản đáy

Bê tông nền
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	AF.441
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,380
	1,04
	0,580

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023

	AF.441
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,089
	-

	
	
	Đầm bàn 1,0 KW

Máy khác


	ca

%
	-

2
	-

2
	0,089

2

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.44200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤  0,45
	≤ 1
	 ≤  2

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.442
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,956
	2,676
	2,408

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤  5
	> 5

	
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.442
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,172
	0,120
	0,084

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,167
	1,950
	1,755

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2
	0,180

2
	0,180

2

	
	
	
	
	40
	50
	60


AF.44300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.443
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049
	0,020
	0,014
	0,010

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,199
	0,048
	0,034
	0,024

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,871
	0,352
	0,246
	0,172

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,166
	2,856
	2,570
	2,313

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2
	0,180

2
	0,180

2
	0,180

2

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.44400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	 ≤ 2
	> 2

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AF.444
	Bê tông tường thượng lưu
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,025
	0,010
	0,007
	0,005

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,100
	0,024
	0,017
	0,012

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,436
	0,176
	0,123
	0,086

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,365
	2,141
	1,926
	1,734

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2
	0,180

2
	0,180

2
	0,180

2

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.44510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.44520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.44530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.44540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.445

AF.445

AF.445

AF.445
	Bê tông phía trong thân đập

Bê tôngmặt công đập tràn

Bê tông mũi phóng

Bê tông dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85
	3,227
	1,832
	1,533

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW
	ca
	0,089
	0,180
	0,089
	0,089

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AF.44600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	>25

	
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	AF.446
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,260
	4,770

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,027

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2
	0,180

2

	
	
	
	
	10
	20


AF.44710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Mố đỡ, mố néo 

đường ống áp lực

	
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	AF.447
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,980

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2

	
	
	
	
	10


AF.43720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.43740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI 

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Bọc đường 

ống áp lực
	Bệ đỡ 

máy phát
	Mái kênh, 

mái hố xói

	AF.447

AF.447

AF.447
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực

Bê tông bệ đỡ máy phát

Bê tông mái kênh hố xói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,029
	-
	-

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,040
	-
	-

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,459
	-
	-

	
	
	Dây thép
	kg
	0,033
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,45
	2,408
	1,800

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2
	0,180

2
	0,180

2

	
	
	
	
	20
	30
	40


AF.44750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.44760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	
	Bê tông buồng xoắn

Bê tông ống hút
	Vật liệu
	
	
	

	AF.447
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,017
	0,017

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,067
	0,067

	
	
	Đinh đỉa các loại
	cái
	0,476
	0,476

	
	
	Dây thép
	kg
	0,048
	0,048

	AF.447
	
	Bu lông các loại
	cái
	0,041
	0,041

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,940
	2,420

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2
	0,180

2

	
	
	
	
	50
	60


AF.44770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: 1m3

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.447
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,580

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm BT tĩnh 50m3/h
	ca
	0,023

	
	
	Đầm dùi 1,5 KW

Máy khác


	ca

%
	0,180

2

	
	
	
	
	70


AF.51100 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Trạm trộn công suất (m3/h)

	
	
	
	
	(16
	(25
	(30

	AF.511
	Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Trạm trộn

Máy xúc 1,25m3

Máy ủi 110Cv

Máy khác


	công

ca

ca

ca

%
	0,11

0,02

0,02

0,01

5
	0,093

0,014

0,014

0,007

5
	0,09

0,012

0,012

0,008

5

	
	
	
	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3
	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Trạm trộn công suất (m3/h)

	
	
	
	
	(50
	(125
	(160

	AF.511
	Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn
	Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Trạm trộn

Máy xúc 1,25m3

Máy ủi 110Cv

Máy khác


	công

ca

ca

ca

%
	0,07

0,007

0,007

0,0035

5
	0,06

0,004

0,004

0,0030

5
	0,056

0,0037

0,0037

0,0025

5

	
	
	
	
	40
	50
	60


AF.52100 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Vận chuyển trong phạm vi
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	
	Ô tô 6m3
	Ô tô 10,7m3
	Ô tô 14,5m3

	AF.5211

AF.5212

AF.5213

AF.5214

AF.5215

AF.5216


	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn
	( 0,5 km

( 1,0 km

( 1,5 km

( 2,0 km

( 3,0 km

( 4,0 km
	Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn
	ca

ca

ca

ca

ca

ca
	3,70

3,96

4,20

4,56

5,40

5,93


	2,45

2,61

2,80

3,02

3,56

3,92


	1,67

1,78

1,90

2,05

2,42

2,67



	
	
	
	
	
	1
	2
	3



Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4km cộng với định mức vận chuyển 1km tiếp theo

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Vận chuyển trong phạm vi
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	
	Ô tô 6m3
	Ô tô 10,7m3
	Ô tô 14,5m3

	AF.5217


	
	Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km


	Ô tô chuyển trộn


	ca
	0,504
	0,334
	0,227

	
	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.52200 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM 

Đơn vị tính: 100 m3 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cự ly (km)

	
	
	
	
	(0,5
	(1
	(1,5
	(2
	≤3

	AF.5221


	Vận chuyển bằng xe goòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xe goòng 5,8m3
	ca
	10,028
	10,981
	11,934
	12,887
	14,792

	
	
	Đầu kéo 30T
	ca
	5,014
	5,491
	5,967
	6,443
	7,390

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AF.5222
	Vận chuyển bằng Ôtô chuyển trộn
	Ôtô chuyển trộn 6m3
	ca
	4,031
	4,552
	5,073
	5,594
	6,630

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


AF.52300 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Vận chuyển trong phạm vi
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	
	Ô tô 10T
	Ô tô 15T
	Ô tô 22T

	AF.5231

AF.5232

AF.5233

AF.5234

AF.5235


	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ
	( 0,5 km

( 1,0 km

( 1,5 km

( 2,0 km

( 3,0 km


	Ô tô tự đổ 

Ô tô tự đổ

Ô tô tự đổ

Ô tô tự đổ

Ô tô tự đổ
	ca

ca

ca

ca

ca


	2,96

3,17

3,29

3,65

4,32


	1,98

2,09

2,25

2,42

2,85


	1,44

1,53

1,64

1,76

2,08



	
	
	
	
	
	1
	2
	3



Ghi chú:


Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ được định mức ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển >3km.
AF.60000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy

AF.61100 CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.611
	Cốt thép móng
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW


	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

11,32

-

0,4
	1020

14,28

4,64

8,34

1,12

0,32
	1020

14,28

5,3

6,35

1,27

0,16

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.61200 CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.612
	Cốt thép bệ máy
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW


	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

12,94

-

0,4
	1020

14,28

4,82

10,08

1,16

0,32
	1020

14,28

5,3

7,83

1,27

0,16

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.61300 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công

tác

xây 

lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.613
	Cốt thép tường
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW
Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1005

21,42

13,63

0,4

-

-

-

-
	1005

21,42

14,12

0,4

0,04

-

-

-

2,0
	1005

21,42

15,53

0,4

-

0,028

0,028

-

2,0
	1005

21,42

16,23

0,4

-

0,03

-

0,03

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công

tác

xây 

lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.613
	Cốt thép tường
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1020

14,28

4,64

11,17

1,12

0,32

-

-

-

-


	1020

14,28

4,64

12,20

1,12

0,32

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

4,64

13,42

1,12

0,32

-

0,025

0,025

-

2,0
	1020

14,28

4,64

14,00

1,12

0,32

-

0,027

-

0,027

2,0

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.613
	Cốt thép tường
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1020

14,28

5,3

9,1

1,27

0,16

-

-

-

-


	1020

14,28

5,3

10,19

1,27

0,16

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

5,3

11,20

1,27

0,16

-

0,022

0,022

-

2,0


	1020

14,28

5,3

11,72

1,27

0,16

-

0,025

-

0,025

2,0

	
	
	
	
	31
	32
	33
	34


 AF.61400 CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.614
	Cốt thép cột, trụ
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1005

21,42

14,88

0,4

-

-

-

-


	1005

21,42

15,26

0,4

0,04

-

-

-

2,0
	1005

21,42

16,78

0,4

-

0,03

0,03

-

2,0
	1005

21,42

17,55

0,4

-

0,032

-

0,032

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.614
	Cốt thép cột, trụ
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1020

14,28

4,82

10,02

1,16

0,32

-

-

-

-


	1020

14,28

4,82

10,19

1,16

0,32

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

4,82

11,21

1,16

0,32

-

0,025

0,025

-

2,0


	1020

14,28

4,82

11,72

1,16

0,32

-

0,027

-

0,027

2,0

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.614
	Cốt thép cột, trụ
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1020

14,28

6,2

8,48

1,49

0,16

-

-

-

-


	1020

14,28

6,2

8,85

1,49

0,16

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

6,2

9,74

1,49

0,16

-

0,022

0,022

-

2,0
	1020

14,28

6,2

10,18

1,49

0,16

-

0,025

-

0,025

2,0

	
	
	
	
	31
	32
	33
	34


 AF.61500 CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.615
	Cốt thép xà dầm, giằng
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1005

21,42

16,20

0,4

-

-

-

-


	1005

21,42

16,57

0,4

0,04

-

-

-

2,0
	1005

21,42

18,23

0,4

-

0,03

0,03

-

2,0
	1005

21,42

19,10

0,4

-

0,032

-

0,032

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.615
	Cốt thép xà dầm, giằng
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1020

14,28

4,7

10,04

1,133

0,32

-

-

-

-


	1020

14,28

4,7

10,41

1,133

0,32

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

4,7

11,45

1,133

0,32

-

0,025

0,025

-

2,0
	1020

14,28

4,7

11,97

1,133

0,32

-

0,027

-

0,027

2,0

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.615
	Cốt thép xà dầm, giằng
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1020

14,28

6,04

9,1

1,456

0,16

-

-

-

-


	1020

14,28

6,04

9,17

1,456

0,16

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

6,04

10,10

1,456

0,16

-

0,022

0,022

-

2,0


	1020

14,28

6,04

10,55

1,456

0,16

-

0,025

-

0,025

2,0

	
	
	
	
	31
	32
	33
	34


AF.61600 CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.616
	Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1005

21,42

21,72

0,4

-

-

-

-


	1005

21,42

22,11

0,4

0,04

-

-

-

2,0
	1005

21,42

24,32

0,4

-

0,03

0,03

-

2,0
	1005

21,42

25,40

0,4

-

0,032

-

0,032

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

lắp xây
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép >10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.616
	Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1020

14,28

4,617

20,63

1,123

0,32

-

-

-

-


	1020

14,28

4,617

20,99

1,123

0,32

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

4,617

23,00

1,123

0,32

-

0,025

0,025

-

2,0
	1020

14,28

4,617

24,14

1,123

0,32

-

0,027

-

0,027

2,0

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


AF.61700 CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤16
	≤50
	>50

	AF.617
	Cốt thép sàn mái
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW
Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Máy khác


	kg

kg

công

ca

ca

ca

%
	1005

21,42

14,63

0,4

-

-

2,0
	1005

21,42

16,1

0,4

0,035

0,035

2,0
	1005

21,42

16,83

0,4

0,04

0,04

2

	
	
	
	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

Vị
	Đường kính cốt thép >10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤16
	≤50
	>50

	AF.617
	Cốt thép sàn mái
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW

Vận thăng 0,8T 

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1020

14,28

4,617

10,91

1,123

0,32

0,04

-

-

2,0
	1020

14,28

4,617

12,00

1,123

0,32

0,04

0,03

0,03

2,0
	1020

14,28

4,617

16,84

1,123

0,32

0,04

0,035

0,035

2,0



	
	
	
	
	21
	22
	23


AF.61800 CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.618
	Cốt thép cầu thang
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác
	kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

%


	1005

21,42

18,13

0,4

-

-

-

-
	1005

21,42

18,51

0,4

0,04

-

-

-

2,0
	1005

21,42

20,36

0,4

-

0,03

0,03

-

2,0
	1005

21,42

21,28

0,4

-

0,032

-

0,032

2,0

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép >10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(4
	(16
	(50
	>50

	AF.618
	Cốt thép cầu thang
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
Máy vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1020

14,28

4,617

14,41

1,123

0,32

-

-

-

-


	1020

14,28

4,617

14,63

1,123

0,32

0,04

-

-

-

2,0
	1020

14,28

4,617

15,85

1,123

0,32

-

0,03

0,03

-

2,0
	1020

14,28

4,617

16,57

1,123

0,32

-

0,032

-

0,032

2,0

	
	
	
	
	21
	22
	23
	24


AF.62000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỐP PHA TRƯỢT

Thành phần công việc: Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô  ống khói đã tính bình quân trong định mức).

 AF.62100 CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.621
	Cốt thép lồng thang máy
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW

Cẩu tháp 50T

Máy hàn 23KW

Máy vận thăng 3T

Máy khác


	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

%
	1007

21

-

15,56

0,44

0,028

-

0,028

1,0
	1005

14

4,64

13,50

0,35

0,028

1,24

0,022

1,0
	1004

14

5,3

11,30

0,18

0,025

1,40

0,02

1,0

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.62200 CỐT THÉP SILÔ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.622
	Cốt thép Silô
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW

Cẩu tháp 80T

Máy hàn 23KW

Vận thăng 3T

Máy khác


	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

%
	1007

21

-

14,45

0,44

0,14

-

0,14

1,0
	1005

14

4,60

12,50

0,35

0,12

1,24

0,12

1,0
	1004

14

5,50

10

0,18

0,10

1,40

0,10

1,0

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.62300 CỐT THÉP ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.623
	Cốt thép ống khói
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy cắt uốn 5KW

Cẩu tháp 50T

Máy hàn 23KW

Vận thăng 3T

Máy khác


	kg

kg

kg

công

ca

ca

ca

ca

%
	1007

21

-

17,50

0,44

0,025

-

0,025

1,0
	1005

14

4,60

15

0,35

0,022

1,3

0,022

1,0
	1004

14

5,5

12

0,18

0,02

1,4

0,02

1,0

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.63100 CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

 hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn

 vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.631
	Cốt thép giếng nước, cáp nước
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

26,08

-

0,4
	1020

14,28

4,793

26,22

1,155

0,32
	1020

14,28

6,174

26,68

1,49

0,16



	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.63200 CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

 vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	>10

	AF.632
	Cốt thép mương cáp, rãnh nước
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

10,97

-

0,4
	1020

14,28

5,3

6,94

1,28

0,32



	
	
	
	
	10
	20


AF.63300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.633
	Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn
	Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

19,50

-

0,4
	1020

14,28

9,5

15,8

2,29

0,32
	1020

14,28

9,5

14,5

2,29

0,16



	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.64000 CỐT THÉP CẦU MÁNG

AF.64100 CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

 vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.641
	Cốt thép cầu máng thường
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW
	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

20,5

-

0,4
	1020

14,28

9,5

17,5

2,29

0,32
	1020

14,28

9,3

15,5

2,24

0,16



	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.64200 CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(10
	(18
	>18

	AF.642
	Cốt thép cầu máng vỏ mỏng
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn 5KW


	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

28,88

-

0,4
	1020

14,28

9,5

20,41

2,29

0,32
	1020

14,28

9,3

20,12

2,24

0,16

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.65100 CỐT THÉP MÓNG, MỐ,TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính : 1tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

 vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.651
	Cốt thép móng,
	Thép tròn
	kg
	1005
	1020
	1020

	
	mố, trụ, mũ mố, 
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	mũ trụ cầu trên 
	Que hàn
	kg
	-
	6,5
	6,93

	
	cạn
	Nhân công  4,0/7
	công
	16,79
	11,72
	9,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	-
	1,6
	1,73

	
	
	Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,4
	0,32
	0,16

	
	
	Cần cẩu 16T


	ca
	0,12
	0,09
	0,08

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.65200 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ,MŨ MỐ,MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính : 1tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	AF.652
	Cốt thép móng,
	Thép tròn
	kg
	1005
	1020
	1020

	
	mố, trụ, mũ mố, 
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	mũ trụ cầu dưới 
	Que hàn
	kg
	-
	6,5
	6,93

	
	nước
	Nhân công  4,0/7
	công
	20,11
	14,06
	11,7

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,6
	1,73

	
	
	Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,4
	0,32
	0,16

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,06
	0,06
	0,04

	
	
	Sà lan 200T
	ca
	0,06
	0,06
	0,04

	
	
	Sà lan 400T
	ca
	0,06
	0,06
	0,04

	
	
	Tầu kéo 150CV


	ca
	0,02
	0,012
	0,01

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.65300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt cần neo thép (32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công

(Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính : 1tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.653
	Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường
	Thép tròn (32mm
	kg
	1050

	
	
	Thép tròn (≤10mm
	kg
	4,5

	
	
	Que hàn
	kg
	11,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công  4,5/7
	công
	55,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	1,55

	
	
	Máy cắt uốn 5KW
	ca
	3,55

	
	
	Palăng xích
	ca
	1,55

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AF.66100 CÁP THÉP DỰ  ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1tấn

	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Dầm đúc hẫng trên cạn
	Dầm đúc hẫng trên mặt nước

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.661
	Cáp thép dự ứng 

lực dầm cầu đúc

hẫng (kéo sau).
	 Thép cường độ cao
	kg
	1025
	1025

	
	
	 Đá cắt
	viên
	6,7
	6,7

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	28
	32

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Cần cẩu 25T
	ca
	0,17
	0,25

	
	
	 Tời điện 5T
	ca
	0,42
	0,62

	
	
	 Máy cắt cáp 10KW
	ca
	3,3
	3,3

	
	
	 Máy luồn cáp15KW
	ca
	9
	9,1

	
	
	 Máy bơm nước20KW
	ca
	1,3
	1,3

	
	
	 Máy nén khí 10m3/ph
	ca
	0,99
	1,2

	
	
	 Sà lan 200T
	ca
	-
	0,66

	
	
	 Tầu kéo 150CV
	ca
	-
	0,33

	
	
	 Kích 250T
	ca
	3,3
	3,8

	
	
	 Kích 500T
	ca
	3,3
	3,8

	
	
	 Pa lăng xích 3T
	ca
	5,3
	5,3

	
	
	 Máy khác


	%
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	10
	20


 AF.67100 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI , CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN

Đơn vị tính :1tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 18
	> 18

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.671
	Cốt thép cọc khoan

Nhồi, cọc, tường Barrette  trên cạn
	 Thép tròn
	kg
	1020
	1020

	
	
	 Dây thép
	kg
	14,28
	14,28

	
	
	 Que hàn
	kg
	9,5
	10,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công  4,0/7
	công
	12,3
	10,8

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW
	ca
	2,37
	2,62

	
	
	 Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,32
	0,16

	
	
	 Cần cẩu 25T


	ca
	0,13
	0,12

	
	
	
	
	10
	20


AF.67200  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã

 hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 18
	> 18

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.672
	Cốt thép cọc khoan
	 Thép tròn
	kg
	1020
	1020

	
	nhồi dưới nước
	 Dây thép
	kg
	14,28
	14,28

	
	
	 Que hàn
	kg
	9,5
	10,5

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công  4,0/7
	công
	13,53
	11,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23 KW
	ca
	2,37
	2,62

	
	
	 Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,32
	0,16

	
	
	 Cần cẩu 16T
	ca
	0,07
	0,06

	
	
	 Cần cẩu 25T
	ca
	0,15
	0,14

	
	
	 Sà lan 200T
	ca
	0,15
	0,14

	
	
	 Sà lan 400T

Tầu kéo 150 CV


	ca

ca
	0,15

0,03
	0,14

0,03

	
	
	 
	
	10
	20


AF.68100 SẢN XUẤT CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(18
	>18

	AF.681
	Sản xuất cốt thép bê tông hầm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.020
	1.020

	
	
	Que hàn
	kg
	2,75
	4,75

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,52
	6,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,600
	1,050

	
	
	Máy cắt thép
	ca
	0,320
	0,160

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20


AF.68200 LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG

AF.68300 LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM 

AF.68400 LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

vị
	Nền, tường hầm
	Vòm hầm
	Toàn tiết diện

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(18
	>18
	<18
	>18
	(18
	>18

	
	Lắp dựng cốt thép:
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	9,05
	8,95
	9,95
	9,84
	10,95
	10,83

	AF.682
	- Nền, tường hầm
	Dây thép
	kg
	14,28
	12,20
	14,28
	12,20
	14,28
	12,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,25
	19,18
	34.64
	35,84
	26,20
	27,40

	AF.683
	- Vòm hầm
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	2,26
	2,23
	2,48
	2,46
	2,73
	2,70

	AF.684
	- Toàn tiết diện
	Máy nâng thuỷ lực 135CV
	ca
	-
	-
	0,10
	0,01
	0,10
	0,10

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20
	10
	20


AF.68500 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG

AF.68600 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG


Đơn vị tính: 1 tấn


	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(18
	>18
	(18
	>18

	
	Lắp dựng cốt thép:
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg
	28,15
	20,65
	28,15
	20,65

	
	
	Dây thép
	kg
	14,28
	12,20
	14,28
	12,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	AF.685
	Hầm đứng
	Nhân công 4,0/7
	công
	42,10
	43,40
	43,80
	45,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	6,250
	4,590
	6,250
	4,590

	AF.686
	Hầm nghiêng
	Tời điện 1,5T
	ca
	1,013
	1,013
	1,125
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


AF.70000 CÔNG TÁC XẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

Quy định áp dụng:

Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng Cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.71000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.71100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.711
	Cốt thép móng, nền, bản đáy
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,32
	8,340
	6,350

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5KW 
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T


	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.71200 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.712
	Cốt thép tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,924
	11,788
	9,754

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T


	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.71300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.713
	Cốt thép trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	6,200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,108
	10,122
	8,702

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,490

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.71400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.714
	Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,875
	11,685
	9,645

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.71500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.715
	Cốt thép dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,94
	10,08
	7,830

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.71600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25

	AF.716
	Cốt thép tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.005
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	21,42
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	-
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,62
	33,61
	21,52
	23,92
	19,56
	19,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,160
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	-
	1,277
	1,277
	1,277
	1,277

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,100
	0,170
	0,100
	0,170
	0,100
	0,170

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AF.71710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7171
	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,881
	11,592
	9,005

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.71720 CỐT  THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7172
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,21
	15,80
	14,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	2,290
	2,290

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.71730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7173
	Cốt thép buồng xoắn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,13
	14,63
	14,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 Kw
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 Kw
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.71740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7174
	Cốt thép bệ đỡ máy phát
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,94
	10,08
	7,830

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.71750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7175
	Cốt thép mái kênh, mái hố sói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,63
	11,17
	9,100

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.71800 CỐT THÉP SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.718
	Cốt thép sàn dày ≥30cm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,63
	10,91
	8,300

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.72000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25TẤN

AF.72100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.721
	Cốt thép móng, nền, bản đáy
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,32
	8,340
	6,350

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.72200 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.722
	Cốt thép tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,924
	11,788
	9,754

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.72300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.723
	Cốt thép trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	6,200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,108
	10,122
	8,702

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,490

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.72400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.724
	Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,875
	11,685
	9,645

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.72500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.725
	Cốt thép dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,94
	10,08
	7,830

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.72600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25

	AF.726
	Cốt thép tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.005
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	21,42
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	-
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,62
	33,61
	21,52
	23,92
	19,56
	19,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,160
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	-
	1,277
	1,277
	1,277
	1,277

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,080
	0,140
	0,080
	0,140
	0,080
	0,140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AF.72710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7271
	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,881
	11,592
	9,005

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.72720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7272
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,21
	15,80
	14,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	2,290
	2,290

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.72730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7273
	Cốt thép buống xoắn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,13
	14,63
	14,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.72740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7274
	Cốt thép bệ đỡ máy phát
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,94
	10,08
	7,830

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.72750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7275
	Cốt thép mái kênh, mái hồ sói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,63
	11,17
	9,100

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.72800 CỐT THÉP SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.728
	Cốt thép sàn dày ≥30cm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,63
	10,91
	8,300

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.73000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP  BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN 

AF.73100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.731
	Cốt thép móng, nền, bản đáy
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,32
	8,340
	6,350

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.73200 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.732
	Cốt thép tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,924
	11,788
	9,754

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.73300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.733
	Cốt thép trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	6,200

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,108
	10,122
	8,702

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,490

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.73400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.734
	Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,875
	11,685
	9,645

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.73500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.735
	Cốt thép dốc nước
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,94
	10,08
	7,830

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.73600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25

	AF.736
	Cốt thép tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.005
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	21,42
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	-
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,62
	33,61
	21,52
	23,92
	19,56
	19,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,160
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	-
	1,277
	1,277
	1,277
	1,277

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,060
	0,100
	0,060
	0,100
	0,060
	0,100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AF.73710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7371
	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,881
	11,592
	9,005

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.73720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7372
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,21
	15,80
	14,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	2,290
	2,290

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.73730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7373
	Cốt thép buồng xoắn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,13
	14,63
	14,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.73740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7374
	Cốt thép bệ đỡ máy phát
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,94
	10,08
	7,830

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.73750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.7375
	Cốt thép mái kênh, mái hố sói
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,63
	11,17
	9,100

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


AF.73800 CỐT THÉP SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	> 18

	AF.738
	Cốt thép sàn dày ≥30cm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn 
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,63
	10,91
	8,300

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 KW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 40T
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AF.80000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 

AF.81000 VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

Thuyết minh và quy định áp dụng:

- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái...) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung định mức hao phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật

 VÁN KHUÔN GỖ

AF.81110 VÁN KHUÔN MÓNG DÀI, BỆ MÁY 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã 
hiệu
	Công tác 
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 
vị
	Số lượng

	AF.811
	Ván khuôn móng dài,bệ máy


	Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công


	0,792

0,0865

0,459

12

1

13,61



	
	
	
	
	11


AF.81120 VÁN KHUÔN MÓNG CỘT










Đơn vị tính: 100m2
	Mã 
hiệu
	Công tác 
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn
vị
	Móng tròn, 

đa giác
	Móng vuông, chữ nhật

	AF.511
	Ván khuôn móng cột


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công  3,5/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,936

0,252

0,402

18

1

48,75
	0,792

0,21

0,335

15

1

29,7



	
	
	
	
	21
	22


AF.81130 VÁN KHUÔN CỘT 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã 
hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn
 vị
	Cột tròn
	Cột vuông, 

chữ nhật

	AF.811
	Ván khuôn cột 


	Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công  4/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,936

0,186

0,622

22

1

78,79
	0,792

0,149

0,496

15

1

31,9



	
	
	
	
	31
	32


AF.81140 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 

Đơn vị tính: 100m2

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.811
	Ván khuôn xà dầm, giằng 


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công  4/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,792

0,189

0,957

14,29

1

34,38

	
	
	
	
	41


AF.81150 VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu


	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Sàn,

mái
	Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan

	AF.811
	Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống 

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công  4/7
	m3
m3
m3
kg

%

công
	0,792

0,112

0,668

8,05

1

26,95


	0,792

0,112

0,668

8,05

1

28,47



	
	
	
	
	51
	52


AF.81160 VÁN KHUÔN CẦU THANG 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Thường
	Xoáy ốc

	AF.811
	Ván khuôn cầu thang 


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà,chống 

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công  4/7
	m3
m3
kg

cái

%

công
	0,792

0,981

11,45

29

1

45,76
	0,936

1,45

16,93

31,93

1

94,1



	
	
	
	
	61
	62


AF.81200 VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY VÀ KẾT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG TỰ 

(chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)

Đơn vị tính: 100m2
	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Số lượng

	AF.812
	Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ nẹp, cọc chống 

Vật liệu khác

Nhân công  4/7
	m3
m3
%

công
	0,735

0,54

2,0

13,50

	
	
	
	
	11


AF.81300 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tường thẳng
	Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

	
	
	
	
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	( 45
	> 45
	( 45
	> 45

	AF.813

AF.813
	Ván khuôn tường

thẳng

Ván khuôn tường cong nghiêng,

vặn vỏ đỗ
	Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Bu lông M16

Đinh 

Đinh đỉa

Dây thép

Tăng đơ (14

Vật liệu khác

Nhân công 4/7


	m3
m3
m3
cái

kg

cái

kg

cái

%

công


	0,792

0,19

0,357

-

17,13

-

-

-

0,5

27,78
	0,792

0,19

0,455

2,6

4,6

10,26

11,4

5,1

1

32,61
	0,936

0,28

0,446

-

22,5

-

-

-

0,5

43,37
	0,936

0,28

0,556

3,8

6,8

15,13

16,85

7,53

1

52,16

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AF.81410 VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU

AF.81420 VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

AF.81430 VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM

AF.81440 VÁN KHUÔN CẦU MÁNG
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu


	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Xi phông, phễu
	Ống cống, ống buy
	Cống, vòm
	Cầu máng

	AF.814

AF.814

AF.814

AF.814
	Ván khuôn Xi phông, 

phễu

Ống cống, 

ống buy

Cống, vòm

Cầu máng
	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà, chống

Bu lông M16

Đinh

Đinh đỉa

Dây thép (5

Vật liệu khác

Nhân công  4,5/7
	m3
m3
cái

kg

cái

kg

%

công
	1,01

1,54

-

20

16,3

-

1

118,25
	1,01

0,749

-

4,9

17,49

-

1

65,18
	1,01

1,21

1,6

12,4

16,5

-

1

92,91
	1,01

1,67

3,08

2,9

10

4,68

1

128,26



	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AF.81510 VÁN KHUÔN MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

AF.81520 VÁN KHUÔN MÓNG, THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU

AF.81530 VÁN KHUÔN DẦM, BẢN DẦM CẦU CẢNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Mũ mố, mũ trụ cầu
	Móng, thân, mố trụ cầu
	Dầm, bản dầm cầu cảng

	AF.815

AF.815

AF.815
	Ván khuôn 

Mũ mố, mũ trụ cầu

Móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu

Dầm, bản dầm cầu cảng


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà, chống

Đinh đỉa

Bu lông

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công  4/7

	m3
m3
cái

cái

kg

%

công
	0,825

0,525

30,3

24,2

9,1

1,5

52,05
	0,825

0,588

30,3

24,2

9,1

1,5

28,75


	1,10

2,35

30,3

24,2

9

1,5

33,19

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.81600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG










Đơn vị tính: 100m2

	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Số lượng

	AF.816
	Ván khuôn mái bờ kênh mương
	Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ đà, nẹp

Đinh

Nhân công 3,5/7

	m3
m3
kg

công
	0,792

0,459

11        

12,62

	
	
	
	
	11


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁP DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong định mức. 

AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHỐNG GỖ

AF.82100 VÁN KHUÔN TƯỜNG, CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT, XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	AF.821


	Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng


	Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Gỗ chống

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

m3
kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	51,81

48,84

0,496

5,6

5

38,28

1,5

0,25

-

-

-

2
	51,81

48,84

0,496

5,6

5

40

1,5

-

0,25

0,25

-

2
	51,81

48,84

0,496

5,6

5

43

1,5

-

0,27

-

0,27

2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.82200 VÁN KHUÔN CỘT TRÒN

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	AF.822
	Ván khuôn cột tròn


	Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Gỗ chống

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

m3
kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	51,81

58,6

0,733

6,7

5

39,5

1,7

0,25

-

-

-

2
	51,81

58,6

0,733

6,7

5

41,5

1,7

-

0,25

0,25

-

2
	51,81

58,6

0,733

6,7

5

44,5

1,7

-

0,27

-

0,27

2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.82300 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	AF.823
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Gỗ chống

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

m3
kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	51,81

40,7

0,668

5,5

5

32,5

1,5

0,25

-

-

-

2
	51,81

40,7

0,668

5,5

5

33,5

1,5

-

0,25

0,25

-

2
	51,81

40,7

0,668

5,5

5

35,5

1,5

-

0,27

-

0,27

2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.82400 VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 100m2

	Mã 
hiệu
	Công tác 
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 
vị
	Số lượng

	AF.824
	ván khuôn mặt đường bê tông


	Vật liệu
Thép hình, thép tấm

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

	kg

%

công


	31,5

5

11,5



	
	
	
	
	11


AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.831
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	sàn mái
	Ván công nghiệp
	m2
	12,5
	12,5
	12,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12
	12
	12

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	19,5
	21,5
	23,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.832
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	tường
	Ván công nghiệp
	m2
	14,5
	14,5
	14,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	12,65
	12,65
	12,65

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	38,5
	38,5
	38,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	20,47
	22,5
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.833
	Ván khuôn 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	xà dầm, 
	Ván công nghiệp
	m2
	14,5
	14,5
	14,5

	
	giằng
	Khung xương (nhôm)
	kg
	15,05
	15,05
	15,05

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	40
	40
	40

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,45
	23,64
	26,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.834
	Ván khuôn

Cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp
	m2
	14,5
	14,5
	14,5

	
	
	Khung xương (nhôm)
	kg
	13,73
	13,73
	13,73

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7,0
	7,0
	7,0

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.84000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.84100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.841
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	sàn mái
	Ván công nghiệp
	m2
	12,5
	12,5
	12,5

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	31,03
	31,03
	31,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	20,47
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.84200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.842
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	tường
	Ván công nghiệp
	m2
	14,5
	14,5
	14,5

	
	
	Xà gồ (8x20)
	m
	24,45
	24,45
	24,45

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	34,5
	34,5
	34,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21,08
	23,19
	25,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.84300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phi
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.843
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	xà dầm,
	Ván công nghiệp
	m2
	16,5
	16,5
	16,5

	
	giằng
	Xà gồ (8x20)
	m
	25,1
	25,1
	25,1

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.85000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ  DÀN GIÁO CÔNG CỤ

AF.85100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phi
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.851
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	sàn mái
	Ván công nghiệp
	m2
	12,5
	12,5
	12,5

	
	
	Xà gồ 8x20
	m
	20,38
	20,38
	20,38

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,34
	0,34
	0,34

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,5
	38,0
	41,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.85200 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phi
	Đơn 

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AF.852
	Ván khuôn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	xà dầm,
	Ván công nghiệp
	m2
	16,5
	16,5
	16,5

	
	giằng
	Xà gồ 8x20
	m
	25,1
	25,1
	25,15

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	37,5
	41,5
	45,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8T
	ca
	0,25
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3T
	ca
	-
	0,25
	0,27

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	-
	0,25
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,27

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG GIÁO ỐNG

Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong định mức. 

AF.86100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	AF.861


	Ván khuôn sàn mái


	Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Cột chống thép ống

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	51,81

40,70

36,5

5

20,0

0,25

0,25

0,25

-

2


	51,81

40,70

36,5

5

22,5

-

0,25

0,25

-

2


	51,81

40,70

36,5

5

24,20

-

0,27

-

0,27

2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.86200 VÁN KHUÔN  TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	AF.862


	Ván khuôn tường


	Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Cột chống thép ống

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	51,81

48,84

38,5

5

28,5

0,25

0,25

0,25

-

2


	51,81

40,70

38,5

5

30,0

-

0,25

0,25

-

2


	51,81

40,70

38,5

5

35,0

-

0,27

-

0,27

2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.86300 VÁN KHUÔN  XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	(16
	(50
	>50

	AF.863


	Ván khuôn xà dầm, giằng


	Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Cột chống thép ống

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Vận thăng 0,8T

Vận thăng lồng 3T

Cẩu tháp 25T

Cẩu tháp 40T

Máy khác


	kg

kg

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	51,81

48,84

40,0

5

23,0

0,25

0,25

0,25

-

2


	51,81

40,70

40,0

5

25,0

-

0,25

0,25

-

2


	51,81

40,70

40,0

5

27,0

-

0,27

-

0,27

2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.86400 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ KẾT CẤU THÉP, VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lồng thang máy
	Silô
	Ống khói

	
	
	
	
	
	
	

	AF.864
	Gia công,
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	lắp dựng,
	Thang leo, tay vịn
	kg
	1,8
	2,0
	2,2

	
	tháo dỡ và
	Cốt pha thép
	kg
	52
	56
	60

	
	vận hành 
	Thép ống (thang tải)
	kg
	8,0
	8,5
	9,0

	
	thiết bị ván
	Thép hình
	kg
	32
	38
	40

	
	khuôn trượt
	Thép tấm (làm sẵn)
	kg
	10
	14
	16

	
	
	Thép tròn
	kg
	21
	25,5
	34

	
	
	ống thép D50
	kg
	0,7
	0,8
	1,0

	
	
	Lưới an toàn
	m2
	1,6
	2,0
	3,0

	
	
	Lưới mắt cáo 1x1x1,2
	m2
	0,35
	0,50
	0,70

	
	
	Bu lông M24x100
	cái
	3,5
	3,5
	6,5

	
	
	Bu lông M16x150
	cái
	2,5
	2,0
	2,5

	
	
	Que hàn
	kg
	9,5
	8,5
	10,0

	
	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,19
	0,20
	0,25

	
	
	Vật liệu khác
	%
	12
	14
	16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 5/7
	công
	46
	42
	65

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị trượt
	ca
	1,27
	1,12
	1,43

	
	
	(60 kích loại 6T)
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	2,5
	2,4
	2,8

	
	
	Cẩu tháp 50T
	ca
	0,78
	0,70
	0,85

	
	
	Máy khoan 1,7KW
	ca
	0,2
	1,0
	1,5

	
	
	Máy trắc đạc
	ca
	0,65
	0,65
	0,65

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AF.87100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ  KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã 
hiệu
	Công tác 
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 
vị
	Số lượng

	AF.871
	Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm  cầu đúc đẩy


	Vật liệu
Mỡ bò

Băng dính

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 25T

Tời điện 5T

Máy hàn 23KW

Kích 500T

Kích 200T

Máy khác


	kg

cuộn

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,1

0,15

9,5

5

11,5

0,054

0,04

2,37

0,05

0,04

2

	
	
	
	
	11


AF.87200 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ TRỤ CẦU

Thành phần công việc: 

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã 
hiệu
	Công tác 
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 
vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.872

AF.872


	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu trên cạn

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu dưới nước


	Vật liệu
Thép tấm

Thép hình

Que hàn

Ôxy

Gas

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Máy cắt thép

Cần cẩu 16T

Cần cẩu 25T

Xà lan 200T

Xà lan 400T

Tàu kéo 150CV

Máy khác


	kg

kg

kg

chai

kg

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	56

15,6

12,5

1,8

3,6

3,0

33,5

4,5

2,5

0,8

-

-

-

-

1,5


	56

15,6

12,5

1,8

3,6

3,0

40,2

5,4

3,0

-

0,96

0,5

0,5

0,25

1,5



	
	
	
	
	11
	21


AF.88110 SẢN XUẤT HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN  HẦM, 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính).

Đơn vị tính: 1 tấn 

	
Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ván khuôn hầm

	
	Sản xuất ván khuôn kim loại
	Vật liệu
	
	

	AF.881
	
	Thép tấm các loại
	kg
	722

	
	
	Thép hình các loại
	kg
	220

	
	
	Thép tròn (20(25
	kg
	128

	
	
	Que hàn 
	kg
	22,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	36,500

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,270

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	4,250

	
	
	Máy cắt thép
	ca
	0,400

	
	
	Máy khoan đứng 4,5Kw
	ca
	0,400

	
	
	Máy khác


	%
	2,0

	
	
	
	
	10


AF.88210 TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1tấn/lần đầu

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng, nghiêng

	
	Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,050
	0,050

	
	
	Que hàn 
	kg
	12,000
	9,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	AF.8821
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	13,630
	14,250

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,2
	0,25

	
	
	Tời điện 5T
	ca
	0,2
	0,25

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	2,76
	2,20

	
	
	Bộ kích 10T
	ca
	0,45
	0,50

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1



	
	
	
	
	1
	2


AF.88220 THÁO, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1tấn/lần di chuyển tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng, nghiêng

	
	Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,02
	1,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	AF.8822
	
	Tời điện 3,5T
	ca
	0,15
	0,15

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	0,15
	0,15

	
	
	Bộ kích 10T
	ca
	0,30
	0,3

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10



	
	
	
	
	1
	2



Ghi chú:


Định mức sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.

AF.88300 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN  CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 
Đơn vị tính:  1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.883
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thuỷ công
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm dày 5mm
	kg
	0,771

	
	
	Thép hình làm khung xương
	kg
	1,465

	
	
	Thép tròn f >22
	kg
	0,018

	
	
	Cây chống thép hình
	kg
	2,97

	
	
	Cây chống thép ống 
	kg
	0,254

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,89

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,03

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	0,065

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10



Ghi chú:


Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong,  căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.

AF.88410 SẢN XUẤT VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (hao phí vật liệu chính đã tính ttrong định mức)

Đơn vị tính: 1m2 bề mặt bê tông

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	Vật liệu
	
	

	AF.884
	Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng
	Thép hình hệ khung treo đỡ
	kg
	6,25

	
	
	Thép tấm hệ khung treo đỡ
	kg
	2,25

	
	
	Thép hình hệ ván khuôn
	kg
	0,97

	
	
	Thép tấm hệ ván khuôn
	kg
	1,25

	
	
	Que hàn
	kg
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,25

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,15

	
	
	Máy cắt thép 5KW
	ca
	0,02

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	0,02

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,02

	
	
	Máy mài
	ca
	0,015

	
	
	Máy khác


	ca
	5

	
	
	
	
	10



Ghi chú:


Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như định mức kết cấu thép chôn trong bê tông

AF.88420 TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: tấn/lần đầu

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.8842
	Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


	Bulông thép cường độ cao (36mm, L=5-8m
	kg
	0,73
	0,73

	
	
	Bulông (22-27mm
	cái
	0,42
	0,42

	
	
	Tăng đơ (38 dài 5-7m
	cái
	0,05
	0,05

	
	
	Gỗ sàn thao tác, kê đệm
	m3
	0,015
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,76
	2,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ kích 50 tấn
	ca
	0,25
	0,35

	
	
	Cẩu 50 tấn
	ca
	0,015
	0,018

	
	
	Xà lan chở cẩu 400 tấn
	ca
	0,04
	0,08

	
	
	Xà lan chở vật liệu 
	ca
	-
	0,08

	
	
	Canô
	ca
	-
	0,25

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2


AF.88430 THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM  CẦU ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: tấn/1 lần di chuyển tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm 

trên cạn
	Dầm

dưới nước

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AF.8843
	Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng
	Bulông thép cường độ cao (36mm, L=5-8m
	kg
	0,73
	0,73

	
	
	Bulông (22-27mm
	cái
	0,11
	0,11

	
	
	Tăng đơ (38 dài 5-7m
	cái
	0,05
	0,05

	
	
	Dầu CS46
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Mỡ bôi trơn
	kg
	0,14
	0,14

	
	
	Gỗ sàn thao tác, kê đệm
	m3
	0,012
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,25
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ kích 60 tấn
	ca
	0,25
	0,35

	
	
	Tời điện 3 tấn
	ca
	0,15
	0,18

	
	
	Cẩu 50 tấn
	ca
	0,04
	0,08

	
	
	Xà lan chở cẩu 400 tấn
	ca
	-
	0,08

	
	
	Canô
	ca
	-
	0,025

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2


PHỤ LỤC 

CÔNG TÁC BÊ TÔNG

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU

I- QUY ĐỊNH CHUNG

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường được quy định trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350 và 400 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:

	Cường độ mẫu trụ, daN/cm2

	80
	120
	160
	200
	250
	300
	350

	Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2

	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400


- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.

- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ bơm).

- Độ sụt bê tông được lựa chọn theo yêu cầu công nghệ thi công cụ thể:

+ Độ sụt 2-4 cm:

Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.

+ Độ sụt 6-8 cm:

- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên 45 phút và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.

- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.

- Khi trộn thủ công tại chỗ, vận chuyển gần, đầm bằng máy hoặc thủ công.

+ Độ sụt 14-17 cm:

- Khi vận chuyển bê tông tới vị trí đổ bằng xe bơm.

- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên 45 phút và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.

- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng bắt buộc. Tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng được giới hạn như sau:

+ Phụ gia dẻo hoá: Tỷ lệ không vượt quá 6% khối lượng xi măng trong bảng định mức.

+ Phụ gia siêu dẻo: Tỷ lệ không vượt quá 15% khối lượng xi măng trong bảng định mức.

- Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng quy định trong mục II.

II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU

1. BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG

1.1. Xi măng PC 30

1.1.1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C211
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	230

0,514

0,902

195


	296

0,488

0,888

195
	361

0,464

0,874

195
	434

0,426

0,860

198


	470

0,427

0,860

186

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.1.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C212
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	218

0,516

0,905

185
	281

0,493

0,891

185
	342

0,469

0,878

185
	405

0,444

0,865

185
	439

0,444

0,865

174

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.1.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C213
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước


	kg

m3
m3
lít


	207

0,516

0,906

175
	266

0,496

0,891

175
	323

0,471

0,882

175
	384

0,452

0,864

175
	455

0,414

0,851

180

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.1.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã 

hiệu 
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C214
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước


	kg

m3
m3
lít


	195

0,516

0,909

165
	250

0,499

0,895

165
	305

0,477

0,884

165
	362

0,457

0,870

165
	422

0,431

0,858

165

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

	Mã 

hiệu 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

 vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C221
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	242

0,496

0,894

205
	311

0,471

0,876

205
	383

0,439

0,866

205
	462

0,398

0,849

210
	488

0,410

0,854

193

Phụ gia 

dẻo hoá



	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C222
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	230

0,494

0,903

195
	296

0,475

0,881

195
	361

0,450

0,866

195
	434

0,415

0,858

195
	458

0,424

0,861

181

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.2.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã 

hiệu 
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C223
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	218

0,501

0,896

185
	281

0,478

0,882

185
	342

0,455

0,867

185
	405

0,427

0,858

185
	427

0,441

0,861

169

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.2.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã

 hiệu 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	C224
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước


	kg

m3
m3
lít


	207

0,502

0,898

175
	266

0,482

0,884

175
	323

0,458

0,874

175


	384

0,440

0,858

175
	455

0,401

0,844

180

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.3.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

	Mã 

hiệu 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300

	C231
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	311

0,516

0,828

205

Phụ gia dẻo hoá
	379

0,485

0,819

205

Phụ gia dẻo hoá
	463

0,439

0,803

211

Phụ gia dẻo hoá
	508

0,431

0,802

201

Phụ gia 

siêu dẻo



	
	
	
	2
	3
	4
	5


1.1.3.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã 

hiệu 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300

	C232
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	297

0,521

0,832

195

Phụ gia dẻo hoá


	363

0,494

0,820

195

Phụ gia dẻo hoá
	436

0,456

0,808

198

Phụ gia dẻo hoá
	480

0,448

0,805

190

Phụ gia 

siêu dẻo

	
	
	
	2
	3
	4
	5


1.1.3.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã 

hiệu 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300

	C233
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	284

0,523

0,831

186

Phụ gia dẻo hoá
	345

0,502

0,817

186

Phụ gia dẻo hoá
	410

0,468

0,812

186

Phụ gia dẻo hoá
	455

0,458

0,806

180

Phụ gia 

siêu dẻo



	
	
	
	2
	3
	4
	5


1.1.3.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300

	C234
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	270

0,527

0,833

177

Phụ gia dẻo hoá
	329

0,503

0,822

177

Phụ gia dẻo hoá
	390

0,477

0,812

177

Phụ gia 

dẻo hoá
	455

0,446

0,800

181

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5


1.2. Xi măng PC 40

1.2.1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C311
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	246

0,508

0,899

195
	296

0,489

0,888

195
	344

0,470

0,877

195
	394

0,447

0,870

195
	455

0,414

0,857

200
	470

0,427

0,860

186

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.1.2. Hao phí vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C312
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	233

0,510

0,903

185
	281

0,493

0,891

185
	327

0,475

0,881

185
	374

0,457

0,872

185
	425

0,432

0,860

187
	439

0,444

0,865

174

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.1.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C313
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước


	kg

m3
m3
lít


	221

0,511

0,902

175
	266

0,496

0,891

175
	309

0,479

0,882

175
	354

0,464

0,870

175
	398

0,358

0,864

175
	455

0,414

0,851

180

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.1.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 2 ( 4 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C314
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước


	kg

m3
m3
lít


	208

0,513

0,905

165
	250

0,499

0,895

165
	292

0,486

0,883

165
	333

0,468

0,877

165
	375

0,450

0,867

165
	422

0,431

0,858

167

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

	Mã hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C321
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	257

0,491

0,889

205
	311

0,471

0,876

205
	363

0,449

0,868

205
	416

0,422

0,860

205
	484

0,383

0,846

213
	488

0,410

0,854

193

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C322
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	246

0,495

0,891

195
	296

0,475

0,881

195
	344

0,456

0,872

195
	394

0,436

0,862

195
	455

0,400

0,851

200
	458

0,424

0,861

181

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.2.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu 
	Thành phần hao phí
	Đơn

 vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C323
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	233

0,496

0,891

185
	281

0,477

0,882

185
	327

0,461

0,870

185
	374

0,442

0,862

185
	425

0,418

0,851

187
	427

0,441

0,861

169

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.2.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 6 ( 8 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C324
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước


	kg

m3
m3
lít


	221

0,498

0,895

175
	266

0,482

0,884

175
	309

0,467

0,873

175
	354

0,450

0,864

175
	398

0,430

0,857

175
	455

0,401

0,844

180

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.3.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C331
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	259

0,538

0,839

205

Phụ gia dẻo hoá
	311

0,516

0,828

205

Phụ gia dẻo hoá
	362

0,493

0,822

205

Phụ gia dẻo hoá
	416

0,466

0,813

206

Phụ gia dẻo hoá
	443

0,470

0,813

195

Phụ gia siêudẻo
	508

0,431

0,802

201

Phụ gia siêu dẻo



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.3.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 20mm [(40 ( 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ( 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C332
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	247

0,542

0,841

195

Phụ gia dẻo hoá
	297

0,522

0,832

195

Phụ gia dẻo hoá
	346

0,501

0,822

195

Phụ gia dẻo hoá
	396

0,477

0,816

195

Phụ gia dẻo hoá
	455

0,448

0,805

200

Phụ gia dẻo hoá
	480

0,448

0,805

190

Phụ gia siêu dẻo



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.3.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 40mm [(40 ( 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ( 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C333
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia


	kg

m3
m3
lít


	235

0,542

0,842

186

Phụ gia dẻo hoá
	284

0,522

0,831

186

Phụ gia dẻo hoá
	330

0,505

0,822

186

Phụ gia dẻo hoá
	378

0,485

0,814

186

Phụ gia dẻo hoá
	429

0,459

0,800

188

Phụ gia dẻo hoá
	455

0,459

0,800

180 

Phụ gia siêu dẻo



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.2.3.4. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông:

- Độ sụt : 14 ( 17 cm

- Đá d max = 70mm [(40 ( 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ( 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C334
	Xi măng 

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Phụ gia
	kg

m3
m3
lít


	224

0,546

0,841

177

Phụ gia dẻo hoá
	270

0,527

0,833

177

Phụ gia dẻo hoá
	315

0,507

0,826

177

Phụ gia dẻo hoá
	360

0,491

0,816

177

Phụ gia dẻo hoá
	404

0,472

0,808

177

Phụ gia dẻo hoá
	455

0,446

0,800

181

Phụ gia dẻo hoá



	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7


2. BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

2.1 Bê tông chống thấm nước (E0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có các mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PC30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PC30 và PC40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PC40) tính theo các mức tương ứng quy định trong điểm 1 mục II và được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:


- Lượng xi măng tăng thêm 5%


- Lượng cát tăng thêm 12%


- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.

2.2 Bê tông cát mịn (F0000)

- Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn ML = 1,5 ( 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PC30 và PC40) tính theo các mức tương ứng quy định trong điểm 1 mục II và điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:


+ Lượng xi măng tăng thêm 5%


+ Lượng cát giảm đi 12%


+ Lượng đá tăng lên tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm và xi măng tăng.

- Khi dùng cát mịn để làm bê tông chống thấm M150-B2, M200-B4, M250-B6 và M300-B8 (sử dụng xi măng PC30 và PC40) thì riêng lượng hao phí xi măng và cát trong định mức cấp phối của mác bê tông tương ứng quy định ở điểm 1 mục II được điều chỉnh như sau:


+ Lượng xi măng tăng thêm 10%


+ Lượng cát giảm bằng khối lượng xi măng tăng.

2.3 Bê tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi) (G0000)

Định mức cấp phối cho bê tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo mức cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định trong các bảng từ 1.1.1.1 ( 1.1.1.3; 1.1.2.1 ( 1.1.2.4 (khi sử dụng xi măng PC30) và các bảng từ 1.2.1.1 ( 1.2.1.3; 1.2.2.1 ( 1.2.2.4 (khi sử dụng xi măng PC40) và được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

 + Lượng xi măng tăng thêm 5%


 + Lượng cát tăng thêm 12%


 + Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng cát và xi măng tăng.

2.4 Bê tông không co ngót (H0000)

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa tính theo định mức quy định trong điểm 1 mục II được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:


+ Lượng xi măng tăng thêm 5%


+ Bổ sung tỉ lệ phụ gia nở cần pha thêm bằng 6% khối lượng xi măng (với bê tông độ sụt 2 ( 4 cm); 8% (với bê tông độ sụt 6 ( 8 cm) và 10% (với bê tông độ sụt 14 ( 17 cm).


+ Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

2.5 Một số loại bê tông đặc biệt khác. (I0000)

2.5.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông than xỉ

	Mã hiệu


	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông than xỉ

	
	
	
	Tam hợp
	Xi măng

	I11
	Vữa mác 25-50

Nếu dùng vữa 75-100

Than xỉ


	m3
m3
m3
	0,500

0,500

0,935
	0,500

0,500

0,935

	
	
	
	10
	20


2.5.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông chịu nén (Rnén= 350kg/cm2; Rnén=45kg/cm2)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơnvị
	Số lượng

	I21
	Xi măng PC40

Đá 2x4

Đá 1x2

Cát vàng

Phụ gia PLACC-02A

Nước
	kg

m3
m3
m3
lít

lít
	394

0,3273

0,491

0,516

1,17

168

	
	
	
	10


2.5.3. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông bọt cách nhiệt

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	I31
	Xi măng PC 30

Xút

Nhựa thông

Keo da trâu

Dầu nhờn


	kg

kg

kg

kg

lít
	303

0,202

0,696

0,859

9,135

	
	
	
	10


2.5.4. Định mức vật liệu cho 1m3 vữa bê tông chịu axít

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	I41
	Bột thạch anh

Cát thạch anh

Đá thạch anh

Thuỷ tinh nước

Gạch vỡ chịu lửa


	kg

kg

kg

kg

kg
	497,5

520

1010

290,4

42,2

	
	
	
	10


2.5.5. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông chống mòn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	I51
	Xi măng PC 30

Cát vàng

Đá dăm 5x25

Phôi thép 5-10


	kg

m3
m3
kg
	373,7

0,646

0,740

349,8

	
	
	
	10


2.6. Bê tông gạch vỡ

2.1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông 

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	50
	75

	D001

D002
	Vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M25

Vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M50

Gạch vỡ


	m3
m3
m3
	0,525

-

0,893
	-

0,525

0,893

	
	
	
	2
	3


CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG. 10000 SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Thuyết minh và quy định áp dụng:

- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ định mức cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ( gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.

- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng ( 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.

AG.11100 BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc, cột
	Cọc cừ

	AG.111

AG.111
	Bê tông cọc, cột

Bê tông cọc cừ
	Vật liệu 
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
Máy thi công
Máy trộn 250 l
Máy đầm dùi 1,5KW

Máy khác


	m3
%

công

ca

ca

%
	1,015

0,5

1,83

0,095

0,18

10
	1,015

0,5

3,75

0,095

0,12

10

	
	
	
	
	10
	20


AG.11200 BÊ TÔNG XÀ DẦM

AG.11300 BÊ TÔNG PA NEN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Xà dầm
	Pa nen

	
	
	
	
	
	3 mặt
	4 mặt

	AG.112

AG.113
	Bê tông 

xà dầm

Bê tông 

pa nen
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy trộn 250l

Máy đầm dùi 1,5KW

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

%
	1,015

0,5

1,77

0,095

0,18

10
	1,015

0,5

2,31

0,095

0,089

10
	1,015

0,5

3,44

0,095

0,089

10

	
	
	
	
	10
	10
	20


AG.11400 BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm đan, mái hắt, lanh tô
	Nan hoa
	Lá chớp
	Cửa sổ trời, con sơn
	Hàng rào, lan can

	AG.114
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can
	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
Máy thi công
Máy trộn 250l
	m3
%

công

ca
	1,015

0,5

2,57

0,095
	1,015

0,5

4,97

0,095
	1,015

0,5

3,12

0,095
	1,015

0,5

3,62

0,095
	1,015

0,5

2,86

0,095

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Ống

cống
	Ống buy (cm)

	
	
	
	
	
	F ( 70
	F > 70

	AG.115

AG.116
	Bê tông ống cống

Bê tông ống buy


	Vật liệu
Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Máy trộn 250 l
Máy khác
	m3
%

công

ca

%
	1,015

0,5

2,24

0,095

10
	1,015

0,5

2,92

0,095

10
	1,015

0,5

2,49

0,095

15

	
	
	
	
	10
	10
	20


AG.11700 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm đặc (chữ T, I)
	Dầm hộp T (bản rỗng)
	Dầm bản

	
	
	
	
	
	
	

	 AG.117
	Bê tông

dầm cầu
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Vữa 
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	 Nhân công 4,0/7
	công 
	4,2
	4,8
	5,1

	
	
	 Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	 Máy trộn 250 l
	ca
	0,095
	0,095
	0,12

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,25
	0,25
	0,28

	
	
	 Máy đầm bàn 1 KW
	ca
	0,25
	0,25
	0,28

	
	
	 Máy khác
	%
	15
	15
	15

	
	
	
	
	10
	20
	30


AG.11800 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bản mặt cầu
	Bản ngăn

ba lát
	Kết cấu cầu khác

	AG.118
	Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	3,20
	3,56
	3,05

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn bê tông 250l
	ca
	0,095
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,18
	0,18
	0,18

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	
	
	10
	20
	30


AG.11900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cục lấp sông
	Cục chắn sóng

	AG.119
	Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,89
	1,92

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn bê tông 250l
	ca
	0,095
	0,100

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,095
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	10
	20


SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM.


AG.12100 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm đặc

(Chữ I, T)
	Dầm hộp

(T, bản rỗng)
	Dầm bản

	AG.121
	Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	3,49
	3,81
	1,58

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,18
	0,22
	0,16

	
	
	Cẩu 16T
	ca
	0,06
	0,12
	0,05

	
	
	
	
	10
	20
	30


AG.12200 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG BƠM BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm đặc

(Chữ I, T)
	Dầm hộp

(T, bản rỗng)
	Dầm bản

	AG.122
	Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	3,49
	3,81
	1,58

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,04
	0,04
	0,035

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	0,18
	0,22
	0,16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AG.13000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

AG.12100 CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ( mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	>18

	AG.131
	Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng
	Vật liệu

Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn
	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

14,25

-

0,4
	1020

14,28

4,7

7,82

1,133

0,32
	1020

14,28

4,7

7,49

1,093

0,16

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.13200 CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Tấm đan, hàng rào,

cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép  

( mm)
	

	
	
	
	
	( 10
	> 10
	

	AG.132

AG.132
	Cốt thép 

pa nen

Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn 


	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 3,5/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn
	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

21,37

-

0,48
	1020

14,28

4,62

13,14

2,127

0,32
	1005

21,42

-

17,1

-

0,4

	
	
	
	
	11
	12
	21


AG.13300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ( mm)

	
	
	
	
	( 10
	( 18
	>18

	AG.133
	Cốt thép ống cống, ống buy
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 4,0/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn


	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

21,42

-

23,78

-

0,4
	1020

14,28

9,5

13,67

2,289

0,32
	1020

14,28

9,5

11,91

2,209

0,16

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.13400 CỐT THÉP DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép ( mm)

	
	
	
	
	( 18
	> 18

	AG.134
	Cốt thép 

dầm cầu
	Vật liệu
Thép tròn

Dây thép

Que hàn

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Máy hàn 23KW

Máy cắt uốn


	kg

kg

kg

công

ca

ca
	1005

14,28

5,083

7,92

1,225

0,21
	1020

14,28

6,931

4,41

1,612

0,14

	
	
	
	
	11
	21


AG.13500 GIA CÔNG LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.

- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.  

AG.13510 LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kéo sau
	Kéo trước

	
	
	
	
	
	

	AG.135
	Cáp thép dự ứng

lực dầm cầu
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Cáp cường độ cao
	kg
	1025
	1025

	
	
	 Đá cắt
	viên
	6,7
	6,7

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công  4,5/7
	công
	28
	24

	
	
	
	
	
	

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Cần cẩu 25T
	ca
	0,14
	0,12

	
	
	 Tời điện 5T
	ca
	0,35
	0,3

	
	
	 Máy cắt cáp 10KW
	ca
	2,8
	2,2

	
	
	 Máy luồn cáp 15KW
	ca
	6,5
	-

	
	
	 Máy bơm nước 20KW
	ca
	1,15
	-

	
	
	 Máy nén khí 10 m3/ph
	ca
	0,75
	-

	
	
	 Kích 250T
	ca
	3,1
	2,8

	
	
	 Kích 500T
	ca
	3,1
	2,8

	
	
	 Pa lăng xích 3T
	ca
	4,2
	-

	
	
	 Máy khác
	%
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12


AG.13520 LẮP ĐẶT, KÉO  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải , đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Silô
	Dầm, sàn nhà

	
	
	
	
	
	

	AG.135
	Cáp thép dự ứng

Silô, dầm, sàn nhà
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Cáp cường độ cao
	kg
	1025
	1025

	
	
	 Đá cắt
	viên
	4,5
	1,5

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công  4,5/7
	công
	34,0
	17,5

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Cẩu tháp 25T
	ca
	0,11
	0,04

	
	
	 Vận thăng lồng
	ca
	0,11
	0,04

	
	
	 Máy cắt cáp 10KW
	ca
	3,0
	1,2

	
	
	 Máy luồn cáp 15KW
	ca
	7,5
	-

	
	
	 Máy nén khí 10 m3/ph
	ca
	2,5
	-

	
	
	 Kích 250T
	ca
	7,5
	-

	
	
	 Kích 30T
	ca
	-
	1,5

	
	
	 Máy khác
	%
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21
	22


AG.13530 LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).
Đơn vị tính: 1đầu neo

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AG.135
	Lắp neo cáp 

dự ứng lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đầu neo kéo
	Cái
	1,0

	
	
	Côn nhựa
	Cái
	1,0

	
	
	Cốc nhựa
	Cái
	1,0

	
	
	Mỡ trung tính
	Kg
	0,05

	
	
	Vữa không co ngót
	Kg
	0,22

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công  4,5/7
	công
	0,25

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	31


AG.20000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích  thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).


Công tác trát vữa xi măng áp dụng định mức trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.

AG.21100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm tường 3D-SG

chiều dày lõi mốp (xốp)

	
	
	
	
	5cm
	10cm
	15cm

	
	
	
	
	
	
	

	AG.211
	Lắp dựng tấm tường 3D-SG
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Tấm tường D5
	m2
	1,060
	-
	-

	
	
	 Tấm tường D10
	m2
	-
	1,060
	-

	
	
	 Tấm tường D15
	m2
	-
	-
	1,060

	
	
	 Tấm lưới nối D5
	m
	2,260
	-
	-

	
	
	 Tấm lưới nối D10
	m
	-
	2,260
	-

	
	
	 Tấm lưới nối D15
	m
	-
	
	2,260

	
	
	 Vữa bê tông đá 0.5x1 M100
	m3
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	 Kẽm buộc 1mm
	kg
	0,0902
	0,0902
	0,0902

	
	
	 Thép hình
	kg
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	 Thép hộp 50x100
	m
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	 Thép ống (42-49
	m
	0,069
	0,069
	0,069

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 3,7/7
	công
	0,78
	0,80
	0,82

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy trộn 250L
	ca
	0,012
	0,020
	0,020

	
	
	 Máy phun vữa 6m3/h
	ca
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	 Máy khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.21200 LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm sàn 3D-SG

chiều dày lõi mốp (xốp)

	
	
	
	
	5cm
	10cm
	15cm

	
	
	
	
	
	
	

	AG.212
	Lắp dựng tấm sàn 3D-SG   
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Tấm sàn D5
	m2
	1,060
	-
	-

	
	
	 Tấm sàn D10
	m2
	-
	1,060
	-

	
	
	 Tấm sàn D15
	m2
	-
	-
	1,060

	
	
	 Tấm lưới nối D5
	m
	1,840
	-
	-

	
	
	 Tấm lưới nối D10
	m
	-
	1,840
	-

	
	
	 Tấm lưới nối D15
	m
	-
	-
	1,840

	
	
	 Vữa bê tông đá 1x1 M200
	m3
	0,046
	0,046
	0,046

	
	
	 Vữa bê tông đá 0.5x1 M100
	m3
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	 Kẽm buộc 1mm
	kg
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 Gỗ ván
	m3
	0,0048
	0,0048
	0,0048

	
	
	 Gỗ hộp
	m3
	0,0047
	0,0047
	0,0047

	
	
	 Thép hình
	kg
	0,210
	0,210
	0,210

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 3,7/7
	công
	1,12
	1,15
	1,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy trộn 250L
	ca
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	 Máy phun vữa 6m3/h
	ca
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kw
	ca
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.21300 LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm mái 3D-SG

chiều dày lõi mốp (xốp)

	
	
	
	
	5cm
	10cm
	15cm

	
	
	
	
	
	
	

	AG.213
	Lắp dựng tấm mái 3D-SG
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Tấm mái D5
	m2
	1,060
	-
	-

	
	
	 Tấm mái D10
	m2
	-
	1,060
	-

	
	
	 Tấm mái D15
	m2
	-
	-
	1,060

	
	
	 Tấm lưới nối D5
	m
	1,840
	-
	-

	
	
	 Tấm lưới nối D10
	m
	-
	1,840
	-

	
	
	 Tấm lưới nối D15
	m
	-
	-
	1,840

	
	
	 Vữa bê tông đá 1x1 M200 
	m3
	0,046
	0,046
	0,046

	
	
	 Vữa bê tông đá 0.5x1 M100 
	m3
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	 Kẽm buộc 1mm
	kg
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	 Gỗ ván
	m3
	0,0048
	0,0048
	0,0048

	
	
	 Gỗ hộp
	m3
	0,0056
	0,0056
	0,0056

	
	
	 Thép hình
	kg
	0,210
	0,210
	0,210

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 3,7/7
	công
	1,40
	1,46
	1,48

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy trộn 250L
	ca
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	 Máy phun vữa 6m3/h
	ca
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	 Máy đầm dùi 1,5kw
	ca
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	 Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.30000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

(Vật liệu luân chuyển đã tính trong định mức, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong định mức).

 AG.31000 VÁN KHUÔN GỖ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

AG.31100 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Cọc, cột

	AG.311

AG.311
	Ván khuôn pa nen

Ván khuôn cọc, cột


	Vật liệu
Gỗ ván

Gỗ đà nẹp

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
	m3
m3
kg

%

công
	0,083

0,018

15

1

29,7


	0,083

0,0015

10

1

28,71

	
	
	
	
	11
	21


AG.31200 VÁN KHUÔN XÀ, DẦM

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.312
	Ván khuôn xà, dầm 


	Vật liệu

Gỗ ván

Gỗ nẹp, giằng chống

Đinh

Đinh đỉa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	m3
m3
kg

cái

%

công
	0,083

0,21

4,97

30

1

31,76



	
	
	
	
	11


AG.31300 VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.313
	Ván khuôn nắp đan, tấm chớp 


	Vật liệu

Gỗ ván ( cả nẹp)

Đinh

Vật liệu khác

Nhân công 3/7
	m3
kg

%

công
	0,123

0,16

1

25,62



	
	
	
	
	11


AG.32000 VÁN KHUÔN KIM LOẠI

AG.32100 VÁN KHUÔN DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dầm

	
	
	
	
	Dầm bản
	Dầm chữ  T, I
	Dầm hộp

	
	
	
	
	
	
	

	AG.321
	Ván khuôn dầm cầu
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Thép tấm
	kg
	3
	3,6
	2,5

	
	
	 Thép hình
	kg
	1,2
	1,56
	1,92

	
	
	 Que hàn
	kg
	0,13
	0,165
	0,21

	
	
	 Ô xy
	chai
	0,023
	0,018
	0,029

	
	
	 Đất đèn
	kg
	0,098
	0,077
	0,107

	
	
	 Tăng đơ
	cái
	-
	0,032
	0,04

	
	
	 Dầu bôi trơn
	kg
	0,42
	0,52
	0,62

	
	
	 Bulông M28x105
	cái
	0,56
	0,62
	0,68

	
	
	 Vật liệu khác 
	%
	3
	3
	3

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	1,36
	1,7
	1,9

	
	
	 Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW
	ca
	0,03
	0,045
	0,55

	
	
	 Máy cắt thép
	ca
	0,002
	0,0025
	0,004

	
	
	 Tời điện 5T
	ca
	-
	0,01
	0,02

	
	
	 Cần cẩu 16T
	ca
	-
	0,008
	-

	
	
	 Máy khác
	%
	3
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.32200 VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.322
	Ván khuôn các loại cấu kiện khác


	Vật liệu
Thép tấm

Thép hình

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy khác


	kg

kg

kg

%

công

ca

%
	17,27

16,28

1,9

5

31,76

0,69

15

	
	
	
	
	11


AG.40000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

 - Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

     - Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AG.41000 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY

AG.41100 LẮP CỘT










Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	( 2,5
	( 5
	( 7
	> 7

	AG.411
	Lắp cột
	Vật liệu
Dây thép

Sắt đệm

Gỗ chèn

Ô xy

Đất đèn

Que hàn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công

Cần cẩu 10T

Máy hàn 23KW


	kg

kg

m3
chai

kg

kg

%

công

ca

ca
	0,52

1

0,02

0,2

0,8

1

10

1,04

0,05

0,15
	0,52

1

0,02

0,2

0,8

1

10

1,17

0,07

0,15
	0,52

1

0,025

0,2

0,8

1

10

1,58

0,09

0,15
	0,52

1

0,025

0,2

0,8

1

10

1,69

0,14

0,15

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AG.41200 LẮP XÀ DẦM, GIẰNG










Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	( 1
	( 3
	( 5

	AG.412
	Lắp xà dầm, giằng


	Vật liệu
Bu lông M 20x200

Sắt đệm

Que hàn

Ô xy

Đất đèn

Gỗ chèn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy hàn 23KW


	cái

kg

kg

chai

kg

m3
%

công

ca

ca
	4

2,6

1,2

0,3

1

0,005

10

0,49

0,06

0,2
	2

19,2

2,5

0,3

1,2

0,04

10

0,93

0,1

0,2
	2

19,2

2,5

0,3

1,2

0,04

10

1,04

0,13

0,2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.41300 LẮP DẦM CẦU TRỤC










Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm cầu trục

	
	
	
	
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	( 3
	> 3

	AG.413
	Lắp dầm cầu trục
	Vật liệu

Bu lông M20x500

Que hàn

Ô xy

Đất đèn

Gỗ chèn

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy hàn 23KW


	cái

kg

chai

kg

m3
%

công

ca

ca
	10

2

0,3

1,2

0,04

10

1,14

0,13

0,3
	10

2

0,3

1,2

0,04

10

1,36

0,20

0,3

	
	
	
	
	11
	21


AG.41400 LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM










Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.414
	Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan


	Vật liệu
Bu lông M18x20

Thép đệm

Que hàn

Ô xy

Đất đèn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy hàn 23KW


	cái

kg

kg

chai

kg

%

công

ca

ca
	6

2,6

2

0,2

0,8

10

1,47

0,05

0,3

	
	
	
	
	11


AG.41500 LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT










Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Tấm mái
	Máng nước
	Mái hắt

	AG.415
	Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt


	Vật liệu
Bu lông M20x1200

Sắt đệm

Que hàn

Gỗ chèn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
Máy thi công
Cần cẩu 10T

Máy hàn 23KW


	cái

kg

kg

m3
%

công

ca

ca
	-

0,5

0,72

0,005

10

0,09

0,018

0,1
	-

0,5

0,72

0,005

10

0,1

0,019

0,1
	-

0,5

0,72

0,005

10

0,15

0,027

0,1
	2

-

-

0,005

10

0,27

0,05

-

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AG.42100 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Trọng lượng cấu kiện (kg)

	
	
	
	
	( 50
	( 100
	( 250
	>250

	
	Lắp các loại

cấu kiện bê

tông đúc 

sẵn bằng 

thủ công
	
	
	
	
	
	

	AG.421
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,003
	0,005
	0,007
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,15
	0,25
	0,45
	0,85

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AG.42200 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP

Đơn vị tính:  1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	(2T
	(3T
	>3T

	AG.422
	Lắp đặt cống hộp
	Vật liệu

Vữa xi măng mác 125

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Cần cẩu 10T
	m3
%

công

ca
	0,07

10

1,05

0,05


	0,10

10

1,15

0,05
	0,12

10

1,20

0,05

	
	11
	21
	31


AG.50000 LAO LẮP DẦM CẦU

AG.51100 LẮP, TỔ HỢP DẦM DÀN CẦU THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính : 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tổ hợp dầm dàn tại bãi
	Lắp hẫng từng thanh

	
	
	
	
	
	

	AG.511
	Lắp, tổ hợp dầm 

dàn cầu thép
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Bu lông + đinh tán
	bộ
	8
	8

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công  4,5/7
	công
	11,5
	18,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Cần cẩu cổng 30T
	ca
	0,23
	-

	
	
	 Máy ép khí 600m3/h
	ca
	0,23
	0,45

	
	
	 Kích 50T
	ca
	 -
	0,11

	
	
	 Tời điện 5T
	ca
	0,05
	0,15

	
	
	 Cần cẩu 16T
	ca
	0,23
	0,74

	
	
	 Máy khác


	%
	5
	5

	
	
	
	
	11
	21


AG.52000.LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẨU LONG MÔN

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lắp dựng , tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.52100 LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG

 
  







Đơn vị tính: 1m dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dài dầm (m)

	
	
	
	
	( 30
	( 35
	> 35

	
	
	
	
	
	
	

	AG.521
	Lao lắp dầm bê 

tông
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép I
	kg
	0,18
	0,11
	0,09

	
	
	Tà vẹt gỗ 14x22x180
	thanh
	0,14
	0,08
	0,068

	
	
	Đinh đường
	cái
	0,77
	0,55
	0,46

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	5,92
	4,7
	3,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cẩu lao dầm
	ca
	0,085
	0,072
	0,06

	
	
	(Cẩu long môn)
	
	
	
	

	
	
	Tời điện 5T
	ca
	0,085
	0,072
	0,06

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.52200 LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP


Đơn vị tính: 1m cầu

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Chiều dài hệ dầm dàn (m)

	
	
	
	
	( 40
	( 55
	> 55

	
	
	
	
	
	
	

	AG.522
	 Lao lắp hệ dầm 

dàn cầu thép
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Thép I
	kg
	2,457
	1,16
	0,98

	
	
	 Tà vẹt gỗ 14x22x180
	thanh
	1,09
	0,79
	0,66

	
	
	 Đinh đường
	cái
	6,95
	5,82
	4,67

	
	
	 Bu lông M.20
	cái
	0,16
	0,14
	0,12

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	27,2
	25,5
	23,8

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Cẩu lao dầm
	ca
	0,135
	0,127
	0,112

	
	
	(Cẩu long môn)
	
	
	
	

	
	
	 Tời điện 5T
	ca
	0,135
	0,127
	0,112

	
	
	 Máy khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.52300 LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG










Đơn vị tính: 1 cái

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tấm bản
	Dầm
	Vòi voi

	
	
	
	
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	( 10
	( 15
	> 15
	( 15
	> 15
	( 10
	> 10

	AG.523

AG.523

AG.523
	Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng

- Tấm bản

- Dầm

- Vòi voi
	Vật liệu

Que hàn

Xà nẹp

Nhân công 5,0/7

Máy thi công

Cần cẩu 25T

Xà lan 200T

Ca nô 150 CV

Máy hàn 23KW
Máy khác
	kg

bộ

công

ca

ca

ca

ca

%
	2

-

2,03

0,05

0,05

0,01

0,5

2
	2

-

4,03

0,07

0,07

0,02

0,5

2
	4

-

8,07

0,08

0,08

0,02

1

2
	1

1

4,03

0,25

0,25

0,05

0,5

2


	3

1

8,07

0,35

0,35

0,07

0,8

2
	4,5

-

5,36

0,05

0,05

0,01

1,33

2
	6

-

8,07

0,07

0,07

0,02

2

2

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	31
	32


 AG.53000 DI CHUYỂN VÀ NÂNG HẠ DẦM CẦU 

Thành phần công việc: 

Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.53100 DI CHUYỂN DẦM CẦU 

Đơn vị tính: 1 dầm

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dài dầm (m)

	
	
	
	
	( 30
	( 35
	> 35

	
	
	
	
	
	
	

	AG.531
	Di chuyển 

dầm cầu
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Ray 
	kg
	3,98
	4,6
	5,3

	
	
	 Lập lách
	bộ
	0,08
	0,092
	0,10

	
	
	 Gỗ kê
	m3
	0,02
	0,023
	0,027

	
	
	 Đinh crămpông
	cái
	5,8
	6,67
	7,83

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công
	12,9
	14,19
	15,61

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AG.53200 NÂNG HẠ DẦM CẦU 

Đơn vị tính: 1 dầm

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dài dầm (m)

	
	
	
	
	( 30
	( 35
	> 35

	
	
	
	
	
	
	

	AG.532
	Nâng hạ 

dầm cầu
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Gỗ kê
	m3
	0,097
	0,112
	0,13

	
	
	 Đinh đỉa
	cái
	5,4
	6,3
	7,3

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	15,9
	18,5
	21,4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


CHƯƠNG VIII

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc:

Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AH.10000 SẢN XUẤT VÌ KÈO 

AH.11100 VÌ KÈO MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	(6,9
	(8,1
	(9,0
	>9

	
	Sản xuất vì kèo mái ngói
	
	
	
	
	
	

	AH.111
	
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M16x330
	cái
	82,50
	71,00
	78,00
	50,00

	
	
	Đinh đỉa (6x120
	cái
	42,50
	58,00
	49,00
	30,00

	
	
	Đinh mũ
	kg
	1,50
	1,0
	1,14
	0,60

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	8,11
	10,42
	10,71
	11,68

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AH.11200 VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	(4
	(5,7
	(6,9

	
	
	
	
	
	
	

	AH.112
	Sản xuất vì kèo mái Fibro xi măng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x250
	cái
	189
	180,5
	126

	
	
	Bulông M16x250
	cái
	1,58
	1,50
	1,20

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	8,44
	9,03
	9,76

	
	
	
	
	11
	21
	31


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	(8,1
	(9
	>9

	
	
	
	
	
	
	

	AH.112
	Sản xuất vì kèo mái Fibro xi măng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x250
	cái
	117,96
	51,00
	-

	
	
	Bulông M16x320
	cái
	7,00
	62,50
	60,5

	
	
	Bulông M16x250
	cái
	0,86
	0,78
	35,0

	
	
	Đinh mũ (4x100
	kg
	-
	-
	0,65

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	10,63
	10,74
	11,54

	
	
	
	
	41
	51
	61


AH.11300 VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	(8,1
	(9
	>9

	
	Sản xuất vì kèo hỗ hợp gỗ mái ngói
	
	
	
	
	

	AH.113
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x250
	cái
	43,10
	65,20
	58,3

	
	
	Bulông M12x1140
	cái
	8,60
	7,2
	4,85

	
	
	Bulông M16x2430
	cái
	4,30
	10,70
	2,5

	
	
	Đinh đỉa
	cái
	52,80
	44,50
	39,50

	
	
	Đinh mũ (10x20
	kg
	1,1
	1,0
	1,30

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	10,14
	10,32
	10,9

	
	
	
	
	11
	21
	31


AH.11400 VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ, SẮT TRÒN MÁI FIBRO XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	(8,1
	(9
	>9

	
	Sản xuất vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái Fibro ximăng
	
	
	
	
	

	AH.114
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x1000
	cái
	16,80
	7,3
	5,0

	
	
	Bulông M14x250
	cái
	24
	24
	80,05

	
	
	Bulông M14x1690
	cái
	4
	7,4
	7,50

	
	
	Bulông M16x320
	cái
	8,00
	6,00
	5,00

	
	
	Đinh đỉa (8x250
	cái
	48,00
	44,50
	39,50

	
	
	Đinh mũ (10x20
	kg
	1,10
	1,0
	0,85

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	9,69
	10,06
	11,99

	
	
	
	
	11
	21
	31


AH.12100 SẢN XUẤT GIẰNG VÌ KÈO

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo ( 6,9m

	
	
	
	
	Theo thanh đứng gian giữa
	Theo thanh đứng gian đầu hồi

	
	Sản xuất giằng vì kèo 
	
	
	
	

	AH.121
	
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x200
	cái
	128,2
	140,0

	
	
	Bật sắt 3x30x250
	cái
	-
	40,0

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	10,12
	9,96

	
	
	
	
	11
	21


AH.12200 GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp


	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	Theo mái gian giữa

	
	
	
	
	(8,1
	(9
	>9

	
	Sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng
	
	
	
	
	

	AH.122
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x250
	cái
	188,7
	180,0
	144,0

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	11,46
	11,20
	9,49

	
	
	
	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp


	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	Theo mái gian đầu hồi

	
	
	
	
	(8,1
	(9
	>9

	
	Sản xuất giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng
	
	
	
	
	

	AH.122
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M12x250
	cái
	191,0
	180,0
	162,5

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	11,38
	11,38
	11,13

	
	
	
	
	21
	22
	23


AH.12300 GIẰNG KÈO SẮT TRÒN

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ (15m

	
	Sản xuất giằng 
	
	
	

	AH.123
	
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Sắt tròn
	kg
	1020

	
	
	Bulông M12x200
	cái
	326,50

	
	
	Tăng đơ (14
	cái
	163,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	36,13

	
	
	
	
	11


AH. 13000 XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà gồ
	Cầu phong

	
	
	
	
	Mái thẳng
	Mái nối,

mái góc
	

	
	Sản xuất xà gồ, cầu phong gỗ
	
	
	
	
	

	AH.13
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,10
	1,10
	1,10

	
	
	Đinh
	kg
	1,20
	1,20
	1,60

	
	
	Hắc ín
	kg
	1,30
	1,30
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	3,97
	4,25
	3,87

	
	
	
	
	111
	121
	211


AH.20000 CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ

AH.21100 SẢN XUẤT,LẮP DỰNG DẦM GỖ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu 
	Công tác xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cầu (m)

	
	
	
	
	( 6
	( 9
	>9

	
	
	
	
	
	
	

	AH.211
	Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Bulông M20x48
	cái
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Đinh đỉa
	cái
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	Sắt hình
	kg
	21
	21,25
	21,25

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,12
	2,33
	2,56

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6T


	ca
	0,078
	0,094
	0,12

	
	
	
	
	11
	21
	31


AH.21200 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Loại kết cấu

	
	
	
	
	Lan can
	Gỗ ngang mặt cầu
	Gỗ băng lăn
	Gỗ đà chắn bánh xe

	
	
	
	
	
	
	
	

	AH.212
	Sản xuất,lắp

dựng các kết

cấu gỗ mặt

cầu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ 
	m3
	1,13
	1,12
	1,12
	1,12

	
	
	Đinh 10mm
	kg
	4,31
	 -
	 -
	 -

	
	
	Đinh đỉa
	cái
	 -
	55
	273
	39,7

	
	
	Bulông M16
	cái
	37
	 -
	 -
	 -

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	11,72
	3,78
	5,18
	9,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AH.30000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Lắp khuôn cửa đơn
	Lắp 

khuôn 

cửa kép
	Lắp cửa 

vào 

khuôn
	Lắp cửa 

không 

có khuôn

	
	
	
	
	Đơn vị tính : m
	Đơn vị tính: m
	Đơn vị tính: m2
	Đơn vị tính: m2

	
	
	
	
	
	
	
	

	AH.31

AH.32
	Lắp dựng 

khuôn cửa 

Lắp dựng 

cửa
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa
	m3
	0,0045
	0,0067
	-
	0,01

	
	
	Bật sắt (6
	cái
	2
	4
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	0,15
	0,225
	0,25
	0,4

	
	
	
	
	111
	211
	111
	211


CHƯƠNG IX

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

 AI.10000 SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

 AI.11110 SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Khẩu độ (m)

	
	
	
	
	18 ữ 24
	≤ 36
	> 36

	
	
	
	
	
	
	

	AI.111
	Sản xuất vì kèo thép khẩu độ lớn
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	860
	879
	898

	
	
	Thép tấm
	kg
	169
	150
	131

	
	
	Ô xy
	chai
	1,72
	1,59
	1,50

	
	
	Đất đèn
	kg
	8,16
	7,276
	6,487

	
	
	Que hàn
	kg
	20,89
	18,169
	15,80

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	32,571
	28,394
	24,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	3,47
	3,14
	2,64

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	0,43
	0,40
	0,38

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,43
	0,35
	0,32

	
	
	Máy khác


	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	11
	12
	13


 AI.11120 SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ 
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu 
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí         
	Đơn vị
	Khẩu độ (m)

	
	
	
	
	(9            
	(12          
	<18         

	
	
	
	
	
	
	

	AI.111
	Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	802
	810
	855

	
	
	Thép tấm
	kg
	228
	220
	175

	
	
	Ô xy
	chai
	2,82
	2,00
	1,62

	
	
	Đất đèn
	kg
	20,923
	11,638
	8,2

	
	
	Que hàn
	kg
	16,75
	11,50
	10,30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	42,5
	35,66
	32,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	3,70
	2,55
	2,29

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	2,739
	2,436
	1,35

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,722
	0,506
	0,345

	
	
	Máy khác


	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	21
	22
	23


AI.11130 SẢN XUẤT CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM 

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột thép hình
	Cột thép tấm

	AI.111
	Sản xuất cột bằng thép hình

Sản xuất cột bằng thép tấm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	1005
	25,0

	
	
	Thép tấm
	kg
	16,0
	1005

	
	
	ôxy
	chai
	1,59
	3,50

	
	
	Đất đèn
	kg
	6,50
	13,60

	
	
	Que hàn
	kg
	6,50
	28,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	9,500
	18,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,2
	5,18

	
	
	Máy cắt
	ca
	0,50
	1,25

	
	
	Máy khoan 4,5kw
	ca
	1,5
	1,5

	
	
	Cẩu 16T
	ca
	0,32
	0,38

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	31
	32


 AI.11200 SẢN XUẤT GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Giằng mái
	Xà gồ

	
	
	
	
	
	

	AI.112
	Sản xuất giằng mái, 

Sản xuất xà gồ thép
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	995
	1025

	
	
	Thép tấm
	kg
	30,73
	-

	
	
	Ô xy
	chai
	0,9
	0,232

	AI.112
	
	Đất đèn
	kg
	5,4
	1,6

	
	
	Que hàn
	kg
	4,5
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,50
	7,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW


	ca
	1,0
	-

	
	
	
	
	11
	21


AI.11300 SẢN XUẤT DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm tường,

dầm dưới vì kèo
	Dầm mái
	Dầm cầu trục

	
	
	
	
	
	
	

	AI.113

AI.113

AI.113
	Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kéo

Sản xuất dầm mái

Sản xuất dầm cầu trục
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	811,43
	842,85
	964,53

	
	
	Thép tấm
	kg
	218,78
	186,6
	62,15

	
	
	Thép tròn
	kg
	0,95
	-
	-

	
	
	Que hàn
	kg
	18,5
	10,2
	21,5

	
	
	Ô xy
	chai
	1,6
	0,93
	2,53

	
	
	Đất đèn
	kg
	7,2
	3,71
	25,69

	
	
	Cát vàng
	m3
	-
	-
	1,3

	
	
	Than cám
	kg
	-
	-
	32,87

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,50
	25,108
	22,609

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	4,1
	2,33
	4,80

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	0,5
	2,0
	0,04

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,17
	0,12
	0,27

	
	
	Máy cuốn ống
	ca
	-
	-
	0,23

	
	
	Máy nén khí 360m3/h
	ca
	-
	-
	0,16

	
	
	Máy bào


	ca
	-
	-
	0,05

	
	
	
	
	11
	21
	31


AI.11400 SẢN XUẤT THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thang sắt
	Lan can
	Cửa sổ trời

	
	Sản xuất thang sắt

Sản xuất lan can

Sản xuất cửa sổ trời
	
	
	
	
	

	AI.114

AI.114

AI.114
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	618,40
	625,39
	1016,65

	
	
	Thép tấm
	kg
	-
	316,0
	3,05

	
	
	Thép tròn
	kg
	416,5
	61,4
	8,19

	
	
	Que hàn
	kg
	24,50
	22,66
	11,61

	
	
	Ô xy
	chai
	0,48
	0,78
	0,19

	
	
	Đất đèn
	kg
	1,93
	3,78
	1,03

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	29,615
	36,784
	38,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	6,15
	5,6
	2,95

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	1,75
	-
	5,64

	
	
	Máy đột dập
	ca
	-
	-
	11,29

	
	
	Máy khác


	%
	-
	-
	2

	
	
	
	
	11
	21
	31


AI.11500  SẢN XUẤT HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hàng rào lưới thép
	Cửa lưới thép
	Hàng rào song sắt
	Cửa song sắt

	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.115

AI.115

AI.115

AI.115
	-Sản xuất hàng rào lưói thép

-Sản xuất cửa lưới thép.

- Sản xuất hàng rào song sắt.

- Sản xuất cửa song sắt
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	13,0
	16
	5
	8,5

	
	
	Thép tròn (>10
	kg
	0,7
	0,5
	16,5
	13,5

	
	
	Lưới thép B40
	m2
	1,1
	1,1
	-
	0,7

	
	
	Que hàn
	kg
	0,42
	0,51
	0,65
	0,95

	
	
	Ô xy
	chai
	0,06
	0,07
	0,01
	0,01

	
	
	Đất đèn
	kg
	0,027
	0,03
	0,045
	0,045

	
	
	Bản lề
	cái
	-
	1,5
	-
	1,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,17
	1,3
	1,5
	1,7

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW


	ca
	0,12
	0,14
	0,18
	0,27

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AI.11600  SẢN XUẤT CỬA SẮT, HOA SẮT

Thành phần công việc: 

   
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết,  mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

                                                                                                                  Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Sắt vuông đặc (mm)
	Sắt vuông rỗng (mm)

	
	
	
	
	12x12
	14x14
	16x16
	12x12
	14x14
	16x16

	AI.116

AI.116
	Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc

Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng
	Vật liệu

Sắt vuông đặc

Sắt vuông rỗng

Que hàn

Đá mài

Đá cắt

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy mài 2,7KW

Máy cắt 5,0KW

Máy khác


	kg

kg

kg

viên

viên

%

công

ca

ca

ca

%
	1010

-

12,50

2,50

1,87

5

37,0

3,57

2,85

2,85

1,5
	1010

-

10,72

2,14

1,61

5

31,7

3,07

2,46

2,46

1,5
	1010

-

9,38

1,87

1,40

5

27,2

2,64

2,21

2,21

1,5
	-

1010

31,25

6,25

4,68

5

54,00

8,92

7,23

7,13

1,5


	-

1010

26,78

5,35

4,10

5

46,28

7,67

6,14

6,14

1,5
	-

1010

23,43

4,68

3,51

5

39,67

6,59

5,25

5,25

1,5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AI.11700  SẢN XUẤT CỔNG SẮT

                                                                                                                            Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị 
	Khung xương bằng sắt hộp, nan bằng

 sắt  hộp
	Khung xương bằng sắt ống, nan bằng

 sắt hộp

	
	
	
	
	Loại nan (mm)
	Loại nan (mm)

	
	
	
	
	12x12
	14x14
	16x16
	12x12
	14x14
	16x16

	AI.117

AI.117
	Sản xuất cổng sắt, khung  xương bằng sắt  hộp

Sản xuất 

cổng sắt, khung xương  bằng sắt ống 
	Vật liệu

Sắt hộp  làm khung 

Sắt ống làm khung

Sắt hộp làm nan

Que hàn

Đá mài

Đá cắt

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Máy hàn 23KW

Máy mài 2,7KW

Máy cắt 5,0KW

Máy khác
	kg

kg

kg

kg

viên

viên

%

công

ca

ca

ca

%
	495

-

605

20,3

4,25

3,04

5

38,85

6,76

5,70

5,70

1,5
	495

-

605

17,40

3,47

2,66

5

33,28

5,80

4,93

4,93

1,5


	495

-

605

15,23

3,04

2,28

5

28,56

5,08

4,32

4,42

1,5
	-

495

605

17,10

4,67

3,30

5

56,70

5,70

4,85

4,85

1,5
	-

495

605

14,72

3,81

2,92

5

48,59

4,90

4,17

4,17

1,5
	-

495

605

12,88

3,34

2,51

5

41,65

4,29

3,65

3,65

1,5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


 AI.11800 LẮP DỰNG TÔN LƯỢN SÓNG, TRỤ ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m. 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tôn 

lượn sóng 

(đơn vị: 1m)
	Trụ đỡ tôn lượn sóng

	
	
	
	
	
	Trụ 1,75m

(đơn vị: 1cái)
	Trụ 1,45m

(đơn vị: 1cái)

	
	
	
	
	
	
	

	AI.118
	Lắp dựng tôn lượn sóng

Lắp dựng trụ đỡ tôn lượn sóng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép U 160x150x5
	m
	
	1,75
	1,45

	
	
	Thép tấm 3 ly
	kg
	11,3
	
	

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,036
	0,063
	0,055

	AI.118
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt tôn 15kw
	ca
	0,038
	0,066
	0,055

	
	
	Máy đột lỗ 2,8kw
	ca
	0,038
	
	

	
	
	Máy khoan
	ca
	0,038
	0,066
	0,055

	
	
	Máy cán tôn
	ca
	0,038
	
	

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	22


AI.11900 SẢN XUẤT HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ khung dàn
	Hệ sàn đạo

Sàn thao tác

	
	
	
	
	
	

	AI.119
	Sản xuất hệ 

khung dàn, sàn

đạo
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Thép hình
	kg
	625,39
	697,85

	
	
	 Thép tấm
	kg
	316
	362,15

	
	
	 Thép tròn 
	kg
	61,4
	 -

	
	
	 Que hàn
	kg
	22,66
	24,15

	
	
	 Ô xy
	chai
	1,7
	2,1

	
	
	 Đất đèn
	kg
	4,8
	8,4

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	 -
	5

	
	
	 Nhân công  4/7
	công
	26,5
	22,61

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW
	ca
	4,25
	4,60

	
	
	 Máy cắt
	ca
	0,4
	0,4

	
	
	 Cần cẩu 10T
	ca
	0,4
	0,27

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12


Ghi chú:


Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì hao phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Hao hụt vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ tháo dỡ bằng 7%.

 AI.12100SẢN XUẤT ỐNG VÁCH

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AI.121
	Sản xuất ống vách 
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Thép tấm
	kg
	1025

	
	
	 Ô xy
	chai
	0,078

	
	
	 Đất đèn
	kg
	0,30

	
	
	 Que hàn
	kg
	17,5

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	 Nhân công  4,5/7
	công
	18,5

	
	
	 Máy thi công
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW
	ca
	3,2

	
	
	 Máy cuốn ống
	ca
	0,5

	
	
	 Cần cẩu 16T
	ca
	0,27

	
	
	 Máy khác


	%
	1

	
	
	
	
	11


AI.13100 SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)

	
	
	
	
	<=10
	<=20   
	<=50
	<=100
	>100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.131
	Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	825
	817
	787
	776
	678

	
	
	Thép tròn D>14
	kg
	275,5
	273,0
	263,0
	259,0
	347,0

	
	
	ôxy
	chai
	3,30
	2,98
	2,69
	2,45
	2,10

	
	
	Đất đèn
	kg
	14,8
	13,39
	12,09
	11,48
	10,32

	
	
	Đá mài
	viên
	0,70
	0,65
	0,60
	0,55
	0,50

	
	
	Que hàn
	kg
	19,38
	17,49
	15,70
	14,50
	13,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	34,90
	29,66
	27,92
	26,20
	24,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	3,23
	2,92
	2,62
	2,42
	2,25

	
	
	Máy màI 2,7kw
	ca
	1,55
	1,40
	1,29
	1,00
	0,95

	
	
	Máy khoan 2,5kw
	ca
	1,55
	1,40
	1,29
	1,00
	0,95

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41
	51


AI.20000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM CẦU THÉP

 AI.21100 SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN

Thành phần công việc:

     
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.

 AI.21110 SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp        
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Má hạ, 

má thượng, thanh đầu dàn
	Bản nút 

dàn chủ    

	AI.211

AI.211
	Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

Sản xuất bản nút dàn chủ


	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T

Máy khác


	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	635,25

407,95

1,34

0,45

15,87

5

30,10

3,59

1,98

0,19

1
	82,41

944,46

2,84

0,95

29,97

5

37,78

4,14

3,99

0,43

1

	
	11
	12


 AI.21120 SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

                                                                                                                         Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh đứng, 

thanh treo
	Thanh xiên

	AI.211

AI.211
	Sản xuất 

thanh đứng, thanh treo

Sản xuất 

thanh xiên
	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T

Máy khác
	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	497,03

540,84

1,29

0,43

20,44

5

34,00

3,59

1,98

0,33

1
	391,62

648,83

1,56

0,52

17,24

5

31,25

3,72

2,18

0,28

1

	
	21
	22


AI.21130 SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Liên kết 

dọc trên
	Liên kết 

dọc dưới

	AI.211

AI.211
	Sản xuất hệ 

liên kết dọc trên

Sản xuất  hệ 

liên kết dọc dưới
	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T

Máy khác
	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	741,09

290,83

0,95

0,32

14,79

5

25,40

        3,09

        2,28

        0,24

1
	693,77

339,31

0,80

0,27

16,88

5

24,36

3,28

2,13

0,19

1

	
	31
	32


AI.21140  SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG

      
  -  Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

       
  -  Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

                                                                                                                            Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm dọc


	Dầm ngang

	AI.211

AI.211
	Sản xuất 

dầm dọc

Sản xuất 

dầm ngang
	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T

Máy khác
	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	411,39

623,41

1,88

0,63

19,54

5

30,20

3,99

2,76

0,14

1
	386,73

653,83

2,00

0,67

15,58

5

30,50

3,48

2,06

0,18

1

	
	41
	42


 AI.21150 SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lan can cầu đường sắt
	Lan can cầu đường bộ

	AI.211

AI.211
	Sản xuất kết cấu thép lan can cầu đường sắt

Sản xuất kết cấu thép lan can cầu đường bộ
	Vật liệu

Thép hình

Thép ống

Bulông M20

Que hàn

Ô xy

Acêtylen

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4.5KW

Máy nén khí 240m3/h

Máy hàn 23KW

Máy khác
	kg

kg

cái

kg

chai

chai

%

công

ca

ca

ca

%
	834,0

229,0

70,0

9,5

1,31

0,44

5

28,5

1,80

0,89

2,5

1,0
	214,0

836,0

5,0

4,5

1,66

0,55

5

22,15

1,78

0,89

1,5

1,0

	
	51
	52


AI.21200 SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ

Thành phần công việc:

          Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21210 SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn
	Bản nút 

dàn chủ



	AI.212

AI.212
	Sản xuất thanh má hạ, thanh má thượng, thanh đầu dàn

Sản xuất bản nút dàn chủ


	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T

Máy khác


	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	602,09

437,25

1,99

0,66

15,71

5

27,07

3,59

1,89

0,19

1
	70,45

954,74

2,33

0,78

40,14

5

37,88

4,14

3,99

0,43

1



	
	11
	12


 AI.21220 SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh đứng, thanh treo
	Thanh xiên

	AI.212

AI.212
	Sản xuất  thanh  đứng, thanh treo

Sản xuất  thanh xiên


	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T

Máy khác


	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	699,53

333,41

1,41

0,47

10,78

5

19,38

1,78

0,85

0,28

1
	593,45

442,07

1,87

0,62

14,04

5

25,53

3,96

2,36

0,23

1

	
	21
	22


AI.21230 SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG

    
- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc+ liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

    
- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang+ liên kết với dàn chủ

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

 hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Liên kết 

dọc dưới
	Dầm 

dọc     
	Dầm 

Ngang    

	AI.212

AI.212

AI.212
	Sản xuất  hệ liên kết dọc dưới

Sản xuất  dầm dọc

Sản xuất dầm ngang


	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Cần cẩu 10T 

Máy khác


	kg

kg

chai

chai

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	695,88

337,15

1,45

0,48

9,71

5

26,94

2,50

1,60

0,19

1
	525,75

522,25

4,59

1,53

12,70

5

43,42

4,76

2,52

0,15

1
	447,79

591,28

2,62

0,87

15,19

5

32,08

2,22

1,56

0,15

1

	
	31
	32
	33


 AI.22000 SẢN XUẤT CẤU KIỆN  DẦM THÉP 

 Thành phần công việc:

          Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

 AI.22110 SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Dầm 

chủ
	Liên kết dọc dưới
	Dầm 

dọc
	Dầm 

ngang

	AI.221

AI.221

AI.221

AI.221
	Sản xuất 

dầm chủ

Sản xuất 

liên kết 

dọc dưới

Sản xuất 

dầm dọc

Sản xuất 

dầm ngang
	Vật liệu

Thép hình

Thép tấm

Ôxy

Acêtylen

Que hàn

Bulông+ lói

Vật liệu khác

Nhân công 4,3/7

Máy thi công

Máy khoan 4,5 KW

Máy nén khí 240m3/h

Máy hàn 23KW

Cần cẩu 10T

Máy khác


	kg

kg

chai

chai

kg

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

%
	154,65

870,35

0,62

0,21

2,14

8,93

5

19,27

2,49

1,69

0,52

0,15

2
	833,21

196,46

1,38

0,46

-

13,58

5

20,78

5,02

2,37

-

-

2


	476,36

562,0

1,94

0,65

-

45,93

5

39,15

8,60

2,87

-

-

2


	446,08

593,04

1,24

0,41

-

27,43

5

23,07

13,90

3,30

-

-

2

	
	11
	12
	13
	14


 AI.31100 SẢN XUẤT VÌ THÉP GIA CỐ HẦM 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

    Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác     xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Sản xuất vì thép gia cố hầm
	Vật liệu
	
	

	AI.311
	
	Thép hình các loại
	kg
	1.025

	
	
	Que hàn các loại
	kg
	4,75

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	3 
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,90

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw
	ca
	0,600

	
	
	Cần trục bánh hơi 16T
	ca
	0,152

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,05

	
	
	Máy khác


	%
	1

	
	
	
	
	10


AI.31200 LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

   Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	Lắp dựng vì thép gia cố hầm
	Vật liệu
	
	
	
	

	AI.312
	
	Thép hình các loại
	kg
	8,500
	9,500
	10,500

	
	
	Que hàn các loại
	kg
	7,125
	7,838
	8,62

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	4 
	Nhân công 4,5/7
	công
	24,80
	28,20
	31,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,335
	1,680
	1,848

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,180
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 T
	ca
	-
	1,013
	1,125

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30


 AI.32100 SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

    Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	

	AI.321
	
	Thép tấm các loại
	kg
	1.100
	1.100
	1.100

	
	
	Ôxy
	chai
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Đất đèn
	kg
	8,400
	8,400
	8,400

	
	
	Que hàn 
	kg
	7,500
	7,500
	7,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	34,500
	36,000
	37,800

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,410
	1,410
	1,410

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135CV
	ca
	0,182
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5T


	ca
	-
	1,013
	1,125

	
	
	
	
	10
	20
	30


AI.41100 SẢN XUẤT CỬA VAN 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Cửa van phẳng
	Cửa van hình cánh cung

	
	
	
	
	
	

	AI.411
	Sản xuất cửa van 

Sản xuất cửa van hình cánh cung
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tấm, thép hình
	kg
	1050
	1050

	
	
	Ôxy
	Chai
	3,01
	4,5

	
	
	Đất đèn
	kg
	24,0
	36,0

	
	
	Que hàn
	kg
	35,0
	35,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	85
	86

	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cưa 2,7KW
	ca
	4,5
	4,5

	
	
	Máy tiện 10KW
	ca
	3,0
	4,0

	
	
	Máy phay bào 7KW
	ca
	2,5
	3,5

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	7,0
	7,0

	
	
	Máy mài 2,7KW
	ca
	1,5
	1,5

	
	
	Máy cắt thép Flaxma
	ca
	1,0
	1,0

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	4,0
	3,0

	
	
	Cần cẩu 16Tấn
	ca
	0,1
	0,2

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AI.51100SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP 

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, màI, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện  gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

	
	
	
	
	Thành bình 

bể
	Nắp bình bể
	Đáy bình bể

	
	
	
	
	
	
	

	AI.511
	Sản xuất Kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	1050
	1070
	1070

	
	
	Đá mài
	viên
	0,24
	0,26
	0,26

	
	
	Que hàn
	kg
	7,5
	8,5
	6,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	16,5
	21,0
	21,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt tôn 15kw
	ca
	1,40
	1,50
	1,20

	
	
	Máy lốc tôn 5kw
	ca
	1,40
	1,50
	1,20

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	0,92
	0,85
	0,85

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	2,5
	3,5
	3,5

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống
	Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

	
	
	
	
	Hình trụ
	Hình phễu
	Hình cong
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.521
	Sản xuất Kết cấu thép dạng Bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	1070
	1070
	1100
	1100

	
	
	Đá mài
	viên
	0,26
	0,35
	0,45
	0,75

	
	
	Que hàn
	kg
	10,5
	11,5
	14,0
	17,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	4
	5
	5,

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	23,0
	32,0
	37,0
	42,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt tôn 15kw
	ca
	1,56
	1,62
	1,80
	2,20

	
	
	Máy lốc tôn 5kw
	ca
	1,56
	1,62
	1,80
	2,20

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	0,80
	0,95
	1,15
	1,50

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	4,0
	4,5
	5,0
	6,0

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21
	22
	23
	31


AI.52200 SẢN XUẤT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC 

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần  

hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu thép

	
	
	
	
	Khung đỡ, giá đỡ, 

bệ đỡ
	Máng rót, máng chứa, phễu   
	Vỏ 

bao che
	Khung dàn thép
	Cửa thép, cổng thép

	
	Sản xuất các kết cấu thép khác 


	
	
	
	
	
	
	

	AI.522
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	250
	850
	830
	130
	765

	
	
	Thép hình
	kg
	800
	200
	220
	900
	265

	
	
	Đá mài
	Viên
	0,28
	0,37
	0,40
	0,42
	0,43

	
	
	ôxy
	chai
	1,75
	2,58
	2,75
	1,65
	2,20

	
	
	Đất đèn
	kg
	9,62
	14,02
	15,12
	9,07
	12,10

	
	
	Que hàn
	kg
	18,75
	16,65
	17,32
	20,57
	21,53

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	26,15
	22,40
	19,10
	21,52
	23,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	4,16
	3,70
	3,85
	4,57
	4,78

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	1,06
	1,55
	1,68
	1,70
	1,75

	
	
	Máy khoan 2,5kw
	ca
	1,06
	1,55
	1,68
	1,00
	1,34

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41
	51


AI.53000 SẢN XUẤT MẶT BÍCH

AI.53100 SẢN XUẤT MẶT BÍCH ĐẶC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

vị
	Khối lượng một cái (kg)

	
	
	
	
	≤10
	≤20
	≤50
	≤80
	≤100
	>100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.531
	Sản xuất mặt bích đặc
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	1240
	1220
	1210
	1200
	1190
	1180

	
	
	ôxy
	chai
	3,72
	3,58
	3,50
	3,43
	3,37
	3,30

	
	
	Đất đèn
	kg
	16,76
	16,09
	15,77
	15,46
	15,15
	14,48

	
	
	Đá mài
	viên
	0,55
	0,53
	0,52
	0,51
	0,50
	0,49

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	36,4
	35,1
	32,45
	30,80
	27,00
	24,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	3,55
	3,41
	3,34
	3,27
	3,21
	3,14

	
	
	Máy khoan 4,5kw
	ca
	3,55
	3,41
	3,34
	3,27
	3,21
	3,14

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41
	51
	61


AI.53200 SẢN XUẤT MẶT BÍCH RỖNG

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Khối lượng một cái (kg)

	
	
	
	
	<=10
	<=20
	<=50
	<=80
	<=100
	>100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.532
	Sản xuất mặt bích rỗng
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	tấn
	1550
	1510
	1500
	1490
	1480
	1470

	
	
	ôxy
	chai
	5,52
	5,20
	5,09
	4,99
	4,89
	4,79

	
	
	Đất đèn
	kg
	24,84
	23,38
	22,91
	22,45
	22,00
	21,56

	
	
	Đá mài
	viên
	1,30
	1,22
	1,20
	1,18
	1,15
	1,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	48,1
	44,85
	40,20
	38,0
	35,0
	32,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	4,95
	4,66
	4,57
	4,47
	4,38
	4,30

	
	
	Máy khoan 4,5kw
	ca
	4,95
	4,66
	4,57
	4,47
	4,38
	4,30

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41
	51
	61


AI.60000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu , cấu kiện trong phạm vi 30m.

 AI.61110 LẮP DỰNG CỘT THÉP

 AI.61120 LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cột thép các loại
	Vì kèo khẩu độ (m)

	
	
	
	
	
	(18
	>18

	
	
	
	
	
	
	

	AI.611

AI.611
	Lắp cột thép

Lắp vì kèo

thép
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Bu lông M20x80
	cái
	12,0
	15,0
	15,0

	
	
	Đinh tán ( 22
	cái
	20,0
	10,0
	8,0

	
	
	Que hàn
	kg
	6,0
	7,0
	8,2

	
	
	Dây thép D6-D8
	kg
	0,24
	0,5
	0,24

	
	
	Sắt hình
	kg
	1,0
	1,0
	1,49

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	0,03
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,712
	5,20
	6,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,32
	0,3
	-

	
	
	Cần cẩu 30T
	ca
	-
	-
	0,25

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	1,20
	1,40
	1,64

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	0,90
	0,50
	0,40

	
	
	Máy nén khí 6m3/ph
	ca
	0,25
	0,10
	0,10

	
	
	Máy khác


	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	11
	21
	22


AI.61130 LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP

AI.61140 LẮP DỰNG GIẰNG THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Xà gồ
	Giằng thép

	
	
	
	
	
	Đinh tán
	Bu lông

	
	
	
	
	
	
	

	AI.611

AI.611
	Lắp dựng

xà gồ thép

Lắp dựng

giằng thép
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Bu lông M20x80
	cái
	48,0
	54,0
	160

	
	
	Đinh tán (20
	cái
	-
	108,0
	-

	
	
	Que hàn
	kg
	6,0
	-
	9,0

	
	
	Thép hình
	kg
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,73
	21,58
	2,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,338
	0,5
	0,338

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	-
	5,4
	-

	
	
	Máy nén khí 6m3/ph
	ca
	-
	1,35
	-

	
	
	Máy hàn 23KW


	ca
	2,0
	-
	3,0

	
	
	
	
	31
	41
	42


AI.61150 LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC 

AI.61160 LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Dầm tường, dầm cột

dầm cầu trục đơn
	Dầm cầu trục

(kể cả tấm hãm, dàn hãm)

	
	
	
	
	
	

	AI.611

AI.611
	Dầm tường

cột, dầm cầu

trục đơn

Dầm cầu trục
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Bu lông M​20x80
	cái
	68,0
	27,0

	
	
	Que hàn
	kg
	7,0
	-

	
	
	Thép tròn
	kg
	1,16
	-

	
	
	Thép hình
	kg
	0,15
	-

	
	
	Đinh tán (22
	cái
	-
	27,0

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	-
	0,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	6,153
	6,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,412
	0,275

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	1,3
	-

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	-
	1,25

	
	
	Máy nén khí 6m3/ph


	ca
	-
	0,338

	
	
	
	
	51
	61


AI.61170 LẮP SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lắp sàn thao tác                

	
	
	
	

	AI.611
	Vật liệu 
	
	

	
	Bu lông M20x80
	cái
	12,0

	
	Que hàn
	kg
	12,0

	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	Nhân công 3,0/7
	công
	13,63

	
	Máy thi công
	
	

	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,42

	
	Máy hàn 23KW


	ca
	3,0

	
	
	
	71


AI.62100 LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

         Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện  đúng vị trí , cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

                                    Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AI.621


	Lắp dựng 

dầm cầu thép 

các loại
	Vật liệu

Tà vẹt gỗ

Bulông+ lói 

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công

Cần cẩu 16T

Cần cẩu 25T

Phao thép 200T

Xà lan 400T

Canô 150CV

Tời điện 5T

Giá long môn

Máy khác


	cái

cái

%

công

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%


	0,17

17,50

5

16,6

0,10

0,23

-

-

-

1,35

0,37

5
	0,17

17,85

5

20,9

0,14

0,28

0,27

0,27

0,05

1,08

0,27

5

	
	11
	21


AI.62200 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG  EIFFEL, BAILEY, UYKM

                                                                                                                            Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí                    
	Đơn 

vị
	Số lượng 

	AI.622
	Lắp dựng kết

cấu thép dạng

Eiffel, Bailey, UyKm
	Vật liệu

Đinh các loại

Cây chống

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Cần cẩu 25T


	kg

m

%

công

ca
	2,524

4,5

10

7,50

0,08

	
	11


AI.63100 LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cửa sắt xếp, cửa cuốn
	Cửa khung sắt, khung nhôm

	
	
	
	
	
	

	AI.631
	Lắp dựng các loại

cửa sắt, cửa khung

sắt , khung nhôm
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	1,2
	1,2

	
	
	 Bật sắt d= 10mm
	cái
	-
	2

	
	
	 Bật sắt 20x4x250
	cái
	2
	-

	
	
	 Que hàn
	kg
	0,2
	-

	
	
	 Nhân công 4,0/7
	công
	0,47
	0,3

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW


	ca
	0,10
	-

	
	
	
	
	11
	21


AI.63200 LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Lan can

sắt
	Hoa sắt

cửa
	Vách kính

khung nhôm

	
	
	
	
	
	
	Mặt tiền
	Trong nhà

	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.632
	Lắp dựng lan

can sắt, hoa

sắt cửa, vách

kính khung

nhôm
	 Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	 Vữa 
	m3
	0,0025
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	 Bật sắt d= 10mm
	cái
	-
	2
	-
	-

	
	
	 Que hàn
	kg
	0,2
	-
	-
	-

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	 Nhân công 4,0/7
	công
	0,4
	0,2
	0,5
	0,3

	
	
	 Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW


	ca
	0,10
	-
	-
	-

	
	
	
	
	11
	21
	31
	32


 AI.63300 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, GIÁ LONG MÔN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	 Trên cạn
	 Dưới nước

	
	
	
	
	
	

	AI.633
	Lắp dựng,tháo 

dỡ kết cấu thép

hệ khung dàn, 

sàn đạo 
	 Vật liệu
	
	
	

	
	
	 Thép hình
	kg
	0,45
	0,65

	
	
	 Bu lông M20
	cái
	12
	12

	
	
	 Que hàn
	kg
	12
	18

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	 Nhân công  4/7
	công
	9,5
	11,5

	
	
	 Máy thi công
	
	
	

	
	
	 Cần cẩu 16T
	ca
	0,27
	0,083

	
	
	 Cần cẩu 25T
	ca
	 -
	0,12

	
	
	 Máy hàn 23KW
	ca
	3,00
	4,15

	
	
	 Sà lan 200T
	ca
	-
	0,12

	
	
	 Sà lan 400T
	ca
	-
	0,12

	
	
	 Ca nô 150CV
	ca
	-
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21


Ghi chú:


Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% định mức lắp dựng.

AI.64100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính ống luồn cáp (mm)

	
	
	
	
	( 80
	( 100
	( 150

	
	
	
	
	
	
	

	AI.641
	Lắp đặt ống

thép luồn cáp dự ứng lực
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Ống thép luồn cáp
	m
	1,02
	1,02
	1,02

	
	
	 Ống nối
	m
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	 Thép lưới định vị (6
	kg
	0,19
	0,19
	0,19

	
	
	 Thép buộc
	kg
	0,012
	0,015
	0,022

	
	
	 Lưỡi cưa cắt
	cái
	0,02
	0,025
	0,031

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,19
	0,21
	0,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy cưa ống
	ca
	0,025
	0,03
	0,036

	
	
	 Máy khác


	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	11
	21
	31


AI.64200 LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)

	
	
	
	
	≤10
	≤20    
	≤50
	≤100
	>100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.642
	Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	3,87
	3,49
	3,14
	2,90
	2,30

	
	
	Thép tròn
	kg
	17,50
	14,87
	14,00
	13,10
	10,50

	
	
	Dây thép 4 ly
	kg
	14,70
	12,49
	8,80
	7,35
	6,62

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	16,7
	14,2
	12,5
	9,20
	8,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,54
	1,39
	1,25
	1,10
	0,92

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41
	51


AI.65100 LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật
	Kết cấu thép dạng

	
	
	
	
	Thành bể
	Nắp bẻ
	Đáy bể
	Hình trụ, hình ống
	Hình phễu
	Hình côn, cút, tê, thập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.651
	Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	12,25
	11,27
	14,32
	15,50
	17,40
	20,50

	
	
	Thép hình
	kg
	9,40
	8,65
	7,54
	11,50
	14,50
	15,70

	
	
	Đá mài
	viên
	0,28
	0,26
	0,25
	0,35
	0,40
	0,50

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,010
	0,015
	0,015
	0,017
	0,020
	0,025

	
	
	Dầu bôi
	kg
	4,50
	4,15
	4,15
	3,15
	4,20
	4,50

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	3,50
	3,32
	3,25
	3,00
	3,50
	4,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	15,54
	14,76
	13,40
	17,50
	19,50
	22,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	2,32
	2,22
	3,20
	4,42
	4,97
	5,70

	
	
	Palăng xích 5tấn
	ca
	2,70
	2,57
	2,35
	2,95
	3,00
	3,50

	
	
	Tời điện 5tấn
	ca
	2,70
	2,57
	2,35
	2,95
	3,00
	3,50

	
	
	Máy màI 2,7kw
	ca
	2,70
	2,57
	2,35
	2,95
	3,00
	3,50

	
	
	Cần cẩu 30tấn
	ca
	0,035
	0,035
	0,035
	0,040
	0,040
	0,05

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AI.65200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BÍCH ĐẶC VÀ BÍCH RỖNG

(Định mức chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp)

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bích đặc
	Bích rỗng

	
	
	
	
	≤50kg/cái
	>50kg/cái
	≤50kg/cái
	>50kg/cái

	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.652
	Lắp các loại mặt bích đặc
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	16,59
	13,65
	23,70
	19,50

	
	
	Gỗ
	m3
	0,020
	0,045
	0,035
	0,030

	
	
	Đá mài
	viên
	0,45
	0,25
	0,65
	0,55

	
	
	Dầu bôi
	kg
	4,50
	3,50
	4,50
	3,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	AI.652
	Lắp các loại mặt bích rỗng
	Nhân công 4/7
	công
	18,40
	16,50
	24,50
	22,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	3,70
	3,03
	5,26
	4,33

	
	
	Palăng xích 5T
	ca
	6,06
	4,98
	6,77
	5,52

	
	
	Mày mài 2,7kw
	ca
	2,5
	1,9
	3,0
	3,5

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AI.65300  LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.

(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao đỉnh dàn ( 10m
	Chiều cao đỉnh dàn > 10m

	
	
	
	
	Dàn nút cầu
	Dàn nút hàn
	Dàn nút cầu
	Dàn nút hàn

	AI.653
	Lắp dựng dàn không gian 
	Vật liệu:

Thép hình

Bulông cường độ cao M16-M50

Que hàn

Gỗ (nhóm 4)

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

Máy thi công:

Cần cẩu 16 T

Cần cẩu 25 T

Máy hàn 23KW

Máy khác


	kg

kg

kg

m3
%

công

ca

ca

%
	1,30

8,7

8,2

0,032

10

15,20

0,22

-

1,9

1
	1,70

8,7

16,4

0,032

10

15,47

0,23

-

3,7

1
	1,60

8,7

8,4

0,035

10

17,9

-

0,26

2,0

1
	2,10

8,7

17,5

0,035

10

18,2

-

0,28

3,9

1

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AI.65400 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn vị
	Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ
	Máng rót, máng chứa, phễu
	Vỏ bao che

	
	
	
	
	
	
	

	AI.654
	Lắp đặt kết cấu thép khác
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	9,50
	11,35
	8,75

	
	
	Thép tấm
	kg
	12,50
	8,50
	8,50

	
	
	Đá mài
	viên
	0,35
	0,45
	0,37

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,019
	0,025
	0,020

	
	
	Dầu bôi
	kg
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	17,50
	15,32
	14,40

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	2,77
	2,95
	2,18

	
	
	Palăng xích 5tấn
	ca
	1,38
	0,95
	0,97

	
	
	Tời điện 5tấn
	ca
	1,38
	0,95
	0,97

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	1,38
	0,95
	0,97

	
	
	Cần cẩu 25tấn
	ca
	0,11
	0,12
	0,13

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần  hao phí
	Đơn Vỵ
	Hệ khung, dầm thép
	Cửa thép, cổng thép

	
	
	
	
	
	

	AI.654
	Lắp đặt kết cấu thép khác
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	13,50
	7,50

	
	
	Thép tấm
	kg
	14,50
	11,50

	
	
	Đá mài
	viên
	0,30
	0,55

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,017
	0,015

	
	
	Dầu bôi
	kg
	3,5
	3,5

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	3,0
	3,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	12,51
	9,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	3,10
	1,70

	
	
	Palăng xích 5tấn
	ca
	1,55
	0,85

	
	
	Tời điện 5tấn
	ca
	1,55
	0,85

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	1,55
	0,85

	
	
	Cần cẩu 25tấn
	ca
	0,10
	0,15

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41
	51


AI.66000 LẮP ĐẶT CỬA VAN 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

AI.66100 LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ cao đóng mở

	
	
	
	
	≤ 5m
	≤10m
	>10m

	
	
	
	
	
	
	

	AI.661
	Lắp đặt cửa van phẳng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	26,0
	32,0
	37,0

	
	
	Que hàn
	Kg
	2,6
	3,2
	3,6

	
	
	Ôxy
	chai
	0,08
	0,1
	0,1

	
	
	Đất đèn
	Kg
	0,4
	0,63
	0,63

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,01
	0,015
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	15,54
	14,76
	13,40

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,74
	0,91
	1,02

	
	
	Cần cẩu 50Tấn
	ca
	0,30
	0,45
	0,45

	
	
	(Hoặc tương tự)
	
	
	
	

	
	
	Máy khác
	%
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AI.66200 LẮP ĐẶT CỬA VAN  HÌNH CUNG

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ cao đóng mở

	
	
	
	
	≤ 5m
	≤10m
	>10m

	
	
	
	
	
	
	

	AI.662
	Lắp đặt cửa van phẳng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	29,0
	36,0
	41,0

	
	
	Que hàn
	Kg
	6,0
	7,2
	7,8

	
	
	Ôxy
	chai
	0,17
	0,2
	0,23

	
	
	Đất đèn
	Kg
	0,8
	1,0
	1,16

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,03
	0,04
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	28,0
	24,5
	21,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,17
	2,05
	2,22

	
	
	Cần cẩu 50Tấn
	ca
	0,65
	0,97
	0,97

	
	
	(Hoặc tương tự)
	
	
	
	

	
	
	Máy khác
	%
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


CHƯƠNG X

CÔNG TÁC LÀM MÁI,  LÀM TRẦN

VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.10000 CÔNG TÁC LÀM MÁI 

AK.11000  LỢP MÁI NGÓI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật

AK.11100  LỢP MÁI NGÓI 22v/m2
AK.11200 LỢP MÁI NGÓI 13v/m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã 

hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị 
	Ngói 22v/m2
	Ngói 13v/m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 4
	(16

	AK.111

AK.112


	Lợp mái ngói 22v/m2
Lợp mái ngói 13v/m2
	Vật liệu
Litô 3x3

Ngói 

Ngói bò 

Gạch chỉ 

Vữa xi măng 

Đinh 6cm 

Dây thép 

Nhân công 3,0/7
Máy thi công 
Máy trộn vữa 80l
Vận thăng 0,8T
	m3
viên

viên

viên

m3
kg

kg

công

ca

ca


	0,426

2260

27

62

0,23

5,3

2,55

12,42

0,035

-
	0,426

2260

27

62

0,23

5,3

2,55

13,70

0,035

0,60
	0,302

1339

27

62

0,23

3,02

2,55

10,2

0,035

-
	0,302

1339

27

62

0,23

3,02

2,55

11,22

0,035

0,60

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


AK.11300 LỢP MÁI NGÓI 75v/m2
AK.11400 LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã 

hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị 
	Ngói 75v/m2
	Ngói âm dương 80v/m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	( 4
	(16
	( 4
	(16

	AK.113

AK.114


	Lợp mái ngói 75v/m2
Lợp mái ngói âm dương 
	Vật liệu
Litô 

Ngói 

Ngói bò 

Gạch chỉ 

Vữa 

Đinh 6cm 

Nhân công 3,5/7
Máy thi công 
Máy trộn vữa 80l

Vận thăng 0,8T
	m3
viên

viên

viên

m3
kg

công

ca

ca


	0,75

7725

27

62

0,23

7,0

15,59

0,035

-
	0,75

7725

27

62

0,23

7,0

17,37

0,035

0,60
	0,80

8240

27

62

0,23

7,0

15,59

0,035

-
	0,80

8240

27

62

0,23

7,0

17,37

0,035

0,60

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


AK.12000 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật

AK.12100 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92 ( 1,52m)

AK.12200 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI 

AK.12300 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA 

Đơn vị tính: 100m2
	Mã
hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần
hao phí
	Đơn
vị
	Fibrô
ximăng
	Tôn múi
	Tấm

nhựa

	
	
	
	
	
	Chiều dài (2m
	Chiều dài bất kỳ
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AK.121
	Lợp mái che 
	Fibrôximăng
	m2
	129,5
	-
	-
	-

	
	tường bằng 
	Tôn múi
	m2
	-
	133,5
	118,5
	-

	
	fibrô xi măng
	Tấm nhựa
	m2
	-
	-
	-
	132,5

	
	
	Đinh, đinh vít
	cái
	
	320
	450
	300

	AK.122
	Lợp mái che
	Móc sắt đệm 
	cái 
	280
	-
	-
	-

	
	tường bằng tôn
	
	
	
	
	
	

	
	múi
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,30
	6,40
	4,50
	5,12

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.123
	Lợp mái che 
	
	
	
	
	
	

	
	tường bằng tấm
	
	
	
	
	
	

	
	nhựa   
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	22
	31


AK.13100 DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ngói mũi hài 75viên/m2
	Ngói 22viên/m2

	
	
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Ngói 22 viên/m2
	viên
	-
	23,1

	AK.131
	Dán ngói 
	Ngói mũi hài 
	viên
	78,5
	-

	
	
	Vữa 
	m3
	0,025
	0,025

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,55
	0,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AK.20000 CÔNG TÁC TRÁT 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

 AK.21000 TRÁT TƯỜNG

AK.21100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	AK.211
	Trát tường

ngoài
	Vữa 
	m3
	0,012
	0,017
	0,023

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,22
	0,26
	0,32

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80 l
	ca 
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AK.21200 TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	AK.212
	Trát tường

trong
	Vữa 
	m3
	0,012
	0,017
	0,023

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,15
	0,20
	0,22

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80 l
	ca 
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	 Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30



Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng 10%
AK.22100 TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	Trát trụ, cột,

lam đứng,

cầu thang
	Vật liệu 
	
	
	
	

	AK.221
	
	Vữa 
	m3
	0,013
	0,018
	0,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,498
	0,52
	0,57

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AK.23000  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã 

hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phầnhao phí 
	Đơn vị 
	Xà dầm
	Trần

	
	
	Vật liệu 
	
	
	

	AK.23
	Trát xà dầm, 

trần
	Vữa 
	m3
	0,018
	0,018

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,35
	0,5

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 80l
	ca
	0,003
	0,003

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	210


Ghi chú: 

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì định mức vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10

 AK.24000 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu 
	Công tác 

xây lắp 


	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị
	Phào đơn
	Phào kép
	Trát gờ chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	AK.241
	Đắp phào đơn 

Đắp phào kép

Trát gờ chỉ
	Vật liệu 
	
	
	
	

	AK.242
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,011
	0,013
	0,0025

	AK.243
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	9,5
	9,5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,2
	0,25
	0,122

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10
	10


 AK.25100 TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 
	Công tác
xây lắp 
	Thành phần
hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AK.251
	Trát sê nô, mái 

hắt, lam ngang
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Vữa  
	m3
	0,012

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công
	0,24

	
	
	
	
	10


 AK.25200 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG 

Đơn vị tính: 1m2

	Mã hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 


	Đơn 

vị 
	 Trát vẩy tường
chống vang 

	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	

	ẠK.252
	Trát vẩy tường 

chống vang
	Vữa  
	m3
	0,041

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công 
	0,31

	
	
	
	
	10


AK.26100 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG 

Đơn vị tính: 1m

	Mã 

hiệu 


	Công tác 

 Xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn

 vị 
	Trát gờ chỉ, gờ lồi, 

đố tường 

	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	

	AK.261
	Trát granitô gờ 
	Vữa lót
	m3
	0,0016

	
	chỉ, gờ lồi, đố 
	Đá trắng nhỏ
	kg
	1,411

	
	tường
	Bột đá 
	kg
	0,705

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,761

	
	
	Bột mầu 
	kg
	0,0106

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	0,32

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AK.26200 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN 

AK.26300  TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

                                                            Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trát tay vịn cầu thang, 

lan can 

dầy 2,5cm 
	Trát thành ô văng, 

sê nô, diềm che nắng

	
	
	
	
	
	Dầy 1cm
	Dầy 1,5cm

	
	
	
	
	
	
	

	AK.262
	Trát granitô

cầu thang, lan can
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Vữa lót
	m3
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	
	
	Đá trắng nhỏ
	kg
	19,14
	14,11
	16,62

	
	
	Bột đá 
	kg
	12,1
	7,05
	9,57

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	8,42
	7,61
	8,02

	AK.263
	Trát granitô 
	Bột mầu 
	kg
	0,111
	0,106
	0,111

	
	thành ô 
	Nhân công 4,5/7
	công 
	2,93
	1,55
	1,55

	
	văng, sê nô, 
	
	
	
	
	

	
	diềm che 
	
	
	
	
	

	
	nắng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10
	20


AK.26400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Trát tường
	Trát trụ, cột

	
	Trát granitô

tường

Trát granitô

Trụ cột
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	

	AK.264
	
	Vữa lót 
	m3
	0,0155
	0,0155

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg
	16,62
	16,62

	
	
	Bột đá 
	kg
	9,57
	9,57

	AK.264
	
	Xi măng trắng 
	kg
	8,02
	8,02

	
	
	Bột mầu 
	kg
	0,111
	0,111

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,05
	2,53



	
	
	
	
	10
	20


AK.27000 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 
	Công tác

 xây lắp 
	Thành phần

 hao phí 
	Đơn vị 
	Trát tường
	Trát trụ, cột

	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	

	AK.271
	Trát đá rửa 
	Vữa lót 
	m3
	0,0155
	0,0155

	
	tường
	Đá trắng nhỏ 
	kg
	15,10
	15,10

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	8,8
	8,8

	AK.272
	Trát đá rửa
	Bột đá 
	kg
	8,5
	8,5

	
	trụ, cột
	Bột mầu 
	kg
	0,05
	0,05

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,48
	0,83

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80l,
	ca
	0,003
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10


  AK.27300 TRÁT ĐÁ RỬA, THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN , DIỀM CHẮN NẮNG 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu

 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 
hao phí 
	Đơn vị 
	Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng

	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	

	AK.273
	Trát đá rửa thành 

sênô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng 
	Vữa lót
	m3
	0,025

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg
	16,32

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	8,90

	
	
	Bột đá 
	kg
	8,70

	
	
	Bột mầu 
	kg
	0,074

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công 
	1,13

	
	
	
	
	10


 AK.30000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH

AK.31100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

                                                            Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	200x250
	200x300
	300x300
	400x400

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.311
	Ốp tường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	trụ, cột
	Gạch
	m2
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005

	
	
	Vữa 
	m3
	0,013
	0,013
	0,013
	0,015

	
	
	Xi măng 
	kg
	0,65
	0,70
	0,75
	0,80

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,17
	0,16
	0,15
	0,14

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,69
	0,60
	0,55
	0,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	500x500
	600x600
	450x900
	600x900

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.311
	Ốp tường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	trụ, cột
	Gạch
	m2
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005

	
	
	Vữa 
	m3
	0,015
	0,02
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng 
	kg
	0,85
	0,90
	1,00
	1,15

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,12
	0,12
	0,12
	0,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,48
	0,45
	0,45
	0,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	60
	70
	80


AK.31200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT

                                                            Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	120x300
	120x400
	120x500
	150x150

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.312
	Ốp chân
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	tường,
	Gạch
	m2
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005

	
	viền tường
	Xi măng 
	kg
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	viền trụ,
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	cột
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,60
	0,58
	0,54
	0,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	150x300
	200x400
	150x500

	
	
	
	
	
	
	

	AK.312
	Ốp chân tường,

viền tường,

viền trụ, cột
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,005
	1,005
	1,005

	
	
	Xi măng 
	kg
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,60
	0,52
	0,56

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	60
	70


Ghi chú:
Công tác ốp gạch được định mức cho 1m2 ốp theo kích thước gạch. Khi sử dụng để tính đơn giá căn cứ vào loại gạch, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ để áp dụng. 

AK.32000 CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN

AK.32100 ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG

         
Thành phần công việc:

        
 Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Có chốt bằng Inox
	Sử dụng keo dán

	AK.321
	Ốp đá granit tự nhiên vào tường
	Vật liệu

Đá granít tự nhiên 

Móc inox

Keo dán

Silicon chít mạch 

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công
Máy cắt đá 1,7KW

Máy khác
	m2
cái

kg

kg

%

công

ca

%
	1,005

11,0

-

0,28

0,5

0,81

0,25

10
	1,005

-

4,7

0,33

0,5

0,68

0,25

5

	
	10
	20


AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO  TƯỜNG

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1m2
	Mã 

hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	> 0,25

	AK.322
	Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường
	Vật liệu

Đá 

Vữa xi măng

Xi măng trắng

Móc sắt

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công
Máy cắt đá 1,7KW

Máy khác
	m2
m2

kg

cái

%

công

ca

%
	1,005

0,035

0,35

24

2,5

1,48

0,25

10
	1,005

0,035

0,35

16

2,5

1,4

0,25

5
	1,005

0,035

0,25

8

2,5

1,3

0,25

5

	
	10
	20
	30


Ghi chú : ốp đá Granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ hao phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với định mức ốp đá vào tường tương ứng

AK.40000 CÔNG TÁC LÁNG 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật

 AK.41100 LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn 

vị 
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	2,0
	3,0

	
	
	
	
	
	

	AK.411
	Láng nền
	Vật liệu 
	
	
	

	
	sàn không
	Vữa
	m3
	0,025
	0,035

	
	đánh mầu 
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,068
	0,106

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,003
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AK.41200 LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn 

vị 
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	2,0
	3,0

	
	
	
	
	
	

	AK.412
	Láng nền, sàn 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	có đánh mầu
	Vữa
	m3
	0,025
	0,035

	
	
	Xi măng PC30
	kg
	0,301
	0,301

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,091
	0,125

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,003
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


 AK.42000 LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, 

   GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm
	Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm
	Mương cáp, mương rãnh dầy 1cm
	Hè dầy 3cm

	AK.421

AK.422

AK.423

AK.424
	Láng sê nô, mái hắt, máng nước

Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp

Láng mương cáp, mương rãnh 

Láng hè


	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa 

Xi măng PC30

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy trộn 80l
	m3
kg

%

công

ca
	0,013

-

0,5

0,118

0,003
	0,025

0,303

0,5

0,142

0,003


	0,013

-

0,5

0,118

0,003
	0,035

0,301

0,5

0,135

0,003

	
	
	
	
	10
	10
	10
	10


AK.43000 LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Nền sàn
	Cầu thang

	
	
	
	
	
	

	AK.431
	Láng granitô nền sàn

Láng granitô cầu thang
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá trắng 
	kg
	12,06
	16,5

	
	
	Bột đá
	kg
	5,628
	9,5

	AK.432
	
	Bột mầu 
	kg
	0,071
	0,105

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	5,656
	9,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7


	công
	1,52
	2,77

	
	
	
	
	10
	10


AK.44000 LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG

        
 Thành phần công việc:

         
Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

                                                                                                                  Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày láng  (cm)

	
	
	
	
	 1,5
	 2

	AK.441
	Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường
	Vật liệu

Sỏi hạt lớn

Xi măng 

Bột đá

Nẹp gỗ 10x20

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy trộn 80l


	kg

kg

kg

m

%

công

ca


	30,00

9,40

6,50

0,50

1,5

0,40

0,003
	40,00

12,50

9,00

0,50

1,5

0,45

0,003

	
	10
	20


 AK.50000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AK.51000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH

AK.51100  LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lát gạch chỉ
	Lát gạch thẻ

	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	

	AK.511
	Lát gạch chỉ
	Gạch chỉ, gạch thẻ
	viên
	40
	44,5

	
	Lát gạch thẻ
	Vữa miết mạch 
	m3
	0,00255
	0,00275

	
	
	Vữa lót 
	m3
	0,0255
	0,0255

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,136
	0,156

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AK.51200 LÁT NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	150x150
	200x200
	200x300
	300x300

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.512
	Lát nền,
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	sàn
	Gạch
	m2
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005

	
	
	Vữa 
	m3
	0,016
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng 
	kg
	0,85
	0,85
	0,85
	0,80

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,24
	0,20
	0,18
	0,16

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,183
	0,175
	0,173
	0,17

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	400x400
	500x500
	450x600
	600x600
	600x900

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.512
	Lát nền,
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	sàn
	Gạch
	m2
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005
	1,005

	
	
	Vữa 
	m3
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng 
	kg
	0,80
	0,75
	0,70
	0,65
	0,60

	
	
	Xi măng trắng
	kg
	0,12
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14
	0,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7KW
	ca
	0,035
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	60
	70
	80
	90


Ghi chú: 

Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với định mức tương ứng.

 AK.52000 LÁT, DÁN GẠCH VỈ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Lát gạch vỉ
	Dán gạch vỉ

	
	
	
	
	
	

	AK.521
	Lát gạch vỉ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gạch vỉ 
	m2
	1,005
	1,005

	
	
	Vữa 
	m3
	0,0155
	-

	
	
	Keo dán
	kg
	-
	0,5

	AK.522
	Dán gạch vỉ
	Xi măng trắng 
	kg
	2,0
	2,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,2
	0,22



	
	
	
	
	10
	10


AK.53000 LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG 

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bậc tam cấp
	Bậc cầu thang

	AK.531

AK.532
	Lát bậc tam cấp

Lát bậc cầu thang
	Vật liệu

Gạch 

Vữa xi măng

Xi măng trắng

Vật liệu khác.

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy cắt 1,7KW


	m2
m3
kg

%

công

ca
	1,05

0,025

0,15

1,5

0,35

0,15
	1,05

0,025

0,15

1,5

0,45

0,20

	
	10
	10


AK.54000 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Gạch 22x10,5x15

4lỗ (cm)
	Gạch

22x15x10,5

6lỗ (cm)
	Gạch 22x22x10,5

10 lỗ (cm)

	AK.541

AK.542

AK.543
	Gạch 22x10,5x15

Gạch

22x15x10,5

Gạch 22x22x10,5


	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên
	40
	29
	21

	
	
	Vữa miết mạch
	m3
	0,0075
	0,0050
	0,0055

	
	
	Vữa lót
	m3
	0,0255
	0,0255
	0,0255

	
	
	Vật liệu klhác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,20
	0,18
	0,17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10
	10


  AK.55000LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.

AK.55100 LÁT GẠCH XI MĂNG 

AK.55200LÁT GẠCH LÁ DỪA 

AK.55300 LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn
vị
	Gạch xi măng
	Gạch lá dừa
	Gạch xi măng

tự chèn

	
	
	
	
	
	
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	
	
	3,5
	5,5

	AK.551

AK.552

AK.553
	Lát gạch xi măng

Lát gạch lá dừa

Lát gạch xi măng tự chèn
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch xi măng 
	m2
	1,01
	-
	-
	-

	
	
	Gạch lá dừa 
	viên 
	-
	44,5
	-
	-

	
	
	Gạch xi măng tự chèn
	m2
	-
	-
	1,01
	1,01

	
	
	Vữa lót
	m3
	0,0255
	0,0255
	-
	-

	
	
	Vữa miết mạch
	m3
	-
	0,0028
	-
	-

	
	
	Xi măng PC30
	kg
	0,08
	-
	-
	-

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,18
	0,19
	0,14
	0,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10
	10
	20


 AK.55400 LÁT GẠCH ĐẤT NUNG

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Kích thước gạch (mm)

	
	
	
	
	300x300
	350x350
	400x400

	AK.554
	Lát gạch đất nung 
	Vật liệu

Gạch đất nung 

Vữa lót

Xi măng 

Nhân công 4,0/7
	m2
m3
kg

công
	1,01

0,026

2,0

0,173


	1,01

0,026

1,75

0,170
	1,01

0,026

1,50

0,165

	
	10
	20
	30


 AK.56100  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã 

hiệu 
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn 

vị 
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	 ≤ 0,16
	≤ 0,25
	>0,25

	
	
	
	
	
	
	

	AK.561
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	Lát đá

cẩm 

thạch,

hoa

cương 
	Đá 
	m2
	1,05
	1,05
	1,05

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,5
	0,35
	0,25

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,50
	0,435
	0,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy cắt 1,7KW
	ca
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30



Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang hao phí nhân công nhân hệ số 1,35 so với định mức lát đá nền sàn tương ứng

AK.56200 LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ  CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)

                                                                                                                           Đơn vị tính:1 m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí


	Đơn vị
	Bậc tam cấp
	Bậc cầu thang
	Mặt bệ các loại

	AK.562
	Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang,  mặt bệ

các loại.


	Vật liệu

Đá granít tự nhiên

Vữa xi măng

Xi măng trắng

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công
Máy cắt 1,7KW


	m2
m3
kg

%

công

ca
	1,05

0,025

0,15

0,5

0,45

0,20
	1,05

0,025

0,15

0,5

0,50

0,20
	1,05

0,025

0,15

0,5

0,62

0,35

	
	10
	20
	30


 AK.57000 BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã

 hiệu
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn

vị 
	Bó vỉa thẳng 
	Bó vỉa cong 

20x20cm

	
	
	
	
	18x22

x100cm
	18x33
x100cm
	

	AK.571

AK.572
	Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn

Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tấm bê tông 
	m
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,005
	0,0053
	0,015

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,1
	0,14
	0,46

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10



AK.60000 CÔNG TÁC LÀM TRẦN

AK.61000 LÀM TRẦN CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị 
	Trần 

cót ép 
	Trần gỗ dán, ván ép

	
	
	
	
	
	

	AK.611
	Làm trần cót ép 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cót ép 
	m2
	1,10
	-

	AK.612
	Làm trần gỗ dán
	Gỗ dán, ván ép
	m2
	-
	1,10

	
	
	Gỗ xẻ 
	m3
	0,02
	0,02

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,14
	0,14

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10


LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, 

   TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA, LAMBRI...

AK.62000 LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Trần có tấm cách âm acostic
	Trần có tấm cách nhiệt sirofort

	
	
	
	
	
	

	AK.621
	Làm trần gỗ dán 
	Vật liệu
	
	
	

	
	(ván ép) cách âm
	Gỗ xẻ
	m3
	0,024
	0,024

	
	acostic
	Gỗ dán (ván ép)
	m2
	1,1
	1,1

	
	
	Đinh các loại 
	kg
	0,18
	0,18

	AK.622
	Làm trần gỗ dán 

(ván ép) cách nhiệt sirofort
	Tấm cách âm 
	m2
	1,05
	-

	
	
	Tấm cách nhiệt
	m2
	-
	1,05

	
	
	Keo dán 
	kg
	0,3
	0,3

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	0,8
	0,8

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10


AK.63100 LÀM TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, MÚT DẦY 5cm NẸP PHÂN Ô 

BẰNG GỖ 

AK.63200 LÀM TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP 

NỔI TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Trần bọc simili, mút dầy 3(5cm 
	Trần chia ô có gioăng chìm hoặc nẹp nổi

	
	
	
	
	
	

	AK.631
	Làm trần ván ép 

bọc Simili, mút 

dầy 3 ( 5cm nẹp 

phân ô bằng gỗ 

Làm trần ván ép

chia ô nhỏ có 

gioăng chìm hoặc 

nẹp nổi trang trí
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ván ép 
	m2
	1,10
	1,10

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,02
	0,02

	
	
	Nẹp gỗ 
	m
	2,0
	-

	
	
	Simili
	m2
	1,3
	-

	AK.632
	
	Mút dầy 3(5cm
	m2
	1,1
	-

	
	
	Đinh các loại 
	kg
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,0
	5,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	2,0
	0,7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10


AK.64000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN , TẤM NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp 
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Tấm trần

 thạch cao hoa văn 50x50cm
	Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm
	Làm trần nhựa + khung xương

	
	
	
	
	
	
	

	AK.641
	Làm trần bằng tấm 

trần thạch cao hoa 

văn 50x50cm; 

61x41cm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ 
	m3
	0,02
	0,02
	-

	
	
	Thép góc
	kg
	2,5
	-
	-

	
	
	Thép tròn 
	kg
	2,0
	-
	-

	AK.642
	Làm trần bằng tấm  

nhựa hoa văn 

50x50cm
	Tấm trần thạch cao 
	tấm
	4,0
	-
	-

	
	
	Tấm nhựa 
	tấm 
	-
	4,0
	-

	
	
	Tấm nhựa+khung xương
	m2
	-
	-
	1,05

	AK.643
	Làm trần bằng tấm 

nhựa khung xương 

sắt L3x4
	Nẹp gỗ 
	m
	-
	4,0
	-

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,50
	0,8
	0,26

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	210
	310


AK.65100 LÀM TRẦN LAMBRI GỖ 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Lambris gỗ dầy 1,0cm
	Lambris gỗ dầy 1,5cm

	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	

	AK.651
	Làm trần 
	Gỗ xẻ
	m3
	0,02
	0,02

	
	Lambri gỗ 
	Gỗ ván làm Lambri
	m3
	0,012
	0,017

	
	
	Đinh các loại 
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	1,75
	1,75

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20

	
	
	
	
	
	


AK.66000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO 

(Khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)

 Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Làm trần phẳng
	Làm trần 

giật cấp

	AK.66

AK66
	Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao
	Vật liệu

Thanh U trên

Thanh U dưới

Thanh V 25x25

Thanh liên kết U trên với U dưới

Thanh treo (V nhỏ)

Tăng đơ

Tấm thạch cao 9mm

Băng keo lưới

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7


	thanh

thanh

thanh

cái

cái

cái

m2

m

%

công


	0,557

1,021

0,279

3,732

2,671

2,671

1,05

2,082

2,5

1,8


	0,587

1,006

0,294

3,690

3,016

3,016

1,05

3,265

1,5

2,1



	
	110
	210


AK.70000 CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

AK.71100 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

AK.71200 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT 

AK.71300 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần

hao phí 
	Đơn vị 
	Vách ngăn 

ván ép 
	Gỗ ván ghép khít
	Gỗ ván chồng mí

	
	
	
	
	
	Chiều dầy gỗ (cm)

	
	
	
	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.711
	Làm vách ngăn 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	bằng ván ép 
	Gỗ xẻ 
	m3
	0,0015
	0,0172
	0,023
	0,02
	0,025

	AK.712
	Làm vách ngăn 
	Ván ép 
	m2
	1,1
	-
	-
	-
	-

	
	 bằng gỗ ván 
	Đinh các loại 
	kg
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	ghép khít 
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,3
	0,38
	0,38
	0,58
	0,58

	AK.713
	Làm vách ngăn 
	
	
	
	
	
	
	

	
	bằng gỗ ván 
	
	
	
	
	
	
	

	
	chống mí
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10
	20
	10
	20


AK.72100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ 

AK.72200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ 

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Chân tường 
	Tay vịn cầu thang 

	
	
	
	
	Kích thước (cm)

	
	
	
	
	2x10
	2x20
	8x10
	8x14

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.721

AK.722
	Gia công và đóng chân tường 

bằng gỗ

Gia công và lắp 

đặt tay vịn cầu

thang bằng gỗ


	Vật liệu
Gỗ xẻ
	m3
	0,0023
	0,0046
	0,0092
	0,0129

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,143
	0,172
	0,40
	0,49

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


AK.73100 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

 AK.73200 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu 
	Công tác

 xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 


	Đơn vị 
	Khung gỗ để đóng lưới, 

vách ngăn 
	Khung gỗ dầm sàn

	
	
	
	
	
	

	AK.731
	Gia công và lắp 
	Vật liệu
	
	
	

	
	dựng khung gỗ 
	Gỗ xẻ
	m3
	1,12
	1,12

	
	để đóng lưới, 
	Đinh các loại
	kg
	3,0
	3,0

	
	vách ngăn 
	
	
	
	

	AK.732
	Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn 


	Nhân công 4,0/7
	công
	8,0
	10,0



	
	
	
	
	10
	10


AK.74100 LÀM MẶT SÀN GỖ 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu


	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Ván dầy 2cm
	Ván dầy 3cm

	
	
	
	
	
	

	AK.741
	Làm mặt sàn gỗ 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ 
	m3
	0,023
	0,035

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,09
	1,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì nhân công tăng được nhân hệ số 1,2

 AK.75100 LÀM TƯỜNG LAMBRIS

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu

 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Lambris gỗ dầy 1cm 
	Lambris gỗ dầy 1,5cm

	
	
	
	
	
	

	AK.751
	Làm tường 
	Vật liệu
	
	
	

	
	Lambris 
	Gỗ xẻ 
	m3
	0,013
	0,019

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	1,15
	1,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


 AK.76100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

 AK.76200 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đóng mắt cáo
	Đóng diềm mái

	
	
	
	
	Lỗ 5x5cm
	Lỗ 10x10cm
	Dầy 2cm
	Dầy 3cm

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.761
	Gia công và đóng 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	mắt cáo bằng nẹp
	Gỗ xẻ
	m3
	0,010
	0,007
	0,023
	0,035

	
	gỗ 3x1cm
	Đinh các loại
	kg
	0,20
	0,20
	0,10
	0,10

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,84
	0,74
	0,30
	0,33

	AK.762
	Gia công và đóng 
	
	
	
	
	
	

	
	diềm mái bằng gỗ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20

	
	
	
	
	
	
	
	


AK.77100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU 

	Mã hiệu 
	Công tác 

xây lắp 


	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị 
	Dán dạng tấm 

ĐVT: 1m2
	Dán dạng chỉ rộng (3cm
ĐVT: 1m

	
	
	
	
	
	

	AK.771
	Dán Foocmica vào các kết cấu 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Foocmica 
	m2
	1,100
	0,033

	
	
	Keo dán 
	kg
	0,15
	0,0054

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3,0
	3,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,1
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


 AK.77200 ỐP SIMILI + MÚT VÀO CẤU KIỆN GỖ 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp


	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	

	AK.772
	Ốp simili+mút vào cấu kiện gỗ
	Mút dày 3(5cm
	m2
	1,1

	
	
	Simili
	m2
	1,3

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AK.77300  DÁN GIẤY TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

Xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Dán giấy

 vào tường 
	Dán giấy 

vào trần

	
	
	
	
	Tường gỗ ván 
	Tường trát vữa 
	Trần gỗ 
	Trần trát vữa

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.773
	Dán giấy
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	trang trí
	Giấy trang trí 
	m2
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	
	
	Keo dán 
	kg
	0,10
	0,18
	0,10
	0,18

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,1
	0,12
	0,13
	0,14



	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AK.77400 LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO

         
Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thuỷ tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

 xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.774
	Làm vách bằng tấm thạch cao


	Vật liệu

Thanh U (ngang trên và dưới)

Thanh C (đứng)

Tấm thạch cao 12mm

Sợi thuỷ tinh

ThanhV 25x25

Băng keo lưới

Sắt hộp 50x50

Thanh nhôm V 50x50 

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7


	thanh

thanh

m2

m2
thanh

m

m

thanh

%

công
	0,409

0,798

1,05

1,000

0,218

2,959

0,082

0,136

1

1,200



	
	10


AK.77500 LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gioăng đồng
	Gioăng kính

	
	
	
	
	
	

	AK.775
	Lắp gioăng đồng,
	Vật liệu 
	
	
	

	
	gioăng kính trang trí 
	Gioăng đồng
	m
	1,02
	-

	
	không có hoa văn 
	Gioăng kính
	m
	-
	1,05

	
	cho láng nền sàn 
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,22
	0,12

	
	granitô
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AK.77600 SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT HỘP MÀN CỬA, HỘP ĐÈN

Đơn vị tính : 1m

	Mã hiệu
	Công  tác 

xây lắp 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hộp màn cửa; hộp đèn tường

	
	
	
	
	Bọc ván ép
	Bọc lambris

	
	
	
	
	
	

	AK.776
	Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn
	Vật liệu

Gỗ 

Ván ép

Đinh các loại

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7


	m3
m2
kg

%

công
	0,0055

0,385

0,050

5

0,40


	0,0033

0,550

0,050

5

0,35

	
	11
	12


Đơn vị tính : 1m2

	Mã hiệu
	Công  tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Hộp đèn trần 

	
	
	
	
	Âm trần
	Đóng nổi

	
	
	
	
	
	Bọc ván ép
	Bọc lambris

	AK.776
	Sản xuất và lắp đặt hộp đèn
	Vật liệu

Gỗ 

Kính xây dựng

Ván ép

Đinh các loại

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7


	m3
m2
m2
kg

%

công
	0,0150

1,150

0,700

0,150

5

0,80
	0,0050

1,150

1,700

0,150

5

2,10
	0,0180

1,150

0,400

0,150

5

2,50

	
	21
	31
	32


CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT, 

QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI

AK.81100 QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Trong nhà 

1 nước trắng

2 nước mầu
	Ngoài nhà
	Quét nước xi măng

2 nước

	
	
	
	
	
	
	

	AK.811
	Quét vôi 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	trong nhà,
	Xi măng
	kg
	-
	-
	1,13

	
	ngoài nhà,
	Bột mầu 
	kg
	0,02
	-
	-

	
	quét nước 
	Vôi cục
	kg
	0,30
	0,316
	-

	
	xi măng
	Phèn chua 
	kg
	0,006
	0,006
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,038
	0,045


	0,030

	
	
	
	
	10
	20
	30


AK.81200 QUAY VÔI GAI VÀO CÁC KẾT CẤU 

AK.81300 PHUN XỐP VÀO CÁC KẾT CẤU BẰNG VỮA XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 
	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị 
	Quay vôi gai
	Phun xốp

	
	
	
	
	Chiều cao
 ( 4m
	Chiều cao >4m
	Xi măng cát vàng không trộn mầu 
	Xi măng cát vàng có trộn mầu 

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.812
	Quay vôi gai
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	vào các kết
	Cát vàng
	m3
	0,002
	0,002
	0,005
	0,005

	
	cấu
	Xi măng 
	kg
	-
	-
	7,0
	7,0

	AK.813
	Phun xốp vào
	Bột mầu 
	kg
	0,032
	0,032
	-
	0,35

	
	các kết cấu
	Keo da trâu
	kg
	0,023
	0,023
	-
	0,01

	
	bằng vữa xi
	Vôi 
	kg
	0,3
	0,3
	-
	-

	
	măng
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,08
	0,10
	0,48
	0,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


 AK.82000 CÔNG TÁC BẢ CÁC KẾT CẤU 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu 
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn 

vị 
	Bả bằng ma tít 
	Bả bằng xi măng 

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần 
	Vào tường 
	Vào cột, dầm, trần 

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.821
	Bả bằng ma tít,

vào các kết cấu 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	-
	-
	0,30
	0,30

	
	
	Ma tít
	kg
	0,40
	0,40
	-
	-

	
	
	Giấy ráp 
	m2
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01

	AK.822
	Bả bằng 
	Bột phấn 
	kg
	-
	-
	0,40
	0,40

	
	xi măng vào
	Vôi cục 
	kg
	-
	-
	0,10
	0,10

	
	các kết cấu 
	Vật liệu khác
	%
	-
	-
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,30
	0,36
	0,40
	0,48

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20


Đơn vị tính: 1m2
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn

vị
	Bả bằng hỗn hợp sơn +XM trắng + phụ gia
	Bả bằng
Ventonít

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AK.823
	- Bả bằng hỗn
	
	
	
	
	
	

	
	hợp sơn +XM
	Sơn 
	kg
	0,40
	0,40
	-
	-

	
	trắng + bột bả
	Ven tonít
	kg
	-
	-
	1,2
	1,2

	
	+ phụ gia
	Bột bả
	kg
	0,3
	0,3
	-
	-

	
	vào các kết cấu 
	Xi măng trắng 
	kg
	0,2
	0,2
	-
	-

	AK.824
	Bả bằng
	Phụ gia 
	kg
	0,025
	0,025
	-
	-

	
	ventonít vào
	Giấy ráp
	m2
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	các kết cấu
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,45
	0,540
	0,43
	0,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	10
	20



AK.82500 BẢ BẰNG BỘT BẢ JAYYNIC, ATANIC VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã 

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn

vị
	Bột bả JAJYNIC
	Bột bả ATaNIC

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.825
	Bả bằng bột bả JAJYNIC

Bả bằng bột bả ATANIC
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Bột bả JAJYNIC
	kg
	0,40
	0,40
	-
	-

	
	
	Bột bả ATANIC
	kg
	-
	-
	0,34
	0,34

	
	
	Giấy ráp
	m2
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	AK.825
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,30
	0,35
	0,30
	0,35

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AK.83000 CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

 AK.83100 SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 
	Công tác

xây

lắp
	Thành phần

hao phí 
	Đơn vị 
	Sơn cửa kính


	Sơn cửa pa nô 


	Sơn cửa chớp 



	
	
	
	
	2 
nước
	3
nước
	2
nước
	3
nước
	2
nước
	3

nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	AK.831
	Sơn 
	Sơn 
	kg
	0,1
	0,13
	0,273
	0,359
	0,372
	0,459

	
	cửa
	Vật liệu khác 
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công
	0,050
	0,064
	0,124
	0,160
	0,185
	0,24

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


 AK.83200 SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP

Đơn vi tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sơn gỗ
	Sơn kính mờ 1 nước

	
	
	
	
	2 nước
	3 nước
	

	
	
	
	
	
	
	

	AK.832
	Sơn gỗ, sơn 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	kính mờ
	Sơn 
	kg
	0,248
	0,320
	0,078

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,0
	1,0
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,142
	0,167
	0,021

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	21


AK.83320 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN LEVIS

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sơn kết cấu gỗ

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	AK.833
	Sơn kết cấu gỗ
	Vật liệu

Sơn lót Levis Ligna

Sơn phủ Levis Metal

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

%

công
	0,138

0,143

1

0,05
	0,138

0,258

1

0,065

	
	21
	22


AK.83330 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN  ICI DULUX

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Sơn kết cấu gỗ 

	
	
	
	
	1 nước lót 1 nước phủ
	1 nước lót 2 nước phủ

	 AK.833
	Sơn kết cấu gỗ bằng sơn  ICI Dulux


	Vật liệu

Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime

Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

%

công
	0,115

0,06

1

0,052
	0,115

0,110

1

0,064

	
	31
	32


 AK.83400 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Sơn sắt dẹt


	Sơn sắt thép các loại

	
	
	
	
	2 nước
	3 nước
	2 nước
	3 nước

	AK.834

AK.834
	Sơn sắt dẹt

Sơn sắt thép các loại
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn 
	kg
	0,062
	0,082
	0,164
	0,225

	
	
	Xăng 
	kg
	-
	-
	0,118
	0,118

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	-
	-
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7


	công 
	0,051
	0,074
	0,086
	0,125

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AK.83450 SƠN  SẮT THÉP BẰNG SƠN LEVIS

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sơn sắt thép các loại

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	AK.834
	Sơn sắt thép
	Vật liệu

Sơn lót Levis Metal

Sơn phủ Levis Ligna

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

%

công
	0,135

0,126

1

0,071
	0,135

0,242

1

0,094

	
	51
	52


AK.83460 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN  ICI DULUX

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn 

vị
	Sơn sắt thép các loại

	
	
	
	
	1 nước lót 1 nước phủ
	1 nước lót 2 nước phủ

	 AK.834
	Sơn thép các loại bằng sơn  ICI Dulux


	Vật liệu

Sơn PU Dulux Timber Tone

Sơn phủ Maxilite Enamel

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

%

công
	0,125

0,115

1

0,071
	0,125

0,200

1

0,094

	
	61
	62


AK.84110 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ  BẰNG SƠN SUPER

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, tường

trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.8411
	Sơn dầm, trần, cột,

tường trong nhà, tường ngoài nhà
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn lót Super ATa
	kg
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	
	
	Sơn phủ Super Ata mịn 
	kg
	0,084
	0,117
	-
	-

	
	
	Sơn phủ Super Ata mịn 
	kg
	-
	-
	0,094
	0,122

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,042
	0,060
	0,046
	0,066

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AK.84210 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ  BẰNG SƠN LEVIS

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, tường

trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	AK.842
	Sơn dầm, trần, cột,

tường trong nhà, tường ngoài nhà
	Vật liệu

Sơn lót Levis Fix chống kiềm

Sơn Levis Satin trong nhà

Sơn Levis Latex ngoài nhà

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	kg

kg

kg

%

công
	0,125

0,112

-

1

0,042
	0,125

0,224

-

1

0,060


	0,125

-

0,118

1

0,046
	0,125

-

0,236

1

0,066

	
	11
	12
	13
	14


 AK.84220 SƠN VÀO DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ  KHÔNG BẢ  BẰNG SƠN LEVIS

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị 
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	AK.842
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà
	Vật liệu

Sơn lót Levis Fix chống kiềm

Sơn Levis Satin

Sơn Levis Latex

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	kg

kg

kg

%

công
	0,161

0,144

-

1

0,046
	0,161

0,228

-

1

0,066


	0,161

-

0,150

1

0,051
	0,161

-

0,300

1

0,073

	
	21
	22
	23
	24


 AK.84310 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ  BẰNG SƠN JOTON

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị 
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	AK.843
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
	Vật liệu

Sơn lót Joton Pros chống kiềm

Sơn Joton PA trong nhà

Sơn Joton PA  ngoài nhà

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

	kg

kg

kg

%

công
	0,128

0,115

-

1

0,042
	0,128

0,230

-

1

0,060


	0,128

-

0,121

1

0,046


	0,128

-

0,242

1

0,066

	
	11
	12
	13
	14


AK.84320 SƠN VÀO DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ  KHÔNG BẢ  BẰNG SƠN JOTON

                                                                                                                          Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị 
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ
	1 nước lót

1 nước phủ
	1 nước lót

2 nước phủ

	AK.843
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả 
	Vật liệu

Sơn lót  Joton Pros chống kiềm

Sơn Joton FA trong nhà

Sơn Joton FA ngoài nhà

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

%

công
	0,159

0,143

-

1

0,046
	0,159

0,286

-

1

0,066
	0,159

-

0,152

1

0,051
	0,159

-

0,304

1

0,073

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	22
	23
	24


 AK.84410 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót 1 nước phủ
	1 nước lót 2 nước phủ
	1 nước lót 1 nước phủ
	1 nước lót 2 nước phủ

	AK.844
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà
	Vật liệu

Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm
Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà
Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

%

công
	0,125

0,08

-

1

0,042
	0,125

0,16

-

1

0,060
	0,125

-

0,09

1

0,046
	0,125

-

0,18

1

0,066

	
	11
	12
	13
	14


 AK.84420 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.8442
	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà
	Vật liệu

Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm
Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà
Sơn  ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	kg

kg

kg

%

công
	0,162

0,096

-

1

0,046
	0,162

0,192

-

1

0,066
	0,162

-

0,108

1

0,051
	0,162

-

0,216

1

0,073

	
	1
	2
	3
	4


 AK.85110 SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ATa

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sơn tạo gai tường,

1 nước lót,

1 nước phủ

	
	
	
	
	

	AK.851
	Sơn tạo gai tường
	Vật liệu

Sơn lót chống kiềm Super Ata

Sơn lót chống thấm Super Ata

Sơn tạo gai ATa

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	kg

kg

kg

%

công
	0,125

0,127

0,143

1

0,052

	
	11


AK.85210 SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN LEVIS

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sơn tạo gai tường,

1 nước lót,

1 nước phủ

	
	
	
	
	

	AK.852
	Sơn tạo gai tường, sơn kết cấu gỗ, sắt thép
	Vật liệu

Sơn Levis Fix chống kiềm

Sơn tạo gai Levis

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7


	kg

kg

%

công
	0,125

0,141

1

0,052

	
	11


AK.85300 SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG, SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN  ICI DULUX

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị
	Sơn nền, sàn 

1 nước lót, 

1 nước phủ
	Sơn tạo gai tường 1 nước lót, 1 nước phủ tạo gai

	
	
	
	
	
	

	AK.853
	Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn  ICI Dulux


	Vật liệu

Sơn lót Devoe Pre-prime 167

Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating

Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm

Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
	kg

kg

kg

kg

%

công
	0,095

0,115

-

-

1

0,05
	-

-

0,130

0,143

1

0,055

	
	11
	21


AK.91100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG 

(công nghệ sơn nóng)

        
Thành phần công việc:

       
Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

 hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp sơn (mm)

	
	
	
	
	1
	1,5
	2
	3

	AK.911
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt 
	Vật liệu

Sơn dẻo nhiệt

Sơn lót

Gas đốt

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7

Máy thi công
Thiết bị sơn kẻ vạch 

YHK10A

Lò nấu sơn YHK 3A

Ôtô 2,5T

Máy khác


	kg

kg

kg

%

công

ca

ca

ca

%


	2,91

0,25

0,103

1,0

0,15

0,022

0,024

0,024

2
	3,94

0,25

0,138

1,0

0,17

0,028

0,028

0,026

2
	5,19

0,25

0,152

1,0

0,19

0,032

0,032

0,028

2
	7,87

0,25

0,18

1,0

0,23

0,04

0,04

0,032

2

	
	11
	21
	31
	41


Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.

AK.91200  SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 

 - Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn 

 - Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật 

 - Bảo đảm an toàn giao thông 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn vị
	Sơn  nút, đảo  bằng thủ công
	Sơn phân tuyến bằng thủ công
	Sơn phân tuyến bằng máy

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu 
	
	
	
	

	AK.912
	 Sơn, kẻ phân 
	Sơn 
	kg
	0,58
	0,58
	0,55

	
	tuyến đường
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,13
	0,17
	0,06

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy phun sơn 
	ca
	-
	-
	0,03

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31


AK.92100 QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊ NÔ, Ô VĂNG ...

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AK.921
	Quét Flinkote
	Vật liệu
	
	

	
	chống thấm mái,
	Flinkote
	kg
	0,75

	
	sê nô, ô văng ...
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,03

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11


AK.93100 ĐÁNH VÉC NI KẾT CẤU GỖ 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần hao phí 
	Đơn 

vị 
	Vernis cobalt
	Vernis tampon

	
	
	
	
	
	

	AK.931
	- Đánh véc ni 
	Vật liệu
	
	
	

	
	kết cấu gỗ
	Phấn talíc
	kg
	0,002
	0,02

	
	
	Bột mầu 
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Giấy ráp thô
	m2
	0,02
	0,02

	
	
	Giấy ráp mịn 
	m2
	0,02
	0,02

	
	
	Dầu bóng 
	kg
	0,15
	-

	
	
	Xăng 
	lít
	0,1
	-

	
	
	Véc ni

Cồn 90o 
	kg

lít
	-

-
	0,04

0,25

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	0,34
	0,42



	
	
	
	
	11
	21


AK.94100 QUÉT NHỰA BI TUM

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 
	Công tác

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Quét nhựa bi tum nóng vào tường 
	Quét nhựa bi tum nguội vào tường 
	Quét hắc ín vào gỗ 

	
	
	
	
	
	
	

	AK.941
	Quét nhựa
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	bitum
	Nhựa bitum số 4
	kg
	2,1
	0,158
	-

	
	
	Bột đá 
	kg
	1,206
	-
	-

	
	
	Củi đun
	kg
	2,0
	-
	-

	
	
	Xăng 
	lít
	-
	0,352
	-

	
	
	Hắc ín 
	kg
	-
	-
	0,2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,07
	0,02
	0,06

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31

	
	
	
	
	
	
	


AK.94200 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 


	Công tác
xây lắp 
	Thành phần

hao phí 
	Đơn vị 
	1 lớp giấy 1 lớp

 nhựa 
	2 lớp giấy 

2 lớp nhựa 
	2 lớp giấy 

3 lớp 

nhựa 
	3 lớp giấy

 4 lớp nhựa 

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.942
	Quét nhựa
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	bi tum và 
	Nhựa bitum số 4
	kg
	1,575
	3,15
	4,725
	6,3

	
	dán giấy 
	Giấy dầu 
	m2
	1,248
	2,496
	2,496
	3,744

	
	dầu
	Bột đá 
	kg
	0,905
	1,809
	2,714
	3,618

	
	
	Củi đun 
	kg
	1,5
	3,0
	4,5
	6,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,28
	0,40
	0,47
	0,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	31
	41


AK.94300 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Đơn vị tính : 1m2
	Mã hiệu 


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	1 lớp bao tải

2 lớp nhựa 
	2 lớp bao tải

3 lớp nhựa 

	
	
	
	
	
	

	AK.943
	Quét nhựa bi 
	Vật liệu
	
	
	

	
	tum và dán bao
	Nhựa bi tum số 4
	kg
	3,15
	4,725

	
	tải
	Bao tải 
	m2
	1,20
	2,40

	
	
	Bột đá
	kg
	1,81
	2,715

	
	
	Củi 
	kg
	3,0
	4,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,50
	0,76

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21

	
	
	
	
	
	


AK.95100  QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG

Thành phần công việc:

Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống , tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.

Đơn vị tính : 1 ống cống 

	Mã

hiệu
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính ống cống (m)

	
	
	
	(0,75
	(1,00
	(1,25
	(1,50

	
	
	
	
	
	
	

	AK.951
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Nhựa đường
	kg
	11,70
	15,48
	18,96
	22,70

	
	Giấy dầu
	m2
	1,07
	1,44
	1,75
	1,87

	
	Đay
	kg
	0,48
	0,62
	0,79
	0,97

	
	Nhân công 3,5/7


	công
	0,46
	0,54
	0,77
	1,02

	
	
	
	11
	21
	31
	41


AK.95200 CHÉT KHE NỐI 

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu 


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Bằng dây thừng

 tẩm nhựa

	
	
	
	
	

	AK.952
	Chét khe nối 
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nhựa bi tum số 4
	kg
	0,818

	
	
	Dây thừng 
	m
	1,05

	
	
	Củi 
	kg
	3,118

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,38

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11


AK.96100  LÀM TẦNG LỌC

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Cát
	Đá cấp phối dmax≤6
	Đá dăm

	
	
	
	
	
	
	1x2
	2x4
	4x6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.961
	Làm tầng 

lọc
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phối đá dăm
	m3
	
	138
	
	
	

	
	
	Cát 
	m3
	131
	
	
	
	

	
	
	Đá dăm 
	m3
	
	
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	5,87
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180cv
	ca
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Máy đầm 18 tấn
	ca
	0,31
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	31
	32
	33


AK.97000  MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH 

Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Tường đá


	Tường gạch



	
	
	
	
	Loại lõm
	Loại lồi
	Loại lõm 
	Loại lồi

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.97
	Miết mạch
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	tường đá,
	Vữa xi măng 
	m3
	-
	0,0025
	-
	0,0035

	
	tường gạch
	Xi măng PC30
	kg
	-
	0,45
	-
	0,64

	
	
	Cát vàng 
	m3
	-
	0,003
	-
	0,004

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,13
	0,10
	0,198
	0,153

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	120
	210
	220


AK.98000  LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG 

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Loại đá có đường kính
	Đá hộc

	
	
	
	
	Dmax≤4
	Dmax≤6
	Dmax>6
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	AK.98
	Làm lớp đá đệm móng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá dăm 
	m3
	1,2
	1,2
	1,2
	0,35

	
	
	Cát
	m3
	0,30
	0,30
	0,30
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	
	
	
	1,20

	
	
	Nhân công 4/7
	công 
	1,48
	1,40
	1,35
	1,15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110
	120
	130
	210


CHƯƠNG XI

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.11100 TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP BẰNG PHUN CÁT 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu 


	Công tác 

xây lắp 
	Thành phần

hao phí 
	Đơn vị 
	Loại dầm, dàn mới 
	Loại dầm, dàn đã sơn 

	
	
	
	
	
	

	AL.111
	Tẩy rỉ kết cấu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	thép bằng phun 
	Cát chuẩn
	m3
	0,04
	0,05

	
	cát
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,35
	0,55

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16T
	ca
	0,005
	-

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,01
	0,025

	
	
	Thiết bị phun cát 
	ca
	0,01
	0,025

	
	
	Máy khác 
	%
	1
	1



	
	
	
	
	11
	12


AL.12000 KIẾN TRÚC CÁC LỚP MÓNG DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc:

Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AL.12100 LÀM MÓNG ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC NGẬP NƯỚC (1,5M

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cát hạt

nhỏ
	Cát

sạn
	Đá

dăm

	
	
	
	
	
	
	

	AL.121
	Làm móng đường thoát nước ngập nước ≤ 1,5m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Cát hạt nhỏ
	m3
	141,81
	-
	-

	
	
	Cát sạn
	m3
	-
	141,84
	-

	
	
	Đá dăm
	m3
	-
	-
	125,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,82
	7,82
	7,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy xúc gầu dây 1,0m3

	ca
	0,625
	0,625
	1,54

	
	
	
	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đá

hộc
	Đá hộc

chèn đá dăm, cát
	Đá

hộc

chèn đá dăm

	
	
	
	
	
	
	

	AL.121
	Làm móng đường thoát nước ngập nước ≤ 1,5m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Đá dăm
	m3
	-
	0,50
	0,36

	
	
	Đá hộc
	m3
	125,5
	120,0
	122,5

	
	
	Cát
	m3
	-
	2,4
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	31,86
	31,86
	29,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy xúc gầu

dây 1,0m3

	ca
	3,80
	3,80
	3,80

	
	
	
	
	14
	15
	16


AL.13000  LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều sâu (1,5m
	Chiều sâu >1,5

	
	
	
	
	Điều kiện

	
	
	
	
	Không có tường vây
	Có tường vây
	Không có tường vây
	Có tường vây

	
	
	
	
	
	
	
	

	AL.131
	Làm móng

cát (các loại)
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	157,67
	141,84
	157,67
	141,84

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,64
	6,64
	7,82
	7,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy xúc gầu

dây 1,0m3
	ca
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	
	
	Trạm lặn


	ca
	1,000
	0,800
	1,000
	0,800

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC (Tiếp theo)

Đơn vị tính: 100m3
	Mã

Hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu (m)

	
	
	
	
	(1,5
	>1,5

	AL.132
	Làm móng

đá dăm
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá dăm
	m3
	125,0
	125,0

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,87
	8,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc gầu dây 1,0m3
	ca
	1,994
	1,994

	
	
	Trạm lặn
	ca
	2,8
	3,8

	
	
	Máy khác


	%
	3,0
	3,0

	AL.133
	Làm móng

đá hộc
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	122,5
	122,5

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	22,42
	22,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc gầu dây 1,0m3
	ca
	3,8
	3,8

	
	
	Trạm lặn
	ca
	3,8
	5,0

	
	
	Máy khác


	%
	3,0
	3,0

	
	
	
	
	11
	12


AL.14000 LÀM LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Bằng đá hộc
	Bằng đá dăm
	Bằng đá dăm + cát

	AL.141
	Làm lớp lót móng

trong khung vây
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Đá hộc 
	m3
	1,15
	-
	-

	
	
	 Đá 4x6
	m3
	-
	1,2
	0,675

	
	
	 Cát 
	m3
	-
	-
	0,525

	
	
	 Nhân công 4,5/7
	công 
	1,25
	0,985
	0,72

	
	
	 Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	 Cần cẩu xích 25T
	ca 
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 Sà lan 400T
	ca 
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 Sà lan 200CV
	ca 
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	 Tầu kéo 150CV
	ca 
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	 Máy khác


	%
	3
	3
	3

	
	
	
	
	11
	12
	13


 AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.

- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

Đơn vị tính: 1 rọ

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Loại rọ

2x1x1m
	Loại rọ

2x1x0,5m

	
	
	
	
	Dưới nước
	Trên

cạn
	Dưới nước
	Trên

cạn

	AL.151
	Làm và thả rọ đá
	Vật liệu

Dây thép (3mm

Đá hộc

Nhân công 3,5/7
	kg

m3
công
	13,5

1,6

4,2
	13,5

2,2

4
	11

0,8

2,54


	11

1,1

2,4

	
	
	
	
	11
	12
	21
	22


AL.15200 LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Chặt thép đan thành lưới

- Bỏ đá kết thành rồng lớn

- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật

- Mức hao phí phao, bè, xà lan... được tính riêng

Đơn vị tính: 1 rồng

	Mã

hiệu
	Công tác

xây lắp
	Thành phần hao phí      
	Đơn vị
	Loại rồng

	
	
	
	
	( 60cm 

dài 10m        
	( 80cm 

dài 10m     

	AL.152
	Làm và thả rồng đá
	Vật liệu

Dây thép ( 2,5mm

Đá hộc

Dây thép buộc

Nhân công 3,5/7


	kg

m3
kg

công
	24,5

2,4

0,3

4,8


	34

3,7

0,5

6,5

	
	
	
	
	11
	12


AL.15300 THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN  KÈ

Thành phần công việc: 

Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng  yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.

                                                                                                                   Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số  lượng

	AL.153
	Thả đá hộc tự do vào thân kè
	Vật liệu

Đá hộc

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Xà lan 200T

Tầu kéo 150CV

Thiết bị lặn 

Máy khác


	m3
công

ca

ca

ca

%
	1,20

0,37

0,038

0,001

0,05

3

	
	11


AL.16100  GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

	Mã

hiệu
	 Công tác

 xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn

vị
	Cấy 

bấc thấm 

bằng máy. 

ĐVT: 100m
	Rải vải địa kỹ thuật 

ĐVT: 100m2

	
	
	
	
	
	Làm nền đường, mái đê, đập


	Làm móng công trình

	
	
	
	
	
	
	

	AL.161
	Gia cố nền đất

yếu bằng bấc

thấm, bằng vải

địa kỹ thuật
	 Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	 Bấc thấm
	m
	105
	 -
	 -

	
	
	 Vải địa kỹ thuật
	m2
	 -
	110
	110

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	 Nhân công 3,5/7
	công 
	0,12
	1,18
	1,08

	
	
	 Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	 Máy cấy bấc thấm
	ca
	0,04
	 -
	 -

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	21
	22


AL.17000 TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY 

NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 (8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AL.171
	Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường
	Nhân công 2,5/7
	công
	9,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	AL.172
	Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m
	Nhân công 2,5/7
	công
	0,106

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11


AL.18100 TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1(1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1(0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu  chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.

Đơn vị tính: 100m2

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mái taluy dương
	Mái taluy âm

	AL.181
	Vật liệu

Bầu cỏ Vetiver

Phân sinh hoá hữu cơ bón lót

Phân bón lá 

Vật liệu khác

Nhân công 3/7

Máy thi công

Ôtô tưới nước 5m3

Máy khác


	bầu

kg

lít

%

công

ca

ca


	792

150,0

0,93

5

31,9

1,89

5


	600

121,0

0,75

5

24,5

1,52

5



	
	
	
	11
	12


AL.21100 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG Đ​ƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí  
	Đơn      vị
	Khe co

1*4
	Khe giãn

2*4
	Khe 

ngàm 

liên kết
	Khe tăng cường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	AL.211
	Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đ​ường lăn, sân đỗ sân bay
	 Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 Thép tròn fi 25
	kg
	53,880
	75,430
	17,900
	97,33

	
	
	 Thép tròn fi 8
	kg
	54,400
	76,160
	19,590
	25,53

	
	
	 Gỗ ván
	m3
	0,008
	0,117
	-
	-

	
	
	 Que hàn
	kg
	0,190
	0,260
	0,090
	0,570

	
	
	 Nhựa đường
	kg
	1,090
	1,510
	3,940
	-

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	 Nhân công bậc 3.5/7
	công
	3,50
	4,90
	2,50
	6,50

	
	
	 Máy thi công
	 
	
	
	
	

	
	
	 Máy phát điện 30kw
	ca
	0,010
	0,014
	0,010
	0,250

	
	
	 Máy khoan bêtông ≤30mm
	ca
	0,040
	0,060
	0,040
	-

	
	
	 Máy cắt uốn thép 5kw
	ca
	0,010
	0,014
	0,010
	0,250

	
	
	 Máy hàn 23kw
	ca
	0,010
	0,014
	0,010
	0,23

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	12
	13
	14


AL.22100 CẮT KHE Đ​ƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ 

Thành phần công việc:
Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí      
	Đơn vị
	Khe 1*4
	Khe 2*4

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AL.221
	Cắt khe đường lăn, sân đỗ 
	 Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	 L​ưới cắt D350
	cái
	0,132
	0,180

	
	
	 Nước
	m3
	0,083
	0,120

	
	
	 Nhân công bậc 3.5/7
	công
	0,550
	0,550

	
	
	 Máy thi công
	 
	
	

	
	
	 Máy cắt 7.5kw


	ca
	0,220
	0,220

	
	
	
	
	11
	12


AL.23100 TRÁM KHE Đ​ƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe 1*4
	Khe 2*4

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AL.231
	Trám khe đ​ường lăn, sân đỗ sân bay bằng mastic
	 Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	 Backer rod 25mm
	m
	11,550
	11,330

	
	
	 Mastic
	kg
	3,817
	7,590

	
	
	 Dầu hoả
	lít
	0,550
	0,539

	
	
	 Dầu truyền nhiệt
	lít
	0,036
	0,033

	
	
	 Dầu thuỷ lực
	lít
	0,013
	0,011

	
	
	 Ống cáo su cao áp
	m
	0,055
	0,055

	
	
	 Bếp phun cát
	cái
	0,374
	0,374

	
	
	 Cát trắng mịn
	lít
	10,703
	10,703

	
	
	 Nhân công bậc 3.5/7
	công
	0,700
	1,100

	
	
	 Máy thi công
	 
	
	

	
	
	 Máy nén khi 540m3/h
	ca
	0,060
	0,060

	
	
	 Thiết bị đun rót
	ca
	0,020
	0,020

	
	
	Máy khác


	%
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	11
	12


AL.24100  LÀM KHE CO, KHE  GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Khe co
	Khe 

giãn
	Khe 

dọc    

	AL.241


	Làm khe co 

Làm khe giãn

Làm khe dọc
	Vật liệu

Ma tít chèn khe

Nhựa đường

Thép  (25

Mùn cưa

Cao su đệm

ống nhựa (42

Lưới cắt

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7

Máy thi công

Máy cắt uốn

Máy cắt khe MCD

Máy nén khí 600m3/h

Máy khác
	kg

kg

kg

kg

m

m

cái

%

công

ca

ca

ca

%
	1,36

0,13

3,8

-

-

-

0,005

5

0,15

0,013

0,0057

0,0057

2
	1,33

0,25

7,65

0,43

1,20

1,59

0,005

5

0,32

0,26

0,0057

0,0057

2
	0,75

-

1,10

-

-

-

0,005

5

0,75

0,01

0,0057

0,0057

2

	
	11
	12
	13


 AL.25100 LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60( 150T. 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần 

hao phí
	Đơn 

vị 
	Loại gối cầu

(ĐVT: cái)
	Khe co giãn

(ĐVT: m)

	
	
	
	
	Gối 

thép
	Gối 

cao su
	Khe 

co giãn 

dầm 

liên tục
	Khe 

co giãn dầm 

đúc sẵn

	AL.251
	Lắp đặt gối cầu 

Lắp đặt khe co giãn mặt cầu 


	Vật liệu

Gối cầu

Khe co giãn

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7
	bộ

m

%

công
	1,0

-

1

5,5


	1,0

-

1

3,5
	-

1,05

1

1,2
	-

1,05

1

0,70

	
	11
	12
	21
	22


AL.31000 LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày máng

	
	
	
	
	3cm
	4cm
	5cm

	AL.311
	Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép
	Vật liệu

Vữa xi măng cát vàng 

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Lưới thép fi 1mm (2 lớp)

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	m3
m3
kg

cái

m2
%

công

ca

%
	0,035

0,046

0,059

1,461

2,2

3

1,15

0,004

5
	0,046

0,046

0,059

1,461

2,2

3

1,23

0,005

5


	0,058

0,046

0,059

1,461

2,2

3

1,315

0,006

5

	AL.312
	Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép
	Vật liệu

Vữa xi măng cát vàng 

Gỗ ván cầu công tác

Đinh

Đinh đỉa

Lưới thép fi 1mm (2 lớp)

Vật liệu khác

Nhân công 4,0/7

Máy thi công

Máy trộn 80l

Máy khác


	m3
m3
kg

cái

m2
%

công

ca

%
	0,035

0,0092

0,02

1,0

2,2

3

1,02

0,004

5
	0,046

0,0092

0,02

1,0

2,2

3

1,09

0,005

5
	0,058

0,0092

0,02

1,0

2,2

3

1,15

0,006

5

	
	10
	20
	30


 AL.40000 CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI 

Thành phần công việc:

Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.41100 LÀM KHỚP NỐI BẰNG THÉP 

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu 


	Công tác xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Kiểu 

I
	Kiểu 

II
	Kiểu III
	Kiểu IV
	Kiểu V

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AL.411
	Làm khớp 
	Thép bản (=2mm
	kg
	11,59
	-
	-
	-
	-

	
	nối bằng 
	Tôn (=1,5mm
	kg
	8,88
	9,61
	9,78
	6,01
	-

	
	thép 
	Que hàn thép 
	kg
	0,35
	0,15
	0,20
	0,10
	0,13

	
	
	Nhựa Bitum
	kg
	23,85
	10,60
	12,73
	29,15
	31,8

	
	
	Củi đốt 
	kg
	22,50
	10,00
	12,86
	27,5
	30,00

	
	
	Vữa xi măng mác 100
	m3
	-
	-
	-
	0,032
	-

	
	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	-
	-
	-
	-
	0,048

	
	
	Thép không rỉ 
	kg
	-
	-
	-
	-
	8,34

	
	
	Bu lông M16x320
	cái
	-
	-
	-
	-
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,33
	1,45
	0,91
	1,06
	1,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	0,077
	0,030
	0,032
	0,032
	0,025



	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


AL.41200 LÀM KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU 

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu 


	Công tác xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AL.412
	Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gioăng cao su
	m
	1,05

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,0015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,350

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AL.41300 LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu 


	Công tác

 xây lắp 
	Thành phần 

hao phí 
	Đơn
vị 
	Kiểu 

I
	Kiểu 

II
	Kiểu 

III
	Kiểu IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	ÂL.413
	Làm khớp 
	Đồng tấm (=2mm
	kg
	7,102
	10,61
	7,102
	5,691

	
	nối bằng 
	Tôn (=2mm
	kg
	4,805
	2,48
	-
	4,118

	
	đồng 
	Que hàn đồng 
	kg
	0,105
	0,155
	0,105
	0,087

	
	
	Que hàn thép 
	kg
	0,045
	0,066
	-
	0,066

	
	
	Nhựa Bitum
	kg
	21,20
	29,15
	21,63
	7,63

	
	
	Củi đốt 
	kg
	20,00
	27,50
	20,62
	7,20

	
	
	Vữa xi măng M100
	m3
	0,0315
	0,0315
	0,01
	0,01

	
	
	Bu lông M16x320
	cái
	-
	-
	-
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	11,76
	13,62
	8,5
	9,7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW


	ca
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40

	
	
	
	
	
	
	
	


AL.41400 LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC

Đơn vị tính: 1m

	Mã 

hiệu

 
	Công tác xây lắp 
	Thành phần hao phí 
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	
	
	

	AL.414
	Làm khớp nối bằng 
	Vật liệu
	
	

	
	tấm nhựa PVC
	Tấm nhựa PVC loại KN92
	m
	1,05

	
	
	Vữa xi măng mác 100
	m3
	0,02

	
	
	Dây thừng 
	m
	2,05

	
	
	Nhựa đường 
	kg
	3,5

	
	
	Thép tròn (6
	kg
	1,047

	
	
	Củi đốt 
	kg
	3,32

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4/7
	công 
	2,20



	
	
	
	
	10


AL.51100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 1 m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Chiều sâu lỗ khoan

	
	
	
	
	( 10m
	( 30m
	( 50m
	> 50m

	
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AL.511
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	Cần khoan f76, L=1,20m
	cái
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Tam pôn f105mm
	cái
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Khớp nối nhanh
	cái
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Van 3 chiều
	cái
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Đầu nối nhanh
	cái
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Zoăng tam pôn
	cái
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	
	
	Ông nối nhanh
	cái
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Xi măng
	kg
	8,510
	8,510
	8,510
	8,510

	
	
	Đồng hồ áp lực (60
	cái
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Cát xây
	m3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,373
	1,373
	1,373
	1,373

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	0,153
	0,163
	0,231
	0,277

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	0,153
	0,163
	0,231
	0,277

	
	
	Máy bơm nước điêzen 20Cv
	ca
	0,120
	0,128
	0,180
	0,215

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


AL.51200 GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 100kg 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng
	Vật liệu
	
	

	AL.512
	
	Xi măng
	kg
	102,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,307

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 32/63-40Kw
	ca
	0,100

	
	
	Thùng trộn 750lít
	ca
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	1,0

	
	
	
	
	10


AL.51300 KHOAN GIẢM ÁP 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 100 m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm
	Vật liệu
	
	

	AL.513
	
	Mũi khoan f105
	cái
	6,000

	
	
	Cần khoan f76, L=1,20m
	cái
	2,500

	
	
	Quả đập khí nén f105
	cái
	2,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	50,000

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập  tự hành (105
	ca
	16,28

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200 m3/h


	ca
	16,28

	
	
	
	
	10


AL.51400 KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

AL.51410 KHOAN LỖ f42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY f42MM

Đơn vị tính: 100 m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phầN hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay

f42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AL.5141
	
	Mũi khoan f42
	cái
	7,692
	5,882
	2,941
	1,471

	
	
	Cần khoan 1,22m 
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Cần khoan 1,83m 
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,667
	16,095
	13,810
	10,952

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay f42mm
	ca
	4,991
	4,527
	4,074
	3,667

	
	
	Máy nén khí điêzen 660 m3/h
	ca
	1,664
	1,509
	1,350
	1,222

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AL.51420 KHOAN LỖ f42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH f76MM
Đơn vị tính: 100m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan lỗ (42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành

(76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AL.5142
	
	Mũi khoan f42
	cái
	7,692
	5,882
	2,941
	1,471

	
	
	Cần khoan f32, L=4m
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Đuôi choòng (38
	cái
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,803
	10,019
	9,255
	8,567

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	ca
	4,211
	3,819
	3,437
	3,093

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h


	ca
	4,211
	3,819
	3,437
	3,093

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AL.51430 KHOAN TẠO LỖ (45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: 100m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AL.5143
	
	Mũi khoan f45mm
	cái
	0,526
	0,379
	0,341
	0,307

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,079
	0,063
	0,057
	0,051

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,079
	0,063
	0,057
	0,051

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	0,457
	0,420
	0,378
	0,340

	
	
	Máy khác


	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AL.51440 KHOAN LỖ (51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH (76MM

Đơn vị tính: 100m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5144
	Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f51mm
	cái
	4,197
	3,790
	3,411
	3,070

	
	
	Cần khoan f32, L=4m
	cái
	1,082
	0,981
	0,883
	0,795

	
	
	Đuôi choòng (38
	cái
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,883
	10,303
	9,949
	9,091

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	ca
	5,261
	4,771
	4,294
	3,865

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h


	ca
	5,261
	4,771
	4,294
	3,865

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AL.51450 KHOAN LỖ (76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH (76MM

Đơn vị tính: 100m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5145
	Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f76mm
	cái
	4,967
	4,505
	4,054
	3,649

	
	
	Cần khoan f32, L=4m
	cái
	1,082
	0,981
	0,883
	0,795

	
	
	Đuôi choòng (38
	cái
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,884
	14,506
	13,160
	11,950

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	ca
	7,413
	6,724
	6,051
	5,446

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h


	ca
	7,413
	6,724
	6,051
	5,446

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AL.51460 KHOAN LỖ (105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH (105MM

Đơn vị tính: 100m 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AL.5146
	
	Mũi khoan f105
	cái
	6,300
	5,714
	5,143
	4,629

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	2,625
	2,381
	2,143
	1,929

	
	
	Quả đập khí nén f105
	cái
	2,100
	1,905
	1,714
	1,543

	
	
	Đuôi choòng (38
	cái
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	31,251
	28,438
	25,690
	23,216

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	13,500
	12,420
	11,420
	10,500

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	13,500
	12,420
	11,420
	10,500

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


AL.52100 KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Khoan không có ống vách đường kính 80mm
	Khoan có ống vách đường kính 168mm

	AL.521
	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f80mm
	Cái
	0,046
	-

	
	
	Mũi khoan f168mm
	Cái
	-
	0,046

	
	
	Cần khoan L=1m
	Cái
	0,017
	-

	
	
	Cần khoan L=1,5m
	Cái
	-
	0,015

	
	
	Quả đập khí nén
	Quả
	0,013
	0,018

	
	
	Ống vách f168mm
	m
	-
	0,010

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,27
	2,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan YG60
	ca
	0,135
	0,195

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca
	0,135
	0,195

	
	
	Máy khác


	%
	5
	5

	
	
	
	
	10
	20


AL.52200 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Nền đá
	Mái đá

	AL.522
	- Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa

- Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tròn f> 18
	kg
	1050
	1050

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,396
	0,396

	
	
	Ôxy
	chai
	2,25
	2,25

	
	
	Đất đèn
	kg
	5,15
	5,15

	AL.522
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	32,14
	35,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 500m3/h
	ca
	1,313
	1,313

	
	
	Máy nâng thuỷ lực135CV


	ca
	-
	1,793

	
	
	
	
	10
	20


AL.52300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

      Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	
	
	Dùng máy nâng
	Dùng máy khoan
	
	

	
	Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	AL.523
	
	Thép tròn f> 18mm
	kg
	1050
	1050
	1050
	1050

	
	
	Vữa xi măng dùng cho néo anke
	m3
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	
	
	Ôxy
	chai
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	
	
	Đất đèn
	kg
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	37,150
	37,150
	56,250
	64,680

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	1,858
	1,858
	2,007
	2,230

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	-
	1,287
	-
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	2,538
	
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5T


	ca
	-
	-
	1,013
	1,125

	
	
	
	
	11
	12
	21
	31


AL.52400 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG
Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cáp neo kiểu lực kéo
	Cáp neo kiểu phân tán lực

	AL.524
	Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cáp trần hoặc cáp chống dính
	kg
	1060
	1060

	
	
	Neo OVM 15-4
	bộ
	2,58
	-

	
	
	Neo OVM 15-6
	bộ
	5,17
	1,18

	
	
	Neo OVM 15-8
	bộ
	-
	4,71

	
	
	Neo OVM 158
	bộ
	-
	44,79

	
	
	Vòng đỡ
	cái
	171,49
	130,43

	
	
	Thép tròn
	kg
	165,05
	192,96

	
	
	Đầu dẫn hướng
	cái
	7,75
	5,89

	
	
	Ống nhựa
	m
	495,87
	-

	
	
	Bản chịu tải
	cái
	-
	22,39

	
	
	Bản đệm neo
	cái
	-
	5,89

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	122,0
	132,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt cáp
	ca
	2,24
	2,80

	
	
	Máy luồn cáp 15KW
	ca
	5,65
	8,40

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca
	1,28
	1,12

	
	
	Kích 250T
	ca
	3,50
	3,50

	
	
	Kích 500T
	ca
	3,50
	3,50

	
	
	Pa lăng xích
	ca
	3,50
	3,50

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ

Thành phần công việc:

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã

hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Lưới thép (4
	Lưới thép B40

	
	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá
	Vật liệu
	
	
	

	AL.525
	
	Lưới thép (4
	m2
	1,100
	-

	
	
	Lưới thép B40
	m2
	-
	1,100

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590

	
	
	Thép tròn f( 18
	kg
	3,520
	3,520

	
	
	Que hàn các bon
	kg
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,750
	0,750

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,070
	0,070

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	10
	20


AL.52600 PHUN VẨY GIA CỐ MÁI  ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.

   Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày lớp vữa (cm)

	
	
	
	
	2 cm
	3 cm
	5 cm
	7 cm
	10 cm

	
	Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AL.526
	
	Vữa phun khô
	m3
	3,126
	4,168
	6,252
	8,336
	11,462

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,800
	4,200
	4,900
	5,700
	6,785

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 9m3/h
	ca
	0,289
	0,386
	0,579
	0,772
	1,061

	
	
	Máy nén khí 660m3/h 
	ca
	0,289
	0,386
	0,579
	0,772
	1,061

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135CV


	ca
	0,387
	0,483
	0,676
	0,869
	1,159

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


AL.52700 BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY

    Đơn vị tính: 100m2 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mái đá đào
	Mái đá đắp

	AL.527
	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy
	Máy thi công

Máy đào ( 1,25m3
Máy ủi (140Cv
	ca

ca
	1,43

0,20
	1,05

0,20

	
	
	
	
	10
	20


AL.52800 SẢN XUẤT LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM 

Thành phần công việc:

Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.

    Đơn vị tính: 1m2
	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	 Vật liệu
	
	
	
	

	AL.5281
	Sản xuất lắp dựng lưới thép d4 gia cố
	 Lưới thép d4
	m2
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	 Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590
	0,590

	
	
	 Thép tròn ( ( 18
	kg
	3,520
	3,520
	3,520

	
	
	 Que hàn 
	kg
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 3,5/7
	công
	1,200
	1,200
	1,200

	
	
	 Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23KW
	ca
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	 Máy nâng thuỷ lực
	ca
	0,092
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	-
	0,020
	0,023

	
	
	 Vật liệu
	
	
	
	

	AL.5282
	Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố
	 Lưới thép B40
	m2
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	 Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590
	0,590

	
	
	 Thép tròn ( ( 18
	kg
	3,520
	3,520
	3,520

	
	
	 Que hàn
	kg
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	 Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Nhân công 3,5/7
	công
	1,200
	1,200
	1,200

	
	
	 Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	 Máy hàn 23Kw
	ca
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	 Máy nâng thuỷ lực
	ca
	0,092
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 t
	ca
	-
	0,020
	0,023

	
	
	
	
	1
	2
	3


Al.53100 PHUN VẨY GIA CỐ HẦM 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.

   Đơn vị tính: 100m2
	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần

hao phí
	Đơn

vị
	Chiều dày lớp vữa (cm)

	
	
	
	
	2 cm
	3 cm
	5 cm
	7 cm
	10 cm

	
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AL.5311
	
	Vữa phun khô
	m3
	4,478
	5,971
	8,955
	11,940
	16,418

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,800
	4,200
	4,900
	5,700
	6,785

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 16m3/h
	ca
	0,308
	0,410
	0,616
	0,821
	1,129

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135CV


	ca
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	
	Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AL.5312
	
	Vữa phun ướt
	m3
	3,750
	5,000
	7,500
	10,000
	13,750

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,800
	4,200
	4,900
	5,700
	6,785

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 16m3/h
	ca
	0,256
	0,341
	0,511
	0,682
	0,938

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135CV


	ca
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AL.5313
	
	Vữa phun khô
	m3
	4,478
	5,971
	8,955
	11,940
	16,418

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,800
	4,200
	4,900
	5,700
	6,785

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 9m3/h
	ca
	0,622
	0,829
	1,244
	1,658
	2,280

	
	
	Máy nén khí 660m3/h 
	ca
	0,622
	0,829
	1,244
	1,658
	2,280

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135CV


	ca
	0,914
	1,121
	1,536
	1,951
	2,572

	
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	AL.5314
	
	Vữa phun khô
	m3
	3,282
	4,376
	6,563
	8,752
	12,034

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,653
	5,143
	6,000
	6,980
	8,308

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 9m3/h
	ca
	0,456
	0,608
	0,911
	1,216
	1,671

	
	
	Máy nén khí 660m3/h


	ca 
	0,456
	0,608
	0,911
	1,216
	1,671

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:

Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <15m2 hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.

AL.53200 PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG      

Đơn vị tính: 1tấn xi măng

	Mã

hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	AL.532
	Phun xi măng lấp đầy hầm ngang 
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	1020

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3,5

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,638

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,260

	
	
	Máy bơm vữa 40Kw
	ca
	0,20

	
	
	Thùng trộn 750 lít
	ca
	0,20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10


AL.53300 BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP (32mm GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ , chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp (32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

Đơn vị tính:  m3

	Mã

hiệu
	Công tác
xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Số lượng

	
	Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường
	Vật liệu
	
	

	AL.533
	
	Xi măng 
	kg
	1930

	
	
	Phụ gia dẻo
	lít
	14,6

	
	
	Phụ gia trương nở
	kg
	27,36

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	35,7

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 80lít
	ca
	1,83

	
	
	Máy bơm vữa 40KW
	ca
	1,83

	
	
	Máy khác
	%
	5,0

	
	
	
	
	10


AL.53400 KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 

    Đơn vị tính: 100m

	Mã

hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	

	AL.5341
	
	Cần khoan f32, L=2,8m
	cái
	2,40

	
	
	Mũi khoan f59-76
	cái
	5,65

	
	
	Quả đập khí nén f76
	cái
	2,00

	
	
	Tam pôn f42
	cái
	2,50

	
	
	Đồng hồ áp lực
	cái
	1,00

	
	
	Van 3 chiều
	cái
	1,00

	
	
	Khớp nối nhanh
	cái
	4,00

	
	
	Zoăng tam pôn
	cái
	20,00

	
	
	Đầu nối nhanh
	cái
	3,00

	
	
	Ông nối nhanh
	cái
	10,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	92,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76
	ca
	7,19

	
	
	Máy bơm vữa 40Kw
	ca
	4,95

	
	
	Thùng trộn 750 lít
	ca
	8,63

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	3,15

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	7,19

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm
	 Vật liệu
	
	

	AL.5342
	
	 Cần khoan f76, L=1,2m
	cái
	2,50

	
	
	 Mũi khoan f105
	cái
	6,00

	
	
	 Quả đập khí nén f105
	cái
	2,00

	
	
	 Tam pôn f105
	cái
	2,50

	
	
	 Đồng hồ áp lực
	cái
	1,00

	
	
	 Van 3 chiều
	cái
	1,00

	
	
	 Khớp nối nhanh
	cái
	4,00

	
	
	 Zoăng tam pôn
	cái
	20,00

	
	
	 Đầu nối nhanh
	cái
	3,00

	
	
	 Ông nối nhanh
	cái
	10,00

	
	
	 Nhân công 3,5/7
	công
	92,00

	
	
	 Máy thi công
	
	

	
	
	 Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	16,28

	
	
	 Máy bơm vữa 40Kw
	ca
	4,95

	
	
	 Thùng trộn 750 lít
	ca
	8,63

	
	
	 Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	1,28

	
	
	 Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	16,28

	
	
	 Máy khác
	%
	1

	
	
	
	
	1


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.

AL.54000 HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

AL.54100 ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật. 

    Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác     xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn
	
	
	

	AL.541
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,21

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	0,042

	
	
	Máy nén khí điêzen 660 m3/h


	ca


	0,02

	
	
	
	
	10


AL.54200 ĐÀO, PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG 

Thành phần công việc:

Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ.  Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.

    Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác     xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I,II
	III,IV

	
	Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng 
	
	
	
	

	AL.542
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,78
	3,57

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,085
	0,063

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	0,085
	0,063

	
	
	Máy nén khí điêzen 660 m3/h

Ôtô 12T

Máy khác


	ca

ca

%
	0,085

0,015

5,0
	0,063

0,015

5,0

	
	
	
	
	10
	20


AL.54300 VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG 

Thành phần công việc:

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

    Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông
	
	
	

	AL.543
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,150

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nén khí điêzen 600 m3/h


	ca


	0,006



	
	
	
	
	10


AL.55000 KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.

    Đơn vị tính: 1cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	( ≤80
	( >80

	
	
	
	
	
	

	AL.551
	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cần khoan L=1,5m
	cái
	0,024
	0,026

	
	
	Mũi khoan 
	cái
	0,050
	0,065

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	8,0
	10,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập
	ca
	0,35
	0,45

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,35
	0,45

	
	
	Máy khác
	ca
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AL.56000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

AL.56100 SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính:  tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.561
	Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng 
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép chữ U
	kg
	1.025

	
	
	Que hàn
	kg
	7,020

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,080

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột liên hợp 2,8KW
	ca
	0,160

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,040

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	1,823

	
	
	Máy khác


	%
	2

	
	
	
	
	10


AL.56200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính:  tấn

	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	

	AL.562
	
	Thép hình
	kg
	20,000
	22,000

	
	
	Que hàn
	kg
	14,742
	16,380

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	43,700
	49,000

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW
	ca
	3,827
	4,253

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	1,013
	1,125

	
	
	Máy khác


	%
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20


AL.56300 LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1m
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.563
	Lắp đặt đường goòng trong hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ray P24
	kg
	50,400

	
	
	Tấm lót
	kg
	6,090

	
	
	Tấm ốp
	kg
	2,110

	
	
	Đinh vấu
	kg
	1,890

	
	
	Bulông và đai ốc
	kg
	0,260

	
	
	Vòng đệm
	kg
	0,020

	
	
	Tà vẹt gỗ
	m3
	0,040

	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 4,5/7


	công 
	1,25

	
	
	
	
	10


Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1 -Thuyết minh

- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.

2 - Quy định áp dụng 

2.1- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.

2.2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu ( hình chiếu đứng). 

2.3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

2.4- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột

2.4 - Thời gian sử dụng dàn giáo trong định mức bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

2.6- Định mức các hao phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn ...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.

AL.60000 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.

AL.61100 DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: 100m​2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	>50

	
	
	
	
	
	
	

	AL.611
	Lắp dựng dàn giáo ngoài
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,035
	0,04
	0,05

	
	
	Giáo thép
	kg
	9,50
	9,50
	9,50

	
	
	Thép tròn (≤18
	kg
	1,50
	2,0
	2,5

	
	
	Thép hình
	kg
	3,0
	3,5
	4,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	15,0
	20,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,5
	6,5
	7,2

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cẩu tháp 25T
	ca
	0,015
	0,018
	-

	
	
	Cẩu tháp 40T
	ca
	-
	-
	0,020

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20
	30


AL.61200 DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: 100m​2
	Mã hiệu
	Công tác 

xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dàn giáo trong có chiều cao >3,6m

	
	
	
	
	Chiều cao chuẩn3,6m
	Mỗi 1,2m tăng thêm

	
	
	
	
	
	

	AL.612
	Lắp dựng dàn giáo trong
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m2
	0,036
	-

	
	
	Giáo thép
	kg
	9,50
	2,12

	
	
	Vật liệu khác
	%
	20
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	3,5
	0,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	20


AL.70000 CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO

Quy định áp dụng:

Định mức vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được định mức trong định mức này mà không quy định độ cao.

Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng định mức bốc xếp bằng thủ công và  vận chuyển lên cao bằng thang máy. 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

	Mã hiệu
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Nhân công 3,5/7

ĐVT: công
	Vận thăng lồng ≤3Tấn

ĐVT: ca

	
	
	
	
	

	AL.71110
	Cát các loại, than xỉ
	m3
	0,37
	0,09

	AL.71120
	Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	0,45
	0,09

	AL.71130
	Các loại Sơn, bột (bột đá, bột bả,..)
	‑Tấn
	0,33
	0,10

	AL.72110
	Gạch xây các loại
	1000v
	0,57
	0,07

	AL.72120
	Gạch ốp, lát các loại
	10m2
	0,20
	0,02

	AL.72210
	Đá ốp, lát các loại
	10m2
	0,20
	0,02

	AL.72310
	Ngói các loại
	1000v
	0,66
	0,30

	AL.73110
	Vôi, than xỉ  các loại
	Tấn
	0,46
	0,10

	AL.73210
	Tấm lợp các loại
	100m2
	0,38
	0,30

	AL.73310
	Xi măng 
	Tấn
	0,38
	0,09

	AL.73410
	Gỗ các loại
	m3
	0,38
	0,10

	AL.73510
	Kính các loại
	10m2
	0,30
	0,05

	AL.73610
	Cấu kiện bê tông đúc sẵn
	Tấn
	0,59
	0,03

	AL.74110
	Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh  trong nhà
	Tấn
	0,70
	0,14

	AL.74210
	Vật tư  và các loại thiết bị điện trong nhà
	Tấn
	2,50
	0,20

	AL.75110
	Cửa các loại 
	m2
	1,50
	0,16

	AL.76110
	Vật liệu phụ các loại
	Tấn
	0,12
	0,03

	AL.76120
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	m3
	0,49
	0,13

	
	
	
	
	


PAGE  
425

