	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2591/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN THANH OAI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 và Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện cao áp;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;
Căn cứ Quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29/8/2011 của Bộ Công thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020”;
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Oai giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của: Sở Công thương tại Tờ trình số 950/TTr-SCT ngày 26/3/2013, Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội tại Văn bản số 1226/EVN HANOI-B02 ngày 20/3/2013, UBND huyện Thanh Oai tại Văn bản số 131/UBND-KT ngày 11/3/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt, điều chỉnh bổ sung “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Oai giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020” với nội dung:
Xây dựng mới 40 trạm biến áp, tổng dung lượng 21.476kVA.
Xây dựng mới 01 đường dây 35 kV dài 08 km.
Cải tảo 04 đường dây 35kV dài 41,0km.
(chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình điện theo tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật.
2. UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất xây dựng công trình điện lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn theo Quy hoạch được phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sửu


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỆN BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN THANH OAI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)
	STT
	Tên công trình
	Quy mô
	Quy mô
	Quy mô
	Quy mô
	Thời gian vận hành
	Ghi chú

	
	
	Vị trí xây dựng
	Công suất
(kVA)
	Điện áp
(kV)
	Lộ dây
	
	

	 
	A. Trạm biến áp xây mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hồng Dương 5
	Xã Hồng Dương
	560
	35
	377E10.2
	2013
	 

	2
	Hồng Dương 6
	Xã Hồng Dương
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	3
	Phương Trung 4
	Xã Phương Trung
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	4
	Phương Trung 5
	Xã Phương Trung
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	5
	TBA Xuân Dương 5
	Xã Xuân Dương
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	6
	TBA Xuân Dương 6
	Xã Xuân Dương
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	7
	Dân Hòa 10
	Xã Dân Hòa
	560
	35
	377E10.2
	2013
	 

	8
	Dân Hòa 11
	Xã Dân Hòa
	630
	35
	377E10.2
	2013
	 

	9
	Dân Hòa 12
	Xã Dân Hòa
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	10
	Dân Hòa 13
	Xã Dân Hòa
	400
	35
	377E10.2
	2013
	 

	11
	Dân Hòa 14
	Xã Dân Hòa
	630
	35
	377E10.2
	2013
	 

	12
	Kim Bài 7
	TT Kim Bài
	400
	6(22)
	672TGKB
	2013
	 

	13
	Kim Bài 8
	TT Kim Bài
	400
	6(22)
	672TGKB
	2013
	 

	14
	Kim Lâm 3
	TT Kim Bài
	400
	6(22)
	672TGKB
	2013
	 

	15
	Thanh Mai 8
	Xã Thanh Mai
	400
	6(22)
	672TGKB
	2013
	 

	16
	Thanh Mai 9
	Xã Thanh Mai
	400
	6(22)
	672TGKB
	2013
	 

	17
	Thanh Mai 10
	Xã Thanh Mai
	400
	6(22)
	672TGKB
	2013
	 

	18
	Mỹ Hưng 5
	Xã Mỹ Hưng
	400
	10(22)
	973TGKB
	2013
	 

	19
	Mỹ Hưng 6
	Xã Mỹ Hưng
	400
	10(22)
	973TGKB
	2013
	 

	20
	Mỹ Hưng 7
	Xã Mỹ Hưng
	400
	10(22)
	973TGKB
	2013
	 

	21
	Tam Hưng 7
	Xã Tam Hưng
	400
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	22
	Tam Hưng 8
	Xã Tam Hưng
	400
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	23
	Tam Hưng 9
	Xã Tam Hưng
	400
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	24
	Tam Hưng 10
	Xã Tam Hưng
	401
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	25
	Từ Am 2
	Xã Thanh Thùy
	630
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	26
	Dư Dụ 2
	Xã Thanh Thùy
	630
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	27
	Dụ Tiền
	Xã Thanh Thùy
	630
	10(22)
	972TGKB
	2013
	 

	28
	Từ Châu 3
	Xã Liên Châu
	400
	35(22)
	375E10.4
	2013
	 

	29
	Từ Châu 4
	Xã Liên Châu
	400
	35(22)
	375E10.4
	2013
	 

	30
	Châu Mai 5
	Xã Liên Châu
	400
	35(22)
	375E10.4
	2013
	 

	31
	Cự Khê 6
	Xã Cự Khê
	630
	35(22)
	375E1.5
	2013
	 

	32
	Trạm bơm Triều Đông
	Xã Liên Châu
	1000
	22
	973-Đo
	2013
	 

	33
	Trạm bơm Thiên Đông
	Xã Liên Châu
	180
	22
	973-Đo
	2013
	 

	34
	Trạm bơm Xuân Dương
	Xã Cao Dương
	320
	35(22)
	377 E10.2
	2013
	 

	35
	Trạm bơm Xuân Dương
	Xã Cao Dương
	31,5
	35(22)
	377 E10.2
	2013
	 

	36
	Trạm bơm Phương Nhị
	Xã Hồng Dương
	1575
	35(22)
	375 E10.4
	2013
	 

	37
	Trạm bơm Xuân Dương (2x750)
	Xã Mỹ Hưng
	1500
	10(22)
	973TGBĐ
	2013
	 

	38
	Bơm nước sạch (2x320)
	Đỗ Động
	640
	35(22)
	674TGBĐ
	2013
	 

	39
	Thị trấn 4
	TT Kim Bài
	560
	6(22)
	672TGBĐ
	2013
	 

	40
	Bích Hòa 7
	Xã Bích Hòa
	1600
	35(22)
	376TGBĐ
	2013
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	21,476.0
	 
	 
	 
	 

	 
	B. Đường dây xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường dây mạch vòng lộ 674 TG Kim Bài và 375E10.4
	Đường dây mạch vòng lộ 674 TG Kim Bài và 375E10.4
	8,2km
	35
	375E10.4
	2013
	 

	 
	C. Đường dây xây cải tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lộ 377E10.2
	 
	8,2km
	35
	 
	2013
	 

	2
	Lộ 376E1.4 nhánh Cao Viên
	 
	13,4km
	35
	 
	2013
	 

	3
	Lộ 376E1.4 nhánh Khê Tang
	 
	14,4km
	35
	 
	2013
	 

	4
	Lộ 376E10.4 
	 
	5,0km
	35
	 
	2013
	 


 
 
 
