	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

	Số: 295/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2010
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.230
	KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG




Trần Văn Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Tap suat von










_1384869332.doc
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2010

(Công bố theo Quyết định số 295 /QĐ-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010)


Phần I


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính cho một đơn vị diện tích hoặc công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.


Công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế, được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.


2. Suất vốn đầu tư là công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


3. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ trung bình tiên tiến. Suất vốn đầu tư được xác định trên cơ sở Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, qui chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành trong thiết kế, các qui định về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.


Suất vốn đầu tư được tính toán tại mặt bằng giá thị trường thời điểm Quí IV năm 2010. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái 1USD = 19.500 VNĐ.


4. Tập suất vốn đầu tư này được tính toán và bố cục thành hai phần chính gồm: 

Phần 1 : Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng


Phần 2 : Bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình


Trong phần 1 giới thiệu cơ sở tính toán, phạm vi, đối tượng sử dụng; các khoản môc chi phí theo qui định được tính trong suất vốn đầu tư, chi tiết những nội dung đã tính và chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư; hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư trong việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.


Trong phần 2 là các bảng suất vốn đầu tư được sắp xếp, phân loại theo 5 loại công trình gồm công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình thủy lợi.


5. Nội dung chỉ tiêu suất vốn đầu tư

5.1 Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết cho việc xây dựng, mua sắm


và lắp đặt thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.


5.2 Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí cho một số công tác như:


- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


- Đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường;


- Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;


- Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;


- Gia cố đặc biệt về nền móng công trình;


- Chi phí thuê tư vấn nước ngoài;


- Lãi vay trong thời gian thực hiện dự án (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);


- Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm môc đích sản xuất, kinh doanh);


- Chi phí dự phòng của dự án đầu tư.


6. Khi sử dụng suất vốn đầu tư trong tập này để xác định tổng mức đầu tư cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của dự án (điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn, tiến độ thực hiện,..) để tính bổ sung, điều chỉnh, qui đổi lại suất vốn đầu tư sử dụng cho phù hợp. Cụ thể:


6.1 Bổ sung các chi phí nêu ở Môc 5.2 (không hạn chế theo các nội dung như

đã nêu). Việc bổ sung các khoản môc chi phí này được thực hiện theo các qui định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.


6.2 Điều chỉnh lại suất vốn đầu tư trong một số trường hợp như:


- Qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình xác định theo thiết kế cơ sở của dự án khác với qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện được lựa chọn trong danh môc Tập suất vốn đầu tư.


- Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình được xác định theo thiết kế cơ sở với đơn vị đo được sử dụng trong Tập suất vốn đầu tư.


- Công trình có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình hoặc xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng.


- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) khi có những nội dung chi phí khác với những nội dung chi phí tính trong suất vốn đầu tư này.


- Mặt bằng giá đầu tư và xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự thay đổi so với thời điểm công bố Tập suất vốn đầu tư (Việc điều chỉnh, qui đổi suất vốn đầu tư trong quá trình tính toán có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố).


- Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.


- Dự án đầu tư xây dựng có công trình chưa nằm trong danh môc công trình tại Tập suất vốn đầu tư này thì có thể sử dụng các số liệu về suất chi phí xây dựng của các công trình có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự để lập tổng mức đầu tư của dự án.


Phần II


SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chương 1


SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở


Bảng I.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I

		Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có số tầng

		

		

		

		



		1


2


3


4


5


6

		Số tầng ≤ 5 tầng


6 tầng ≤ Số tầng ≤ 8 tầng


9 tầng ≤ Số tầng ≤ 15 tầng


16 tầng ≤ Số tầng ≤ 19 tầng


20 tầng ≤ Số tầng ≤ 25 tầng


26 tầng ≤ Số tầng ≤ 30 tầng

		1000đ/m2sàn


_


_


_


_


_

		6.190


6.740


7.280


8.160


9.080


9.530

		4.870


5.370


5.850


6.350


7.060


7.420

		510


470


440


760


850


890



		II

		Nhà ở riêng lẻ

		

		

		

		



		1

		Nhà ở 1 tầng tường bao xây gạch, mái tôn

		1000đ/m2sàn

		1.440

		

		1.300



		2

		Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ

		_

		3.790

		

		3.400



		3

		Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

		_

		5.830

		

		5.230



		III

		Nhà biệt thự

		

		

		

		



		1

		Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

		1000đ/m2sàn

		7.290

		6.550

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng I.1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy.v.v.. và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.


d. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng I.1 tính cho công trình nhà ở chung cư cao tầng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư được điều chỉnh như sau:


		Trường hợp xây dựng số tầng hầm

		Hệ số điều chỉnh Kđ/c



		1 tầng hầm

		1,10 - 1,18



		2 tầng hầm

		1,18 - 1,20



		Từ 3 tầng hầm trở lên

		1,20 - 1,23





- Hệ số Kđ/c ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương với chỉ giới xây dựng phần nổi.


- Việc thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng trên được thực hiện điều chỉnh trên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.


2. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


2.1 Công trình Văn hóa:


Bảng I.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Văn hóa


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I

		Rạp chiếu phim có qui mô chỗ ngồi

		

		

		

		



		1



2


3


4

		Qui mô ≤ 400 chỗ ngồi


400 < Qui mô ≤ 600 chỗ ngồi


600 < Qui mô ≤ 800 chỗ ngồi


800 < Qui mô ≤ 1000 chỗ ngồi

		1000đ/chỗ ngồi


_


_


_

		26.740



26.120


25.470


25.070

		17.060



16.650


16.210


15.990

		6.400



6.300


6.100


6.000



		II

		Nhà hát ca nhạc tạp kỹ, kịch nói có qui mô chỗ ngồi

		

		

		

		



		1



2


3

		Qui mô ≤ 600 chỗ ngồi


600 < Qui mô ≤ 800 chỗ ngồi


800 < Qui mô ≤ 1000 chỗ ngồi

		1000đ/chỗ ngồi


_


_

		21.920



21.290


20.900

		16.300



15.890


15.680

		3.160



3.020


2.880



		III

		Bảo Tàng

		

		

		

		



		1

		Nhà bảo tàng

		1000đ/m2 sàn

		13.760

		10.240

		1.980



		IV

		Triển lãm

		

		

		

		



		2

		Trung tâm hội chợ - triển lãm

		1000đ/m2 sàn

		11.810

		8.790

		1.700



		V

		Thư viện

		

		

		

		



		1

		Nhà thư viện

		1000đ/m2 sàn

		9.770

		7.330

		1.350





a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình văn hóa nêu tại Bảng I.2 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5577:1991 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim” và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình chính, các  hạng mục công trình phục vụ.


- Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, triển lãm, thư viện bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,...) và các  hạng mục phục vụ (kho, nhà vệ sinh,...).


- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình văn hóa chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.


e. Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.


Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.


f. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình văn hóa như sau:


- Chi phí cho công trình chính: 80 - 90%


- Chi phí cho các  hạng mục công trình phục vụ : 20 - 10%


2.2 Công trình trường học


2.2.1 Nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo


Bảng I.3 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I

		Nhà trẻ

		

		

		

		



		1

		Nhà gửi trẻ có qui mô từ 3 đến 5 nhóm lớp (75-125 cháu)

		1000đ/cháu

		42.870

		35.010

		3.130



		2

		Nhà gửi trẻ có qui mô từ 6 đến 8 nhóm lớp (150-200 cháu)

		_

		42.410

		34.600

		3.130



		3

		Nhà gửi trẻ có qui mô từ 9 đến 10 nhóm lớp (225-250 cháu)

		_

		41.060

		33.420

		3.130



		II

		Trường mẫu giáo, có qui mô 

		

		

		

		



		1

		Từ 3 đến 5 nhóm lớp (75-125 học sinh).

		1000đ/hs

		41.690

		34.610

		2.380



		2

		Từ 6 đến 8 nhóm lớp (150-200 học sinh)

		_

		39.200

		32.420

		2.380



		3

		Từ 9 đến 10 nhóm lớp (225-250 học sinh)

		_

		36.710

		30.230

		2.380



		4

		Từ 11 đến 13 nhóm lớp (275-325 học sinh)

		_

		34.220

		28.050

		2.380





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng I.3 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” với cấp công trình là cấp II, III; các yêu cầu, quy định khác về khu đất xây dựng, giải pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện,... theo quy định trong TCVN 3907:1984 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo bao gồm:


- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các  hạng mục công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe,... các chi phí xây dựng khác như: trang trí sân chơi, khu giải trí,v.v...


- Chi phí trang, thiết bị nội thất: giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, phòng cháy chữa cháy, v.v...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 học sinh theo qui mô năng lực phục vụ là 25 học sinh/lớp.


d. Công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:


- Khối công trình nhóm lớp gồm: phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng giao nhận trẻ, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh.


- Khối công trình phục vụ gồm: phòng tiếp khách, phòng nghỉ của giáo viên, phòng y tế, nhà chuẩn bị thức ăn, nhà kho, nhà để xe, giặt quần áo,...


- Sân, vườn và khu vui chơi.


Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau: 

Chi phí cho khối công trình nhóm lớp: 75 - 85%


Chi phí cho khối công trình phục vụ: 15 - 10% 

Chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi: 10 - 5%


2.2.2 Trường học


Bảng I.4 Suất vốn đầu tư xây dựng trường học


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I

		Trường tiểu học (cấp I) có qui mô

		

		

		

		



		1

		Từ 5 đến 9 lớp (250- 450 học sinh)

		1000đ/hs

		25.620

		20.490

		2.380



		2

		Từ 10 đến 14 lớp (từ 500 đến 700 học sinh)

		_

		23.810

		18.900

		2.380



		3

		Từ 15 đến 19 lớp (từ 750 đến 950 học sinh)

		_

		22.450

		17.700

		2.380



		4

		Từ 20 đến 30 lớp (từ 1000 đến 1500 học sinh)

		_

		21.480

		16.850

		2.380



		II

		Trường trung học cơ sở (cấp II) và phổ thông trung học (cấp III) có qui mô

		

		

		

		



		1

		Từ 12 đến 16 lớp (600-800 học sinh)

		1000đ/hs

		30.880

		24.470

		3.130



		2

		Từ 20 đến 24 lớp (1000-1200 học sinh)

		_

		29.070

		22.880

		3.130



		3

		Từ 28 đến 36 lớp (1400-1800 học sinh)

		_

		27.400

		21.600

		3.130





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường học nêu tại Bảng I.4 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” về phân cấp công trình và các yêu cầu, quy định về quy mô công trình, khu đất xây dựng, yêu cầu thiết kế, diện tích,... của các  hạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... và quy định trong TCVN 3978:1984 “Trường học phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường học bao gồm:


- Chi phí xây dựng nhà lớp học, các  hạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...


- Chi phí về trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng trường học được tính bình quân cho một học sinh với quy mô năng lực phục vụ là 50 học sinh/lớp.


d. Công trình xây dựng trường được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:


- Khối học tập gồm các phòng học.


- Khối lao động thực hành gồm các xưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các xưởng.


- Khối thể thao gồm các  hạng mục công trình thể thao.


- Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng đồ dùng giảng dạy, phòng truyền thống.


- Khối hành chính quản trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe.


Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí cho khối công trình học tập: 50 - 55%.


- Chi phí cho khối công trình thể thao: 15 - 10%.


- Chi phí cho khối công trình phục vụ: 15 - 10%.


- Chi phí cho khối công trình lao động thực hành: 5%.


- Chi phí cho khối công trình hành chính quản trị: 15 - 20%.


2.2.3 Trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ


Bảng I.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1


2


3


4


5


II




1


2


3

		Trường đại học, học viện, cao đẳng có qui mô học sinh


Qui mô ≤ 1000 học sinh


1000 < qui mô ≤ 2000 học sinh


2000 < qui mô ≤ 3000 học sinh


3000 < qui mô ≤ 5000 học sinh


Qui mô > 5000 học sinh


Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ có qui mô học sinh


Qui mô ≤ 500 học sinh


500 < qui mô ≤ 800 học sinh


800 < qui mô ≤ 1200 học sinh

		
1000đ/hs


_


_


_


_




1000đ/hs


_


_

		
114.930


111.700


108.180


103.960


100.800




56.200


53.660


50.480

		
96.230


93.390


90.560


86.850


84.080




43.960


41.730


39.590

		
5.520


5.520


5.220


5.220


5.220




6.260


6.260


5.520





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ tại Bảng I.5 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748: 1991 về “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu quy định khác về qui mô công trình, mặt bằng tổng thể, yêu cầu thiết kế các  hạng mục phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành, vui chơi, giải trí,...; quy định trong TCVN 3981:1985 “Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCXDVN 60:2003 “trường dạy nghề - tiêu chuẩn thiết kế” và TCXDVN 275 2002 “Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;


- Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học sinh.


d. Công trình xây dựng trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:


- Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.


- Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.


- Khối ký túc xá sinh viên gồm nhà ở cho sinh viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).


- Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế,..


Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:


		STT

		Các khoản môc chi phí

		Trường đại học, cao đẳng, %

		Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ, %



		1


2


3


4

		Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học 

Khối công trình thể dục thể thao


Khối công trình ký túc xá


Khối công trình kỹ thuật

		50 - 60


15 - 10


30 - 25


5

		40 - 50


20 - 15


35 - 30


5





2.3 Công trình y tế


Bảng I.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế

		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó





		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1



2



3



4

		Bệnh viện đa khoa


Bệnh viện đa khoa qui mô từ 50 đến 200 giường bệnh


Bệnh viện đa khoa qui mô từ 250 đến 350 giường bệnh


Bệnh viện đa khoa qui mô từ 400 đến 500 giường bệnh


Bệnh viện đa khoa qui mô trên 550 giường bệnh

		1000đ/ giường


_



_



_

		1.239.610


1.198.750



1.156.970



1.074.330

		479.180


465.870



447.230



415.290

		623.890


603.090



582.300



540.700





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng I.6 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước... theo Tiêu chuẩn xây dựngViệt Nam TCXDVN 365 : 2007 "Bệnh viện đa khoa. hướng dẫn thiết kế " và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:


+ Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh.


+ Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh.


+ Khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý, khoa dược,...


+ Khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực,...


- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh; phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên, bệnh nhân.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.


2.4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc


Bảng I.7 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc.


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2


3

		Trụ sở cơ quan Trung ương, cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 


Trụ sở các cơ quan trực thuộc Bộ, Tỉnh, thành phố trực thuộc Tỉnh


Trụ sở các cơ quan Huyện, Quận, Thị xã

		1000đ/m2 sàn



_


_

		8.430


6.920


5.880

		6.250


5.130


4.790

		1.200


970


350





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan tại Bảng I.7 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan” và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Bảng I.7 bao gồm:


- Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc; phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường.


- Chi phí xây dựng các  hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.


- Chi phí thiết bị và trang thiết bị văn phòng như điều hoà, điện thoại, máy tính, quạt điện,..


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.


d. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng I.7 tính cho công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư được điều chỉnh như sau:


		Trường hợp xây dựng số tầng hầm

		Hệ số điều chỉnh Kđ/c



		1 tầng hầm

		1,10 - 1,18



		2 tầng hầm

		1,18 - 1,20



		Từ 3 tầng hầm trở lên

		1,20 - 1,23





- Hệ số Kđ/c ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương với chỉ giới xây dựng phần nổi.


- Việc thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng trên được thực hiện điều chỉnh trên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.


2. 5 Công trình khách sạn


Bảng I.8 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1


2


3


4


5

		Khách sạn tiêu chuẩn 1*


Khách sạn tiêu chuẩn 2*


Khách sạn tiêu chuẩn 3*


Khách sạn tiêu chuẩn 4*


Khách sạn tiêu chuẩn 5*

		1000đ/ giường
_


_


_


_

		128.240



193.480


394.890


544.300


758.650

		88.230



131.230


281.900


372.090


539.230

		24.940



39.610


68.820


112.230


134.670





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại Bảng I.8 được tính toán phù hợp với công trình khách sạn từ 1* đến 5* theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các qui định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch. Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc, ...) theo tiêu chuẩn quy định của từng loại khách sạn.


- Chi phí thiết bị và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cứu hoả, thang máy, điện thoại,...


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được tính bình quân cho 1 giường ngủ theo năng lực phục vụ.


d. Công trình của khách sạn được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:


Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòng trực của nhân viên


- Khối phục vụ công cộng: sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao,...


- Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là phơi sấy, trạm bơm áp lực, trạm cung cấp nước, phòng điện, các phòng phục vụ khác, ...


Tỷ trọng các phần chi phí theo các khối chức năng trong suất vốn đầu tư như sau:

		STT

		Khối chức năng

		Khách sạn 1*

		Khách sạn 2*

		Khách sạn 3*

		Khách sạn 4*

		Khách sạn 5*



		1

		Khối phòng ngủ

		50 - 55%

		60 - 65%

		60 – 65%

		70 - 75%

		70 - 75%



		2


3

		Khối phục vụ công cộng 

Khối hành chính - quản trị

		30 - 25%


20%

		25 - 30%


15 - 5%

		25 – 30%


15- 5%

		20%


10- 5%

		25 -20%


5%





2.6 Công trình thể thao


Bảng I.9 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1



2


3


4


5


6


7


8


1



2



3




4




5



6


II


1


2

3

		Sân thể thao


Sân điền kinh


Đường chạy thẳng, đường chạy vòng


Sân nhảy xa, nhảy 3 bước


Sân nhảy cao


Sân nhảy sào


Sân đẩy tạ


Sân ném lựu đạn


Sân lăng đĩa, lăng tạ xích


Sân phóng lao


Sân bóng


Sân bóng đá có khán đài, qui mô 20.000 chỗ ngồi


Sân bóng đá có khán đài, qui mô 40.000 chỗ ngồi


Sân bóng đá tập luyện, không có khán đài, kích thước sân 128x94m


Sân bóng chuyền, cầu lông, không có khán đài, kích thước sân 24x15m


Sân bóng rổ, không có khán đài, kích thước sân 30x19m


Sân quần vợt, không có khán đài, kích thước sân 40x20m


Bể bơi (không có khán đài)


Bể bơi kích thước 12,5x6 m


Bể bơi kích thước 16x8 m

Bể bơi kích thước 50 x26 m

		1000đ/m2



1000đ/m2 sân


_


_


_


_


_


_


1000đ/chỗ ngồi


_



1000đ/m2 sân


_


_


_


1000đ/m2bể


_

_

		1.100



1.140



1.120


1.350


500


570


500


500


2.360


1.830


700


4.160


3.910


3.910


6.420


7.460

11.060

		864



895



883


1.070


357


423


357


357


1.770


1.460


560


3.330


3.120


3.120


5.170


6.030

8.730

		80



80



80


80


80


80


80


80


300


110


40


210


210


210


300


300

730



		III


1


2


3


IV


1




2




3



4

		Bể bơi có khán đài


Bể bơi kích thước 12,5x6 m


Bể bơi kích thước 16x8 m


Bể bơi kích thước 50 x26 m


Nhà thi đấu thể thao


Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tenis, 1000 chỗ ngồi, có khán đài


Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tenis, 2000 chỗ ngồi, có khán đài 

Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tenis, 3000 chỗ ngồi, có khán đài


Nhà thi đấu đa năng

		1000đ/m2bể


_


_


1000đ/chỗ ngồi


_


_


_

		10.210


11.230


14.840


7.430


7.180


6.930


205.300

		8.330


9.190


11.890


6.030


5.820


5.610


135.140

		310


310


750


280


280


280


47.430





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao nêu tại Bảng I.9 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Sân thể thao”, TCXDVN 288:2004 “Bể bơi” và TCXDVN 289:2004 “Nhà thi đấu thể thao” và các qui định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân thể thao bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:


+ Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu.


+ Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.


+ Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.


- Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.


Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi (không có khán đài) bao gồm các chi phí xây dựng bể bơi, các  hạng mục công trình phục vụ (phòng thay quần áo, nhà tắm...), thiết bị lọc nước.


Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:


- Chi phí xây dựng các  hạng mục công trình như:


+ Khối phục vụ khán giả: khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin.


+ Khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, các phòng chức năng khác.


+ Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh.


- Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu, tính bình quân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân thể thao được tính bình quân cho 1m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với công trình có khán đài).


Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính trên 1m2 diện tích mặt bể.


Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thi đấu thể thao được tính cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.


2.7 Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình


Bảng I.10 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm, phát thanh truyền hình


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1


2


3


4



5


6


7



8


9


II


10


11


12

		Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF


Máy phát hình công suất 2kW với cột anten tự đứng cao h(m)


64m


75m


100m


125m


Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao h(m)


75m


100m


125m


Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao h(m)


100m


125m


Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF


Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao h(m)


75m


100m


125m

		Trđ/hệ


-


-


-



-


-


-



-


-


Trđ/hệ


-


-

		14.040


15.660


17.380


17.910



18.220


20.410


21.060



23.250


24.130


18.890


20.550


20.810

		5.320


6.430


7.790


8.180



6.480


7.830


8.330



7.950


8.380


6.780


8.140


8.250

		6.970


6.270


7.390


7.460



9.500


10.050


10.120



12.440


12.780


9.780


9.860


9.970



		
13


14


15


16

		Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao h (m )


75m


100m


125m


145m

		Trđ/hệ



-


-


-


-

		
22.990


25.760


26.650


27.050

		
6.940


8.330


8.660


8.720

		
13.270


14.300


14.590


14.880





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu, phát sóng truyền hình nêu tại Bảng I.10 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 và các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II, III.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:


- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten.


- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột an ten.


2.8 Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh


Bảng I.11 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1


2




3


4


5


6


7




8


9


10


11

		Công trình đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước.


Cột anten tự đứng thép hình L cao 30m , máy phát thanh công suất:


20 W


30 W


Cột anten tự đứng thép hình L cao 45m , máy phát thanh công suất:


50 W


100 W


150 W


200 W


300 W


Cột anten tự đứng thép hình L cao 50m , máy phát thanh công suất:


500 W


1 kW


Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m


Cột anten tự đứng thép tròn cao 30m , máy phát thanh công suất:


20W

		
1000đ/ hệ


-


1000đ/hệ


-


-


-


-




1000đ/hệ


-


-


1000đ/hệ

		
430.520


449.080


769.760


834.370


845.360


871.440


902.330




1.125.530


1.501.450


2.899.000


498.730

		
340.580


343.760


617.420


627.380


627.380


639.010


647.290




726.970


891.070


1.549.520


399.130

		
45.260


58.360


72.680


119.430


129.020


140.500


159.410




276.950


445.820


1.026.720


47.960



		12



13


14


15


16


17



18


19


20




II



21


22


23


III



24



25



IV



26

		30W


Cột anten tự đứng thép tròn cao 45m , máy phát thanh công suất:


50 W


100 W


150 W


200 W


300 W


Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m , máy phát thanh công suất:


500 W


1kW


Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m


Công trình đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100m, máy phát thanh công suất


5 kW


10 kW


20 kW


Công trình thu, phát sóng trung AM


Hệ thống máy phát thanh công suất 10 KW


Hệ thống máy phát thanh công suất 50 KW


Công trình thu, phát sóng ngắn SM


Hệ thống máy phát thanh công suất 100 KW

		-



1000đ/hệ


-


-


-


-



1000đ/hệ


-


-



1000đ/hệ


-


-



1000đ/hệ



-


1000đ/hệ

		520.830



771.310


510.040


714.350


735.050


891.830



1.247.340


1.640.080


3.063.090



3.418.500


5.624.680


13.973.500



6.265.400



11.986.300


18.071.970

		408.290



618.820


340.150


514.380


522.680


638.130



836.510


1.015.750


1.692.920



268.880


336.590


429.800



490.350



408.520


837.780

		58.360



72.680


115.080


124.330


134.350


159.150



276.950


445.820


1.030.780



2.728.930


4.593.240


11.807.340



5.003.940



10.089.350


14.995.590





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh nêu tại Bảng I.11 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001; các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II, III.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:


- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten.


- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh.


Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột an ten.


2.9 Công trình trạm BTS


Bảng I.12 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I

		Công trình trạm BTS

		1000đ/tấn cột

		222.560

		200.850

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS nêu tại Bảng I.12 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001, TCN 68:141:1999 về tiếp đất cho các công trình viễn thông và các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II, III.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS bao gồm:


- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten dây co.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS chưa tính đến các chi phí về mua sắm và lắp đặt thiết bị trạm BTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS được tính bình quân cho 1 tấn cột an ten.


Chương 2


SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LUYỆN KIM


Bảng II.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1


2

		Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tấn/năm


Nhà máy luyện cán, kéo thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm.

		1000đ/TSP


-

		1.250


1.860

		255


377

		857


1.270





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.


- Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các  hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm phôi thép, hoặc tấn thép qui ước.


e. Cơ cấu chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau: Chi phí xây dựng:


- Các công trình sản xuất chính: 70 - 75%.


- Các công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%. Chi phí thiết bị:


- Thiết bị sản xuất: 80 - 85%.


- Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.


2. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

2.1 Công trình nhà máy nhiệt điện


Bảng II.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2

		Nhà máy nhiệt điện, công suất 330.000 kW


Nhà máy nhiệt điện, công suất 600.000 kW

		1000đ/kW



-

		20.440



19.780

		6.210



5.870

		11.700



11.460





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng II.2 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604: 1988 và TCVN 2622:1978 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5846:1994.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm:


- Chi phí xây dựng các  hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng các  hạng mục phụ trợ .


- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1kW).


2.2 Công trình nhà máy thuỷ điện


Bảng II.3 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2



3

		Nhà máy thuỷ điện, công suất từ 60.000 đến 150.000 kW


Nhà máy thuỷ điện, công suất từ 200.000 đến 400.000 kW


Nhà máy thuỷ điện, công suất từ 500.000 đến 700.000 kW

		1000đ/kW



-



-

		25.890



22.170



17.450

		11.700



9.320



7.800

		10.820



9.150



7.390





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nêu tại Bảng II.3 được tính toán theo tiêu chuẩn về thiêt kế công trình thuỷ lợi TCVN 5060:1990; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:1988 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm:


- Chi phí xây dựng các  hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện,...); Các  hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng,...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy.


- Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1kW).


2.3 Trạm biến áp


Bảng II.4 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1



2



3



4



II



5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV


Trạm biến áp công suất 2x400KVA


Trạm biến áp công suất 2x560KVA


Trạm biến áp công suất 2x630KVA


Trạm biến áp công suất 2x1000KVA


Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV


Trạm biến áp công suất 50KVA


Trạm biến áp công suất 75KVA


Trạm biến áp công suất 100KVA


Trạm biến áp công suất 150KVA


Trạm biến áp công suất 180KVA


Trạm biến áp công suất 250KVA


Trạm biến áp công suất 320KVA


Trạm biến áp công suất 400KVA


Trạm biến áp công suất 560KVA

		
1000đ/ KVA



-



-



-



1000đ/ KVA


-


-


-


-


-


-


-


-

		
1.900



1.530



1.480



1.160



11.210


8.410


7.280


6.210


5.230


3.970


3.750


3.240


2.420

		
588



460



444



350



2.410


1.810


1.570


1.330


1.140


843


810


700


520

		
1.110



890



870



680



7.600


5.700


4.930


4.210


3.520


2.710


2.540


2.190


1.640





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng II.4 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308: 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác.


b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:


- Chi phí xây dựng:


+ Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.


+ Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.


- Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các  hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà, v.v.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất máy biến áp lắp đặt.


2.4 Đường dây tải điện


Bảng II.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



a


b


c


d


2



a


b


3



a


b


c


d


4



a


b


c


5



a


b


c

		Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép


AC - 35


AC - 50


AC - 70


AC - 95


Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm


AAC - 70


AAC - 95


Đường dây trần 35 KV, dây nhôm lõi thép


AC - 50


AC - 70


AC - 95


AC - 120


Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 1 mạch


AC - 150


AC - 185


AC - 240


Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2 mạch


AC - 150


AC - 185


AC - 240

		1000đ/km



_


_


_


_


1000đ/km


_


_


1000đ/km


_


_


_


_


1000đ/km



_


_


_


1000đ/km



_


_


_

		
89.740


109.920


168.740


201.400


210.240


272.690


171.610


186.410


222.460


271.350



709.700


841.690


952.800



1.135.190


1.362.530


1.757.750

		
78.440


96.080


147.480


176.040


183.760


238.360


150.000


162.930


194.440


237.180



620.320


735.690


832.810



992.210


1.190.920


1.536.370

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng II.5 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 : 1994, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác.


b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện bao gồm:


- Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện và thiết bị điện cao thế và các  hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 km chiều dài đường dây.


2.5 Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV


Bảng II.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1




a


b


c

		Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê tông ly tâm cao 8,5m


ABC 4x120


ABC 4x95


ABC 4x70

		1000đ/km cáp


_


_


_

		608.310


539.690


509.220

		543.850


482.500


455.260

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV nêu tại Bảng II.6 được tính toán với công trình cấp III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 : 1994, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác.


b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV bao gồm:


- Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếm.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV được tính bình quân cho 1 km chiều dài cáp.


2.6 Công trình đường cáp ngầm 220 kV khu vực thành phố


Bảng II.7 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV, 2 mạch.


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1




2




3

		Đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp 2.000mm2


Đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp 1.600mm2


Đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp 1.200mm2

		Triệu đồng/km


_


_

		68.530


61.260


54.050

		59.540


53.010


46.530

		1.960


1.960


1.960





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 :1994, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 :1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


Công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7 có quy mô được mô tả như sau:


Cáp ngầm đi trong hệ thống hào cáp, ống luồn cáp, hầm nối cáp, một số chỗ qua cầu cáp.Tuyến cáp đi qua ngầm theo đường giao thông nội đô, các sợi cáp đặt trong ống HDPE, bố trí nằm ngang đặt cách nhau 0,5m bên trong lớp bê tông bảo vệ có kích thước hình hộp 5,74m x 0,6m. Hầm nối cáp bằng bê tông cốt thép kích thước 3,95m x 3,2m và chiều dài 19m. Hầm nối đất bố trí tại vị trí của hầm nối cáp với kích thước 1,21m x 0,18 x 0,74m.


Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp ngầm có đặc tính kỹ thuật là cáp khô ruột đồng, cách điện XLPE ≤ 25mm, vỏ nhôm băng hoặc gợn sóng đảm bảo dẫn toàn bộ dòng ngắn mạch 1 pha cực đại. Cáp số có múi cáp ≥5, có lớp chống thấm dọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đo nhiệt độ gồm 2 sợi đặt trong lớp vỏ nhựa PE. Hộp nối cáp bằng copusite chế tạo sẵn.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7 bao gồm chi phí xây dựng (xây dựng hệ thống mương cáp, hố cáp, kéo rải cáp trong ống và ổn định sợi cáp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật) và chi phí thiết bị (chi phí lắp đặt thiết bị theo dõi và bảo vệ đường cáp cùng các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa - cáp quang, chi phí cho việc lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyến cáp).


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7 được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến đường cáp.


3. CÔNG TRÌNH DỆT, MAY


Bảng II.8 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2



3

		Xưởng may công suất 1 triệu sản phẩm/năm


Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm


Xưởng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm

		đ/SP



_



_

		34.830



33.530



29.990

		9.530



10.290



9.350

		21.270



19.430



17.130





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng II.8 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm:


- Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các  hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.


- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp,...


d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may qui ước.


e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:


- Công trình sản xuất chính: 80 - 85%.


- Các  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.


4. CÔNG TRÌNH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Bảng II.9 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2



3

		Nhà máy xay sát gạo công suất 70.000tấn/ năm


Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000tấn/năm


Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu lít nước ngọt/ năm

		1000đ/TSP



-



đ/lítSP

		984



3.770



12.350

		210



790



2.610

		660



2.560



8.340





a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm nêu tại Bảng II.9 được tính toán với công trình cấp III theo qui định về cấp công trình xây dựng.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:


- Chi phí xây dựng các  hạng mục công trình sản xuất chính, các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.


- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp ,...


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm qui ước. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất rượu, bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1lít sản phẩm qui ước.


e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các  hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:


Chi phí xây dựng:


- Công trình sản xuất chính: 70 - 75%.


- Các  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ: 30 - 25%. Chi phí thiết bị:


- Thiết bị sản xuất: 80 - 85%.


- Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 20 - 15%.


5. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG


5.1 Nhà máy sản xuất xi măng


Bảng II.10 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1




2

		Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm


Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất từ 2 triệu đến 2,5 triệu tấn/năm

		1000đ/tấn


_

		2.990


3.010

		1.200


1.250

		1.430


1.390





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng nêu tại Bảng II.10 bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính và các mỏ khai thác nguyên liệu; hệ thống phục vụ kỹ thuật; hệ thống kỹ thuật phụ trợ.


- Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chính, thiết bị khai thác các mỏ, thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng chưa tính đến chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn xi măng qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí xây dựng:


		*

		Công trình sản xuất chính

		: 65 - 70%



		*

		Công trình phục vụ, phụ trợ

		: 35 - 30%





- Chi phí thiết bị:


		*

		Thiết bị sản xuất chính

		:70 - 75%



		*

		Thiết bị phục vụ, phụ trợ

		:30 - 25%





5.2 Nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit


Bảng II.11 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granit


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1



2




3




II


1



2




3

		Gạch ốp, lát Ceramic


Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất 1 triệu m2SP/năm


Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất từ 1,5 đến 2 triệu m2SP/năm


Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất từ 3 đến 4 triệu m2SP/năm


Gạch ốp, lát Granit


Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất 1 triệu m2SP/năm


Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất từ 1,5 đến 2 triệu m2SP/năm


Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất từ 3 đến 4 triệu m2SP/năm

		đ/m2 SP



_




_


đ/m2 SP



_




_

		91.300



86.870




88.520


128.920



122.720




116.970

		28.260



27.110




28.630


44.240



41.810




40.150

		52.330



49.560




49.460


69.380



66.370




62.940





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu tại Bảng II.11 bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước...


- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính đến các chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm gạch ốp, lát được qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí xây dựng:


		*

		Công trình sản xuất

		: 70 - 75%



		*

		Công trình phục vụ, phụ trợ

		: 30 - 25%





- Chi phí thiết bị:


		*

		Thiết bị sản xuất chính

		: 85 - 90%



		*

		Thiết bị phục vụ, phụ trợ

		: 15 - 10%





5.3 Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung


Bảng II.12 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2



3



4

		Nhà máy gạch công suất 15 triệu viên/năm


Nhà máy gạch công suất 20 triệu viên/năm


Nhà máy gạch công suất 30 triệu viên/năm


Nhà máy gạch công suất 60 triệu viên/năm

		đ/viên



_



_



_

		1.230



1.140



1.110



1.090

		610



550



540



530

		490



470



450



440





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung nêu tại Bảng II.12 bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...


- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường giao thông, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm gạch nung được qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí xây dựng:


		*

		Công trình sản xuất chính

		: 70 - 75%



		*

		Công trình phục vụ, phụ trợ

		: 30 - 25%





- Chi phí thiết bị:


		*

		Thiết bị sản xuất chính

		: 85 - 90%



		*

		Thiết bị phục vụ, phụ trợ

		: 15 - 10%





5.4 Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh


Bảng II.13 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2



3

		Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm


Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm/năm


Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm/năm

		1000đ/SP



_



_

		520



490



380

		140



130



70

		310



290



260





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng II.13 bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...


- Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ.


Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí xây dựng:


		*

		Công trình sản xuất chính

		: 60 - 65%



		*

		Công trình phục vụ, phụ trợ

		: 40 - 35%





- Chi phí thiết bị:


		*

		Thiết bị sản xuất chính

		: 85 - 90%



		*

		Thiết bị phục vụ, phụ trợ

		: 15 - 10%





5.5 Nhà máy sản xuất kính xây dựng


Bảng II. 14 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1




2

		Nhà máy sản xuất kính nổi công suất 18 triệu m2SP/năm (300 tấn thuỷ tinh/ngày)


Nhà máy sản xuất kính nổi công suất 27 triệu m2SP/năm (500 tấn thuỷ tinh/ngày)

		đ/m2SP




đ/m2SP

		77.870




78.220

		21.310




19.360

		47.550




49.900





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi nêu tại Bảng II.14 bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...


- Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ.


Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí xây dựng:


		*

		Công trình sản xuất chính

		: 65 - 70%



		*

		Công trình phục vụ, phụ trợ

		: 35 - 30%.





- Chi phí thiết bị:


		*

		Thiết bị sản xuất chính

		: 80 - 85%.



		*

		Thiết bị phụ trợ

		: 20 - 15%.





5.6 Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông


Bảng II.15 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1



2



3



4



II


1



2



3

		Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn


Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 30.000 m3/năm


Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 50.000 m3/năm


Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 100.000 m3/năm


Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm


Công trình trạm trộn bê tông


Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 30 m3/giờ


Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 60 m3/giờ


Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 85 m3/giờ

		
1000đ/m3



_



_



_



1000đ/m3



_



_

		
2.650



2.510



2.390



1.660



347.000



326.090



329.350

		
1.200



1.150



1.090



630



55.190



49.940



53.660

		
1.160



1.090



1.040



860



258.270



244.710



243.810





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông nêu tại Bảng II.15 bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình nhà sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;


- Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sản phẩm qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suất vốn đầu tư như sau:


- Các công trình sản xuất chính: 70 - 75%


- Các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%


5.7 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa


Bảng II.16 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1


2

		Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm


Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm.

		1000đ/T


_

		24.560


7.370

		7.470


1.600

		14.280


4.890





a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa nêu tại Bảng II.16 bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;


- Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí xây dựng các  hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm qui đổi.


d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với  hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:


- Chi phí xây dựng:


		*

		Công trình sản xuất chính

		: 85 - 90%



		*

		Công trình phục vụ, phụ trợ

		: 15 - 10%





- Chi phí thiết bị:


		*

		Thiết bị sản xuất chính

		: 70 - 75%



		*

		Thiết bị phục vụ, phụ trợ

		: 30 - 25%





6. CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO THÔNG DỤNG

Bảng II.17 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho thông dụng


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1


2


3



4


5



6



7




1



2



3



4



5



6

		Nhà sản xuất


Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục


Tường gạch thu hồi mái ngói


Tường gạch thu hồi mái tôn


Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn


Tường gạch, mái bằng


Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn


Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn


Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9 m, không có cầu trục


Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn


Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn


Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn


Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn


Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9 m, có cầu trục 5 tấn

		
1000đ/m2XD


_


_



_


_



_



_




1000đ/m2XD



_



_



_



_



_

		
1.330


1.330


1.540



1.790


2.120



2.290



1.930




3.580



3.370



3.140



3.120



3.070



2.910

		
1.230


1.230


1.410



1.650


1.950



2.100



1.780




3.290



3.100



2.890



2.870



2.810



2.680

		



		1


2



3



4



5



6



7



8



1



2



II



1



2



3


4


5

		Cột bê tông, kèo thép, mái tôn


Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép, tường gạch, mái răng cưa bê tông


Cột kèo bê tông, tường gạch, mái răng cưa bê tông


Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn


Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn


Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9 m, có cầu trục 10 tấn


Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn


Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn


Kho chuyên dụng


Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa <500tấn)


Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn


Kho lương thực xây cuốn gạch đá


Kho hoá chất xây gạch mái bằng


Kho hoá chất xây gạch, mái ngói


Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 100 tấn

		1000đ/m2XD


_



_



_



_



_



_



_



1000đ/m2XD



_



1000đ/m2XD


_



_


_


_

		3.810


4.040



3.600



3.560



3.650



4.280



3.480



3.750



5.830



6.070



2.290


1.370



2.120


1.230


6.070

		3.500


3.710



3.310



3.270



3.340



3.920



3.200



3.450



5.350



5.560



2.100


1.270



1.950


1.130


5.560

		



		6




1



2



3



4



5

		Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 300 tấn


Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn)


Kho lương thực sức chứa 500 tấn


Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn


Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn


Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn


Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3

		1000đ/m2XD




1000đ/tấn



_



_



1000đ/m3

		7.700




2.210



2.400



2.940



1.890



6.340

		7.070




1.780



1.850



2.300



1.440



4.080

		

300



420



490



360



1.820





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất và kho thông dụng nêu tại Bảng II.17 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622: 1978 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình”, các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,... trong TCVN 4604: 1988 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho thông dụng bao gồm:


- Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các  hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.


- Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sức chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá, các thiết bị khác.


c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1m2 diện tích xây dựng hoặc 1m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hoá tuỳ thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.


Chương 3


SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

Bảng III.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1



2


3


4


5


II


6


7


8


9

		Cầu có chiều dài nhịp ≤15m


Cầu bản mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m


Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m


Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m


Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m


Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m


Cầu có chiều dài nhịp L>15m


Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp < 40m


Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L< 24m


Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m


Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L <24m

		Triệu đồng/m2


_


_


_


_


Triệu đồng/m2


_


_


_

		15,340


14,870


17,940


18,810


22,600


20,150


21,430


24,870


27,920

		13,950


13,520


16,300


17,100


20,550


18,310


19,480


22,60


25,380

		



		10


11

		Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, tải trọng HL93 chiều dài nhịp lớn nhất L =150m


Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m<L<50m

		_


-

		32,980


60,06

		29,980


47,47

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô nêu tại Bảng III.1 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 và các quy định hiện hành có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng cho một mét vuông xây dựng cầu được tính toán trên cơ sở điều kiện địa chất thông thường và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng toàn bộ cầu tính đến đuôi mố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính toán tối đa 45m, trường hợp địa chất đặc biệt mà chiều dài cọc lớn hơn hoặc kết cấu trụ có yêu cầu chống va xô cần có sự tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng một mét vuông cầu được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.


d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.


e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi, thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8,5%.


2. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

Bảng III.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1


2



1


2


3



1


2


3


1


2


1


2

		Cầu dầm thép I


Cầu tải trọng T13 - 14


Cầu tải trọng T22 - 26


Cầu thép dàn hoa tải trọng T13-14


1 làn tàu hoả


1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô


1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô


Cầu thép dàn hoa tải trọng T22-26


1 làn tàu hoả


1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô


1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô


Cầu bê tông cốt thép


Tải trọng T13 - 14


Tải trọng T22 - 26


Cầu liên hợp bê tông cốt thép


Tải trọng T13 - 14


Tải trọng T22 - 26

		1000đ/m


_



1000đ/m


_


_



1000đ/m


_


_


1000đ/m


_


1000đ/m


_

		96.560


117.640



169.060


204.530


271.360



230.560


257.490


322.370


166.680


233.100


194.450


267.270

		88.200


107.470



154.440


186.830


247.880



210.610


235.210


294.480


152.260


212.930


177.630


244.150

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt nêu tại Bảng III.2 được tính toán với đường sắt cấp II, III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng, và phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường sắt cấp II, III qui định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 200: 1989; và các qui định hiện hành liên quan khác. 

b.Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1m dài cầu theo kết cấu và tải trọng của cầu.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ thống điện chiếu sáng, các biển báo, biển chắn,... trên cầu.


3. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG Ô TÔ

Bảng III.3 Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô

		STT

		Tên công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1



2



3



4



II


1


1.1

		Đường cấp I khu vực đồng bằng


Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền rộng đường 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường)
mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm


Đường cấp II


Khu vực đồng bằng


Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

		
Triệu đồng/km


-



-



-


-

		50.930


43.330



49.950



42.350


36.750

		46.290


39.390



45.410



38.500


33.410

		



		1.2


1.3



2


2.1


2.2


2.3


III


1


1.1

		Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm


Khu vực trung du


Nền đường rộng 22,5m ,mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm


Đường cấp III


Khu vực đồng bằng


Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

		Triệu đồng/km


-


-


-


-

-

		33.320


30.890


41.160


37.310


34.590


19.590

		30.290


28.080


37.420


33.920


31.450


17.800

		



		1.2


1.3


1.4



2


2.1


2.2


2.3


2.4

		Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Khu vực trung du


Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm
hoặc đá dăm tiêu chuẩn

		Triệu đồng/km


-


-


-


-


-


-

		17.700


16.660


16.180


22.530


20.360


19.150


18.600

		16.090


15.140


14.700


20.480


18.500


17.410


16.910

		



		3


3.1


3.2


3.3


3.4



IV


1


1.1


1.2

		Khu vực miền núi

Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2x1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Đường cấp IV


Khu vực đồng bằng


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

		Triệu đồng/km


-


-


-


-


-

		24.080


22.830


22.220


21.900


14.460


13.090

		21.890


20.760


20.200


19.910


13.150


11.990

		



		1.3


1.4


2


2.1


2.2


2.3


2.4




3


3.1

		Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn 

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Khu vực trung du


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Khu vực miền núi

Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

		Triệu đồng/km


-


-


-


-


-


-

		12.410


12.060


13.390


12.120


13.020


13.060


20.180

		11.283


10.967


12.180


11.020


11.840


11.870


18.350

		



		3.2


3.3




V


1


1.1


1.2


1.3


2


2.1

		Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Đường cấp V


Khu vực đồng bằng


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Khu vực Trung du


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

		Triệu đồng/km


-


-


-


-


-

		19.680


19.420


10.190


9.640


9.360


9.260

		17.890


17.660


9.260


8.760


8.510


8.420

		



		2.2


2.3


3


3.1


3.2


VI


1


1.1


1.2

		Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm
hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Khu vực miền núi

Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 5.5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Đường cấp VI


Khu vực đồng bằng


Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

		Triệu đồng/km


-


-


-


-


-

		8.760


8.510


11.220


10.100


6.680


6.530

		7.960


7.740


10.200


9.990


6.070


5.930

		



		2


2.1


2.2



3


3.1


3.2

		Khu vực trung du


Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Khu vực miền núi

Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn


Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3.5m, lề rộng 2x1.25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

		Triệu đồng/km


-


-


-

		4.730


4.580


9.810


9.670

		4.300


4.170


8.920


8.790

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:2005) và các qui định hiện hành khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường (gồm nền đường và mặt đường).


- Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, giải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mỏi ta luy, hệ thống công trình phòng hộ. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát, trạm dịch vụ, Nhà cung hạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật, và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt, hang castơ).


d. Suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.


4. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Bảng III.4 Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt


		STT

		Tên công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1



2



1



2



1



2


1



2


3


4


1



2


1



2

		Đường cấp II- Đồng bằng


Loại đường ray khổ 1m


Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông


Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ


Đường cấp II- Trung du


Loại đường ray khổ 1m


Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông


Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ


Đường cấp II- Miền núi


Loại đường ray khổ 1m


Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông


Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ


Đường cấp II- Đồng bằng


Loại đường ray khổ 1,435m


Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông


Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ


Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông


Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ


Đường cấp II- Trung du


Loại đường ray khổ 1,435m


Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông


Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ


Đường cấp II- Miền núi


Loại đường ray khổ 1,435m


Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông


Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

		Triệu đồng/km


-



Triệu đồng/km


-


Triệu đồng/km


-


Triệu đồng/km



-


-


-


Triệu đồng/km


-


Triệu đồng/km


-

		5.310


5.860


5.030


5.580


5.330


5.880


6.040



6.810


5.530


6.600


5.770



6.540


6.050



6.750

		4.970


5.650


4.830


4.830


4.970


5.650


5.720



6.670


5.080


6.410


5.210



6.070


5.560



6.390

		





a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo qui định hiện hành; với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế - đường sắt khổ 1435mm” và các yêu cầu, qui định, qui trình thiết kế công trình của ngành Giao thông vận tải và các qui định khác có liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi).


c. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho:


- Hệ thông điện chiếu sáng, thoát nước mưa.


- Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường


- Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường


- Biển báo, biển chắn,...


Chương 4


SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Bảng IV.1 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		1



2



3



4

		Nhà máy cấp nước, công suất 40.000 m3/ngày-đêm


Nhà máy cấp nước, công suất 50.000 m3/ngày-đêm


Nhà máy cấp nước, công suất 100.000 m3/ngày-đêm


Nhà máy cấp nước, công suất 300.000 m3/ngày-đêm

		1000đ/m3



_



_


_

		3.580



3.560



3.160


3.090

		1.310



1.290



1.180


1.130

		1.810



1.810



1.580


1.540





a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước nêu tại Bảng IV.1 được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt, với cấp công trình là cấp I, II, III theo qui định hiện hành; theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế” và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các công trình như nhà làm việc, văn phòng, trụ sở được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng theo qui định trong TCVN 5308: 1991.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:


- Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hoá chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.


- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình;


Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ,v.v...


d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.


2. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

Bảng IV.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I



1



2



3



II



1



2



3



III



1



2



3

		Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp


Khu công nghiệp quy mô dưới 100 ha


Khu công nghiệp quy mô từ 100 đến 300 ha


Khu công nghiệp quy mô trên 300 ha


Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị


Khu đô thị quy mô từ 20 đến 50 ha


Khu đô thị quy mô từ 50 đến 100 ha


Khu đô thị quy mô từ 100 đến 200 ha


Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kiểu mẫu


Khu đô thị kiểu mẫu quy mô từ 20 đến 50ha


Khu đô thị kiểu mẫu quy mô từ 50 ha đến 100 ha


Khu đô thị kiểu mẫu quy mô từ 100 ha đến 200 ha

		
Tr.đ/ha



_



_


Tr.đ/ha


_


_


Tr.đ/ha


_


_

		
7.260



6.690



6.130


6.630


5.540


5.320


7.690


7.340


6.990

		
5.520



5.090



4.650


5.060


4.210


4.040


5.370


5.110


4.860

		
310



290



270


270


240


230


910


880


860





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị nêu tại Bảng IV.2 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế về phân loại công trình công nghiệp; các giải pháp quy hoạch, kết cấu, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện giao thông,... theo các qui định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616: 1988 - Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp; TCVN 3989: 1985 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và các quy định hiện hành khác liên quan.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:


- Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.


- Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.


c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:


- Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu đô thị.


- Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà.


d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 ha diện tích khu công nghiệp, khu đô thị.


e. Suất vốn đầu tư tính cho các khu đô thị kiểu mẫu là tính cho các khu đô thị mà đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ được quy định tại Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/06/2008 của Bộ Xây dựng.


Chương 5


SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Bảng V.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi


		STT

		Loại công trình

		Đơn vị tính

		Suất vốn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị



		I


1



2



II


1



III


1

		Công trình trạm bơm tưới


Công trình trạm bơm tưới, công trình cấp III


Công trình trạm bơm tưới, công trình cấp IV


Công trình trạm bơm tiêu


Công trình trạm bơm tiêu, công trình cấp III


Khu tưới


Hệ thống kênh khu tưới

		1000đ/ha



-



1000đ/ha



1000đ/km

		16.080



23.070



18.280



36.630

		11.040



19.310



13.390



28.170

		2.680



1.400



2.930





a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại Bảng V.1 bao gồm:


- Chi phí xây dựng công trình trạm bơm tưới, bơm tiêu; hệ thống kênh khu tưới;


- Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình chính, phục vụ, phụ trợ.


b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tưới và bơm tiêu được tính bình quân cho 1ha, suất vốn đầu tư xây dựng hệ thống kênh khu tưới được tính bình quân cho 1Km kênh.











