	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 29/2009/TT-BXD
	Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009


THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ; 
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo; 
- Website CP, Website Bộ Xây dựng;
- L​ưu VP, KHCN&MT.

	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Cao Lại Quang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quy chuan




_1312453575.doc


 [image: image1.png]





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QCVN 02 : 2009/BXD


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

SỐ LIỆU


ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

Vietnam Building Code

Natural Physical & Climatic Data for Construction

HÀ NỘI – 2009

Lời nói đầu

		QCVN 02 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số: ......./2009/TT-BXD ngày ..... tháng ... năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế các Phụ lục : 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997.





MỤC LỤC


3CHƯƠNG 1
QUY  ĐỊNH CHUNG



31.1
Phạm vi áp dụng



31.2
Giải thích từ ngữ



31.3
Các số liệu  trong quy chuẩn



31.4
Nguồn gốc số liệu



3CHƯƠNG 2
SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG



32.1
Đặc điểm khí hậu Việt Nam



32.2
Các bản đồ và bảng số liệu



32.3
Sử dụng số liệu khí tượng



3CHƯƠNG 3
SỐ LIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN BẤT LỢI



33.1
Đặc điểm thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi



33.2
Các bản đồ và bảng số liệu



3CHƯƠNG 4
ÁP LỰC VÀ VẬN TỐC GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ



34.1
Phạm vi áp dụng



34.2
Đặc điểm số liệu áp lực và vận tốc gió



34.3
Bản đồ và các bảng số liệu



34.4
Sử dụng số liệu áp lực gió



3CHƯƠNG 5
MẬT ĐỘ SÉT ĐÁNH



35.1
Đặc điểm số liệu mật độ sét đánh



35.2
Bản đồ và bảng số liệu



35.3
Sử dụng số liệu mật độ sét đánh trong thiết kế



3CHƯƠNG 6
SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT



36.1
Đặc điểm số liệu động đất



36.2
Bản đồ và các bảng số liệu



36.3
Sử dụng số liệu động đất trong thiết kế



3PhỤ lỤc chương 2



3PhỤ lỤc chương 3



3PhỤ lỤc chương 4



3PhỤ lỤc chương 5



3PhỤ lỤc chương 6




 

CÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ HÌNH VẼ TRONG QUY CHUẨN

A. Các bảng số liệu


Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng 
..3

Bảng 2.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.3 Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.4 Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.5 Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.6 Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.7 Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm  (0C)
..3

Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (0C)
..3

Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar)
..3Bảng 2.10  Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)
..3

Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%) 
..3

Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%)
..3

Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%)
..3

Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)
..3

Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)
..3

Bảng 2.16 Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng 
..3

Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A) của mặt trời (độ)
3

Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)
3

Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)
3

Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)
3

Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)
3

Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ)
3

Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ)
3

Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx)
3

Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm)
3

Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm)
3

Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)
3

Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày)
3

Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%)
3

Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày
3

Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)
3

Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng
3

Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)
3

Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007)
3

Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006)
3

Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007)
3

Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính
3

Bảng 4.2  Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo
3

Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác…………………………...............................................................................3

Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác………………………………………………………………………………3

Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam
3

Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính
3

Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK - 64
3

B. Hình vẽ


Hình 2.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng
..3

Hình 2.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng
..3

Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông
3

Hình 3.2 Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5%
3

Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam 
3

Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển
3

Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió
3

Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam
3

Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho nền loại A)
3

CHƯƠNG 1 QUY  ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi áp dụng


Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình,  thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam.

1.2 Giải thích từ ngữ


Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1)  Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh; từ cấp 12 trở lên được gọi là bão rất mạnh.


Ghi chú: Cấp gió được tính theo thang Bô –pho (bảng 3.2 Phụ lục chương 3)


2) Lốc là luồng gió xoáy có vận tốc lớn được hình thành trong phạm vi hẹp và tan đi trong thời gian ngắn.


3) Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống.

4) Lũ quét (hay lũ ống) là lũ xảy ra tại miền núi khi có mưa cường độ lớn tạo dòng chảy xiết. Lũ quét có sức tàn phá lớn và xảy ra bất ngờ.

5) Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mức nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.

6)  Dông là hiện tượng đối lưu mạnh của khí quyển gây ra sự phóng điện đột ngột kèm theo sấm chớp.


7) Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển khi dông.


8)  Mật độ sét đánh là số lần phóng điện xuống đất tính trên 1 km2 trong một năm.


9) Động đất (còn gọi là địa chấn) là sự rung động mặt đất, gây ra bởi các dịch chuyển đột ngột của các địa khối theo các đứt gãy địa chất trong lòng đất (gọi là động đất kiến tạo), các vụ nổ núi lửa (gọi là động đất núi lửa), các vụ sụp đổ hang động, các vụ trượt lở đất, thiên thạch và các vụ nổ nhân tạo.


10) Chấn tiêu là nơi phát sinh động đất, nơi năng lượng động đất được giải phóng và truyền ra không gian xung quanh dưới dạng sóng đàn hồi, gây rung động mặt đất. Chấn tâm là hình chiếu theo chiều thẳng đứng của chấn tiêu trên mặt đất.


11) Cường độ động đất là đại lượng biểu thị độ lớn về năng lượng mà động đất phát ra dưới dạng sóng đàn hồi. Cường độ động đất được đánh giá bằng thang độ Richter, có giá trị bằng logarit cơ số 10 của biên độ cực đại (micron) thành phần nằm ngang của sóng địa chấn trên băng ghi của máy địa chấn chu kỳ ngắn chuẩn Wood Andersen ở khoảng cách 100 km từ chấn tâm.


12) Cấp động đất là đại lượng biểu thị cường độ chấn động mà nó gây ra trên mặt đất và được đánh giá theo các thang phân bậc mức độ tác động của động đất đối với các kiểu nhà cửa, công trình, đồ vật, súc vật, con người và biến dạng mặt đất. Cấp động đất thường được đánh giá bằng thang MSK-64 (Medvedev-Sponheuer-Karnik).


13) Độ muối khí quyển là tổng lượng muối clorua trong không khí tính theo số miligam ion Cl sa lắng trên 1m2 bề mặt công trình trong một ngày đêm                  (mg Cl‑ /m2.ngày)


1.3 Các số liệu  trong quy chuẩn


1.3.1. Các số liệu  trong quy chuẩn này gồm: Số liệu khí tượng; số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi; áp lực và vận tốc gió dùng trong thiết kế; mật độ sét đánh và số liệu động đất dùng trong thiết kế.


1.3.2. Các số liệu về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, khoáng hoá đất, áp dụng theo các phụ lục 2.9 ÷ 2.11, Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997.

1.4 Nguồn gốc số liệu

1.4.1 Nguồn gốc số liệu chương 2

Số liệu khí tượng ở chương 2 được lấy theo “Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng” cung cấp tại TCVN 4088:1985 sau khi đã được soát xét lại năm 2008.

1.4.2 Nguồn gốc số liệu chương 3


- Số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi được tập hợp từ các số liệu thống kê đã được công bố của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường.


- Số liệu về thuỷ triều ở biển Đông và phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5% được trích từ “Tập Átlas khí tượng thuỷ văn Việt Nam” ban hành năm 1994.

- Số liệu về độ muối khí quyển được giữ nguyên như phụ lục 2.12 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập III, ban hành năm 1997.

- Số liệu về chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn, về các vùng phát sinh động đất do Viện Vật lý địa cầu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp.

1.4.3 Nguồn gốc số liệu chương 4


Số liệu áp lực gió lãnh thổ Việt Nam được lấy theo TCVN 2737:1995 “Tải trọng và tác động – tiêu chuẩn thiết kế”.

1.4.4 Nguồn gốc số liệu chương 5


Số liệu về mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam được thiết lập trên cơ sở bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý địa cầu cung cấp. 


1.4.5 Nguồn gốc số liệu chương 6


Số liệu về động đất trên lãnh thổ Việt Nam được thiết lập trên cơ sở bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 do Viện Vật lý địa cầu cung cấp.


CHƯƠNG 2 SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG


2.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam


2.1.1 Mùa khí hậu 


Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. Lãnh thổ Việt Nam được chia làm 2 miền Bắc và Nam với khí hậu khác biệt.


a)  Miền Bắc (từ 16 độ vĩ bắc, ngang với đèo Hải Vân, trở ra phía bắc): Có mùa đông lạnh. Vùng đồng bằng tháng lạnh có nhiệt độ trung bình 10 – 15 0C; 


b)  Miền Nam (từ 16 độ vĩ bắc, ngang với đèo Hải Vân, trở vào phía nam): Không có mùa đông lạnh. Vùng đồng bằng quanh năm nóng và chia ra 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 10, mùa khô từ tháng 11 tới tháng 4.


2.1.2 Nắng, nhiệt độ không khí, bức xạ mặt trời


Nắng: Trên toàn lãnh thổ, thời gian nắng dài. Số giờ nắng trung bình trong một năm: Miền Bắc < 2000 giờ, miền Nam > 2000 giờ;


Nhiệt độ không khí: Miền Bắc có nhiệt độ trung bình hàng năm dưới 240C; miền Nam có nhiệt độ trung bình hàng năm 24 – 280C; 


Bức xạ mặt trời : Lượng bức xạ dồi dào. Tổng xạ trung bình hàng năm tại miền Bắc < 586 KJ/cm2; tại miền Nam > 586 KJ/cm2.

2.1.3 Độ ẩm của không khí và các mùa thời tiết


Trên toàn lãnh thổ độ ẩm tương đối của không khí quanh năm cao: 77 - 87%. Tại một số nơi, trong khoảng thời gian nhất định có thể có sự thay đổi lớn về độ ẩm không khí, dẫn tới các thời kỳ và thời tiết đặc biệt. 


a) Thời kỳ mưa phùn, lạnh ẩm


Ở miền Bắc, vào thời kỳ gió mùa mùa đông (gió mùa Đông Bắc) thường có mưa phùn ẩm ướt, độ ẩm tương đối của không khí cao, có lúc bão hòa.


b) Thời tiết nồm ẩm


Tại vùng phía đông miền Bắc và ven biển miền Trung, vào khoảng thời gian cuối mùa đông, đầu mùa xuân (tháng 2 ( 4) thường có thời tiết nồm ẩm: Không khí có nhiệt độ 20 - 250C và độ ẩm tương đối rất lớn, trên 95%, có lúc bão hòa. 


c) Thời tiết khô nóng


Tại các vùng trũng khuất phía đông dẫy núi Trường Sơn và các thung lũng vùng Tây Bắc về mùa hè có gió khô nóng thổi theo hướng tây, tây bắc, tây nam với thời gian hoạt động 10 – 30 ngày trong năm. Thời tiết trở nên khô nóng, nhiệt độ trên 350C và độ ẩm tương đối dưới 55%. 


2.1.4 Mưa, tuyết


Trên toàn lãnh thổ lượng mưa và thời gian mưa hàng năm tương đối lớn, trung bình 1.100 - 4.800 mm và 67 – 223 ngày. Mưa phân bố không đều và tập trung vào các tháng mưa. Nhiều trận mưa có cường độ lớn, nhiều đợt mưa liên tục, kéo dài, gây lũ lụt.


Trên toàn lãnh thổ không có tuyết trừ một đôi lần trong năm và ở một vài ngọn núi cao phía Bắc.

2.1.5 Phân vùng khí hậu xây dựng 

Lãnh thổ Việt nam được chia thành hai miền khí hậu là khí hậu xây dựng miền Bắc và khí hậu xây dựng miền Nam. Mỗi miền khí hậu lại có các vùng khí hậu khác nhau (xem bản đồ Hình 2.2).

2.1.5.1 Khí hậu xây dựng miền Bắc

Khí hậu xây dựng miền Bắc bao gồm 4 vùng.

Vùng IA - Khí hậu núi Tây bắc và Trường sơn: 

- Bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, phía tây các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

- Đại bộ phận vùng này có mùa đông lạnh. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 00C ở phía Bắc và dưới 50C ở phía Nam của vùng. Tại khu vực núi cao phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết;


- Vùng này chịu ảnh hưởng của thời tiết khô nóng. Ở các thung lũng thấp, nhiệt độ cao nhất có thể trên 400C. Vùng Tây Bắc không chịu ảnh hưởng của biển, khí hậu mang nhiều tính chất lục địa, biên độ nhiệt độ ngày lớn. Trừ một số khu vực thấp ở phía Bắc và phần đuôi phía Nam, tại vùng này yêu cầu chống lạnh ngang chống nóng. Thời kỳ cần sưởi kéo dài 60 - 90 ngày;


- Trên phần lớn vùng này, hàng năm có một mùa khô kéo dài gần trùng với thời kỳ lạnh. Không có thời kỳ mưa phùn, lạnh ẩm hoặc nồm ẩm. Mưa có cường độ lớn và phân bố không đều;


- Vùng này ít chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng có thể xuất hiện các trận lốc. 


Vùng IB - Khí hậu núi Đông Bắc và Việt Bắc: 

- Bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, phần Đông Bắc tỉnh Hòa Bình, phần phía Tây Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, phần bắc Vĩnh Phúc, Bắc Giang;


- Đây là vùng có mùa đông lạnh nhất. Độ cao địa hình là yếu tố quan trọng trong việc hình thành khí hậu. Nhiệt độ thấp có thể xuống dưới 00C, có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở núi cao. Mùa hè ít nóng hơn so với đồng bằng, nhưng ở các thung lũng thấp nhiệt độ cao nhất có thể trên 400C. Trong vùng này, cần chống lạnh nhiều hơn chống nóng, nhất là về ban đêm và trên các vùng núi cao. Thời kỳ cần sưởi có thể kéo dài trên 120 ngày;


- Trừ một thời gian ngắn khô hanh, khí hậu nói chung ẩm ướt. Mưa nhiều, lũ quét có khả năng xuất hiện trên nhiều khu vực. 


- Phần ven biển của vùng này chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.


Vùng IC - Khí hậu đồng bằng Bắc Bộ: 

- Bao gồm toàn bộ đồng bằng và trung du nửa phần phía Bắc thuộc các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, phía Tây tỉnh Hoà Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình;


- Vùng này có mùa đông lạnh nhưng gần biển nên ít lạnh hơn vùng IB. Biên độ nhiệt độ, độ ẩm thấp hơn so với hai vùng IA và IB. Nhiệt độ thấp nhất ít có khả năng xuống dưới 00C ở phía Bắc và 50C phía Nam. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 400C. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn. 


- Bão ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh ven biển.


Vùng ID – Khí hậu Nam Bắc bộ và Bắc Trung bộ: 

- Bao gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

- Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 420C đến 430C do ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết khô nóng. Trong vùng này chống nóng là quan trọng nhưng cũng cần che chắn gió lạnh về mùa đông. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn. Mùa ẩm, mùa khô không đồng nhất. 

- Bão có ảnh hưởng trực tiếp tới toàn vùng, mạnh nhất là ở phần ven biển.

2.1.5.2 Khí hậu xây dựng miền Nam


Khí hậu xây dựng miền Nam bao gồm 3  vùng.

Vùng IIA - Khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ: 

- Bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng và đồi núi thấp dưới 100m thuộc các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận


- Khí hậu cơ bản là nhiệt đới, gió mùa, không có mùa đông lạnh (trừ phần phía Bắc còn có mùa đông hơi lạnh). Nhiệt độ thấp nhất thường không dưới 100C. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt 400C. Do ảnh hưởng của biển, biên độ nhiệt độ ngày cũng như năm đều nhỏ. Trong vùng không cần chống lạnh;


- Phần ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. 

Vùng IIB - Khí hậu Tây nguyên: 


- Bao gồm toàn bộ phần núi cao trên 100m của nửa phần phía Nam thuộc các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, phía tây Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, phía bắc Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước;


- Khí hậu vùng núi, nhiệt đới. Phần phía bắc mùa đông có ảnh hưởng một ít của gió mùa Đông Bắc, mức độ lạnh phụ thuộc độ cao địa hình; 


- Trên vùng cao, ít lạnh, nhiệt độ các tháng đông cao hơn vùng IB từ 4 đến 50C, ở các vùng khác trên 50C. Nhiệt độ thấp nhất trên vành đai núi cao từ 00C đến 50C, ở vùng khác trên 50C;


- Dưới vành đai núi thấp, mùa hè nóng, khu vực thung lũng nhiệt độ cao nhất có thể tới 400C. Ở độ cao trên 1500m không có mùa nóng. Phần phía tây có một số nét của khí hậu lục địa, biên độ ngày của nhiệt độ lớn tương tự vùng Tây Bắc. Trừ vùng núi cao, yêu cầu chủ yếu ở đây là chống nóng;


- Mùa mưa và mùa khô tương phản nhau rõ rệt. Cường độ mưa khá lớn. Mùa khô thường thiếu nước;


- Vùng này ít chịu ảnh hưởng của gió bão.


Vùng IIC – Khí hậu Nam Bộ : 

- Bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng  thuộc các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau;

- Hàng năm chỉ có mùa khô và mùa ẩm tương phản nhau rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió và không đồng nhất trong vùng, cường độ mưa khá lớn.

2.2 Các bản đồ và bảng số liệu


Các bản đồ và bảng số liệu khí tượng được cho trong Phụ lục chương 2, gồm có:

2.2.1  Trạm khí tượng và bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng


Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng, trang 3;


Hình 2.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng, trang 3. 


Hình 2.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng, trang 3. 


2.2.2 Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí


Bảng 2.2  Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C), trang 3;


Bảng 2.3  Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (0C) , trang 3;


Bảng 2.4  Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (0C) , trang 3;


Bảng 2.5  Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C) , trang 3;


Bảng 2.6  Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (0C) , trang 3;


Bảng 2.7  Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C), trang 3;


Bảng 2.8  Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (0C), trang 3;


Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar), trang 3;


Bảng 2.10  Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%), trang 3;


Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%), trang 3;


Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%), trang 3;


Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%), trang 3;


Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰), trang 3.


2.2.3 Số liệu về gió 


Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s), trang 3;

Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng, trang 3.

2.2.4 Bức xạ mặt trời


Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A) của mặt trời (độ), trang 3;

Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày), trang 3;

Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày), trang 3;

Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2), trang 3;

Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2), trang 3;

Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ), trang 3;

Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ), trang 3;

Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx), trang 3.

2.2.5 Mưa, sương mù và dông

Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm), trang 3;

Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm), trang 3;

Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm), trang 3;

Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày), trang 3;

Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày), trang 3;

Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%), trang 3;

Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày, trang 3;

Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày), trang 3;

Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày), trang 3;

Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày), trang 3;

Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày), trang 3.

2.3 Sử dụng số liệu khí tượng


2.3.1 Chương 2 cung cấp số liệu đo tại các trạm khí tượng. Khi sử dụng, cần lấy số liệu của trạm khí tượng gần địa điểm xây dựng nhất. Ngoài ra, cần tham khảo thêm các số liệu khí tượng thực tế có tại nơi xây dựng, đặc biệt trong các trường hợp sau: 


a) Địa điểm xây dựng nằm ở cao độ khác nhiều so với cao độ của trạm khí tượng;


b) Địa điểm xây dựng nằm ở địa hình có yếu tố ảnh hưởng tới số liệu khí tượng như: Núi, đồi, sông, suối. 


Nếu số liệu thực tế nằm ngoài các giá trị được cung cấp tại Quy chuẩn này thì cần làm việc với Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia để có số liệu chính thức. 


2.3.2 Khi thiết kế công trình hoặc biện pháp thi công công trình chịu tác động của gió, không áp dụng các số liệu về gió ở chương này mà phải sử dụng các giá trị áp lực gió được cung cấp tại chương 4 để tính toán.


CHƯƠNG 3 SỐ LIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN BẤT LỢI 


3.1 Đặc điểm thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi


3.1.1 Bão 


a) Bão là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm, gây gió mạnh làm tốc mái, có thể đổ nhà cửa, kèm theo mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Cấp gió và mức độ nguy hại của chúng tham khảo bảng 3.2 của Quy chuẩn này. 


b) Ở Việt Nam, mùa bão hàng năm vào tháng 6 - 11, tần suất bão giảm dần từ Bắc vào Nam. Thời gian thường xảy ra như sau (bảng 3.1): 

Tháng 6 – 9  bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Quảng Ninh – Thanh Hoá;


Tháng 7 – 10 bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Nghệ An – Quảng Bình;


Tháng 8 – 11 bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi;


Tháng 10 - 12 bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Bình Thuận-Ninh Thuận, Bình Thuận - Cà Mau.


Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) cho trên bảng 3.3. Theo số liệu thống kê thì chưa thấy bão đổ bộ vào Việt Nam trong tháng 2.


3.1.2 Lốc


a) Lốc là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây gió xoáy bốc lên cao, làm tốc mái, đổ nhà cửa, nhất là các nhà đơn sơ. 


b) Theo thống kê của Trung Tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (bảng 3.4): Ở miền Bắc lốc thường hay xảy ra vào các giai đoạn chuyển tiếp từ đông sang hè (tháng 4, tháng 5), mỗi khi xuất hiện đợt không khí lạnh; Ở miền Nam số lần xảy ra lốc ít hơn ở miền Bắc và miền Trung. 


3.1.3 Lũ lụt


a) Lũ lụt xảy ra vào mùa mưa, khi các trận mưa lớn đổ nước mạnh vào sông, suối làm vỡ đê hoặc tràn bờ gây ra ngập lụt nhà cửa, mặt bằng xây dựng trên một diện rộng. 


 b) Mùa lũ là thời gian thường xuất hiện lũ, được quy định trong Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèm theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ như sau:


- Trên các sông thuộc Bắc Bộ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10;


- Trên các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11;


- Trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12;


- Trên các sông thuộc Bình Thuận, Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11.


Các trận lũ lịch sử từ năm 1945 đến nay được Trung Tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thống kê trên bảng 3.5.


Ở sông Hồng đã xảy ra hai trận lũ đặc biệt lớn vào tháng 8 năm 1945 và tháng 8 năm 1971 gây ra vỡ đê nhiều nơi. 

3.1.4 Lũ quét 


a) Lũ quét là hiện tượng thuỷ văn đặc biệt nguy hiểm. Trong một số trường hợp nó có sức tàn phá khủng khiếp và trở thành thảm hoạ tự nhiên. Lũ quét thường xảy ra ở vùng núi, nơi có địa hình đồi núi cao xen kẽ với thung lũng và sông suối thấp, độ ổn định của lớp đất trên bề mặt lưu vực yếu do quá trình phong hóa mạnh, lớp phủ thực vật bị tàn phá.


b) Các trận lũ quét trong các năm 1958 – 2007 được Trung Tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thống kê trên bảng 3.6.


c) Các địa phương hay xảy ra lũ quét là: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái; Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Nam. 


3.1.5 Dông sét


a) Dông được xếp vào thời tiết nguy hiểm vì sét trong dông có thể đánh chết người, gây ra cháy rừng, cháy nhà, làm hư hỏng thiết bị máy móc, nhất là các thiết bị điện tử. Dông sét ở Việt Nam xảy ra quanh năm, nhưng thường nhiều về mùa hè. Đặc biệt trên các vùng núi hay sông hồ trong những tháng nóng ẩm.


b) Số ngày có dông trung bình tháng và năm tại các trạm khí tượng được cho trong bảng 2.33. Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý địa cầu thiết lập được nêu ở chương 5 của Quy chuẩn này.


3.1.6 Động đất 


a) Động đất lớn có thể phá huỷ nhà cửa và các công trình, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 


b) Các chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam thể hiện trên bản đồ hình 3.3. 


3.1.7 Thuỷ văn biển 


a) Các hiện tượng thuỷ văn biển có thể gây bất lợi cho nhà cửa và công trình xây dựng vùng biển Việt Nam là chế độ thuỷ triều, nước dâng do bão, chiều cao sóng khi bão.


b) Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông, bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5% thể hiện trên hình 3.1 và hình 3.2. Độ cao sóng trung bình tương ứng với các cấp gió tham khảo ở bảng 3.2.

3.1.8 Độ muối khí quyển

a) Muối trong khí quyển vùng biển kết hợp với độ ẩm cao gây ăn mòn mạnh các kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép tại Việt Nam.


b) Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển cho trong Hình 3.4. Phân bố độ muối khí quyển cho các phần lãnh thổ Việt Nam như sau:


- Miền Bắc (từ 16 độ vĩ bắc trở ra):



[Cl-] = 0,9854 X-0,17 , sai số (16%

- Miền Nam (từ 16 độ vĩ bắc trở vào):



[Cl-] = 3,9156 X-0,22 , sai số (23%

Trong đó: 
[Cl-] – độ muối khí quyển, mgcl-/m2.ngày




X: Khoảng cách từ biển vào bờ, km.

3.2 Các bản đồ và bảng số liệu


Các bản đồ và bảng số liệu thời tiết và điều kiện tự nhiên bất lợi được cho trong Phụ lục chương 3, gồm có:


Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008), trang 3;


Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng, trang 3;


Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008), trang 3;


Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007), trang 3;


Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006), trang 3;


Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007), trang 3;


Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông, trang 3;

Hình 3.2 Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5%, trang 3;

Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam, trang 3;

Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển, trang 3.


CHƯƠNG 4 ÁP LỰC VÀ VẬN TỐC GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ 


4.1 Phạm vi áp dụng


 Áp lực và vận tốc gió cung cấp ở chương 4 được dùng cho tính toán thiết kế công trình, thiết kế biện pháp thi công công trình chịu tác động của tải trọng gió.
 


4.2 Đặc điểm số liệu áp lực và vận tốc gió 


4.2.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam (hình 4.1) được thiết lập cho chu kỳ lặp 20 năm. Các số liệu trong bản đồ đã được xử lý từ số liệu của các trạm khí tượng như sau:


a) Vận tốc gió V0​ (m/s) được lấy trung bình trong thời gian 3 giây, ở độ cao 10 m so với mốc chuẩn, ứng với địa hình dạng B (là địa hình tương đối trống trải, có một số vật cản thưa thớt cao không quá 10m).


b) Vận tốc gió V0​ được lấy trung bình theo xác suất với chu kỳ lặp 20 năm. Nó không phải là vận tốc lớn nhất trong tập hợp các số liệu mà nó có thể bị vượt 1 lần trong 20 năm.


c) Giá trị của áp lực gió W​​​​​0 (kN/m2) xác định từ vận tốc gió V0​ (m/s)  theo công thức:


                      

[image: image2.wmf]3


2


0


10


613


0


-


=


.


V


.


,


W


0


                                                           (4.1)

4.2.2 Trên bản đồ, áp lực gió được chia ra các vùng IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVB và VB (hình 4.1) bởi các đường đẳng trị và đường ranh giới phân vùng ảnh hưởng của bão, trong đó ký hiệu A là vùng ít bị ảnh hưởng của bão, B là vùng chịu ảnh hưởng của bão.


4.2.3 Phân vùng áp lực gió W0 theo địa danh hành chính được lập thành bảng (bảng 4.1) dựa vào bản đồ phân vùng áp lực gió tỷ lệ 1:1.000.000 do Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cấp. Ngoài giá trị áp lực gió W0, trong bảng 4.1 có cho thêm giá trị vận tốc gió V0 với thời gian lấy trung bình 10 phút và chu kỳ lặp là 50 năm để áp dụng cho các tiêu chuẩn có yêu cầu đầu vào là vận tốc gió.


4.3 Bản đồ và các bảng số liệu 


Bản đồ và các bảng số liệu về áp lực gió cho trong Phụ lục chương 4 gồm có:


Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió, trang 3;

Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính, trang 3;


Bảng 4.2  Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo, trang 3;

Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác, trang 3;


Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác, trang 3

4.4 Sử dụng số liệu áp lực gió 


4.4.1 Áp lực gió ở địa điểm xây dựng được xác định bằng một trong hai cách: dùng bảng phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính (bảng 4.1) hoặc dùng bản đồ phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam (khi cần chính xác hơn). Do khuôn khổ của tài liệu, bản đồ hình 4.1 là phiên bản thu nhỏ, bản đồ lớn tỷ lệ 1:1.000.000 được lưu trữ tại Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. 


4.4.2 Công trình xây dựng ở vùng núi và hải đảo có cùng độ cao, dạng địa hình và ở sát các trạm quan trắc khí tượng như ghi trong bảng 4.2 thì giá trị áp lực gió thiết kế được lấy theo trị số độc lập của các trạm đó.


4.4.3 Đối với tiêu chuẩn sử dụng áp lực gió trên cơ sở chu kỳ lặp khác 20 năm cần thực hiện chuyển đổi áp lực gió trên cơ sở chu kỳ lặp 20 năm cung cấp tại Quy chuẩn này sang áp lực gió  với chu kỳ lặp quy định trong tiêu chuẩn đó thông qua hệ số chuyển đổi cho tại bảng 4.3

4.4.4 Đối với tiêu chuẩn sử dụng vận tốc gió trên cơ sở chu kỳ lặp khác 50 năm cần thực hiện chuyển đổi vận tốc gió trên cơ sở chu kỳ lặp 50 năm cung cấp tại Quy chuẩn này sang vận tốc gió với chu kỳ lặp quy định trong tiêu chuẩn đó thông qua hệ số chuyển đổi cho tại bảng 4.4

CHƯƠNG 5 MẬT ĐỘ SÉT ĐÁNH 

5.1 Đặc điểm số liệu mật độ sét đánh 


5.1.1 Số liệu mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam được cấp dưới dạng bản đồ và theo địa danh hành chính.


5.1.2 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý địa cầu thiết lập. Trên bản đồ, số liệu sét đánh được phân thành các vùng theo mật độ sét đánh (lần/km2/năm) như sau: Nhỏ hơn 1,4; từ 1,4 đến 3,4; từ 3,4 đến 5,7; từ 5,7 đến 8,2; từ 8,2 đến 10,9; từ 10,9 đến 13,7 và lớn hơn 13,7 bằng các đường đồng mức về mật độ sét đánh.


5.1.3 Số liệu mật độ sét đánh theo địa danh hành chính được thiết lập dựa trên bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm của Việt Nam theo nguyên tắc sau:


a) Đối với các địa danh nằm gọn trong một vùng có cùng mật độ sét đánh trên bản đồ thì lấy theo mật độ sét đánh của vùng bản đồ đó.


b) Đối với địa danh nằm ở hai vùng có mật độ sét đánh khác nhau thì mật độ sét đánh của địa danh được lấy theo vùng có trị số lớn hơn.

5.2 Bản đồ và bảng số liệu 


Bản đồ và bảng số liệu về mật độ sét đánh cho trong Phụ lục chương 5 gồm có:


Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam, trang 3.


Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam, trang 3.

5.3 Sử dụng số liệu mật độ sét đánh trong thiết kế


5.3.1 Khi thiết kế phòng chống sét cho công trình phải căn cứ vào mật độ sét đánh tại địa điểm đặt công trình theo số liệu của quy chuẩn này. 


Ngoài ra, phải dựa trên các yếu tố khác bao gồm yêu cầu chống sét của công trình, đặc điểm của công trình (loại kết cấu, chiều cao công trình, công năng sử dụng), dạng địa hình nơi đặt công trình, khoảng cách ly tới cây xanh hoặc các công trình khác.


5.3.2 Mật độ sét đánh ở các hải đảo được Viện Vật lý địa cầu khuyến cáo lấy từ 2,5 đến 7,0 lần / km2 / năm.


CHƯƠNG 6 SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT


6.1 Đặc điểm số liệu động đất 


6.1.1 Số liệu động đất trên lãnh thổ Việt Nam được cấp dưới dạng bản đồ phân vùng gia tốc nền và theo địa danh hành chính.

6.1.2 Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 do Viện Vật lý địa cầu thiết lập và chịu trách nhiệm pháp lý. Bản đồ được thiết lập cho chu kỳ lặp 500 năm ứng với nền loại A (nền đá hoặc kiến tạo tựa đá). Bản đồ được chia thành các vùng bằng các đường đồng mức về giá trị đỉnh gia tốc nền tham chiếu (agR): 0,04 g; 0,08 g; 0,12 g và 0,16 g (g – gia tốc trọng trường). Giá trị agR tại các điểm giữa hai đường đồng mức được xác định theo nguyên tắc nội suy tuyến tính. 


6.1.3 Phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu theo địa danh hành chính tới quận huyện được lập thành bảng (bảng 6.1) dựa vào bản đồ phân vùng đỉnh gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 theo nguyên tắc sau:


a) Mỗi địa danh chọn ra một điểm đại diện. Điểm này có tọa độ xác định ghi trên bảng 6.1 thuộc một phường của một quận (ví dụ phường Cống Vị thuộc quận Ba Đình ở bảng 6.1) hoặc một thị trấn, thị tứ của một huyện (ví dụ TT An Lạc thuộc huyện Bình Chánh ở bảng 6.1).


Đỉnh gia tốc nền của điểm đại diện trong địa danh này là của chính nó nhưng được xem là giá trị đỉnh gia tốc nền của cả địa danh.


b) Đỉnh gia tốc nền cho trong bảng 6.1.

6.1.4 Cấp động đất theo thang MSK - 64 được xác định bằng cách chuyển đổi từ giá trị đỉnh gia tốc nền thông qua bảng 6.2.

6.2 Bản đồ và các bảng số liệu 

Bản đồ và bảng số liệu về động đất dùng trong thiết kế được cho ở Phụ lục chương 6, gồm có:


Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho nền loại A), trang 3;


Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính, trang 3;


Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK - 64, trang 3.


6.3 Sử dụng số liệu động đất trong thiết kế


6.3.1 Khi thiết kế kháng chấn công trình theo gia tốc nền, đỉnh gia tốc nền agR tham chiếu của địa điểm xây dựng được xác định bằng một trong hai cách: Theo bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính (bảng 6.1) hoặc khi cần chính xác hơn theo bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam (hình 6.1). 


Ghi chú: Bản đồ hình 6.1 là phiên bản thu nhỏ, khi cần tra cứu nên dùng bản đồ lớn tỷ lệ 1:1.000.000 được lưu trữ ở Viện Vật lý địa cầu và Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. 


6.3.2 Khi tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho tính toán kháng chấn công trình yêu cầu sử dụng giá trị đỉnh gia tốc nền có chu kỳ lặp khác 500 năm hoặc ở các loại nền khác nền loại A như nêu trong Quy chuẩn này thì các giá trị nêu trên được quy đổi bằng đỉnh gia tốc nền chu kỳ lặp 500 năm nền loại A của Quy chuẩn này nhân với các hệ số tương ứng. Các hệ số này lấy theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế.


6.3.3 Khi thiết kế kháng chấn công trình theo cấp động đất cần chuyển đổi giá trị đỉnh gia tốc nền agR trong bảng 6.1 sang cấp động đất theo thang MSK - 64 cho ở bảng 6.2.


6.3.4 Những công trình đặc biệt không cho phép hư hỏng do động đất như đập bê tông chịu áp chiều cao trên 100 m; nhà máy điện nguyên tử; công trình cột, tháp cao hơn 300 m; nhà cao tầng hơn 60 tầng; các công trình ngoài khơi ... khi thiết kế phải sử dụng các số liệu động đất theo các nghiên cứu riêng nhưng không nhỏ hơn các số liệu động đất của Quy chuẩn này.  


PhỤ lỤc chương 2

Phụ lục chương 2 gồm các bảng số liệu và bản đồ sau:


Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng 
..3

Hình 2.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng
..3

Hình 2.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng
..3

Bảng 2.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.3 Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.4 Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.5 Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.6 Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.7 Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C)
..3

Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (0C)
..3

Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar)
..3Bảng 2.10  Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)
..3

Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%) 
..3

Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%)
..3

Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%)
..3

Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)
..3

Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)
..3

Bảng 2.16 Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng
..3

Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A) của mặt trời (độ)
3

Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)
3

Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)
3

Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)
3

Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)
3

Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ)
3

Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ)
3

Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx)
3

Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm)
3

Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm)
3

Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)
3

Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày)
3

Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%)
3

Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày)
3

Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày)
3

		Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng



		STT

		Tỉnh, Thành

		Quận,Huyện

		Trạm

		Kinh độ 

		Vĩ độ 

		Cao độ


(m)



		1

		Thủ đô Hà Nội

		Q. Đống Đa

		Láng

		105,51

		21,02

		5,97



		

		

		Sơn Tây

		Sơn Tây

		105,30

		21,08

		16,40



		2

		Tp Hồ Chí Minh

		Q. Tân Bình

		Tân Sơn Nhất

		106,40

		10,49

		0,00



		3

		Tp Hải Phòng

		Q. Hải An

		Cát Bi

		106,43

		20,48

		3,70



		

		

		Q.Kiến An

		Phù Liễn

		106,38

		20,48

		112,41



		4

		Tp Đà Nẵng

		TP. Đà Nẵng

		Đà Nẵng

		108,12

		16,02

		4,75



		

		

		H. Hoàng Sa

		Hoàng Sa

		111,37

		16,33

		5,50



		5

		Tp Cần Thơ

		Tp. Cần Thơ

		Cần Thơ

		105,46

		10,02

		1,02



		6

		Bà Rịa - Vũng Tàu

		H. Côn Sơn

		Côn Đảo

		106,36

		8,41

		6,26



		

		

		Tp. Vũng Tàu

		Vũng Tàu

		107,05

		10,22

		4,03



		7

		Bắc Giang

		Tp. Bắc Giang

		Bắc Giang

		106,13

		22,18

		7,50



		

		

		H. Hiệp Hòa

		Hiệp Hòa

		105,58

		21,21

		20,57



		8

		Bắc Kạn

		Tx. Bắc Kạn

		Bắc Kạn

		105,50

		22,09

		173,96



		9

		Bình Định

		H. Quy Nhơn

		Quy Nhơn

		109,13

		13,46

		3,94



		10

		Bình Phước

		Tx. Lộc Ninh

		Lộc Ninh

		106,36

		11,50

		150,00



		

		

		H. Phước Long

		Phước Long

		106,59

		11,50

		198,50



		11

		Bình Thuận

		Tp. Phan Thiết

		Phan Thiết

		108,06

		10,56

		8,71



		12

		Cà Mau

		Tp. Cà Mau

		Cà Mau

		105,09

		9,11

		0,88



		13

		Cao Bằng

		Tx. Cao Bằng

		Cao Bằng

		106,15

		11,40

		244,13



		14

		Đăk Lăk

		Tp. Buôn Ma Thuột

		Buôn Ma Thuột

		108,03

		12,40

		470,30



		15

		Điện Biên

		Tp. Điện Biên Phủ

		Điện Biên

		103,00

		21,22

		475,11



		16

		Gia Lai

		Tp. Pleiku

		Pleiku

		108,01

		13,58

		778,87



		17

		Hà Giang

		H.Vị Xuyên

		Hà Giang

		104,58

		22,49

		116,99



		18

		Hà Tĩnh

		Tp. Hà Tĩnh

		Hà Tĩnh

		105,54

		18,21

		2,81



		19

		Hải Dương

		Tp. Hải Dương

		Hải Dương

		106,18

		20,56

		2,23



		20

		Hoà Bình

		Tp. Hoà Bình

		Hoà Bình

		105,20

		20,49

		22,63



		21

		Hưng Yên

		Tx. Hưng Yên

		Hưng Yên

		106,03

		20,39

		2,94



		22

		Khánh Hoà

		Tp. Nha Trang

		Nha Trang

		109,12

		12,13

		2,98



		23

		Kiên Giang

		H. Phú Quốc

		Phú Quốc

		103,58

		10,13

		3,34



		

		

		Tp. Rạch Giá

		Rạch Giá

		105,54

		10,00

		0,79



		24

		Điện Biên

		Tx. Mường Lay

		Lai Châu

		103,09

		22,04

		243,19



		25

		Lạng Sơn

		Tp. Lạng Sơn

		Lạng Sơn

		106,46

		21,50

		257,88



		26

		Lào Cai

		Tp. Lào Cai

		Lào Cai

		103,58

		22,30

		103,63



		

		

		H. Sa Pa

		Sa Pa

		103,49

		22,21

		1584,21



		27

		Lâm Đồng

		Tx. Bảo Lộc

		Bảo Lộc

		 107,49

		11,32

		840,43



		

		

		H. Đức Trọng

		Liên Khương

		108,23

		11,45

		957,17



		28

		Long An

		H. Mộc Hoá

		Mộc Hoá

		105,56

		10,47

		1,86



		29

		Nghệ An

		H. Tương Dương

		Tương Dương

		104,26

		19,17

		96,12



		

		

		Tp. Vinh

		Vinh

		105,40

		18,40

		5,08



		30

		Nam Định

		Tp. Nam Định

		Nam Định

		106,09

		20,24

		1,874



		31

		Ninh Bình

		H. Nho Quan

		Nho Quan

		105,44

		20,20

		3,61



		

		

		Tp. Ninh Bình

		Ninh Bình

		105,58

		20,14

		3,01



		32

		Phú Thọ

		Tp. Việt Trì

		Việt Trì

		105,25

		21,18

		30,48



		33

		Phú Yên

		Tp.Tuy Hòa

		Tuy Hòa

		109,17

		13,05

		10,92



		34

		Quảng Bình

		Tp. Đồng Hới

		Đồng Hới

		106,37

		17,29

		5,71



		35

		Quảng Ngãi

		Tp. Quảng Ngãi

		Quảng Ngãi

		108,48

		15,07

		8,16



		36

		Quảng Ninh

		Tx. Móng Cái

		Móng Cái

		107,58

		21,31

		6,95



		37

		Quảng Trị

		Tx. Đông Hà

		Đông Hà

		107,05

		16,51

		8,00



		38

		Sóc Trăng

		Tp. Sóc Trăng

		Sóc Trăng

		105,58

		9,36

		2,26



		39

		Sơn La

		H. Mộc Châu

		Mộc Châu

		104,41

		20,50

		971,97



		

		

		H. Sông Mã

		Sông Mã

		103,44

		21,04

		359,47



		

		

		Tp. Sơn La

		Sơn La

		103,54

		21,20

		675,34



		40

		Thái Bình

		Tp. Thái Bình

		Thái Bình

		106,21

		20,27

		1,81



		41

		Thái Nguyên

		Tp. Thái Nguyên

		Thái Nguyên

		105,50

		21,36

		35,32



		42

		Thanh Hoá

		H. Quan Hóa

		Hồi Xuân

		105,07

		20,22

		102,25



		

		

		H.Quảng Xương

		Thanh Hoá

		105,47

		19,45

		4,38



		

		

		H. Yên Định

		Yên Định

		105,40

		19,59

		9,21



		43

		Thừa Thiên - Huế

		H. Hương Thủy

		Huế

		107,35

		16,26

		10,44



		44

		Tiền Giang

		Tp. Mỹ Tho

		Mỹ Tho

		106,24

		10,21

		1,24



		45

		Tuyên Quang

		Tx. Tuyên Quang

		Tuyên Quang

		105,13

		21,49

		40,84



		46

		Vĩnh Long

		Tx. Vĩnh Long

		Vĩnh Long

		105,58

		10,15

		 



		47

		Vĩnh Phúc

		H. Tam Đảo

		Tam Đảo

		105,39

		21,28

		933,77



		

		

		Tp. Vĩnh Yên

		Vĩnh Yên

		105,36

		21,19

		9,94



		48

		Yên Bái

		Tp. Yên Bái

		Yên Bái

		104,52

		21,42

		55,58





Hình 1.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng  


Hình 1.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng 


		Bảng 2.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		17,0

		18,7

		21,9

		24,8

		26,4

		26,6

		26,5

		26,6

		25,9

		23,9

		20,4

		17,2

		23,0



		2

		Điện Biên

		16,3

		18,0

		20,9

		23,7

		25,5

		26,0

		25,8

		25,5

		24,7

		22,6

		19,4

		16,2

		22,0



		3

		Sơn La

		14,9

		16,6

		20,2

		23,2

		24,8

		25,1

		25,1

		24,7

		23,7

		21,5

		18,2

		15,3

		21,1



		4

		Lào Cai

		15,7

		17,0

		20,7

		24,2

		27,0

		27,9

		27,9

		27,5

		26,3

		24,0

		20,2

		17,0

		23,0



		5

		Sa Pa

		8,7

		10,3

		13,9

		17,0

		18,9

		19,7

		19,9

		19,6

		18,1

		15,7

		12,4

		9,5

		15,3



		6

		Yên Bái

		15,7

		16,8

		19,7

		23,5

		26,7

		28,0

		28,1

		27,8

		26,6

		24,1

		20,6

		17,3

		22,9



		7

		Hà Giang

		15,5

		16,9

		20,3

		24,0

		26,7

		27,6

		27,6

		27,4

		26,3

		23,7

		20,1

		16,7

		22,7



		8

		Tuyên Quang

		16,1

		17,2

		20,3

		24,1

		27,3

		28,5

		28,5

		28,0

		27,0

		24,4

		20,8

		17,5

		23,3



		9

		Cao Bằng

		13,8

		15,1

		18,8

		22,9

		25,9

		27,0

		27,0

		26,7

		25,4

		22,5

		18,5

		15,1

		21,6



		10

		Lạng Sơn

		13,1

		14,3

		17,9

		22,2

		25,5

		26,8

		27,2

		26,6

		25,2

		22,1

		18,2

		14,6

		21,1



		11

		Bắc Kạn

		14,8

		16,1

		19,3

		23,1

		26,2

		27,4

		27,5

		27,1

		25,9

		23,1

		19,3

		16,0

		22,2



		12

		Thái Nguyên

		16,0

		17,0

		19,8

		23,6

		27,1

		28,4

		28,6

		28,1

		27,1

		24,5

		20,9

		17,6

		23,2



		13

		Tam Đảo

		11,2

		12,2

		15,3

		18,8

		21,7

		23,0

		23,2

		22,8

		21,6

		19,1

		15,9

		12,7

		18,1



		14

		Việt Trì

		16,3

		17,2

		20,0

		23,8

		27,2

		28,6

		28,8

		28,3

		27,3

		24,8

		21,4

		18,0

		23,5



		15

		Vĩnh Yên

		16,6

		17,5

		20,3

		24,1

		27,6

		28,9

		29,2

		28,6

		27,6

		25,0

		21,7

		18,2

		23,8



		16

		Uông Bí

		16,7

		17,5

		20,1

		23,7

		27,1

		28,6

		28,8

		28,2

		27,1

		24,7

		21,3

		18,0

		23,5



		17

		Cửa ông

		15,4

		15,9

		18,8

		22,8

		26,6

		28,1

		28,5

		27,8

		26,8

		24,3

		20,7

		17,2

		22,8



		18

		Hồng Gai

		16,1

		16,6

		19,3

		23,1

		26,8

		28,2

		28,6

		27,9

		27,0

		24,7

		21,2

		17,8

		23,1



		19

		Bắc Giang

		16,2

		17,1

		19,9

		23,7

		27,1

		28,7

		29,0

		28,4

		27,4

		24,7

		21,1

		17,7

		23,4



		20

		Hà Nội

		16,4

		17,2

		20,0

		23,9

		27,4

		28,9

		29,2

		28,6

		27,5

		24,9

		21,5

		18,2

		23,6



		21

		Hà Đông

		16,5

		17,4

		20,1

		23,7

		26,8

		28,8

		29,1

		28,4

		27,0

		24,5

		21,2

		18,0

		23,5



		22

		Sơn Tây

		16,3

		17,2

		20,0

		23,8

		27,1

		28,6

		28,9

		28,4

		27,2

		24,7

		21,3

		17,9

		23,4



		23

		Ba Vì

		16,1

		17,3

		20,0

		23,8

		27,0

		28,6

		28,6

		28,2

		27,0

		24,4

		20,8

		17,5

		23,3



		24

		Hòa Bình

		16,5

		17,6

		20,7

		24,5

		27,3

		28,4

		28,5

		28,0

		26,8

		24,3

		20,9

		17,7

		23,4



		25

		Hải Dương

		16,3

		17,1

		19,8

		23,5

		27,0

		28,7

		29,2

		28,4

		27,2

		24,6

		21,1

		17,8

		23,4



		26

		Hưng Yên

		16,2

		16,9

		19,6

		23,5

		27,0

		28,6

		29,0

		28,4

		27,1

		24,5

		21,1

		17,8

		23,3



		27

		Phù Liễn

		16,3

		16,7

		19,2

		22,9

		26,5

		28,0

		28,4

		27,8

		26,8

		24,5

		21,3

		18,1

		23,1



		28

		Thái Bình

		16,3

		16,9

		19,4

		23,3

		26,9

		28,6

		29,2

		28,4

		27,0

		24,4

		21,1

		17,8

		23,3



		29

		Nam Định

		16,4

		17,0

		19,6

		23,5

		27,2

		28,8

		29,3

		28,6

		27,3

		24,7

		21,4

		18,1

		23,5



		30

		Ninh Bình

		16,6

		17,1

		19,7

		23,6

		27,2

		28,8

		29,3

		28,5

		27,3

		24,8

		21,6

		18,3

		23,6



		31

		Thanh Hóa

		17,0

		17,5

		19,8

		23,6

		27,3

		28,9

		29,3

		28,4

		27,0

		24,7

		21,6

		18,5

		23,6



		32

		Vinh

		17,5

		17,9

		20,4

		24,1

		27,7

		29,4

		29,7

		28,7

		26,9

		24,5

		21,5

		18,7

		23,9



		33

		Hà Tĩnh

		17,6

		18,1

		20,7

		24,3

		27,8

		29,3

		29,7

		28,7

		26,8

		24,3

		21,4

		18,6

		23,9



		34

		Đồng Hới

		18,9

		19,3

		21,6

		24,7

		28,0

		29,6

		29,7

		28,9

		27,0

		24,9

		22,3

		19,6

		24,5



		35

		Đông Hà

		20,1

		20,5

		22,9

		25,9

		28,3

		29,6

		29,5

		28,8

		27,1

		25,2

		22,8

		20,4

		25,1



		36

		Huế

		20,0

		20,7

		23,1

		26,1

		28,2

		29,3

		29,5

		29,0

		27,2

		25,3

		23,1

		20,7

		25,2



		37

		Hoàng Sa

		23,2

		23,9

		25,5

		27,5

		29,1

		29,2

		28,9

		28,7

		28,0

		27,0

		25,7

		24,9

		26,8



		38

		Đà Nẵng

		21,5

		22,3

		24,2

		26,4

		28,3

		29,2

		29,3

		29,0

		27,5

		25,9

		24,1

		22,1

		25,8



		39

		Quảng Ngãi

		21,6

		22,4

		24,3

		26,6

		28,3

		28,9

		28,9

		28,6

		27,2

		25,7

		24,0

		22,2

		25,7



		40

		Quy Nhơn

		23,2

		24,0

		25,5

		27,5

		29,1

		29,8

		29,9

		29,9

		28,5

		26,8

		25,4

		23,8

		26,9



		41

		Tuy Hòa

		23,1

		23,8

		25,3

		27,2

		28,8

		29,3

		29,0

		28,7

		27,7

		26,3

		25,2

		23,8

		26,5



		42

		Nha Trang

		23,9

		24,5

		25,7

		27,3

		28,4

		28,6

		28,4

		28,4

		27,6

		26,6

		25,6

		24,4

		26,6



		43

		Cam Ranh

		24,3

		24,9

		26,4

		27,9

		28,8

		28,9

		28,7

		28,6

		27,7

		26,6

		25,7

		24,5

		26,9



		44

		Trường Sa

		26,4

		26,7

		27,8

		28,9

		29,3

		28,7

		28,2

		28,1

		28,1

		28,0

		27,6

		26,7

		27,9



		45

		Kon Tum

		20,6

		22,4

		24,5

		25,7

		25,3

		24,8

		24,3

		24,1

		23,9

		23,4

		22,2

		20,7

		23,5



		46

		Pleiku

		18,8

		20,5

		22,6

		24,1

		23,8

		22,9

		22,3

		22,1

		22,2

		21,7

		20,5

		19,1

		21,7



		47

		Buôn Ma Thuột

		20,9

		22,4

		24,5

		26,0

		25,6

		24,7

		24,2

		24,0

		23,8

		23,4

		22,3

		21,0

		23,6



		48

		Đà Lạt

		15,8

		16,9

		18,0

		18,8

		19,3

		19,0

		18,6

		18,5

		18,4

		18,1

		17,3

		16,2

		17,9



		49

		Phan Thiết

		24,8

		25,4

		26,6

		28,1

		28,6

		27,8

		27,1

		27,0

		27,0

		26,9

		26,4

		25,5

		26,8



		50

		Phước Long

		24,1

		25,3

		26,9

		27,5

		27,0

		26,0

		25,5

		25,3

		25,2

		25,0

		24,7

		23,7

		25,5



		51

		Tây Ninh

		25,6

		26,6

		27,9

		28,8

		28,3

		27,4

		27,0

		27,0

		26,7

		26,4

		26,0

		25,2

		26,9



		52

		Tân Sơn Nhất

		26,0

		26,8

		28,0

		29,2

		28,8

		27,8

		27,5

		27,4

		27,2

		27,0

		26,7

		26,0

		27,4



		53

		Vũng Tầu

		25,0

		25,4

		26,7

		28,2

		28,5

		27,7

		27,1

		27,0

		26,9

		26,7

		26,4

		25,4

		26,7



		54

		Côn Sơn

		25,2

		25,6

		26,7

		28,0

		28,3

		27,9

		27,7

		27,6

		27,3

		26,9

		26,7

		25,7

		27,0



		55

		Mộc Hóa

		25,9

		26,3

		27,5

		28,7

		28,5

		27,7

		27,3

		27,5

		27,8

		27,6

		27,2

		26,1

		27,3



		56

		Càng Long

		25,4

		25,8

		27,1

		28,4

		28,1

		27,3

		26,9

		26,8

		26,8

		26,8

		26,5

		25,5

		26,8



		57

		Mỹ Tho

		25,5

		26,1

		27,3

		28,5

		28,2

		27,6

		27,3

		27,0

		26,9

		26,8

		26,6

		25,6

		27,0



		58

		Cần Thơ

		25,2

		25,9

		27,1

		28,3

		27,7

		27,0

		26,7

		26,6

		26,6

		26,7

		26,6

		25,4

		26,6



		59

		Sóc Trăng

		25,3

		25,9

		27,3

		28,5

		28,0

		27,3

		27,1

		26,9

		26,8

		26,7

		26,4

		25,5

		26,8



		60

		Cao Lãnh

		25,4

		26,0

		27,4

		28,6

		28,3

		27,5

		27,2

		27,2

		27,4

		27,3

		26,9

		25,6

		27,1



		61

		Phú Quốc

		25,6

		26,5

		27,6

		28,4

		28,4

		27,8

		27,5

		27,3

		27,0

		26,7

		26,7

		26,0

		27,1



		62

		Rạch Giá

		25,8

		26,5

		27,7

		28,7

		28,7

		28,2

		27,9

		27,6

		27,7

		27,5

		27,0

		25,9

		27,4



		63

		Châu Đốc

		25,7

		26,1

		27,3

		28,5

		28,2

		27,6

		27,3

		27,5

		27,6

		27,4

		27,1

		25,8

		27,2



		64

		Cà Mau

		25,3

		25,9

		27,1

		28,1

		28,0

		27,4

		27,3

		27,1

		27,0

		26,8

		26,5

		25,6

		26,8





		Bảng 2.3 Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (oC)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		23,4

		25,9

		29,9

		32,4

		32,7

		31,7

		31,3

		32,0

		31,9

		29,9

		26,5

		23,5

		29,3



		2

		Điện Biên

		23,7

		25,9

		29,1

		30,9

		31,6

		31,0

		30,3

		30,2

		30,2

		28,9

		26,3

		23,6

		28,5



		3

		Sơn La

		21,1

		23,1

		27,0

		29,7

		30,5

		29,9

		29,6

		29,5

		29,0

		27,0

		24,1

		21,6

		26,8



		4

		Lao Cai

		20,1

		21,3

		25,3

		28,8

		32,1

		32,7

		32,7

		32,4

		31,3

		28,7

		25,1

		21,9

		27,7



		5

		Sa Pa

		12,5

		14,1

		18,1

		21,2

		22,4

		22,8

		23,0

		23,1

		21,6

		19,0

		15,9

		13,4

		18,9



		6

		Yên Bái

		19,2

		19,9

		23,0

		27,0

		31,2

		32,5

		32,6

		32,5

		31,5

		28,6

		25,2

		21,7

		27,1



		7

		Hà Giang

		19,5

		20,7

		24,2

		28,1

		31,3

		32,2

		32,4

		32,6

		31,7

		28,7

		25,1

		21,6

		27,3



		8

		Tuyên Quang

		19,6

		20,5

		23,7

		27,9

		31,8

		32,8

		33,0

		32,6

		31,7

		29,0

		25,5

		22,0

		27,5



		9

		Cao Bằng

		18,4

		19,3

		23,1

		27,5

		31,0

		32,0

		32,3

		32,1

		31,2

		28,2

		24,3

		20,8

		26,7



		10

		Lạng Sơn

		17,6

		18,3

		21,8

		26,3

		30,1

		31,3

		31,6

		31,2

		30,1

		27,2

		23,5

		20,0

		25,7



		11

		Bắc Kạn

		19,1

		19,9

		23,1

		27,3

		31,2

		32,3

		32,4

		32,4

		31,4

		28,6

		25,0

		21,6

		27,0



		12

		Thái Nguyên

		19,7

		20,2

		22,8

		27,0

		31,3

		32,6

		32,8

		32,4

		31,7

		29,1

		25,6

		22,2

		27,3



		13

		Tam Đảo

		14,0

		14,8

		17,9

		21,7

		25,1

		26,2

		26,3

		25,9

		24,9

		22,4

		19,3

		16,2

		21,2



		14

		Việt Trì

		19,5

		20,1

		23,1

		27,3

		31,5

		32,7

		32,8

		32,2

		31,3

		28,8

		25,4

		22,0

		27,2



		15

		Vĩnh Yên

		19,8

		20,5

		23,3

		27,5

		31,7

		33,0

		33,1

		32,4

		31,6

		29,2

		25,7

		22,3

		27,5



		16

		Uông Bí

		20,3

		20,6

		22,8

		26,6

		30,5

		31,9

		32,0

		31,6

		30,9

		29,0

		26,1

		22,6

		27,1



		17

		Cửa Ông

		18,7

		18,8

		21,6

		26,0

		30,4

		31,7

		32,0

		31,5

		30,7

		28,2

		24,8

		21,3

		26,3



		18

		Hồng Gai

		19,4

		19,3

		21,8

		25,9

		30,0

		31,3

		31,6

		31,2

		30,6

		28,5

		25,3

		21,9

		26,4



		19

		Bắc Giang

		19,7

		20,0

		22,6

		26,8

		31,1

		32,5

		32,6

		32,0

		31,2

		28,9

		25,6

		22,1

		27,1



		20

		Hà Nội

		19,7

		20,1

		22,9

		27,2

		31,4

		32,9

		33,1

		32,3

		31,2

		28,8

		25,3

		22,0

		27,2



		21

		Hà Đông

		19,9

		20,2

		23,1

		27,2

		31,1

		33,0

		33,2

		32,2

		30,9

		28,7

		25,3

		22,2

		27,2



		22

		Sơn Tây

		19,7

		20,3

		23,2

		27,5

		31,5

		32,9

		33,1

		32,4

		31,3

		29,0

		25,5

		22,1

		27,4



		23

		Ba Vì

		19,4

		20,3

		23,0

		27,4

		31,4

		32,9

		32,9

		32,3

		31,3

		28,7

		25,3

		21,9

		27,2



		24

		Hòa Bình

		20,5

		21,4

		24,6

		29,1

		32,7

		33,6

		33,6

		32,8

		31,6

		29,0

		25,8

		22,6

		28,1



		25

		Hải Dương

		19,5

		19,7

		22,2

		26,3

		30,6

		32,3

		32,4

		31,6

		30,6

		28,4

		25,3

		21,9

		26,7



		26

		Hưng Yên

		19,5

		19,7

		22,3

		26,7

		30,9

		32,4

		32,7

		31,7

		30,5

		28,3

		25,2

		21,7

		26,8



		27

		Phù Liễn

		19,8

		19,7

		22,0

		26,2

		30,5

		31,8

		32,1

		31,5

		30,7

		28,7

		25,5

		22,2

		26,7



		28

		Thái Bình

		19,3

		19,3

		21,9

		26,2

		30,5

		32,2

		32,6

		31,6

		30,3

		28,1

		25,0

		21,6

		26,5



		29

		Nam Định

		19,6

		19,7

		22,3

		26,6

		31,0

		32,6

		32,9

		31,8

		30,5

		28,2

		25,0

		21,8

		26,8



		30

		Ninh Bình

		19,6

		19,8

		22,4

		26,7

		30,9

		32,5

		32,8

		31,8

		30,4

		28,1

		25,0

		21,7

		26,8



		31

		Thanh Hóa

		20,2

		20,2

		22,7

		26,9

		31,3

		33,0

		33,3

		32,2

		30,6

		28,3

		25,3

		22,2

		27,2



		32

		Vinh

		20,4

		20,6

		23,4

		27,8

		32,1

		33,7

		34,2

		32,9

		30,5

		27,7

		24,7

		21,9

		27,5



		33

		Hà Tĩnh

		20,6

		20,8

		23,8

		28,2

		32,2

		33,7

		34,3

		33,1

		30,6

		27,6

		24,5

		21,7

		27,6



		34

		Đồng Hới

		21,7

		22,0

		24,8

		28,5

		32,2

		33,7

		33,9

		33,1

		30,7

		28,0

		25,2

		22,5

		28,0



		35

		Đông Hà

		23,5

		24,1

		27,4

		31,4

		33,9

		34,5

		34,7

		33,8

		31,5

		28,7

		25,8

		23,4

		29,4



		36

		Huế

		23,8

		24,4

		27,7

		31,0

		33,3

		34,4

		34,7

		34,3

		31,5

		28,8

		26,1

		23,6

		29,5



		37

		Hoàng Sa

		25,7

		26,7

		28,5

		30,6

		32,1

		31,8

		31,5

		31,0

		30,4

		29,2

		27,7

		26,8

		29,3



		38

		Đà Nẵng

		25,1

		26,1

		28,5

		31,0

		33,1

		34,2

		34,4

		33,9

		31,6

		29,3

		27,1

		24,9

		29,9



		39

		Quảng Ngãi

		25,7

		27,1

		29,5

		31,9

		33,6

		34,2

		34,4

		34,2

		32,0

		29,6

		27,4

		25,3

		30,4



		40

		Quy Nhơn

		26,9

		28,2

		29,9

		31,8

		33,8

		34,4

		34,6

		34,8

		33,0

		30,4

		28,1

		26,5

		31,0



		41

		Tuy Hòa

		26,5

		27,7

		29,8

		31,9

		33,9

		34,1

		34,2

		33,9

		32,3

		29,6

		27,8

		26,4

		30,7



		42

		Nha Trang

		26,9

		27,7

		29,3

		31,0

		32,3

		32,5

		32,4

		32,5

		31,5

		29,7

		28,2

		26,9

		30,1



		43

		Cam Ranh

		28,1

		29,4

		30,9

		32,2

		33,1

		33,2

		33,1

		33,3

		31,9

		30,1

		28,6

		27,5

		31,0



		44

		Trường Sa

		27,6

		28,4

		29,9

		31,2

		31,6

		30,5

		30,0

		29,9

		29,9

		29,9

		29,2

		28,0

		29,7



		45

		Kon Tum

		28,0

		30,2

		32,5

		33,1

		31,5

		29,5

		28,9

		28,7

		28,9

		28,8

		27,7

		26,8

		29,6



		46

		Pleiku

		26,3

		28,4

		30,6

		31,0

		29,3

		27,3

		26,7

		26,2

		26,7

		26,8

		26,0

		25,5

		27,6



		47

		Buôn Ma Thuột

		27,8

		30,3

		32,8

		33,6

		32,0

		29,9

		29,4

		29,0

		29,1

		28,6

		27,4

		26,4

		29,7



		48

		Đà Lạt

		22,4

		23,9

		25,2

		25,2

		24,6

		23,4

		22,9

		22,6

		22,8

		22,6

		21,8

		21,2

		23,2



		49

		Phan Thiết

		29,2

		29,4

		30,5

		31,9

		32,6

		32,1

		31,5

		31,4

		31,1

		30,9

		30,7

		29,8

		30,9



		50

		Phước Long

		31,7

		33,2

		34,6

		34,5

		33,2

		31,1

		30,6

		30,2

		30,4

		30,5

		30,9

		30,6

		31,8



		51

		Tây Ninh

		32,1

		33,4

		34,8

		35,2

		34,0

		32,5

		31,9

		31,6

		31,3

		31,0

		31,2

		31,0

		32,5



		52

		Tân Sơn Nhất

		31,6

		32,9

		33,9

		34,6

		34,0

		32,4

		32,0

		31,8

		31,3

		31,2

		31,0

		30,8

		32,3



		53

		Vũng Tầu

		29,1

		29,4

		30,5

		31,8

		32,1

		31,5

		30,8

		30,8

		30,6

		30,3

		30,1

		29,5

		30,5



		54

		Côn Sơn

		27,8

		28,6

		30,2

		31,7

		31,9

		30,9

		30,5

		30,3

		30,2

		29,9

		29,1

		27,9

		29,9



		55

		Mộc Hóa

		31,4

		32,4

		33,9

		34,9

		33,9

		32,6

		32,1

		31,6

		31,2

		30,8

		30,8

		30,6

		32,2



		56

		Càng Long

		29,6

		30,3

		31,8

		33,1

		32,7

		31,5

		31,0

		30,7

		30,6

		30,3

		30,0

		29,3

		30,9



		57

		Mỹ Tho

		30,2

		30,8

		32,2

		33,5

		33,2

		31,9

		31,4

		31,1

		31,0

		30,5

		30,4

		29,8

		31,3



		58

		Cần Thơ

		30,0

		30,9

		32,5

		33,4

		32,9

		31,6

		31,1

		30,7

		30,7

		30,5

		30,2

		29,3

		31,1



		59

		Sóc Trăng

		30,3

		31,2

		32,7

		33,9

		32,9

		31,6

		31,1

		30,7

		30,7

		30,6

		30,3

		29,6

		31,3



		60

		Cao Lãnh

		30,1

		31,0

		32,9

		34,0

		33,3

		31,9

		31,4

		31,0

		30,8

		30,3

		29,9

		29,4

		31,3



		61

		Phú Quốc

		30,4

		31,1

		32,1

		32,3

		31,4

		30,0

		29,5

		29,2

		29,2

		29,9

		30,3

		30,0

		30,5



		62

		Rạch Giá

		30,6

		31,8

		33,1

		33,6

		32,2

		30,6

		30,1

		29,7

		30,0

		30,7

		30,4

		29,7

		31,0



		63

		Châu Đốc

		30,4

		31,5

		33,3

		34,5

		33,2

		32,0

		31,7

		31,3

		31,0

		30,6

		30,3

		29,6

		31,6



		64

		Cà Mau

		30,6

		31,4

		32,9

		34,0

		33,2

		31,8

		31,4

		31,1

		31,0

		30,8

		30,5

		29,8

		31,5





		Bảng 2.4 Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (oC)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		13,6

		14,5

		16,7

		20,0

		22,5

		23,9

		23,8

		23,7

		22,6

		20,5

		17,1

		13,9

		19,4



		2

		Điện Biên

		12,1

		13,1

		15,5

		19,0

		21,6

		23,2

		23,2

		22,8

		21,6

		19,1

		15,4

		12,0

		18,2



		3

		Sơn La

		10,8

		12,3

		15,4

		18,5

		20,7

		22,0

		22,1

		21,7

		20,2

		17,7

		14,2

		10,9

		17,2



		4

		Lao Cai

		13,3

		14,5

		17,9

		21,1

		23,6

		24,7

		24,9

		24,4

		23,3

		21,2

		17,5

		14,3

		20,0



		5

		Sa Pa

		6,2

		7,5

		10,7

		13,8

		16,3

		17,6

		17,7

		17,4

		15,9

		13,5

		10,1

		6,9

		12,8



		6

		Yên Bái

		13,6

		14,8

		17,8

		21,1

		23,7

		25,0

		25,2

		24,8

		23,6

		21,3

		17,8

		14,5

		20,3



		7

		Hà Giang

		13,2

		14,6

		17,7

		21,0

		23,3

		24,4

		24,6

		24,3

		23,1

		20,7

		16,9

		13,8

		19,8



		8

		Tuyên Quang

		13,7

		15,1

		18,1

		21,5

		24,0

		25,2

		25,4

		25,0

		23,9

		21,3

		17,7

		14,5

		20,4



		9

		Cao Bằng

		10,9

		12,3

		15,9

		19,6

		22,3

		23,7

		24,0

		23,5

		21,9

		19,1

		15,2

		11,5

		18,3



		10

		Lạng Sơn

		10,1

		11,6

		15,2

		19,2

		22,0

		23,7

		24,0

		23,7

		22,0

		18,5

		14,6

		10,9

		17,9



		11

		Bắc Kạn

		12,1

		13,7

		16,9

		20,3

		22,7

		24,1

		24,4

		24,1

		22,6

		19,8

		15,9

		12,6

		19,1



		12

		Thái Nguyên

		13,6

		14,9

		17,8

		21,3

		24,0

		25,4

		25,5

		25,2

		24,1

		21,3

		17,6

		14,6

		20,4



		13

		Tam Đảo

		9,5

		10,4

		13,5

		16,8

		19,4

		20,9

		21,1

		20,8

		19,7

		17,1

		13,8

		10,7

		16,1



		14

		Việt Trì

		14,2

		15,3

		18,1

		21,5

		24,2

		25,7

		25,9

		25,5

		24,5

		22,0

		18,6

		15,4

		20,9



		15

		Vĩnh Yên

		14,4

		15,6

		18,4

		21,8

		24,6

		26,0

		26,2

		25,9

		24,8

		22,2

		18,7

		15,5

		21,2



		16

		Uông Bí

		14,2

		15,5

		18,2

		21,6

		24,5

		25,9

		26,1

		25,7

		24,3

		21,6

		17,9

		14,7

		20,8



		17

		Cửa Ông

		13,3

		14,1

		16,8

		20,7

		24,0

		25,5

		25,8

		25,0

		23,9

		21,5

		18,0

		14,6

		20,3



		18

		Hồng Gai

		13,9

		14,8

		17,5

		21,2

		24,4

		25,8

		26,1

		25,2

		24,2

		21,9

		18,4

		15,1

		20,7



		19

		Bắc Giang

		13,6

		15,0

		17,9

		21,5

		24,3

		25,8

		26,2

		25,8

		24,5

		21,5

		17,8

		14,5

		20,7



		20

		Hà Nội

		14,3

		15,3

		18,1

		21,7

		24,6

		26,1

		26,3

		26,0

		24,9

		22,3

		18,9

		15,6

		21,2



		21

		Hà Đông

		14,4

		15,5

		18,2

		21,6

		24,0

		25,8

		26,2

		25,8

		24,4

		21,7

		18,4

		15,2

		20,9



		22

		Sơn Tây

		14,1

		15,2

		18,0

		21,3

		24,1

		25,7

		25,9

		25,6

		24,6

		21,9

		18,5

		15,2

		20,8



		23

		Ba Vì

		13,8

		15,2

		17,7

		21,3

		23,9

		25,5

		25,6

		25,3

		24,2

		21,5

		17,8

		14,4

		20,5



		24

		Hòa Bình

		13,8

		15,2

		18,2

		21,6

		23,8

		25,1

		25,3

		25,1

		23,9

		21,2

		17,8

		14,6

		20,5



		25

		Hải Dương

		14,0

		15,3

		18,1

		21,5

		24,5

		26,1

		26,6

		26,0

		24,8

		21,9

		18,2

		14,8

		21,0



		26

		Hưng Yên

		14,0

		15,0

		17,8

		21,4

		24,2

		25,8

		26,3

		25,8

		24,6

		21,8

		18,4

		15,1

		20,8



		27

		Phù Liễn

		14,2

		14,9

		17,5

		20,9

		24,0

		25,4

		25,9

		25,2

		24,2

		21,8

		18,6

		15,5

		20,7



		28

		Thái Bình

		14,2

		15,3

		17,8

		21,4

		24,5

		26,0

		26,7

		25,9

		24,6

		21,7

		18,3

		15,0

		20,9



		29

		Nam Định

		14,4

		15,3

		17,9

		21,5

		24,6

		26,2

		26,7

		26,1

		25,0

		22,2

		18,8

		15,6

		21,2



		30

		Ninh Bình

		14,6

		15,4

		18,0

		21,5

		24,5

		26,1

		26,5

		26,0

		24,9

		22,5

		19,2

		15,9

		21,3



		31

		Thanh Hóa

		15,0

		15,8

		18,1

		21,5

		24,6

		26,0

		26,3

		25,7

		24,4

		22,1

		19,0

		15,9

		21,2



		32

		Vinh

		15,6

		16,2

		18,5

		21,8

		24,7

		26,2

		26,4

		25,7

		24,3

		22,2

		19,3

		16,4

		21,5



		33

		Hà Tĩnh

		15,6

		16,5

		18,7

		21,9

		24,5

		26,0

		26,1

		25,6

		24,2

		22,0

		19,3

		16,4

		21,4



		34

		Đồng Hới

		16,6

		17,4

		19,5

		22,2

		24,7

		26,5

		26,5

		25,9

		24,1

		22,4

		20,0

		17,4

		21,9



		35

		Đông Hà

		17,7

		18,3

		20,2

		22,8

		24,9

		26,3

		26,2

		25,7

		24,3

		22,9

		20,6

		18,3

		22,4



		36

		Huế

		17,6

		18,2

		20,3

		22,8

		24,4

		25,3

		25,2

		25,1

		24,1

		22,7

		20,8

		18,4

		22,1



		37

		Hoàng Sa

		21,7

		22,2

		23,6

		25,6

		27,1

		27,4

		27,1

		26,8

		26,1

		25,3

		24,4

		22,9

		25,0



		38

		Đà Nẵng

		19,1

		20,0

		21,5

		23,5

		24,9

		25,6

		25,4

		25,4

		24,3

		23,3

		21,8

		19,7

		22,9



		39

		Quảng Ngãi

		19,2

		19,7

		21,1

		23,1

		24,7

		25,2

		24,9

		24,9

		24,1

		23,2

		21,8

		19,9

		22,6



		40

		Quy Nhơn

		21,1

		21,6

		23,0

		24,9

		26,2

		26,8

		26,8

		26,9

		25,6

		24,5

		23,4

		21,8

		24,4



		41

		Tuy Hòa

		21,1

		21,3

		22,5

		24,0

		25,4

		25,9

		25,6

		25,5

		24,7

		24,0

		23,3

		21,8

		23,8



		42

		Nha Trang

		21,3

		21,8

		22,9

		24,6

		25,5

		25,6

		25,4

		25,4

		24,7

		24,0

		23,3

		22,0

		23,9



		43

		Cam Ranh

		21,7

		22,0

		23,1

		24,7

		25,5

		25,6

		25,3

		25,4

		24,6

		23,9

		23,3

		22,3

		24,0



		44

		Trường Sa

		25,2

		25,5

		26,3

		27,2

		27,5

		26,5

		26,1

		26,1

		26,0

		26,0

		25,7

		25,2

		26,1



		45

		Kon Tum

		14,5

		16,3

		18,6

		20,9

		21,8

		21,9

		21,6

		21,5

		21,0

		19,6

		17,7

		15,5

		19,2



		46

		Pleiku

		13,9

		15,3

		17,5

		19,5

		20,4

		20,4

		20,0

		20,1

		19,7

		18,6

		16,9

		14,9

		18,1



		47

		Buôn Ma Thuột

		17,6

		18,4

		19,7

		21,5

		22,0

		21,8

		21,3

		21,3

		21,1

		20,5

		19,4

		18,1

		20,2



		48

		Đà Lạt

		11,5

		11,7

		12,8

		14,7

		16,1

		16,4

		16,1

		16,2

		15,9

		15,1

		14,5

		12,9

		14,5



		49

		Phan Thiết

		21,2

		22,0

		23,6

		25,3

		25,7

		25,1

		24,7

		24,7

		24,5

		24,2

		23,3

		21,9

		23,9



		50

		Phước Long

		18,8

		19,7

		21,3

		22,9

		23,4

		23,1

		22,8

		22,8

		22,6

		21,9

		20,6

		19,0

		21,6



		51

		Tây Ninh

		20,9

		21,9

		23,3

		24,8

		25,0

		24,4

		24,1

		24,2

		24,0

		23,6

		22,7

		21,0

		23,3



		52

		Tân Sơn Nhất

		21,1

		22,5

		24,4

		25,8

		25,2

		24,6

		24,3

		24,3

		24,4

		23,9

		22,8

		21,4

		23,7



		53

		Vũng Tầu

		22,8

		23,7

		25,3

		26,6

		26,4

		25,6

		25,1

		25,2

		25,0

		24,8

		24,3

		23,1

		24,8



		54

		Côn Sơn

		24,0

		23,9

		24,4

		25,2

		25,2

		25,0

		25,0

		25,0

		24,7

		24,5

		25,0

		24,4

		24,7



		55

		Mộc Hóa

		22,2

		22,4

		23,4

		24,8

		25,3

		24,9

		24,5

		24,9

		25,2

		25,2

		24,4

		22,5

		24,1



		56

		Càng Long

		22,7

		22,9

		23,9

		25,0

		25,3

		24,8

		24,5

		24,4

		24,5

		24,5

		24,2

		23,0

		24,1



		57

		Mỹ Tho

		22,0

		22,7

		24,0

		25,3

		25,4

		24,9

		24,5

		24,4

		24,5

		24,2

		23,6

		22,1

		24,0



		58

		Cần Thơ

		22,1

		22,6

		23,7

		24,9

		25,0

		24,5

		24,3

		24,2

		24,3

		24,3

		24,1

		22,6

		23,9



		59

		Sóc Trăng

		22,0

		22,4

		23,4

		24,6

		24,7

		24,6

		24,4

		24,3

		24,3

		24,3

		23,8

		22,4

		23,8



		60

		Cao Lãnh

		22,1

		22,3

		23,6

		24,9

		25,3

		24,9

		24,6

		24,8

		25,0

		25,0

		24,5

		22,7

		24,1



		61

		Phú Quốc

		22,5

		23,5

		24,6

		25,4

		25,6

		25,3

		25,0

		24,9

		24,7

		24,3

		24,0

		22,9

		24,4



		62

		Rạch Giá

		22,4

		22,8

		24,0

		25,4

		26,0

		25,8

		25,6

		25,4

		25,5

		25,1

		24,5

		22,8

		24,6



		63

		Châu Đốc

		22,3

		22,5

		23,4

		24,8

		25,4

		25,0

		24,8

		25,1

		25,4

		25,2

		24,8

		22,9

		24,3



		64

		Cà Mau

		22,5

		22,6

		23,5

		24,5

		25,2

		24,9

		24,7

		24,6

		24,7

		24,6

		24,2

		23,0

		24,1





		Bảng 2.5 Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (oC)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		34,3

		38,0

		39,0

		41,0

		42,5

		39,1

		37,5

		38,9

		38,0

		37,0

		37,0

		34,0

		42,5



		2

		Điện Biên

		32,4

		33,9

		36,1

		38,5

		38,6

		37,9

		36,0

		35,2

		35,0

		35,5

		32,4

		31,2

		38,6



		3

		Sơn La

		30,6

		34,6

		36,3

		37,3

		38,0

		35,0

		35,3

		35,0

		33,3

		33,9

		31,3

		30,7

		38,0



		4

		Lao Cai

		31,4

		34,6

		38,0

		38,1

		41,0

		40,1

		39,7

		40,0

		36,8

		37,2

		33,2

		31,5

		41,0



		5

		Sa Pa

		23,0

		29,2

		28,1

		29,8

		28,8

		29,4

		28,5

		29,6

		27,2

		27,2

		26,7

		24,0

		29,8



		6

		Yên Bái

		29,6

		34,8

		35,5

		36,9

		40,0

		39,3

		39,8

		39,6

		37,3

		37,2

		33,1

		30,8

		40,0



		7

		Hà Giang

		30,0

		39,8

		35,3

		38,3

		40,1

		38,9

		40,0

		39,0

		38,4

		38,2

		33,1

		30,8

		40,1



		8

		Tuyên Quang

		30,0

		33,2

		36,0

		39,4

		41,0

		38,9

		38,3

		38,2

		37,3

		35,0

		34,3

		32,6

		41,0



		9

		Cao Bằng

		32,3

		35,9

		37,1

		38,3

		39,9

		40,5

		38,7

		38,3

		37,8

		36,9

		33,7

		32,3

		39,9



		10

		Lạng Sơn

		31,6

		36,4

		36,7

		38,6

		39,8

		37,6

		37,6

		37,1

		36,6

		35,2

		33,0

		32,2

		39,8



		11

		Bắc Kạn

		30,8

		35,8

		36,4

		37,3

		40,5

		39,4

		37,8

		37,4

		36,7

		34,2

		32,9

		31,9

		40,5



		12

		Thái Nguyên

		31,1

		40,7

		35,7

		37,7

		39,4

		39,5

		38,8

		38,4

		37,4

		34,9

		34,0

		30,6

		40,7



		13

		Tam Đảo

		26,2

		28,8

		30,7

		32,1

		33,4

		33,1

		31,8

		32,4

		30,8

		2905,0

		27,3

		24,7

		33,4



		14

		Việt Trì

		31,8

		32,9

		35,2

		38,5

		41,2

		40,5

		39,1

		39,2

		36,8

		34,7

		34,8

		32,0

		41,2



		15

		Vĩnh Yên

		31,4

		33,1

		36,3

		37,9

		41,1

		40,2

		39,2

		38,1

		36,7

		34,4

		33,9

		31,5

		41,1



		16

		Uông Bí

		30,8

		29,0

		33,6

		35,2

		37,0

		37,9

		37,8

		36,5

		35,4

		34,9

		31,7

		32,1

		37,9



		17

		Cửa Ông

		28,7

		29,8

		33,5

		33,6

		35,6

		37,4

		38,8

		36,8

		35,8

		34,1

		32,3

		29,6

		38,8



		18

		Hồng Gai

		28,8

		29,5

		32,0

		34,6

		36,1

		37,0

		37,9

		36,5

		36,3

		33,6

		33,8

		29,7

		37,9



		19

		Bắc Giang

		30,8

		31,3

		33,6

		36,3

		38,7

		39,1

		37,6

		37,1

		37,0

		34,8

		33,5

		30,0

		39,1



		20

		Hà Nội

		33,1

		35,1

		36,8

		38,8

		42,8

		40,4

		40,0

		39,0

		37,1

		35,7

		34,7

		31,9

		42,8



		21

		Hà Đông

		31,3

		34,9

		38,9

		39,9

		37,9

		39,5

		38,3

		37,7

		36,2

		34,6

		34,6

		30,7

		39,9



		22

		Sơn Tây

		31,4

		33,3

		37,6

		37,6

		40,5

		41,0

		39,7

		38,7

		36,7

		35,0

		34,0

		31,2

		41,0



		23

		Ba Vì

		31,9

		34,4

		38,8

		38,2

		41,6

		40,2

		39,5

		38,5

		37,3

		34,4

		35,0

		32,4

		41,6



		24

		Hòa Bình

		34,1

		35,7

		38,5

		39,7

		41,2

		39,9

		39,3

		39,0

		36,7

		39,0

		35,2

		33,2

		41,2



		25

		Hải Dương

		29,6

		31,6

		33,2

		36,5

		38,6

		38,2

		38,2

		36,5

		36,1

		33,8

		33,1

		30,0

		38,6



		26

		Hưng Yên

		32,0

		32,6

		37,0

		37,4

		38,5

		39,4

		38,4

		37,5

		35,2

		34,0

		34,5

		30,5

		39,4



		27

		Phù Liễn

		30,4

		34,4

		35,4

		37,4

		41,5

		38,5

		38,5

		39,4

		37,4

		36,6

		33,1

		30,0

		41,5



		28

		Thái Bình

		31,7

		31,9

		35,9

		37,0

		38,0

		39,0

		39,2

		37,2

		36,3

		33,9

		32,5

		30,1

		39,2



		29

		Nam Định

		32,3

		35,2

		36,7

		38,3

		39,5

		40,1

		39,4

		37,6

		35,8

		36,4

		34,4

		31,3

		40,1



		30

		Ninh Bình

		32,4

		33,3

		36,6

		38,8

		40,4

		40,1

		39,3

		37,9

		36,6

		34,1

		33,4

		30,0

		40,4



		31

		Thanh Hóa

		33,0

		35,8

		35,9

		41,5

		41,9

		41,3

		42,0

		41,8

		38,3

		37,2

		35,2

		31,4

		42,0



		32

		Vinh

		34,9

		35,5

		39,1

		39,9

		41,1

		42,1

		41,1

		39,5

		39,4

		37,0

		36,1

		31,6

		42,1



		33

		Hà Tĩnh

		32,4

		35,8

		38,1

		39,9

		40,2

		40,1

		39,9

		39,7

		38,0

		35,2

		33,4

		29,8

		40,2



		34

		Đồng Hới

		34,7

		37,2

		39,8

		41,2

		42,2

		41,8

		40,9

		41,5

		40,9

		39,6

		38,1

		29,6

		42,2



		35

		Đông Hà

		34,6

		37,9

		39,8

		42,1

		41,7

		41,4

		39,7

		39,4

		38,9

		34,7

		34,6

		33,0

		42,1



		36

		Huế

		33,6

		36,3

		38,6

		39,9

		41,3

		40,7

		39,6

		39,7

		39,7

		36,1

		38,8

		32,2

		41,3



		37

		Hoàng Sa

		31,3

		30,8

		33,1

		34,3

		35,9

		35,9

		35,1

		35,0

		34,0

		34,1

		32,8

		30,4

		35,9



		38

		Đà Nẵng

		37,4

		37,0

		39,9

		40,4

		40,9

		40,4

		40,6

		39,5

		38,2

		35,8

		32,8

		31,0

		40,9



		39

		Quảng Ngãi

		33,6

		35,3

		37,6

		39,4

		39,5

		41,4

		40,3

		40,3

		39,0

		34,6

		33,7

		32,1

		41,4



		40

		Quy Nhơn

		33,3

		35,4

		38,3

		36,8

		40,7

		40,9

		42,1

		40,9

		39,0

		37,3

		33,7

		32,7

		42,1



		41

		Tuy Hòa

		33,7

		36,5

		36,3

		39,2

		40,5

		39,4

		38,3

		38,4

		38,4

		36,0

		34,5

		33,1

		40,5



		42

		Nha Trang

		31,9

		33,3

		34,2

		35,9

		38,5

		39,5

		39,0

		39,5

		38,3

		34,8

		34,3

		32,8

		39,5



		43

		Cam Ranh

		31,5

		33,0

		33,9

		37,1

		38,1

		37,7

		37,4

		39,0

		37,3

		33,4

		32,4

		32,0

		39,0



		44

		Trường Sa

		31,7

		31,3

		32,7

		34,5

		34,1

		34,5

		32,9

		34,0

		33,4

		33,0

		32,2

		31,0

		34,5



		45

		Kon Tum

		33,9

		36,2

		37,1

		37,9

		39,0

		35,6

		33,7

		33,3

		32,6

		33,5

		33,0

		32,8

		39,0



		46

		Pleiku

		32,8

		35,0

		35,9

		36,0

		35,1

		33,1

		32,0

		31,6

		32,5

		32,8

		32,0

		31,3

		36,0



		47

		Buôn Ma Thuột

		34,1

		36,6

		37,6

		39,4

		37,0

		35,1

		32,9

		32,5

		32,7

		33,1

		32,6

		32,4

		39,4



		48

		Đà Lạt

		30,0

		31,0

		31,5

		30,9

		39,7

		30,0

		29,2

		39,0

		29,7

		30,0

		29,2

		29,2

		31,5



		49

		Phan Thiết

		35,4

		34,0

		35,8

		37,2

		37,7

		37,6

		35,9

		36,0

		36,1

		34,7

		34,5

		34,5

		37,7



		50

		Phước Long

		35,4

		38,0

		38,4

		38,5

		38,0

		43,4

		34,9

		36,0

		34,3

		36,0

		34,7

		35,2

		43,4



		51

		Tây Ninh

		36,2

		36,4

		38,5

		39,9

		39,0

		37,6

		37,3

		35,2

		35,6

		34,0

		34,3

		34,8

		39,9



		52

		Tân Sơn Nhất

		36,4

		38,7

		39,4

		40,0

		39,0

		37,5

		35,2

		35,0

		35,3

		34,9

		35,0

		36,3

		40,0



		53

		Vũng Tầu

		32,5

		32,9

		34,2

		36,2

		36,0

		34,7

		33,8

		33,8

		33,8

		33,3

		33,7

		32,8

		36,2



		54

		Côn Sơn

		31,6

		31,8

		32,6

		35,1

		35,5

		34,5

		34,0

		33,5

		32,9

		32,5

		32,0

		31,0

		35,5



		55

		Mộc Hóa

		34,8

		35,8

		37,2

		38,2

		38,6

		37,0

		35,4

		35,0

		34,3

		33,5

		33,5

		33,7

		38,6



		56

		Càng Long

		34,1

		34,8

		35,8

		36,8

		36,8

		35,3

		34,1

		34,1

		33,9

		33,1

		32,5

		32,3

		36,8



		57

		Mỹ Tho

		34,8

		34,9

		36,8

		38,2

		38,9

		36,4

		36,5

		35,8

		35,4

		35,5

		36,2

		34,5

		38,9



		58

		Cần Thơ

		34,2

		35,2

		38,5

		40,0

		38,3

		37,3

		36,8

		35,5

		34,8

		35,8

		34,2

		34,0

		40,0



		59

		Sóc Trăng

		35,3

		35,6

		36,7

		37,1

		37,8

		35,5

		34,5

		34,0

		33,6

		33,8

		32,9

		32,5

		37,8



		60

		Cao Lãnh

		34,1

		34,5

		36,7

		37,4

		37,0

		35,4

		34,8

		34,2

		34,3

		33,2

		32,7

		32,5

		37,4



		61

		Phú Quốc

		35,1

		35,3

		38,1

		37,5

		37,0

		33,7

		33,3

		33,4

		33,3

		34,5

		33,2

		34,6

		38,1



		62

		Rạch Giá

		35,6

		35,4

		37,8

		37,9

		37,7

		34,2

		33,7

		33,4

		34,4

		33,9

		33,2

		34,8

		37,9



		63

		Châu Đốc

		34,9

		36,4

		37,0

		38,3

		36,8

		35,7

		35,4

		35,0

		34,2

		33,4

		33,6

		33,5

		38,3



		64

		Cà Mau

		35,2

		36,2

		36,8

		38,3

		38,2

		35,9

		34,7

		34,2

		34,4

		33,9

		33,6

		33,1

		38,3





		Bảng 2.6 Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (oC)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		3,4

		7,1

		8,1

		12,9

		14,1

		18,2

		20,7

		19,1

		16,4

		10,0

		7,5

		3,6

		3,4



		2

		Điện Biên

		-1,3

		4,8

		5,3

		11,4

		14,8

		17,4

		18,7

		10,7

		15,0

		7,7

		4,0

		0,4

		-1,3



		3

		Sơn La

		-0,8

		3,9

		4,8

		8,4

		13,7

		15,2

		17,2

		15,4

		13,4

		7,0

		3,6

		-0,8

		-0,8



		4

		Lao Cai

		1,4

		5,6

		6,8

		10,0

		14,8

		18,7

		20,0

		17,3

		15,8

		8,8

		5,8

		2,8

		1,4



		5

		Sa Pa

		-2,0

		-1,3

		-3,5

		3,0

		8,2

		10,8

		7,0

		10,4

		8,7

		5,6

		1,0

		-3,2

		-3,5



		6

		Yên Bái

		3,3

		5,1

		6,8

		11,0

		16,8

		18,6

		19,5

		18,3

		16,9

		11,3

		6,8

		2,9

		2,9



		7

		Hà Giang

		1,5

		4,9

		5,4

		10,0

		15,2

		17,3

		20,1

		18,1

		14,3

		9,8

		6,5

		2,0

		1,5



		8

		Tuyên Quang

		2,4

		5,2

		7,1

		12,2

		16,5

		18,8

		20,2

		19,9

		16,9

		10,5

		7,1

		2,9

		2,4



		9

		Cao Bằng

		-0,9

		1,8

		3,1

		6,6

		13,7

		15,6

		18,2

		16,7

		14,2

		7,2

		3,6

		-1,3

		-1,3



		10

		Lạng Sơn

		-2,1

		-1,7

		0,9

		6,2

		11,1

		15,1

		18,6

		17,0

		13,2

		7,1

		1,7

		-1,5

		-2,1



		11

		Bắc Kạn

		-0,9

		2,4

		4,9

		10,4

		14,9

		16,5

		18,7

		19,8

		13,7

		8,5

		4,0

		-1,0

		-1,0



		12

		Thái Nguyên

		3,0

		1,3

		6,1

		12,6

		16,4

		19,7

		20,5

		21,7

		16,3

		10,2

		7,2

		3,2

		1,3



		13

		Tam Đảo

		0,4

		0,0

		0,5

		5,3

		9,5

		14,3

		16,2

		17,3

		10,6

		9,1

		4,5

		1,1

		0,0



		14

		Việt Trì

		5,0

		5,4

		7,7

		13,0

		16,7

		20,1

		20,3

		21,7

		17,3

		13,1

		9,7

		5,3

		5,0



		15

		Vĩnh Yên

		3,7

		5,0

		7,7

		13,2

		16,3

		20,4

		21,1

		21,8

		17,4

		13,1

		8,9

		4,4

		3,7



		16

		Uông Bí

		3,3

		5,4

		6,1

		11,4

		16,6

		19,6

		21,9

		21,6

		16,7

		12,7

		6,7

		1,1

		1,1



		17

		Cửa Ông

		4,6

		4,7

		6,0

		11,1

		16,8

		17,9

		20,9

		20,5

		16,6

		13,3

		8,2

		5,0

		4,6



		18

		Hồng Gai

		5,0

		5,3

		7,1

		11,4

		15,9

		18,4

		21,4

		21,1

		16,6

		14,0

		9,0

		1,7

		1,7



		19

		Bắc Giang

		3,4

		4,6

		5,9

		12,2

		16,1

		19,2

		21,8

		21,6

		17,2

		10,3

		6,7

		2,8

		2,8



		20

		Hà Nội

		2,7

		5,0

		7,0

		9,8

		15,4

		20,0

		21,0

		20,9

		16,1

		12,4

		6,8

		5,1

		2,7



		21

		Hà Đông

		5,4

		6,1

		7,3

		13,3

		16,5

		20,8

		22,5

		21,9

		19,0

		12,0

		8,4

		3,6

		3,6



		22

		Sơn Tây

		4,6

		5,4

		4,5

		13,0

		17,3

		20,4

		19,5

		19,8

		17,2

		15,4

		9,2

		5,1

		4,5



		23

		Ba Vì

		4,0

		6,1

		7,0

		12,4

		17,1

		20,1

		19,9

		21,7

		17,3

		12,8

		6,8

		2,8

		2,8



		24

		Hòa Bình

		1,9

		5,0

		7,2

		11,1

		16,7

		18,6

		19,6

		21,9

		16,1

		10,8

		5,1

		2,0

		1,9



		25

		Hải Dương

		4,1

		5,0

		6,5

		11,9

		16,6

		18,9

		21,5

		21,8

		16,5

		13,0

		8,1

		3,2

		3,2



		26

		Hưng Yên

		4,9

		5,3

		6,6

		12,2

		16,5

		19,4

		20,6

		21,8

		16,5

		12,5

		8,4

		4,8

		4,8



		27

		Phù Liễn

		5,9

		4,5

		6,1

		10,4

		15,5

		18,4

		20,3

		20,4

		15,6

		12,7

		9,0

		4,9

		4,5



		28

		Thái Bình

		4,1

		5,5

		6,7

		12,8

		16,9

		19,4

		21,9

		21,6

		16,5

		11,6

		9,1

		4,4

		4,1



		29

		Nam Định

		4,6

		5,3

		6,4

		12,1

		17,2

		19,2

		21,3

		22,3

		16,7

		13,3

		6,7

		5,1

		4,6



		30

		Ninh Bình

		5,7

		5,7

		7,5

		12,6

		17,7

		19,1

		21,6

		21,9

		16,8

		13,4

		10,6

		5,8

		5,7



		31

		Thanh Hóa

		5,4

		6,6

		7,7

		12,2

		15,2

		19,5

		20,0

		18,9

		16,3

		13,2

		6,7

		5,6

		5,4



		32

		Vinh

		4,0

		7,0

		7,3

		11,4

		14,8

		19,7

		21,5

		19,0

		16,7

		14,3

		8,4

		5,2

		5,2



		33

		Hà Tĩnh

		7,3

		8,0

		8,2

		13,3

		17,3

		19,5

		22,0

		22,3

		17,0

		15,1

		11,3

		6,8

		6,8



		34

		Đồng Hới

		7,7

		8,0

		8,0

		11,7

		15,1

		19,2

		20,5

		19,9

		17,8

		14,6

		12,0

		7,8

		7,7



		35

		Đông Hà

		10,0

		11,2

		9,4

		15,8

		17,4

		21,5

		22,2

		22,7

		18,6

		16,9

		13,3

		9,8

		9,4



		36

		Huế

		8,8

		11,0

		10,7

		14,1

		17,7

		20,9

		19,8

		21,0

		19,1

		15,9

		12,9

		9,5

		8,8



		37

		Hoàng Sa

		14,9

		18,1

		18,7

		19,1

		21,7

		23,0

		22,4

		21,0

		21,6

		21,2

		18,9

		13,8

		13,8



		38

		Đà Nẵng

		10,2

		13,1

		12,7

		16,7

		20,6

		21,6

		21,1

		20,4

		19,8

		15,1

		13,3

		9,2

		9,2



		39

		Quảng Ngãi

		12,4

		14,1

		13,4

		17,3

		19,6

		20,0

		21,1

		20,0

		20,6

		17,0

		15,5

		12,9

		12,4



		40

		Quy Nhơn

		15,2

		15,7

		15,8

		19,4

		19,1

		21,7

		20,6

		20,7

		20,5

		17,9

		15,0

		15,5

		15,2



		41

		Tuy Hòa

		15,2

		16,1

		16,4

		18,8

		21,4

		21,9

		21,7

		22,0

		20,9

		19,1

		17,7

		15,2

		15,2



		42

		Nha Trang

		14,6

		14,6

		16,4

		19,4

		19,7

		19,8

		20,6

		21,5

		21,3

		18,8

		16,9

		15,1

		14,6



		43

		Cam Ranh

		14,4

		16,4

		17,1

		19,9

		21,5

		21,1

		21,3

		21,0

		21,6

		19,3

		18,7

		15,7

		14,4



		44

		Trường Sa

		22,1

		21,5

		21,4

		23,1

		21,2

		22,9

		21,9

		22,2

		21,9

		22,6

		22,0

		21,7

		21,2



		45

		Kon Tum

		5,5

		7,9

		8,7

		15,5

		18,0

		18,8

		18,1

		18,0

		16,3

		11,9

		8,9

		5,9

		5,5



		46

		Pleiku

		5,6

		6,8

		5,9

		10,0

		14,6

		16,6

		15,6

		14,8

		13,7

		11,0

		5,8

		5,8

		5,6



		47

		Buôn Ma Thuột

		9,1

		12,0

		12,3

		16,7

		14,4

		17,9

		18,4

		14,4

		13,4

		14,9

		10,7

		7,4

		7,4



		48

		Đà Lạt

		-0,1

		3,8

		4,2

		4,0

		10,2

		10,9

		10,0

		11,2

		11,0

		8,1

		4,4

		3,9

		-0,1



		49

		Phan Thiết

		14,2

		16,3

		17,2

		19,9

		22,0

		21,7

		20,8

		20,6

		21,7

		20,3

		18,1

		12,4

		12,4



		50

		Phước Long

		13,0

		14,6

		15,0

		15,0

		19,8

		17,1

		15,4

		19,9

		19,9

		16,5

		13,2

		13,0

		13,0



		51

		Tây Ninh

		15,3

		17,9

		16,8

		21,4

		21,9

		19,3

		20,8

		21,2

		20,3

		18,5

		16,9

		13,9

		13,9



		52

		Tân Sơn Nhất

		13,8

		16,0

		17,4

		20,0

		20,0

		19,0

		16,2

		20,0

		16,3

		16,5

		15,9

		13,9

		13,8



		53

		Vũng Tầu

		16,8

		18,4

		16,8

		21,0

		18,7

		17,9

		20,0

		18,2

		18,6

		19,0

		17,1

		15,0

		15,0



		54

		Côn Sơn

		17,9

		17,7

		19,0

		19,2

		21,3

		21,5

		20,6

		21,0

		21,4

		21,1

		19,0

		19,7

		17,7



		55

		Mộc Hóa

		16,4

		18,0

		16,2

		22,3

		21,7

		21,9

		21,3

		21,6

		22,1

		21,3

		18,7

		15,7

		15,7



		56

		Càng Long

		18,4

		19,1

		18,5

		21,9

		22,5

		21,4

		21,8

		21,7

		22,3

		21,5

		19,6

		17,2

		17,2



		57

		Mỹ Tho

		14,9

		15,9

		15,7

		19,4

		21,5

		21,2

		19,6

		21,2

		21,2

		19,9

		18,6

		16,1

		14,9



		58

		Cần Thơ

		14,8

		17,3

		17,5

		19,2

		18,7

		19,0

		19,5

		19,7

		17,8

		18,7

		17,5

		16,5

		14,8



		59

		Sóc Trăng

		13,9

		13,1

		16,9

		18,8

		19,5

		21,8

		21,3

		21,3

		19,5

		15,7

		18,0

		13,0

		13,0



		60

		Cao Lãnh

		16,1

		18,1

		15,8

		20,0

		21,7

		21,5

		21,9

		22,0

		22,4

		21,3

		19,5

		16,8

		15,8



		61

		Phú Quốc

		16,0

		16,0

		18,5

		21,0

		22,1

		21,2

		21,8

		21,6

		22,0

		20,8

		16,0

		17,1

		16,0



		62

		Rạch Giá

		14,8

		16,9

		17,1

		21,5

		22,0

		21,7

		21,9

		21,9

		22,2

		21,3

		19,0

		16,3

		14,8



		63

		Châu Đốc

		17,0

		18,5

		17,5

		21,0

		21,9

		20,0

		21,1

		21,0

		21,2

		22,2

		19,8

		16,8

		16,8



		64

		Cà Mau

		15,3

		16,9

		18,1

		19,0

		21,9

		21,1

		21,2

		21,3

		21,7

		21,4

		19,7

		16,8

		15,3





		Bảng 2.7 Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		9,8

		11,4

		13,2

		12,4

		10,2

		7,8

		7,5

		8,3

		9,3

		9,4

		9,4

		9,6

		9,9



		2

		Điện Biên

		11,6

		12,8

		13,6

		11,9

		10,0

		7,8

		7,1

		7,4

		8,6

		9,8

		10,9

		11,6

		10,3



		3

		Sơn La

		10,3

		10,8

		11,6

		11,2

		9,8

		7,9

		7,5

		7,8

		8,8

		9,3

		9,9

		10,7

		9,6



		4

		Lao Cai

		6,8

		6,8

		7,4

		7,7

		8,5

		8,0

		7,8

		8,0

		8,0

		7,5

		7,6

		7,6

		7,7



		5

		Sa Pa

		6,3

		6,6

		7,4

		7,4

		6,1

		5,2

		5,3

		5,7

		5,7

		5,5

		5,8

		6,5

		6,1



		6

		Yên Bái

		5,6

		5,1

		5,2

		5,9

		7,5

		7,5

		7,4

		7,7

		7,9

		7,3

		7,4

		7,2

		6,8



		7

		Hà Giang

		6,3

		6,1

		6,5

		7,1

		8,0

		7,8

		7,8

		8,3

		8,6

		8,0

		8,2

		7,8

		7,5



		8

		Tuyên Quang

		5,9

		5,4

		5,6

		6,4

		7,8

		7,6

		7,6

		7,6

		7,8

		7,7

		7,8

		7,5

		7,1



		9

		Cao Bằng

		7,5

		7,0

		7,2

		7,9

		8,7

		8,3

		8,3

		8,6

		9,3

		9,1

		9,1

		9,3

		8,4



		10

		Lạng Sơn

		7,5

		6,7

		6,6

		7,1

		8,1

		7,6

		7,6

		7,5

		8,1

		8,7

		8,9

		9,1

		7,8



		11

		Bắc Kạn

		7,0

		6,2

		6,2

		7,0

		8,5

		8,2

		8,0

		8,3

		8,8

		8,8

		9,1

		9,0

		7,9



		12

		Thái Nguyên

		6,1

		5,3

		5,0

		5,7

		7,3

		7,2

		7,3

		7,2

		7,6

		7,8

		8,0

		7,6

		6,9



		13

		Tam Đảo

		4,5

		4,4

		4,4

		4,9

		5,7

		5,3

		5,2

		5,1

		5,2

		5,3

		5,5

		5,5

		5,1



		14

		Việt Trì

		5,3

		4,8

		5,0

		5,8

		7,3

		7,0

		6,9

		6,7

		6,8

		6,8

		6,8

		6,6

		6,3



		15

		Vĩnh Yên

		5,4

		4,9

		4,9

		5,7

		7,1

		7,0

		6,9

		6,5

		6,8

		7,0

		7,0

		6,8

		6,3



		16

		Uông Bí

		6,1

		5,1

		4,6

		5,0

		6,0

		6,0

		5,9

		5,9

		6,6

		7,4

		8,2

		7,9

		6,3



		17

		Cửa ông

		5,4

		4,7

		4,8

		5,3

		6,4

		6,2

		6,2

		6,5

		6,8

		6,7

		6,8

		6,7

		6,0



		18

		Hồng Gai

		5,5

		4,5

		4,3

		4,7

		5,6

		5,5

		5,5

		6,0

		6,4

		6,6

		6,9

		6,8

		5,7



		19

		Bắc Giang

		6,1

		5,0

		4,7

		5,3

		6,8

		6,7

		6,4

		6,2

		6,7

		7,4

		7,8

		7,6

		6,4



		20

		Hà Nội

		5,4

		4,8

		4,8

		5,5

		6,8

		6,8

		6,8

		6,3

		6,3

		6,5

		6,4

		6,4

		6,0



		21

		Hà Đông

		5,5

		4,7

		4,9

		5,6

		7,1

		7,2

		7,0

		6,4

		6,5

		7,0

		6,9

		7,0

		6,3



		22

		Sơn Tây

		5,6

		5,1

		5,2

		6,2

		7,4

		7,2

		7,2

		6,8

		6,7

		7,1

		7,0

		6,9

		6,6



		23

		Ba Vì

		5,6

		5,1

		5,3

		6,1

		7,5

		7,4

		7,3

		7,0

		7,1

		7,2

		7,5

		7,5

		6,7



		24

		Hòa Bình

		6,7

		6,2

		6,4

		7,5

		8,9

		8,5

		8,3

		7,7

		7,7

		7,8

		8,0

		8,0

		7,6



		25

		Hải Dương

		5,5

		4,4

		4,1

		4,8

		6,1

		6,2

		5,8

		5,6

		5,8

		6,5

		7,1

		7,1

		5,7



		26

		Hưng Yên

		5,5

		4,7

		4,5

		5,3

		6,7

		6,6

		6,4

		5,9

		5,9

		6,5

		6,8

		6,6

		6,0



		27

		Phù Liễn

		5,6

		4,8

		4,5

		5,3

		6,5

		6,4

		6,2

		6,3

		6,5

		6,9

		6,9

		6,7

		6,0



		28

		Thái Bình

		5,1

		4

		4,1

		4,8

		6,0

		6,2

		5,9

		5,7

		5,7

		6,4

		6,7

		6,6

		5,6



		29

		Nam Định

		5,2

		4,4

		4,4

		5,1

		6,4

		6,4

		6,2

		5,7

		5,5

		6,0

		6,2

		6,2

		5,6



		30

		Ninh Bình

		5

		4,4

		4,4

		5,2

		6,4

		6,4

		6,3

		5,8

		5,5

		5,6

		5,8

		5,8

		5,5



		31

		Thanh Hóa

		5,2

		4,4

		4,6

		5,4

		6,7

		7,0

		7,0

		6,5

		6,2

		6,2

		6,3

		6,3

		6,0



		32

		Vinh

		4,8

		4,4

		4,9

		6,0

		7,4

		7,5

		7,8

		7,2

		6,2

		5,5

		5,4

		5,5

		6,0



		33

		Hà Tĩnh

		5,0

		4,3

		5,1

		6,3

		7,7

		7,7

		8,2

		7,5

		6,4

		5,6

		5,2

		5,3

		6,2



		34

		Đồng Hới

		5,1

		4,6

		5,3

		6,3

		7,5

		7,2

		7,4

		7,2

		6,6

		5,6

		5,2

		5,1

		6,1



		35

		Đông Hà

		5,8

		5,8

		7,2

		8,6

		9,0

		8,2

		8,5

		8,1

		7,2

		5,8

		5,2

		5,1

		7,0



		36

		Huế

		6,2

		6,2

		7,4

		8,2

		8,9

		9,1

		9,5

		9,2

		7,4

		6,1

		5,3

		5,2

		7,4



		37

		Hoàng Sa

		4,0

		4,5

		4,9

		5,0

		5,0

		4,4

		4,4

		4,2

		4,3

		3,9

		3,3

		3,9

		4,3



		38

		Đà Nẵng

		6,0

		6,1

		7,0

		7,5

		8,2

		8,6

		9,0

		8,5

		7,3

		6,0

		5,3

		5,2

		7,0



		39

		Quảng Ngãi

		6,5

		7,4

		8,4

		8,8

		8,9

		9,0

		9,5

		9,3

		7,9

		6,4

		5,6

		5,4

		7,8



		40

		Quy Nhơn

		5,8

		6,6

		6,9

		6,9

		7,6

		7,6

		7,8

		7,9

		7,4

		5,9

		4,7

		4,7

		6,6



		41

		Tuy Hòa

		5,4

		6,4

		7,3

		7,9

		8,5

		8,2

		8,6

		8,4

		7,6

		5,6

		4,5

		4,6

		6,9



		42

		Nha Trang

		5,6

		5,9

		6,4

		6,4

		6,8

		6,9

		7,0

		7,1

		6,8

		5,7

		4,9

		4,9

		6,2



		43

		Cam Ranh

		6,4

		7,4

		7,8

		7,5

		7,6

		7,6

		7,8

		7,9

		7,3

		6,2

		5,3

		5,2

		7,0



		44

		Trường Sa

		2,4

		2,9

		3,6

		4,0

		4,1

		4,0

		3,9

		3,8

		3,9

		3,9

		3,5

		2,8

		3,6



		45

		Kon Tum

		13,5

		13,9

		13,9

		12,2

		9,7

		7,6

		7,3

		7,2

		7,9

		9,2

		10

		11,3

		10,4



		46

		Pleiku

		12,4

		13,1

		13,1

		11,5

		8,9

		6,9

		6,7

		6,1

		7,0

		8,2

		9,1

		10,6

		9,5



		47

		Buôn Ma Thuột

		10,2

		11,9

		13,1

		12,1

		10

		8,1

		8,1

		7,7

		8,0

		8,1

		8,0

		8,3

		9,5



		48

		Đà Lạt

		10,9

		12,2

		12,4

		10,5

		8,5

		7,0

		6,8

		6,4

		6,9

		7,5

		7,3

		8,3

		8,7



		49

		Phan Thiết

		8,0

		7,4

		6,9

		6,6

		6,9

		7,0

		6,8

		6,7

		6,6

		6,7

		7,4

		7,9

		7,0



		50

		Phước Long

		12,9

		13,5

		13,3

		11,6

		9,8

		8,0

		7,8

		7,4

		7,8

		8,6

		10,3

		11,6

		10,2



		51

		Tây Ninh

		11,2

		11,5

		11,5

		10,4

		9,0

		8,1

		7,8

		7,4

		7,3

		7,4

		8,5

		10,0

		9,2



		52

		Tân Sơn Nhất

		10,5

		10,4

		9,5

		8,8

		8,8

		7,8

		7,7

		7,5

		6,9

		7,3

		8,2

		9,4

		8,6



		53

		Vũng Tầu

		6,3

		5,7

		5,2

		5,2

		5,7

		5,9

		5,7

		5,6

		5,6

		5,5

		5,8

		6,4

		5,7



		54

		Côn Sơn

		3,8

		4,7

		5,8

		6,5

		6,7

		5,9

		5,5

		5,3

		5,5

		5,4

		4,1

		3,5

		5,2



		55

		Mộc Hóa

		9,2

		10

		10,5

		10,1

		8,6

		7,7

		7,6

		6,7

		6,0

		5,6

		6,4

		8,1

		8,1



		56

		Càng Long

		6,9

		7,4

		7,9

		8,1

		7,4

		6,7

		6,5

		6,3

		6,1

		5,8

		5,8

		6,3

		6,8



		57

		Mỹ Tho

		8,2

		8,1

		8,2

		8,2

		7,8

		7,0

		6,9

		6,7

		6,5

		6,3

		6,8

		7,7

		7,3



		58

		Cần Thơ

		7,9

		8,3

		8,8

		8,5

		7,9

		7,1

		6,8

		6,5

		6,4

		6,2

		6,1

		6,7

		7,2



		59

		Sóc Trăng

		8,3

		8,8

		9,3

		9,3

		8,2

		7,0

		6,7

		6,4

		6,4

		6,3

		6,5

		7,2

		7,5



		60

		Cao Lãnh

		8,0

		8,7

		9,3

		9,1

		8,0

		7,0

		6,8

		6,2

		5,8

		5,3

		5,4

		6,7

		7,2



		61

		Phú Quốc

		7,9

		7,6

		7,5

		6,9

		5,8

		4,7

		4,5

		4,3

		4,5

		5,6

		6,3

		7,1

		6,1



		62

		Rạch Giá

		8,2

		9,0

		9,1

		8,2

		6,2

		4,8

		4,5

		4,3

		4,5

		5,6

		5,9

		6,9

		6,4



		63

		Châu Đốc

		8,1

		9,0

		9,9

		9,7

		7,8

		7,0

		6,9

		6,2

		5,6

		5,4

		5,5

		6,7

		7,3



		64

		Cà Mau

		8,1

		8,8

		9,4

		9,5

		8,0

		6,9

		6,7

		6,5

		6,3

		6,2

		6,3

		6,8

		7,4





		Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC)



		Giờ

		Tháng



		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



		Trạm Lai Châu



		1

		15,1

		16,2

		18,9

		22,0

		23,9

		24,9

		24,7

		24,7

		23,6

		21,5

		18,2

		15,0



		2

		14,9

		15,9

		18,4

		21,6

		23,6

		24,7

		24,5

		24,5

		23,4

		21,3

		18,0

		14,8



		3

		14,8

		15,6

		18,1

		21,3

		23,4

		24,6

		24,4

		24,3

		23,2

		21,2

		17,8

		14,7



		4

		14,6

		15,4

		17,8

		21,0

		23,2

		24,5

		24,3

		24,2

		23,1

		21,0

		17,7

		14,5



		5

		14,5

		15,2

		17,6

		20,8

		23,1

		24,4

		24,2

		24,1

		23,0

		20,9

		17,5

		14,4



		6

		14,5

		15,1

		17,5

		20,7

		23,0

		24,4

		24,2

		24,1

		22,9

		20,9

		17,5

		14,3



		7

		14,4

		15,1

		17,5

		20,9

		23,4

		24,7

		24,5

		24,3

		23,1

		21,0

		17,5

		14,3



		8

		14,7

		15,4

		18,0

		21,8

		24,4

		25,5

		25,2

		25,1

		24,0

		21,8

		18,1

		14,6



		9

		15,3

		16,4

		19,2

		23,3

		25,7

		26,3

		26,0

		26,2

		25,2

		23,1

		19,2

		15,4



		10

		16,5

		18,0

		21,1

		25,3

		27,2

		27,4

		26,9

		27,5

		26,7

		24,6

		20,6

		16,8



		11

		18,0

		20,0

		23,1

		27,1

		28,2

		28,3

		27,7

		28,5

		27,9

		26,0

		22,2

		18,4



		12

		19,6

		21,9

		25,1

		28,9

		29,7

		29,2

		28,5

		29,5

		29,1

		27,2

		23,6

		20,0



		13

		21,0

		23,5

		26,9

		30,5

		30,6

		29,9

		29,3

		30,4

		30,2

		28,2

		24,7

		21,3



		14

		22,0

		24,6

		28,0

		31,3

		30,9

		30,0

		29,5

		30,7

		30,6

		28,6

		25,3

		22,1



		15

		22,6

		25,2

		28,6

		31,7

		30,9

		30,1

		29,6

		30,9

		30,8

		28,7

		25,5

		22,6



		16

		22,6

		25,2

		28,7

		31,5

		30,9

		30,0

		29,5

		30,8

		30,6

		28,3

		25,1

		22,4



		17

		21,4

		24,4

		27,8

		30,6

		30,3

		29,5

		29,1

		30,2

		29,4

		26,7

		23,3

		20,8



		18

		19,9

		22,4

		25,8

		28,8

		29,1

		28,6

		28,1

		28,7

		27,6

		25,2

		22,0

		19,3



		19

		18,7

		20,8

		24,1

		27,1

		27,7

		27,5

		27,0

		27,4

		26,4

		24,1

		20,9

		18,2



		20

		17,7

		19,6

		22,7

		25,6

		26,6

		26,6

		26,3

		26,5

		25,5

		23,3

		20,1

		17,2



		21

		17,0

		18,7

		21,6

		24,6

		25,7

		26,1

		25,7

		25,9

		24,9

		22,8

		19,5

		16,5



		22

		16,3

		17,8

		20,7

		23,8

		25,2

		25,7

		25,4

		25,5

		24,4

		22,3

		19,0

		15,9



		23

		15,9

		17,2

		20,0

		23,1

		24,7

		25,4

		25,1

		25,1

		24,0

		21,9

		18,6

		15,5



		24

		15,5

		16,7

		19,4

		22,6

		24,3

		25,1

		24,9

		24,9

		23,8

		21,7

		18,3

		15,2



		Trạm Sa Pa



		1

		7,7

		9,1

		12,5

		15,6

		17,9

		18,7

		18,8

		18,5

		17,0

		14,6

		11,5

		8,4



		2

		7,5

		9,0

		12,3

		15,3

		17,6

		18,5

		18,6

		18,4

		16,9

		14,4

		11,3

		8,2



		3

		7,4

		8,8

		12,2

		15,2

		17,4

		18,4

		18,5

		18,2

		16,7

		13,9

		11,2

		8,1



		4

		7,3

		8,6

		12,0

		15,1

		17,3

		18,2

		18,3

		18,0

		16,6

		14,2

		11,0

		8,0



		5

		7,2

		8,5

		11,9

		15,0

		17,2

		18,1

		18,2

		17,9

		16,5

		14,1

		11,0

		7,9



		6

		7,2

		8,5

		11,8

		15,0

		17,2

		18,2

		18,2

		17,9

		16,5

		14,1

		10,9

		7,8



		7

		7,1

		8,4

		12,0

		15,4

		17,6

		18,6

		18,7

		18,5

		16,9

		14,4

		11,1

		7,8



		8

		7,7

		9,0

		12,7

		16,2

		18,3

		19,2

		19,4

		19,3

		17,8

		15,4

		12,2

		8,8



		9

		8,4

		9,7

		13,4

		16,9

		18,9

		19,7

		20,0

		20,0

		18,6

		16,1

		13,0

		9,7



		10

		9,1

		10,4

		14,3

		17,6

		19,4

		20,2

		20,5

		20,6

		19,2

		16,7

		13,6

		10,6



		11

		9,7

		11,1

		15,2

		18,3

		19,9

		20,6

		20,9

		21,0

		19,6

		17,1

		14,1

		11,2



		12

		10,2

		11,6

		15,9

		18,8

		20,3

		21,0

		21,3

		21,3

		19,8

		17,4

		14,4

		11,7



		13

		10,6

		12,0

		16,2

		19,4

		20,7

		21,3

		21,5

		21,5

		20,1

		17,5

		14,5

		11,9



		14

		10,7

		12,2

		16,6

		19,7

		21,0

		21,4

		21,7

		21,6

		20,2

		17,5

		14,5

		12,0



		15

		10,5

		12,1

		16,5

		19,7

		21,1

		21,4

		21,7

		21,6

		20,2

		17,4

		14,2

		11,8



		16

		10,1

		11,8

		16,2

		19,4

		21,0

		21,3

		21,5

		21,5

		19,9

		17,1

		13,8

		11,2



		17

		9,3

		11,1

		15,5

		18,8

		20,5

		20,9

		21,1

		21,0

		19,5

		16,5

		12,9

		10,1



		18

		8,7

		10,5

		14,7

		17,9

		19,8

		20,4

		20,5

		20,3

		18,6

		15,7

		12,3

		9,6



		19

		8,5

		10,2

		14,2

		17,2

		19,1

		19,7

		19,8

		19,5

		17,9

		15,3

		12,1

		9,4



		20

		8,4

		10,0

		13,9

		17,0

		18,8

		19,4

		19,6

		19,2

		17,6

		15,2

		12,0

		9,2



		21

		8,2

		9,8

		13,6

		16,6

		18,7

		19,3

		19,4

		19,0

		17,5

		15,0

		11,8

		9,1



		22

		8,0

		9,7

		13,3

		16,3

		18,5

		19,2

		19,2

		18,9

		17,4

		14,9

		11,7

		8,9



		23

		7,9

		9,5

		13,1

		16,2

		18,3

		19,1

		19,1

		18,7

		17,2

		14,8

		11,7

		8,7



		24

		7,8

		9,3

		12,8

		15,9

		18,1

		18,9

		19,0

		18,6

		17,1

		14,7

		11,5

		8,5



		Trạm Hà Giang



		1

		14,7

		16,1

		18,9

		22,7

		24,6

		25,9

		25,9

		25,6

		24,3

		21,8

		18,5

		14,7



		2

		14,6

		15,9

		18,7

		22,4

		24,3

		25,6

		25,6

		25,3

		24,1

		21,7

		18,3

		14,5



		3

		14,4

		15,8

		18,5

		22,2

		24,0

		25,4

		25,4

		25,1

		23,9

		21,5

		18,2

		14,5



		4

		14,3

		15,6

		18,3

		21,9

		23,9

		25,2

		25,3

		25,0

		23,7

		21,4

		18,0

		14,3



		5

		14,2

		15,5

		18,2

		21,8

		23,7

		25,1

		25,2

		24,9

		23,6

		21,3

		17,9

		14,3



		6

		14,2

		15,5

		18,1

		21,7

		23,7

		25,1

		25,1

		24,9

		23,5

		21,2

		17,8

		14,2



		7

		14,2

		15,5

		18,1

		21,8

		24,0

		25,5

		25,4

		25,2

		23,8

		21,4

		17,9

		14,2



		8

		14,5

		15,8

		18,6

		22,5

		24,9

		26,4

		26,3

		26,2

		24,9

		22,3

		18,7

		14,8



		9

		14,9

		16,3

		19,2

		23,4

		25,9

		27,4

		27,2

		27,3

		26,1

		23,4

		19,8

		15,6



		10

		15,8

		17,2

		20,1

		24,5

		27,1

		28,5

		28,4

		28,7

		27,7

		24,9

		21,3

		17,1



		11

		16,8

		18,2

		21,1

		25,4

		28,0

		29,5

		29,4

		29,8

		29,0

		26,2

		22,7

		18,7



		12

		17,7

		19,0

		21,9

		26,3

		28,8

		30,3

		30,2

		30,7

		30,0

		27,0

		23,7

		19,9



		13

		18,4

		19,6

		22,7

		27,0

		29,6

		31,0

		30,8

		31,4

		30,6

		27,7

		24,5

		20,8



		14

		18,7

		20,0

		23,0

		27,3

		30,0

		31,3

		31,1

		31,8

		30,9

		27,9

		24,7

		21,1



		15

		18,7

		20,2

		23,2

		27,5

		30,2

		31,4

		31,2

		31,9

		31,0

		27,9

		24,6

		21,1



		16

		18,5

		20,1

		23,2

		27,4

		30,1

		31,3

		31,1

		31,6

		30,7

		27,5

		24,1

		20,7



		17

		17,9

		19,6

		22,7

		27,0

		29,7

		30,8

		30,6

		30,8

		29,8

		26,4

		22,8

		19,5



		18

		17,2

		18,8

		22,0

		26,3

		28,9

		30,1

		29,8

		29,7

		28,2

		25,0

		21,5

		18,1



		19

		16,6

		18,1

		21,2

		25,4

		27,9

		29,0

		28,7

		28,4

		26,9

		24,0

		20,6

		17,1



		20

		16,1

		17,6

		20,7

		24,8

		27,1

		28,2

		27,9

		27,5

		26,1

		23,3

		19,9

		16,3



		21

		15,7

		17,2

		20,3

		24,3

		26,5

		27,6

		27,3

		26,9

		25,5

		22,8

		19,4

		15,8



		22

		15,3

		16,8

		19,9

		23,9

		26,0

		27,1

		26,9

		26,5

		25,1

		22,4

		19,0

		15,4



		23

		15,1

		16,6

		19,6

		23,4

		25,5

		26,6

		26,5

		26,1

		24,7

		22,1

		18,7

		15,1



		24

		14,9

		16,3

		19,3

		23,1

		25,0

		26,2

		26,2

		25,8

		24,5

		21,9

		18,5

		14,8



		Trạm Bãi Cháy



		1

		15,4

		16,1

		18,5

		22,3

		25,7

		27,5

		27,7

		27,0

		25,6

		23,3

		19,8

		16,3



		2

		15,3

		16,0

		18,4

		22,2

		25,5

		27,4

		27,5

		26,8

		25,4

		23,1

		19,7

		16,2



		3

		15,3

		15,9

		18,3

		22,1

		25,4

		27,2

		27,3

		26,6

		25,3

		23,0

		19,6

		16,1



		4

		15,2

		15,8

		18,3

		22,0

		25,3

		27,1

		27,2

		26,5

		25,2

		23,0

		19,6

		16,0



		5

		15,2

		15,8

		18,2

		22,0

		25,2

		26,9

		27,1

		26,4

		25,1

		22,9

		19,5

		16,0



		6

		15,2

		15,8

		18,3

		22,0

		25,3

		27,0

		27,2

		26,4

		25,1

		23,0

		19,6

		16,0



		7

		15,2

		15,8

		18,4

		22,3

		25,8

		27,5

		27,7

		26,8

		25,6

		23,4

		19,8

		16,1



		8

		15,7

		16,2

		18,8

		23,0

		26,7

		28,3

		28,5

		27,8

		26,6

		24,6

		20,9

		16,9



		9

		16,3

		16,7

		19,2

		23,5

		27,3

		28,9

		29,0

		28,5

		27,4

		25,5

		21,9

		17,8



		10

		17,0

		17,3

		19,7

		23,9

		27,9

		29,5

		29,5

		29,3

		28,4

		26,5

		23,1

		19,1



		11

		17,7

		17,8

		20,1

		24,3

		28,3

		29,8

		29,9

		29,7

		29,0

		27,1

		23,9

		20,0



		12

		18,1

		18,1

		20,3

		24,6

		28,5

		30,2

		30,2

		30,0

		29,3

		27,5

		24,4

		20,6



		13

		18,4

		18,4

		20,6

		24,8

		28,7

		30,4

		30,4

		30,2

		29,5

		27,7

		24,5

		20,8



		14

		18,4

		18,4

		20,6

		24,8

		28,6

		30,4

		30,4

		30,1

		29,5

		27,6

		24,4

		20,8



		15

		18,3

		18,3

		20,5

		24,7

		28,4

		30,2

		30,3

		30,0

		29,4

		27,4

		24,2

		20,6



		16

		18,0

		18,1

		20,3

		24,4

		28,2

		29,9

		30,1

		29,7

		29,1

		27,0

		23,7

		20,1



		17

		17,5

		17,8

		20,0

		24,1

		27,8

		29,6

		29,7

		29,4

		28,6

		26,3

		22,9

		19,4



		18

		17,0

		17,4

		19,6

		23,7

		27,3

		29,2

		29,3

		28,9

		28,0

		25,7

		22,3

		18,8



		19

		16,7

		17,1

		19,4

		23,4

		26,8

		28,7

		28,8

		28,5

		27,6

		25,2

		21,7

		18,2



		20

		16,4

		16,9

		19,3

		23,2

		26,6

		28,5

		28,6

		28,2

		27,2

		24,8

		21,2

		17,6



		21

		16,1

		16,7

		19,1

		23,0

		26,4

		28,3

		28,4

		28,0

		26,8

		24,4

		20,8

		17,2



		22

		15,9

		16,5

		19,0

		22,9

		26,3

		28,1

		28,3

		27,8

		26,5

		24,0

		20,4

		16,8



		23

		15,7

		16,3

		18,9

		22,8

		26,1

		27,9

		28,1

		27,5

		26,1

		23,7

		20,1

		16,6



		24

		15,5

		16,2

		18,8

		22,6

		25,9

		27,7

		27,9

		27,2

		25,8

		23,4

		19,8

		16,4



		Trạm Hà Nội



		1

		15,3

		16,2

		18,9

		22,5

		25,6

		27,0

		27,6

		27,2

		26,1

		23,4

		20,0

		16,7



		2

		15,1

		16,0

		18,8

		22,4

		25,4

		26,9

		27,4

		27,0

		26,0

		23,2

		19,8

		16,5



		3

		15,0

		15,9

		18,7

		22,3

		25,3

		26,8

		27,3

		26,9

		25,8

		23,1

		19,7

		16,4



		4

		14,8

		15,8

		18,6

		22,2

		25,2

		26,6

		27,1

		26,7

		25,6

		22,9

		19,5

		16,2



		5

		14,7

		15,7

		18,5

		22,1

		25,1

		26,5

		27,0

		26,6

		25,4

		22,8

		19,4

		16,0



		6

		14,6

		15,6

		18,5

		22,1

		25,2

		26,6

		27,0

		26,5

		25,3

		22,7

		19,2

		15,9



		7

		14,5

		15,6

		18,5

		22,3

		258,0

		27,2

		27,6

		27,0

		25,7

		23,1

		19,3

		15,9



		8

		14,9

		15,9

		18,9

		22,9

		26,6

		28,0

		28,4

		27,8

		26,6

		23,9

		20,1

		16,5



		9

		15,4

		16,3

		19,3

		23,3

		27,4

		28,7

		29,2

		28,5

		27,4

		24,8

		21,0

		17,3



		10

		16,1

		16,9

		19,9

		24,1

		28,2

		29,5

		29,9

		29,2

		28,2

		25,7

		22,0

		18,3



		11

		16,8

		17,5

		20,4

		24,8

		28,9

		30,1

		30,6

		29,8

		28,8

		26,3

		22,7

		19,1



		12

		17,4

		18,0

		21,0

		25,4

		29,6

		30,7

		31,2

		30,3

		29,3

		26,9

		23,4

		19,9



		13

		18,0

		18,5

		21,6

		26,0

		30,2

		31,2

		31,8

		30,8

		29,8

		27,4

		24,0

		20,6



		14

		18,3

		18,8

		21,8

		26,2

		30,4

		31,5

		32,0

		31,1

		30,0

		27,5

		24,2

		20,9



		15

		18,4

		18,9

		21,9

		26,2

		30,5

		31,6

		32,1

		31,1

		30,1

		27,6

		24,2

		21,0



		16

		18,4

		18,8

		21,7

		26,0

		30,2

		31,5

		31,9

		31,0

		29,9

		27,3

		24,0

		20,8



		17

		18,0

		18,5

		21,4

		25,5

		29,6

		30,9

		31,4

		30,5

		29,4

		26,6

		23,2

		20,1



		18

		17,3

		18,0

		20,9

		24,9

		28,8

		30,1

		30,6

		29,9

		28,5

		25,6

		22,3

		19,1



		19

		16,8

		17,6

		20,4

		24,4

		27,8

		29,3

		29,7

		29,1

		27,8

		25,0

		21,6

		18,5



		20

		16,4

		17,3

		20,1

		23,9

		27,2

		28,6

		29,1

		28,6

		27,4

		24,6

		21,2

		18,0



		21

		16,1

		17,0

		19,8

		23,5

		26,7

		28,2

		28,6

		28,2

		27,1

		24,3

		20,9

		17,7



		22

		15,9

		16,8

		19,6

		23,2

		26,4

		27,8

		28,3

		27,9

		26,8

		24,0

		20,6

		17,4



		23

		15,6

		16,6

		19,4

		23,0

		26,1

		27,6

		28,0

		27,7

		26,5

		23,8

		20,3

		17,1



		24

		15,4

		16,4

		19,2

		22,7

		25,8

		27,3

		27,8

		27,5

		26,4

		23,6

		20,1

		16,9



		 Trạm Vinh



		1

		16,5

		17,1

		19,3

		22,6

		25,8

		27,3

		27,6

		26,9

		25,5

		23,3

		20,4

		17,6



		2

		16,3

		17,0

		19,2

		22,4

		25,6

		27,1

		27,4

		26,6

		25,3

		23,1

		20,2

		17,4



		3

		16,2

		16,9

		19,1

		22,3

		25,4

		27,0

		27,2

		26,5

		25,1

		22,9

		20,1

		17,3



		4

		16,1

		16,9

		19,0

		22,2

		25,3

		26,8

		27,0

		26,3

		25,0

		22,8

		19,9

		17,1



		5

		16,1

		16,8

		19,0

		22,2

		25,2

		26,6

		26,8

		26,2

		24,9

		22,7

		19,9

		17,0



		6

		16,0

		16,8

		19,0

		22,2

		25,2

		26,7

		26,9

		26,1

		24,8

		22,6

		19,8

		17,0



		7

		16,0

		16,8

		19,1

		22,6

		26,2

		27,7

		27,9

		26,8

		25,2

		23,0

		20,0

		17,1



		8

		16,4

		17,1

		19,6

		23,4

		27,5

		28,8

		29,2

		27,9

		26,2

		23,8

		20,8

		17,7



		9

		17,0

		17,5

		20,1

		24,2

		28,5

		29,9

		30,4

		29,0

		27,1

		24,6

		21,6

		18,4



		10

		17,7

		18,1

		20,8

		25,1

		29,5

		30,9

		31,4

		29,9

		27,9

		25,4

		22,4

		19,2



		11

		18,3

		18,7

		21,5

		25,8

		30,3

		31,6

		32,2

		30,7

		28,6

		25,9

		23,0

		20,0



		12

		18,8

		19,1

		21,9

		26,3

		30,7

		32,1

		32,8

		31,4

		29,0

		26,3

		23,3

		20,5



		13

		19,1

		19,4

		22,3

		26,5

		31,0

		32,5

		33,2

		31,7

		29,4

		26,5

		23,6

		20,8



		14

		19,2

		19,4

		22,2

		26,4

		30,9

		32,6

		33,3

		31,8

		29,4

		26,5

		23,5

		20,8



		15

		19,0

		19,2

		21,9

		26,1

		30,6

		32,4

		33,0

		31,6

		29,2

		26,3

		23,3

		20,6



		16

		18,7

		18,9

		21,5

		25,6

		30,0

		31,9

		32,4

		31,1

		28,9

		26,0

		23,0

		20,3



		17

		18,3

		18,5

		21,0

		25,0

		29,2

		31,2

		31,7

		30,4

		28,3

		25,5

		22,4

		19,8



		18

		17,8

		18,0

		20,5

		24,3

		28,3

		30,3

		30,7

		29,5

		27,6

		24,8

		21,8

		19,2



		19

		17,4

		17,8

		20,1

		23,8

		27,6

		29,4

		29,7

		28,7

		27,1

		24,5

		21,5

		18,8



		20

		17,2

		17,6

		19,9

		23,5

		27,1

		28,9

		29,2

		28,3

		26,7

		24,3

		21,2

		18,5



		21

		17,1

		17,6

		19,8

		23,3

		26,9

		28,5

		28,8

		27,8

		26,5

		24,1

		21,0

		18,2



		22

		16,9

		17,5

		19,7

		23,2

		26,6

		28,2

		28,5

		27,6

		26,2

		23,8

		20,8

		18,1



		23

		16,7

		17,4

		19,6

		23,0

		26,3

		27,8

		28,2

		27,3

		26,0

		23,6

		20,6

		17,9



		24

		16,6

		17,3

		19,5

		22,8

		26,1

		27,6

		27,9

		27,1

		25,8

		23,5

		20,5

		17,8



		 Trạm Đà nẵng



		1

		20,1

		21,0

		22,4

		24,5

		26,0

		26,7

		26,6

		26,6

		25,5

		24,6

		22,9

		20,6



		2

		19,9

		20,8

		22,3

		24,3

		25,9

		26,5

		26,4

		26,4

		25,3

		24,4

		22,8

		20,4



		3

		19,7

		20,6

		22,1

		24,2

		25,7

		26,4

		26,3

		26,2

		25,1

		243,0

		22,7

		20,3



		4

		19,6

		20,5

		22,0

		24,0

		25,6

		26,3

		26,2

		26,1

		25,0

		24,1

		22,6

		20,1



		5

		19,5

		20,4

		21,9

		24,0

		25,5

		26,2

		26,1

		26,0

		24,8

		24,0

		22,5

		20,0



		6

		19,4

		20,3

		21,9

		24,0

		25,8

		26,4

		26,2

		26,1

		24,8

		24,0

		22,5

		19,9



		7

		19,5

		20,5

		22,3

		24,9

		27,2

		27,9

		27,7

		27,2

		25,7

		24,6

		22,9

		20,2



		8

		20,7

		21,6

		23,7

		26,7

		29,2

		29,7

		29,8

		29,2

		27,5

		26,0

		24,0

		21,2



		9

		22,0

		22,9

		25,3

		28,3

		30,7

		31,1

		31,3

		30,7

		28,9

		27,1

		24,9

		22,3



		10

		23,0

		24,1

		26,5

		29,4

		31,7

		32,3

		32,5

		31,9

		30,2

		27,9

		25,5

		23,2



		11

		23,7

		24,8

		27,1

		29,8

		32,1

		32,8

		33,2

		32,6

		30,5

		28,3

		25,8

		23,6



		12

		23,9

		25,1

		27,3

		29,9

		32,1

		33,0

		33,4

		32,8

		30,7

		28,5

		26,0

		23,9



		13

		24,0

		25,2

		27,2

		29,7

		31,8

		32,8

		33,3

		32,8

		30,7

		28,4

		26,0

		23,9



		14

		23,9

		25,0

		26,8

		29,2

		31,2

		32,4

		32,9

		32,4

		30,4

		28,3

		25,7

		23,8



		15

		23,4

		24,5

		26,2

		28,4

		30,5

		31,7

		32,2

		31,7

		29,9

		27,9

		25,5

		23,5



		16

		23,0

		23,9

		25,4

		27,6

		29,7

		30,9

		31,4

		31,1

		29,3

		27,4

		25,1

		23,0



		17

		22,3

		23,1

		24,6

		26,7

		28,9

		30,1

		30,5

		30,3

		28,6

		26,8

		24,5

		22,5



		18

		21,7

		22,4

		23,8

		26,1

		28,1

		29,2

		29,5

		29,4

		27,8

		26,3

		24,3

		22,0



		19

		21,3

		22,0

		23,5

		25,7

		27,6

		28,5

		28,7

		28,7

		27,4

		26,0

		24,0

		21,7



		20

		21,1

		21,8

		23,3

		25,4

		27,3

		28,1

		28,2

		28,2

		27,1

		25,8

		23,8

		21,5



		21

		20,9

		21,7

		23,1

		25,3

		27,1

		27,8

		27,9

		27,9

		26,8

		25,5

		23,6

		21,3



		22

		20,7

		21,6

		23,0

		25,2

		26,8

		27,5

		27,6

		27,6

		26,4

		25,2

		23,4

		21,1



		23

		20,5

		21,4

		22,9

		25,0

		26,6

		27,3

		27,3

		27,2

		26,1

		25,0

		23,2

		20,9



		24

		20,2

		22,6

		22,7

		24,8

		26,3

		27,0

		26,9

		26,9

		25,8

		24,8

		23,0

		20,7



		 Trạm Nha trang



		1

		22,6

		23,1

		24,3

		25,8

		26,6

		26,9

		26,7

		26,8

		25,9

		25,1

		24,5

		23,4



		2

		22,3

		22,8

		24,0

		25,5

		26,4

		26,6

		26,4

		26,5

		25,7

		24,9

		24,3

		23,1



		3

		22,1

		22,6

		23,7

		25,3

		26,1

		26,4

		26,1

		26,3

		25,5

		24,8

		24,1

		23,0



		4

		21,9

		22,4

		23,5

		25,1

		25,9

		26,1

		25,9

		26,0

		25,3

		24,6

		24,0

		22,8



		5

		21,8

		22,2

		23,3

		24,9

		25,7

		25,9

		25,7

		25,8

		25,1

		24,5

		23,9

		22,8



		6

		21,7

		22,1

		23,2

		24,8

		25,8

		26,0

		25,7

		25,7

		25,1

		24,4

		23,8

		22,7



		7

		22,0

		22,4

		23,9

		25,9

		27,2

		27,3

		26,9

		26,9

		26,0

		25,2

		24,4

		23,0



		8

		23,3

		24,1

		25,8

		27,8

		29,0

		29,1

		28,7

		28,6

		27,8

		26,5

		25,5

		24,1



		9

		24,6

		25,5

		27,2

		29,0

		30,0

		30,1

		29,8

		29,8

		29,0

		27,6

		26,4

		25,0



		10

		25,5

		26,4

		28,0

		29,6

		30,7

		30,7

		30,5

		30,6

		29,9

		28,3

		27,0

		25,6



		11

		25,9

		26,8

		28,2

		29,9

		31,0

		31,1

		30,8

		31,1

		30,3

		28,6

		27,3

		26,0



		12

		26,1

		26,9

		28,4

		30,1

		31,3

		31,5

		31,3

		31,4

		30,6

		28,8

		27,5

		26,2



		13

		26,1

		27,0

		28,4

		30,1

		31,3

		31,6

		31,5

		31,5

		30,7

		28,9

		27,5

		26,2



		14

		25,9

		26,8

		28,2

		29,8

		31,0

		31,3

		31,2

		31,2

		30,5

		28,7

		27,3

		26,0



		15

		25,6

		26,5

		27,9

		29,4

		30,5

		30,8

		30,7

		30,7

		30,0

		28,4

		27,1

		25,8



		16

		25,3

		26,2

		27,4

		28,8

		29,9

		30,3

		30,1

		30,2

		29,4

		28,1

		26,8

		25,5



		17

		24,9

		25,6

		26,8

		28,3

		29,3

		29,7

		29,5

		29,5

		28,8

		27,7

		26,4

		25,2



		18

		24,6

		25,1

		26,3

		27,8

		28,7

		29,0

		28,8

		28,9

		28,1

		27,3

		26,2

		24,9



		19

		24,4

		24,9

		26,0

		27,5

		28,4

		28,6

		28,3

		28,4

		27,7

		27,0

		26,0

		24,7



		20

		24,1

		24,7

		25,8

		27,3

		28,1

		28,3

		28,0

		28,1

		27,4

		26,7

		25,7

		24,5



		21

		23,9

		24,5

		25,6

		27,1

		27,9

		28,0

		27,7

		27,9

		27,0

		26,3

		25,5

		24,3



		22

		23,6

		24,2

		25,4

		26,8

		27,6

		27,8

		27,5

		27,6

		26,6

		26,0

		25,3

		24,1



		23

		23,2

		23,9

		25,1

		26,5

		27,3

		27,5

		27,2

		27,3

		26,3

		25,6

		25,0

		23,8



		24

		22,9

		23,5

		24,7

		26,2

		26,9

		27,2

		26,9

		27,0

		26,1

		25,3

		24,7

		23,5



		 Trạm Buôn Ma Thuật



		1

		18,6

		19,7

		21,4

		23,0

		23,2

		22,8

		22,3

		22,3

		22,0

		21,6

		20,7

		19,1



		2

		18,5

		19,4

		21,1

		22,8

		23,0

		22,6

		22,1

		22,1

		21,9

		21,4

		20,6

		19,0



		3

		18,4

		19,3

		20,9

		22,5

		22,9

		22,5

		22,0

		22,0

		21,8

		21,3

		20,5

		18,9



		4

		18,3

		19,1

		20,6

		22,3

		22,8

		22,4

		22,0

		22,0

		21,7

		21,2

		20,4

		18,8



		5

		18,2

		19,0

		20,5

		22,2

		22,7

		22,3

		21,9

		21,9

		21,7

		21,1

		20,3

		18,8



		6

		18,2

		18,9

		20,4

		22,2

		22,8

		22,4

		22,0

		21,9

		21,7

		21,2

		20,4

		18,8



		7

		18,5

		19,3

		21,1

		23,3

		24,0

		23,5

		22,9

		22,8

		22,5

		22,0

		21,1

		19,2



		8

		20,4

		21,4

		23,5

		25,4

		25,5

		24,8

		24,3

		24,1

		24,0

		23,7

		22,7

		20,8



		9

		22,1

		23,5

		25,6

		27,1

		26,8

		25,9

		25,4

		25,2

		25,2

		24,9

		24,0

		22,1



		10

		23,6

		25,3

		27,4

		28,6

		28,0

		26,8

		26,4

		26,1

		26,2

		25,9

		24,9

		23,3



		11

		24,8

		26,7

		28,8

		29,8

		29,0

		27,6

		27,0

		26,7

		26,9

		26,6

		25,6

		24,1



		12

		25,6

		27,8

		30,1

		31,0

		29,7

		28,0

		27,5

		27,2

		27,3

		27,1

		26,1

		24,7



		13

		26,3

		28,7

		31,1

		31,9

		30,3

		28,2

		27,8

		27,4

		27,7

		27,4

		26,4

		25,2



		14

		26,3

		29,0

		31,5

		32,2

		30,3

		28,2

		27,8

		27,5

		27,5

		27,2

		26,3

		25,1



		15

		26,1

		29,0

		31,6

		32,0

		29,9

		28,1

		27,6

		27,3

		27,1

		26,7

		25,9

		24,7



		16

		25,3

		28,4

		30,9

		31,0

		28,9

		27,6

		27,1

		26,7

		26,5

		25,9

		25,2

		23,8



		17

		24,0

		27,0

		29,4

		29,6

		27,8

		26,8

		26,3

		25,9

		25,5

		24,9

		24,0

		22,7



		18

		22,1

		24,9

		27,3

		27,8

		26,4

		25,7

		25,2

		24,8

		24,3

		23,8

		22,8

		21,4



		19

		20,9

		23,3

		25,5

		26,4

		25,4

		24,6

		24,1

		23,9

		23,5

		23,1

		22,1

		20,6



		20

		20,2

		22,2

		24,4

		25,4

		24,8

		24,1

		23,6

		23,4

		23,1

		22,7

		21,7

		20,1



		21

		19,7

		21,5

		23,6

		24,8

		24,4

		23,7

		23,2

		23,1

		22,8

		22,4

		21,4

		19,8



		22

		19,3

		20,9

		22,9

		24,2

		24,0

		23,5

		22,9

		22,9

		22,6

		22,1

		21,2

		19,6



		23

		19,1

		20,5

		22,4

		23,8

		23,8

		23,2

		22,7

		22,6

		22,4

		21,9

		21,0

		19,4



		24

		18,8

		20,1

		21,9

		23,4

		23,5

		23,0

		22,5

		22,4

		22,2

		21,7

		20,8

		19,2



		Trạm Đà lạt



		1

		13,0

		13,6

		14,7

		16,4

		17,4

		17,5

		17,0

		17,2

		16,8

		16,4

		15,5

		13,7



		2

		12,8

		13,3

		14,4

		16,2

		17,2

		17,4

		16,9

		17,1

		16,6

		16,3

		15,4

		13,5



		3

		12,7

		13,1

		14,1

		15,9

		17,0

		17,4

		16,9

		17,0

		16,6

		16,2

		15,4

		13,4



		4

		12,5

		12,8

		13,9

		15,7

		17,0

		17,3

		16,8

		17,0

		16,5

		16,1

		15,4

		13,3



		5

		12,4

		12,7

		13,8

		15,6

		16,9

		17,2

		16,8

		17,0

		16,4

		16,0

		15,3

		13,3



		6

		12,4

		12,6

		13,7

		15,6

		17,0

		17,2

		16,8

		16,9

		16,4

		16,0

		15,4

		13,2



		7

		12,7

		13,0

		14,5

		16,7

		18,1

		18,0

		17,5

		17,5

		17,2

		16,8

		16,1

		13,8



		8

		14,9

		15,8

		17,7

		19,2

		19,9

		19,1

		18,8

		18,5

		18,7

		18,4

		17,5

		15,6



		9

		17,2

		18,6

		20,4

		21,4

		21,3

		20,1

		19,8

		19,4

		20,0

		19,7

		18,9

		17,4



		10

		19,1

		20,7

		224,0

		22,9

		22,4

		20,8

		20,7

		20,2

		21,0

		20,7

		19,9

		18,9



		11

		20,3

		22,0

		23,5

		23,9

		23,0

		21,4

		21,4

		20,8

		21,5

		21,3

		20,4

		19,8



		12

		21,2

		22,9

		24,2

		24,2

		23,3

		21,8

		21,8

		21,2

		21,8

		21,5

		20,8

		20,4



		13

		21,5

		23,3

		24,3

		24,0

		23,3

		21,9

		21,8

		21,4

		21,7

		21,4

		20,9

		20,6



		14

		21,2

		22,9

		23,8

		23,0

		22,7

		21,6

		21,1

		21,2

		21,1

		20,9

		20,5

		20,2



		15

		20,7

		22,3

		23,0

		22,1

		22,0

		21,1

		20,8

		20,8

		20,6

		20,3

		20,0

		19,7



		16

		19,5

		21,3

		21,9

		21,3

		21,2

		20,5

		20,3

		20,3

		19,9

		19,7

		19,2

		18,7



		17

		18,5

		20,1

		21,0

		20,5

		20,5

		19,9

		19,7

		19,6

		19,3

		19,0

		18,2

		17,4



		18

		16,7

		18,3

		19,2

		19,5

		19,6

		19,2

		19,0

		18,9

		18,6

		18,2

		17,3

		16,2



		19

		15,6

		17,0

		18,1

		18,9

		19,1

		18,6

		18,4

		18,4

		18,1

		17,8

		16,8

		15,4



		20

		14,8

		16,1

		17,3

		18,3

		18,7

		18,4

		18,0

		18,1

		17,8

		17,5

		16,4

		14,8



		21

		14,3

		15,5

		16,6

		17,9

		18,5

		18,1

		17,8

		17,8

		17,6

		17,2

		16,2

		14,6



		22

		13,9

		14,9

		16,0

		17,4

		18,2

		17,9

		17,6

		17,6

		17,4

		17,0

		16,0

		14,2



		23

		13,6

		14,4

		15,6

		17,1

		17,9

		17,8

		17,4

		17,5

		17,2

		16,8

		15,7

		14,0



		24

		13,2

		14,0

		15,1

		16,7

		17,6

		17,6

		17,2

		17,3

		17,0

		16,6

		15,6

		13,8



		Trạm Tân sơn nhất



		1

		24,6

		25,0

		26,2

		27,4

		27,3

		26,3

		25,9

		25,9

		25,8

		25,5

		25,1

		24,4



		2

		24,2

		24,7

		25,9

		27,2

		27,1

		26,1

		25,7

		25,8

		25,6

		25,3

		24,8

		24,1



		3

		23,9

		24,4

		25,8

		27,0

		27,0

		26,0

		25,6

		25,6

		25,5

		25,2

		24,6

		23,7



		4

		23,5

		24,2

		25,6

		26,9

		26,8

		25,9

		25,5

		25,5

		25,4

		25,0

		24,6

		23,5



		5

		23,3

		23,9

		25,4

		26,7

		26,7

		25,8

		25,4

		25,4

		25,3

		24,9

		24,2

		23,2



		6

		23,0

		23,7

		25,2

		26,6

		26,7

		25,8

		25,4

		25,4

		25,3

		24,9

		24,0

		23,0



		7

		23,0

		23,8

		25,5

		27,2

		27,5

		26,5

		26,0

		26,0

		25,8

		25,4

		24,5

		23,2



		8

		24,5

		25,2

		27,1

		28,8

		29,0

		27,9

		27,4

		27,3

		27,2

		26,9

		26,0

		24,7



		9

		26,3

		26,9

		28,7

		30,2

		30,2

		28,8

		28,6

		28,5

		28,4

		28,1

		27,4

		26,3



		10

		28,0

		28,6

		29,7

		31,5

		31,3

		30,3

		29,7

		29,6

		29,0

		29,2

		28,7

		27,8



		11

		29,3

		30,0

		31,4

		32,7

		32,2

		31,0

		30,5

		30,3

		30,2

		29,8

		29,7

		29,0



		12

		30,3

		31,1

		32,4

		33,3

		32,6

		31,5

		31,0

		30,7

		30,5

		30,2

		30,3

		29,8



		13

		31,0

		31,9

		33,1

		33,7

		32,9

		31,6

		31,1

		30,8

		30,7

		30,5

		30,7

		30,4



		14

		31,4

		32,3

		33,3

		33,6

		32,6

		31,5

		31,0

		30,8

		30,6

		30,3

		30,7

		30,7



		15

		31,5

		32,2

		33,0

		33,3

		32,1

		31,0

		30,7

		30,6

		30,3

		29,8

		30,4

		30,7



		16

		31,0

		31,5

		32,2

		32,5

		31,4

		30,4

		30,1

		30,0

		29,8

		29,2

		29,8

		30,2



		17

		29,7

		30,1

		30,8

		31,3

		30,5

		29,5

		29,2

		29,2

		29,0

		28,3

		28,8

		29,1



		18

		28,2

		28,6

		29,4

		30,1

		29,6

		28,6

		28,3

		28,3

		28,0

		27,5

		27,8

		28,0



		19

		27,3

		27,6

		28,4

		29,3

		29,0

		27,9

		27,5

		27,6

		27,4

		27,0

		27,2

		27,2



		20

		26,7

		26,9

		27,8

		28,8

		28,5

		27,4

		27,1

		27,1

		26,9

		26,7

		26,7

		26,6



		21

		26,2

		26,5

		27,4

		28,4

		28,2

		27,1

		26,8

		26,8

		26,6

		26,4

		26,4

		26,1



		22

		25,8

		26,1

		27,1

		28,1

		28,0

		26,9

		26,6

		26,5

		26,4

		26,2

		26,0

		25,7



		23

		25,4

		25,7

		26,8

		27,9

		27,7

		26,7

		26,3

		26,3

		26,2

		35,9

		25,7

		25,3



		24

		25,0

		25,4

		26,5

		27,7

		27,5

		26,5

		26,1

		26,1

		26,0

		25,7

		25,4

		24,9



		Trạm Cần thơ



		1

		23,6

		23,8

		24,9

		26,0

		26,1

		25,6

		25,3

		25,4

		25,4

		25,3

		25,1

		24,0



		2

		23,4

		23,6

		24,7

		25,8

		26,0

		25,5

		25,2

		25,2

		25,3

		25,2

		24,9

		23,8



		3

		23,2

		23,4

		24,5

		25,7

		25,9

		25,4

		25,1

		25,2

		25,2

		25,2

		24,8

		23,6



		4

		23,1

		23,2

		24,4

		25,6

		25,8

		25,3

		25,0

		25,0

		25,1

		25,1

		24,7

		23,4



		5

		22,9

		23,1

		24,3

		25,5

		25,7

		25,2

		24,9

		25,0

		25,0

		25,1

		24,7

		23,2



		6

		22,8

		23,0

		24,2

		25,5

		25,7

		25,2

		24,9

		25,0

		25,0

		25,1

		24,7

		23,1



		7

		22,9

		23,1

		24,7

		26,4

		26,7

		26,0

		25,5

		25,5

		25,6

		25,8

		25,2

		23,4



		8

		24,5

		24,9

		26,6

		28,3

		28,4

		27,5

		26,9

		26,8

		26,9

		27,1

		26,6

		24,8



		9

		25,8

		26,3

		28,0

		29,5

		29,5

		28,5

		27,9

		27,8

		27,9

		28,0

		27,5

		25,8



		10

		27,0

		27,6

		29,2

		30,5

		30,3

		29,3

		28,7

		28,5

		28,7

		28,7

		28,2

		26,8



		11

		27,9

		28,6

		30,1

		31,3

		30,8

		29,8

		29,1

		28,9

		29,1

		29,1

		28,7

		27,6



		12

		28,6

		29,3

		30,9

		31,9

		31,1

		30,0

		29,4

		29,2

		29,3

		29,3

		29,2

		28,2



		13

		29,1

		29,8

		31,4

		32,3

		31,2

		30,0

		29,5

		29,4

		29,3

		29,3

		29,5

		28,6



		14

		29,3

		30,1

		31,7

		32,4

		31,0

		29,8

		29,4

		29,2

		29,2

		28,9

		29,4

		28,7



		15

		29,3

		30,1

		31,7

		32,3

		30,5

		29,6

		29,1

		29,0

		28,7

		28,6

		29,1

		28,7



		16

		29,1

		29,8

		31,2

		31,6

		29,9

		29,1

		28,6

		28,5

		28,2

		28,0

		28,6

		28,4



		17

		28,4

		29,2

		30,3

		30,6

		29,1

		28,4

		27,9

		27,9

		27,6

		27,4

		27,8

		27,7



		18

		27,1

		27,9

		28,8

		29,3

		28,3

		27,5

		27,2

		27,2

		26,8

		26,6

		26,9

		26,6



		19

		25,9

		26,4

		27,6

		28,3

		27,5

		26,9

		26,5

		26,6

		26,3

		26,2

		26,4

		25,7



		20

		25,1

		25,5

		26,7

		27,6

		27,1

		26,5

		26,1

		26,2

		26,0

		25,9

		26,0

		25,2



		21

		24,6

		24,9

		26,1

		27,2

		26,9

		26,3

		25,9

		26,0

		25,9

		25,8

		25,8

		24,9



		22

		24,3

		24,5

		25,7

		26,8

		26,6

		26,1

		25,7

		25,8

		25,7

		25,7

		25,6

		24,6



		23

		24,0

		24,2

		25,4

		26,5

		26,4

		25,9

		25,6

		25,7

		25,6

		25,5

		25,4

		24,4



		24

		23,8

		24,0

		25,2

		26,2

		26,2

		25,7

		25,4

		25,5

		25,5

		25,4

		25,2

		24,2





		Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		15,7

		16,2

		18,9

		23,4

		27,2

		29,9

		30,1

		30,0

		28,1

		24,7

		20,1

		16,4

		23,4



		2

		Điện Biên

		15,3

		16,3

		19,3

		23,4

		26,4

		28,3

		28,6

		28,4

		26,8

		23,2

		18,7

		15,3

		22,5



		3

		Sơn La

		13,4

		13,9

		16,4

		20,4

		23,9

		26,3

		26,7

		26,4

		24,4

		20,9

		16,7

		13,6

		20,3



		4

		Lao Cai

		15,3

		16,4

		20,2

		24,8

		28,8

		31,4

		32,0

		31,3

		29,0

		25,4

		20,4

		16,7

		24,3



		5

		Sa Pa

		9,7

		10,3

		12,4

		15,6

		18,3

		20,0

		20,3

		20,1

		18,6

		16,2

		13,0

		10,4

		15,4



		6

		Yên Bái

		15,9

		17,1

		20,8

		25,6

		29,5

		31,8

		32,4

		31,9

		29,6

		25,6

		20,7

		16,9

		24,8



		7

		Hà Giang

		15,1

		16,4

		19,7

		24,3

		28,1

		30,8

		31,6

		31,1

		28,6

		24,4

		19,9

		16,3

		23,9



		8

		Tuyên Quang

		15,3

		16,6

		20,4

		25,1

		29,1

		31,6

		32,3

		31,9

		29,6

		25,2

		20,1

		16,2

		24,5



		9

		Cao Bằng

		12,8

		14,0

		17,2

		22,1

		26,3

		29,1

		30,2

		29,6

		26,6

		22,1

		17,3

		13,7

		21,8



		10

		Lạng Sơn

		12,3

		13,8

		17,5

		22,3

		26,4

		29,0

		29,8

		29,5

		26,8

		21,7

		16,8

		13,2

		21,6



		11

		Bắc Kạn

		14,1

		15,2

		18,8

		23,7

		27,8

		30,4

		31,3

		30,7

		28,0

		23,4

		18,7

		14,8

		23,1



		12

		Thái Nguyên

		14,7

		16,1

		20,0

		25,2

		29,3

		31,8

		32,5

		32,1

		29,3

		24,6

		19,5

		15,8

		24,2



		13

		Tam Đảo

		12,2

		13,4

		16,1

		20,0

		23,0

		24,4

		25,1

		24,6

		22,1

		18,6

		14,9

		12,5

		18,9



		14

		Việt Trì

		15,8

		17,1

		20,7

		25,7

		29,9

		32,2

		32,9

		32,5

		30,0

		25,7

		20,7

		16,9

		25,0



		15

		Vĩnh Yên

		15,6

		16,9

		20,5

		25,3

		29,8

		32,2

		32,8

		32,6

		30,1

		25,6

		20,5

		16,6

		24,9





		16

		Uông Bí

		15,5

		17,0

		20,6

		25,5

		29,8

		32,3

		32,9

		32,6

		29,6

		24,5

		19,2

		15,9

		24,6



		17

		Cửa Ông

		14,6

		16,0

		19,4

		24,3

		29,0

		31,7

		32,4

		31,7

		28,8

		24,0

		19,1

		15,6

		23,9



		18

		Hồng Gai

		15,0

		16,4

		20,0

		24,8

		29,3

		32,0

		32,6

		31,9

		29,1

		24,5

		19,5

		16,0

		24,3



		19

		Bắc Giang

		14,8

		16,4

		20,3

		25,5

		29,8

		32,1

		32,9

		32,7

		30,0

		25,0

		19,6

		15,9

		24,6



		20

		Hà Nội

		15,5

		16,8

		20,5

		25,6

		29,9

		32,2

		32,8

		32,6

		30,1

		25,3

		20,2

		16,5

		24,8



		21

		Hà Đông

		16,4

		17,5

		21,2

		26,5

		30,6

		32,6

		32,9

		33,0

		31,0

		26,1

		20,9

		17,2

		25,5



		22

		Sơn Tây

		15,9

		17,1

		20,9

		26,0

		30,3

		32,4

		33,0

		32,9

		30,4

		25,9

		20,7

		16,7

		25,2



		23

		Ba Vì

		15,7

		17,2

		20,5

		25,6

		29,8

		32,0

		32,3

		32,3

		29,8

		25,1

		20,0

		16,4

		24,7



		24

		Hòa Bình

		16,0

		17,3

		21,0

		26,1

		29,8

		31,9

		32,0

		31,9

		29,7

		25,4

		20,6

		16,9

		24,9



		25

		Hải Dương

		15,8

		17,2

		21,0

		26,2

		30,8

		33,0

		33,7

		33,7

		31,1

		25,8

		20,5

		16,7

		25,5



		26

		Hưng Yên

		16,1

		17,4

		21,0

		26,2

		30,7

		32,9

		33,5

		33,5

		31,1

		26,1

		21,2

		17,2

		25,6



		27

		Phù Liễn

		15,6

		17,1

		20,5

		25,4

		30,2

		32,5

		33,1

		32,8

		30,0

		24,9

		19,9

		16,6

		24,9



		28

		Thái Bình

		16,2

		17,5

		20,8

		25,8

		30,7

		32,8

		33,3

		33,2

		31,0

		26,0

		20,9

		17,2

		25,5



		29

		Nam Định

		16,3

		17,7

		21,0

		26,1

		30,7

		32,7

		33,2

		33,2

		31,1

		26,3

		21,2

		17,5

		25,6



		30

		Ninh Bình

		16,5

		17,7

		21,1

		26,2

		30,6

		32,6

		33,0

		33,1

		30,8

		26,1

		21,2

		17,5

		25,5



		31

		Thanh Hóa

		16,9

		18,0

		21,2

		26,1

		30,4

		32,0

		32,4

		32,5

		30,5

		26,1

		21,3

		17,8

		25,4



		32

		Vinh

		18,1

		19,1

		22,0

		26,6

		30,0

		30,6

		30,1

		31,0

		30,4

		26,9

		22,4

		18,9

		25,5



		33

		Hà Tĩnh

		18,7

		19,7

		22,6

		27,1

		30,3

		31,0

		30,3

		31,0

		30,4

		27,2

		22,9

		19,4

		25,9



		34

		Đồng Hới

		19,2

		20,3

		23,2

		26,9

		29,4

		29,3

		28,7

		29,3

		29,5

		27,2

		23,1

		19,8

		25,5



		35

		Đông Hà

		20,9

		21,7

		24,4

		27,7

		29,4

		29,3

		28,6

		29,1

		29,8

		28,1

		24,4

		21,2

		26,2



		36

		Huế

		21,0

		21,9

		24,8

		28,0

		29,4

		29,8

		29,1

		29,3

		29,4

		28,0

		24,9

		21,6

		26,4



		37

		Hoàng Sa

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		38

		Đà Nẵng

		21,7

		22,8

		25,3

		28,3

		30,2

		30,8

		30,4

		30,4

		29,7

		28,2

		25,4

		22,4

		27,1



		39

		Quảng Ngãi

		22,7

		23,7

		25,9

		28,9

		30,8

		31,3

		31,0

		30,9

		30,4

		29,2

		26,4

		23,5

		27,9



		40

		Quy Nhơn

		23,1

		24,7

		27,2

		30,3

		31,9

		30,8

		30,0

		29,5

		30,3

		29,3

		27,0

		24,1

		28,2



		41

		Tuy Hòa

		23,8

		24,9

		26,9

		29,5

		30,2

		30,0

		29,2

		28,9

		29,3

		29,2

		27,5

		24,7

		27,8



		42

		Nha Trang

		23,4

		24,5

		26,5

		29,1

		30,4

		30,1

		29,5

		29,5

		29,6

		28,8

		26,8

		24,4

		27,7



		43

		Cam Ranh

		22,9

		23,9

		26,1

		28,7

		29,8

		29,3

		28,7

		28,8

		29,3

		28,3

		26,2

		23,5

		27,1



		44

		Trường Sa

		29,4

		29,5

		30,2

		31,0

		32,0

		31,8

		31,3

		31,5

		31,2

		30,8

		31,1

		30,3

		30,8



		45

		Kon Tum

		16,5

		17,5

		19,9

		23,0

		25,1

		26,1

		25,9

		26,0

		25,2

		23,1

		20,3

		17,4

		22,2



		46

		Pleiku

		16,3

		17,0

		19,0

		21,8

		24,3

		24,9

		24,8

		24,6

		24,1

		22,3

		19,7

		16,6

		21,3



		47

		Buôn Ma Thuột

		18,9

		19,7

		21,2

		23,7

		26,0

		26,4

		26,2

		26,2

		26,1

		25,0

		22,6

		19,9

		23,5



		48

		Đà Lạt

		14,1

		14,4

		15,5

		18,1

		19,5

		19,5

		19,2

		19,2

		19,1

		18,3

		16,8

		15,1

		17,4



		49

		Phan Thiết

		23,5

		24,6

		26,8

		29,6

		31,0

		30,3

		29,9

		29,9

		29,9

		29,5

		27,4

		25,0

		28,1



		50

		Phước Long

		20,9

		21,9

		23,6

		26,3

		28,3

		28,6

		28,4

		28,5

		28,3

		27,5

		24,7

		21,5

		25,7



		51

		Tây Ninh

		22,5

		23,8

		25,6

		28,3

		30,1

		30,1

		29,7

		29,8

		29,8

		29,1

		26,6

		23,3

		27,4



		52

		Tân Sơn Nhất

		22,8

		24,0

		26,2

		28,6

		30,0

		30,2

		29,7

		29,3

		29,5

		29,0

		27,7

		24,2

		27,6



		53

		Vũng Tầu

		24,6

		25,4

		27,3

		29,7

		31,0

		30,9

		30,1

		30,0

		30,2

		29,7

		28,1

		25,6

		28,6



		54

		Côn Sơn

		25,3

		26,3

		28,0

		30,1

		31,3

		30,7

		30,1

		30,0

		30,2

		30,2

		28,6

		26,1

		28,9



		55

		Mộc Hóa

		25,3

		25,7

		27,1

		29,4

		31,3

		31,0

		30,5

		30,7

		30,9

		30,3

		28,4

		25,6

		28,9



		56

		Càng Long

		25,7

		26,0

		27,8

		30,2

		31,7

		31,2

		30,8

		30,7

		30,9

		30,7

		29,3

		26,8

		29,3



		57

		Mỹ Tho

		25,4

		26,0

		27,9

		30,1

		31,4

		31,0

		30,4

		30,2

		30,2

		30,1

		28,9

		26,2

		29,0



		58

		Cần Thơ

		25,9

		26,4

		28,0

		30,3

		31,6

		31,2

		30,8

		30,8

		31,0

		30,8

		29,4

		26,7

		29,4



		59

		Sóc Trăng

		24,8

		25,5

		27,1

		29,6

		31,3

		31,2

		30,9

		30,8

		30,9

		30,7

		29,4

		26,5

		29,1



		60

		Cao Lãnh

		26,1

		26,6

		27,9

		30,1

		31,6

		31,4

		30,9

		30,9

		31,1

		30,8

		29,0

		26,2

		29,4



		61

		Phú Quốc

		25,2

		26,8

		28,7

		31,2

		32,4

		32,2

		31,8

		31,8

		31,4

		30,4

		27,7

		24,4

		29,5



		62

		Rạch Giá

		26,0

		26,5

		28,1

		30,6

		32,2

		32,5

		31,8

		31,5

		31,3

		30,5

		28,9

		26,0

		29,7



		63

		Châu Đốc

		25,6

		26,5

		27,3

		29,3

		31,4

		30,7

		30,3

		30,3

		30,6

		30,0

		28,2

		25,4

		28,8



		64

		Cà Mau

		25,8

		26,2

		27,6

		29,8

		31,5

		31,4

		31,1

		31,2

		31,1

		30,9

		29,5

		26,8

		29,4





		Bảng 2.10 Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		81,1

		76,6

		74,7

		76,6

		80,4

		86,2

		87,9

		86,7

		84,5

		84,2

		84,1

		84,0

		82,3



		2

		Điện Biên

		82,7

		79,7

		79,2

		81,0

		81,9

		84,6

		86,3

		87,4

		86,4

		84,9

		83,5

		83,4

		83,4



		3

		Sơn La

		78,6

		75,4

		72,2

		74,3

		77,8

		83,3

		85,1

		85,9

		84,2

		82,2

		80,6

		78,8

		79,9



		4

		Lao Cai

		84,8

		84,0

		82,5

		83,1

		81,4

		84,4

		85,8

		86,0

		85,5

		85,8

		86,3

		85,8

		84,6



		5

		Sa Pa

		87,9

		85,6

		81,9

		82,4

		85,0

		87,3

		88,0

		88,5

		89,9

		90,6

		89,6

		87,3

		87,0



		6

		Yên Bái

		87,5

		88,3

		89,1

		88,2

		84,4

		84,7

		85,6

		86,2

		85,3

		85,4

		84,8

		85,0

		86,2



		7

		Hà Giang

		84,9

		84,2

		82,8

		81,8

		80,9

		84,4

		86,2

		85,8

		84,1

		83,7

		83,8

		84,3

		83,9



		8

		Tuyên Quang

		82,8

		82,8

		84,0

		83,7

		80,5

		82,3

		83,4

		85,2

		84,1

		82,8

		81,5

		80,7

		82,8



		9

		Cao Bằng

		80,5

		80,3

		79,8

		79,8

		79,6

		82,1

		84,2

		85,4

		83,4

		81,9

		81,2

		79,8

		81,5



		10

		Lạng Sơn

		79,6

		82,3

		83,4

		82,8

		81,2

		82,8

		83,6

		85,4

		84,1

		81,3

		78,8

		77,3

		81,9



		11

		Bắc Kạn

		81,7

		81,4

		83,0

		83,3

		82,1

		84,0

		85,7

		86,3

		84,3

		82,8

		82,1

		81,0

		83,1



		12

		Thái Nguyên

		79,7

		81,3

		85,1

		85,8

		82,0

		82,8

		83,6

		85,1

		82,5

		80,1

		77,7

		76,9

		81,9



		13

		Tam Đảo

		89,2

		91,5

		91,3

		91,2

		88,3

		88,1

		88,8

		89,0

		85,8

		83,2

		81,6

		82,8

		87,6



		14

		Việt Trì

		84,0

		85,4

		86,8

		86,7

		83,1

		82,6

		83,3

		84,8

		83,4

		82,2

		81,1

		80,5

		83,7



		15

		Vĩnh Yên

		80,7

		82,3

		84,7

		84,5

		80,8

		81,0

		81,3

		83,5

		81,8

		80,3

		78,8

		78,2

		81,5



		16

		Uông Bí

		79,4

		82,6

		85,8

		85,9

		83,2

		83,4

		83,6

		85,8

		83,1

		79,0

		75,8

		75,3

		81,9



		17

		Cửa Ông

		81,3

		85,8

		88,1

		86,9

		83,2

		83,9

		83,6

		85,3

		82,1

		78,7

		76,8

		77,1

		82,7



		18

		Hồng Gai

		80,2

		84,6

		87,6

		86,7

		83,0

		83,6

		83,4

		85,6

		82,3

		78,5

		75,9

		76,5

		82,3



		19

		Bắc Giang

		78,3

		81,6

		85,3

		86,1

		83,1

		82,3

		82,4

		84,5

		82,3

		80,2

		77,4

		76,5

		81,7



		20

		Hà Nội

		80,9

		83,4

		85,9

		86,0

		82,3

		81,5

		81,6

		83,8

		82,3

		80,3

		78,3

		77,8

		82,0



		21

		Hà Đông

		84,6

		86,0

		87,9

		89,4

		86,5

		82,9

		82,2

		85,9

		87,2

		84,2

		81,9

		81,3

		85,0



		22

		Sơn Tây

		84,0

		85,0

		87,1

		87,6

		84,4

		83,3

		83,3

		85,4

		84,5

		82,8

		80,9

		80,5

		84,1



		23

		Ba Vì

		84,5

		85,5

		86,6

		86,5

		83,8

		82,2

		83,0

		85,1

		84,1

		82,4

		80,9

		80,5

		83,8



		24

		Hòa Bình

		84,1

		84,5

		84,9

		84,3

		82,6

		83,0

		83,3

		85,1

		85,2

		84,5

		83,2

		82,5

		83,9



		25

		Hải Dương

		82,7

		85,7

		88,9

		89,6

		86,3

		83,9

		83,6

		86,9

		85,9

		83,1

		80,1

		79,7

		84,7



		26

		Hưng Yên

		85,2

		87,6

		90,1

		89,8

		86,2

		84,4

		84,0

		87,1

		86,9

		84,8

		82,6

		82,4

		85,9



		27

		Phù Liễn

		83,1

		87,7

		90,8

		90,5

		86,9

		86,1

		85,8

		87,8

		85,3

		81,4

		77,9

		78,3

		85,1



		28

		Thái Bình

		85,4

		88,7

		90,7

		90,0

		86,1

		83,6

		82,4

		86,3

		86,8

		84,9

		82,3

		82,8

		85,8



		29

		Nam Định

		85,2

		88,1

		90,3

		89,4

		85,1

		83,2

		81,9

		85,4

		85,6

		83,8

		82,3

		82,5

		85,2



		30

		Ninh Bình

		85,1

		88,1

		90,4

		89,4

		85,1

		82,7

		81,6

		85,3

		85,2

		82,7

		80,8

		81,3

		84,8



		31

		Thanh Hóa

		85,3

		88,2

		90,3

		89,3

		83,8

		80,9

		80,2

		84,4

		85,4

		83,8

		81,7

		81,7

		84,6



		32

		Vinh

		89,3

		91,2

		91,0

		88,5

		81,5

		75,6

		73,4

		79,7

		86,0

		87,3

		86,3

		86,1

		84,6



		33

		Hà Tĩnh

		91,0

		92,9

		91,8

		88,3

		81,7

		76,8

		73,9

		79,7

		86,5

		88,7

		88,5

		88,2

		85,7



		34

		Đồng Hới

		87,3

		89,5

		89,3

		87,0

		79,5

		72,7

		69,7

		74,6

		83,4

		86,2

		85,4

		85,6

		82,5



		35

		Đông Hà

		87,9

		89,6

		86,8

		84,1

		78,1

		72,5

		70,5

		74,4

		83,8

		87,6

		87,9

		87,6

		82,6



		36

		Huế

		89,0

		89,4

		86,9

		83,8

		78,9

		74,6

		72,9

		74,9

		83,2

		87,4

		88,8

		89,2

		83,2



		37

		Hoàng Sa

		80,6

		81,6

		81,5

		81,8

		82,2

		84,2

		84,6

		85,3

		85,7

		84,5

		83,8

		81,9

		83,1



		38

		Đà Nẵng

		84,2

		83,9

		83,5

		82,6

		79,5

		76,5

		75,3

		77,2

		81,9

		84,5

		84,8

		85,5

		81,6



		39

		Quảng Ngãi

		87,5

		86,6

		85,2

		83,3

		81,1

		79,7

		79,1

		80,3

		84,7

		87,6

		88,4

		88,5

		84,3



		40

		Quy Nhơn

		80,9

		81,9

		82,7

		82,6

		79,7

		74,2

		71,4

		70,4

		77,9

		83,4

		83,6

		82,6

		79,3



		41

		Tuy Hòa

		84,1

		84,5

		83,7

		82,3

		78,8

		74,9

		74,4

		75,7

		81,0

		86,0

		86,2

		84,8

		81,4



		42

		Nha Trang

		78,0

		78,8

		79,7

		80,5

		79,3

		77,8

		77,2

		77,4

		80,4

		83,2

		81,8

		79,5

		79,5



		43

		Cam Ranh

		75,5

		76,0

		76,3

		76,9

		76,3

		74,4

		74,0

		74,3

		79,7

		81,6

		79,5

		76,3

		76,7



		44

		Trường Sa

		85,7

		84,4

		81,4

		78,5

		78,6

		81,1

		82,0

		83,0

		82,7

		82,0

		84,5

		86,5

		82,5



		45

		Kon Tum

		71,6

		68,0

		68,0

		72,9

		80,0

		85,2

		86,2

		87,8

		86,9

		82,6

		77,7

		73,8

		78,4



		46

		Pleiku

		76,3

		72,7

		70,5

		74,4

		83,3

		89,6

		91,2

		92,2

		90,4

		85,8

		81,5

		78,2

		82,2



		47

		Buôn Ma Thuột

		77,5

		73,8

		71,1

		72,4

		80,3

		84,9

		86,6

		87,7

		88,5

		87,0

		84,6

		82,0

		81,4



		48

		Đà Lạt

		80,2

		77,4

		76,9

		83,1

		87,6

		89,0

		89,9

		90,4

		90,3

		88,7

		85,2

		83,6

		85,2



		49

		Phan Thiết

		74,3

		74,7

		76,3

		77,8

		79,8

		81,7

		83,2

		83,4

		84,4

		83,3

		79,5

		76,4

		79,6



		50

		Phước Long

		71,3

		69,1

		69,5

		73,6

		81,4

		85,3

		87,3

		88,8

		88,7

		86,8

		80,4

		74,8

		79,8



		51

		Tây Ninh

		70,5

		70,8

		70,2

		73,2

		79,7

		83,5

		84,1

		84,5

		85,9

		85,0

		79,4

		72,8

		78,3



		52

		Tân Sơn Nhất

		72,0

		70,0

		70,0

		72,0

		79,0

		82,0

		83,0

		83,0

		85,0

		84,0

		80,0

		77,0

		78,0



		53

		Vũng Tầu

		78,3

		78,5

		78,6

		78,1

		80,5

		83,6

		84,8

		85,4

		86,1

		85,7

		82,1

		79,9

		81,8



		54

		Côn Sơn

		77,8

		79,6

		79,8

		79,1

		80,4

		81,0

		80,8

		80,4

		82,2

		84,4

		81,9

		79,5

		80,6



		55

		Mộc Hóa

		76,8

		77,0

		76,3

		76,5

		82,0

		84,6

		85,0

		84,6

		83,8

		82,4

		79,2

		76,7

		80,4



		56

		Càng Long

		79,8

		78,7

		78,0

		79,1

		84,0

		86,5

		87,2

		87,6

		88,1

		87,7

		84,8

		82,4

		83,7



		57

		Mỹ Tho

		79,4

		78,3

		78,2

		77,8

		81,4

		83,4

		83,9

		84,2

		84,9

		85,5

		83,3

		81,5

		81,8



		58

		Cần Thơ

		81,6

		80,1

		78,3

		79,3

		84,3

		87,0

		86,7

		87,5

		87,9

		87,1

		84,9

		82,8

		84,0



		59

		Sóc Trăng

		78,8

		77,5

		75,9

		77,5

		84,2

		86,8

		87,2

		87,7

		88,5

		87,9

		85,2

		82,0

		83,2



		60

		Cao Lãnh

		81,2

		80,3

		77,7

		78,0

		83,4

		85,8

		86,5

		86,3

		85,9

		85,3

		82,3

		80,5

		82,8



		61

		Phú Quốc

		76,3

		77,6

		77,6

		80,5

		83,8

		85,8

		86,6

		87,1

		88,0

		86,9

		79,6

		73,9

		82,0



		62

		Rạch Giá

		77,9

		76,9

		76,6

		78,3

		82,8

		84,6

		85,3

		85,8

		85,1

		84,3

		81,6

		79,3

		81,5



		63

		Châu Đốc

		78,1

		79,5

		77,2

		77,0

		82,6

		83,9

		84,1

		83,3

		83,7

		82,7

		79,3

		77,5

		80,7



		64

		Cà Mau

		80,9

		79,7

		78,4

		79,1

		84,3

		86,6

		86,7

		87,4

		87,7

		88,2

		86,2

		82,8

		84,0





		Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		57,4

		51,3

		47,7

		50,0

		56,7

		66,6

		68,9

		66,2

		60,8

		59,7

		60,0

		59,7

		58,7



		2

		Điện Biên

		56,9

		53,1

		50,5

		54,3

		57,6

		64,6

		68,2

		68,4

		63,7

		59,0

		56,1

		56,4

		59,1



		3

		Sơn La

		56,4

		52,9

		48,5

		50,7

		56,2

		64,3

		66,9

		66,9

		63,3

		60,4

		58,1

		55,0

		58,3



		4

		Lao Cai

		65,1

		65,2

		63,5

		64,3

		61,3

		65,0

		67,0

		65,7

		63,3

		63,4

		63,5

		63,1

		64,2



		5

		Sa Pa

		76,9

		74,8

		67,1

		66,3

		72,1

		75,9

		76,9

		76,8

		78,6

		80,4

		79,1

		74,8

		75,0



		6

		Yên Bái

		71,6

		73,8

		75,1

		73,8

		66,7

		67,2

		68,2

		67,4

		64,9

		64,3

		63,4

		64,6

		68,4



		7

		Hà Giang

		66,2

		66,9

		65,7

		64,6

		61,5

		65,2

		66,8

		64,4

		60,4

		60,2

		59,7

		60,7

		63,5



		8

		Tuyên Quang

		66,4

		68,2

		69,4

		68,2

		62,8

		64,4

		66,0

		66,7

		63,3

		61,5

		59,7

		59,2

		64,6



		9

		Cao Bằng

		61,5

		62,6

		62,5

		61,6

		59,9

		62,9

		64,5

		63,6

		58,7

		57,9

		57,5

		55,7

		60,7



		10

		Lạng Sơn

		62,6

		68,1

		69,4

		67,6

		63,0

		64,2

		63,9

		65,3

		61,9

		58,7

		56,6

		54,7

		63,0



		11

		Bắc Kạn

		63,8

		65,6

		67,8

		66,8

		62,5

		64,2

		66,2

		65,3

		60,9

		58,8

		57,7

		57,4

		63,1



		12

		Thái Nguyên

		63,0

		67,1

		71,6

		70,7

		63,6

		64,4

		65,8

		66,1

		61,0

		58,0

		56,3

		56,4

		63,7



		13

		Tam Đảo

		79,2

		82,1

		81,8

		78,7

		74,7

		75,6

		76,5

		77,1

		73,2

		70,4

		68,7

		70,0

		75,7



		14

		Việt Trì

		68,9

		71,3

		72,8

		71,8

		65,0

		65,7

		66,4

		67,9

		64,8

		63,3

		61,7

		61,7

		66,8



		15

		Vĩnh Yên

		64,9

		68,3

		71,1

		70,5

		63,8

		64,2

		64,9

		67,3

		63,5

		60,4

		59,2

		58,8

		64,7



		16

		Uông Bí

		63,4

		69,1

		74,2

		73,5

		68,1

		67,8

		68,3

		69,8

		64,2

		58,6

		53,9

		55,0

		65,5



		17

		Cửa Ông

		67,8

		74,9

		78,2

		75,4

		69,7

		70,8

		70,6

		71,2

		67,0

		63,5

		61,3

		61,6

		69,3



		18

		Hồng Gai

		66,7

		73,3

		77,3

		75,9

		70,7

		71,4

		71,5

		72,3

		67,3

		63,3

		59,6

		60,4

		69,1



		19

		Bắc Giang

		63,8

		68,9

		73,2

		73,1

		66,6

		66,1

		66,6

		68,7

		64,4

		61,4

		57,8

		58,0

		65,7



		20

		Hà Nội

		65,4

		70,0

		73,2

		72,3

		65,1

		64,4

		64,5

		67,7

		64,4

		61,0

		59,6

		59,6

		65,6



		21

		Hà Đông

		70,3

		74,0

		75,4

		76,5

		69,6

		65,5

		65,7

		70,3

		69,0

		64,7

		62,4

		61,4

		68,7



		22

		Sơn Tây

		68,0

		70,9

		73,2

		73,1

		66,6

		65,8

		66,6

		68,8

		65,6

		62,8

		60,7

		61,4

		67,0



		23

		Ba Vì

		69,0

		71,2

		73,2

		72,3

		66,7

		65,4

		66,3

		67,6

		65,0

		62,5

		60,1

		60,3

		66,6



		24

		Hòa Bình

		66,1

		68,7

		68,8

		66,5

		61,9

		63,5

		63,9

		66,0

		64,7

		63,0

		61,2

		60,4

		64,5



		25

		Hải Dương

		68,3

		74,3

		78,9

		78,3

		70,8

		67,9

		68,8

		72,6

		69,4

		64,4

		60,1

		61,0

		69,6



		26

		Hưng Yên

		70,1

		75,6

		78,9

		77,6

		69,6

		67,5

		67,6

		71,9

		70,1

		65,8

		62,7

		63,5

		70,1



		27

		Phù Liễn

		69,6

		76,9

		80,8

		79,4

		72,3

		72,1

		72,2

		74,7

		71,1

		65,8

		61,8

		62,5

		71,6



		28

		Thái Bình

		71,3

		78,1

		81,3

		78,8

		71,3

		67,6

		66,9

		71,6

		70,9

		66,6

		63,3

		65,2

		71,1



		29

		Nam Định

		70,8

		76,8

		79,6

		76,9

		69,0

		65,8

		65,2

		70,1

		69,8

		66,4

		63,9

		64,8

		69,9



		30

		Ninh Bình

		71,5

		76,8

		79,8

		76,9

		69,5

		66,8

		65,7

		70,8

		70,1

		66,2

		64,7

		64,9

		70,3



		31

		Thanh Hóa

		71,1

		76,2

		78,8

		76,3

		67,4

		64,2

		63,4

		68,2

		68,6

		66,6

		64,0

		63,8

		69,0



		32

		Vinh

		76,0

		80,3

		79,3

		74,1

		63,3

		57,9

		55,4

		62,0

		69,8

		72,3

		70,9

		70,4

		69,3



		33

		Hà Tĩnh

		78,8

		82,7

		80,4

		74,8

		64,8

		59,7

		56,5

		62,4

		70,6

		74,7

		75,3

		75,3

		71,3



		34

		Đồng Hới

		76,1

		78,9

		77,0

		72,2

		62,4

		56,8

		54,1

		58,6

		67,9

		73,5

		73,6

		74,2

		68,8



		35

		Đông Hà

		73,8

		75,6

		69,8

		63,6

		57,3

		53,8

		52,0

		55,9

		65,3

		72,9

		74,5

		75,2

		65,8



		36

		Huế

		75,2

		75,6

		71,1

		65,8

		60,3

		55,5

		53,0

		54,6

		65,2

		72,9

		75,4

		76,3

		66,7



		37

		Hoàng Sa

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		38

		Đà Nẵng

		70,3

		69,6

		67,1

		65,8

		62,0

		58,3

		56,0

		57,1

		64,8

		71,2

		72,6

		73,3

		65,7



		39

		Quảng Ngãi

		68,8

		67,0

		63,7

		61,4

		59,7

		57,8

		55,7

		56,4

		63,3

		69,8

		73,1

		73,0

		64,1



		40

		Quy Nhơn

		66,7

		66,5

		66,6

		66,3

		64,6

		57,8

		55,3

		53,1

		61,6

		69,5

		72,3

		71,2

		64,3



		41

		Tuy Hòa

		70,6

		69,2

		65,5

		63,3

		59,1

		57,8

		56,3

		57,1

		62,7

		72,8

		75,0

		73,9

		65,3



		42

		Nha Trang

		66,7

		65,8

		65,6

		65,7

		63,0

		60,6

		59,8

		59,5

		64,2

		69,7

		70,3

		68,8

		65,0



		43

		Cam Ranh

		61,8

		58,6

		58,2

		59,3

		59,3

		58,8

		57,1

		56,2

		62,0

		66,9

		68,2

		65,5

		61,0



		44

		Trường Sa

		81,8

		79,3

		74,7

		71,0

		72,0

		76,3

		77,8

		78,1

		77,8

		77,8

		80,9

		83,5

		77,6



		45

		Kon Tum

		45,8

		42,3

		40,6

		46,3

		55,7

		65,0

		67,1

		69,1

		65,8

		59,8

		56,8

		52,3

		55,6



		46

		Pleiku

		49,9

		43,2

		42,1

		48,7

		62,3

		74,3

		76,4

		77,9

		73,3

		66,6

		61,3

		55,8

		61,0



		47

		Buôn Ma Thuột

		51,4

		45,1

		41,1

		44,8

		56,0

		66,0

		68,5

		70,2

		69,5

		66,5

		64,3

		60,8

		58,7



		48

		Đà Lạt

		52,2

		46,0

		45,2

		55,0

		64,3

		70,6

		70,5

		73,3

		71,0

		70,0

		66,3

		62,4

		62,2



		49

		Phan Thiết

		59,0

		59,3

		63,0

		63,7

		64,2

		65,3

		67,1

		66,5

		67,7

		67,7

		61,6

		57,9

		63,6



		50

		Phước Long

		47,8

		47,0

		46,2

		51,3

		60,0

		69,0

		71,4

		73,3

		71,9

		67,9

		59,3

		53,0

		59,8



		51

		Tây Ninh

		45,8

		45,3

		43,8

		47,8

		55,7

		62,1

		63,6

		64,5

		66,5

		64,5

		58,2

		51,1

		55,8



		52

		Tân Sơn Nhất

		43,0

		44,0

		41,0

		46,0

		52,0

		60,0

		61,0

		59,0

		60,0

		62,0

		59,0

		54,0

		53,0



		53

		Vũng Tầu

		59,3

		61,1

		61,9

		62,9

		64,7

		67,8

		69,5

		69,7

		70,3

		69,7

		65,8

		61,4

		65,3



		54

		Côn Sơn

		69,2

		68,8

		67,7

		66,0

		67,3

		70,0

		70,2

		70,6

		71,7

		72,9

		72,6

		70,7

		69,8



		55

		Mộc Hóa

		53,7

		52,3

		50,1

		51,4

		60,5

		64,7

		65,4

		66,5

		68,5

		68,5

		63,6

		57,7

		60,2



		56

		Càng Long

		60,0

		58,8

		57,3

		58,1

		65,1

		69,9

		70,9

		72,2

		72,6

		71,9

		68,4

		64,6

		65,8



		57

		Mỹ Tho

		58,2

		57,5

		56,5

		57,2

		63,0

		68,9

		71,0

		70,7

		70,5

		71,1

		66,7

		61,8

		64,4



		58

		Cần Thơ

		60,1

		58,6

		56,1

		58,1

		65,1

		71,8

		71,3

		72,4

		72,7

		71,3

		67,7

		64,8

		65,8



		59

		Sóc Trăng

		55,9

		54,1

		51,7

		54,1

		63,0

		69,2

		70,0

		71,9

		71,6

		70,6

		67,1

		62,0

		63,4



		60

		Cao Lãnh

		61,2

		60,0

		55,4

		56,1

		63,1

		69,0

		69,7

		70,5

		70,8

		71,0

		67,6

		64,4

		64,9



		61

		Phú Quốc

		56,6

		59,2

		60,2

		64,5

		71,4

		76,0

		77,6

		79,3

		78,9

		74,0

		63,9

		56,5

		68,2



		62

		Rạch Giá

		58,4

		56,3

		55,1

		58,4

		67,2

		73,6

		75,8

		76,3

		74,4

		70,1

		66,3

		62,2

		66,2



		63

		Châu Đốc

		56,4

		55,7

		50,8

		51,1

		61,8

		65,2

		65,6

		66,7

		68,8

		68,5

		64,6

		60,6

		61,3



		64

		Cà Mau

		58,3

		55,9

		53,0

		54,2

		62,1

		68,5

		68,4

		70,3

		69,9

		70,8

		67,8

		62,5

		63,5





		Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		20

		15

		11

		17

		20

		21

		39

		31

		38

		28

		31

		28

		11



		2

		Điện Biên

		8

		17

		12

		16

		26

		32

		43

		43

		34

		26

		29

		15

		8



		3

		Sơn La

		13

		9

		1

		10

		17

		36

		39

		34

		31

		24

		24

		12

		1



		4

		Lao Cai

		16

		27

		12

		22

		14

		36

		31

		31

		29

		18

		28

		24

		12



		5

		Sa Pa

		7

		13

		5

		12

		26

		28

		43

		30

		26

		18

		17

		11

		5



		6

		Yên Bái

		20

		25

		27

		31

		30

		37

		37

		35

		34

		30

		24

		27

		20



		7

		Hà Giang

		13

		23

		18

		6

		22

		27

		31

		27

		14

		15

		17

		14

		6



		8

		Tuyên Quang

		18

		28

		27

		18

		32

		33

		34

		29

		25

		24

		16

		15

		15



		9

		Cao Bằng

		8

		15

		15

		11

		22

		18

		34

		27

		20

		14

		19

		11

		8



		10

		Lạng Sơn

		8

		19

		17

		21

		28

		17

		35

		29

		26

		15

		14

		9

		8



		11

		Bắc Kạn

		15

		25

		21

		28

		17

		22

		36

		35

		24

		22

		22

		18

		15



		12

		Thái Nguyên

		17

		23

		23

		27

		24

		33

		36

		38

		24

		22

		19

		16

		16



		13

		Tam Đảo

		18

		24

		17

		26

		33

		31

		44

		40

		22

		26

		6

		20

		6



		14

		Việt Trì

		21

		35

		24

		33

		16

		30

		34

		40

		24

		5

		25

		23

		5



		15

		Vĩnh Yên

		14

		25

		25

		33

		22

		33

		28

		40

		25

		27

		19

		21

		14



		16

		Uông Bí

		21

		21

		27

		31

		25

		17

		34

		30

		21

		16

		16

		13

		13



		17

		Cửa Ông

		14

		24

		26

		33

		35

		37

		41

		45

		34

		20

		26

		19

		14



		18

		Hồng Gai

		18

		25

		25

		39

		36

		31

		45

		40

		24

		24

		23

		24

		18



		19

		Bắc Giang

		7

		25

		28

		19

		33

		30

		40

		35

		19

		13

		14

		16

		7



		20

		Hà Nội

		16

		18

		23

		24

		23

		32

		38

		25

		28

		17

		17

		17

		16



		21

		Hà Đông

		17

		25

		25

		33

		44

		34

		35

		40

		36

		17

		28

		19

		17



		22

		Sơn Tây

		21

		28

		29

		26

		26

		36

		39

		43

		32

		30

		24

		27

		21



		23

		Ba Vì

		18

		25

		27

		33

		32

		31

		38

		39

		31

		29

		22

		19

		18



		24

		Hòa Bình

		13

		14

		18

		23

		15

		32

		38

		37

		28

		29

		26

		18

		13



		25

		Hải Dương

		21

		28

		26

		40

		39

		38

		43

		46

		34

		25

		23

		22

		21



		26

		Hưng Yên

		19

		28

		31

		35

		23

		33

		42

		51

		40

		26

		19

		27

		19



		27

		Phù Liễn

		17

		22

		28

		33

		27

		38

		41

		39

		30

		22

		24

		19

		17



		28

		Thái Bình

		16

		27

		31

		34

		36

		34

		38

		46

		36

		33

		28

		23

		16



		29

		Nam Định

		15

		21

		21

		30

		37

		26

		32

		38

		30

		24

		27

		20

		15



		30

		Ninh Bình

		18

		26

		28

		37

		32

		35

		28

		42

		37

		28

		32

		28

		18



		31

		Thanh Hóa

		20

		15

		19

		9

		27

		33

		34

		32

		33

		25

		23

		21

		9



		32

		Vinh

		20

		17

		18

		26

		21

		23

		27

		19

		33

		15

		27

		26

		15



		33

		Hà Tĩnh

		36

		38

		31

		23

		39

		34

		34

		34

		33

		41

		34

		38

		23



		34

		Đồng Hới

		28

		27

		26

		19

		32

		29

		27

		30

		32

		34

		30

		41

		19



		35

		Đông Hà

		32

		30

		25

		25

		32

		28

		30

		30

		36

		37

		40

		42

		25



		36

		Huế

		44

		35

		34

		31

		31

		29

		36

		32

		31

		44

		44

		43

		29



		37

		Hoàng Sa

		44

		45

		42

		46

		56

		58

		49

		59

		50

		52

		52

		48

		42



		38

		Đà Nẵng

		26

		36

		27

		18

		28

		18

		31

		23

		26

		39

		34

		35

		18



		39

		Quảng Ngãi

		39

		42

		34

		37

		34

		25

		33

		28

		33

		39

		44

		35

		25



		40

		Quy Nhơn

		40

		12

		42

		41

		28

		28

		29

		29

		32

		42

		39

		42

		12



		41

		Tuy Hòa

		37

		38

		29

		27

		24

		21

		31

		31

		33

		32

		41

		32

		21



		42

		Nha Trang

		29

		35

		39

		36

		17

		31

		26

		22

		33

		37

		40

		35

		17



		43

		Cam Ranh

		28

		34

		36

		38

		33

		37

		39

		14

		39

		33

		43

		33

		14



		44

		Trường Sa

		49

		54

		58

		55

		57

		57

		61

		59

		61

		60

		65

		61

		49



		45

		Kon Tum

		21

		16

		14

		17

		26

		37

		41

		33

		35

		32

		29

		17

		14



		46

		Pleiku

		18

		3

		16

		11

		27

		39

		48

		50

		44

		32

		32

		28

		3



		47

		Buôn Ma Thuột

		25

		13

		11

		14

		21

		41

		46

		46

		48

		42

		32

		33

		11



		48

		Đà Lạt

		8

		13

		8

		7

		26

		39

		40

		40

		37

		28

		17

		16

		7



		49

		Phan Thiết

		20

		21

		22

		30

		21

		32

		38

		35

		26

		32

		15

		18

		15



		50

		Phước Long

		10

		12

		12

		6

		24

		31

		32

		40

		34

		34

		28

		21

		6



		51

		Tây Ninh

		27

		27

		24

		26

		32

		42

		46

		49

		48

		48

		37

		30

		24



		52

		Tân Sơn Nhất

		23

		22

		20

		21

		26

		30

		40

		44

		43

		40

		33

		29

		20



		53

		Vũng Tầu

		40

		21

		33

		45

		38

		51

		49

		56

		50

		49

		41

		39

		21



		54

		Côn Sơn

		35

		29

		35

		35

		21

		26

		34

		37

		46

		49

		42

		18

		18



		55

		Mộc Hóa

		32

		31

		25

		30

		33

		43

		45

		49

		47

		49

		46

		37

		25



		56

		Càng Long

		45

		41

		39

		37

		45

		53

		52

		57

		51

		57

		52

		41

		37



		57

		Mỹ Tho

		38

		37

		39

		34

		42

		48

		51

		50

		52

		51

		48

		41

		34



		58

		Cần Thơ

		32

		37

		30

		21

		27

		39

		50

		42

		48

		40

		31

		36

		21



		59

		Sóc Trăng

		28

		32

		24

		34

		37

		40

		46

		51

		49

		50

		43

		40

		24



		60

		Cao Lãnh

		38

		43

		37

		37

		41

		49

		53

		56

		53

		56

		50

		40

		37



		61

		Phú Quốc

		31

		33

		24

		30

		45

		58

		56

		51

		54

		49

		37

		36

		24



		62

		Rạch Giá

		32

		28

		19

		29

		33

		35

		53

		51

		42

		40

		42

		39

		19



		63

		Châu Đốc

		30

		31

		33

		28

		33

		44

		47

		48

		52

		49

		47

		38

		28



		64

		Cà Mau

		33

		37

		25

		33

		34

		45

		46

		47

		51

		50

		43

		38

		25





		Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%)



		Giờ

		Tháng



		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



		Trạm Lai Châu



		1

		91

		88

		87

		88

		90

		93

		94

		94

		94

		94

		94

		94



		2

		92

		90

		88

		89

		91

		93

		95

		95

		94

		95

		94

		94



		3

		92

		90

		90

		90

		91

		93

		95

		95

		95

		95

		95

		95



		4

		93

		91

		90

		91

		92

		94

		95

		95

		95

		95

		95

		95



		5

		93

		91

		91

		92

		92

		94

		95

		95

		95

		95

		95

		95



		6

		93

		91

		91

		92

		93

		94

		95

		95

		95

		95

		95

		95



		7

		93

		92

		91

		92

		92

		94

		95

		95

		95

		95

		95

		95



		8

		93

		92

		91

		90

		89

		92

		93

		93

		92

		93

		94

		95



		9

		91

		87

		86

		83

		83

		88

		90

		88

		86

		87

		89

		91



		10

		85

		80

		77

		75

		77

		83

		85

		83

		80

		80

		82

		84



		11

		78

		71

		69

		68

		71

		79

		82

		78

		75

		74

		75

		77



		12

		71

		64

		62

		62

		67

		75

		79

		74

		70

		69

		70

		70



		13

		66

		59

		58

		58

		64

		73

		76

		71

		66

		65

		66

		65



		14

		62

		55

		54

		55

		63

		72

		75

		69

		64

		64

		63

		62



		15

		60

		53

		52

		54

		63

		72

		75

		68

		63

		63

		62

		61



		16

		61

		53

		51

		54

		63

		72

		75

		69

		64

		65

		64

		62



		17

		63

		55

		53

		56

		65

		74

		76

		71

		68

		70

		69

		66



		18

		69

		60

		58

		61

		68

		77

		80

		77

		74

		77

		76

		73



		19

		75

		67

		64

		68

		74

		82

		85

		83

		82

		83

		82

		80



		20

		81

		73

		70

		73

		79

		86

		89

		88

		87

		87

		87

		85



		21

		84

		78

		75

		77

		83

		89

		91

		90

		90

		90

		90

		89



		22

		87

		82

		79

		81

		85

		90

		92

		92

		91

		92

		91

		91



		23

		89

		85

		82

		84

		87

		91

		93

		93

		93

		93

		92

		92



		24

		90

		87

		85

		86

		89

		92

		94

		94

		93

		94

		93

		93



		Trạm Hà Giang



		1

		92

		92

		90

		89

		91

		93

		94

		94

		94

		93

		94

		93



		2

		93

		92

		91

		91

		92

		94

		95

		95

		94

		94

		94

		94



		3

		93

		93

		91

		92

		93

		94

		95

		95

		95

		94

		94

		94



		4

		93

		93

		92

		92

		93

		95

		96

		96

		95

		94

		94

		94



		5

		93

		93

		92

		93

		94

		95

		96

		96

		95

		94

		94

		94



		6

		93

		94

		93

		94

		94

		96

		96

		96

		95

		94

		94

		94



		7

		93

		94

		93

		93

		93

		94

		96

		96

		95

		94

		94

		94



		8

		93

		93

		91

		90

		88

		90

		92

		91

		90

		90

		91

		93



		9

		90

		89

		87

		85

		83

		85

		87

		85

		83

		83

		85

		88



		10

		84

		84

		82

		80

		78

		80

		82

		79

		76

		76

		77

		79



		11

		78

		79

		77

		75

		74

		76

		78

		75

		71

		70

		70

		71



		12

		74

		75

		73

		72

		70

		73

		75

		71

		67

		67

		66

		66



		13

		71

		72

		70

		69

		68

		71

		72

		69

		65

		64

		64

		63



		14

		70

		70

		69

		68

		66

		70

		72

		68

		64

		64

		62

		61



		15

		69

		70

		68

		67

		65

		69

		71

		67

		64

		64

		63

		61



		16

		70

		70

		69

		67

		65

		70

		72

		68

		65

		66

		65

		63



		17

		73

		73

		70

		69

		67

		72

		74

		72

		70

		72

		72

		69



		18

		78

		76

		74

		72

		70

		75

		78

		77

		78

		80

		80

		78



		19

		82

		80

		78

		76

		75

		81

		83

		84

		85

		85

		85

		84



		20

		85

		83

		81

		79

		79

		84

		87

		88

		88

		88

		88

		88



		21

		87

		86

		83

		82

		82

		87

		89

		90

		90

		90

		90

		90



		22

		89

		88

		85

		84

		85

		89

		91

		92

		92

		92

		92

		91



		23

		90

		89

		87

		86

		87

		91

		93

		93

		93

		92

		93

		92



		24

		91

		91

		88

		88

		89

		92

		93

		94

		94

		93

		93

		93



		Trạm Sapa



		1

		88

		87

		87

		87

		87

		90

		90

		91

		92

		92

		92

		90



		2

		89

		87

		88

		88

		88

		90

		91

		91

		92

		92

		93

		90



		3

		89

		88

		87

		88

		88

		91

		91

		92

		92

		92

		93

		90



		4

		89

		88

		88

		88

		88

		91

		92

		92

		92

		92

		93

		91



		5

		89

		88

		87

		88

		89

		91

		92

		92

		92

		92

		93

		91



		6

		89

		89

		87

		88

		89

		91

		92

		92

		93

		93

		93

		91



		7

		90

		89

		87

		87

		88

		90

		91

		92

		93

		93

		93

		91



		8

		89

		87

		85

		85

		86

		88

		89

		89

		90

		90

		90

		89



		9

		87

		86

		84

		83

		84

		87

		87

		87

		87

		88

		88

		86



		10

		85

		84

		81

		81

		83

		86

		86

		86

		86

		85

		85

		83



		11

		83

		82

		79

		79

		81

		84

		85

		84

		85

		84

		84

		81



		12

		81

		81

		77

		77

		80

		83

		84

		83

		84

		84

		84

		80



		13

		80

		80

		75

		75

		79

		82

		83

		83

		84

		84

		84

		79



		14

		80

		78

		74

		74

		78

		82

		82

		82

		83

		84

		84

		80



		15

		81

		79

		73

		73

		77

		81

		82

		82

		83

		84

		85

		80



		16

		82

		79

		74

		74

		78

		82

		83

		83

		84

		86

		87

		83



		17

		84

		81

		77

		77

		80

		83

		84

		85

		86

		88

		90

		86



		18

		86

		83

		79

		80

		82

		85

		86

		88

		89

		91

		92

		87



		19

		86

		83

		81

		83

		84

		87

		89

		90

		91

		91

		91

		87



		20

		86

		84

		82

		84

		85

		88

		89

		90

		91

		91

		91

		87



		21

		87

		85

		83

		85

		84

		88

		89

		90

		91

		91

		91

		87



		22

		88

		85

		85

		86

		86

		88

		89

		90

		91

		91

		92

		88



		23

		88

		86

		86

		86

		86

		89

		90

		90

		91

		92

		92

		89



		24

		88

		86

		86

		86

		86

		89

		90

		91

		92

		92

		92

		89



		Trạm Bãi Cháy



		1

		87

		89

		90

		91

		88

		88

		89

		91

		90

		87

		85

		84



		2

		87

		89

		91

		91

		89

		89

		89

		91

		90

		87

		85

		84



		3

		87

		89

		91

		91

		89

		89

		90

		92

		90

		87

		85

		84



		4

		87

		89

		91

		92

		90

		90

		90

		92

		90

		87

		85

		84



		5

		86

		89

		91

		92

		90

		90

		90

		92

		90

		87

		84

		84



		6

		86

		89

		91

		92

		90

		90

		90

		92

		90

		86

		84

		84



		7

		86

		89

		91

		91

		88

		88

		89

		91

		89

		85

		83

		83



		8

		85

		88

		90

		89

		84

		85

		86

		88

		85

		81

		79

		80



		9

		82

		86

		88

		86

		81

		82

		83

		84

		80

		76

		74

		75



		10

		78

		83

		86

		84

		79

		80

		81

		80

		76

		72

		69

		70



		11

		76

		81

		84

		83

		77

		78

		79

		79

		74

		70

		66

		66



		12

		75

		80

		83

		82

		76

		77

		78

		77

		73

		69

		65

		65



		13

		74

		79

		83

		81

		76

		76

		77

		77

		72

		68

		64

		64



		14

		73

		78

		82

		80

		76

		76

		77

		77

		72

		68

		65

		64



		15

		74

		79

		83

		81

		76

		76

		77

		77

		72

		69

		65

		65



		16

		75

		80

		83

		81

		77

		77

		78

		78

		73

		70

		67

		66



		17

		77

		81

		85

		83

		78

		78

		79

		79

		75

		72

		69

		69



		18

		79

		83

		86

		84

		80

		80

		80

		81

		77

		75

		72

		72



		19

		80

		84

		87

		86

		82

		82

		82

		83

		80

		78

		76

		75



		20

		82

		85

		88

		87

		83

		83

		83

		85

		83

		81

		79

		79



		21

		84

		87

		89

		88

		84

		84

		85

		86

		86

		83

		81

		81



		22

		85

		87

		89

		89

		86

		86

		86

		88

		87

		84

		83

		83



		23

		86

		88

		90

		90

		87

		87

		87

		89

		88

		85

		84

		84



		24

		86

		89

		90

		90

		87

		87

		88

		90

		89

		86

		85

		84



		Trạm Hà Nội



		1

		88

		89

		91

		92

		91

		91

		90

		91

		91

		90

		88

		87



		2

		89

		90

		92

		92

		91

		91

		91

		92

		91

		90

		88

		88



		3

		89

		90

		92

		93

		92

		91

		91

		92

		92

		90

		88

		88



		4

		89

		90

		92

		93

		92

		92

		92

		93

		92

		91

		88

		88



		5

		89

		90

		92

		93

		92

		92

		92

		93

		92

		91

		88

		88



		6

		89

		90

		92

		93

		92

		92

		92

		93

		92

		91

		89

		88



		7

		89

		90

		92

		92

		90

		89

		89

		91

		91

		90

		88

		88



		8

		87

		89

		90

		90

		86

		85

		85

		87

		86

		85

		84

		85



		9

		84

		86

		87

		87

		81

		81

		81

		84

		82

		80

		79

		80



		10

		79

		80

		84

		83

		77

		78

		77

		80

		77

		75

		73

		75



		11

		75

		80

		81

		81

		74

		74

		74

		77

		74

		71

		69

		70



		12

		73

		77

		79

		78

		71

		71

		72

		75

		72

		69

		66

		67



		13

		70

		75

		77

		76

		70

		70

		70

		73

		70

		67

		64

		64



		14

		69

		74

		76

		76

		69

		68

		69

		72

		69

		66

		63

		63



		15

		69

		74

		76

		76

		69

		68

		68

		72

		69

		67

		63

		63



		16

		69

		75

		77

		78

		70

		69

		69

		73

		70

		68

		64

		64



		17

		72

		77

		80

		80

		73

		71

		72

		75

		72

		72

		68

		68



		18

		76

		80

		82

		83

		77

		75

		75

		78

		77

		78

		75

		74



		19

		80

		83

		85

		86

		81

		80

		80

		83

		82

		82

		79

		78



		20

		82

		85

		87

		88

		85

		84

		83

		86

		85

		84

		82

		81



		21

		84

		86

		89

		90

		87

		86

		85

		87

		87

		86

		84

		83



		22

		85

		88

		89

		90

		88

		87

		87

		89

		88

		87

		85

		85



		23

		86

		88

		90

		91

		90

		89

		88

		90

		89

		88

		86

		86



		24

		88

		89

		91

		92

		90

		90

		89

		91

		90

		89

		87

		87



		 Trạm Vinh



		1

		94

		95

		95

		95

		91

		86

		84

		88

		93

		93

		93

		92



		2

		94

		95

		96

		95

		92

		86

		85

		89

		93

		93

		93

		93



		3

		94

		95

		96

		95

		92

		87

		85

		90

		94

		93

		93

		93



		4

		94

		96

		96

		95

		92

		88

		86

		90

		94

		94

		93

		93



		5

		94

		96

		96

		95

		92

		88

		87

		90

		94

		94

		93

		93



		6

		94

		96

		96

		95

		92

		88

		87

		91

		94

		94

		93

		93



		7

		94

		96

		96

		94

		89

		84

		82

		88

		93

		93

		92

		93



		8

		93

		95

		95

		91

		82

		77

		75

		83

		89

		89

		90

		91



		9

		90

		92

		92

		87

		76

		71

		69

		77

		85

		85

		85

		86



		10

		87

		89

		89

		82

		72

		67

		65

		72

		80

		81

		80

		82



		11

		83

		86

		86

		79

		68

		64

		61

		69

		78

		78

		77

		78



		12

		81

		85

		84

		78

		67

		62

		60

		67

		75

		77

		75

		75



		13

		80

		83

		83

		78

		67

		61

		59

		66

		75

		76

		74

		75



		14

		79

		83

		83

		78

		68

		61

		59

		66

		74

		77

		74

		74



		15

		80

		84

		84

		79

		69

		62

		60

		67

		75

		77

		75

		75



		16

		81

		85

		85

		81

		71

		64

		62

		69

		77

		79

		77

		77



		17

		84

		87

		87

		83

		74

		66

		65

		72

		80

		82

		82

		80



		18

		87

		89

		90

		87

		79

		71

		69

		76

		83

		86

		86

		85



		19

		90

		92

		92

		90

		83

		76

		74

		81

		87

		89

		89

		89



		20

		91

		93

		93

		91

		85

		80

		76

		83

		88

		90

		90

		90



		21

		92

		93

		94

		92

		87

		81

		79

		84

		90

		91

		91

		91



		22

		93

		94

		94

		93

		88

		83

		80

		86

		91

		92

		92

		92



		23

		93

		94

		95

		94

		89

		84

		81

		87

		92

		93

		92

		92



		24

		93

		94

		95

		94

		90

		85

		83

		88

		92

		93

		93

		92



		 Trạm Đà nẵng



		1

		89

		89

		89

		90

		88

		86

		86

		87

		89

		90

		89

		89



		2

		90

		90

		90

		90

		88

		87

		87

		87

		90

		90

		89

		90



		3

		90

		90

		90

		90

		89

		87

		86

		87

		90

		91

		89

		90



		4

		90

		90

		91

		91

		89

		87

		86

		88

		91

		91

		90

		90



		5

		91

		91

		91

		91

		89

		87

		87

		88

		91

		91

		90

		91



		6

		91

		91

		91

		91

		89

		87

		86

		88

		91

		91

		90

		91



		7

		91

		91

		90

		88

		82

		80

		80

		82

		88

		90

		89

		91



		8

		88

		87

		84

		79

		73

		72

		69

		73

		80

		84

		85

		88



		9

		81

		81

		76

		72

		67

		65

		63

		66

		73

		79

		81

		82



		10

		76

		75

		72

		68

		63

		61

		59

		62

		69

		76

		78

		78



		11

		74

		73

		70

		67

		62

		60

		57

		59

		67

		74

		76

		76



		12

		73

		72

		69

		66

		62

		60

		57

		59

		67

		73

		75

		75



		13

		72

		71

		69

		67

		64

		61

		58

		60

		67

		73

		75

		75



		14

		73

		71

		70

		69

		67

		63

		60

		63

		69

		74

		76

		75



		15

		74

		73

		72

		72

		70

		66

		64

		66

		71

		75

		77

		76



		16

		77

		76

		76

		76

		74

		70

		67

		69

		74

		77

		79

		78



		17

		80

		80

		80

		80

		77

		74

		72

		72

		77

		80

		81

		81



		18

		83

		79

		84

		84

		81

		78

		76

		76

		80

		82

		83

		84



		19

		85

		86

		86

		86

		84

		81

		80

		80

		82

		84

		84

		85



		20

		86

		87

		87

		87

		85

		82

		82

		82

		84

		85

		85

		86



		21

		86

		87

		87

		87

		86

		83

		83

		83

		85

		86

		86

		87



		22

		87

		88

		88

		88

		86

		84

		84

		84

		87

		88

		87

		88



		23

		88

		88

		88

		88

		87

		85

		85

		85

		87

		89

		88

		89



		24

		89

		89

		89

		89

		88

		86

		86

		86

		89

		89

		88

		89



		 Trạm Nha Trang



		1

		83

		84

		85

		86

		86

		84

		84

		84

		87

		89

		87

		84



		2

		84

		85

		86

		87

		86

		85

		84

		84

		88

		90

		87

		85



		3

		84

		85

		86

		87

		87

		85

		85

		85

		89

		90

		87

		85



		4

		84

		85

		86

		88

		87

		86

		86

		86

		89

		90

		88

		85



		5

		85

		86

		86

		88

		88

		86

		86

		86

		89

		90

		88

		85



		6

		85

		86

		87

		88

		88

		86

		87

		86

		90

		90

		88

		85



		7

		84

		85

		84

		84

		81

		80

		81

		81

		86

		88

		87

		85



		8

		78

		78

		76

		75

		73

		73

		73

		74

		77

		82

		82

		81



		9

		73

		72

		71

		71

		69

		69

		69

		69

		71

		76

		78

		76



		10

		71

		70

		70

		71

		69

		68

		68

		67

		69

		74

		76

		75



		11

		71

		71

		71

		71

		69

		67

		67

		66

		69

		74

		76

		74



		12

		71

		71

		70

		70

		68

		66

		65

		65

		68

		74

		76

		74



		13

		72

		72

		71

		71

		68

		66

		65

		65

		69

		75

		76

		74



		14

		73

		73

		72

		72

		70

		67

		66

		66

		70

		76

		77

		75



		15

		75

		75

		74

		75

		73

		70

		68

		69

		72

		78

		78

		76



		16

		76

		76

		77

		78

		75

		73

		72

		72

		75

		79

		79

		78



		17

		78

		79

		80

		80

		78

		75

		74

		75

		79

		81

		81

		79



		18

		78

		81

		82

		82

		80

		78

		77

		77

		81

		82

		81

		79



		19

		79

		81

		83

		83

		81

		80

		79

		79

		82

		83

		82

		80



		20

		79

		81

		83

		83

		82

		80

		80

		80

		83

		84

		82

		80



		21

		79

		81

		83

		84

		83

		81

		81

		81

		84

		85

		83

		81



		22

		79

		81

		83

		84

		83

		81

		81

		81

		85

		87

		84

		82



		23

		81

		82

		83

		85

		84

		82

		82

		82

		86

		88

		85

		83



		24

		82

		83

		84

		85

		85

		83

		83

		83

		87

		88

		86

		83



		 Trạm Buôn Ma Thuột



		1

		88

		88

		86

		87

		91

		93

		94

		94

		95

		95

		92

		90



		2

		89

		89

		87

		88

		92

		93

		94

		95

		95

		95

		93

		91



		3

		90

		90

		89

		89

		92

		94

		94

		95

		96

		96

		93

		91



		4

		90

		90

		89

		90

		93

		94

		94

		95

		96

		96

		94

		91



		5

		90

		91

		90

		91

		93

		94

		95

		95

		96

		96

		94

		92



		6

		90

		91

		91

		91

		93

		94

		95

		95

		96

		96

		94

		92



		7

		89

		90

		88

		87

		89

		91

		92

		94

		95

		94

		91

		90



		8

		80

		80

		76

		75

		81

		85

		86

		87

		89

		87

		84

		82



		9

		70

		68

		65

		68

		75

		79

		81

		82

		82

		80

		77

		75



		10

		63

		61

		58

		61

		70

		75

		77

		79

		78

		76

		72

		70



		11

		59

		55

		53

		56

		65

		73

		75

		76

		75

		73

		70

		67



		12

		56

		52

		48

		52

		62

		71

		73

		75

		74

		71

		68

		65



		13

		54

		49

		45

		49

		61

		71

		73

		75

		73

		71

		67

		63



		14

		54

		47

		43

		47

		60

		71

		73

		74

		74

		71

		67

		63



		15

		54

		47

		42

		48

		62

		71

		73

		75

		75

		73

		69

		65



		16

		56

		49

		44

		51

		66

		73

		75

		77

		78

		76

		72

		68



		17

		62

		53

		49

		56

		71

		77

		79

		81

		83

		82

		77

		73



		18

		71

		62

		57

		63

		77

		82

		84

		86

		89

		87

		84

		80



		19

		78

		70

		65

		70

		82

		87

		89

		91

		92

		90

		87

		84



		20

		82

		76

		72

		75

		85

		90

		91

		92

		93

		91

		89

		87



		21

		84

		80

		76

		78

		86

		91

		92

		93

		94

		92

		90

		88



		22

		85

		83

		79

		81

		88

		91

		93

		94

		94

		93

		91

		88



		23

		86

		85

		82

		84

		89

		92

		93

		94

		94

		94

		91

		89



		24

		87

		87

		84

		85

		90

		93

		94

		94

		95

		94

		92

		90



		Trạm Đà Lạt



		1

		90

		84

		91

		93

		94

		94

		95

		95

		96

		93

		92

		91



		2

		90

		88

		91

		93

		94

		94

		95

		94

		96

		95

		92

		91



		3

		91

		87

		91

		93

		94

		95

		95

		94

		96

		95

		92

		91



		4

		91

		88

		90

		93

		94

		95

		95

		94

		96

		95

		92

		91



		5

		90

		88

		90

		93

		94

		94

		95

		95

		96

		95

		92

		91



		6

		91

		88

		90

		93

		94

		94

		95

		95

		96

		95

		92

		91



		7

		90

		88

		88

		91

		93

		94

		94

		94

		96

		94

		91

		88



		8

		83

		80

		76

		81

		85

		88

		89

		92

		90

		86

		84

		83



		9

		69

		62

		59

		68

		76

		82

		83

		87

		82

		78

		75

		72



		10

		61

		54

		51

		59

		70

		80

		78

		84

		77

		74

		73

		66



		11

		55

		49

		47

		56

		67

		78

		76

		81

		75

		72

		71

		63



		12

		53

		47

		46

		57

		67

		77

		75

		80

		75

		72

		70

		61



		13

		52

		47

		48

		60

		69

		77

		75

		80

		77

		74

		70

		61



		14

		55

		49

		50

		63

		72

		78

		78

		80

		80

		77

		72

		63



		15

		57

		52

		55

		68

		76

		81

		80

		81

		84

		81

		75

		66



		16

		62

		57

		61

		73

		80

		84

		84

		84

		87

		84

		78

		70



		17

		69

		64

		69

		78

		85

		87

		88

		87

		91

		88

		84

		77



		18

		79

		76

		79

		85

		90

		91

		92

		91

		94

		92

		89

		85



		19

		88

		85

		87

		90

		93

		94

		94

		94

		95

		94

		91

		89



		20

		90

		88

		90

		92

		93

		94

		95

		94

		96

		94

		91

		90



		21

		91

		89

		91

		93

		94

		94

		95

		94

		96

		94

		92

		91



		22

		91

		89

		92

		93

		94

		94

		95

		94

		96

		94

		92

		91



		23

		91

		89

		92

		94

		94

		94

		95

		95

		96

		94

		91

		91



		24

		91

		89

		92

		93

		94

		94

		95

		95

		96

		94

		92

		91



		Trạm Tân Sơn Nhất



		1

		84

		80

		81

		81

		87

		91

		91

		91

		90

		92

		90

		87



		2

		85

		81

		82

		82

		88

		92

		91

		91

		91

		93

		90

		87



		3

		87

		82

		83

		83

		88

		92

		92

		92

		92

		94

		91

		88



		4

		88

		83

		84

		83

		89

		92

		93

		92

		92

		94

		92

		89



		5

		89

		84

		84

		84

		89

		93

		93

		93

		93

		94

		92

		89



		6

		89

		84

		85

		86

		90

		93

		93

		93

		93

		94

		92

		89



		7

		89

		85

		85

		84

		87

		92

		92

		92

		91

		92

		91

		89



		8

		79

		76

		74

		73

		78

		89

		86

		86

		84

		84

		83

		80



		9

		69

		66

		64

		65

		72

		80

		79

		79

		78

		78

		76

		72



		10

		61

		59

		57

		58

		66

		74

		74

		73

		74

		74

		70

		67



		11

		55

		54

		51

		54

		62

		70

		71

		70

		70

		70

		67

		63



		12

		51

		51

		46

		51

		60

		69

		69

		68

		68

		68

		65

		61



		13

		49

		49

		44

		50

		59

		68

		68

		66

		66

		67

		64

		58



		14

		47

		48

		45

		52

		59

		67

		68

		67

		67

		68

		64

		58



		15

		46

		48

		47

		53

		64

		70

		69

		68

		68

		69

		64

		57



		16

		47

		51

		50

		56

		65

		73

		71

		70

		71

		71

		66

		59



		17

		52

		54

		56

		60

		68

		75

		74

		73

		74

		75

		72

		61



		18

		59

		60

		62

		66

		72

		77

		78

		77

		78

		80

		76

		68



		19

		66

		66

		69

		71

		78

		82

		82

		81

		81

		83

		81

		72



		20

		70

		70

		72

		74

		80

		84

		84

		83

		85

		85

		84

		76



		21

		73

		72

		75

		75

		81

		86

		96

		85

		86

		87

		86

		79



		22

		76

		74

		77

		77

		83

		88

		88

		87

		88

		89

		87

		80



		23

		79

		76

		79

		79

		85

		89

		89

		88

		89

		90

		88

		82



		24

		82

		78

		79

		79

		85

		90

		90

		89

		89

		91

		89

		85



		Trạm Cần thơ



		1

		91

		91

		91

		92

		93

		95

		95

		95

		96

		95

		92

		91



		2

		91

		92

		92

		93

		94

		95

		95

		96

		96

		95

		93

		91



		3

		92

		92

		93

		93

		94

		95

		96

		96

		96

		95

		93

		92



		4

		92

		93

		93

		94

		94

		95

		96

		96

		96

		95

		93

		92



		5

		92

		93

		93

		94

		94

		95

		96

		96

		96

		95

		94

		92



		6

		93

		93

		94

		94

		95

		96

		96

		96

		96

		95

		94

		93



		7

		93

		93

		93

		92

		92

		94

		95

		95

		96

		94

		92

		92



		8

		86

		87

		85

		83

		84

		88

		90

		90

		89

		87

		84

		85



		9

		79

		80

		77

		76

		78

		83

		84

		84

		83

		83

		79

		79



		10

		73

		73

		70

		71

		74

		78

		79

		80

		79

		79

		75

		74



		11

		69

		69

		65

		67

		71

		75

		77

		77

		76

		76

		72

		71



		12

		66

		65

		62

		64

		69

		75

		75

		76

		75

		75

		70

		68



		13

		64

		63

		59

		62

		69

		74

		74

		75

		75

		74

		68

		66



		14

		63

		62

		58

		62

		69

		75

		75

		75

		76

		75

		69

		66



		15

		62

		61

		58

		62

		71

		75

		76

		76

		77

		77

		70

		65



		16

		63

		61

		59

		64

		74

		77

		78

		78

		79

		80

		72

		67



		17

		65

		64

		62

		68

		77

		80

		81

		81

		82

		83

		77

		70



		18

		71

		69

		68

		73

		81

		84

		84

		85

		87

		88

		83

		77



		19

		78

		76

		75

		78

		85

		88

		89

		89

		90

		90

		86

		83



		20

		82

		81

		80

		82

		88

		91

		91

		92

		92

		92

		89

		86



		21

		85

		85

		84

		85

		90

		92

		93

		93

		94

		93

		90

		88



		22

		88

		88

		87

		88

		91

		93

		94

		94

		94

		94

		91

		89



		23

		89

		89

		89

		90

		92

		94

		94

		95

		95

		94

		92

		90



		24

		90

		90

		90

		91

		93

		94

		95

		95

		95

		94

		92

		90





		Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)



		Nhiệt độ

		Độ ẩm



		

		20-24

		24-28

		28-32

		32-36

		36-40

		40-44

		44-48

		48-52

		52-56

		56-60

		60-64

		64-68

		68-72

		72-76

		76-80

		80-84

		84-88

		88-92

		92-96

		96-00

		Tổng



		Trạm Hà Giang



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		0,7

		0,9

		0,4

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		3,3



		33

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,2

		0,5

		0,8

		1,3

		2,9

		5,2

		6,0

		3,8

		1,2

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		22,6



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		0,6

		0,9

		1,5

		2,6

		5,1

		9,3

		12,2

		9,4

		4,3

		1,1

		0,4

		0,2

		0,1

		0,1

		0,0

		48,4



		29

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		1,0

		1,4

		2,5

		4,2

		5,8

		8,4

		12,4

		13,4

		9,9

		4,5

		2,5

		1,3

		0,6

		0,0

		69,2



		27

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,6

		1,0

		1,5

		2,1

		3,2

		4,6

		5,5

		6,6

		9,6

		12,6

		13,4

		14,5

		11,7

		8,2

		1,2

		97,1



		25

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,5

		0,8

		1,5

		2,2

		3,2

		4,0

		4,3

		5,4

		6,3

		7,9

		9,5

		16,3

		26,6

		52,9

		21,4

		163,0



		23

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		0,5

		0,9

		1,2

		1,8

		2,7

		3,9

		4,4

		4,9

		5,6

		6,0

		7,0

		10,1

		16,9

		49,0

		33,8

		150,0



		21

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		0,6

		0,8

		1,1

		1,3

		1,8

		2,5

		3,6

		4,5

		6,0

		6,0

		6,9

		9,1

		12,9

		25,0

		11,8

		94,8



		19

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		0,6

		0,8

		0,9

		1,2

		1,7

		2,5

		3,9

		5,0

		6,1

		7,3

		9,4

		12,8

		24,7

		11,5

		89,4



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,5

		0,7

		1,0

		1,2

		1,3

		2,0

		2,6

		4,1

		5,6

		6,1

		8,9

		14,1

		25,4

		13,6

		87,4



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,4

		0,6

		1,0

		1,3

		1,8

		2,3

		2,8

		4,1

		5,2

		7,8

		11,2

		21,1

		13,7

		73,7



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,3

		0,3

		0,6

		1,1

		1,4

		2,3

		2,9

		3,8

		6,2

		8,6

		14,5

		9,8

		52,4



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		0,5

		0,9

		1,1

		1,4

		2,0

		3,5

		5,4

		8,4

		6,2

		30,8



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,3

		0,5

		0,8

		1,3

		1,9

		3,5

		3,5

		12,4



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		1,2

		2,1

		3,7



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		1,2

		1,3



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,4

		0,8

		1,6

		2,9

		5,1

		8,3

		12,3

		19,2

		30,5

		42,0

		50,4

		55,6

		61,1

		64,3

		67,0

		89,9

		124,0

		235,0

		130,0

		1000,0



		Trạm Lai Châu



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2



		37

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,7



		35

		0,1

		0,2

		0,3

		0,7

		0,7

		0,8

		1,2

		1,5

		1,0

		0,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		7,2



		33

		0,1

		0,2

		0,3

		0,6

		0,8

		1,3

		1,9

		3,3

		4,6

		4,6

		2,5

		0,8

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		21,0



		31

		0,0

		0,2

		0,4

		0,6

		0,6

		1,1

		1,8

		3,5

		5,2

		7,1

		8,7

		7,0

		3,1

		0,9

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		40,4



		29

		0,0

		0,1

		0,3

		0,4

		0,6

		0,9

		1,4

		3,1

		4,3

		5,8

		7,8

		9,5

		10,4

		8,8

		4,8

		2,0

		0,7

		0,1

		0,0

		0,0

		61,0



		27

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,5

		0,8

		1,3

		2,4

		3,9

		4,9

		5,8

		6,7

		8,1

		10,9

		12,8

		11,6

		8,8

		4,9

		1,2

		0,1

		84,9



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		1,5

		2,3

		4,1

		5,4

		5,7

		5,4

		6,2

		7,5

		8,7

		13,0

		21,4

		29,2

		32,6

		8,0

		152,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		1,8

		3,4

		5,2

		5,9

		6,0

		6,6

		6,2

		7,2

		8,4

		15,0

		30,4

		62,7

		38,2

		198,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		1,0

		1,7

		3,2

		5,3

		5,9

		6,1

		6,0

		6,2

		7,0

		9,2

		17,8

		29,4

		11,5

		111,0



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,4

		1,0

		2,0

		3,4

		4,4

		5,3

		5,8

		6,0

		6,9

		8,7

		14,9

		22,4

		9,7

		91,1



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,3

		1,0

		2,3

		3,6

		4,8

		4,8

		4,5

		5,9

		8,1

		14,4

		22,6

		11,0

		83,7



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		1,4

		2,7

		3,9

		3,7

		3,5

		4,2

		5,6

		11,9

		22,6

		14,6

		74,6



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		1,0

		1,8

		1,8

		1,7

		2,3

		3,2

		6,6

		13,5

		13,4

		45,8



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,3

		0,5

		0,7

		0,8

		0,8

		1,3

		2,5

		5,7

		6,8

		19,5



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,4

		0,8

		1,7

		2,3

		5,7



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,6

		1,0

		1,9



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,3



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,3

		0,8

		1,7

		3,1

		3,9

		6,5

		11,0

		19,9

		29,8

		40,2

		49,5

		53,3

		56,9

		57,3

		56,5

		62,5

		82,4

		134,0

		215,0

		117,0

		1000,0



		Trạm Bãi Cháy



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		1,3

		1,2

		0,6

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4,2



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,4

		1,4

		2,8

		6,4

		9,5

		8,9

		4,3

		0,9

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		35,3



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,6

		1,3

		1,5

		3,1

		6,3

		12,6

		21,9

		26,7

		21,1

		9,1

		2,7

		0,4

		0,0

		108,0



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		1,2

		2,0

		2,6

		4,3

		6,5

		11,1

		18,2

		25,8

		32,0

		27,6

		10,2

		0,7

		143,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		1,0

		1,6

		1,8

		2,8

		3,8

		5,1

		6,8

		9,3

		13,6

		22,2

		42,1

		43,8

		8,0

		163,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,6

		0,8

		1,1

		1,5

		1,9

		2,4

		3,1

		4,6

		5,8

		7,5

		10,2

		12,9

		22,0

		30,8

		10,8

		116,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		0,8

		1,3

		1,7

		2,2

		2,9

		3,8

		5,2

		6,6

		7,0

		8,4

		11,5

		17,5

		21,0

		8,6

		99,2



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		0,9

		1,2

		1,7

		2,3

		3,0

		3,7

		4,7

		6,2

		7,4

		8,0

		10,2

		15,8

		20,9

		10,7

		97,9



		17

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,6

		0,8

		1,1

		1,4

		1,8

		2,5

		3,4

		3,8

		5,4

		6,4

		7,4

		8,9

		12,6

		16,3

		8,2

		81,1



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,4

		0,5

		0,8

		1,2

		2,1

		2,6

		2,8

		3,6

		4,4

		5,4

		5,7

		7,1

		8,9

		11,4

		6,7

		63,9



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		0,9

		1,5

		2,5

		3,0

		3,8

		4,1

		4,4

		4,6

		5,3

		6,1

		6,4

		3,4

		47,0



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		0,9

		1,8

		1,7

		2,1

		3,5

		3,7

		3,3

		3,5

		3,1

		2,8

		1,2

		28,6



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,5

		0,8

		1,0

		1,3

		1,4

		1,4

		1,2

		0,9

		0,9

		0,4

		10,4



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,3

		0,3

		0,3

		0,4

		0,4

		0,1

		0,0

		2,2



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,3



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,0

		0,1

		0,8

		1,7

		3,6

		5,4

		9,0

		13,9

		20,6

		31,1

		44,7

		63,1

		86,2

		102,0

		111,0

		125,0

		160,0

		165,0

		58,9

		1000,0



		Trạm Láng



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,2

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,7



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		1,1

		1,6

		1,3

		0,4

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5,0



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		2,1

		5,5

		6,4

		4,2

		1,4

		0,4

		0,2

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		20,9



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,6

		1,3

		3,8

		8,3

		12,1

		12,2

		7,3

		3,0

		1,3

		0,3

		0,2

		0,1

		0,1

		50,9



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,4

		0,6

		1,4

		2,5

		4,2

		7,3

		12,6

		17,7

		16,3

		12,5

		9,4

		4,5

		0,7

		0,2

		90,9



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		0,6

		1,0

		1,4

		2,3

		2,9

		4,5

		5,8

		9,9

		14,2

		20,3

		28,5

		34,3

		15,7

		1,1

		143,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,6

		0,9

		1,5

		1,8

		2,9

		3,9

		5,1

		6,8

		8,1

		11,0

		21,3

		44,4

		47,0

		9,1

		165,0



		23

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,5

		0,7

		1,0

		1,4

		2,0

		2,9

		3,5

		4,7

		5,8

		6,7

		7,9

		11,7

		22,2

		30,9

		10,0

		112,0



		21

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,4

		0,7

		0,8

		1,3

		1,6

		2,0

		2,5

		3,2

		3,7

		5,4

		6,6

		7,6

		10,8

		17,6

		23,4

		8,7

		96,6



		19

		0,0

		0,1

		0,2

		0,4

		0,4

		0,7

		0,7

		0,9

		1,7

		2,0

		2,4

		2,9

		3,5

		4,8

		5,7

		7,2

		11,2

		14,9

		20,2

		9,3

		88,9



		17

		0,0

		0,0

		0,2

		0,3

		0,4

		0,5

		0,8

		0,9

		1,1

		1,4

		2,2

		3,3

		3,7

		4,6

		5,2

		6,0

		8,3

		11,2

		14,5

		8,3

		72,7



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,6

		0,8

		1,2

		1,9

		2,1

		3,3

		4,0

		4,8

		5,2

		5,6

		6,6

		7,5

		10,7

		6,6

		61,2



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		0,8

		1,5

		2,6

		3,0

		3,7

		4,3

		4,8

		4,3

		4,8

		5,4

		7,9

		4,2

		48,2



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		0,7

		1,2

		1,5

		1,8

		2,8

		3,0

		2,7

		2,7

		2,9

		3,1

		4,2

		2,7

		29,9



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		0,4

		0,6

		0,9

		1,1

		0,8

		1,2

		1,6

		1,5

		2,3

		1,0

		12,0



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,2

		0,3

		0,3

		0,5

		0,2

		1,9



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,2



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,1

		0,2

		0,7

		1,3

		2,1

		4,1

		6,7

		10,7

		18,0

		29,6

		41,7

		53,7

		64,2

		76,1

		79,7

		87,9

		118,0

		167,0

		178,0

		61,7

		1000,0



		Trạm Vinh



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,7

		1,0

		0,4

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2,6



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		1,0

		3,5

		4,7

		2,2

		0,5

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		12,8



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		1,5

		5,5

		9,5

		7,2

		3,2

		1,3

		0,5

		0,2

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		29,4



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		1,2

		4,5

		11,7

		13,0

		10,1

		6,9

		3,1

		1,0

		0,3

		0,2

		0,2

		0,2

		0,1

		52,5



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		1,0

		4,0

		9,8

		15,0

		18,0

		17,9

		14,4

		6,9

		3,5

		1,2

		0,8

		0,4

		93,4



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,8

		1,4

		2,1

		3,7

		7,7

		12,7

		19,7

		22,6

		24,6

		20,0

		8,8

		1,6

		126,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,4

		0,7

		1,1

		1,8

		2,6

		3,7

		5,0

		7,8

		11,2

		17,7

		34,3

		52,2

		14,9

		154,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,5

		0,6

		0,8

		1,1

		2,2

		3,1

		4,4

		6,2

		8,1

		10,8

		17,8

		41,4

		26,1

		124,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,4

		0,8

		1,0

		1,3

		1,8

		2,4

		3,5

		4,9

		6,6

		9,7

		16,9

		34,3

		23,9

		108,0



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		0,6

		0,9

		1,3

		1,3

		1,7

		3,0

		4,1

		5,3

		8,3

		14,1

		31,3

		27,5

		100,0



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,3

		0,4

		0,8

		0,8

		1,3

		1,9

		2,4

		2,9

		4,1

		6,5

		12,1

		24,7

		25,8

		84,3



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		0,4

		0,7

		1,0

		1,3

		1,7

		2,5

		3,1

		4,3

		7,4

		14,2

		20,4

		57,7



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,4

		0,6

		0,8

		1,3

		1,8

		2,7

		3,7

		5,3

		7,5

		11,1

		35,6



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,7

		0,8

		1,2

		1,6

		2,4

		3,1

		4,8

		15,2



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,4

		0,3

		0,7

		1,1

		1,3

		4,1



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,2

		0,1

		0,8



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		1,1

		2,9

		7,9

		14,8

		21,6

		30,0

		35,8

		41,2

		48,3

		56,1

		66,7

		72,6

		91,6

		133,0

		220,0

		158,0

		1000,0



		Trạm Đà Nẵng



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,4

		0,2

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,1



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,4

		2,5

		3,9

		2,0

		0,7

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		9,6



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,7

		4,5

		9,3

		8,7

		5,4

		2,2

		0,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		31,3



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		3,0

		10,1

		16,2

		18,6

		12,0

		4,1

		0,9

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		65,5



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,6

		2,7

		7,4

		15,1

		22,8

		22,9

		14,7

		7,9

		2,7

		0,3

		0,0

		0,0

		97,4



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		1,2

		3,2

		7,6

		13,9

		21,4

		26,0

		29,6

		29,0

		16,9

		1,9

		0,2

		151,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		1,2

		2,8

		5,9

		8,7

		12,2

		16,1

		24,8

		43,2

		72,6

		41,8

		4,2

		234,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		1,7

		4,0

		7,2

		9,4

		10,9

		14,8

		24,1

		46,9

		54,8

		11,9

		187,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,5

		1,6

		4,0

		8,1

		9,9

		12,1

		16,3

		27,9

		32,8

		8,0

		122,0



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,6

		1,9

		4,1

		6,4

		7,2

		9,6

		14,7

		21,4

		4,2

		70,3



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		1,7

		2,3

		2,8

		3,4

		4,5

		8,4

		1,3

		25,1



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,6

		0,8

		1,0

		1,5

		0,5

		4,9



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,1

		0,8



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,2



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,7

		3,8

		9,6

		16,5

		25,6

		37,5

		55,6

		71,7

		84,2

		87,6

		100,0

		129,0

		185,0

		163,0

		30,3

		1000,0



		Trạm Buôn Ma Thuột



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		35

		0,1

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1,5



		33

		0,3

		0,6

		1,0

		1,9

		2,7

		2,5

		1,7

		0,7

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		11,6



		31

		0,0

		0,2

		0,8

		1,5

		3,2

		5,0

		5,0

		4,2

		3,4

		2,1

		0,7

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		26,2



		29

		0,0

		0,0

		0,2

		0,7

		1,7

		3,0

		4,8

		6,1

		7,1

		9,1

		13,2

		9,7

		2,4

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		58,3



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,6

		1,5

		3,8

		5,6

		6,9

		8,5

		11,8

		19,4

		22,6

		14,8

		4,9

		1,0

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		102,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,7

		2,0

		4,3

		6,2

		7,5

		8,1

		9,6

		13,9

		21,1

		25,4

		18,0

		10,1

		3,9

		0,6

		0,1

		132,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,6

		1,5

		3,5

		5,1

		5,9

		7,2

		7,9

		10,0

		14,0

		22,2

		34,4

		45,4

		30,6

		7,9

		196,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,8

		1,7

		2,8

		4,0

		5,2

		6,3

		8,5

		13,0

		27,0

		63,6

		103,0

		52,5

		289,0



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,3

		0,5

		1,0

		1,9

		3,6

		6,3

		10,1

		22,7

		31,3

		24,7

		13,6

		116,0



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,5

		1,0

		2,5

		6,4

		14,3

		15,9

		8,3

		2,2

		51,3



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		1,5

		3,1

		4,5

		2,8

		0,7

		13,5



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		0,4

		0,7

		0,5

		0,1

		2,2



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,3



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,4

		1,1

		2,4

		4,8

		8,6

		13,0

		18,2

		22,9

		28,2

		34,4

		43,2

		51,2

		54,5

		57,3

		62,4

		72,8

		112,0

		165,0

		171,0

		77,0

		1000,0



		Trạm Nha Trang



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		1,3

		1,7

		1,2

		0,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5,7



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,8

		3,4

		9,2

		16,6

		16,0

		8,9

		3,2

		0,7

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		59,4



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		1,4

		4,9

		13,6

		27,1

		36,2

		29,7

		18,4

		8,4

		2,2

		0,4

		0,0

		0,0

		143,0



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		1,0

		2,6

		6,0

		12,4

		21,8

		36,4

		48,5

		47,4

		31,4

		7,1

		0,6

		0,2

		216,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,9

		2,7

		5,3

		9,7

		14,1

		23,2

		35,7

		54,5

		76,3

		59,6

		16,0

		1,8

		300,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		1,0

		2,6

		5,6

		10,8

		18,3

		20,6

		24,0

		36,2

		43,7

		29,4

		4,8

		197,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,6

		2,0

		3,8

		5,6

		7,1

		9,6

		11,7

		11,8

		7,0

		1,9

		61,3



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,7

		1,2

		2,0

		3,3

		3,5

		2,7

		1,0

		0,5

		15,4



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		0,6

		0,4

		0,1

		0,0

		2,3



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		2,4

		8,4

		22,2

		46,0

		73,5

		96,4

		118,0

		133,0

		148,0

		162,0

		126,0

		54,2

		9,3

		1000,0



		Trạm Tân Sơn Hoà



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,7

		1,4

		1,7

		1,7

		0,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		6,4



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		1,2

		3,0

		6,8

		11,0

		13,2

		6,6

		1,1

		0,3

		0,2

		0,1

		0,2

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		44,3



		31

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		1,0

		2,9

		7,4

		13,1

		19,8

		27,6

		24,9

		11,1

		3,1

		0,9

		0,6

		0,4

		0,5

		0,5

		0,2

		0,0

		114,0



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,9

		3,0

		6,7

		11,5

		16,2

		21,8

		28,5

		28,2

		21,9

		10,7

		3,3

		1,1

		1,0

		0,5

		0,1

		156,0



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,6

		1,6

		4,2

		7,5

		11,6

		14,6

		19,5

		30,2

		41,5

		42,4

		30,9

		12,1

		1,7

		0,4

		219,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,9

		2,2

		4,7

		8,5

		12,8

		18,0

		23,6

		33,8

		56,2

		88,0

		43,3

		4,0

		296,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,6

		1,3

		2,1

		4,3

		6,9

		10,9

		12,1

		17,2

		31,1

		41,1

		6,7

		135,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,6

		1,1

		2,3

		3,0

		3,8

		4,3

		5,0

		2,7

		0,7

		23,7



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,4

		0,9

		1,0

		0,8

		0,7

		0,5

		0,2

		4,8



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,0

		0,2

		0,8

		3,3

		8,5

		19,7

		34,6

		50,4

		60,9

		65,7

		65,9

		69,4

		80,9

		91,5

		96,9

		111,0

		139,0

		89,9

		12,1

		1000,0



		Trạm Cần Thơ



		43

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		39

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		37

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		35

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		33

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		1,4

		3,2

		3,1

		1,4

		0,5

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10,4



		31

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,6

		2,2

		6,6

		12,7

		15,6

		15,7

		8,3

		2,6

		0,7

		0,4

		0,3

		0,4

		0,3

		0,0

		66,3



		29

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,4

		1,6

		5,5

		11,8

		17,5

		24,5

		31,8

		27,2

		15,4

		5,8

		2,0

		1,1

		0,7

		0,1

		146,0



		27

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,6

		2,1

		4,9

		8,6

		12,1

		15,9

		21,0

		27,8

		29,6

		27,8

		21,6

		9,0

		1,2

		183,0



		25

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		0,9

		2,0

		4,2

		6,4

		9,4

		13,2

		21,0

		34,1

		71,1

		136,0

		47,9

		347,0



		23

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,6

		1,9

		2,9

		5,1

		9,2

		16,8

		36,3

		85,4

		48,8

		208,0



		21

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		1,3

		2,1

		3,1

		7,0

		14,4

		6,4

		35,5



		19

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,3

		0,4

		0,5

		1,8

		0,8

		4,4



		17

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,5



		15

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		13

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		11

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Tổng

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,2

		1,6

		6,0

		18,0

		33,4

		45,3

		57,8

		64,8

		64,0

		63,9

		68,6

		84,5

		138,0

		248,0

		105,0

		1000,0





		Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		1,1

		1,3

		1,1

		0,9

		0,8

		0,7

		0,8

		0,7

		0,7

		0,5

		0,7

		0,8

		0,8



		2

		Điện Biên

		0,8

		1,0

		0,9

		1,0

		1,0

		1,0

		0,8

		0,8

		0,8

		0,7

		0,7

		0,7

		0,9



		3

		Sơn La

		1,4

		1,8

		1,7

		1,4

		1,1

		0,9

		0,9

		0,7

		0,8

		0,9

		1,0

		1,1

		1,1



		4

		Lao Cai

		1,4

		1,5

		1,8

		1,8

		1,5

		1,1

		1,1

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,3



		5

		Sa Pa

		2,1

		2,3

		2,6

		2,4

		2,2

		2,2

		2,1

		1,5

		1,0

		1,0

		1,2

		1,8

		1,9



		6

		Yên Bái

		1,3

		1,4

		1,5

		1,7

		1,6

		1,5

		1,4

		1,3

		1,4

		1,3

		1,2

		1,2

		1,4



		7

		Hà Giang

		1,0

		1,2

		1,4

		1,5

		1,3

		1,0

		1,0

		0,9

		0,9

		0,9

		0,9

		0,9

		1,1



		8

		Tuyên Quang

		1,2

		1,2

		1,3

		1,5

		1,5

		1,3

		1,3

		1,2

		1,1

		1,1

		1,1

		1,1

		1,2



		9

		Cao Bằng

		1,6

		1,8

		2,1

		2,2

		1,8

		1,6

		1,5

		1,2

		1,2

		1,4

		1,4

		1,4

		1,6



		10

		Lạng Sơn

		2,6

		2,6

		2,3

		1,9

		1,7

		1,4

		1,3

		1,1

		1,3

		1,8

		2,0

		2,2

		1,9



		11

		Bắc Kạn

		1,4

		1,5

		1,2

		1,2

		1,2

		1,0

		0,9

		0,9

		1,0

		1,1

		1,2

		1,2

		1,2



		12

		Thái Nguyên

		1,4

		1,5

		1,4

		1,6

		1,7

		1,4

		1,4

		1,2

		1,2

		1,3

		1,3

		1,3

		1,4



		13

		Tam Đảo

		3,2

		3,0

		3,1

		3,0

		3,1

		2,6

		2,6

		2,2

		2,9

		3,5

		3,3

		3,1

		3,0



		14

		Việt Trì

		1,5

		1,6

		1,8

		1,9

		1,7

		1,5

		1,5

		1,2

		1,2

		1,2

		1,1

		1,2

		1,5



		15

		Vĩnh Yên

		1,6

		1,8

		2,0

		2,2

		2,1

		1,8

		1,8

		1,4

		1,2

		1,2

		1,2

		1,3

		1,6



		16

		Uông Bí

		1,8

		1,9

		1,9

		2,1

		2,3

		2,3

		2,4

		1,7

		1,6

		1,8

		1,6

		1,7

		1,9



		17

		Cửa Ông

		3,3

		2,9

		2,7

		2,5

		2,9

		3,1

		3,2

		2,8

		3,2

		3,6

		3,6

		3,5

		3,1



		18

		Hồng Gai

		2,7

		2,4

		2,0

		2,2

		2,8

		2,8

		2,9

		2,7

		3,0

		3,3

		3,1

		2,9

		2,7



		19

		Bắc Giang

		1,8

		2,0

		1,9

		2,0

		2,1

		2,0

		2,2

		1,5

		1,4

		1,5

		1,5

		1,6

		1,8



		20

		Hà Nội

		1,9

		2,1

		2,0

		2,1

		2,2

		1,8

		1,8

		1,6

		1,6

		1,7

		1,7

		1,7

		1,9



		21

		Hà Đông

		1,8

		1,9

		1,9

		1,8

		1,8

		1,8

		1,9

		1,5

		1,4

		1,3

		1,4

		1,5

		1,7



		22

		Sơn Tây

		1,7

		2,0

		2,0

		2,1

		1,8

		1,6

		1,7

		1,5

		1,4

		1,4

		1,3

		1,4

		1,7



		23

		Ba Vì

		1,5

		1,8

		1,8

		2,0

		1,8

		1,7

		1,6

		1,3

		1,3

		1,3

		1,2

		1,2

		1,5



		24

		Hòa Bình

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		0,9

		1,2

		1,0

		0,9

		0,9

		0,9

		0,9

		1,0



		25

		Hải Dương

		2,5

		2,5

		2,3

		2,4

		2,5

		2,5

		2,6

		2,1

		2,0

		2,3

		2,3

		2,3

		2,4



		26

		Hưng Yên

		1,8

		1,9

		1,7

		1,8

		1,8

		1,6

		1,6

		1,4

		1,5

		1,6

		1,6

		1,6

		1,7



		27

		Phù Liễn

		2,8

		2,8

		2,8

		3,2

		3,5

		3,2

		3,3

		2,8

		2,8

		3,2

		3,1

		2,9

		3,0



		28

		Thái Bình

		2,3

		2,2

		2,0

		2,2

		2,2

		2,2

		2,4

		1,7

		1,7

		2,0

		2,0

		1,9

		2,1



		29

		Nam Định

		2,3

		2,2

		2,0

		2,2

		2,3

		2,3

		2,4

		1,8

		2,1

		2,4

		2,2

		2,1

		2,2



		30

		Ninh Bình

		2,1

		1,9

		1,7

		1,8

		1,9

		1,8

		2,0

		1,6

		1,8

		2,1

		2,0

		1,9

		1,9



		31

		Thanh Hóa

		1,7

		1,7

		1,6

		1,8

		1,9

		1,8

		1,9

		1,4

		1,6

		1,8

		1,7

		1,6

		1,7



		32

		Vinh

		1,6

		1,6

		1,6

		1,8

		1,9

		2,2

		2,3

		1,8

		1,4

		1,6

		1,6

		1,5

		1,8



		33

		Hà Tĩnh

		1,5

		1,4

		1,3

		1,3

		1,4

		1,4

		1,6

		1,4

		1,4

		1,9

		1,8

		1,7

		1,5



		34

		Đồng Hới

		2,7

		2,5

		2,2

		2,1

		2,2

		2,5

		2,8

		2,2

		2,0

		2,8

		3,1

		2,9

		2,5



		35

		Đông Hà

		2,3

		2,2

		2,1

		1,9

		2,3

		3,5

		3,8

		3,3

		1,9

		2,2

		2,6

		2,5

		2,6



		36

		Huế

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5

		1,4

		1,4

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5



		37

		Hoàng Sa

		5,6

		4,7

		4,2

		3,5

		3,6

		4,8

		4,7

		4,2

		4,2

		5,3

		6,4

		6,2

		4,8



		38

		Đà Nẵng

		1,5

		1,7

		1,8

		1,7

		1,5

		1,2

		1,2

		1,2

		1,3

		1,6

		2,0

		1,5

		1,5



		39

		Quảng Ngãi

		1,1

		1,4

		1,5

		1,6

		1,1

		1,0

		1,0

		1,0

		1,1

		1,4

		1,7

		1,3

		1,3



		40

		Quy Nhơn

		2,2

		2,0

		1,9

		1,7

		1,3

		1,7

		1,6

		1,8

		1,2

		2,0

		2,9

		2,9

		1,9



		41

		Tuy Hòa

		2,2

		2,0

		1,8

		1,7

		1,7

		2,5

		2,3

		2,5

		1,7

		1,7

		3,0

		3,0

		2,2



		42

		Nha Trang

		3,3

		3,1

		2,6

		2,3

		2,0

		1,6

		1,7

		1,6

		1,7

		2,1

		3,4

		4,0

		2,4



		43

		Cam Ranh

		3,8

		3,2

		2,7

		2,4

		2,3

		2,2

		2,2

		2,3

		1,8

		2,2

		3,9

		4,6

		2,8



		44

		Trường Sa

		8,3

		7,1

		5,7

		3,9

		3,8

		5,5

		6,0

		6,6

		5,5

		4,6

		6,3

		8,2

		6,0



		45

		Kon Tum

		1,9

		1,8

		1,5

		1,3

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		0,9

		1,2

		2,0

		2,1

		1,4



		46

		Pleiku

		2,9

		2,9

		2,7

		2,2

		2,0

		2,8

		2,9

		3,2

		2,0

		1,9

		3,0

		3,2

		2,7



		47

		Buôn Ma Thuột

		5,1

		4,5

		3,7

		2,6

		1,6

		1,5

		1,5

		1,6

		1,4

		2,2

		3,6

		4,5

		2,8



		48

		Đà Lạt

		2,2

		1,9

		1,6

		1,3

		1,4

		2,5

		2,9

		3,0

		1,7

		1,9

		3,4

		3,8

		2,3



		49

		Phan Thiết

		4,1

		4,2

		3,9

		3,3

		2,8

		3,0

		2,9

		3,3

		2,6

		2,5

		3,1

		3,2

		3,2



		50

		Phước Long

		1,6

		1,6

		1,7

		1,6

		1,7

		1,8

		1,7

		1,7

		1,5

		1,3

		1,6

		1,8

		1,6



		51

		Tây Ninh

		1,4

		1,7

		1,9

		1,6

		1,4

		1,4

		1,4

		1,5

		1,4

		1,3

		1,5

		1,7

		1,5



		52

		Tân Sơn Nhất

		2,3

		3,1

		3,6

		3,3

		2,5

		2,7

		2,9

		3,8

		2,7

		2,2

		2,2

		2,0

		2,8



		53

		Vũng Tầu

		3,2

		4,1

		4,3

		3,8

		2,7

		3,0

		2,9

		3,1

		2,4

		2,2

		2,4

		2,3

		3,0



		54

		Côn Sơn

		4,0

		3,3

		2,6

		1,7

		1,5

		2,2

		2,4

		2,8

		2,2

		1,6

		3,2

		4,1

		2,6



		55

		Mộc Hóa

		1,8

		2,0

		2,0

		1,9

		1,7

		2,1

		1,9

		2,2

		2,0

		1,9

		2,0

		1,9

		2,0



		56

		Càng Long

		2,0

		2,4

		2,2

		1,6

		1,3

		1,7

		1,8

		2,1

		1,5

		1,3

		1,5

		1,7

		1,8



		57

		Mỹ Tho

		1,7

		2,4

		2,4

		1,9

		1,2

		1,8

		1,8

		2,1

		1,5

		1,1

		1,2

		1,1

		1,7



		58

		Cần Thơ

		1,7

		1,8

		1,7

		1,3

		1,2

		1,5

		1,6

		1,8

		1,3

		1,1

		1,4

		1,4

		1,5



		59

		Sóc Trăng

		1,8

		2,3

		2,1

		1,7

		1,4

		1,6

		1,7

		1,8

		1,4

		1,0

		1,4

		1,5

		1,7



		60

		Cao Lãnh

		0,6

		0,9

		1,0

		0,9

		0,7

		0,9

		0,9

		1,1

		0,8

		0,7

		0,9

		0,9

		0,9



		61

		Phú Quốc

		1,9

		1,9

		2,1

		2,2

		2,9

		4,2

		4,2

		4,8

		3,5

		2,2

		2,5

		2,9

		3,0



		62

		Rạch Giá

		1,8

		2,1

		2,6

		2,7

		3,1

		3,9

		4,2

		4,5

		3,6

		1,9

		1,9

		2,0

		2,8



		63

		Châu Đốc

		1,2

		1,3

		1,4

		1,6

		1,5

		1,7

		1,9

		2,1

		1,8

		1,6

		2,0

		1,8

		1,7



		64

		Cà Mau

		1,7

		1,7

		1,6

		1,1

		0,8

		1,1

		1,1

		1,3

		1,0

		0,9

		1,4

		1,6

		1,3





		Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng 



		Hướng gió hoặc lặng gió 

		Đặc trưng 

		Tháng



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



		Trạm Lai Châu



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Lặng Gió

		PL

		53,4

		49,7

		54,2

		51,4

		49,5

		48,9

		51,0

		51,7

		53,7

		54,8

		56,1

		56,0



		N

		P

		13,3

		14,4

		12,8

		11,6

		10,5

		10,6

		8,3

		8,8

		10,8

		12,0

		11,4

		13,1



		

		V

		1,8

		1,9

		1,8

		2,0

		2,1

		1,8

		1,7

		1,8

		1,7

		1,7

		1,7

		1,9



		NE

		P

		8,6

		9,0

		6,6

		4,9

		3,5

		3,4

		3,8

		3,9

		5,1

		6,5

		6,4

		7,5



		

		V

		2,0

		2,0

		2,0

		2,1

		1,8

		1,7

		1,5

		1,7

		1,7

		1,6

		1,7

		1,8



		E

		P

		3,1

		3,1

		2,3

		3,1

		2,4

		2,6

		3,5

		3,3

		3,6

		3,5

		3,7

		3,4



		

		V

		1,7

		2,1

		2,1

		1,9

		1,8

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5

		1,6

		1,6



		SE

		P

		4,0

		3,8

		4,6

		6,2

		6,0

		5,9

		6,5

		6,9

		6,2

		4,0

		3,6

		3,6



		

		V

		1,7

		1,8

		1,8

		2,0

		1,9

		1,8

		1,7

		1,6

		1,7

		1,7

		1,8

		1,7



		S

		P

		4,5

		5,2

		6,0

		7,9

		10,5

		12,9

		12,2

		11,7

		8,6

		6,3

		4,8

		3,8



		

		V

		1,7

		2,0

		2,1

		2,0

		2,1

		2,0

		1,8

		1,7

		1,8

		1,8

		1,8

		1,8



		SW

		P

		4,0

		4,9

		5,7

		6,4

		9,0

		8,9

		8,4

		6,5

		4,7

		4,7

		4,8

		4,0



		

		V

		2,0

		2,2

		2,4

		2,4

		2,4

		2,2

		2,1

		1,9

		1,8

		1,7

		1,8

		1,8



		W

		P

		4,6

		4,6

		3,7

		4,3

		4,9

		4,1

		4,0

		4,1

		3,6

		4,3

		4,8

		4,4



		

		V

		1,5

		1,6

		1,7

		1,8

		2,0

		1,6

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5

		1,4

		1,5



		NW

		P

		4,6

		5,4

		4,1

		4,3

		3,6

		2,8

		2,3

		3,1

		3,9

		3,9

		4,3

		4,3



		

		V

		1,7

		1,7

		1,7

		1,7

		2,0

		1,8

		1,9

		1,6

		1,5

		1,7

		1,6

		1,7



		Trạm Điện Biên



		Lặng Gió

		PL

		53,4

		49,7

		54,2

		51,4

		49,5

		48,9

		51,0

		51,7

		53,7

		54,8

		56,1

		56,0



		N

		P

		13,3

		14,4

		12,8

		11,6

		10,5

		10,6

		8,3

		8,8

		10,8

		12,0

		11,4

		13,1



		

		V

		1,8

		1,9

		1,8

		2,0

		2,1

		1,8

		1,7

		1,8

		1,7

		1,7

		1,7

		1,9



		NE

		P

		8,6

		9,0

		6,6

		4,9

		3,5

		3,4

		3,8

		3,9

		5,1

		6,5

		6,4

		7,5



		

		V

		2,0

		2,0

		2,0

		2,1

		1,8

		1,7

		1,5

		1,7

		1,7

		1,6

		1,7

		1,8



		E

		P

		3,1

		3,1

		2,3

		3,1

		2,4

		2,6

		3,5

		3,3

		3,6

		3,5

		3,7

		3,4



		

		V

		1,7

		2,1

		2,1

		1,9

		1,8

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5

		1,6

		1,6



		SE

		P

		4,0

		3,8

		4,6

		6,2

		6,0

		5,9

		6,5

		6,9

		6,2

		4,0

		3,6

		3,6



		

		V

		1,7

		1,8

		1,8

		2,0

		1,9

		1,8

		1,7

		1,6

		1,7

		1,7

		1,8

		1,7



		S

		P

		4,5

		5,2

		6,0

		7,9

		10,5

		12,9

		12,2

		11,7

		8,6

		6,3

		4,8

		3,8



		

		V

		1,7

		2,0

		2,1

		2,0

		2,1

		2,0

		1,8

		1,7

		1,8

		1,8

		1,8

		1,8



		SW

		P

		4,0

		4,9

		5,7

		6,4

		9,0

		8,9

		8,4

		6,5

		4,7

		4,7

		4,8

		4,0



		

		V

		2,0

		2,2

		2,4

		2,4

		2,4

		2,2

		2,1

		1,9

		1,8

		1,7

		1,8

		1,8



		W

		P

		4,6

		4,6

		3,7

		4,3

		4,9

		4,1

		4,0

		4,1

		3,6

		4,3

		4,8

		4,4



		

		V

		1,5

		1,6

		1,7

		1,8

		2,0

		1,6

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5

		1,4

		1,5



		NW

		P

		4,6

		5,4

		4,1

		4,3

		3,6

		2,8

		2,3

		3,1

		3,9

		3,9

		4,3

		4,3



		

		V

		1,7

		1,7

		1,7

		1,7

		2,0

		1,8

		1,9

		1,6

		1,5

		1,7

		1,6

		1,7



		Trạm Sơn la



		Lặng Gió

		PL

		51,8

		44,5

		46,3

		52,7

		57,3

		63,0

		61,7

		66,6

		67,5

		65,6

		60,2

		59,0



		N

		P

		2,4

		2,0

		2,5

		4,9

		6,1

		6,8

		7,8

		5,8

		3,4

		1,9

		2,0

		2,5



		

		V

		2,1

		2,2

		2,1

		2,5

		2,5

		2,4

		2,3

		2,5

		2,2

		2,0

		2,0

		2,2



		NE

		P

		3,7

		3,1

		3,8

		4,6

		5,0

		3,8

		4,8

		4,4

		3,1

		2,5

		3,1

		4,3



		

		V

		2,4

		2,5

		2,4

		2,4

		2,3

		2,3

		2,4

		2,2

		2,1

		2,0

		2,2

		2,4



		E

		P

		3,1

		3,1

		2,8

		2,5

		2,4

		1,8

		1,5

		2,0

		3,1

		3,6

		4,3

		3,2



		

		V

		2,3

		2,5

		2,1

		2,1

		2,1

		2,3

		2,1

		2,0

		2,3

		2,2

		2,3

		2,4



		SE

		P

		29,1

		34,0

		29,2

		19,2

		11,5

		6,5

		5,4

		5,8

		10,5

		15,8

		20,4

		22,4



		

		V

		3,1

		3,3

		3,2

		3,1

		2,7

		2,3

		2,3

		2,2

		2,5

		2,7

		2,8

		2,8



		S

		P

		6,2

		6,9

		6,7

		6,0

		5,0

		4,1

		3,9

		4,3

		6,0

		6,4

		6,6

		5,6



		

		V

		2,7

		2,7

		2,5

		2,4

		2,2

		2,0

		1,9

		1,8

		2,1

		2,2

		2,2

		2,4



		SW

		P

		0,8

		1,6

		2,4

		3,1

		2,9

		2,8

		2,2

		2,5

		1,7

		1,4

		0,8

		0,7



		

		V

		2,5

		2,6

		3,1

		2,4

		2,3

		2,2

		2,0

		1,9

		1,7

		1,7

		1,6

		1,9



		W

		P

		1,7

		3,5

		4,3

		4,5

		6,3

		7,1

		7,6

		5,2

		2,7

		1,2

		1,3

		1,0



		

		V

		3,5

		3,6

		3,9

		3,2

		2,9

		2,9

		2,6

		2,4

		2,1

		2,1

		2,3

		2,3



		NW

		P

		1,1

		1,3

		2,0

		2,5

		3,5

		4,2

		5,1

		3,5

		1,9

		1,7

		1,4

		1,3



		

		V

		2,1

		2,6

		2,8

		2,9

		2,3

		2,1

		2,3

		2,3

		2,0

		1,9

		1,7

		1,8



		Trạm Lào Cai



		Lặng Gió

		PL

		41,7

		38,9

		35,4

		33,8

		37,9

		44,4

		43,4

		46,2

		47,0

		47,5

		49,6

		49,0



		N

		P

		1,4

		0,9

		0,9

		1,9

		2,1

		2,8

		3,1

		3,7

		3,5

		1,6

		1,3

		1,4



		

		V

		1,6

		1,5

		1,5

		2,1

		1,8

		1,6

		1,6

		1,5

		1,6

		1,7

		1,4

		1,5



		NE

		P

		1,9

		1,8

		1,6

		1,7

		1,9

		1,9

		2,2

		2,4

		1,3

		2,0

		1,6

		1,8



		

		V

		1,8

		1,8

		2,3

		2,1

		2,0

		1,9

		1,6

		1,7

		1,9

		1,5

		1,9

		1,8



		E

		P

		4,1

		3,5

		3,7

		3,5

		2,5

		3,4

		3,1

		2,9

		3,9

		2,8

		2,8

		2,9



		

		V

		2,3

		2,5

		2,4

		2,3

		2,2

		1,8

		2,0

		1,9

		2,2

		2,1

		2,1

		2,1



		SE

		P

		28,8

		32,5

		37,3

		34,0

		25,7

		20,5

		21,1

		19,0

		17,6

		17,9

		19,3

		21,8



		

		V

		2,8

		2,7

		2,9

		3,0

		2,7

		2,3

		2,2

		2,3

		2,3

		2,2

		2,4

		2,5



		S

		P

		13,8

		15,9

		15,2

		17,3

		17,9

		14,2

		13,5

		10,1

		10,3

		12,2

		13,7

		13,1



		

		V

		2,1

		2,2

		2,3

		2,3

		2,2

		1,9

		1,9

		1,8

		1,8

		1,7

		1,9

		2,0



		SW

		P

		2,3

		2,4

		2,4

		2,9

		3,3

		4,0

		3,4

		3,7

		3,6

		4,4

		3,7

		2,8



		

		V

		1,5

		1,7

		1,4

		1,7

		1,5

		1,5

		1,7

		1,5

		1,5

		1,5

		1,4

		1,4



		W

		P

		2,1

		1,6

		1,0

		2,1

		2,7

		2,6

		2,7

		2,4

		3,1

		3,3

		2,8

		3,2



		

		V

		1,2

		1,2

		1,4

		1,3

		1,2

		1,3

		1,4

		1,4

		1,3

		1,4

		1,3

		1,0



		NW

		P

		3,8

		2,4

		2,5

		2,9

		5,9

		6,1

		7,6

		9,6

		9,7

		8,2

		5,3

		4,0



		

		V

		1,3

		1,3

		1,3

		1,8

		1,6

		1,6

		1,7

		1,6

		1,6

		1,6

		1,3

		1,3



		Trạm Sa Pa



		Lặng Gió

		PL

		23,7

		20,0

		19,2

		20,6

		26,7

		28,8

		29,4

		35,3

		41,5

		41,8

		37,9

		30,4



		N

		P

		6,3

		6,3

		6,5

		6,5

		5,4

		5,0

		5,2

		7,6

		7,6

		7,2

		6,8

		6,6



		

		V

		2,2

		2,0

		2,3

		2,5

		2,3

		2,2

		2,2

		1,8

		1,8

		1,8

		1,7

		2,1



		NE

		P

		18,2

		18,8

		15,7

		12,2

		10,0

		7,2

		6,3

		9,6

		13,8

		17,5

		16,5

		15,9



		

		V

		2,1

		2,1

		2,3

		2,4

		2,1

		2,0

		2,0

		1,9

		2,0

		1,9

		1,9

		1,9



		E

		P

		6,0

		6,4

		5,5

		4,5

		3,5

		2,5

		2,9

		3,8

		5,1

		6,3

		5,2

		5,3



		

		V

		1,7

		1,7

		1,8

		1,8

		1,6

		1,5

		1,5

		1,5

		1,6

		1,5

		1,5

		1,7



		SE

		P

		8,4

		7,7

		7,1

		6,4

		4,8

		3,5

		3,8

		5,2

		6,1

		6,1

		7,4

		7,6



		

		V

		1,7

		1,7

		1,6

		1,6

		1,5

		1,4

		1,5

		1,4

		1,4

		1,7

		1,5

		1,6



		S

		P

		9,8

		10,6

		10,5

		10,1

		9,0

		7,5

		6,8

		7,0

		7,3

		8,1

		9,6

		9,7



		

		V

		1,9

		2,0

		2,1

		1,9

		1,7

		1,5

		1,5

		1,5

		1,5

		1,6

		1,7

		1,9



		SW

		P

		5,2

		6,6

		8,9

		6,5

		5,6

		4,5

		4,1

		3,8

		3,1

		2,0

		2,7

		2,7



		

		V

		3,0

		3,9

		4,1

		2,9

		2,5

		1,7

		1,6

		1,5

		1,3

		1,4

		1,6

		1,9



		W

		P

		10,4

		13,7

		17,1

		18,6

		17,7

		18,5

		16,0

		9,3

		5,3

		3,6

		4,3

		7,6



		

		V

		4,7

		5,1

		5,3

		4,7

		4,1

		4,0

		3,7

		3,0

		2,2

		1,8

		2,5

		3,8



		NW

		P

		11,9

		9,9

		9,4

		14,6

		17,3

		22,6

		25,5

		18,4

		10,2

		7,3

		9,5

		14,2



		

		V

		4,5

		4,3

		3,9

		3,8

		4,0

		4,3

		4,1

		3,4

		2,1

		1,9

		2,6

		4,2



		Trạm Yên Bái



		Lặng Gió

		PL

		38,3

		36,6

		34,1

		28,4

		28,2

		31,5

		34,7

		34,2

		32,8

		33,4

		36,7

		36,7



		N

		P

		2,2

		1,7

		1,6

		1,5

		1,8

		2,5

		2,2

		2,5

		2,3

		2,2

		2,6

		2,2



		

		V

		1,4

		1,4

		1,6

		1,4

		1,8

		1,9

		1,8

		1,7

		2,0

		2,0

		1,6

		1,6



		NE

		P

		3,1

		2,6

		2,5

		3,0

		3,4

		3,3

		3,2

		2,4

		2,4

		3,6

		3,2

		2,8



		

		V

		1,8

		1,7

		1,8

		1,8

		2,0

		1,8

		1,8

		2,0

		1,9

		1,9

		1,8

		1,8



		E

		P

		17,1

		17,4

		20,1

		21,0

		18,7

		17,8

		18,3

		12,8

		10,5

		11,8

		12,6

		13,5



		

		V

		2,3

		2,3

		2,2

		2,3

		2,3

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1



		SE

		P

		17,8

		23,1

		27,6

		32,6

		28,5

		20,3

		19,2

		14,4

		10,8

		11,4

		12,7

		14,1



		

		V

		2,6

		2,6

		2,5

		2,6

		2,5

		2,3

		2,3

		2,1

		2,2

		2,1

		2,2

		2,2



		S

		P

		2,4

		3,2

		2,7

		3,2

		3,2

		3,2

		3,0

		2,9

		1,9

		1,9

		2,4

		3,0



		

		V

		1,6

		1,6

		1,8

		2,1

		1,8

		1,8

		1,8

		1,8

		1,7

		1,7

		1,6

		1,6



		SW

		P

		1,9

		2,3

		1,5

		1,6

		2,4

		2,5

		2,4

		2,4

		2,7

		2,3

		1,9

		2,5



		

		V

		1,6

		1,5

		1,7

		1,8

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6

		1,7

		1,6

		1,6

		1,6



		W

		P

		3,2

		2,7

		2,5

		2,3

		3,4

		3,3

		3,8

		5,7

		6,2

		5,6

		5,4

		5,3



		

		V

		1,6

		1,5

		1,6

		1,8

		1,7

		1,8

		1,7

		2,0

		2,0

		1,8

		1,7

		1,5



		NW

		P

		14,0

		10,4

		7,3

		6,5

		10,6

		15,6

		13,1

		22,8

		30,5

		28,0

		22,5

		19,9



		

		V

		1,7

		1,7

		1,8

		1,9

		2,1

		2,2

		2,1

		2,2

		2,3

		2,2

		2,0

		1,9



		Trạm Hà Giang



		Lặng Gió

		PL

		54,5

		46,4

		41,6

		37,7

		42,9

		52,4

		54,1

		57,9

		59,3

		59,7

		59,9

		60,6



		N

		P

		2,3

		1,8

		1,0

		1,1

		2,4

		1,9

		1,4

		1,9

		3,2

		4,4

		3,4

		2,9



		

		V

		2,3

		2,0

		3,0

		2,6

		2,9

		2,6

		2,0

		2,1

		3,0

		3,2

		3,3

		2,8



		NE

		P

		1,0

		1,0

		0,7

		0,7

		1,0

		0,8

		0,9

		1,1

		1,4

		1,7

		1,3

		1,2



		

		V

		2,2

		2,1

		2,4

		3,0

		2,3

		2,4

		2,3

		1,9

		2,6

		2,6

		3,2

		2,1



		E

		P

		2,3

		2,3

		2,9

		2,8

		2,3

		2,4

		2,6

		2,6

		1,7

		1,5

		1,9

		1,9



		

		V

		2,1

		2,2

		2,4

		2,3

		2,5

		2,0

		2,3

		2,5

		2,0

		2,2

		2,3

		2,2



		SE

		P

		20,9

		27,7

		31,6

		32,5

		25,2

		21,1

		20,2

		16,6

		13,8

		12,6

		14,7

		14,9



		

		V

		2,3

		2,4

		2,4

		2,5

		2,4

		2,2

		2,3

		2,3

		2,3

		2,2

		2,2

		2,2



		S

		P

		11,3

		13,8

		15,4

		18,3

		18,4

		14,5

		14,1

		11,1

		10,0

		9,6

		9,9

		9,5



		

		V

		2,0

		2,2

		2,2

		2,3

		2,2

		1,9

		1,9

		1,9

		1,9

		1,9

		2,0

		1,9



		SW

		P

		4,0

		3,9

		4,4

		4,5

		4,9

		3,5

		3,8

		5,0

		5,0

		4,5

		4,4

		4,9



		

		V

		1,7

		1,8

		1,9

		2,0

		1,9

		1,6

		1,7

		1,6

		1,5

		1,6

		1,5

		1,6



		W

		P

		1,2

		1,1

		0,9

		1,0

		1,1

		1,3

		1,2

		1,5

		1,6

		1,4

		1,2

		1,3



		

		V

		1,5

		1,5

		1,4

		1,4

		1,5

		1,4

		1,4

		1,5

		1,6

		1,5

		1,5

		1,4



		NW

		P

		2,5

		1,9

		1,4

		1,5

		1,8

		2,1

		1,8

		2,4

		3,9

		4,6

		3,3

		3,0



		

		V

		1,9

		2,0

		2,0

		2,0

		2,0

		2,1

		1,9

		1,8

		2,5

		3,0

		2,4

		2,2



		Trạm Tuyên Quang



		Lặng Gió

		PL

		26,3

		23,5

		22,0

		17,3

		17,7

		20,6

		21,5

		23,8

		23,4

		24,9

		26,7

		26,6



		N

		P

		5,6

		4,3

		2,7

		3,3

		5,2

		6,9

		7,0

		8,7

		11,3

		11,1

		10,4

		7,3



		

		V

		1,3

		1,3

		1,4

		1,4

		1,6

		1,5

		1,4

		1,5

		1,4

		1,4

		1,4

		1,3



		NE

		P

		3,3

		2,8

		1,5

		1,7

		1,6

		1,8

		1,8

		1,9

		3,0

		2,5

		2,6

		3,4



		

		V

		1,3

		1,3

		1,5

		1,6

		1,4

		1,3

		1,3

		1,5

		1,3

		1,4

		1,3

		1,3



		E

		P

		8,0

		6,6

		6,4

		6,7

		5,1

		5,0

		6,0

		5,1

		3,9

		3,4

		4,9

		6,6



		

		V

		2,0

		1,8

		1,8

		1,8

		1,6

		1,7

		1,7

		1,5

		1,4

		1,4

		1,5

		1,7



		SE

		P

		25,5

		30,1

		35,2

		39,3

		36,4

		31,2

		31,4

		23,6

		18,2

		17,3

		17,8

		20,1



		

		V

		2,0

		1,8

		1,8

		1,9

		1,9

		1,7

		1,7

		1,6

		1,6

		1,6

		1,5

		1,6



		S

		P

		9,6

		13,8

		14,9

		15,8

		15,3

		14,1

		11,9

		10,2

		8,8

		9,1

		9,9

		10,9



		

		V

		1,6

		1,6

		1,7

		1,8

		1,8

		1,7

		1,7

		1,7

		1,6

		1,6

		1,5

		1,5



		SW

		P

		5,0

		4,2

		4,5

		4,9

		4,3

		3,8

		3,6

		4,5

		4,2

		3,6

		4,0

		4,3



		

		V

		1,4

		1,4

		1,4

		1,4

		1,5

		1,5

		1,5

		1,4

		1,4

		1,3

		1,3

		1,4



		W

		P

		4,4

		4,4

		3,6

		3,6

		3,9

		3,0

		3,7

		3,8

		4,9

		5,4

		4,2

		4,4



		

		V

		1,4

		1,2

		1,3

		1,5

		1,3

		1,3

		1,3

		1,3

		1,3

		1,3

		1,3

		1,3



		NW

		P

		12,5

		10,2

		9,0

		7,5

		10,6

		13,7

		13,0

		18,4

		22,3

		22,8

		19,4

		16,4



		

		V

		1,3

		1,2

		1,2

		1,4

		1,3

		1,4

		1,4

		1,3

		1,4

		1,4

		1,3

		1,2



		Trạm Cao Bằng



		Lặng Gió

		PL

		28,6

		25,5

		20,7

		12,3

		24,5

		27,5

		29,2

		36,0

		37,8

		32,9

		34,7

		32,6



		N

		P

		2,6

		1,7

		1,6

		1,8

		1,8

		2,3

		2,1

		2,6

		3,7

		4,5

		3,3

		3,6



		

		V

		2,2

		2,2

		2,8

		2,5

		2,5

		2,3

		2,0

		2,1

		2,5

		2,7

		2,6

		2,5



		NE

		P

		3,6

		3,4

		2,5

		2,1

		1,9

		1,9

		1,7

		2,5

		2,5

		3,4

		3,7

		3,7



		

		V

		2,8

		3,0

		3,3

		3,0

		2,4

		2,2

		2,6

		2,7

		2,6

		2,7

		2,8

		2,7



		E

		P

		7,1

		7,2

		6,7

		6,4

		6,6

		6,5

		7,3

		5,7

		4,2

		4,7

		5,9

		5,6



		

		V

		1,9

		1,9

		2,5

		2,3

		2,1

		2,0

		2,1

		1,9

		1,9

		2,0

		1,9

		1,8



		SE

		P

		38,7

		45,6

		53,8

		55,0

		44,0

		40,9

		41,2

		28,7

		22,1

		21,2

		25,0

		29,0



		

		V

		2,4

		2,6

		2,7

		2,8

		2,5

		2,3

		2,4

		2,2

		2,0

		2,1

		2,2

		2,2



		S

		P

		10,4

		9,2

		8,7

		9,4

		10,7

		9,1

		8,1

		10,2

		11,6

		14,3

		13,7

		13,0



		

		V

		1,9

		2,1

		2,3

		2,5

		2,3

		1,8

		1,9

		1,6

		1,7

		1,6

		1,7

		1,7



		SW

		P

		3,2

		2,5

		2,8

		3,3

		3,5

		4,1

		4,3

		5,6

		6,8

		7,4

		6,1

		5,3



		

		V

		1,9

		2,3

		2,2

		2,1

		1,9

		1,9

		1,8

		1,6

		1,5

		1,6

		1,6

		1,7



		W

		P

		1,6

		1,7

		1,2

		1,2

		2,9

		2,3

		2,0

		2,8

		3,7

		2,8

		2,3

		2,0



		

		V

		1,7

		1,5

		1,8

		2,1

		1,8

		1,5

		1,7

		1,9

		1,7

		1,8

		1,5

		1,7



		NW

		P

		4,3

		3,3

		1,9

		2,2

		4,1

		5,4

		4,1

		5,7

		7,6

		8,8

		5,3

		5,2



		

		V

		2,2

		1,9

		1,8

		2,1

		2,7

		2,5

		2,0

		2,4

		2,4

		2,4

		2,4

		2,3



		Trạm Lạng Sơn



		Lặng Gió

		PL

		27,1

		25,1

		26,3

		28,0

		30,6

		35,9

		36,4

		44,4

		45,5

		38,3

		36,3

		35,5



		N

		P

		42,1

		41,6

		29,6

		18,5

		15,4

		12,0

		6,4

		12,6

		22,4

		30,3

		33,0

		33,7



		

		V

		4,1

		4,0

		3,9

		3,5

		3,0

		2,8

		2,6

		2,6

		2,9

		3,5

		3,6

		4,0



		NE

		P

		6,8

		5,8

		4,6

		4,2

		4,4

		3,1

		2,2

		4,0

		7,0

		8,7

		8,4

		7,1



		

		V

		4,7

		4,6

		4,2

		3,7

		3,3

		2,6

		2,6

		2,7

		3,0

		3,6

		3,8

		4,3



		E

		P

		0,5

		0,6

		1,0

		1,7

		1,5

		2,4

		2,6

		2,4

		2,0

		1,3

		1,1

		1,1



		

		V

		1,9

		1,9

		2,0

		2,2

		2,1

		2,2

		1,8

		1,9

		1,7

		1,9

		1,7

		1,8



		SE

		P

		6,6

		8,0

		13,3

		19,3

		20,1

		21,1

		23,1

		13,4

		7,1

		5,4

		5,9

		4,9



		

		V

		2,0

		2,2

		2,2

		2,3

		2,2

		1,9

		2,1

		1,9

		1,8

		1,7

		1,9

		1,9



		S

		P

		9,1

		11,3

		17,2

		21,1

		20,0

		18,3

		20,5

		13,7

		7,0

		6,7

		5,5

		6,9



		

		V

		2,1

		2,2

		2,2

		2,2

		2,6

		2,0

		1,9

		1,8

		1,8

		1,7

		1,8

		1,9



		SW

		P

		2,6

		2,4

		2,8

		3,4

		3,8

		3,4

		5,1

		3,7

		1,8

		1,6

		1,5

		2,9



		

		V

		2,2

		2,7

		2,5

		2,6

		2,4

		2,3

		1,7

		1,9

		1,9

		1,8

		2,0

		2,0



		W

		P

		0,4

		0,4

		0,6

		0,7

		0,6

		0,6

		0,8

		1,0

		0,7

		0,6

		0,8

		0,7



		

		V

		1,8

		1,4

		1,8

		1,6

		1,7

		1,6

		1,8

		1,5

		1,7

		1,6

		1,7

		2,0



		NW

		P

		4,8

		4,7

		4,6

		3,2

		3,6

		3,3

		2,8

		4,9

		6,6

		7,0

		7,4

		7,3



		

		V

		2,6

		2,7

		2,8

		2,5

		2,2

		2,1

		2,0

		1,9

		2,0

		2,1

		2,2

		2,4



		Trạm Bắc Kạn



		Lặng Gió

		PL

		31,1

		28,9

		30,1

		27,1

		24,4

		25,8

		24,4

		34,0

		37,4

		35,1

		37,1

		37,8



		N

		P

		11,3

		8,8

		6,2

		4,0

		5,3

		5,1

		3,4

		6,2

		12,9

		16,9

		14,8

		12,2



		

		V

		2,3

		2,3

		2,2

		2,1

		2,2

		2,2

		2,3

		2,0

		2,1

		2,3

		2,2

		2,4



		NE

		P

		27,3

		27,2

		17,9

		9,5

		6,7

		6,5

		4,9

		7,9

		12,4

		16,0

		19,8

		21,8



		

		V

		3,0

		3,2

		2,8

		2,6

		2,3

		2,2

		2,1

		2,1

		2,1

		2,3

		2,6

		3,0



		E

		P

		4,8

		5,2

		5,2

		5,5

		6,6

		8,3

		9,2

		8,8

		7,4

		4,9

		4,7

		4,0



		

		V

		2,0

		2,1

		2,1

		2,0

		2,1

		2,1

		2,3

		2,1

		2,1

		1,9

		1,9

		2,0



		SE

		P

		14,1

		18,9

		28,5

		38,0

		38,5

		35,0

		37,4

		21,2

		12,7

		11,6

		9,9

		11,1



		

		V

		2,7

		2,9

		2,9

		2,9

		3,1

		3,1

		3,2

		2,4

		2,5

		2,5

		2,4

		2,4



		S

		P

		5,7

		6,8

		8,2

		11,5

		11,2

		9,1

		10,8

		7,6

		5,2

		4,8

		4,5

		5,2



		

		V

		2,6

		2,7

		2,7

		2,9

		2,7

		2,9

		3,1

		2,5

		2,2

		2,3

		2,4

		2,4



		SW

		P

		2,0

		1,5

		1,9

		1,7

		3,2

		4,0

		3,7

		3,8

		2,8

		2,0

		1,6

		2,4



		

		V

		1,7

		1,7

		1,8

		2,0

		1,9

		2,2

		2,1

		2,1

		2,0

		1,9

		1,8

		1,9



		W

		P

		1,2

		1,0

		0,7

		0,9

		1,3

		2,1

		2,6

		4,6

		2,5

		2,1

		1,4

		1,2



		

		V

		1,6

		1,6

		1,4

		1,8

		1,9

		2,1

		2,2

		1,9

		1,8

		1,7

		1,6

		1,4



		NW

		P

		2,7

		1,7

		1,2

		1,7

		2,7

		4,1

		3,5

		5,9

		6,8

		6,6

		6,3

		4,4



		

		V

		1,8

		1,6

		1,7

		1,6

		2,0

		2,3

		2,3

		2,2

		2,1

		2,1

		1,9

		1,7



		Trạm Thái Nguyên



		Lặng Gió

		PL

		35,5

		33,3

		35,1

		31,5

		29,0

		35,8

		35,2

		40,6

		38,8

		35,5

		36,2

		37,2



		N

		P

		6,7

		6,0

		4,4

		2,7

		2,5

		2,7

		2,2

		3,3

		5,6

		6,5

		8,2

		7,3



		

		V

		2,0

		2,1

		1,9

		2,0

		2,1

		2,2

		2,1

		2,0

		2,0

		2,0

		2,1

		2,0



		NE

		P

		21,7

		23,0

		13,9

		6,1

		3,4

		2,4

		2,1

		2,1

		4,0

		8,0

		12,2

		16,9



		

		V

		2,7

		2,6

		2,6

		2,4

		2,5

		2,1

		2,3

		2,2

		2,4

		2,5

		2,7

		2,8



		E

		P

		3,5

		4,3

		5,5

		7,2

		9,0

		8,3

		8,9

		7,0

		4,5

		4,5

		3,7

		3,5



		

		V

		1,8

		1,8

		1,8

		2,1

		2,5

		2,0

		2,1

		1,9

		1,8

		1,7

		1,6

		1,6



		SE

		P

		15,8

		22,7

		30,4

		42,7

		41,6

		34,4

		34,4

		21,9

		13,7

		10,5

		9,2

		12,0



		

		V

		2,3

		2,3

		2,4

		2,4

		2,6

		2,3

		2,3

		2,2

		2,0

		2,1

		2,0

		2,1



		S

		P

		2,6

		2,7

		3,9

		3,4

		4,2

		4,3

		4,7

		3,4

		2,8

		2,9

		2,8

		2,6



		

		V

		2,0

		2,0

		2,0

		2,3

		2,3

		2,2

		2,3

		1,9

		1,9

		1,7

		1,7

		2,0



		SW

		P

		1,0

		0,4

		0,5

		0,8

		1,1

		1,7

		1,6

		1,4

		1,8

		1,3

		0,9

		1,3



		

		V

		1,7

		1,9

		1,6

		1,7

		2,1

		1,9

		2,1

		1,9

		2,0

		1,7

		1,6

		1,8



		W

		P

		1,4

		1,2

		0,7

		0,8

		1,6

		1,8

		1,9

		3,0

		2,7

		2,7

		2,1

		1,7



		

		V

		1,5

		1,4

		1,6

		1,8

		2,0

		2,1

		1,8

		1,7

		1,9

		1,8

		1,6

		1,5



		NW

		P

		11,8

		6,2

		5,5

		4,6

		7,7

		8,7

		8,9

		17,3

		26,0

		28,0

		24,7

		17,5



		

		V

		1,7

		1,7

		1,7

		1,9

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1

		2,0

		1,9

		1,8



		Trạm Tam Đảo



		Lặng Gió

		PL

		18,9

		20,8

		21,0

		21,3

		18,7

		23,1

		25,0

		28,0

		44,9

		17,5

		19,6

		19,6



		N

		P

		2,9

		2,2

		1,3

		1,2

		1,3

		2,3

		1,5

		3,2

		5,3

		3,3

		4,9

		3,1



		

		V

		2,4

		2,6

		2,7

		2,8

		2,1

		2,2

		2,8

		1,8

		1,9

		2,9

		2,7

		2,1



		NE

		P

		33,9

		31,9

		25,2

		22,9

		22,7

		13,9

		13,6

		19,9

		23,9

		42,9

		42,9

		36,4



		

		V

		4,9

		4,9

		5,3

		4,9

		4,8

		4,3

		3,9

		3,9

		4,7

		5,1

		5,1

		5,2



		E

		P

		7,9

		7,8

		8,1

		10,4

		11,9

		10,0

		9,8

		9,3

		4,4

		9,7

		6,4

		7,8



		

		V

		3,3

		3,5

		3,3

		3,6

		3,9

		3,4

		3,5

		3,2

		3,3

		3,5

		3,0

		3,1



		SE

		P

		5,9

		6,0

		5,8

		7,3

		8,8

		7,0

		8,2

		7,1

		3,3

		5,6

		3,6

		3,4



		

		V

		3,2

		3,4

		3,6

		3,3

		3,5

		3,5

		3,8

		3,3

		3,0

		3,1

		2,9

		2,8



		S

		P

		5,5

		4,6

		6,8

		5,4

		5,8

		6,3

		5,1

		4,0

		2,1

		2,8

		2,9

		3,9



		

		V

		3,0

		3,3

		3,0

		3,2

		2,9

		3,1

		2,9

		3,0

		2,6

		2,9

		2,8

		2,7



		SW

		P

		16,9

		17,5

		23,4

		22,5

		21,2

		22,3

		24,4

		16,9

		6,4

		12,0

		10,6

		15,4



		

		V

		3,2

		3,1

		3,1

		3,3

		3,1

		3,1

		3,1

		3,2

		2,9

		2,8

		2,5

		2,8



		W

		P

		5,3

		5,8

		6,6

		7,1

		8,0

		13,0

		10,3

		8,5

		6,3

		4,0

		6,2

		7,6



		

		V

		2,2

		2,5

		2,5

		2,9

		2,7

		2,5

		2,8

		2,4

		2,6

		1,8

		2,3

		2,0



		NW

		P

		2,8

		3,3

		1,9

		1,8

		1,6

		2,3

		2,2

		3,2

		3,5

		2,2

		2,8

		2,8



		

		V

		2,8

		2,6

		2,6

		2,8

		2,8

		1,8

		2,2

		2,0

		2,3

		2,8

		2,2

		2,1



		Trạm Hòn Gai



		Lặng Gió

		PL

		10,4

		17,9

		22,5

		19,6

		9,3

		10,1

		9,4

		11,8

		8,7

		5,9

		6,6

		6,9



		N

		P

		30,4

		23,3

		17,0

		11,3

		13,2

		13,2

		12,0

		18,3

		27,4

		34,7

		34,4

		35,7



		

		V

		3,7

		3,6

		3,1

		3,1

		3,2

		2,8

		2,7

		2,7

		3,4

		3,9

		3,7

		3,7



		NE

		P

		21,2

		19,2

		14,1

		11,1

		9,1

		8,5

		7,1

		10,1

		15,6

		19,4

		21,2

		18,9



		

		V

		2,8

		2,7

		2,6

		2,8

		2,7

		2,7

		3,1

		3,4

		3,8

		3,6

		3,0

		2,8



		E

		P

		10,2

		11,3

		10,8

		10,9

		9,7

		6,6

		5,3

		6,0

		5,6

		7,6

		7,7

		8,5



		

		V

		2,4

		2,3

		2,3

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5

		2,9

		2,9

		2,8

		2,6

		2,5



		SE

		P

		11,3

		12,6

		16,2

		25,0

		33,5

		30,8

		27,9

		15,6

		14,1

		11,0

		10,1

		10,4



		

		V

		2,7

		2,4

		2,4

		2,7

		3,2

		3,2

		3,4

		2,9

		2,9

		3,1

		3,2

		2,9



		S

		P

		7,7

		8,2

		11,5

		14,6

		17,0

		16,8

		19,4

		13,7

		10,0

		7,9

		7,3

		9,1



		

		V

		2,8

		2,7

		2,5

		2,8

		3,4

		3,5

		3,7

		3,2

		3,0

		3,0

		3,0

		3,0



		SW

		P

		1,3

		1,9

		2,0

		2,1

		2,2

		5,3

		8,3

		7,2

		3,0

		1,1

		1,3

		1,5



		

		V

		2,3

		2,1

		2,1

		2,3

		3,2

		3,6

		3,9

		3,4

		3,2

		2,8

		2,7

		2,7



		W

		P

		0,2

		0,4

		0,3

		0,4

		0,5

		0,9

		1,6

		1,9

		0,8

		0,2

		0,2

		0,2



		

		V

		1,4

		1,5

		1,6

		1,9

		3,3

		2,6

		2,6

		2,7

		2,2

		2,4

		2,9

		2,0



		NW

		P

		7,2

		5,2

		5,7

		4,9

		5,4

		7,8

		8,9

		15,4

		14,8

		12,2

		11,3

		8,9



		

		V

		2,9

		2,7

		2,4

		2,4

		2,5

		2,5

		2,8

		2,6

		2,7

		3,2

		3,0

		2,8



		Trạm Bắc Giang



		Lặng Gió

		PL

		10,4

		17,9

		22,5

		19,6

		9,3

		10,1

		9,4

		11,8

		8,7

		5,9

		6,6

		6,9



		N

		P

		30,4

		23,3

		17,0

		11,3

		13,2

		13,2

		12,0

		18,3

		27,4

		34,7

		34,4

		35,7



		

		V

		3,7

		3,6

		3,1

		3,1

		3,2

		2,8

		2,7

		2,7

		3,4

		3,9

		3,7

		3,7



		NE

		P

		21,2

		19,2

		14,1

		11,1

		9,1

		8,5

		7,1

		10,1

		15,6

		19,4

		21,2

		18,9



		

		V

		2,8

		2,7

		2,6

		2,8

		2,7

		2,7

		3,1

		3,4

		3,8

		3,6

		3,0

		2,8



		E

		P

		10,2

		11,3

		10,8

		10,9

		9,7

		6,6

		5,3

		6,0

		5,6

		7,6

		7,7

		8,5



		

		V

		2,4

		2,3

		2,3

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5

		2,9

		2,9

		2,8

		2,6

		2,5



		SE

		P

		11,3

		12,6

		16,2

		25,0

		33,5

		30,8

		27,9

		15,6

		14,1

		11,0

		10,1

		10,4



		

		V

		2,7

		2,4

		2,4

		2,7

		3,2

		3,2

		3,4

		2,9

		2,9

		3,1

		3,2

		2,9



		S

		P

		7,7

		8,2

		11,5

		14,6

		17,0

		16,8

		19,4

		13,7

		10,0

		7,9

		7,3

		9,1



		

		V

		2,8

		2,7

		2,5

		2,8

		3,4

		3,5

		3,7

		3,2

		3,0

		3,0

		3,0

		3,0



		SW

		P

		1,3

		1,9

		2,0

		2,1

		2,2

		5,3

		8,3

		7,2

		3,0

		1,1

		1,3

		1,5



		

		V

		2,3

		2,1

		2,1

		2,3

		3,2

		3,6

		3,9

		3,4

		3,2

		2,8

		2,7

		2,7



		W

		P

		0,2

		0,4

		0,3

		0,4

		0,5

		0,9

		1,6

		1,9

		0,8

		0,2

		0,2

		0,2



		

		V

		1,4

		1,5

		1,6

		1,9

		3,3

		2,6

		2,6

		2,7

		2,2

		2,4

		2,9

		2,0



		NW

		P

		7,2

		5,2

		5,7

		4,9

		5,4

		7,8

		8,9

		15,4

		14,8

		12,2

		11,3

		8,9



		

		V

		2,9

		2,7

		2,4

		2,4

		2,5

		2,5

		2,8

		2,6

		2,7

		3,2

		3,0

		2,8



		Trạm Hà Nội



		Lặng Gió

		PL

		20,0

		15,7

		15,0

		13,1

		11,8

		17,1

		18,0

		22,1

		23,9

		22,1

		25,9

		25,6



		N

		P

		11,6

		9,1

		5,2

		3,9

		4,7

		4,4

		4,0

		6,4

		11,4

		16,3

		15,7

		12,4



		

		V

		2,5

		2,3

		2,3

		2,2

		2,5

		2,2

		2,4

		2,1

		2,3

		2,4

		2,5

		2,4



		NE

		P

		27,4

		27,8

		19,1

		10,7

		9,1

		7,8

		6,6

		8,6

		11,9

		16,3

		20,9

		22,4



		

		V

		2,9

		2,9

		2,7

		2,7

		2,6

		2,1

		2,1

		2,1

		2,4

		2,4

		2,7

		2,9



		E

		P

		7,6

		9,1

		12,6

		15,4

		14,1

		13,1

		12,9

		11,5

		7,8

		6,2

		6,8

		7,0



		

		V

		2,1

		2,1

		2,1

		2,3

		2,3

		2,0

		2,2

		2,1

		2,1

		2,0

		1,9

		2,0



		SE

		P

		21,6

		28,2

		37,5

		45,5

		43,2

		34,2

		34,8

		24,3

		16,3

		15,6

		14,5

		17,7



		

		V

		2,7

		2,7

		2,7

		2,8

		2,8

		2,5

		2,5

		2,2

		2,0

		2,2

		2,3

		2,4



		S

		P

		3,3

		4,3

		5,8

		6,8

		7,5

		9,4

		9,8

		6,5

		4,9

		4,0

		2,9

		3,4



		

		V

		2,3

		2,2

		2,3

		2,5

		2,4

		2,2

		2,3

		2,0

		1,7

		1,8

		1,9

		2,0



		SW

		P

		1,1

		0,9

		1,0

		1,4

		2,7

		4,4

		4,3

		3,6

		2,6

		1,5

		1,4

		1,1



		

		V

		1,5

		1,6

		1,7

		1,7

		1,9

		2,0

		1,9

		1,7

		1,6

		1,5

		1,6

		1,4



		W

		P

		1,7

		1,2

		1,1

		1,1

		2,5

		3,6

		4,3

		6,6

		6,2

		4,3

		2,9

		3,0



		

		V

		1,3

		1,5

		1,4

		1,6

		1,7

		1,9

		2,2

		2,0

		2,0

		1,7

		1,6

		1,6



		NW

		P

		5,7

		3,7

		2,8

		2,0

		4,3

		6,1

		5,2

		10,4

		15,0

		13,8

		9,0

		7,5



		

		V

		1,8

		1,7

		1,6

		1,8

		2,3

		2,6

		2,4

		2,3

		2,3

		2,2

		1,9

		1,8



		Trạm Hải Dương



		Lặng Gió

		PL

		23,0

		17,9

		22,0

		23,1

		19,4

		15,7

		17,9

		25,6

		33,1

		30,2

		28,5

		27,6



		N

		P

		34,2

		30,0

		16,9

		7,9

		8,1

		7,2

		3,3

		8,6

		18,8

		33,8

		35,4

		30,6



		

		V

		3,5

		3,3

		3,4

		3,3

		2,9

		2,9

		3,3

		2,5

		2,7

		3,6

		3,6

		3,5



		NE

		P

		3,6

		6,0

		6,1

		3,2

		3,5

		4,0

		3,5

		5,4

		4,6

		5,5

		4,7

		5,4



		

		V

		3,3

		3,2

		3,0

		3,0

		3,2

		2,3

		2,5

		2,4

		2,2

		3,1

		3,1

		3,1



		E

		P

		18,8

		15,9

		21,6

		23,0

		25,3

		21,8

		23,1

		16,7

		12,9

		8,8

		8,9

		12,3



		

		V

		2,6

		2,6

		2,6

		2,6

		2,6

		2,3

		2,7

		2,3

		2,4

		2,4

		2,6

		2,5



		SE

		P

		14,0

		23,7

		26,5

		34,7

		33,8

		33,2

		36,1

		23,6

		15,7

		9,0

		10,7

		11,9



		

		V

		2,9

		2,9

		3,0

		2,9

		2,8

		2,8

		3,4

		2,3

		2,2

		2,4

		2,6

		2,6



		S

		P

		1,5

		1,8

		1,5

		3,3

		3,6

		7,2

		7,7

		5,8

		3,3

		2,2

		2,2

		2,3



		

		V

		3,3

		3,0

		2,3

		3,0

		2,8

		2,9

		3,1

		2,1

		2,4

		2,3

		1,8

		3,0



		SW

		P

		0,2

		0,1

		0,4

		0,8

		1,4

		2,7

		2,0

		1,7

		0,6

		0,6

		0,5

		0,3



		

		V

		1,5

		2,0

		2,4

		1,7

		2,5

		2,7

		3,1

		2,5

		2,1

		1,8

		2,0

		1,8



		W

		P

		1,0

		0,5

		1,2

		0,9

		1,2

		3,4

		2,6

		3,4

		1,6

		1,1

		0,7

		0,6



		

		V

		1,8

		1,5

		1,9

		1,8

		2,6

		2,4

		2,4

		2,2

		2,2

		1,9

		2,0

		1,8



		NW

		P

		3,8

		4,2

		3,8

		3,0

		3,6

		4,8

		3,9

		9,2

		9,5

		8,9

		8,4

		8,9



		

		V

		2,6

		2,3

		2,3

		2,2

		2,1

		2,9

		3,0

		2,7

		2,7

		3,0

		2,6

		2,6



		Trạm Phù Liễn



		Lặng Gió

		PL

		8,7

		9,2

		9,3

		8,7

		6,7

		7,2

		6,7

		11,2

		11,8

		7,3

		6,6

		7,3



		N

		P

		13,1

		9,3

		6,3

		4,1

		5,2

		5,4

		3,8

		7,6

		15,8

		20,4

		17,8

		15,0



		

		V

		2,6

		2,2

		2,3

		2,5

		2,9

		3,4

		3,3

		3,0

		3,2

		3,5

		3,2

		2,8



		NE

		P

		22,1

		20,5

		15,0

		8,4

		5,9

		5,7

		5,0

		8,8

		15,8

		21,0

		25,6

		24,2



		

		V

		3,1

		2,9

		2,9

		3,1

		3,3

		3,1

		3,1

		3,4

		3,4

		3,6

		3,3

		3,3



		E

		P

		23,1

		25,2

		26,1

		20,6

		12,1

		10,9

		9,0

		10,9

		11,2

		15,1

		18,5

		20,2



		

		V

		3,4

		3,3

		3,3

		3,6

		3,7

		3,3

		3,4

		3,3

		3,4

		3,5

		3,5

		3,4



		SE

		P

		17,2

		21,5

		28,1

		35,0

		33,2

		26,0

		25,6

		18,4

		16,3

		15,6

		14,1

		15,2



		

		V

		3,3

		3,4

		3,4

		3,6

		3,8

		3,6

		3,6

		3,3

		3,1

		3,3

		3,3

		3,1



		S

		P

		5,5

		6,6

		8,8

		16,2

		24,3

		29,3

		31,8

		19,0

		10,3

		6,5

		5,2

		6,0



		

		V

		3,0

		2,9

		3,2

		3,7

		3,9

		3,6

		3,6

		3,0

		2,7

		3,0

		3,1

		2,8



		SW

		P

		1,6

		1,5

		1,7

		2,8

		6,0

		6,9

		9,4

		8,7

		4,0

		1,7

		0,9

		1,8



		

		V

		2,2

		2,5

		2,7

		3,3

		3,7

		3,1

		3,2

		3,0

		2,5

		2,5

		2,7

		2,9



		W

		P

		1,8

		1,0

		0,9

		1,4

		2,5

		3,1

		3,8

		5,2

		3,2

		1,5

		1,4

		1,7



		

		V

		2,1

		2,0

		2,2

		2,5

		3,0

		2,6

		2,9

		3,0

		2,7

		2,6

		2,4

		2,5



		NW

		P

		7,0

		5,3

		3,9

		2,8

		4,0

		5,5

		4,9

		10,2

		11,5

		10,8

		10,1

		8,5



		

		V

		2,5

		2,3

		2,4

		2,8

		3,1

		3,3

		3,7

		3,4

		3,4

		3,5

		3,2

		2,8



		Trạm Nam Định



		Lặng Gió

		PL

		22,7

		22,1

		24,5

		20,1

		18,2

		19,7

		19,1

		28,5

		28,5

		25,6

		27,8

		28,6



		N

		P

		21,4

		18,0

		9,9

		5,7

		6,6

		5,4

		4,7

		8,1

		17,5

		24,7

		23,9

		23,7



		

		V

		3,2

		3,1

		2,8

		2,9

		3,0

		2,7

		2,7

		2,8

		3,3

		3,7

		3,3

		3,3



		NE

		P

		4,0

		3,9

		3,6

		3,5

		3,0

		3,7

		2,6

		4,9

		7,2

		6,4

		6,1

		4,3



		

		V

		2,3

		2,4

		2,3

		2,4

		2,4

		2,3

		2,5

		2,7

		3,0

		2,7

		2,5

		2,4



		E

		P

		14,1

		18,7

		18,5

		17,3

		10,1

		6,3

		4,9

		6,1

		8,1

		8,5

		11,3

		10,9



		

		V

		2,9

		2,7

		2,5

		2,6

		2,6

		2,3

		2,7

		2,6

		2,7

		2,6

		2,5

		2,7



		SE

		P

		12,7

		15,4

		23,6

		28,8

		25,4

		19,5

		22,5

		13,4

		9,5

		8,5

		6,7

		9,4



		

		V

		2,7

		2,6

		2,5

		2,7

		2,8

		2,7

		2,9

		2,6

		2,4

		2,3

		2,3

		2,3



		S

		P

		4,8

		7,0

		9,2

		17,2

		24,9

		24,4

		26,5

		15,8

		7,1

		4,4

		3,3

		4,0



		

		V

		3,1

		2,8

		2,8

		3,0

		3,0

		2,9

		2,9

		2,5

		2,3

		2,4

		2,4

		2,7



		SW

		P

		1,0

		0,6

		1,1

		1,7

		4,3

		10,3

		10,9

		7,8

		3,0

		1,3

		0,8

		1,1



		

		V

		2,1

		2,0

		2,4

		2,4

		2,7

		2,8

		2,7

		2,6

		2,1

		2,0

		2,3

		1,9



		W

		P

		1,0

		0,5

		0,7

		0,9

		1,2

		2,5

		3,2

		3,3

		1,9

		1,3

		0,8

		0,9



		

		V

		1,7

		1,5

		1,3

		1,6

		2,6

		2,7

		2,4

		2,3

		1,8

		2,0

		1,6

		1,7



		NW

		P

		18,5

		13,6

		8,9

		4,9

		6,5

		8,3

		5,5

		11,9

		17,3

		19,3

		19,3

		17,1



		

		V

		3,2

		3,0

		2,8

		2,5

		3,1

		3,4

		3,6

		3,0

		3,3

		3,5

		3,2

		3,0



		Trạm Thanh Hoá



		Lặng Gió

		PL

		26,8

		28,1

		28,8

		27,0

		27,6

		27,2

		26,5

		33,4

		32,2

		27,7

		29,0

		30,5



		N

		P

		19,1

		13,9

		7,7

		4,4

		5,6

		4,4

		3,3

		5,6

		12,0

		19,0

		19,1

		19,2



		

		V

		2,5

		2,3

		2,1

		2,2

		2,6

		2,2

		2,4

		2,3

		2,8

		3,1

		2,8

		2,6



		NE

		P

		16,0

		19,2

		14,9

		8,7

		4,8

		3,6

		2,9

		4,8

		8,9

		10,9

		13,7

		14,7



		

		V

		2,6

		2,5

		2,2

		2,3

		2,5

		2,4

		2,4

		2,3

		2,6

		2,6

		2,6

		2,6



		E

		P

		14,0

		16,3

		22,4

		20,1

		10,8

		6,7

		6,1

		7,4

		8,3

		8,2

		9,6

		9,4



		

		V

		2,5

		2,4

		2,2

		2,4

		2,6

		2,5

		2,5

		2,4

		2,3

		2,4

		2,3

		2,2



		SE

		P

		9,9

		13,2

		18,8

		27,9

		26,8

		19,7

		19,7

		12,7

		8,5

		6,6

		4,1

		7,3



		

		V

		2,5

		2,6

		2,5

		2,7

		2,9

		2,8

		2,9

		2,4

		2,5

		2,5

		2,3

		2,2



		S

		P

		2,6

		2,9

		3,3

		6,2

		8,6

		11,5

		12,3

		7,5

		3,5

		2,0

		1,9

		1,9



		

		V

		2,2

		2,3

		2,3

		2,4

		2,4

		2,6

		2,4

		2,1

		2,1

		2,0

		2,3

		2,0



		SW

		P

		0,8

		0,4

		0,7

		1,0

		4,0

		11,1

		12,1

		7,4

		2,1

		0,9

		0,5

		0,7



		

		V

		1,7

		1,7

		1,7

		2,0

		2,4

		2,7

		2,6

		2,3

		1,9

		1,5

		1,7

		1,3



		W

		P

		2,8

		1,2

		1,1

		1,6

		5,4

		8,2

		9,5

		11,5

		8,1

		6,2

		5,9

		5,1



		

		V

		1,5

		1,5

		1,5

		1,4

		1,7

		1,8

		1,9

		1,8

		1,8

		1,7

		1,7

		1,7



		NW

		P

		8,1

		4,7

		2,5

		3,0

		6,3

		7,5

		7,5

		9,7

		16,5

		18,5

		16,2

		11,1



		

		V

		1,9

		1,9

		1,7

		1,6

		2,0

		2,0

		2,0

		2,0

		2,2

		2,2

		2,0

		1,8



		Trạm Vinh



		Lặng Gió

		PL

		33,9

		33,1

		33,8

		32,8

		31,7

		27,9

		26,7

		33,5

		41,1

		39,9

		40,3

		38,5



		N

		P

		16,1

		17,4

		13,5

		9,5

		4,3

		2,4

		1,6

		3,4

		8,3

		13,1

		13,4

		14,3



		

		V

		2,9

		2,5

		2,5

		2,4

		2,9

		2,8

		2,9

		2,8

		3,1

		3,3

		3,4

		3,0



		NE

		P

		14,8

		21,0

		25,1

		19,0

		8,2

		5,1

		3,1

		4,9

		9,7

		12,6

		13,1

		12,8



		

		V

		3,1

		2,9

		2,7

		2,9

		3,2

		3,2

		3,3

		3,4

		3,2

		3,5

		3,5

		3,5



		E

		P

		9,7

		10,2

		16,0

		21,2

		17,8

		10,8

		10,3

		9,4

		8,6

		7,3

		5,3

		5,9



		

		V

		2,4

		2,5

		2,5

		2,8

		3,1

		2,9

		3,2

		2,8

		2,5

		2,6

		2,4

		2,2



		SE

		P

		1,3

		2,0

		2,1

		3,9

		5,7

		4,7

		5,2

		3,7

		2,6

		1,9

		1,2

		1,0



		

		V

		2,3

		2,6

		2,4

		2,6

		2,9

		2,8

		2,9

		2,7

		2,2

		2,6

		2,0

		2,2



		S

		P

		1,3

		1,0

		1,6

		2,7

		5,6

		6,9

		8,7

		6,6

		4,4

		1,5

		1,5

		0,9



		

		V

		1,8

		1,7

		2,0

		2,1

		2,0

		2,1

		2,3

		2,0

		1,9

		1,7

		1,7

		1,5



		SW

		P

		3,1

		1,5

		1,9

		4,2

		16,8

		31,0

		33,5

		25,6

		11,5

		4,9

		4,7

		4,0



		

		V

		1,6

		1,6

		1,9

		2,5

		3,0

		3,5

		3,6

		3,1

		2,2

		1,8

		1,7

		1,6



		W

		P

		4,2

		3,2

		1,6

		2,0

		4,9

		8,2

		8,2

		8,1

		4,7

		4,6

		4,4

		4,7



		

		V

		1,9

		1,6

		1,7

		2,0

		2,5

		3,3

		3,2

		2,6

		2,1

		2,0

		1,6

		1,7



		NW

		P

		15,7

		10,6

		4,4

		4,7

		5,0

		3,0

		2,6

		4,7

		9,1

		14,2

		16,1

		18,0



		

		V

		2,2

		2,0

		1,8

		1,9

		2,2

		2,2

		2,6

		2,7

		2,6

		2,6

		2,4

		2,2



		Trạm Hà Tĩnh



		Lặng Gió

		PL

		30,3

		32,4

		35,2

		34,6

		31,1

		29,4

		22,8

		32,8

		36,8

		30,2

		27,1

		30,5



		N

		P

		15,2

		19,4

		19,6

		12,1

		5,5

		3,4

		2,7

		4,7

		9,6

		12,8

		12,7

		10,5



		

		V

		2,6

		2,3

		2,4

		2,2

		2,6

		2,2

		2,5

		2,6

		2,8

		3,1

		2,8

		2,7



		NE

		P

		12,0

		14,7

		19,0

		19,0

		12,9

		6,9

		6,3

		7,0

		10,4

		13,1

		10,4

		10,7



		

		V

		2,5

		2,3

		2,2

		2,4

		2,7

		2,8

		2,8

		2,9

		2,9

		3,3

		3,4

		3,2



		E

		P

		5,1

		6,4

		9,5

		13,1

		12,4

		9,2

		9,3

		7,3

		5,8

		5,1

		3,5

		4,2



		

		V

		2,0

		1,9

		2,0

		2,0

		2,3

		2,1

		2,5

		2,4

		2,2

		2,3

		2,3

		1,8



		SE

		P

		1,5

		1,8

		2,5

		5,1

		7,1

		6,2

		6,5

		5,1

		3,6

		2,6

		1,4

		1,4



		

		V

		2,1

		1,8

		2,1

		1,8

		1,8

		1,8

		1,9

		2,2

		2,1

		2,0

		1,8

		1,7



		S

		P

		0,8

		0,7

		2,0

		5,4

		15,4

		23,4

		30,4

		19,8

		7,4

		1,6

		0,8

		0,5



		

		V

		1,6

		2,1

		2,1

		2,0

		2,1

		2,1

		2,3

		2,0

		1,8

		1,6

		1,5

		1,6



		SW

		P

		0,3

		0,2

		0,4

		1,8

		4,1

		10,4

		13,2

		8,8

		3,0

		0,6

		0,4

		0,3



		

		V

		1,6

		1,5

		2,1

		2,5

		2,4

		2,3

		2,6

		2,1

		2,0

		2,1

		1,2

		1,5



		W

		P

		6,5

		4,0

		2,3

		2,6

		4,7

		5,7

		4,8

		7,2

		8,6

		8,7

		9,8

		7,8



		

		V

		2,6

		2,4

		1,9

		1,8

		1,8

		1,9

		2,0

		1,9

		3,0

		2,5

		2,3

		2,4



		NW

		P

		28,4

		20,4

		9,5

		6,4

		6,7

		5,4

		4,0

		7,4

		14,9

		25,3

		34,0

		34,2



		

		V

		2,3

		2,2

		2,0

		2,0

		2,2

		2,2

		2,2

		2,3

		2,7

		2,8

		2,6

		2,4



		Trạm Đồng Hới



		Lặng Gió

		PL

		22,8

		24,7

		28,1

		29,1

		28,6

		21,3

		18,4

		26,3

		32,9

		23,5

		19,6

		21,7



		N

		P

		12,6

		14,6

		15,7

		11,6

		4,3

		2,2

		1,1

		2,3

		9,2

		15,8

		15,9

		13,9



		

		V

		4,0

		3,7

		3,5

		3,4

		3,5

		3,2

		3,4

		3,3

		4,2

		4,9

		5,1

		4,6



		NE

		P

		8,3

		9,2

		11,5

		11,9

		8,2

		5,0

		4,7

		7,0

		12,0

		13,3

		11,9

		7,7



		

		V

		3,5

		2,9

		3,0

		3,2

		3,3

		3,2

		3,5

		3,4

		3,5

		4,7

		4,7

		4,3



		E

		P

		6,0

		7,4

		10,4

		13,3

		11,3

		5,5

		6,0

		4,7

		5,2

		6,8

		5,6

		4,6



		

		V

		2,9

		2,8

		2,9

		3,1

		3,5

		3,3

		3,5

		3,3

		3,3

		3,3

		3,5

		3,0



		SE

		P

		5,5

		5,9

		10,4

		14,3

		13,4

		7,4

		8,3

		5,3

		3,8

		3,6

		2,6

		2,7



		

		V

		2,9

		2,9

		2,8

		2,7

		2,9

		3,0

		3,0

		2,9

		2,9

		3,2

		2,9

		2,8



		S

		P

		0,6

		0,6

		0,7

		9,9

		9,2

		16,8

		16,1

		12,8

		5,4

		1,6

		0,7

		0,5



		

		V

		2,0

		2,5

		2,4

		2,2

		2,5

		2,6

		2,7

		2,6

		2,4

		2,3

		1,8

		1,8



		SW

		P

		0,6

		0,6

		1,8

		3,5

		13,2

		31,2

		35,0

		28,7

		9,0

		1,8

		0,8

		0,4



		

		V

		1,6

		3,1

		3,6

		3,3

		3,4

		3,6

		3,6

		3,2

		2,7

		2,1

		1,6

		1,8



		W

		P

		3,7

		2,8

		1,7

		1,9

		4,1

		7,2

		8,7

		9,6

		9,1

		6,7

		4,6

		3,9



		

		V

		3,5

		2,7

		2,5

		2,3

		2,9

		3,8

		3,9

		3,4

		2,6

		2,7

		2,8

		3,0



		NW

		P

		39,8

		34,1

		19,6

		11,5

		7,6

		3,4

		1,9

		3,2

		13,4

		26,9

		38,4

		44,5



		

		V

		4,0

		3,8

		3,4

		3,2

		3,0

		2,6

		2,9

		2,6

		3,1

		3,8

		3,7

		3,9



		Trạm Đông Hà



		Lặng Gió

		PL

		31,6

		30,6

		33,4

		37,0

		34,9

		21,9

		18,4

		22,5

		44,9

		39,5

		31,4

		29,7



		N

		P

		12,5

		13,1

		12,6

		10,6

		4,9

		1,3

		0,6

		1,9

		8,8

		17,5

		19,0

		17,9



		

		V

		3,4

		3,1

		2,9

		2,8

		3,1

		3,4

		3,5

		3,1

		3,4

		3,9

		4,1

		3,7



		NE

		P

		7,7

		7,6

		10,3

		9,5

		6,0

		2,5

		2,1

		2,8

		7,6

		9,8

		9,6

		7,3



		

		V

		2,5

		2,7

		2,5

		3,0

		3,3

		3,5

		3,6

		3,4

		2,9

		3,2

		3,5

		3,0



		E

		P

		13,8

		11,4

		13,7

		14,6

		11,6

		5,7

		5,3

		4,1

		5,7

		9,8

		8,9

		8,4



		

		V

		2,9

		2,8

		2,4

		2,4

		2,5

		2,5

		2,6

		2,5

		2,4

		2,9

		3,0

		2,9



		SE

		P

		0,5

		0,4

		1,3

		2,0

		3,3

		3,0

		2,6

		1,6

		1,4

		1,1

		0,7

		0,1



		

		V

		1,8

		1,8

		2,0

		1,8

		1,9

		2,1

		2,4

		2,4

		2,2

		2,3

		2,3

		3,2



		S

		P

		0,1

		0,4

		1,0

		2,0

		5,6

		4,0

		3,8

		3,3

		2,4

		0,6

		0,3

		0,1



		

		V

		1,1

		1,9

		2,2

		2,0

		2,0

		2,1

		2,7

		2,3

		1,9

		2,0

		1,9

		1,0



		SW

		P

		0,3

		1,1

		3,6

		7,8

		24,7

		56,8

		63,5

		58,0

		19,2

		3,8

		0,5

		0,2



		

		V

		3,0

		4,5

		4,0

		3,6

		4,2

		5,0

		4,9

		4,7

		3,4

		3,3

		2,0

		1,3



		W

		P

		0,5

		0,8

		0,6

		1,4

		3,5

		3,1

		3,3

		4,2

		4,0

		2,7

		1,3

		0,5



		

		V

		1,2

		2,1

		1,4

		2,4

		3,2

		4,1

		4,9

		3,4

		2,3

		1,8

		1,7

		1,7



		NW

		P

		33,0

		34,6

		23,5

		15,0

		5,5

		1,7

		0,6

		1,4

		6,1

		15,2

		28,4

		35,8



		

		V

		3,5

		3,2

		3,2

		3,1

		3,4

		3,1

		3,6

		3,2

		3,1

		3,7

		3,6

		3,6



		Trạm Huế



		Lặng Gió

		PL

		40,9

		39,9

		39,4

		42,4

		42,7

		40,7

		40,9

		43,0

		49,0

		43,4

		41,6

		40,9



		N

		P

		5,6

		8,0

		8,1

		7,6

		4,8

		2,7

		2,2

		3,6

		6,2

		6,8

		7,3

		5,7



		

		V

		2,5

		2,6

		2,8

		2,8

		2,9

		2,6

		2,9

		2,7

		3,2

		3,4

		3,0

		2,8



		NE

		P

		8,9

		7,8

		11,6

		13,2

		14,0

		10,4

		10,4

		9,2

		9,6

		12,6

		12,3

		8,9



		

		V

		2,7

		2,9

		3,0

		3,0

		3,3

		3,1

		3,3

		3,1

		2,9

		3,0

		3,3

		2,8



		E

		P

		10,4

		7,5

		7,8

		7,1

		6,8

		8,2

		8,5

		6,1

		5,2

		10,1

		10,0

		9,0



		

		V

		2,8

		2,8

		2,4

		2,4

		2,6

		2,5

		2,3

		2,3

		2,6

		2,8

		3,1

		2,8



		SE

		P

		1,3

		1,3

		1,8

		2,4

		3,3

		5,3

		4,5

		4,0

		1,9

		3,0

		2,5

		1,6



		

		V

		1,9

		2,1

		1,8

		2,0

		2,0

		1,9

		1,9

		1,7

		1,8

		2,5

		2,3

		1,9



		S

		P

		2,7

		1,5

		3,6

		6,2

		11,2

		11,5

		13,8

		11,2

		6,7

		4,2

		2,9

		2,5



		

		V

		1,3

		1,6

		1,6

		1,8

		1,9

		1,9

		2,0

		1,8

		1,6

		1,7

		1,5

		1,4



		SW

		P

		0,8

		0,7

		1,3

		2,1

		6,3

		9,9

		11,0

		12,5

		7,1

		4,1

		2,1

		1,2



		

		V

		1,2

		1,6

		1,8

		1,9

		2,2

		2,7

		2,7

		2,5

		1,8

		1,8

		1,4

		1,4



		W

		P

		8,1

		8,0

		4,8

		3,1

		3,8

		6,3

		5,6

		6,1

		5,8

		5,5

		6,1

		9,0



		

		V

		2,3

		2,3

		1,9

		1,9

		1,9

		2,4

		2,7

		2,6

		2,1

		2,3

		1,9

		1,8



		NW

		P

		21,4

		25,5

		21,6

		16,0

		7,1

		5,1

		3,0

		4,2

		8,5

		10,5

		15,2

		21,2



		

		V

		2,8

		2,7

		2,8

		2,7

		3,0

		2,7

		2,6

		2,8

		3,1

		3,1

		2,7

		2,6



		Trạm Đà Nẵng



		Lặng Gió

		PL

		45,1

		40,3

		39,0

		40,5

		43,5

		47,0

		48,9

		50,6

		49,1

		42,6

		35,4

		40,4



		N

		P

		13,1

		16,9

		14,5

		10,8

		7,6

		5,3

		5,4

		7,9

		14,8

		14,8

		20,4

		19,1



		

		V

		3,0

		3,3

		3,4

		3,5

		4,2

		3,6

		3,6

		3,5

		3,8

		3,7

		3,3

		2,7



		NE

		P

		5,9

		3,6

		3,4

		3,4

		4,0

		3,4

		3,4

		3,0

		3,5

		9,8

		16,1

		10,6



		

		V

		3,2

		3,1

		2,5

		2,7

		2,8

		2,3

		2,2

		2,4

		2,8

		3,4

		3,4

		3,1



		E

		P

		13,2

		14,3

		19,1

		20,7

		16,9

		14,1

		12,1

		9,9

		7,8

		10,8

		9,7

		7,5



		

		V

		2,6

		2,8

		2,9

		3,0

		3,0

		2,6

		2,6

		2,5

		2,7

		2,7

		2,9

		2,7



		SE

		P

		3,5

		5,6

		7,6

		8,8

		7,1

		6,1

		6,4

		4,8

		3,3

		3,5

		1,6

		1,8



		

		V

		2,1

		2,4

		2,6

		2,6

		2,0

		1,7

		1,7

		1,7

		1,7

		2,4

		2,2

		2,0



		S

		P

		0,6

		1,5

		3,1

		5,9

		8,3

		10,0

		9,9

		8,5

		5,4

		2,3

		0,6

		0,7



		

		V

		1,3

		1,3

		1,5

		1,5

		1,5

		1,7

		1,7

		1,8

		1,6

		1,6

		1,1

		1,1



		SW

		P

		0,8

		0,8

		1,2

		2,7

		5,4

		8,4

		8,8

		8,6

		5,2

		2,3

		1,3

		1,0



		

		V

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		W

		P

		2,3

		1,4

		1,1

		1,0

		1,9

		2,3

		2,3

		2,5

		2,8

		3,3

		2,6

		3,0



		

		V

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		NW

		P

		15,3

		15,5

		11,2

		6,3

		5,4

		3,6

		2,8

		4,2

		8,2

		10,6

		12,2

		15,8



		

		V

		2,4

		2,6

		2,8

		2,7

		2,9

		2,2

		2,5

		2,8

		2,6

		2,7

		2,4

		2,4



		Trạm Quảng Ngãi



		Lặng Gió

		PL

		50,7

		46,6

		45,5

		46,7

		55,5

		57,2

		57,5

		57,5

		53,2

		45,6

		38,6

		41,0



		N

		P

		15,8

		16,1

		11,6

		7,7

		3,7

		2,4

		2,3

		2,7

		9,6

		17,7

		24,5

		21,4



		

		V

		2,3

		2,5

		2,3

		2,4

		2,7

		1,7

		2,0

		2,1

		2,2

		2,7

		2,6

		2,4



		NE

		P

		7,7

		6,4

		5,8

		5,3

		3,9

		4,5

		4,9

		5,2

		5,7

		8,7

		12,0

		9,7



		

		V

		2,2

		2,3

		2,6

		2,6

		2,7

		2,7

		2,4

		2,6

		2,3

		2,6

		2,8

		2,5



		E

		P

		6,1

		11,3

		15,5

		18,8

		17,8

		16,5

		16,2

		13,4

		9,2

		5,7

		2,7

		2,9



		

		V

		2,1

		2,6

		2,9

		2,9

		2,9

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5

		2,4

		2,0



		SE

		P

		2,9

		8,4

		13,8

		14,8

		10,8

		8,3

		8,1

		7,5

		4,8

		2,2

		0,9

		0,8



		

		V

		2,5

		3,0

		3,2

		3,2

		2,7

		2,4

		2,4

		2,3

		2,2

		2,5

		2,4

		2,7



		S

		P

		0,1

		0,4

		0,7

		1,3

		1,4

		2,0

		2,3

		2,5

		1,8

		0,5

		0,2

		0,1



		

		V

		1,5

		2,2

		2,4

		2,6

		2,2

		1,8

		2,0

		2,2

		2,1

		2,0

		2,2

		1,0



		SW

		P

		0,1

		0,0

		0,1

		0,2

		0,8

		1,4

		1,3

		1,6

		1,3

		0,4

		0,2

		0,1



		

		V

		3,5

		0,0

		1,3

		1,4

		3,1

		1,8

		1,7

		1,9

		1,5

		1,6

		1,5

		1,0



		W

		P

		2,2

		0,4

		0,4

		0,6

		1,8

		2,7

		3,0

		3,9

		4,9

		4,6

		1,8

		2,7



		

		V

		1,8

		2,4

		1,5

		1,6

		1,7

		1,8

		1,8

		1,8

		1,8

		1,7

		2,0

		1,9



		NW

		P

		14,4

		10,5

		6,6

		4,6

		4,3

		5,0

		4,3

		5,8

		9,6

		14,6

		19,1

		21,3



		

		V

		2,3

		2,5

		2,3

		1,9

		2,0

		1,7

		1,6

		1,7

		2,0

		2,1

		2,4

		2,0



		Trạm Quy Nhơn



		Lặng Gió

		PL

		21,5

		28,3

		32,4

		37,2

		45,6

		41,8

		40,6

		37,5

		42,7

		29,0

		14,3

		12,0



		N

		P

		40,4

		32,1

		21,2

		13,2

		9,0

		4,5

		4,8

		5,3

		14,4

		27,2

		43,3

		46,5



		

		V

		2,9

		2,9

		2,6

		2,5

		1,9

		1,7

		1,7

		1,9

		1,9

		3,0

		3,6

		3,3



		NE

		P

		9,6

		9,1

		5,9

		3,9

		2,6

		1,2

		0,7

		1,5

		4,7

		10,0

		16,1

		12,9



		

		V

		2,8

		2,7

		2,6

		2,6

		2,0

		1,6

		1,6

		1,8

		2,0

		2,9

		3,5

		3,5



		E

		P

		1,6

		2,9

		3,2

		4,2

		3,3

		2,0

		1,4

		1,1

		2,2

		2,4

		1,9

		0,9



		

		V

		1,8

		1,8

		2,0

		2,1

		2,1

		1,8

		2,0

		2,1

		2,0

		2,2

		3,1

		2,2



		SE

		P

		1,7

		9,5

		22,5

		28,6

		23,5

		19,6

		15,9

		11,9

		11,4

		5,6

		1,7

		0,5



		

		V

		2,8

		2,5

		3,0

		2,8

		2,5

		2,6

		2,5

		2,4

		2,3

		2,6

		2,9

		3,0



		S

		P

		0,3

		2,0

		5,0

		6,7

		6,2

		6,2

		5,0

		5,1

		3,2

		1,3

		0,3

		0,0



		

		V

		1,6

		2,1

		2,6

		2,5

		2,3

		2,5

		2,2

		2,2

		2,3

		2,0

		2,2

		2,0



		SW

		P

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,7

		1,5

		2,0

		2,5

		1,0

		0,3

		0,0

		0,0



		

		V

		0,0

		2,5

		1,0

		3,3

		2,6

		2,0

		2,4

		2,6

		1,9

		3,0

		1,0

		0,0



		W

		P

		1,4

		0,6

		0,3

		0,3

		3,4

		13,0

		18,6

		22,8

		7,2

		2,8

		1,9

		1,5



		

		V

		2,3

		2,0

		2,4

		1,8

		2,7

		3,6

		3,3

		3,3

		2,6

		2,6

		2,8

		2,6



		NW

		P

		23,5

		15,4

		9,5

		5,8

		5,8

		10,2

		11,0

		12,2

		13,2

		21,5

		20,6

		25,6



		

		V

		2,6

		2,3

		2,4

		1,9

		2,3

		2,7

		2,6

		2,6

		2,2

		2,7

		3,0

		3,0



		Trạm Tuy Hoà



		Lặng Gió

		PL

		40,3

		46,0

		41,6

		44,9

		39,5

		27,3

		26,4

		27,2

		43,7

		46,5

		28,9

		27,7



		N

		P

		39,6

		28,7

		16,9

		6,8

		1,8

		0,2

		0,2

		0,2

		2,9

		14,4

		35,8

		48,9



		

		V

		3,7

		3,6

		3,9

		3,3

		2,9

		2,2

		2,5

		2,7

		2,6

		3,8

		4,5

		3,8



		NE

		P

		18,2

		17,1

		18,0

		13,2

		6,6

		1,4

		0,8

		0,5

		8,9

		23,6

		29,0

		22,1



		

		V

		3,7

		3,4

		3,4

		3,5

		3,0

		3,2

		3,2

		3,4

		3,2

		3,7

		4,8

		4,4



		E

		P

		18,2

		5,8

		15,4

		21,4

		19,3

		7,4

		5,2

		4,6

		8,9

		3,8

		1,3

		0,4



		

		V

		3,7

		3,5

		3,5

		3,5

		3,4

		3,5

		3,9

		3,6

		3,1

		3,2

		3,6

		3,0



		SE

		P

		1,2

		2,0

		7,1

		10,6

		10,1

		6,0

		6,2

		3,9

		4,0

		2,2

		0,5

		-



		

		V

		3,2

		3,3

		3,8

		3,5

		3,3

		3,3

		2,9

		3,1

		3,2

		2,9

		4,2

		-



		S

		P

		-

		0,1

		0,6

		1,4

		3,8

		2,3

		2,8

		0,7

		1,9

		0,6

		0,4

		-



		

		V

		-

		1,0

		3,2

		1,5

		2,2

		2,2

		1,8

		2,4

		1,7

		1,9

		2,4

		-



		SW

		P

		0,1

		0,1

		0,2

		1,4

		9,2

		21,5

		25,0

		21,4

		13,0

		4,0

		0,7

		0,1



		

		V

		2,0

		3,0

		1,7

		2,4

		2,9

		3,4

		3,2

		3,4

		2,9

		2,8

		4,7

		2,0



		W

		P

		0,1

		0,1

		-

		0,3

		9,6

		33,4

		33,3

		41,4

		16,3

		3,4

		1,7

		0,1



		

		V

		2,0

		2,0

		-

		3,4

		3,6

		4,4

		4,1

		4,1

		3,1

		2,9

		4,0

		1,5



		NW

		P

		0,5

		0,2

		0,1

		-

		0,3

		0,4

		0,1

		0,2

		0,3

		1,3

		1,6

		0,6



		

		V

		1,7

		3,3

		3,0

		-

		2,8

		3,1

		2,0

		2,5

		2,2

		2,2

		2,4

		2,8



		Trạm Nha Trang



		Lặng Gió

		PL

		13,4

		17,6

		23,7

		28,3

		30,0

		35,8

		31,8

		33,1

		27,2

		21,8

		13,1

		11,1



		N

		P

		29,6

		14,5

		7,4

		2,1

		1,0

		1,0

		0,5

		1,9

		1,4

		5,6

		25,6

		38,1



		

		V

		5,4

		5,5

		5,4

		4,0

		2,6

		1,2

		1,2

		1,6

		1,8

		4,2

		6,0

		5,8



		NE

		P

		21,8

		24,8

		18,5

		13,2

		6,5

		1,4

		1,7

		1,8

		6,2

		18,6

		21,2

		18,4



		

		V

		5,0

		5,0

		5,1

		4,2

		4,0

		3,2

		2,8

		2,7

		3,9

		4,9

		5,7

		5,1



		E

		P

		4,9

		10,2

		9,3

		9,6

		5,8

		4,1

		3,2

		3,1

		6,6

		5,8

		2,7

		2,2



		

		V

		4,6

		4,3

		4,5

		3,7

		3,6

		2,7

		3,5

		3,1

		3,7

		4,0

		3,8

		4,2



		SE

		P

		0,8

		5,2

		16,8

		22,0

		26,1

		28,0

		31,9

		30,4

		20,7

		7,7

		1,4

		0,6



		

		V

		3,6

		3,7

		4,2

		4,4

		3,8

		3,7

		3,7

		3,9

		3,8

		3,8

		2,9

		3,5



		S

		P

		0,1

		0,8

		2,9

		3,6

		4,0

		2,5

		2,8

		3,3

		2,5

		1,1

		0,4

		0,1



		

		V

		3,0

		2,0

		3,2

		3,4

		4,2

		4,0

		3,4

		3,3

		2,8

		3,5

		2,7

		2,0



		SW

		P

		0,2

		0,1

		1,0

		0,4

		0,4

		1,2

		1,2

		1,0

		1,6

		0,2

		0,3

		0,2



		

		V

		1,0

		1,0

		1,0

		2,0

		1,3

		1,4

		2,0

		1,5

		1,4

		2,0

		1,3

		1,0



		W

		P

		8,9

		7,3

		6,8

		7,0

		8,6

		9,3

		9,4

		9,2

		10,8

		12,6

		9,2

		7,4



		

		V

		1,8

		1,4

		1,4

		1,4

		1,6

		1,5

		1,6

		1,5

		1,4

		1,8

		1,8

		1,8



		NW

		P

		20,4

		19,4

		13,6

		13,9

		17,6

		16,7

		17,4

		16,2

		23,1

		26,7

		26,1

		22,0



		

		V

		2,0

		1,9

		1,8

		1,8

		1,7

		1,9

		1,7

		1,7

		1,8

		2,0

		2,2

		2,2



		TrạmTrường Sa



		Lặng Gió

		PL

		0,1

		1,5

		0,5

		2,3

		3,3

		2,6

		3,2

		1,4

		3,5

		2,4

		1,1

		0,2



		N

		P

		23,3

		8,2

		3,5

		2,4

		1,7

		1,2

		1,3

		0,7

		2,3

		9,8

		19,1

		24,3



		

		V

		9,0

		10,9

		6,7

		3,9

		2,5

		2,7

		3,6

		2,4

		2,3

		4,8

		7,8

		9,2



		NE

		P

		71,6

		74,0

		55,2

		32,5

		10,3

		2,1

		1,7

		1,7

		7,6

		21,9

		43,6

		68,9



		

		V

		8,6

		7,4

		6,7

		5,1

		3,5

		2,4

		3,1

		2,4

		3,5

		4,3

		7,1

		8,5



		E

		P

		4,2

		15,1

		32,2

		39,3

		26,1

		3,5

		2,1

		2,0

		9,2

		9,7

		14,4

		5,5



		

		V

		6,0

		5,2

		4,5

		4,0

		3,4

		3,2

		2,6

		3,4

		2,5

		3,8

		5,0

		5,7



		SE

		P

		0,1

		0,5

		5,8

		10,4

		14,9

		3,3

		2,9

		1,4

		2,4

		2,5

		3,8

		0,6



		

		V

		1,5

		2,1

		3,0

		2,6

		2,4

		2,8

		1,9

		2,3

		2,3

		2,9

		3,3

		4,4



		S

		P

		0,2

		0,3

		1,2

		5,2

		11,5

		11,4

		9,1

		4,0

		6,0

		4,8

		3,0

		0,5



		

		V

		2,5

		3,2

		2,2

		2,9

		2,8

		3,6

		3,6

		4,5

		2,8

		3,8

		3,0

		4,8



		SW

		P

		0,2

		0,1

		0,6

		5,2

		23,8

		55,5

		62,1

		67,0

		40,1

		17,9

		4,6

		0,1



		

		V

		2,3

		2,5

		2,7

		3,0

		5,6

		6,7

		6,8

		7,4

		6,9

		6,1

		5,3

		2,0



		W

		P

		0,2

		0,1

		0,2

		1,6

		6,8

		18,7

		16,6

		20,8

		24,9

		18,3

		4,4

		-



		

		V

		2,5

		1,0

		1,0

		3,3

		6,2

		8,2

		8,0

		8,5

		6,7

		6,0

		5,5

		-



		NW

		P

		0,1

		0,1

		0,7

		1,0

		1,6

		1,5

		1,0

		0,9

		3,8

		12,8

		6,0

		0,1



		

		V

		3,5

		1,5

		4,8

		1,7

		3,4

		5,7

		5,3

		3,1

		3,5

		4,8

		5,8

		6,0



		Trạm Kon Tum



		Lặng Gió

		PL

		40,5

		50,8

		47,0

		50,6

		59,2

		63,6

		63,2

		60,9

		66,4

		60,1

		42,4

		35,3



		N

		P

		0,5

		0,1

		0,7

		1,7

		1,3

		1,1

		1,3

		1,1

		0,8

		0,8

		0,7

		0,4



		

		V

		1,8

		1,5

		2,4

		2,1

		2,3

		2,0

		1,6

		1,7

		2,4

		2,1

		1,7

		2,0



		NE

		P

		11,1

		5,8

		6,3

		5,1

		4,5

		3,8

		4,7

		4,5

		4,9

		9,5

		15,1

		13,8



		

		V

		3,4

		3,1

		2,6

		2,0

		1,7

		1,8

		1,7

		1,3

		1,5

		2,5

		3,3

		3,5



		E

		P

		45,4

		38,2

		35,1

		26,6

		14,4

		5,0

		5,5

		4,1

		9,4

		21,7

		39,7

		48,7



		

		V

		3,1

		2,9

		2,9

		2,2

		1,9

		1,4

		1,7

		1,6

		1,9

		2,3

		3,2

		4,0



		SE

		P

		0,9

		1,7

		2,4

		3,9

		3,5

		3,2

		3,0

		2,1

		3,4

		1,5

		0,2

		0,5



		

		V

		2,0

		1,9

		1,9

		1,9

		1,8

		1,9

		1,8

		1,9

		1,5

		1,7

		1,7

		1,7



		S

		P

		0,2

		0,4

		1,1

		1,1

		1,0

		1,3

		1,0

		0,9

		2,1

		0,7

		0,1

		0,4



		

		V

		1,8

		2,1

		1,8

		2,4

		2,2

		2,0

		2,3

		1,8

		1,9

		2,4

		1,5

		1,9



		SW

		P

		0,1

		1,0

		1,5

		2,3

		2,4

		3,6

		4,8

		7,7

		3,4

		1,3

		0,5

		0,2



		

		V

		2,0

		2,1

		1,7

		2,1

		2,1

		2,0

		2,3

		2,2

		2,1

		1,9

		3,2

		3,0



		W

		P

		1,0

		1,7

		4,6

		6,6

		10,6

		14,5

		13,4

		14,8

		6,8

		3,1

		1,0

		0,8



		

		V

		2,2

		2,0

		2,1

		2,3

		2,5

		2,6

		2,4

		2,8

		2,2

		1,8

		2,1

		1,4



		NW

		P

		0,3

		0,2

		1,3

		2,2

		3,1

		3,9

		3,1

		3,9

		2,7

		1,2

		0,2

		0,1



		

		V

		2,2

		2,0

		2,0

		2,0

		2,2

		2,2

		2,4

		2,3

		2,0

		1,8

		1,5

		2,0



		Trạm Buôn Ma Thuột



		Lặng Gió

		PL

		3,3

		9,9

		15,6

		27,0

		42,9

		43,3

		49,2

		45,7

		52,3

		36,0

		18,5

		6,0



		N

		P

		0,4

		3,4

		3,6

		1,8

		1,6

		1,1

		0,5

		0,7

		1,4

		0,6

		0,4

		0,2



		

		V

		2,6

		7,0

		6,1

		2,5

		2,4

		2,5

		2,2

		2,0

		2,7

		2,9

		2,7

		1,3



		NE

		P

		22,4

		18,4

		16,2

		11,5

		3,2

		0,7

		0,2

		0,3

		3,9

		14,8

		21,7

		24,0



		

		V

		5,9

		6,6

		5,5

		4,7

		3,6

		2,3

		1,7

		2,6

		2,9

		4,0

		5,6

		6,5



		E

		P

		72,6

		65,9

		57,0

		44,0

		18,1

		3,8

		2,2

		1,2

		9,0

		35,9

		57,9

		69,7



		

		V

		5,5

		5,4

		4,8

		4,3

		3,5

		2,4

		3,0

		2,1

		2,7

		3,6

		5,0

		5,1



		SE

		P

		-

		0,2

		0,3

		1,8

		2,0

		0,8

		0,9

		0,7

		1,5

		0,9

		-

		-



		

		V

		-

		3,0

		2,5

		2,7

		3,0

		2,7

		2,2

		2,2

		2,6

		2,1

		-

		-



		S

		P

		0,1

		0,1

		0,5

		1,5

		3,3

		4,3

		2,2

		2,0

		1,4

		0,6

		0,1

		-



		

		V

		1,0

		1,5

		2,8

		2,9

		2,5

		2,3

		2,9

		2,2

		2,5

		2,2

		4,5

		-



		SW

		P

		0,2

		0,4

		1,8

		1,9

		9,7

		12,3

		10,7

		12,2

		8,3

		1,9

		0,2

		0,1



		

		V

		1,7

		2,7

		2,9

		2,8

		2,8

		2,6

		2,8

		2,8

		2,9

		2,6

		2,3

		2,0



		W

		P

		0,1

		0,6

		2,1

		5,7

		14,3

		27,3

		26,5

		30,3

		17,1

		5,9

		0,4

		0,1



		

		V

		1,5

		2,0

		2,5

		2,7

		2,7

		2,9

		2,7

		2,9

		2,5

		2,6

		3,0

		3,0



		NW

		P

		0,9

		1,1

		2,9

		4,8

		4,9

		6,3

		7,5

		6,7

		5,1

		3,4

		0,8

		-



		

		V

		2,6

		2,8

		2,8

		3,3

		3,1

		3,2

		3,2

		2,9

		3,0

		3,2

		2,6

		 



		Trạm Đà Lạt



		Lặng Gió

		PL

		33,6

		45,4

		48,6

		51,6

		44,2

		26,8

		27,5

		18,5

		44,2

		40,1

		21,2

		19,9



		N

		P

		1,3

		1,0

		0,7

		0,3

		0,5

		1,2

		1,0

		0,8

		1,7

		1,7

		2,9

		2,0



		

		V

		2,9

		2,2

		2,0

		2,0

		2,3

		2,2

		1,8

		2,3

		1,7

		1,9

		4,1

		5,4



		NE

		P

		46,6

		27,7

		17,9

		11,7

		4,0

		1,0

		0,4

		1,1

		5,4

		22,8

		56,7

		68,1



		

		V

		3,3

		2,2

		2,8

		2,3

		1,7

		1,8

		1,7

		1,8

		2,1

		3,1

		4,2

		4,1



		E

		P

		10,1

		14,8

		16,3

		16,7

		9,8

		1,5

		1,3

		1,0

		3,8

		9,1

		12,6

		5,2



		

		V

		2,4

		2,5

		2,5

		2,4

		2,1

		2,0

		2,3

		2,1

		1,9

		2,1

		2,4

		2,5



		SE

		P

		2,6

		4,4

		6,2

		5,5

		4,0

		0,8

		0,5

		0,9

		2,6

		3,0

		1,3

		2,1



		

		V

		1,7

		2,1

		2,5

		2,3

		2,5

		1,6

		1,6

		2,4

		1,9

		2,3

		2,0

		1,6



		S

		P

		3,3

		3,2

		5,6

		6,1

		5,7

		2,2

		2,6

		1,1

		3,6

		3,4

		1,2

		1,0



		

		V

		2,3

		2,2

		2,6

		2,6

		2,3

		2,4

		2,2

		2,2

		2,1

		2,2

		2,0

		1,7



		SW

		P

		1,5

		2,5

		2,5

		4,4

		8,5

		4,9

		4,9

		3,3

		4,4

		4,6

		1,0

		1,0



		

		V

		2,4

		2,2

		2,5

		2,3

		2,6

		2,6

		2,7

		3,3

		2,6

		2,3

		2,4

		1,8



		W

		P

		0,7

		0,8

		1,5

		2,9

		18,5

		44,5

		44,5

		59,9

		27,3

		12,2

		1,6

		0,5



		

		V

		1,9

		1,5

		2,2

		2,2

		3,0

		4,0

		3,5

		4,1

		3,0

		3,2

		2,5

		1,5



		NW

		P

		0,3

		0,2

		0,5

		0,7

		4,8

		17,3

		17,3

		13,4

		7,0

		3,1

		1,4

		0,2



		

		V

		2,8

		2,3

		1,8

		1,7

		3,4

		4,6

		4,1

		3,5

		3,1

		2,8

		2,8

		3,0



		Trạm Phan Thiết



		Lặng Gió

		PL

		13,2

		8,6

		9,2

		12,3

		14,6

		11,7

		11,5

		12,3

		15,1

		18,1

		14,5

		14,4



		N

		P

		9,7

		7,2

		7,8

		9,5

		10,1

		3,6

		2,4

		9,5

		7,6

		13,2

		15,0

		12,8



		

		V

		1,6

		1,6

		1,8

		1,5

		1,6

		1,6

		1,6

		2,2

		1,7

		1,7

		1,8

		1,6



		NE

		P

		16,5

		18,8

		15,5

		10,5

		6,8

		1,3

		0,7

		10,5

		1,8

		6,0

		14,0

		15,5



		

		V

		2,4

		4,0

		2,3

		2,3

		2,0

		2,3

		2,9

		1,6

		1,8

		2,2

		2,9

		2,7



		E

		P

		48,8

		51,7

		44,5

		32,8

		12,7

		1,5

		0,2

		32,8

		3,4

		15,5

		29,9

		41,2



		

		V

		5,4

		5,4

		5,5

		4,9

		3,8

		2,8

		2,0

		1,6

		2,7

		4,0

		5,1

		5,1



		SE

		P

		7,9

		10,4

		13,9

		14,2

		8,7

		2,6

		1,1

		14,2

		6,7

		9,7

		9,7

		7,5



		

		V

		5,6

		5,7

		4,1

		4,2

		3,7

		2,8

		2,1

		2,9

		2,7

		3,6

		5,2

		4,3



		S

		P

		0,7

		1,8

		7,2

		15,3

		14,4

		6,8

		9,6

		15,3

		9,6

		6,2

		3,3

		2,3



		

		V

		3,3

		3,8

		3,2

		3,8

		4,0

		3,8

		3,2

		3,8

		3,3

		3,1

		2,9

		3,1



		SW

		P

		0,3

		0,4

		0,4

		2,0

		7,0

		11,3

		13,6

		2,0

		9,7

		3,4

		0,8

		0,3



		

		V

		1,8

		3,0

		3,3

		2,3

		3,3

		2,9

		3,3

		3,8

		3,1

		3,2

		3,0

		2,5



		W

		P

		0,3

		0,4

		0,5

		2,0

		18,6

		53,3

		53,6

		2,0

		37,0

		18,4

		5,1

		0,6



		

		V

		2,0

		2,0

		1,6

		1,6

		2,8

		3,3

		3,0

		3,4

		2,9

		2,8

		2,8

		1,5



		NW

		P

		2,6

		0,7

		0,9

		1,5

		7,0

		7,8

		7,4

		1,5

		9,2

		9,5

		7,6

		5,4



		

		V

		1,5

		1,4

		1,4

		1,4

		1,9

		2,6

		2,4

		2,9

		2,0

		1,8

		1,9

		1,6



		Trạm Phứơc Long



		Lặng Gió

		PL

		29,5

		35,5

		33,6

		30,1

		26,9

		28,9

		29,4

		32,4

		34,2

		38,3

		33,3

		27,3



		N

		P

		7,0

		4,3

		2,7

		3,0

		0,8

		1,7

		1,3

		1,3

		1,3

		2,2

		6,6

		9,4



		

		V

		2,2

		2,3

		2,7

		2,1

		2,1

		2,1

		2,1

		2,2

		1,8

		2,0

		2,5

		2,3



		NE

		P

		18,8

		14,3

		9,0

		6,0

		2,9

		2,6

		6,4

		1,0

		2,2

		5,2

		15,9

		25,3



		

		V

		2,4

		2,1

		2,3

		2,0

		1,8

		2,2

		1,7

		1,9

		2,3

		1,9

		2,5

		2,4



		E

		P

		28,4

		19,6

		14,4

		18,6

		22,1

		18,8

		17,1

		11,8

		20,0

		17,5

		18,6

		24,5



		

		V

		2,1

		2,0

		2,1

		2,0

		2,0

		2,0

		2,1

		2,0

		1,9

		1,9

		1,9

		2,1



		SE

		P

		4,5

		5,0

		11,2

		14,2

		18,1

		12,0

		10,8

		7,8

		7,8

		9,0

		7,4

		3,7



		

		V

		2,0

		1,9

		2,5

		2,3

		2,0

		2,1

		2,1

		2,0

		2,1

		2,0

		2,4

		2,1



		S

		P

		1,1

		5,0

		10,3

		11,5

		11,8

		10,9

		9,1

		12,8

		10,0

		4,3

		2,7

		0,8



		

		V

		1,9

		2,4

		2,6

		2,4

		2,4

		2,3

		2,4

		2,1

		2,1

		2,2

		2,0

		1,8



		SW

		P

		1,8

		4,1

		9,1

		8,5

		11,1

		14,2

		16,6

		22,0

		12,8

		9,5

		4,1

		1,0



		

		V

		1,7

		2,5

		2,7

		2,5

		2,5

		2,6

		2,5

		2,5

		2,3

		2,1

		1,8

		1,5



		W

		P

		3,3

		5,4

		6,3

		5,5

		4,7

		8,6

		6,7

		9,4

		8,8

		8,5

		5,2

		2,9



		

		V

		2,1

		2,1

		2,4

		2,2

		2,2

		2,8

		2,4

		2,7

		2,3

		2,0

		2,1

		2,3



		NW

		P

		5,6

		6,8

		3,4

		2,6

		1,6

		2,3

		2,6

		1,6

		2,8

		5,5

		6,2

		5,1



		

		V

		2,3

		2,4

		2,8

		2,4

		2,4

		2,7

		2,2

		2,4

		2,5

		2,4

		2,6

		2,5



		Trạm Tân Sơn Nhất



		Lặng Gió

		PL

		8,0

		3,0

		2,1

		2,3

		8,8

		14,8

		10,5

		6,3

		9,3

		14,2

		12,0

		11,4



		N

		P

		14,5

		6,8

		1,4

		3,9

		5,7

		4,4

		3,0

		2,7

		8,1

		14,0

		21,4

		28,8



		

		V

		2,2

		1,1

		2,4

		1,7

		2,3

		1,6

		2,7

		1,7

		1,5

		1,8

		2,6

		2,1



		NE

		P

		11,9

		9,1

		6,4

		5,3

		9,2

		5,0

		5,6

		3,5

		9,7

		9,7

		16,1

		12,4



		

		V

		2,0

		1,9

		2,6

		2,2

		1,8

		1,8

		1,4

		1,7

		1,5

		1,6

		2,4

		2,2



		E

		P

		12,1

		17,1

		13,3

		13,1

		10,7

		3,9

		2,2

		1,6

		4,4

		5,6

		7,8

		4,6



		

		V

		1,8

		2,1

		2,2

		1,9

		1,6

		1,5

		1,0

		1,2

		2,2

		2,2

		2,0

		1,8



		SE

		P

		25,0

		37,5

		49,4

		43,1

		17,2

		5,8

		2,4

		0,5

		6,4

		5,4

		9,7

		8,6



		

		V

		3,0

		4,0

		3,9

		3,8

		2,9

		2,3

		1,9

		1,0

		2,7

		3,0

		3,0

		2,3



		S

		P

		14,7

		20,0

		23,0

		26,4

		15,7

		6,4

		8,6

		5,1

		9,4

		10,8

		8,3

		11,6



		

		V

		3,3

		4,0

		4,5

		4,4

		3,1

		2,1

		2,6

		3,2

		2,7

		2,4

		2,4

		3,0



		SW

		P

		4,6

		1,8

		2,4

		3,1

		17,0

		30,3

		39,5

		46,2

		24,4

		13,4

		7,2

		7,3



		

		V

		2,3

		2,3

		2,7

		2,8

		3,0

		3,5

		3,5

		3,9

		3,6

		3,1

		2,4

		2,4



		W

		P

		2,6

		1,2

		1,4

		1,7

		12,3

		24,4

		23,4

		29,3

		17,5

		11,6

		5,0

		4,8



		

		V

		2,5

		3,0

		2,3

		3,2

		2,6

		4,3

		4,2

		5,0

		3,6

		3,1

		2,4

		2,2



		NW

		P

		6,6

		3,5

		0,6

		1,1

		3,4

		5,0

		4,8

		4,8

		10,8

		15,3

		12,5

		10,5



		

		V

		2,0

		2,1

		3,0

		2,2

		2,8

		3,0

		3,2

		4,3

		2,9

		2,7

		2,8

		2,3



		Trạm Vũng Tàu



		Lặng Gió

		PL

		25,1

		12,6

		7,5

		10,9

		22,6

		18,5

		18,1

		6,1

		32,0

		35,0

		32,7

		40,1



		N

		P

		1,0

		0,5

		1,3

		0,8

		1,3

		0,6

		0,3

		0,3

		1,0

		1,8

		4,9

		3,7



		

		V

		1,8

		1,7

		4,1

		2,4

		2,0

		2,2

		2,6

		2,5

		1,8

		1,9

		1,8

		1,7



		NE

		P

		13,6

		9,8

		11,9

		6,6

		3,1

		0,6

		0,3

		0,1

		1,0

		4,0

		10,7

		10,7



		

		V

		3,1

		3,8

		4,4

		3,2

		2,4

		2,4

		2,0

		3,5

		1,8

		2,9

		3,2

		3,2



		E

		P

		51,8

		70,5

		65,2

		51,1

		18,3

		2,0

		0,5

		0,9

		4,8

		17,6

		30,1

		32,3



		

		V

		4,7

		5,2

		5,4

		5,3

		4,0

		3,4

		2,3

		2,0

		2,7

		3,5

		3,9

		4,0



		SE

		P

		3,7

		4,2

		10,1

		15,4

		11,0

		1,7

		1,0

		1,1

		2,1

		4,2

		3,2

		3,5



		

		V

		3,7

		3,6

		2,9

		3,2

		2,9

		2,7

		2,5

		2,3

		2,6

		2,3

		2,5

		2,8



		S

		P

		1,2

		1,4

		2,5

		8,7

		12,9

		5,8

		7,4

		5,6

		5,8

		3,7

		2,2

		1,4



		

		V

		2,8

		2,8

		2,6

		2,8

		3,2

		3,2

		3,1

		3,6

		3,2

		2,4

		2,5

		2,6



		SW

		P

		0,7

		0,7

		1,0

		5,1

		19,3

		33,8

		42,7

		51,6

		26,7

		9,9

		2,6

		1,4



		

		V

		3,2

		2,4

		3,5

		3,0

		3,5

		3,6

		3,4

		3,8

		3,2

		3,0

		2,8

		2,6



		W

		P

		0,6

		0,1

		0,1

		0,8

		9,2

		29,7

		25,3

		29,0

		19,6

		14,0

		3,6

		1,4



		

		V

		2,7

		1,0

		1,5

		2,8

		3,0

		3,5

		3,2

		3,2

		2,8

		2,8

		3,1

		2,1



		NW

		P

		2,3

		0,2

		0,4

		0,6

		2,4

		7,3

		4,5

		5,4

		6,9

		9,9

		10,0

		5,4



		

		V

		1,8

		2,3

		2,2

		1,6

		2,5

		3,1

		3,1

		3,0

		2,1

		2,4

		3,0

		1,9



		Trạm Cao Lãnh



		Lặng Gió

		PL

		44,4

		35,6

		30,6

		34,0

		46,6

		38,2

		39,7

		30,8

		45,7

		50,8

		38,1

		43,0



		N

		P

		13,5

		2,0

		1,0

		1,0

		1,8

		0,8

		0,2

		0,4

		2,6

		10,5

		27,9

		31,2



		

		V

		2,1

		1,8

		2,1

		1,4

		2,1

		2,7

		4,0

		2,3

		2,1

		2,6

		2,8

		2,6



		NE

		P

		9,6

		3,8

		2,2

		0,8

		0,7

		0,1

		0,5

		0,3

		2,0

		5,5

		13,8

		12,6



		

		V

		1,9

		2,2

		2,1

		2,0

		1,7

		2,0

		1,1

		2,2

		1,7

		2,2

		2,5

		2,1



		E

		P

		14,0

		15,3

		10,6

		9,3

		3,7

		0,4

		0,3

		0,2

		2,2

		6,1

		9,8

		5,5



		

		V

		2,3

		2,5

		3,2

		2,8

		2,1

		1,3

		1,0

		1,3

		1,8

		2,2

		2,3

		1,8



		SE

		P

		14,6

		36,1

		42,1

		30,4

		9,6

		1,4

		0,3

		0,7

		1,2

		4,6

		4,9

		4,4



		

		V

		2,0

		2,3

		2,3

		2,3

		2,2

		1,9

		2,0

		2,2

		1,8

		1,9

		2,0

		1,6



		S

		P

		1,3

		4,3

		11,4

		15,9

		9,8

		3,7

		3,2

		2,6

		2,9

		2,1

		2,2

		0,3



		

		V

		1,9

		2,1

		2,0

		2,0

		1,8

		1,8

		2,0

		1,7

		1,8

		2,2

		2,5

		2,4



		SW

		P

		0,5

		1,9

		1,4

		7,2

		19,4

		33,9

		36,8

		40,2

		23,1

		7,4

		1,2

		0,1



		

		V

		1,9

		2,1

		2,4

		2,2

		2,2

		2,3

		2,4

		2,6

		2,2

		2,2

		2,5

		2,0



		W

		P

		0,3

		0,7

		0,6

		1,4

		7,8

		20,0

		17,9

		23,8

		17,7

		9,1

		0,8

		0,3



		

		V

		1,8

		2,0

		3,1

		2,6

		2,8

		3,2

		3,0

		2,8

		2,6

		2,1

		2,0

		1,2



		NW

		P

		1,7

		0,2

		0,2

		0,1

		0,6

		1,4

		1,1

		1,0

		2,6

		3,8

		1,3

		2,6



		

		V

		2,1

		1,7

		3,3

		2,0

		2,1

		2,6

		2,4

		3,1

		1,8

		2,3

		2,4

		2,1



		Trạm Cần Thơ



		Lặng Gió

		PL

		41,3

		30,4

		35,5

		43,8

		52,2

		43,5

		42,9

		38,6

		52,7

		55,4

		48,6

		50,1



		N

		P

		7,2

		1,8

		0,6

		0,4

		1,1

		0,4

		0,4

		0,2

		1,5

		6,7

		16,9

		21,2



		

		V

		2,6

		2,5

		4,0

		1,8

		2,8

		2,4

		2,0

		1,7

		1,9

		2,9

		3,0

		2,8



		NE

		P

		9,1

		4,6

		1,2

		1,2

		1,7

		0,3

		0,2

		0,2

		1,0

		4,3

		11,7

		11,2



		

		V

		2,8

		2,5

		2,6

		2,2

		2,4

		1,8

		3,5

		3,3

		2,1

		2,4

		2,7

		2,5



		E

		P

		25,2

		31,6

		26,1

		19,2

		5,7

		0,8

		0,2

		0,1

		1,3

		6,9

		11,3

		9,6



		

		V

		2,6

		3,0

		2,9

		2,9

		2,5

		1,8

		1,7

		2,0

		2,4

		2,4

		2,5

		2,3



		SE

		P

		14,0

		28,7

		28,0

		22,0

		9,0

		1,4

		1,0

		0,3

		1,4

		2,7

		3,5

		4,0



		

		V

		2,5

		2,7

		2,6

		2,4

		2,2

		1,6

		1,9

		2,4

		2,4

		2,1

		2,1

		2,1



		S

		P

		0,8

		1,8

		6,3

		8,3

		10,3

		5,3

		5,8

		2,7

		3,3

		2,8

		1,0

		0,4



		

		V

		1,8

		2,0

		2,0

		1,7

		1,8

		1,8

		1,9

		1,9

		1,7

		2,0

		1,8

		1,9



		SW

		P

		0,6

		0,2

		1,5

		3,2

		10,5

		19,4

		23,6

		24,8

		14,6

		6,0

		0,6

		0,3



		

		V

		2,4

		2,0

		2,0

		2,2

		2,3

		2,5

		2,4

		2,7

		2,2

		2,1

		1,9

		1,8



		W

		P

		0,8

		0,6

		0,5

		1,6

		8,0

		26,0

		24,1

		31,3

		20,8

		8,7

		2,1

		0,5



		

		V

		2,2

		2,2

		2,9

		2,9

		3,1

		3,3

		3,3

		3,4

		3,0

		3,0

		1,9

		2,2



		NW

		P

		1,0

		0,3

		0,3

		0,3

		1,5

		2,8

		1,8

		1,9

		3,4

		6,4

		4,3

		2,7



		

		V

		2,9

		2,0

		3,0

		2,4

		3,0

		3,1

		3,1

		4,0

		2,9

		2,8

		2,7

		2,4



		Trạm Sóc Trăng



		Lặng Gió

		PL

		37,3

		26,5

		30,8

		40,6

		54,1

		46,2

		42,7

		34,7

		53,0

		58,0

		54,2

		48,8



		N

		P

		3,6

		0,4

		0,2

		0,6

		1,5

		0,1

		0,2

		0,1

		0,7

		2,2

		9,2

		9,9



		

		V

		2,1

		2,2

		2,0

		1,1

		1,8

		1,0

		2,7

		2,0

		1,7

		1,8

		2,1

		2,1



		NE

		P

		20,3

		7,3

		4,5

		2,8

		1,4

		0,1

		0,1

		0,1

		0,6

		4,3

		11,9

		17,4



		

		V

		3,2

		3,8

		3,8

		3,2

		2,1

		1,0

		1,5

		4,0

		2,7

		2,4

		2,8

		2,8



		E

		P

		37,1

		60,5

		49,3

		31,9

		8,1

		0,7

		0,4

		0,3

		1,0

		7,6

		16,9

		21,3



		

		V

		2,6

		2,9

		3,0

		2,8

		2,7

		2,5

		2,0

		2,8

		2,1

		2,1

		2,6

		2,4



		SE

		P

		0,5

		4,7

		11,7

		15,2

		7,5

		0,7

		0,5

		0,1

		2,0

		2,4

		1,5

		0,3



		

		V

		3,1

		2,8

		2,9

		2,9

		2,6

		2,5

		2,4

		1,0

		1,9

		2,1

		2,5

		2,0



		S

		P

		0,1

		0,2

		2,6

		6,0

		9,0

		4,8

		3,8

		3,0

		2,7

		2,5

		1,1

		0,1



		

		V

		3,0

		3,5

		2,6

		2,6

		2,5

		2,4

		2,3

		2,5

		2,4

		2,0

		2,1

		1,0



		SW

		P

		0,3

		0,1

		0,6

		2,0

		11,7

		25,3

		32,6

		39,6

		22,4

		7,3

		0,6

		-



		

		V

		1,8

		2,0

		2,0

		2,6

		2,3

		2,8

		2,6

		2,7

		2,4

		2,3

		2,0

		-



		W

		P

		0,2

		0,2

		0,2

		0,3

		6,0

		20,8

		19,0

		21,0

		16,3

		12,5

		1,5

		0,4



		

		V

		1,0

		2,0

		3,0

		1,8

		2,5

		2,7

		2,7

		4,7

		2,5

		2,1

		2,3

		1,5



		NW

		P

		0,5

		0,2

		0,1

		0,6

		0,7

		1,3

		0,7

		1,2

		0,5

		3,2

		3,0

		1,9



		

		V

		1,7

		1,5

		2,0

		2,4

		2,0

		2,6

		2,1

		2,7

		2,2

		2,2

		2,0

		1,9



		Trạm Mộc Hoá



		Lặng Gió

		PL

		31,5

		26,7

		26,5

		29,4

		28,6

		23,2

		32,0

		24,2

		31,3

		32,0

		29,3

		33,9



		N

		P

		5,3

		0,2

		0,2

		0,2

		1,3

		0,1

		0,7

		-

		0,7

		3,9

		15,2

		19,0



		

		V

		1,7

		2,0

		2,5

		1,5

		2,1

		2,0

		2,3

		-

		2,5

		2,2

		3,2

		2,4



		NE

		P

		29,6

		8,7

		2,1

		0,7

		2,3

		0,5

		0,5

		0,1

		0,2

		3,5

		25,2

		30,3



		

		V

		2,2

		2,6

		3,1

		1,8

		1,9

		1,8

		2,2

		2,0

		2,5

		2,2

		2,6

		2,4



		E

		P

		3,9

		13,5

		8,6

		5,5

		4,3

		0,1

		0,1

		0,2

		0,6

		4,6

		4,1

		1,2



		

		V

		3,0

		2,5

		2,6

		2,2

		2,0

		1,0

		2,0

		1,5

		1,8

		3,7

		2,4

		2,2



		SE

		P

		20,4

		44,2

		49,6

		44,6

		19,8

		4,8

		2,2

		0,7

		5,1

		11,5

		14,3

		7,1



		

		V

		2,7

		3,1

		3,1

		2,8

		2,4

		2,1

		2,0

		2,3

		2,6

		2,8

		3,0

		2,3



		S

		P

		2,3

		3,0

		3,9

		2,4

		3,5

		0,7

		0,9

		0,8

		1,0

		0,6

		0,3

		0,4



		

		V

		2,8

		2,7

		2,4

		2,8

		2,1

		2,0

		1,8

		2,3

		2,6

		3,0

		2,0

		2,0



		SW

		P

		2,4

		2,8

		8,3

		15,0

		36,6

		53,6

		46,0

		49,9

		47,7

		30,9

		4,6

		1,5



		

		V

		1,4

		1,9

		2,6

		2,2

		2,9

		3,0

		2,6

		3,0

		3,0

		3,0

		2,8

		2,3



		W

		P

		1,0

		0,8

		0,7

		1,4

		3,0

		15,6

		17,3

		23,8

		13,3

		8,9

		3,4

		2,0



		

		V

		2,1

		1,8

		1,2

		1,9

		2,1

		3,9

		4,0

		4,2

		3,8

		2,9

		2,6

		2,0



		NW

		P

		3,6

		0,1

		0,1

		0,8

		0,6

		1,4

		0,3

		0,3

		0,1

		4,1

		3,6

		4,6



		

		V

		1,8

		2,0

		3,0

		2,6

		2,0

		2,6

		4,7

		3,0

		4,0

		3,1

		2,5

		1,9



		Trạm Phú Quốc



		Lặng Gió

		PL

		23,1

		19,0

		11,9

		12,7

		11,2

		6,2

		7,4

		4,2

		10,3

		21,5

		20,2

		17,2



		N

		P

		0,4

		0,5

		0,1

		0,8

		2,0

		5,0

		3,7

		2,7

		4,9

		4,4

		2,0

		1,2



		

		V

		2,3

		1,1

		2,0

		3,0

		2,4

		2,2

		2,5

		3,0

		2,1

		1,8

		2,2

		3,4



		NE

		P

		22,1

		5,8

		6,8

		7,4

		8,1

		4,0

		2,8

		2,4

		6,9

		13,0

		40,9

		50,3



		

		V

		3,9

		2,3

		2,5

		1,8

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6

		1,3

		2,1

		3,9

		4,3



		E

		P

		38,3

		42,7

		34,6

		29,5

		21,3

		7,8

		6,1

		4,2

		13,8

		25,1

		25,9

		26,1



		

		V

		1,8

		1,8

		1,7

		1,6

		1,5

		1,3

		1,2

		1,3

		1,3

		1,5

		1,9

		2,2



		SE

		P

		3,4

		7,6

		8,1

		4,8

		1,7

		0,5

		0,2

		0,2

		0,6

		1,0

		1,4

		0,7



		

		V

		1,4

		1,6

		1,8

		1,7

		1,9

		1,3

		1,7

		1,0

		1,2

		2,0

		1,7

		1,9



		S

		P

		3,4

		11,0

		14,0

		12,4

		4,6

		1,0

		2,8

		1,5

		2,9

		2,4

		1,0

		0,7



		

		V

		2,0

		2,4

		3,0

		3,1

		2,7

		2,4

		3,3

		2,9

		2,0

		2,1

		1,8

		2,0



		SW

		P

		5,6

		10,2

		18,1

		23,2

		23,4

		17,0

		21,0

		25,9

		16,4

		9,5

		3,1

		2,3



		

		V

		2,4

		2,9

		3,3

		3,5

		4,1

		4,8

		5,0

		5,4

		4,4

		3,5

		3,1

		2,3



		W

		P

		3,0

		2,8

		5,8

		8,1

		24,5

		47,7

		45,8

		49,6

		33,1

		18,1

		4,3

		1,1



		

		V

		2,7

		3,6

		3,8

		4,0

		4,9

		5,8

		5,0

		5,7

		5,2

		4,3

		3,0

		2,0



		NW

		P

		0,6

		0,4

		0,7

		1,2

		3,2

		10,9

		10,3

		9,4

		11,0

		5,0

		1,2

		0,5



		

		V

		2,2

		4,2

		3,3

		4,3

		4,5

		5,1

		4,6

		4,6

		4,6

		4,3

		2,9

		1,3



		Trạm Rạch Giá



		Lặng Gió

		PL

		25,2

		14,7

		11,6

		14,3

		15,5

		8,1

		5,9

		5,1

		19,5

		34,7

		35,3

		30,0



		N

		P

		4,5

		0,6

		0,1

		0,8

		0,9

		0,4

		0,2

		0,3

		1,3

		6,5

		15,7

		19,2



		

		V

		2,3

		2,0

		3,0

		1,2

		1,9

		1,5

		1,3

		2,5

		1,8

		1,8

		2,4

		2,4



		NE

		P

		20,2

		6,4

		2,7

		2,4

		3,0

		0,6

		0,5

		0,3

		1,9

		6,9

		24,9

		30,5



		

		V

		2,2

		2,4

		2,8

		2,1

		2,0

		1,1

		2,1

		1,4

		1,8

		2,0

		2,5

		2,4



		E

		P

		24,1

		24,3

		19,0

		13,2

		5,2

		0,8

		0,7

		0,5

		1,5

		5,9

		11,2

		11,6



		

		V

		2,0

		2,4

		2,4

		2,4

		2,0

		1,4

		1,4

		1,6

		1,8

		1,6

		2,1

		1,7



		SE

		P

		14,1

		33,6

		28,6

		18,0

		6,6

		0,8

		0,5

		0,4

		1,6

		3,4

		3,8

		4,1



		

		V

		1,9

		2,1

		2,0

		1,9

		1,7

		1,2

		1,3

		1,3

		1,8

		1,7

		1,6

		1,6



		S

		P

		4,9

		8,0

		15,9

		23,6

		19,2

		6,3

		7,5

		4,7

		5,8

		5,1

		2,1

		2,0



		

		V

		2,2

		2,3

		2,8

		2,6

		3,9

		2,5

		2,4

		2,9

		2,5

		2,0

		2,9

		1,9



		SW

		P

		4,0

		8,3

		14,7

		15,6

		26,6

		25,8

		32,3

		35,1

		23,9

		8,4

		1,7

		0,5



		

		V

		2,6

		3,6

		4,2

		4,1

		4,1

		4,7

		4,6

		4,5

		2,9

		3,5

		2,5

		2,5



		W

		P

		2,5

		4,1

		7,2

		12,0

		20,8

		53,6

		50,1

		51,9

		41,1

		24,0

		4,0

		1,5



		

		V

		3,0

		3,1

		3,7

		4,2

		4,0

		4,3

		4,3

		4,5

		3,8

		3,4

		2,8

		2,2



		NW

		P

		0,4

		-

		0,1

		0,2

		2,2

		3,6

		2,3

		1,6

		3,3

		5,1

		1,4

		0,5



		

		V

		2,0

		-

		4,0

		2,0

		2,4

		3,1

		3,4

		3,1

		2,2

		2,1

		1,9

		1,6



		Trạm Châu Đốc



		Lặng Gió

		PL

		37,2

		31,0

		25,0

		25,3

		28,6

		23,8

		22,9

		16,9

		24,5

		25,2

		20,5

		24,1



		N

		P

		25,4

		4,9

		2,6

		2,2

		2,4

		1,4

		1,0

		0,6

		4,3

		19,8

		40,6

		54,8



		

		V

		2,0

		1,6

		2,3

		1,8

		2,0

		1,5

		1,7

		2,0

		2,0

		2,0

		2,7

		2,4



		NE

		P

		11,2

		5,8

		2,1

		2,0

		2,1

		0,9

		0,5

		0,5

		2,0

		7,3

		18,4

		12,8



		

		V

		1,6

		1,5

		1,6

		1,8

		1,5

		1,4

		1,7

		1,5

		1,8

		2,0

		2,2

		2,1



		E

		P

		7,9

		11,7

		7,4

		8,6

		6,1

		1,0

		0,5

		0,5

		1,9

		4,4

		5,1

		2,4



		

		V

		1,5

		1,7

		1,7

		1,8

		1,8

		1,7

		1,4

		1,9

		1,5

		1,7

		1,9

		1,5



		SE

		P

		8,1

		29,3

		33,7

		28,0

		11,9

		2,6

		0,7

		0,5

		1,7

		6,0

		5,2

		1,0



		

		V

		1,4

		1,7

		1,8

		1,9

		2,0

		1,6

		1,5

		2,0

		2,1

		1,7

		2,1

		1,7



		S

		P

		6,3

		16,1

		25,3

		25,9

		21,8

		12,6

		10,9

		6,2

		10,0

		9,3

		3,4

		1,7



		

		V

		1,6

		1,6

		1,7

		1,8

		1,8

		1,9

		1,9

		1,9

		1,9

		2,0

		1,9

		1,3



		SW

		P

		0,4

		0,4

		2,9

		4,8

		20,6

		38,1

		47,8

		58,0

		41,4

		13,6

		0,6

		0,3



		

		V

		1,5

		1,2

		1,5

		1,9

		2,2

		2,2

		2,2

		2,4

		2,2

		2,2

		2,9

		1,6



		W

		P

		0,3

		0,4

		0,4

		2,3

		5,8

		17,8

		14,6

		15,8

		11,5

		7,2

		1,2

		0,1



		

		V

		2,0

		1,0

		2,0

		2,0

		2,3

		2,5

		2,3

		2,5

		2,1

		2,0

		2,3

		1,0



		NW

		P

		3,2

		0,4

		0,6

		0,8

		0,7

		1,9

		1,1

		1,0

		2,6

		7,2

		5,0

		2,8



		

		V

		1,6

		1,6

		1,3

		1,9

		2,1

		2,2

		1,9

		1,9

		1,8

		1,8

		2,4

		1,9



		Trạm Cà Mau



		Lặng Gió

		PL

		41,6

		40,6

		45,4

		57,0

		67,4

		59,0

		53,8

		49,4

		63,4

		62,3

		47,2

		42,8



		N

		P

		3,6

		0,5

		1,5

		1,1

		1,5

		0,8

		0,5

		0,4

		0,8

		3,7

		14,4

		17,3



		

		V

		1,8

		1,6

		1,5

		1,3

		1,5

		2,0

		1,3

		1,4

		1,4

		2,2

		2,3

		2,2



		NE

		P

		11,4

		3,7

		2,9

		2,4

		2,0

		0,3

		0,4

		0,2

		1,2

		5,4

		12,2

		15,7



		

		V

		2,6

		2,7

		2,0

		1,3

		1,5

		1,4

		1,8

		2,0

		1,3

		1,9

		2,6

		2,3



		E

		P

		37,8

		44,5

		34,2

		18,5

		6,0

		0,6

		0,1

		0,2

		1,4

		6,6

		19,2

		22,3



		

		V

		2,4

		2,8

		3,0

		2,8

		2,4

		1,4

		1,0

		1,5

		2,2

		2,1

		2,5

		2,2



		SE

		P

		5,2

		8,9

		12,2

		13,6

		3,8

		1,5

		0,4

		0,6

		1,0

		2,9

		2,9

		1,6



		

		V

		2,2

		3,0

		2,8

		2,9

		2,0

		1,9

		2,3

		1,8

		1,7

		2,0

		2,2

		2,5



		S

		P

		0,2

		0,5

		1,3

		2,6

		4,8

		3,5

		3,6

		3,2

		2,7

		1,2

		0,8

		0,1



		

		V

		1,0

		1,6

		1,7

		2,2

		1,8

		1,4

		2,0

		1,9

		1,8

		1,6

		1,5

		1,0



		SW

		P

		0,1

		0,4

		1,0

		1,3

		4,8

		9,4

		15,6

		18,7

		9,0

		4,2

		0,4

		0,1



		

		V

		1,0

		1,7

		1,7

		2,0

		2,0

		2,4

		2,1

		2,4

		2,3

		2,0

		2,5

		1,0



		W

		P

		0,1

		0,8

		1,3

		2,6

		7,7

		20,7

		22,1

		22,8

		16,1

		9,5

		1,4

		-



		

		V

		4,0

		1,5

		2,3

		2,1

		2,4

		2,4

		2,3

		2,7

		2,5

		2,4

		2,1

		-



		NW

		P

		-

		0,1

		0,2

		0,8

		2,0

		4,2

		3,5

		4,4

		4,3

		4,2

		1,4

		0,1



		

		V

		-

		5,0

		1,3

		1,7

		2,3

		3,1

		3,3

		3,9

		2,8

		2,4

		2,4

		2,0





		Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A)  của mặt trời (độ)



		Vĩ độ

		Ngày

		Yếu tố

		Giờ



		

		

		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		24 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		12,9

		26,5

		39,6

		51,7

		61,5

		66,0

		62,3

		52,9

		40,9

		27,9

		14,4

		0,7



		

		

		A

		-89,7

		-84,1

		-77,2

		-68,4

		-55,7

		-34,8

		-2,0

		31,9

		53,9

		67,3

		76,4

		83,4

		89,7



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		10,4

		23,4

		36,7

		50,1

		63,7

		77,4

		88,7

		75,1

		61,4

		47,8

		34,4

		21,2

		8,2



		

		

		A

		-111,2

		-106,4

		-102,3

		-98,5

		-94,8

		-90,5

		113,4

		91,3

		95,4

		99,1

		102,9

		107,2

		112,1



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		11,6

		25,1

		38,1

		50,1

		59,9

		64,5

		61,5

		52,5

		40,8

		28,0

		14,5

		0,9



		

		

		A

		-89,4

		-83,2

		-76,2

		-67,4

		-54,9

		-34,8

		-3,8

		29,0

		51,3

		65,1

		74,5

		81,8

		88,0



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		2,8

		14,6

		25,2

		34,1

		40,2

		42,5

		40,4

		34,5

		25,8

		15,2

		3,5

		0,0



		

		

		A

		-68,5

		-62,7

		-55,5

		-46,2

		-34,1

		-18,6

		-0,5

		17,7

		33,4

		45,6

		55,1

		62,4

		68,2



		22 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		13,1

		26,9

		40,3

		52,8

		63,1

		68,0

		64,0

		54,0

		41,7

		28,4

		14,6

		0,8



		

		

		A

		-89,7

		-84,6

		-78,2

		-70,0

		-57,9

		-37,1

		-2,2

		34,0

		56,2

		68,9

		77,4

		83,9

		89,7



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		9,7

		22,8

		36,2

		49,8

		63,5

		77,3

		88,1

		74,9

		61,2

		47,5

		33,9

		20,6

		7,5



		

		

		A

		-111,5

		-107,2

		-103,7

		-100,8

		-98,8

		-99,3

		141,9

		98,8

		99,1

		101,3

		104,3

		107,9

		112,4



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		11,8

		25,6

		38,9

		51,3

		61,5

		66,5

		63,2

		53,7

		41,6

		28,5

		14,8

		1,0



		

		

		A

		-89,3

		-83,6

		-77,1

		-68,9

		-56,9

		-36,8

		-4,1

		30,9

		53,4

		66,7

		75,6

		82,3

		88,1



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		3,7

		15,7

		26,6

		35,7

		42,1

		44,5

		42,3

		36,2

		27,1

		16,3

		4,4

		0,0



		

		

		A

		-68,2

		-62,8

		-55,9

		-46,9

		-34,9

		-19,2

		-0,5

		18,2

		34,1

		46,4

		55,5

		62,5

		67,9



		20 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		13,3

		27,3

		40,9

		53,8

		64,7

		70,0

		65,6

		55,1

		42,4

		28,8

		14,8

		0,8



		

		

		A

		-89,7

		-85,1

		-79,2

		-71,6

		-60,2

		-39,6

		-2,4

		36,5

		58,5

		70,6

		78,5

		84,5

		89,7



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		8,9

		22,2

		35,7

		49,4

		63,1

		76,8

		86,3

		74,5

		60,8

		47,1

		33,4

		19,9

		6,7



		

		

		A

		-111,8

		-108,0

		-105,1

		-103,1

		-102,7

		-107,8

		161,5

		105,9

		102,6

		103,4

		105,5

		108,6

		112,6



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		12,1

		26,0

		39,6

		52,3

		63,1

		68,5

		64,9

		54,9

		42,4

		29,0

		15,1

		1,0



		

		

		A

		-89,2

		-84,0

		-78,1

		-70,4

		-59,0

		-39,2

		-4,4

		33,0

		55,7

		68,4

		76,6

		82,8

		88,1



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		4,6

		16,8

		28,0

		37,4

		44,0

		46,5

		44,2

		37,8

		28,5

		17,4

		5,3

		0,0



		

		

		A

		-67,9

		-62,9

		-56,4

		-47,7

		-35,7

		-19,8

		-0,5

		18,8

		35,0

		47,1

		56,0

		62,6

		67,7



		18 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		13,5

		27,6

		41,5

		54,8

		66,2

		72,0

		67,2

		56,1

		43,0

		29,2

		15,0

		0,8



		

		

		A

		-89,7

		-85,5

		-80,2

		-73,3

		-62,6

		-42,5

		-2,6

		39,3

		61,1

		72,4

		79,6

		85,0

		89,7



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		8,2

		21,6

		35,2

		48,9

		62,6

		76,1

		84,4

		73,8

		60,3

		46,6

		32,8

		19,3

		6,0



		

		

		A

		-112,1

		-108,8

		-106,5

		-105,4

		-106,5

		-115,5

		168,0

		112,6

		106,0

		105,4

		106,8

		109,3

		112,8



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		12,3

		26,4

		40,2

		53,3

		64,6

		70,5

		66,5

		56,0

		43,1

		29,4

		15,3

		1,1



		

		

		A

		-89,2

		-84,4

		-79,0

		-72,0

		-61,3

		-41,8

		-4,9

		35,5

		58,1

		70,1

		77,7

		83,3

		88,2



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		5,6

		17,9

		29,3

		39,0

		45,9

		48,5

		46,1

		39,4

		29,9

		18,6

		6,2

		0,0



		

		

		A

		-67,7

		-63,1

		-56,9

		-48,5

		-36,7

		-20,5

		-0,5

		19,5

		35,9

		48,0

		56,6

		62,8

		67,4



		16 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		13,6

		28,0

		42,1

		55,6

		67,7

		74,0

		68,7

		57,1

		43,6

		29,5

		15,2

		0,8



		

		

		A

		-89,8

		-86,0

		-81,2

		-75,0

		-65,2

		-45,8

		-2,9

		42,5

		63,7

		74,2

		80,7

		85,5

		89,8



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		7,4

		20,9

		34,6

		48,3

		62,0

		75,1

		82,4

		73,0

		59,7

		46,0

		32,2

		18,6

		5,2



		

		

		A

		-112,4

		-109,5

		-107,8

		-107,5

		-110,1

		-122,3

		171,1

		118,7

		109,3

		107,5

		108,0

		109,9

		113,0



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		12,4

		26,7

		40,8

		54,2

		66,1

		72,5

		68,1

		57,0

		43,8

		29,8

		15,5

		1,2



		

		

		A

		-89,1

		-84,9

		-80,0

		-73,7

		-63,8

		-44,8

		-5,4

		38,4

		60,7

		71,9

		78,8

		83,9

		88,2



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		6,5

		19,0

		30,6

		40,6

		47,7

		50,5

		48,0

		41,1

		31,2

		19,6

		7,1

		0,0



		

		

		A

		-67,4

		-63,3

		-57,5

		-49,4

		-37,7

		-21,2

		-0,6

		20,2

		36,9

		48,8

		57,1

		63,0

		67,2



		14 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		13,8

		28,2

		42,6

		56,4

		69,0

		76,0

		70,2

		57,9

		44,1

		29,8

		15,3

		0,8



		

		

		A

		-89,8

		-86,5

		-82,3

		-76,8

		-67,9

		-49,5

		-3,3

		46,3

		66,6

		76,0

		81,8

		86,1

		89,8



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		6,7

		20,2

		33,9

		47,7

		61,3

		73,9

		80,4

		71,9

		59,0

		45,4

		31,6

		17,9

		4,4



		

		

		A

		-112,6

		-110,2

		-109,1

		-109,7

		-113,6

		-128,2

		172,9

		124,1

		112,5

		109,4

		109,2

		110,6

		113,1



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		12,6

		27,1

		41,3

		55,1

		67,4

		74,5

		69,7

		57,9

		44,4

		30,2

		15,8

		1,2



		

		

		A

		-89,0

		-85,3

		-81,0

		-75,3

		-66,3

		-48,2

		-6,1

		41,7

		63,5

		73,8

		80,0

		84,4

		88,2



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		7,4

		20,1

		31,9

		42,2

		49,6

		52,5

		49,9

		42,6

		32,5

		20,7

		8,0

		0,0



		

		

		A

		-67,2

		-63,5

		-58,1

		-50,3

		-38,8

		-22,1

		-0,6

		21,0

		38,0

		49,8

		57,8

		63,3

		67,1



		12 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		13,9

		28,5

		43,0

		57,2

		70,2

		78,0

		71,5

		58,6

		44,5

		30,1

		15,5

		0,8



		

		

		A

		-89,8

		-87,0

		-83,4

		-78,6

		-70,8

		-53,7

		-3,9

		50,6

		69,6

		77,9

		82,9

		86,6

		89,8



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		5,9

		19,5

		33,3

		47,0

		60,4

		72,6

		78,4

		70,7

		58,2

		44,7

		30,9

		17,2

		3,6



		

		

		A

		-112,8

		-110,9

		-110,4

		-111,7

		-116,8

		-133,2

		174,1

		128,8

		115,5

		111,3

		110,3

		111,1

		113,3



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		12,8

		27,4

		41,8

		55,8

		68,7

		76,5

		71,1

		58,8

		44,9

		30,5

		15,9

		1,3



		

		

		A

		-89,0

		-85,8

		-82,0

		-77,1

		-69,0

		-52,0

		-7,0

		45,6

		66,5

		75,7

		81,1

		85,0

		88,3



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		8,2

		21,1

		33,2

		43,7

		51,5

		54,5

		51,7

		44,2

		33,8

		21,8

		8,9

		0,0



		

		

		A

		-67,0

		-63,7

		-58,7

		-51,3

		-39,9

		-23,0

		-0,6

		21,9

		39,2

		50,8

		58,4

		63,5

		66,9



		10 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		14,0

		28,7

		43,3

		57,8

		71,4

		80,0

		72,7

		59,3

		44,9

		30,3

		15,6

		0,8



		

		

		A

		-89,9

		-87,5

		-84,5

		-80,4

		-73,8

		-58,5

		-4,7

		55,5

		72,7

		79,9

		84,1

		87,2

		89,9



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		5,1

		18,8

		32,6

		46,2

		59,5

		71,2

		76,5

		69,4

		57,3

		43,9

		30,2

		16,5

		2,8



		

		

		A

		-113,0

		-111,6

		-111,6

		-113,6

		-119,8

		-137,5

		175,0

		133,0

		118,3

		113,1

		111,4

		111,7

		113,4



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		12,9

		27,6

		42,2

		56,5

		69,9

		78,5

		72,5

		59,5

		45,3

		30,8

		16,1

		1,3



		

		

		A

		-88,9

		-86,2

		-83,1

		-78,8

		-71,8

		-56,3

		-8,1

		50,1

		69,6

		77,6

		82,3

		85,6

		88,3





Đông chí 


		(22-XII)

		H

		0,0

		9,1

		22,1

		34,4

		45,2

		53,3

		56,5

		53,6

		45,7

		35,0

		22,8

		9,8

		0,0

		



		

		

		A

		-66,9

		-64,0

		-59,4

		-52,3

		-41,2

		-24,0

		-0,7

		22,9

		40,5

		51,9

		59,1

		63,8

		66,8



		8 oB

		Xuân phân 
(21-III)

		H

		0,0

		14,0

		28,9

		43,7

		58,3

		72,3

		82,0

		73,8

		59,8

		45,2

		30,5

		15,7

		0,8



		

		

		A

		-89,9

		-88,0

		-85,6

		-82,3

		-76,9

		-63,8

		-5,8

		61,2

		76,0

		81,9

		85,3

		87,7

		89,9



		

		Hạ Chí 
(22-VI)

		H

		4,3

		18,1

		31,8

		45,4

		58,4

		69,7

		74,5

		68,0

		56,3

		43,1

		29,5

		15,7

		2,0



		

		

		A

		-113,1

		-112,2

		-112,7

		-115,5

		-122,7

		-141,2

		175,6

		136,6

		121,0

		114,8

		112,5

		112,2

		113,4



		

		Thu phân 
(23-IX)

		H

		0,0

		13,0

		27,8

		42,6

		57,1

		70,9

		80,4

		73,7

		60,2

		45,7

		31,0

		16,2

		1,4



		

		

		A

		-88,8

		-86,7

		-84,1

		-80,6

		-74,7

		-61,1

		-9,8

		55,4

		72,8

		79,6

		83,5

		86,2

		88,4



		

		Đông chí 
(22-XII)

		H

		0,0

		10,0

		23,2

		35,6

		46,7

		55,1

		58,5

		55,4

		47,2

		36,2

		23,8

		10,7

		0,0



		

		

		A

		-66,8

		-64,3

		-60,1

		-53,4

		-42,6

		-25,2

		-0,7

		24,1

		41,9

		53,0

		59,9

		64,1

		66,7





		Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		3275

		4127

		4500

		5197

		5318

		4382

		4430

		5075

		5250

		4494

		3715

		3310

		4423



		2

		Sơn La

		3811

		4444

		6241

		5842

		6207

		5563

		5467

		5764

		5972

		5313

		4510

		4150

		5274



		3

		Sa Pa

		2570

		2798

		3574

		4257

		3953

		3360

		3452

		3505

		3172

		2617

		2434

		2746

		3203



		4

		Cao Bằng

		2535

		2755

		3242

		4168

		5284

		5463

		5727

		5652

		5516

		4395

		3599

		3101

		4286



		5

		Hà Nội

		2687

		2741

		2871

		3979

		6067

		6198

		6299

		5720

		5532

		4887

		4017

		3492

		4541



		6

		Phủ Liễn

		2659

		2289

		2253

		3260

		5115

		5187

		5546

		4845

		4825

		4493

		3850

		3246

		3964



		7

		Thanh Hóa

		2849

		2754

		2987

		4288

		6392

		6180

		6505

		5734

		5277

		4492

		3788

		3394

		4553



		8

		Vinh

		2191

		2140

		2732

		4326

		6091

		6176

		6550

		5751

		4715

		3604

		2747

		2441

		4122



		9

		Đà Nẵng

		3718

		4738

		5304

		6292

		6844

		6774

		6904

		6628

		5438

		4158

		3281

		2806

		5240



		10

		Plâycu

		6019

		6679

		6450

		6134

		6209

		5009

		4676

		4245

		4539

		4917

		5206

		5444

		5461



		11

		Đà Lạt

		6358

		6738

		7058

		6151

		5050

		5094

		4953

		4854

		4875

		4607

		4821

		5558

		5510



		12

		Tân Sơn Nhất

		5600

		6605

		6616

		6220

		5561

		5438

		5190

		5361

		5215

		5180

		4993

		5161

		5595



		13

		Cần Thơ

		5737

		6514

		6767

		6780

		5437

		4861

		5015

		4944

		4582

		4336

		4757

		5037

		5397





		Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		1904

		2100

		2474

		2914

		2985

		3155

		2848

		2909

		2885

		2483

		2195

		1999

		2571



		2

		Sơn La

		2034

		2368

		2981

		3441

		3729

		3836

		3667

		3476

		3280

		2811

		2386

		2052

		3005



		3

		Sa Pa

		1105

		1251

		1786

		2221

		2527

		2662

		2555

		2496

		2248

		1858

		1313

		1179

		1934



		4

		Cao Bằng

		1897

		2426

		2423

		2973

		3433

		3581

		3430

		3180

		3052

		2652

		2209

		2054

		2776



		5

		Hà Nội

		2017

		2195

		2368

		2983

		3488

		3720

		3379

		3269

		2984

		2611

		2336

		2126

		2790



		6

		Phủ Liễn

		1955

		1947

		1978

		2683

		3326

		3345

		3185

		2967

		2826

		2528

		2317

		2142

		2600



		7

		Thanh Hóa

		2017

		2148

		2379

		2920

		3245

		3344

		3181

		3080

		2839

		2552

		2312

		2057

		2673



		8

		Vinh

		1553

		1667

		2035

		2677

		2781

		3113

		2903

		3018

		2576

		2138

		1831

		1689

		2332



		9

		Đà Nẵng

		1970

		2457

		2513

		2747

		2606

		2668

		2478

		2857

		2568

		2176

		1989

		1771

		2400



		10

		Plâycu

		2045

		2088

		2295

		3068

		3359

		3058

		2897

		3006

		3020

		2837

		2545

		2128

		2695



		11

		Đà Lạt

		2563

		2333

		2350

		2855

		2914

		3463

		3230

		3452

		3436

		3268

		2777

		2457

		2925



		12

		Tân Sơn Nhất

		2184

		2436

		2505

		2919

		2783

		3211

		2754

		3323

		2977

		2848

		2491

		2477

		2742



		13

		Cần Thơ

		2518

		2774

		2923

		3023

		2788

		2856

		2826

		2867

		2619

		2503

		2435

		2402

		2711





		Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)



		Trạm Sơn La



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		23,1

		38

		5,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		5,7

		38

		23,1



		5

		83,2

		123,6

		101,6

		60,3

		20,1

		0

		0

		0

		20,1

		60,3

		101,6

		123,6

		83,2



		6

		121,2

		168,8

		150

		110,7

		71,8

		44,6

		34,9

		44,6

		71,8

		110,7

		150

		168,8

		121,2



		7

		105,3

		147,2

		120,2

		74,3

		30,8

		1

		0

		1

		30,8

		74,3

		120,2

		147,2

		105,3



		8

		37,9

		56,7

		15,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		15,2

		56,7

		37,9



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		84,4

		120,1

		48,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		154,6

		195,2

		128,8

		4,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		270,2

		309,3

		237,9

		106,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		101,7

		292,6

		336,9

		289,5

		185,3

		51,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		232,2

		430,7

		464,3

		403,3

		285,8

		139,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		297,5

		490,1

		516,7

		450,3

		328,9

		179,6

		24,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		286,8

		495,5

		518,8

		444,4

		314,2

		156,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		158,8

		393

		426,3

		355,6

		226

		67,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		270,2

		309,3

		237,9

		106,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		180,2

		218,8

		142,7

		7,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		91,2

		127,2

		53

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		58,2

		91

		19,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		217,8

		429,8

		445,4

		350,8

		190,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		304,2

		471,4

		470,8

		366,7

		198,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		423,1

		552,9

		527,2

		402,7

		216,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		120,8

		375,8

		470,7

		450,4

		346,5

		187,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		245,2

		485,7

		555,2

		510

		384,2

		205,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		299,6

		524,5

		580,9

		526,2

		393,4

		209,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		300,4

		553,6

		613,6

		554,3

		413,5

		219,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		186,6

		499,2

		587,7

		543,3

		409,7

		219

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		423,1

		552,9

		527,2

		402,7

		216,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		351,9

		523,1

		512,3

		394,8

		212,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		232,2

		445,7

		458,1

		359,4

		195,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		170,1

		396,8

		421,4

		334,7

		182,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		223,6

		487,6

		581,5

		573,4

		496

		373

		226,1

		77,5

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		275,5

		471,3

		537

		513,9

		426,9

		297,1

		145,7

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		328,1

		472,5

		507,5

		463,1

		359,6

		216,3

		53,5

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		69

		238,8

		328,7

		347,4

		304,7

		213,1

		88,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		114,5

		256

		320,6

		318

		257,4

		150,7

		12,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		126,2

		251,5

		304,7

		293,8

		227,4

		116,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		137,9

		287,3

		348,8

		339,4

		270,6

		154,8

		6,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		105,1

		312,9

		404,8

		412,6

		353,3

		242,1

		95,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		328,1

		472,5

		507,5

		463,1

		359,6

		216,3

		53,5

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		317,4

		520,8

		581,7

		550,4

		454,2

		314,7

		153,1

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		237,1

		503

		594,8

		583,8

		503,4

		377,3

		227,3

		75,6

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		182,2

		470,1

		576,1

		576,3

		505,7

		388,7

		247,2

		103

		0

		0

		0

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		98,4

		260

		377,1

		460,3

		510,7

		527,6

		510,7

		460,3

		377,1

		260

		98,4

		0



		2

		0

		85,5

		195,2

		288,7

		360,1

		405

		420,3

		405

		360,1

		288,7

		195,2

		85,5

		0



		3

		0

		41

		115,4

		190,6

		252,3

		292,2

		305,9

		292,2

		252,3

		190,6

		115,4

		41

		0



		4

		0

		0

		0

		41

		84,4

		114,2

		124,7

		114,2

		84,4

		41

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		7,9

		17,9

		7,9

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		9,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		40,3

		90

		123,5

		135,3

		123,5

		90

		40,3

		0

		0

		0



		9

		0

		41

		115,4

		190,6

		252,3

		292,2

		305,9

		292,2

		252,3

		190,6

		115,4

		41

		0



		10

		0

		97

		213,6

		310,4

		383,7

		429,5

		445,1

		429,5

		383,7

		310,4

		213,6

		97

		0



		11

		0

		103,2

		265,8

		383,2

		466,4

		516,7

		533,7

		516,7

		466,4

		383,2

		265,8

		103,2

		0



		12

		0

		87,7

		268,1

		393,4

		480,4

		532,4

		549,8

		532,4

		480,4

		393,4

		268,1

		87,7

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		77,5

		226,1

		373

		496

		573,4

		581,5

		487,6

		223,6

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		145,7

		297,1

		426,9

		513,9

		537

		471,3

		275,5

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		53,5

		216,3

		359,6

		463,1

		507,5

		472,5

		328,1

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		88,2

		213,1

		304,7

		347,4

		328,7

		238,8

		69



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		12,6

		150,7

		257,4

		318

		320,6

		256

		114,5



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		116,6

		227,4

		293,8

		304,7

		251,5

		126,2



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		6,8

		154,8

		270,6

		339,4

		348,8

		287,3

		137,9



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		95,6

		242,1

		353,3

		412,6

		404,8

		312,9

		105,1



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		53,5

		216,3

		359,6

		463,1

		507,5

		472,5

		328,1

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		153,1

		314,7

		454,2

		550,4

		581,7

		520,8

		317,4

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		75,6

		227,3

		377,3

		503,4

		583,8

		594,8

		503

		237,1

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		103

		247,2

		388,7

		505,7

		576,3

		576,1

		470,1

		182,2

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		190,9

		350,8

		445,4

		429,8

		217,8

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		198,8

		366,7

		470,8

		471,4

		304,2

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		216,5

		402,7

		527,2

		552,9

		423,1

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		187,2

		346,5

		450,4

		470,7

		375,8

		120,8



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		205,3

		384,2

		510

		555,2

		485,7

		245,2



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		209,5

		393,4

		526,2

		580,9

		524,5

		299,6



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		219,9

		413,5

		554,3

		613,6

		553,6

		300,4



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		219

		409,7

		543,3

		587,7

		499,2

		186,6



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		216,5

		402,7

		527,2

		552,9

		423,1

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		212,9

		394,8

		512,3

		523,1

		351,9

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		195,3

		359,4

		458,1

		445,7

		232,2

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		182,8

		334,7

		421,4

		396,8

		170,1

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		48,3

		120,1

		84,4

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		4,7

		128,8

		195,2

		154,6

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		106,4

		237,9

		309,3

		270,2

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		51,6

		185,3

		289,5

		336,9

		292,6

		101,7



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		139,6

		285,8

		403,3

		464,3

		430,7

		232,2



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		24,7

		179,6

		328,9

		450,3

		516,7

		490,1

		297,5



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		156,1

		314,2

		444,4

		518,8

		495,5

		286,8



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		67,5

		226

		355,6

		426,3

		393

		158,8



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		106,4

		237,9

		309,3

		270,2

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7,8

		142,7

		218,8

		180,2

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		53

		127,2

		91,2

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,8

		91

		58,2

		0



		Trạm Hà Nội



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		27,8

		44,2

		7,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7,5

		44,2

		27,8



		5

		99,7

		141,4

		114

		67,8

		24,3

		0

		0

		0

		24,3

		67,8

		114

		141,4

		99,7



		6

		125

		173,6

		154,4

		114,6

		75,4

		48,1

		38,4

		48,1

		75,4

		114,6

		154,4

		173,6

		125



		7

		144

		181,8

		142,2

		86,9

		37,4

		4,3

		0

		4,3

		37,4

		86,9

		142,2

		181,8

		144



		8

		55,6

		73,3

		19,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,8

		73,3

		55,6



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		79,1

		114,3

		47

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		135,9

		177,1

		119,3

		5,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		225,6

		269,5

		212,7

		97,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		122,2

		336,9

		378,1

		320,3

		203,9

		57,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		277,8

		490,9

		515,4

		441,1

		310,6

		152,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		306,6

		502,7

		528

		459,4

		335,7

		184,2

		27,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		392

		609,6

		607,7

		507,5

		354,2

		176

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		232,6

		503,8

		514,2

		415,8

		260,5

		78,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		315,3

		347,3

		262,4

		117,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		169,1

		209,1

		138,2

		8,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		88,7

		124,5

		52,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		61,7

		94,3

		21

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		204

		408

		426,8

		337,9

		184,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		267,2

		426,4

		433,1

		340,6

		185,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		353

		480,8

		469,1

		363,1

		196,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		145

		432,3

		527,2

		496,4

		378,3

		203,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		293,3

		553

		615

		556,1

		415

		220,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		308,7

		537,4

		592,5

		535,1

		399,4

		212,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		410,4

		680,5

		717,4

		630,9

		463,6

		244,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		273,4

		639,3

		707,5

		632,9

		468,6

		248,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		493,4

		619,4

		578,5

		436,9

		233,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		330

		498,5

		492,5

		381,4

		206,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		225,7

		434,9

		449

		353,1

		192,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		180

		409,8

		432

		341,9

		186,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		209,4

		462,5

		556,5

		551,3

		477,8

		359,2

		217,1

		73,6

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		241,9

		425,9

		493,1

		476,1

		397

		276,3

		134,6

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		273,5

		410,3

		450,6

		416,1

		324,8

		195,1

		47

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		82,9

		274,4

		367,4

		381,7

		331

		229,6

		93,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		136,9

		291

		354,2

		345,2

		276,3

		160

		11,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		129,9

		257,1

		309,7

		297,3

		229,1

		116,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		188,3

		352,5

		406,7

		384,6

		301,3

		169,9

		5,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		153,9

		400,1

		486,2

		479,1

		402,2

		272,2

		105,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		382,4

		528,6

		555,7

		500,7

		386

		230,9

		55,8

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		297,5

		495,8

		558,3

		530,5

		438,4

		303,4

		146,8

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		230,4

		490,4

		582,1

		572,4

		493,8

		369,8

		222,2

		73,2

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		192,8

		485,2

		589,9

		587,6

		514,4

		394,8

		250,8

		104,2

		0

		0

		0

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		92,1

		246,3

		360,3

		441,9

		491,4

		508,1

		491,4

		441,9

		360,3

		246,3

		92,1

		0



		2

		0

		74,9

		176

		264,4

		332,8

		376

		390,8

		376

		332,8

		264,4

		176

		74,9

		0



		3

		0

		33,9

		99,5

		168,2

		225,5

		262,9

		275,9

		262,9

		225,5

		168,2

		99,5

		33,9

		0



		4

		0

		0

		0

		43,5

		89,9

		121,5

		132,6

		121,5

		89,9

		43,5

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		5,6

		16,1

		5,6

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		44,7

		100,2

		136,9

		149,6

		136,9

		100,2

		44,7

		0

		0

		0



		9

		0

		47,4

		128,2

		207,4

		271,3

		312,4

		326,6

		312,4

		271,3

		207,4

		128,2

		47,4

		0



		10

		0

		90,8

		202,8

		297,1

		368,9

		413,8

		429,1

		413,8

		368,9

		297,1

		202,8

		90,8

		0



		11

		0

		100,2

		258,8

		374,4

		456,6

		506,4

		523,1

		506,4

		456,6

		374,4

		258,8

		100,2

		0



		12

		0

		92,8

		276,4

		402,3

		489,2

		541,1

		558,5

		541,1

		489,2

		402,3

		276,4

		92,8

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		73,6

		217,1

		359,2

		477,8

		551,3

		556,5

		462,5

		209,4

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		134,6

		276,3

		397

		476,1

		493,1

		425,9

		241,9

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		47

		195,1

		324,8

		416,1

		450,6

		410,3

		273,5

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		93,7

		229,6

		331

		381,7

		367,4

		274,4

		82,9



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		11,4

		160

		276,3

		345,2

		354,2

		291

		136,9



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		116,2

		229,1

		297,3

		309,7

		257,1

		129,9



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		5,1

		169,9

		301,3

		384,6

		406,7

		352,5

		188,3



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		105,8

		272,2

		402,2

		479,1

		486,2

		400,1

		153,9



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		55,8

		230,9

		386

		500,7

		555,7

		528,6

		382,4

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		146,8

		303,4

		438,4

		530,5

		558,3

		495,8

		297,5

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		73,2

		222,2

		369,8

		493,8

		572,4

		582,1

		490,4

		230,4

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		104,2

		250,8

		394,8

		514,4

		587,6

		589,9

		485,2

		192,8

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		184,4

		337,9

		426,8

		408

		204

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		185,6

		340,6

		433,1

		426,4

		267,2

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		196,5

		363,1

		469,1

		480,8

		353

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		203,3

		378,3

		496,4

		527,2

		432,3

		145



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		220,7

		415

		556,1

		615

		553

		293,3



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		212,5

		399,4

		535,1

		592,5

		537,4

		308,7



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		244,6

		463,6

		630,9

		717,4

		680,5

		410,4



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		248,1

		468,6

		632,9

		707,5

		639,3

		273,4



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		233,5

		436,9

		578,5

		619,4

		493,4

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		206,2

		381,4

		492,5

		498,5

		330

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		192,1

		353,1

		449

		434,9

		225,7

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		186,4

		341,9

		432

		409,8

		180

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		47

		114,3

		79,1

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		5,5

		119,3

		177,1

		135,9

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		97,3

		212,7

		269,5

		225,6

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		57,8

		203,9

		320,3

		378,1

		336,9

		122,2



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		152,1

		310,6

		441,1

		515,4

		490,9

		277,8



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		27,2

		184,2

		335,7

		459,4

		528

		502,7

		306,6



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		176

		354,2

		507,5

		607,7

		609,6

		392



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		78,7

		260,5

		415,8

		514,2

		503,8

		232,6



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		117,1

		262,4

		347,3

		315,3

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		8,9

		138,2

		209,1

		169,1

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		52,7

		124,5

		88,7

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		21

		94,3

		61,7

		0



		Trạm Vinh



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		19,3

		41

		19,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,1

		4

		19,3



		5

		81,9

		137,1

		124,5

		9

		56,9

		32,9

		24,3

		32,9

		56,9

		91

		124,5

		137,1

		81,9



		6

		107,3

		170,8

		165,4

		137,2

		106,8

		84,9

		77

		84,9

		106,8

		137,2

		165,4

		170,8

		107,3



		7

		83

		139,2

		128,9

		97,3

		64,6

		41,4

		33

		41,4

		64,6

		97,3

		128,9

		139,2

		83



		8

		27,1

		54,1

		29,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		29,1

		54,1

		27,1



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		102

		134,8

		62,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		154,7

		197,5

		138,9

		23

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		198,5

		248,4

		206,2

		106,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		83,6

		277

		330,6

		293,9

		199,4

		73,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		225,6

		452,1

		494,6

		437

		320,3

		172,7

		17,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		260,3

		474,4

		516,1

		461,3

		348,8

		205,8

		54,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		223,2

		444,2

		488,3

		433,7

		320,3

		176

		23,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		111,7

		333,8

		384,7

		336,4

		227,9

		87,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		224,2

		273,8

		224,1

		115

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		162,4

		205,3

		144,6

		26,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		101,6

		135,1

		65,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		48,2

		74,3

		24,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		260,4

		460

		466,2

		363,8

		197,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		300,5

		459

		458,9

		358

		194,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		306,7

		429,7

		426,3

		333,2

		181,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		99

		350,8

		448,6

		433,2

		334,8

		181,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		237,1

		502,4

		575,1

		527,1

		396,1

		211,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		260,8

		500,2

		564,6

		515,3

		386,7

		206,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		232,7

		489,1

		561,7

		516,1

		388,5

		207,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		130,9

		417,9

		515

		487,1

		372

		200,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		346,4

		473,7

		463,3

		359

		194,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		313,2

		472,4

		469,7

		365,4

		198,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		255,8

		451,4

		458,9

		358,9

		194,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		139,3

		307

		336,2

		273

		151

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		266,2

		515,6

		596,4

		577,5

		491,9

		363,2

		213

		63,1

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		270,3

		451,5

		509,9

		483,2

		395,4

		267,5

		120,6

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		235,2

		359,2

		396,6

		364,4

		279,2

		158,8

		22,9

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		56,4

		219

		303,6

		318,6

		274

		182,8

		60,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		109,8

		258,3

		318,6

		308,4

		239,8

		126,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		108,5

		232,9

		282,3

		267,3

		197,9

		85,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		105,8

		247,4

		306

		296,1

		229

		117,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		73,4

		257,2

		343,5

		352,4

		298

		195,1

		60,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		265,6

		396

		431

		392,7

		299,5

		170,1

		24,6

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		280,5

		462,7

		519,6

		490,6

		400,2

		269,7

		120,2

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		260,1

		503,3

		583,7

		565,9

		481,8

		354,7

		206,3

		58,4

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		148,8

		359,7

		451,2

		457,5

		402,3

		306

		188,8

		71,5

		0

		0

		0

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		116,2

		269,3

		377,4

		453

		498,5

		513,8

		498,5

		453

		377,4

		269,3

		116,2

		0



		2

		0

		81,7

		179,6

		262,4

		325,4

		364,9

		378,4

		364,9

		325,4

		262,4

		179,6

		81,7

		0



		3

		0

		26

		78,4

		134,6

		182,3

		213,6

		224,5

		213,6

		182,3

		134,6

		78,4

		26

		0



		4

		0

		0

		0

		17,5

		52,7

		77,2

		86

		77,2

		52,7

		17,5

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		11,3

		49,6

		75,9

		85,2

		75,9

		49,6

		11,3

		0

		0

		0



		9

		0

		29,3

		86,4

		146,3

		196,4

		229,2

		240,5

		229,2

		196,4

		146,3

		86,4

		29,3

		0



		10

		0

		83,5

		182,1

		265,2

		328,4

		368

		381,5

		368

		328,4

		265,2

		182,1

		83,5

		0



		11

		0

		112,1

		260,4

		366,6

		441,5

		486,6

		501,8

		486,6

		441,5

		366,6

		260,4

		112,1

		0



		12

		0

		71,1

		201,8

		301,9

		374,1

		418

		432,8

		418

		374,1

		301,9

		201,8

		71,1

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		63,1

		213

		363,2

		491,9

		577,5

		596,4

		515,6

		266,2

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		120,6

		267,5

		395,4

		483,2

		509,9

		451,5

		270,3

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		22,9

		158,8

		279,2

		364,4

		396,6

		359,2

		235,2

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		60,8

		182,8

		274

		318,6

		303,6

		219

		56,4



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		126,2

		239,8

		308,4

		318,6

		258,3

		109,8



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		85,8

		197,9

		267,3

		282,3

		232,9

		108,5



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		117,5

		229

		296,1

		306

		247,4

		105,8



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		60,3

		195,1

		298

		352,4

		343,5

		257,2

		73,4



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		24,6

		170,1

		299,5

		392,7

		431

		396

		265,6

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		120,2

		269,7

		400,2

		490,6

		519,6

		462,7

		280,5

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		58,4

		206,3

		354,7

		481,8

		565,9

		583,7

		503,3

		260,1

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		71,5

		188,8

		306

		402,3

		457,5

		451,2

		359,7

		148,8

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		197,2

		363,8

		466,2

		460

		260,4

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		194,3

		358

		458,9

		459

		300,5

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		181,3

		333,2

		426,3

		429,7

		306,7

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		181,3

		334,8

		433,2

		448,6

		350,8

		99



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		211,4

		396,1

		527,1

		575,1

		502,4

		237,1



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		206,2

		386,7

		515,3

		564,6

		500,2

		260,8



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		207,5

		388,5

		516,1

		561,7

		489,1

		232,7



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		200,1

		372

		487,1

		515

		417,9

		130,9



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		194,4

		359

		463,3

		473,7

		346,4

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		198,1

		365,4

		469,7

		472,4

		313,2

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		194,8

		358,9

		458,9

		451,4

		255,8

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		151

		273

		336,2

		307

		139,3

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		62,8

		134,8

		102

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		23

		138,9

		197,5

		154,7

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		106,7

		206,2

		248,4

		198,5

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		73,6

		199,4

		293,9

		330,6

		277

		83,6



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		17,2

		172,7

		320,3

		437

		494,6

		452,1

		225,6



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		54,4

		205,8

		348,8

		461,3

		516,1

		474,4

		260,3



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		23,4

		176

		320,3

		433,7

		488,3

		444,2

		223,2



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		87,8

		227,9

		336,4

		384,7

		333,8

		111,7



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		115

		224,1

		273,8

		224,2

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		26,2

		144,6

		205,3

		162,4

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		65,2

		135,1

		101,6

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		24,3

		74,3

		48,2

		0



		Trạm Đà Nẵng



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		19,4

		49,3

		32,9

		1,4

		0

		0

		0

		0

		0

		1,4

		32,9

		49,3

		19,4



		5

		57,1

		117,6

		120,2

		101,2

		78,2

		61

		54,8

		61

		78,2

		101,2

		120,2

		117,6

		57,1



		6

		97,8

		175,2

		180,4

		161

		137,3

		119,6

		113,2

		119,6

		137,3

		161

		180,4

		175,2

		97,8



		7

		84,7

		156,1

		153,1

		127,4

		99,4

		79,2

		72

		79,2

		99,4

		127,4

		153,1

		156,1

		84,7



		8

		31

		69,9

		48,4

		11,1

		0

		0

		0

		0

		0

		11,1

		48,4

		69,9

		31



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		88,7

		120,7

		64,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		158

		202,8

		149,5

		39

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		215,4

		270,3

		229,1

		128,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		83

		302,2

		362,7

		326,4

		229,5

		99

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		155,7

		371,5

		432,5

		398,5

		304,6

		177,2

		38,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		235

		470,2

		523,6

		476,7

		369,8

		230,1

		80

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		225,7

		478,2

		528,2

		473,4

		357,6

		209,1

		50,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		126,4

		395,1

		448,3

		392,3

		273,2

		121,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		318,8

		364,6

		293,9

		160,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		176,6

		221,2

		161,9

		44

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		117,1

		148,9

		79,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		72,6

		99

		38,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		224,1

		394,7

		408,5

		323,2

		176,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		303,5

		456,1

		455,1

		355

		192,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		329,1

		454,8

		447,5

		348,1

		188,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		98,1

		378,1

		480,2

		460,3

		354,1

		191,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





		5

		163,1

		407,9

		491,5

		462,5

		352,7

		189,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		234,6

		489,9

		560,1

		513,3

		385,8

		205,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		234,5

		520,3

		594

		542,2

		406,4

		216,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		147,8

		488,9

		585,7

		543,7

		410,6

		219,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		487

		613,5

		574,1

		434

		232

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		336,8

		492,7

		485

		375,5

		203,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		291,7

		477,6

		477,1

		370,4

		200,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		207,6

		389,7

		406,1

		321,6

		175,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		228,2

		437,5

		512,9

		499,4

		423,9

		308,6

		174,3

		42,3

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		271,1

		442,1

		494

		463

		373,1

		245,3

		100,6

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		249,9

		372,8

		403,7

		363,7

		271

		144,4

		4

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		55,7

		232,5

		316,2

		324,5

		271,2

		171,3

		41,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		75

		205,3

		262,5

		255,4

		194,1

		91

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		96,7

		222,5

		268,5

		249,1

		175,7

		61

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		105,9

		257,5

		311,7

		293,3

		217,1

		97,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		82,6

		296,2

		379,9

		376,6

		307,4

		189,4

		40,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		369,7

		502,9

		517,9

		453,5

		333

		176,6

		4,9

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		299,7

		475,5

		524

		487

		390,3

		255,3

		103,1

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		295,4

		526,4

		595,5

		568,3

		477

		345

		193,6

		44,5

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		221

		452

		535,6

		525,7

		452,2

		337,9

		203,8

		70,9

		0

		0

		0

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		98,6

		224,1

		317

		383,1

		423,1

		436,5

		423,1

		383,1

		317

		224,1

		98,6

		0



		2

		0

		80

		169,2

		243,6

		299,9

		335

		347

		335

		299,9

		243,6

		169,2

		80

		0



		3

		0

		24,3

		72,5

		123,5

		166,4

		194,5

		204,3

		194,5

		166,4

		123,5

		72,5

		24,3

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		29,5

		51,2

		58,9

		51,2

		29,5

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0

		24,2

		48,4

		56,9

		48,4

		24,2

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		36

		97,8

		158,4

		207,4

		239

		249,8

		239

		207,4

		158,4

		97,8

		36

		0



		10

		0

		87

		179,9

		256,1

		313,3

		348,9

		361

		348,9

		313,3

		256,1

		179,9

		87

		0



		11

		0

		126,1

		266,9

		365,2

		433,4

		474,3

		487,9

		474,3

		433,4

		365,2

		266,9

		126,1

		0



		12

		0

		105

		249,7

		351,5

		421,9

		464

		478

		464

		421,9

		351,5

		249,7

		105

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		42,3

		174,3

		308,6

		423,9

		499,4

		512,9

		437,5

		228,2

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		100,6

		245,3

		373,1

		463

		494

		442,1

		271,1

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		4

		144,4

		271

		363,7

		403,7

		372,8

		249,9

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		41,6

		171,3

		271,2

		324,5

		316,2

		232,5

		55,7



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		91

		194,1

		255,4

		262,5

		205,3

		75



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		61

		175,7

		249,1

		268,5

		222,5

		96,7



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		97,1

		217,1

		293,3

		311,7

		257,5

		105,9



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		40,2

		189,4

		307,4

		376,6

		379,9

		296,2

		82,6



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		4,9

		176,6

		333

		453,5

		517,9

		502,9

		369,7

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		103,1

		255,3

		390,3

		487

		524

		475,5

		299,7

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		44,5

		193,6

		345

		477

		568,3

		595,5

		526,4

		295,4

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		70,9

		203,8

		337,9

		452,2

		525,7

		535,6

		452

		221

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		176,5

		323,2

		408,5

		394,7

		224,1

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		192,7

		355

		455,1

		456,1

		303,5

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		188,9

		348,1

		447,5

		454,8

		329,1

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		191,2

		354,1

		460,3

		480,2

		378,1

		98,1



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		189,7

		352,7

		462,5

		491,5

		407,9

		163,1



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		205,9

		385,8

		513,3

		560,1

		489,9

		234,6



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		216,6

		406,4

		542,2

		594

		520,3

		234,5



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		219,6

		410,6

		543,7

		585,7

		488,9

		147,8



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		232

		434

		574,1

		613,5

		487

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		203,1

		375,5

		485

		492,7

		336,8

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		200,4

		370,4

		477,1

		477,6

		291,7

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		175,7

		321,6

		406,1

		389,7

		207,6

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		64,7

		120,7

		88,7

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		39

		149,5

		202,8

		158

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		128,5

		229,1

		270,3

		215,4

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		99

		229,5

		326,4

		362,7

		302,2

		83



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		38,7

		177,2

		304,6

		398,5

		432,5

		371,5

		155,7



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		80

		230,1

		369,8

		476,7

		523,6

		470,2

		235



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		50,9

		209,1

		357,6

		473,4

		528,2

		478,2

		225,7



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		121,1

		273,2

		392,3

		448,3

		395,1

		126,4



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		160,2

		293,9

		364,6

		318,8

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		44

		161,9

		221,2

		176,6

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		79,2

		148,9

		117,1

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		38,6

		99

		72,6

		0



		Trạm Plâycu



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		23,3

		67,3

		54,2

		25,2

		0

		0

		0

		0

		0

		25,2

		54,2

		67,3

		23,3



		5

		84,5

		172,8

		175,3

		154,1

		130

		112,5

		106,2

		112,5

		130

		154,1

		175,3

		172,8

		84,5



		6

		132

		234,3

		239

		218,4

		194,7

		177,4

		171,2

		177,4

		194,7

		218,4

		239

		234,3

		132



		7

		89

		179,4

		183,2

		162,9

		139,4

		122,2

		116,1

		122,2

		139,4

		162,9

		183,2

		179,4

		89



		8

		41,1

		97,5

		76,8

		41

		7,9

		0

		0

		0

		7,9

		41

		76,8

		97,5

		41,1



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		155,6

		181

		99,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		245,2

		283,6

		206,3

		68,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		305,8

		360,5

		300,7

		176,9

		19,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		99,1

		379,1

		442,9

		396

		284,2

		137,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		228,7

		525,1

		578,2

		519,4

		397,5

		241,8

		75,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		314,7

		609,2

		650,2

		581,8

		453,1

		292,2

		121,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		235

		529

		582,2

		524

		403

		248,1

		82,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		166,3

		509,5

		552,1

		476,5

		337,5

		165,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		355,7

		402,2

		328,5

		191,1

		21,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		256,8

		293,7

		213,6

		73,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		153,8

		181

		102,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		114,7

		136,6

		59,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		388,2

		567,1

		543,9

		413,9

		221,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		465,6

		616,9

		580,4

		438,7

		234,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		461,6

		589,9

		556

		422

		226,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		116,9

		468,9

		572,2

		534,9

		405,2

		217

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		239

		569,8

		642,5

		580,6

		432,3

		229,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		313,1

		627,3

		680,6

		604,5

		446,2

		235,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		243,5

		568,9

		640,2

		578,3

		430,6

		228,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		194,1

		623,2

		704,2

		633

		469,4

		248,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		536,9

		658,1

		607,4

		455,8

		242,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		483,9

		632,9

		592,2

		446,4

		238,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		378,5

		556,3

		535,7

		408,6

		219,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		324,1

		511,8

		501,8

		385,7

		207,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		393,3

		620,9

		669,3

		621

		510,8

		362,6

		197,3

		35,8

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		413,1

		588,7

		614,3

		551,5

		429,8

		271,8

		98,3

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		346,9

		473,7

		485,5

		419,8

		300

		146,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		66,1

		283,9

		366,3

		360,3

		288,8

		169,7

		21,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		109,2

		280,7

		330,3

		301,5

		213,8

		82,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		128

		277,8

		312,2

		273

		177,8

		41,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		109,2

		275,4

		323,1

		293,7

		205,9

		75,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		108,1

		371,7

		443,6

		418,5

		326,3

		186

		15,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		403,5

		528,4

		530,3

		453,4

		322,2

		157,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		427,5

		601,3

		623,7

		557,8

		433,3

		272,6

		96,5

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		381,4

		605,6

		655,2

		608,7

		500,4

		353,9

		190,4

		30,9

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		343,6

		587,1

		649,7

		613,6

		514,5

		376,6

		221

		68,2

		0

		0

		0

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		168,2

		311,1

		402,9

		464,5

		500,8

		512,9

		500,8

		464,5

		402,9

		311,1

		168,2

		0



		2

		0

		118,7

		215,8

		288,6

		341,3

		373,5

		384,4

		373,5

		341,3

		288,6

		215,8

		118,7

		0



		3

		0

		29,1

		80

		130,7

		171,8

		198,3

		207,4

		198,3

		171,8

		130,7

		80

		29,1

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		3,2

		23

		30

		23

		3,2

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		14,4

		22,3

		14,4

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		33,8

		89,3

		142,7

		185,5

		212,9

		222,3

		212,9

		185,5

		142,7

		89,3

		33,8

		0



		10

		0

		120,7

		217,5

		290

		342,5

		374,7

		385,6

		374,7

		342,5

		290

		217,5

		120,7

		0



		11

		0

		161

		300,3

		391

		452,3

		488,5

		500,6

		488,5

		452,3

		391

		300,3

		161

		0



		12

		0

		161,9

		318,6

		417,1

		482,2

		520,2

		532,7

		520,2

		482,2

		417,1

		318,6

		161,9

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		35,8

		197,3

		362,6

		510,8

		621

		669,3

		620,9

		393,3

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		98,3

		271,8

		429,8

		551,5

		614,3

		588,7

		413,1

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		146,6

		300

		419,8

		485,5

		473,7

		346,9

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		21,2

		169,7

		288,8

		360,3

		366,3

		283,9

		66,1



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		82,8

		213,8

		301,5

		330,3

		280,7

		109,2



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		41,3

		177,8

		273

		312,2

		277,8

		128



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		75,2

		205,9

		293,7

		323,1

		275,4

		109,2



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		15,8

		186

		326,3

		418,5

		443,6

		371,7

		108,1



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		157,2

		322,2

		453,4

		530,3

		528,4

		403,5

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		96,5

		272,6

		433,3

		557,8

		623,7

		601,3

		427,5

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		30,9

		190,4

		353,9

		500,4

		608,7

		655,2

		605,6

		381,4

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		68,2

		221

		376,6

		514,5

		613,6

		649,7

		587,1

		343,6

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		221,7

		413,9

		543,9

		567,1

		388,2

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		234,4

		438,7

		580,4

		616,9

		465,6

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		226,1

		422

		556

		589,9

		461,6

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		217

		405,2

		534,9

		572,2

		468,9

		116,9



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		229,6

		432,3

		580,6

		642,5

		569,8

		239



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		235,9

		446,2

		604,5

		680,6

		627,3

		313,1



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		228,6

		430,6

		578,3

		640,2

		568,9

		243,5



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		248,7

		469,4

		633

		704,2

		623,2

		194,1



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		242,8

		455,8

		607,4

		658,1

		536,9

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		238,2

		446,4

		592,2

		632,9

		483,9

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		219,2

		408,6

		535,7

		556,3

		378,5

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		207,6

		385,7

		501,8

		511,8

		324,1

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		99,7

		181

		155,6

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		68,9

		206,3

		283,6

		245,2

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,7

		176,9

		300,7

		360,5

		305,8

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		137,2

		284,2

		396

		442,9

		379,1

		99,1



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		75,1

		241,8

		397,5

		519,4

		578,2

		525,1

		228,7



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		121,1

		292,2

		453,1

		581,8

		650,2

		609,2

		314,7



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		82,1

		248,1

		403

		524

		582,2

		529

		235



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		165,6

		337,5

		476,5

		552,1

		509,5

		166,3



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		21,1

		191,1

		328,5

		402,2

		355,7

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		73,5

		213,6

		293,7

		256,8

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		102,3

		181

		153,8

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		59,9

		136,6

		114,7

		0



		Trạm Cần Thơ



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		26

		94,1

		89,6

		68,6

		47

		32

		26,6

		32

		47

		68,6

		89,6

		94,1

		26



		5

		51,5

		151,7

		175,6

		173,3

		163,4

		154,7

		151,4

		154,7

		163,4

		173,3

		175,6

		151,7

		51,5



		6

		74,3

		192,5

		224

		225,8

		218,3

		210,9

		208

		210,9

		218,3

		225,8

		224

		192,5

		74,3



		7

		64,5

		175,7

		198,6

		194,3

		182,8

		173,2

		169,6

		173,2

		182,8

		194,3

		198,6

		175,7

		64,5



		8

		27,6

		98,8

		97,2

		78

		57,5

		43,1

		37,9

		43,1

		57,5

		78

		97,2

		98,8

		27,6



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		132,4

		163,7

		105

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		236,5

		282,8

		220

		96,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		304,4

		369,2

		320,5

		206,1

		55,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		109,4

		475,8

		540

		481,9

		356,5

		194,3

		18,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		137,9

		437,9

		520,3

		490,5

		393,5

		258,1

		107

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		175,4

		480,1

		561,6

		530,8

		433,4

		298,1

		147,1

		0,2

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		168,7

		493,2

		569,9

		530,3

		423,7

		279,3

		119,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		110,5

		467,4

		534,7

		480,3

		358,4

		199,4

		26,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		343,2

		402,9

		344,1

		219,3

		58,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		231,8

		279,6

		219,3

		98,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		135,6

		167,7

		109,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		128,1

		149,1

		78,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		323,9

		481,2

		473,5

		366,1

		197,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		440,8

		586

		555,4

		421,9

		226

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		451,6

		580,5

		548,7

		417,2

		223,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		128,8

		578,8

		674,2

		613

		457,1

		242,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		143,6

		467,6

		560,3

		520,5

		393,3

		210,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		173,8

		486,6

		570,3

		524,9

		394,8

		210,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		174,1

		521,9

		607,5

		555,9

		416,5

		221,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		128,7

		562,4

		659,1

		601,4

		449,4

		238,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		509,1

		633,6

		589,2

		443,9

		236,9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		428,8

		574,1

		546,3

		415,9

		223

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		327

		483,9

		475,6

		367,6

		198,6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		354,4

		519,1

		503

		385,3

		207,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		325,6

		516,7

		564,5

		524,4

		426,4

		293,5

		146,7

		6,7

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		386,8

		545,8

		565,3

		500,2

		379,5

		225,7

		59,9

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		334,2

		451,6

		455,5

		383,8

		260,8

		107,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		72,6

		342,7

		413,3

		384,9

		289,9

		149,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		65,2

		223,4

		272

		245,5

		162,5

		39,3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		70,4

		207,9

		244,8

		211,5

		124,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		77,5

		244,8

		289,1

		255,7

		165,2

		34,4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		71,4

		327,8

		397,3

		370,1

		277

		138,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		376,7

		492,9

		489

		408,4

		276,3

		113,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		374,6

		532,2

		553,1

		490

		371,3

		219,5

		55,9

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		326,8

		516,5

		563,4

		522,5

		423,9

		290,4

		143,1

		2,7

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		373

		584,9

		632,3

		587,1

		483,2

		343,9

		190,3

		42,4

		0

		0

		0

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		136,6

		249,6

		325

		375,6

		405,3

		415,1

		405,3

		375,6

		325

		249,6

		136,6

		0



		2

		0

		106,3

		186

		244,2

		285,7

		310,8

		319,3

		310,8

		285,7

		244,2

		186

		106,3

		0



		3

		0

		21,1

		58,3

		95,5

		125,7

		145,3

		152

		145,3

		125,7

		95,5

		58,3

		21,1

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		23,7

		63,6

		102,5

		133,8

		153,9

		160,8

		153,9

		133,8

		102,5

		63,6

		23,7

		0



		10

		0

		101

		178,7

		236

		277,1

		302,1

		310,5

		302,1

		277,1

		236

		178,7

		101

		0



		11

		0

		135,3

		246,7

		321,2

		371,5

		401

		410,7

		401

		371,5

		321,2

		246,7

		135,3

		0



		12

		0

		173,2

		308,2

		391,4

		445,2

		476,3

		486,5

		476,3

		445,2

		391,4

		308,2

		173,2

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		6,7

		146,7

		293,5

		426,4

		524,4

		564,5

		516,7

		325,6

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		59,9

		225,7

		379,5

		500,2

		565,3

		545,8

		386,8

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		107,5

		260,8

		383,8

		455,5

		451,6

		334,2

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		149,1

		289,9

		384,9

		413,3

		342,7

		72,6



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		39,3

		162,5

		245,5

		272

		223,4

		65,2



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		124,8

		211,5

		244,8

		207,9

		70,4



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		34,4

		165,2

		255,7

		289,1

		244,8

		77,5



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		138,5

		277

		370,1

		397,3

		327,8

		71,4



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		113,7

		276,3

		408,4

		489

		492,9

		376,7

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		55,9

		219,5

		371,3

		490

		553,1

		532,2

		374,6

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		2,7

		143,1

		290,4

		423,9

		522,5

		563,4

		516,5

		326,8

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		42,4

		190,3

		343,9

		483,2

		587,1

		632,3

		584,9

		373

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		197,8

		366,1

		473,5

		481,2

		323,9

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		226

		421,9

		555,4

		586

		440,8

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		223,7

		417,2

		548,7

		580,5

		451,6

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		242,8

		457,1

		613

		674,2

		578,8

		128,8



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		210,3

		393,3

		520,5

		560,3

		467,6

		143,6



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		210,7

		394,8

		524,9

		570,3

		486,6

		173,8



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		221,8

		416,5

		555,9

		607,5

		521,9

		174,1



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		238,9

		449,4

		601,4

		659,1

		562,4

		128,7



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		236,9

		443,9

		589,2

		633,6

		509,1

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		223

		415,9

		546,3

		574,1

		428,8

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		198,6

		367,6

		475,6

		483,9

		327

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		207,1

		385,3

		503

		519,1

		354,4

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		105

		163,7

		132,4

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		96,3

		220

		282,8

		236,5

		0



		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		55,5

		206,1

		320,5

		369,2

		304,4

		0



		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		18,8

		194,3

		356,5

		481,9

		540

		475,8

		109,4



		5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		107

		258,1

		393,5

		490,5

		520,3

		437,9

		137,9



		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0,2

		147,1

		298,1

		433,4

		530,8

		561,6

		480,1

		175,4



		7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		119,9

		279,3

		423,7

		530,3

		569,9

		493,2

		168,7



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		26,8

		199,4

		358,4

		480,3

		534,7

		467,4

		110,5



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		58,7

		219,3

		344,1

		402,9

		343,2

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		98,1

		219,3

		279,6

		231,8

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		109,2

		167,7

		135,6

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		78,9

		149,1

		128,1

		0





		Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)



		Trạm Sơn La



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		14,8

		41

		61,2

		75,9

		85

		88

		85

		75,9

		61,2

		41

		14,8

		0



		2

		0

		21,8

		46,5

		66,5

		81,4

		90,6

		93,7

		90,6

		81,4

		66,5

		46,5

		21,8

		0



		3

		0

		35,3

		60,5

		80,2

		94,9

		104,4

		107,6

		104,4

		94,9

		80,2

		60,5

		35,3

		0



		4

		10,9

		40

		62,6

		80,5

		93,8

		102,1

		104,9

		102,1

		93,8

		80,5

		62,6

		40

		10,9



		5

		28,6

		63,9

		88,3

		106,5

		119,5

		127,4

		130,1

		127,4

		119,5

		106,5

		88,3

		63,9

		28,6



		6

		39,6

		77

		101,7

		119,5

		132,1

		139,8

		142,4

		139,8

		132,1

		119,5

		101,7

		77

		39,6



		7

		37,5

		77,3

		102,7

		121

		134

		141,9

		144,5

		141,9

		134

		121

		102,7

		77,3

		37,5



		8

		19

		58,6

		84,9

		104,3

		118,3

		126,9

		129,8

		126,9

		118,3

		104,3

		84,9

		58,6

		19



		9

		0

		38,3

		64,7

		85

		99,9

		109,6

		112,9

		109,6

		99,9

		85

		64,7

		38,3

		0



		10

		0

		26,7

		53,9

		75,1

		90,6

		100,2

		103,4

		100,2

		90,6

		75,1

		53,9

		26,7

		0



		11

		0

		16,2

		43,4

		64

		79

		88,2

		91,3

		88,2

		79

		64

		43,4

		16,2

		0



		12

		0

		11,5

		37,6

		57,6

		72,1

		81

		84

		81

		72,1

		57,6

		37,6

		11,5

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		21,5

		51,3

		68,8

		79,3

		85,2

		88

		85

		75,9

		61,2

		41

		14,8

		0



		2

		0

		33,7

		62

		78,4

		87,8

		92,4

		93,7

		90,6

		81,4

		66,5

		46,5

		21,6

		0



		3

		0

		55,9

		84,4

		99,6

		107

		109,5

		108,4

		104,4

		94,9

		79,5

		58,9

		33

		0



		4

		18,6

		62,5

		88,3

		102,2

		108,3

		109

		106

		99,7

		90,4

		76

		57

		34,2

		8,4



		5

		45,9

		96,8

		123,1

		135,1

		138,3

		136,1

		130,3

		121,7

		109,9

		95,2

		75,3

		50,6

		20,2



		6

		62

		114,7

		140,4

		151,1

		152,7

		149

		141,8

		132

		119,4

		103,9

		83,9

		58,8

		27



		7

		60,1

		117,1

		143,6

		154,1

		155,6

		151,7

		144,7

		135,1

		122,5

		107,4

		86,8

		60,6

		26,3



		8

		32,3

		92,2

		120,9

		133,8

		137,6

		136,1

		131,3

		123,6

		113,5

		97,9

		76,6

		49,6

		14,5



		9

		0

		61,2

		91,2

		106,5

		113,4

		115,4

		113,8

		109,6

		99,9

		84,2

		62,9

		35,8

		0



		10

		0

		41,5

		72,4

		89,1

		98,1

		102,3

		103,4

		100,2

		90,6

		75,1

		53,9

		26,4

		0



		11

		0

		23,6

		54,6

		72,2

		82,7

		88,6

		91,3

		88,2

		79

		64

		43,4

		16,2

		0



		12

		0

		16,2

		46,1

		63,8

		74,7

		81

		84

		81

		72,1

		57,6

		37,6

		11,5

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		34,1

		77,6

		97,3

		103,2

		101,1

		94,6

		85,8

		75,9

		61,2

		41

		14,8

		0



		2

		0

		49,1

		87,6

		105,4

		110,3

		107,3

		100,3

		91,3

		81,4

		66,5

		46,5

		21,6

		0



		3

		0

		73,4

		109,7

		125,4

		128,1

		123,4

		114,9

		105,1

		94,9

		79,5

		58,9

		33

		0



		4

		21,2

		73,5

		104,4

		119

		121,9

		117,6

		109,6

		100,2

		90,4

		76

		57

		34,2

		8,4



		5

		47,9

		104,7

		135,1

		147,4

		147,6

		140,9

		131

		120,2

		109,9

		95,2

		75,3

		50,6

		20,2



		6

		62,4

		119,9

		149,4

		160,4

		159,3

		151,3

		140,5

		129,1

		118,6

		103,9

		83,9

		58,8

		27



		7

		62,3

		126

		156,9

		167,6

		165,6

		156,7

		145

		133,2

		122,5

		107,4

		86,8

		60,6

		26,3



		8

		36,6

		107,8

		142,6

		155,7

		155

		146,8

		135,7

		124,1

		113,5

		97,9

		76,6

		49,6

		14,5



		9

		0

		80,7

		119,4

		135,2

		136,9

		130,7

		121,1

		110,4

		99,9

		84,2

		62,9

		35,8

		0



		10

		0

		60,4

		102,7

		120,3

		123,8

		119,3

		110,9

		101

		90,6

		75,1

		53,9

		26,4

		0



		11

		0

		37,3

		82,6

		102,3

		107,8

		105,1

		98,2

		89,1

		79

		64

		43,4

		16,2

		0



		12

		0

		26,4

		71,3

		91,6

		98,1

		96,6

		90,5

		82

		72,1

		57,6

		37,6

		11,5

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		34,7

		84,3

		111,7

		124

		124,8

		117

		103,3

		85,5

		64,9

		41,7

		14,8

		0



		2

		0

		45,7

		87,6

		112,4

		123,8

		124,5

		117,2

		104,2

		87,4

		68

		46,5

		21,6

		0



		3

		0

		62

		100,4

		123,3

		133,7

		133,9

		126,6

		114,1

		98

		79,5

		58,9

		33

		0



		4

		14,8

		56,4

		87,4

		107,8

		118

		119,5

		114,2

		104,3

		91

		76

		57

		34,2

		8,4



		5

		31,5

		75,7

		106,8

		126,4

		135,8

		136,9

		131,6

		122

		109,9

		95,2

		75,3

		50,6

		20,2



		6

		40,1

		84,8

		115,4

		134,5

		143,5

		144,4

		139,2

		129,9

		118,6

		103,9

		83,9

		58,8

		27



		7

		40,7

		90,5

		123,2

		142,8

		151,6

		151,6

		145,4

		135

		122,5

		107,4

		86,8

		60,6

		26,3



		8

		25,3

		82

		118,4

		139,9

		149,2

		148,7

		141,2

		129,1

		114,2

		97,9

		76,6

		49,6

		14,5



		9

		0

		67,9

		109

		132,8

		143

		142,5

		134

		120,4

		103,5

		84,2

		62,9

		35,8

		0



		10

		0

		56

		102,4

		128,1

		139,1

		138,7

		129,9

		115,5

		97,4

		76,8

		53,9

		26,4

		0



		11

		0

		37,9

		89,3

		117,2

		129,4

		129,8

		121,5

		107,2

		88,9

		67,9

		44,1

		16,2

		0



		12

		0

		27,9

		79,7

		108,1

		120,9

		122

		114,4

		100,7

		82,9

		62,2

		38,8

		11,5

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		22,5

		61,3

		90,9

		112,7

		126,2

		130,8

		126,2

		112,7

		90,9

		61,3

		22,5

		0



		2

		0

		28,7

		62

		89,1

		109,7

		122,6

		127

		122,6

		109,7

		89,1

		62

		28,7

		0



		3

		0

		38,7

		70,2

		96,3

		116,2

		128,7

		132,9

		128,7

		116,2

		96,3

		70,2

		38,7

		0



		4

		8,8

		36,5

		62

		84,3

		101,6

		112,7

		116,5

		112,7

		101,6

		84,3

		62

		36,5

		8,8



		5

		20,2

		51,5

		78,1

		100,4

		117,4

		128,2

		131,9

		128,2

		117,4

		100,4

		78,1

		51,5

		20,2



		6

		27

		59,1

		85,8

		107,8

		124,5

		135,1

		138,7

		135,1

		124,5

		107,8

		85,8

		59,1

		27



		7

		26,3

		61,5

		89,9

		113,1

		130,7

		141,8

		145,6

		141,8

		130,7

		113,1

		89,9

		61,5

		26,3



		8

		15

		52,7

		83,3

		108,5

		127,7

		139,7

		143,9

		139,7

		127,7

		108,5

		83,3

		52,7

		15



		9

		0

		42,1

		75,5

		102,9

		123,6

		136,6

		141,1

		136,6

		123,6

		102,9

		75,5

		42,1

		0



		10

		0

		35

		72

		101,1

		122,9

		136,4

		141

		136,4

		122,9

		101,1

		72

		35

		0



		11

		0

		24,5

		64,7

		95,1

		117,4

		131,1

		135,8

		131,1

		117,4

		95,1

		64,7

		24,5

		0



		12

		0

		18,3

		58,7

		89

		111

		124,6

		129,2

		124,6

		111

		89

		58,7

		18,3

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		14,8

		41,7

		64,9

		85,5

		103,3

		117

		124,8

		124

		111,7

		84,3

		34,7

		0



		2

		0

		21,6

		46,5

		68

		87,4

		104,2

		117,2

		124,5

		123,8

		112,4

		87,6

		45,7

		0



		3

		0

		33

		58,9

		79,5

		98

		114,1

		126,6

		133,9

		133,7

		123,3

		100,4

		62

		0



		4

		8,4

		34,2

		57

		76

		91

		104,3

		114,2

		119,5

		118

		107,8

		87,4

		56,4

		14,8



		5

		20,2

		50,6

		75,3

		95,2

		109,9

		122

		131,6

		136,9

		135,8

		126,4

		106,8

		75,7

		31,5



		6

		27

		58,8

		83,9

		103,9

		118,6

		129,9

		139,2

		144,4

		143,5

		134,5

		115,4

		84,8

		40,1



		7

		26,3

		60,6

		86,8

		107,4

		122,5

		135

		145,4

		151,6

		151,6

		142,8

		123,2

		90,5

		40,7



		8

		14,5

		49,6

		76,6

		97,9

		114,2

		129,1

		141,2

		148,7

		149,2

		139,9

		118,4

		82

		25,3



		9

		0

		35,8

		62,9

		84,2

		103,5

		120,4

		134

		142,5

		143

		132,8

		109

		67,9

		0



		10

		0

		26,4

		53,9

		76,8

		97,4

		115,5

		129,9

		138,7

		139,1

		128,1

		102,4

		56

		0



		11

		0

		16,2

		44,1

		67,9

		88,9

		107,2

		121,5

		129,8

		129,4

		117,2

		89,3

		37,9

		0



		12

		0

		11,5

		38,8

		62,2

		82,9

		100,7

		114,4

		122

		120,9

		108,1

		79,7

		27,9

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		14,8

		41

		61,2

		75,9

		85,8

		94,6

		101,1

		103,2

		97,3

		77,6

		34,1

		0



		2

		0

		21,6

		46,5

		66,5

		81,4

		91,3

		100,3

		107,3

		110,3

		105,4

		87,6

		49,1

		0



		3

		0

		33

		58,9

		79,5

		94,9

		105,1

		114,9

		123,4

		128,1

		125,4

		109,7

		73,4

		0



		4

		8,4

		34,2

		57

		76

		90,4

		100,2

		109,6

		117,6

		121,9

		119

		104,4

		73,5

		21,2



		5

		20,2

		50,6

		75,3

		95,2

		109,9

		120,2

		131

		140,9

		147,6

		147,4

		135,1

		104,7

		47,9



		6

		27

		58,8

		83,9

		103,9

		118,6

		129,1

		140,5

		151,3

		159,3

		160,4

		149,4

		119,9

		62,4



		7

		26,3

		60,6

		86,8

		107,4

		122,5

		133,2

		145

		156,7

		165,6

		167,6

		156,9

		126

		62,3



		8

		14,5

		49,6

		76,6

		97,9

		113,5

		124,1

		135,7

		146,8

		155

		155,7

		142,6

		107,8

		36,6



		9

		0

		35,8

		62,9

		84,2

		99,9

		110,4

		121,1

		130,7

		136,9

		135,2

		119,4

		80,7

		0



		10

		0

		26,4

		53,9

		75,1

		90,6

		101

		110,9

		119,3

		123,8

		120,3

		102,7

		60,4

		0



		11

		0

		16,2

		43,4

		64

		79

		89,1

		98,2

		105,1

		107,8

		102,3

		82,6

		37,3

		0



		12

		0

		11,5

		37,6

		57,6

		72,1

		82

		90,5

		96,6

		98,1

		91,6

		71,3

		26,4

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		23,1

		38

		5,7

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		5,7

		38

		23,1



		4

		83,2

		123,6

		101,6

		60,3

		20,1

		0

		0

		0

		20,1

		60,3

		101,6

		123,6

		83,2



		5

		121,2

		168,8

		150

		110,7

		71,8

		44,6

		34,9

		44,6

		71,8

		110,7

		150

		168,8

		121,2



		6

		105,3

		147,2

		120,2

		74,3

		30,8

		1

		0

		1

		30,8

		74,3

		120,2

		147,2

		105,3



		7

		37,9

		56,7

		15,2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		15,2

		56,7

		37,9



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Trạm Hà Nội



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		13,9

		39

		58,7

		73,2

		82,2

		85,2

		82,2

		73,2

		58,7

		39

		13,9

		0



		2

		0

		19,2

		42,1

		61,2

		75,7

		84,7

		87,7

		84,7

		75,7

		61,2

		42,1

		19,2

		0



		3

		0

		29,4

		52,7

		71,5

		85,6

		94,8

		97,9

		94,8

		85,6

		71,5

		52,7

		29,4

		0



		4

		13,1

		46

		70,1

		88,8

		102,5

		110,9

		113,8

		110,9

		102,5

		88,8

		70,1

		46

		13,1



		5

		34,2

		72,8

		97,9

		116,2

		129,2

		137,1

		139,8

		137,1

		129,2

		116,2

		97,9

		72,8

		34,2



		6

		40,8

		78,9

		103,8

		121,7

		134,3

		142

		144,5

		142

		134,3

		121,7

		103,8

		78,9

		40,8



		7

		51,2

		95

		120,2

		137,9

		150,4

		158

		160,6

		158

		150,4

		137,9

		120,2

		95

		51,2



		8

		27,8

		75

		102,2

		121,6

		135,5

		144

		146,9

		144

		135,5

		121,6

		102,2

		75

		27,8



		9

		0

		44,7

		72,6

		93,4

		108,5

		118,3

		121,6

		118,3

		108,5

		93,4

		72,6

		44,7

		0



		10

		0

		25

		51,4

		72,3

		87,7

		97,1

		100,3

		97,1

		87,7

		72,3

		51,4

		25

		0



		11

		0

		15,8

		42,4

		62,8

		77,7

		86,9

		90

		86,9

		77,7

		62,8

		42,4

		15,8

		0



		12

		0

		12,2

		38,9

		59,1

		73,8

		82,8

		85,8

		82,8

		73,8

		59,1

		38,9

		12,2

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		20,1

		48,8

		66

		76,5

		82,5

		85,2

		82,2

		73,2

		58,7

		39

		13,9

		0



		2

		0

		29,7

		56,1

		72,2

		81,7

		86,4

		87,7

		84,7

		75,7

		61,2

		42,1

		19

		0



		3

		0

		46,6

		73,4

		88,7

		96,6

		99,6

		98,7

		94,8

		85,6

		70,8

		51,2

		27,5

		0



		4

		22,3

		72

		99

		112,8

		118,3

		118,6

		115,1

		108,3

		98,7

		83,8

		63,8

		39,4

		10,1



		5

		55

		110,3

		136,4

		147,4

		149,6

		146,5

		140

		130,9

		118,7

		103,8

		83,4

		57,6

		24,2



		6

		63,9

		117,6

		143,3

		153,8

		155,2

		151,2

		143,9

		134

		121,3

		105,6

		85,6

		60,2

		27,8



		7

		82,1

		144

		168

		175,6

		174,6

		168,9

		160,7

		150,3

		137,4

		122,2

		101,5

		74,4

		35,9



		8

		47,3

		118,1

		145,7

		156,1

		157,6

		154,4

		148,5

		140,1

		129,8

		114

		92,2

		63,5

		21,3



		9

		0

		71,4

		102,3

		117

		123,2

		124,6

		122,6

		118,3

		108,5

		92,5

		70,5

		41,7

		0



		10

		0

		38,9

		69,1

		85,8

		94,9

		99,3

		100,3

		97,1

		87,7

		72,3

		51,4

		24,7

		0



		11

		0

		23

		53,4

		70,9

		81,4

		87,3

		90

		86,9

		77,7

		62,8

		42,4

		15,8

		0



		12

		0

		17,1

		47,7

		65,5

		76,4

		82,8

		85,8

		82,8

		73,8

		59,1

		38,9

		12,2

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		31,9

		73,8

		93,3

		99,5

		97,7

		91,6

		83

		73,2

		58,7

		39

		13,9

		0



		2

		0

		43,2

		79,3

		97

		102,5

		100,3

		93,9

		85,3

		75,7

		61,2

		42,1

		19

		0



		3

		0

		61,3

		95,5

		111,6

		115,6

		112

		104,6

		95,4

		85,6

		70,8

		51,2

		27,5

		0



		4

		25,5

		84,5

		116,9

		131,1

		133,1

		127,7

		118,9

		108,8

		98,7

		83,8

		63,8

		39,4

		10,1



		5

		57,3

		119,2

		149,6

		160,7

		159,5

		151,5

		140,6

		129,2

		118,7

		103,8

		83,4

		57,6

		24,2



		6

		64,2

		122,8

		152,3

		163,1

		161,7

		153,5

		142,4

		130,9

		120,4

		105,6

		85,6

		60,2

		27,8



		7

		85

		154,9

		183,4

		190,8

		185,7

		174,3

		160,9

		148,1

		137,4

		122,2

		101,5

		74,4

		35,9



		8

		53,6

		138

		171,7

		181,4

		177,3

		166,4

		153,3

		140,7

		129,8

		114

		92,2

		63,5

		21,3



		9

		0

		94,1

		133,8

		148,4

		148,6

		141,1

		130,4

		119,2

		108,5

		92,5

		70,5

		41,7

		0



		10

		0

		56,7

		97,9

		115,8

		119,7

		115,7

		107,6

		97,9

		87,7

		72,3

		51,4

		24,7

		0



		11

		0

		36,3

		80,6

		100,3

		106

		103,6

		96,8

		87,8

		77,7

		62,8

		42,4

		15,8

		0



		12

		0

		28

		73,7

		94

		100,4

		98,6

		92,4

		83,7

		73,8

		59,1

		38,9

		12,2

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		32,6

		80,1

		107,1

		119,5

		120,6

		113,2

		99,8

		82,4

		62,3

		39,7

		13,9

		0



		2

		0

		40,2

		79,3

		103,4

		114,9

		116,2

		109,5

		97,3

		81,2

		62,6

		42,1

		19

		0



		3

		0

		51,7

		87,3

		109,7

		120,4

		121,5

		115,1

		103,5

		88,4

		70,8

		51,2

		27,5

		0



		4

		17,7

		64,8

		97,8

		118,7

		128,7

		129,7

		123,8

		113,2

		99,4

		83,8

		63,8

		39,4

		10,1



		5

		37,6

		86,2

		118,2

		137,6

		146,6

		147

		141,2

		131,1

		118,7

		103,8

		83,4

		57,6

		24,2



		6

		41,3

		86,8

		117,6

		136,6

		145,6

		146,3

		141

		131,7

		120,4

		105,6

		85,6

		60,2

		27,8



		7

		55,5

		111,2

		143,9

		162,3

		169,7

		168,5

		161,2

		150,1

		137,4

		122,2

		101,5

		74,4

		35,9



		8

		37,1

		104,9

		142,4

		162,8

		170,5

		168,4

		159,5

		146,3

		130,6

		114

		92,2

		63,5

		21,3



		9

		0

		79,2

		122,1

		145,7

		155,1

		153,6

		144,3

		129,8

		112,3

		92,5

		70,5

		41,7

		0



		10

		0

		52,5

		97,5

		123,2

		134,3

		134,3

		125,9

		111,9

		94,2

		73,9

		51,4

		24,7

		0



		11

		0

		36,9

		87,2

		114,9

		127,1

		127,7

		119,6

		105,5

		87,4

		66,6

		43,1

		15,8

		0



		12

		0

		29,5

		82,3

		110,8

		123,5

		124,4

		116,6

		102,7

		84,7

		63,8

		40,2

		12,2

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		21,1

		58,2

		87,1

		108,6

		121,9

		126,4

		121,9

		108,6

		87,1

		58,2

		21,1

		0



		2

		0

		25,2

		56

		82

		101,8

		114,4

		118,7

		114,4

		101,8

		82

		56

		25,2

		0



		3

		0

		32,3

		61,1

		85,7

		104,6

		116,7

		120,8

		116,7

		104,6

		85,7

		61,1

		32,3

		0



		4

		10,5

		41,9

		69,4

		92,8

		110,8

		122,2

		126,1

		122,2

		110,8

		92,8

		69,4

		41,9

		10,5



		5

		24,2

		58,6

		86,4

		109,3

		126,7

		137,7

		141,4

		137,7

		126,7

		109,3

		86,4

		58,6

		24,2



		6

		27,8

		60,5

		87,4

		109,5

		126,3

		136,9

		140,5

		136,9

		126,3

		109,5

		87,4

		60,5

		27,8



		7

		35,9

		75,6

		105

		128,6

		146,4

		157,5

		161,3

		157,5

		146,4

		128,6

		105

		75,6

		35,9



		8

		22

		67,4

		100,2

		126,3

		145,9

		158,2

		162,4

		158,2

		145,9

		126,3

		100,2

		67,4

		22



		9

		0

		49,1

		84,6

		112,8

		134

		147,2

		151,7

		147,2

		134

		112,8

		84,6

		49,1

		0



		10

		0

		32,8

		68,6

		97,2

		118,6

		132

		136,6

		132

		118,6

		97,2

		68,6

		32,8

		0



		11

		0

		23,8

		63,2

		93,2

		115,3

		128,9

		133,5

		128,9

		115,3

		93,2

		63,2

		23,8

		0



		12

		0

		19,4

		60,6

		91,2

		113,4

		127

		131,6

		127

		113,4

		91,2

		60,6

		19,4

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		13,9

		39,7

		62,3

		82,4

		99,8

		113,2

		120,6

		119,5

		107,1

		80,1

		32,6

		0



		2

		0

		19

		42,1

		62,6

		81,2

		97,3

		109,5

		116,2

		114,9

		103,4

		79,3

		40,2

		0



		3

		0

		27,5

		51,2

		70,8

		88,4

		103,5

		115,1

		121,5

		120,4

		109,7

		87,3

		51,7

		0



		4

		10,1

		39,4

		63,8

		83,8

		99,4

		113,2

		123,8

		129,7

		128,7

		118,7

		97,8

		64,8

		17,7



		5

		24,2

		57,6

		83,4

		103,8

		118,7

		131,1

		141,2

		147

		146,6

		137,6

		118,2

		86,2

		37,6



		6

		27,8

		60,2

		85,6

		105,6

		120,4

		131,7

		141

		146,3

		145,6

		136,6

		117,6

		86,8

		41,3



		7

		35,9

		74,4

		101,5

		122,2

		137,4

		150,1

		161,2

		168,5

		169,7

		162,3

		143,9

		111,2

		55,5



		8

		21,3

		63,5

		92,2

		114

		130,6

		146,3

		159,5

		168,4

		170,5

		162,8

		142,4

		104,9

		37,1



		9

		0

		41,7

		70,5

		92,5

		112,3

		129,8

		144,3

		153,6

		155,1

		145,7

		122,1

		79,2

		0



		10

		0

		24,7

		51,4

		73,9

		94,2

		111,9

		125,9

		134,3

		134,3

		123,2

		97,5

		52,5

		0





		11

		0

		15,8

		43,1

		66,6

		87,4

		105,5

		119,6

		127,7

		127,1

		114,9

		87,2

		36,9

		0



		12

		0

		12,2

		40,2

		63,8

		84,7

		102,7

		116,6

		124,4

		123,5

		110,8

		82,3

		29,5

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		13,9

		39

		58,7

		73,2

		83

		91,6

		97,7

		99,5

		93,3

		73,8

		31,9

		0



		2

		0

		19

		42,1

		61,2

		75,7

		85,3

		93,9

		100,3

		102,5

		97

		79,3

		43,2

		0



		3

		0

		27,5

		51,2

		70,8

		85,6

		95,4

		104,6

		112

		115,6

		111,6

		95,5

		61,3

		0



		4

		10,1

		39,4

		63,8

		83,8

		98,7

		108,8

		118,9

		127,7

		133,1

		131,1

		116,9

		84,5

		25,5



		5

		24,2

		57,6

		83,4

		103,8

		118,7

		129,2

		140,6

		151,5

		159,5

		160,7

		149,6

		119,2

		57,3



		6

		27,8

		60,2

		85,6

		105,6

		120,4

		130,9

		142,4

		153,5

		161,7

		163,1

		152,3

		122,8

		64,2



		7

		35,9

		74,4

		101,5

		122,2

		137,4

		148,1

		160,9

		174,3

		185,7

		190,8

		183,4

		154,9

		85



		8

		21,3

		63,5

		92,2

		114

		129,8

		140,7

		153,3

		166,4

		177,3

		181,4

		171,7

		138

		53,6



		9

		0

		41,7

		70,5

		92,5

		108,5

		119,2

		130,4

		141,1

		148,6

		148,4

		133,8

		94,1

		0



		10

		0

		24,7

		51,4

		72,3

		87,7

		97,9

		107,6

		115,7

		119,7

		115,8

		97,9

		56,7

		0



		11

		0

		15,8

		42,4

		62,8

		77,7

		87,8

		96,8

		103,6

		106

		100,3

		80,6

		36,3

		0



		12

		0

		12,2

		38,9

		59,1

		73,8

		83,7

		92,4

		98,6

		100,4

		94

		73,7

		28

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		27,8

		44,2

		7,5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7,5

		44,2

		27,8



		4

		99,7

		141,4

		114

		67,8

		24,3

		0

		0

		0

		24,3

		67,8

		114

		141,4

		99,7



		5

		125

		173,6

		154,4

		114,6

		75,4

		48,1

		38,4

		48,1

		75,4

		114,6

		154,4

		173,6

		125



		6

		144

		181,8

		142,2

		86,9

		37,4

		4,3

		0

		4,3

		37,4

		86,9

		142,2

		181,8

		144



		7

		55,6

		73,3

		19,8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,8

		73,3

		55,6



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Trạm Vinh



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		18,2

		44,9

		65,4

		80,4

		89,7

		92,8

		89,7

		80,4

		65,4

		44,9

		18,2

		0



		2

		0

		21,9

		45,9

		65,8

		80,7

		89,9

		93,1

		89,9

		80,7

		65,8

		45,9

		21,9

		0



		3

		0

		25,8

		47,6

		65,8

		79,6

		88,2

		91,3

		88,2

		79,6

		65,8

		47,6

		25,8

		0



		4

		8,9

		37,5

		60,3

		78,4

		91,9

		100,3

		103,1

		100,3

		91,9

		78,4

		60,3

		37,5

		8,9



		5

		27,5

		66,4

		92,4

		111,5

		125

		133,3

		136,1

		133,3

		125

		111,5

		92,4

		66,4

		27,5



		6

		34,3

		73,7

		99,8

		118,6

		131,9

		139,9

		142,6

		139,9

		131,9

		118,6

		99,8

		73,7

		34,3



		7

		28,9

		68,5

		95

		114,2

		127,8

		136,1

		138,9

		136,1

		127,8

		114,2

		95

		68,5

		28,9



		8

		13,2

		49,3

		75,2

		94,8

		109

		117,8

		120,7

		117,8

		109

		94,8

		75,2

		49,3

		13,2



		9

		0

		31,6

		56,2

		75,7

		90,4

		99,4

		102,6

		99,4

		90,4

		75,7

		56,2

		31,6

		0



		10

		0

		24,1

		49,3

		69,9

		85,2

		94,6

		97,8

		94,6

		85,2

		69,9

		49,3

		24,1

		0



		11

		0

		18,3

		44,9

		65,5

		80,6

		89,8

		92,9

		89,8

		80,6

		65,5

		44,9

		18,3

		0



		12

		0

		9,7

		29,9

		47,1

		60,2

		68,5

		71,3

		68,5

		60,2

		47,1

		29,9

		9,7

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		26,2

		56,3

		74

		84,5

		90,3

		92,8

		89,7

		80,4

		65,4

		44,9

		18,2

		0



		2

		0

		33,8

		61,5

		78,2

		87,7

		92,3

		93,1

		89,9

		80,7

		65,8

		45,9

		21,6

		0



		3

		0

		40,9

		66,6

		82

		90,3

		93,4

		92,4

		88,2

		79,2

		64,8

		46,1

		24

		0



		4

		15,2

		58,7

		85,2

		99,8

		106,4

		107,3

		104,1

		97,3

		87,6

		73,2

		54,3

		31,8

		6,8



		5

		44,3

		100,6

		128,8

		141,5

		144,8

		142,1

		135,7

		126,2

		113,6

		98,1

		77,6

		51,8

		19,3



		6

		53,8

		109,8

		137,8

		149,9

		152,3

		148,7

		141,2

		130,9

		117,6

		101,3

		81

		55,5

		23,1



		7

		46,4

		103,9

		132,8

		145,5

		148,4

		145,3

		138,3

		128,4

		115,5

		99,7

		79,1

		53

		20,1



		8

		22,6

		77,6

		107,3

		121,9

		127,1

		126,4

		121,8

		113,9

		103,3

		87,8

		67

		41,4

		10,1



		9

		0

		50,5

		79,3

		95,3

		103,1

		105,5

		103,9

		99,4

		89,9

		74,6

		54,2

		29,4

		0



		10

		0

		37,4

		66,6

		83,5

		92,9

		97,2

		97,8

		94,6

		85,2

		69,9

		49,3

		23,8

		0



		11

		0

		26,5

		56,6

		74,3

		84,8

		90,5

		92,9

		89,8

		80,6

		65,5

		44,9

		18,3

		0



		12

		0

		13,5

		36,6

		52,4

		62,7

		68,6

		71,3

		68,5

		60,2

		47,1

		29,9

		9,7

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		41,2

		84,1

		103,2

		108,7

		106,3

		99,6

		90,6

		80,4

		65,4

		44,9

		18,2

		0



		2

		0

		48,9

		86

		103,7

		108,9

		106,3

		99,5

		90,6

		80,7

		65,8

		45,9

		21,6

		0



		3

		0

		53,3

		85,6

		101,9

		106,7

		104,1

		97,5

		88,8

		79,2

		64,8

		46,1

		24

		0



		4

		17,3

		68,5

		99,4

		114,5

		118

		114,2

		106,6

		97,4

		87,6

		73,2

		54,3

		31,8

		6,8



		5

		46

		107,9

		139,5

		152

		152,1

		145

		134,8

		123,7

		113,2

		98,1

		77,6

		51,8

		19,3



		6

		53,9

		113,8

		144,7

		156,6

		156,2

		148,7

		138,1

		126,8

		116,2

		101,3

		81

		55,5

		23,1



		7

		47,9

		110,8

		143,2

		155,8

		155,4

		147,8

		137

		125,6

		114,9

		99,7

		79,1

		53

		20,1



		8

		25,5

		90,1

		124,9

		139,6

		141

		134,5

		124,6

		113,8

		103,3

		87,8

		67

		41,4

		10,1



		9

		0

		66,1

		102,6

		119,3

		122,8

		118,3

		110

		100,1

		89,9

		74,6

		54,2

		29,4

		0



		10

		0

		54,1

		93,4

		111,4

		115,9

		112,4

		104,8

		95,4

		85,2

		69,9

		49,3

		23,8

		0



		11

		0

		41,6

		84,6

		103,8

		109,3

		106,7

		99,8

		90,7

		80,6

		65,5

		44,9

		18,3

		0



		12

		0

		21,9

		55,9

		74,2

		81,5

		81,3

		76,6

		69,3

		60,2

		47,1

		29,9

		9,7

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		41,8

		90,5

		117

		128,5

		128,9

		121

		107,3

		89,6

		68,9

		45,6

		18,2

		0



		2

		0

		45,2

		85,1

		109,1

		120,2

		121,2

		114,4

		102

		85,9

		67

		45,9

		21,6

		0



		3

		0

		44,7

		77,5

		98,8

		109,5

		111,2

		105,8

		95,3

		81,3

		64,8

		46,1

		24

		0



		4

		12

		52,1

		82,3

		102,2

		112,4

		114,3

		109,7

		100,4

		87,8

		73,2

		54,3

		31,8

		6,8



		5

		30

		77,2

		108,9

		128,4

		137,8

		138,9

		133,9

		124,7

		113,2

		98,1

		77,6

		51,8

		19,3



		6

		34,4

		79,5

		110,2

		129,4

		138,6

		140

		135,4

		126,8

		116,2

		101,3

		81

		55,5

		23,1



		7

		31,1

		78,8

		110,9

		130,7

		140

		141

		135,8

		126,5

		114,9

		99,7

		79,1

		53

		20,1



		8

		17,6

		67,9

		102,3

		123,6

		133,5

		134,1

		128

		117,3

		103,4

		87,8

		67

		41,4

		10,1



		9

		0

		55,3

		92,7

		115,6

		126,2

		126,8

		119,9

		107,8

		92,4

		74,6

		54,2

		29,4

		0



		10

		0

		49,9

		92,2

		116,9

		128

		128,3

		120,7

		107,5

		90,7

		71,1

		49,3

		23,8

		0



		11

		0

		42,1

		90,7

		117,4

		129

		129,3

		121,3

		107,5

		89,6

		69

		45,6

		18,3

		0



		12

		0

		23

		61,9

		86,4

		98,6

		100,8

		95,1

		83,7

		68,4

		50,4

		30,7

		9,7

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		27,2

		65,8

		95,1

		116,4

		129,5

		134

		129,5

		116,4

		95,1

		65,8

		27,2

		0



		2

		0

		28,5

		60,3

		86,4

		106,2

		118,6

		122,9

		118,6

		106,2

		86,4

		60,3

		28,5

		0



		3

		0

		28

		54,3

		77,2

		95

		106,3

		110,2

		106,3

		95

		77,2

		54,3

		28

		0



		4

		7,1

		33,7

		58,5

		80

		96,8

		107,5

		111,1

		107,5

		96,8

		80

		58,5

		33,7

		7,1



		5

		19,3

		52,6

		79,9

		102,3

		119,3

		130

		133,6

		130

		119,3

		102,3

		79,9

		52,6

		19,3



		6

		23,1

		55,5

		82,2

		104,1

		120,6

		130,9

		134,4

		130,9

		120,6

		104,1

		82,2

		55,5

		23,1



		7

		20,1

		53,6

		81,2

		103,8

		120,9

		131,7

		135,3

		131,7

		120,9

		103,8

		81,2

		53,6

		20,1



		8

		10,4

		43,7

		72,1

		96

		114,2

		125,6

		129,6

		125,6

		114,2

		96

		72,1

		43,7

		10,4



		9

		0

		34,4

		64,2

		89,4

		108,8

		120,9

		125,1

		120,9

		108,8

		89,4

		64,2

		34,4

		0



		10

		0

		31,3

		64,9

		92,1

		112,7

		125,5

		129,8

		125,5

		112,7

		92,1

		64,9

		31,3

		0



		11

		0

		27,3

		65,8

		95,1

		116,6

		129,8

		134,3

		129,8

		116,6

		95,1

		65,8

		27,3

		0



		12

		0

		15,2

		45,7

		71

		90,3

		102,3

		106,4

		102,3

		90,3

		71

		45,7

		15,2

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		18,2

		45,6

		68,9

		89,6

		107,3

		121

		128,9

		128,5

		117

		90,5

		41,8

		0



		2

		0

		21,6

		45,9

		67

		85,9

		102

		114,4

		121,2

		120,2

		109,1

		85,1

		45,2

		0



		3

		0

		24

		46,1

		64,8

		81,3

		95,3

		105,8

		111,2

		109,5

		98,8

		77,5

		44,7

		0



		4

		6,8

		31,8

		54,3

		73,2

		87,8

		100,4

		109,7

		114,3

		112,4

		102,2

		82,3

		52,1

		12



		5

		19,3

		51,8

		77,6

		98,1

		113,2

		124,7

		133,9

		138,9

		137,8

		128,4

		108,9

		77,2

		30



		6

		23,1

		55,5

		81

		101,3

		116,2

		126,8

		135,4

		140

		138,6

		129,4

		110,2

		79,5

		34,4



		7

		20,1

		53

		79,1

		99,7

		114,9

		126,5

		135,8

		141

		140

		130,7

		110,9

		78,8

		31,1



		8

		10,1

		41,4

		67

		87,8

		103,4

		117,3

		128

		134,1

		133,5

		123,6

		102,3

		67,9

		17,6



		9

		0

		29,4

		54,2

		74,6

		92,4

		107,8

		119,9

		126,8

		126,2

		115,6

		92,7

		55,3

		0



		10

		0

		23,8

		49,3

		71,1

		90,7

		107,5

		120,7

		128,3

		128

		116,9

		92,2

		49,9

		0



		11

		0

		18,3

		45,6

		69

		89,6

		107,5

		121,3

		129,3

		129

		117,4

		90,7

		42,1

		0



		12

		0

		9,7

		30,7

		50,4

		68,4

		83,7

		95,1

		100,8

		98,6

		86,4

		61,9

		23

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		18,2

		44,9

		65,4

		80,4

		90,6

		99,6

		106,3

		108,7

		103,2

		84,1

		41,2

		0



		2

		0

		21,6

		45,9

		65,8

		80,7

		90,6

		99,5

		106,3

		108,9

		103,7

		86

		48,9

		0



		3

		0

		24

		46,1

		64,8

		79,2

		88,8

		97,5

		104,1

		106,7

		101,9

		85,6

		53,3

		0



		4

		6,8

		31,8

		54,3

		73,2

		87,6

		97,4

		106,6

		114,2

		118

		114,5

		99,4

		68,5

		17,3



		5

		19,3

		51,8

		77,6

		98,1

		113,2

		123,7

		134,8

		145

		152,1

		152

		139,5

		107,9

		46



		6

		23,1

		55,5

		81

		101,3

		116,2

		126,8

		138,1

		148,7

		156,2

		156,6

		144,7

		113,8

		53,9



		7

		20,1

		53

		79,1

		99,7

		114,9

		125,6

		137

		147,8

		155,4

		155,8

		143,2

		110,8

		47,9



		8

		10,1

		41,4

		67

		87,8

		103,3

		113,8

		124,6

		134,5

		141

		139,6

		124,9

		90,1

		25,5



		9

		0

		29,4

		54,2

		74,6

		89,9

		100,1

		110

		118,3

		122,8

		119,3

		102,6

		66,1

		0



		10

		0

		23,8

		49,3

		69,9

		85,2

		95,4

		104,8

		112,4

		115,9

		111,4

		93,4

		54,1

		0



		11

		0

		18,3

		44,9

		65,5

		80,6

		90,7

		99,8

		106,7

		109,3

		103,8

		84,6

		41,6

		0



		12

		0

		9,7

		29,9

		47,1

		60,2

		69,3

		76,6

		81,3

		81,5

		74,2

		55,9

		21,9

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		19,3

		41

		19,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,1

		41

		19,3



		4

		81,9

		137,1

		124,5

		91

		56,9

		32,9

		24,3

		32,9

		56,9

		91

		124,5

		137,1

		81,9



		5

		107,3

		170,8

		165,4

		137,2

		106,8

		84,9

		77

		84,9

		106,8

		137,2

		165,4

		170,8

		107,3



		6

		83

		139,2

		128,9

		97,3

		64,6

		41,4

		33

		41,4

		64,6

		97,3

		128,9

		139,2

		83



		7

		27,1

		54,1

		29,1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		29,1

		54,1

		27,1



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Trạm Đà Nẵng


Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		15,9

		39,2

		58,3

		72,7

		81,6

		84,6

		81,6

		72,7

		58,3

		39,2

		15,9

		0



		2

		0

		22,4

		46,2

		66

		81

		90,3

		93,5

		90,3

		81

		66

		46,2

		22,4

		0



		3

		0

		27,9

		51

		69,9

		84,2

		93,1

		96,1

		93,1

		84,2

		69,9

		51

		27,9

		0



		4

		8,8

		40,6

		65,1

		84,3

		98,4

		107,1

		110,1

		107,1

		98,4

		84,3

		65,1

		40,6

		8,8



		5

		18,8

		54

		79,6

		98,9

		112,8

		121,2

		124,1

		121,2

		112,8

		98,9

		79,6

		54

		18,8



		6

		30,7

		72,3

		99,8

		119,5

		133,4

		141,7

		144,5

		141,7

		133,4

		119,5

		99,8

		72,3

		30,7



		7

		28,9

		73,1

		101,3

		121,4

		135,5

		144

		146,9

		144

		135,5

		121,4

		101,3

		73,1

		28,9



		8

		14,9

		57,9

		86,2

		107,1

		121,9

		130,9

		134

		130,9

		121,9

		107,1

		86,2

		57,9

		14,9



		9

		0

		44,8

		73,5

		95

		110,5

		120,1

		123,3

		120,1

		110,5

		95

		73,5

		44,8

		0



		10

		0

		26,2

		52

		73

		88,5

		98,1

		101,4

		98,1

		88,5

		73

		52

		26,2

		0



		11

		0

		21,2

		48,4

		69,3

		84,5

		93,9

		97,1

		93,9

		84,5

		69,3

		48,4

		21,2

		0



		12

		0

		14,7

		38,7

		58

		72,3

		81,2

		84,2

		81,2

		72,3

		58

		38,7

		14,7

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		22,9

		49,3

		66,3

		76,8

		82,5

		84,6

		81,6

		72,7

		58,3

		39,2

		15,9

		0



		2

		0

		34,5

		62,2

		79

		88,7

		93,1

		93,5

		90,3

		81

		66

		46,2

		22,1

		0



		3

		0

		44,2

		71,4

		87,5

		95,9

		98,8

		97,4

		92,6

		83,3

		68,5

		49

		25,9

		0



		4

		15

		63,6

		92

		107,5

		114,1

		114,6

		110,8

		103,3

		92,8

		77,8

		58

		34,1

		6,7



		5

		30,4

		81,9

		111

		125,6

		130,5

		129

		123,2

		113,9

		101,4

		85,8

		66

		41,7

		13,1



		6

		48,2

		107,9

		137,8

		151

		153,8

		150,1

		142,3

		131,4

		117,6

		100,4

		79,8

		53,8

		20,5



		7

		46,6

		111

		141,6

		154,7

		157,2

		153,4

		145,6

		134,8

		121,1

		104,4

		83,1

		55,9

		20



		8

		25,4

		91,2

		123,2

		137,9

		142,3

		140,5

		134,8

		125,8

		114,1

		98

		76,1

		48,2

		11,3



		9

		0

		71,5

		104,1

		120

		126,7

		127,8

		125

		119,4

		109,3

		93

		70,5

		41,4

		0



		10

		0

		40,7

		70,6

		87,9

		97,3

		101,4

		101,4

		98,1

		88,5

		73

		52

		25,8

		0



		11

		0

		30,7

		61,2

		79

		89,5

		95

		97,1

		93,9

		84,5

		69,3

		48,4

		21,2

		0



		12

		0

		20,6

		47,6

		64,8

		75,6

		81,6

		84,2

		81,2

		72,3

		58

		38,7

		14,7

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		35,7

		72,9

		91,5

		97,8

		96,5

		90,7

		82,4

		72,7

		58,3

		39,2

		15,9

		0



		2

		0

		49,6

		86

		103,7

		108,9

		106,5

		99,9

		91

		81

		66

		46,2

		22,1

		0



		3

		0

		57,3

		90,8

		107,4

		112,1

		109,1

		102,2

		93,2

		83,3

		68,5

		49

		25,9

		0



		4

		17,1

		73,6

		106,3

		121,7

		124,9

		120,7

		112,6

		102,9

		92,8

		77,8

		58

		34,1

		6,7



		5

		31,5

		87,2

		118,9

		133,1

		135,2

		130

		121,1

		110,9

		100,6

		85,8

		66

		41,7

		13,1



		6

		48,2

		110,9

		143

		155,6

		155,5

		148,2

		137,7

		126,3

		115,6

		100,4

		79,8

		53,8

		20,5



		7

		48

		117,4

		151

		163,3

		162,3

		154

		142,7

		130,9

		120

		104,4

		83,1

		55,9

		20



		8

		28,7

		105,2

		141,9

		155,9

		155,8

		147,8

		136,7

		125

		114,1

		98

		76,1

		48,2

		11,3



		9

		0

		93,1

		133,2

		148,4

		149,1

		142

		131,5

		120,2

		109,3

		93

		70,5

		41,4

		0



		10

		0

		58,4

		98

		115,8

		120,1

		116,4

		108,6

		98,9

		88,5

		73

		52

		25,8

		0



		11

		0

		47,8

		90,3

		109,1

		114,2

		111,3

		104,2

		94,9

		84,5

		69,3

		48,4

		21,2

		0



		12

		0

		32,9

		71,7

		90,7

		97,3

		96,1

		90,4

		82,1

		72,3

		58

		38,7

		14,7

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		36,2

		77,8

		102,4

		114

		115,2

		108,6

		96,4

		80,2

		61,1

		39,7

		15,9

		0



		2

		0

		45,7

		84,4

		107,7

		118,6

		119,7

		113,2

		101,2

		85,5

		67

		46,2

		22,1

		0



		3

		0

		47,8

		81,4

		102,9

		113,4

		115

		109,6

		99,1

		85

		68,5

		49

		25,9

		0



		4

		11,8

		55,6

		87,1

		107,3

		117,5

		119,2

		114,6

		105,4

		92,8

		77,8

		58

		34,1

		6,7



		5

		20,4

		61,9

		91,7

		111

		120,9

		123,1

		119,3

		111,2

		100,6

		85,8

		66

		41,7

		13,1



		6

		30,5

		76,8

		107,7

		126,8

		136,2

		137,9

		133,8

		125,7

		115,6

		100,4

		79,8

		53,8

		20,5



		7

		31

		82,7

		115,6

		135,2

		144,3

		145,2

		140,2

		131,1

		120

		104,4

		83,1

		55,9

		20



		8

		19,8

		78,7

		115

		136,2

		145,4

		145,5

		138,9

		128

		114,1

		98

		76,1

		48,2

		11,3



		9

		0

		77,5

		119,2

		141,9

		151,1

		150

		141,6

		128,3

		111,7

		93

		70,5

		41,4

		0



		10

		0

		53,7

		95,9

		120,1

		130,8

		130,9

		123,3

		110,3

		93,5

		74

		52

		25,8

		0



		11

		0

		48,2

		96,1

		121,9

		132,9

		132,8

		124,7

		110,9

		93,2

		72,5

		48,9

		21,2

		0



		12

		0

		34,5

		78,9

		104,4

		116,2

		117,3

		110,5

		97,8

		81,2

		61,7

		39,7

		14,7

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		23,6

		56,6

		83,1

		102,9

		115,2

		119,3

		115,2

		102,9

		83,1

		56,6

		23,6

		0



		2

		0

		28,8

		59,8

		85,3

		104,5

		116,6

		120,7

		116,6

		104,5

		85,3

		59,8

		28,8

		0



		3

		0

		29,9

		57,1

		80,3

		98,2

		109,5

		113,4

		109,5

		98,2

		80,3

		57,1

		29,9

		0



		4

		7

		36

		62

		84,1

		101,1

		111,9

		115,5

		111,9

		101,1

		84,1

		62

		36

		7



		5

		13,1

		42,2

		67,5

		88,7

		104,9

		115,1

		118,6

		115,1

		104,9

		88,7

		67,5

		42,2

		13,1



		6

		20,5

		53,8

		80,6

		102,4

		118,8

		129

		132,5

		129

		118,8

		102,4

		80,6

		53,8

		20,5



		7

		20

		56,4

		84,9

		107,8

		124,9

		135,6

		139,2

		135,6

		124,9

		107,8

		84,9

		56,4

		20



		8

		11,7

		50,6

		81,2

		105,9

		124,4

		136

		139,9

		136

		124,4

		105,9

		81,2

		50,6

		11,7



		9

		0

		48,1

		82,7

		109,8

		130

		142,5

		146,8

		142,5

		130

		109,8

		82,7

		48,1

		0



		10

		0

		33,7

		67,5

		94,6

		114,8

		127,4

		131,6

		127,4

		114,8

		94,6

		67,5

		33,7

		0



		11

		0

		31,4

		69,7

		98,7

		119,7

		132,6

		136,9

		132,6

		119,7

		98,7

		69,7

		31,4

		0



		12

		0

		22,9

		58,2

		85,7

		105,9

		118,4

		122,6

		118,4

		105,9

		85,7

		58,2

		22,9

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		15,9

		39,7

		61,1

		80,2

		96,4

		108,6

		115,2

		114

		102,4

		77,8

		36,2

		0



		2

		0

		22,1

		46,2

		67

		85,5

		101,2

		113,2

		119,7

		118,6

		107,7

		84,4

		45,7

		0



		3

		0

		25,9

		49

		68,5

		85

		99,1

		109,6

		115

		113,4

		102,9

		81,4

		47,8

		0



		4

		6,7

		34,1

		58

		77,8

		92,8

		105,4

		114,6

		119,2

		117,5

		107,3

		87,1

		55,6

		11,8



		5

		13,1

		41,7

		66

		85,8

		100,6

		111,2

		119,3

		123,1

		120,9

		111

		91,7

		61,9

		20,4



		6

		20,5

		53,8

		79,8

		100,4

		115,6

		125,7

		133,8

		137,9

		136,2

		126,8

		107,7

		76,8

		30,5



		7

		20

		55,9

		83,1

		104,4

		120

		131,1

		140,2

		145,2

		144,3

		135,2

		115,6

		82,7

		31



		8

		11,3

		48,2

		76,1

		98

		114,1

		128

		138,9

		145,5

		145,4

		136,2

		115

		78,7

		19,8



		9

		0

		41,4

		70,5

		93

		111,7

		128,3

		141,6

		150

		151,1

		141,9

		119,2

		77,5

		0



		10

		0

		25,8

		52

		74

		93,5

		110,3

		123,3

		130,9

		130,8

		120,1

		95,9

		53,7

		0



		11

		0

		21,2

		48,9

		72,5

		93,2

		110,9

		124,7

		132,8

		132,9

		121,9

		96,1

		48,2

		0



		12

		0

		14,7

		39,7

		61,7

		81,2

		97,8

		110,5

		117,3

		116,2

		104,4

		78,9

		34,5

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		15,9

		39,2

		58,3

		72,7

		82,4

		90,7

		96,5

		97,8

		91,5

		72,9

		35,7

		0



		2

		0

		22,1

		46,2

		66

		81

		91

		99,9

		106,5

		108,9

		103,7

		86

		49,6

		0



		3

		0

		25,9

		49

		68,5

		83,3

		93,2

		102,2

		109,1

		112,1

		107,4

		90,8

		57,3

		0



		4

		6,7

		34,1

		58

		77,8

		92,8

		102,9

		112,6

		120,7

		124,9

		121,7

		106,3

		73,6

		17,1



		5

		13,1

		41,7

		66

		85,8

		100,6

		110,9

		121,1

		130

		135,2

		133,1

		118,9

		87,2

		31,5



		6

		20,5

		53,8

		79,8

		100,4

		115,6

		126,3

		137,7

		148,2

		155,5

		155,6

		143

		110,9

		48,2



		7

		20

		55,9

		83,1

		104,4

		120

		130,9

		142,7

		154

		162,3

		163,3

		151

		117,4

		48



		8

		11,3

		48,2

		76,1

		98

		114,1

		125

		136,7

		147,8

		155,8

		155,9

		141,9

		105,2

		28,7



		9

		0

		41,4

		70,5

		93

		109,3

		120,2

		131,5

		142

		149,1

		148,4

		133,2

		93,1

		0



		10

		0

		25,8

		52

		73

		88,5

		98,9

		108,6

		116,4

		120,1

		115,8

		98

		58,4

		0



		11

		0

		21,2

		48,4

		69,3

		84,5

		94,9

		104,2

		111,3

		114,2

		109,1

		90,3

		47,8

		0



		12

		0

		14,7

		38,7

		58

		72,3

		82,1

		90,4

		96,1

		97,3

		90,7

		71,7

		32,9

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		19,4

		49,3

		32,9

		1,4

		0

		0

		0

		0

		0

		1,4

		32,9

		49,3

		19,4



		4

		57,1

		117,6

		120,2

		101,2

		78,2

		61

		54,8

		61

		78,2

		101,2

		120,2

		117,6

		57,1



		5

		97,8

		175,2

		180,4

		161

		137,3

		119,6

		113,2

		119,6

		137,3

		161

		180,4

		175,2

		97,8



		6

		84,7

		156,1

		153,1

		127,4

		99,4

		79,2

		72

		79,2

		99,4

		127,4

		153,1

		156,1

		84,7



		7

		31

		69,9

		48,4

		11,1

		0

		0

		0

		0

		0

		11,1

		48,4

		69,9

		31



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Trạm Plâycu



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		28,1

		57,4

		79

		94,6

		104,1

		107,4

		104,1

		94,6

		79

		57,4

		28,1

		0



		2

		0

		34,8

		63,3

		85,2

		101,2

		111,1

		114,4

		111,1

		101,2

		85,2

		63,3

		34,8

		0



		3

		0

		39,4

		66,8

		87,9

		103,3

		112,8

		116

		112,8

		103,3

		87,9

		66,8

		39,4

		0



		4

		10,4

		50,5

		78,2

		99

		114

		123,2

		126,3

		123,2

		114

		99

		78,2

		50,5

		10,4



		5

		27,3

		75,6

		104,8

		125,6

		140,1

		148,8

		151,7

		148,8

		140,1

		125,6

		104,8

		75,6

		27,3



		6

		40,6

		92,8

		122,2

		142,4

		156,4

		164,7

		167,5

		164,7

		156,4

		142,4

		122,2

		92,8

		40,6



		7

		29,9

		80,1

		110

		131

		145,6

		154,3

		157,2

		154,3

		145,6

		131

		110

		80,1

		29,9



		8

		19,5

		74,1

		104,6

		126,1

		141,2

		150,3

		153,4

		150,3

		141,2

		126,1

		104,6

		74,1

		19,5



		9

		0

		49,7

		79,7

		101,7

		117,5

		127,2

		130,5

		127,2

		117,5

		101,7

		79,7

		49,7

		0



		10

		0

		38,2

		67,8

		90,1

		106,4

		116,4

		119,7

		116,4

		106,4

		90,1

		67,8

		38,2

		0



		11

		0

		28,1

		57,3

		79,1

		94,8

		104,3

		107,6

		104,3

		94,8

		79,1

		57,3

		28,1

		0



		12

		0

		23,5

		51,9

		73

		88,3

		97,6

		100,8

		97,6

		88,3

		73

		51,9

		23,5

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		40,3

		72,4

		90,2

		100,5

		105,6

		107,4

		104,1

		94,6

		79

		57,4

		28,1

		0



		2

		0

		53,6

		85,5

		102,7

		111,7

		115,3

		114,7

		111,1

		101,2

		85,2

		63,2

		34,3

		0



		3

		0

		62,4

		93,7

		110,4

		118,1

		120

		117,5

		111,5

		101,6

		85,5

		63,8

		36,4

		0



		4

		17,9

		79,2

		110,7

		126,5

		132,3

		131,7

		126,7

		118

		106,2

		90,4

		69

		42,1

		7,9



		5

		44,3

		114,8

		146,2

		159,4

		161,9

		158

		149,8

		138,6

		124,5

		107,2

		85,7

		57,8

		18,9



		6

		64,1

		138,5

		168,6

		179,7

		180

		174

		164

		151,4

		136,2

		118

		96,3

		68,1

		26,9



		7

		48,2

		121,7

		153,8

		166,8

		168,7

		163,9

		155

		143,2

		128,6

		110,9

		89,1

		60,6

		20,5



		8

		33,3

		116,8

		149,6

		162,6

		165

		161,2

		153,7

		143,4

		130,5

		114

		91,3

		61,1

		14,7



		9

		0

		79,5

		113

		129

		135,3

		135,7

		132,2

		125,7

		115,5

		98,8

		76

		45,8

		0



		10

		0

		59,1

		92,2

		109,3

		117,9

		121

		120,1

		116,4

		106,4

		90,1

		67,6

		37,5

		0



		11

		0

		40,5

		72,7

		90,7

		100,9

		106

		107,6

		104,3

		94,8

		79,1

		57,3

		28,1

		0



		12

		0

		32,7

		63,9

		81,9

		92,7

		98,4

		100,8

		97,6

		88,3

		73

		51,9

		23,5

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		62,4

		105,7

		123,1

		126,8

		122,8

		114,9

		105,1

		94,6

		79

		57,4

		28,1

		0



		2

		0

		76,5

		117

		133,2

		135,8

		130,8

		122,2

		111,9

		101,2

		85,2

		63,2

		34,3

		0



		3

		0

		80,5

		118,1

		133,9

		136,5

		131,4

		122,6

		112,3

		101,6

		85,5

		63,8

		36,4

		0



		4

		20,3

		91,1

		126,6

		141,4

		143

		137,1

		127,6

		116,9

		106,2

		90,4

		69

		42,1

		7,9



		5

		45,9

		121,3

		154,9

		166,7

		165,4

		157

		145,7

		133,9

		122,9

		107,2

		85,7

		57,8

		18,9



		6

		63,9

		141,3

		173

		182,6

		179,3

		169,2

		156,8

		144,2

		133,1

		117,6

		96,3

		68,1

		26,9



		7

		49,6

		127,9

		162,2

		173,7

		171,6

		162,3

		150,2

		137,8

		126,7

		110,9

		89,1

		60,6

		20,5



		8

		37,6

		133,7

		170,4

		181,4

		178,1

		167,5

		154,5

		141,7

		130,5

		114

		91,3

		61,1

		14,7



		9

		0

		102,8

		143,2

		157,5

		157,3

		149,3

		138,3

		126,6

		115,5

		98,8

		76

		45,8

		0



		10

		0

		84,3

		126,6

		142,3

		143,9

		137,7

		128,1

		117,3

		106,4

		90,1

		67,6

		37,5

		0



		11

		0

		62,5

		106,2

		123,8

		127,5

		123,4

		115,3

		105,4

		94,8

		79,1

		57,3

		28,1

		0



		12

		0

		51,9

		95,2

		113,5

		118,3

		115,2

		108,1

		98,7

		88,3

		73

		51,9

		23,5

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		63

		111,9

		136,2

		145,6

		144,4

		135,6

		121,4

		103,3

		82,3

		57,9

		28,1

		0



		2

		0

		70,2

		113,9

		136,7

		145,8

		144,8

		136,6

		123,2

		106,1

		86

		63,2

		34,3

		0



		3

		0

		66,7

		104,9

		126,7

		136,3

		136,5

		129,9

		118,3

		103,2

		85,5

		63,8

		36,4

		0



		4

		14

		68,3

		102,5

		123

		132,7

		133,8

		128,6

		119

		106,2

		90,4

		69

		42,1

		7,9



		5

		29,6

		85,3

		118,1

		137,2

		146

		147

		142,3

		133,6

		122,9

		107,2

		85,7

		57,8

		18,9



		6

		40,2

		96,9

		128,8

		146,9

		155,1

		155,8

		151,2

		143

		133,1

		117,6

		96,3

		68,1

		26,9



		7

		31,8

		89,3

		122,7

		141,9

		150,6

		151,2

		146,2

		137,4

		126,7

		110,9

		89,1

		60,6

		20,5



		8

		25,8

		99,3

		136,6

		156,4

		164

		162,7

		155,4

		144,1

		130,5

		114

		91,3

		61,1

		14,7



		9

		0

		85

		126,8

		148,7

		157

		155,5

		146,9

		133,8

		117,4

		98,8

		76

		45,8

		0



		10

		0

		77,2

		122,8

		145,8

		154,4

		152,7

		143,5

		129,3

		111,6

		91

		67,6

		37,5

		0



		11

		0

		62,9

		112

		136,6

		146,2

		144,9

		136

		121,6

		103,4

		82,3

		57,8

		28,1

		0



		12

		0

		54,3

		103,8

		129

		139,1

		138,5

		130

		116,1

		98,2

		77,2

		53

		23,5

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		41,2

		81,5

		110,4

		131

		143,6

		147,8

		143,6

		131

		110,4

		81,5

		41,2

		0



		2

		0

		44,4

		80,7

		108,1

		128,1

		140,4

		144,6

		140,4

		128,1

		108,1

		80,7

		44,4

		0



		3

		0

		41,8

		73,6

		98,9

		117,8

		129,6

		133,6

		129,6

		117,8

		98,9

		73,6

		41,8

		0



		4

		8,2

		44,2

		73,1

		96,7

		114,3

		125,3

		129,1

		125,3

		114,3

		96,7

		73,1

		44,2

		8,2



		5

		18,9

		58,2

		87,2

		110

		127

		137,5

		141

		137,5

		127

		110

		87,2

		58,2

		18,9



		6

		26,9

		68,1

		96,8

		119,2

		135,7

		145,9

		149,4

		145,9

		135,7

		119,2

		96,8

		68,1

		26,9



		7

		20,5

		60,9

		90,5

		113,6

		130,7

		141,2

		144,8

		141,2

		130,7

		113,6

		90,5

		60,9

		20,5



		8

		15,2

		63,9

		96,6

		121,8

		140,4

		151,8

		155,7

		151,8

		140,4

		121,8

		96,6

		63,9

		15,2



		9

		0

		52,9

		88

		115,1

		134,9

		147,2

		151,3

		147,2

		134,9

		115,1

		88

		52,9

		0



		10

		0

		48,6

		86,5

		114,7

		135,2

		147,8

		152

		147,8

		135,2

		114,7

		86,5

		48,6

		0



		11

		0

		41

		81,4

		110,4

		131,2

		143,9

		148,2

		143,9

		131,2

		110,4

		81,4

		41

		0



		12

		0

		36,1

		76,7

		105,8

		126,4

		139

		143,2

		139

		126,4

		105,8

		76,7

		36,1

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		28,1

		57,9

		82,3

		103,3

		121,4

		135,6

		144,4

		145,6

		136,2

		111,9

		63

		0



		2

		0

		34,3

		63,2

		86

		106,1

		123,2

		136,6

		144,8

		145,8

		136,7

		113,9

		70,2

		0



		3

		0

		36,4

		63,8

		85,5

		103,2

		118,3

		129,9

		136,5

		136,3

		126,7

		104,9

		66,7

		0



		4

		7,9

		42,1

		69

		90,4

		106,2

		119

		128,6

		133,8

		132,7

		123

		102,5

		68,3

		14



		5

		18,9

		57,8

		85,7

		107,2

		122,9

		133,6

		142,3

		147

		146

		137,2

		118,1

		85,3

		29,6



		6

		26,9

		68,1

		96,3

		117,6

		133,1

		143

		151,2

		155,8

		155,1

		146,9

		128,8

		96,9

		40,2



		7

		20,5

		60,6

		89,1

		110,9

		126,7

		137,4

		146,2

		151,2

		150,6

		141,9

		122,7

		89,3

		31,8



		8

		14,7

		61,1

		91,3

		114

		130,5

		144,1

		155,4

		162,7

		164

		156,4

		136,6

		99,3

		25,8



		9

		0

		45,8

		76

		98,8

		117,4

		133,8

		146,9

		155,5

		157

		148,7

		126,8

		85

		0



		10

		0

		37,5

		67,6

		91

		111,6

		129,3

		143,5

		152,7

		154,4

		145,8

		122,8

		77,2

		0



		11

		0

		28,1

		57,8

		82,3

		103,4

		121,6

		136

		144,9

		146,2

		136,6

		112

		62,9

		0



		12

		0

		23,5

		53

		77,2

		98,2

		116,1

		130

		138,5

		139,1

		129

		103,8

		54,3

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		28,1

		57,4

		79

		94,6

		105,1

		114,9

		122,8

		126,8

		123,1

		105,7

		62,4

		0



		2

		0

		34,3

		63,2

		85,2

		101,2

		111,9

		122,2

		130,8

		135,8

		133,2

		117

		76,5

		0



		3

		0

		36,4

		63,8

		85,5

		101,6

		112,3

		122,6

		131,4

		136,5

		133,9

		118,1

		80,5

		0



		4

		7,9

		42,1

		69

		90,4

		106,2

		116,9

		127,6

		137,1

		143

		141,4

		126,6

		91,1

		20,3



		5

		18,9

		57,8

		85,7

		107,2

		122,9

		133,9

		145,7

		157

		165,4

		166,7

		154,9

		121,3

		45,9



		6

		26,9

		68,1

		96,3

		117,6

		133,1

		144,2

		156,8

		169,2

		179,3

		182,6

		173

		141,3

		63,9



		7

		20,5

		60,6

		89,1

		110,9

		126,7

		137,8

		150,2

		162,3

		171,6

		173,7

		162,2

		127,9

		49,6



		8

		14,7

		61,1

		91,3

		114

		130,5

		141,7

		154,5

		167,5

		178,1

		181,4

		170,4

		133,7

		37,6



		9

		0

		45,8

		76

		98,8

		115,5

		126,6

		138,3

		149,3

		157,3

		157,5

		143,2

		102,8

		0



		10

		0

		37,5

		67,6

		90,1

		106,4

		117,3

		128,1

		137,7

		143,9

		142,3

		126,6

		84,3

		0



		11

		0

		28,1

		57,3

		79,1

		94,8

		105,4

		115,3

		123,4

		127,5

		123,8

		106,2

		62,5

		0



		12

		0

		23,5

		51,9

		73

		88,3

		98,7

		108,1

		115,2

		118,3

		113,5

		95,2

		51,9

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		23,3

		67,3

		54,2

		25,2

		0

		0

		0

		0

		0

		25,2

		54,2

		67,3

		23,3



		4

		84,5

		172,8

		175,3

		154,1

		130

		112,5

		106,2

		112,5

		130

		154,1

		175,3

		172,8

		84,5



		5

		132

		234,3

		239

		218,4

		194,7

		177,4

		171,2

		177,4

		194,7

		218,4

		239

		234,3

		132



		6

		89

		179,4

		183,2

		162,9

		139,4

		122,2

		116,1

		122,2

		139,4

		162,9

		183,2

		179,4

		89



		7

		41,1

		97,5

		76,8

		41

		7,9

		0

		0

		0

		7,9

		41

		76,8

		97,5

		41,1



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		23,5

		51,9

		73

		88,3

		97,6

		100,8

		98,4

		92,7

		81,9

		63,9

		32,7

		0



		Trạm Cần Thơ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hướng Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		24,1

		49,9

		70,3

		85,5

		94,9

		98,1

		94,9

		85,5

		70,3

		49,9

		24,1

		0



		2

		0

		33,6

		61,4

		82,7

		98,8

		108,7

		112

		108,7

		98,8

		82,7

		61,4

		33,6

		0



		3

		0

		38,9

		66,7

		88,2

		104

		113,6

		116,9

		113,6

		104

		88,2

		66,7

		38,9

		0



		4

		11,4

		62,6

		93,2

		115,3

		131

		140,5

		143,7

		140,5

		131

		115,3

		93,2

		62,6

		11,4



		5

		16,2

		62,2

		92,4

		114,4

		129,8

		139,2

		142,3

		139,2

		129,8

		114,4

		92,4

		62,2

		16,2



		6

		22,3

		72,1

		103,5

		125,7

		141,1

		150,3

		153,4

		150,3

		141,1

		125,7

		103,5

		72,1

		22,3



		7

		21,1

		73,7

		105,6

		128

		143,6

		153

		156,1

		153

		143,6

		128

		105,6

		73,7

		21,1



		8

		12,8

		67,1

		99,1

		121,8

		137,8

		147,4

		150,7

		147,4

		137,8

		121,8

		99,1

		67,1

		12,8



		9

		0

		47,6

		77,9

		100,3

		116,5

		126,4

		129,8

		126,4

		116,5

		100,3

		77,9

		47,6

		0



		10

		0

		34,4

		62,7

		84,3

		100,5

		110,5

		113,8

		110,5

		100,5

		84,3

		62,7

		34,4

		0



		11

		0

		24,9

		51,1

		71,8

		87,1

		96,5

		99,7

		96,5

		87,1

		71,8

		51,1

		24,9

		0



		12

		0

		26,6

		54,1

		75

		90,3

		99,7

		102,9

		99,7

		90,3

		75

		54,1

		26,6

		0



		Hướng Đông Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		34,5

		63,2

		81,1

		91,7

		96,9

		98,1

		94,9

		85,5

		70,3

		49,9

		24,1

		0



		2

		0

		51,6

		83,1

		100,9

		110,3

		113,8

		112,9

		108,7

		98,8

		82,7

		60,9

		33

		0



		3

		0

		61,7

		93,9

		111,3

		119,4

		121,2

		118,2

		111,1

		101,1

		84,9

		63,1

		35,7

		0



		4

		19,6

		98,3

		132,2

		147,5

		152,1

		150

		143,3

		133,2

		119,7

		103,4

		80,9

		51,6

		8,6



		5

		26,5

		94,5

		128,9

		145,1

		149,8

		147,1

		139,3

		128

		113,4

		95,4

		74

		46,7

		11,1



		6

		35,4

		107,7

		142,7

		158,3

		161,9

		157,8

		148,8

		136,2

		120,7

		102

		79,7

		52

		14,6



		7

		34,3

		112

		147,6

		162,8

		166

		161,7

		152,5

		140

		124,6

		105,8

		83,6

		54,8

		14,3



		8

		22

		106,1

		141,9

		157,3

		161,1

		157,8

		150

		139,1

		124,8

		108,1

		85,1

		54,7

		9,6



		9

		0

		76,1

		110,8

		127,9

		134,8

		135,3

		131,3

		123,5

		113,2

		96,4

		73,5

		43,6

		0



		10

		0

		53,3

		85,6

		103,5

		112,7

		116

		114,8

		110,5

		100,5

		84,3

		62,2

		33,7

		0



		11

		0

		35,8

		65,1

		83

		93,6

		98,7

		99,7

		96,5

		87,1

		71,8

		51,1

		24,9

		0



		12

		0

		36,7

		66,9

		84,9

		95,7

		101,1

		102,9

		99,7

		90,3

		75

		54,1

		26,6

		0



		Hướng Đông



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		52,7

		90,9

		108,7

		114

		111,6

		104,9

		95,8

		85,5

		70,3

		49,9

		24,1

		0



		2

		0

		72,9

		112,1

		128,7

		132

		127,7

		119,5

		109,5

		98,8

		82,7

		60,9

		33

		0



		3

		0

		78,9

		116,5

		132,7

		135,6

		130,8

		122,1

		111,9

		101,1

		84,9

		63,1

		35,7

		0



		4

		22,2

		112,1

		148,8

		161,8

		161,3

		153,4

		142,4

		130,8

		119,7

		103,4

		80,9

		51,6

		8,6



		5

		27,3

		98,9

		134,3

		148,7

		149,8

		143,3

		133,2

		122,1

		111,2

		95,4

		74

		46,7

		11,1



		6

		35,1

		108,7

		144

		157,6

		157,7

		150,3

		139,6

		127,9

		116,9

		101,2

		79,7

		52

		14,6



		7

		35,2

		116,5

		153

		166,1

		165,3

		156,8

		145,2

		133,1

		121,8

		105,8

		83,6

		54,8

		14,3



		8

		24,8

		120,2

		159,1

		172,1

		170,3

		160,9

		148,6

		136,1

		124,8

		108,1

		85,1

		54,7

		9,6



		9

		0

		97,6

		138,2

		153,4

		153,9

		146,6

		135,9

		124,4

		113,2

		96,4

		73,5

		43,6

		0



		10

		0

		75,2

		115,7

		132,5

		135,4

		130,5

		121,7

		111,3

		100,5

		84,3

		62,2

		33,7

		0



		11

		0

		54,7

		93,6

		111,5

		116,5

		113,7

		106,7

		97,4

		87,1

		71,8

		51,1

		24,9

		0



		12

		0

		57,6

		98,1

		115,7

		120,3

		117,3

		110,2

		100,8

		90,3

		75

		54,1

		26,6

		0



		Hướng Đông Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		52,9

		94,9

		118,1

		128,1

		128,3

		121,1

		108,6

		92,2

		72,7

		50,2

		24,1

		0



		2

		0

		66,5

		107,6

		129,7

		138,8

		138,4

		131,1

		118,7

		102,5

		83,2

		60,9

		33

		0



		3

		0

		64,8

		102

		123,2

		132,7

		133,3

		127,3

		116,5

		102

		84,9

		63,1

		35,7

		0



		4

		15,3

		83,1

		118,6

		138,2

		146,7

		147,1

		141,6

		131,9

		119,7

		103,4

		80,9

		51,6

		8,6



		5

		17,5

		68,6

		100,7

		120,1

		129,8

		131,9

		128,6

		121,1

		111,2

		95,4

		74

		46,7

		11,1



		6

		21,9

		73,6

		105,4

		124,5

		134

		136,2

		133,2

		126,5

		116,9

		101,2

		79,7

		52

		14,6



		7

		22,4

		80,3

		113,8

		133,2

		142,3

		143,7

		139,7

		131,7

		121,8

		105,8

		83,6

		54,8

		14,3



		8

		16,9

		88,3

		125,5

		145,5

		153,7

		153,4

		147,3

		137,1

		124,8

		108,1

		85,1

		54,7

		9,6



		9

		0

		80

		120,6

		142,1

		150,5

		149,5

		141,9

		129,8

		114,3

		96,4

		73,5

		43,6

		0



		10

		0

		68,4

		110,7

		133,2

		142,3

		141,6

		133,7

		120,8

		104,3

		84,7

		62,2

		33,7

		0



		11

		0

		54,6

		97,4

		120,8

		130,7

		130,7

		123,2

		110,4

		93,8

		74,1

		51,3

		24,9

		0



		12

		0

		59,8

		105,5

		129

		138,5

		137,8

		129,7

		116,3

		99

		78,6

		55

		26,6

		0



		Hướng Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		34,8

		69,3

		95,6

		114,8

		126,5

		130,5

		126,5

		114,8

		95,6

		69,3

		34,8

		0



		2

		0

		42,2

		76,3

		102,5

		121,6

		133,3

		137,3

		133,3

		121,6

		102,5

		76,3

		42,2

		0



		3

		0

		40,7

		71,6

		96,3

		114,6

		125,9

		129,7

		125,9

		114,6

		96,3

		71,6

		40,7

		0



		4

		8,9

		53,8

		84,9

		108,9

		126,6

		137,5

		141,2

		137,5

		126,6

		108,9

		84,9

		53,8

		8,9



		5

		11,1

		46,9

		74,7

		96,9

		113,4

		123,6

		127

		123,6

		113,4

		96,9

		74,7

		46,9

		11,1



		6

		14,6

		52

		79,7

		101,7

		117,9

		127,9

		131,3

		127,9

		117,9

		101,7

		79,7

		52

		14,6



		7

		14,3

		54,8

		84,4

		107,3

		124,1

		134,4

		137,9

		134,4

		124,1

		107,3

		84,4

		54,8

		14,3



		8

		9,9

		56,9

		89,1

		113,8

		131,8

		143

		146,7

		143

		131,8

		113,8

		89,1

		56,9

		9,9



		9

		0

		49,8

		83,8

		110

		129,1

		140,9

		144,8

		140,9

		129,1

		110

		83,8

		49,8

		0



		10

		0

		43,1

		78

		104,7

		124,2

		136,1

		140,1

		136,1

		124,2

		104,7

		78

		43,1

		0



		11

		0

		35,8

		70,8

		97,5

		116,8

		128,7

		132,7

		128,7

		116,8

		97,5

		70,8

		35,8

		0



		12

		0

		40

		78,1

		105,6

		125,3

		137,2

		141,2

		137,2

		125,3

		105,6

		78,1

		40

		0



		Hướng Tây Nam



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		24,1

		50,2

		72,7

		92,2

		108,6

		121,1

		128,3

		128,1

		118,1

		94,9

		52,9

		0



		2

		0

		33

		60,9

		83,2

		102,5

		118,7

		131,1

		138,4

		138,8

		129,7

		107,6

		66,5

		0



		3

		0

		35,7

		63,1

		84,9

		102

		116,5

		127,3

		133,3

		132,7

		123,2

		102

		64,8

		0



		4

		8,6

		51,6

		80,9

		103,4

		119,7

		131,9

		141,6

		147,1

		146,7

		138,2

		118,6

		83,1

		15,3



		5

		11,1

		46,7

		74

		95,4

		111,2

		121,1

		128,6

		131,9

		129,8

		120,1

		100,7

		68,6

		17,5



		6

		14,6

		52

		79,7

		101,2

		116,9

		126,5

		133,2

		136,2

		134

		124,5

		105,4

		73,6

		21,9



		7

		14,3

		54,8

		83,6

		105,8

		121,8

		131,7

		139,7

		143,7

		142,3

		133,2

		113,8

		80,3

		22,4



		8

		9,6

		54,7

		85,1

		108,1

		124,8

		137,1

		147,3

		153,4

		153,7

		145,5

		125,5

		88,3

		16,9



		9

		0

		43,6

		73,5

		96,4

		114,3

		129,8

		141,9

		149,5

		150,5

		142,1

		120,6

		80

		0



		10

		0

		33,7

		62,2

		84,7

		104,3

		120,8

		133,7

		141,6

		142,3

		133,2

		110,7

		68,4

		0



		11

		0

		24,9

		51,3

		74,1

		93,8

		110,4

		123,2

		130,7

		130,7

		120,8

		97,4

		54,6

		0



		12

		0

		26,6

		55

		78,6

		99

		116,3

		129,7

		137,8

		138,5

		129

		105,5

		59,8

		0



		Hướng Tây



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		24,1

		49,9

		70,3

		85,5

		95,8

		104,9

		111,6

		114

		108,7

		90,9

		52,7

		0



		2

		0

		33

		60,9

		82,7

		98,8

		109,5

		119,5

		127,7

		132

		128,7

		112,1

		72,9

		0



		3

		0

		35,7

		63,1

		84,9

		101,1

		111,9

		122,1

		130,8

		135,6

		132,7

		116,5

		78,9

		0



		4

		8,6

		51,6

		80,9

		103,4

		119,7

		130,8

		142,4

		153,4

		161,3

		161,8

		148,8

		112,1

		22,2



		5

		11,1

		46,7

		74

		95,4

		111,2

		122,1

		133,2

		143,3

		149,8

		148,7

		134,3

		98,9

		27,3



		6

		14,6

		52

		79,7

		101,2

		116,9

		127,9

		139,6

		150,3

		157,7

		157,6

		144

		108,7

		35,1



		7

		14,3

		54,8

		83,6

		105,8

		121,8

		133,1

		145,2

		156,8

		165,3

		166,1

		153

		116,5

		35,2



		8

		9,6

		54,7

		85,1

		108,1

		124,8

		136,1

		148,6

		160,9

		170,3

		172,1

		159,1

		120,2

		24,8



		9

		0

		43,6

		73,5

		96,4

		113,2

		124,4

		135,9

		146,6

		153,9

		153,4

		138,2

		97,6

		0



		10

		0

		33,7

		62,2

		84,3

		100,5

		111,3

		121,7

		130,5

		135,4

		132,5

		115,7

		75,2

		0



		11

		0

		24,9

		51,1

		71,8

		87,1

		97,4

		106,7

		113,7

		116,5

		111,5

		93,6

		54,7

		0



		12

		0

		26,6

		54,1

		75

		90,3

		100,8

		110,2

		117,3

		120,3

		115,7

		98,1

		57,6

		0



		Hướng Tây Bắc



		Tháng

		Giờ



		

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3

		26

		94,1

		89,6

		68,6

		47

		32

		26,6

		32

		47

		68,6

		89,6

		94,1

		26



		4

		51,5

		151,7

		175,6

		173,3

		163,4

		154,7

		151,4

		154,7

		163,4

		173,3

		175,6

		151,7

		51,5



		5

		74,3

		192,5

		224

		225,8

		218,3

		210,9

		208

		210,9

		218,3

		225,8

		224

		192,5

		74,3



		6

		64,5

		175,7

		198,6

		194,3

		182,8

		173,2

		169,6

		173,2

		182,8

		194,3

		198,6

		175,7

		64,5



		7

		27,6

		98,8

		97,2

		78

		57,5

		43,1

		37,9

		43,1

		57,5

		78

		97,2

		98,8

		27,6



		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19,8

		91

		58,2

		0





		Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		131

		144

		186

		200

		186

		120

		123

		150

		164

		153

		138

		131

		1824



		2

		Điện Biên

		163

		175

		205

		206

		203

		142

		131

		146

		172

		173

		158

		161

		2034



		3

		Sơn La

		146

		140

		173

		190

		203

		147

		149

		161

		179

		182

		158

		171

		2000



		4

		Lào Cai

		80

		70

		102

		142

		180

		145

		158

		160

		158

		133

		109

		104

		1539



		5

		Sa Pa

		117

		111

		155

		168

		147

		95

		106

		117

		102

		97

		107

		131

		1453



		6

		Yên Bái

		52

		39

		44

		70

		149

		149

		168

		178

		174

		148

		121

		104

		1397



		7

		Hà Giang

		56

		54

		70

		109

		157

		132

		157

		174

		163

		130

		109

		94

		1406



		8

		Tuyên Quang

		63

		47

		54

		92

		175

		166

		185

		185

		184

		159

		130

		113

		1553



		9

		Cao Bằng

		65

		58

		78

		115

		161

		156

		176

		184

		170

		141

		117

		113

		1533



		10

		Lạng Sơn

		77

		58

		62

		96

		176

		162

		184

		174

		181

		161

		137

		121

		1589



		11

		Bắc Kạn

		68

		54

		61

		95

		167

		157

		174

		175

		181

		154

		127

		115

		1528



		12

		Thái Nguyên

		69

		46

		46

		80

		170

		164

		189

		184

		192

		174

		147

		125

		1585



		13

		Tam Đảo

		61

		46

		59

		79

		133

		120

		137

		126

		136

		130

		112

		109

		1250



		14

		Việt Trì

		68

		49

		52

		91

		180

		171

		195

		180

		186

		170

		138

		121

		1601



		15

		Vĩnh Yên

		71

		51

		54

		97

		189

		177

		202

		191

		193

		176

		144

		126

		1670



		16

		Uông Bí

		74

		60

		38

		84

		148

		210

		219

		235

		239

		232

		197

		183

		1920



		17

		Cửa Ông

		49

		50

		49

		107

		140

		161

		190

		160

		186

		189

		154

		122

		1557



		18

		Hòn Gai

		87

		48

		47

		89

		190

		173

		200

		173

		188

		189

		164

		143

		1690



		19

		Bắc Giang

		77

		47

		49

		90

		193

		179

		203

		189

		202

		182

		153

		133

		1695



		20

		Hà Nội

		74

		47

		47

		90

		183

		172

		195

		174

		176

		167

		137

		124

		1585



		21

		Hà Đông

		71

		48

		57

		93

		178

		171

		195

		178

		178

		159

		141

		124

		1593



		22

		Sơn Tây

		71

		51

		53

		93

		179

		167

		190

		180

		183

		162

		137

		120

		1584



		23

		Ba Vì

		64

		49

		48

		80

		162

		165

		177

		175

		181

		157

		136

		121

		1514



		24

		Hoà Bình

		85

		65

		73

		113

		184

		165

		187

		171

		170

		160

		139

		129

		1641



		25

		Hải Dương

		78

		46

		42

		85

		193

		176

		202

		181

		190

		182

		152

		132

		1658



		26

		Hưng Yên

		75

		42

		49

		93

		187

		178

		205

		179

		179

		173

		139

		127

		1625



		27

		Phủ Liễn

		87

		46

		43

		88

		190

		183

		207

		179

		187

		190

		156

		139

		1693



		28

		Thái Bình

		73

		39

		42

		92

		194

		187

		212

		177

		180

		175

		142

		126

		1639



		29

		Nam Định

		74

		42

		44

		94

		191

		183

		209

		175

		175

		169

		139

		124

		1619



		30

		Ninh Bình

		76

		46

		46

		93

		192

		181

		208

		173

		170

		167

		135

		124

		1611



		31

		Thanh Hóa

		83

		50

		57

		111

		202

		189

		218

		181

		170

		168

		134

		127

		1690



		32

		Vinh

		75

		49

		72

		135

		220

		204

		229

		196

		166

		140

		103

		87

		1677



		33

		Hà Tĩnh

		77

		50

		76

		137

		219

		206

		233

		193

		161

		135

		95

		82

		1664



		34

		Đồng Hới

		101

		73

		112

		168

		234

		222

		247

		202

		176

		138

		99

		84

		1857



		35

		Đông Hà 

		118

		96

		140

		175

		232

		222

		238

		206

		167

		136

		95

		87

		1910



		36

		Huế

		114

		110

		147

		177

		234

		231

		247

		218

		173

		136

		100

		85

		1970



		37

		Hoàng Sa

		207

		226

		248

		276

		298

		245

		238

		245

		193

		223

		191

		199

		2788





		38

		Đà Nẵng

		139

		145

		188

		209

		246

		239

		253

		218

		176

		145

		120

		103

		2182



		39

		Quảng Ngãi

		125

		154

		209

		231

		259

		237

		251

		232

		193

		157

		111

		90

		2248



		40

		Quy Nhơn

		162

		194

		251

		262

		270

		243

		254

		234

		193

		169

		123

		115

		2470



		41

		Tuy Hòa

		159

		192

		258

		269

		275

		237

		241

		228

		201

		165

		122

		121

		2467



		42

		Nha Trang

		185

		208

		261

		258

		255

		230

		242

		233

		202

		183

		142

		142

		2540



		43

		Cam Ranh

		227

		238

		286

		266

		255

		217

		234

		224

		200

		182

		167

		175

		2672



		44

		Trường Sa

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		45

		Kon Tum

		267

		248

		271

		231

		197

		148

		134

		129

		122

		179

		208

		241

		2374



		46

		Plâycu

		265

		261

		277

		237

		208

		149

		145

		128

		134

		177

		200

		233

		2412



		47

		BuônMaThuật

		250

		247

		273

		252

		225

		183

		181

		162

		155

		167

		173

		194

		2460



		48

		Đà Lạt

		255

		234

		255

		202

		190

		147

		157

		136

		133

		140

		172

		215

		2238



		49

		Phan Thiết

		278

		272

		304

		282

		247

		215

		214

		203

		197

		211

		217

		240

		2878



		50

		Phước Long

		267

		248

		262

		238

		216

		174

		168

		154

		150

		186

		215

		242

		2521



		51

		Tây Ninh

		257

		244

		277

		250

		238

		192

		201

		186

		181

		194

		215

		235

		2672



		52

		Tân Sơn Nhất

		245

		246

		272

		239

		195

		171

		180

		172

		162

		182

		200

		223

		2489



		53

		Vũng Tàu

		264

		258

		294

		274

		232

		197

		211

		191

		185

		190

		209

		224

		2728



		54

		Côn Sơn

		211

		222

		268

		270

		219

		169

		181

		174

		159

		156

		156

		168

		2351



		55

		Mộc Hoá

		266

		251

		279

		247

		225

		184

		195

		186

		186

		200

		226

		240

		2686



		56

		Càng Long 

		262

		264

		301

		271

		218

		179

		189

		178

		163

		173

		203

		220

		2621



		57

		Mỹ Tho

		263

		261

		300

		269

		211

		183

		197

		194

		173

		174

		206

		216

		2645



		58

		Cần Thơ

		257

		246

		287

		262

		212

		176

		181

		175

		164

		177

		195

		228

		2561



		59

		Sóc Trăng

		248

		252

		276

		249

		190

		156

		172

		161

		149

		162

		199

		209

		2423



		60

		Cao Lãnh

		272

		259

		282

		265

		222

		183

		196

		186

		179

		190

		216

		239

		2688



		61

		Phú Quốc

		251

		230

		255

		246

		196

		146

		151

		134

		139

		168

		208

		242

		2364



		62

		Rạch Giá

		249

		237

		258

		244

		206

		169

		178

		160

		161

		176

		203

		228

		2470



		63

		Chấu Đốc

		259

		245

		272

		237

		218

		178

		188

		180

		178

		188

		209

		236

		2589



		64

		Cà Mau

		241

		240

		267

		233

		177

		145

		160

		149

		146

		153

		183

		206

		2300





		Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ)



		Giờ

		Tháng



		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



		Trạm Sapa



		5-6

		-

		-

		0,00

		0,00

		0,01

		0,01

		0,02

		0,00

		0,00

		0,00

		-

		-



		6-7

		0,03

		0,05

		0,03

		0,09

		0,18

		0,10

		0,15

		0,14

		0,06

		0,03

		0,04

		0,03



		7-8

		0,25

		0,25

		0,27

		0,31

		0,32

		0,19

		0,25

		0,27

		0,26

		0,22

		0,27

		0,31



		8-9

		0,34

		0,33

		0,42

		0,45

		0,39

		0,24

		0,28

		0,33

		0,33

		0,32

		0,36

		0,42



		9-10

		0,38

		0,39

		0,50

		0,51

		0,40

		0,26

		0,29

		0,34

		0,35

		0,34

		0,40

		0,47



		10-11

		0,42

		0,43

		0,55

		0,55

		0,41

		0,26

		0,31

		0,34

		0,34

		0,34

		0,41

		0,50



		11-12

		0,43

		0,44

		0,57

		0,56

		0,42

		0,27

		0,31

		0,33

		0,32

		0,32

		0,39

		0,50



		12-13

		0,44

		0,45

		0,57

		0,58

		0,42

		0,29

		0,31

		0,33

		0,29

		0,30

		0,38

		0,48



		13-14

		0,45

		0,46

		0,59

		0,61

		0,47

		0,30

		0,35

		0,36

		0,31

		0,30

		0,37

		0,49



		14-15

		0,43

		0,44

		0,57

		0,62

		0,48

		0,31

		0,36

		0,36

		0,33

		0,30

		0,34

		0,48



		15-16

		0,37

		0,28

		0,52

		0,59

		0,50

		0,31

		0,34

		0,36

		0,34

		0,29

		0,31

		0,43



		16-17

		0,16

		0,26

		0,38

		0,48

		0,48

		0,30

		0,31

		0,32

		0,30

		0,23

		0,17

		0,16



		17-18

		0,01

		0,03

		0,09

		0,23

		0,34

		0,21

		0,21

		0,23

		0,13

		0,04

		0,00

		0,00



		18-19

		-

		-

		-

		0,01

		0,04

		0,03

		0,03

		0,02

		0,00

		-

		-

		-



		Trạm Hà Nội



		5-6

		-

		-

		-

		0,00

		0,01

		0,02

		0,04

		0,01

		0,00

		-

		-

		-



		6-7

		0,00

		0,00

		0,00

		0,02

		0,17

		0,22

		0,32

		0,23

		0,15

		0,06

		0,01

		0,00



		7-8

		0,06

		0,04

		0,03

		0,09

		0,32

		0,35

		0,46

		0,40

		0,42

		0,36

		0,26

		0,12



		8-9

		0,15

		0,09

		0,07

		0,16

		0,44

		0,42

		0,52

		0,47

		0,51

		0,47

		0,41

		0,30



		9-10

		0,20

		0,13

		0,11

		0,23

		0,51

		0,49

		0,57

		0,53

		0,58

		0,54

		0,46

		0,37



		10-11

		0,24

		0,17

		0,16

		0,30

		0,58

		0,52

		0,60

		0,55

		0,60

		0,57

		0,50

		0,43



		11-12

		0,27

		0,20

		0,20

		0,34

		0,62

		0,54

		0,61

		0,57

		0,62

		0,59

		0,54

		0,48



		12-13

		0,30

		0,23

		0,24

		0,38

		0,63

		0,55

		0,61

		0,58

		0,61

		0,59

		0,56

		0,52



		13-14

		0,33

		0,25

		0,25

		0,41

		0,67

		0,58

		0,63

		0,60

		0,65

		0,59

		0,57

		0,54



		14-15

		0,34

		0,25

		0,25

		0,41

		0,66

		0,59

		0,61

		0,57

		0,64

		0,59

		0,55

		0,53



		15-16

		0,34

		0,22

		0,22

		0,38

		0,61

		0,56

		0,58

		0,57

		0,61

		0,57

		0,53

		0,52



		16-17

		0,22

		0,16

		0,12

		0,28

		0,51

		0,49

		0,50

		0,45

		0,52

		0,48

		0,42

		0,33



		17-18

		0,01

		0,01

		0,00

		0,08

		0,31

		0,33

		0,36

		0,22

		0,13

		0,07

		0,03

		0,00



		18-19

		-

		-

		-

		0,00

		0,01

		0,04

		0,04

		0,01

		0,00

		-

		-

		-



		Trạm Vinh



		5-6

		-

		-

		-

		0,01

		0,03

		0,05

		0,08

		0,02

		0,00

		0,00

		-

		-



		6-7

		0,00

		0,01

		0,01

		0,09

		0,32

		0,36

		0,46

		0,32

		0,18

		0,06

		0,02

		0,00



		7-8

		0,09

		0,05

		0,08

		0,24

		0,54

		0,49

		0,59

		0,49

		0,40

		0,28

		0,21

		0,13



		8-9

		0,16

		0,10

		0,13

		0,32

		0,63

		0,56

		0,65

		0,56

		0,48

		0,39

		0,31

		0,25



		9-10

		0,22

		0,14

		0,17

		0,37

		0,66

		0,61

		0,68

		0,59

		0,52

		0,43

		0,34

		0,31



		10-11

		0,25

		0,17

		0,22

		0,42

		0,68

		0,64

		0,70

		0,60

		0,53

		0,44

		0,35

		0,34



		11-12

		0,25

		0,18

		0,25

		0,45

		0,69

		0,64

		0,68

		0,61

		0,53

		0,44

		0,37

		0,34



		12-13

		0,28

		0,21

		0,28

		0,50

		0,73

		0,65

		0,70

		0,62

		0,54

		0,45

		0,37

		0,34



		13-14

		0,30

		0,24

		0,31

		0,52

		0,75

		0,68

		0,70

		0,64

		0,59

		0,49

		0,38

		0,36



		14-15

		0,33

		0,25

		0,32

		0,53

		0,74

		0,68

		0,68

		0,62

		0,60

		0,50

		0,40

		0,38



		15-16

		0,32

		0,24

		0,30

		0,49

		0,68

		0,64

		0,65

		0,56

		0,57

		0,48

		0,40

		0,38



		16-17

		0,24

		0,18

		0,22

		0,40

		0,56

		0,54

		0,55

		0,46

		0,48

		0,41

		0,33

		0,29



		17-18

		0,02

		0,02

		0,04

		0,14

		0,34

		0,34

		0,36

		0,23

		0,19

		0,10

		0,04

		0,01



		18-19

		-

		-

		0,00

		0,00

		0,01

		0,02

		0,01

		0,00

		-

		0,00

		-

		-



		 Trạm Đà nẵng



		5-6

		0,00

		-

		-

		0,00

		0,02

		0,05

		0,07

		0,02

		0,00

		0,00

		0,00

		-



		6-7

		0,03

		0,04

		0,04

		0,15

		0,45

		0,46

		0,54

		0,35

		0,18

		0,07

		0,03

		0,02



		7-8

		0,28

		0,28

		0,29

		0,41

		0,66

		0,65

		0,70

		0,49

		0,40

		0,29

		0,27

		0,20



		8-9

		0,39

		0,39

		0,48

		0,66

		0,78

		0,72

		0,76

		0,64

		0,56

		0,42

		0,38

		0,33



		9-10

		0,44

		0,48

		0,58

		0,74

		0,81

		0,76

		0,79

		0,71

		0,62

		0,49

		0,41

		0,38



		10-11

		0,47

		0,52

		0,65

		0,79

		0,84

		0,79

		0,80

		0,72

		0,64

		0,51

		0,45

		0,41



		11-12

		0,49

		0,56

		0,68

		0,82

		0,85

		0,79

		0,81

		0,72

		0,67

		0,52

		0,46

		0,43



		12-13

		0,50

		0,58

		0,71

		0,84

		0,85

		0,77

		0,80

		0,70

		0,66

		0,53

		0,49

		0,42



		13-14

		0,51

		0,62

		0,73

		0,81

		0,82

		0,75

		0,78

		0,67

		0,65

		0,53

		0,48

		0,41



		14-15

		0,49

		0,60

		0,71

		0,72

		0,76

		0,70

		0,73

		0,63

		0,61

		0,53

		0,46

		0,41



		15-16

		0,45

		0,55

		0,61

		0,57

		0,63

		0,62

		0,64

		0,56

		0,54

		0,48

		0,41

		0,38



		16-17

		0,33

		0,40

		0,37

		0,34

		0,49

		0,50

		0,53

		0,44

		0,39

		0,36

		0,32

		0,26



		17-18

		0,04

		0,07

		0,07

		0,10

		0,26

		0,30

		0,31

		0,22

		0,12

		0,08

		0,07

		0,04



		18-19

		-

		-

		-

		0,00

		0,01

		0,02

		0,02

		0,01

		0,00

		0,00

		0,00

		-



		Trạm Đà lạt



		5-6

		0,00

		0,00

		0,02

		0,04

		0,05

		0,04

		0,05

		0,02

		0,01

		0,01

		0,02

		-



		6-7

		0,40

		0,50

		0,60

		0,51

		0,44

		0,32

		0,36

		0,24

		0,30

		0,29

		0,28

		0,31



		7-8

		0,84

		0,85

		0,90

		0,81

		0,68

		0,47

		0,52

		0,40

		0,52

		0,56

		0,58

		0,74



		8-9

		0,92

		0,92

		0,94

		0,92

		0,78

		0,51

		0,63

		0,47

		0,61

		0,63

		0,65

		0,82



		9-10

		0,92

		0,95

		0,95

		0,92

		0,81

		0,54

		0,65

		0,51

		0,64

		0,66

		0,67

		0,85



		10-11

		0,93

		0,95

		0,95

		0,90

		0,80

		0,57

		0,67

		0,56

		0,60

		0,64

		0,62

		0,84



		11-12

		0,90

		0,93

		0,90

		0,83

		0,75

		0,54

		0,63

		0,52

		0,57

		0,57

		0,63

		0,83



		12-13

		0,85

		0,87

		0,83

		0,67

		0,64

		0,50

		0,57

		0,52

		0,46

		0,47

		0,56

		0,78



		13-14

		0,80

		0,81

		0,73

		0,54

		0,52

		0,42

		0,47

		0,49

		0,40

		0,40

		0,51

		0,75



		14-15

		0,72

		0,69

		0,60

		0,38

		0,38

		0,30

		0,37

		0,40

		0,31

		0,30

		0,43

		0,66



		15-16

		0,63

		0,58

		0,52

		0,27

		0,26

		0,22

		0,26

		0,31

		0,23

		0,22

		0,36

		0,56



		16-17

		0,50

		0,45

		0,42

		0,20

		0,16

		0,17

		0,18

		0,19

		0,11

		0,11

		0,22

		0,43



		17-18

		0,12

		0,10

		0,10

		0,04

		0,04

		0,06

		0,07

		0,06

		0,02

		0,01

		0,06

		0,10



		18-19

		0,00

		0,00

		-

		-

		0,00

		-

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Trạm Tân Sơn Nhất



		5-6

		-

		-

		-

		-

		0,01

		0,00

		 

		0,00

		-

		-

		-

		-



		6-7

		0,11

		0,21

		0,14

		0,30

		0,41

		0,24

		0,30

		0,21

		0,19

		0,14

		0,16

		0,10



		7-8

		0,63

		0,78

		0,74

		0,77

		0,68

		0,45

		0,52

		0,54

		0,51

		0,52

		0,53

		0,56



		8-9

		0,78

		0,87

		0,91

		0,86

		0,77

		0,54

		0,71

		0,65

		0,61

		0,65

		0,63

		0,72



		9-10

		0,86

		0,93

		0,94

		0,89

		0,81

		0,55

		0,73

		0,67

		0,65

		0,66

		0,70

		0,76



		10-11

		0,89

		0,93

		0,96

		0,89

		0,80

		0,60

		0,75

		0,67

		0,64

		0,66

		0,74

		0,77



		11-12

		0,89

		0,93

		0,95

		0,87

		0,74

		0,65

		0,70

		0,64

		0,66

		0,64

		0,71

		0,76



		12-13

		0,88

		0,92

		0,94

		0,87

		0,68

		0,61

		0,67

		0,62

		0,67

		0,62

		0,65

		0,71



		13-14

		0,82

		0,91

		0,94

		0,83

		0,64

		0,61

		0,61

		0,60

		0,56

		0,60

		0,63

		0,67



		14-15

		0,82

		0,84

		0,93

		0,81

		0,52

		0,44

		0,50

		0,55

		0,49

		0,51

		0,58

		0,62



		15-16

		0,80

		0,89

		0,96

		0,75

		0,44

		0,30

		0,44

		0,44

		0,36

		0,47

		0,49

		0,60



		16-17

		0,73

		0,88

		0,87

		0,26

		0,33

		0,18

		0,27

		0,34

		0,23

		0,36

		0,35

		0,54



		17-18

		0,20

		0,34

		0,25

		0,24

		0,16

		0,08

		0,11

		0,16

		0,08

		0,10

		0,08

		0,15



		18-19

		-

		-

		-

		-

		0,01

		0,01

		0,00

		-

		-

		-

		-

		-





		Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx)



		Tháng

		Giờ

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		giờ mặt trời mọc



		

		

		 

		11

		10

		9

		8

		7

		6

		5

		giờ mặt trời lặn



		Trạm Lai Châu



		I

		khuyếch tán

		25,1

		24

		20,9

		16

		9,9

		2,9

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		50,1

		46,8

		37,9

		25,8

		13,2

		3

		-

		-

		17h24



		II

		khuyếch tán

		27,3

		26,3

		23,5

		18,9

		12,7

		5,3

		-

		-

		6h21



		

		tổng cộng

		57,4

		54

		44,8

		31,9

		18,1

		6

		-

		-

		17h39



		III

		khuyếch tán

		30,7

		29,5

		26,1

		20,9

		14,4

		7,1

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		69,7

		65,4

		53,9

		38,3

		22

		8,3

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,1

		32,5

		28,5

		22,6

		15,7

		8,5

		1,6

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		78,5

		73,7

		61,1

		44,2

		26,6

		11,6

		1,6

		-

		18h15



		V

		khuyếch tán

		36,1

		34,2

		29,8

		23,7

		16,6

		9,5

		3

		-

		5h29



		

		tổng cộng

		72,3

		68

		57,8

		44

		29

		15,1

		4,2

		-

		18h31



		VI

		khuyếch tán

		36,6

		34,5

		30

		23,7

		16,6

		9,5

		3,4

		-

		5h20



		

		tổng cộng

		61,4

		57,5

		48,8

		37,1

		24,4

		12,9

		4

		-

		18h4



		VII

		khuyếch tán

		37,1

		34,9

		30,2

		23,6

		16,3

		9,2

		3

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		60,8

		57,1

		48,8

		37,6

		25,3

		13,7

		4,3

		-

		18h36



		VIII

		khuyếch tán

		31,4

		29,9

		26

		20,5

		14,1

		7,7

		1,9

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		64,6

		60,9

		51,7

		39,1

		25,4

		12,8

		2,9

		-

		18h22



		IX

		khuyếch tán

		33,6

		32

		27,7

		21,5

		14,3

		7,1

		0,4

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		66

		62,5

		53,1

		40

		25,4

		11,8

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,9

		28,6

		24,7

		19

		12,2

		5,1

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		57,1

		54,1

		46

		34,3

		21,1

		8,3

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		23,1

		22,2

		19,6

		15,4

		9,8

		3,3

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		52,7

		49,3

		39,9

		27,2

		14,1

		3,5

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		23,6

		22,7

		19,9

		15,6

		9,7

		2,6

		-

		-

		6h40



		

		tổng cộng

		48,7

		45,3

		36,3

		24

		11,7

		2,2

		-

		-

		17h2



		Trạm Sơn La



		I

		khuyếch tán

		26,5

		25,2

		21,5

		15,9

		9,4

		2,8

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		49,2

		46,7

		39,5

		29

		16,9

		4,9

		-

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		29,1

		27,8

		24,1

		18,7

		12

		4,8

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		54,4

		51,6

		43,8

		32,6

		19,8

		7,4

		-

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		32,9

		31,3

		27

		20,9

		13,6

		6,3

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		66,3

		62,3

		51,8

		37,2

		21,9

		8,7

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,4

		33,6

		29,1

		22,7

		15,3

		8

		1,4

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		74,9

		70,4

		59,1

		43,7

		27,2

		12,6

		1,9

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		29,1

		23,5

		16,8

		9,8

		3,1

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		72,9

		68,8

		59,6

		46,8

		32,3

		18

		5,4

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		36

		34,2

		29,9

		24

		17,1

		10,1

		3,6

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		62,8

		59,2

		51

		39,8

		27,3

		15,3

		5,1

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		36,2

		34,2

		29,9

		23,9

		16,9

		9,9

		3,3

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		62,2

		58,5

		50,5

		39,4

		27

		15

		4,8

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		35,1

		33,5

		29,3

		23,4

		16,5

		9,2

		2,3

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		65,4

		61,7

		52,7

		40,4

		26,8

		13,8

		3,1

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		32,4

		31,1

		27,3

		21,8

		15,1

		7,8

		0,4

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		65,6

		62,6

		54

		41,7

		27,6

		13,4

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,4

		28,1

		24,4

		19

		12,3

		5,3

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		61,3

		58,2

		49,8

		37,6

		23,6

		9,6

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,7

		26,3

		22,2

		16,2

		9,5

		2,9

		-

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		51,3

		48,6

		41,1

		30,3

		17,8

		5,6

		-

		-

		17h30





		XII

		khuyếch tán

		25

		23,7

		20,3

		15,1

		8,9

		2,4

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		50,2

		47,4

		39,6

		28,5

		15,9

		4

		-

		-

		17h22



		Trạm Lào Cai



		I

		khuyếch tán

		23,4

		22,5

		19,9

		15,6

		9,9

		3

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		33,9

		32,1

		26,9

		19,4

		11

		2,9

		-

		-

		17h24



		II

		khuyếch tán

		23,8

		23,3

		21,7

		18,6

		13,5

		6

		-

		-

		6h22



		

		tổng cộng

		36,6

		35

		30,5

		23,6

		15,1

		5,9

		-

		-

		17h38



		III

		khuyếch tán

		34,3

		32,4

		27,2

		20

		12,2

		5,1

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		46,9

		44,2

		36,6

		26,3

		15,4

		6,1

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		36,3

		34,4

		29,6

		22,9

		15,2

		7,8

		1,4

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		59,9

		56,5

		47,5

		35,3

		22,2

		10,4

		1,6

		-

		18h15



		V

		khuyếch tán

		35,2

		33,5

		29,5

		23,8

		17,2

		10,1

		3,3

		-

		5h28



		

		tổng cộng

		67,6

		63,6

		54,2

		41,4

		27,5

		14,2

		4,1

		-

		18h32



		VI

		khuyếch tán

		37

		35

		30,4

		24

		16,8

		9,7

		3,4

		-

		5h20



		

		tổng cộng

		56,8

		53,5

		46,4

		36,6

		25,5

		14,7

		5,2

		-

		18h40



		VII

		khuyếch tán

		34,2

		32,6

		29,1

		24,2

		18

		11,2

		4,2

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		59,9

		56,4

		48,8

		38,2

		26,4

		14,9

		4,9

		-

		18h36



		VIII

		khuyếch tán

		33,8

		32,4

		28,8

		23,5

		17,1

		10

		2,7

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		61,7

		58,3

		49,7

		37,9

		25

		12,8

		2,9

		-

		18h22



		IX

		khuyếch tán

		31,6

		30,4

		27,1

		22

		15,6

		8,3

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		58,6

		55,7

		47,99

		36,9

		24,2

		11,7

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29

		27,9

		24,5

		19,4

		12,9

		5,6

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		42,7

		41,3

		37,2

		30,4

		21,2

		9,7

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		26,6

		25,3

		21,6

		16,2

		9,7

		3

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		37,8

		36,3

		31,9

		25

		15,9

		5,3

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		24,1

		23

		19,9

		15,1

		9,1

		2,4

		-

		-

		6h40



		

		tổng cộng

		35,8

		34

		28,8

		21,2

		12,2

		3

		-

		-

		17h20



		Trạm Sapa



		I

		khuyếch tán

		24,4

		23,5

		20,7

		16,3

		10,3

		3,2

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		33,3

		31,5

		26,4

		19,1

		10,8

		2,9

		-

		-

		17h24



		II

		khuyếch tán

		24,9

		24,4

		22,7

		19,5

		14,1

		6,3

		-

		-

		6h22



		

		tổng cộng

		34,4

		32,8

		28,6

		22,1

		14,2

		5,6

		-

		-

		17h38



		III

		khuyếch tán

		30,6

		29,5

		26,3

		21,4

		15

		7,6

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		44,9

		42,7

		36,4

		27,6

		17,6

		7,8

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		32,7

		31,5

		28,3

		23,4

		17,1

		9,9

		2

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		49,7

		47,2

		40,7

		31,7

		21,3

		11,1

		2

		-

		18h15



		V

		khuyếch tán

		36,3

		34,4

		30,1

		24

		16,9

		9,7

		3,1

		-

		5h28



		

		tổng cộng

		44,2

		42,2

		37,5

		30,8

		22,7

		13,7

		4,6

		-

		18h32



		VI

		khuyếch tán

		36,7

		34,6

		30,1

		23,8

		16,6

		9,6

		3,4

		-

		5h20



		

		tổng cộng

		36,2

		34,2

		29,6

		23,3

		16,3

		9,4

		3,3

		-

		18h40



		VII

		khuyếch tán

		33,5

		31,9

		28,5

		23,6

		17,5

		10,8

		4

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		37,6

		35,6

		31,2

		25

		17,8

		10,5

		3,7

		-

		18h36



		VIII

		khuyếch tán

		34,6

		30

		28,9

		23

		16,2

		9

		2,3

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		37,6

		35,8

		31,5

		25,2

		17,8

		10,1

		2,6

		-

		18h22



		IX

		khuyếch tán

		31,7

		30,4

		26,7

		21,4

		14,8

		7,6

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		33,2

		32,1

		29,1

		24,4

		17,9

		9,8

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		28,1

		27

		23,7

		18,7

		12,5

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		28,2

		27,3

		24,6

		20,1

		14

		6,4

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		26,5

		25,2

		21,6

		16,1

		9,7

		3

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		29,5

		28,3

		24,9

		19,5

		12,4

		4,2

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		24,2

		23,2

		20,1

		15,2

		9,2

		2,4

		-

		-

		6h40



		

		tổng cộng

		32,7

		31

		26,3

		19,3

		11,1

		2,7

		-

		-

		17h20



		Trạm Yên Bái



		I

		khuyếch tán

		24,2

		22,9

		19,3

		14,1

		8,2

		2,3

		 

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		32,2

		30,3

		25

		17,5

		9,5

		2,5

		 

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		26

		24,6

		20,6

		14,9

		8,7

		3,1

		 

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		32,6

		30,6

		25

		17,4

		9,5

		2,9

		 

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		30,2

		28,4

		23,6

		16,9

		9,9

		3,9

		 

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		37,6

		35,3

		29,2

		20,9

		12,1

		4,7

		 

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		33,9

		32

		27,2

		20,6

		13,3

		6,5

		1,1

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		44,2

		41,6

		34,8

		25,7

		15,9

		7,3

		1,1

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		34,7

		33,1

		29,4

		24,1

		17,7

		10,6

		3,5

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		60,3

		56,9

		49

		38,2

		26,1

		14,4

		4,2

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		35,5

		33,7

		29,7

		24,1

		17,3

		10,5

		3,8

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		58,3

		54,9

		47,3

		36,8

		25,2

		14

		4,6

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		34,1

		32,5

		29

		24

		17,9

		11

		4

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		61,7

		58

		49,9

		38,9

		26,6

		14,7

		4,7

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		34,1

		32,6

		28,8

		23,5

		16,9

		9,7

		2,5

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		61,6

		58,4

		50,3

		39,2

		26,6

		14,2

		3,3

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		32,2

		30,9

		27,3

		21,9

		15,3

		7,9

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		62,1

		59

		50,4

		38,4

		24,8

		11,8

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		30,3

		28,9

		25

		19,3

		12,4

		5,2

		 

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		54

		51

		43

		31,6

		19

		7,3

		 

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		28

		26,5

		22,3

		16,3

		9,5

		2,9

		 

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		44,8

		42,2

		34,8

		24,4

		13,4

		3,8

		 

		-

		17h30



		XII

		khuyếch tán

		25,5

		24,2

		20,4

		14,8

		8,5

		2,2

		 

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		36,6

		34,4

		28,4

		20

		10,8

		2,6

		 

		-

		17h22



		Trạm Hà Giang



		I

		khuyếch tán

		22,1

		21,2

		18,7

		14,7

		9,3

		2,9

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		31,1

		29,4

		24,6

		17,8

		10,1

		2,7

		-

		-

		17h24



		II

		khuyếch tán

		22,3

		21,9

		20,4

		17,5

		12,7

		5,6

		-

		-

		6h22



		

		tổng cộng

		32,8

		31,3

		27,3

		21,1

		13,6

		5,3

		-

		-

		17h38



		III

		khuyếch tán

		32,4

		30,6

		25,7

		18,9

		11,5

		4,8

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		42,7

		40,2

		33,3

		24

		14,1

		5,5

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,7

		33,9

		29,1

		22,5

		15

		7,7

		1,4

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		54,7

		51,6

		43,4

		32,2

		20,3

		9,5

		1,5

		-

		18h15



		V

		khuyếch tán

		35,4

		33,7

		29,7

		24

		17,3

		10,2

		3,3

		-

		5h28



		

		tổng cộng

		64,4

		60,6

		51,7

		39,5

		26,2

		13,9

		3,9

		-

		18h32



		VI

		khuyếch tán

		34,9

		33,2

		29,4

		24,1

		17,7

		10,9

		4,2

		-

		5h20



		

		tổng cộng

		53,9

		50,9

		44,2

		34,9

		24,5

		14,1

		5

		-

		18h40



		VII

		khuyếch tán

		34,1

		32,6

		29,1

		24,1

		18

		11,2

		4,2

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		59,9

		56,4

		48,8

		38,2

		26,4

		14,9

		4,9

		-

		18h36



		VIII

		khuyếch tán

		34,8

		33,2

		29,1

		23,3

		16,4

		9,3

		2,4

		-

		5h37



		

		tổng cộng

		62,6

		59,2

		50,6

		38,8

		25,8

		13,4

		3,1

		-

		18h23



		IX

		khuyếch tán

		32,4

		31

		27,3

		21,8

		15,1

		7,8

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		59,3

		56,4

		48,7

		37,6

		24,9

		12,2

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29

		27,9

		24,5

		19,4

		12,9

		5,6

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		42,5

		41,1

		37

		30,3

		21,1

		9,7

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		26,6

		25,3

		21,6

		16,2

		9,7

		3

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		37

		35,5

		31,2

		24,4

		15,6

		5,2

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		23,6

		22,6

		19,6

		14,9

		8,9

		2,3

		-

		-

		6h40



		

		tổng cộng

		32,7

		31

		26,3

		19,3

		11,1

		2,7

		-

		-

		17h20



		Trạm Tuyên Quang



		I

		khuyếch tán

		25,1

		23,5

		20,1

		14,7

		8,5

		2,4

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		34,4

		32,3

		26,7

		18,7

		10,2

		2,7

		-

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		26,8

		25,3

		21,2

		15,4

		9

		3,2

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		35,8

		33,5

		27,4

		19

		10,4

		3,2

		-

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		31,6

		29,8

		24,7

		17,7

		10,4

		4,1

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		39,5

		37,1

		30,7

		21,9

		12,8

		4,9

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,6

		33,7

		28,6

		21,7

		14

		6,9

		1,1

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		48,1

		45,3

		37,9

		28

		17,4

		8

		1,2

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,8

		34

		29,7

		23,8

		16,8

		9,7

		3

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		67,9

		63,7

		54,2

		41,3

		27,3

		14,3

		3,9

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		35

		33,3

		29,5

		24,1

		17,7

		10,8

		4

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		59,5

		56,2

		48,8

		38,5

		26,8

		15,4

		5,3

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,8

		32,2

		28,8

		23,8

		17,7

		11

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		65,4

		61,5

		52,9

		41,2

		28,2

		15,6

		4,9

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		33,9

		32,4

		28,7

		23,4

		16,8

		9,7

		2,5

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		63,2

		59,9

		51,6

		40,2

		27,3

		14,5

		3,4

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		32,1

		30,8

		27,2

		21,8

		15,2

		7,9

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		64

		60,7

		51,9

		39,5

		25,6

		12,1

		0,5

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		30,2

		28,8

		24,9

		19,2

		12,4

		5,2

		 

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		55,4

		52,4

		44,2

		32,5

		19,5

		7,5

		 

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		28

		26,5

		22,3

		16,3

		9,5

		2,9

		 

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		45,8

		43,1

		35,5

		25

		13,7

		3,9

		 

		-

		17h30



		XII

		khuyếch tán

		25,7

		24,3

		20,5

		14,9

		8,5

		2,2

		 

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		37,1

		34,9

		28,8

		20,3

		11

		2,6

		 

		-

		17h22



		Trạm Cao Bằng



		I

		khuyếch tán

		24,1

		22,8

		19,4

		14,3

		8,4

		2,3

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		33,2

		31,3

		26,1

		18,6

		10,3

		2,7

		-

		-

		17h24



		II

		khuyếch tán

		25,8

		24,5

		21

		15,9

		9,9

		3,7

		-

		-

		6h22



		

		tổng cộng

		33,3

		31,6

		27

		20,2

		12,3

		4,6

		-

		-

		17h38



		III

		khuyếch tán

		32,1

		30,5

		26

		19,7

		12,5

		5,6

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		40,8

		38,5

		32,4

		23,8

		14,5

		6

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,5

		33,8

		29,2

		22,8

		15,4

		8

		1,5

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		47,3

		44,8

		38,3

		29,3

		19,3

		9,7

		1,7

		-

		18h15



		V

		khuyếch tán

		35,5

		33,8

		29,7

		24

		17,2

		10,1

		3,3

		-

		5h28



		

		tổng cộng

		59,7

		56,5

		49,1

		38,8

		27,1

		15,4

		4,8

		-

		18h32



		VI

		khuyếch tán

		35,7

		33,8

		29,8

		24,1

		17,5

		10,6

		4

		-

		5h20



		

		tổng cộng

		64,5

		60,6

		52

		40,2

		27,3

		15,1

		5

		-

		18h4



		VII

		khuyếch tán

		35

		33,2

		29,2

		23,6

		17

		10,2

		3,6

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		69,6

		65,4

		56

		43,3

		29,3

		16

		5,1

		-

		18h36



		VIII

		khuyếch tán

		34,8

		33,1

		29

		23,1

		16,2

		9,1

		2,3

		-

		5h37



		

		tổng cộng

		72,8

		68,6

		58,1

		43,8

		28,3

		14,1

		3,1

		-

		18h23



		IX

		khuyếch tán

		32,3

		31

		27,2

		21,7

		15

		7,7

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		66,6

		63,1

		53,8

		40,6

		26

		12,1

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,6

		28,3

		24,7

		19,2

		12,5

		5,3

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		52

		49,4

		42

		31,5

		19,5

		7,7

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		26,3

		25

		21,6

		16,3

		10

		3,2

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		46,7

		43,8

		35,9

		25

		13,4

		3,6

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		24,4

		23,2

		20

		15,1

		9

		2,3

		-

		-

		6h40



		

		tổng cộng

		39,8

		37,3

		30,3

		20,6

		10,5

		2,2

		-

		-

		17h20



		Trạm Lạng Sơn



		I

		khuyếch tán

		25,8

		24,5

		20,7

		15,2

		8,8

		2,5

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		34,6

		32,7

		27,6

		20,1

		11,6

		3,3

		-

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		27,8

		26,2

		22

		15,9

		9,3

		3,3

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		35,3

		33,2

		27,4

		19,3

		10,8

		3,5

		-

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		31,4

		29,7

		24,9

		18,3

		11,2

		4,7

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		36,9

		34,7

		28,8

		20,7

		12,1

		4,8

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,1

		33,3

		28,6

		22

		14,7

		7,5

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		47,9

		45,1

		37,9

		28,1

		17,6

		8,2

		1,2

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,2

		33,5

		29,4

		23,8

		17,1

		10

		3,2

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		70,1

		65,8

		56,1

		42,8

		28,3

		14,9

		4,1

		-

		18h3



		VI

		khuyếch tán

		34,8

		33,1

		29,4

		24,2

		17,8

		11

		4,1

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		59,4

		56

		48,3

		37,7

		25,9

		14,5

		4,8

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,9

		32,3

		28,8

		23,9

		17,8

		11

		3,9

		-

		5h25



		

		tổng cộng

		65,6

		61,8

		53,3

		41,7

		28,7

		16,1

		5,2

		-

		18h35



		VIII

		khuyếch tán

		35,2

		33,5

		29,3

		23,3

		16,3

		9,1

		2,2

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		42,5

		40,5

		35,5

		28,4

		20,1

		11,3

		2,8

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		31,5

		30,3

		27

		22

		15,6

		8,3

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		65,1

		61,9

		53,2

		40,9

		26,9

		13

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,8

		28,5

		24,8

		19,3

		12,6

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		55,6

		52,7

		44,6

		33,1

		20,2

		8

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,7

		26,2

		22,2

		16,4

		9,7

		3,1

		-

		-

		16h3



		

		tổng cộng

		49,8

		46,7

		38,4

		26,8

		14,5

		4

		-

		-

		17h3



		XII

		khuyếch tán

		26,1

		24,6

		20,7

		15

		8,5

		2,1

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		39,3

		36,9

		30,2

		21

		11,1

		2,5

		-

		-

		17h22



		Trạm Bắc Kạn



		I

		khuyếch tán

		24,9

		23,6

		19,9

		14,6

		8,4

		2,3

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		33,9

		32,1

		27

		19,6

		11,2

		3

		-

		-

		17h24



		II

		khuyếch tán

		27,2

		25,6

		21,5

		15,6

		9,1

		3,1

		-

		-

		6h21



		

		tổng cộng

		36,2

		34,1

		28,1

		19,8

		11,1

		3,6

		-

		-

		17h39



		III

		khuyếch tán

		31,2

		29,5

		24,8

		18,2

		11,1

		4,6

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		39,7

		37,4

		31

		22,3

		13,1

		5,1

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		28,5

		22

		14,7

		7,5

		1,3

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		48,9

		46,1

		38,8

		28,8

		18,1

		8,5

		1,3

		-

		18h15



		V

		khuyếch tán

		35,3

		33,6

		29,6

		24

		17,3

		10,2

		3,3

		-

		5h29



		

		tổng cộng

		66,2

		62,2

		53,1

		40,6

		26,9

		14,2

		4

		-

		18h31



		VI

		khuyếch tán

		34,8

		33,1

		29,5

		24,3

		17,9

		11,1

		4,3

		-

		5h20



		

		tổng cộng

		59,7

		56,2

		48,5

		37,9

		26,1

		14,8

		5,1

		-

		18h40



		VII

		khuyếch tán

		34

		32,4

		28,9

		24

		17,9

		11,1

		4,1

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		63,5

		59,8

		51,7

		40,5

		28

		15,8

		5,2

		-

		18h36



		VIII

		khuyếch tán

		33,7

		32,3

		28,7

		23,5

		17

		9,9

		2,7

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		63

		59,5

		50,7

		38,7

		25,5

		13,1

		3

		-

		18h22



		IX

		khuyếch tán

		31,3

		30,1

		26,8

		21,8

		15,5

		8,2

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		63,4

		60,3

		51,9

		39,9

		26,2

		12,7

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,5

		28,2

		24,6

		19,1

		12,5

		5,3

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		54,4

		51,6

		43,7

		32,4

		19,8

		7,7

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,2

		25,8

		21,9

		16,1

		9,5

		2,9

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		46

		43,2

		35,4

		24,7

		13,3

		3,6

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		25,5

		24,1

		20,3

		14,6

		8,2

		1,9

		-

		-

		6h40



		

		tổng cộng

		38,4

		36,1

		29,5

		20,4

		10,7

		2,3

		-

		-

		17h20



		Trạm Thái Nguyên



		I

		khuyếch tán

		25,5

		24,1

		20,4

		14,9

		8,6

		2,5

		 

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		35,6

		33,5

		27,6

		19,4

		10,6

		2,8

		 

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		26,9

		25,4

		21,2

		15,4

		9

		3,2

		 

		-

		6h2



		

		tổng cộng

		35,8

		33,5

		27,4

		19

		10,4

		3,2

		 

		-

		17h4



		III

		khuyếch tán

		30,7

		28,9

		24

		17,2

		10,1

		4

		 

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		38,3

		36

		29,8

		21,3

		12,4

		4,8

		 

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35

		33,1

		28,1

		21,3

		13,8

		6,7

		1,1

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		47,6

		44,8

		37,5

		27,7

		17,2

		7,9

		1,2

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,9

		34,1

		29,8

		23,8

		16,9

		9,7

		3

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		66,8

		62,7

		53,3

		40,7

		26,8

		14

		3,8

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		35,4

		33,7

		29,7

		24,11

		17,4

		10,5

		3,8

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		61,8

		58,2

		50,1

		39

		26,7

		14,9

		4,9

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,7

		32,1

		28,7

		23,8

		17,7

		10,9

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		65,4

		61,5

		52,9

		41,2

		28,2

		15,6

		4,9

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		33,9

		32,4

		28,7

		23,4

		16,8

		9,7

		2,5

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		62,9

		59,5

		51,3

		40

		27,1

		14,5

		3,4

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		31,9

		30,6

		27

		21,7

		15,1

		7,9

		0,4

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		65,3

		61,9

		53

		40,3

		26,1

		12,4

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,8

		28,5

		24,6

		19

		12,2

		5,1

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		59,5

		56,3

		47,4

		34,9

		21

		8,1

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,8

		26,3

		22,2

		16,2

		9,5

		2,9

		-

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		47,8

		45,3

		38,3

		28,2

		16,6

		5,2

		-

		-

		17h30



		XII

		khuyếch tán

		25,9

		24,6

		20,7

		15,1

		8,6

		2,2

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		40,3

		37,9

		31,3

		22

		11,9

		2,8

		-

		-

		17h22



		Trạm Việt Trì



		I

		khuyếch tán

		25,3

		24

		20,3

		14,9

		8,6

		2,5

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		34,3

		32,5

		27,3

		19,9

		11,5

		3,3

		-

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		26,9

		25,4

		21,3

		15,5

		9,1

		3,2

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		36

		33,9

		27,9

		19,7

		11,1

		3,6

		-

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		30,5

		28,8

		24,2

		17,8

		10,8

		4,5

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		38,8

		36,5

		30,3

		21,7

		12,7

		5

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		28,5

		21,9

		14,6

		7,4

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		50,5

		47,6

		40

		29,7

		18,6

		8,7

		1,3

		-

		17h14



		V

		khuyếch tán

		35,1

		33,4

		29,4

		23,7

		17

		10

		3,2

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		71,1

		66,7

		56,8

		43,4

		28,7

		15

		4,1

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		34,9

		33,2

		29,4

		24,1

		17,6

		10,7

		4

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		62,3

		58,9

		51,1

		40,3

		28,1

		16,1

		5,5

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,5

		31,9

		28,5

		23,6

		17,6

		10,8

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		68,1

		64,1

		55,3

		43,3

		29,8

		16,7

		5,3

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		33,8

		32,3

		28,7

		23,4

		17

		9,8

		2,5

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		64,9

		61,2

		52,2

		39,7

		26,1

		13,3

		2,9

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		31,4

		30,2

		26,9

		21,9

		15,5

		8,2

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		6,45

		61,3

		52,7

		40,5

		26,6

		12,8

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,5

		28,3

		24,6

		19,1

		12,5

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		58,4

		55,4

		46,9

		34,8

		21,3

		8,4

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		28

		26,5

		22,3

		16,3

		9,5

		2,9

		-

		-

		6h3



		

		tổng cộng

		49,3

		46,4

		38,2

		26,9

		14,8

		4,2

		-

		-

		17h3



		XII

		khuyếch tán

		26,1

		24,7

		20,7

		15

		8,5

		2,2

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		41,2

		38,7

		31,7

		22

		11,7

		2,7

		-

		-

		17h22



		Trạm Hòn Gai



		I

		khuyếch tán

		26,2

		24,9

		21,4

		16

		9,7

		3

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		38,7

		36,6

		30,9

		22,6

		13,2

		3,9

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		26,4

		25

		21,2

		15,8

		9,6

		3,6

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		33,5

		31,9

		27,3

		20,7

		12,9

		5

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		29,3

		27,8

		23,5

		17,5

		10,9

		4,7

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		36

		34,2

		29,5

		22,6

		14,7

		6,7

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,4

		32,7

		28,2

		22

		14,8

		7,7

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		46,5

		44,1

		38

		29,4

		19,7

		10,1

		1,7

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,5

		33,6

		29,4

		23,5

		16,7

		9,6

		2,9

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		66,5

		62,7

		54,3

		42,6

		29,4

		16,3

		4,7

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,4

		32,8

		29,2

		24,1

		17,8

		10,9

		4

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		60

		56,8

		49,5

		39,4

		27,8

		16,1

		5,5

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		33,5

		32

		28,5

		23,6

		17,4

		10,7

		3,7

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		66,5

		62,8

		54,5

		43,1

		30

		17,1

		5,4

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		35,3

		33,6

		29,3

		23,3

		16,3

		9

		2,1

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		57,8

		55

		48,2

		38,5

		27,1

		15,2

		3,6

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		32,5

		31,1

		27,4

		2,8

		15,1

		7,7

		0,4

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		62

		59,1

		51,4

		40,2

		27,1

		13,5

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,4

		28,1

		24,6

		19,2

		12,7

		5,5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		61,9

		58,8

		50,1

		37,6

		23,4

		9,5

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		27,7

		26,3

		22,3

		16,5

		9,8

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		53,6

		50,4

		41,8

		29,6

		16,5

		4,9

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,4

		25

		21,1

		15,4

		8,8

		2,4

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		43,3

		40,9

		34,2

		24,5

		13,8

		3,6

		-

		-

		17h24



		Trạm Bắc Giang



		I

		khuyếch tán

		26

		24,6

		20,8

		15,2

		8,9

		2,5

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		36,5

		34,5

		29,1

		21,2

		12,2

		3,5

		-

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		26,5

		25,1

		21

		15,2

		8,9

		3,1

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		35,3

		33,2

		27,4

		19,4

		10,9

		3,6

		-

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		30,1

		28,4

		23,9

		17,6

		10,7

		4,5

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		38,3

		36

		19,8

		21,4

		12,6

		4,9

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		28,4

		21,9

		14,6

		7,4

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		49,2

		46,4

		39

		28,9

		18,1

		8,5

		1,3

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		34,8

		33,1

		29,1

		23,5

		16,9

		9,9

		3,1

		-

		5h3



		

		tổng cộng

		72,3

		67,9

		57,8

		44,1

		29,2

		15,3

		4,2

		-

		18h3



		VI

		khuyếch tán

		34,3

		32,7

		29,2

		24

		17,8

		11

		4,2

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		62

		58,7

		51,2

		40,8

		28,8

		16,8

		5,9

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,4

		31,8

		28,4

		23,5

		17,5

		10,7

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		68,2

		64,3

		55,9

		44,2

		30,9

		17,7

		5,8

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		34,6

		33

		28,9

		23,1

		16,3

		9,1

		2,3

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		66,8

		63,2

		54,2

		41,9

		28,1

		14,7

		3,4

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		31,3

		30,1

		26,7

		21,6

		15,2

		8

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		67,7

		64,1

		54,7

		41,5

		26,7

		12,5

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,1

		27,9

		24,3

		19

		12,5

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		60,7

		57,6

		49,1

		36,9

		22,9

		9,2

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,5

		26

		22,1

		16,3

		9,6

		3

		-

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		51,8

		48,7

		40,3

		28,5

		15,8

		4,5

		-

		-

		17h30



		XII

		khuyếch tán

		26

		24,6

		20,7

		15,1

		8,6

		2,2

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		41,5

		39,2

		32,7

		23,4

		13

		3,2

		-

		-

		17h22



		Trạm Hà Nội



		I

		khuyếch tán

		25,6

		24,3

		20,5

		15,1

		8,8

		2,5

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		35

		33,1

		27,9

		20,3

		11,7

		3,3

		-

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		27

		25,5

		21,3

		15,5

		9,1

		3,2

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		36,2

		34

		28,1

		19,8

		11,1

		3,6

		-

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		30,1

		28,4

		23,9

		17,5

		10,7

		4,5

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		38,3

		36

		29,8

		21,4

		12,6

		4,9

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		39,3

		37,2

		31,7

		24,1

		15,7

		7,8

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		49,9

		47

		39,5

		29,3

		18,4

		8,6

		1,3

		-

		17h14



		V

		khuyếch tán

		35,1

		33,3

		29,3

		23,7

		17

		10

		3,1

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		69,8

		65,6

		55,8

		42,6

		28,2

		14,8

		4

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		35

		33,3

		29,5

		24,1

		17,6

		10,7

		4

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		61,3

		57,9

		50,2

		39,6

		27,6

		15,8

		5,4

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,6

		32

		28,6

		23,7

		17,6

		10,9

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		66,9

		63

		54,4

		42,5

		29,3

		16,4

		5,2

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		33,8

		32,4

		28,7

		23,5

		17

		9,8

		2,5

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		64,9

		61,2

		52,2

		39,7

		26,1

		13,3

		2,9

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		31,6

		30,4

		27,1

		22

		15,6

		8,3

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		62,8

		59,7

		51,3

		39,4

		25,9

		12,5

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,6

		28,3

		24,6

		19,2

		12,5

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		59,3

		56,1

		47,5

		35,3

		21,6

		8,5

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,7

		26,2

		22,2

		16,4

		9,7

		3,1

		-

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		51

		47,9

		39,4

		27,5

		14,9

		4,1

		-

		-

		17h30



		XII

		khuyếch tán

		26,1

		24,7

		20,8

		15

		8,5

		2,2

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		42

		39,4

		32,3

		22,4

		11,9

		2,7

		-

		-

		17h22



		Trạm Sơn Tây



		I

		khuyếch tán

		25,5

		24,2

		20,4

		15

		8,7

		2,5

		 

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		35

		33,1

		27,9

		20,3

		11,7

		3,3

		 

		-

		17h26



		II

		khuyếch tán

		35,5

		33,6

		28,5

		21,1

		12,7

		4,7

		 

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		36,1

		33,9

		28

		19,7

		11,1

		3,6

		 

		-

		17h40



		III

		khuyếch tán

		30,8

		29,1

		24,4

		18

		10,9

		4,6

		 

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		38,9

		36,6

		30,4

		21,8

		12,8

		5

		 

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,1

		33,3

		28,6

		22

		14,6

		7,5

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		50,6

		47,6

		40

		29,7

		18,6

		8,7

		1,3

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,3

		33,5

		29,5

		23,8

		17

		10

		3,1

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		67

		63,2

		54,7

		43

		29,7

		16,5

		4,9

		-

		18h30



		VI

		khuyếch tán

		35

		33,3

		29,5

		24,1

		17,6

		10,8

		4

		-

		5h22



		

		tổng cộng

		60,7

		57,3

		49,7

		39,2

		27,4

		15,7

		5,4

		-

		18h38



		VII

		khuyếch tán

		33,7

		32,1

		28,7

		23,7

		17,7

		10,9

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		66,2

		62,3

		53,8

		42,1

		29

		16,2

		5,2

		-

		18h34



		VIII

		khuyếch tán

		33,8

		32,3

		28,7

		23,4

		17

		9,8

		2,5

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		64,3

		60,6

		51,7

		39,4

		25,9

		13,2

		2,9

		-

		18h21



		IX

		khuyếch tán

		31,5

		30,3

		26,9

		21,9

		15,5

		8,2

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		63,4

		60,2

		51,8

		39,8

		26,1

		12,6

		0,7

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,7

		28,4

		24,7

		19,2

		12,6

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		57,5

		54,4

		46,1

		34,2

		20,9

		8,2

		-

		-

		17h45



		XI

		khuyếch tán

		27,7

		26,3

		22,3

		16,4

		9,7

		3,1

		-

		-

		6h3



		

		tổng cộng

		48,6

		45,6

		37,5

		26,2

		14,2

		3,9

		-

		-

		17h3



		XII

		khuyếch tán

		26,1

		24,7

		20,7

		15

		8,5

		2,2

		-

		-

		6h38



		

		tổng cộng

		40,8

		38,2

		31,4

		21,8

		11,5

		2,7

		-

		-

		17h22



		Trạm Hoà Bình



		I

		khuyếch tán

		26,4

		25,1

		21,2

		15,6

		9,1

		2,7

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		37

		35

		29,5

		21,6

		12,5

		3,7

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		28,8

		27,2

		22,8

		16,5

		9,7

		3,5

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		39,1

		36,7

		30,3

		21,4

		12

		4

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		33

		31,2

		26,2

		19,2

		11,7

		4,9

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		42,7

		40,1

		33,3

		23,9

		14

		5,5

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		36,1

		34,2

		29,4

		22,6

		15

		7,6

		1,2

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		53,7

		50,5

		42,4

		31,4

		19,6

		9,1

		1,3

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,2

		33,4

		29,4

		23,7

		17

		9,9

		3

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		68

		63,8

		54,3

		41,4

		27,3

		14,2

		3,8

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,9

		33,3

		29,4

		24

		17,5

		10,6

		3,8

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		58,5

		55,3

		47,9

		37,7

		26,2

		14

		4,9

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		33,8

		32,2

		28,8

		23,8

		17,7

		10,8

		3,8

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		63,7

		60

		51,8

		40,4

		27,7

		15,4

		4,8

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		34,1

		32,6

		28,9

		23,6

		17,1

		9,8

		2,4

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		62

		58,5

		49,8

		37,9

		24,8

		12,6

		2,7

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		32

		30,8

		27,4

		22,3

		15,8

		8,4

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		58,3

		55,4

		47,6

		36,6

		24

		11,6

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		30,2

		28,9

		25,1

		19,6

		12,8

		5,5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		55,8

		52,9

		44,8

		33,3

		20,4

		8,1

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		28,1

		26,7

		22,6

		16,8

		10

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		47,4

		44,5

		36,6

		25,6

		14

		4

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,6

		25,2

		21,2

		15,4

		8,8

		2,4

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		40,5

		38,1

		31,3

		21,7

		11,6

		2,8

		-

		-

		17h24



		Trạm Hải Dương



		I

		khuyếch tán

		26,3

		25

		21,1

		15,5

		9,1

		2,7

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		36,6

		34,7

		29,2

		21,4

		12,4

		3,7

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		26,7

		25,2

		21,1

		15,3

		9

		3,2

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		34,9

		32,8

		27,1

		19,2

		10,8

		3,6

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		29,2

		27,6

		23,2

		17

		10,4

		4,3

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		37

		34,7

		28,8

		20,7

		12,1

		4,8

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,7

		32,9

		28,2

		21,7

		14,4

		7,3

		1,2

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		49,4

		46,4

		39

		28,9

		18,1

		8,4

		1,2

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		29,1

		23,5

		16,8

		9,8

		3

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		72

		67,6

		57,5

		43,8

		28,9

		15

		4

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,8

		33,2

		29,4

		24

		17,5

		10,6

		3,8

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		63,3

		59,8

		51,8

		40,8

		28,4

		16,1

		5,4

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		33

		31,5

		28,2

		23,5

		17,5

		10,8

		3,8

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		70,4

		66,1

		56,5

		43,5

		29,2

		15,7

		4,7

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		33,9

		32,4

		28,7

		23,4

		16,9

		9,7

		2,4

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		65,2

		61,4

		52,3

		39,8

		26,1

		13,2

		2,8

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		31,6

		30,4

		27

		22

		15,6

		8,2

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		64,8

		61,5

		52,9

		40,6

		26,7

		12,8

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,6

		28,3

		24,6

		19,2

		12,6

		5,4

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		61

		57,8

		48,9

		36,3

		22,2

		8,8

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		27,9

		26,4

		22,4

		16,6

		9,9

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		52,1

		48,9

		40,2

		28,1

		15,4

		4,4

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,6

		25,2

		21,2

		15,4

		8,8

		2,4

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		42,4

		39,8

		32,7

		22,8

		12,2

		3

		-

		-

		17h24



		Trạm Hưng Yên



		I

		khuyếch tán

		26,2

		24,8

		21

		15,4

		9

		2,7

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		35,7

		33,8

		28,5

		20,8

		12,1

		3,6

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		26,4

		24,9

		20,9

		15,2

		8,9

		3,2

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		35,1

		33

		27,3

		19,3

		10,8

		3,6

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		30,1

		28,4

		23,8

		17,5

		10,7

		4,5

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		37,8

		35,5

		29,4

		21,1

		12,4

		4,9

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,1

		33,3

		28,6

		22

		14,6

		7,4

		1,2

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		51,3

		48,3

		40,6

		30

		18,8

		8,7

		1,3

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		29,1

		23,5

		16,8

		9,8

		3

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		71,9

		67,4

		57,3

		43,7

		28,8

		15

		4

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,7

		33,1

		29,3

		23,9

		17,5

		10,6

		3,8

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		63,1

		59,7

		51,7

		40,7

		28,3

		16,1

		5,3

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		32,9

		31,4

		28,1

		23,4

		17,5

		10,8

		3,8

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		71,5

		67,1

		57,4

		44,2

		29,7

		16

		4,7

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		33,9

		32,4

		28,7

		23,4

		16,9

		9,7

		2,4

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		65,2

		61,4

		52,3

		39,8

		26,1

		13,2

		2,8

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		21,9

		21,1

		18,9

		15,4

		11

		5,9

		0,3

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		63,7

		60,5

		52

		39,9

		26,2

		12,6

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,8

		28,5

		24,8

		19,3

		12,7

		5,5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		60

		56,9

		48,2

		35,8

		21,9

		8,7

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		28,1

		26,6

		22,6

		16,7

		10,0,

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		50,4

		47,3

		38,9

		27,2

		14,9

		4,2

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,6

		25,2

		21,2

		15,4

		8,8

		2,4

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		42,5

		39,9

		32,7

		22,8

		12,2

		3

		-

		-

		17h24



		Trạm Phủ Liễn



		I

		khuyếch tán

		26,1

		24,8

		21,2

		15,9

		9,6

		3

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		37,2

		35,3

		29,8

		21,8

		12,7

		3,8

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		26,1

		24,7

		21

		15,6

		9,4

		3,5

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		33

		31,4

		27

		20,4

		12,8

		4,9

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		28,5

		27

		22,8

		17

		10,6

		4,6

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		34,3

		32,6

		28,1

		21,5

		14

		6,4

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,4

		33,6

		29

		22,6

		15,2

		7,9

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		46,5

		44,1

		38

		29,4

		19,7

		10,4

		1,7

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,5

		33,6

		29,4

		23,6

		16,7

		9,6

		2,9

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		67,2

		63,3

		54,8

		43

		29,7

		16,5

		4,8

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,2

		32,7

		29,1

		24

		17,7

		10,9

		4

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		62,3

		59

		51,4

		40,9

		28,9

		16,7

		5,7

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		33,4

		31,9

		28,4

		23,5

		17,4

		10,6

		3,7

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		67,6

		63,8

		55,4

		43,7

		30,5

		17,3

		5,5

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		35

		33,3

		29,2

		23,3

		16,4

		9,1

		2,2

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		62,7

		59,3

		50,8

		39,2

		26,2

		13,7

		3

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		32

		30,7

		27,2

		22

		15,5

		8,1

		0,4

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		64,8

		61,4

		52,3

		39,7

		25,5

		11,9

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,3

		28,1

		24,5

		19,2

		12,6

		5,5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		61

		57,9

		49,3

		37

		23,1

		9,4

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		27,8

		26,4

		22,4

		16,5

		9,8

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		52,9

		49,8

		41,3

		29,3

		16,3

		4,8

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,4

		25

		21,1

		15,4

		8,8

		2,4

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		43,3

		40,9

		34,2

		24,5

		13,8

		3,6

		-

		-

		17h24



		Trạm Thái Bình



		I

		khuyếch tán

		25,6

		24,3

		220,8

		15,6

		9,4

		2,9

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		68

		63,4

		51,2

		34,5

		17,6

		4,2

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		24,8

		23,5

		20

		14,8

		9

		3,4

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		31

		29,5

		25,3

		19,2

		12

		4,6

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		28,7

		27,1

		23

		17,1

		10,7

		4,6

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		34,9

		33,2

		28,6

		21,9

		14,2

		6,5

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		34,5

		32,8

		28,3

		22

		14,8

		7,7

		1,3

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		47,8

		45,3

		39

		30,2

		20,3

		10,4

		1,7

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		35,4

		33,5

		29,4

		23,5

		16,7

		9,6

		2,9

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		69,4

		65,4

		56,6

		44,5

		30,7

		17

		4,9

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,2

		32,6

		29

		23,9

		17,7

		10,9

		40

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		63,3

		60

		52,3

		41,6

		29,3

		17

		5,8

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		33,1

		31,6

		28,2

		23,3

		17,2

		10,5

		3,7

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		70,6

		66,6

		57,8

		45,7

		31,9

		18,1

		5,8

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		35

		33,3

		29,2

		23,3

		16,4

		9,1

		2,2

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		62,8

		59,3

		50,8

		39,2

		26,2

		13,7

		3

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		32

		30,7

		27,3

		22

		15,5

		8,1

		0,4

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		64,4

		61

		52

		39,4

		25,3

		11,9

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,6

		28,4

		24,8

		19,4

		12,8

		5,6

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		59,4

		56,4

		48,1

		36,1

		22,5

		9,1

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		28,1

		26,7

		22,6

		16,7

		10

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		50,4

		47,4

		39,3

		27,9

		15,5

		4,6

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,5

		25,1

		21,2

		15,4

		8,9

		2,4

		-

		-

		3h36



		

		tổng cộng

		41,5

		39,2

		32,8

		23,5

		13,2

		3,5

		-

		-

		17h24



		Trạm Nam Định



		I

		khuyếch tán

		26,1

		24,7

		20,9

		15,4

		9

		2,7

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		35,4

		33,5

		28,2

		20,6

		12

		3,5

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		26

		24,5

		20,6

		14,9

		8,8

		3,1

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		34,6

		32,6

		26,9

		19

		10,7

		3,6

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		29,6

		27,9

		23,4

		17,2

		10,5

		4,4

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		37,1

		34,9

		29

		20,8

		12,2

		4,8

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,5

		33,6

		28,8

		22,2

		14,7

		7,5

		1,2

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		52

		48,9

		41,1

		30,4

		19

		8,8

		1,3

		-

		18h14



		V

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		29,1

		23,5

		16,8

		9,8

		3

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		71,9

		67,4

		57,3

		43,7

		28,8

		15

		4

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		34,7

		33

		29,2

		23,8

		17,4

		10,5

		3,8

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		64,3

		60,8

		52,7

		41,5

		28,8

		16,4

		5,4

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		32,8

		31,3

		28

		23,3

		17,4

		10,8

		3,8

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		72,7

		68,3

		58,4

		44,9

		30,2

		16,2

		4,8

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		34

		32,5

		28,8

		23,5

		17

		9,8

		2,4

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		63,9

		60,2

		51,2

		39

		25,5

		12,9

		2,7

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		31,8

		30,6

		27,2

		22,1

		15,7

		8,3

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		63,7

		60,5

		52

		39,9

		26,2

		12,6

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		29,9

		28,6

		24,9

		19,4

		12,7

		5,5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		580

		54,9

		46,4

		34,3

		20,8

		8,2

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		28,1

		26,6

		22,6

		16,7

		9,9

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		51,8

		48,6

		40

		28

		15,3

		4,4

		-

		-

		17h31



		XII

		khuyếch tán

		26,6

		25,2

		21,2

		15,4

		8,8

		2,4

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		41,1

		38,6

		31,7

		22,1

		11,8

		2,9

		-

		-

		17h24



		Trạm Ninh Bình



		I

		khuyếch tán

		26,6

		25,2

		21,2

		15,5

		8,9

		2,6

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		39,6

		37,4

		31,3

		22,5

		12,8

		3,7

		-

		-

		17h28



		II

		khuyếch tán

		26

		24,7

		21,1

		15,7

		9,7

		3,7

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		35,6

		33,7

		28,4

		21

		12,6

		4,6

		-

		-

		17h41



		III

		khuyếch tán

		29,5

		27,9

		23,5

		17,4

		10,7

		4,5

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		37,7

		35,4

		29,5

		21,2

		12,5

		5

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		35,3

		33,5

		28,7

		22

		14,6

		7,3

		1,2

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		55

		51,5

		42,7

		30,9

		18,6

		8,1

		1

		-

		17h14



		V

		khuyếch tán

		33,2

		31,7

		28,5

		23,7

		17,8

		10,9

		3,5

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		80

		74,9

		63,3

		47,6

		30,8

		15,6

		3,9

		-

		18h28



		VI

		khuyếch tán

		33,9

		32,4

		29

		24

		17,9

		11,1

		4,1

		-

		5h24



		

		tổng cộng

		70,4

		66,3

		56,6

		43,4

		29

		15,6

		4,8

		-

		18h36



		VII

		khuyếch tán

		32,9

		31,4

		28,1

		23,4

		17,5

		10,8

		3,8

		-

		5h27



		

		tổng cộng

		77,5

		72,8

		62,3

		47,9

		32,2

		17,3

		5,1

		-

		18h33



		VIII

		khuyếch tán

		33,7

		32,3

		28,7

		23,6

		17,2

		10

		2,5

		-

		5h40



		

		tổng cộng

		68

		64,1

		54,5

		41,4

		27,1

		13,7

		2,9

		-

		18h20



		IX

		khuyếch tán

		31,6

		30,4

		27,2

		22,3

		16

		8,6

		0,5

		-

		5h56



		

		tổng cộng

		67,7

		64,1

		54,4

		40,9

		26

		11,9

		0,6

		-

		18h04



		X

		khuyếch tán

		30,2

		28,9

		25,2

		19,7

		13

		5,7

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		55,4

		53,5

		47,7

		38,7

		26,7

		12,2

		-

		-

		17h46



		XI

		khuyếch tán

		28,1

		26,7

		22,6

		16,8

		10

		3,2

		-

		-

		6h28



		

		tổng cộng

		54,5

		51,2

		42,1

		29,5

		16,1

		4,6

		-

		-

		17h32



		XII

		khuyếch tán

		25,5

		24,4

		21

		15,8

		9,6

		2,8

		-

		-

		6h36



		

		tổng cộng

		44,8

		42,2

		35,1

		25

		13,8

		3,6

		-

		-

		17h24



		Trạm Thanh Hoá



		I

		khuyếch tán

		27,2

		25,7

		21,7

		15,8

		9,2

		2,8

		-

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		39,8

		37,6

		31,5

		22,7

		13

		3,9

		-

		-

		17h30



		II

		khuyếch tán

		26,6

		25,3

		21,5

		16,1

		9,9

		3,8

		-

		-

		6h18



		

		tổng cộng

		36,7

		34,7

		29,3

		21,6

		13

		4,8

		-

		-

		17h42



		III

		khuyếch tán

		30,8

		29,1

		24,5

		18,1

		11,1

		4,7

		-

		-

		6h04



		

		tổng cộng

		57,1

		54

		45,7

		34,1

		21,3

		9,2

		-

		-

		17h56



		IV

		khuyếch tán

		36,3

		34,4

		29,4

		22,6

		14,9

		7,5

		1,2

		-

		5h47



		

		tổng cộng

		59,2

		55,4

		45,9

		33,1

		19,9

		8,6

		1

		-

		18h13



		V

		khuyếch tán

		33,1

		31,6

		28,3

		23,6

		17,6

		10,7

		3,3

		-

		5h33



		

		tổng cộng

		80,8

		75,4

		63,7

		47,8

		30,8

		15,4

		3,7

		-

		18h27



		VI

		khuyếch tán

		33,7

		32,3

		28,8

		23,9

		17,7

		10,9

		3,9

		-

		5h26



		

		tổng cộng

		71,3

		67,1

		57,2

		43,8

		29,2

		15,5

		4,6

		-

		18h34



		VII

		khuyếch tán

		32,7

		31,3

		28

		23,3

		17,3

		10,6

		3,6

		-

		5h29



		

		tổng cộng

		76,8

		72,2

		61,7

		47,4

		31,7

		16,9

		4,8

		-

		18h31



		VIII

		khuyếch tán

		33,8

		32,3

		28,7

		23,6

		17,1

		9,9

		2,4

		-

		5h41



		

		tổng cộng

		67,4

		63,5

		53,9

		40,9

		26,7

		13,4

		2,7

		-

		18h19



		IX

		khuyếch tán

		31,9

		30,7

		27,5

		22,5

		16,1

		8,6

		0,5

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		65,8

		62,2

		52,8

		39,6

		25,1

		11,5

		0,5

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		30,1

		28,8

		25,2

		19,7

		13

		5,7

		-

		-

		6h13



		

		tổng cộng

		57,5

		55,5

		49,5

		40,2

		27,8

		12,8

		-

		-

		17h47



		XI

		khuyếch tán

		29

		27,4

		23,1

		16,9

		9,9

		3,2

		-

		-

		6h27



		

		tổng cộng

		49,9

		47,4

		40,5

		30,4

		18,5

		6,3

		-

		-

		17h33



		XII

		khuyếch tán

		26

		24,8

		21,3

		16,2

		9,8

		3

		-

		-

		6h34



		

		tổng cộng

		45,8

		43,2

		35,9

		25,6

		14,3

		3,9

		-

		-

		17h26



		Trạm Vinh



		I

		khuyếch tán

		26,5

		25,2

		21,5

		16,1

		9,8

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		30,8

		29,6

		25,9

		20,2

		12,9

		4,6

		-

		-

		17h31



		II

		khuyếch tán

		26,5

		25,2

		21,7

		16,5

		10,4

		4,2

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		28,9

		27,6

		23,8

		18,2

		11,6

		4,7

		-

		-

		17h43



		III

		khuyếch tán

		31,7

		30,1

		25,7

		19,4

		12,4

		5,6

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		36,1

		34

		28,6

		21,1

		12,9

		5,5

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		35,4

		33,7

		29,4

		23,3

		16,1

		8,6

		1,4

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		59,7

		56,2

		47,4

		35,4

		22,4

		10,6

		1,5

		-

		18h12



		V

		khuyếch tán

		32,5

		31

		27,9

		23,2

		17,3

		10,5

		3,1

		-

		5h35



		

		tổng cộng

		82,2

		77,1

		65,8

		50,4

		33,5

		17,5

		4,4

		-

		18h25



		VI

		khuyếch tán

		34,2

		32,6

		28,8

		23,4

		16,9

		10

		3,3

		-

		5h28



		

		tổng cộng

		69,7

		66,1

		57,5

		45,6

		31,9

		18,2

		5,8

		-

		18h32



		VII

		khuyếch tán

		32,5

		31

		27,8

		23

		17

		10,4

		3,4

		-

		5h31



		

		tổng cộng

		76,2

		71,9

		62,1

		48,6

		33,4

		18,4

		5,4

		-

		18h29



		VIII

		khuyếch tán

		33,8

		32,3

		28,6

		23,4

		16,9

		9,6

		2,2

		-

		5h42



		

		tổng cộng

		67,7

		64

		55

		42,7

		28,7

		15,1

		3,1

		-

		18h18



		IX

		khuyếch tán

		33,4

		32

		28,1

		22,3

		15,4

		7,9

		0,4

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		61

		58,2

		50,5

		39,4

		26,5

		13,2

		0,6

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		31,9

		30,4

		26,1

		19,9

		12,6

		5,3

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		46,4

		45,2

		41,3

		34,7

		25

		12,1

		-

		-

		17h48



		XI

		khuyếch tán

		29,2

		27,6

		23,3

		17,1

		10,1

		3,4

		-

		-

		6h25



		

		tổng cộng

		41,3

		39,3

		33,6

		25,3

		15,5

		5,4

		-

		-

		17h35



		XII

		khuyếch tán

		26,5

		25,1

		21,4

		16

		9,5

		2,9

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		32,8

		31,3

		27

		20,5

		12,5

		4

		-

		-

		17h28



		Trạm Hà Tĩnh



		I

		khuyếch tán

		26,7

		25,3

		21,7

		16,2

		9,8

		3,2

		-

		-

		6h29



		

		tổng cộng

		31

		29,7

		26,1

		20,4

		13

		4,6

		-

		-

		17h31



		II

		khuyếch tán

		26,6

		25,3

		21,8

		16,6

		10,4

		4,2

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		29,7

		28,3

		24,4

		18,7

		11,9

		4,8

		-

		-

		17h43



		III

		khuyếch tán

		32

		30,4

		25,9

		19,6

		12,5

		5,6

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		37

		35

		29,4

		21,7

		13,3

		5,6

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		35,4

		33,7

		29,4

		23,3

		16,1

		8,6

		1,4

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		60,7

		57,1

		48,2

		36

		22,8

		10,8

		1,5

		-

		18h12



		V

		khuyếch tán

		32,6

		31,1

		27,9

		23,2

		17,3

		10,5

		3,1

		-

		5h35



		

		tổng cộng

		81

		76

		64,8

		49,6

		32,9

		17,2

		4,3

		-

		18h25



		VI

		khuyếch tán

		31,4

		30,3

		27,7

		23,7

		18,3

		11,8

		4,2

		-

		5h28



		

		tổng cộng

		76,6

		720

		60,9

		45,8

		29,7

		15,1

		4,1

		-

		18h32



		VII

		khuyếch tán

		32,3

		30,9

		27,7

		22,9

		17

		10,3

		3,4

		-

		5h31



		

		tổng cộng

		77,6

		73,3

		63,3

		49,5

		34

		18,8

		5,4

		-

		18h29



		VIII

		khuyếch tán

		33,9

		32,3

		28,7

		23,4

		16,9

		9,6

		2,2

		-

		5h42



		

		tổng cộng

		66

		62,4

		53,6

		41,6

		28

		14,7

		3

		-

		18h18



		IX

		khuyếch tán

		33,5

		32

		28,1

		22,4

		15,9

		7,9

		0,4

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		58,7

		55,9

		48,5

		37,9

		25,5

		12,6

		0,6

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		31,9

		30,4

		26,1

		19,8

		12,6

		5,3

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		45,2

		43,9

		40,2

		33,7

		24,3

		11,8

		-

		-

		17h48



		XI

		khuyếch tán

		28,9

		27,3

		23

		16,9

		10

		3,3

		-

		-

		6h25



		

		tổng cộng

		38,8

		36,9

		31,5

		23,7

		14,5

		5,1

		-

		-

		17h35



		XII

		khuyếch tán

		26,2

		24,9

		21,2

		15,8

		9,4

		2,9

		-

		-

		6h32



		

		tổng cộng

		32,3

		30,8

		26,6

		20,2

		12,4

		3,9

		-

		-

		17h28



		Trạm Đồng Hới



		I

		khuyếch tán

		27,7

		26,4

		22,5

		16,9

		10,3

		3,5

		-

		-

		6h27



		

		tổng cộng

		34,7

		33,3

		29,2

		22,9

		14,7

		5,4

		-

		-

		17h33



		II

		khuyếch tán

		28,9

		27,5

		23,6

		18

		11,4

		4,6

		-

		-

		6h16



		

		tổng cộng

		33,3

		31,7

		27,4

		21

		13,4

		5,5

		-

		-

		17h44



		III

		khuyếch tán

		33,9

		32,2

		27,5

		20,8

		13,3

		6

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		45,3

		42,8

		35,9

		26,5

		16,2

		6,9

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		33,8

		32,3

		28,7

		23,3

		16,7

		9,2

		1,5

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		81,1

		75,5

		61,4

		42,9

		24,2

		9,3

		0,8

		-

		18h12



		V

		khuyếch tán

		32,2

		30,7

		27,6

		22,9

		17

		10,2

		2,9

		-

		5h36



		

		tổng cộng

		86,8

		81,5

		69,5

		53,1

		35,1

		18,2

		4,4

		-

		18h24



		VI

		khuyếch tán

		30,8

		29,8

		27,2

		23,2

		18

		11,4

		4

		-

		5h30



		

		tổng cộng

		83,6

		78,6

		66,4

		49,9

		32,2

		16,2

		4,2

		-

		18h30



		VII

		khuyếch tán

		32

		30,6

		27,3

		22,6

		16,7

		10,1

		3,1

		-

		5h33



		

		tổng cộng

		85,1

		80,5

		69,4

		54,2

		37,1

		20,3

		5,7

		-

		18h27



		VIII

		khuyếch tán

		34,1

		32,5

		28,8

		23,5

		16,9

		9,6

		2,1

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		67,9

		64

		55,0,

		42,6

		28,6

		14,9

		2,9

		-

		18h17



		IX

		khuyếch tán

		33,1

		31,6

		27,7

		22,1

		15,2

		7,8

		0,4

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		68,8

		65,5

		56,8

		44,4

		29,8

		14,8

		0,6

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		32,3

		30,7

		26,4

		20,1

		12,8

		5,4

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		43,5

		42,3

		38,7

		32,5

		23,5

		11,5

		-

		-

		17h48



		XI

		khuyếch tán

		29,6

		28,1

		23,7

		17,4

		10,3

		3,6

		-

		-

		6h24



		

		tổng cộng

		41,4

		39,4

		33,7

		25,4

		15,6

		5,7

		-

		-

		17h36



		XII

		khuyếch tán

		26,6

		25,3

		21,6

		16,1

		9,7

		3,1

		-

		-

		6h30



		

		tổng cộng

		33,6

		32,1

		27,7

		21,1

		13

		4,3

		-

		-

		17h30



		Trạm Đông Hà



		I

		khuyếch tán

		26,9

		25,8

		22,7

		17,9

		11,6

		4,4

		-

		-

		6h25



		

		tổng cộng

		37,5

		35,3

		29,3

		20,9

		11,8

		3,7

		-

		-

		17h35



		II

		khuyếch tán

		31,2

		29,8

		25,7

		19,7

		12,6

		5,2

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		43,2

		40,6

		33,7

		24

		13,8

		4,9

		-

		-

		17h45



		III

		khuyếch tán

		44,2

		41,7

		35,1

		25,8

		15,8

		6,7

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		51,6

		48,7

		40,9

		30,1

		18,5

		7,8

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		34,1

		32,6

		28,9

		23,5

		16,8

		9,2

		1,4

		-

		5h49



		

		tổng cộng

		75,2

		69,9

		56,8

		39,6

		22,3

		8,5

		0,7

		-

		18h11



		V

		khuyếch tán

		31,8

		30,6

		27,7

		23,4

		17,8

		10,9

		3

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		77,9

		72,6

		60,1

		43,5

		26,3

		11,7

		2,1

		-

		18h22



		VI

		khuyếch tán

		30,6

		29,6

		27

		23

		17,7

		11,2

		3,7

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		77,1

		72,5

		61,2

		45,9

		29,5

		14,7

		3,6

		-

		18h28



		VII

		khuyếch tán

		30,9

		29,7

		26,8

		22,5

		17

		10,4

		3,2

		-

		5h34



		

		tổng cộng

		74,6

		70,3

		60,1

		46

		30,6

		16

		4,1

		-

		18h26



		VIII

		khuyếch tán

		33,2

		31,6

		27,9

		22,6

		16,1

		9

		1,9

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		75,6

		70,8

		59,5

		44,4

		28,1

		13,4

		2,2

		-

		18h16



		IX

		khuyếch tán

		33,7

		32,2

		28,3

		22,5

		15,51

		7,9

		0,3

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		55,3

		53,4

		48,3

		40,3

		29,6

		16,2

		0,7

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		*

		103

		83,7

		57,7

		31,3

		10,3

		-

		-

		6h11



		

		tổng cộng

		52,2

		49,2

		41

		29,6

		17,5

		6,7

		-

		-

		17h49



		XI

		khuyếch tán

		28,8

		27,4

		23,5

		17,8

		11

		4,1

		-

		-

		6h23



		

		tổng cộng

		39,1

		36,8

		30,2

		21,2

		11,7

		3,7

		-

		-

		17h37



		XII

		khuyếch tán

		28,4

		26,7

		22,2

		15,9

		9

		2,7

		-

		-

		6h28



		

		tổng cộng

		34,3

		32,4

		27,2

		19,7

		11,4

		3,6

		-

		-

		17h32



		Trạm Huế



		I

		khuyếch tán

		27,1

		26,1

		22,9

		18

		11,7

		4,5

		-

		-

		6h25



		

		tổng cộng

		39,8

		37,4

		31,1

		22,1

		12,5

		3,9

		-

		-

		17h35



		II

		khuyếch tán

		30,8

		29,4

		25,5

		19,7

		12,8

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		47,3

		44,5

		36,8

		26,3

		15,1

		5,4

		-

		-

		17h45



		III

		khuyếch tán

		33,1

		31,8

		27,9

		22,2

		15,2

		7,5

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		59,3

		55,7

		46,1

		33

		19,3

		7,6

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		33,9

		34,2

		28,7

		23,4

		16,7

		9,2

		1,4

		-

		5h49



		

		tổng cộng

		78

		72,5

		58,9

		41,1

		23,1

		8,8

		0,7

		-

		18h11



		V

		khuyếch tán

		31

		29,7

		27

		22,8

		17,3

		10,6

		3

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		81,8

		76,2

		63

		45,6

		27,6

		12,3

		2,2

		-

		18h22



		VI

		khuyếch tán

		30,8

		29,4

		26,9

		22,9

		17,7

		11,2

		3,7

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		79,7

		74,9

		63,2

		47,4

		30,5

		15,2

		3,7

		-

		18h28



		VII

		khuyếch tán

		30,8

		29,6

		26,7

		22,5

		16,9

		10,4

		3,2

		-

		5h34



		

		tổng cộng

		76,8

		72,4

		61,9

		47,4

		31,5

		16,5

		4,2

		-

		18h26



		VIII

		khuyếch tán

		33,5

		31,8

		28,1

		22,8

		16,2

		9,1

		1,9

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		77,3

		72,3

		60,8

		45,4

		28,7

		13,7

		2,3

		-

		18h16



		IX

		khuyếch tán

		32,9

		31,6

		27,9

		22,5

		15,7

		8,2

		0,4

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		67,1

		63,6

		54,3

		41,3

		26,7

		12,6

		0,5

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		30,6

		29,4

		26,1

		20,9

		14,3

		6,7

		-

		-

		6h11



		

		tổng cộng

		53,4

		50,3

		41,9

		30,3

		17,9

		6,8

		-

		-

		17h49



		XI

		khuyếch tán

		29,2

		27,7

		23,8

		18

		11,1

		4,1

		-

		-

		6h22



		

		tổng cộng

		41,1

		38,6

		31,7

		22,3

		12,3

		3,9

		-

		-

		17h28



		XII

		khuyếch tán

		28,7

		27,1

		22,5

		16,1

		9,1

		2,8

		-

		-

		6h28



		

		tổng cộng

		37

		34,9

		29,3

		21,2

		12,3

		3,9

		-

		-

		17h32



		Trạm Đà Nẵng



		I

		khuyếch tán

		27,4

		26,3

		23,1

		18,2

		11,8

		4,5

		-

		-

		6h25



		

		tổng cộng

		41,8

		39,4

		32,6

		23,2

		13,1

		4,1

		-

		-

		17h35



		II

		khuyếch tán

		31,1

		29,7

		25,8

		19,9

		12,9

		5,4

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		51,1

		48

		39,8

		28,4

		16,3

		5,8

		-

		-

		17h45



		III

		khuyếch tán

		32,6

		31,2

		27,4

		21,9

		15

		7,4

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		61,9

		58,1

		48,1

		34,4

		20,1

		7,9

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		33,4

		31,9

		28,3

		23

		16,4

		9

		1,4

		-

		5h49



		

		tổng cộng

		79,1

		73,5

		59,7

		41,6

		23,4

		8,9

		0,7

		-

		18h11



		V

		khuyếch tán

		30,8

		29,6

		26,9

		22,7

		17,2

		10,5

		2,9

		-

		5h38



		

		tổng cộng

		81,6

		76

		62,9

		45,5

		27,5

		12,3

		2,2

		-

		18h22



		VI

		khuyếch tán

		30,4

		29,4

		26,8

		22,9

		17,6

		11,1

		3,7

		-

		5h32



		

		tổng cộng

		77,6

		73

		61,6

		46,2

		29,7

		14,8

		3,6

		-

		18h28



		VII

		khuyếch tán

		30,8

		29,6

		26,7

		22,5

		16,9

		10,4

		3,2

		-

		5h34



		

		tổng cộng

		75,7

		71,3

		60,9

		46,7

		31

		16,2

		4,1

		-

		18h26



		VIII

		khuyếch tán

		33,7

		32,1

		28,3

		22,9

		16,3

		9,2

		1,9

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		75,2

		70,3

		59,1

		44,1

		27,9

		13,3

		2,2

		-

		18h16



		IX

		khuyếch tán

		33

		31,6

		28

		22,5

		15,8

		8,2

		0,4

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		37,8

		35,5

		29,5

		21,5

		12,9

		5,5

		0,2

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		30,6

		29,4

		26,1

		20,9

		14,3

		6,7

		-

		-

		6h11



		

		tổng cộng

		53,8

		50,6

		42,2

		30,5

		18

		6,9

		-

		-

		17h49



		XI

		khuyếch tán

		29,4

		28

		24

		182

		11,3

		4,2

		-

		-

		6h22



		

		tổng cộng

		45,4

		42,6

		35,1

		24,6

		13,6

		4,3

		-

		-

		17h38



		XII

		khuyếch tán

		29,2

		27,6

		22,9

		16,4

		9,2

		2,8

		-

		-

		6h28



		

		tổng cộng

		39,4

		37,3

		31,3

		22,7

		13,2

		4,2

		-

		-

		17h32



		Trạm Quảng Ngãi



		I

		khuyếch tán

		27,8

		26,7

		23,5

		18,5

		12,1

		4,7

		-

		-

		6h24



		

		tổng cộng

		41,7

		39,3

		32,6

		23,3

		13,2

		4,3

		-

		-

		17h36



		II

		khuyếch tán

		29,5

		28,5

		25,5

		20,7

		14,3

		6,5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		54,8

		51,6

		42,8

		30,7

		17,8

		6,5

		-

		-

		17h46



		III

		khuyếch tán

		31,9

		30,6

		26,9

		21,4

		14,7

		7,2

		-

		-

		6h03



		

		tổng cộng

		68,6

		64,4

		53,2

		38,1

		22,3

		8,8

		-

		-

		17h57



		IV

		khuyếch tán

		32,7

		31,2

		27,6

		22,4

		16

		9,7

		1,2

		-

		5h50



		

		tổng cộng

		79,3

		74,5

		63

		47,3

		30,2

		14,3

		1,7

		-

		18h10



		V

		khuyếch tán

		29,4

		28,4

		26,2

		22,6

		17,5

		10,9

		3

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		77,6

		73,2

		63,1

		49,2

		33,4

		17,8

		4,3

		-

		18h21



		VI

		khuyếch tán

		30,1

		29,1

		26,5

		22,6

		17,4

		10,9

		3,4

		-

		5h34



		

		tổng cộng

		80,8

		76,1

		64,1

		48

		30,7

		15,2

		3,6

		-

		18h26



		VII

		khuyếch tán

		30,6

		29,4

		26,6

		22,3

		16,8

		10,2

		3

		-

		5h36



		

		tổng cộng

		77,4

		73

		62,3

		47,6

		31,5

		16,4

		3,9

		-

		18h24



		VIII

		khuyếch tán

		33,1

		31,4

		27,7

		22,4

		16

		8,9

		1,7

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		81,4

		76

		63,9

		47,5

		30

		14,2

		2,2

		-

		18h15



		IX

		khuyếch tán

		32,6

		31,2

		27,6

		22,2

		15,5

		8,1

		0,3

		-

		5h57



		

		tổng cộng

		72,8

		68,9

		58,8

		44,7

		28,9

		13,6

		0,5

		-

		18h03



		X

		khuyếch tán

		30,7

		29,5

		26,2

		21

		14,4

		6,7

		-

		-

		6h10



		

		tổng cộng

		57,4

		54,1

		45,1

		32,6

		19,3

		7,4

		-

		-

		17h50



		XI

		khuyếch tán

		29,6

		28,2

		24,2

		18,3

		11,4

		4,3

		-

		-

		6h21



		

		tổng cộng

		42,6

		40

		32,9

		23,1

		12,9

		4,2

		-

		-

		17h39



		XII

		khuyếch tán

		29,5

		27,8

		23,1

		16,6

		9,4

		3

		-

		-

		6h26



		

		tổng cộng

		38,5

		36,4

		30,6

		22,2

		12,9

		4,2

		-

		-

		17h34



		Trạm Quy Nhơn



		I

		khuyếch tán

		28,4

		27,3

		24

		19

		12,6

		5,2

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		45,7

		43,1

		35,8

		25,7

		14,8

		5

		-

		-

		17h40



		II

		khuyếch tán

		29,6

		28,5

		25,5

		20,7

		14,3

		6,7

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		54,8

		52,1

		44,8

		34,2

		21,9

		9,3

		-

		-

		17h48



		III

		khuyếch tán

		30,8

		29,6

		26,3

		21,4

		15,1

		7,7

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		68,7

		65

		55,3

		41,8

		26,6

		12

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		32,3

		30,8

		27,2

		22,1

		15,7

		8,5

		1,1

		-

		5h51



		

		tổng cộng

		83,2

		78

		65,8

		49,3

		31,3

		14,7

		1,5

		-

		18h09



		V

		khuyếch tán

		30,2

		29,1

		26,3

		22,2

		16,7

		10

		2,4

		-

		5h42



		

		tổng cộng

		87

		81,2

		67

		48,2

		28,8

		12,5

		1,9

		-

		18h18



		VI

		khuyếch tán

		29,9

		28,9

		26,3

		22,4

		17,1

		10,5

		3

		-

		5h37



		

		tổng cộng

		80,2

		75,5

		63,6

		47,3

		30

		14,5

		3,1

		-

		18h23



		VII

		khuyếch tán

		30,4

		29,3

		26,4

		22,1

		16,5

		9,9

		2,6

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		75,1

		70,9

		60,4

		46,1

		30,3

		15,4

		3,3

		-

		18h21



		VIII

		khuyếch tán

		33,4

		31,6

		27,7

		22,2

		15,6

		8,4

		1,4

		-

		5h47



		

		tổng cộng

		89

		82,2

		66,8

		46,7

		26,4

		10,2

		0,9

		-

		18h13



		IX

		khuyếch tán

		33,9

		32,2

		28

		21,9

		14,8

		7,4

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		73,7

		69,6

		59,2

		4,8

		28,7

		13,3

		0,4

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		31,2

		30

		26,5

		21,3

		14,6

		7

		-

		-

		6h09



		

		tổng cộng

		51,9

		49,8

		44

		35,2

		24,1

		11,4

		-

		-

		17h51



		XI

		khuyếch tán

		30,6

		29,1

		25

		19

		11,9

		4,7

		-

		-

		6h18



		

		tổng cộng

		44,4

		41,7

		34,4

		24,3

		13,7

		4,6

		-

		-

		17h42



		XII

		khuyếch tán

		30,7

		29

		24,2

		17,4

		10

		3,4

		-

		-

		6h23



		

		tổng cộng

		39,6

		37,4

		31,5

		23

		13,6

		4,7

		-

		-

		17h37



		Trạm Tuy Hoà



		I

		khuyếch tán

		28,4

		27,3

		24,1

		19,1

		12,6

		5,2

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		45,4

		42,8

		35,6

		25,5

		14,7

		5

		-

		-

		17h40



		II

		khuyếch tán

		29,5

		28,5

		25,5

		20,7

		14,3

		6,7

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		56,9

		54,1

		46,5

		35,5

		22,7

		9,7

		-

		-

		17h48



		III

		khuyếch tán

		30,7

		29,5

		26,3

		21,3

		15

		7,7

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		70,5

		66,7

		56,8

		42,9

		27,3

		12,3

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		32,3

		30,8

		27,2

		22,1

		15,7

		8,5

		1,1

		-

		5h51



		

		tổng cộng

		84,2

		78,9

		66,6

		49,9

		31,7

		14,9

		1,6

		-

		18h09



		V

		khuyếch tán

		30,2

		29,1

		26,4

		22,2

		16,7

		10

		2,4

		-

		5h42



		

		tổng cộng

		86,2

		80,4

		66,4

		47,7

		28,5

		12,3

		1,8

		-

		18h18



		VI

		khuyếch tán

		30,1

		29,1

		26,5

		22,5

		17,2

		10,6

		3

		-

		5h37



		

		tổng cộng

		80

		75,3

		63,4

		47,2

		29,9

		14,5

		3

		-

		18h23



		VII

		khuyếch tán

		30,7

		29,5

		26,6

		22,3

		16,7

		10

		2,6

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		73,2

		69,1

		58,9

		44,9

		29,5

		15

		3,2

		-

		18h21



		VIII

		khuyếch tán

		33,3

		31,6

		27,8

		22,5

		15,9

		8,8

		1,5

		-

		5h47



		

		tổng cộng

		79,4

		74

		62,1

		46,1

		29

		13,5

		1,9

		-

		18h13



		IX

		khuyếch tán

		32,8

		31,4

		27,7

		22,3

		15,6

		8,1

		0,3

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		72,5

		68,6

		58,4

		44,4

		28,6

		13,4

		0,4

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		31,3

		30,1

		26,7

		21,4

		14,7

		7

		-

		-

		6h09



		

		tổng cộng

		51,6

		49,5

		43,8

		35

		24

		11,3

		-

		-

		17h51



		XI

		khuyếch tán

		30,6

		29,1

		25

		19

		12

		4,7

		-

		-

		6h18



		

		tổng cộng

		44,5

		41,8

		34,5

		24,3

		13,7

		4,6

		-

		-

		17h42



		XII

		khuyếch tán

		30,8

		29

		24,2

		17,4

		10,1

		3,4

		-

		-

		6h23



		

		tổng cộng

		40,5

		38,3

		32,2

		23,5

		13,9

		4,8

		-

		-

		17h37



		Trạm Nha Trang



		I

		khuyếch tán

		25,8

		25,2

		23,3

		19,7

		14,2

		6,5

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		64,5

		61,2

		52,1

		39

		24

		9,2

		-

		-

		17h41



		II

		khuyếch tán

		26,7

		26,2

		24,6

		21,5

		16,2

		8,3

		-

		-

		6h11



		

		tổng cộng

		75,7

		71,1

		58,8

		41,8

		24,1

		8,8

		-

		-

		17h49



		III

		khuyếch tán

		29,4

		28,5

		25,9

		21,7

		15,9

		8,5

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		85,1

		79,9

		66,4

		48

		28,5

		11,6

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		34,2

		32,3

		27,9

		21,7

		14,6

		7,4

		0,8

		-

		5h52



		

		tổng cộng

		78,8

		74

		63,1

		48,1

		31,3

		15,2

		1,6

		-

		18h08



		V

		khuyếch tán

		33,4

		31,8

		27,7

		21,9

		15,1

		8,2

		1,6

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		72,1

		68,2

		58,7

		45,5

		30,7

		16

		3,1

		-

		18h17



		VI

		khuyếch tán

		33,3

		31,8

		27,7

		22

		15,3

		8,4

		2

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		91,9

		85,5

		69,3

		47,9

		26,5

		9,8

		1

		-

		18h21



		VII

		khuyếch tán

		32,7

		31,2

		27,3

		21,8

		15,2

		8,4

		1,9

		-

		5h41



		

		tổng cộng

		79,1

		74,1

		61,6

		44,7

		27,2

		12,1

		2

		-

		18h19



		VIII

		khuyếch tán

		33,3

		31,5

		27,6

		22,1

		15,4

		8,3

		1,3

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		88

		81,4

		66,1

		46,1

		25,9

		9,9

		0,8

		-

		18h12



		IX

		khuyếch tán

		33,1

		31,4

		27,3

		21,3

		14,4

		7,1

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		81,9

		77,3

		65,7

		49,7

		31,8

		14,8

		0,4

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		34,6

		32,7

		27,6

		20,3

		12,4

		5,1

		-

		-

		6h08



		

		tổng cộng

		69,5

		66

		56,4

		42,7

		27,1

		11,8

		-

		-

		17h52



		XI

		khuyếch tán

		31,1

		29,6

		25,4

		19,3

		12,2

		4,9

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		62,7

		59,1

		49,3

		35,6

		20,8

		7,5

		-

		-

		17h43



		XII

		khuyếch tán

		31,1

		29,4

		24,5

		17,7

		10,3

		3,5

		-

		-

		6h21



		

		tổng cộng

		59,2

		56

		47,2

		34,5

		20,5

		7,3

		-

		-

		17h39



		Trạm Plâycu



		I

		khuyếch tán

		24,3

		23,7

		21,9

		18,5

		13,2

		5,9

		-

		-

		6h20



		

		tổng cộng

		59,1

		56,1

		47,8

		35,6

		21,8

		8,1

		-

		-

		17h40



		II

		khuyếch tán

		28,1

		27,1

		24,2

		19,7

		13,6

		6,4

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		69,5

		66,2

		56,9

		43,4

		27,8

		11,8

		-

		-

		17h48



		III

		khuyếch tán

		30,5

		29,3

		26,1

		21,2

		14,9

		7,6

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		59,8

		56,7

		48,2

		36,4

		23,2

		10,4

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		33

		31,4

		27,8

		22,5

		16

		8,7

		1,1

		-

		5h51



		

		tổng cộng

		79,4

		74,5

		62,8

		47,1

		29,9

		14

		1,5

		-

		18h09



		V

		khuyếch tán

		30,5

		29,6

		27,2

		23,4

		18,1

		11,1

		2,7

		-

		5h42



		

		tổng cộng

		73,1

		69,1

		59,5

		46,2

		31,2

		16,4

		3,4

		-

		18h18



		VI

		khuyếch tán

		31,3

		30,3

		27,7

		23,6

		18,1

		11,2

		3,2

		-

		5h37



		

		tổng cộng

		69,6

		65,5

		55

		40,8

		25,7

		12,3

		2,5

		-

		18h23



		VII

		khuyếch tán

		32,2

		31

		28

		23,5

		17,7

		10,6

		2,8

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		55,3

		53,3

		48,2

		40,5

		30,5

		18,4

		4,9

		-

		18h21



		VIII

		khuyếch tán

		36,4

		34,3

		29,5

		22,8

		15,3

		7,8

		1,3

		-

		5h47



		

		tổng cộng

		58,3

		55,1

		48,2

		38,4

		26,8

		14,5

		2,5

		-

		18h13



		IX

		khuyếch tán

		38,6

		36,3

		30,1

		21,9

		13,1

		5,5

		0,1

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		70

		64,9

		52,2

		35,5

		19

		6,3

		0,1

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		31

		29,7

		26,4

		21,2

		14,5

		6,9

		-

		-

		6h09



		

		tổng cộng

		56,8

		54,5

		48,2

		38,5

		26,4

		12,5

		-

		-

		17h51



		XI

		khuyếch tán

		28,1

		27

		23,8

		18,8

		12,5

		5,3

		-

		-

		6h18



		

		tổng cộng

		57,4

		53,8

		44

		30,5

		16,6

		5,3

		-

		-

		17h42



		XII

		khuyếch tán

		24,2

		23,6

		21,5

		17,9

		12,5

		5,3

		-

		-

		6h23



		

		tổng cộng

		53,1

		50,3

		42,5

		31,4

		18,8

		6,7

		-

		-

		17h37



		Trạm Buôn Ma Thuột



		I

		khuyếch tán

		24,7

		24,1

		22,2

		18,8

		13,5

		6,2

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		55,3

		52,6

		45,1

		34,2

		21,3

		8,3

		-

		-

		17h41



		II

		khuyếch tán

		25,8

		25,3

		23,8

		20,8

		15,7

		8,1

		-

		-

		6h11



		

		tổng cộng

		70,6

		66,4

		54,9

		39,1

		22,4

		8,2

		-

		-

		17h49



		III

		khuyếch tán

		29,3

		28,4

		25,8

		21,7

		15,9

		8,5

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		73,5

		69

		57,3

		41,4

		24,6

		10

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		34,3

		32,4

		28

		21,8

		14,7

		7,4

		0,8

		-

		5h52



		

		tổng cộng

		71,9

		67,5

		57,5

		43,8

		28,6

		13,9

		1,4

		-

		18h08



		V

		khuyếch tán

		34

		32,3

		28,1

		22,2

		15,4

		8,3

		1,7

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		62,8

		59,4

		51,2

		39,7

		26,7

		13,9

		2,7

		-

		18h17



		VI

		khuyếch tán

		36,3

		34,3

		29,3

		22,4

		14,8

		7,6

		1,7

		-

		5h39



		

		tổng cộng

		61,3

		57,8

		48,9

		36,7

		23,6

		11,6

		2,4

		-

		18h21



		VII

		khuyếch tán

		34,3

		32,7

		28,7

		22,8

		16

		8,8

		2

		-

		5h41



		

		tổng cộng

		61,2

		57,4

		47,7

		34,6

		21

		9,4

		1,6

		-

		18h19



		VIII

		khuyếch tán

		35,1

		33,2

		29,1

		23,3

		16,3

		8,8

		1,4

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		64,7

		59,8

		48,5

		33,8

		19

		7,3

		0,6

		-

		18h12



		IX

		khuyếch tán

		35,1

		33,4

		29

		22,7

		15,3

		7,6

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		54,7

		51,7

		43,9

		3,2

		21,3

		9,9

		0,3

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		31,4

		30,1

		26,7

		21,4

		14,8

		7,1

		-

		-

		6h08



		

		tổng cộng

		49,8

		47,8

		42,3

		33,8

		23,2

		11,1

		-

		-

		17h52



		XI

		khuyếch tán

		29,1

		27,9

		24,6

		19,5

		13

		5,6

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		54,1

		50,7

		41,4

		28,8

		15,8

		5,1

		-

		-

		17h43



		XII

		khuyếch tán

		25,1

		24,5

		22,4

		18,7

		13,2

		5,8

		-

		-

		6h21



		

		tổng cộng

		49,2

		46,6

		39,5

		29,2

		17,7

		6,4

		-

		-

		17h39



		Trạm Đà Lạt



		I

		khuyếch tán

		24,9

		24,3

		22,4

		19,1

		13,8

		6,5

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		71,3

		67,9

		58,2

		44,2

		27,7

		11,1

		-

		-

		17h43



		II

		khuyếch tán

		26

		25,5

		24

		21,1

		15,9

		8,3

		-

		-

		6h10



		

		tổng cộng

		85,8

		80,6

		66,6

		47,5

		27,4

		10,1

		-

		-

		17h50



		III

		khuyếch tán

		29,6

		28,6

		26

		21,9

		16

		8,5

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		87,1

		81,8

		67,9

		49

		29,2

		11,9

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		35,2

		33,2

		28,7

		22,3

		15

		7,6

		0,8

		-

		5h53



		

		tổng cộng

		80,6

		75,6

		64,4

		49

		31,9

		15,4

		1,5

		-

		18h07



		V

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		28,8

		22,8

		15,7

		8,4

		1,6

		-

		5h45



		

		tổng cộng

		73,2

		69,3

		59,6

		46,1

		31

		16

		2,9

		-

		18h15



		VI

		khuyếch tán

		36,4

		34,5

		29,4

		22,4

		14,7

		7,5

		1,5

		-

		5h41



		

		tổng cộng

		71,2

		67,2

		56,8

		42,6

		27,2

		13,3

		2,6

		-

		18h19



		VII

		khuyếch tán

		34,8

		33,1

		28,9

		22,8

		15,8

		8,5

		1,8

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		68,1

		64,3

		54,4

		40,9

		26,2

		12,8

		2,3

		-

		18h17



		VIII

		khuyếch tán

		36

		34

		29,4

		23,1

		15,7

		8,1

		1,2

		-

		5h49



		

		tổng cộng

		67,6

		63,4

		53,7

		40,6

		26,3

		12,7

		1,7

		-

		18h11



		IX

		khuyếch tán

		32,7

		31,4

		28,3

		23,5

		17,1

		9,2

		0,3

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		64,4

		60,7

		51,3

		38,4

		24,2

		11

		0,3

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		35,4

		33,4

		28,2

		20,8

		12,7

		5,3

		-

		-

		6h07



		

		tổng cộng

		66,3

		32,9

		53,8

		40,7

		25,9

		11,3

		-

		-

		17h53



		XI

		khuyếch tán

		30,8

		29,3

		25,2

		19,1

		12,1

		5

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		65,4

		61,7

		51,4

		37,2

		21,8

		8

		-

		-

		17h45



		XII

		khuyếch tán

		23,7

		23,3

		21,9

		19,1

		14,1

		6,6

		-

		-

		6h19



		

		tổng cộng

		65,9

		62,4

		52,6

		38,7

		23,2

		8,5

		-

		-

		17h41



		Trạm Phan Thiết



		I

		khuyếch tán

		26

		25,3

		23

		19,1

		13,6

		6,3

		-

		-

		6h16



		

		tổng cộng

		87,5

		82,5

		68,7

		49,6

		29

		10,5

		-

		-

		17h44



		II

		khuyếch tán

		29,5

		28,3

		25,1

		20,2

		13,9

		6,6

		-

		-

		6h09



		

		tổng cộng

		86,7

		82,7

		71,7

		55,6

		36,4

		16,3

		-

		-

		17h51



		III

		khuyếch tán

		30,1

		29,1

		26,6

		22,4

		16,5

		8,8

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		91,7

		86,8

		74,1

		56,3

		36,3

		16,7

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		31,8

		30,2

		27

		22,1

		15,9

		8,7

		0,9

		-

		5h53



		

		tổng cộng

		84

		78,9

		67,4

		51,7

		34

		16,6

		1,5

		-

		18h07



		V

		khuyếch tán

		31,8

		30,4

		27

		21,9

		15,7

		8,8

		1,6

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		74,4

		70,2

		59,7

		45,3

		29,5

		14,5

		2,3

		-

		18h14



		VI

		khuyếch tán

		33,3

		31,7

		27,7

		21,9

		15,1

		8,2

		1,7

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		90,1

		83,9

		67,8

		46,6

		25,5

		9,1

		0,7

		-

		18h17



		VII

		khuyếch tán

		33,2

		31,7

		27,7

		22

		15,3

		8,3

		1,6

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		75

		70,3

		58,3

		42,2

		25,4

		11,1

		1,6

		-

		18h16



		VIII

		khuyếch tán

		34,2

		32,5

		28,5

		22,7

		15,8

		8,4

		1,1

		-

		5h50



		

		tổng cộng

		84

		77,8

		63,1

		43,9

		24,5

		9,2

		0,7

		-

		18h10



		IX

		khuyếch tán

		34,5

		32,8

		28,4

		22,2

		15

		7,4

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		82,2

		77,4

		65,7

		49,7

		31,8

		14,7

		0,4

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		32,3

		30,8

		26,7

		20,6

		13,5

		6,2

		-

		-

		6h07



		

		tổng cộng

		85,2

		80,2

		66,9

		48,7

		29,1

		11,7

		-

		-

		17h53



		XI

		khuyếch tán

		30,2

		28,8

		24,7

		18,8

		11,9

		4,9

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		75,5

		71,8

		61,5

		46,5

		29,3

		12

		-

		-

		17h46



		XII

		khuyếch tán

		27,5

		26,3

		22,9

		17,8

		11,6

		4,8

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		81,1

		76,6

		64,2

		46,7

		27,6

		10,1

		-

		-

		17h43



		Trạm Tân Sơn Nhất



		I

		khuyếch tán

		26,1

		25,3

		23

		19,2

		13,6

		6,3

		-

		-

		6h16



		

		tổng cộng

		61,3

		57,7

		48,1

		34,7

		20,3

		7,4

		-

		-

		17h44



		II

		khuyếch tán

		29,6

		28,5

		25,2

		20,3

		13,9

		6,6

		-

		-

		6h09



		

		tổng cộng

		65,7

		52,7

		54,3

		42,1

		27,6

		12,4

		-

		-

		17h51



		III

		khuyếch tán

		29,5

		28,6

		26,1

		22

		16,2

		8,7

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		71,9

		68,1

		58,1

		44,2

		28,5

		13,1

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		32,3

		30,7

		27,4

		22,5

		16,2

		8,8

		0,9

		-

		5h53



		

		tổng cộng

		70

		65,7

		56,1

		43

		28,3

		13,8

		1,2

		-

		18h07



		V

		khuyếch tán

		33,1

		31,7

		28,1

		22,8

		16,4

		9,1

		1,7

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		61,8

		58,4

		49,6

		37,7

		24,5

		12,1

		1,9

		-

		18h14



		VI

		khuyếch tán

		34,2

		32,6

		28,4

		22,5

		15,5

		8,4

		1,7

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		65,9

		61,4

		49,6

		34,1

		18,6

		6,7

		0,5

		-

		18h17



		VII

		khuyếch tán

		34

		32,4

		28,3

		22,5

		15,7

		8,5

		1,7

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		62

		58,1

		48,2

		34,9

		21

		9,2

		1,3

		-

		18h16



		VIII

		khuyếch tán

		34,8

		33

		28,9

		23

		16

		8,5

		1,2

		-

		5h50



		

		tổng cộng

		66,9

		61,9

		50,2

		34,9

		19,5

		7,3

		0,5

		-

		18h10



		IX

		khuyếch tán

		35,4

		33,6

		29,1

		22,8

		15,4

		7,6

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		56,6

		53,3

		45,3

		34,2

		21,9

		10,1

		0,2

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		33,3

		31,7

		27,5

		21,2

		13,9

		6,4

		-

		-

		6h07



		

		tổng cộng

		58,8

		55,4

		46,2

		33,6

		20,1

		8,1

		-

		-

		17h53



		XI

		khuyếch tán

		30,7

		29,3

		25,1

		19,1

		12,1

		5

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		54,5

		51,8

		44,3

		33,5

		21,1

		8,7

		-

		-

		17h46



		XII

		khuyếch tán

		27,9

		26,7

		23,3

		18,2

		11,8

		4,9

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		55,3

		32,2

		43,8

		31,8

		18,8

		6,9

		-

		-

		17h43



		Trạm Sóc Trăng



		I

		khuyếch tán

		28

		26,9

		23,8

		18,9

		12,7

		5,7

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		67,1

		63,8

		54,8

		41,7

		26,5

		11

		-

		-

		17h46



		II

		khuyếch tán

		29,2

		28,1

		25,2

		20,6

		14,4

		7

		-

		-

		6h08



		

		tổng cộng

		79,2

		74,9

		63,5

		47,3

		29,3

		12,3

		-

		-

		17h52



		III

		khuyếch tán

		30,8

		29,6

		26,5

		21,8

		15,5

		8,1

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		82,3

		77,6

		65,6

		49

		30,8

		13,6

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		32,4

		30,8

		27,4

		22,3

		15,9

		8,6

		0,8

		-

		5h54



		

		tổng cộng

		84

		78,2

		65,4

		48,2

		29,9

		13,4

		1

		-

		18h06



		V

		khuyếch tán

		33,7

		32,2

		28,3

		22,8

		16

		8,7

		1,5

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		65,7

		61,7

		51,6

		38

		23,6

		10,8

		1,4

		-

		18h12



		VI

		khuyếch tán

		33,7

		32,2

		28,2

		22,5

		15,7

		8,5

		1,7

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		59,4

		56,1

		47,6

		35,9

		23,1

		11,3

		1,9

		-

		18h16



		VII

		khuyếch tán

		33,4

		32

		28,1

		22,5

		15,8

		8,7

		1,6

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		62,1

		58,7

		50

		37,9

		24,5

		12,1

		1,9

		-

		18h14



		VIII

		khuyếch tán

		34,8

		33,1

		29

		23,1

		16,1

		8,5

		1,1

		-

		5h51



		

		tổng cộng

		63,8

		60

		50,9

		38,4

		24,7

		11,9

		1,3

		-

		18h09



		IX

		khuyếch tán

		35,6

		33,8

		29,3

		23

		15,5

		7,7

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		64,2

		59,8

		49

		34,7

		20

		7,8

		0,1

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		33,8

		32,2

		27,9

		21,7

		14,3

		6,6

		-

		-

		6h06



		

		tổng cộng

		60,6

		57

		47,6

		34,5

		20,6

		8,3

		-

		-

		17h54



		XI

		khuyếch tán

		29,7

		28,5

		25

		19,8

		13,3

		6

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		61,4

		58,4

		50,2

		38,3

		24,4

		10,4

		-

		-

		17h48



		XII

		khuyếch tán

		27,7

		26,7

		23,7

		19,1

		13

		5,8

		-

		-

		6h16



		

		tổng cộng

		59,3

		56,6

		49

		37,9

		24,4

		10,2

		-

		-

		17h44



		Trạm Rạch Giá



		I

		khuyếch tán

		27,9

		26,8

		23,7

		18,8

		12,6

		5,5

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		55,8

		53,1

		45,6

		34,6

		21,9

		8,9

		-

		-

		17h45



		II

		khuyếch tán

		29,5

		28,5

		25,5

		20,8

		14,5

		7

		-

		-

		6h09



		

		tổng cộng

		66,5

		62,9

		53,3

		39,7

		24,5

		10,2

		-

		-

		17h51



		III

		khuyếch tán

		31

		29,8

		26,7

		21,9

		15,7

		8,1

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		67,4

		63,6

		53,8

		40,2

		25,2

		11,2

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		32,7

		31,1

		27,6

		22,5

		16,1

		8,7

		0,9

		-

		5h53



		

		tổng cộng

		72

		67,1

		56,1

		41,4

		25,7

		11,6

		0,9

		-

		18h07



		V

		khuyếch tán

		32,8

		31,4

		27,9

		22,7

		16,2

		9,1

		1,7

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		62,9

		59,4

		50,5

		38,3

		24,9

		12,3

		1,9

		-

		18h14



		VI

		khuyếch tán

		34,3

		32,7

		28,5

		22,5

		15,5

		8,4

		1,7

		-

		5h43



		

		tổng cộng

		65,1

		60,6

		49

		33,7

		18,4

		6,6

		0,5

		-

		18h17



		VII

		khuyếch tán

		33,5

		32

		28,2

		22,6

		15,9

		8,8

		1,89

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		56,9

		53,8

		45,8

		34,7

		22,6

		11,2

		2

		-

		18h16



		VIII

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		29

		23,2

		16,1

		8,6

		1,2

		-

		5h50



		

		tổng cộng

		58,7

		55,2

		46,8

		35,4

		22,9

		11

		1,3

		-

		18h10



		IX

		khuyếch tán

		35,4

		33,6

		29,1

		22,8

		15,4

		7,6

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		56,6

		53,3

		45,3

		34,2

		21,9

		10,1

		0,2

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		33,4

		31,8

		27,5

		21,3

		14

		6,4

		-

		-

		6h07



		

		tổng cộng

		58

		54,6

		45,6

		33,2

		19,8

		8

		-

		-

		17h53



		XI

		khuyếch tán

		29,4

		28,2

		24,8

		19,6

		13,1

		5,8

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		53,4

		50,9

		43,7

		33,3

		21,2

		8,8

		-

		-

		17h46



		XII

		khuyếch tán

		27

		26

		23,1

		18,5

		12,5

		5,5

		-

		-

		6h17



		

		tổng cộng

		52,5

		50,1

		43,4

		33,4

		21,5

		8,8

		-

		-

		17h43



		Trạm Cà Mau



		I

		khuyếch tán

		28,2

		27,1

		23,9

		19

		12,8

		5,7

		-

		-

		6h14



		

		tổng cộng

		65,1

		61,9

		53,2

		40,5

		25,7

		10,7

		-

		-

		17h46



		II

		khuyếch tán

		29,5

		28,4

		25,5

		20,8

		14,6

		7,1

		-

		-

		6h08



		

		tổng cộng

		74,5

		70,5

		59,7

		44,5

		27,6

		11,6

		-

		-

		17h52



		III

		khuyếch tán

		31

		29,8

		26,7

		21,9

		15,6

		8,1

		-

		-

		6h02



		

		tổng cộng

		77,7

		73,3

		61,9

		46,2

		29

		12,9

		-

		-

		17h58



		IV

		khuyếch tán

		33

		31,3

		27,8

		22,6

		16,1

		8,7

		0,8

		-

		5h54



		

		tổng cộng

		79,5

		74

		61,9

		45,6

		28,3

		12,6

		0,9

		-

		18h06



		V

		khuyếch tán

		33,9

		32,4

		28,5

		22,9

		16,1

		8,8

		1,5

		-

		5h48



		

		tổng cộng

		63,7

		59,8

		50,1

		36,9

		22,9

		10,4

		1,4

		-

		18h12



		VI

		khuyếch tán

		33,7

		32,2

		28,2

		22,5

		15,7

		8,5

		1,7

		-

		5h44



		

		tổng cộng

		58,5

		55,3

		47

		35,4

		22,8

		11,1

		1,9

		-

		18h16



		VII

		khuyếch tán

		33,6

		32,1

		28,2

		22,6

		15,9

		8,7

		1,6

		-

		5h46



		

		tổng cộng

		61,7

		58,4

		49,7

		37,6

		24,4

		12

		1,9

		-

		18h14



		VIII

		khuyếch tán

		34,9

		33,1

		29

		23,1

		16,1

		8,5

		1,1

		-

		5h51



		

		tổng cộng

		62,3

		58,6

		49,7

		37,5

		24,2

		11,6

		1,3

		-

		18h09



		IX

		khuyếch tán

		32,9

		31,6

		28,5

		23,6

		17,1

		9,2

		0,2

		-

		5h58



		

		tổng cộng

		61,1

		57,4

		48,5

		36,3

		22,9

		10,3

		0,2

		-

		18h02



		X

		khuyếch tán

		33,9

		32,3

		28

		21,8

		14,4

		6,6

		-

		-

		6h06



		

		tổng cộng

		60,8

		57,2

		47,7

		34,7

		20,7

		8,3

		-

		-

		17h54



		XI

		khuyếch tán

		30,1

		28,9

		25,4

		20,1

		13,5

		6,1

		-

		-

		6h12



		

		tổng cộng

		60,1

		57,2

		49,2

		37,5

		24

		10,2

		-

		-

		17h48



		XII

		khuyếch tán

		27,8

		26,8

		23,8

		19,1

		13

		5,8

		-

		-

		6h15



		

		tổng cộng

		59

		56,3

		48,8

		37,7

		24,3

		10,2

		-

		-

		17h45





		Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		27

		36

		60

		135

		258

		438

		467

		372

		146

		91

		51

		25

		2105



		2

		Điện Biên

		21

		31

		55

		111

		187

		274

		310

		313

		151

		65

		31

		21

		1568



		3

		Sơn La

		18

		26

		48

		115

		187

		255

		265

		268

		136

		65

		35

		16

		1433



		4

		Lào Cai

		22

		33

		58

		129

		171

		239

		302

		355

		222

		153

		54

		27

		1764



		5

		Sa Pa

		63

		81

		106

		213

		346

		410

		465

		449

		313

		215

		112

		64

		2836



		6

		Yên Bái

		33

		45

		75

		131

		219

		291

		310

		364

		283

		180

		66

		27

		2024



		7

		Hà Giang

		39

		42

		62

		110

		311

		448

		520

		409

		250

		171

		91

		41

		2492



		8

		Tuyên Quang

		23

		29

		53

		115

		220

		280

		278

		298

		179

		132

		49

		18

		1674



		9

		Cao Bằng

		25

		25

		49

		87

		184

		236

		272

		260

		138

		83

		43

		21

		1422



		10

		Lạng Sơn

		31

		38

		49

		97

		167

		189

		229

		232

		130

		82

		36

		20

		1301



		11

		Bắc Kạn

		22

		29

		55

		113

		184

		272

		280

		277

		149

		86

		42

		19

		1527



		12

		Thái Nguyên

		25

		35

		62

		121

		232

		338

		410

		347

		237

		146

		49

		24

		2025



		13

		Tam Đảo

		37

		47

		83

		142

		234

		375

		433

		456

		328

		226

		96

		36

		2491



		14

		Việt Trì

		26

		30

		44

		102

		185

		269

		267

		277

		188

		148

		55

		19

		1609



		15

		Vĩnh Yên

		21

		24

		39

		101

		177

		252

		252

		298

		185

		135

		54

		17

		1555



		16

		Uông Bí

		21

		24

		44

		96

		193

		272

		292

		362

		233

		115

		27

		17

		1696



		17

		Cửa Ông

		30

		32

		48

		98

		186

		307

		373

		536

		346

		171

		55

		18

		2200



		18

		Hòn Gai

		23

		25

		41

		91

		170

		299

		327

		445

		282

		159

		37

		19

		1918



		19

		Bắc Giang

		24

		27

		49

		111

		193

		256

		253

		286

		176

		121

		38

		18

		1552



		20

		Hà Nội

		18

		19

		34

		105

		165

		266

		253

		274

		243

		156

		59

		20

		1611



		21

		Hà Đông

		24

		27

		39

		91

		179

		239

		229

		272

		235

		196

		97

		43

		1670



		22

		Sơn Tây

		22

		25

		44

		105

		226

		281

		330

		298

		229

		172

		66

		20

		1818



		23

		Ba Vì

		27

		34

		53

		104

		268

		295

		351

		343

		242

		207

		63

		20

		2004



		24

		Hoà Bình

		20

		15

		38

		101

		242

		277

		295

		323

		297

		195

		62

		17

		1880



		25

		Hải Dương

		24

		24

		44

		92

		167

		237

		232

		274

		211

		143

		47

		21

		1516



		26

		Hưng Yên

		26

		25

		48

		92

		172

		229

		219

		286

		261

		187

		75

		24

		1644



		27

		Phủ Liễn

		26

		29

		49

		93

		202

		247

		226

		359

		253

		155

		39

		20

		1697



		28

		Thái Bình

		26

		27

		49

		84

		164

		201

		207

		298

		318

		224

		65

		25

		1686



		29

		Nam Định

		24

		29

		49

		93

		177

		206

		230

		296

		323

		226

		62

		28

		1743



		30

		Ninh Bình

		24

		29

		48

		78

		165

		232

		224

		317

		369

		244

		68

		32

		1829



		31

		Thanh Hóa

		22

		27

		40

		56

		137

		193

		187

		275

		409

		288

		87

		27

		1747



		32

		Vinh

		52

		42

		45

		64

		132

		117

		118

		223

		517

		542

		187

		74

		2113



		33

		Hà Tĩnh

		97

		64

		54

		74

		143

		144

		112

		225

		532

		765

		319

		162

		2690



		34

		Đồng Hới

		57

		44

		42

		55

		112

		86

		74

		160

		463

		671

		349

		127

		2238



		35

		Đông Hà 

		48

		33

		30

		60

		122

		92

		73

		174

		389

		661

		398

		171

		2250



		36

		Huế

		126

		65

		43

		58

		102

		113

		92

		117

		394

		757

		621

		311

		2798



		37

		Hoàng Sa

		13

		12

		23

		44

		74

		117

		225

		162

		216

		241

		152

		30

		1308



		38

		Đà Nẵng

		83

		25

		20

		35

		84

		90

		87

		117

		312

		650

		432

		216

		2151



		39

		Quảng Ngãi

		123

		41

		38

		49

		99

		110

		92

		126

		303

		639

		563

		284

		2466



		40

		Quy Nhơn

		64

		28

		24

		31

		84

		64

		38

		62

		227

		549

		437

		199

		1807



		41

		Tuy Hòa

		57

		20

		25

		34

		77

		56

		45

		52

		234

		579

		454

		194

		1826



		42

		Nha Trang

		38

		16

		31

		35

		70

		59

		36

		50

		159

		302

		332

		153

		1280



		43

		Cam Ranh

		23

		6

		32

		29

		81

		62

		49

		50

		152

		305

		315

		140

		1243



		44

		Trường Sa

		117

		68

		43

		51

		109

		238

		237

		236

		247

		285

		409

		373

		2412



		45

		Kon Tum

		1

		10

		28

		93

		220

		259

		293

		325

		295

		177

		62

		9

		1771



		46

		Plâycu

		3

		6

		22

		93

		245

		344

		390

		476

		362

		189

		64

		11

		2206



		47

		BuônMaThuật

		5

		5

		19

		86

		237

		248

		255

		310

		288

		222

		96

		25

		1796



		48

		Đà Lạt

		8

		21

		61

		173

		208

		207

		236

		234

		279

		248

		90

		36

		1802



		49

		Phan Thiết

		1

		0

		6

		30

		136

		145

		165

		164

		192

		155

		58

		20

		1072



		50

		Phước Long

		14

		16

		41

		121

		290

		382

		401

		462

		468

		322

		119

		31

		2665



		51

		Tây Ninh

		13

		11

		24

		104

		203

		265

		257

		234

		353

		317

		139

		48

		1967



		52

		Tân Sơn Nhất

		12

		4

		13

		51

		207

		294

		307

		281

		305

		291

		135

		28

		1926



		53

		Vũng Tàu

		2

		0

		5

		28

		191

		216

		234

		212

		233

		236

		66

		14

		1437



		54

		Côn Sơn

		8

		5

		7

		36

		196

		301

		278

		314

		317

		373

		177

		57

		2069



		55

		Mộc Hoá

		14

		7

		13

		60

		185

		165

		180

		173

		253

		317

		152

		40

		1557



		56

		Càng Long 

		2

		4

		10

		50

		182

		206

		216

		241

		242

		299

		127

		30

		1611



		57

		Mỹ Tho

		5

		1

		6

		42

		145

		198

		177

		188

		231

		262

		98

		32

		1384



		58

		Cần Thơ

		9

		2

		8

		40

		177

		218

		228

		240

		261

		321

		133

		38

		1674



		59

		Sóc Trăng

		5

		3

		11

		64

		231

		277

		267

		299

		287

		314

		135

		34

		1926



		60

		Cao Lãnh

		9

		6

		19

		50

		148

		150

		167

		176

		243

		265

		136

		30

		1398



		61

		Phú Quốc

		34

		29

		54

		149

		298

		413

		418

		546

		473

		387

		169

		59

		3029



		62

		Rạch Giá

		11

		7

		25

		97

		249

		277

		309

		369

		300

		295

		173

		44

		2156



		63

		Chấu Đốc

		7

		3

		18

		87

		164

		112

		132

		163

		160

		257

		151

		40

		1295



		64

		Cà Mau

		18

		12

		33

		111

		262

		343

		331

		366

		344

		357

		189

		62

		2427





		Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		48

		47

		96

		141

		171

		313

		243

		235

		102

		161

		132

		66

		313



		2

		Điện Biên

		41

		136

		101

		88

		133

		176

		182

		219

		229

		85

		82

		72.0

		229



		3

		Sơn La

		34

		37

		65

		111

		92

		198

		161

		135

		130

		75

		108

		54

		198



		4

		Lào Cai

		47

		45

		91

		101

		148

		136

		174

		178

		191

		118

		79

		59

		191



		5

		Sa Pa

		101

		87

		101

		127

		350

		336

		243

		250

		223

		180

		160

		138

		336



		6

		Yên Bái

		35

		86

		67

		122

		349

		199

		220

		212

		250

		166

		101

		77

		349



		7

		Hà Giang

		40

		84

		122

		129

		256

		234

		243

		215

		211

		1756

		114

		203

		256



		8

		Tuyên Quang

		39

		73

		75

		118

		205

		200

		350

		192

		210

		183

		135

		65

		350



		9

		Cao Bằng

		41

		64

		61

		121

		150

		153

		154

		158

		183

		134

		74

		49

		183



		10

		Lạng Sơn

		81

		114

		123

		133

		164

		197

		202

		147

		159

		136

		72

		53

		202



		11

		Bắc Kạn

		92

		71

		94

		94

		144

		305

		218

		212

		194

		456

		98

		72

		456



		12

		Thái Nguyên

		41

		87

		80

		250

		222

		353

		287

		375

		262

		217

		144

		69

		375



		13

		Tam Đảo

		41

		51

		83

		115

		159

		300

		212

		300

		277

		300

		157

		45

		300



		14

		Việt Trì

		38

		47

		57

		125

		147

		383

		508

		341

		146

		191

		148

		61

		508



		15

		Vĩnh Yên

		33

		46

		72

		120

		204

		228

		240

		221

		184

		284

		128

		43

		284



		16

		Uông Bí

		85

		28

		70

		158

		218

		261

		220

		231

		177

		123

		76

		52

		261



		17

		Cửa Ông

		110

		46

		114

		117

		300

		301

		472

		286

		254

		247

		170

		52

		472



		18

		Hòn Gai

		130

		56

		84

		107

		189

		207

		350

		270

		237

		261

		205

		47

		350



		19

		Bắc Giang

		51

		45

		73

		141

		145

		174

		292

		183

		210

		216

		144

		53

		292



		20

		Hà Nội

		46

		60

		65

		151

		180

		244

		569

		260

		251

		240

		395

		43

		569



		21

		Hà Đông

		57

		59

		64

		96

		166

		188

		135

		193

		319

		287

		282

		267

		319



		22

		Sơn Tây

		35

		57

		54

		187

		201

		201

		508

		247

		178

		237

		251

		38

		508



		23

		Ba Vì

		26

		54

		61

		81

		195

		185

		555

		259

		223

		276

		296

		34

		555



		24

		Hoà Bình

		51

		47

		60

		94

		105

		165

		257

		258

		341

		227

		215

		38

		341



		25

		Hải Dương

		65

		58

		158

		121

		202

		192

		288

		250

		191

		270

		239

		83

		288



		26

		Hưng Yên

		61

		82

		111

		103

		173

		221

		239

		841

		236

		378

		322

		70

		841



		27

		Phủ Liễn

		68

		47

		117

		184

		224

		181

		224

		362

		491

		343

		150

		52

		362



		28

		Thái Bình

		62

		47

		66

		122

		192

		194

		295

		254

		291

		300

		149

		86

		300



		29

		Nam Định

		70

		70

		77

		128

		265

		196

		283

		268

		382

		316

		103

		63

		382



		30

		Ninh Bình

		48

		79

		75

		150

		183

		185

		184

		283

		451

		431

		151

		144

		451



		31

		Thanh Hóa

		83

		87

		96

		113

		217

		191

		219

		240

		731

		457

		229

		82

		731



		32

		Vinh

		58

		53

		67

		79

		197

		268

		264

		288

		484

		597

		255

		119

		597



		33

		Hà Tĩnh

		102

		43

		74

		200

		255

		284

		392

		456

		502

		657

		252

		164

		657



		34

		Đồng Hới

		89

		112

		109

		109

		178

		231

		264

		327

		359

		555

		315

		169

		555



		35

		Đông Hà 

		86

		86

		51

		77

		196

		124

		153

		267

		382

		448

		303

		267

		448



		36

		Huế

		163

		118

		223

		168

		191

		255

		313

		206

		597

		582

		978

		336

		978



		37

		Hoàng Sa

		25

		38

		76

		123

		126

		136

		223

		222

		133

		289

		295

		63

		295



		38

		Đà Nẵng

		257

		60

		137

		152

		217

		332

		196

		149

		355

		398

		593

		270

		593



		39

		Quảng Ngãi

		150

		136

		126

		193

		270

		144

		169

		245

		486

		525

		429

		313

		525



		40

		Quy Nhơn

		125

		91

		67

		133

		105

		141

		125

		128

		269

		338

		365

		165

		365



		41

		Tuy Hòa

		53

		54

		145

		129

		100

		68

		74

		52

		438

		629

		552

		217

		629



		42

		Nha Trang

		153

		197

		241

		102

		206

		153

		85

		60

		142

		251

		334

		349

		349



		43

		Cam Ranh

		67

		32

		420

		136

		263

		136

		149

		59

		107

		192

		246

		471

		471



		44

		Trường Sa

		64

		126

		100

		63

		107

		123

		194

		186

		86

		204

		281

		321

		321



		45

		Kon Tum

		40

		55

		78

		92

		134

		155

		113

		124

		151

		170

		120

		51

		170



		46

		Plâycu

		34

		47

		74

		100

		151

		228

		146

		204

		156

		188

		102

		66

		228



		47

		BuônMaThuật

		68

		41

		68

		112

		117

		146

		102

		113

		140

		245

		143

		82

		245



		48

		Đà Lạt

		25

		74

		103

		89

		307

		93

		116

		177

		103

		114

		101

		141

		307



		49

		Phan Thiết

		5

		5

		121

		102

		178

		132

		89

		98

		162

		157

		215

		86

		215



		50

		Phước Long

		59

		45

		66

		98

		148

		230

		167

		173

		242

		153

		114

		58

		242



		51

		Tây Ninh

		60

		57

		80

		119

		156

		149

		119

		114

		169

		145

		186

		140

		186



		52

		Tân Sơn Nhất

		69

		38

		103

		89

		155

		137

		150

		177

		179

		135

		131

		77

		179



		53

		Vũng Tàu

		17

		17

		118

		196

		176

		271

		159

		132

		140

		150

		157

		64

		271



		54

		Côn Sơn

		65

		98

		42

		84

		122

		156

		416

		132

		173

		220

		276

		162

		416



		55

		Mộc Hoá

		50

		68

		42

		86

		165

		134

		93

		90

		151

		240

		151

		71

		240



		56

		Càng Long 

		8

		18

		51

		74

		153

		127

		82

		95

		103

		119

		123

		81

		153



		57

		Mỹ Tho

		30

		24

		31

		158

		130

		150

		110

		128

		159

		301

		132

		99

		301



		58

		Cần Thơ

		70

		57

		60

		126

		102

		132

		128

		124

		124

		135

		198

		101

		198



		59

		Sóc Trăng

		44

		33

		115

		155

		135

		105

		118

		129

		140

		175

		315

		132

		315



		60

		Cao Lãnh

		70

		58

		80

		102

		73

		162

		112

		135

		184

		148

		116

		35

		184



		61

		Phú Quốc

		78

		112

		103

		127

		137

		181

		197

		327

		187

		387

		145

		115

		387



		62

		Rạch Giá

		27

		45

		108

		137

		177

		185

		220

		261

		230

		159

		187

		89

		261



		63

		Chấu Đốc

		42

		87

		107

		124

		122

		120

		96

		151

		121

		172

		149

		69

		172



		64

		Cà Mau

		65

		52

		91

		100

		173

		121

		152

		131

		133

		151

		173

		127

		173





		Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)



		TT


 

		Trạm


 

		Đặc trưng


 

		Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút)



		

		

		

		10'

		30'

		60'

		90'

		120'

		240'

		480'

		720'

		1440'



		1

		Lai Châu

		Trung bình

		17

		33,1

		47,3

		55,7

		60,9

		77

		92,3

		99,7

		115



		

		

		Lớn nhất

		23,3

		46,9

		68,4

		83,1

		95,6

		116

		151

		174

		229



		

		

		Năm xuất hiện

		1962

		1962

		1971

		1971

		1971

		1971

		1963

		1966

		1966



		2

		Điện Biên

		Trung bình

		18,5

		36,7

		49,1

		57

		60,6

		71

		79,7

		83,1

		83,1



		

		

		Lớn nhất

		22,1

		51,4

		69,7

		89,6

		94,3

		126

		168

		175

		175



		

		

		Năm xuất hiện

		1972

		1975

		1972

		1975

		1975

		1975

		1975

		1975

		1975



		3

		Sơn La

		Trung bình

		19

		33,8

		46,6

		54,6

		58,4

		65,8

		71,5

		74,8

		86,1



		

		

		Lớn nhất

		29,1

		59,8

		85,4

		114

		128

		135

		137

		138

		171



		

		

		Năm xuất hiện

		1979

		1979

		1979

		1979

		1979

		1979

		1979

		1979

		1979



		4

		Lào Cai

		Trung bình

		20

		39,6

		57,1

		67,5

		71,6

		89,2

		103

		107

		110



		

		

		Lớn nhất

		29,6

		71,1

		93,7

		103

		105

		151

		185

		185

		191



		

		

		Năm xuất hiện

		1961

		1961

		1960

		1960

		1960

		1971

		1971

		1971

		1971



		5

		Sa Pa

		Trung bình

		15,3

		27,9

		41,6

		_

		56,8

		74,7

		102

		121

		163



		

		

		Lớn nhất

		29

		68,3

		106

		_

		141

		160

		163

		196

		300



		

		

		Năm xuất hiện

		1983

		1963

		1963

		_

		1963

		1963

		1963

		1971

		1968



		6

		Yên Bái

		Trung bình

		21

		45,2

		58,7

		73,9

		82,2

		102

		123

		134

		144



		

		

		Lớn nhất

		29,9

		70,1

		94,3

		101

		130

		149

		175,9

		187

		198,9



		

		

		Năm xuất hiện

		1961

		1961

		1961

		1961

		1964

		1964

		1973

		1973

		1966



		7

		Hà Giang

		Trung bình

		20,4

		41,3

		58,4

		67,7

		77

		96,6

		117

		128

		146



		

		

		Lớn nhất

		26,8

		58

		77,6

		95,4

		114

		114

		183

		200

		239



		

		

		Năm xuất hiện

		1974

		1979

		1979

		1979

		1966

		1973

		1961

		1965

		1965



		8

		Tuyên Quang

		Trung bình

		22,7

		46,5

		63

		71

		75,5

		84,7

		95,1

		104

		127



		

		

		Lớn nhất

		32,1

		61,5

		89,4

		98,9

		108

		122

		130

		158

		211



		

		

		Năm xuất hiện

		1969

		1969

		1969

		1969

		1964

		1964

		1964

		1961

		1960



		9

		Bắc Kạn

		Trung bình

		21,2

		41

		57,9

		65,6

		71,9

		83,9

		93,4

		96,9

		121



		

		

		Lớn nhất

		30

		69,4

		92,1

		98,4

		125

		177

		183

		183

		300



		

		

		Năm xuất hiện

		1978

		1973

		1973

		1973

		1964

		1973

		1973

		1973

		1973



		10

		Thái Nguyên

		Trung bình

		24,8

		52,4

		80,5

		89,2

		112

		150

		167

		174

		206



		

		

		Lớn nhất

		31,7

		74,6

		117

		159

		193

		299

		367

		371

		528



		

		

		Năm xuất hiện

		1973

		1973

		1973

		1959

		1959

		1959

		1973

		1973

		1959



		11

		Việt Trì

		Trung bình

		21,6

		41,6

		62

		56,6

		65,9

		81,4

		104

		117

		140



		

		

		Lớn nhất

		31,4

		55,8

		82,4

		99,7

		106

		128

		190

		292

		372



		

		

		Năm xuất hiện

		1973

		1977

		1975

		1975

		1975

		1975

		1976

		1976

		1976



		12

		Hòn Gai

		Trung bình

		21,9

		46,5

		67,4

		81

		96,2

		124

		151

		163

		195



		

		

		Lớn nhất

		27,2

		68,5

		91

		118

		149

		191

		245

		296

		314



		

		

		Năm xuất hiện

		1966

		1966

		1966

		1964

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978



		13

		Sơn Tây

		Trung bình

		23,6

		46

		63,2

		69,2

		77,2

		101

		128

		145

		162



		

		

		Lớn nhất

		30,7

		62,5

		89,7

		120

		133

		232

		281

		412

		508



		

		

		Năm xuất hiện

		1970

		1970

		1970

		1970

		1966

		1971

		1971

		1971

		1971



		14

		Hà Nội

		Trung bình

		23,3

		45,2

		61,6

		69,2

		75,9

		88,5

		106

		117

		134



		

		

		Lớn nhất

		35,2

		56,8

		94

		114

		116

		130

		174

		180

		234



		

		

		Năm xuất hiện

		1968

		1968

		1967

		1967

		1967

		1972

		1972

		1972

		1972



		15

		Hoà Bình

		Trung bình

		22,3

		43,4

		58

		64,1

		71,7

		92,5

		121

		139

		172



		

		

		Lớn nhất

		31,8

		64,3

		86,2

		96,7

		101

		146

		203

		238

		283



		

		

		Năm xuất hiện

		1963

		1963

		1965

		1965

		1965

		1962

		1962

		1962

		1975



		16

		Bắc Giang

		Trung bình

		20

		41,9

		59,1

		66,6

		69,6

		77,5

		89,6

		102

		121



		

		

		Lớn nhất

		31,8

		74,8

		113

		118

		120

		123

		159

		228

		295



		

		

		Năm xuất hiện

		1971

		1971

		1971

		1971

		1971

		1971

		1969

		1971

		1971



		17

		Hải Dương

		Trung bình

		21,3

		41,7

		62,3

		71,6

		77,3

		96,5

		120

		141

		162



		

		

		Lớn nhất

		29,9

		50

		84

		110

		129

		136

		208

		215

		233



		

		

		Năm xuất hiện

		1972

		1962

		1962

		1979

		1979

		1979

		1962

		1962

		1965



		18

		Hưng Yên

		Trung bình

		19,8

		48,3

		64,3

		75

		89,2

		115

		136

		154

		163



		

		

		Lớn nhất

		30,6

		78

		84,5

		109

		211

		239

		256

		282

		282



		

		

		Năm xuất hiện

		1975

		1972

		1968

		1968

		1968

		1968

		1978

		1978

		1978



		19

		Phủ Liễn

		Trung bình

		22,3

		44

		59

		72,4

		82,1

		90

		116

		126

		143



		

		

		Lớn nhất

		30

		62,5

		107

		146

		192

		221

		224

		225

		225



		

		

		Năm xuất hiện

		1979

		1965

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962



		20

		Thái Bình

		Trung bình

		23,4

		46

		64,9

		76,5

		89,5

		121

		150

		170

		194



		

		

		Lớn nhất

		39,1

		65,9

		109

		145

		193

		273

		339

		352

		383



		

		

		Năm xuất hiện

		1977

		1977

		1973

		1973

		1973

		1973

		1973

		1973

		1964



		21

		Nam Định

		Trung bình

		22,5

		44,4

		64,3

		76,6

		85,9

		101

		121

		132

		148



		

		

		Lớn nhất

		30,7

		63,1

		151

		181

		191

		218

		222

		236

		250



		

		

		Năm xuất hiện

		1965

		1965

		1977

		1977

		1977

		1977

		1977

		1977

		1975



		22

		Ninh Bình

		Trung bình

		25,2

		52,5

		71,3

		84,4

		92,8

		116

		129

		147

		183



		

		

		Lớn nhất

		40

		80,9

		114

		160

		192

		232

		248

		340

		529



		

		

		Năm xuất hiện

		1974

		1974

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978



		23

		Thanh Hoá

		Trung bình

		21,5

		42,7

		65

		-

		81,4

		116

		138

		157

		178



		

		

		Lớn nhất

		36,4

		83,7

		136

		-

		224

		408

		557

		662

		734



		

		

		Năm xuất hiện

		1963

		1963

		1963

		-

		1963

		1963

		1963

		1963

		1963



		24

		Hà Tĩnh

		Trung bình

		19,4

		39,6

		57,9

		-

		81,5

		105

		136

		156

		182



		

		

		Lớn nhất

		30,2

		72,3

		115

		-

		168

		216

		341

		353

		438



		

		

		Năm xuất hiện

		1965

		1974

		1974

		-

		1974

		1974

		1974

		1974

		1974



		25

		Đồng Hới

		Trung bình

		17,8

		35,3

		49,9

		63

		70,6

		87,9

		109

		125

		146



		

		

		Lớn nhất

		30

		63,8

		84,7

		112

		118

		131

		170

		222

		284



		

		

		Năm xuất hiện

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1964

		1978

		1978

		1978



		26

		Huế

		Trung bình

		19,3

		40,3

		55,2

		65,4

		77,5

		108

		143

		175

		238



		

		

		Lớn nhất

		26

		63

		93

		108

		124

		193

		280

		356

		470



		

		

		Năm xuất hiện

		1971

		1975

		1971

		1971

		1980

		1980

		1980

		1980

		1973



		27

		Đà Nẵng

		Trung bình

		18,6

		35,1

		48,6

		61,1

		68,8

		90,8

		120

		144

		193



		

		

		Lớn nhất

		30

		84

		143

		172

		190

		250

		261

		300

		545



		

		

		Năm xuất hiện

		1964

		1964

		1964

		1964

		1964

		1964

		1964

		1980

		1980



		28

		Quy Nhơn

		Trung bình

		18,1

		39,6

		54,7

		65,5

		73,9

		102

		129

		157

		196



		

		

		Lớn nhất

		25

		56,5

		90

		113

		122

		189

		213

		263

		368



		

		

		Năm xuất hiện

		1970

		1980

		1968

		1960

		1960

		1960

		1969

		1966

		1960



		29

		Pleiku

		Trung bình

		19,4

		39,5

		54,1

		62,5

		67,5

		76,6

		82,3

		89,8

		97,6



		

		

		Lớn nhất

		26

		55,8

		96

		118

		120

		130

		140

		150

		150



		

		

		Năm xuất hiện

		1966

		1966

		1966

		1966

		1966

		1969

		1966

		1966

		1966



		30

		Tuy Hoà

		Trung bình

		17,5

		32,1

		42,6

		48

		55,5

		65,6

		81,2

		93,6

		119



		

		

		Lớn nhất

		22,2

		50

		67,2

		88,9

		119

		134

		159

		173

		225



		

		

		Năm xuất hiện

		1973

		1960

		1973

		1973

		1973

		1973

		1973

		1973

		1973



		31

		Nha Trang

		Trung bình

		15,5

		30,4

		40,5

		50,1

		55,8

		66

		69,9

		86,9

		11



		

		

		Lớn nhất

		25,5

		59,3

		94,5

		143

		180

		235

		259

		277

		334



		

		

		Năm xuất hiện

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978

		1978



		32

		Buôn Ma Thuột

		Trung bình

		20

		37,4

		46,5

		50,3

		52,5

		58,4

		64,3

		69,7

		81,2



		

		

		Lớn nhất

		32,7

		59,1

		65,3

		67,7

		73,3

		84,7

		104

		124

		145



		

		

		Năm xuất hiện

		1973

		1960

		1960

		1979

		1979

		1960

		1964

		1964

		1964



		33

		Phan Thiết

		Trung bình

		18,8

		32

		45,3

		50,7

		59

		66,8

		71,5

		74

		77,3



		

		

		Lớn nhất

		25,2

		39,4

		58,2

		68,2

		97,2

		116

		116

		125

		125



		

		

		Năm xuất hiện

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962

		1962



		34

		Phứơc Long

		Trung bình

		19,8

		42,3

		56

		61,6

		66,7

		79

		84,2

		92

		95,3



		

		

		Lớn nhất

		25

		63

		93,8

		106

		116

		122

		122

		123

		126



		

		

		Năm xuất hiện

		1962

		1962

		1961

		1961

		1961

		1961

		1961

		1963

		1963



		35

		Tân Sơn Nhất

		Trung bình

		21,3

		45,1

		61,5

		65,7

		68,2

		73,5

		77,3

		79,6

		88,3



		

		

		Lớn nhất

		32

		57

		81,9

		87,5

		90,8

		96,2

		101

		101

		126



		

		

		Năm xuất hiện

		1973

		1973

		1967

		1967

		1980

		1966

		1966

		1966

		1966



		36

		Mỹ Tho

		Trung bình

		-

		38

		50

		54,3

		58

		65,6

		71,1

		77,5

		89,8



		

		

		Lớn nhất

		-

		54

		72,2

		82,5

		86

		95

		118

		145

		159



		

		

		Năm xuất hiện

		-

		1971

		1971

		1963

		1969

		1964

		1964

		1969

		1969



		38

		Rạch Giá

		Trung bình

		-

		55,5

		75,5

		81

		86,2

		93,7

		102

		111

		123



		

		

		Lớn nhất

		-

		100

		121

		131

		135

		136

		136

		200

		204



		

		

		Năm xuất hiện

		-

		1965

		1968

		1968

		1968

		1968

		1968

		1971

		1971



		39

		Sóc Trăng

		Trung bình

		19,8

		42,8

		62,4

		67,5

		72,4

		82,2

		89,7

		97,5

		109



		

		

		Lớn nhất

		24,1

		59,2

		79,3

		93,3

		104

		108

		156

		164

		164



		

		

		Năm xuất hiện

		1966

		1966

		1965

		1965

		1965

		1965

		1970

		1970

		1970



		40

		Cà Mau

		Trung bình

		24,2

		47,9

		64,6

		74,3

		78

		86,9

		102

		110

		125



		

		

		Lớn nhất

		30,6

		59,5

		77

		93

		98,2

		100

		146

		178

		191



		

		

		Năm xuất hiện

		1979

		1979

		1968

		1968

		1967

		1966

		1972

		1972

		1972





		Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		5,4

		5,1

		7,4

		13,2

		19,5

		23,8

		25,8

		22,0

		13,0

		10,1

		6,8

		5,7

		157,9



		2

		Điện Biên

		4,8

		4,0

		5,8

		12,4

		17,1

		20,3

		22,4

		21,3

		13,4

		8,7

		5,5

		3,7

		139,3



		3

		Sơn La

		4,8

		4,9

		6,1

		12,6

		17,1

		19,5

		21,5

		20,0

		13,6

		8,6

		4,6

		3,5

		137,0



		4

		Lào Cai

		7,8

		8,8

		11,5

		15,8

		16,8

		18,7

		20,9

		21,1

		15,8

		14,8

		10,2

		7,7

		169,8



		5

		Sa Pa

		15,4

		16,2

		15,5

		18,0

		22,5

		24,3

		25,7

		23,5

		20,0

		18,3

		13,8

		12,5

		225,9



		6

		Yên Bái

		14,9

		17,2

		21,2

		21,2

		16,9

		16,8

		18,8

		18,4

		14,3

		12,4

		9,4

		9,1

		190,6



		7

		Hà Giang

		12,1

		10,6

		12,3

		15,4

		18,4

		21,0

		24,2

		21,7

		15,9

		14,1

		10,0

		8,4

		184,2



		8

		Tuyên Quang

		10,6

		11,6

		15,1

		15,0

		14,7

		16,3

		17,5

		18,1

		13,0

		11,2

		7,4

		6,6

		157,2



		9

		Cao Bằng

		8,6

		9,2

		10,0

		11,5

		14,8

		16,9

		18,9

		18,2

		12,4

		10,3

		7,2

		5,6

		143,6



		10

		Lạng Sơn

		9,5

		10,4

		13,2

		13,1

		13,5

		15,4

		16,4

		17,0

		12,7

		9,4

		6,4

		5,6

		142,7



		11

		Bắc Kạn

		9,2

		9,8

		13,2

		14,2

		15,5

		17,4

		19,1

		18,9

		13,0

		10,1

		7,3

		5,9

		153,6



		12

		Thái Nguyên

		10,4

		12,4

		17,8

		17,5

		15,3

		17,0

		17,7

		18,1

		13,5

		10,7

		7,3

		5,7

		163,5



		13

		Tam Đảo

		16,8

		18,0

		21,0

		19,7

		17,8

		18,4

		20,0

		20,3

		16,3

		13,6

		10,6

		10,6

		203,1



		14

		Việt Trì

		11,5

		13,4

		15,9

		14,5

		15,0

		15,3

		16,5

		16,5

		12,5

		9,8

		8,5

		6,2

		155,4



		15

		Vĩnh Yên

		10,5

		11,5

		15,1

		14,2

		14,6

		15,3

		16,9

		17,1

		13,0

		10,1

		7,8

		5,3

		151,3



		16

		Uông Bí

		7,1

		9,9

		13,4

		12,2

		13,1

		15,6

		16,1

		18,7

		14,2

		9,6

		5,1

		4,2

		139,2



		17

		Cửa Ông

		7,4

		11,5

		14,1

		11,6

		11,4

		14,8

		15,7

		18,2

		13,2

		9,2

		5,7

		5,3

		138,0



		18

		Hòn Gai

		7,7

		11,0

		13,8

		11,6

		11,4

		15,6

		15,6

		18,6

		14,1

		10,1

		5,7

		5,2

		140,3



		19

		Bắc Giang

		8,3

		10,6

		14,9

		14,0

		13,8

		15,4

		14,9

		16,6

		11,9

		10,1

		6,5

		4,3

		141,3



		20

		Hà Nội

		10,3

		12,4

		16,0

		14,4

		14,5

		14,6

		15,6

		16,9

		13,6

		10,9

		7,9

		5,0

		152,1



		21

		Hà Đông

		9,8

		12,2

		15,1

		14,1

		14,4

		14,2

		14,9

		15,7

		13,6

		11,3

		8,4

		6,2

		149,7



		22

		Sơn Tây

		9,8

		11,9

		14,5

		13,9

		15,5

		15,6

		16,7

		16,6

		13,1

		10,1

		7,2

		5,7

		150,5



		23

		Ba Vì

		11,1

		12,2

		15,7

		14,9

		16,7

		16,7

		17,6

		17,2

		13,1

		11,1

		7,4

		5,3

		159,0



		24

		Hoà Bình

		8,8

		9,6

		11,5

		14,0

		18,0

		18,3

		18,9

		18,2

		14,2

		11,8

		7,3

		5,0

		155,5



		25

		Hải Dương

		7,9

		11,7

		15,6

		13,1

		12,8

		14,5

		13,4

		16,1

		13,3

		10,3

		6,4

		4,8

		140,0



		26

		Hưng Yên

		9,1

		12,8

		16,6

		13,8

		13,1

		14,2

		13,1

		15,5

		13,7

		11,2

		7,3

		5,5

		146,0



		27

		Phủ Liễn

		8,3

		13,4

		17,1

		13,9

		12,3

		14,6

		13,5

		17,4

		13,8

		10,6

		6,3

		5,2

		146,4



		28

		Thái Bình

		9,4

		13,4

		17,0

		13,4

		12,5

		13,0

		12,1

		15,5

		15,3

		12,4

		7,9

		6,1

		147,9



		29

		Nam Định

		9,3

		13,1

		16,3

		13,4

		12,1

		12,9

		12,4

		15,4

		14,5

		11,9

		7,1

		5,6

		143,9



		30

		Ninh Bình

		9,1

		13,2

		16,1

		12,9

		12,6

		13,8

		12,9

		15,6

		15,1

		12,1

		7,9

		6,1

		147,5



		31

		Thanh Hóa

		9,8

		12,0

		14,4

		11,5

		12,2

		12,4

		11,0

		15,1

		15,2

		12,6

		8,0

		5,6

		139,8



		32

		Vinh

		13,1

		14,4

		14,2

		11,1

		10,9

		8,8

		7,4

		11,8

		14,9

		16,4

		13,5

		10,6

		147,0



		33

		Hà Tĩnh

		14,6

		15,8

		14,9

		11,3

		11,1

		8,9

		7,2

		11,5

		14,9

		18,4

		16,4

		13,6

		158,5



		34

		Đồng Hới

		11,4

		11,6

		11,1

		9,5

		10,3

		7,7

		6,8

		10,8

		15,9

		19,5

		17,8

		14,0

		146,5



		35

		Đông Hà 

		12,2

		11,5

		9,9

		9,8

		10,3

		8,9

		7,2

		10,7

		16,5

		20,5

		20,3

		16,9

		154,7



		36

		Huế

		14,4

		11,9

		10,3

		10,7

		13,0

		10,3

		8,2

		11,0

		16,6

		20,8

		21,5

		19,7

		168,2



		37

		Hoàng Sa

		7,5

		5,5

		4,8

		2,4

		6,7

		7,1

		7,8

		9,0

		11,4

		13,3

		14,0

		7,9

		97,2



		38

		Đà Nẵng

		11,6

		6,3

		4,1

		5,4

		9,8

		8,7

		9,2

		11,0

		14,4

		20,1

		20,5

		18,3

		139,4



		39

		Quảng Ngãi

		14,8

		8,4

		5,5

		5,8

		9,7

		8,9

		9,9

		12,2

		16,4

		20,7

		22,2

		21,5

		156,2



		40

		Quy Nhơn

		13,0

		6,0

		4,3

		4,1

		8,7

		7,5

		7,2

		8,6

		16,0

		20,7

		21,2

		19,1

		136,3



		41

		Tuy Hòa

		11,5

		5,3

		3,8

		4,1

		8,5

		7,6

		6,6

		9,0

		16,0

		20,2

		20,4

		17,5

		130,6



		42

		Nha Trang

		7,8

		4,0

		3,3

		4,3

		8,5

		9,2

		8,4

		9,6

		15,2

		17,7

		17,6

		14,0

		119,5



		43

		Cam Ranh

		4,7

		2,5

		1,9

		3,4

		8,2

		8,0

		7,7

		8,7

		13,7

		15,4

		14,2

		10,8

		99,2



		44

		Trường Sa

		15,9

		9,9

		6,3

		7,3

		12,5

		17,3

		18,5

		19,4

		17,7

		20,5

		23,2

		22,7

		191,1



		45

		Kon Tum

		0,4

		1,2

		4,0

		9,8

		18,5

		21,2

		23,8

		25,8

		22,7

		14,1

		6,0

		1,2

		148,7



		46

		Plâycu

		0,6

		0,9

		3,4

		8,2

		18,5

		23,1

		26,0

		27,4

		25,3

		16,3

		7,4

		2,3

		159,2



		47

		BuônMaThuật

		1,1

		1,0

		3,2

		8,3

		19,5

		22,4

		24,6

		25,3

		24,2

		17,7

		11,0

		5,6

		163,7



		48

		Đà Lạt

		1,9

		2,7

		5,0

		12,3

		19,1

		20,9

		23,3

		22,5

		23,7

		19,8

		10,4

		5,6

		167,1



		49

		Phan Thiết

		0,4

		0,4

		0,7

		3,5

		12,7

		16,4

		16,3

		18,4

		17,2

		13,5

		7,0

		3,1

		109,6



		50

		Phước Long

		2,0

		1,7

		4,7

		10,8

		18,9

		21,6

		23,8

		24,5

		24,2

		20,9

		10,4

		3,9

		167,3



		51

		Tây Ninh

		1,7

		1,6

		2,8

		7,4

		16,0

		20,5

		21,8

		21,6

		23,6

		21,9

		11,6

		3,8

		154,4



		52

		Tân Sơn Nhất

		2,4

		1,0

		1,9

		5,4

		17,8

		22,2

		22,9

		22,4

		23,4

		20,9

		12,1

		6,7

		158,8



		53

		Vũng Tàu

		0,9

		0,2

		0,8

		3,7

		13,9

		18,6

		20,0

		18,5

		18,8

		17,0

		7,3

		3,1

		122,8



		54

		Côn Sơn

		1,1

		0,4

		1,2

		4,8

		13,2

		19,0

		17,9

		19,1

		19,1

		19,3

		11,2

		4,3

		130,6



		55

		Mộc Hoá

		2,4

		1,0

		2,2

		6,8

		16,3

		16,9

		19,7

		18,1

		20,4

		21,1

		12,8

		5,0

		142,6



		56

		Càng Long 

		0,9

		0,5

		1,1

		5,0

		17,0

		18,9

		21,4

		20,9

		22,2

		19,7

		10,9

		4,5

		143,0



		57

		Mỹ Tho

		1,0

		0,5

		1,0

		4,6

		14,3

		17,8

		19,5

		19,4

		20,3

		19,2

		11,3

		5,2

		134,2



		58

		Cần Thơ

		1,8

		0,7

		1,7

		5,6

		16,1

		20,5

		21,7

		22,3

		22,9

		22,2

		14,2

		6,3

		155,8



		59

		Sóc Trăng

		1,4

		0,8

		1,6

		6,5

		18,4

		22,8

		23,2

		23,7

		24,3

		22,3

		11,4

		5,7

		162,1



		60

		Cao Lãnh

		1,6

		0,7

		1,4

		4,5

		13,6

		16,2

		17,4

		17,0

		19,1

		20,2

		12,1

		5,1

		128,8



		61

		Phú Quốc

		5,3

		3,9

		5,7

		11,5

		19,5

		21,8

		22,5

		24,4

		22,5

		21,6

		13,3

		6,2

		178,3



		62

		Rạch Giá

		1,6

		1,3

		2,4

		7,9

		16,5

		20,0

		20,3

		22,1

		19,8

		21,1

		15,6

		5,8

		154,5



		63

		Chấu Đốc

		1,9

		1,0

		2,6

		8,5

		16,0

		17,8

		18,8

		18,7

		19,7

		20,5

		13,5

		4,7

		143,6



		64

		Cà Mau

		3,5

		1,6

		3,3

		8,3

		17,8

		21,7

		22,2

		22,6

		22,8

		23,1

		16,0

		9,0

		171,9





		Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày)



		Cấp lượng mưa (mm)

		Tháng



		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



		Trạm Lai Châu



		không mưa

		26,9

		23,8

		24,4

		18,5

		13,7

		8,9

		7,5

		10,6

		18,8

		22,7

		24,4

		26,7



		0,2- 5,0

		2,5

		2,2

		3,3

		4,9

		6,7

		6,9

		7,2

		7,5

		5,5

		4,5

		3,2

		2,7



		5,1-10,0

		0,9

		0,8

		1,1

		2,0

		2,9

		3,2

		4,1

		3,2

		1,4

		1,3

		0,8

		0,8



		10,1-20,0

		0,5

		0,7

		1,4

		2,8

		3,2

		4,7

		4,8

		3,7

		2,1

		1,1

		0,8

		0,5



		20,1-50,0

		0,3

		0,5

		0,7

		1,6

		3,6

		4,0

		5,4

		4,0

		1,9

		1,1

		0,8

		0,4



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,8

		1,8

		1,7

		1,9

		0,4

		0,3

		0,1

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Điện Biên



		không mưa

		26,9

		24,5

		25,6

		17,9

		14,2

		11,2

		9,4

		10,2

		17,6

		23,0

		25,1

		28,0



		0,2- 5,0

		2,8

		1,9

		2,7

		6,1

		7,4

		9,6

		9,4

		9,0

		6,1

		4,9

		3,4

		2,0



		5,1-10,0

		0,6

		0,8

		0,7

		2,1

		2,8

		2,6

		3,0

		3,1

		2,0

		1,3

		0,4

		0,5



		10,1-20,0

		0,5

		0,4

		1,1

		2,4

		3,3

		2,8

		3,8

		3,6

		1,6

		1,0

		0,7

		0,4



		20,1-50,0

		0,3

		0,4

		0,7

		1,3

		2,7

		2,5

		4,0

		3,8

		2,1

		0,7

		0,3

		0,1



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,5

		1,1

		1,3

		1,1

		0,5

		0,2

		0,1

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,2

		0,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		≥ 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Sơn La



		không mưa

		26,8

		23,6

		25,6

		18,2

		14,6

		11,2

		10,5

		12,2

		17,1

		22,8

		25,6

		28,1



		0,2- 5,0

		3,0

		2,8

		3,0

		5,9

		7,6

		8,3

		9,1

		8,0

		6,8

		5,2

		2,9

		2,1



		5,1-10,0

		0,7

		0,8

		1,0

		2,1

		2,9

		3,3

		3,5

		3,4

		2,1

		1,0

		0,4

		0,4



		10,1-20,0

		0,4

		0,4

		0,8

		2,3

		2,8

		3,4

		3,8

		3,0

		2,0

		1,2

		0,6

		0,2



		20,1-50,0

		0,2

		0,3

		0,6

		1,4

		2,6

		2,8

		3,1

		3,4

		1,6

		0,8

		0,4

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,5

		1,1

		0,9

		0,8

		0,3

		0,2

		0,0

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Sapa



		không mưa

		16,3

		13,0

		15,2

		12,5

		8,3

		6,0

		5,8

		8,0

		10,7

		12,7

		17,3

		19,6



		0,2- 5,0

		11,6

		11,3

		10,3

		8,0

		8,2

		9,3

		8,7

		8,8

		8,3

		9,9

		7,8

		9,3



		5,1-10,0

		1,5

		1,6

		2,2

		2,8

		4,1

		3,8

		4,0

		3,7

		3,3

		2,5

		1,8

		1,3



		10,1-20,0

		1,1

		1,1

		1,6

		3,0

		4,3

		3,7

		5,1

		4,3

		3,6

		2,9

		1,5

		0,5



		20,1-50,0

		0,4

		0,9

		1,4

		3,0

		4,5

		5,0

		5,1

		3,9

		3,3

		2,2

		1,3

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,8

		1,5

		1,9

		2,0

		2,0

		0,7

		0,7

		0,2

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,4

		0,2

		0,1

		0,1

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Lạng Sơn



		không mưa

		23,5

		19,1

		19,5

		19,2

		17,3

		15,7

		16,8

		17,8

		19,1

		23,5

		23,7

		26,2



		0,2- 5,0

		6,4

		7,2

		9,2

		7,3

		8,0

		7,7

		7,5

		6,6

		6,6

		5,0

		4,8

		3,9



		5,1-10,0

		0,6

		0,6

		0,9

		1,1

		1,7

		2,4

		2,2

		2,0

		1,2

		1,1

		0,7

		0,5



		10,1-20,0

		0,3

		0,6

		0,7

		1,2

		1,7

		1,8

		2,1

		2,0

		1,5

		0,7

		0,5

		0,3



		20,1-50,0

		0,1

		0,4

		0,6

		1,0

		1,7

		1,8

		1,8

		1,9

		1,2

		0,6

		0,2

		0,1



		50,1-100,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,6

		0,6

		0,5

		0,5

		0,3

		0,2

		0,1

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		 Trạm Hòn Gai



		không mưa

		24,3

		17,8

		18,6

		19,8

		20,2

		15,7

		15,8

		13,0

		16,6

		21,6

		25,3

		27,2



		0,2- 5,0

		5,5

		9,2

		10,9

		7,2

		5,4

		6,0

		6,0

		6,3

		4,9

		4,6

		3,4

		3,0



		5,1-10,0

		0,7

		0,5

		0,7

		0,8

		1,2

		1,8

		2,3

		2,4

		2,0

		1,0

		0,4

		0,4



		10,1-20,0

		0,3

		0,3

		0,4

		0,9

		1,4

		2,3

		2,2

		2,5

		2,3

		1,4

		0,4

		0,2



		20,1-50,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,9

		1,8

		3,0

		2,9

		4,0

		2,7

		1,6

		0,4

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,7

		0,8

		1,2

		2,0

		1,1

		0,6

		0,0

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,4

		0,4

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,4

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0



		 Trạm Hà Nội



		không mưa

		21,8

		17,3

		16,6

		16,6

		16,8

		15,8

		15,0

		14,8

		16,9

		21,1

		22,8

		26,3



		0,2- 5,0

		8,0

		9,5

		12,4

		9,1

		7,5

		6,5

		6,2

		6,6

		5,7

		4,6

		4,3

		3,6



		5,1-10,0

		0,7

		0,8

		1,0

		1,4

		2,2

		2,0

		2,7

		2,8

		2,0

		1,5

		1,1

		0,6



		10,1-20,0

		0,3

		0,3

		0,5

		1,4

		1,9

		2,0

		3,1

		2,6

		1,8

		1,5

		0,9

		0,3



		20,1-50,0

		0,2

		0,1

		0,3

		1,3

		1,8

		2,4

		2,9

		2,6

		2,4

		1,6

		0,7

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		0,9

		0,8

		1,2

		0,9

		0,6

		0,1

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,2

		0,3

		0,3

		0,1

		0,1

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		 Trạm Phủ Liễn



		không mưa

		23,6

		15,4

		15,2

		18,0

		19,3

		15,8

		18,2

		14,0

		16,9

		21,0

		24,2

		26,5



		0,2- 5,0

		6,2

		11,4

		13,6

		8,5

		6,2

		6,0

		5,7

		6,5

		5,8

		4,9

		4,0

		3,6



		5,1-10,0

		0,8

		0,8

		1,4

		1,3

		1,4

		1,9

		1,8

		2,7

		1,8

		1,3

		0,8

		0,5



		10,1-20,0

		0,1

		0,2

		0,5

		1,0

		1,2

		2,1

		1,9

		2,4

		1,3

		1,4

		0,6

		0,2



		20,1-50,0

		0,2

		0,1

		0,4

		0,9

		1,7

		2,8

		2,1

		3,4

		2,6

		1,7

		0,3

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,8

		1,1

		1,1

		1,3

		1,3

		0,6

		0,0

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,2

		0,1

		0,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,2

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0



		 Trạm Thanh Hoá



		không mưa

		22,5

		16,7

		18,1

		19,5

		19,6

		17,9

		20,5

		16,5

		15,2

		18,8

		22,3

		26,3



		0,2- 5,0

		7,6

		10,3

		11,2

		7,8

		6,3

		5,9

		4,8

		5,8

		5,4

		5,1

		4,8

		3,4



		5,1-10,0

		0,4

		0,6

		0,8

		1,0

		1,5

		1,8

		1,4

		2,7

		1,8

		1,5

		1,2

		0,5



		10,1-20,0

		0,4

		0,3

		0,5

		0,8

		1,5

		1,5

		1,6

		2,0

		2,3

		1,7

		0,7

		0,5



		20,1-50,0

		0,1

		0,0

		0,3

		0,8

		1,6

		2,1

		1,6

		2,4

		3,1

		2,2

		0,6

		0,3



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,6

		0,6

		0,8

		1,2

		1,5

		1,0

		0,3

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,1

		0,3

		0,3

		0,2

		0,1

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,4

		0,4

		0,1

		0,0



		Trạm Vinh



		không mưa

		18,7

		14,6

		18,4

		20,0

		20,7

		21,9

		24,5

		20,0

		15,7

		15,3

		17,1

		21,0



		0,2- 5,0

		9,1

		11,1

		10,1

		6,9

		5,9

		4,3

		3,5

		5,6

		4,6

		6,0

		6,6

		6,6



		5,1-10,0

		1,9

		1,4

		1,4

		1,0

		1,3

		1,0

		0,8

		1,4

		1,6

		2,1

		1,8

		1,4



		10,1-20,0

		1,0

		0,7

		0,8

		1,1

		1,3

		1,1

		0,9

		1,4

		2,2

		1,8

		2,1

		1,1



		20,1-50,0

		0,4

		0,2

		0,3

		0,8

		1,1

		1,2

		0,8

		1,5

		3,0

		2,7

		1,7

		0,7



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,7

		0,4

		0,3

		0,8

		1,5

		1,7

		0,5

		0,2



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,3

		0,7

		0,6

		0,2

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,2

		0,8

		0,9

		0,1

		0,0



		Trạm Đồng Hới



		không mưa

		21,1

		18,6

		22,4

		22,6

		21,8

		23,3

		25,0

		21,5

		15,5

		12,4

		14,1

		19,1



		0,2- 5,0

		7,2

		7,6

		7,0

		5,4

		5,6

		3,7

		4,0

		4,9

		6,0

		6,7

		7,5

		7,7



		5,1-10,0

		1,1

		0,9

		0,9

		0,9

		1,1

		0,8

		0,6

		1,5

		1,7

		2,4

		2,2

		1,3



		10,1-20,0

		0,9

		0,7

		0,5

		0,5

		0,9

		1,0

		0,5

		1,3

		2,1

		2,7

		2,3

		1,3



		20,1-50,0

		0,6

		0,2

		0,2

		0,4

		1,0

		0,9

		0,6

		1,0

		2,4

		3,0

		2,3

		1,2



		50,1-100,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		0,2

		0,3

		0,4

		1,1

		2,1

		1,1

		0,3



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,2

		0,7

		0,9

		0,3

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,5

		0,8

		0,3

		0,0



		Trạm Đông Hà



		không mưa

		20,8

		18,0

		22,2

		21,1

		21,9

		22,4

		24,8

		21,2

		14,6

		11,0

		10,2

		15,2



		0,2- 5,0

		7,9

		8,2

		7,4

		6,4

		5,0

		3,9

		3,8

		5,3

		5,7

		7,2

		8,4

		8,8



		5,1-10,0

		1,1

		0,8

		0,7

		0,9

		1,1

		1,4

		0,8

		1,4

		1,8

		2,6

		3,3

		2,0



		10,1-20,0

		0,9

		0,7

		0,4

		0,8

		1,1

		1,0

		0,9

		1,1

		2,8

		2,8

		2,7

		2,2



		20,1-50,0

		0,3

		0,2

		0,2

		0,4

		1,4

		1,0

		0,4

		1,2

		3,1

		3,4

		3,2

		2,4



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,4

		0,4

		0,2

		0,1

		0,4

		1,1

		2,5

		1,4

		0,5



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,4

		0,5

		0,8

		0,4

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		0,8

		0,4

		0,0



		Trạm Huế



		không mưa

		16,5

		17,2

		22,4

		21,8

		20,5

		21,1

		23,8

		21,1

		14,5

		10,6

		9,2

		13,2



		0,2- 5,0

		8,8

		7,7

		6,9

		6,1

		6,1

		5,2

		4,1

		5,9

		6,2

		6,7

		7,3

		8,6



		5,1-10,0

		2,3

		1,4

		0,7

		0,8

		1,5

		1,0

		1,3

		1,5

		2,1

		2,3

		2,7

		2,5



		10,1-20,0

		1,9

		1,0

		0,7

		0,7

		1,6

		1,2

		0,9

		1,1

		2,6

		2,9

		3,3

		2,5



		20,1-50,0

		1,0

		0,5

		0,3

		0,6

		0,8

		1,0

		0,6

		1,0

		2,3

		4,0

		4,0

		2,7



		50,1-100,0

		0,4

		0,2

		0,1

		0,2

		0,3

		0,3

		0,2

		0,4

		1,1

		2,2

		2,0

		1,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,5

		1,3

		0,9

		0,2



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,5

		1,1

		0,6

		0,1



		Trạm Đà Nẵng



		không mưa

		20,6

		22,9

		27,3

		25,3

		22,1

		21,5

		22,7

		20,7

		15,8

		11,7

		10,1

		14,0



		0,2- 5,0

		7,1

		4,0

		3,0

		3,3

		5,1

		4,8

		5,1

		5,9

		5,9

		6,0

		8,6

		10,0



		5,1-10,0

		1,5

		0,4

		0,3

		0,5

		1,3

		1,2

		1,0

		1,3

		1,9

		2,3

		2,8

		2,4



		10,1-20,0

		1,1

		0,5

		0,2

		0,6

		1,3

		1,3

		1,0

		1,5

		2,3

		3,2

		2,7

		2,1



		20,1-50,0

		0,6

		0,1

		0,1

		0,2

		0,7

		0,8

		1,0

		1,3

		2,3

		3,7

		3,5

		2,0



		50,1-100,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,0

		0,3

		0,3

		0,1

		0,3

		1,1

		2,4

		1,5

		0,4



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5

		1,0

		0,4

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,3

		0,7

		0,4

		0,0



		Trạm Quảng Ngãi



		không mưa

		16,1

		20,2

		25,7

		24,5

		23,2

		22,0

		22,1

		20,2

		14,8

		10,7

		8,7

		11,0



		0,2- 5,0

		10,1

		5,7

		3,8

		4,0

		4,9

		4,4

		5,4

		6,1

		6,3

		7,1

		8,9

		11,0



		5,1-10,0

		2,0

		1,1

		0,4

		0,7

		1,1

		1,0

		1,1

		1,4

		2,0

		2,3

		3,1

		3,0



		10,1-20,0

		1,2

		0,6

		0,7

		0,4

		0,9

		1,0

		1,1

		1,3

		2,4

		3,0

		3,2

		2,9



		20,1-50,0

		1,3

		0,4

		0,3

		0,3

		0,5

		1,0

		0,9

		1,7

		2,8

		3,9

		3,2

		2,4



		50,1-100,0

		0,3

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,4

		0,2

		0,2

		1,1

		2,2

		1,6

		0,5



		100,0-150,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,3

		1,1

		0,7

		0,2



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,6

		0,5

		0,1



		Trạm Quy Nhơn



		không mưa

		19,5

		23,1

		27,0

		26,7

		23,1

		22,7

		24,6

		22,5

		14,3

		11,2

		10,6

		13,1



		0,2- 5,0

		8,6

		3,7

		2,8

		2,4

		4,6

		4,7

		4,5

		5,6

		6,6

		6,9

		8,9

		10,6



		5,1-10,0

		1,5

		0,8

		0,5

		0,2

		1,0

		0,7

		1,0

		1,3

		2,7

		2,5

		2,7

		2,8



		10,1-20,0

		0,8

		0,2

		0,4

		0,4

		0,8

		0,7

		0,3

		0,9

		2,6

		3,0

		2,4

		2,5



		20,1-50,0

		0,6

		0,2

		0,2

		0,3

		1,2

		0,8

		0,4

		0,5

		2,6

		4,1

		2,9

		1,3



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,3

		0,3

		0,0

		0,2

		1,0

		2,0

		1,5

		0,6



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,7

		0,7

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,6

		0,4

		0,1



		Trạm Tuy Hoà



		không mưa

		19,6

		22,5

		26,7

		25,5

		23,1

		23,5

		25,2

		22,7

		15,1

		11,6

		9,6

		13,4



		0,2- 5,0

		8,8

		4,5

		3,2

		3,0

		4,9

		4,2

		3,8

		5,8

		7,6

		8,0

		9,4

		11,0



		5,1-10,0

		1,2

		0,4

		0,6

		0,5

		1,0

		0,9

		0,9

		1,2

		2,0

		2,5

		2,9

		2,8



		10,1-20,0

		0,9

		0,4

		0,4

		0,6

		1,0

		0,9

		0,6

		0,6

		2,5

		2,7

		3,2

		1,9



		20,1-50,0

		0,5

		0,1

		0,1

		0,4

		0,7

		0,5

		0,3

		0,6

		2,1

		3,5

		2,7

		1,3



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,2

		0,1

		0,1

		0,0

		0,4

		1,9

		1,3

		0,4



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,3

		0,5

		0,2



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		0,4

		0,0



		Trạm Nha Trang



		không mưa

		22,6

		24,2

		27,2

		25,2

		22,4

		21,8

		23,4

		22,1

		16,2

		13,9

		12,7

		17,0



		0,2- 5,0

		5,8

		3,0

		2,9

		2,8

		5,0

		5,3

		5,3

		5,9

		6,6

		7,0

		7,8

		8,4



		5,1-10,0

		0,9

		0,5

		0,3

		1,0

		1,1

		1,2

		1,1

		1,5

		2,4

		2,9

		2,1

		1,9



		10,1-20,0

		0,5

		0,3

		0,4

		0,6

		1,5

		1,0

		0,9

		0,8

		2,2

		2,7

		2,8

		1,5



		20,1-50,0

		0,3

		0,0

		0,1

		0,5

		0,8

		0,6

		0,3

		0,6

		2,0

		2,7

		2,5

		1,4



		50,1-100,0

		0,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5

		1,3

		1,5

		0,6



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,4

		0,1



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,1



		Trạm Cam Ranh



		không mưa

		27,5

		25,9

		29,3

		27,4

		23,5

		22,6

		24,1

		23,1

		16,3

		16,5

		16,4

		21,5



		0,2- 5,0

		3,0

		1,9

		1,0

		1,4

		4,4

		4,4

		4,9

		5,0

		6,6

		5,9

		6,1

		5,6



		5,1-10,0

		0,3

		0,1

		0,1

		0,4

		1,0

		0,9

		0,5

		1,3

		2,1

		2,2

		1,7

		1,3



		10,1-20,0

		0,2

		0,0

		0,3

		0,5

		1,0

		1,0

		0,7

		0,9

		2,4

		2,3

		2,0

		1,1



		20,1-50,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,9

		0,8

		0,7

		0,6

		1,9

		3,0

		2,2

		0,8



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,6

		0,7

		0,9

		0,5



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,5

		0,1



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,0



		Trạm Plâycu



		không mưa

		30,4

		27,2

		28,2

		22,6

		13,0

		7,9

		5,6

		4,4

		5,5

		15,4

		23,2

		29,0



		0,2- 5,0

		0,4

		0,6

		1,6

		3,9

		7,9

		9,0

		10,6

		8,3

		9,3

		7,7

		4,4

		1,6



		5,1-10,0

		0,0

		0,1

		0,4

		1,2

		3,3

		3,3

		4,0

		4,9

		4,4

		2,4

		0,5

		0,1



		10,1-20,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,6

		3,3

		3,9

		4,2

		5,5

		4,6

		2,1

		1,0

		0,1



		20,1-50,0

		0,0

		0,0

		0,4

		1,4

		2,8

		4,2

		5,1

		6,0

		4,3

		2,3

		0,7

		0,1



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,5

		1,3

		1,2

		1,5

		1,8

		1,0

		0,3

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,2

		0,3

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Buôn Ma Thuột



		không mưa

		29,7

		26,8

		27,6

		21,0

		12,7

		8,7

		7,8

		7,1

		8,4

		15,6

		20,6

		26,2



		0,2- 5,0

		1,1

		0,8

		2,1

		4,2

		7,8

		10,3

		10,4

		9,4

		9,6

		8,0

		6,4

		3,9



		5,1-10,0

		0,1

		0,1

		0,4

		1,5

		3,0

		3,2

		4,2

		4,2

		3,7

		2,4

		0,9

		0,3



		10,1-20,0

		0,0

		0,2

		0,5

		1,8

		3,4

		3,8

		4,5

		5,2

		4,1

		2,3

		0,7

		0,3



		20,1-50,0

		0,0

		0,0

		0,4

		1,3

		3,4

		3,5

		3,7

		4,4

		3,6

		1,8

		1,0

		0,1



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,7

		0,5

		0,5

		0,7

		0,5

		0,7

		0,2

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,1

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Đà Lạt



		không mưa

		29,0

		24,8

		25,1

		15,6

		11,5

		7,4

		6,6

		6,8

		5,1

		9,5

		18,5

		26,0



		0,2- 5,0

		1,8

		2,0

		2,9

		7,1

		9,3

		11,4

		12,1

		12,2

		11,0

		10,3

		7,0

		3,4



		5,1-10,0

		0,1

		0,5

		0,9

		1,6

		3,1

		4,3

		4,7

		3,8

		4,6

		3,7

		1,7

		0,6



		10,1-20,0

		0,1

		0,5

		0,9

		2,3

		3,4

		3,7

		4,3

		5,1

		4,7

		3,4

		1,1

		0,6



		20,1-50,0

		0,0

		0,1

		1,0

		3,0

		3,3

		2,9

		2,8

		2,9

		3,9

		3,2

		1,4

		0,3



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		0,2

		0,4

		0,5

		0,2

		0,7

		1,0

		0,2

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Phan Thiết



		không mưa

		30,8

		27,7

		30,4

		27,3

		19,2

		13,5

		14,0

		12,7

		12,3

		17,5

		23,4

		28,2



		0,2- 5,0

		0,2

		0,3

		0,4

		1,6

		5,6

		8,2

		8,4

		9,3

		8,7

		6,4

		3,9

		1,9



		5,1-10,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		1,7

		3,1

		2,9

		3,0

		2,8

		2,4

		1,4

		0,4



		10,1-20,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,7

		2,0

		2,9

		3,2

		3,4

		3,0

		1,9

		0,5

		0,2



		20,1-50,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		2,1

		2,0

		2,1

		2,4

		2,8

		2,2

		0,6

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,3

		0,5

		0,2

		0,3

		0,7

		0,2

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Tân Sơn Nhất



		< 5,0

		30,6

		28,3

		30,7

		28,6

		23,1

		17,7

		17,2

		19,2

		18,4

		18,5

		23,9

		29,0



		5,1-10,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,4

		2,7

		3,6

		5,0

		3,5

		4,2

		4,1

		2,5

		1,0



		10,1-20,0

		0,3

		0,0

		0,3

		0,4

		3,8

		4,2

		4,2

		4,1

		3,4

		3,5

		2,1

		0,8



		20,1-50,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,5

		1,1

		,3,2

		3,7

		3,5

		2,8

		4,0

		1,3

		0,2



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		1,2

		0,9

		0,5

		1,1

		0,9

		0,2

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		Trạm Cần Thơ



		không mưa

		29,4

		27,4

		29,6

		25,1

		15,9

		10,2

		10,3

		9,7

		7,8

		9,6

		16,5

		25,3



		0,2- 5,0

		1,2

		0,3

		0,8

		2,7

		6,7

		8,7

		9,2

		8,6

		8,3

		8,5

		6,2

		3,4



		5,1-10,0

		0,2

		0,2

		0,3

		0,5

		2,6

		2,7

		3,0

		3,5

		3,7

		2,6

		2,0

		0,7



		10,1-20,0

		0,2

		0,0

		0,2

		0,8

		2,0

		3,3

		3,4

		3,7

		4,3

		4,0

		2,1

		0,9



		20,1-50,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5

		2,0

		3,3

		3,6

		3,6

		3,5

		3,9

		1,7

		0,4



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		1,0

		0,8

		1,1

		1,1

		1,1

		1,2

		0,7

		0,3



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		0,2

		0,3

		0,3

		0,4

		0,3

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,6

		0,4

		0,3

		0,7

		1,0

		0,8

		0,5

		0,0



		Trạm Rạch Giá



		không mưa

		29,7

		26,9

		29,1

		22,8

		15,3

		10,9

		11,4

		9,7

		9,7

		10,6

		15,0

		25,8



		0,2- 5,0

		0,8

		0,5

		1,1

		3,5

		6,3

		7,4

		7,4

		8,0

		8,4

		7,9

		6,0

		2,9



		5,1-10,0

		0,2

		0,1

		0,4

		1,2

		2,1

		3,7

		3,1

		3,1

		3,2

		3,5

		2,6

		0,9



		10,1-20,0

		0,3

		0,4

		0,0

		1,2

		2,9

		3,0

		3,5

		3,6

		3,2

		3,9

		2,8

		0,8



		20,1-50,0

		0,0

		0,1

		0,2

		1,0

		3,3

		3,9

		4,2

		4,9

		4,6

		3,8

		3,1

		0,6



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,9

		1,0

		1,1

		1,5

		0,8

		1,2

		0,4

		0,0



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,1

		0,2

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0



		Trạm Phú Quốc



		không mưa

		26,2

		24,6

		26,1

		19,0

		12,1

		8,6

		9,0

		7,1

		8,4

		10,3

		17,3

		26,3



		0,2- 5,0

		3,0

		2,3

		2,8

		4,8

		8,0

		7,3

		8,0

		7,7

		7,5

		7,6

		5,3

		2,1



		5,1-10,0

		0,7

		0,4

		0,7

		1,5

		2,8

		2,8

		3,5

		3,5

		3,3

		2,9

		2,3

		1,0



		10,1-20,0

		0,5

		0,4

		0,5

		1,9

		3,1

		3,6

		4,1

		4,3

		3,3

		4,2

		2,3

		0,9



		20,1-50,0

		0,6

		0,2

		0,6

		2,2

		3,9

		5,5

		4,1

		5,4

		5,0

		4,0

		2,0

		0,5



		50,1-100,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		1,0

		2,0

		1,7

		2,2

		2,0

		1,8

		0,7

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		0,5

		0,4

		0,2

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0



		Trạm Cà Mau



		không mưa

		28,0

		26,5

		28,3

		22,5

		14,4

		9,8

		10,6

		9,1

		8,6

		8,1

		14,6

		22,5



		0,2- 5,0

		2,0

		0,7

		1,3

		3,3

		7,3

		7,6

		7,2

		8,2

		8,2

		9,2

		7,6

		5,6



		5,1-10,0

		0,5

		0,3

		0,4

		1,2

		3,0

		3,1

		3,3

		3,3

		2,9

		3,1

		2,2

		1,2



		10,1-20,0

		0,3

		0,3

		0,3

		0,9

		2,3

		3,6

		4,2

		3,8

		4,4

		4,1

		2,3

		1,1



		20,1-50,0

		0,2

		0,2

		0,5

		1,6

		2,8

		4,5

		4,7

		5,3

		4,6

		4,8

		2,7

		0,5



		50,1-100,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,9

		1,3

		0,9

		1,2

		1,3

		1,4

		0,4

		0,1



		100,0-150,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,2

		0,0

		0,3

		0,0

		0,0



		>= 150,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0





		Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%)



		Suất bđ  (%)

		Tháng

		Năm



		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		Trạm Lai Châu



		95

		1

		0

		5

		34

		103

		192

		241

		154

		42

		5

		0

		0

		1.719



		90

		2

		2

		8

		53

		133

		235

		315

		207

		59

		10

		1

		0

		1.801



		80

		6

		8

		17

		84

		184

		317

		354

		240

		73

		34

		5

		2

		1.901



		70

		9

		18

		35

		110

		215

		351

		393

		276

		105

		46

		15

		5

		2.001



		60

		15

		22

		41

		115

		232

		390

		422

		307

		117

		58

		17

		9

		2.053



		50

		23

		26

		49

		126

		254

		417

		455

		346

		143

		68

		29

		15

		2.100



		40

		27

		34

		56

		141

		308

		440

		493

		378

		170

		100

		45

		26

		2.205



		30

		36

		52

		68

		159

		341

		501

		546

		412

		201

		115

		60

		31

		2.251



		20

		52

		67

		88

		172

		356

		577

		597

		472

		217

		154

		67

		39

		2.319



		10

		78

		79

		145

		213

		415

		663

		636

		567

		243

		177

		121

		64

		2.510



		5

		100

		97

		185

		236

		440

		774

		689

		688

		273

		207

		179

		88

		2.593



		Trạm Sapa



		95

		15

		15

		25

		106

		167

		234

		212

		175

		139

		61

		12

		9

		2.184



		90

		17

		28

		28

		122

		217

		278

		305

		231

		157

		74

		14

		12

		2.387



		80

		22

		42

		37

		146

		246

		314

		340

		284

		187

		100

		35

		18

		2.522



		70

		35

		50

		56

		171

		264

		329

		385

		345

		210

		142

		42

		22

		2.581



		60

		48

		62

		71

		183

		300

		352

		410

		394

		247

		162

		69

		31

		2.712



		50

		62

		70

		83

		197

		321

		368

		454

		441

		288

		200

		76

		41

		2.842



		40

		74

		87

		95

		212

		371

		386

		494

		486

		309

		222

		101

		60

		2.933



		30

		90

		107

		132

		224

		429

		405

		525

		554

		346

		250

		128

		78

		3.125



		20

		111

		121

		164

		264

		478

		518

		566

		651

		445

		308

		168

		99

		3.217



		10

		130

		157

		210

		289

		551

		605

		659

		676

		536

		368

		204

		163

		3.433



		5

		145

		190

		230

		353

		657

		678

		744

		702

		588

		405

		312

		185

		3.516



		Trạm Lạng Sơn



		95

		1

		3

		12

		12

		58

		83

		77

		61

		33

		6

		1

		0

		908



		90

		3

		5

		18

		18

		82

		90

		97

		99

		63

		9

		2

		0

		939



		80

		6

		11

		21

		30

		98

		119

		127

		143

		82

		18

		6

		1

		1.092



		70

		11

		12

		28

		53

		114

		132

		156

		192

		96

		38

		13

		3

		1.228



		60

		15

		18

		31

		73

		130

		162

		166

		210

		104

		52

		25

		5

		1.326



		50

		20

		26

		36

		80

		142

		181

		192

		235

		119

		65

		30

		14

		1.343



		40

		29

		30

		43

		100

		174

		214

		250

		255

		139

		94

		33

		16

		1.396



		30

		38

		36

		56

		121

		198

		259

		303

		266

		164

		110

		42

		24

		1.470



		20

		51

		58

		72

		142

		227

		304

		345

		296

		194

		135

		54

		37

		1.584



		10

		73

		68

		130

		166

		270

		338

		407

		360

		230

		174

		68

		50

		1.620



		5

		95

		97

		151

		200

		355

		349

		556

		417

		299

		186

		96

		68

		1.689



		Trạm Hà Nội



		95

		1

		3

		14

		18

		77

		121

		107

		61

		48

		10

		2

		0

		1.238



		90

		3

		6

		18

		24

		96

		127

		136

		118

		83

		22

		2

		0

		1.278



		80

		5

		8

		22

		46

		107

		160

		166

		179

		150

		47

		8

		2

		1.368



		70

		6

		11

		28

		61

		123

		179

		200

		206

		174

		74

		15

		2

		1.493



		60

		9

		13

		33

		84

		160

		197

		228

		247

		189

		100

		23

		5

		1.553



		50

		12

		17

		37

		90

		175

		231

		259

		283

		231

		123

		41

		7

		1.642



		40

		17

		25

		42

		96

		209

		254

		298

		310

		269

		158

		51

		15

		1.676



		30

		24

		36

		50

		112

		224

		300

		323

		386

		278

		194

		60

		18

		1.787



		20

		37

		43

		72

		134

		247

		371

		352

		434

		316

		219

		70

		37

		1.932



		10

		53

		61

		79

		144

		280

		420

		409

		512

		368

		282

		132

		52

		2.048



		5

		68

		75

		137

		175

		363

		447

		463

		570

		458

		337

		175

		69

		2.243



		Trạm Phủ Liễn



		95

		2

		2

		13

		10

		44

		85

		61

		131

		61

		10

		1

		0

		1.229



		90

		3

		8

		16

		15

		70

		110

		92

		150

		85

		20

		2

		0

		1.378



		80

		6

		13

		30

		29

		88

		142

		110

		199

		150

		38

		6

		1

		1.441



		70

		7

		19

		34

		37

		135

		179

		163

		250

		222

		69

		10

		3

		1.492



		60

		13

		21

		35

		48

		157

		202

		186

		283

		234

		82

		13

		8

		1.605



		50

		15

		25

		38

		60

		192

		226

		221

		319

		259

		120

		21

		14

		1.656



		40

		17

		31

		53

		83

		218

		246

		251

		352

		287

		187

		33

		18

		1.752



		30

		23

		36

		63

		103

		266

		275

		300

		385

		308

		197

		54

		29

		1.812



		20

		38

		45

		72

		141

		302

		349

		343

		437

		340

		216

		70

		41

		1.907



		10

		84

		55

		78

		180

		364

		415

		415

		636

		380

		253

		88

		54

		2.217



		5

		93

		61

		108

		231

		392

		480

		452

		728

		415

		429

		121

		80

		2.265



		Trạm Vinh



		95

		11

		13

		16

		15

		32

		2

		9

		43

		90

		95

		22

		10

		1.214



		90

		22

		16

		19

		19

		50

		11

		16

		71

		115

		150

		43

		15

		1.477



		80

		28

		24

		28

		30

		75

		38

		23

		97

		217

		243

		60

		22

		1.570



		70

		41

		31

		35

		38

		82

		61

		39

		142

		327

		315

		108

		27

		1.711



		60

		45

		38

		39

		46

		102

		74

		53

		158

		392

		357

		126

		46

		1.895



		50

		54

		42

		47

		53

		118

		87

		74

		177

		400

		418

		136

		56

		2.065



		40

		58

		44

		52

		75

		139

		107

		105

		211

		501

		490

		147

		64

		2.245



		30

		62

		52

		55

		84

		188

		143

		118

		249

		537

		633

		179

		79

		2.343



		20

		76

		58

		62

		95

		223

		161

		151

		343

		773

		810

		221

		94

		2.521



		10

		90

		69

		82

		116

		280

		225

		269

		415

		871

		919

		293

		179

		2.676



		5

		100

		74

		97

		125

		329

		316

		404

		437

		1.113

		1.270

		469

		200

		2.955



		Trạm Đà Nẵng



		95

		13

		1

		1

		0

		7

		6

		4

		17

		61

		237

		103

		49

		1.357



		90

		21

		1

		1

		1

		14

		13

		10

		32

		95

		304

		144

		64

		1.522



		80

		33

		4

		2

		4

		19

		29

		35

		46

		145

		345

		184

		87

		1.703



		70

		41

		13

		3

		7

		29

		34

		41

		71

		169

		470

		253

		121

		1.840



		60

		53

		15

		5

		12

		42

		58

		46

		76

		185

		532

		291

		172

		1.937



		50

		67

		21

		9

		19

		49

		76

		60

		91

		247

		619

		308

		190

		2.044



		40

		78

		31

		16

		26

		67

		96

		64

		131

		313

		700

		388

		209

		2.147



		30

		92

		37

		28

		36

		94

		107

		81

		148

		358

		773

		507

		244

		2.343



		20

		117

		52

		43

		54

		112

		142

		108

		162

		498

		874

		606

		289

		2.468



		10

		163

		63

		66

		95

		163

		222

		167

		255

		576

		986

		848

		424

		2.840



		5

		216

		75

		115

		152

		248

		281

		227

		320

		650

		1.030

		1.062

		529

		3.148



		Trạm Đà Lạt



		95

		0

		0

		4

		59

		65

		91

		126

		98

		121

		88

		5

		0

		1.390



		90

		0

		0

		9

		78

		104

		113

		141

		118

		149

		119

		11

		0

		1.453



		80

		0

		0

		17

		95

		140

		136

		155

		170

		202

		167

		34

		1

		1.584



		70

		0

		0

		22

		114

		158

		170

		174

		205

		219

		182

		47

		7

		1.673



		60

		0

		2

		37

		128

		176

		196

		184

		221

		250

		235

		68

		11

		1.754



		50

		2

		4

		47

		145

		194

		204

		213

		231

		286

		250

		86

		19

		1.806



		40

		4

		11

		79

		167

		221

		225

		232

		271

		322

		261

		105

		29

		1.924



		30

		8

		24

		100

		199

		238

		235

		260

		313

		355

		295

		116

		41

		1.966



		20

		17

		31

		111

		237

		291

		268

		282

		379

		438

		369

		137

		56

		2.023



		10

		25

		57

		144

		311

		383

		287

		366

		422

		485

		401

		155

		79

		2.134



		5

		36

		83

		156

		343

		420

		374

		411

		522

		583

		427

		229

		130

		2.213



		Trạm Tân Sơn Nhất



		95

		0

		0

		0

		0

		71

		149

		167

		113

		139

		167

		31

		1

		1.413



		90

		0

		0

		0

		1

		87

		180

		176

		149

		177

		189

		40

		4

		1.612



		80

		0

		0

		0

		4

		118

		219

		212

		163

		207

		219

		63

		9

		1.708



		70

		0

		0

		0

		15

		138

		251

		236

		214

		232

		236

		80

		21

		1.776



		60

		2

		0

		0

		34

		176

		264

		249

		251

		271

		256

		100

		29

		1.813



		50

		3

		0

		2

		39

		212

		289

		280

		265

		297

		278

		105

		32

		1.868



		40

		6

		1

		3

		59

		217

		299

		303

		278

		326

		294

		124

		39

		1.921



		30

		13

		2

		7

		75

		234

		339

		336

		304

		351

		311

		158

		46

		1.998



		20

		20

		4

		17

		86

		273

		379

		374

		371

		389

		349

		195

		54

		2.071



		10

		34

		17

		54

		105

		312

		404

		404

		426

		436

		386

		232

		75

		2.220



		5

		44

		47

		61

		184

		370

		456

		461

		473

		510

		409

		279

		114

		2.433



		Trạm Rạch Giá



		95

		0

		0

		0

		0

		104

		130

		127

		164

		143

		143

		34

		0

		1.617



		90

		0

		0

		0

		4

		121

		159

		167

		222

		157

		189

		55

		2

		1.739



		80

		0

		0

		0

		18

		149

		182

		217

		270

		190

		220

		79

		5

		1.884



		70

		0

		0

		0

		33

		186

		213

		235

		298

		229

		248

		93

		17

		1.928



		60

		0

		0

		3

		49

		212

		255

		258

		319

		280

		259

		126

		29

		1.979



		50

		3

		0

		11

		70

		257

		270

		281

		351

		294

		295

		143

		34

		2.076



		40

		7

		2

		19

		104

		267

		290

		304

		383

		314

		320

		172

		42

		2.149



		30

		12

		5

		37

		112

		284

		319

		358

		413

		347

		341

		209

		51

		2.230



		20

		17

		9

		67

		149

		344

		352

		403

		439

		395

		356

		258

		80

		2.488



		10

		33

		34

		83

		186

		370

		420

		470

		537

		444

		401

		320

		107

		2.616



		5

		40

		41

		99

		238

		430

		510

		521

		560

		468

		418

		407

		123

		2.841





		Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		2,8

		0,9

		0,6

		0,3

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,4

		0,5

		1,8

		3,5

		11,1



		2

		Điện Biên

		1,1

		0,3

		0,1

		0,2

		0,4

		0,1

		0,2

		0,7

		1,0

		1,4

		1,4

		1,4

		8,3



		3

		Sơn La

		1,8

		1,8

		1,3

		0,2

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,5

		6,2



		4

		Lao Cai

		1,5

		1,8

		1,1

		0,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		1,1

		6,7



		5

		Sa Pa

		14,0

		13,8

		10,7

		6,6

		2,1

		0,6

		0,2

		0,1

		1,8

		5,6

		7,7

		9,7

		72,8



		6

		Yên Bái

		9,0

		10,3

		12,0

		6,8

		1,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,0

		0,3

		1,4

		3,5

		44,5



		7

		Hà Giang

		2,8

		3,5

		2,7

		1,5

		0,2

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,5

		1,0

		12,3



		8

		Tuyên Quang

		4,0

		4,4

		4,8

		1,6

		0,1

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,2

		0,6

		1,0

		16,7



		9

		Cao Bằng

		3,3

		4,3

		3,2

		1,6

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,1

		0,3

		0,3

		1,0

		14,3



		10

		Lạng Sơn

		5,2

		8,1

		8,5

		3,8

		0,4

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,8

		1,6

		28,8



		11

		Bắc Kạn

		2,0

		2,8

		5,0

		1,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		1,0

		13,2



		12

		Thái Nguyên

		2,3

		3,9

		5,2

		2,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,5

		14,8



		13

		Tam Đảo

		8,1

		9,5

		9,6

		5,1

		1,3

		0,4

		0,2

		0,1

		0,1

		0,3

		1,6

		3,7

		40,0



		14

		Việt Trì

		3,6

		5,0

		5,3

		2,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		1,2

		18,1



		15

		Vĩnh Yên

		3,9

		4,6

		6,8

		2,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,8

		18,8



		16

		Uông Bí

		1,7

		1,8

		4,2

		1,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		9,3



		17

		Cửa Ông

		2,3

		5,9

		5,7

		2,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		17,0



		18

		Hồng Gai

		3,0

		6,8

		10,0

		3,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,6

		24,1



		19

		Bắc Giang

		4,4

		7,8

		10,3

		4,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,4

		27,5



		20

		Hà Nội

		5,2

		7,3

		9,6

		3,5

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		0,8

		27,0



		21

		Hà Đông

		1,9

		3,2

		3,9

		1,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		10,6



		22

		Sơn Tây

		6,6

		7,8

		10,0

		4,0

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,8

		1,6

		31,1



		23

		Ba Vì

		2,6

		3,7

		2,9

		0,8

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		10,6



		24

		Hòa Bình

		2,9

		3,3

		3,3

		1,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,8

		11,7



		25

		Hải Dương

		4,0

		7,4

		9,5

		3,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5

		1,2

		26,0



		26

		Hưng Yên

		5,3

		8,2

		10,9

		3,8

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		1,5

		30,1



		27

		Phù Liễn

		3,0

		4,5

		7,1

		2,8

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		17,7



		28

		Thái Bình

		2,3

		4,2

		4,8

		2,4

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		1,0

		15,1



		29

		Nam Định

		3,3

		6,4

		7,9

		3,4

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		1,0

		22,5



		30

		Ninh Bình

		4,4

		9,6

		11,9

		4,3

		0,3

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		1,4

		32,3



		31

		Thanh Hóa

		5,5

		8,9

		11,4

		5,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		1,5

		33,0



		32

		Vinh

		5,6

		8,5

		9,3

		3,8

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,8

		1,9

		30,0



		33

		Hà Tĩnh

		3,1

		4,9

		4,3

		1,6

		0,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,8

		15,6



		34

		Đồng Hới

		0,9

		3,4

		5,0

		1,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,5

		11,4



		35

		Đông Hà

		0,4

		2,1

		1,3

		0,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		4,7



		36

		Huế

		0,1

		2,1

		2,1

		0,8

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		5,3



		37

		Hoàng Sa

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		38

		Đà Nẵng

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3



		39

		Quảng Ngãi

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2



		40

		Quy Nhơn

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		Tuy Hòa

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		42

		Nha Trang

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		43

		Cam Ranh

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		44

		Trường Sa

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		45

		Kon Tum

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		46

		Pleiku

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,0

		0,2

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,9



		47

		Buôn Ma Thuột

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		48

		Đà Lạt

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,9



		49

		Phan Thiết

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		50

		Phước Long

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		51

		Tây Ninh

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		52

		Tân Sơn Nhất

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		53

		Vũng Tầu

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		54

		Côn Sơn

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		55

		Mộc Hóa

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		56

		Càng Long

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		57

		Mỹ Tho

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		58

		Cần Thơ

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		59

		Sóc Trăng

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		60

		Cao Lãnh

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		61

		Phú Quốc

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		62

		Rạch Giá

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		63

		Châu Đốc

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		64

		Cà Mau

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0





		Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		8,8

		5,0

		2,8

		0,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,6

		3,6

		9,9

		31,7



		2

		Điện Biên

		15,4

		10,0

		7,7

		4,1

		1,4

		0,1

		0,2

		0,5

		4,5

		12,1

		15,4

		17,8

		89,4



		3

		Sơn La

		2,5

		1,8

		1,7

		1,9

		2,2

		2,3

		1,9

		4,5

		7,5

		4,4

		2,8

		2,3

		35,7



		4

		Lao Cai

		3,7

		1,0

		1,0

		0,4

		0,5

		0,9

		1,1

		1,8

		3,3

		3,6

		6,0

		6,7

		30,0



		5

		Sa Pa

		17,3

		16,7

		15,0

		10,7

		5,6

		2,9

		1,3

		1,9

		2,8

		7,7

		11,4

		13,2

		106,7



		6

		Yên Bái

		3,0

		1,1

		1,8

		0,9

		0,3

		0,2

		0,3

		0,7

		1,0

		1,7

		3,3

		4,8

		19,1



		7

		Hà Giang

		3,2

		1,5

		0,7

		0,4

		0,2

		0,6

		0,9

		1,4

		2,3

		3,5

		4,7

		6,3

		25,7



		8

		Tuyên Quang

		2,3

		0,7

		0,5

		0,4

		0,1

		0,1

		0,6

		1,2

		1,8

		3,0

		4,9

		5,4

		21,0



		9

		Cao Bằng

		5,1

		2,4

		1,9

		1,5

		1,4

		1,6

		3,9

		9,3

		12,4

		10,8

		10,9

		10,6

		72,0



		10

		Lạng Sơn

		1,7

		0,6

		0,7

		0,4

		0,6

		0,6

		1,3

		3,5

		5,4

		5,0

		4,2

		3,6

		27,6



		11

		Bắc Kạn

		5,8

		2,5

		2,1

		1,5

		1,8

		2,3

		3,1

		5,9

		10,6

		11,8

		11,7

		11,1

		70,2



		12

		Thái Nguyên

		0,5

		0,5

		0,7

		0,4

		0,0

		0,1

		0,1

		0,4

		0,5

		0,8

		0,4

		0,9

		5,3



		13

		Tam Đảo

		15,7

		17,5

		19,5

		18,0

		10,9

		5,7

		5,3

		3,4

		3,6

		4,1

		5,8

		10,2

		119,7



		14

		Việt Trì

		1,0

		0,7

		0,9

		0,2

		0,0

		0,1

		0,0

		0,2

		0,3

		0,6

		1,2

		1,7

		6,9



		15

		Vĩnh Yên

		0,7

		0,5

		0,7

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		1,1

		4,1



		16

		Uông Bí

		0,9

		0,6

		0,9

		0,4

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,9

		1,7

		5,8



		17

		Cửa Ông

		4,3

		4,6

		6,8

		2,5

		0,2

		0,2

		0,3

		0,6

		0,7

		1,0

		0,8

		2,4

		24,4



		18

		Hồng Gai

		1,4

		2,5

		4,3

		1,4

		0,1

		0,1

		0,2

		0,3

		0,2

		0,1

		0,2

		0,4

		11,2



		19

		Bắc Giang

		0,6

		0,4

		0,5

		0,2

		0,1

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,5

		0,2

		0,5

		3,6



		20

		Hà Nội

		1,7

		1,0

		1,1

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,6

		0,9

		2,1

		7,9



		21

		Hà Đông

		2,4

		0,9

		1,1

		0,4

		0,2

		0,1

		0,0

		0,1

		0,6

		1,3

		2,6

		4,2

		14,0



		22

		Sơn Tây

		2,4

		1,0

		1,6

		0,8

		0,6

		0,2

		0,2

		0,4

		0,9

		1,5

		2,1

		3,1

		14,8



		23

		Ba Vì

		2,1

		1,1

		1,1

		0,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		0,3

		0,8

		1,9

		8,1



		24

		Hòa Bình

		1,8

		0,7

		0,5

		0,4

		0,1

		0,1

		0,2

		0,1

		0,3

		0,6

		1,3

		2,6

		8,5



		25

		Hải Dương

		1,9

		0,6

		0,7

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,6

		1,6

		2,7

		8,6



		26

		Hưng Yên

		4,0

		2,1

		1,4

		1,0

		0,6

		0,2

		0,0

		0,2

		0,8

		2,7

		3,5

		6,4

		22,9



		27

		Phù Liễn

		3,6

		6,6

		8,8

		3,9

		0,3

		0,1

		0,1

		0,3

		0,4

		0,7

		0,9

		1,8

		27,5



		28

		Thái Bình

		3,4

		1,2

		1,1

		0,5

		0,1

		0,1

		0,0

		0,1

		0,4

		1,4

		3,0

		5,7

		17,1



		29

		Nam Định

		3,3

		2,0

		1,6

		0,7

		0,3

		0,2

		0,0

		0,0

		0,3

		1,0

		2,3

		4,1

		15,8



		30

		Ninh Bình

		2,1

		1,5

		1,4

		0,7

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,2

		0,8

		2,6

		9,5



		31

		Thanh Hóa

		2,2

		2,1

		2,5

		1,9

		0,3

		0,1

		0,0

		0,2

		0,5

		1,0

		1,1

		2,1

		13,9



		32

		Vinh

		3,9

		3,5

		5,0

		3,3

		0,3

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4

		1,7

		2,0

		3,4

		23,7



		33

		Hà Tĩnh

		2,8

		2,6

		3,7

		2,3

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5

		0,7

		2,1

		15,0



		34

		Đồng Hới

		1,4

		3,1

		4,7

		3,4

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,6

		13,6



		35

		Đông Hà

		2,5

		3,0

		3,7

		1,4

		0,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,7

		1,3

		13,3



		36

		Huế

		3,8

		3,5

		4,6

		1,5

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,5

		0,8

		2,2

		17,0



		37

		Hoàng Sa

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		38

		Đà Nẵng

		0,4

		0,9

		2,2

		0,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		4,8



		39

		Quảng Ngãi

		1,8

		3,6

		4,3

		1,8

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,3

		0,6

		12,7



		40

		Quy Nhơn

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		41

		Tuy Hòa

		0,3

		0,9

		0,5

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		2,1



		42

		Nha Trang

		0,0

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1



		43

		Cam Ranh

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		44

		Trường Sa

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		45

		Kon Tum

		2,0

		0,8

		1,0

		1,1

		1,0

		1,3

		2,1

		2,1

		4,5

		4,4

		1,8

		2,1

		24,2



		46

		Pleiku

		2,1

		1,9

		1,7

		2,0

		4,5

		7,1

		10,8

		10,7

		11,7

		5,6

		2,0

		1,3

		61,2



		47

		Buôn Ma Thuột

		0,0

		0,2

		0,0

		0,0

		0,2

		0,3

		0,5

		0,6

		1,7

		1,3

		0,2

		0,1

		5,2



		48

		Đà Lạt

		5,8

		9,3

		13,3

		15,7

		8,7

		5,3

		5,3

		4,7

		7,3

		6,2

		2,6

		2,9

		87,1



		49

		Phan Thiết

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		50

		Phước Long

		0,3

		1,0

		0,1

		0,0

		0,3

		0,3

		0,2

		0,1

		0,3

		1,4

		0,9

		0,4

		5,4



		51

		Tây Ninh

		1,3

		0,9

		0,5

		0,1

		0,5

		0,3

		0,4

		0,4

		0,4

		0,1

		0,2

		0,3

		5,2



		52

		Tân Sơn Nhất

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		53

		Vũng Tầu

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		54

		Côn Sơn

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		55

		Mộc Hóa

		0,9

		0,4

		1,0

		0,3

		0,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,3

		2,9



		56

		Càng Long

		0,9

		0,6

		0,6

		0,1

		0,0

		0,1

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,2

		2,8



		57

		Mỹ Tho

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,4



		58

		Cần Thơ

		0,2

		0,5

		0,5

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,4

		1,9



		59

		Sóc Trăng

		0,3

		0,3

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,2

		0,1

		0,0

		0,1

		1,3



		60

		Cao Lãnh

		1,3

		0,7

		0,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2,8



		61

		Phú Quốc

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		62

		Rạch Giá

		0,0

		0,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,2

		0,7



		63

		Châu Đốc

		0,1

		0,2

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,6



		64

		Cà Mau

		0,5

		0,6

		1,0

		0,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,1

		0,1

		0,0

		0,0

		2,5





		Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		0,9

		2,4

		5,8

		11,6

		12,8

		11,4

		9,2

		8,3

		4,4

		2,2

		0,7

		0,3

		70,0



		2

		Điện Biên

		0,5

		2,2

		5,1

		11,4

		13,0

		10,3

		9,2

		9,7

		6,4

		3,1

		0,5

		0,2

		71,5



		3

		Sơn La

		0,6

		1,8

		4,5

		11,2

		12,8

		12,1

		11,0

		10,6

		6,3

		2,6

		0,5

		0,2

		74,1



		4

		Lao Cai

		0,4

		1,1

		4,1

		9,5

		6,8

		6,5

		6,5

		8,1

		4,8

		1,7

		0,5

		0,2

		50,3



		5

		Sa Pa

		0,6

		2,4

		5,6

		11,8

		10,7

		9,4

		8,3

		8,3

		4,0

		1,7

		0,4

		0,2

		63,5



		6

		Yên Bái

		0,2

		1,1

		3,1

		8,6

		9,7

		11,5

		11,9

		12,2

		7,2

		3,1

		0,3

		0,2

		69,3



		7

		Hà Giang

		0,3

		0,9

		3,3

		7,8

		10,6

		13,4

		15,6

		14,3

		7,2

		2,6

		0,6

		0,2

		76,7



		8

		Tuyên Quang

		0,2

		0,9

		2,7

		7,1

		9,9

		11,1

		11,8

		11,4

		6,3

		2,6

		0,4

		0,3

		64,6



		9

		Cao Bằng

		0,2

		0,8

		3,0

		6,2

		8,1

		11,4

		12,2

		11,6

		5,5

		2,1

		0,3

		0,2

		61,6



		10

		Lạng Sơn

		0,1

		0,8

		1,6

		5,3

		7,0

		8,8

		9,8

		9,8

		5,4

		2,2

		0,3

		0,1

		51,1



		11

		Bắc Kạn

		0,1

		0,7

		2,2

		5,7

		7,5

		9,8

		10,7

		9,6

		4,3

		1,7

		0,4

		0,2

		52,9



		12

		Thái Nguyên

		0,2

		1,0

		2,3

		5,8

		9,8

		12,3

		12,4

		12,2

		6,7

		3,0

		0,3

		0,2

		66,1



		13

		Tam Đảo

		0,1

		0,8

		2,0

		5,6

		8,4

		10,5

		11,7

		10,4

		5,6

		2,7

		0,2

		0,1

		58,1



		14

		Việt Trì

		0,2

		0,6

		2,3

		6,5

		9,1

		9,9

		10,1

		9,4

		5,6

		3,0

		0,3

		0,1

		57,0



		15

		Vĩnh Yên

		0,2

		0,8

		2,2

		5,9

		9,8

		11,1

		12,2

		10,4

		5,3

		2,5

		0,3

		0,1

		60,6



		16

		Uông Bí

		0,2

		0,8

		1,9

		4,8

		8,3

		9,8

		9,6

		11,8

		7,2

		2,7

		0,4

		0,2

		57,6



		17

		Cửa Ông

		0,1

		0,5

		1,3

		3,7

		4,9

		8,1

		8,7

		10,2

		5,8

		2,0

		0,2

		0,0

		45,6



		18

		Hồng Gai

		0,2

		0,4

		1,3

		3,8

		5,9

		8,7

		8,0

		11,0

		6,1

		1,8

		0,1

		0,1

		47,5



		19

		Bắc Giang

		0,1

		0,9

		2,0

		5,3

		7,9

		9,3

		8,4

		9,9

		5,4

		2,3

		0,3

		0,1

		51,8



		20

		Hà Nội

		0,2

		0,7

		2,0

		6,4

		9,3

		10,4

		10,8

		9,8

		6,2

		2,3

		0,4

		0,1

		58,6



		21

		Hà Đông

		0,2

		1,1

		2,4

		6,2

		11,5

		12,0

		12,2

		10,3

		7,9

		3,0

		0,5

		0,2

		67,5



		22

		Sơn Tây

		0,1

		0,7

		2,2

		6,7

		11,3

		11,5

		13,1

		11,0

		6,3

		2,9

		0,3

		0,1

		66,2



		23

		Ba Vì

		0,2

		1,3

		2,9

		7,3

		12,3

		12,9

		14,0

		11,7

		7,6

		3,0

		0,2

		0,1

		73,4



		24

		Hòa Bình

		0,3

		0,8

		2,9

		8,8

		14,7

		14,3

		15,5

		13,8

		8,0

		3,1

		0,4

		0,1

		82,5



		25

		Hải Dương

		0,2

		0,6

		1,6

		5,1

		8,4

		10,3

		9,4

		11,2

		7,7

		3,4

		0,4

		0,1

		58,5



		26

		Hưng Yên

		0,2

		0,5

		1,7

		5,4

		8,8

		10,4

		9,8

		10,4

		6,8

		2,7

		0,4

		0,1

		57,2



		27

		Phù Liễn

		0,1

		0,4

		1,3

		4,0

		5,8

		7,8

		7,0

		9,4

		6,1

		2,4

		0,2

		0,1

		44,4



		28

		Thái Bình

		0,1

		0,4

		1,4

		4,0

		7,0

		7,6

		6,8

		8,7

		7,8

		3,1

		0,4

		0,1

		47,3



		29

		Nam Định

		0,2

		0,4

		1,5

		4,8

		7,6

		7,9

		8,0

		10,5

		7,9

		3,3

		0,3

		0,2

		52,5



		30

		Ninh Bình

		0,1

		0,3

		1,4

		4,3

		7,3

		8,7

		7,7

		9,1

		6,9

		3,0

		0,3

		0,1

		49,2



		31

		Thanh Hóa

		0,1

		0,3

		1,5

		5,7

		9,1

		8,4

		6,8

		10,0

		7,9

		3,5

		0,5

		0,1

		53,8



		32

		Vinh

		0,1

		0,6

		2,3

		5,3

		7,1

		4,5

		3,6

		6,6

		6,8

		4,0

		0,4

		0,1

		41,3



		33

		Hà Tĩnh

		0,1

		0,6

		2,0

		4,8

		8,5

		5,6

		4,8

		7,1

		8,3

		4,7

		0,5

		0,0

		46,9



		34

		Đồng Hới

		0,0

		0,3

		1,2

		4,7

		6,7

		3,0

		2,4

		3,9

		6,1

		3,9

		0,2

		0,0

		32,4



		35

		Đông Hà

		0,0

		0,4

		1,8

		5,0

		7,2

		4,3

		3,2

		4,8

		6,1

		3,6

		0,6

		0,3

		37,2



		36

		Huế

		0,0

		0,4

		2,5

		7,1

		11,3

		7,6

		6,6

		7,2

		8,5

		4,9

		0,6

		0,0

		56,7



		37

		Hoàng Sa

		0,0

		0,0

		0,1

		0,2

		0,5

		1,1

		0,5

		1,1

		1,1

		0,3

		0,2

		0,0

		4,9



		38

		Đà Nẵng

		0,0

		0,2

		1,0

		4,3

		8,5

		6,6

		6,3

		5,8

		7,8

		5,0

		0,7

		0,0

		46,1



		39

		Quảng Ngãi

		0,0

		0,0

		0,5

		2,8

		7,8

		7,6

		6,9

		6,4

		7,8

		4,2

		0,8

		0,1

		44,8



		40

		Quy Nhơn

		0,1

		0,0

		0,1

		1,8

		6,3

		4,7

		3,0

		3,7

		8,0

		4,7

		1,0

		0,1

		33,4



		41

		Tuy Hòa

		0,0

		0,0

		0,1

		1,5

		4,8

		3,5

		3,3

		3,4

		6,1

		4,6

		1,2

		0,0

		28,5



		42

		Nha Trang

		0,0

		0,0

		0,1

		1,0

		4,2

		2,7

		2,3

		2,3

		5,3

		2,4

		0,9

		0,0

		21,2



		43

		Cam Ranh

		0,0

		0,0

		0,2

		1,3

		4,7

		3,9

		3,4

		3,8

		4,9

		2,1

		1,0

		0,0

		25,3



		44

		Trường Sa

		0,7

		0,3

		0,6

		1,5

		3,1

		3,5

		4,5

		4,4

		5,2

		3,7

		4,1

		2,6

		34,4



		45

		Kon Tum

		0,0

		0,6

		3,5

		8,9

		13,2

		6,6

		6,1

		5,8

		7,9

		3,8

		0,4

		0,0

		56,7



		46

		Pleiku

		0,1

		0,7

		3,4

		7,9

		12,6

		7,5

		6,6

		7,8

		9,9

		4,7

		0,5

		0,1

		61,8



		47

		Buôn Ma Thuột

		0,1

		0,7

		2,9

		8,0

		14,4

		10,3

		10,2

		8,7

		11,0

		5,8

		0,7

		0,1

		72,8



		48

		Đà Lạt

		0,1

		1,1

		4,6

		12,0

		14,1

		9,5

		8,4

		6,5

		9,5

		6,8

		1,4

		0,2

		74,2



		49

		Phan Thiết

		0,0

		0,0

		0,4

		2,3

		11,2

		10,1

		10,5

		9,1

		9,9

		5,3

		1,1

		0,0

		60,0



		50

		Phước Long

		0,7

		1,5

		4,7

		13,0

		17,3

		12,6

		13,0

		11,6

		14,4

		11,4

		5,1

		1,2

		106,5



		51

		Tây Ninh

		0,8

		0,7

		2,4

		8,8

		15,6

		13,1

		13,2

		11,8

		15,7

		14,0

		7,2

		1,1

		104,4



		52

		Tân Sơn Nhất

		0,0

		0,3

		0,2

		2,0

		11,0

		8,0

		130,0

		9,0

		9,0

		8,0

		6,0

		1,0

		67,5



		53

		Vũng Tầu

		0,0

		0,0

		0,2

		2,0

		9,5

		9,3

		8,8

		7,2

		6,6

		5,8

		1,4

		0,1

		51,0



		54

		Côn Sơn

		0,0

		0,0

		0,1

		1,0

		5,7

		7,1

		6,3

		5,9

		6,0

		4,5

		1,1

		0,2

		38,0



		55

		Mộc Hóa

		1,2

		0,9

		2,6

		9,7

		19,0

		14,2

		15,4

		11,8

		15,6

		18,2

		10,7

		2,8

		122,1



		56

		Càng Long

		0,2

		0,1

		1,4

		6,0

		15,1

		11,5

		12,3

		11,9

		14,5

		13,1

		4,5

		1,2

		91,7



		57

		Mỹ Tho

		0,4

		0,1

		1,0

		4,7

		14,2

		12,9

		13,0

		10,8

		13,9

		13,4

		5,5

		1,9

		91,7



		58

		Cần Thơ

		0,1

		0,2

		1,1

		4,3

		10,3

		7,8

		7,2

		6,4

		8,9

		10,4

		4,4

		0,9

		62,1



		59

		Sóc Trăng

		0,0

		0,2

		0,8

		3,5

		11,3

		9,3

		8,2

		6,8

		7,5

		6,4

		2,8

		0,3

		57,1



		60

		Cao Lãnh

		0,5

		0,7

		1,7

		6,5

		12,9

		10,2

		9,5

		8,6

		11,2

		13,4

		9,2

		2,6

		87,0



		61

		Phú Quốc

		0,3

		0,4

		2,0

		6,2

		8,3

		5,6

		4,0

		4,0

		3,8

		5,2

		2,5

		0,4

		42,6



		62

		Rạch Giá

		0,7

		0,8

		2,3

		9,5

		15,6

		10,8

		9,8

		9,9

		10,0

		12,4

		8,0

		2,4

		92,2



		63

		Châu Đốc

		0,1

		0,2

		1,1

		3,5

		5,4

		3,3

		2,9

		1,8

		2,4

		3,8

		1,6

		0,5

		26,7



		64

		Cà Mau

		0,2

		0,4

		2,9

		9,0

		14,6

		12,6

		10,7

		10,1

		10,3

		11,6

		5,7

		0,8

		88,9





		Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày)
(phần mười bầu trời)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		6,7

		6,1

		5,1

		5,7

		7,5

		8,9

		8,9

		8,6

		7,6

		7,3

		7,2

		6,9

		7,2



		2

		Điện Biên

		5,3

		5,3

		4,6

		5,5

		7,1

		8,5

		8,8

		8,6

		7,3

		6,3

		5,8

		5,3

		6,5



		3

		Sơn La

		6,3

		6,6

		6,0

		6,3

		7,4

		8,7

		8,7

		8,5

		7,3

		6,5

		6,2

		5,7

		7,0



		4

		Lao Cai

		8,4

		8,6

		8,4

		8,1

		7,7

		8,4

		8,3

		8,2

		7,7

		7,6

		7,8

		7,7

		8,1



		5

		Sa Pa

		7,4

		7,6

		7,0

		7,3

		8,1

		8,8

		8,7

		8,4

		7,8

		7,7

		7,1

		6,4

		7,7



		6

		Yên Bái

		8,8

		9,2

		9,3

		9,1

		8,3

		8,4

		8,3

		8,0

		7,1

		7,2

		7,3

		7,5

		8,2



		7

		Hà Giang

		8,7

		8,9

		8,8

		8,4

		8,0

		8,4

		8,3

		7,8

		7,1

		7,4

		7,5

		7,6

		8,1



		8

		Tuyên Quang

		8,6

		9,1

		9,2

		8,9

		7,9

		8,4

		8,2

		8,0

		7,0

		6,9

		7,0

		7,3

		8,0



		9

		Cao Bằng

		8,2

		8,6

		8,5

		8,3

		7,9

		8,4

		8,2

		7,9

		7,1

		7,2

		7,2

		7,0

		7,9



		10

		Lạng Sơn

		7,9

		8,7

		8,7

		8,4

		7,5

		8,0

		7,7

		7,6

		6,5

		6,3

		6,4

		6,6

		7,5



		11

		Bắc Kạn

		8,6

		9,0

		9,0

		8,7

		7,8

		8,0

		7,9

		7,8

		7,0

		7,0

		7,3

		7,4

		7,9



		12

		Thái Nguyên

		8,4

		9,1

		9,3

		9,0

		7,9

		8,1

		7,9

		7,7

		6,5

		6,5

		6,5

		6,8

		7,8



		13

		Tam Đảo

		8,4

		9,1

		8,9

		8,6

		8,1

		8,4

		8,4

		8,2

		7,2

		7,0

		7,1

		7,1

		8,0



		14

		Việt Trì

		8,5

		9,2

		9,3

		9,0

		7,8

		8,2

		8,0

		7,8

		6,8

		6,6

		6,7

		6,9

		7,9



		15

		Vĩnh Yên

		8,3

		9,1

		9,2

		8,8

		7,6

		7,9

		7,6

		7,5

		6,5

		6,2

		6,5

		6,7

		7,6



		16

		Uông Bí

		8,0

		9,0

		9,1

		8,6

		7,7

		8,1

		7,9

		7,9

		6,4

		5,9

		5,9

		6,4

		7,6



		17

		Cửa Ông

		7,9

		9,0

		9,0

		8,5

		7,3

		7,8

		7,4

		7,4

		6,0

		5,5

		5,9

		6,3

		7,3



		18

		Hồng Gai

		7,9

		9,0

		9,1

		8,7

		7,8

		8,4

		8,2

		8,2

		6,9

		6,1

		6,1

		6,5

		7,7



		19

		Bắc Giang

		8,0

		8,9

		9,0

		8,5

		7,5

		8,0

		7,7

		7,3

		6,0

		5,7

		5,9

		6,3

		7,4



		20

		Hà Nội

		8,2

		9,1

		9,2

		8,7

		7,7

		8,2

		8,0

		7,9

		6,8

		6,4

		6,5

		6,7

		7,8



		21

		Hà Đông

		8,6

		9,1

		9,2

		8,8

		8,1

		8,5

		8,2

		8,3

		7,3

		7,1

		6,7

		6,9

		8,1



		22

		Sơn Tây

		8,2

		8,9

		9,1

		8,6

		7,6

		8,1

		7,8

		7,7

		6,6

		6,2

		6,4

		6,6

		7,7



		23

		Ba Vì

		8,4

		9,0

		9,1

		8,8

		7,8

		8,0

		7,8

		7,8

		6,5

		6,4

		6,4

		6,5

		7,7



		24

		Hòa Bình

		8,0

		8,6

		8,8

		8,3

		7,5

		8,1

		7,8

		7,8

		6,8

		6,6

		6,8

		6,7

		7,7



		25

		Hải Dương

		8,0

		9,1

		9,2

		8,7

		7,4

		7,9

		7,6

		7,7

		6,5

		6,1

		6,2

		6,5

		7,6



		26

		Hưng Yên

		8,1

		9,1

		9,2

		8,4

		7,3

		7,6

		7,2

		7,4

		6,4

		6,2

		6,4

		6,7

		7,5



		27

		Phù Liễn

		8,0

		9,2

		9,3

		8,9

		7,9

		8,4

		8,2

		8,2

		7,0

		6,2

		6,2

		6,6

		7,8



		28

		Thái Bình

		8,3

		9,3

		9,2

		8,6

		7,3

		7,7

		7,4

		7,7

		6,6

		6,2

		6,3

		6,9

		7,6



		29

		Nam Định

		8,1

		9,1

		9,2

		8,6

		7,4

		8,0

		7,8

		7,9

		6,8

		6,1

		6,3

		6,6

		7,7



		30

		Ninh Bình

		8,1

		9,1

		9,1

		8,6

		7,6

		7,9

		7,6

		7,7

		6,6

		6,2

		6,4

		6,8

		7,6



		31

		Thanh Hóa

		8,0

		8,9

		9,0

		8,1

		7,4

		8,0

		7,5

		7,9

		7,1

		6,4

		6,6

		6,6

		7,6



		32

		Vinh

		8,5

		9,2

		9,0

		8,2

		8,0

		8,5

		8,2

		8,5

		7,8

		7,6

		7,8

		8,0

		8,3



		33

		Hà Tĩnh

		8,0

		8,8

		8,4

		7,2

		6,9

		7,7

		7,2

		7,7

		7,1

		7,0

		7,4

		7,7

		7,6



		34

		Đồng Hới

		8,1

		8,5

		7,9

		7,5

		7,7

		8,4

		7,9

		8,5

		8,1

		7,8

		8,0

		8,1

		8,0



		35

		Đông Hà

		7,9

		8,1

		7,5

		7,5

		7,5

		8,2

		7,5

		8,2

		8,1

		7,9

		8,2

		8,5

		7,9



		36

		Huế

		7,6

		7,8

		7,0

		7,4

		7,3

		7,7

		7,4

		8,0

		7,9

		7,9

		8,3

		8,4

		7,7



		37

		Hoàng Sa

		5,0

		4,5

		4,2

		3,9

		4,4

		5,1

		4,9

		5,1

		5,4

		4,7

		5,1

		5,1

		4,8



		38

		Đà Nẵng

		7,3

		7,2

		6,9

		6,9

		6,8

		7,2

		6,9

		7,5

		7,5

		7,6

		7,8

		7,7

		7,3



		39

		Quảng Ngãi

		6,6

		5,8

		5,1

		4,9

		5,1

		5,5

		5,6

		6,1

		6,6

		6,9

		7,3

		7,4

		6,1



		40

		Quy Nhơn

		6,4

		5,5

		4,7

		4,6

		5,0

		5,4

		5,5

		5,9

		6,5

		6,8

		7,3

		7,3

		5,9



		41

		Tuy Hòa

		6,3

		5,2

		4,1

		4,1

		4,7

		5,5

		5,6

		6,0

		6,3

		6,7

		7,2

		7,1

		5,7



		42

		Nha Trang

		6,6

		5,9

		5,2

		5,6

		6,2

		6,4

		6,4

		6,8

		7,2

		7,2

		7,5

		7,3

		6,5



		43

		Cam Ranh

		5,4

		4,6

		4,2

		5,1

		5,5

		6,0

		6,0

		6,2

		6,7

		7,0

		6,9

		6,7

		5,9



		44

		Trường Sa

		7,8

		7,1

		6,0

		6,1

		6,8

		8,2

		8,1

		8,1

		8,2

		8,1

		8,3

		8,5

		7,6



		45

		Kon Tum

		3,2

		2,9

		3,5

		4,8

		5,9

		6,9

		6,9

		6,8

		6,8

		5,7

		4,7

		3,7

		5,2



		46

		Pleiku

		4,0

		3,6

		3,8

		5,4

		7,1

		7,7

		8,0

		8,2

		7,8

		6,5

		5,5

		4,7

		6,0



		47

		Buôn Ma Thuột

		4,7

		4,0

		3,9

		5,2

		6,5

		7,0

		7,2

		7,4

		7,4

		6,8

		6,3

		5,7

		6,0



		48

		Đà Lạt

		5,0

		4,7

		4,9

		5,9

		6,8

		7,3

		7,4

		7,4

		7,4

		6,9

		6,5

		5,7

		6,3



		49

		Phan Thiết

		4,6

		4,0

		3,9

		4,8

		6,2

		6,7

		6,7

		6,8

		6,9

		6,5

		6,0

		5,5

		5,7



		50

		Phước Long

		4,1

		4,0

		4,8

		5,7

		6,8

		7,5

		7,7

		7,9

		7,9

		6,9

		5,7

		4,4

		6,1



		51

		Tây Ninh

		7,8

		8,2

		8,1

		8,4

		8,9

		9,2

		9,4

		9,3

		9,3

		9,2

		8,4

		7,8

		8,7



		52

		Tân Sơn Nhất

		4,6

		4,4

		4,4

		5,6

		6,9

		7,5

		7,3

		7,4

		7,7

		7,3

		6,6

		5,7

		6,3



		53

		Vũng Tầu

		5,4

		4,9

		4,9

		5,7

		7,2

		8,0

		8,0

		8,0

		8,1

		7,7

		6,9

		6,3

		6,8



		54

		Côn Sơn

		6,9

		6,6

		6,2

		5,9

		6,8

		7,4

		7,4

		7,6

		7,6

		7,5

		7,5

		7,3

		7,1



		55

		Mộc Hóa

		8,6

		8,5

		8,5

		8,8

		8,9

		9,1

		9,0

		9,1

		9,1

		9,1

		8,9

		8,6

		8,8



		56

		Càng Long

		6,3

		5,8

		5,8

		6,4

		7,7

		8,4

		8,5

		8,5

		8,5

		8,3

		7,7

		7,1

		7,4



		57

		Mỹ Tho

		4,7

		4,4

		4,2

		4,7

		6,5

		7,4

		7,3

		7,1

		7,3

		6,9

		6,0

		5,5

		6,0



		58

		Cần Thơ

		5,0

		4,7

		4,4

		5,0

		6,4

		7,2

		7,2

		7,3

		7,3

		7,1

		6,4

		5,6

		6,1



		59

		Sóc Trăng

		4,4

		4,0

		3,8

		4,4

		6,1

		6,7

		6,7

		6,8

		6,6

		6,4

		5,6

		5,2

		5,6



		60

		Cao Lãnh

		6,0

		6,2

		6,3

		6,7

		7,6

		8,0

		7,8

		7,8

		8,1

		7,9

		7,3

		6,5

		7,2



		61

		Phú Quốc

		5,1

		5,2

		5,3

		5,9

		6,9

		7,6

		7,5

		7,9

		7,6

		7,2

		6,3

		5,4

		6,5



		62

		Rạch Giá

		4,9

		4,8

		4,7

		5,5

		6,7

		7,2

		7,2

		7,4

		7,4

		7,0

		6,3

		5,6

		6,2



		63

		Châu Đốc

		3,8

		3,6

		3,9

		5,2

		6,3

		7,3

		7,2

		7,5

		7,4

		7,0

		6,0

		4,8

		5,8



		64

		Cà Mau

		6,6

		6,5

		6,4

		6,8

		7,7

		8,0

		7,9

		8,0

		8,0

		7,9

		7,6

		7,1

		7,4





		Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày)
(phần mười bầu trời)



		TT

		Trạm

		Tháng

		Năm



		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		



		1

		Lai Châu

		6,7

		6,1

		5,1

		5,7

		7,5

		8,9

		8,9

		8,6

		7,6

		7,3

		7,2

		6,9

		7,2



		2

		Điện Biên

		5,3

		5,3

		4,6

		5,5

		7,1

		8,5

		8,8

		8,6

		7,3

		6,3

		5,8

		5,3

		6,5



		3

		Sơn La

		6,3

		6,6

		6,0

		6,3

		7,4

		8,7

		8,7

		8,5

		7,3

		6,5

		6,2

		5,7

		7,0



		4

		Lao Cai

		8,4

		8,6

		8,4

		8,1

		7,7

		8,4

		8,3

		8,2

		7,7

		7,6

		7,8

		7,7

		8,1



		5

		Sa Pa

		7,4

		7,6

		7,0

		7,3

		8,1

		8,8

		8,7

		8,4

		7,8

		7,7

		7,1

		6,4

		7,7



		6

		Yên Bái

		8,8

		9,2

		9,3

		9,1

		8,3

		8,4

		8,3

		8,0

		7,1

		7,2

		7,3

		7,5

		8,2



		7

		Hà Giang

		8,7

		8,9

		8,8

		8,4

		8,0

		8,4

		8,3

		7,8

		7,1

		7,4

		7,5

		7,6

		8,1



		8

		Tuyên Quang

		8,6

		9,1

		9,2

		8,9

		7,9

		8,4

		8,2

		8,0

		7,0

		6,9

		7,0

		7,3

		8,0



		9

		Cao Bằng

		8,2

		8,6

		8,5

		8,3

		7,9

		8,4

		8,2

		7,9

		7,1

		7,2

		7,2

		7,0

		7,9



		10

		Lạng Sơn

		7,9

		8,7

		8,7

		8,4

		7,5

		8,0

		7,7

		7,6

		6,5

		6,3

		6,4

		6,6

		7,5



		11

		Bắc Kạn

		8,6

		9,0

		9,0

		8,7

		7,8

		8,0

		7,9

		7,8

		7,0

		7,0

		7,3

		7,4

		7,9



		12

		Thái Nguyên

		8,4

		9,1

		9,3

		9,0

		7,9

		8,1

		7,9

		7,7

		6,5

		6,5

		6,5

		6,8

		7,8



		13

		Tam Đảo

		8,4

		9,1

		8,9

		8,6

		8,1

		8,4

		8,4

		8,2

		7,2

		7,0

		7,1

		7,1

		8,0



		14

		Việt Trì

		8,5

		9,2

		9,3

		9,0

		7,8

		8,2

		8,0

		7,8

		6,8

		6,6

		6,7

		6,9

		7,9



		15

		Vĩnh Yên

		8,3

		9,1

		9,2

		8,8

		7,6

		7,9

		7,6

		7,5

		6,5

		6,2

		6,5

		6,7

		7,6



		16

		Uông Bí

		8,0

		9,0

		9,1

		8,6

		7,7

		8,1

		7,9

		7,9

		6,4

		5,9

		5,9

		6,4

		7,6



		17

		Cửa Ông

		7,9

		9,0

		9,0

		8,5

		7,3

		7,8

		7,4

		7,4

		6,0

		5,5

		5,9

		6,3

		7,3



		18

		Hồng Gai

		7,9

		9,0

		9,1

		8,7

		7,8

		8,4

		8,2

		8,2

		6,9

		6,1

		6,1

		6,5

		7,7



		19

		Bắc Giang

		8,0

		8,9

		9,0

		8,5

		7,5

		8,0

		7,7

		7,3

		6,0

		5,7

		5,9

		6,3

		7,4



		20

		Hà Nội

		8,2

		9,1

		9,2

		8,7

		7,7

		8,2

		8,0

		7,9

		6,8

		6,4

		6,5

		6,7

		7,8



		21

		Hà Đông

		8,6

		9,1

		9,2

		8,8

		8,1

		8,5

		8,2

		8,3

		7,3

		7,1

		6,7

		6,9

		8,1



		22

		Sơn Tây

		8,2

		8,9

		9,1

		8,6

		7,6

		8,1

		7,8

		7,7

		6,6

		6,2

		6,4

		6,6

		7,7



		23

		Ba Vì

		8,4

		9,0

		9,1

		8,8

		7,8

		8,0

		7,8

		7,8

		6,5

		6,4

		6,4

		6,5

		7,7



		24

		Hòa Bình

		8,0

		8,6

		8,8

		8,3

		7,5

		8,1

		7,8

		7,8

		6,8

		6,6

		6,8

		6,7

		7,7



		25

		Hải Dương

		8,0

		9,1

		9,2

		8,7

		7,4

		7,9

		7,6

		7,7

		6,5

		6,1

		6,2

		6,5

		7,6



		26

		Hưng Yên

		8,1

		9,1

		9,2

		8,4

		7,3

		7,6

		7,2

		7,4

		6,4

		6,2

		6,4

		6,7

		7,5



		27

		Phù Liễn

		8,0

		9,2

		9,3

		8,9

		7,9

		8,4

		8,2

		8,2

		7,0

		6,2

		6,2

		6,6

		7,8



		28

		Thái Bình

		8,3

		9,3

		9,2

		8,6

		7,3

		7,7

		7,4

		7,7

		6,6

		6,2

		6,3

		6,9

		7,6



		29

		Nam Định

		8,1

		9,1

		9,2

		8,6

		7,4

		8,0

		7,8

		7,9

		6,8

		6,1

		6,3

		6,6

		7,7



		30

		Ninh Bình

		8,1

		9,1

		9,1

		8,6

		7,6

		7,9

		7,6

		7,7

		6,6

		6,2

		6,4

		6,8

		7,6



		31

		Thanh Hóa

		8,0

		8,9

		9,0

		8,1

		7,4

		8,0

		7,5

		7,9

		7,1

		6,4

		6,6

		6,6

		7,6



		32

		Vinh

		8,5

		9,2

		9,0

		8,2

		8,0

		8,5

		8,2

		8,5

		7,8

		7,6

		7,8

		8,0

		8,3



		33

		Hà Tĩnh

		8,0

		8,8

		8,4

		7,2

		6,9

		7,7

		7,2

		7,7

		7,1

		7,0

		7,4

		7,7

		7,6



		34

		Đồng Hới

		8,1

		8,5

		7,9

		7,5

		7,7

		8,4

		7,9

		8,5

		8,1

		7,8

		8,0

		8,1

		8,0



		35

		Đông Hà

		7,9

		8,1

		7,5

		7,5

		7,5

		8,2

		7,5

		8,2

		8,1

		7,9

		8,2

		8,5

		7,9



		36

		Huế

		7,6

		7,8

		7,0

		7,4

		7,3

		7,7

		7,4

		8,0

		7,9

		7,9

		8,3

		8,4

		7,7



		37

		Hoàng Sa

		5,0

		4,5

		4,2

		3,9

		4,4

		5,1

		4,9

		5,1

		5,4

		4,7

		5,1

		5,1

		4,8



		38

		Đà Nẵng

		7,3

		7,2

		6,9

		6,9

		6,8

		7,2

		6,9

		7,5

		7,5

		7,6

		7,8

		7,7

		7,3



		39

		Quảng Ngãi

		6,6

		5,8

		5,1

		4,9

		5,1

		5,5

		5,6

		6,1

		6,6

		6,9

		7,3

		7,4

		6,1



		40

		Quy Nhơn

		6,4

		5,5

		4,7

		4,6

		5,0

		5,4

		5,5

		5,9

		6,5

		6,8

		7,3

		7,3

		5,9



		41

		Tuy Hòa

		6,3

		5,2

		4,1

		4,1

		4,7

		5,5

		5,6

		6,0

		6,3

		6,7

		7,2

		7,1

		5,7



		42

		Nha Trang

		6,6

		5,9

		5,2

		5,6

		6,2

		6,4

		6,4

		6,8

		7,2

		7,2

		7,5

		7,3

		6,5



		43

		Cam Ranh

		5,4

		4,6

		4,2

		5,1

		5,5

		6,0

		6,0

		6,2

		6,7

		7,0

		6,9

		6,7

		5,9



		44

		Trường Sa

		7,8

		7,1

		6,0

		6,1

		6,8

		8,2

		8,1

		8,1

		8,2

		8,1

		8,3

		8,5

		7,6



		45

		Kon Tum

		3,2

		2,9

		3,5

		4,8

		5,9

		6,9

		6,9

		6,8

		6,8

		5,7

		4,7

		3,7

		5,2



		46

		Pleiku

		4,0

		3,6

		3,8

		5,4

		7,1

		7,7

		8,0

		8,2

		7,8

		6,5

		5,5

		4,7

		6,0



		47

		Buôn Ma Thuột

		4,7

		4,0

		3,9

		5,2

		6,5

		7,0

		7,2

		7,4

		7,4

		6,8

		6,3

		5,7

		6,0



		48

		Đà Lạt

		5,0

		4,7

		4,9

		5,9

		6,8

		7,3

		7,4

		7,4

		7,4

		6,9

		6,5

		5,7

		6,3



		49

		Phan Thiết

		4,6

		4,0

		3,9

		4,8

		6,2

		6,7

		6,7

		6,8

		6,9

		6,5

		6,0

		5,5

		5,7



		50

		Phước Long

		4,1

		4,0

		4,8

		5,7

		6,8

		7,5

		7,7

		7,9

		7,9

		6,9

		5,7

		4,4

		6,1



		51

		Tây Ninh

		7,8

		8,2

		8,1

		8,4

		8,9

		9,2

		9,4

		9,3

		9,3

		9,2

		8,4

		7,8

		8,7



		52

		Tân Sơn Nhất

		2,3

		2,2

		2,2

		2,7

		3,4

		3,8

		3,8

		3,8

		4,0

		3,9

		3,5

		2,8

		3,2



		53

		Vũng Tầu

		2,9

		2,7

		3,0

		3,6

		4,8

		6,0

		6,1

		6,3

		6,2

		5,7

		4,7

		4,2

		4,7



		54

		Côn Sơn

		4,2

		4,3

		3,6

		3,3

		3,9

		4,6

		4,5

		4,7

		4,4

		4,4

		4,9

		4,8

		4,3



		55

		Mộc Hóa

		8,6

		8,5

		8,5

		8,8

		8,9

		9,1

		9,0

		9,1

		9,1

		9,1

		8,9

		8,6

		8,8



		56

		Càng Long

		6,3

		5,8

		5,8

		6,4

		7,7

		8,4

		8,5

		8,5

		8,5

		8,3

		7,7

		7,1

		7,4



		57

		Mỹ Tho

		4,7

		4,4

		4,2

		4,7

		6,5

		7,4

		7,3

		7,1

		7,3

		6,9

		6,0

		5,5

		6,0



		58

		Cần Thơ

		5,0

		4,7

		4,4

		5,0

		6,4

		7,2

		7,2

		7,3

		7,3

		7,1

		6,4

		5,6

		6,1



		59

		Sóc Trăng

		4,4

		4,0

		3,8

		4,4

		6,1

		6,7

		6,7

		6,8

		6,6

		6,4

		5,6

		5,2

		5,6



		60

		Cao Lãnh

		6,0

		6,2

		6,3

		6,7

		7,6

		8,0

		7,8

		7,8

		8,1

		7,9

		7,3

		6,5

		7,2



		61

		Phú Quốc

		5,1

		5,2

		5,3

		5,9

		6,9

		7,6

		7,5

		7,9

		7,6

		7,2

		6,3

		5,4

		6,5



		62

		Rạch Giá

		4,9

		4,8

		4,7

		5,5

		6,7

		7,2

		7,2

		7,4

		7,4

		7,0

		6,3

		5,6

		6,2



		63

		Châu Đốc

		3,8

		3,6

		3,9

		5,2

		6,3

		7,3

		7,2

		7,5

		7,4

		7,0

		6,0

		4,8

		5,8



		64

		Cà Mau

		6,6

		6,5

		6,4

		6,8

		7,7

		8,0

		7,9

		8,0

		8,0

		7,9

		7,6

		7,1

		7,4





PhỤ lỤc chương 3

Phụ lục chương 3 bao gồm các bảng số liệu và bản đồ sau:


Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)
3

Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng
3

Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)
3

Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007)
3

Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006)
3

Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007)
3

Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông
3

Hình 3.2 Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5%
3

Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam 
3

Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển
3

Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


		Vùng bờ biển  

		 T4  

		 T5  

		 T6  

		 T7  

		 T8  

		 T9  

		 T10  

		 T11  

		 T12  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		0,00

		0,00

		0,21

		0,53

		0,47

		0,36

		0,09

		0,02

		0,00



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		0,00

		0,00

		0,02

		0,09

		0,23

		0,30

		0,21

		0,00

		0,00



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		0,00

		0,04

		0,09

		0,02

		0,13

		0,36

		0,21

		0,06

		0,02



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		0,02

		0,00

		0,04

		0,00

		0,02

		0,02

		0,45

		0,40

		0,09



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		0,00

		0,00

		0,02

		0,00

		0,00

		0,00

		0,09

		0,17

		0,00



		 Bắc Biển Đông  

		0,02

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00





Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng                           


		Cấp gió

		Tốc độ gió

		Độ cao sóng trung bình

		Mức độ nguy hại



		Bô-pho

		m/s

		km/h

		m

		



		0


1


2


3

		0 – 0,2


0,3 - 1,5


1,6 - 3,3


3,4 - 5,4

		<1


1 - 5


6 - 11


12 - 19

		-


0,1


0,2


0,6

		Gió nhẹ.


Không gây nguy hại.



		4


5

		5,5 - 7,9


8,0 - 10,7

		20 - 28


29 - 38

		1,0


2,0

		- Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động. ảnh hưởng đến lúa đang phơi màu


- Biển hơi động. Thuyền đánh cá bị chao nghiêng, phải cuốn bớt buồm.



		6


7

		10,8 - 13,8


13,9 - 17,1

		39 - 49


50 - 61

		3,0


4,0

		- Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió.


- Biển động. Nguy hiểm đối với tàu, thuyền.



		8


9

		17,2 - 20,7


20,8 - 24,4

		62 - 74


75 - 88

		5,5


7,0

		- Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.


- Biển động rất mạnh. Rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.



		10


11

		24,5 - 28,4


28,5 - 32,6

		89 - 102


103-117

		9,0


11,5

		- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng. 


- Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển.



		12


13


14


15


16


17

		32,7 - 36,9


37,0 - 41,4


41,5 - 46,1


46,2 - 50,9


51,0 - 56,0


56,1 - 61,2

		118 - 133


134 - 149


150 - 166


167 - 183


184 - 201


202 - 220

		14,0

		- Sức phá hoại cực kỳ lớn.


- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.





		Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)



		Vùng bờ biển  

		Thời gian xuất hiện

		 Tên cơn bão  

		 Cấp bão  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		23/09/2007

		 Francisco  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		02/07/2007

		 Toraji  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		03/07/2006

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		19/09/2005

		 DAMREY (Số 7)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		09/08/2005

		 Noname (Số 3)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		28/07/2005

		 WASHI (Số 2)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		12/11/2003

		 NEPARTAK (Số 7)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		20/08/2003

		 KROVANH (Số 5)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/07/2003

		 KONI (Số 3)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		29/07/2002

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		20/08/1997

		 ZITA (Số 2)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		05/09/1996

		 SALLY (Số 5)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		18/08/1996

		 NIKI (Số 4)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		13/08/1996

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		21/07/1996

		 FRANKIE (Số 2)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		03/09/1994

		 JOEL (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		29/07/1994

		 AMY (Số 6)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		25/07/1994

		 HARY (Số 5)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		18/07/1994

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		07/07/1993

		 LEWIS (Số 2)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		09/07/1992

		 ELI (Số 3)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		24/06/1992

		 CHUCK (Số 1)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		10/07/1991

		 ZEKE (Số 3)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		11/09/1990

		 ED (Số 6)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		20/07/1989

		 IRVING (Số 6)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		06/07/1989

		 FAYE (Số 4)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		05/06/1989

		 DOT (Số 3)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		18/10/1988

		 PAT (Số 8)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/08/1986

		 WAYNE (Số 5)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		09/08/1986

		 NONAME (Số 4)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/06/1985

		 NONAME (Số 1)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		19/06/1984

		 WYNNE (Số 2)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		28/09/1983

		 GEORGIA (Số 7)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		12/07/1983

		 VERA (Số 3)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		05/09/1982

		 IRVING (Số 8)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		13/07/1982

		 WINONA (Số 4)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/08/1981

		 WARREN (Số 5)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		04/08/1981

		 ROY (Số 4)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		12/09/1980

		 RUTH (Số 6)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/08/1980

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		18/07/1980

		 JOE (Số 4)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		24/06/1980

		 HERBERT (Số 2)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		09/08/1979

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		28/07/1979

		 HOPE (Số 5)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		25/09/1978

		 LOLA (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		22/08/1978

		 ELAINE (Số 5)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		26/06/1978

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		25/09/1977

		 NONAME (Số 9)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/07/1977

		 SARAH (Số 2)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		16/09/1975

		 ALICE (Số 3)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		27/08/1975

		 NONAME (Số 4)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		17/06/1975

		 NONAME (Số 2)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		21/10/1974

		 DELLA (Số 10)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		07/06/1974

		 DINAH (Số 2)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		12/10/1973

		 RUTH (Số 12)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		11/09/1973

		 MARGE (Số 8)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		03/09/1973

		 LOUISE (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		22/08/1973

		 KATE (Số 6)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		24/08/1972

		 CORA (Số 4)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		12/07/1971

		 JANE (Số 8)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		01/07/1971

		 HARRIET (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		05/09/1970

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		21/07/1969

		 NONAME (Số 2)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		22/06/1969

		 ATNĐ  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		01/09/1968

		 WENDY (Số 5)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		09/08/1968

		 ROSE (Số 3)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		13/10/1967

		 CLARA (Số 8)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		04/09/1967

		 PATSY (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		01/08/1966

		 PHILLIS (Số 6)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		23/07/1966

		 ORA (Số 5)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		31/08/1965

		 ROSE (Số 7)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		08/07/1965

		 FREDA (Số 3)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		26/06/1964

		 WINNIE (Số 2)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		31/08/1963

		 FAYE (Số 5)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		10/08/1963

		 CARMEN (Số 4)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		20/07/1963

		 AGNES (Số 3)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		19/09/1962

		CHARLOTTE (Số 5)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Quảng Ninh - Thanh Hóa  

		07/08/1962

		 PATSY (Số 2)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		27/09/2007

		 Lekima  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		28/10/2005

		 KAITAK (Số 8)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		15/09/2005

		 VICENTE (Số 6)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		08/09/2003

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		10/09/2002

		 HAGUPIT (Số 4)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		10/08/2001

		 USAGI (Số 5)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		05/09/2000

		 WUKONG (Số 4)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		15/10/1999

		 EVE (Số 9)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		11/09/1996

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		26/08/1995

		 LOIS (Số 5)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		08/09/1994

		 LUKE (Số 8)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		12/08/1991

		 FRED (Số 6)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		25/08/1990

		 BECKY (Số 5)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		21/07/1990

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		29/10/1989

		 BRIAN (Số 7)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		08/10/1989

		 DAN (Số 9)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		13/08/1987

		 CARY (Số 3)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		14/10/1985

		 DOT (Số 9)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		21/10/1983

		 LEX (Số 11)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		01/10/1983

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		11/10/1982

		 NANCY (Số 9)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		03/09/1980

		 ATNĐ  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		07/08/1979

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		22/09/1978

		 KIT (Số 6)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		03/09/1977

		 CARLA (Số 5)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		24/08/1975

		 NONAME (Số 3)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		05/07/1973

		 ANITA (Số 2)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		30/09/1972

		 LORNA (Số 7)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		04/10/1971

		 ELAINE (Số 12)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		10/07/1971

		 KIM (Số 9)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		16/08/1970

		 NONAME (Số 1)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		08/07/1969

		 TESS (Số 1)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		30/08/1965

		 POLLY (Số 6)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		15/08/1965

		 NADINE (Số 5)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		03/10/1964

		 CLARA (Số 10)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		29/09/1964

		 BILLIE (Số 9)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		25/09/1962

		 ATNĐ 3  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		22/09/1961

		 RUBY (Số 8)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Nghệ An - Quảng Bình  

		21/06/1961

		 CORA (Số 2)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		08/11/2006

		 Chebi  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		25/09/2006

		 Xangsane  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		23/09/2006

		 ATNĐ  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		06/10/2005

		 ATNĐ  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		16/06/2004

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		05/12/2001

		 KAJIKI (Số 9)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		20/08/2000

		 KAEMI (Số 2)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		29/05/2000

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		02/10/1997

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		21/09/1997

		 FRITZ (Số 4)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		26/10/1995

		 ZACK (Số 11)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		05/09/1989

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		22/05/1989

		 CECIL (Số 2)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		03/09/1987

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		17/10/1986

		 GEORGIA (Số 8)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		06/10/1986

		 DOM (Số 6)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		12/10/1985

		 CECIL (Số 8)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		14/09/1985

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		09/09/1985

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		02/11/1984

		 AGNES (Số 10)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		23/09/1984

		 LYN (Số 7)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		29/07/1984

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		07/06/1984

		 VERNON (Số 1)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		24/06/1983

		 SARAH (Số 1)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		04/09/1982

		 HOPE (Số 7)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		19/09/1979

		 NANCY (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		18/09/1978

		 ATNĐ  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		09/08/1978

		 BONNIE (Số 4)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		07/09/1975

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		01/11/1974

		 FAYE (Số 2)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		13/08/1974

		 NONAME (Số 5)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		07/10/1973

		 PATSY (Số 11)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		10/09/1972

		 FLOSSIE (Số 6)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		31/08/1972

		 ELSIE (Số 5)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		01/06/1972

		 MAMIE (Số 1)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		19/10/1971

		 HESTER (Số 14)  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		31/08/1968

		 BESS (Số 6)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		26/08/1965

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		20/10/1964

		 GEORGIA (Số 12)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		23/09/1964

		 ANITA (Số 8)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		14/09/1964

		 ATNĐ 4  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		13/09/1964

		 TILDA (Số 7)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		12/09/1962

		 BABS (Số 4)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Quảng Trị - Quảng Ngãi  

		07/10/1961

		 WILDA (Sô 10)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		22/11/2007

		 Hagibis  

		 Cấp 12 (118-133 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		29/10/2007

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		02/08/2007

		 ATNĐ  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		26/10/2006

		 Cimaron  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		11/09/2005

		 ATNĐ  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		09/06/2004

		 CHANTHU (Số 2)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		07/11/2001

		 LINGLING (Số 8)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		14/12/1999

		 NONAME (Số 10)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		04/11/1999

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		09/12/1998

		 FAITH (Số 8)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		23/11/1998

		 ELVIS (Số 6)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		17/11/1998

		 DAWN (Số 5)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		01/11/1996

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		24/10/1995

		 YVETTE (Số 10)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		17/10/1994

		 TERRESA (Số 9)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		02/12/1993

		 LOLA (Số 11)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		19/11/1993

		 KYLE (Số 10)  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		18/10/1992

		 COLLEEN (Số 7)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		15/10/1992

		 ANGELA (Số 6)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		10/11/1990

		 NELL (Số 3)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		16/10/1990

		 LOLA (Số 8)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		01/10/1990

		 IRA (Số 7)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		07/10/1988

		 NONAME (Số 7)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		14/11/1987

		 MAURY (Số 6)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		06/11/1986

		 HERBERT (Số 9)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		20/11/1985

		 GORDON (Số 11)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		23/10/1984

		 WARREN (Số 9)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		11/10/1984

		 SUSAN (Số 8)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		15/10/1983

		 KIM (Số 10)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		06/10/1983

		 HERBERT (Số 8)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		17/03/1982

		 MAMIE (Số 1)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		12/10/1981

		 FABIAN (Số 7)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		29/10/1980

		 CARY (Số 7)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		04/10/1979

		 SARAH (Số 8)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		31/10/1978

		 NONAME (Số 10)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		28/06/1978

		 SHIRLEY (Số 2)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		02/11/1975

		 HELLEN (Số 7)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		13/11/1974

		 HESTER (Số 14)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		09/11/1973

		 SARAH (Số 13)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		04/10/1973

		 OPAL (Số 10)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		04/12/1972

		 THERESE (Số 10)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		23/04/1971

		 WANDA (Số 1)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		26/10/1970

		 LOUISE (Số 6)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		18/10/1970

		 KATE (Số 5)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		15/11/1968

		 MAMIE (Số 9)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		07/11/1967

		 FREDA (Số 10)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		12/11/1964

		 KATE (Số 15)  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		06/11/1964

		 JOAN (Số 14)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Định - Ninh Thuận  

		01/11/1964

		 IRIS (Số 13)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		22/01/2008

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		13/01/2008

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		04/11/2007

		 Peipah  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		02/11/2007

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		24/11/2006

		 Durian  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		22/10/1999

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		11/11/1998

		 CHIP (Số 4)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		31/10/1997

		 LINDA (Số 5)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		07/11/1996

		 ERNIE (Số 8)  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		26/06/1994

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		03/11/1988

		 TESS (Số 10)  

		 Cấp 11 (103-117 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		10/10/1985

		 ATNĐ  

		 Cấp 6 (39 - 49 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		14/11/1973

		 THELMA (Số 14)  

		 Cấp 10 (89-102 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		18/10/1968

		 HESTER (Số 8)  

		 Cấp 8 (62 - 74 km/h)  



		 Bình Thuận - Cà Mau  

		28/11/1962

		 LUCY (Số 9)  

		 Cấp 9 (75 - 88 km/h)  



		 Giữa Biển Đông  

		14/05/2008

		 Ha Long  

		 Cấp 7 (50 - 61 km/h)  



		 Dọc Biển Đông  

		14/04/2008

		 Neoguri  

		 Cấp 13 ( > 133 km/h)  





		Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007)



		Tỉnh  

		TP/Huyện/ Thị xã

		 Số năm  

		 T1  

		 T2  

		 T3  

		 T4  

		 T5  

		 T6  

		 T7  

		 T8  

		 T9  

		 T10  

		 T11  

		 T12  

		Tổng  



		 An Giang  

		 An Phú  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 An Giang  

		 Châu Phú  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 An Giang  

		 Chợ Mới  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 An Giang  

		 Phú Tân  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 An Giang  

		 Tân Châu  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 An Giang  

		 Tịnh Biên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 An Giang  

		 Tri Tôn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 2  



		 An Giang  

		 TX. Châu Đốc  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 2  



		 An Giang  

		 TP. Long Xuyên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bà Rịa - Vũng Tàu  

		 Côn Đảo  

		 6  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 13  

		 4  

		 2  

		 1  

		 4  

		 0  

		 0  

		 26  



		 Bà Rịa - Vũng Tàu  

		 Long Đất  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bắc Giang  

		 Yên Thế  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bắc Kạn  

		 Ba Bể  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bắc Kạn  

		 Bạch Thông  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bắc Kạn  

		 Tx. Bắc Kạn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  



		 Bến Tre  

		 Bình Đại  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bến Tre  

		 Tx.Bến Tre  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 2  



		 Bình Định  

		 Tp. Quy Nhơn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Bình Dương  

		 Bến Cát  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bình Dương  

		 Tân Uyên  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Bình Phước  

		 Lộc Ninh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Bình Phước  

		 Phước Long  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Bình Thuận  

		 Bắc Bình  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Bình Thuận  

		 Đức Linh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Bình Thuận  

		 Hàm Tân  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Bình Thuận  

		 Hàm Thuận Nam  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Bình Thuận  

		 Tánh Linh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cần Thơ  

		 Châu Thành  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cần Thơ  

		 Ô Môn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Cần Thơ  

		 Phụng Hiệp  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cần Thơ  

		 Thốt Nốt  

		 4  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 4  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 7  



		 Cần Thơ  

		 Tp. Cần Thơ  

		 9  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 7  

		 2  

		 3  

		 6  

		 3  

		 1  

		 1  

		 0  

		 25  



		 Cần Thơ  

		 Vị Thanh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cao Bằng  

		 Bảo Lạc  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cao Bằng  

		 Hà Quảng  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Cao Bằng  

		 Nguyên Bình  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Cao Bằng  

		 Quảng Hoà  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cao Bằng  

		 Thạch An  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cao Bằng  

		 Thông Nông  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Cao Bằng  

		 Trà Lĩnh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Cao Bằng  

		 Trùng Khánh  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Cao Bằng  

		 Tx. Cao Bằng  

		 5  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 2  

		 2  

		 0  

		 2  

		 1  

		 1  

		 0  

		 10  



		 Đắk Lắk  

		 KrôngA Na  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Đắk Lắk  

		 Tp. Buôn Ma Thuột  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Đồng Nai  

		 Thống Nhất  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Đồng Nai  

		 Tp. Biên Hoà  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Đồng Nai  

		 Vĩnh Cừu  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Đồng Nai  

		 Xuân Lộc  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Đồng Tháp  

		 Hồng Ngự  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Đồng Tháp  

		 Tam Nông  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Đồng Tháp  

		 Tân Hồng  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Đồng Tháp  

		 Thanh Bình  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Gia Lai  

		 Ayun Pa  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Gia Lai  

		 Chư Prông  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Gia Lai  

		 Krông Pa  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Gia Lai  

		 Tp.Pleiku  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Giang  

		 Bắc Quang  

		 6  

		 0  

		 1  

		 1  

		 4  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 8  



		 Hà Giang  

		 Đồng Văn  

		 3  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Hà Giang  

		 Hoàng Su Phì  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Giang  

		 Mèo Vạc  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Giang  

		 Quản Bạ  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Hà Giang  

		 Xín Mần  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Giang  

		 Yên Minh  

		 4  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 7  



		 Hà Tĩnh  

		 Cẩm Xuyên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Tĩnh  

		 Can Lộc  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Tĩnh  

		 Đức Thọ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Tĩnh  

		 Hương Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Tĩnh  

		 Kỳ Anh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hà Tĩnh  

		 Nghi Xuân  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Hà Tĩnh  

		 TP. Hà Tĩnh  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Hải Dương  

		 Cẩm Giàng  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hải Dương  

		 Nam Sách  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hoà Bình  

		 Cát Hải  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hoà Bình  

		 Kim Bôi  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Hoà Bình  

		 Lạc Sơn  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Hoà Bình  

		 Mai Châu  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hoà Bình  

		 TP. Hòa Bình  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hoà Bình  

		 Yên Thủy  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hưng Yên  

		 Lý Nhân  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hưng Yên  

		 Phù Cừ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Hưng Yên  

		 Tx. Hưng Yên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Khánh Hoà  

		 TP. Nha Trang  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 4  

		 8  



		 Khánh Hoà  

		 Trường Sa  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  

		 4  

		 1  

		 4  

		 14  



		 Kiên Giang  

		 Phú Quốc  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Kiên Giang  

		 TP.Rạch Giá  

		 6  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 0  

		 1  

		 1  

		 2  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 9  



		 Kon Tum  

		 Đắk Hà  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Kon Tum  

		 Đắk Tô  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Kon Tum  

		 Sa Thầy  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Kon Tum  

		 TX. Kon Tum  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Điện Biên

		 Tp. Điện Biên  Phủ

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  



		 Điện Biên 

		 Điện Biên Đông  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Điện Biên 

		 Mường Lay  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Điện Biên 

		 Tủa Chùa  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Điện Biên 

		 Tuần Giáo  

		 4  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Lai Châu  

		 Sìn Hồ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lai Châu  

		 Tx. Lai Châu  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lâm Đồng  

		 Đơn Dương  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lâm Đồng  

		 Lâm Hà  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lâm Đồng  

		 Tx.Bảo Lộc  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lạng Sơn  

		 Bắc Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lạng Sơn  

		 Bình Gia  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lạng Sơn  

		 Lộc Bình  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Lạng Sơn  

		 Tràng Định  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lạng Sơn  

		 Tp. Lạng Sơn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Lào Cai  

		 Bắc Hà  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lào Cai  

		 Bảo Thắng  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Lào Cai  

		 Bảo Yên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lào Cai  

		 Bát Xát  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lào Cai  

		 Mường Khương  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Lào Cai  

		 Sa Pa  

		 7  

		 6  

		 5  

		 18  

		 28  

		 4  

		 4  

		 2  

		 3  

		 0  

		 1  

		 1  

		 6  

		 78  



		 Lào Cai  

		 Than Uyên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Lào Cai  

		 Tp. Lào Cai  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Long An  

		 Cần Giuộc  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Long An  

		 Tân Hưng  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Long An  

		 Thủ Thừa  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nam Định  

		 Giao Thuỷ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Nam Định  

		 Hải Hậu  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Anh Sơn  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Nghệ An  

		 Con Cuông  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Diễn Châu  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Nghệ An  

		 Đô Lương  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Kỳ Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Nghĩa Đàn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Quỳ Châu  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Quỳ Hợp  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Quỳnh Lưu  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Nghệ An  

		 Tân Kỳ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Thanh Chương  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Nghệ An  

		 Tp. Vinh  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Nghệ An  

		 Tx. Cửa Lò  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Nghệ An  

		 Yên Thành  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Ninh Bình  

		 Nho Quan  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Ninh Thuận  

		 Ninh Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Phú Thọ  

		 Cẩm Khê  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Phú Thọ  

		 Đoan Hùng  

		 5  

		 0  

		 1  

		 1  

		 2  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  



		 Phú Thọ  

		 Hạ Hoà  

		 4  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Phú Thọ  

		 Lâm Thao  

		 9  

		 0  

		 1  

		 0  

		 2  

		 4  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 10  



		 Phú Thọ  

		 Phù Ninh  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Phú Thọ  

		 Tam Nông  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Phú Thọ  

		 Thanh Ba  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Phú Thọ  

		 Thanh Sơn  

		 5  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 1  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Phú Thọ  

		 Thanh Thủy  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Phú Thọ  

		 Tp. Việt Trì  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Phú Thọ  

		 Yên Lập  

		 4  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 2  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Phú Yên  

		 Tp. Tuy Hoà  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Quảng Bình  

		 Lệ Thuỷ  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Quảng Bình  

		 Minh Hoá  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Bình  

		 Quảng Ninh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Bình  

		 Quảng Trạch  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Bình  

		 Tuyên Hoá  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Bình  

		 Tp Đồng Hới  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Quảng Nam  

		 Đại Lộc  

		 4  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 2  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 7  



		 Quảng Nam  

		 Hiệp Đức  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Nam  

		 Quế Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Nam  

		 Thăng Bình  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Nam  

		 Tiên Phước  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Nam  

		 Trà My  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Nam  

		 TP. Hội An  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Nam  

		 Tp. Tam Kỳ  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Quảng Ngãi  

		 Bình Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Ngãi  

		 Mộ Đức  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Ngãi  

		 Sơn Tịnh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Ngãi  

		 Tp. Quảng Ngãi  

		 9  

		 0  

		 3  

		 2  

		 2  

		 11  

		 7  

		 8  

		 10  

		 6  

		 1  

		 1  

		 0  

		 51  



		 Quảng Ninh  

		 Tiên Yên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Ninh  

		 Tp. Hạ Long  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Ninh  

		 Tx. Uông Bí  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Ninh  

		 Yên Hưng  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Trị  

		 Cam Lộ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Quảng Trị  

		 Gio Linh  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Quảng Trị  

		 Hải Lăng  

		 2  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Quảng Trị  

		 Triệu Phong  

		 2  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Quảng Trị  

		 Tx. Đông Hà  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Quảng Trị  

		 Vĩnh Linh  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Sơn La  

		 Bắc Yên  

		 3  

		 0  

		 1  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Sơn La  

		 Mai Sơn  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Sơn La  

		 Mộc Châu  

		 4  

		 0  

		 1  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Sơn La  

		 Mường La  

		 6  

		 0  

		 1  

		 2  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  



		 Sơn La  

		 Phù Yên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Sơn La  

		 Quỳnh Nhai  

		 5  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  



		 Sơn La  

		 Sông Mã  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Sơn La  

		 Thuận Châu  

		 3  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Sơn La  

		 Tp. Sơn La  

		 6  

		 0  

		 1  

		 1  

		 3  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 7  



		 Sơn La  

		 Yên Châu  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Tây Ninh  

		 Tân Châu  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Thái Bình  

		 Hưng Hà  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thái Bình  

		 Kiến Xương  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Thái Nguyên  

		 Định Hoá  

		 3  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Thái Nguyên  

		 Phổ Yên  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thái Nguyên  

		 Phú Lương  

		 2  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thái Nguyên  

		 Tp. Thái Nguyên  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Thanh Hoá  

		 Bá Thước  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Thanh Hoá  

		 Cẩm Thủy  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thanh Hoá  

		 Hoằng Hoá  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Thanh Hoá  

		 Như Xuân  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thanh Hoá  

		 Quan Hoá  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Thanh Hoá  

		 Quảng Xương  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Thanh Hoá  

		 Thọ Xuân  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Thanh Hoá  

		 Thường Xuân  

		 4  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Thanh Hoá  

		 Tĩnh Gia  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thanh Hoá  

		 Tp. Thanh Hoá  

		 4  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Thanh Hoá  

		 Triệu Sơn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Hương Thuỷ  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Hương Trà  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Nam Đông  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 2  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Phong Điền  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Phú Lộc  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Phú Vang  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 2  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Quảng Điền  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 Tp. Huế  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Tiền Giang  

		 Cái Bè  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Tiền Giang  

		 Cai Lậy  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 1  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 6  



		 Tiền Giang  

		 Châu Thành  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Tiền Giang  

		 Chợ gạo  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Tiền Giang  

		 Gò Công Đông  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Tiền Giang  

		 Gò Công Tây  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Tiền Giang  

		 Tân Phước  

		 3  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Tiền Giang  

		 Tx.Gò Công  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Đà Nẵng  

		 Hải Châu  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 TP. Hà Nội  

		 Đống Đa  

		 5  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 2  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  



		 TP. Hà Nội  

		 Sóc Sơn  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hà Nội  

		 Từ Liêm  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hà Nội  

		 Ba Vì  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hà Nội  

		 Đan Phượng  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hà Nội  

		 Mỹ Đức  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hà Nội  

		 Phúc Thọ  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 TP. Hà Nội  

		 Sơn Tây  

		 6  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 2  

		 2  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 6  



		 TP. Hà Nội  

		 Mê Linh  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hải Phòng  

		 Bạch Long Vĩ  

		 3  

		 6  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 8  



		 TP. Hải Phòng  

		 Kiến An  

		 19  

		 1  

		 0  

		 4  

		 9  

		 9  

		 14  

		 9  

		 23  

		 6  

		 1  

		 1  

		 0  

		 77  



		 TP. Hải Phòng  

		 Thủy Nguyên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hồ Chí Minh  

		 Củ Chi  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 TP. Hồ Chí Minh  

		 Thủ Đức  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Tuyên Quang  

		 Chiêm Hóa  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Tuyên Quang  

		 Nà Hang  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Tuyên Quang  

		 Sơn Dương  

		 4  

		 0  

		 1  

		 1  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 5  



		 Tuyên Quang  

		 TX. Tuyên Quang  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Tuyên Quang  

		 Yên Sơn  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Vĩnh Long  

		 Bình Minh  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Vĩnh Long  

		 Long Hồ  

		 3  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Vĩnh Long  

		 Tam Bình  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Vĩnh Long  

		 Trà Ôn  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Vĩnh Long  

		 Vũng Liêm  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Vĩnh Phúc  

		 Lập Thạch  

		 4  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 4  



		 Vĩnh Phúc  

		 Tam Đảo  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Vĩnh Phúc  

		 TP. Vĩnh Yên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Vĩnh Phúc  

		 Vĩnh Tường  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Yên Bái  

		 Lục Yên  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Yên Bái  

		 Mù Cang Chải  

		 2  

		 0  

		 0  

		 1  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 2  



		 Yên Bái  

		 TP. Yên Bái  

		 1  

		 0  

		 0  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 1  



		 Yên Bái  

		 Văn Chấn  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Yên Bái  

		 Văn Yên  

		 3  

		 0  

		 0  

		 1  

		 2  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  



		 Yên Bái  

		 Yên Bình  

		 1  

		 0  

		 0  

		 2  

		 1  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 0  

		 3  





		Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006)






		Tỉnh  

		 Huyện  

		 Trạm  

		 Năm bắt đầu

		Năm kết thúc

		 T1  

		 T2  

		 T3  

		 T4  

		 T5  

		 T6  

		 T7  

		 T8  

		 T9  

		 T10  

		 T11  

		 T12  



		 An Giang  

		 TX. Châu Đốc  

		 Châu Đốc  

		1979

		2007

		0,28

		0,31

		1,79

		6,90

		9,55

		5,69

		5,14

		4,07

		5,10

		6,34

		3,00

		0,93



		 Bà Rịa - vũng Tàu  

		 Côn Đảo  

		 Côn Đảo  

		1979

		2007

		0,00

		0,00

		0,14

		1,45

		8,34

		8,52

		8,28

		7,10

		6,66

		5,69

		1,28

		0,24



		 Bà Rịa - vũng Tàu  

		 TP. Vũng Tàu  

		 Vũng Tàu  

		1979

		2007

		0,00

		0,00

		0,34

		2,34

		12,14

		12,31

		11,21

		9,03

		9,86

		7,83

		2,00

		0,21



		 Bắc Giang  

		 TP. Bắc Giang  

		 Bắc Giang  

		1965

		2007

		0,12

		1,26

		2,23

		5,77

		10,37

		13,35

		13,02

		13,40

		8,56

		3,30

		0,58

		0,07



		 Bắc Kạn  

		 TX. Bắc Kạn  

		 Bắc Kạn  

		1965

		2007

		0,14

		1,09

		2,98

		7,07

		10,70

		15,21

		16,40

		16,21

		8,07

		2,95

		0,51

		0,19



		 Bình Định  

		 TP. Quy Nhơn  

		 Qui Nhơn  

		1979

		2007

		0,07

		0,00

		0,34

		2,72

		9,17

		6,31

		5,17

		5,45

		10,69

		6,28

		1,17

		0,10



		 Bình Thuận  

		 TP. Phan Thiết  

		 Phan Thiết  

		1979

		2007

		0,00

		0,00

		0,21

		2,79

		13,69

		12,55

		12,93

		11,24

		12,76

		6,52

		1,28

		0,07



		 Cà Mau  

		 TP.Cà Mau  

		 Cà Mau  

		1979

		2007

		0,24

		0,41

		2,52

		9,24

		17,10

		14,86

		12,17

		10,55

		11,79

		13,52

		6,83

		1,17



		 Cần Thơ  

		 TP. Cần Thơ  

		 Cần Thơ  

		1979

		2007

		0,31

		0,41

		1,69

		5,90

		14,45

		10,90

		9,62

		8,14

		11,62

		13,86

		6,45

		1,17



		 Cao Bằng  

		 TX. Cao Bằng  

		 Cao Bằng  

		1965

		2007

		0,23

		1,16

		3,16

		7,00

		10,93

		15,07

		17,09

		16,37

		8,19

		2,93

		0,51

		0,16



		 Đắk Lắk  

		 TP. Buôn Ma Thuột  

		 Buôn Mê Thuột  

		1979

		2007

		0,10

		0,90

		4,38

		11,86

		21,66

		15,83

		14,17

		12,97

		16,83

		8,48

		1,21

		0,10



		 Gia Lai  

		 TP.Pleiku  

		 Pleiku  

		1979

		2007

		0,07

		0,90

		4,48

		10,66

		17,17

		10,69

		10,38

		9,76

		13,38

		6,76

		0,97

		0,10



		 Hà Giang  

		 TX. Hà Giang  

		 Hà Giang  

		1965

		2007

		0,26

		1,35

		3,86

		8,77

		13,28

		17,35

		18,81

		17,60

		9,40

		3,74

		0,81

		0,12



		 Hà Nam  

		 TP. Phủ Lý  

		 Hà Nam  

		1965

		2007

		0,19

		0,72

		1,88

		6,30

		13,21

		15,19

		15,19

		15,05

		10,02

		4,33

		0,53

		0,14



		 Hà Tĩnh  

		 Kỳ Anh  

		 Kỳ Anh  

		1965

		2007

		0,05

		0,72

		1,81

		5,53

		10,65

		7,40

		6,51

		9,56

		11,09

		5,86

		0,53

		0,00



		 Hà Tĩnh  

		 TP. Hà Tĩnh  

		 Hà Tĩnh  

		1965

		2007

		0,14

		1,02

		2,47

		7,35

		13,40

		9,91

		9,26

		12,86

		11,79

		7,23

		0,79

		0,02



		 Hoà Bình  

		 TP. Hòa Bình  

		 Hoà Bình  

		1965

		2007

		0,26

		0,91

		3,07

		9,09

		16,05

		16,86

		18,02

		15,86

		9,58

		3,74

		0,49

		0,09



		 Hưng Yên  

		 TX. Hưng Yên 

		 Hưng Yên  

		1965

		2007

		0,19

		0,53

		1,86

		5,60

		11,53

		13,70

		13,44

		13,72

		9,44

		3,65

		0,91

		0,12



		 Khánh Hoà  

		 TP. Nha Trang  

		 Nha Trang  

		1979

		2007

		0,07

		0,00

		0,48

		1,62

		7,07

		4,10

		4,48

		4,00

		7,48

		3,76

		1,45

		0,07



		 Khánh Hoà  

		 Trường Sa  

		 Trường Sa  

		1979

		2007

		1,10

		0,55

		0,97

		2,48

		5,55

		5,72

		5,41

		5,45

		5,14

		5,10

		5,66

		3,34



		 Kiên Giang  

		 Phú Quốc  

		 Phú Quốc  

		1979

		2007

		0,52

		0,83

		3,00

		9,31

		12,97

		8,59

		7,03

		6,48

		6,24

		8,10

		5,21

		1,07



		 Kiên Giang  

		 TP.Rạch Giá  

		 Rạch Giá  

		1979

		2007

		0,66

		0,76

		3,14

		9,97

		18,28

		12,52

		10,79

		10,24

		11,76

		13,93

		9,59

		2,07



		 Kon Tum  

		 TX. Kon Tum  

		 Kon Tum  

		1979

		2007

		0,00

		0,79

		4,55

		9,90

		14,10

		8,00

		7,38

		6,14

		9,14

		4,17

		0,48

		0,00



		 Điện Biên  

		 TP. Điện Biên Phủ  

		 Điện Biên  

		1965

		2007

		0,63

		1,95

		4,79

		9,67

		12,74

		11,74

		10,40

		10,49

		7,05

		3,47

		0,58

		0,23



		 Lai Châu  

		 TX. Lai Châu  

		 Lai Châu  

		1965

		2007

		1,26

		2,88

		6,16

		12,49

		14,63

		14,16

		11,74

		10,37

		6,33

		2,74

		0,88

		0,28



		 Lâm Đồng  

		 TP.Đà Lạt  

		 Đà Lạt  

		1979

		2007

		0,14

		1,24

		5,00

		12,17

		15,07

		10,03

		8,76

		6,38

		9,90

		6,48

		1,83

		0,21



		 Lạng Sơn  

		 Tràng Định  

		 Thất khê  

		1965

		2007

		0,26

		0,93

		2,44

		5,60

		8,42

		11,74

		12,74

		11,33

		5,67

		2,28

		0,35

		0,12



		 Lạng Sơn  

		 TP. Lạng Sơn  

		 Lạng Sơn  

		1965

		2007

		0,23

		1,00

		2,28

		6,26

		10,60

		13,67

		15,09

		15,16

		8,72

		3,42

		0,49

		0,07



		 Lào Cai  

		 Sa Pa  

		 Sa Pa  

		1965

		2007

		0,70

		2,42

		5,58

		12,42

		11,51

		10,65

		10,21

		10,35

		5,12

		2,02

		0,47

		0,58



		 Long An  

		 Mộc Hoá  

		 Mộc Hoá  

		1979

		2007

		1,14

		1,07

		2,76

		10,55

		19,76

		15,21

		16,00

		11,79

		16,90

		18,83

		11,48

		3,28



		 Nam Định  

		 TP. Nam Định  

		 Nam Định  

		1965

		2007

		0,14

		0,47

		1,84

		5,33

		10,42

		11,53

		11,30

		13,37

		9,79

		4,16

		0,51

		0,12



		 Nghệ An  

		 Quỳnh Lưu  

		 Quỳnh Lưu  

		1965

		2007

		0,09

		0,84

		1,77

		6,49

		11,65

		10,12

		9,09

		13,58

		10,86

		5,21

		0,56

		0,09



		 Nghệ An  

		 TP. Vinh  

		 Vinh  

		1965

		2007

		0,16

		0,91

		2,53

		5,93

		10,09

		8,28

		6,37

		11,05

		10,70

		5,19

		0,58

		0,02



		 Ninh Bình  

		 TP. Ninh Bình  

		 Ninh Bình  

		1965

		2007

		0,12

		0,49

		1,79

		5,07

		10,05

		11,72

		11,14

		12,98

		8,86

		3,95

		0,42

		0,07



		 Phú Thọ  

		 TX. Phú Thọ  

		 Phú Hộ  

		1965

		2007

		0,21

		1,30

		3,28

		8,30

		13,67

		15,77

		16,72

		16,49

		9,12

		4,40

		0,58

		0,16



		 Phú Yên  

		 TP. Tuy Hoà  

		 Tuy Hoà  

		1979

		2007

		0,03

		0,00

		0,28

		2,28

		6,90

		4,76

		4,00

		4,03

		7,55

		5,00

		1,31

		0,03



		 Quảng Bình  

		 TP Đồng Hới  

		 Đồng Hới  

		1965

		2007

		0,09

		0,67

		2,14

		7,23

		11,37

		6,49

		5,23

		8,14

		11,67

		6,65

		0,81

		0,00



		 Quảng Ngãi  

		 TP. Quảng Ngãi  

		 Quảng Ngãi  

		1979

		2007

		0,00

		0,07

		0,97

		4,07

		12,21

		11,90

		11,24

		10,59

		11,17

		5,83

		1,24

		0,10



		 Quảng Ninh  

		 Tiên Yên  

		 Tiên Yên  

		1965

		2007

		0,21

		0,79

		2,05

		5,42

		10,65

		15,09

		16,40

		16,44

		9,95

		3,30

		0,33

		0,05



		 Quảng Ninh  

		 TP. Hạ Long  

		 Bãi Cháy  

		1965

		2007

		0,16

		0,79

		1,74

		4,63

		8,26

		11,93

		12,79

		16,37

		9,65

		3,23

		0,49

		0,05



		 Quảng Trị  

		 TX. Đông Hà  

		 Đông Hà  

		1965

		2007

		0,00

		0,53

		2,35

		6,40

		10,74

		6,42

		5,51

		7,65

		9,86

		4,88

		0,65

		0,05



		 Quảng Trị  

		 Vĩnh Linh  

		 Cồn Cỏ  

		1979

		2007

		0,03

		0,55

		1,48

		4,72

		10,24

		5,52

		4,59

		7,24

		9,45

		4,34

		0,62

		0,00



		 Sóc Trăng  

		 TP. Sóc Trăng  

		 Sóc Trăng  

		1979

		2007

		0,03

		0,14

		1,34

		5,97

		17,00

		13,62

		12,31

		10,41

		11,28

		9,79

		3,45

		0,52



		 Sơn La  

		 Mộc Châu  

		 Mộc Châu  

		1965

		2007

		0,35

		1,37

		4,23

		12,07

		16,37

		15,14

		16,58

		15,16

		8,42

		3,40

		0,60

		0,07



		 Sơn La  

		 TP. Sơn La  

		 Sơn La  

		1965

		2007

		0,74

		2,21

		5,42

		12,65

		15,21

		15,86

		14,88

		14,07

		8,30

		3,58

		0,60

		0,26



		 Tây Ninh  

		 TX.Tây Ninh  

		 Tây Ninh  

		1979

		2007

		0,79

		0,86

		2,97

		9,66

		16,48

		14,41

		12,97

		11,10

		15,97

		14,59

		7,14

		1,45



		 Thái Bình  

		 TP. Thái Bình  

		 Thái Bình  

		1965

		2007

		0,12

		0,42

		1,65

		3,86

		8,44

		8,63

		8,79

		11,28

		8,79

		3,35

		0,47

		0,07



		 Thái Nguyên  

		 TP. Thái Nguyên  

		 Thái Nguyên  

		 1965  

		 2007  

		 0,28  

		 1,14  

		 2,63  

		 6,14  

		 11,88  

		 15,14  

		 16,16  

		 15,72  

		 9,09  

		 3,44  

		 0,51  

		 0,19  



		 Thanh Hoá  

		 Quan Hoá  

		 Hồi Xuân  

		 1965  

		 2007  

		 0,19  

		 0,79  

		 3,37  

		 10,23  

		 16,21  

		 17,12  

		 17,53  

		 15,37  

		 8,84  

		 3,47  

		 0,47  

		 0,33  



		 Thanh Hoá  

		 TP. Thanh Hoá  

		 Thanh Hoá  

		 1965  

		 2007  

		 0,12  

		 0,47  

		 1,65  

		 6,21  

		 11,79  

		 11,28  

		 10,00  

		 13,81  

		 10,19  

		 4,77  

		 0,47  

		 0,07  



		 Thừa Thiên-Huế  

		 TP. Huế  

		 Huế  

		 1979  

		 2007  

		 0,00  

		 0,79  

		 4,00  

		 10,07  

		 16,38  

		 12,24  

		 10,45  

		 11,72  

		 12,55  

		 6,59  

		 1,07  

		 0,00  



		 Tiền Giang  

		 TP.Mỹ Tho  

		 Mỹ Tho  

		 1979  

		 2007  

		 0,28  

		 0,31  

		 1,21  

		 5,34  

		 15,72  

		 13,69  

		 12,76  

		 10,38  

		 13,03  

		 13,55  

		 6,48  

		 2,17  



		 TP. Đà Nẵng  

		 Q.Hải Châu  

		 Đà Nẵng  

		 1979  

		 2007  

		 0,00  

		 0,45  

		 1,72  

		 5,93  

		 12,62  

		 9,90  

		 9,66  

		 9,97  

		 10,59  

		 6,45  

		 1,17  

		 0,07  



		 TP. Hà Nội  

		 Q. Đống Đa  

		 Láng  

		 1965  

		 2007  

		 0,23  

		 1,05  

		 2,58  

		 6,81  

		 12,79  

		 15,51  

		 15,28  

		 13,49  

		 8,42  

		 3,42  

		 0,56  

		 0,07  



		 TP.Hà Nội

		 TX. Sơn Tây  

		 Sơn Tây  

		1965

		2007

		0,23

		1,14

		2,72

		8,19

		14,56

		16,07

		16,16

		14,12

		8,47

		3,60

		0,44

		0,14



		 TP. Hải Phòng  

		Bạch Long  vĩ

		Bạch Long  vĩ

		 1965  

		 2007  

		 0,14  

		 0,56  

		 1,42  

		 3,23  

		 5,47  

		 6,26  

		 5,67  

		 9,95  

		 7,28  

		 2,47  

		 0,42  

		 0,02  



		 TP. Hải Phòng  

		 Q. Kiến An  

		 Phủ Liễn  

		 1965  

		 2007  

		 0,19  

		 0,72  

		 1,77  

		 5,51  

		 11,40  

		 13,67  

		 13,09  

		 16,21  

		 10,91  

		 3,93  

		 0,63  

		 0,07  



		 Tuyên Quang  

		 TX. Tuyên Quang  

		 Tuyên Quang  

		 1965  

		 2007  

		 0,19  

		 1,51  

		 3,05  

		 7,79  

		 12,02  

		 14,67  

		 16,37  

		 16,23  

		 8,95  

		 3,56  

		 0,51  

		 0,16  



		 Yên Bái  

		 TP. Yên Bái  

		 Yên Bái  

		 1965  

		 2007  

		 0,37  

		 1,72  

		 3,93  

		 10,53  

		 12,63  

		 15,02  

		 15,93  

		 15,77  

		 9,02  

		 4,00  

		 0,63  

		 0,28  



		 Yên Bái  

		 Văn Chấn  

		 Văn Chấn  

		 1965  

		 2007  

		 0,33  

		 1,88  

		 4,79  

		 12,05  

		 12,95  

		 13,95  

		 15,12  

		 14,23  

		 8,23  

		 3,05  

		 0,67  

		 0,16  





		Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007)



		Tỉnh

		Huyện

		Sông

		Thời gian bắt đầu



		Bắc Giang

		Yên Thế

		 

		27/7/2001



		Bắc Kạn

		Ba Bể

		Năng

		27/7/2002



		Bắc Kạn

		Bạch Thông

		Năng

		02/8/2002



		Bắc Kạn

		Bạch Thông

		Cầu

		24/9/1990



		Bắc Kạn

		Bạch Thông

		 

		15/8/1996



		Bắc Kạn

		Chợ Đồn

		 

		01/7/1986



		Bắc Kạn

		Chợ Đồn

		 

		17/6/2002



		Bắc Kạn

		Chợ Đồn

		Phó đáy

		05/10/2000



		Bắc Kạn

		Na Rì

		Cầu

		22/9/1990



		Bắc Kạn

		Na Rì

		Bắc giang

		22/9/1990



		Bắc Kạn

		Ngân Sơn

		 

		04/7/1997



		Bắc Kạn

		TX. Bắc Kạn

		Cầu

		22/9/1990



		Bắc Kạn

		TX. Bắc Kạn

		Cầu

		05/10/2000



		Bắc Kạn

		TX. Bắc Kạn

		 

		14/5/2002



		Bình Định

		An Lão

		An lão

		03/12/1999



		Bình Định

		Phù Mỹ

		 

		15/6/1990



		Bình Định

		Vĩnh Thạnh

		Côn

		03/12/1999



		Bình Dương

		Bến Cát

		 

		09/10/2000



		Bình Dương

		Tân Uyên

		 

		09/10/2000



		Bình Dương

		Thuận An

		 

		09/10/2000



		Bình Dương

		TX. Thủ Dầu Một

		 

		03/6/2002



		Bình Phước

		Đồng Phú

		 

		17/8/2001



		Bình Phước

		Phước Long

		 

		28/7/1997



		Bình Thuận

		Bắc Bình

		 

		29/6/1998



		Bình Thuận

		Bắc Bình

		La ngà

		14/6/1999



		Bình Thuận

		Bắc Bình

		 

		19/5/1996



		Bình Thuận

		Bắc Bình

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Đức Linh

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Đức Linh

		La ngà

		14/6/1999



		Bình Thuận

		Đức Linh

		 

		25/7/1994



		Bình Thuận

		Đức Linh

		Dinh

		21/8/2000



		Bình Thuận

		Hàm Tân

		Dinh

		29/8/1999



		Bình Thuận

		Hàm Tân

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Hàm Tân

		Dinh

		09/9/1995



		Bình Thuận

		Hàm Thuận Bắc

		 

		19/5/1996



		Bình Thuận

		Hàm Thuận Bắc

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Hàm Thuận Nam

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Tánh Linh

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Tánh Linh

		La ngà

		14/6/1999



		Bình Thuận

		Tánh Linh

		 

		26/7/1997



		Bình Thuận

		Tánh Linh

		La ngà

		01/7/1994



		Bình Thuận

		Tánh Linh

		Dinh

		18/8/2000



		Bình Thuận

		Tánh Linh

		 

		30/8/2002



		Bình Thuận

		Tuy Phong

		 

		24/10/1992



		Bình Thuận

		Tuy Phong

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		Tuy Phong

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		TP. Phan Thiết

		 

		15/9/1996



		Bình Thuận

		TP. Phan Thiết

		 

		17/5/2004



		Cao Bằng

		Bảo Lạc

		 

		29/7/1996



		Cao Bằng

		Hạ Lang

		 

		07/6/2001



		Cao Bằng

		Hà Quảng

		 

		08/9/2007



		Cao Bằng

		Nguyên Bình

		 

		18/7/2004



		Cao Bằng

		Thạch An

		 

		03/5/2006



		Cao Bằng

		Trùng Khánh

		 

		07/6/2001



		Cao Bằng

		TX. Cao Bằng

		 

		02/6/2002



		Đắk Lắk

		Buôn Đôn

		 

		19/8/2002



		Đắk Lắk

		Buôn Đôn

		Krông knô

		17/7/1994



		Đắk Lắk

		CưM'Gar

		 

		18/5/1993



		Đắk Lắk

		Đắk Nông

		Đắk nông

		28/7/1999



		Đắk Lắk

		Ea Kar

		Krông ana

		11/6/1990



		Đắk Lắk

		Ea Súp

		 

		19/8/2000



		Đồng Nai

		Tân Phú

		 

		17/8/2002



		Đồng Nai

		Tân Phú

		 

		28/4/1998



		Gia Lai

		TP. Pleiku

		 

		03/1/1995



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		25/7/1998



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		16/6/1993



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		05/6/1993



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		07/6/2001



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		18/7/2004



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		17/7/2006



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		08/7/2006



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		29/6/2007



		Hà Giang

		Bắc Mễ

		 

		03/6/1995



		Hà Giang

		Bắc Quang

		 

		21/7/2000



		Hà Giang

		Bắc Quang

		 

		05/6/1993



		Hà Giang

		Bắc Quang

		 

		16/6/1993



		Hà Giang

		Bắc Quang

		 

		12/7/1997



		Hà Giang

		Bắc Quang

		 

		03/6/1995



		Hà Giang

		Đồng Văn

		Lô

		05/6/1993



		Hà Giang

		Đồng Văn

		 

		 



		Hà Giang

		Đồng Văn

		 

		18/7/2004



		Hà Giang

		Đồng Văn

		 

		15/5/2004



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		17/6/2007



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		25/7/2006



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		20/6/2007



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		03/6/1995



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		07/6/2002



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		05/6/1993



		Hà Giang

		Hoàng Su Phì

		 

		07/10/1996



		Hà Giang

		Mèo Vạc

		Lô

		05/6/1993



		Hà Giang

		Mèo Vạc

		 

		18/7/2004



		Hà Giang

		Quản Bạ

		Lô

		05/6/1993



		Hà Giang

		Quang Bình

		 

		29/6/2006



		Hà Giang

		TX. Hà Giang

		 

		21/7/2000



		Hà Giang

		TX. Hà Giang

		Lô

		05/6/1993



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		28/5/1989



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		Lô

		05/6/1993



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		21/7/2000



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		19/6/2007



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		20/6/2007



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		29/6/2007



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		29/6/2007



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		08/7/2006



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		18/7/2004



		Hà Giang

		Vị Xuyên

		 

		17/8/1996



		Hà Giang

		Xín Mần

		 

		23/6/2006



		Hà Giang

		Xín Mần

		 

		03/6/1995



		Hà Giang

		Xín Mần

		Chảy

		05/6/1993



		Hà Giang

		Xín Mần

		 

		30/5/1995



		Hà Giang

		Yên Minh

		Lô

		05/6/1993



		Hà Giang

		Yên Minh

		 

		04/4/2004



		Hà Giang

		Yên Minh

		 

		19/7/2004



		Hà Giang

		Yên Minh

		 

		18/7/2004



		Hà Giang

		Yên Minh

		 

		18/7/2004



		Hà Giang

		Yên Minh

		 

		 



		Hà Tĩnh

		Hương Khê

		 

		17/9/2002



		Hà Tĩnh

		Hương Sơn

		 

		17/9/2002



		Hà Tĩnh

		Hương Sơn

		Ngàn phố

		26/5/1989



		Hoà Bình

		Kỳ Sơn

		 

		28/6/1995



		Hoà Bình

		Lương Sơn

		Bùi

		02/6/2001



		Hoà Bình

		Lương Sơn

		Bùi

		09/7/2001



		Kiên Giang

		Kiên Hải

		 

		28/7/1998



		Kiên Giang

		Phú Quốc

		 

		20/8/1997



		Điện Biên

		Điện Biên

		 

		06/7/2004



		Điện Biên

		Điện Biên

		 

		14/6/2005



		Điện Biên

		Điện Biên Đông

		 

		24/8/1997



		Điện Biên

		Điện Biên Đông

		 

		08/8/1997



		Điện Biên

		Mường Lay

		 

		23/7/1994



		Điện Biên

		Mường Lay

		 

		15/8/1996



		Điện Biên

		Tuần Giáo

		 

		08/8/1997



		Điện Biên

		TP. Điện Biên Phủ

		Nậm rốn

		02/9/1975



		Điện Biên

		TP. Điện Biên Phủ

		Nậm rốn

		14/7/1994



		Lai Châu

		Mường Tè

		 

		15/8/1996



		Lai Châu

		Mường Tè

		 

		17/3/1997



		Lai Châu

		Mường Tè

		 

		17/3/1997



		Lai Châu

		Mường Tè

		 

		24/7/1998



		Lai Châu

		Mường Tè

		 

		11/7/1998



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		22/7/1998



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		22/7/1998



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		25/6/1998



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		17/3/1997



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		26/6/1958



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		02/7/1992



		Lai Châu

		Phong Thổ

		 

		15/8/1996



		Lai Châu

		Sìn Hồ

		 

		15/8/1996



		Lai Châu

		Sìn Hồ

		Nậm na

		07/7/1976



		Lai Châu

		Sìn Hồ

		 

		17/3/1997



		Lai Châu

		Sìn Hồ

		 

		17/6/2002



		Lai Châu

		Sìn Hồ

		Nậm mạ

		03/10/2000



		Lai Châu

		TX. Lai Châu

		 

		27/6/1991



		Lai Châu

		TX. Lai Châu

		 

		17/3/1997



		Lai Châu

		TX. Lai Châu

		 

		11/7/1998



		Lai Châu

		TX. Lai Châu

		Nậm mức

		01/8/2002



		Lai Châu

		TX. Lai Châu

		Ray

		06/9/2007



		Lai Châu

		TX. Lai Châu

		 

		15/8/1996



		Lâm Đồng

		Đa Huoai

		 

		21/8/2000



		Lâm Đồng

		Đạ Tẻ

		 

		21/8/2000



		Lâm Đồng

		Lạc Dương

		 

		31/5/2000



		Lâm Đồng

		Lạc Dương

		 

		19/8/2002



		Lạng Sơn

		Bắc Sơn

		 

		25/8/1994



		Lạng Sơn

		Bình Gia

		Bắc giang

		10/5/1993



		Lạng Sơn

		Cao Lộc

		 

		25/8/1994



		Lạng Sơn

		Đình lập

		Lục nam

		25/8/1994



		Lạng Sơn

		Hữu Lũng

		Cà lồ

		25/8/1994



		Lạng Sơn

		Lộc Bình

		Kỳ cùng

		25/8/1994



		Lạng Sơn

		Lộc Bình

		 

		04/6/1998



		Lạng Sơn

		Tràng Định

		 

		25/8/1994



		Lạng Sơn

		TP. Lạng Sơn

		Kỳ cùng

		01/7/1976



		Lạng Sơn

		TP. Lạng Sơn

		Kỳ cùng

		01/7/1986



		Lạng Sơn

		Văn Quan

		 

		11/5/1998



		Lào Cai

		Bắc Hà

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Bắc Hà

		 

		16/6/2003



		Lào Cai

		Bắc Hà

		Nậm mu

		01/8/2002



		Lào Cai

		Bắc Hà

		 

		14/5/2002



		Lào Cai

		Bắc Hà

		 

		29/5/2001



		Lào Cai

		Bắc Hà

		 

		 



		Lào Cai

		Bắc Hà

		 

		02/8/1996



		Lào Cai

		Bảo Thắng

		 

		15/7/2000



		Lào Cai

		Bảo Thắng

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Bảo Thắng

		 

		30/6/1988



		Lào Cai

		Bảo Yên

		 

		15/5/1992



		Lào Cai

		Bảo Yên

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Bảo Yên

		 

		01/8/2007



		Lào Cai

		Bát Xát

		 

		17/5/2007



		Lào Cai

		Bát Xát

		 

		 



		Lào Cai

		Bát Xát

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Bát Xát

		Hồng

		14/6/1974



		Lào Cai

		Bát Xát

		 

		16/7/1994



		Lào Cai

		Bát Xát

		 

		02/8/1996



		Lào Cai

		Bát Xát

		 

		24/7/1996



		Lào Cai

		Mường Khương

		 

		03/7/1995



		Lào Cai

		Mường Khương

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Mường Khương

		Nậm mu

		01/8/2002



		Lào Cai

		Sa Pa

		 

		15/7/2000



		Lào Cai

		Sa Pa

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Sa Pa

		 

		24/7/1998



		Lào Cai

		Sa Pa

		Ngòi bo

		18/8/1993



		Lào Cai

		Than Uyên

		 

		25/6/1998



		Lào Cai

		Than Uyên

		 

		17/3/1997



		Lào Cai

		Than Uyên

		Nậm mu

		01/8/2002



		Lào Cai

		Than Uyên

		 

		13/6/2002



		Lào Cai

		Than Uyên

		 

		15/8/1996



		Lào Cai

		TX. Cam Đường

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		TP. Lào Cai

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		TP. Lào Cai

		 

		10/9/2007



		Lào Cai

		Văn Bàn

		Nậm mạ

		04/10/2007



		Lào Cai

		Văn Bàn

		Ngòi nhù

		23/7/2003



		Lào Cai

		Văn Bàn

		 

		07/7/1998



		Lào Cai

		Văn Bàn

		 

		02/8/1996



		Lào Cai

		Văn Bàn

		 

		24/7/1996



		Nghệ An

		Quế Phong

		 

		05/10/2007



		Ninh Thuận

		Ninh Hải

		 

		25/9/1994



		Ninh Thuận

		Ninh Phước

		 

		29/6/1998



		Ninh Thuận

		Ninh Phước

		 

		26/7/1998



		Ninh Thuận

		Ninh Phước

		 

		13/11/2003



		Ninh Thuận

		Ninh Phước

		 

		14/9/1995



		Ninh Thuận

		Ninh Sơn

		 

		29/6/1998



		Phú Thọ

		Cẩm Khê

		 

		27/9/2005



		Phú Thọ

		Đoan Hùng

		Chảy

		09/7/1995



		Phú Thọ

		Hạ Hoà

		 

		27/9/2005



		Phú Thọ

		Tam Nông

		 

		27/9/2005



		Phú Thọ

		Tam Nông

		 

		18/9/2005



		Phú Thọ

		Thanh Sơn

		Bứa

		28/9/2005



		Phú Thọ

		Thanh Sơn

		 

		24/7/2003



		Phú Thọ

		Thanh Sơn

		 

		27/10/2001



		Phú Thọ

		TX. Phú Thọ

		 

		22/7/2000



		Phú Thọ

		TX. Phú Thọ

		 

		06/9/2007



		Phú Thọ

		Yên Lập

		Ngòi lao

		18/6/2006



		Phú Thọ

		Yên Lập

		 

		02/9/1999



		Phú Thọ

		Yên Lập

		 

		24/7/2003



		Phú Yên

		Tuy Hoà

		Đà Rằng

		04/10/1993



		Quảng Bình

		Lệ Thuỷ

		Kiến giang

		08/10/1992



		Quảng Bình

		Lệ Thuỷ

		 

		11/10/2007



		Quảng Bình

		Quảng Ninh

		Kiến giang

		02/11/1999



		Quảng Bình

		Quảng Trạch

		Gianh

		18/3/1993



		Quảng Bình

		Tuyên Hoá

		 

		22/8/2007



		Quảng Bình

		TP. Đồng Hới

		Kiến giang

		07/10/1992



		Quảng Nam

		Duy Xuyên

		Thu bồn

		25/12/1992



		Quảng Nam

		Phước Sơn

		 

		31/10/2007



		Quảng Nam

		Quế Sơn

		 

		10/11/1964



		Quảng Nam

		Thăng Bình

		 

		10/11/1964



		Quảng Nam

		Tiên Phước

		Thu bồn

		04/12/1999



		Quảng Nam

		Trà My

		 

		16/10/2007



		Quảng Ngãi

		Sơn Hà

		Trà khúc

		04/12/1999



		Quảng Ninh

		Ba Chẽ

		 

		28/6/2001



		Quảng Ninh

		Ba Chẽ

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Bình Liêu

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Bình Liêu

		 

		09/6/2005



		Quảng Ninh

		Cô Tô

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Đông Triều

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Đông Triều

		 

		13/7/1994



		Quảng Ninh

		Hải Ninh

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Hoành Bồ

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Quảng Hà

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Quảng Hà

		 

		13/7/1994



		Quảng Ninh

		Quảng Hà

		 

		04/7/1998



		Quảng Ninh

		Tiên Yên

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		TP. Hạ Long

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		TP. Hạ Long

		 

		13/7/1994



		Quảng Ninh

		TX. Cẩm Phả

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		TX. Uông Bí

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		TX. Uông Bí

		 

		13/7/1994



		Quảng Ninh

		Vân Đồn

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Yên Hưng

		 

		05/9/1996



		Quảng Ninh

		Yên Hưng

		 

		13/7/1994



		Quảng Ninh

		Yên Hưng

		 

		04/7/1998



		Quảng Trị

		Đa Krông

		Thạch hãn

		02/11/1999



		Quảng Trị

		Gio Linh

		Bến hải

		28/10/1992



		Quảng Trị

		Gio Linh

		Bến hải

		07/10/1992



		Sơn La

		Bắc Yên

		Đà

		03/8/1994



		Sơn La

		Bắc Yên

		 

		10/5/2006



		Sơn La

		Bắc Yên

		Đà

		01/7/1996



		Sơn La

		Bắc Yên

		Đà

		24/7/1996



		Sơn La

		Mai Sơn

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Mai Sơn

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Mai Sơn

		 

		10/5/2006



		Sơn La

		Mai Sơn

		Nậm sập

		03/8/1994



		Sơn La

		Mộc Châu

		Nậm sập

		03/8/1994



		Sơn La

		Mộc Châu

		 

		19/4/1999



		Sơn La

		Mộc Châu

		 

		04/10/2007



		Sơn La

		Mộc Châu

		 

		05/10/2007



		Sơn La

		Mộc Châu

		Nậm sập

		01/7/1996



		Sơn La

		Mộc Châu

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Mường La

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Mường La

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Mường La

		 

		17/6/2007



		Sơn La

		Mường La

		 

		26/4/1999



		Sơn La

		Mường La

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Phù Yên

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Phù Yên

		 

		27/7/1997



		Sơn La

		Phù Yên

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Phù Yên

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Quỳnh Nhai

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Quỳnh Nhai

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Quỳnh Nhai

		Chảy

		17/6/1995



		Sơn La

		Quỳnh Nhai

		 

		13/7/1997



		Sơn La

		Quỳnh Nhai

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Quỳnh Nhai

		 

		17/7/2006



		Sơn La

		Sông Mã

		 

		03/6/2006



		Sơn La

		Sông Mã

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Sông Mã

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Sông Mã

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Sốp Cộp

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Sốp Cộp

		Nậm pan

		01/7/1996



		Sơn La

		Sốp Cộp

		Nậm pan

		03/8/1994



		Sơn La

		Sốp Cộp

		 

		11/8/2006



		Sơn La

		Sốp Cộp

		 

		05/5/2005



		Sơn La

		Thuận Châu

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Thuận Châu

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Thuận Châu

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Tp. Sơn La

		 

		01/7/1996



		Sơn La

		Tp. Sơn La

		 

		24/7/1996



		Sơn La

		Tp. Sơn La

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Tp. Sơn La

		 

		27/7/1991



		Sơn La

		Yên Châu

		 

		03/8/1994



		Sơn La

		Yên Châu

		 

		03/6/1999



		Sơn La

		Yên Châu

		Nậm sập

		01/7/1996



		Sơn La

		Yên Châu

		 

		24/7/1996



		Thái Nguyên

		Đại Từ

		 

		15/8/1996



		Thái Nguyên

		Đại Từ

		Công

		04/10/1978



		Thái Nguyên

		Đại Từ

		 

		27/7/2001



		Thái Nguyên

		Định Hoá

		 

		15/8/1996



		Thái Nguyên

		Định Hoá

		 

		14/6/1996



		Thái Nguyên

		Đồng Hỷ

		 

		15/8/1996



		Thái Nguyên

		Đồng Hỷ

		Cầu

		24/9/1990



		Thái Nguyên

		Phổ Yên

		 

		20/10/1969



		Thái Nguyên

		Phổ Yên

		 

		18/7/1997



		Thái Nguyên

		Phú Lương

		Cầu

		04/7/2001



		Thái Nguyên

		Phú Lương

		 

		15/8/1996



		Thái Nguyên

		Võ Nhai

		 

		15/8/1996



		Thái Nguyên

		Võ Nhai

		 

		02/7/1973



		Thanh Hoá

		Bá Thước

		 

		06/9/2007



		Thanh Hoá

		Quan Hoá

		 

		26/8/2005



		Thanh Hoá

		Quan Sơn

		 

		03/10/2007



		Thanh Hoá

		Thường Xuân

		 

		14/5/1995



		Tuyên Quang

		Chiêm Hóa

		Lô

		17/7/2006



		Tuyên Quang

		Chiêm Hóa

		 

		16/8/1996



		Tuyên Quang

		Hàm Yên

		 

		16/8/1996



		Tuyên Quang

		Hàm Yên

		 

		03/6/2007



		Tuyên Quang

		Hàm Yên

		 

		20/7/1997



		Tuyên Quang

		Hàm Yên

		 

		30/7/1998



		Tuyên Quang

		Nà Hang

		 

		16/8/1996



		Tuyên Quang

		Sơn Dương

		 

		16/8/1996



		Tuyên Quang

		Sơn Dương

		 

		28/4/2007



		Tuyên Quang

		Sơn Dương

		Phó đáy

		05/7/2001



		Tuyên Quang

		TX. Tuyên Quang

		 

		23/7/2000



		Tuyên Quang

		TX. Tuyên Quang

		 

		14/5/2002



		Tuyên Quang

		TX. Tuyên Quang

		Lô

		21/8/2005



		Tuyên Quang

		TX. Tuyên Quang

		 

		16/8/1996



		Tuyên Quang

		Yên Sơn

		 

		16/8/1996



		Tuyên Quang

		Yên Sơn

		 

		07/10/2000



		Vĩnh Phúc

		Lập Thạch

		 

		22/7/2000



		Vĩnh Phúc

		Lập Thạch

		 

		21/7/2007



		Vĩnh Phúc

		Tam Đảo

		 

		21/7/2000



		Yên Bái

		Lục Yên

		 

		12/7/1997



		Yên Bái

		Mù Cang Chải

		 

		28/8/1998



		Yên Bái

		Mù Cang Chải

		 

		26/6/1998



		Yên Bái

		Mù Cang Chải

		 

		22/6/1977



		Yên Bái

		Mù Cang Chải

		Nậm kim

		01/8/2002



		Yên Bái

		TX. Nghĩa Lộ

		 

		04/10/2007



		Yên Bái

		TP. Yên Bái

		 

		31/8/2007



		Yên Bái

		TP. Yên Bái

		 

		31/8/2007



		Yên Bái

		TP. Yên Bái

		 

		05/10/2007



		Yên Bái

		TP. Yên Bái

		 

		11/7/2005



		Yên Bái

		TP. Yên Bái

		 

		16/8/1995



		Yên Bái

		Văn Chấn

		 

		05/8/2006



		Yên Bái

		Văn Chấn

		 

		27/9/2005



		Yên Bái

		Văn Chấn

		 

		18/9/2005



		Yên Bái

		Văn Chấn

		 

		28/6/1998



		Yên Bái

		Văn Chấn

		 

		28/8/1998



		Yên Bái

		Văn Chấn

		 

		31/8/1999



		Yên Bái

		Yên Bình

		 

		05/10/1997



		Yên Bái

		Yên Bình

		 

		24/8/2007



		Yên Bái

		Yên Bình

		 

		11/7/2005








Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông 


Hình 3.2 Bản đồ  phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5%


Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam

Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển

PhỤ lỤc chương 4

Phụ lục chương 4 gồm các bản đồ và bảng số liệu sau:

Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió
3

Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính
3

Bảng 4.2  Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo
3

Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác…………………………………………………………………………........3

Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác………………………………………………………………………………3

Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió


		Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính



		ĐỊA DANH

		VÙNG

		W0 (kN/m2)

3 giây, 20 năm

		V0 (m/s)

10 phút, 50 năm



		1. Thủ đô Hà Nội

		

		

		



		- Quận Ba Đình

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Cầu Giấy

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Đống Đa

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Hai Bà Trưng

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Hoàn Kiếm

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Hoàng Mai

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Long Biên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Tây Hồ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Thanh Xuân

		II.B

		0,95

		30,12



		- Hà Đông

		II.B

		0,95

		30,12



		- Sơn Tây

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đông Anh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Gia Lâm

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Sóc Sơn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thanh Trì

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Từ Liêm

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Ba Vì

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Chương Mỹ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đan Phượng

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hoài Đức

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Mỹ Đức

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phú Xuyên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phúc Thọ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Quốc Oai

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thạch Thất

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thanh Oai

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thường Tín

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Ứng Hoà

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Mê Linh

		II.B

		0,95

		30,12



		2. Thành phố Hồ Chí Minh

		

		

		



		- Quận 1

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 2

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 3

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 4

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 5

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 6

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 7

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 8

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 9

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 10

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 11

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận 12

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Bình Thạnh

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Gò Vấp

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Phú Nhuận

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Tân Bình

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Thủ Đức (Huyện Thủ Đức)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Bình Chánh

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cần Giờ

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Củ Chi

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hóc Môn 

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Nhà Bè

		II.A

		0,83

		28,57



		3. Thành phố Hải Phòng

		

		

		



		- Quận Hồng Bàng

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Quận Kiến An (Thị xã Kiến An)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Quận Lê Chân

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Quận Ngô Quyền

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Quận Đồ Sơn (Thị xã Đồ Sơn)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Quận Dương Kinh (Huyện Kiến Thuỵ)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Quận Hải An  ( An Hải)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện An Dương (Huyện An Hải)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện An Lão

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Bạch Long Vĩ

		V.B

		1,85

		42,47



		- Huyện Cát Hải

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Kiến Thuỵ

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Thuỷ Nguyên

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tiên Lãng

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Vĩnh Bảo

		IV.B

		1,55

		38,61



		4. Thành phố Đà Nẵng (Quảng Nam Đà Nẵng)

		

		

		



		- Quận Hải Châu

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Liên Chiểu

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Ngũ Hành Sơn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Sơn Trà

		III.B

		1,25

		34,75



		- Quận Thanh Khê

		II.B

		0,95

		30,12



		- Quận Cẩm Lệ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hòa Vang

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hoàng Sa

		V.B

		1,85

		42,47



		5. Thành phố Cần Thơ

		

		

		



		- Quận Bình Thủy

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Cái Răng

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Ninh Kiều

		II.A

		0,83

		28,57



		- Quận Ô Môn

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cờ Đỏ (Huyện Ô môn)

		II.A (I.A)

		0,83 (0,55)

		28,57 (23,17)



		- Huyện Phong Điền (Huyện Châu Thành và Ô môn)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Thốt Nốt

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Vĩnh Thạnh (Vị Thanh)

		I.A

		0,55

		23,17



		6. An Giang

		

		

		



		- Thành phố Long Xuyên 

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã Châu Đốc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện An Phú

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Phú

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Thành

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chợ Mới

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phú Tân

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thoại Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tri Tôn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tịnh Biên

		I.A

		0,55

		23,17



		7. Bà Rịa - Vũng Tàu

		

		

		



		- Thành phố Vũng Tàu

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã Bà Rịa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Đức

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Côn Đảo

		III.A

		1,10

		32,43



		- Huyện Đất Đỏ (Long Đất)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Long Điền (Long Đất )

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Tân Thành (Châu Thành)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Xuyên Mộc

		II.A

		0,83

		28,57



		8. Bạc Liêu (Minh Hải)

		

		

		



		- Thị xã Bạc Liêu

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Giá Rai

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Hồng Dân

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Phước Long (Tách từ H. Hồng Dân)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Hòa Bình ( Tách ra từ H. Vĩnh Lợi)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Đông  Hải ( Tách từ H.Giá Rai)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Vĩnh Lợi

		II.A

		0,83

		28,57



		9. Bắc Giang (Hà Bắc)

		

		

		



		- Thành phố   Bắc Giang 

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hiệp Hoà

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lạng Giang

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lục Nam

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lục Ngạn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Sơn Động

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Tân Yên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Việt Yên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Yên Dũng

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Yên Thế

		I.A

		0,55

		23,17



		10. Bắc Kạn (Bắc Thái)

		

		

		



		- Thị xã Bắc Kạn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ba Bể 

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bạch Thông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chợ Đồn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chợ Mới (tách ra từ H. Bạch Thông)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Na Rì

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ngân Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		11. Bắc Ninh (Hà Bắc)

		

		

		



		- Thành phố Bắc Ninh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Gia Bình (Gia Lương)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lương Tài (Gia Lương)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Quế Võ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thuận Thành

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Tiên Du (Tiên Sơn)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Từ Sơn (Tiên Sơn)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Yên Phong

		II.B

		0,95

		30,12



		12. Bến Tre

		

		

		



		- Thị xã Bến Tre

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Ba Tri 

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Bình Đại

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Châu Thành

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Chợ Lách

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Giồng Chôm

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Mỏ Cầy

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Thạnh Phú

		II.A

		0,83

		28,57



		13. Bình Dương (Sông Bé)

		

		

		



		- Thị xã Thủ Dầu Một

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bến Cát

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Dầu Tiếng (Tách ra từ H. Bến Cát)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Dĩ An (Tách ra từ Thuận An)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phú Giáo (Tách ra từ Tân Uyên)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Uyên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thuận An

		I.A

		0,55

		23,17



		14. Bình Định

		

		

		



		- Thành phố Quy Nhơn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện An Lão

		II.B (I.A)

		0,95 (0,55)

		30,12 (23,17)



		- Huyện An Nhơn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Hoài ân

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hoài Nhơn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Phù Cát

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Phù Mỹ

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tây Sơn

		II.B (I.A)

		0,95 (0,55)

		30,12 (23,17)



		- Huyện Tuy Phước

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Vân Canh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Vĩnh Thạnh

		I.A

		0,55

		23,17



		15. Bình Phước (Sông Bé)

		

		

		



		- Thị xã Đồng Xoài

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bình Long

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bù Đăng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bù Đốp (Tách ra từ Lộc Ninh)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chơn Thành (Tách ra từ Bình Long)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đồng Phú

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lộc Ninh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phước Long

		I.A

		0,55

		23,17



		16. Bình Thuận

		

		

		



		- Thành phố Phan Thiết

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Bắc Bình

		I.A (II.A)

		0,55 (0,83)

		23,17 (28,57)



		- Huyện Đức Linh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hàm Tân

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Hàm Thuận Bắc

		I.A (II.A)

		0,55 (0,83)

		23,17 (28,57)



		- Huyện Hàm Thuận Nam

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phú Quí

		III.A

		1,10

		32,43



		- Huyện Tánh Linh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tuy Phong

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã La Gi (Tách ra từ Hàm Tân)

		II.A

		0,83

		28,57



		17. Cà Mau (Minh Hải)

		

		

		



		- Thành phố Cà Mau

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cái Nước

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Đầm Dơi

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Năm Căn (Tách ra từ Ngọc Hiển)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Ngọc Hiển

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Phú Tân (Tách ra từ Cái Nước)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Thới Bình

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Trần Văn Thời

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện U Minh

		II.A

		0,83

		28,57



		18. Cao Bằng

		

		

		



		- Thị xã Cao Bằng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bảo Lâm (Tách ra từ Bảo Lạc)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bảo Lạc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hà Quảng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hạ Lang

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hòa An

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Nguyên Bình

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phục Hòa (Quảng Hòa)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quảng Uyên (Quảng Hoà)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thạch An

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thông Nông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trà Lĩnh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trùng Khánh

		I.A

		0,55

		23,17



		19. Đăk Lăk

		

		

		



		- Thành phố Buôn Ma Thuột

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Buôn Đôn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện CM'gar

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ea H'leo

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ea Kar

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ea Súp

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Ana

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Bông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Búk

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Năng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Pắk

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lăk

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện M'Đrắk

		I.A

		0,55

		23,17



		20. Đăk Nông (Đăk Lắc)

		

		

		



		- Thị xã Gia Nghĩa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tuy Đức (Tách ra từ Đăk Rlấp)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Cư Jút

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk Mil

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk Glông (Đăk Nông)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk RLấp

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk Song (Tách ra từ Đăk nông và Đăk Mil)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Nô

		I.A

		0,55

		23,17



		21. Điện Biên (Lai Châu)

		

		

		



		- Thành phố Điện Biên Phủ

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã Mường Lay (đổi tên từ TX. Lai Châu cũ)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Điện Biên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Điện Biên Đông (tách ra từ Điện Biên)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mường Chà (huyện Mường Lay cũ)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mường Nhé (Tách ra từ Mường Lay và Mường Tè)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tủa Chùa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tuần Giáo

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mường Ảng

		I.A

		0,55

		23,17



		22. Đồng Nai

		

		

		



		- Thành phố Biên Hoà

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã Long Khánh

		I.A (II.A)

		0,55 (0,83)

		23,17 (28,57)



		- Huyện Cẩm Mỹ (Tách ra từ Long Khánh)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Định Quán

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Long Thành

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Nhơn Trạch ( Long Thành)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Tân Phú

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thống Nhất

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trảng Bom (Tách ra từ Thống Nhất)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Vĩnh Cừu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Xuân Lộc

		I.A

		0,55

		23,17



		23. Đồng Tháp

		

		

		



		- Thành phố Cao Lãnh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã Sa Đéc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Cao Lãnh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Thành

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Hồng Ngự

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lai Vung

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lấp Vò (Thanh Hưng)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tam Nông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Hồng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thanh Bình

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tháp Mười

		I.A

		0,55

		23,17



		24. Gia Lai

		

		

		



		- Thành phố Pleiku 

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã An Khê

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã Ayun Pa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chư Păh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chư Prông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chư Sê

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đăk Đoa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đăk Pơ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đức Cơ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ia Grai

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ia Pa (tách từ Ayun Pa)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện K'Bang

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Kông Chro

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Krông Pa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mang Yang.

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phú Thiện

		I.A

		0,55

		23,17



		25. Hà Giang

		

		

		



		- Thị xã Hà Giang

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bắc Mê

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bắc Quang

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đồng Văn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hoàng Su Phì

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mèo Vạc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quang Bình (tách ra từ Bắc Quang và Xín Mần)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quản Bạ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Vị Xuyên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Xín Mần

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Yên Minh

		I.A

		0,55

		23,17



		26. Hà Nam (Nam Hà )

		

		

		



		-Thành phố Phủ Lý (Tx. Hà Nam)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Bình Lục

		III.B (IV.B)

		1,25 (1,55)

		34,75 (38,61)



		- Huyện Duy Tiên

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Kim Bảng

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Lý Nhân

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Thanh Liêm

		III.B

		1,25

		34,75



		27. Hà Tĩnh

		

		

		



		-Thành phố Hà Tĩnh

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Thị xã Hồng Lĩnh

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Can Lộc

		IV.B

		1,55

		38,61



		 - Huyện Cẩm Xuyên

		III.B (IV.B)

		1,25 (1,55)

		34,75 (38,61)



		- Huyện Đức Thọ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hương Khê

		I.A (II.B)

		0,55 (0,95)

		23,17 (30,12)



		- Huyện Hương Sơn

		I.A (II.B)

		0,55 (0,95)

		23,17 (30,12)



		 - Huyện Kỳ Anh

		III.B (IV.B)

		1,25 (1,55)

		34,75 (38,61)



		- Huyện Nghi Xuân

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Thạch Hà

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Vũ Quang (Tách ra từ Hương Khê và Hương Sơn)

		I.A (II.B)

		0,55 (0,95)

		23,17 (30,12)



		- Huyện Lộc Hà (Tách ra từ Can Lộc và Thạch Hà)

		IV.B

		1,55

		38,61



		28. Hải Dương (Hải Hưng)

		

		

		



		- Thành phố Hải Dương 

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Bình Giang (Cẩm Bình)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Cẩm Giàng (Cẩm Bình)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Chí Linh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Gia Lộc (Tứ Lộc)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Kim Thành (Kim Môn)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Kinh Môn (Kim Môn)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Nam Sách (Nam Thanh)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Ninh Giang (Ninh Thanh)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Thanh Hà (Nam Thanh)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Thanh Miện (Ninh Thanh)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tứ Kỳ

		IV.B (III.B)

		1,55 (1,25)

		38,61 (34,75)



		29. Hậu Giang

		

		

		



		- Thị xã Vị Thanh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Thành

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Thành A

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Long Mỹ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phụng Hiệp

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Vị Thuỷ

		I.A

		0,55

		23,17



		TX. Ngã Bảy ( TX. Tân Hiệp)

		I.A

		0,55

		23,17



		30. Hoà Bình

		

		

		



		-Thành phố Hoà Bình

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Cao Phong (tách ra từ Kỳ Sơn)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đà Bắc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Kim Bôi

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Kỳ Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lạc Sơn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lạc Thuỷ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lương Sơn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Mai Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Lạc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Yên Thuỷ

		II.B

		0,95

		30,12



		31. Hưng Yên (Hải Hưng)

		

		

		



		- Thị xã Hưng Yên

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Ân Thi

		II.B (III.B)

		0,95 (1,25)

		30,12 (34,75)



		- Huyện Khoái Châu (Châu Giang)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Kim Động

		II.B (III.B)

		0,95 (1,25)

		30,12 (34,75)



		- Huyện Mỹ Hào (Mỹ Văn)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phù Cừ (Phù Tiên)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tiên Lữ (Phù Tiên)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Văn Giang (Châu Giang)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Văn Lâm (Mỹ Văn)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Yên Mỹ (Mỹ Văn)

		II.B

		0,95

		30,12



		32. Khánh Hoà

		

		

		



		- Thành phố Nha Trang

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã Cam Ranh

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Diên Khánh

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Khánh Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Khánh Vĩnh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ninh Hòa

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Trường Sa

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Vạn Ninh

		II.A

		0,83

		28,57



		33. Kiên Giang

		

		

		



		- Thành phố Rạch Giá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã Hà Tiên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện An Biên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện An Minh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Thành

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Giồng Riềng

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Gò Quao

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Hòn Đất

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Kiên Hải

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Kiên Lương (Hà Tiên)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phú Quốc

		III.A

		1,10

		32,43



		- Huyện Tân Hiệp

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Vĩnh Thuận

		I.A (II.A)

		0,55

 (0,83)

		23,17 

(28,57)



		34. Kon Tum

		

		

		



		- Thị xã Kon Tum

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk Glei

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk Hà (Tách ra từ Đăk Tô và Kon Tum)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đắk Tô

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Kon Plong

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Kon Rẫy

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ngọc Hồi

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sa Thầy

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tu Mơ Rông

		I.A

		0,55

		23,17



		35. Lai Châu

		

		

		



		- Thị xã Lai Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mường Tè

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phong Thổ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sìn Hồ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tam Đường (Tách ra từ Phong Thổ)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Than Uyên

		I.A

		0,55

		23,17



		36. Lạng Sơn

		

		

		



		- Thành phố Lạng Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bắc Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bình Gia

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Cao Lộc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chi Lăng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đình Lập

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hữu Lũng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lộc Bình

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tràng Định

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Văn Lãng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Văn Quan

		I.A

		0,55

		23,17



		37. Lào Cai

		

		

		



		- Thành phố Lào Cai

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bắc Hà

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bảo Thắng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bảo Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bát Xát

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mường Khương

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sa Pa

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Văn Bàn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Xi Ma Cai (Tách ra từ Bắc Hà)

		I.A

		0,55

		23,17



		38. Lâm Đồng

		

		

		



		- Thành phố Đà Lạt

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã Bảo Lộc

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bảo Lâm (Tách ra từ Huyện Bảo Lộc)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Cát Tiên;

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Di Linh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đa Huoai

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đa Tẻh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đơn Dương

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đức Trọng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lâm Hà

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lạc Dương

		I.A

		0,55

		23,17



		39. Long An

		

		

		



		- Thị xã Tân An

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Bến Lức

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cần Giuộc

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cần Đước

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Châu Thành

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Đức Hoà

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đức Huệ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mộc Hoá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Hưng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Thạnh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Trụ

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Thạnh Hoá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thủ Thừa

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Vình Hưng

		I.A

		0,55

		23,17



		40. Nam Định (Nam Hà)

		

		

		



		- Thành phố Nam Định

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Giao Thủy (Xuân Thuỷ)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Hải Hậu

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Mỹ Lộc ( Tách ra từ TP Nam Định)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Nam Trực ( Nam Ninh)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Nghĩa Hưng

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Trực Ninh ( Nam Ninh)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Vụ Bản

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Xuân Trường ( Xuân Thuỷ)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Ý Yên

		IV.B

		1,55

		38,61



		41. Nghệ An

		

		

		



		- Thành phố Vinh

		III.B

		1,25

		34,75



		- Thị xã Cửa Lò

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Anh Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Con Cuông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Diễn Châu

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Đô Lương

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hưng Nguyên

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Kỳ Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Nam Đàn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Nghi Lộc

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Nghĩa Đàn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Quế Phong

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quỳ Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quỳ Hợp

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quỳnh Lưu

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tân Kỳ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thanh Chương

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Tương Dương

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Yên Thành

		II.B

		0,95

		30,12



		- Thị xã Thái Hoà (Tách ra từ Nghĩa Đàn)

		II.B

		0,95

		30,12



		42. Ninh Bình

		

		

		



		- Thành phố  Ninh Bình

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Thị xã Tam Điệp

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Gia Viễn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Hoa Lư

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Kim Sơn

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Nho Quan (Hoàng Long)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Yên Khánh (Tách ra từ huyện Tam Điệp và Kim Sơn)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Yên Mô (Huyện Tam Điệp)

		IV.B

		1,55

		38,61



		43. Ninh Thuận

		

		

		



		- Thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Bác Ái

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Ninh Hải

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Ninh Phước

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Ninh Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thuận Bắc (Tách ra từ Ninh Hải)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Thuận Nam (Tách ra từ Ninh Phước)

		II.A

		0,83

		28,57



		44. Phú Thọ (Vĩnh Phú)

		

		

		



		- Thành phố Việt Trì

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã Phú Thọ

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Đoan Hùng

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hạ Hoà ( Thanh Hòa)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lâm Thao ( Phong Châu)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Phù Ninh ( Phong Châu)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cẩm Khê (Sông Thao)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tam Nông ( Tam Thanh)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thanh Ba ( Thanh Hòa)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thanh Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thanh Thuỷ ( Tam Thanh)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Yên Lập

		I.A

		0,55

		23,17



		45. Phú Yên

		

		

		



		- Thành phố Tuy Hoà

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Đồng Xuân

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phú Hòa (Tách ra từ thị xã Tuy Hòa)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Sông Cầu

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Sông Hinh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sơn Hoà

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tuy An

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tuy Hoà

		II.B (III.B)

		0,95 

(1,25)

		30,12 

(34,75)



		46. Quảng Bình

		

		

		



		- Thành phố  Đồng Hới

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Bố Trạch

		I.A (II.B)

		0,55 (0,95)

		23,17 (30,12)



		- Huyện Lệ Thuỷ

		I.A (II.B, III.B)

		0,55 

(0,95; 1,25)

		23,17


(30,12 ; 34,75)



		- Huyện Minh Hoá

		I.A

		0,55

		0,55



		- Huyện Quảng Ninh

		I.A (II.B, III.B)

		0,55 

(0,95; 1,25)

		23,17


(30,12 ; 34,75)



		- Huyện Quảng Trạch

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tuyên Hoá

		II.B

		0,95

		30,12



		47. Quảng Nam (Quảng Nam Đà Nẵng)

		

		

		



		- Thành phố Tam Kỳ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Thành phố Hội An

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Bắc Trà My (Trà  My)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Duy Xuyên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đại Lộc

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Điện Bàn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đông Giang (Huyện Hiên)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hiệp Đức

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Nam Giang (Huyện Giằng)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Nam Trà My (Trà  My)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Núi Thành

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Phước Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quế Sơn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Tây Giang (Huyện Hiên)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thăng Bình

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tiên Phước

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phú Ninh (tách ra từ Tam Kỳ)

		II.B

		0,95

		30,12



		48. Quảng Ngãi

		

		

		



		- Thành phố Quảng Ngãi

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Ba Tơ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bình Sơn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Đức Phổ

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Lý Sơn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Minh Long

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Mộ Đức

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Nghĩa Hành

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Sơn Hà

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sơn Tây (Tách ra từ Sơn Hà)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sơn Tịnh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Tây Trà (Tách tra từ Trà Bồng)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trà Bồng 

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tư Nghĩa

		II.B

		0,95

		30,12



		49. Quảng Ninh

		

		

		



		- Thành phố Hạ Long (TX. Hòn Gai)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Thị xã Cẩm Phả

		III.B

		1,25

		34,75



		- Thị xã Móng Cái (Hải Ninh)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Thị xã Uông Bí

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Ba Chẽ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Bình Liêu

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Cô Tô

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Đầm Hà (Quảng Hà)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Đông Triều

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hải Hà (Quảng Hà)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Hải Ninh

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Hoành Bồ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Tiên Yên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Vân Đồn ( Cẩm Phả)

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Yên Hưng

		IV.B

		1,55

		38,61



		50. Quảng Trị

		

		

		



		- Thị xã Đông Hà

		II.B

		0,95

		30,12



		- Thị xã Quảng Trị

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Cam Lộ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đa Krông ( Tách ra từ Hướng Hoá)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Gio Linh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hải Lăng

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hướng Hoá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Triệu Phong

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Vĩnh Linh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Cồn Cỏ

		III.B

		1,25

		34,75



		51. Sóc Trăng

		

		

		



		- Thành phố Sóc Trăng

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cù Lao Dung (tách ra từ Long Phú)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Kế Sách

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Long Phú

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Mỹ Tú

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Mỹ Xuyên

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Ngã Năm (Tách ra từ Thạnh Trị)

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Thạnh Trị

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Vĩnh Châu

		II.A

		0,83

		28,57



		52. Sơn La

		

		

		



		- Thành phố Sơn La

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bắc Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mai Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mộc Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mường La

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phù Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quỳnh Nhai

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sông Mã

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sốp Cộp (Tách ra từ huyện Sông Mã)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thuận Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Yên Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		53. Tây Ninh

		

		

		



		- Thị xã Tây Ninh

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Bến Cầu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Châu Thành

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Dương Minh Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Gò Dầu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hoà Thành

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Biên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Tân Châu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trảng Bàng

		I.A

		0,55

		23,17



		54. Thái Bình

		

		

		



		- Thành phố Thái Bình

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Đông Hưng

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Hưng Hà

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Kiến Xương

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Quỳnh Phụ

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Thái Thuỵ

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Tiền Hải

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Vũ Thư

		IV.B

		1,55

		38,61



		55. Thái Nguyên (Bắc Thái)

		

		

		



		- Thành phố Thái Nguyên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Thị xã Sông Công

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đại Từ

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Định Hoá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Đồng Hỷ

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phổ Yên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phú Bình

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phú Lương

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Võ Nhai

		I.A

		0,55

		23,17



		56. Thanh Hóa

		

		

		



		- Thành phố Thanh Hoá

		III.B

		1,25

		34,75



		- Thị xã Bỉm Sơn

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Thị xã Sầm Sơn

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Bá Thước

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Cẩm Thuỷ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Đông Sơn

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện  Hà Trung

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Hậu Lộc

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Hoằng Hoá

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Lang Chánh

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Mường Lát

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Nga Sơn

		IV.B

		1,55

		38,61



		- Huyện Ngọc Lặc

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Như Thanh ( Tách ra từ Như Xuân)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Như Xuân

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Nông Cống

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Quảng Xương

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Quan Hoá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Quan Sơn (Tách ra từ Quan Hóa)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Thạch Thành

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Thọ Xuân

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thường Xuân

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Thiệu Hoá ( Gồm Đông Sơn và Triệu Yên)

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Tĩnh Gia

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Triệu Sơn

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Vĩnh Lộc

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Yên Định

		III.B

		1,25

		34,75



		57. Thừa Thiên - Huế

		

		

		



		- Thành phố Huế

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện A Lưới

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hương Thuỷ

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Hương Trà

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Nam Đông

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Phú Lộc

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Phú Vang

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Phong Điền

		III.B

		1,25

		34,75



		- Huyện Quảng Điền

		III.B

		1,25

		34,75



		58. Tiền Giang

		

		

		



		- Thành phố Mỹ Tho

		II.A

		0,83

		28,57



		- Thị xã Gò Công

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cái Bè

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cai Lậy

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Châu Thành

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Chợ Gạo

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Gò Công Đông

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Gò Công Tây

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Tân Phước (Tách ra từ Cai Lậy và Châu Thành)

		II.A

		0,83

		28,57



		59. Trà Vinh

		

		

		



		- Thị xã Trà Vinh

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Càng Long

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Cầu Kè

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện  Cầu Ngang

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Châu Thành

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Duyên Hải

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Tiểu Cần

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Trà Cú

		II.A

		0,83

		28,57



		60. Tuyên Quang

		

		

		



		- Thị xã Tuyên Quang

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Chiêm Hoá

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Hàm Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Na Hang

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Sơn Dương

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Yên Sơn

		I.A

		0,55

		23,17



		61. Vĩnh Long

		

		

		



		- Thị xã Vĩnh Long

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Bình Minh

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Long Hồ

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Mang Thít

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Tam Bình

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Trà Ôn

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Vũng Liêm

		II.A

		0,83

		28,57



		62. Vĩnh Phúc (Vĩnh Phú)

		

		

		



		- Thành phố  Vĩnh Yên

		II.B

		0,95

		30,12



		- Thị xã Phúc Yên (tách ra từ Huyện Mê Linh)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Bình Xuyên (Tam Đảo)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Lập Thạch

		II.A

		0,83

		28,57



		- Huyện Tam Dương (Tam Đảo)

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Vĩnh Tường

		II.B

		0,95

		30,12



		- Huyện Yên Lạc

		II.B

		0,95

		30,12



		63. Yên Bái

		

		

		



		- Thành phố Yên Bái

		I.A

		0,55

		23,17



		- Thị xã Nghĩa Lộ (Tách ra từ Huyện Văn Chấn)

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Lục Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Mù Căng Chải

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trạm Tấu

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Trấn Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Văn Chấn

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Văn Yên

		I.A

		0,55

		23,17



		- Huyện Yên Bình

		I.A

		0,55

		23,17





		Bảng 4.2 Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo






		Trạn quan trắc


khí tượng

		Áp lực gió (3 giây) ứng với các chu kỳ lặp (KN/m2)



		

		5 năm

		10 năm

		20 năm

		50 năm



		A. Vùng núi



		1. An Khê

		0,59

		0,69

		0,80

		0,95



		2. Bắc Kạn

		0,67

		0,78

		0,90

		1,07



		3. Bắc Sơn

		0,49

		0,57

		0,65

		0,76



		4. Bảo Lộc

		045

		0,52

		0,59

		0,69



		5. Chiêm Hoá

		0,60

		0,70

		0,81

		0,97



		6. Con Cuông

		0,42

		0,47

		0,54

		0,63



		7. Đà Lạt

		0,47

		0,53

		0,60

		0,70



		8. Đắc Nông

		0,48

		0,54

		0,60

		0,69



		9. Hà Giang

		0,58

		0,68

		0,79

		0,94



		10. Hoà Bình

		0,55

		0,65

		0,74

		0,88



		11. Hồi Xuân

		0,57

		0,66

		0,76

		0,91



		12. Hương Khê

		0,58

		0,67

		0,77

		0,91



		13. Kon Tum

		0,40

		0,46

		0,53

		0,61



		14. Lạc Sơn

		0,59

		0,69

		0,79

		0,94



		15. Lục Ngạn

		0,70

		0,83

		0,97

		1,17



		16. Lục Yên

		0,65

		0,76

		0,88

		1,04



		17. M’ Drắc

		0,70

		0,81

		0,93

		1,09



		18. Plei Ku

		0,61

		0,70

		0,79

		0,93



		19. Phú Hộ

		0,60

		0,69

		0,79

		0,92



		20. Sìn Hồ

		0,64

		0,75

		0,87

		1,04



		21. Tủa Chùa

		0,41

		0,47

		0,53

		0,62



		22. Than Uyên

		0,62

		0,73

		0,85

		1,02



		23. Thất Khê

		0,60

		0,73

		0,87

		1,07



		24. Tuyên Hoá

		0,62

		0,72

		0,83

		0,98



		25. Tương Dương

		0,52

		0,61

		0,71

		0,86



		26. Yên Bái

		0,58

		0,68

		0,77

		0,91



		B. Hải đảo



		1. Bạch Long Vĩ

		1,47

		1,73

		2,01

		2,41



		2. Cô Tô

		1,30

		1,53

		1,77

		2,13



		3. Cồn Cỏ

		0,95

		1,14

		1,35

		1,65



		4. Côn Sơn

		0,81

		0,94

		1,08

		1,28



		5. Hòn Dấu

		1,31

		1,54

		1,78

		2,14



		6. Hòn Ngư

		0,94

		1,10

		1,28

		1,53



		7. Hoàng Sa

		0,86

		1,02

		1,20

		1,45



		8. Phú Quốc

		1,03

		1,23

		1,45

		1,75



		9. Phú Quý

		0,83

		0,97

		1,10

		1,30



		10. Trường Sa

		1,03

		1,19

		1,36

		1,60





		Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác





		Chu kỳ lặp ( năm)

		5

		10

		20

		30

		40

		50

		100



		Hệ số chuyển

		0,74

		0,87

		1,00

		1,10

		1,16

		1,20

		1,37





		Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác






		Chu kỳ lặp ( năm)

		5

		10

		20

		30

		40

		50

		100



		Hệ số chuyển

		0,78

		0,85

		0,91

		0,95

		0,98

		1,00

		1,06





PhỤ lỤc chương 5

Phụ lục chương 5 gồm các bản đồ và bảng số liệu sau:


Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam
3

Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam
3

Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm của Việt Nam


		Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam



		Số


TT

		Tỉnh, Thành phố

		Huyện

		Mật độ sét đánh


(số lần/km2/năm)



		1

		An Giang

		Tp. Long Xuyên, Tx. Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn

		13,7



		2

		Bà Rịa Vũng Tàu

		Tp. Vũng Tàu, Tx. Bà Rịa, Côn Đảo, Long Điềm, Đất Đỏ, Xuyên Mộc

		8,2



		

		

		Tân Thành, Châu Đức

		10,9



		3

		Bắc Giang

		Tp. Bắc Giang, Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế

		8,2



		4

		Bắc Kạn

		Tx. Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm

		8,2



		

		

		Chợ Đồn

		10,9



		5

		Bắc Ninh

		Tp. Bắc Ninh, Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong

		8,2



		

		

		Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành

		10,9



		6

		Bạc Liêu

		Tx Bạc Liêu

		10,9



		

		

		Giá Rai, Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi

		13,7



		7

		Bến Tre

		Tx. Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày

		13,7



		

		

		Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại

		10,9



		8

		Bình Định

		Tp.Quy Nhơn, Tuy Phước

		5,7



		

		

		An Lão, An Nhơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh

		8,2



		9

		Bình D​ư​ơng

		Tx. Thủ Dầu Một, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An

		13,7



		

		

		Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo

		14,9



		10

		Bình Ph​​ước

		Tx. Đồng Xoài, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú

		14,9



		

		

		Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long

		13,7



		11

		Bình Thuận

		Tp. Phan Thiết, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh

		8,2



		

		

		Đức Linh

		10,9



		

		

		Phú Quý

		7,0



		

		

		Bắc Bình

		5,7



		

		

		Tuy Phong

		3,4



		12

		Cà Mau

		Tp. Cà Mau, U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển

		13,7



		13

		Cao Bằng

		Tx. Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hà An, Nguyên Bình, Phục Hoà, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh

		9,2



		14

		Cần Thơ

		Q. Bình Thủy, Q. Cái Răng, Q. Ninh Kiều, Q. Ô Môn, Cờ Đỏ, Phong Điền,Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh

		13,7



		15

		Đà Nẵng

		Q. Hải Châu, Q. Liên Chiểu, Q. Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Vang

		8,2



		

		

		Hoàng Sa

		7,0



		16

		Đắk Lắk

		Tp. Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M'Gar, Ea H'Leo, Krông Buk, Krông Năng

		13,7



		

		

		Krông Păk, Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Ea Kar

		10,9



		

		

		M'Đrắk

		8,2



		17

		Điện Biên

		Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện Biên Đông

		8,2



		

		

		Tx. Mường Lay, Mường chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng

		10,9



		18

		Đắk Nông

		Đắk Nông, Krông Nô

		10,9



		

		

		Đắk Mil, Đắk R' Lấp, Đắk Song

		13,7



		19

		Đồng Nai

		Tp. Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom

		13,7



		

		

		Tx. Long Khánh, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất

		10,9



		

		

		Xuân Lộc, Cẩm Mỹ

		8,2



		20

		Đồng Tháp

		Tp. Cao Lãnh, Lấp Vò, Sa Đéc, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Thanh Bình, Lai Vung, Châu Thành

		13,7



		21

		Gia Lai

		Tx. An Khê, Chư Pah, Ia Grai, Mang Yang, Đắc Đoa, Đắc Pơ

		8,2



		

		

		Tp. Pleiku, K’Bang, Ia Pa, Đức Cơ, Krông Pa

		10,9



		

		

		Chư Prông, Chư Sê, A Yun Pa

		13,7



		22

		Hà Giang

		Tx Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quản Bạ, Vị Xuyên,

		10,9



		

		

		Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh

		8,2



		23

		Hà Nam

		Tp. Phủ Lý, Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên

		10,9



		

		

		Bình Lục, Lý Nhân

		8,2



		24

		Hà Nội

		Q. Ba Đình, Q. Cầu Giấy, Q. Đống Đa, Q. Hai Bà Trưng, Q. Hoàng Mai, Q. Hoàn Kiếm, Q. Long Biên, Q. Tây Hồ, Q. Thanh Xuân, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh, Hà Đông, Tx. Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa

		10,9



		

		

		Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức

		8,2



		25

		Hà Tĩnh

		Tp. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang

		8,2



		

		

		Hương Khê

		10,9



		26

		Hậu Giang

		Châu Thành, Phụng Hiệp

		10,9



		

		

		Tx. Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ, Châu Thành A

		13,7



		27

		Hải D​​ương

		Tp. Hải Dương, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Miện

		8,2



		

		

		Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ

		10,9



		28

		Hải Phòng

		Q. Hồng Bàng, Q. Kiến An, Q. Lê Chân, Q. Ngô Quyền, An Dương, An Lão, Kiến An, Bạch Long Vĩ, Thủy Nguyên,

		10,9



		

		

		Q. Hải An, Tx. Đồ Sơn, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Cát Hải

		8,2



		29

		Hoà Bình

		Tp Hòa Bình, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu

		10,9



		

		

		Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy

		13,7



		30

		Hư​ng Yên

		Tx. Hưng Yên, Phù Cừ, Tiên Lữ

		8,2



		

		

		Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ

		10,9



		31




		Khánh Hoà

		Tp. Nha Trang

		3,4



		

		

		Tx. Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa

		5,7



		

		

		Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

		8,2



		

		

		Trường Sa

		7,0



		32

		Kiên Giang

		Tp. Rạch Giá, Tx. Hà Tiên, An Biên, An Minh, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận

		13,7



		

		

		Phú Quốc

		7,0



		33

		Kon Tum

		Tx. Kom Tum, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Hà, Sa Thầy

		8,2



		

		

		Đắk Tô, Ngọc Hồi

		5,7



		34




		Lâm Đồng

		Tp. Đà Lạt, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà

		10,9



		

		

		Tx. Bảo Lộc, Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh

		8,2



		

		

		Đạ Huoai, Đạ Tẻh

		5,7



		

		

		Lạc Dương

		13,7



		35

		Lào Cai

		Tp Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai

		8,2



		

		

		Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn

		10,9



		36

		Lạng Sơn

		Tp. Lạng Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

		8,2



		37




		Lai Châu

		Tx Lai Châu, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên

		8,2



		38

		Long An

		Tx. Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Cần Guộc, Châu Thành, Đức Hòa, Tân Trụ, Tân Hưng, Tân Thạnh, Thủ Thừa

		13,7



		

		

		Đức Huệ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng

		14,9



		39

		Nam Định

		Tp. Nam Định, Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên

		8,2



		40




		Nghệ An

		Tp. Vinh, Tx. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu

		8,2



		

		

		Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ,  Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong

		10,9



		

		

		Quỳ Châu, Quỳ Hợp

		13,7



		41

		Ninh Bình

		Tp. Ninh Bình Tx. Tam Điệp, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô

		8,2



		

		

		Gia Viễn, Nho Quan

		10,9



		42




		Ninh Thuận

		Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Phước

		1,4



		

		

		Bắc Ái, Ninh Sơn

		5,7



		

		

		Ninh Hải

		3,4



		43

		Phú Thọ

		Tp. Việt Trì, Tx. Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập

		10,9



		44




		Phú Yên

		Tp. Tuy Hòa

		3,4



		

		

		Đông Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa

		8,2



		

		

		Phù Hòa, Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa

		5,7



		45

		Quảng Bình

		Tp. Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch

		8,2



		

		

		Tuyên Hóa

		10,9



		46

		Quảng Nam

		Tp. Tam Kỳ, Tp. Hội An, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức

		8,2



		

		

		Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My

		10,9



		47

		Quảng Ngãi

		Tp. Quảng Ngãi, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh

		8,2



		

		

		Ba Tơ, Minh Long,  Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng

		10,9



		48

		Quảng Ninh

		Tp. Hạ Long, Tx. Uông Bí, Đông Triều, Yên Hưng, Bình Liêu

		8,2



		

		

		Tx. Móng Cái, Ba Chẽ, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên, Vân Đồ, Cẩm Phả

		10,9



		49

		Quảng Trị

		Tx. Đông Hà, Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hướng Hóa, Vĩnh Linh

		8,2



		

		

		Tx. Quảng Trị, Đa Krông, Hải Lăng, Triệu Phong

		10,9



		50

		Sơn La

		Tp Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu

		10,9



		51

		Sóc Trăng

		Tp. Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú,


Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu

		10,9



		

		

		Mỹ Tú, Ngã Năm, Thạnh Trị

		13,7



		52

		Tây Ninh

		Tx. Tây Ninh, Châu Thành, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu

		13,7



		

		

		Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu

		14,9



		53

		Thái Bình

		Tp. Thái Bình, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư

		8,2



		54




		Thái Nguyên

		Tp. Thái Nguyên, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương,Võ Nhai, Tx.Sông Công, Đại Từ

		8,2



		55




		Thanh Hoá

		Tp. Thanh Hóa, Tx. Bỉm Sơn, Tx. Sầm Sơn, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân,Quảng Xương, Tĩnh Gia, Triêu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định

		8,2



		

		

		Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy

		13,7



		

		

		Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy

		10,9



		56

		Thừa Thiên Huế

		Tp. Huế, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền

		10,9



		

		

		A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông

		13,7



		57

		Tiền Giang

		Tp. Mỹ Tho, Tx. Gò Công, Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây

		13,7



		58




		Tp. Hồ Chí Minh

		Quận 2,Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8,Quận 9, Quận 10, Quận 11, Q. Tân Phú, Q. Bình Tân, Q. Bình Thạnh, Q. Gò Vấp, Q. Phú Nhuận, Q. Tân Bình, Q. Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn

		13,7



		

		

		Cần Giờ

		10,9



		

		

		Củ Chi

		14,9



		59

		Trà Vinh

		Tx. Trà Vinh, Càng Long

		13,7



		

		

		Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú

		10,9



		60

		Tuyên Quang

		Tx. Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang

		10,9



		

		

		Sơn Dương

		8,2



		61

		Vĩnh Long

		Tx. Vĩnh Long, Long Hồ, Mang Thít

		13,7



		

		

		Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh

		10,9



		62

		Vĩnh Phúc

		Tp. Vĩnh Yên, Tx. Phúc  Yên, Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc

		10,9



		

		

		Tam Đảo

		8,2



		63

		Yên Bái

		Tp. Yên Bái, Tx. Nghĩa Lộ, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình

		10,9





PhỤ lỤc chương 6

Phụ lục chương 6 gồm các bản đồ và bảng số liệu sau:


Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho nền loại A)
..3

Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính
..3

Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK - 64
..3

Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho nền loại A)


		Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính



		Địa danh

		Toạ độ

		Đỉnh gia tốc nền tham chiếu trên nền loại A 


agR, m/s2



		

		Kinh độ

		Vĩ độ

		



		1. Thủ đô Hà Nội

		 

		 

		 



		Quận Ba Đình

		(P. Cống Vị)

		105,812850

		21,039762

		0,9571



		Quận Cầu Giấy

		(P. Quan Hoa)

		105,799494

		21,033276

		1,0120



		Quận Đống Đa

		(P. Thổ Quan)

		105,832932

		21,018279

		0,9640



		Quận Hai Bà Tr​ưng

		(P. Lê Đại Hành)

		105,845952

		21,012509

		0,9405



		Quận Hoàn Kiếm

		(P. Hàng Trống)

		105,850152

		21,029134

		0,8748



		Quận Hoàng Mai

		(P. Ph​ương Mai)

		105,838337

		21,002169

		0,9816



		Quận Long Biên

		(P. Ngọc Thuỵ)

		105,890797

		21,055033

		0,7326



		Quận Tây Hồ

		(P. Nhật Tân)

		105,825487

		21,077883

		0,8032



		Quận Thanh Xuân

		(P. Thanh Xuân Bắc)

		105,799028

		20,991092

		1,0758



		Hà Đông

		(P. Nguyễn Trãi)

		105,778885

		20,971194

		1,1091



		Sơn Tây

		(P. Quang Trung)

		105,510271

		21,131353

		1,1229



		Huyện Đông Anh

		(TT. Đông Anh)

		105,84952

		21,139421

		0,7424



		Huyện Gia Lâm

		(TT. Trâu Quỳ)

		105,936561

		21,019178

		0,7541



		Huyện Sóc Sơn

		(TT. Sóc Sơn)

		105,848517

		21,257401

		0,9434



		Huyện Thanh Trì

		(TT. Văn Điển)

		105,845107

		20,946091

		1,0268



		Huyện Từ Liêm

		(TT. Cầu Diễn)

		105,762478

		21,039765

		1,0601



		Huyện Ba Vì

		(TT. Ba Vì)

		105,425093

		21,195834

		1,1444



		Huyện Ch​ương Mỹ

		(TT. Chúc Sơn)

		105,700983

		20,916434

		1,1189



		Huyện Đan Ph​ượng

		(TT. Phùng)

		105,657816

		21,089507

		1,1327



		Huyện Hoài Đức

		(TT. Trôi)

		105,70983

		21,067659

		1,1013



		Huyện Mỹ Đức

		(TT. Tế Tiêu)

		105,735597

		20,68368

		0,8944



		Huyện Phú Xuyên

		(TT. Phú Xuyên)

		105,915206

		20,743375

		1,1238



		Huyện Phúc Thọ

		(TT. Phúc Thọ)

		105,539688

		21,107071

		1,1189



		Huyện Quốc Oai

		(TT. Quốc Oai)

		105,643078

		20,992301

		1,1386



		Huyện Thạch Thất

		(TT. Liên Quan)

		105,576895

		21,054378

		1,1180



		Huyện Thanh Oai

		(TT. Kim Bài)

		105,764824

		20,855014

		1,1062



		Huyện Th​ường Tín

		(TT. Thư​ờng Tín)

		105,861191

		20,870852

		1,0827



		Huyện Ứng Hoà

		(TT. Vân Đình)

		105,770106

		20,738536

		1,0954



		Huyện Mê Linh

		(TT. Phúc Yên)

		105,704866

		21,237239

		0,7777



		2. Thành phố Hồ Chí Minh

		 

		 

		 



		Quận 1

		(P. Bến Nghé)

		106,698553

		10,782547

		0,8316



		Quận 2

		(P. An Phú)

		106,748176

		10,792398

		0,8394



		Quận 3

		(P. 4)

		106,686083

		10,775854

		0,8267



		Quận 4

		(P. 12)

		106,706266

		10,767392

		0,8306



		Quận 5

		(P. 8)

		106,669499

		10,757794

		0,7590



		Quận 6

		(P. 1)

		106,650601

		10,747691

		0,6865



		Quận 7

		(P. Phú Mỹ)

		106,733777

		10,728369

		0,8296



		Quận 8

		(P. 11)

		106,664228

		10,749459

		0,7306



		Quận 9

		(P. Hiệp Phú)

		106,769773

		10,842787

		0,7326



		Quận 10

		(P. 14)

		106,665256

		10,768908

		0,7620



		Quận 11

		(P. 10)

		106,643016

		10,76474

		0,6874



		Quận 12

		(P. Tân Chánh Hiệp)

		106,649830

		10,862993

		0,7973



		Quận Bình Thạnh

		(P. 14)

		106,694954

		10,803764

		0,8365



		Quận Gò Vấp

		(P. 10)

		106,664742

		10,834957

		0,8159



		Quận Phú Nhuận

		(P. 11)

		106,674641

		10,795934

		0,8277



		Quận Tân Bình

		(P. 4)

		106,657286

		10,797828

		0,6884



		Quận Tân Phú

		(P. 4)

		106,634937

		10,783412

		0,6884



		Quận Thủ Đức

		(P. Bình Thọ)

		106,772730

		10,851122

		0,7129



		Huyện Bình Chánh

		(TT. An Lạc)

		106,615376

		10,739152

		0,5776



		Huyện Cần Giờ

		(TT. Cần Giờ)

		106,951166

		10,416215

		0,6061



		Huyện Củ Chi

		(TT. Củ Chi)

		106,493388

		10,974854

		0,7924



		Huyện Hóc Môn 

		(TT. Hóc Môn)

		106,595707

		10,889009

		0,7865



		Huyện Nhà Bè

		(TT. Nhà Bè)

		106,741909

		10,700667

		0,8032



		3. Thành phố Hải Phòng

		 

		 

		 



		Quận Hồng Bàng

		(P. Hoàng Văn Thụ)

		106,681401

		20,857842

		1,2651



		Quận Kiến An

		(P. Trần Thành Ngọ)

		106,624030

		20,811155

		1,2562



		Quận Hải An

		(P. Trần Thành Ngọ)

		106,680030

		20,840597

		1,2660



		Quận Lê Chân

		(P. Cát Dài)

		106,678441

		20,851413

		1,2680



		Quận Ngô Quyền

		(P. Máy Tơ)

		106,695243

		20,862479

		1,2513



		Quận Đồ Sơn

		(P. Vạn Sơn)

		106,780559

		20,720213

		0,8532



		Huyện An Dư​ơng

		(TT.  An Dư​ơng)

		106,603485

		20,890999

		1,3082



		Huyện An Lão

		(TT. An Lão)

		106,555255

		20,823167

		1,3053



		Huyện Bạch Long Vĩ

		(Bạch Long Vĩ)

		107,762946

		20,390514

		0,0618



		Huyện Cát Hải

		(TT. Cát Bà)

		107,049865

		20,725127

		0,3609



		Huyện Hải An

		(TT. Núi Đôi)

		106,668778

		20,752245

		1,1454



		Huyện Kiến Thuỵ

		(TT. Núi Đôi)

		106,668778

		20,752245

		1,1454



		Huyện Thuỷ Nguyên

		(TT. Núi Đèo)

		106,674679

		20,917423

		1,2474



		Huyện Tiên Lãng

		(TT. Tiên Lãng)

		106,553514

		20,72573

		0,9993



		Huyện Vĩnh Bảo

		(TT. Vĩnh Bảo)

		106,478602

		20,693081

		0,7326



		4. Thành phố Đà Nẵng

		 

		 

		 



		Quận Hải Châu

		(P. Hải Châu)

		108,223367

		16,074889

		0,9865



		Quận Liên Chiểu

		(P. Hoà Khánh)

		108,157764

		16,062771

		0,9218



		Quận Ngũ Hành Sơn

		(P. Hoà Hải)

		108,260126

		16,001666

		0,6610



		Quận Sơn Trà

		(P. An Hải Đông)

		108,23638

		16,056842

		0,9003



		Quận Thanh Khê

		(P. Chính Gián)

		108,198682

		16,065479

		0,9483



		Huyện Hòa Vang

		(TT. Hoà Thọ)

		108,204048

		16,01675

		0,7159



		Huyện Hoàng Sa

		(Đảo)

		111,776585

		16,24232

		0,5335



		5. Thành phố Cần Thơ

		 

		 

		 



		Quận Bình Thủy

		 

		105,738518

		10,078776

		0,6718



		Quận Cái Răng

		 

		105,749594

		10,004976

		0,5050



		Quận Ninh Kiều

		 

		105,788811

		10,036111

		0,6492



		Quận Ô Môn

		 

		105,625441

		10,119742

		0,5354



		Huyện Cờ Đỏ

		(TT. Cờ Đỏ)

		105,428858

		10,098648

		0,2314



		Huyện Phong Điền

		(TT. Thạch An)

		105,330099

		10,141798

		0,1952



		Huyện Thốt Nốt

		(TT. Thốt Nốt)

		105,537254

		10,269896

		0,6845



		Huyện Vĩnh Thanh

		(TT. Thới Lai)

		105,558964

		10,06505

		0,3246



		6. An Giang

		 

		 

		 



		Thành phố Long Xuyên

		(P. Mỹ Bình)

		105,436983

		10,387999

		0,6570



		Thị xã Châu Đốc

		(P. Châu Phú A)

		105,113001

		10,717744

		0,6423



		Huyện An Phú

		(TT. An Phú)

		105,094103

		10,810647

		0,6835



		Huyện Châu Phú

		(TT. Cái Dầu)

		105,233459

		10,580091

		0,5953



		Huyện Châu Thành

		(TT. An Châu)

		105,389028

		10,443974

		0,6404



		Huyện Chợ Mới

		(TT. Chợ Mới)

		105,403282

		10,551041

		0,5913



		Huyện Phú Tân

		(TT. Chợ Vàm)

		105,343062

		10,716504

		0,4413



		Huyện Tân Châu

		(TT. Tân Châu)

		105,242843

		10,800671

		0,4894



		Huyện Thoại Sơn

		(TT. Núi Sập)

		105,260674

		10,258394

		0,2157



		Huyện Tri Tôn

		(TT. Tri Tôn)

		105,0009

		10,418612

		0,1589



		Huyện Tịnh Biên

		(TT. Nhà Bàng)

		105,008099

		10,627416

		0,3060



		7. Bà Rịa - Vũng Tàu

		 

		 

		 



		Thành phố Vũng Tàu

		(P. 1)

		107,073816

		10,349389

		0,6002



		Thị xã Bà Rịa

		(P. Ph​ước Hiệp)

		107,167113

		10,49684

		0,3236



		Huyện Châu Đức

		(TT. Ngãi Giao)

		107,246509

		10,648073

		0,1863



		Huyện Côn Đảo

		(Côn Đảo)

		106,606337

		8,69202

		0,5462



		Huyện Đất Đỏ

		(TT. Đất Đỏ)

		107,270686

		10,490642

		0,2461



		Huyện Long Điền

		(TT. Long Điền)

		107,210081

		10,484059

		0,2893



		Huyện Tân Thành

		(TT. Phú Mỹ)

		107,054517

		10,589509

		0,4335



		Huyện Xuyên Mộc

		(TT. Phư​ớc Bửu)

		107,398103

		10,534875

		0,2099



		8. Bạc Liêu

		 

		 

		 



		Thị xã Bạc Liêu

		(P. 3)

		105,720283

		9,282918

		0,2432



		Huyện Đông Hải

		(TT. Gành Hào)

		105,420952

		9,036239

		0,2677



		Huyện Giá Rai

		(TT. Giá Rai)

		105,456433

		9,237121

		0,1589



		Huyện Hồng Dân

		(TT. Ngan Dừa)

		105,451962

		9,581362

		0,0922



		Huyện Ph​ước Long

		(TT. Ph​ước Long)

		105,460293

		9,438268

		0,1030



		Huyện Vĩnh Lợi

		(TT. Hoà Bình)

		105,631994

		9,285228

		0,2010



		9. Bắc Giang

		 

		 

		 



		Thành phố Bắc Giang

		(P. Trần Phú)

		106,189508

		21,276508

		1,0679



		Huyện Hiệp Hoà

		(TT. Thắng)

		105,982466

		21,356546

		0,9228



		Huyện Lạng Giang

		(TT. Vôi)

		106,260568

		21,352684

		0,9611



		Huyện Lục Nam

		(TT. Đồi Ngô)

		106,383685

		21,302094

		1,0709



		Huyện Lục Ngạn

		(TT. Chũ)

		106,565689

		21,372396

		0,6237



		Huyện Sơn Động

		(TT. An Châu)

		106,851494

		21,336156

		0,4619



		Huyện Tân Yên

		(TT. Cao Thư​ợng)

		106,126214

		21,386398

		0,7051



		Huyện Việt Yên

		(TT. Bích Động)

		106,100047

		21,271988

		1,1003



		Huyện Yên Dũng

		(TT. Neo)

		106,24287

		21,203603

		1,0660



		Huyện Yên Thế

		(TT. Cầu Gồ)

		106,126549

		21,477084

		0,7757



		10. Bắc Kạn

		 

		 

		 



		Thị xã Bắc Kạn

		(P. Phùng Chí Kiên)

		105,826466

		22,143883

		0,5845



		Huyện Ba Bể

		(TT. Chợ Rã)

		105,7185922

		22,45151835

		0,4737



		Huyện Bạch Thông

		(TT. Phủ Thông)

		105,8784901

		22,27269924

		0,6031



		Huyện Chợ Đồn

		(TT. Bằng Lũng)

		105,5947738

		22,15745496

		0,2128



		Huyện Chợ Mới

		(TT. Chợ Mới)

		105,775197

		21,882556

		0,5737



		Huyện Na Rì

		(TT. Yên Lạc)

		106,1837312

		22,23757539

		0,2658



		Huyện Ngân Sơn

		(TT. Ngân Sơn)

		105,9973884

		22,42679922

		0,3079



		Huyện Pắc Nặm

		(Bộc Bố)

		105,664265

		22,615837

		0,5502



		11. Bắc Ninh

		 

		 

		 



		Thành phố Bắc Ninh

		(P. Vũ Ninh)

		106,070693

		21,18634

		1,1690



		Huyện Gia Bình

		(TT. Gia Bình)

		106,194615

		21,056523

		1,2719



		Huyện Lư​ơng Tài

		(TT. Thứa)

		106,20119

		21,017441

		1,2906



		Huyện Quế Võ

		(TT. Phố Mới)

		106,153219

		21,153498

		1,2023



		Huyện Thuận Thành

		(TT. Hồ)

		106,085622

		21,0642

		1,0866



		Huyện Tiên Du

		(TT. Lim)

		106,019367

		21,142551

		1,0876



		Huyện Từ Sơn

		(TT. Từ Sơn)

		105,958815

		21,116434

		0,9012



		Huyện Yên Phong

		(TT. Chờ)

		105,95479

		21,194003

		1,0189



		12. Bến Tre

		 

		 

		 



		Thị xã Bến Tre

		(P. 8)

		106,382247

		10,23558

		0,1814



		Huyện Ba Tri 

		(TT. Ba Tri)

		106,589406

		10,038966

		0,2697



		Huyện Bình Đại

		(TT. Bình Đại)

		106,692934

		10,185789

		0,6521



		Huyện Châu Thành

		(TT. Châu Thành)

		106,359692

		10,310767

		0,2001



		Huyện Chợ Lách

		(TT. Chợ Lách)

		106,12053

		10,258775

		0,1540



		Huyện Giồng Chôm

		(TT. Giồng Trôm)

		106,507619

		10,148996

		0,2324



		Huyện Mỏ Cầy

		(TT. Mỏ Cầy)

		106,333683

		10,123396

		0,1540



		Huyện Thạnh Phú

		(TT. Thạnh Phú)

		106,514731

		9,947394

		0,2050



		13. Bình D​ơng

		 

		 

		 



		Thị xã Thủ Dầu Một

		(P. Hiệp Thành)

		106,672388

		11,002815

		0,7973



		Huyện Bến Cát

		(TT. Mỹ Ph​ước)

		106,589993

		11,154661

		0,8797



		Huyện Dầu Tiếng

		(TT. Dầu Tiếng)

		106,362442

		11,279501

		0,6266



		Huyện Dĩ An

		(TT. Dĩ An)

		106,769498

		10,907053

		0,6502



		Huyện Phú Giáo

		(TT. Ph​ước Vĩnh)

		106,795326

		11,291461

		0,8600



		Huyện Tân Uyên

		(TT. Uyên Hư​ng)

		106,803445

		11,0647

		0,4246



		Huyện Thuận An

		(TT. Lái Thiêu)

		106,699899

		10,905335

		0,7963



		14. Bình Định

		 

		 

		 



		Thành phố Quy Nhơn

		(P. Lê Lợi)

		109,230915

		13,770385

		0,9228



		Huyện An Lão

		(TT. An Lão)

		108,885393

		14,615599

		1,0111



		Huyện An Nhơn

		(TT. Bình Định)

		109,111996

		13,888792

		1,0405



		Huyện Hoài Ân

		(TT. Tăng Bạt Hổ)

		108,971962

		14,366109

		1,0366



		Huyện Hoài Nhơn

		(TT. Bồng Sơn)

		109,015397

		14,434682

		1,0287



		Huyện Phù Cát

		(TT. Ngô Mây)

		109,056721

		14,0034

		1,0493



		Huyện Phù Mỹ

		(TT. Phù Mỹ)

		109,05099

		14,174979

		0,9885



		Huyện Tây Sơn

		(TT. Phú Phong)

		108,913822

		13,910932

		1,0758



		Huyện Tuy Phư​ớc

		(TT. Tuy Phư​ớc)

		109,16448

		13,828395

		1,0464



		Huyện Vân Canh

		(TT. Vân Canh)

		108,997677

		13,622525

		1,0326



		Huyện Vĩnh Thạnh

		(TT. Vĩnh Thạnh)

		108,7819

		14,140664

		0,9660



		15. Bình Ph​ước

		 

		 

		 



		Thị xã Đồng Xoài

		(P. Tân Phú)

		106,900769

		11,539561

		0,6649



		Huyện Bình Long

		(TT. An Lộc)

		106,607274

		11,651431

		0,7031



		Huyện Bù Đăng

		(TT. Đức Phong)

		107,247627

		11,813073

		0,3717



		Huyện Bù Đốp

		(TT. Lộc Ninh)

		106,811296

		12,01511

		0,1981



		Huyện Chơn Thành

		(TT. Chơn Thành)

		106,615837

		11,416979

		0,5560



		Huyện Đồng Phú

		(TT. Đồng Phú)

		106,860954

		11,464935

		0,7277



		Huyện Lộc Ninh

		(TT. Lộc Ninh)

		106,58972

		11,845727

		0,7904



		Huyện Ph​ớc Long

		(TT. Thác Mơ)

		107,000583

		11,85819

		0,1755



		16. Bình Thuận

		 

		 

		 



		Thành phố Phan Thiết

		(P. Đức Thắng)

		108,102189

		10,923384

		0,2412



		Huyện Bắc Bình

		(TT. Chợ Lầu)

		108,503725

		11,221553

		0,2177



		Huyện Đức Linh

		(TT. Võ Xu)

		107,565896

		11,189097

		0,2461



		Huyện Hàm Tân

		(TT. La Gi)

		107,756924

		10,686894

		0,5462



		Huyện Hàm Thuận Bắc

		(TT. Ma Lâm)

		108,130186

		11,070423

		0,2157



		Huyện Hàm Thuận Nam

		(TT. Thuận Nam)

		107,877197

		10,847443

		0,2962



		Huyện Phú Quí

		(TT. Phú Quý)

		108,937697

		10,542136

		0,5296



		Huyện Tánh Linh

		(TT. Lạc Tánh)

		107,680291

		11,085559

		0,4138



		Huyện Tuy Phong

		(TT. Liên H​ương)

		108,733351

		11,228536

		0,3658



		17. Cà Mau

		 

		 

		 



		Thành phố Cà Mau

		(P. 5)

		105,150215

		9,175907

		0,1108



		Huyện Cái N​ước

		(TT. Cái N​ước)

		105,013159

		8,938304

		0,1510



		Huyện Đầm Dơi

		(TT. Đầm Dơi)

		105,196036

		8,990659

		0,1873



		Huyện Năm Căn

		(TT. Năm Căn)

		104,993246

		8,76098

		0,2511



		Huyện Ngọc Hiển

		(TT. Đầm Dơi)

		104,757384

		8,601188

		0,1304



		Huyện Phú Tân

		(TT. Cái Đôi Vòm)

		104,846986

		8,871445

		0,1285



		Huyện Thới Bình

		(TT. Thới Bình)

		105,094641

		9,351728

		0,0824



		Huyện Trần Văn Thời

		(TT. Trần Văn Thời)

		104,977396

		9,078921

		0,1059



		Huyện U Minh

		(TT. U Minh)

		104,969472

		9,410501

		0,0667



		18. Cao Bằng

		 

		 

		 



		Thị xã Cao Bằng

		(P. Hợp Giang)

		106,2606049

		22,66653726

		0,7983



		Huyện Bảo Lâm

		(TT. Bảo Lâm)

		105,4918652

		22,83225057

		0,4570



		Huyện Bảo Lạc

		(TT. Bảo Lạc)

		105,6792326

		22,94991477

		0,3766



		Huyện Hà Quảng

		(TT. Hà Quảng)

		106,077602

		22,900958

		0,6227



		Huyện Hạ Lang

		(TT. Hạ Lang)

		106,679902

		22,695655

		0,1520



		Huyện Hòa An

		(TT. Nư​ớc Hai)

		106,146356

		22,742542

		0,7502



		Huyện Nguyên Bình

		(TT. Nguyên Bình)

		105,9627438

		22,65140349

		0,3089



		Huyện Phục Hòa

		(TT. Tà Lùng)

		106,564343

		22,498114

		0,3628



		Huyện Quảng Uyên

		(TT. Quảng Uyên)

		106,4410027

		22,69699362

		0,3805



		Huyện Thạch An

		(TT. Đông Khê)

		106,4330078

		22,42856043

		0,7698



		Huyện Thông Nông

		(TT. Thông Nông)

		105,98171

		22,78533627

		0,4639



		Huyện Trà Lĩnh

		(TT. Hùng Quốc)

		106,3225141

		22,82771052

		0,3550



		Huyện Trùng Khánh

		(TT.Trùng Khánh)

		106,5221816

		22,83414228

		0,1775



		19. Đăk Lăk

		 

		 

		 



		TP. Buôn Ma Thuột

		(P. Tự An)

		108,04272

		12,673605

		0,1245



		Huyện Buôn Đôn

		(TT. Buôn Đôn)

		107,895426

		12,811224

		0,0824



		Huyện C​ M'gar

		(TT. Quảng Phú)

		108,077674

		12,817459

		0,0990



		Huyện Ea H'leo

		(TT. Ea Drăng)

		108,207807

		13,207851

		0,1432



		Huyện Ea Kar

		(TT. Ea Kar)

		108,452763

		12,816827

		0,1853



		Huyện Ea Súp

		(TT. Ea Sút)

		107,885258

		13,075303

		0,0735



		Huyện Krông Ana

		(TT. Buôn Trấp)

		108,032173

		12,485398

		0,2108



		Huyện Krông Bông

		(TT. Krông Kmar)

		108,340386

		12,511934

		0,4462



		Huyện Krông Búk

		(TT. Buôn Hồ)

		108,264932

		12,911638

		0,1118



		Huyện Krông Năng

		(TT. KRông Năng)

		108,351355

		12,953415

		0,1265



		Huyện Krông Pắk

		(TT. Ph​ước An)

		108,308347

		12,711197

		0,1844



		Huyện Lăk

		(TT. Liên Sơn)

		108,171017

		12,407708

		0,4413



		Huyện M'Đrắk

		(TT. M'Đrắk)

		108,743399

		12,749497

		0,5560



		20. Đăk Nông

		 

		 

		 



		Huyện C​ Jút

		(TT. Ea T'Ling)

		107,893017

		12,588209

		0,1206



		Huyện Đắk Mil

		(TT. Đăk Mil)

		107,619526

		12,449204

		0,1079



		Huyện Đắk Nông

		(TT. Gia Nghĩa)

		107,688063

		12,003146

		0,5727



		Huyện Đắk RLấp

		(TT. Kiến Đức)

		107,50933

		11,99752

		0,3324



		Huyện Đắk Song

		(TT. Đăk Song)

		107,602725

		12,269189

		0,1608



		Huyện Krông Nô

		(TT. Đắk Mân)

		107,878034

		12,454466

		0,1687



		21. Điện Biên

		 

		 

		 



		TP. Điện Biên Phủ

		(P. Him Lam)

		103,0326152

		21,40610508

		1,2562



		Thị xã Mường Lay

		(P. Na Lay)

		103,148444

		22,034188

		1,4573



		Huyện Điện Biên

		(TT. Mư​ờng Thanh)

		103,008835

		21,364106

		1,2562



		Huyện Điện Biên Đông

		(TT. Điện Biên Đông)

		103,2482722

		21,25530018

		1,1601



		Huyện Mư​ờng Chà

		(TT. Mư​ờng Chà)

		103,091263

		21,758804

		1,4867



		Huyện Mư​ờng Nhé

		(TT. Điện Biên Đông)

		102,500648

		22,158747

		1,1189



		Huyện Tủa Chùa

		(TT. Tủa Chùa)

		103,3329362

		21,85588728

		1,3769



		Huyện Tuần Giáo

		(TT. Tuần Giáo)

		103,4204699

		21,59364546

		1,1023



		22. Đồng Nai

		 

		 

		 



		Thành phố Biên Hoà

		(P. Thanh Bình)

		106,817189

		10,946678

		0,4452



		Thị xã Long Khánh

		(TT. Xuân Lộc)

		107,246701

		10,933625

		0,2952



		Huyện Cẩm Mỹ

		(TT. Trảng Bom)

		107,231449

		10,824899

		0,2030



		Huyện Định Quán

		(TT. Định Quán)

		107,351449

		11,197483

		0,4325



		Huyện Long Thành

		(TT. Long Thành)

		106,949985

		10,779912

		0,3668



		Huyện Nhơn Trạch

		(TT. Nhơn Trạch)

		106,928142

		10,736255

		0,4629



		Huyện Tân Phú

		(TT. Tân Phú)

		107,435226

		11,270965

		0,2314



		Huyện Thống Nhất

		(TT. Định Quán)

		107,16795

		11,060467

		0,3756



		Huyện Trảng Bom

		(TT. Trảng Bom)

		107,003624

		10,955345

		0,2128



		Huyện Vĩnh Cửu

		(TT. Vĩnh An)

		107,038462

		11,098241

		0,2785



		Huyện Xuân Lộc

		(TT. Gia Ray)

		107,403706

		10,927688

		0,4992



		23. Đồng Tháp

		 

		 

		 



		Thành phố Cao Lãnh

		(TT. Mỹ Thọ)

		105,633243

		10,455979

		0,3589



		Thị xã Sa Đéc

		(P. 1)

		105,762854

		10,298121

		0,3923



		Huyện Cao Lãnh

		(TT. Mỹ Thọ)

		105,70179

		10,442039

		0,2854



		Huyện Châu Thành

		(TT. Cái Tàu Hạ)

		105,873348

		10,260056

		0,2922



		Huyện Hồng Ngự

		(TT. Hồng Ngự)

		105,340032

		10,811857

		0,3148



		Huyện Lai Vung

		(TT. Lai Vung)

		105,659366

		10,287555

		0,5953



		Huyện Lấp Vò

		(TT. Lấp Vò)

		105,52284

		10,363814

		0,7198



		Huyện Tam Nông

		(TT. Tràm Chim)

		105,560892

		10,674848

		0,2206



		Huyện Tân Hồng

		(TT. Sa Rài)

		105,457101

		10,871163

		0,1785



		Huyện Thanh Bình

		(TT. Thanh Bình)

		105,486201

		10,561593

		0,4276



		Huyện Tháp Mư​ời

		(TT. Mỹ An)

		105,843459

		10,524121

		0,1520



		24. Gia Lai

		 

		 

		 



		Thành phố Pleiku 

		(P. Diên Hồng)

		107,991214

		13,974191

		0,5011



		Thị xã An Khê

		(TT. An Khê)

		108,664139

		13,95168

		0,7581



		Huyện Ayun Pa

		(TT. Ayun Pa)

		108,439786

		13,41028

		0,4982



		Huyện Ch​ Păh

		(TT. Phú Hoà)

		107,969942

		14,107336

		0,5825



		Huyện Ch​ Prông

		(TT. Ch​ Prông)

		107,889673

		13,759704

		0,2059



		Huyện Chư​ Sê

		(TT. Chư​ sê)

		108,073222

		13,700705

		0,3383



		Huyện Đăk Đoa

		(TT.  Đak Đoa)

		108,120462

		13,994536

		0,5658



		Huyện Đăk Pơ

		(Đak Pơ)

		108,671174

		14,082535

		0,7169



		Huyện Đức Cơ

		(TT. Chư​ Ty)

		107,694886

		13,801141

		0,1981



		Huyện Ia Grai

		(TT. La Kha)

		107,83509

		13,961232

		0,2697



		Huyện Ia Pa

		(Kim Tân)

		108,457231

		13,540817

		0,6100



		Huyện K'Bang

		(TT. Kbang)

		108,598412

		14,145268

		0,6835



		Huyện Kông Chro

		(TT. Kông Chro)

		108,521393

		13,801335

		0,7031



		Huyện Krông Pa

		(TT. Phú Túc)

		108,695845

		13,198394

		0,5923



		Huyện Mang Yang.

		(TT. Kon Dương)

		108,252462

		14,042736

		0,3972



		25. Hà Giang

		 

		 

		 



		Thị xã Hà Giang

		(P. Trần Phú)

		104,9837792

		22,83283737

		0,6688



		Huyện Bắc Mê

		(TT. Bắc Mê)

		105,305308

		22,741219

		0,3491



		Huyện Bắc Quang

		(TT. Việt Quang)

		104,8060469

		22,41500382

		0,3138



		Huyện Đồng Văn

		(TT. Đồng Văn)

		105,356464

		23,280899

		0,2167



		Huyện Hoàng Su Phì

		(TT. Vinh Quang)

		104,6850984

		22,73882994

		0,1726



		Huyện Mèo Vạc

		(TT. Mèo Vạc)

		105,4103789

		23,16053223

		0,3619



		Huyện Quang Bình

		(Yên Bình)

		104,586634

		22,413311

		0,5099



		Huyện Quản Bạ

		(TT. Tam Sơn)

		104,9897243

		23,06619099

		0,3785



		Huyện Vị Xuyên

		(TT. Vị Xuyên)

		104,9798844

		22,667222

		0,3776



		Huyện Xín Mần

		(TT. Cốc Pài)

		104,454605

		22,694674

		0,2118



		Huyện Yên Minh

		(TT. Yên Minh)

		105,1463423

		23,11841385

		0,5570



		26. Hà Nam 

		 

		 

		 



		Thành phố Phủ Lý

		(P. Quang Trung)

		105,915505

		20,544784

		1,1660



		Huyện Bình Lục

		(TT. Bình Mỹ)

		106,003137

		20,493094

		1,1209



		Huyện Duy Tiên

		(TT. Hòa Mạc)

		105,990766

		20,642315

		1,0964



		Huyện Kim Bảng

		(TT. Quế)

		105,872779

		20,577196

		1,1121



		Huyện Lý Nhân

		(TT. Vĩnh Trụ)

		106,029229

		20,559972

		1,1091



		Huyện Thanh Liêm

		(TT. Thanh Liêm)

		105,94905

		20,472582

		1,1268



		27. Hà Tĩnh

		 

		 

		 



		Thành phố Hà Tĩnh

		(P. Bắc Hà)

		105,89665

		18,346182

		1,1454



		Thị xã Hồng Lĩnh

		(P. Nam Hồng)

		105,707588

		18,527026

		1,0885



		Huyện Can Lộc

		(TT. Nghèn)

		105,775279

		18,454758

		1,1493



		Huyện Cẩm Xuyên

		(TT. Cẩm Xuyên)

		105,994261

		18,256549

		1,1111



		Huyện Đức Thọ

		(TT. Đức Thọ)

		105,583482

		18,532761

		1,1189



		Huyện H​ương Khê

		(TT. H​ương Khê)

		105,705578

		18,173409

		0,4884



		Huyện H​ương Sơn

		(TT. Phố Châu)

		105,423086

		18,512012

		0,8561



		Huyện Kỳ Anh

		(TT. Kỳ Anh)

		106,300351

		18,069636

		0,9934



		Huyện Nghi Xuân

		(TT. Nghi Xuân)

		105,754595

		18,662394

		1,0621



		Huyện Thạch Hà

		(TT. Cày)

		105,86469

		18,364955

		1,1405



		Huyện Vũ Quang

		(TT. Vũ Quang)

		105,498918

		18,379812

		0,5855



		28. Hải Dư​ơng

		 

		 

		 



		Thành phố Hải Dương

		(P. Nguyễn Trãi)

		106,326396

		20,940634

		1,2778



		Huyện Bình Giang

		(TT. Kẻ Sặt)

		106,144674

		20,908789

		0,7375



		Huyện Cẩm Giàng

		(TT. Lai Cách)

		106,274558

		20,945733

		1,1994



		Huyện Chí Linh

		(T.T Sao Đỏ)

		106,391943

		21,112089

		1,1660



		Huyện Gia Lộc

		(TT. Gia Lộc)

		106,295121

		20,869196

		0,9816



		Huyện Kim Thành

		(TT. Phú Thái)

		106,512926

		20,967817

		1,2405



		Huyện Kinh Môn

		(TT. An L​u)

		106,553197

		20,98862

		1,1886



		Huyện Nam Sách

		(TT. Nam Sách)

		106,334022

		20,992673

		1,3092



		Huyện Ninh Giang

		(TT. Ninh Giang)

		106,395884

		20,731422

		0,6874



		Huyện Thanh Hà

		(TT. Thanh Hà)

		106,469742

		20,845559

		1,3337



		Huyện Thanh Miện

		(TT. Thanh Miện)

		106,245083

		20,788727

		0,6237



		Huyện Tứ Kỳ

		(TT. Tứ Kỳ)

		106,401196

		20,821568

		1,1140



		29. Hậu Giang

		 

		 

		 



		Thị xã Vị Thanh

		(P.5)

		105,471824

		9,786227

		0,1177



		Huyện Châu Thành

		(TT. Ngã Sáu)

		105,808079

		9,921832

		0,4472



		Huyện Châu Thành A

		(TT. Tân Thuận)

		105,629302

		9,923401

		0,2422



		Huyện Long Mỹ

		(TT. Long Mỹ)

		105,571492

		9,67952

		0,1157



		Huyện Phụng Hiệp

		(TT. Phụng Hiệp)

		105,824371

		9,810234

		0,3020



		Huyện Vị Thuỷ

		(TT. Nàng Màu)

		105,535384

		9,751986

		0,1236



		30. Hoà Bình

		 

		 

		 



		Thành phố Hoà Bình

		(P. Ph​ương Lâm)

		105,3398596

		20,82086559

		0,8679



		Huyện Cao Phong

		(TT. Cao Phong)

		105,3246899

		20,7078822

		0,6580



		Huyện Đà Bắc

		(TT.  Đà Bắc)

		105,2541709

		20,87776944

		0,8875



		Huyện Kim Bôi

		(TT. Bo)

		105,5362471

		20,67182514

		0,3981



		Huyện Kỳ Sơn

		(TT. Kỳ sơn)

		105,356125

		20,887864

		0,8993



		Huyện Lạc Sơn

		(TT. Vụ Bản)

		105,4427684

		20,46439368

		1,1542



		Huyện Lạc Thuỷ

		(TT. Chi Nê)

		105,7775288

		20,49038874

		0,6296



		Huyện Lư​ơng Sơn

		(TT. Lư​ơng Sơn)

		105,5389122

		20,87662554

		0,6845



		Huyện Mai Châu

		(TT. Mai Châu)

		105,092421

		20,66414

		1,2445



		Huyện Tân Lạc

		(TT. M​ường Khến)

		105,2767206

		20,6211141

		0,8316



		Huyện Yên Thuỷ

		(TT. Hàng Trạm)

		105,6227558

		20,39494977

		0,9454



		31. Hư​ng Yên

		 

		 

		 



		Thị xã H​ưng Yên

		(P. Minh Khai)

		106,05127

		20,646953

		1,1052



		Huyện Ân Thi

		(TT. Ân Thi)

		106,08897

		20,81881

		0,7953



		Huyện Khoái Châu

		(TT. Khoái Châu)

		105,977582

		20,839329

		1,0258



		Huyện Kim Động

		(TT. Lư​ơng Hội)

		106,059764

		20,73974

		1,0601



		Huyện Mỹ Hào

		(TT. Bần Yên Nhân)

		106,058124

		20,93455

		0,7110



		Huyện Phù Cừ

		(TT. Trần Cao)

		106,178201

		20,733723

		0,7796



		Huyện Tiên Lữ

		(TT. V​ương)

		106,117416

		20,700827

		1,0268



		Huyện Văn Giang

		(TT. Văn Giang)

		105,927165

		20,935896

		0,8679



		Huyện Văn Lâm

		(TT. Nh​ư Quỳnh)

		105,988208

		20,977832

		0,7335



		Huyện Yên Mỹ

		(TT. Yên Mỹ)

		106,034133

		20,882932

		0,7924



		32. Khánh Hoà

		 

		 

		 



		Thành phố Nha Trang

		(P. Tân Lập)

		109,191551

		12,244791

		0,3256



		Thị xã Cam Ranh

		(P. Ba Ngoi)

		109,133261

		11,91303

		0,2108



		Huyện Diên Khánh

		(TT. Diên Khánh)

		109,098422

		12,257695

		0,2932



		Huyện Khánh Sơn

		(TT. Tô Hạp)

		108,951225

		12,002801

		0,4413



		Huyện Khánh Vĩnh

		(TT. Khánh Vĩnh)

		108,904622

		12,279859

		0,1971



		Huyện Ninh Hòa

		(TT. Ninh Hoà)

		109,12572

		12,490493

		0,3364



		Huyện Trư​ờng Sa

		(Đảo)

		114,418039

		7,817655

		0,1657



		Huyện Vạn Ninh

		(TT. Vạn Giã)

		109,227068

		12,698377

		0,1932



		33. Kiên Giang

		 

		 

		 



		Thị xã Hà Tiên

		(P. Đông Hồ)

		104,490182

		10,385716

		0,0559



		Thành phố Rạch Giá

		(P. Vĩnh Thanh Vân)

		105,086564

		10,010594

		0,0922



		Huyện An Biên

		(TT. Thứ Ba)

		105,061727

		9,811132

		0,0726



		Huyện An Minh

		(TT. Thứ M​ười Một)

		104,946359

		9,612347

		0,0579



		Huyện Châu Thành

		(TT. Minh L​ương)

		105,158699

		9,903343

		0,0902



		Huyện Giồng Riềng

		(TT. Giồng  Riềng)

		105,312519

		9,908547

		0,1147



		Huyện Gò Quao

		(TT. Gò Quao)

		105,272082

		9,731211

		0,0853



		Huyện Hòn Đất

		(TT. Hòn Đất)

		104,925836

		10,186862

		0,0922



		Huyện Kiên Hải

		(Đảo)

		104,301973

		9,720517

		0,0392



		Huyện Kiên L​ương

		(TT. Kiên L​ương)

		104,642986

		10,28578

		0,0677



		Huyện Phú Quốc

		(TT. D​ương Đông)

		103,958416

		10,212509

		0,0392



		Huyện Tân Hiệp

		(TT. Tân Hiệp)

		105,29992

		10,130866

		0,1755



		Huyện Vĩnh Thuận

		(TT. Vĩnh Thuận)

		105,258874

		9,512571

		0,0804



		34. Kon Tum

		 

		 

		 



		Thị xã Kon Tum

		(P. Thắng Lợi)

		108,007267

		14,354658

		0,7433



		Huyện Đắk Glei

		(TT. Đắk Glei)

		107,736358

		15,091423

		0,7031



		Huyện Đắk Hà

		(TT. Đắk Hà)

		107,919373

		14,526413

		0,4952



		Huyện Đắk Tô

		(TT. Đắk Tô)

		107,838568

		14,66153

		0,5394



		Huyện Kon Plong

		(Kon Leng)

		108,345897

		14,613445

		0,7473



		Huyện Kon Rẫy

		(TT. Tân Lập)

		108,250823

		14,519737

		0,7806



		Huyện Ngọc Hồi

		(TT. Plei Kần)

		107,696224

		14,706999

		0,7237



		Huyện Sa Thầy

		(TT. Sa Thầy)

		107,793349

		14,420232

		0,5315



		35. Lai Châu

		 

		 

		 



		Thị xã Lai Châu

		 

		103,472917

		22,391567

		0,6865



		Huyện Mư​ờng Tè

		(TT. M​ường Tè)

		102,820064

		22,387133

		1,1719



		Huyện Phong Thổ

		(TT. Phong Thổ)

		103,462915

		22,385888

		0,6874



		Huyện Sìn Hồ

		(TT. Sìn Hồ)

		103,251315

		22,351086

		1,2719



		Huyện Tam Đ​ường

		(TT. Tam Đ​ường)

		103,472917

		22,391567

		0,6874



		Huyện Than Uyên

		(TT. Than Uyên)

		103,889727

		21,962819

		1,1297



		36. Lạng Sơn

		 

		 

		 



		Thành phố Lạng Sơn

		(P. Vĩnh Trại)

		106,759992

		21,853513

		0,7894



		Huyện Bắc Sơn

		(TT. Bắc Sơn)

		106,317169

		21,901923

		0,1726



		Huyện Bình Gia

		(TT. Bình Gia)

		106,371625

		21,948446

		0,2010



		Huyện Cao Lộc

		(TT. Cao Lộc)

		106,768449

		21,866315

		0,7865



		Huyện Chi Lăng

		(TT. Đồng Mỏ)

		106,576355

		21,660959

		0,2089



		Huyện Đình Lập

		(TT. Đình lập)

		107,096207

		21,546155

		0,7865



		Huyện Hữu Lũng

		(TT. Hữu Lũng)

		106,344899

		21,509724

		0,8041



		Huyện Lộc Bình

		(TT. Lộc Bình)

		106,926516

		21,757322

		0,7904



		Huyện Tràng Định

		(TT. Thất Khê)

		106,473043

		22,253088

		0,7855



		Huyện Văn Lãng

		(TT. Na Sầm)

		106,616053

		22,054548

		0,7865



		Huyện Văn Quan

		(TT. Văn Quan)

		106,547299

		21,865732

		0,2952



		37. Lào Cai

		 

		 

		 



		Thành phố Lào Cai

		(P. Cốc Lừu)

		103,968527

		22,507091

		1,0944



		Thị xã Cam Đ​ường

		(P. Pom Hán)

		104,015955

		22,418044

		0,9532



		Huyện Bắc Hà

		(TT. Bắc Hà)

		104,291493

		22,539511

		0,5815



		Huyện Bảo Thắng

		(TT. Phố Lu)

		104,186728

		22,318476

		1,0728



		Huyện Bảo Yên

		(TT. Phố Ràng)

		104,476475

		22,237354

		1,1101



		Huyện Bát Xát

		(TT. Bát Sát)

		103,893608

		22,537018

		1,0219



		Huyện M​ường Khương

		(TT. M​ường Khư​ơng)

		104,102986

		22,771342

		0,3766



		Huyện Sa Pa

		(TT. Sa Pa)

		103,845575

		22,335158

		0,4187



		Huyện Văn Bàn

		(TT. Khánh Yên)

		104,250796

		22,091811

		0,5560



		Huyện Si Ma Cai 

		(Si Ma Cai)

		104,294585

		22,697517

		0,2854



		38. Lâm Đồng

		 

		 

		 



		Thành phố Đà Lạt

		(P. 3)

		108,43402

		11,936

		0,2148



		Thị xã Bảo Lộc

		(P. B'Lao)

		107,807439

		11,542405

		0,1510



		Huyện Bảo Lâm

		(TT. Lộc Thắng)

		107,825884

		11,642316

		0,1706



		Huyện Cát Tiên

		(TT. Đồng Nai)

		107,360512

		11,584006

		0,4462



		Huyện Di Linh

		(TT. Di Linh)

		108,074617

		11,577721

		0,2403



		Huyện Đa Huoai

		(TT. Ma Đa Gui)

		107,534561

		11,387661

		0,1510



		Huyện Đa Tẻh

		(TT. Đạ Tẻh)

		107,484525

		11,512878

		0,2236



		Huyện Đơn D​ương

		(TT. Thạnh Mỹ )

		108,492358

		11,762639

		0,4482



		Huyện Đức Trọng

		(TT. Liên Nghĩa)

		108,375235

		11,733866

		0,3491



		Huyện Lâm Hà

		(TT. Đinh Văn)

		108,254247

		11,788215

		0,2108



		Huyện Lạc Dư​ơng

		(TT. Lạc Dư​ơng)

		108,408529

		12,009099

		0,1834



		39. Long An

		 

		 

		 



		Thị xã Tân An

		(P. 1)

		106,411743

		10,541802

		0,5060



		Huyện Bến Lức

		(TT. Bến Lức)

		106,486563

		10,638107

		0,6345



		Huyện Cần Giuộc

		(TT. Cần Giuộc)

		106,670982

		10,605332

		0,6100



		Huyện Cần Đ​ước

		(TT. Cần Đ​ớc)

		106,604835

		10,503635

		0,6374



		Huyện Châu Thành

		(TT. Tầm Vu)

		106,468131

		10,444803

		0,4756



		Huyện Đức Hoà

		(TT. Hậu Nghĩa)

		106,387177

		10,907938

		0,5296



		Huyện Đức Huệ

		(TT. Đông Thành)

		106,296351

		10,89856

		0,6414



		Huyện Mộc Hoá

		(TT. Mộc Hoá)

		105,937627

		10,777547

		0,1549



		Huyện Tân Hư​ng

		(TT. Tân Hư​ng)

		105,661632

		10,835658

		0,1275



		Huyện Tân Thạnh

		(TT. Tân Thạnh)

		106,047671

		10,608057

		0,1530



		Huyện Tân Trụ

		(TT. Tân Trụ)

		106,507903

		10,514757

		0,6276



		Huyện Thạnh Hoá

		(TT. Thạnh Hóa)

		106,166714

		10,653776

		0,2412



		Huyện Thủ Thừa

		(TT. Thủ Thừa)

		106,405058

		10,605279

		0,5913



		Huyện Vĩnh H​ưng

		(TT. Vĩnh Hư​ng)

		105,789574

		10,886246

		0,1344



		40. Nam Định

		 

		 

		 



		Thành phố Nam Định

		(P. Ngô Quyền)

		106,171334

		20,427704

		1,1572



		Huyện Giao Thủy

		(TT. Ngô Đồng)

		106,440718

		20,2829

		1,1229



		Huyện Hải Hậu

		(TT. Yên Định)

		106,295842

		20,199767

		1,1170



		Huyện Mỹ Lộc

		(TT. Mỹ Lộc)

		106,088086

		20,441218

		1,1444



		Huyện Nam Trực

		(TT. Nam Trực)

		106,176079

		20,335498

		1,1199



		Huyện Nghĩa Hư​ng

		(TT. Liễu Đề)

		106,180941

		20,22008

		1,1346



		Huyện Trực Ninh

		(TT. Cổ Lễ)

		106,264193

		20,323263

		1,1327



		Huyện Vụ Bản

		(TT. Gôi)

		106,072681

		20,331566

		1,1405



		Huyện Xuân Trư​ờng

		(TT. Xuân Ngọc)

		106,330964

		20,297169

		1,1533



		Huyện Ý Yên

		(TT. Lâm)

		106,007399

		20,329228

		1,1013



		41. Nghệ An

		 

		 

		 



		Thành phố Vinh

		(P. Lê Mao)

		105,681387

		18,671165

		1,0209



		Thị xã Cửa Lò

		(P. Nghi Thuỷ)

		105,716337

		18,819934

		1,0503



		Huyện Anh Sơn

		(TT. Anh Sơn)

		105,083191

		18,930485

		1,0523



		Huyện Con Cuông

		(TT. Con Cuông)

		104,880086

		19,049554

		1,0807



		Huyện Diễn Châu

		(TT. Diễn Châu)

		105,599147

		18,977107

		0,7728



		Huyện Đô Lư​ơng

		(TT. Đô L​ương)

		105,30615

		18,903916

		1,0709



		Huyện H​ưng Nguyên

		(TT. Hư​ng Nguyên)

		105,628472

		18,6712

		1,0169



		Huyện Kỳ Sơn

		(TT. M​ường Xén)

		104,154466

		19,394728

		0,8708



		Huyện Nam Đàn

		(TT. Nam Đàn)

		105,492222

		18,702136

		1,0611



		Huyện Nghi Lộc

		(TT. Quán Hành)

		105,645664

		18,783319

		1,0650



		Huyện Nghĩa Đàn

		(TT. Thái Hoà)

		105,43593

		19,325734

		0,4187



		Huyện Quế Phong

		(TT. Kim Sơn)

		104,924229

		19,61435

		0,2716



		Huyện Quỳ Châu

		(TT. Quỳ Châu)

		105,095481

		19,548518

		0,3432



		Huyện Quỳ Hợp

		(TT. Quỳ Hợp)

		105,183709

		19,325404

		0,3668



		Huyện Quỳnh Lư​u

		(TT. Cầu Giát)

		105,6306

		19,14745

		0,3825



		Huyện Tân Kỳ

		(TT. Tân Kỳ)

		105,26948

		19,049002

		0,8689



		Huyện Thanh Chư​ơng

		(TT. Thanh Ch​ương)

		105,336276

		18,785598

		1,0503



		Huyện Tương Dư​ơng

		(TT. Hoà Bình)

		104,477319

		19,259857

		0,9356



		Huyện Yên Thành

		(TT. Yên Minh)

		105,464452

		18,997171

		0,9061



		42. Ninh Bình

		 

		 

		 



		Thành phố Ninh Bình

		(P. Thanh Bình)

		105,98183

		20,256335

		0,9650



		Thị xã Tam Điệp

		(P. Bắc Sơn)

		105,919076

		20,157066

		0,9022



		Huyện Gia Viễn

		(TT. Me)

		105,834555

		20,347562

		0,7100



		Huyện Hoa Lư​

		(TT. Hoa lư​)

		105,954345

		20,299293

		0,9640



		Huyện Kim Sơn

		(TT. Phát Diệm)

		106,084602

		20,091934

		1,0326



		Huyện Nho Quan

		(TT. Nho Quan)

		105,75226

		20,323427

		0,8090



		Huyện Yên Khánh

		(TT. Yên Ninh)

		106,062016

		20,185691

		1,0464



		Huyện Yên Mô

		(TT. Yên Thịnh)

		106,005661

		20,162567

		0,9052



		43. Ninh Thuận

		 

		 

		 



		Thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm

		(P. Mỹ Hư​ơng)

		108,989288

		11,567571

		0,2265



		Huyện Bác Ái

		(TT. Bác ái)

		108,887729

		11,83015

		0,3187



		Huyện Ninh Hải

		(TT. Khánh Hải)

		109,036483

		11,59036

		0,2403



		Huyện Ninh Ph​ước

		(TT. Ph​ước Dân)

		108,923438

		11,522553

		0,2177



		Huyện Ninh Sơn

		(TT. Tân Sơn)

		108,78436

		11,773564

		0,3619



		44. Phú Thọ

		 

		 

		 



		Thành phố Việt Trì

		(P. Thọ Sơn)

		105,410522

		21,305913

		1,1062



		Thị xã Phú Thọ

		(P. Âu Cơ)

		105,221368

		21,401265

		1,1376



		Huyện Đoan Hùng

		(TT. Đoan Hùng)

		105,178989

		21,632806

		1,0679



		Huyện Hạ Hoà

		(TT. Hạ Hoà)

		105,006482

		21,562738

		1,0895



		Huyện Lâm Thao

		(TT. Lâm Thao)

		105,281875

		21,329406

		1,0768



		Huyện Phù Ninh

		(TT. Phong Châu)

		105,305197

		21,410059

		1,1101



		Huyện Sông Thao

		(TT. Sông Thao)

		105,132613

		21,422193

		1,0670



		Huyện Tam Nông

		(TT. H​ưng Hoá)

		105,292099

		21,251362

		1,0758



		Huyện Thanh Ba

		(TT. Thanh Ba)

		105,140678

		21,499073

		1,1140



		Huyện Thanh Sơn

		(TT. Thanh Sơn)

		105,179711

		21,202368

		0,6757



		Huyện Thanh Thuỷ

		(TT. Thanh Thuỷ)

		105,280681

		21,170235

		0,9777



		Huyện Yên Lập

		(TT.Yên Lập)

		105,048096

		21,354024

		0,6051



		45. Phú Yên

		 

		 

		 



		Thành phố Tuy Hoà

		(P. 1)

		109,324421

		13,09243

		0,6767



		Huyện Đồng Xuân

		(TT. La Hai)

		109,106491

		13,378728

		1,0738



		Huyện Phú Hòa

		(Hoà Mỹ Đông)

		109,226917

		12,952653

		0,5129



		Huyện Sông Cầu

		(TT. Sông Cầu)

		109,221112

		13,458987

		1,0130



		Huyện Sông Hinh

		(TT. Hai Riêng)

		108,903189

		12,986454

		0,5011



		Huyện Sơn Hoà

		(TT. Củng Sơn)

		108,959763

		13,057795

		0,7051



		Huyện Tuy An

		(TT. Chí Thạnh)

		109,215079

		13,308043

		1,0405



		Huyện Tuy Hoà

		(TT. Phú Lâm)

		109,312054

		13,066575

		0,6433



		46. Quảng Bình

		

		 

		 



		Thành phố Đồng Hới

		(P. Hải Đình)

		106,622424

		17,46548

		0,9316



		Huyện Bố Trạch

		(TT. Hoàn Lão)

		106,533327

		17,587024

		0,3991



		Huyện Lệ Thuỷ

		(TT. Kiến Giang)

		106,785575

		17,226093

		0,3128



		Huyện Minh Hoá

		(TT. Quy Đạt)

		105,969561

		17,815071

		0,3089



		Huyện Quảng Ninh

		(TT. Quán Hầu)

		106,637813

		17,407999

		0,2609



		Huyện Quảng Trạch

		(TT. Ba Đồn)

		106,424727

		17,752391

		0,4315



		Huyện Tuyên Hoá

		(TT. Đồng Lê)

		106,019341

		17,883872

		0,4178



		47. Quảng Nam

		 

		 

		 



		Thành phố Tam Kỳ

		(P. An Xuân)

		108,492214

		15,565588

		0,7865



		Thị xã Hội An

		(P. Minh An)

		108,331745

		15,878151

		0,3177



		Huyện Bắc Trà My

		(TT. Trà My)

		108,222856

		15,343547

		0,6796



		Huyện Duy Xuyên

		(TT. Nam Ph​ước)

		108,251812

		15,825662

		0,2579



		Huyện Đại Lộc

		(TT. ái Nghĩa)

		108,113664

		15,882262

		0,2942



		Huyện Điện Bàn

		(TT. Vĩnh Điện)

		108,246684

		15,893582

		0,3344



		Huyện Đông Giang

		(TT. P Rao)

		107,653069

		15,928123

		0,5364



		Huyện Hiệp Đức

		(TT. Tân An)

		108,117915

		15,582305

		0,8434



		Huyện Nam Giang

		(TT. Thạch Mỹ)

		107,831939

		15,750486

		0,4089



		Huyện Nam Trà My

		(Trà Mai)

		108,112737

		15,157413

		0,6149



		Huyện Núi Thành

		(TT. Núi Thành)

		108,658112

		15,432075

		0,5688



		Huyện Ph​ước Sơn

		(TT. Khâm Đức)

		107,79906

		15,459941

		0,9973



		Huyện Quế Sơn

		(TT. Đông Phú)

		108,219236

		15,673568

		0,4835



		Huyện Tây Giang

		(Plăng)

		107,475819

		15,858329

		0,9061



		Huyện Thăng Bình

		(TT. Hà Lam)

		108,355574

		15,742649

		0,2952



		Huyện Tiên Phư​ớc

		(TT. Tiên Kỳ)

		108,306709

		15,489836

		0,9012



		48. Quảng Ngãi

		 

		 

		 



		Thành phố Quảng Ngãi

		(P. Trần H​ưng Đạo)

		108,800936

		15,122537

		0,8081



		Huyện Ba Tơ

		(TT. Ba Tơ)

		108,737593

		14,768115

		1,0474



		Huyện Bình Sơn

		(TT. Châu ổ)

		108,757199

		15,300061

		0,5090



		Huyện Đức Phổ

		(TT. Đức Phổ)

		108,956277

		14,812032

		1,0395



		Huyện Lý Sơn

		(TT. Lý Sơn)

		109,115841

		15,375097

		0,7865



		Huyện Minh Long

		(TT. Long Hiệp)

		108,700492

		14,931858

		0,3432



		Huyện Mộ Đức

		(TT. Mộ Đức)

		108,887505

		14,957452

		0,4835



		Huyện Nghĩa Hành

		(TT. Chợ Chùa)

		108,778313

		15,048485

		0,5315



		Huyện Sơn Hà

		(TT. Di Lăng)

		108,468837

		15,041504

		0,4482



		Huyện Sơn Tây

		(Sơn Dung)

		108,337523

		14,994259

		0,3001



		Huyện Sơn Tịnh

		(TT. Sơn Tịnh)

		108,797343

		15,156215

		0,8944



		Huyện Tây Trà

		(Sơn Dung)

		108,35639

		15,167678

		0,8698



		Huyện Trà Bồng

		(TT. Trà Xuân)

		108,523132

		15,255853

		0,7885



		Huyện Tư​ Nghĩa

		(TT. La Hà)

		108,825801

		15,089916

		0,6933



		49. Quảng Ninh

		 

		 

		 



		Thành phố Hạ Long

		(P. Hồng Gai)

		107,074243

		20,948629

		0,8649



		Thị xã Cẩm Phả

		(P. Cẩm Thành)

		107,278208

		21,012186

		0,7071



		Thị xã Móng Cái

		(P. Trần Phú)

		107,970443

		21,530378

		0,5658



		Thị xã Uông Bí

		(P. Trư​ng Vư​ơng)

		106,791821

		21,032751

		1,1199



		Huyện Ba Chẽ

		(TT. Ba Chẽ)

		107,279583

		21,27295

		1,0140



		Huyện Bình Liêu

		(TT. Bình Liêu)

		107,395971

		21,524648

		0,4462



		Huyện Cô Tô

		(Đảo)

		107,76484

		20,971747

		0,1618



		Huyện Đầm Hà

		(TT. Đầm Hà)

		107,595267

		21,353367

		0,6737



		Huyện Đông Triều

		(TT. Đông Triều)

		106,51354

		21,082132

		1,0964



		Huyện Hải Hà

		(TT. Quảng Hà)

		107,753631

		21,450392

		0,5472



		Huyện Hoành Bồ

		(TT. Trới)

		106,99051

		21,028425

		1,0611



		Huyện Tiên Yên

		(TT. Tiên Yên)

		107,403884

		21,332414

		0,7669



		Huyện Vân Đồn

		(TT. Cái Rồng)

		107,419432

		21,07302

		0,6757



		Huyện Yên H​ưng

		(TT. Quảng Yên)

		106,79862

		20,939553

		1,1964



		50. Quảng Trị

		 

		 

		 



		Thị xã Đông Hà

		(P. 1)

		107,098572

		16,823541

		0,2697



		Thị xã Quảng Trị

		(P. 1)

		107,187234

		16,74213

		0,2952



		Huyện Cam Lộ

		(TT. Cam Lộ)

		107,004268

		16,80916

		0,2756



		Huyện Đa Krông

		(TT. Đa Krông)

		106,815813

		16,659978

		0,6002



		Huyện Gio Linh

		(TT. Gio Linh)

		107,076008

		16,93381

		0,3109



		Huyện Hải Lăng

		(TT. Hải Lăng)

		107,246103

		16,692543

		0,3423



		Huyện H​ướng Hoá

		(TT. Khe Sanh)

		106,729258

		16,624655

		0,5286



		Huyện Triệu Phong

		(TT. Ái Tử)

		107,160477

		16,775643

		0,2805



		Huyện Vĩnh Linh

		(TT. Hồ Xá)

		107,014103

		17,060399

		0,3658



		51. Sóc Trăng

		 

		 

		 



		Thành phố Sóc Trăng

		(P. 2)

		105,972247

		9,605256

		0,2530



		Huyện Cù Lao Dung

		(TT. Vĩnh Châu)

		106,162888

		9,627605

		0,5433



		Huyện Kế Sách

		(TT. Kế Sách)

		105,983829

		9,769237

		0,4550



		Huyện Long Phú

		(TT. Long Phú)

		106,124848

		9,607922

		0,4374



		Huyện Mỹ Tú

		(TT.HuỳnhHữuNghĩa)

		105,809689

		9,636811

		0,1697



		Huyện Mỹ Xuyên

		(TT. Mỹ Xuyên)

		105,986776

		9,558628

		0,2452



		Huyện Ngã Năm

		(TT. Ngã Năm)

		105,596275

		9,566195

		0,1089



		Huyện Thạnh Trị

		(TT. Phú Lộc)

		105,743041

		9,429983

		0,1598



		Huyện Vĩnh Châu

		(TT. Vĩnh Châu)

		105,979968

		9,327988

		0,3883



		52. Sơn La

		 

		 

		 



		Thành phố Sơn La

		(P. Chiềng Lề)

		103,910582

		21,332297

		1,8564



		Huyện Bắc Yên

		(TT. Bắc Yên)

		104,420908

		21,247708

		0,8542



		Huyện Mai Sơn

		(TT. Hát Lót)

		104,106526

		21,195342

		1,0895



		Huyện Mộc Châu

		(TT. Mộc Châu)

		104,6237

		20,851692

		1,1739



		Huyện M​ường La

		(TT. M​ường La)

		104,0272698

		21,51706531

		0,9856



		Huyện Phù Yên

		(TT. Phù Yên)

		104,645334

		21,259092

		0,8100



		Huyện Quỳnh Nhai

		(TT. Quỳnh Nhai)

		103,570129

		21,850123

		0,8159



		Huyện Sông Mã

		(TT. Sông Mã)

		103,747788

		21,051554

		1,1699



		Huyện Sốp Cộp

		(TT. Sốp Cộp)

		103,599504

		20,939023

		1,1601



		Huyện Thuận Châu

		(TT. Thuận Châu)

		103,688492

		21,437194

		1,2925



		Huyện Yên Châu

		(TT. Yên Châu)

		104,299358

		21,047671

		1,0562



		53. Tây Ninh

		 

		 

		 



		Thị xã Tây Ninh

		(P. 2)

		106,085951

		11,311484

		0,5639



		Huyện Bến Cầu

		(TT. Bến Cầu)

		106,178575

		11,111378

		0,6188



		Huyện Châu Thành

		(TT. Châu Thành)

		106,029823

		11,313305

		0,6374



		Huyện D​ương MinhChâu

		(TT.DươngMinhChâu)

		106,220049

		11,377176

		0,6345



		Huyện Gò Dầu

		(TT. Gò Dầu)

		106,264426

		11,083993

		0,5668



		Huyện Hoà Thành

		(TT. Hoà Thành)

		106,127286

		11,288293

		0,5403



		Huyện Tân Biên

		(TT. Tân Biên)

		106,004801

		11,54358

		0,5590



		Huyện Tân Châu

		(TT. Tân Châu)

		106,161433

		11,554078

		0,6345



		Huyện Trảng Bàng

		(TT. Trảng Bàng)

		106,358571

		11,030987

		0,6217



		54. Thái Bình

		 

		 

		 



		Thành phố Thái Bình

		(P. Lê HồngPhong)

		106,342015

		20,446666

		1,0532



		Huyện Đông Hư​ng

		(TT. Đông Hư​ng)

		106,353272

		20,557551

		0,7512



		Huyện H​ưng Hà

		(TT. H​ưng Hà)

		106,22411

		20,590765

		1,0120



		Huyện Kiến X​ương

		(TT. Kiến X​ương)

		106,43684

		20,389371

		0,9924



		Huyện Quỳnh Phụ

		(TT. Quỳnh Côi)

		106,327377

		20,661477

		0,6051



		Huyện Thái Thuỵ

		(TT. Diêm Điền)

		106,566321

		20,561343

		0,5129



		Huyện Tiền Hải

		(TT. Tiền Hải)

		106,50293

		20,40545

		0,7620



		Huyện Vũ Thư​

		(TT. Vũ Th​ư)

		106,296237

		20,436117

		1,1042



		55. Thái Nguyên

		 

		 

		 



		Thành phố Thái Nguyên

		(P. Trư​ng Vư​ơng)

		105,843674

		21,596704

		0,9101



		Thị xã Sông Công

		(P. Tân Quang)

		105,8506

		21,482478

		0,8394



		Huyện Đại Từ

		(TT. Đại Từ)

		105,641588

		21,630288

		1,1621



		Huyện Định Hoá

		(TT. Chợ Chu)

		105,645948

		21,909531

		0,4590



		Huyện Đồng Hỷ

		(TT. Chùa Hang)

		105,839291

		21,627437

		0,9346



		Huyện Phổ Yên

		(TT. Ba Hàng)

		105,877824

		21,414122

		0,9267



		Huyện Phú Bình

		(TT. úc Sơn)

		105,977524

		21,459705

		0,6335



		Huyện Phú Lư​ơng

		(TT. Đu)

		105,703666

		21,731275

		1,0120



		Huyện Võ Nhai

		(TT. Đình Cả)

		106,076177

		21,750977

		0,4423



		56. Thanh Hóa

		 

		 

		 



		Thành phố Thanh Hoá

		(P. Điện Biên)

		105,777997

		19,812634

		0,9003



		Thị xã Bỉm Sơn

		(P. Bắc Sơn)

		105,857165

		20,099832

		1,1817



		Thị xã Sầm Sơn

		(P. Bắc Sơn)

		105,897468

		19,737447

		0,7826



		Huyện Bá Thước

		(TT. Cành Nàng)

		105,233384

		20,345956

		1,1611



		Huyện Cẩm Thuỷ

		(TT. Cẩm Thuỷ)

		105,475186

		20,216261

		1,1493



		Huyện Đông Sơn

		(TT. Rừng Thông )

		105,733188

		19,816115

		0,9110



		Huyện Hà Trung

		(TT. Hà Trung)

		105,851902

		20,011608

		1,4112



		Huyện Hậu Lộc

		(TT. Hậu Lộc)

		105,890345

		19,916804

		1,2366



		Huyện Hoằng Hoá

		(TT. Bút Sơn)

		105,853757

		19,861982

		1,0336



		Huyện Lang Chánh

		(TT. Lang Chánh)

		105,242915

		20,155001

		1,0307



		Huyện Mư​ờng Lát

		(TT. M​ường Lát)

		104,608331

		20,538586

		1,0326



		Huyện Nga Sơn

		(TT. Nga Sơn)

		105,970786

		20,008426

		1,2327



		Huyện Ngọc Lặc

		(TT. Ngọc Lạc)

		105,372238

		20,091934

		0,9826



		Huyện Như​ Thanh

		(TT. Như​ Thanh)

		105,575911

		19,632547

		0,8365



		Huyện Nh​ư Xuân

		(TT. Yên Cát)

		105,430577

		19,663219

		0,5296



		Huyện Nông Cống

		(TT. Nông Cống)

		105,686447

		19,705461

		1,0287



		Huyện Quảng Xư​ơng

		(TT. Quảng X​ương)

		105,829966

		19,727482

		0,8424



		Huyện Quan Hoá

		(TT. Quan Hoá)

		105,103108

		20,381078

		1,0993



		Huyện Quan Sơn

		(TT. Quan Sơn )

		104,898163

		20,265935

		0,7904



		Huyện Thạch Thành

		(TT. Kim Tân)

		105,670291

		20,12894

		1,3935



		Huyện Thọ Xuân

		(TT. Thọ Xuân)

		105,519467

		19,935256

		0,9777



		Huyện Thư​ờng Xuân

		(TT. Th​ường Xuân)

		105,35011

		19,904063

		0,9346



		Huyện Thiệu Hoá

		(TT. Vạn Hà)

		105,678657

		19,882446

		0,9101



		Huyện Tĩnh Gia

		(TT. Tĩnh Gia)

		105,776541

		19,449496

		0,9669



		Huyện Triệu Sơn

		(TT. Triệu Sơn)

		105,595675

		19,819138

		0,9973



		Huyện Vĩnh Lộc

		(TT. Vĩnh Lộc)

		105,614134

		20,062668

		1,0454



		Huyện Yên Định

		(TT. Quán lão)

		105,653484

		19,970766

		0,8571



		57. Thừa Thiên – Huế

		 

		 

		 



		Thành phố Huế

		(P. Phú Hội)

		107,593495

		16,462799

		0,5276



		Huyện A L​ưới

		(TT. A Lưới)

		107,230915

		16,276708

		0,5619



		Huyện H​ương Thuỷ

		(TT. Phú Bài)

		107,687393

		16,399311

		0,4825



		Huyện H​ương Trà

		(TT. Tứ Hạ)

		107,467543

		16,532178

		0,5286



		Huyện Nam Đông

		(TT. Khe Tre)

		107,723552

		16,168526

		0,7885



		Huyện Phú Lộc

		(TT. Phú Lộc)

		107,860479

		16,280188

		0,4256



		Huyện Phú Vang

		(TT. Phú Vang)

		107,614496

		16,526909

		0,5247



		Huyện Phong Điền

		(TT. Phong Điền)

		107,362825

		16,581553

		0,4864



		Huyện Quảng Điền

		(TT. Sịa)

		107,507752

		16,576283

		0,4442



		58. Tiền Giang

		 

		 

		 



		Thành phố Mỹ Tho

		(P. 1)

		106,366702

		10,358815

		0,2324



		Thị xã Gò Công

		(P. 3)

		106,6784

		10,366289

		0,8012



		Huyện Cái Bè

		(TT. Cái Bè)

		106,032342

		10,338579

		0,1530



		Huyện Cai Lậy

		(TT. Cai Lậy)

		106,117888

		10,407743

		0,1393



		Huyện Châu Thành

		(TT. Tân Hiệp)

		106,341325

		10,449356

		0,2746



		Huyện Chợ Gạo

		(TT. Chợ Gạo)

		106,463932

		10,352172

		0,3354



		Huyện Gò Công Đông

		(TT. Tân Hoà)

		106,712035

		10,320039

		0,7698



		Huyện Gò Công Tây

		(TT. Vĩnh Bình)

		106,579754

		10,345226

		0,5629



		Huyện Tân Ph​ước

		(TT. Mỹ Phư​ớc)

		106,193071

		10,477254

		0,1765



		59. Trà Vinh

		 

		 

		 



		Thị xã Trà Vinh

		(P. 4)

		106,341455

		9,93817

		0,2148



		Huyện Càng Long

		(TT. Càng Long)

		106,203383

		9,989331

		0,2716



		Huyện Cầu Kè

		(TT. Cầu Kè)

		106,054643

		9,870448

		0,6472



		Huyện  Cầu Ngang

		(TT. Cầu Ngang)

		106,452095

		9,804802

		0,2805



		Huyện Châu Thành

		(TT. Châu Thành)

		106,346637

		9,869448

		0,2667



		Huyện Duyên Hải

		(TT. Duyên Hải)

		106,490906

		9,634284

		0,4815



		Huyện Tiểu Cần

		(TT. Tiểu Cần)

		106,188956

		9,812608

		0,5796



		Huyện Trà Cú

		(TT. Trà Cú)

		106,26231

		9,680716

		0,6600



		60. Tuyên Quang

		 

		 

		 



		Thị xã Tuyên Quang

		(P. Minh Xuân)

		105,212592

		21,81438

		0,5835



		Huyện Chiêm Hoá

		(TT. Vĩnh Lộc)

		105,259989

		22,148471

		0,1961



		Huyện Hàm Yên

		(TT. Tân Yên)

		105,029818

		22,073003

		0,4766



		Huyện Na Hang

		(TT. Na Hang)

		105,395347

		22,350264

		0,4295



		Huyện Sơn Dư​ơng

		(TT. Sơn Dư​ơng)

		105,390787

		21,701718

		0,6149



		Huyện Yên Sơn

		(TT. Yên Sơn)

		105,220081

		21,796005

		0,6080



		61. Vĩnh Long

		 

		 

		 



		Thị xã Vĩnh Long

		(P. 1)

		105,976463

		10,253015

		0,2157



		Huyện Bình Minh

		(TT. Cái Vồn)

		105,823863

		10,070005

		0,7061



		Huyện Long Hồ

		(TT. Long Hồ)

		106,012632

		10,192599

		0,2403



		Huyện Mang Thít

		(TT. Cái Nhum)

		106,110902

		10,177833

		0,1932



		Huyện Tam Bình

		(TT. Tam Bình)

		105,994227

		10,043792

		0,4590



		Huyện Trà Ôn

		(TT. Trà Ôn)

		105,921902

		9,965789

		0,6296



		Huyện Vũng Liêm

		(TT. Vũng Liêm)

		106,18474

		10,095803

		0,2001



		62. Vĩnh Phúc

		 

		 

		 



		Thị xã Phúc Yên

		(TT. Phúc Yên)

		105,704866

		21,237239

		0,7777



		Thành phố Vĩnh Yên

		(P. Liên Bảo)

		105,596511

		21,312293

		0,8208



		Huyện Bình Xuyên

		(TT. H​ương Canh)

		105,648005

		21,277529

		0,7924



		Huyện Lập Thạch

		(TT. Lập Thạch)

		105,460311

		21,415886

		0,9503



		Huyện Tam Dư​ơng

		(TT. Tam Dư​ơng)

		105,539313

		21,381687

		0,8326



		Huyện Vĩnh Tư​ờng

		(TT. Vĩnh T​ường)

		105,515329

		21,21975

		1,1219



		Huyện Yên Lạc

		(TT. Yên Lạc)

		105,577221

		21,23396

		1,0670



		63. Yên Bái

		 

		 

		 

		 



		Thành phố Yên Bái

		(P. Nguyễn Thái Học)

		104,878837

		21,71114

		1,1082



		Thị xã Nghĩa Lộ

		(P. Trung Tâm)

		104,51194

		21,60303

		0,6669



		Huyện Lục Yên

		(TT. Yên Thế)

		104,766688

		22,097433

		1,0650



		Huyện Mù Căng Chải

		(TT. Mù Căng Chải)

		104,086195

		21,851122

		0,5502



		Huyện Trạm Tấu

		(TT. Trạm tấu)

		104,388593

		21,466639

		0,4393



		Huyện Trấn Yên

		(TT. Cổ Phúc)

		104,823185

		21,758578

		1,0807



		Huyện Văn Chấn

		(TTNT. Liên Sơn)

		104,492506

		21,652069

		0,6806



		Huyện Văn Yên

		(TT. Mậu A)

		104,685533

		21,874889

		1,0621



		Huyện Yên Bình

		(TT. Yên Bình)

		104,964057

		21,726827

		1,1062





Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK - 64

		Cấp động đất (thang MSK – 64)

		Đỉnh gia tốc nền, m/s2



		V

		0,118- 0,294



		VI

		> 0,294- 0,588



		VII

		> 0,588- 1,177



		VIII

		> 1,177- 2,354



		IX

		> 2,354- 4,707



		X

		> 4,707

































































































































































































































































































































































































2

2



_1280123743.unknown




