	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 323/QĐ-UBND.HC
	Đồng Tháp, ngày 04 tháng 4 năm 2013


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP – PHẦN XÂY DỰNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – phần Xây dựng, làm cơ sở tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ XD;
- TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN.tvt.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dương


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng xác định chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc,... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng được xác định trên cơ sở:

- Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng bổ sung.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.

- Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

- Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Quyết định số 326/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp.

- Công bố giá vật liệu xây dựng và giá vật tư thiết bị điện tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng; Tài chính – Công thương tỉnh Đồng Tháp.

2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu:
Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm hao hụt ở khâu thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh thời điểm tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng; Tài chính – Công thương tỉnh Đồng Tháp (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được tính theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b) Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, lương phụ, phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:

- Lương cơ bản tính bằng mức lương 1.400.000 đồng/tháng nhân (x) hệ số bậc lương (theo Công văn số 99/UBND-KTN ngày 06/3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ sở tính toán 06 bộ đơn giá xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước:

+ Công nhân xây dựng cơ bản: Bảng lương A.1, ngành số 8 – Nhóm I.

+ Công nhân vận hành các loại máy xây dựng: Bảng lương A.1, ngành số 8 – Nhóm II.

+ Thuyền viên và công nhân tàu vận tải sông: Bảng lương B.2 và B.5.

+ Công nhân lái xe: Bảng lương B.12.

- Số ngày công lao động để xác định đơn giá nhân công là 26 ngày công/01 tháng theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phụ cấp lưu động bằng 0,2 mức lương tối thiểu chung (theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT- BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

- Khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

- Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

Đối với các công trình xây dựng được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác ở mức cao hơn mức đã tính trong đơn giá này thì được bổ sung vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng được tính cho loại công tác xây lắp thuộc nhóm I. Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8 kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì được chuyển đổi theo hệ số sau:

Thuộc nhóm II: Bằng 1,062 so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần xây dựng.

Thuộc nhóm III: Bằng 1,171 so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần xây dựng.

3. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng bao gồm 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo quy định tại định mức số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

	Chương I: AA.11100 - AA.32000

Chương II: AB.10000 - AB.92000

Chương III: AC.10000 - AC.30000
	Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

Công tác đào đắp đất, đá, cát.

Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc nhồi.

	Chương IV: AD.11000 - AD.80000

Chương V: AE.10000 - AE.90000

Chương VI: AF.10000 - AF.80000

Chương VII: AG.10000- AG.50000
	Công tác làm đường.

Công tác xây đá, gạch.

Công tác bê tông.

Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

	Chương VIII: AH.10000 - AH.30000

Chương IX: AI.10000 - AI.60000
	Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ.

Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép.

	Chương X: AK.10000 - AK.80000
	Công tác làm mái, trát, ốp, láng, lát, làm trần và các công tác hoàn thiện khác.

	Chương XI: AL.11000 - AL.70000
	Các công tác khác.


III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Chiều cao ghi trong tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m. Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì được sử dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

- Đối với những công tác xây dựng chưa có định mức để lập đơn giá thì chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán để tổ chức lập định mức và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với những công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa có trong đơn giá thì chủ đầu tư có thể sử dụng những định mức hiện hành để tổ chức lập đơn giá và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với những công tác xây dựng mà định mức để xác định đơn giá chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, biện pháp, điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư có thể tổ chức điều chỉnh định mức cho phù hợp để lập đơn giá và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - Phần xây dựng, nếu gặp vướng mắc, đề nghị các cá nhân, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1461394615/323_QD-UBND.HC_040413_DT.zip


323_QD-UBND.HC_040413_DT_9.XLS

IN1


			


			CHƯƠNG V


			CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ


			AE.10000			XÂY ĐÁ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, bắc và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.


			AE.11000			XÂY ĐÁ HỘC


			AE.11100			XÂY MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây móng đá hộc,


						Chiều dày ≤ 60cm,


			AE.11113			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			295,786			0


			AE.11114			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			295,786			0


			AE.11115			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			295,786			0


						Chiều dày > 60cm,


			AE.11123			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			284,946			0


			AE.11124			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			284,946			0


			AE.11125			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			284,946			0


			AE.11200			XÂY TƯỜNG THẲNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường thẳng đá hộc,


						Chiều dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m,


			AE.11213			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			334,502			0


			AE.11214			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			334,502			0


			AE.11215			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			334,502			0


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều dày ≤ 60cm, cao > 2m,


			AE.11223			-        Vữa XM mác 50			m3			530,529			387,155			0


			AE.11224			-        Vữa XM mác 75			m3			575,314			387,155			0


			AE.11225			-        Vữa XM mác 100			m3			624,874			387,155			0


						Chiều dày > 60cm, cao ≤ 2m,


			AE.11233			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			322,113			0


			AE.11234			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			322,113			0


			AE.11235			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			322,113			0


						Chiều dày > 60cm, cao > 2m,


			AE.11243			-        Vữa XM mác 50			m3			525,640			367,023			0


			AE.11244			-        Vữa XM mác 75			m3			570,011			367,023			0


			AE.11245			-        Vữa XM mác 100			m3			619,115			367,023			0


			AE.11300			XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc,


						Chiều dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m,


			AE.11313			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			363,926			0


			AE.11314			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			363,926			0


			AE.11315			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			363,926			0


						Chiều dày ≤ 60cm, cao > 2m,


			AE.11323			-        Vữa XM mác 50			m3			530,530			428,968			0


			AE.11324			-        Vữa XM mác 75			m3			575,314			428,968			0


			AE.11325			-        Vữa XM mác 100			m3			624,875			428,968			0


						Chiều dày > 60cm, cao ≤ 2m,


			AE.11333			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			348,440			0


			AE.11334			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			348,440			0


			AE.11335			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			348,440			0


						Chiều dày > 60cm, cao > 2m,


			AE.11343			-        Vữa XM mác 50			m3			525,640			393,349			0


			AE.11344			-        Vữa XM mác 75			m3			570,011			393,349			0


			AE.11345			-        Vữa XM mác 100			m3			619,116			393,349			0


			AE.11400			XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây mố cầu đá hộc,


						Chiều cao ≤ 2m,


			AE.11413			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			382,509			0


			AE.11414			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			382,509			0


			AE.11415			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			382,509			0


						Chiều cao > 2m,


			AE.11423			-        Vữa XM mác 50			m3			530,530			778,956			0


			AE.11424			-        Vữa XM mác 75			m3			575,314			778,956			0


			AE.11425			-        Vữa XM mác 100			m3			624,875			778,956			0


						Xây trụ, cột cầu đá hộc,


						Chiều cao ≤ 2m,


			AE.11513			-        Vữa XM mác 50			m3			520,750			616,351			0


			AE.11514			-        Vữa XM mác 75			m3			564,709			616,351			0


			AE.11515			-        Vữa XM mác 100			m3			613,356			616,351			0


						Chiều cao > 2m,


			AE.11523			-        Vữa XM mác 50			m3			525,640			1,057,707			0


			AE.11524			-        Vữa XM mác 75			m3			570,011			1,057,707			0


			AE.11525			-        Vữa XM mác 100			m3			619,116			1,057,707			0


						Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc,


						Chiều cao ≤ 2m,


			AE.11613			-        Vữa XM mác 50			m3			510,971			368,572			0


			AE.11614			-        Vữa XM mác 75			m3			554,104			368,572			0


			AE.11615			-        Vữa XM mác 100			m3			601,838			368,572			0


						Chiều cao > 2m,


			AE.11623			-        Vữa XM mác 50			m3			528,085			628,740			0


			AE.11624			-        Vữa XM mác 75			m3			572,662			628,740			0


			AE.11625			-        Vữa XM mác 100			m3			621,995			628,740			0


						Xây trụ đỡ ống đá hộc,


						Chiều cao ≤ 2m,


			AE.11713			-        Vữa XM mác 50			m3			521,423			543,566			0


			AE.11714			-        Vữa XM mác 75			m3			564,969			543,566			0


			AE.11715			-        Vữa XM mác 100			m3			613,160			543,566			0


						Chiều cao > 2m,


			AE.11723			-        Vữa XM mác 50			m3			536,251			642,677			0


			AE.11724			-        Vữa XM mác 75			m3			581,035			642,677			0


			AE.11725			-        Vữa XM mác 100			m3			630,596			642,677			0


			AE.11800			XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gối đỡ đường ống đá hộc,


						Chiều cao ≤ 2m,


			AE.11813			-        Vữa XM mác 50			m3			494,240			543,566			8,989


			AE.11814			-        Vữa XM mác 75			m3			535,516			543,566			8,989


			AE.11815			-        Vữa XM mác 100			m3			581,194			543,566			8,989


						Chiều cao > 2m,


			AE.11823			-        Vữa XM mác 50			m3			536,251			639,580			8,989


			AE.11824			-        Vữa XM mác 75			m3			581,035			639,580			8,989


			AE.11825			-        Vữa XM mác 100			m3			630,596			639,580			8,989


			AE.11900			XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây mặt bằng, mái dốc


						Xây mặt bằng đá hộc,


			AE.11913			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			322,113			0


			AE.11914			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			322,113			0


			AE.11915			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			322,113			0


						Xây mái dốc thẳng đá hộc,


			AE.11923			-        Vữa XM mác 50			m3			488,967			339,148			0


			AE.11924			-        Vữa XM mác 75			m3			530,243			339,148			0


			AE.11925			-        Vữa XM mác 100			m3			575,921			339,148			0


						Xây mái dốc cong đá hộc,


			AE.11933			-        Vữa XM mác 50			m3			506,596			374,766			0


			AE.11934			-        Vữa XM mác 75			m3			548,904			374,766			0


			AE.11935			-        Vữa XM mác 100			m3			595,724			374,766			0


			AE.12000			XẾP ĐÁ KHAN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xếp đá khan không chít mạch,


			AE.12110			-        Mặt bằng			m3			332,445			185,834			0


			AE.12120			-        Mái dốc thẳng			m3			332,445			216,807			0


			AE.12130			-        Mái dốc cong			m3			347,242			306,627			0


						Xếp đá khan có chít mạch,


						Xếp đá khan mặt bằng,


			AE.12213			-        Vữa XM mác 50			m3			357,580			240,036			0


			AE.12214			-        Vữa XM mác 75			m3			364,166			240,036			0


			AE.12215			-        Vữa XM mác 100			m3			371,456			240,036			0


						Xếp đá khan mái dốc thẳng,


			AE.12223			-        Vữa XM mác 50			m3			357,580			271,009			0


			AE.12224			-        Vữa XM mác 75			m3			364,166			271,009			0


			AE.12225			-        Vữa XM mác 100			m3			371,456			271,009			0


						Xếp đá khan mái dốc cong,


			AE.12233			-        Vữa XM mác 50			m3			371,924			311,273			0


			AE.12234			-        Vữa XM mác 75			m3			378,674			311,273			0


			AE.12235			-        Vữa XM mác 100			m3			386,147			311,273			0


			AE.12300			XÂY CỐNG


			AE.12400			XÂY NÚT HẦM


			AE.12500			XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây cống đá hộc,


			AE.12313			-        Vữa XM mác 50			m3			520,750			476,975			0


			AE.12314			-        Vữa XM mác 75			m3			564,709			476,975			0


			AE.12315			-        Vữa XM mác 100			m3			613,356			476,975			0


						Xây nút hầm đá hộc,


			AE.12413			-        Vữa XM mác 50			m3			520,750			551,309			0


			AE.12414			-        Vữa XM mác 75			m3			564,709			551,309			0


			AE.12415			-        Vữa XM mác 100			m3			613,356			551,309			0


						Xây kết cấu phức tạp đá hộc,


			AE.12513			-        Vữa XM mác 50			m3			521,423			639,580			0


			AE.12514			-        Vữa XM mác 75			m3			564,969			639,580			0


			AE.12515			-        Vữa XM mác 100			m3			613,160			639,580			0


			AE.12600			XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC


						TALUY  ≥  40%


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy  ≥ 40%,


						Chiều cao ≥ 5m,


			AE.12613			-        Vữa XM mác 50			m3			530,281			862,581			0


			AE.12614			-        Vữa XM mác 75			m3			577,748			862,581			0


			AE.12615			-        Vữa XM mác 100			m3			630,278			862,581			0


						Chiều cao ≥ 10m,


			AE.12623			-        Vữa XM mác 50			m3			532,806			1,006,603			0


			AE.12624			-        Vữa XM mác 75			m3			580,499			1,006,603			0


			AE.12625			-        Vữa XM mác 100			m3			633,279			1,006,603			0


						Chiều cao ≥ 20m,


			AE.12633			-        Vữa XM mác 50			m3			537,856			1,193,986			0


			AE.12634			-        Vữa XM mác 75			m3			586,001			1,193,986			0


			AE.12635			-        Vữa XM mác 100			m3			639,282			1,193,986			0


			AE.13000			XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10x20x30)


			AE.13100			XÂY MÓNG


			AE.13200			XÂY TƯỜNG


			AE.13300			XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây đá xanh miếng 10x20x30,


						Xây móng ,


			AE.13113			-        Vữa XM mác 50			m3			302,756			362,878			4,495


			AE.13114			-        Vữa XM mác 75			m3			318,480			362,878			4,495


			AE.13115			-        Vữa XM mác 100			m3			335,882			362,878			4,495


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường,


						Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.13213			-        Vữa XM mác 50			m3			302,756			409,236			4,495


			AE.13214			-        Vữa XM mác 75			m3			318,480			409,236			4,495


			AE.13215			-        Vữa XM mác 100			m3			335,882			409,236			4,495


						Dày ≤ 30cm, cao > 2m,


			AE.13223			-        Vữa XM mác 50			m3			319,408			438,011			4,944


			AE.13224			-        Vữa XM mác 75			m3			335,997			438,011			4,944


			AE.13225			-        Vữa XM mác 100			m3			354,355			438,011			4,944


						Dày > 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.13233			-        Vữa XM mác 50			m3			303,103			359,681			4,495


			AE.13234			-        Vữa XM mác 75			m3			321,775			359,681			4,495


			AE.13235			-        Vữa XM mác 100			m3			342,439			359,681			4,495


						Dày > 30cm, cao > 2m,


			AE.13243			-        Vữa XM mác 50			m3			316,742			426,821			4,944


			AE.13244			-        Vữa XM mác 75			m3			336,255			426,821			4,944


			AE.13245			-        Vữa XM mác 100			m3			357,849			426,821			4,944


						Xây trụ độc lập,


			AE.13313			-        Vữa XM mác 50			m3			345,151			700,178			6,922


			AE.13314			-        Vữa XM mác 75			m3			371,194			700,178			6,922


			AE.13315			-        Vữa XM mác 100			m3			400,014			700,178			6,922


			AE.14000			XÂY ĐÁ CHẺ


			AE.14100			XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


			AE.14200			XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


			AE.14300			XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


			AE.14400			XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây đá chẻ 10x10x20,


						Xây móng ,


			AE.14113			-        Vữa XM mác 50			m3			972,555			433,215			6,293


			AE.14114			-        Vữa XM mác 75			m3			1,002,038			433,215			6,293


			AE.14115			-        Vữa XM mác 100			m3			1,034,665			433,215			6,293


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường,


						Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.14213			-        Vữa XM mác 50			m3			976,307			484,370			6,472


			AE.14214			-        Vữa XM mác 75			m3			1,006,772			484,370			6,472


			AE.14215			-        Vữa XM mác 100			m3			1,040,487			484,370			6,472


						Dày ≤ 30cm, cao > 2m,


			AE.14223			-        Vữa XM mác 50			m3			1,026,045			529,130			7,120


			AE.14224			-        Vữa XM mác 75			m3			1,057,150			529,130			7,120


			AE.14225			-        Vữa XM mác 100			m3			1,091,572			529,130			7,120


						Dày > 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.14233			-        Vữa XM mác 50			m3			972,555			433,215			6,293


			AE.14234			-        Vữa XM mác 75			m3			1,002,038			433,215			6,293


			AE.14235			-        Vữa XM mác 100			m3			1,034,665			433,215			6,293


						Dày > 30cm, cao > 2m,


			AE.14243			-        Vữa XM mác 50			m3			1,016,320			482,771			6,922


			AE.14244			-        Vữa XM mác 75			m3			1,047,129			482,771			6,922


			AE.14245			-        Vữa XM mác 100			m3			1,081,225			482,771			6,922


						Xây gối đỡ đường ống,


						Chiều cao ≤ 2m,


			AE.14313			-        Vữa XM mác 50			m3			972,555			433,215			6,293


			AE.14314			-        Vữa XM mác 75			m3			1,002,038			433,215			6,293


			AE.14315			-        Vữa XM mác 100			m3			1,034,665			433,215			6,293


						Chiều cao > 2m,


			AE.14323			-        Vữa XM mác 50			m3			1,020,241			482,771			6,293


			AE.14324			-        Vữa XM mác 75			m3			1,052,077			482,771			6,293


			AE.14325			-        Vữa XM mác 100			m3			1,087,309			482,771			6,293


						Xây trụ độc lập,


			AE.14413			-        Vữa XM mác 50			m3			987,804			700,178			7,120


			AE.14414			-        Vữa XM mác 75			m3			1,019,945			700,178			7,120


			AE.14415			-        Vữa XM mác 100			m3			1,055,514			700,178			7,120


			AE.15100			XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)


			AE.15200			XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây đá chẻ 20x20x25,


						Xây móng ,


			AE.15113			-        Vữa XM mác 50			m3			405,442			215,808			6,113


			AE.15114			-        Vữa XM mác 75			m3			432,959			215,808			6,113


			AE.15115			-        Vữa XM mác 100			m3			463,412			215,808			6,113


						Xây tường,


						Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.15213			-        Vữa XM mác 50			m3			413,985			231,794			6,293


			AE.15214			-        Vữa XM mác 75			m3			442,485			231,794			6,293


			AE.15215			-        Vữa XM mác 100			m3			474,025			231,794			6,293


						Dày ≤ 30cm, cao > 2m,


			AE.15223			-        Vữa XM mác 50			m3			436,754			247,780			6,922


			AE.15224			-        Vữa XM mác 75			m3			466,821			247,780			6,922


			AE.15225			-        Vữa XM mác 100			m3			500,096			247,780			6,922


						Dày > 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.15233			-        Vữa XM mác 50			m3			405,442			222,203			6,113


			AE.15234			-        Vữa XM mác 75			m3			432,959			222,203			6,113


			AE.15235			-        Vữa XM mác 100			m3			463,412			222,203			6,113


						Dày > 30cm, cao > 2m,


			AE.15243			-        Vữa XM mác 50			m3			423,687			231,794			6,922


			AE.15244			-        Vữa XM mác 75			m3			452,442			231,794			6,922


			AE.15245			-        Vữa XM mác 100			m3			484,265			231,794			6,922


			AE.16100			XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)


			AE.16200			XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây đá chẻ 15x20x25,


						Xây móng ,


			AE.16113			-        Vữa XM mác 50			m3			432,803			215,808			6,293


			AE.16114			-        Vữa XM mác 75			m3			461,303			215,808			6,293


			AE.16115			-        Vữa XM mác 100			m3			492,843			215,808			6,293


						Xây tường,


						Dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.16213			-        Vữa XM mác 50			m3			439,555			223,801			6,293


			AE.16214			-        Vữa XM mác 75			m3			469,038			223,801			6,293


			AE.16215			-        Vữa XM mác 100			m3			501,665			223,801			6,293


						Dày ≤ 30cm, cao > 2m,


			AE.16223			-        Vữa XM mác 50			m3			463,730			247,780			6,922


			AE.16224			-        Vữa XM mác 75			m3			494,835			247,780			6,922


			AE.16225			-        Vữa XM mác 100			m3			529,257			247,780			6,922


						Dày > 30cm, cao ≤ 2m,


			AE.16233			-        Vữa XM mác 50			m3			432,803			219,005			6,293


			AE.16234			-        Vữa XM mác 75			m3			461,303			219,005			6,293


			AE.16235			-        Vữa XM mác 100			m3			492,843			219,005			6,293


						Dày > 30cm, cao > 2m,


			AE.16243			-        Vữa XM mác 50			m3			452,279			231,794			6,922


			AE.16244			-        Vữa XM mác 75			m3			482,062			231,794			6,922


			AE.16245			-        Vữa XM mác 100			m3			515,021			231,794			6,922


			XÂY GẠCH


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v. v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).


			- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


			AE.20000			XÂY GẠCH CHỈ (6,5 x 10,5 x 22)


			AE.21000			XÂY MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Chiều dày ≤ 33cm,


			AE.21113			-        Vữa XM mác 50			m3			699,215			258,620			0


			AE.21114			-        Vữa XM mác 75			m3			731,477			258,620			0


			AE.21115			-        Vữa XM mác 100			m3			764,506			258,620			0


						Chiều dày > 33cm,


			AE.21213			-        Vữa XM mác 50			m3			690,634			230,744			0


			AE.21214			-        Vữa XM mác 75			m3			724,008			230,744			0


			AE.21215			-        Vữa XM mác 100			m3			758,176			230,744			0


			AE.22000			XÂY TƯỜNG THẲNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 4m,


			AE.22113			-        Vữa XM mác 50			m3			830,872			345,342			6,472


			AE.22114			-        Vữa XM mác 75			m3			858,122			345,342			6,472


			AE.22115			-        Vữa XM mác 100			m3			886,020			345,342			6,472


						Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m,


			AE.22123			-        Vữa XM mác 50			m3			830,872			376,315			15,425


			AE.22124			-        Vữa XM mác 75			m3			858,122			376,315			15,425


			AE.22125			-        Vữa XM mác 100			m3			886,020			376,315			15,425


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 50m,


			AE.22133			-        Vữa XM mác 50			m3			830,872			413,482			66,145


			AE.22134			-        Vữa XM mác 75			m3			858,122			413,482			66,145


			AE.22135			-        Vữa XM mác 100			m3			886,020			413,482			66,145


						Chiều dày ≤ 11cm, cao > 50m,


			AE.22143			-        Vữa XM mác 50			m3			830,872			432,065			84,790


			AE.22144			-        Vữa XM mác 75			m3			858,122			432,065			84,790


			AE.22145			-        Vữa XM mác 100			m3			886,020			432,065			84,790


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m,


			AE.22213			-        Vữa XM mác 50			m3			734,176			297,335			6,472


			AE.22214			-        Vữa XM mác 75			m3			768,051			297,335			6,472


			AE.22215			-        Vữa XM mác 100			m3			802,732			297,335			6,472


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m,


			AE.22223			-        Vữa XM mác 50			m3			741,168			305,078			15,425


			AE.22224			-        Vữa XM mác 75			m3			775,366			305,078			15,425


			AE.22225			-        Vữa XM mác 100			m3			810,377			305,078			15,425


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 50m,


			AE.22233			-        Vữa XM mác 50			m3			741,168			334,502			66,145


			AE.22234			-        Vữa XM mác 75			m3			775,366			334,502			66,145


			AE.22235			-        Vữa XM mác 100			m3			810,377			334,502			66,145


						Chiều dày ≤ 33cm, cao > 50m,


			AE.22243			-        Vữa XM mác 50			m3			741,168			349,988			84,790


			AE.22244			-        Vữa XM mác 75			m3			775,366			349,988			84,790


			AE.22245			-        Vữa XM mác 100			m3			810,377			349,988			84,790


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 4m,


			AE.22313			-        Vữa XM mác 50			m3			721,712			257,071			6,472


			AE.22314			-        Vữa XM mác 75			m3			756,589			257,071			6,472


			AE.22315			-        Vữa XM mác 100			m3			792,294			257,071			6,472


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 16m,


			AE.22323			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			278,752			15,425


			AE.22324			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			278,752			15,425


			AE.22325			-        Vữa XM mác 100			m3			799,876			278,752			15,425


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 50m,


			AE.22333			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			306,627			66,145


			AE.22334			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			306,627			66,145


			AE.22335			-        Vữa XM mác 100			m3			799,876			306,627			66,145


						Chiều dày > 33cm, cao > 50m,


			AE.22343			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			320,564			84,790


			AE.22344			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			320,564			84,790


			AE.22345			-        Vữa XM mác 100			m3			799,876			320,564			84,790


			AE.23000			XÂY CỘT, TRỤ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.23113			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			464,586			5,394


			AE.23114			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			464,586			5,394


			AE.23115			-        Vữa XM mác 100			m3			799,876			464,586			5,394


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.23123			-        Vữa XM mác 50			m3			732,072			619,448			14,341


			AE.23124			-        Vữa XM mác 75			m3			767,449			619,448			14,341


			AE.23125			-        Vữa XM mác 100			m3			803,667			619,448			14,341


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.23133			-        Vữa XM mác 50			m3			732,072			681,393			66,145


			AE.23134			-        Vữa XM mác 75			m3			767,449			681,393			66,145


			AE.23135			-        Vữa XM mác 100			m3			803,667			681,393			66,145


						Chiều cao > 50m,


			AE.23143			-        Vữa XM mác 50			m3			732,072			712,365			84,790


			AE.23144			-        Vữa XM mác 75			m3			767,449			712,365			84,790


			AE.23145			-        Vữa XM mác 100			m3			803,667			712,365			84,790


			AE.24000			XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG, VẶN VỎ ĐỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m,


			AE.24113			-        Vữa XM mác 50			m3			734,176			430,516			6,472


			AE.24114			-        Vữa XM mác 75			m3			768,051			430,516			6,472


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m,


			AE.24123			-        Vữa XM mác 50			m3			741,168			478,524			15,425


			AE.24124			-        Vữa XM mác 75			m3			775,366			478,524			15,425


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 50m,


			AE.24133			-        Vữa XM mác 50			m3			741,168			524,982			66,145


			AE.24134			-        Vữa XM mác 75			m3			775,366			524,982			66,145


						Chiều dày ≤ 33cm, cao > 50m,


			AE.24143			-        Vữa XM mác 50			m3			741,168			549,760			84,790


			AE.24144			-        Vữa XM mác 75			m3			775,366			549,760			84,790


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 4m,


			AE.24213			-        Vữa XM mác 50			m3			721,712			402,641			6,472


			AE.24214			-        Vữa XM mác 75			m3			756,589			402,641			6,472


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 16m,


			AE.24223			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			447,551			15,425


			AE.24224			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			447,551			15,425


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 50m,


			AE.24233			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			490,913			66,145


			AE.24234			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			490,913			66,145


						Chiều dày > 33cm, cao > 50m,


			AE.24243			-        Vữa XM mác 50			m3			728,618			514,142			84,790


			AE.24244			-        Vữa XM mác 75			m3			763,829			514,142			84,790


			AE.25000			XÂY CỐNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Xây cống cuốn cong,


			AE.25113			-        Vữa XM mác 50			m3			723,627			721,657			6,472


			AE.25114			-        Vữa XM mác 75			m3			756,023			721,657			6,472


						Xây cống thành vòm cong,


			AE.25213			-        Vữa XM mác 50			m3			738,530			662,809			6,472


			AE.25214			-        Vữa XM mác 75			m3			772,083			662,809			6,472


			AE.26000			XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Xây bể chứa,


			AE.26113			-        Vữa XM mác 50			m3			744,887			557,503			6,472


			AE.26114			-        Vữa XM mác 75			m3			781,271			557,503			6,472


						Xây hố van, hố ga,


			AE.26213			-        Vữa XM mác 50			m3			752,102			495,558			6,472


			AE.26214			-        Vữa XM mác 75			m3			790,834			495,558			6,472


						Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước,


			AE.26313			-        Vữa XM mác 50			m3			753,183			696,879			6,472


			AE.26314			-        Vữa XM mác 75			m3			792,270			696,879			6,472


			AE.27000			XÂY BỂ CHỨA HÓA CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AE.27110			Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22			m3			5,202,278			690,536			6,472


			AE.28000			XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.28113			-        Vữa XM mác 50			m3			756,933			557,503			6,472


			AE.28114			-        Vữa XM mác 75			m3			789,640			557,503			6,472


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.28123			-        Vữa XM mác 50			m3			760,538			619,448			24,345


			AE.28124			-        Vữa XM mác 75			m3			793,401			619,448			24,345


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.28133			-        Vữa XM mác 50			m3			760,538			681,393			66,145


			AE.28134			-        Vữa XM mác 75			m3			793,401			681,393			66,145


						Chiều cao > 50m,


			AE.28143			-        Vữa XM mác 50			m3			760,538			712,365			84,790


			AE.28144			-        Vữa XM mác 75			m3			793,401			712,365			84,790


			AE.30000			XÂY GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)


			AE.31000			XÂY MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây móng gạch thẻ 5x10x20,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.31113			-        Vữa XM mác 50			m3			750,585			258,620			0


			AE.31114			-        Vữa XM mác 75			m3			783,959			258,620			0


			AE.31115			-        Vữa XM mác 100			m3			818,127			258,620			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.31213			-        Vữa XM mác 50			m3			730,004			230,744			0


			AE.31214			-        Vữa XM mác 75			m3			764,491			230,744			0


			AE.31215			-        Vữa XM mác 100			m3			799,798			230,744			0


			AE.32000			XÂY TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch thẻ 5x10x20,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.32113			-        Vữa XM mác 50			m3			790,709			345,342			6,472


			AE.32114			-        Vữa XM mác 75			m3			820,051			345,342			6,472


			AE.32115			-        Vữa XM mác 100			m3			850,090			345,342			6,472


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.32123			-        Vữa XM mác 50			m3			798,204			376,315			24,345


			AE.32124			-        Vữa XM mác 75			m3			827,824			376,315			24,345


			AE.32125			-        Vữa XM mác 100			m3			858,148			376,315			24,345


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.32133			-        Vữa XM mác 50			m3			816,413			413,482			66,145


			AE.32134			-        Vữa XM mác 75			m3			851,957			413,482			66,145


			AE.32135			-        Vữa XM mác 100			m3			888,345			413,482			66,145


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.32143			-        Vữa XM mác 50			m3			816,413			432,065			84,790


			AE.32144			-        Vữa XM mác 75			m3			851,957			432,065			84,790


			AE.32145			-        Vữa XM mác 100			m3			888,345			432,065			84,790


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch thẻ 5x10x20,


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.32213			-        Vữa XM mác 50			m3			788,114			283,397			6,472


			AE.32214			-        Vữa XM mác 75			m3			823,157			283,397			6,472


			AE.32215			-        Vữa XM mác 100			m3			859,034			283,397			6,472


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.32223			-        Vữa XM mác 50			m3			795,620			305,078			24,345


			AE.32224			-        Vữa XM mác 75			m3			830,997			305,078			24,345


			AE.32225			-        Vữa XM mác 100			m3			867,215			305,078			24,345


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.32233			-        Vữa XM mác 50			m3			795,620			334,502			66,145


			AE.32234			-        Vữa XM mác 75			m3			830,997			334,502			66,145


			AE.32235			-        Vữa XM mác 100			m3			867,215			334,502			66,145


						Chiều dày ≤ 30cm, cao > 50m,


			AE.32243			-        Vữa XM mác 50			m3			795,620			349,988			84,790


			AE.32244			-        Vữa XM mác 75			m3			830,997			349,988			84,790


			AE.32245			-        Vữa XM mác 100			m3			867,215			349,988			84,790


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.32313			-        Vữa XM mác 50			m3			764,526			253,974			6,472


			AE.32314			-        Vữa XM mác 75			m3			800,565			253,974			6,472


			AE.32315			-        Vữa XM mác 100			m3			837,461			253,974			6,472


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.32323			-        Vữa XM mác 50			m3			771,842			278,752			24,345


			AE.32324			-        Vữa XM mác 75			m3			808,226			278,752			24,345


			AE.32325			-        Vữa XM mác 100			m3			845,475			278,752			24,345


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.32333			-        Vữa XM mác 50			m3			771,842			306,627			66,145


			AE.32334			-        Vữa XM mác 75			m3			808,226			306,627			66,145


			AE.32335			-        Vữa XM mác 100			m3			845,475			306,627			66,145


						Chiều dày > 30cm, cao > 50m,


			AE.32343			-        Vữa XM mác 50			m3			771,842			320,564			84,790


			AE.32344			-        Vữa XM mác 75			m3			808,226			320,564			84,790


			AE.32345			-        Vữa XM mác 100			m3			845,475			320,564			84,790


			AE.33000			XÂY CỘT, TRỤ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.33113			-        Vữa XM mác 50			m3			768,184			557,503			6,472


			AE.33114			-        Vữa XM mác 75			m3			804,396			557,503			6,472


			AE.33115			-        Vữa XM mác 100			m3			841,468			557,503			6,472


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.33123			-        Vữa XM mác 50			m3			775,500			619,448			24,345


			AE.33124			-        Vữa XM mác 75			m3			812,057			619,448			24,345


			AE.33125			-        Vữa XM mác 100			m3			849,482			619,448			24,345


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.33133			-        Vữa XM mác 50			m3			775,500			681,393			66,145


			AE.33134			-        Vữa XM mác 75			m3			812,057			681,393			66,145


			AE.33135			-        Vữa XM mác 100			m3			849,482			681,393			66,145


						Chiều cao > 50m,


			AE.33143			-        Vữa XM mác 50			m3			775,500			712,365			84,790


			AE.33144			-        Vữa XM mác 75			m3			812,057			712,365			84,790


			AE.33145			-        Vữa XM mác 100			m3			849,482			712,365			84,790


			AE.34000			XÂY HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gạch thẻ 5x10x20,


						Xây hố van, hố ga,


			AE.34113			-        Vữa XM mác 50			m3			809,905			665,907			0


			AE.34114			-        Vữa XM mác 75			m3			850,983			665,907			0


			AE.34115			-        Vữa XM mác 100			m3			893,038			665,907			0


						Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước,


			AE.34213			-        Vữa XM mác 50			m3			824,865			542,017			0


			AE.34214			-        Vữa XM mác 75			m3			868,703			542,017			0


			AE.34215			-        Vữa XM mác 100			m3			913,582			542,017			0


			AE.35000			XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây các bộ phận kết cấu khác gạch thẻ 5x10x20,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.35113			-        Vữa XM mác 50			m3			796,514			557,503			6,472


			AE.35114			-        Vữa XM mác 75			m3			831,557			557,503			6,472


			AE.35115			-        Vữa XM mác 100			m3			867,434			557,503			6,472


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.35123			-        Vữa XM mác 50			m3			800,307			619,448			24,345


			AE.35124			-        Vữa XM mác 75			m3			835,517			619,448			24,345


			AE.35125			-        Vữa XM mác 100			m3			871,564			619,448			24,345


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.35133			-        Vữa XM mác 50			m3			800,307			681,393			66,145


			AE.35134			-        Vữa XM mác 75			m3			835,517			681,393			66,145


			AE.35135			-        Vữa XM mác 100			m3			871,564			681,393			66,145


						Chiều cao > 50m,


			AE.35143			-        Vữa XM mác 50			m3			800,307			712,365			84,790


			AE.35144			-        Vữa XM mác 75			m3			835,517			712,365			84,790


			AE.35145			-        Vữa XM mác 100			m3			871,564			712,365			84,790


			AE.40000			XÂY GẠCH THẺ (4,5 x 9 x 19)


			AE.41000			XÂY MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.41113			-        Vữa XM mác 50			m3			788,228			269,460			0


			AE.41114			-        Vữa XM mác 75			m3			823,052			269,460			0


			AE.41115			-        Vữa XM mác 100			m3			858,700			269,460			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.41213			-        Vữa XM mác 50			m3			780,998			238,487			0


			AE.41214			-        Vữa XM mác 75			m3			817,491			238,487			0


			AE.41215			-        Vữa XM mác 100			m3			854,845			238,487			0


			AE.42000			XÂY TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.42113			-        Vữa XM mác 50			m3			850,899			380,961			6,293


			AE.42114			-        Vữa XM mác 75			m3			880,947			380,961			6,293


			AE.42115			-        Vữa XM mác 100			m3			911,706			380,961			6,293


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.42123			-        Vữa XM mác 50			m3			858,965			421,225			24,165


			AE.42124			-        Vữa XM mác 75			m3			889,297			421,225			24,165


			AE.42125			-        Vữa XM mác 100			m3			920,348			421,225			24,165


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.42133			-        Vữa XM mác 50			m3			839,463			463,037			66,145


			AE.42134			-        Vữa XM mác 75			m3			876,551			463,037			66,145


			AE.42135			-        Vữa XM mác 100			m3			914,516			463,037			66,145


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.42143			-        Vữa XM mác 50			m3			839,463			483,169			84,790


			AE.42144			-        Vữa XM mác 75			m3			876,551			483,169			84,790


			AE.42145			-        Vữa XM mác 100			m3			914,516			483,169			84,790


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19,


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.42213			-        Vữa XM mác 50			m3			827,639			297,335			6,472


			AE.42214			-        Vữa XM mác 75			m3			864,205			297,335			6,472


			AE.42215			-        Vữa XM mác 100			m3			901,635			297,335			6,472


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.42223			-        Vữa XM mác 50			m3			835,522			328,307			24,345


			AE.42224			-        Vữa XM mác 75			m3			872,435			328,307			24,345


			AE.42225			-        Vữa XM mác 100			m3			910,222			328,307			24,345


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.42233			-        Vữa XM mác 50			m3			835,522			360,828			66,145


			AE.42234			-        Vữa XM mác 75			m3			872,435			360,828			66,145


			AE.42235			-        Vữa XM mác 100			m3			910,222			360,828			66,145


						Chiều dày ≤ 30cm, cao > 50m,


			AE.42243			-        Vữa XM mác 50			m3			835,522			376,315			84,790


			AE.42244			-        Vữa XM mác 75			m3			872,435			376,315			84,790


			AE.42245			-        Vữa XM mác 100			m3			910,222			376,315			84,790


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.42313			-        Vữa XM mác 50			m3			816,903			305,078			6,652


			AE.42314			-        Vữa XM mác 75			m3			855,038			305,078			6,652


			AE.42315			-        Vữa XM mác 100			m3			894,072			305,078			6,652


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.42323			-        Vữa XM mác 50			m3			824,720			332,953			24,526


			AE.42324			-        Vữa XM mác 75			m3			863,220			332,953			24,526


			AE.42325			-        Vữa XM mác 100			m3			902,628			332,953			24,526


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.42333			-        Vữa XM mác 50			m3			824,720			365,474			66,325


			AE.42334			-        Vữa XM mác 75			m3			863,220			365,474			66,325


			AE.42335			-        Vữa XM mác 100			m3			902,628			365,474			66,325


						Chiều dày > 30cm, cao > 50m,


			AE.42343			-        Vữa XM mác 50			m3			824,720			382,509			84,970


			AE.42344			-        Vữa XM mác 75			m3			863,220			382,509			84,970


			AE.42345			-        Vữa XM mác 100			m3			902,628			382,509			84,970


			AE.43000			XÂY CỘT, TRỤ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.43113			-        Vữa XM mác 50			m3			824,720			647,323			6,472


			AE.43114			-        Vữa XM mác 75			m3			863,220			647,323			6,472


			AE.43115			-        Vữa XM mác 100			m3			902,628			647,323			6,472


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.43123			-        Vữa XM mác 50			m3			828,629			718,560			24,345


			AE.43124			-        Vữa XM mác 75			m3			867,311			718,560			24,345


			AE.43125			-        Vữa XM mác 100			m3			906,906			718,560			24,345


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.43133			-        Vữa XM mác 50			m3			828,629			789,796			66,145


			AE.43134			-        Vữa XM mác 75			m3			867,311			789,796			66,145


			AE.43135			-        Vữa XM mác 100			m3			906,906			789,796			66,145


						Chiều cao > 50m,


			AE.43143			-        Vữa XM mác 50			m3			828,629			825,414			84,790


			AE.43144			-        Vữa XM mác 75			m3			867,311			825,414			84,790


			AE.43145			-        Vữa XM mác 100			m3			906,906			825,414			84,790


			AE.44000			XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.44113			-        Vữa XM mác 50			m3			833,025			679,844			6,472


			AE.44114			-        Vữa XM mác 75			m3			871,343			679,844			6,472


			AE.44115			-        Vữa XM mác 100			m3			910,564			679,844			6,472


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.44123			-        Vữa XM mác 50			m3			836,992			754,178			24,345


			AE.44124			-        Vữa XM mác 75			m3			875,492			754,178			24,345


			AE.44125			-        Vữa XM mác 100			m3			914,900			754,178			24,345


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.44133			-        Vữa XM mác 50			m3			836,992			828,512			66,145


			AE.44134			-        Vữa XM mác 75			m3			875,492			828,512			66,145


			AE.44135			-        Vữa XM mác 100			m3			914,900			828,512			66,145


						Chiều cao > 50m,


			AE.44143			-        Vữa XM mác 50			m3			836,992			867,227			84,790


			AE.44144			-        Vữa XM mác 75			m3			875,492			867,227			84,790


			AE.44145			-        Vữa XM mác 100			m3			914,900			867,227			84,790


			AE.50000			XÂY GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)


			AE.51000			XÂY MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây móng gạch thẻ 4x8x19,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.51113			-        Vữa XM mác 50			m3			889,843			363,926			0


			AE.51114			-        Vữa XM mác 75			m3			927,887			363,926			0


			AE.51115			-        Vữa XM mác 100			m3			966,842			363,926			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.51213			-        Vữa XM mác 50			m3			874,708			322,113			0


			AE.51214			-        Vữa XM mác 75			m3			914,313			322,113			0


			AE.51215			-        Vữa XM mác 100			m3			954,858			322,113			0


			AE.52000			XÂY TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch thẻ 4x8x19,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.52113			-        Vữa XM mác 50			m3			998,043			418,127			3,596


			AE.52114			-        Vữa XM mác 75			m3			1,021,628			418,127			3,596


			AE.52115			-        Vữa XM mác 100			m3			1,045,773			418,127			3,596


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.52123			-        Vữa XM mác 50			m3			1,002,750			464,586			23,684


			AE.52124			-        Vữa XM mác 75			m3			1,026,447			464,586			23,684


			AE.52125			-        Vữa XM mác 100			m3			1,050,706			464,586			23,684


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.52133			-        Vữa XM mác 50			m3			1,002,750			511,045			63,254


			AE.52134			-        Vữa XM mác 75			m3			1,026,447			511,045			63,254


			AE.52135			-        Vữa XM mác 100			m3			1,050,706			511,045			63,254


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.52143			-        Vữa XM mác 50			m3			1,002,750			534,274			81,899


			AE.52144			-        Vữa XM mác 75			m3			1,026,447			534,274			81,899


			AE.52145			-        Vữa XM mác 100			m3			1,050,706			534,274			81,899


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch thẻ 4x8x19,


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.52213			-        Vữa XM mác 50			m3			890,582			371,669			5,933


			AE.52214			-        Vữa XM mác 75			m3			928,546			371,669			5,933


			AE.52215			-        Vữa XM mác 100			m3			967,415			371,669			5,933


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.52223			-        Vữa XM mác 50			m3			899,064			402,641			23,803


			AE.52224			-        Vữa XM mác 75			m3			937,389			402,641			23,803


			AE.52225			-        Vữa XM mác 100			m3			976,628			402,641			23,803


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.52233			-        Vữa XM mác 50			m3			899,064			442,905			65,603


			AE.52234			-        Vữa XM mác 75			m3			937,389			442,905			65,603


			AE.52235			-        Vữa XM mác 100			m3			976,628			442,905			65,603


						Chiều dày ≤ 30cm, cao > 50m,


			AE.52243			-        Vữa XM mác 50			m3			899,064			463,037			84,247


			AE.52244			-        Vữa XM mác 75			m3			937,389			463,037			84,247


			AE.52245			-        Vữa XM mác 100			m3			976,628			463,037			84,247


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.52313			-        Vữa XM mác 50			m3			876,163			356,183			6,293


			AE.52314			-        Vữa XM mác 75			m3			916,500			356,183			6,293


			AE.52315			-        Vữa XM mác 100			m3			957,800			356,183			6,293


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.52323			-        Vữa XM mác 50			m3			884,547			387,155			24,165


			AE.52324			-        Vữa XM mác 75			m3			925,270			387,155			24,165


			AE.52325			-        Vữa XM mác 100			m3			966,965			387,155			24,165


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.52333			-        Vữa XM mác 50			m3			884,547			425,871			65,964


			AE.52334			-        Vữa XM mác 75			m3			925,270			425,871			65,964


			AE.52335			-        Vữa XM mác 100			m3			966,965			425,871			65,964


						Chiều dày > 30cm, cao > 50m,


			AE.52343			-        Vữa XM mác 50			m3			884,547			444,454			84,609


			AE.52344			-        Vữa XM mác 75			m3			925,270			444,454			84,609


			AE.52345			-        Vữa XM mác 100			m3			966,965			444,454			84,609


			AE.53000			XÂY CỘT, TRỤ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.53113			-        Vữa XM mác 50			m3			852,472			724,754			5,394


			AE.53114			-        Vữa XM mác 75			m3			890,972			724,754			5,394


			AE.53115			-        Vữa XM mác 100			m3			930,380			724,754			5,394


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.53123			-        Vữa XM mác 50			m3			856,512			805,282			23,261


			AE.53124			-        Vữa XM mác 75			m3			895,195			805,282			23,261


			AE.53125			-        Vữa XM mác 100			m3			934,789			805,282			23,261


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.53133			-        Vữa XM mác 50			m3			856,512			885,811			65,061


			AE.53134			-        Vữa XM mác 75			m3			895,195			885,811			65,061


			AE.53135			-        Vữa XM mác 100			m3			934,789			885,811			65,061


						Chiều cao > 50m,


			AE.53143			-        Vữa XM mác 50			m3			856,512			926,075			83,705


			AE.53144			-        Vữa XM mác 75			m3			895,195			926,075			83,705


			AE.53145			-        Vữa XM mác 100			m3			934,789			926,075			83,705


			AE.54000			XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.54113			-        Vữa XM mác 50			m3			875,622			724,754			5,394


			AE.54114			-        Vữa XM mác 75			m3			913,940			724,754			5,394


			AE.54115			-        Vữa XM mác 100			m3			953,161			724,754			5,394


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.54123			-        Vữa XM mác 50			m3			879,792			805,282			23,261


			AE.54124			-        Vữa XM mác 75			m3			918,292			805,282			23,261


			AE.54125			-        Vữa XM mác 100			m3			957,700			805,282			23,261


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.54133			-        Vữa XM mác 50			m3			879,792			885,811			65,061


			AE.54134			-        Vữa XM mác 75			m3			918,292			885,811			65,061


			AE.54135			-        Vữa XM mác 100			m3			957,700			885,811			65,061


						Chiều cao > 50m,


			AE.54143			-        Vữa XM mác 50			m3			879,792			926,075			83,705


			AE.54144			-        Vữa XM mác 75			m3			918,292			926,075			83,705


			AE.54145			-        Vữa XM mác 100			m3			957,700			926,075			83,705


			AE.60000			XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)


			AE.61000			XÂY TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch ống 10x10x20,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.61113			-        Vữa XM mác 50			m3			444,450			236,939			4,315


			AE.61114			-        Vữa XM mác 75			m3			462,138			236,939			4,315


			AE.61115			-        Vữa XM mác 100			m3			480,247			236,939			4,315


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.61123			-        Vữa XM mác 50			m3			446,546			261,717			13,257


			AE.61124			-        Vữa XM mác 75			m3			464,318			261,717			13,257


			AE.61125			-        Vữa XM mác 100			m3			482,513			261,717			13,257


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.61133			-        Vữa XM mác 50			m3			446,546			286,495			63,977


			AE.61134			-        Vữa XM mác 75			m3			464,318			286,495			63,977


			AE.61135			-        Vữa XM mác 100			m3			482,513			286,495			63,977


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.61143			-        Vữa XM mác 50			m3			446,546			300,432			82,621


			AE.61144			-        Vữa XM mác 75			m3			464,318			300,432			82,621


			AE.61145			-        Vữa XM mác 100			m3			482,513			300,432			82,621


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.61213			-        Vữa XM mác 50			m3			437,243			213,710			4,315


			AE.61214			-        Vữa XM mác 75			m3			456,517			213,710			4,315


			AE.61215			-        Vữa XM mác 100			m3			476,251			213,710			4,315


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.61223			-        Vữa XM mác 50			m3			441,407			219,904			13,257


			AE.61224			-        Vữa XM mác 75			m3			460,864			219,904			13,257


			AE.61225			-        Vữa XM mác 100			m3			480,787			219,904			13,257


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.61233			-        Vữa XM mác 50			m3			441,407			241,585			63,977


			AE.61234			-        Vữa XM mác 75			m3			460,864			241,585			63,977


			AE.61235			-        Vữa XM mác 100			m3			480,787			241,585			63,977


						Chiều dày ≤ 30cm, cao > 50m,


			AE.61243			-        Vữa XM mác 50			m3			441,407			252,425			82,621


			AE.61244			-        Vữa XM mác 75			m3			460,864			252,425			82,621


			AE.61245			-        Vữa XM mác 100			m3			480,787			252,425			82,621


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch ống 10x10x20,


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.61313			-        Vữa XM mác 50			m3			430,019			174,994			4,315


			AE.61314			-        Vữa XM mác 75			m3			450,246			174,994			4,315


			AE.61315			-        Vữa XM mác 100			m3			470,956			174,994			4,315


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.61323			-        Vữa XM mác 50			m3			434,134			193,578			13,257


			AE.61324			-        Vữa XM mác 75			m3			454,555			193,578			13,257


			AE.61325			-        Vữa XM mác 100			m3			475,463			193,578			13,257


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.61333			-        Vữa XM mác 50			m3			434,134			212,161			63,977


			AE.61334			-        Vữa XM mác 75			m3			454,555			212,161			63,977


			AE.61335			-        Vữa XM mác 100			m3			475,463			212,161			63,977


						Chiều dày > 30cm, cao > 50m,


			AE.61343			-        Vữa XM mác 50			m3			434,134			221,453			82,621


			AE.61344			-        Vữa XM mác 75			m3			454,555			221,453			82,621


			AE.61345			-        Vữa XM mác 100			m3			475,463			221,453			82,621


			AE.62000			XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.62113			-        Vữa XM mác 50			m3			529,681			232,293			4,315


			AE.62114			-        Vữa XM mác 75			m3			557,850			232,293			4,315


			AE.62115			-        Vữa XM mác 100			m3			586,687			232,293			4,315


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.62123			-        Vữa XM mác 50			m3			532,192			264,814			13,257


			AE.62124			-        Vữa XM mác 75			m3			560,494			264,814			13,257


			AE.62125			-        Vữa XM mác 100			m3			589,468			264,814			13,257


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.62133			-        Vữa XM mác 50			m3			532,192			291,141			63,977


			AE.62134			-        Vữa XM mác 75			m3			560,494			291,141			63,977


			AE.62135			-        Vữa XM mác 100			m3			589,468			291,141			63,977


						Chiều cao > 50m,


			AE.62143			-        Vữa XM mác 50			m3			532,192			303,530			82,621


			AE.62144			-        Vữa XM mác 75			m3			560,494			303,530			82,621


			AE.62145			-        Vữa XM mác 100			m3			589,468			303,530			82,621


			XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)


			AE.63000			XÂY TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch ống 8x8x19,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.63113			-        Vữa XM mác 50			m3			607,424			301,981			3,596


			AE.63114			-        Vữa XM mác 75			m3			627,471			301,981			3,596


			AE.63115			-        Vữa XM mác 100			m3			647,994			301,981			3,596


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.63123			-        Vữa XM mác 50			m3			610,289			332,953			16,994


			AE.63124			-        Vữa XM mác 75			m3			630,431			332,953			16,994


			AE.63125			-        Vữa XM mác 100			m3			651,051			332,953			16,994


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.63133			-        Vữa XM mác 50			m3			610,289			365,474			63,254


			AE.63134			-        Vữa XM mác 75			m3			630,431			365,474			63,254


			AE.63135			-        Vữa XM mác 100			m3			651,051			365,474			63,254


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.63143			-        Vữa XM mác 50			m3			610,289			382,509			81,899


			AE.63144			-        Vữa XM mác 75			m3			630,431			382,509			81,899


			AE.63145			-        Vữa XM mác 100			m3			651,051			382,509			81,899


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.63213			-        Vữa XM mác 50			m3			589,894			263,265			5,394


			AE.63214			-        Vữa XM mác 75			m3			614,425			263,265			5,394


			AE.63215			-        Vữa XM mác 100			m3			639,538			263,265			5,394


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.63223			-        Vữa XM mác 50			m3			595,512			286,495			16,571


			AE.63224			-        Vữa XM mác 75			m3			620,277			286,495			16,571


			AE.63225			-        Vữa XM mác 100			m3			645,629			286,495			16,571


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.63233			-        Vữa XM mác 50			m3			595,512			314,370			65,061


			AE.63234			-        Vữa XM mác 75			m3			620,277			314,370			65,061


			AE.63235			-        Vữa XM mác 100			m3			645,629			314,370			65,061


						Chiều dày ≤ 30cm, cao > 50m,


			AE.63243			-        Vữa XM mác 50			m3			595,512			328,307			83,705


			AE.63244			-        Vữa XM mác 75			m3			620,277			328,307			83,705


			AE.63245			-        Vữa XM mác 100			m3			645,629			328,307			83,705


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.63313			-        Vữa XM mác 50			m3			575,344			227,647			5,394


			AE.63314			-        Vữa XM mác 75			m3			605,715			227,647			5,394


			AE.63315			-        Vữa XM mác 100			m3			636,808			227,647			5,394


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.63323			-        Vữa XM mác 50			m3			580,823			250,876			16,571


			AE.63324			-        Vữa XM mác 75			m3			611,484			250,876			16,571


			AE.63325			-        Vữa XM mác 100			m3			642,873			250,876			16,571


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.63333			-        Vữa XM mác 50			m3			580,823			275,654			65,061


			AE.63334			-        Vữa XM mác 75			m3			611,484			275,654			65,061


			AE.63335			-        Vữa XM mác 100			m3			642,873			275,654			65,061


						Chiều dày > 30cm, cao > 50m,


			AE.63343			-        Vữa XM mác 50			m3			580,823			288,043			83,705


			AE.63344			-        Vữa XM mác 75			m3			611,484			288,043			83,705


			AE.63345			-        Vữa XM mác 100			m3			642,873			288,043			83,705


			AE.64000			XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AE.64113			-        Vữa XM mác 50			m3			674,699			286,495			3,596


			AE.64114			-        Vữa XM mác 75			m3			701,565			286,495			3,596


			AE.64115			-        Vữa XM mác 100			m3			729,071			286,495			3,596


						Chiều cao ≤ 16m,


			AE.64123			-        Vữa XM mác 50			m3			681,124			332,953			16,994


			AE.64124			-        Vữa XM mác 75			m3			708,247			332,953			16,994


			AE.64125			-        Vữa XM mác 100			m3			736,014			332,953			16,994


						Chiều cao ≤ 50m,


			AE.64133			-        Vữa XM mác 50			m3			681,124			365,474			63,254


			AE.64134			-        Vữa XM mác 75			m3			708,247			365,474			63,254


			AE.64135			-        Vữa XM mác 100			m3			736,014			365,474			63,254


						Chiều cao > 50m,


			AE.64143			-        Vữa XM mác 50			m3			681,124			382,509			81,899


			AE.64144			-        Vữa XM mác 75			m3			708,247			382,509			81,899


			AE.64145			-        Vữa XM mác 100			m3			736,014			382,509			81,899


			XÂY GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)


			AE.65000			XÂY TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch ống 9x9x19,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.65113			-        Vữa XM mác 50			m3			501,456			271,009			5,394


			AE.65114			-        Vữa XM mác 75			m3			520,056			271,009			5,394


			AE.65115			-        Vữa XM mác 100			m3			539,099			271,009			5,394


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.65123			-        Vữa XM mác 50			m3			503,855			298,884			18,801


			AE.65124			-        Vữa XM mác 75			m3			522,545			298,884			18,801


			AE.65125			-        Vữa XM mác 100			m3			541,679			298,884			18,801


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.65133			-        Vữa XM mác 50			m3			503,855			328,307			65,061


			AE.65134			-        Vữa XM mác 75			m3			522,545			328,307			65,061


			AE.65135			-        Vữa XM mác 100			m3			541,679			328,307			65,061


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.65143			-        Vữa XM mác 50			m3			503,855			342,245			83,705


			AE.65144			-        Vữa XM mác 75			m3			522,545			342,245			83,705


			AE.65145			-        Vữa XM mác 100			m3			541,679			342,245			83,705


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.65213			-        Vữa XM mác 50			m3			492,611			240,036			5,753


			AE.65214			-        Vữa XM mác 75			m3			514,911			240,036			5,753


			AE.65215			-        Vữa XM mác 100			m3			537,741			240,036			5,753


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.65223			-        Vữa XM mác 50			m3			494,946			255,522			19,162


			AE.65224			-        Vữa XM mác 75			m3			517,352			255,522			19,162


			AE.65225			-        Vữa XM mác 100			m3			540,290			255,522			19,162


						Chiều dày ≤ 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.65233			-        Vữa XM mác 50			m3			494,946			280,300			65,422


			AE.65234			-        Vữa XM mác 75			m3			517,352			280,300			65,422


			AE.65235			-        Vữa XM mác 100			m3			540,290			280,300			65,422


						Chiều dày ≤ 30cm, cao > 50m,


			AE.65243			-        Vữa XM mác 50			m3			494,946			292,689			84,067


			AE.65244			-        Vữa XM mác 75			m3			517,352			292,689			84,067


			AE.65245			-        Vữa XM mác 100			m3			540,290			292,689			84,067


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 4m,


			AE.65313			-        Vữa XM mác 50			m3			495,279			202,869			6,293


			AE.65314			-        Vữa XM mác 75			m3			521,100			202,869			6,293


			AE.65315			-        Vữa XM mác 100			m3			547,534			202,869			6,293


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 16m,


			AE.65323			-        Vữa XM mác 50			m3			499,974			223,001			19,705


			AE.65324			-        Vữa XM mác 75			m3			526,039			223,001			19,705


			AE.65325			-        Vữa XM mác 100			m3			552,724			223,001			19,705


						Chiều dày > 30cm, cao ≤ 50m,


			AE.65333			-        Vữa XM mác 50			m3			499,974			244,682			65,964


			AE.65334			-        Vữa XM mác 75			m3			526,039			244,682			65,964


			AE.65335			-        Vữa XM mác 100			m3			552,724			244,682			65,964


						Chiều dày > 30cm, cao > 50m,


			AE.65343			-        Vữa XM mác 50			m3			499,974			255,522			84,609


			AE.65344			-        Vữa XM mác 75			m3			526,039			255,522			84,609


			AE.65345			-        Vữa XM mác 100			m3			552,724			255,522			84,609


			AE.71000			XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.71113			-        Vữa XM mác 50			m3			378,663			247,779			4,495


			AE.71114			-        Vữa XM mác 75			m3			398,521			247,779			4,495


			AE.71115			-        Vữa XM mác 100			m3			418,851			247,779			4,495


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.71123			-        Vữa XM mác 50			m3			382,269			261,717			13,437


			AE.71124			-        Vữa XM mác 75			m3			402,316			261,717			13,437


			AE.71125			-        Vữa XM mác 100			m3			422,840			261,717			13,437


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.71133			-        Vữa XM mác 50			m3			382,269			286,495			64,157


			AE.71134			-        Vữa XM mác 75			m3			402,316			286,495			64,157


			AE.71135			-        Vữa XM mác 100			m3			422,840			286,495			64,157


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.71143			-        Vữa XM mác 50			m3			382,269			300,432			82,802


			AE.71144			-        Vữa XM mác 75			m3			402,316			300,432			82,802


			AE.71145			-        Vữa XM mác 100			m3			422,840			300,432			82,802


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.71213			-        Vữa XM mác 50			m3			369,905			213,710			4,495


			AE.71214			-        Vữa XM mác 75			m3			391,049			213,710			4,495


			AE.71215			-        Vữa XM mác 100			m3			412,696			213,710			4,495


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.71223			-        Vữa XM mác 50			m3			373,428			219,904			13,437


			AE.71224			-        Vữa XM mác 75			m3			394,773			219,904			13,437


			AE.71225			-        Vữa XM mác 100			m3			416,627			219,904			13,437


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.71233			-        Vữa XM mác 50			m3			373,428			241,585			64,157


			AE.71234			-        Vữa XM mác 75			m3			394,773			241,585			64,157


			AE.71235			-        Vữa XM mác 100			m3			416,627			241,585			64,157


						Chiều dày > 10cm, cao > 50m,


			AE.71243			-        Vữa XM mác 50			m3			373,428			252,425			82,802


			AE.71244			-        Vữa XM mác 75			m3			394,773			252,425			82,802


			AE.71245			-        Vữa XM mác 100			m3			416,627			252,425			82,802


			AE.72000			XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.72113			-        Vữa XM mác 50			m3			385,992			247,779			4,495


			AE.72114			-        Vữa XM mác 75			m3			404,682			247,779			4,495


			AE.72115			-        Vữa XM mác 100			m3			423,816			247,779			4,495


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.72123			-        Vữa XM mác 50			m3			389,668			261,717			13,437


			AE.72124			-        Vữa XM mác 75			m3			408,536			261,717			13,437


			AE.72125			-        Vữa XM mác 100			m3			427,853			261,717			13,437


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.72133			-        Vữa XM mác 50			m3			389,668			286,495			64,157


			AE.72134			-        Vữa XM mác 75			m3			408,536			286,495			64,157


			AE.72135			-        Vữa XM mác 100			m3			427,853			286,495			64,157


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.72143			-        Vữa XM mác 50			m3			389,668			300,432			82,802


			AE.72144			-        Vữa XM mác 75			m3			408,536			300,432			82,802


			AE.72145			-        Vữa XM mác 100			m3			427,853			300,432			82,802


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.72213			-        Vữa XM mác 50			m3			380,763			213,710			4,495


			AE.72214			-        Vữa XM mác 75			m3			400,621			213,710			4,495


			AE.72215			-        Vữa XM mác 100			m3			420,951			213,710			4,495


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.72223			-        Vữa XM mác 50			m3			384,389			219,904			13,437


			AE.72224			-        Vữa XM mác 75			m3			404,436			219,904			13,437


			AE.72225			-        Vữa XM mác 100			m3			424,960			219,904			13,437


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.72233			-        Vữa XM mác 50			m3			384,389			241,585			64,157


			AE.72234			-        Vữa XM mác 75			m3			404,436			241,585			64,157


			AE.72235			-        Vữa XM mác 100			m3			424,960			241,585			64,157


						Chiều dày > 10cm, cao > 50m,


			AE.72243			-        Vữa XM mác 50			m3			384,389			252,425			82,802


			AE.72244			-        Vữa XM mác 75			m3			404,436			252,425			82,802


			AE.72245			-        Vữa XM mác 100			m3			424,960			252,425			82,802


			AE.73000			XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20,


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.73113			-        Vữa XM mác 50			m3			433,368			221,453			4,315


			AE.73114			-        Vữa XM mác 75			m3			453,226			221,453			4,315


			AE.73115			-        Vữa XM mác 100			m3			473,556			221,453			4,315


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.73123			-        Vữa XM mác 50			m3			437,495			227,647			13,257


			AE.73124			-        Vữa XM mác 75			m3			457,542			227,647			13,257


			AE.73125			-        Vữa XM mác 100			m3			478,066			227,647			13,257


						Chiều dày ≤ 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.73133			-        Vữa XM mác 50			m3			437,495			250,876			63,977


			AE.73134			-        Vữa XM mác 75			m3			457,542			250,876			63,977


			AE.73135			-        Vữa XM mác 100			m3			478,066			250,876			63,977


						Chiều dày ≤ 10cm, cao > 50m,


			AE.73143			-        Vữa XM mác 50			m3			437,495			261,717			82,621


			AE.73144			-        Vữa XM mác 75			m3			457,542			261,717			82,621


			AE.73145			-        Vữa XM mác 100			m3			478,066			261,717			82,621


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 4m,


			AE.73213			-        Vữa XM mác 50			m3			425,746			213,710			4,315


			AE.73214			-        Vữa XM mác 75			m3			446,872			213,710			4,315


			AE.73215			-        Vữa XM mác 100			m3			468,501			213,710			4,315


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 16m,


			AE.73223			-        Vữa XM mác 50			m3			429,782			219,904			13,257


			AE.73224			-        Vữa XM mác 75			m3			451,108			219,904			13,257


			AE.73225			-        Vữa XM mác 100			m3			472,941			219,904			13,257


						Chiều dày > 10cm, cao ≤ 50m,


			AE.73233			-        Vữa XM mác 50			m3			429,782			241,585			63,977


			AE.73234			-        Vữa XM mác 75			m3			451,108			241,585			63,977


			AE.73235			-        Vữa XM mác 100			m3			472,941			241,585			63,977


						Chiều dày > 10cm, cao > 50m,


			AE.73243			-        Vữa XM mác 50			m3			429,782			253,974			82,621


			AE.73244			-        Vữa XM mác 75			m3			451,108			253,974			82,621


			AE.73245			-        Vữa XM mác 100			m3			472,941			253,974			82,621


			AE.81000			XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG - Xem phần Xây dựng (bổ sung)


			AE.81100			XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20 x 20 x 40


			AE.81200			XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 x 20 x 40


			AE.81300			XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10 x 20 x 40


			AE.81400			XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 x 20 x 30


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường


						Gạch bê tông 20x20x40,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.81113			-        Vữa XM mác 50			m3			537,229			206,217			0


			AE.81114			-        Vữa XM mác 75			m3			545,906			206,217			0


			AE.81115			-        Vữa XM mác 100			m3			554,793			206,217			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.81123			-        Vữa XM mác 50			m3			511,398			183,837			0


			AE.81124			-        Vữa XM mác 75			m3			525,510			183,837			0


			AE.81125			-        Vữa XM mác 100			m3			539,964			183,837			0


						Gạch bê tông 15x20x40,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.81213			-        Vữa XM mác 50			m3			556,157			244,583			0


			AE.81214			-        Vữa XM mác 75			m3			564,834			244,583			0


			AE.81215			-        Vữa XM mác 100			m3			573,721			244,583			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.81223			-        Vữa XM mác 50			m3			542,623			226,998			0


			AE.81224			-        Vữa XM mác 75			m3			557,664			226,998			0


			AE.81225			-        Vữa XM mác 100			m3			573,063			226,998			0


						Gạch bê tông 10x20x40,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.81313			-        Vữa XM mác 50			m3			709,234			244,583			0


			AE.81314			-        Vữa XM mác 75			m3			718,490			244,583			0


			AE.81315			-        Vữa XM mác 100			m3			727,966			244,583			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.81323			-        Vữa XM mác 50			m3			712,790			220,604			0


			AE.81324			-        Vữa XM mác 75			m3			723,203			220,604			0


			AE.81325			-        Vữa XM mác 100			m3			733,864			220,604			0


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Gạch bê tông 10x20x30,


						Chiều dày ≤ 30cm,


			AE.81413			-        Vữa XM mác 50			m3			737,470			206,217			0


			AE.81414			-        Vữa XM mác 75			m3			746,726			206,217			0


			AE.81415			-        Vữa XM mác 100			m3			756,202			206,217			0


						Chiều dày > 30cm,


			AE.81423			-        Vữa XM mác 50			m3			744,583			199,823			0


			AE.81424			-        Vữa XM mác 75			m3			756,153			199,823			0


			AE.81425			-        Vữa XM mác 100			m3			767,997			199,823			0


			AE.82000			XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6,5 x 12 x 25)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường gạch silicát 6,5x12x25,


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m,


			AE.82113			-        Vữa XM mác 50			m3			703,119			464,586			0


			AE.82114			-        Vữa XM mác 75			m3			734,305			464,586			0


			AE.82115			-        Vữa XM mác 100			m3			766,235			464,586			0


						Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m,


			AE.82123			-        Vữa XM mác 50			m3			703,119			642,677			0


			AE.82124			-        Vữa XM mác 75			m3			734,305			642,677			0


			AE.82125			-        Vữa XM mác 100			m3			766,235			642,677			0


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 4m,


			AE.82213			-        Vữa XM mác 50			m3			693,094			309,724			0


			AE.82214			-        Vữa XM mác 75			m3			724,752			309,724			0


			AE.82215			-        Vữa XM mác 100			m3			757,161			309,724			0


						Chiều dày > 33cm, cao ≤ 16m,


			AE.82223			-        Vữa XM mác 50			m3			693,094			411,933			0


			AE.82224			-        Vữa XM mác 75			m3			724,752			411,933			0


			AE.82225			-        Vữa XM mác 100			m3			757,161			411,933			0


			AE.83000			XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây tường thông gió,


						Gạch thông gió 20x20cm,


			AE.83113			-        Vữa XM mác 50			m2			99,506			91,369			0


			AE.83114			-        Vữa XM mác 75			m2			100,208			91,369			0


			AE.83115			-        Vữa XM mác 100			m2			100,924			91,369			0


						Gạch thông gió 30x30cm,


			AE.83213			-        Vữa XM mác 50			m2			62,422			100,660			0


			AE.83214			-        Vữa XM mác 75			m2			63,088			100,660			0


			AE.83215			-        Vữa XM mác 100			m2			63,768			100,660			0


			AE.90000			XÂY GẠCH CHỊU LỬA


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa, gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên  cao, xuống sâu bằng thủ công, pa lăng xích, tời điện.


			(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá).


			AE.91000			XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gạch chịu lửa,


			AE.91110			-    Xây ống khói			tấn			2,252,250			1,726,340			387,874


			AE.91210			-    Xây lò nung clinker			tấn			2,179,580			1,317,470			174,379


			AE.91310			-    Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói			tấn			2,197,080			817,740			66,424


			AE.92000			XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép,


			AE.92110			-    Xây thân xiclon			tấn			2,227,050			1,635,480			675,673


			AE.92210			-    Xây trong phểu, trong ống thép			tấn			2,188,920			2,271,500			609,372


			AE.92310			-    Xây trong côn, cút thép			tấn			2,230,740			2,634,940			609,372


			AE.93000			XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xây gạch chịu lửa lò nung,


			AE.93110			-    Xây tường lò			tấn			2,160,750			1,362,900			109,192


			AE.93120			-    Xây vòm lò			tấn			2,082,360			1,544,620			126,299


			AE.93130			-    Xây đáy lò			tấn			2,160,750			1,272,040			32,209


			AE.93140			-    Xây đường khói			tấn			2,080,350			1,726,340			117,745


			Ghi chú :


			Xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 - 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lửa tương ứng.





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_10.XLS

IN61


			


			CHƯƠNG VI


			CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


			Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng :


			- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc :


			+ Đổ bê tông được tính cho 3 dây chuyền :


			* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


			* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.


			* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng máy bơm bê tông.


			+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


			+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


			- Đơn giá công việc đổ bê tông các kết cấu được tính theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


			- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, độ sụt 2 ÷ 4cm đối với đổ thủ công, độ sụt 6 ÷ 8cm khi đổ bằng cần cẩu và độ sụt 14 ÷ 17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


			- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


			Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤ 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


			Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


			BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


			AF.10000			VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


			AF.11000			BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


			AF.11100			BÊ TÔNG LÓT MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông lót móng đá 4x6,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.11111			-      Vữa mác 100			m3			574,283			203,051			38,865


			AF.11112			-      Vữa mác 150			m3			638,578			203,051			38,865


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.11121			-      Vữa mác 100			m3			574,283			168,733			38,865


			AF.11122			-      Vữa mác 150			m3			638,578			168,733			38,865


			AF.11200			BÊ TÔNG MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông móng đá 1x2,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.11212			-      Vữa mác 150			m3			707,604			234,510			39,437


			AF.11213			-      Vữa mác 200			m3			780,851			234,510			39,437


			AF.11214			-      Vữa mác 250			m3			851,321			234,510			39,437


			AF.11215			-      Vữa mác 300			m3			923,741			234,510			39,437


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.11222			-      Vữa mác 150			m3			807,167			281,698			39,437


			AF.11223			-      Vữa mác 200			m3			880,414			281,698			39,437


			AF.11224			-      Vữa mác 250			m3			950,884			281,698			39,437


			AF.11225			-      Vữa mác 300			m3			1,023,304			281,698			39,437


						Bê tông móng đá 2x4,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.11232			-      Vữa mác 150			m3			662,195			234,510			39,437


			AF.11233			-      Vữa mác 200			m3			731,344			234,510			39,437


			AF.11234			-      Vữa mác 250			m3			797,577			234,510			39,437


			AF.11235			-      Vữa mác 300			m3			866,460			234,510			39,437


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.11242			-      Vữa mác 150			m3			761,758			281,698			39,437


			AF.11243			-      Vữa mác 200			m3			830,907			281,698			39,437


			AF.11244			-      Vữa mác 250			m3			897,140			281,698			39,437


			AF.11245			-      Vữa mác 300			m3			966,023			281,698			39,437


						Bê tông móng đá 4x6,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.11252			-      Vữa mác 150			m3			641,810			234,510			39,437


			AF.11253			-      Vữa mác 200			m3			706,449			234,510			39,437


			AF.11254			-      Vữa mác 250			m3			770,629			234,510			39,437


			AF.11255			-      Vữa mác 300			m3			834,275			234,510			39,437


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.11262			-      Vữa mác 150			m3			741,373			281,698			39,437


			AF.11263			-      Vữa mác 200			m3			806,012			281,698			39,437


			AF.11264			-      Vữa mác 250			m3			870,192			281,698			39,437


			AF.11265			-      Vữa mác 300			m3			933,838			281,698			39,437


			AF.11300			BÊ TÔNG NỀN


			AF.11400			BÊ TÔNG BỆ MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông nền


						Bê tông nền đá 1x2,


			AF.11312			-      Vữa mác 150			m3			711,046			225,931			38,865


			AF.11313			-      Vữa mác 200			m3			784,648			225,931			38,865


			AF.11314			-      Vữa mác 250			m3			855,474			225,931			38,865


			AF.11315			-      Vữa mác 300			m3			928,260			225,931			38,865


						Bê tông nền đá 2x4,


			AF.11322			-      Vữa mác 150			m3			665,417			225,931			38,865


			AF.11323			-      Vữa mác 200			m3			734,899			225,931			38,865


			AF.11324			-      Vữa mác 250			m3			801,465			225,931			38,865


			AF.11325			-      Vữa mác 300			m3			870,671			225,931			38,865


						Bê tông nền đá 4x6,


			AF.11332			-      Vữa mác 150			m3			644,964			225,931			38,865


			AF.11333			-      Vữa mác 200			m3			709,902			225,931			38,865


			AF.11334			-      Vữa mác 250			m3			774,381			225,931			38,865


			AF.11335			-      Vữa mác 300			m3			838,344			225,931			38,865


						Bê tông bệ máy


						Bê tông bệ máy đá 1x2,


			AF.11412			-      Vữa mác 150			m3			707,604			344,616			39,437


			AF.11413			-      Vữa mác 200			m3			780,851			344,616			39,437


			AF.11414			-      Vữa mác 250			m3			851,321			344,616			39,437


			AF.11415			-      Vữa mác 300			m3			923,741			344,616			39,437


						Bê tông bệ máy đá 2x4,


			AF.11422			-      Vữa mác 150			m3			662,195			344,616			39,437


			AF.11423			-      Vữa mác 200			m3			731,344			344,616			39,437


			AF.11424			-      Vữa mác 250			m3			797,577			344,616			39,437


			AF.11425			-      Vữa mác 300			m3			866,460			344,616			39,437


						Bê tông bệ máy đá 4x6,


			AF.11432			-      Vữa mác 150			m3			641,810			344,616			39,437


			AF.11433			-      Vữa mác 200			m3			706,449			344,616			39,437


			AF.11434			-      Vữa mác 250			m3			770,629			344,616			39,437


			AF.11435			-      Vữa mác 300			m3			834,275			344,616			39,437


			AF.12000			BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


			AF.12100			BÊ TÔNG TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông tường đá 1x2,


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.12112			-      Vữa mác 150			m3			1,037,688			551,309			55,075


			AF.12113			-      Vữa mác 200			m3			1,111,660			551,309			55,075


			AF.12114			-      Vữa mác 250			m3			1,182,827			551,309			55,075


			AF.12115			-      Vữa mác 300			m3			1,255,965			551,309			55,075


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.12122			-      Vữa mác 150			m3			1,037,688			653,518			79,484


			AF.12123			-      Vữa mác 200			m3			1,111,660			653,518			79,484


			AF.12124			-      Vữa mác 250			m3			1,182,827			653,518			79,484


			AF.12125			-      Vữa mác 300			m3			1,255,965			653,518			79,484


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.12132			-      Vữa mác 150			m3			845,857			509,496			55,075


			AF.12133			-      Vữa mác 200			m3			919,829			509,496			55,075


			AF.12134			-      Vữa mác 250			m3			990,996			509,496			55,075


			AF.12135			-      Vữa mác 300			m3			1,064,134			509,496			55,075


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.12142			-      Vữa mác 150			m3			845,857			611,705			79,484


			AF.12143			-      Vữa mác 200			m3			1,014,289			611,705			79,484


			AF.12144			-      Vữa mác 250			m3			990,996			611,705			79,484


			AF.12145			-      Vữa mác 300			m3			1,064,134			611,705			79,484


						Bê tông tường đá 2x4,


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.12152			-      Vữa mác 150			m3			991,829			551,309			55,075


			AF.12153			-      Vữa mác 200			m3			1,061,663			551,309			55,075


			AF.12154			-      Vữa mác 250			m3			1,128,552			551,309			55,075


			AF.12155			-      Vữa mác 300			m3			1,198,117			551,309			55,075


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.12162			-      Vữa mác 150			m3			991,829			653,518			79,484


			AF.12163			-      Vữa mác 200			m3			1,061,663			653,518			79,484


			AF.12164			-      Vữa mác 250			m3			1,128,552			653,518			79,484


			AF.12165			-      Vữa mác 300			m3			1,198,117			653,518			79,484


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.12172			-      Vữa mác 150			m3			799,998			509,496			55,075


			AF.12173			-      Vữa mác 200			m3			869,832			509,496			55,075


			AF.12174			-      Vữa mác 250			m3			936,721			509,496			55,075


			AF.12175			-      Vữa mác 300			m3			1,006,286			509,496			55,075


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.12182			-      Vữa mác 150			m3			799,998			611,705			79,484


			AF.12183			-      Vữa mác 200			m3			869,832			611,705			79,484


			AF.12184			-      Vữa mác 250			m3			936,721			611,705			79,484


			AF.12185			-      Vữa mác 300			m3			1,006,286			611,705			79,484


			AF.12200			BÊ TÔNG CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cột đá 1x2,


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.12212			-      Vữa mác 150			m3			837,564			696,879			55,075


			AF.12213			-      Vữa mác 200			m3			910,811			696,879			55,075


			AF.12214			-      Vữa mác 250			m3			981,281			696,879			55,075


			AF.12215			-      Vữa mác 300			m3			1,053,701			696,879			55,075


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.12222			-      Vữa mác 150			m3			837,564			746,435			79,484


			AF.12223			-      Vữa mác 200			m3			910,811			746,435			79,484


			AF.12224			-      Vữa mác 250			m3			981,281			746,435			79,484


			AF.12225			-      Vữa mác 300			m3			1,053,701			746,435			79,484


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.12232			-      Vữa mác 150			m3			837,564			627,191			58,512


			AF.12233			-      Vữa mác 200			m3			910,811			627,191			58,512


			AF.12234			-      Vữa mác 250			m3			981,281			627,191			58,512


			AF.12235			-      Vữa mác 300			m3			1,053,701			627,191			58,512


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.12242			-      Vữa mác 150			m3			837,564			670,552			82,921


			AF.12243			-      Vữa mác 200			m3			910,811			670,552			82,921


			AF.12244			-      Vữa mác 250			m3			981,281			670,552			82,921


			AF.12245			-      Vữa mác 300			m3			1,053,701			670,552			82,921


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cột đá 2x4,


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.12252			-      Vữa mác 150			m3			792,155			696,879			55,075


			AF.12253			-      Vữa mác 200			m3			861,305			696,879			55,075


			AF.12254			-      Vữa mác 250			m3			927,537			696,879			55,075


			AF.12255			-      Vữa mác 300			m3			996,420			696,879			55,075


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.12262			-      Vữa mác 150			m3			792,155			746,435			79,484


			AF.12263			-      Vữa mác 200			m3			861,305			746,435			79,484


			AF.12264			-      Vữa mác 250			m3			927,537			746,435			79,484


			AF.12265			-      Vữa mác 300			m3			996,420			746,435			79,484


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.12272			-      Vữa mác 150			m3			792,155			627,191			58,512


			AF.12273			-      Vữa mác 200			m3			861,305			627,191			58,512


			AF.12274			-      Vữa mác 250			m3			927,537			627,191			58,512


			AF.12275			-      Vữa mác 300			m3			996,420			627,191			58,512


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.12282			-      Vữa mác 150			m3			792,155			670,552			82,921


			AF.12283			-      Vữa mác 200			m3			861,305			670,552			82,921


			AF.12284			-      Vữa mác 250			m3			927,537			670,552			82,921


			AF.12285			-      Vữa mác 300			m3			996,420			670,552			82,921


			AF.12300			BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2,


			AF.12312			-      Vữa mác 150			m3			707,604			551,309			79,484


			AF.12313			-      Vữa mác 200			m3			780,851			551,309			79,484


			AF.12314			-      Vữa mác 250			m3			851,321			551,309			79,484


			AF.12315			-      Vữa mác 300			m3			923,741			551,309			79,484


			AF.12400			BÊ TÔNG SÀN MÁI


			AF.12500			BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC,


						TẤM ĐAN, Ô VĂNG


			AF.12600			BÊ TÔNG CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông sàn mái đá 1x2,


			AF.12412			-      Vữa mác 150			m3			707,604			384,058			63,846


			AF.12413			-      Vữa mác 200			m3			780,851			384,058			63,846


			AF.12414			-      Vữa mác 250			m3			851,321			384,058			63,846


			AF.12415			-      Vữa mác 300			m3			923,741			384,058			63,846


						Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2,


			AF.12512			-      Vữa mác 150			m3			707,604			588,476			63,846


			AF.12513			-      Vữa mác 200			m3			780,851			588,476			63,846


			AF.12514			-      Vữa mác 250			m3			851,321			588,476			63,846


			AF.12515			-      Vữa mác 300			m3			923,741			588,476			63,846


						Bê tông cầu thang thường đá 1x2,


			AF.12612			-      Vữa mác 150			m3			707,604			449,100			63,846


			AF.12613			-      Vữa mác 200			m3			780,851			449,100			63,846


			AF.12614			-      Vữa mác 250			m3			851,321			449,100			63,846


			AF.12615			-      Vữa mác 300			m3			923,741			449,100			63,846


						Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2,


			AF.12622			-      Vữa mác 150			m3			707,604			475,426			63,846


			AF.12623			-      Vữa mác 200			m3			780,851			475,426			63,846


			AF.12624			-      Vữa mác 250			m3			851,321			475,426			63,846


			AF.12625			-      Vữa mác 300			m3			923,741			475,426			63,846


			AF.13100			BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


			AF.13200			BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2,


			AF.13112			-      Vữa mác 150			m3			707,604			288,043			24,142


			AF.13113			-      Vữa mác 200			m3			780,851			288,043			24,142


			AF.13114			-      Vữa mác 250			m3			851,321			288,043			24,142


			AF.13115			-      Vữa mác 300			m3			923,741			288,043			24,142


						Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2,


			AF.13212			-      Vữa mác 150			m3			707,604			342,245			24,142


			AF.13213			-      Vữa mác 200			m3			780,851			342,245			24,142


			AF.13214			-      Vữa mác 250			m3			851,321			342,245			24,142


			AF.13215			-      Vữa mác 300			m3			923,741			342,245			24,142


			AF.13300			BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


			AF.13400			BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2,


						Đường kính ống ≤ 100cm,


			AF.13312			-      Vữa mác 150			m3			1,388,191			658,164			55,075


			AF.13313			-      Vữa mác 200			m3			1,463,237			658,164			55,075


			AF.13314			-      Vữa mác 250			m3			1,535,435			658,164			55,075


			AF.13315			-      Vữa mác 300			m3			1,609,605			658,164			55,075


						Đường kính ống ≤ 200cm,


			AF.13322			-      Vữa mác 150			m3			1,296,428			555,955			55,075


			AF.13323			-      Vữa mác 200			m3			1,371,474			555,955			55,075


			AF.13324			-      Vữa mác 250			m3			1,443,672			555,955			55,075


			AF.13325			-      Vữa mác 300			m3			1,517,842			555,955			55,075


						Đường kính ống > 200cm,


			AF.13332			-      Vữa mác 150			m3			1,101,562			529,628			55,075


			AF.13333			-      Vữa mác 200			m3			1,176,609			529,628			55,075


			AF.13334			-      Vữa mác 250			m3			1,248,807			529,628			55,075


			AF.13335			-      Vữa mác 300			m3			1,322,976			529,628			55,075


						Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2,


			AF.13412			-      Vữa mác 150			m3			1,101,562			487,815			39,437


			AF.13413			-      Vữa mác 200			m3			1,176,609			487,815			39,437


			AF.13414			-      Vữa mác 250			m3			1,248,807			487,815			39,437


			AF.13415			-      Vữa mác 300			m3			1,322,976			487,815			39,437


			AF.14100			BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


			AF.14200			BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2,


						Trên cạn,


			AF.14112			-      Vữa mác 150			m3			714,610			487,000			127,271


			AF.14113			-      Vữa mác 200			m3			788,582			487,000			127,271


			AF.14114			-      Vữa mác 250			m3			859,750			487,000			127,271


			AF.14115			-      Vữa mác 300			m3			932,887			487,000			127,271


						Dưới nước,


			AF.14122			-      Vữa mác 150			m3			714,610			584,065			502,658


			AF.14123			-      Vữa mác 200			m3			788,582			584,065			502,658


			AF.14124			-      Vữa mác 250			m3			859,750			584,065			502,658


			AF.14125			-      Vữa mác 300			m3			932,887			584,065			502,658


						Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4,


						Trên cạn,


			AF.14132			-      Vữa mác 150			m3			668,751			487,000			127,271


			AF.14133			-      Vữa mác 200			m3			738,585			487,000			127,271


			AF.14134			-      Vữa mác 250			m3			805,474			487,000			127,271


			AF.14135			-      Vữa mác 300			m3			875,039			487,000			127,271


						Dưới nước,


			AF.14142			-      Vữa mác 150			m3			668,751			584,065			502,658


			AF.14143			-      Vữa mác 200			m3			738,585			584,065			502,658


			AF.14144			-      Vữa mác 250			m3			805,474			584,065			502,658


			AF.14145			-      Vữa mác 300			m3			875,039			584,065			502,658


						Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2,


						Trên cạn,


			AF.14212			-      Vữa mác 150			m3			714,610			617,536			127,271


			AF.14213			-      Vữa mác 200			m3			788,582			617,536			127,271


			AF.14214			-      Vữa mác 250			m3			859,750			617,536			127,271


			AF.14215			-      Vữa mác 300			m3			932,887			617,536			127,271


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Dưới nước,


			AF.14222			-      Vữa mác 150			m3			714,610			699,540			502,658


			AF.14223			-      Vữa mác 200			m3			788,582			699,540			502,658


			AF.14224			-      Vữa mác 250			m3			859,750			699,540			502,658


			AF.14225			-      Vữa mác 300			m3			932,887			699,540			502,658


						Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4,


						Trên cạn,


			AF.14232			-      Vữa mác 150			m3			668,751			617,536			127,271


			AF.14233			-      Vữa mác 200			m3			738,585			617,536			127,271


			AF.14234			-      Vữa mác 250			m3			805,474			617,536			127,271


			AF.14235			-      Vữa mác 300			m3			875,039			617,536			127,271


						Dưới nước,


			AF.14242			-      Vữa mác 150			m3			668,751			699,540			502,658


			AF.14243			-      Vữa mác 200			m3			738,585			699,540			502,658


			AF.14244			-      Vữa mác 250			m3			805,474			699,540			502,658


			AF.14245			-      Vữa mác 300			m3			875,039			699,540			502,658


			AF.14300			BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mặt cầu đá 1x2,


			AF.14312			-      Vữa mác 150			m3			728,622			433,614			40,809


			AF.14313			-      Vữa mác 200			m3			804,045			433,614			40,809


			AF.14314			-      Vữa mác 250			m3			876,607			433,614			40,809


			AF.14315			-      Vữa mác 300			m3			951,179			433,614			40,809


						Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2,


			AF.14322			-      Vữa mác 150			m3			728,622			696,879			29,352


			AF.14323			-      Vữa mác 200			m3			804,045			696,879			29,352


			AF.14324			-      Vữa mác 250			m3			876,607			696,879			29,352


			AF.14325			-      Vữa mác 300			m3			951,179			696,879			29,352


			BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


			Bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm toàn bộ khối lượng bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm ( trừ khối lượng móng ).


			AF.15110			BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


			AF.15120			BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG


			AF.15130			BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3 ; m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông buồng xoắn đá 1x2,


			AF.15113			-      Vữa mác 200			m3			892,943			744,725			55,075


			AF.15114			-      Vữa mác 250			m3			963,412			744,725			55,075


			AF.15115			-      Vữa mác 300			m3			1,035,832			744,725			55,075


						Bê tông cầu máng thường đá 1x2,


			AF.15123			-      Vữa mác 200			m3			911,920			594,107			55,075


			AF.15124			-      Vữa mác 250			m3			984,118			594,107			55,075


			AF.15125			-      Vữa mác 300			m3			1,058,287			594,107			55,075


						Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 0,5x1,


			AF.15133			-      Vữa mác 200			m2			325,295			177,395			14,510


			AF.15134			-      Vữa mác 250			m2			327,893			177,395			14,510


			AF.15135			-      Vữa mác 300			m2			330,618			177,395			14,510


			AF.15200			BÊ TÔNG CẦU CẢNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2,


			AF.15213			-      Vữa mác 200			m3			780,851			401,650			235,894


			AF.15214			-      Vữa mác 250			m3			851,321			401,650			235,894


			AF.15215			-      Vữa mác 300			m3			923,741			401,650			235,894


						Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2,


			AF.15223			-      Vữa mác 200			m3			780,851			415,038			235,894


			AF.15224			-      Vữa mác 250			m3			851,321			415,038			235,894


			AF.15225			-      Vữa mác 300			m3			923,741			415,038			235,894


			AF.15300			BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20cm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm đá 1x2,


			AF.15313			-      Vữa mác 200			m3			780,851			468,591			55,075


			AF.15314			-      Vữa mác 250			m3			851,321			468,591			55,075


			AF.15315			-      Vữa mác 300			m3			923,741			468,591			55,075


			AF.15400			BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mặt đường đá 1x2,


						Chiều dày mặt đường ≤ 25cm,


			AF.15413			-      Vữa mác 200			m3			931,984			304,584			64,372


			AF.15414			-      Vữa mác 250			m3			1,002,802			304,584			64,372


			AF.15415			-      Vữa mác 300			m3			1,075,581			304,584			64,372


						Chiều dày mặt đường > 25cm,


			AF.15423			-      Vữa mác 200			m3			944,127			272,787			64,372


			AF.15424			-      Vữa mác 250			m3			1,014,945			272,787			64,372


			AF.15425			-      Vữa mác 300			m3			1,087,724			272,787			64,372


						Bê tông mặt đường đá 2x4,


						Chiều dày mặt đường ≤ 25cm,


			AF.15433			-      Vữa mác 200			m3			882,232			304,584			64,372


			AF.15434			-      Vữa mác 250			m3			948,793			304,584			64,372


			AF.15435			-      Vữa mác 300			m3			1,018,017			304,584			64,372


						Chiều dày mặt đường > 25cm,


			AF.15443			-      Vữa mác 200			m3			894,375			272,787			64,372


			AF.15444			-      Vữa mác 250			m3			960,936			272,787			64,372


			AF.15445			-      Vữa mác 300			m3			1,030,160			272,787			64,372


			AF.15500			BÊ TÔNG GẠCH VỠ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.15512			Bê tông gạch vỡ mác 50			m3			162,561			167,303			0


			AF.15513			Bê tông gạch vỡ mác 75			m3			229,429			167,303			0


			AF.16000			BÊ TÔNG BỂ CHỨA


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông bể chứa đá 1x2,


						Dạng thành thẳng,


			AF.16122			-      Vữa mác 150			m3			714,610			1,161,465			55,626


			AF.16123			-      Vữa mác 200			m3			788,582			1,161,465			55,626


			AF.16124			-      Vữa mác 250			m3			859,750			1,161,465			55,626


			AF.16125			-      Vữa mác 300			m3			932,887			1,161,465			55,626


						Dạng thành cong,


			AF.16212			-      Vữa mác 150			m3			714,610			1,471,189			41,740


			AF.16213			-      Vữa mác 200			m3			788,582			1,471,189			41,740


			AF.16214			-      Vữa mác 250			m3			859,750			1,471,189			41,740


			AF.16215			-      Vữa mác 300			m3			932,887			1,471,189			41,740


			AF.17100			BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ


						( Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác )


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý đá 1x2,


			AF.17112			-      Vữa mác 150			m3			714,610			659,712			39,437


			AF.17113			-      Vữa mác 200			m3			788,582			659,712			39,437


			AF.17114			-      Vữa mác 250			m3			859,750			659,712			39,437


			AF.17115			-      Vữa mác 300			m3			932,887			659,712			39,437


			AF.17200			BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông hố van, hố ga đá 1x2,


			AF.17212			-      Vữa mác 150			m3			707,604			432,065			39,437


			AF.17213			-      Vữa mác 200			m3			780,851			432,065			39,437


			AF.17214			-      Vữa mác 250			m3			851,321			432,065			39,437


			AF.17215			-      Vữa mác 300			m3			923,741			432,065			39,437


			AF.18000			BÊ TÔNG MÁI TA LUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí  đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mái ta luy bằng phương pháp phun khô đá 1x2,


			AF.18112			-      Vữa mác 150			m3			853,016			1,935,775			1,112,055


			AF.18113			-      Vữa mác 200			m3			951,054			1,935,775			1,112,055


			AF.18114			-      Vữa mác 250			m3			1,044,938			1,935,775			1,112,055


			AF.18115			-      Vữa mác 300			m3			1,143,673			1,935,775			1,112,055


			VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN


			TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


			TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


			AF.20000			ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AF.21100			BÊ TÔNG LÓT MÓNG


			AF.21200			BÊ TÔNG MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông lót móng đá 2x4,


			AF.21112			-      Vữa mác 150			m3			673,943			92,946			65,431


			AF.21113			-      Vữa mác 200			m3			747,790			92,946			65,431


						Bê tông móng đá 1x2,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.21212			-      Vữa mác 150			m3			723,833			127,265			65,431


			AF.21213			-      Vữa mác 200			m3			800,643			127,265			65,431


			AF.21214			-      Vữa mác 250			m3			874,601			127,265			65,431


			AF.21215			-      Vữa mác 300			m3			951,441			127,265			65,431


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.21222			-      Vữa mác 150			m3			823,396			164,443			65,431


			AF.21223			-      Vữa mác 200			m3			900,206			164,443			65,431


			AF.21224			-      Vữa mác 250			m3			974,164			164,443			65,431


			AF.21225			-      Vữa mác 300			m3			1,051,004			164,443			65,431


						Bê tông móng đá 2x4,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.21232			-      Vữa mác 150			m3			677,391			127,265			65,431


			AF.21233			-      Vữa mác 200			m3			751,603			127,265			65,431


			AF.21234			-      Vữa mác 250			m3			822,023			127,265			65,431


			AF.21235			-      Vữa mác 300			m3			894,873			127,265			65,431


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.21242			-      Vữa mác 150			m3			776,954			164,443			65,431


			AF.21243			-      Vữa mác 200			m3			851,166			164,443			65,431


			AF.21244			-      Vữa mác 250			m3			921,586			164,443			65,431


			AF.21245			-      Vữa mác 300			m3			994,436			164,443			65,431


			AF.21300			BÊ TÔNG NỀN


			AF.21400			BÊ TÔNG BỆ MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông nền


						Bê tông nền đá 1x2,


			AF.21312			-      Vữa mác 150			m3			727,350			97,236			64,860


			AF.21313			-      Vữa mác 200			m3			804,550			97,236			64,860


			AF.21314			-      Vữa mác 250			m3			878,881			97,236			64,860


			AF.21315			-      Vữa mác 300			m3			956,081			97,236			64,860


						Bê tông nền đá 2x4,


			AF.21322			-      Vữa mác 150			m3			680,683			97,236			64,860


			AF.21323			-      Vữa mác 200			m3			755,268			97,236			64,860


			AF.21324			-      Vữa mác 250			m3			826,019			97,236			64,860


			AF.21325			-      Vữa mác 300			m3			899,235			97,236			64,860


						Bê tông bệ máy


						Bê tông bệ máy đá 1x2,


			AF.21412			-      Vữa mác 150			m3			723,833			237,370			65,431


			AF.21413			-      Vữa mác 200			m3			800,643			237,370			65,431


			AF.21414			-      Vữa mác 250			m3			1,013,595			237,370			65,431


			AF.21415			-      Vữa mác 300			m3			951,441			237,370			65,431


						Bê tông bệ máy đá 2x4,


			AF.21422			-      Vữa mác 150			m3			677,391			237,370			65,431


			AF.21423			-      Vữa mác 200			m3			751,603			237,370			65,431


			AF.21424			-      Vữa mác 250			m3			822,023			237,370			65,431


			AF.21425			-      Vữa mác 300			m3			894,873			237,370			65,431


			AF.22000			BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


			AF.22100			BÊ TÔNG TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông tường đá 1x2,


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.22112			-      Vữa mác 150			m3			1,054,077			396,447			99,737


			AF.22113			-      Vữa mác 200			m3			1,131,648			396,447			99,737


			AF.22114			-      Vữa mác 250			m3			1,206,338			396,447			99,737


			AF.22115			-      Vữa mác 300			m3			1,283,939			396,447			99,737


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.22122			-      Vữa mác 150			m3			1,054,077			498,656			167,923


			AF.22123			-      Vữa mác 200			m3			1,131,648			498,656			167,923


			AF.22124			-      Vữa mác 250			m3			1,206,338			498,656			167,923


			AF.22125			-      Vữa mác 300			m3			1,283,939			498,656			167,923


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 50m,


			AF.22132			-      Vữa mác 150			m3			1,054,077			548,211			104,188


			AF.22133			-      Vữa mác 200			m3			1,131,648			548,211			104,188


			AF.22134			-      Vữa mác 250			m3			1,206,338			548,211			104,188


			AF.22135			-      Vữa mác 300			m3			1,283,939			548,211			104,188


						Chiều dày ≤ 45cm, cao > 50m,


			AF.22142			-      Vữa mác 150			m3			1,054,077			572,989			134,547


			AF.22143			-      Vữa mác 200			m3			1,131,648			572,989			134,547


			AF.22144			-      Vữa mác 250			m3			1,206,338			572,989			134,547


			AF.22145			-      Vữa mác 300			m3			1,283,939			572,989			134,547


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.22152			-      Vữa mác 150			m3			862,246			353,085			99,737


			AF.22153			-      Vữa mác 200			m3			939,817			353,085			99,737


			AF.22154			-      Vữa mác 250			m3			1,014,507			353,085			99,737


			AF.22155			-      Vữa mác 300			m3			1,092,108			353,085			99,737


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.22162			-      Vữa mác 150			m3			862,246			455,294			167,923


			AF.22163			-      Vữa mác 200			m3			939,817			455,294			167,923


			AF.22164			-      Vữa mác 250			m3			1,014,507			455,294			167,923


			AF.22165			-      Vữa mác 300			m3			1,092,108			455,294			167,923


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 50m,


			AF.22172			-      Vữa mác 150			m3			862,246			500,204			104,188


			AF.22173			-      Vữa mác 200			m3			939,817			500,204			104,188


			AF.22174			-      Vữa mác 250			m3			1,014,507			500,204			104,188


			AF.22175			-      Vữa mác 300			m3			1,092,108			500,204			104,188


						Chiều dày > 45cm, cao > 50m,


			AF.22182			-      Vữa mác 150			m3			862,246			523,434			134,547


			AF.22183			-      Vữa mác 200			m3			939,817			523,434			134,547


			AF.22184			-      Vữa mác 250			m3			1,014,507			523,434			134,547


			AF.22185			-      Vữa mác 300			m3			1,092,108			523,434			134,547


			AF.22200			BÊ TÔNG CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cột đá 1x2,


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.22212			-      Vữa mác 150			m3			853,793			540,468			133,830


			AF.22213			-      Vữa mác 200			m3			930,603			540,468			133,830


			AF.22214			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			540,468			133,830


			AF.22215			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			540,468			133,830


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.22222			-      Vữa mác 150			m3			853,793			590,024			184,969


			AF.22223			-      Vữa mác 200			m3			930,603			590,024			184,969


			AF.22224			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			590,024			184,969


			AF.22225			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			590,024			184,969


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 50m,


			AF.22232			-      Vữa mác 150			m3			853,793			648,872			128,400


			AF.22233			-      Vữa mác 200			m3			930,603			648,872			128,400


			AF.22234			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			648,872			128,400


			AF.22235			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			648,872			128,400


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao > 50m,


			AF.22242			-      Vữa mác 150			m3			853,793			678,296			163,974


			AF.22243			-      Vữa mác 200			m3			930,603			678,296			163,974


			AF.22244			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			678,296			163,974


			AF.22245			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			678,296			163,974


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.22252			-      Vữa mác 150			m3			853,793			470,780			120,290


			AF.22253			-      Vữa mác 200			m3			930,603			470,780			120,290


			AF.22254			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			470,780			120,290


			AF.22255			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			470,780			120,290


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.22262			-      Vữa mác 150			m3			853,793			515,690			171,429


			AF.22263			-      Vữa mác 200			m3			930,603			515,690			171,429


			AF.22264			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			515,690			171,429


			AF.22265			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			515,690			171,429


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 50m,


			AF.22272			-      Vữa mác 150			m3			853,793			566,795			119,800


			AF.22273			-      Vữa mác 200			m3			930,603			566,795			119,800


			AF.22274			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			566,795			119,800


			AF.22275			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			566,795			119,800


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m,


			AF.22282			-      Vữa mác 150			m3			853,793			593,121			152,766


			AF.22283			-      Vữa mác 200			m3			930,603			593,121			152,766


			AF.22284			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			593,121			152,766


			AF.22285			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			593,121			152,766


			AF.22300			BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


						đá 1x2,


						Chiều cao ≤ 4m,


			AF.22312			-      Vữa mác 150			m3			723,833			396,447			99,737


			AF.22313			-      Vữa mác 200			m3			800,643			396,447			99,737


			AF.22314			-      Vữa mác 250			m3			874,601			396,447			99,737


			AF.22315			-      Vữa mác 300			m3			951,441			396,447			99,737


						Chiều cao ≤ 16m,


			AF.22322			-      Vữa mác 150			m3			723,833			458,392			113,894


			AF.22323			-      Vữa mác 200			m3			800,643			458,392			113,894


			AF.22324			-      Vữa mác 250			m3			874,601			458,392			113,894


			AF.22325			-      Vữa mác 300			m3			951,441			458,392			113,894


						Chiều cao ≤ 50m,


			AF.22332			-      Vữa mác 150			m3			723,833			504,850			104,188


			AF.22333			-      Vữa mác 200			m3			800,643			504,850			104,188


			AF.22334			-      Vữa mác 250			m3			874,601			504,850			104,188


			AF.22335			-      Vữa mác 300			m3			951,441			504,850			104,188


						Chiều cao > 50m,


			AF.22342			-      Vữa mác 150			m3			723,833			528,079			134,547


			AF.22343			-      Vữa mác 200			m3			800,643			528,079			134,547


			AF.22344			-      Vữa mác 250			m3			874,601			528,079			134,547


			AF.22345			-      Vữa mác 300			m3			951,441			528,079			134,547


			AF.23000			BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2,


						Trên cạn,


			AF.23112			-      Vữa mác 150			m3			730,999			306,627			101,945


			AF.23113			-      Vữa mác 200			m3			808,570			306,627			101,945


			AF.23114			-      Vữa mác 250			m3			883,261			306,627			101,945


			AF.23115			-      Vữa mác 300			m3			960,861			306,627			101,945


						Dưới nước,


			AF.23122			-      Vữa mác 150			m3			730,999			512,593			312,653


			AF.23123			-      Vữa mác 200			m3			808,570			512,593			312,653


			AF.23124			-      Vữa mác 250			m3			883,261			512,593			312,653


			AF.23125			-      Vữa mác 300			m3			960,861			512,593			312,653


						Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2,


						Trên cạn,


			AF.23212			-      Vữa mác 150			m3			730,999			699,976			103,698


			AF.23213			-      Vữa mác 200			m3			808,570			699,976			103,698


			AF.23214			-      Vữa mác 250			m3			883,261			699,976			103,698


			AF.23215			-      Vữa mác 300			m3			960,861			699,976			103,698


						Dưới nước,


			AF.23222			-      Vữa mác 150			m3			730,999			964,790			404,892


			AF.23223			-      Vữa mác 200			m3			808,570			964,790			404,892


			AF.23224			-      Vữa mác 250			m3			883,261			964,790			404,892


			AF.23225			-      Vữa mác 300			m3			960,861			964,790			404,892


						Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4,


						Trên cạn,


			AF.23132			-      Vữa mác 150			m3			684,098			306,627			101,945


			AF.23133			-      Vữa mác 200			m3			759,044			306,627			101,945


			AF.23134			-      Vữa mác 250			m3			830,162			306,627			101,945


			AF.23135			-      Vữa mác 300			m3			903,733			306,627			101,945


						Dưới nước,


			AF.23142			-      Vữa mác 150			m3			684,098			512,593			312,653


			AF.23143			-      Vữa mác 200			m3			759,044			512,593			312,653


			AF.23144			-      Vữa mác 250			m3			830,162			512,593			312,653


			AF.23145			-      Vữa mác 300			m3			903,733			512,593			312,653


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4,


						Trên cạn,


			AF.23232			-      Vữa mác 150			m3			684,098			699,976			103,698


			AF.23233			-      Vữa mác 200			m3			759,044			699,976			103,698


			AF.23234			-      Vữa mác 250			m3			830,162			699,976			103,698


			AF.23235			-      Vữa mác 300			m3			903,733			699,976			103,698


						Dưới nước,


			AF.23242			-      Vữa mác 150			m3			684,098			964,790			404,892


			AF.23243			-      Vữa mác 200			m3			759,044			964,790			404,892


			AF.23244			-      Vữa mác 250			m3			830,162			964,790			404,892


			AF.23245			-      Vữa mác 300			m3			903,733			964,790			404,892


			AF.24100			BÊ TÔNG CẦU CẢNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cầu cảng đá 1x2,


						Bê tông mối nối bản dầm dọc,


			AF.24113			-      Vữa mác 200			m3			804,607			234,296			262,409


			AF.24114			-      Vữa mác 250			m3			878,931			234,296			262,409


			AF.24115			-      Vữa mác 300			m3			956,151			234,296			262,409


						Bê tông dầm,


			AF.24123			-      Vữa mác 200			m3			804,607			247,684			262,409


			AF.24124			-      Vữa mác 250			m3			878,931			247,684			262,409


			AF.24125			-      Vữa mác 300			m3			956,151			247,684			262,409


			AF.24200			BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mái bờ kênh mương


						đá 1x2,


			AF.24213			-      Vữa mác 200			m3			800,643			301,237			81,070


			AF.24214			-      Vữa mác 250			m3			874,601			301,237			81,070


			AF.24215			-      Vữa mác 300			m3			951,441			301,237			81,070


			AF.25000			BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARETTE


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cọc nhồi đá 1x2,


						Trên cạn,


						Đường kính cọc ≤ 1000mm,


			AF.25113			-      Vữa mác 200			m3			892,996			219,881			284,657


			AF.25114			-      Vữa mác 250			m3			975,291			219,881			284,657


			AF.25115			-      Vữa mác 300			m3			1,060,802			219,881			284,657


						Đường kính cọc > 1000mm,


			AF.25123			-      Vữa mác 200			m3			894,048			185,354			195,487


			AF.25124			-      Vữa mác 250			m3			976,343			185,354			195,487


			AF.25125			-      Vữa mác 300			m3			1,061,854			185,354			195,487


						Dưới nước,


						Đường kính cọc ≤ 1000mm,


			AF.25213			-      Vữa mác 200			m3			895,670			263,494			580,316


			AF.25214			-      Vữa mác 250			m3			978,211			263,494			580,316


			AF.25215			-      Vữa mác 300			m3			1,063,978			263,494			580,316


						Đường kính cọc > 1000mm,


			AF.25223			-      Vữa mác 200			m3			896,725			223,516			329,476


			AF.25224			-      Vữa mác 250			m3			979,266			223,516			329,476


			AF.25225			-      Vữa mác 300			m3			1,065,033			223,516			329,476


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cọc, tường barrette đá 1x2,


			AF.25313			-      Vữa mác 200			m3			896,423			190,806			190,496


			AF.25314			-      Vữa mác 250			m3			978,965			190,806			190,496


			AF.25315			-      Vữa mác 300			m3			1,064,732			190,806			190,496


			AF.26000			BÊ TÔNG BỂ CHỨA


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông bể chứa đá 1x2,


						Dạng thành thẳng,


			AF.26112			-      Vữa mác 150			m3			1,042,442			758,824			171,429


			AF.26113			-      Vữa mác 200			m3			1,119,252			758,824			171,429


			AF.26114			-      Vữa mác 250			m3			1,193,210			758,824			171,429


			AF.26115			-      Vữa mác 300			m3			1,270,050			758,824			171,429


						Dạng thành cong,


			AF.26122			-      Vữa mác 150			m3			1,042,442			1,104,166			171,429


			AF.26123			-      Vữa mác 200			m3			1,119,252			1,104,166			171,429


			AF.26124			-      Vữa mác 250			m3			1,193,210			1,104,166			171,429


			AF.26125			-      Vữa mác 300			m3			1,270,050			1,104,166			171,429


			AF.26200			BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ


						( Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác )


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý đá 1x2,


			AF.26212			-      Vữa mác 150			m3			723,833			576,087			171,429


			AF.26213			-      Vữa mác 200			m3			800,643			576,087			171,429


			AF.26214			-      Vữa mác 250			m3			874,601			576,087			171,429


			AF.26215			-      Vữa mác 300			m3			951,441			576,087			171,429


			AF.27000			BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông trượt lồng thang máy
 đá 1x2,


			AF.27112			-      Vữa mác 150			m3			723,833			594,107			280,127


			AF.27113			-      Vữa mác 200			m3			800,643			594,107			280,127


			AF.27114			-      Vữa mác 250			m3			874,601			594,107			280,127


			AF.27115			-      Vữa mác 300			m3			951,441			594,107			280,127


						Bê tông trượt silô đá 1x2,


			AF.27212			-      Vữa mác 150			m3			723,833			426,753			265,366


			AF.27213			-      Vữa mác 200			m3			800,643			426,753			265,366


			AF.27214			-      Vữa mác 250			m3			874,601			426,753			265,366


			AF.27215			-      Vữa mác 300			m3			951,441			426,753			265,366


						Bê tông trượt ống khói đá 1x2,


			AF.27312			-      Vữa mác 150			m3			723,833			761,461			320,216


			AF.27313			-      Vữa mác 200			m3			800,643			761,461			320,216


			AF.27314			-      Vữa mác 250			m3			874,601			761,461			320,216


			AF.27315			-      Vữa mác 300			m3			951,441			761,461			320,216


			AF.28100			LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI ĐẬP


			Thành phần công việc :


			Trộn, rải vữa bằng thủ công dày 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập,


			AF.28113			-      Vữa mác 50			100m2			2,752,687			6,009,682			1,583,972


			AF.28114			-      Vữa mác 75			100m2			3,648,244			6,009,682			1,583,972


			AF.30000			ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AF.31100			BÊ TÔNG MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông móng đá 1x2,


						Chiều rộng ≤ 250cm,


			AF.31112			-      Vữa mác 150			m3			822,185			121,545			118,071


			AF.31113			-      Vữa mác 200			m3			921,635			121,545			118,071


			AF.31114			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			121,545			118,071


			AF.31115			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			121,545			118,071


						Chiều rộng > 250cm,


			AF.31122			-      Vữa mác 150			m3			921,748			173,023			118,071


			AF.31123			-      Vữa mác 200			m3			1,021,198			173,023			118,071


			AF.31124			-      Vữa mác 250			m3			1,118,140			173,023			118,071


			AF.31125			-      Vữa mác 300			m3			1,218,071			173,023			118,071


			AF.31200			BÊ TÔNG NỀN


			AF.31300			BÊ TÔNG BỆ MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông nền đá 1x2,


			AF.31212			-      Vữa mác 150			m3			830,290			88,656			117,494


			AF.31213			-      Vữa mác 200			m3			930,717			88,656			117,494


			AF.31214			-      Vữa mác 250			m3			1,028,635			88,656			117,494


			AF.31215			-      Vữa mác 300			m3			1,129,533			88,656			117,494


						Bê tông bệ máy đá 1x2,


			AF.31322			-      Vữa mác 150			m3			822,185			234,510			118,071


			AF.31323			-      Vữa mác 200			m3			921,635			234,510			118,071


			AF.31324			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			234,510			118,071


			AF.31325			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			234,510			118,071


			AF.32000			BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


			AF.32100			BÊ TÔNG TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông tường đá 1x2,


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.32112			-      Vữa mác 150			m3			1,153,403			396,447			133,865


			AF.32113			-      Vữa mác 200			m3			1,253,838			396,447			133,865


			AF.32114			-      Vữa mác 250			m3			1,351,740			396,447			133,865


			AF.32115			-      Vữa mác 300			m3			1,452,661			396,447			133,865


						Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.32122			-      Vữa mác 150			m3			1,153,403			498,656			133,865


			AF.32123			-      Vữa mác 200			m3			1,253,838			498,656			133,865


			AF.32124			-      Vữa mác 250			m3			1,351,740			498,656			133,865


			AF.32125			-      Vữa mác 300			m3			1,452,661			498,656			133,865


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m,


			AF.32132			-      Vữa mác 150			m3			1,153,403			353,085			133,865


			AF.32133			-      Vữa mác 200			m3			1,253,838			353,085			133,865


			AF.32134			-      Vữa mác 250			m3			1,351,740			353,085			133,865


			AF.32135			-      Vữa mác 300			m3			1,452,661			353,085			133,865


						Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m,


			AF.32142			-      Vữa mác 150			m3			1,153,403			455,294			133,865


			AF.32143			-      Vữa mác 200			m3			1,253,838			455,294			133,865


			AF.32144			-      Vữa mác 250			m3			1,351,740			455,294			133,865


			AF.32145			-      Vữa mác 300			m3			1,452,661			455,294			133,865


			AF.32200			BÊ TÔNG CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cột đá 1x2,


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.32212			-      Vữa mác 150			m3			952,145			540,468			133,865


			AF.32213			-      Vữa mác 200			m3			1,051,595			540,468			133,865


			AF.32214			-      Vữa mác 250			m3			1,148,538			540,468			133,865


			AF.32215			-      Vữa mác 300			m3			1,248,469			540,468			133,865


						Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.32222			-      Vữa mác 150			m3			952,145			590,024			133,865


			AF.32223			-      Vữa mác 200			m3			1,051,595			590,024			133,865


			AF.32224			-      Vữa mác 250			m3			1,148,538			590,024			133,865


			AF.32225			-      Vữa mác 300			m3			1,248,469			590,024			133,865


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m,


			AF.32232			-      Vữa mác 150			m3			952,145			470,780			137,337


			AF.32233			-      Vữa mác 200			m3			1,051,595			470,780			137,337


			AF.32234			-      Vữa mác 250			m3			1,148,538			470,780			137,337


			AF.32235			-      Vữa mác 300			m3			1,248,469			470,780			137,337


						Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m,


			AF.32242			-      Vữa mác 150			m3			952,145			515,690			137,337


			AF.32243			-      Vữa mác 200			m3			1,051,595			515,690			137,337


			AF.32244			-      Vữa mác 250			m3			1,148,538			515,690			137,337


			AF.32245			-      Vữa mác 300			m3			1,248,469			515,690			137,337


			AF.32300			BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


						đá 1x2,


			AF.32312			-      Vữa mác 150			m3			822,185			396,447			133,865


			AF.32313			-      Vữa mác 200			m3			921,635			396,447			133,865


			AF.32314			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			396,447			133,865


			AF.32315			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			396,447			133,865


			AF.33000			BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2,


						Trên cạn,


			AF.33112			-      Vữa mác 150			m3			823,813			319,016			201,618


			AF.33113			-      Vữa mác 200			m3			923,460			319,016			201,618


			AF.33114			-      Vữa mác 250			m3			1,020,594			319,016			201,618


			AF.33115			-      Vữa mác 300			m3			1,120,723			319,016			201,618


						Dưới nước,


			AF.33122			-      Vữa mác 150			m3			823,813			408,836			430,366


			AF.33123			-      Vữa mác 200			m3			923,460			408,836			430,366


			AF.33124			-      Vữa mác 250			m3			1,020,594			408,836			430,366


			AF.33125			-      Vữa mác 300			m3			1,120,723			408,836			430,366


						Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2,


						Trên cạn,


			AF.33212			-      Vữa mác 150			m3			826,255			484,718			396,181


			AF.33213			-      Vữa mác 200			m3			926,197			484,718			396,181


			AF.33214			-      Vữa mác 250			m3			1,023,620			484,718			396,181


			AF.33215			-      Vữa mác 300			m3			1,124,046			484,718			396,181


						Dưới nước,


			AF.33222			-      Vữa mác 150			m3			826,255			515,690			963,064


			AF.33223			-      Vữa mác 200			m3			926,197			515,690			963,064


			AF.33224			-      Vữa mác 250			m3			1,023,620			515,690			963,064


			AF.33225			-      Vữa mác 300			m3			1,124,046			515,690			963,064


			AF.33300			BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY,


						ĐÚC HẪNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp đặt, tháo, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2,


						Dầm đúc đẩy,


			AF.33313			-      Vữa mác 200			m3			949,518			1,901,141			212,413


			AF.33314			-      Vữa mác 250			m3			1,049,340			1,901,141			212,413


			AF.33315			-      Vữa mác 300			m3			1,152,239			1,901,141			212,413


						Dầm đúc hẫng trên cạn,


			AF.33323			-      Vữa mác 200			m3			986,350			2,784,771			428,432


			AF.33324			-      Vữa mác 250			m3			1,086,172			2,784,771			428,432


			AF.33325			-      Vữa mác 300			m3			1,189,072			2,784,771			428,432


						Dầm đúc hẫng trên mặt nước,


			AF.33333			-      Vữa mác 200			m3			986,350			3,306,915			1,257,328


			AF.33334			-      Vữa mác 250			m3			1,086,172			3,306,915			1,257,328


			AF.33335			-      Vữa mác 300			m3			1,189,072			3,306,915			1,257,328


			AF.34100			BÊ TÔNG CẦU CẢNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cầu cảng đá 1x2,


						Bê tông mối nối bản dầm dọc,


			AF.34112			-      Vữa mác 150			m3			822,185			234,296			314,909


			AF.34113			-      Vữa mác 200			m3			921,635			234,296			314,909


			AF.34114			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			234,296			314,909


			AF.34115			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			234,296			314,909


						Bê tông dầm,


			AF.34122			-      Vữa mác 150			m3			822,185			247,684			314,909


			AF.34123			-      Vữa mác 200			m3			921,635			247,684			314,909


			AF.34124			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			247,684			314,909


			AF.34125			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			247,684			314,909


			AF.34200			BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông mái bờ kênh mương


						đá 1x2,


			AF.34213			-      Vữa mác 200			m3			935,267			301,237			133,865


			AF.34214			-      Vữa mác 250			m3			1,033,650			301,237			133,865


			AF.34215			-      Vữa mác 300			m3			1,135,050			301,237			133,865


			AF.35000			BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARETTE


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cọc nhồi đá 1x2,


						Trên cạn,


						Đường kính cọc ≤ 1000mm,


			AF.35113			-      Vữa mác 200			m3			1,048,102			170,348			454,196


			AF.35114			-      Vữa mác 250			m3			1,158,177			170,348			454,196


			AF.35115			-      Vữa mác 300			m3			1,271,620			170,348			454,196


						Đường kính cọc > 1000mm,


			AF.35123			-      Vữa mác 200			m3			1,049,165			144,022			201,226


			AF.35124			-      Vữa mác 250			m3			1,159,239			144,022			201,226


			AF.35125			-      Vữa mác 300			m3			1,272,682			144,022			201,226


						Dưới nước,


						Đường kính cọc ≤ 1000mm,


			AF.35213			-      Vữa mác 200			m3			1,051,209			204,418			939,223


			AF.35214			-      Vữa mác 250			m3			1,161,610			204,418			939,223


			AF.35215			-      Vữa mác 300			m3			1,275,389			204,418			939,223


						Đường kính cọc > 1000mm,


			AF.35223			-      Vữa mác 200			m3			1,052,275			173,445			453,587


			AF.35224			-      Vữa mác 250			m3			1,162,676			173,445			453,587


			AF.35225			-      Vữa mác 300			m3			1,276,455			173,445			453,587


						Bê tông cọc, tường barrette đá 1x2,


			AF.35313			-      Vữa mác 200			m3			1,051,970			185,834			212,725


			AF.35314			-      Vữa mác 250			m3			1,162,371			185,834			212,725


			AF.35315			-      Vữa mác 300			m3			1,276,151			185,834			212,725


			AF.36000			CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM


			VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN


			TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu dốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).


			AF.36110			BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2,


			AF.36113			-      Vữa mác 200			m3			996,283			657,367			283,722


			AF.36114			-      Vữa mác 250			m3			1,095,639			657,367			283,722


			AF.36115			-      Vữa mác 300			m3			1,198,044			657,367			283,722


			AF.36120			BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG


			AF.36130			BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


			AF.36140			BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông nền hầm ngang đá 1x2,


			AF.36123			-      Vữa mác 200			m3			980,308			194,131			196,203


			AF.36124			-      Vữa mác 250			m3			1,078,210			194,131			196,203


			AF.36125			-      Vữa mác 300			m3			1,179,131			194,131			196,203


						Bê tông tường hầm ngang đá 1x2,


			AF.36133			-      Vữa mác 200			m3			998,970			448,509			242,622


			AF.36134			-      Vữa mác 250			m3			1,098,327			448,509			242,622


			AF.36135			-      Vữa mác 300			m3			1,200,731			448,509			242,622


						Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2,


			AF.36143			-      Vữa mác 200			m3			995,936			864,049			319,361


			AF.36144			-      Vữa mác 250			m3			1,095,292			864,049			319,361


			AF.36145			-      Vữa mác 300			m3			1,197,697			864,049			319,361


			AF.36200			BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG


			AF.36300			BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG


			AF.36400			BÊ TÔNG NÚT HẦM


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông hầm đứng đá 1x2,


			AF.36213			-      Vữa mác 200			m3			936,679			946,052			211,010


			AF.36214			-      Vữa mác 250			m3			1,035,061			946,052			211,010


			AF.36215			-      Vữa mác 300			m3			1,136,462			946,052			211,010


						Bê tông hầm nghiêng đá 1x2,


			AF.36313			-      Vữa mác 200			m3			989,449			1,096,001			232,310


			AF.36314			-      Vữa mác 250			m3			1,088,806			1,096,001			232,310


			AF.36315			-      Vữa mác 300			m3			1,191,211			1,096,001			232,310


						Bê tông nút hầm đá 1x2,


			AF.36413			-      Vữa mác 200			m3			1,001,683			517,124			229,412


			AF.36414			-      Vữa mác 250			m3			1,101,040			517,124			229,412


			AF.36415			-      Vữa mác 300			m3			1,203,444			517,124			229,412


			BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


			(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


			AF.37100			BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông đá 1x2,


						Khung vây trên cạn,


			AF.37113			-      Vữa mác 200			m3			942,842			271,009			199,423


			AF.37114			-      Vữa mác 250			m3			1,041,225			271,009			199,423


			AF.37115			-      Vữa mác 300			m3			1,142,625			271,009			199,423


						Khung vây dưới nước,


			AF.37123			-      Vữa mác 200			m3			942,842			301,981			285,729


			AF.37124			-      Vữa mác 250			m3			1,041,225			301,981			285,729


			AF.37125			-      Vữa mác 300			m3			1,142,625			301,981			285,729


			AF.37200			BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc,


						Khung vây trên cạn,


			AF.37213			-      Vữa mác 50			m3			583,091			410,017			177,900


			AF.37214			-      Vữa mác 75			m3			636,949			410,017			177,900


			AF.37215			-      Vữa mác 100			m3			692,092			410,017			177,900


						Khung vây dưới nước,


			AF.37223			-      Vữa mác 50			m3			596,163			471,938			213,764


			AF.37224			-      Vữa mác 75			m3			650,287			471,938			213,764


			AF.37225			-      Vữa mác 100			m3			705,701			471,938			213,764


			AF.37300			BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI  BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông,


			AF.37313			-      Vữa mác 200			m3			935,325			380,961			56,433


			AF.37314			-      Vữa mác 250			m3			1,033,728			380,961			56,433


			AF.37315			-      Vữa mác 300			m3			1,135,125			380,961			56,433


			AF.37400			BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỉ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.37410			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp			m3			3,598,787			5,974,538			3,309,609


			AF.40000			CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG


			Hướng dẫn áp dụng :


			- Công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


			- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa các khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


			- Đối với công tác bê tông mũi phóng. Chi phí nhân công  trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.


			- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu dốc (nếu có).


			Thành phần công việc :


			Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phểu đổ, đổ dầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AF.41000			CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


			AF.41110			BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


			AF.41120			BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


			AF.41130			BÊ TÔNG NỀN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông lót móng, lấp đầy


			AF.41112			-      Vữa mác 150			m3			716,666			54,338			55,038


			AF.41113			-      Vữa mác 200			m3			792,716			54,338			55,038


			AF.41114			-      Vữa mác 250			m3			865,942			54,338			55,038


			AF.41115			-      Vữa mác 300			m3			942,021			54,338			55,038


						Bê tông bản đáy,


			AF.41122			-      Vữa mác 150			m3			730,999			148,714			59,012


			AF.41123			-      Vữa mác 200			m3			808,570			148,714			59,012


			AF.41124			-      Vữa mác 250			m3			883,261			148,714			59,012


			AF.41125			-      Vữa mác 300			m3			960,861			148,714			59,012


						Bê tông nền,


			AF.41132			-      Vữa mác 150			m3			727,350			82,937			54,466


			AF.41133			-      Vữa mác 200			m3			804,550			82,937			54,466


			AF.41134			-      Vữa mác 250			m3			878,881			82,937			54,466


			AF.41135			-      Vữa mác 300			m3			956,081			82,937			54,466


			AF.41200			BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông tường cánh, tường biên


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.41212			-      Vữa mác 150			m3			1,043,743			457,772			84,586


			AF.41213			-      Vữa mác 200			m3			1,120,553			457,772			84,586


			AF.41214			-      Vữa mác 250			m3			1,194,511			457,772			84,586


			AF.41215			-      Vữa mác 300			m3			1,271,351			457,772			84,586


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.41222			-      Vữa mác 150			m3			853,793			414,411			84,586


			AF.41223			-      Vữa mác 200			m3			930,603			414,411			84,586


			AF.41224			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			414,411			84,586


			AF.41225			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			414,411			84,586


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.41232			-      Vữa mác 150			m3			814,812			372,908			80,612


			AF.41233			-      Vữa mác 200			m3			891,622			372,908			80,612


			AF.41234			-      Vữa mác 250			m3			965,580			372,908			80,612


			AF.41235			-      Vữa mác 300			m3			1,042,420			372,908			80,612


						Chiều dày ≤ 3m,


			AF.41242			-      Vữa mác 150			m3			788,807			335,586			80,612


			AF.41243			-      Vữa mác 200			m3			865,617			335,586			80,612


			AF.41244			-      Vữa mác 250			m3			939,575			335,586			80,612


			AF.41245			-      Vữa mác 300			m3			1,016,415			335,586			80,612


						Chiều dày ≤ 5m,


			AF.41252			-      Vữa mác 150			m3			769,318			301,981			74,650


			AF.41253			-      Vữa mác 200			m3			846,128			301,981			74,650


			AF.41254			-      Vữa mác 250			m3			920,086			301,981			74,650


			AF.41255			-      Vữa mác 300			m3			996,926			301,981			74,650


						Chiều dày > 5m,


			AF.41262			-      Vữa mác 150			m3			1,045,544			271,783			70,676


			AF.41263			-      Vữa mác 200			m3			833,127			271,783			70,676


			AF.41264			-      Vữa mác 250			m3			907,085			271,783			70,676


			AF.41265			-      Vữa mác 300			m3			983,925			271,783			70,676


			AF.41300			BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông trụ pin, trụ biên,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.41312			-      Vữa mác 150			m3			1,043,743			490,293			84,586


			AF.41313			-      Vữa mác 200			m3			1,120,553			490,293			84,586


			AF.41314			-      Vữa mác 250			m3			1,194,511			490,293			84,586


			AF.41315			-      Vữa mác 300			m3			1,271,351			490,293			84,586


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.41322			-      Vữa mác 150			m3			853,793			442,286			84,586


			AF.41323			-      Vữa mác 200			m3			930,603			442,286			84,586


			AF.41324			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			442,286			84,586


			AF.41325			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			442,286			84,586


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.41332			-      Vữa mác 150			m3			814,812			397,995			80,612


			AF.41333			-      Vữa mác 200			m3			891,622			397,995			80,612


			AF.41334			-      Vữa mác 250			m3			965,580			397,995			80,612


			AF.41335			-      Vữa mác 300			m3			1,042,420			397,995			80,612


						Chiều dày > 2m,


			AF.41342			-      Vữa mác 150			m3			788,807			358,196			80,612


			AF.41343			-      Vữa mác 200			m3			865,617			358,196			80,612


			AF.41344			-      Vữa mác 250			m3			939,575			358,196			80,612


			AF.41345			-      Vữa mác 300			m3			1,016,415			358,196			80,612


			AF.41400			BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông tường thượng lưu đập,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.41412			-      Vữa mác 150			m3			887,012			366,249			80,612


			AF.41413			-      Vữa mác 200			m3			963,822			366,249			80,612


			AF.41414			-      Vữa mác 250			m3			1,037,780			366,249			80,612


			AF.41415			-      Vữa mác 300			m3			1,114,619			366,249			80,612


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.41422			-      Vữa mác 150			m3			788,813			331,560			80,612


			AF.41423			-      Vữa mác 200			m3			865,623			331,560			80,612


			AF.41424			-      Vữa mác 250			m3			939,581			331,560			80,612


			AF.41425			-      Vữa mác 300			m3			1,016,421			331,560			80,612


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.41432			-      Vữa mác 150			m3			769,322			298,264			74,650


			AF.41433			-      Vữa mác 200			m3			846,133			298,264			74,650


			AF.41434			-      Vữa mác 250			m3			920,091			298,264			74,650


			AF.41435			-      Vữa mác 300			m3			996,930			298,264			74,650


						Chiều dày > 2m,


			AF.41442			-      Vữa mác 150			m3			756,320			268,531			74,650


			AF.41443			-      Vữa mác 200			m3			833,130			268,531			74,650


			AF.41444			-      Vữa mác 250			m3			907,088			268,531			74,650


			AF.41445			-      Vữa mác 300			m3			983,928			268,531			74,650


			AF.41510			BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


			AF.41520			BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


			AF.41530			BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


			AF.41540			BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông thân đập,


			AF.41512			-      Vữa mác 150			m3			730,999			131,633			59,012


			AF.41513			-      Vữa mác 200			m3			808,570			131,633			59,012


			AF.41514			-      Vữa mác 250			m3			883,261			131,633			59,012


			AF.41515			-      Vữa mác 300			m3			960,861			131,633			59,012


						Bê tông mặt cong đập tràn,


			AF.41522			-      Vữa mác 150			m3			730,999			499,740			75,397


			AF.41523			-      Vữa mác 200			m3			808,570			499,740			75,397


			AF.41524			-      Vữa mác 250			m3			883,261			499,740			75,397


			AF.41525			-      Vữa mác 300			m3			960,861			499,740			75,397


						Bê tông mũi phóng


			AF.41532			-      Vữa mác 150			m3			730,999			283,707			59,012


			AF.41533			-      Vữa mác 200			m3			808,570			283,707			59,012


			AF.41534			-      Vữa mác 250			m3			883,261			283,707			59,012


			AF.41535			-      Vữa mác 300			m3			960,861			283,707			59,012


						Bê tông dốc nước,


			AF.41542			-      Vữa mác 150			m3			723,833			237,403			59,012


			AF.41543			-      Vữa mác 200			m3			800,643			237,403			59,012


			AF.41544			-      Vữa mác 250			m3			874,601			237,403			59,012


			AF.41545			-      Vữa mác 300			m3			951,441			237,403			59,012


			AF.41600			BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông tháp điều áp,


						Chiều cao ≤ 25m,


			AF.41612			-      Vữa mác 150			m3			723,833			659,712			84,586


			AF.41613			-      Vữa mác 200			m3			800,643			659,712			84,586


			AF.41614			-      Vữa mác 250			m3			874,601			659,712			84,586


			AF.41615			-      Vữa mác 300			m3			951,441			659,712			84,586


						Chiều cao > 25m,


			AF.41622			-      Vữa mác 150			m3			723,833			738,692			90,547


			AF.41623			-      Vữa mác 200			m3			800,643			738,692			90,547


			AF.41624			-      Vữa mác 250			m3			874,601			738,692			90,547


			AF.41625			-      Vữa mác 300			m3			951,441			738,692			90,547


			AF.41700			BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.41712			-      Vữa mác 150			m3			723,833			306,627			90,547


			AF.41713			-      Vữa mác 200			m3			800,643			306,627			90,547


			AF.41714			-      Vữa mác 250			m3			874,601			306,627			90,547


			AF.41715			-      Vữa mác 300			m3			951,441			306,627			90,547


			AF.41720			BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


			AF.41730			BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


			AF.41740			BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông bọc đường ống thép áp lực,


			AF.41722			-      Vữa mác 150			m3			912,199			410,017			80,612


			AF.41723			-      Vữa mác 200			m3			989,009			410,017			80,612


			AF.41724			-      Vữa mác 250			m3			1,062,967			410,017			80,612


			AF.41725			-      Vữa mác 300			m3			1,139,807			410,017			80,612


						Bê tông bệ đỡ máy phát,


			AF.41732			-      Vữa mác 150			m3			730,999			402,988			74,650


			AF.41733			-      Vữa mác 200			m3			808,570			402,988			74,650


			AF.41734			-      Vữa mác 250			m3			883,261			402,988			74,650


			AF.41735			-      Vữa mác 300			m3			960,861			402,988			74,650


						Bê tông mái kênh, mái hố xói,


			AF.41742			-      Vữa mác 150			m3			723,833			301,237			80,612


			AF.41743			-      Vữa mác 200			m3			800,643			301,237			80,612


			AF.41744			-      Vữa mác 250			m3			874,601			301,237			80,612


			AF.41745			-      Vữa mác 300			m3			951,441			301,237			80,612


			AF.41750			BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


			AF.41760			BÊ TÔNG ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông buồng xoắn,


			AF.41752			-      Vữa mác 150			m3			836,007			492,021			74,650


			AF.41753			-      Vữa mác 200			m3			912,817			492,021			74,650


			AF.41754			-      Vữa mác 250			m3			986,775			492,021			74,650


			AF.41755			-      Vữa mác 300			m3			1,063,615			492,021			74,650


						Bê tông ống hút,


			AF.41762			-      Vữa mác 150			m3			836,007			404,997			74,650


			AF.41763			-      Vữa mác 200			m3			912,817			404,997			74,650


			AF.41764			-      Vữa mác 250			m3			986,775			404,997			74,650


			AF.41765			-      Vữa mác 300			m3			1,063,615			404,997			74,650


			AF.41770			BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông sàn dày ≥ 30cm,


			AF.41772			-      Vữa mác 150			m3			723,833			244,682			80,612


			AF.41773			-      Vữa mác 200			m3			800,643			244,682			80,612


			AF.41774			-      Vữa mác 250			m3			874,601			244,682			80,612


			AF.41775			-      Vữa mác 300			m3			951,441			244,682			80,612


			AF.41800			BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN Dmax ≥ 80mm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm,


			AF.41812			-      Vữa mác 150			m3			629,465			131,633			106,334


			AF.41813			-      Vữa mác 200			m3			698,877			131,633			106,334


			AF.41814			-      Vữa mác 250			m3			765,114			131,633			106,334


			AF.41815			-      Vữa mác 300			m3			834,918			131,633			106,334


			AF.41900			BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


						MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T,


						Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			AF.41912			-      Vữa mác 150			m3			1,331,224			1,972,942			95,413


			AF.41913			-      Vữa mác 200			m3			1,408,034			1,972,942			95,413


			AF.41914			-      Vữa mác 250			m3			1,481,992			1,972,942			95,413


			AF.41915			-      Vữa mác 300			m3			1,558,832			1,972,942			95,413


			AF.42000			CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


			AF.42110			BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


			AF.42120			BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


			AF.42130			BÊ TÔNG NỀN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông lót móng, lấp đầy


			AF.42112			-      Vữa mác 150			m3			716,666			54,338			53,658


			AF.42113			-      Vữa mác 200			m3			792,716			54,338			53,658


			AF.42114			-      Vữa mác 250			m3			865,942			54,338			53,658


			AF.42115			-      Vữa mác 300			m3			942,021			54,338			53,658


						Bê tông bản đáy,


			AF.42122			-      Vữa mác 150			m3			730,999			148,714			58,773


			AF.42123			-      Vữa mác 200			m3			808,570			148,714			58,773


			AF.42124			-      Vữa mác 250			m3			883,261			148,714			58,773


			AF.42125			-      Vữa mác 300			m3			960,861			148,714			58,773


						Bê tông nền,


			AF.42132			-      Vữa mác 150			m3			727,350			82,937			53,087


			AF.42133			-      Vữa mác 200			m3			804,550			82,937			53,087


			AF.42134			-      Vữa mác 250			m3			878,881			82,937			53,087


			AF.42135			-      Vữa mác 300			m3			956,081			82,937			53,087


			AF.42200			BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông tường cánh, tường biên


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.42212			-      Vữa mác 150			m3			1,043,743			457,772			87,200


			AF.42213			-      Vữa mác 200			m3			1,120,553			457,772			87,200


			AF.42214			-      Vữa mác 250			m3			1,194,511			457,772			87,200


			AF.42215			-      Vữa mác 300			m3			1,271,351			457,772			87,200


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.42222			-      Vữa mác 150			m3			853,793			414,411			87,200


			AF.42223			-      Vữa mác 200			m3			930,603			414,411			87,200


			AF.42224			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			414,411			87,200


			AF.42225			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			414,411			87,200


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.42232			-      Vữa mác 150			m3			814,812			372,908			82,085


			AF.42233			-      Vữa mác 200			m3			891,622			372,908			82,085


			AF.42234			-      Vữa mác 250			m3			965,580			372,908			82,085


			AF.42235			-      Vữa mác 300			m3			1,042,420			372,908			82,085


						Chiều dày ≤ 3m,


			AF.42242			-      Vữa mác 150			m3			788,807			335,586			82,085


			AF.42243			-      Vữa mác 200			m3			865,617			335,586			82,085


			AF.42244			-      Vữa mác 250			m3			939,575			335,586			82,085


			AF.42245			-      Vữa mác 300			m3			1,016,415			335,586			82,085


						Chiều dày ≤ 5m,


			AF.42252			-      Vữa mác 150			m3			769,318			301,981			74,412


			AF.42253			-      Vữa mác 200			m3			846,128			301,981			74,412


			AF.42254			-      Vữa mác 250			m3			920,086			301,981			74,412


			AF.42255			-      Vữa mác 300			m3			996,926			301,981			74,412


						Chiều dày > 5m,


			AF.42262			-      Vữa mác 150			m3			1,045,544			271,783			69,297


			AF.42263			-      Vữa mác 200			m3			833,127			271,783			69,297


			AF.42264			-      Vữa mác 250			m3			907,085			271,783			69,297


			AF.42265			-      Vữa mác 300			m3			983,925			271,783			69,297


			AF.42300			BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông trụ pin, trụ biên,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.42312			-      Vữa mác 150			m3			1,043,743			490,293			87,200


			AF.42313			-      Vữa mác 200			m3			1,120,553			490,293			87,200


			AF.42314			-      Vữa mác 250			m3			1,194,511			490,293			87,200


			AF.42315			-      Vữa mác 300			m3			1,271,351			490,293			87,200


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.42322			-      Vữa mác 150			m3			853,793			442,286			87,200


			AF.42323			-      Vữa mác 200			m3			930,603			442,286			87,200


			AF.42324			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			442,286			87,200


			AF.42325			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			442,286			87,200


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.42332			-      Vữa mác 150			m3			814,812			397,995			82,085


			AF.42333			-      Vữa mác 200			m3			891,622			397,995			82,085


			AF.42334			-      Vữa mác 250			m3			965,580			397,995			82,085


			AF.42335			-      Vữa mác 300			m3			1,042,420			397,995			82,085


						Chiều dày > 2m,


			AF.42342			-      Vữa mác 150			m3			788,807			358,196			82,085


			AF.42343			-      Vữa mác 200			m3			865,617			358,196			82,085


			AF.42344			-      Vữa mác 250			m3			939,575			358,196			82,085


			AF.42345			-      Vữa mác 300			m3			1,016,415			358,196			82,085


			AF.42400			BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông tường thượng lưu đập,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.42412			-      Vữa mác 150			m3			887,012			366,249			82,085


			AF.42413			-      Vữa mác 200			m3			963,822			366,249			82,085


			AF.42414			-      Vữa mác 250			m3			1,037,780			366,249			82,085


			AF.42415			-      Vữa mác 300			m3			1,114,619			366,249			82,085


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.42422			-      Vữa mác 150			m3			788,813			331,560			82,085


			AF.42423			-      Vữa mác 200			m3			865,623			331,560			82,085


			AF.42424			-      Vữa mác 250			m3			939,581			331,560			82,085


			AF.42425			-      Vữa mác 300			m3			1,016,421			331,560			82,085


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.42432			-      Vữa mác 150			m3			769,322			298,264			74,412


			AF.42433			-      Vữa mác 200			m3			846,133			298,264			74,412


			AF.42434			-      Vữa mác 250			m3			920,091			298,264			74,412


			AF.42435			-      Vữa mác 300			m3			996,930			298,264			74,412


						Chiều dày > 2m,


			AF.42442			-      Vữa mác 150			m3			756,320			268,531			74,412


			AF.42443			-      Vữa mác 200			m3			833,130			268,531			74,412


			AF.42444			-      Vữa mác 250			m3			907,088			268,531			74,412


			AF.42445			-      Vữa mác 300			m3			983,928			268,531			74,412


			AF.42510			BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


			AF.42520			BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


			AF.42530			BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


			AF.42540			BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông thân đập,


			AF.42512			-      Vữa mác 150			m3			808,570			131,633			58,773


			AF.42513			-      Vữa mác 200			m3			808,570			131,633			58,773


			AF.42514			-      Vữa mác 250			m3			883,261			131,633			58,773


			AF.42515			-      Vữa mác 300			m3			960,861			131,633			58,773


						Bê tông mặt cong đập tràn,


			AF.42522			-      Vữa mác 150			m3			730,999			499,740			75,156


			AF.42523			-      Vữa mác 200			m3			808,570			499,740			75,156


			AF.42524			-      Vữa mác 250			m3			883,261			499,740			75,156


			AF.42525			-      Vữa mác 300			m3			960,861			499,740			75,156


						Bê tông mũi phóng


			AF.42532			-      Vữa mác 150			m3			730,999			283,707			58,773


			AF.42533			-      Vữa mác 200			m3			808,570			283,707			58,773


			AF.42534			-      Vữa mác 250			m3			883,261			283,707			58,773


			AF.42535			-      Vữa mác 300			m3			960,861			283,707			58,773


						Bê tông dốc nước,


			AF.42542			-      Vữa mác 150			m3			723,833			237,403			58,773


			AF.42543			-      Vữa mác 200			m3			800,643			237,403			58,773


			AF.42544			-      Vữa mác 250			m3			874,601			237,403			58,773


			AF.42545			-      Vữa mác 300			m3			951,441			237,403			58,773


			AF.42600			BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông tháp điều áp,


						Chiều cao ≤ 25m,


			AF.42612			-      Vữa mác 150			m3			723,833			659,712			87,200


			AF.42613			-      Vữa mác 200			m3			800,643			659,712			87,200


			AF.42614			-      Vữa mác 250			m3			874,601			659,712			87,200


			AF.42615			-      Vữa mác 300			m3			951,441			659,712			87,200


						Chiều cao > 25m,


			AF.42622			-      Vữa mác 150			m3			723,833			738,692			94,872


			AF.42623			-      Vữa mác 200			m3			800,643			738,692			94,872


			AF.42624			-      Vữa mác 250			m3			874,601			738,692			94,872


			AF.42625			-      Vữa mác 300			m3			951,441			738,692			94,872


			AF.42700			BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.42712			-      Vữa mác 150			m3			723,833			306,627			94,872


			AF.42713			-      Vữa mác 200			m3			800,643			306,627			94,872


			AF.42714			-      Vữa mác 250			m3			874,601			306,627			94,872


			AF.42715			-      Vữa mác 300			m3			951,441			306,627			94,872


			AF.42720			BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


			AF.42730			BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


			AF.42740			BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông bọc đường ống thép áp lực,


			AF.42722			-      Vữa mác 150			m3			912,199			410,017			82,085


			AF.42723			-      Vữa mác 200			m3			989,009			410,017			82,085


			AF.42724			-      Vữa mác 250			m3			1,062,967			410,017			82,085


			AF.42725			-      Vữa mác 300			m3			1,139,807			410,017			82,085


						Bê tông bệ đỡ máy phát,


			AF.42732			-      Vữa mác 150			m3			730,999			402,988			74,412


			AF.42733			-      Vữa mác 200			m3			808,570			402,988			74,412


			AF.42734			-      Vữa mác 250			m3			883,261			402,988			74,412


			AF.42735			-      Vữa mác 300			m3			960,861			402,988			74,412


						Bê tông mái kênh, mái hố xói,


			AF.42742			-      Vữa mác 150			m3			723,833			301,237			82,085


			AF.42743			-      Vữa mác 200			m3			800,643			301,237			82,085


			AF.42744			-      Vữa mác 250			m3			874,601			301,237			82,085


			AF.42745			-      Vữa mác 300			m3			951,441			301,237			82,085


			AF.42750			BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


			AF.42760			BÊ TÔNG ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông buồng xoắn,


			AF.42752			-      Vữa mác 150			m3			836,007			492,021			74,412


			AF.42753			-      Vữa mác 200			m3			912,817			492,021			74,412


			AF.42754			-      Vữa mác 250			m3			986,775			492,021			74,412


			AF.42755			-      Vữa mác 300			m3			1,063,615			492,021			74,412


						Bê tông ống hút,


			AF.42762			-      Vữa mác 150			m3			836,007			404,997			74,412


			AF.42763			-      Vữa mác 200			m3			912,817			404,997			74,412


			AF.42764			-      Vữa mác 250			m3			986,775			404,997			74,412


			AF.42765			-      Vữa mác 300			m3			1,063,615			404,997			74,412


			AF.42770			BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông sàn dày ≥ 30cm,


			AF.42772			-      Vữa mác 150			m3			723,833			244,682			82,085


			AF.42773			-      Vữa mác 200			m3			800,643			244,682			82,085


			AF.42774			-      Vữa mác 250			m3			874,601			244,682			82,085


			AF.42775			-      Vữa mác 300			m3			951,441			244,682			82,085


			AF.42800			BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN Dmax ≥ 80mm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm,


			AF.42812			-      Vữa mác 150			m3			629,465			131,633			106,095


			AF.42813			-      Vữa mác 200			m3			698,877			131,633			106,095


			AF.42814			-      Vữa mác 250			m3			765,114			131,633			106,095


			AF.42815			-      Vữa mác 300			m3			834,918			131,633			106,095


			AF.42900			BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


						MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T,


						Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			AF.42912			-      Vữa mác 150			m3			1,331,224			1,972,942			98,026


			AF.42913			-      Vữa mác 200			m3			1,408,034			1,972,942			98,026


			AF.42914			-      Vữa mác 250			m3			1,481,992			1,972,942			98,026


			AF.42915			-      Vữa mác 300			m3			1,558,832			1,972,942			98,026


			AF.43000			CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


			AF.43110			BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


			AF.43120			BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


			AF.43130			BÊ TÔNG NỀN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông lót móng, lấp đầy


			AF.43112			-      Vữa mác 150			m3			716,666			54,338			57,226


			AF.43113			-      Vữa mác 200			m3			792,716			54,338			57,226


			AF.43114			-      Vữa mác 250			m3			865,942			54,338			57,226


			AF.43115			-      Vữa mác 300			m3			942,021			54,338			57,226


						Bê tông bản đáy,


			AF.43122			-      Vữa mác 150			m3			730,999			148,714			63,677


			AF.43123			-      Vữa mác 200			m3			808,570			148,714			63,677


			AF.43124			-      Vữa mác 250			m3			883,261			148,714			63,677


			AF.43125			-      Vữa mác 300			m3			960,861			148,714			63,677


						Bê tông nền,


			AF.43132			-      Vữa mác 150			m3			727,350			82,937			56,655


			AF.43133			-      Vữa mác 200			m3			804,550			82,937			56,655


			AF.43134			-      Vữa mác 250			m3			878,881			82,937			56,655


			AF.43135			-      Vữa mác 300			m3			956,081			82,937			56,655


			AF.43200			BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông tường cánh, tường biên


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.43212			-      Vữa mác 150			m3			1,043,743			457,772			92,217


			AF.43213			-      Vữa mác 200			m3			1,120,553			457,772			92,217


			AF.43214			-      Vữa mác 250			m3			1,194,511			457,772			92,217


			AF.43215			-      Vữa mác 300			m3			1,271,351			457,772			92,217


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.43222			-      Vữa mác 150			m3			853,793			414,411			92,217


			AF.43223			-      Vữa mác 200			m3			930,603			414,411			92,217


			AF.43224			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			414,411			92,217


			AF.43225			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			414,411			92,217


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.43232			-      Vữa mác 150			m3			814,812			372,908			85,766


			AF.43233			-      Vữa mác 200			m3			891,622			372,908			85,766


			AF.43234			-      Vữa mác 250			m3			965,580			372,908			85,766


			AF.43235			-      Vữa mác 300			m3			1,042,420			372,908			85,766


						Chiều dày ≤ 3m,


			AF.43242			-      Vữa mác 150			m3			788,807			335,586			85,766


			AF.43243			-      Vữa mác 200			m3			865,617			335,586			85,766


			AF.43244			-      Vữa mác 250			m3			939,575			335,586			85,766


			AF.43245			-      Vữa mác 300			m3			1,016,415			335,586			85,766


						Chiều dày ≤ 5m,


			AF.43252			-      Vữa mác 150			m3			769,318			301,981			79,315


			AF.43253			-      Vữa mác 200			m3			846,128			301,981			79,315


			AF.43254			-      Vữa mác 250			m3			920,086			301,981			79,315


			AF.43255			-      Vữa mác 300			m3			996,926			301,981			79,315


						Chiều dày > 5m,


			AF.43262			-      Vữa mác 150			m3			1,045,544			271,783			72,864


			AF.43263			-      Vữa mác 200			m3			833,127			271,783			72,864


			AF.43264			-      Vữa mác 250			m3			907,085			271,783			72,864


			AF.43265			-      Vữa mác 300			m3			983,925			271,783			72,864


			AF.43300			BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông trụ pin, trụ biên,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.43312			-      Vữa mác 150			m3			1,043,743			490,293			92,217


			AF.43313			-      Vữa mác 200			m3			1,120,553			490,293			92,217


			AF.43314			-      Vữa mác 250			m3			1,194,511			490,293			92,217


			AF.43315			-      Vữa mác 300			m3			1,271,351			490,293			92,217


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.43322			-      Vữa mác 150			m3			853,793			442,286			92,217


			AF.43323			-      Vữa mác 200			m3			930,603			442,286			92,217


			AF.43324			-      Vữa mác 250			m3			1,004,561			442,286			92,217


			AF.43325			-      Vữa mác 300			m3			1,081,401			442,286			92,217


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.43332			-      Vữa mác 150			m3			814,812			397,995			85,766


			AF.43333			-      Vữa mác 200			m3			891,622			397,995			85,766


			AF.43334			-      Vữa mác 250			m3			965,580			397,995			85,766


			AF.43335			-      Vữa mác 300			m3			1,042,420			397,995			85,766


						Chiều dày > 2m,


			AF.43342			-      Vữa mác 150			m3			788,807			358,196			85,766


			AF.43343			-      Vữa mác 200			m3			865,617			358,196			85,766


			AF.43344			-      Vữa mác 250			m3			939,575			358,196			85,766


			AF.43345			-      Vữa mác 300			m3			1,016,415			358,196			85,766


			AF.43400			BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông tường thượng lưu đập,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.43412			-      Vữa mác 150			m3			887,012			366,249			85,766


			AF.43413			-      Vữa mác 200			m3			963,822			366,249			85,766


			AF.43414			-      Vữa mác 250			m3			1,037,780			366,249			85,766


			AF.43415			-      Vữa mác 300			m3			1,114,619			366,249			85,766


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.43422			-      Vữa mác 150			m3			788,813			331,560			85,766


			AF.43423			-      Vữa mác 200			m3			865,623			331,560			85,766


			AF.43424			-      Vữa mác 250			m3			939,581			331,560			85,766


			AF.43425			-      Vữa mác 300			m3			1,016,421			331,560			85,766


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.43432			-      Vữa mác 150			m3			769,322			298,264			79,315


			AF.43433			-      Vữa mác 200			m3			846,133			298,264			79,315


			AF.43434			-      Vữa mác 250			m3			920,091			298,264			79,315


			AF.43435			-      Vữa mác 300			m3			996,930			298,264			79,315


						Chiều dày > 2m,


			AF.43442			-      Vữa mác 150			m3			756,320			268,531			79,315


			AF.43443			-      Vữa mác 200			m3			833,130			268,531			79,315


			AF.43444			-      Vữa mác 250			m3			907,088			268,531			79,315


			AF.43445			-      Vữa mác 300			m3			983,928			268,531			79,315


			AF.43510			BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


			AF.43520			BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


			AF.43530			BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


			AF.43540			BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông thân đập,


			AF.43512			-      Vữa mác 150			m3			730,999			131,633			63,677


			AF.43513			-      Vữa mác 200			m3			808,570			131,633			63,677


			AF.43514			-      Vữa mác 250			m3			883,261			131,633			63,677


			AF.43515			-      Vữa mác 300			m3			960,861			131,633			63,677


						Bê tông mặt cong đập tràn,


			AF.43522			-      Vữa mác 150			m3			730,999			499,740			80,108


			AF.43523			-      Vữa mác 200			m3			808,570			499,740			80,108


			AF.43524			-      Vữa mác 250			m3			883,261			499,740			80,108


			AF.43525			-      Vữa mác 300			m3			960,861			499,740			80,108


						Bê tông mũi phóng


			AF.43532			-      Vữa mác 150			m3			730,999			283,707			63,677


			AF.43533			-      Vữa mác 200			m3			808,570			283,707			63,677


			AF.43534			-      Vữa mác 250			m3			883,261			283,707			63,677


			AF.43535			-      Vữa mác 300			m3			960,861			283,707			63,677


						Bê tông dốc nước,


			AF.43542			-      Vữa mác 150			m3			723,833			237,403			63,677


			AF.43543			-      Vữa mác 200			m3			800,643			237,403			63,677


			AF.43544			-      Vữa mác 250			m3			874,601			237,403			63,677


			AF.43545			-      Vữa mác 300			m3			951,441			237,403			63,677


			AF.43600			BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông tháp điều áp,


						Chiều cao ≤ 25m,


			AF.43612			-      Vữa mác 150			m3			723,833			659,712			92,217


			AF.43613			-      Vữa mác 200			m3			800,643			659,712			92,217


			AF.43614			-      Vữa mác 250			m3			874,601			659,712			92,217


			AF.43615			-      Vữa mác 300			m3			951,441			659,712			92,217


						Chiều cao > 25m,


			AF.43622			-      Vữa mác 150			m3			723,833			738,692			101,894


			AF.43623			-      Vữa mác 200			m3			800,643			738,692			101,894


			AF.43624			-      Vữa mác 250			m3			874,601			738,692			101,894


			AF.43625			-      Vữa mác 300			m3			951,441			738,692			101,894


			AF.43700			BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.43712			-      Vữa mác 150			m3			723,833			306,627			101,894


			AF.43713			-      Vữa mác 200			m3			800,643			306,627			101,894


			AF.43714			-      Vữa mác 250			m3			874,601			306,627			101,894


			AF.43715			-      Vữa mác 300			m3			951,441			306,627			101,894


			AF.43720			BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


			AF.43730			BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


			AF.43740			BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông bọc đường ống thép áp lực,


			AF.43722			-      Vữa mác 150			m3			912,199			410,017			85,766


			AF.43723			-      Vữa mác 200			m3			989,009			410,017			85,766


			AF.43724			-      Vữa mác 250			m3			1,062,967			410,017			85,766


			AF.43725			-      Vữa mác 300			m3			1,139,807			410,017			85,766


						Bê tông bệ đỡ máy phát,


			AF.43732			-      Vữa mác 150			m3			730,999			402,988			79,315


			AF.43733			-      Vữa mác 200			m3			808,570			402,988			79,315


			AF.43734			-      Vữa mác 250			m3			883,261			402,988			79,315


			AF.43735			-      Vữa mác 300			m3			960,861			402,988			79,315


						Bê tông mái kênh, mái hố xói,


			AF.43742			-      Vữa mác 150			m3			723,833			301,237			85,766


			AF.43743			-      Vữa mác 200			m3			800,643			301,237			85,766


			AF.43744			-      Vữa mác 250			m3			874,601			301,237			85,766


			AF.43745			-      Vữa mác 300			m3			951,441			301,237			85,766


			AF.43750			BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


			AF.43760			BÊ TÔNG ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông buồng xoắn,


			AF.43752			-      Vữa mác 150			m3			836,007			492,021			79,315


			AF.43753			-      Vữa mác 200			m3			912,817			492,021			79,315


			AF.43754			-      Vữa mác 250			m3			986,775			492,021			79,315


			AF.43755			-      Vữa mác 300			m3			1,063,615			492,021			79,315


						Bê tông ống hút,


			AF.43762			-      Vữa mác 150			m3			836,007			404,997			79,315


			AF.43763			-      Vữa mác 200			m3			912,817			404,997			79,315


			AF.43764			-      Vữa mác 250			m3			986,775			404,997			79,315


			AF.43765			-      Vữa mác 300			m3			1,063,615			404,997			79,315


			AF.43770			BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông sàn dày ≥ 30cm,


			AF.43772			-      Vữa mác 150			m3			723,833			244,682			85,766


			AF.43773			-      Vữa mác 200			m3			800,643			244,682			85,766


			AF.43774			-      Vữa mác 250			m3			874,601			244,682			85,766


			AF.43775			-      Vữa mác 300			m3			951,441			244,682			85,766


			AF.43800			BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN Dmax ≥ 80mm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm,


			AF.43812			-      Vữa mác 150			m3			629,465			131,633			110,999


			AF.43813			-      Vữa mác 200			m3			698,877			131,633			110,999


			AF.43814			-      Vữa mác 250			m3			765,114			131,633			110,999


			AF.43815			-      Vữa mác 300			m3			834,918			131,633			110,999


			AF.43900			BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


						MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T,


						Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			AF.43912			-      Vữa mác 150			m3			1,331,224			1,972,942			106,269


			AF.43913			-      Vữa mác 200			m3			1,408,034			1,972,942			106,269


			AF.43914			-      Vữa mác 250			m3			1,481,992			1,972,942			106,269


			AF.43915			-      Vữa mác 300			m3			1,558,832			1,972,942			106,269


			AF.44000			CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


			Thành phần công việc :


			Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AF.44110			BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


			AF.44120			BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


			AF.44130			BÊ TÔNG NỀN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông lót móng, lấp đầy


			AF.44112			-      Vữa mác 150			m3			814,045			54,338			48,018


			AF.44113			-      Vữa mác 200			m3			912,510			54,338			48,018


			AF.44114			-      Vữa mác 250			m3			1,008,493			54,338			48,018


			AF.44115			-      Vữa mác 300			m3			1,107,434			54,338			48,018


						Bê tông bản đáy,


			AF.44122			-      Vữa mác 150			m3			830,325			148,714			48,018


			AF.44123			-      Vữa mác 200			m3			930,760			148,714			48,018


			AF.44124			-      Vữa mác 250			m3			1,028,662			148,714			48,018


			AF.44125			-      Vữa mác 300			m3			1,129,583			148,714			48,018


						Bê tông nền,


			AF.44132			-      Vữa mác 150			m3			830,290			82,937			47,435


			AF.44133			-      Vữa mác 200			m3			930,717			82,937			47,435


			AF.44134			-      Vữa mác 250			m3			1,028,635			82,937			47,435


			AF.44135			-      Vữa mác 300			m3			1,129,533			82,937			47,435


			AF.44200			BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông tường cánh, tường biên


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.44212			-      Vữa mác 150			m3			1,142,095			457,772			63,969


			AF.44213			-      Vữa mác 200			m3			1,241,545			457,772			63,969


			AF.44214			-      Vữa mác 250			m3			1,338,488			457,772			63,969


			AF.44215			-      Vữa mác 300			m3			1,438,419			457,772			63,969


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.44222			-      Vữa mác 150			m3			952,145			414,411			63,969


			AF.44223			-      Vữa mác 200			m3			1,051,595			414,411			63,969


			AF.44224			-      Vữa mác 250			m3			1,148,538			414,411			63,969


			AF.44225			-      Vữa mác 300			m3			1,248,469			414,411			63,969


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.44232			-      Vữa mác 150			m3			913,164			372,908			63,969


			AF.44233			-      Vữa mác 200			m3			1,012,614			372,908			63,969


			AF.44234			-      Vữa mác 250			m3			1,109,556			372,908			63,969


			AF.44235			-      Vữa mác 300			m3			1,209,487			372,908			63,969


						Chiều dày ≤ 3m,


			AF.44242			-      Vữa mác 150			m3			887,159			335,586			63,969


			AF.44243			-      Vữa mác 200			m3			986,609			335,586			63,969


			AF.44244			-      Vữa mác 250			m3			1,083,552			335,586			63,969


			AF.44245			-      Vữa mác 300			m3			1,183,482			335,586			63,969


						Chiều dày ≤ 5m,


			AF.44252			-      Vữa mác 150			m3			867,670			301,981			63,969


			AF.44253			-      Vữa mác 200			m3			967,120			301,981			63,969


			AF.44254			-      Vữa mác 250			m3			1,064,062			301,981			63,969


			AF.44255			-      Vữa mác 300			m3			1,163,993			301,981			63,969


						Chiều dày > 5m,


			AF.44262			-      Vữa mác 150			m3			854,669			271,783			63,969


			AF.44263			-      Vữa mác 200			m3			954,119			271,783			63,969


			AF.44264			-      Vữa mác 250			m3			1,051,061			271,783			63,969


			AF.44265			-      Vữa mác 300			m3			1,150,992			271,783			63,969


			AF.44300			BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông trụ pin, trụ biên,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.44312			-      Vữa mác 150			m3			1,142,095			490,293			63,969


			AF.44313			-      Vữa mác 200			m3			1,241,545			490,293			63,969


			AF.44314			-      Vữa mác 250			m3			1,338,488			490,293			63,969


			AF.44315			-      Vữa mác 300			m3			1,438,419			490,293			63,969


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.44322			-      Vữa mác 150			m3			952,145			442,286			63,969


			AF.44323			-      Vữa mác 200			m3			1,051,595			442,286			63,969


			AF.44324			-      Vữa mác 250			m3			1,148,538			442,286			63,969


			AF.44325			-      Vữa mác 300			m3			1,248,469			442,286			63,969


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.44332			-      Vữa mác 150			m3			913,164			397,995			63,969


			AF.44333			-      Vữa mác 200			m3			1,012,614			397,995			63,969


			AF.44334			-      Vữa mác 250			m3			1,109,556			397,995			63,969


			AF.44335			-      Vữa mác 300			m3			1,209,487			397,995			63,969


						Chiều dày > 2m,


			AF.44342			-      Vữa mác 150			m3			887,159			358,196			63,969


			AF.44343			-      Vữa mác 200			m3			986,609			358,196			63,969


			AF.44344			-      Vữa mác 250			m3			1,083,552			358,196			63,969


			AF.44345			-      Vữa mác 300			m3			1,183,482			358,196			63,969


			AF.44400			BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông tường thượng lưu đập,


						Chiều dày ≤ 0,45m,


			AF.44412			-      Vữa mác 150			m3			983,711			366,249			63,969


			AF.44413			-      Vữa mác 200			m3			1,083,161			366,249			63,969


			AF.44414			-      Vữa mác 250			m3			1,180,103			366,249			63,969


			AF.44415			-      Vữa mác 300			m3			1,280,034			366,249			63,969


						Chiều dày ≤ 1m,


			AF.44422			-      Vữa mác 150			m3			887,165			331,560			63,969


			AF.44423			-      Vữa mác 200			m3			986,615			331,560			63,969


			AF.44424			-      Vữa mác 250			m3			1,083,558			331,560			63,969


			AF.44425			-      Vữa mác 300			m3			1,183,489			331,560			63,969


						Chiều dày ≤ 2m,


			AF.44432			-      Vữa mác 150			m3			867,674			298,264			63,969


			AF.44433			-      Vữa mác 200			m3			967,124			298,264			63,969


			AF.44434			-      Vữa mác 250			m3			1,064,067			298,264			63,969


			AF.44435			-      Vữa mác 300			m3			1,163,998			298,264			63,969


						Chiều dày > 2m,


			AF.44442			-      Vữa mác 150			m3			854,672			268,531			63,969


			AF.44443			-      Vữa mác 200			m3			954,122			268,531			63,969


			AF.44444			-      Vữa mác 250			m3			1,051,065			268,531			63,969


			AF.44445			-      Vữa mác 300			m3			1,150,995			268,531			63,969


			AF.44510			BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


			AF.44520			BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


			AF.44530			BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


			AF.44540			BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông thân đập,


			AF.44512			-      Vữa mác 150			m3			830,325			131,633			48,018


			AF.44513			-      Vữa mác 200			m3			930,760			131,633			48,018


			AF.44514			-      Vữa mác 250			m3			1,028,662			131,633			48,018


			AF.44515			-      Vữa mác 300			m3			1,129,583			131,633			48,018


						Bê tông mặt cong đập tràn,


			AF.44522			-      Vữa mác 150			m3			830,325			499,740			63,969


			AF.44523			-      Vữa mác 200			m3			930,760			499,740			63,969


			AF.44524			-      Vữa mác 250			m3			1,028,662			499,740			63,969


			AF.44525			-      Vữa mác 300			m3			1,129,583			499,740			63,969


						Bê tông mũi phóng


			AF.44532			-      Vữa mác 150			m3			830,325			283,707			48,018


			AF.44533			-      Vữa mác 200			m3			930,760			283,707			48,018


			AF.44534			-      Vữa mác 250			m3			1,028,662			283,707			48,018


			AF.44535			-      Vữa mác 300			m3			1,129,583			283,707			48,018


						Bê tông dốc nước,


			AF.44542			-      Vữa mác 150			m3			822,185			237,403			48,018


			AF.44543			-      Vữa mác 200			m3			921,635			237,403			48,018


			AF.44544			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			237,403			48,018


			AF.44545			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			237,403			48,018


			AF.44600			BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông tháp điều áp,


						Chiều cao ≤ 25m,


			AF.44612			-      Vữa mác 150			m3			822,185			659,712			63,969


			AF.44613			-      Vữa mác 200			m3			921,635			659,712			63,969


			AF.44614			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			659,712			63,969


			AF.44615			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			659,712			63,969


						Chiều cao > 25m,


			AF.44622			-      Vữa mác 150			m3			822,185			738,692			69,607


			AF.44623			-      Vữa mác 200			m3			921,635			738,692			69,607


			AF.44624			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			738,692			69,607


			AF.44625			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			738,692			69,607


			AF.44700			BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.44712			-      Vữa mác 150			m3			822,185			306,627			63,969


			AF.44713			-      Vữa mác 200			m3			921,635			306,627			63,969


			AF.44714			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			306,627			63,969


			AF.44715			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			306,627			63,969


			AF.44720			BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


			AF.44730			BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


			AF.44740			BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông bọc đường ống thép áp lực,


			AF.44722			-      Vữa mác 150			m3			1,010,551			410,017			63,969


			AF.44723			-      Vữa mác 200			m3			1,110,001			410,017			63,969


			AF.44724			-      Vữa mác 250			m3			1,206,944			410,017			63,969


			AF.44725			-      Vữa mác 300			m3			1,306,875			410,017			63,969


						Bê tông bệ đỡ máy phát,


			AF.44732			-      Vữa mác 150			m3			830,325			402,988			63,969


			AF.44733			-      Vữa mác 200			m3			930,760			402,988			63,969


			AF.44734			-      Vữa mác 250			m3			1,028,662			402,988			63,969


			AF.44735			-      Vữa mác 300			m3			1,129,583			402,988			63,969


						Bê tông mái kênh, mái hố xói,


			AF.44742			-      Vữa mác 150			m3			822,185			301,237			63,969


			AF.44743			-      Vữa mác 200			m3			921,635			301,237			63,969


			AF.44744			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			301,237			63,969


			AF.44745			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			301,237			63,969


			AF.44750			BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


			AF.44760			BÊ TÔNG ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông buồng xoắn,


			AF.44752			-      Vữa mác 150			m3			934,359			492,021			63,969


			AF.44753			-      Vữa mác 200			m3			1,033,809			492,021			63,969


			AF.44754			-      Vữa mác 250			m3			1,130,752			492,021			63,969


			AF.44755			-      Vữa mác 300			m3			1,230,683			492,021			63,969


						Bê tông ống hút,


			AF.44762			-      Vữa mác 150			m3			934,359			404,997			63,969


			AF.44763			-      Vữa mác 200			m3			1,033,809			404,997			63,969


			AF.44764			-      Vữa mác 250			m3			1,130,752			404,997			63,969


			AF.44765			-      Vữa mác 300			m3			1,230,683			404,997			63,969


			AF.44770			BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h,


						Bê tông sàn dày ≥ 30cm,


			AF.44772			-      Vữa mác 150			m3			822,185			244,682			63,969


			AF.44773			-      Vữa mác 200			m3			921,635			244,682			63,969


			AF.44774			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			244,682			63,969


			AF.44775			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			244,682			63,969


			AF.51100			SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI  HIỆN TRƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường,


			AF.51110			- Trạm trộn công suất ≤ 16m3/h			m3			0			15,729			115,177


			AF.51120			- Trạm trộn công suất ≤ 25m3/h			m3			0			13,298			86,478


			AF.51130			- Trạm trộn công suất ≤ 30m3/h			m3			0			12,869			82,187


			AF.51140			- Trạm trộn công suất ≤ 50m3/h			m3			0			10,010			49,033


			AF.51150			- Trạm trộn công suất ≤ 125m3/h			m3			0			8,580			40,427


			AF.51160			- Trạm trộn công suất ≤ 160m3/h			m3			0			8,008			38,600


			AF.52100			VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn,


						Phạm vi vận chuyển ≤ 0,5km,


			AF.52111			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			6,844,160


			AF.52112			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			6,708,624


			AF.52113			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			5,880,842


						Phạm vi vận chuyển ≤ 1km,


			AF.52121			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			7,325,101


			AF.52122			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			7,146,739


			AF.52123			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			6,268,202


						Phạm vi vận chuyển ≤ 1,5km,


			AF.52131			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			7,769,047


			AF.52132			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			7,666,999


			AF.52133			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			6,690,778


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phạm vi vận chuyển ≤ 2km,


			AF.52141			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			8,434,965


			AF.52142			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			8,269,406


			AF.52143			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			7,218,997


						Phạm vi vận chuyển ≤ 3km,


			AF.52151			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			9,988,774


			AF.52152			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			9,748,042


			AF.52153			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			8,521,938


						Phạm vi vận chuyển ≤ 4km,


			AF.52161			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			10,969,154


			AF.52162			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			10,733,799


			AF.52163			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			9,402,304


						Vận chuyển 1km tiếp theo,


			AF.52171			-       Ô tô 6m3			100m3			0			0			932,286


			AF.52172			-       Ô tô 10,7m3			100m3			0			0			914,563


			AF.52173			-       Ô tô 14,5m3			100m3			0			0			799,372


			Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.


			AF.52200			VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển vữa bê tông trong hầm,


						Bằng xe goòng 5,8m3,


			AF.52211			-       Cự ly ≤ 0,5km			100m3			0			0			20,122,455


			AF.52212			-       Cự ly ≤ 1km			100m3			0			0			22,035,877


			AF.52213			-       Cự ly ≤ 1,5km			100m3			0			0			23,947,086


			AF.52214			-       Cự ly ≤ 2km			100m3			0			0			25,858,295


			AF.52215			-       Cự ly ≤ 3km			100m3			0			0			29,668,744


						Bằng ô tô chuyển trộn 6m3,


			AF.52221			-       Cự ly ≤ 0,5km			100m3			Xem phần xây dựng (bổ sung)


			AF.52222			-       Cự ly ≤ 1km			100m3


			AF.52223			-       Cự ly ≤ 1,5km			100m3


			AF.52224			-       Cự ly ≤ 2km			100m3


			AF.52225			-       Cự ly ≤ 3km			100m3


			AF.52300			VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ,


						Phạm vi vận chuyển ≤ 0,5km,


			AF.52311			-       Ô tô 10 tấn			100m3			0			0			5,010,596


			AF.52312			-       Ô tô 15 tấn			100m3			0			0			4,014,624


			AF.52313			-       Ô tô 22 tấn			100m3			0			0			3,197,857


						Phạm vi vận chuyển ≤ 1km,


			AF.52321			-       Ô tô 10 tấn			100m3			0			0			5,366,078


			AF.52322			-       Ô tô 15 tấn			100m3			0			0			4,237,659


			AF.52323			-       Ô tô 22 tấn			100m3			0			0			3,397,723


						Phạm vi vận chuyển ≤ 1,5km,


			AF.52331			-       Ô tô 10 tấn			100m3			0			0			5,569,210


			AF.52332			-       Ô tô 15 tấn			100m3			0			0			4,562,073


			AF.52333			-       Ô tô 22 tấn			100m3			0			0			3,642,004


						Phạm vi vận chuyển ≤ 2km,


			AF.52341			-       Ô tô 10 tấn			100m3			0			0			6,178,607


			AF.52342			-       Ô tô 15 tấn			100m3			0			0			4,906,763


			AF.52343			-       Ô tô 22 tấn			100m3			0			0			3,908,492


						Phạm vi vận chuyển ≤ 3km,


			AF.52351			-       Ô tô 10 tấn			100m3			0			0			7,312,762


			AF.52352			-       Ô tô 15 tấn			100m3			0			0			5,778,626


			AF.52353			-       Ô tô 22 tấn			100m3			0			0			4,619,127


			Ghi chú :


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ được tính ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển > 3km.


			AF.60000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP


			Hướng dẫn sử dụng :


			Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy.


			AF.61100			CỐT THÉP MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ,


						Cốt thép móng,


			AF.61110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			1,753,038			68,571


			AF.61120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,291,549			336,613


			AF.61130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			983,374			346,920


			AF.61200			CỐT THÉP BỆ MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép bệ máy,


			AF.61210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			68,571


			AF.61220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			346,676


			AF.61230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			346,920


			AF.61300			CỐT THÉP TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép tường,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.61311			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,237,607			2,110,769			68,571


			AF.61312			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,237,607			2,186,651			78,996


			AF.61313			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,237,607			2,405,007			137,736


			AF.61314			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,237,607			2,513,410			158,224


						Đường kính ≤ 18mm,


			AF.61321			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,290,202			1,729,809			336,613


			AF.61322			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,290,202			1,889,316			352,399


			AF.61323			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,290,202			2,078,248			403,876


			AF.61324			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,290,202			2,168,068			422,799


						Đường kính > 18mm,


			AF.61331			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,879,103			1,409,244			346,920


			AF.61332			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,879,103			1,578,044			362,912


			AF.61333			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,879,103			1,734,454			407,125


			AF.61334			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,879,103			1,814,983			427,426


			AF.61400			CỐT THÉP CỘT, TRỤ


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cột, trụ,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.61411			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,237,607			2,304,347			68,571


			AF.61412			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,237,607			2,363,194			78,996


			AF.61413			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,237,607			2,598,584			142,579


			AF.61414			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,237,607			2,717,828			164,109


						Đường kính ≤ 18mm,


			AF.61421			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,294,195			1,551,717			346,676


			AF.61422			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,294,195			1,578,044			362,663


			AF.61423			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,294,195			1,736,003			414,140


			AF.61424			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,294,195			1,814,983			433,063


						Đường kính > 18mm,


			AF.61431			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,899,066			1,313,230			402,265


			AF.61432			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,899,066			1,370,529			419,364


			AF.61433			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,899,066			1,508,356			463,577


			AF.61434			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,899,066			1,576,495			483,878


			AF.61500			CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép xà dầm, giằng,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.61511			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,237,607			2,508,764			68,571


			AF.61512			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,237,607			2,566,063			78,996


			AF.61513			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,237,607			2,823,134			142,579


			AF.61514			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,237,607			2,957,864			164,109


						Đường kính ≤ 18mm,


			AF.61521			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,291,533			1,554,814			339,884


			AF.61522			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,291,533			1,612,113			355,735


			AF.61523			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,291,533			1,773,170			407,211


			AF.61524			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,291,533			1,853,698			426,134


						Đường kính > 18mm,


			AF.61531			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,895,517			1,409,244			393,711


			AF.61532			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,895,517			1,420,085			410,639


			AF.61533			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,895,517			1,564,106			454,852


			AF.61534			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,895,517			1,633,794			475,154


			AF.61600			CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.61611			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,237,607			3,363,603			68,571


			AF.61612			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,237,607			3,423,999			78,996


			AF.61613			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,237,607			3,766,244			142,579


			AF.61614			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,237,607			3,933,495			164,109


						Đường kính > 10mm,


			AF.61621			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,289,692			3,194,803			337,368


			AF.61622			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,289,692			3,250,553			353,169


			AF.61623			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,289,692			3,561,826			404,645


			AF.61624			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,289,692			3,738,369			423,568


			AF.61700			CỐT THÉP SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép sàn mái,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.61711			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,237,607			2,265,631			69,943


			AF.61712			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,237,607			2,493,278			154,685


			AF.61713			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,237,607			2,606,327			166,791


						Đường kính > 10mm,


			AF.61721			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,289,692			1,689,544			353,169


			AF.61722			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,289,692			1,858,344			441,450


			AF.61723			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,289,692			2,607,876			456,164


			AF.61800			CỐT THÉP CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cầu thang,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.61811			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,237,607			2,807,648			68,571


			AF.61812			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,237,607			2,866,496			78,996


			AF.61813			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,237,607			3,152,990			142,579


			AF.61814			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,237,607			3,295,463			164,109


						Đường kính > 10mm,


			AF.61821			-      Chiều cao ≤ 4m			tấn			14,289,692			2,231,561			337,368


			AF.61822			-      Chiều cao ≤ 16m			tấn			14,289,692			2,265,631			353,169


			AF.61823			-      Chiều cao ≤ 50m			tấn			14,289,692			2,454,563			416,751


			AF.61824			-      Chiều cao > 50m			tấn			14,289,692			2,566,063			438,282


			AF.62000			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ,


						ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỐP PHA TRƯỢT


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô, ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).


			AF.62100			CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép lồng thang máy,


			AF.62110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,258,370			2,604,028			177,396


			AF.62120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,080,420			2,259,279			474,774


			AF.62130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,646,633			1,891,100			475,499


			AF.62200			CỐT THÉP SILÔ


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép silô,


			AF.62210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,258,370			2,418,265			694,977


			AF.62220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,079,533			2,091,925			906,059


			AF.62230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,651,069			1,673,540			828,879


			AF.62300			CỐT THÉP ỐNG KHÓI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép ống khói,


			AF.62310			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,258,370			2,928,695			166,551


			AF.62320			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,079,533			2,510,310			470,433


			AF.62330			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,651,069			2,008,248			459,178


			AF.63100			CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép giếng nước, giếng cáp,


			AF.63110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			4,038,801			68,571


			AF.63120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,293,596			4,060,482			345,418


			AF.63130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,898,490			4,131,718			402,265


			AF.63200			CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép mương cáp, rãnh nước,


			AF.63210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			1,698,836			68,571


			AF.63220			-      Đường kính > 10mm			tấn			14,304,843			1,074,742			376,864


			AF.63300			CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn,


			AF.63310			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			3,263,403			68,571


			AF.63320			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			2,644,193			630,948


			AF.63330			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,972,267			2,426,633			603,519


			AF.64000			CỐT THÉP CẦU MÁNG


			AF.64100			CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cầu máng thường,


			AF.64110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			3,174,671			68,571


			AF.64120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			2,710,085			630,948


			AF.64130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,967,831			2,400,361			590,941


			AF.64200			CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cầu máng vỏ mỏng,


			AF.64210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			4,472,415			68,571


			AF.64220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			3,160,733			630,948


			AF.64230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,967,831			3,115,823			590,941


			AF.65100			CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn,


			AF.65110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,809,874			307,029


			AF.65120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,331,461			1,961,389			636,209


			AF.65130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,915,259			1,631,702			621,613


			AF.65200			CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước,


			AF.65210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			3,365,489			397,579


			AF.65220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,331,461			2,352,997			757,498


			AF.65230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,915,259			1,958,042			669,948


			AF.65300			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TA LUY ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Gia công, lắp đặt cần neo thép Ø32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.65310			Sản xuất lắp đặt cần neo thép  Ø32mm gia cố mái taluy đường			tấn			16,036,045			10,085,460			1,266,295


			AF.66100			CÁP THÉP DỰ  ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau),


			AF.66110			-         Trên cạn			tấn			26,376,690			5,088,160			9,035,998


			AF.66120			-         Trên mặt nước			tấn			26,376,690			5,815,040			11,501,248


			AF.67100			CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARETTE TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn


			AF.67110			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,541,987			2,058,454			914,551


			AF.67120			-      Đường kính > 18mm			tấn			15,144,393			1,807,423			929,747


			AF.67200			CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước,


			AF.67210			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,541,987			2,264,300			1,540,504


			AF.67220			-      Đường kính > 18mm			tấn			15,144,393			1,988,166			1,513,293


			AF.68100			SẢN XUẤT CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất cốt thép bê tông hầm,


			AF.68110			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,084,674			1,258,502			209,914


			AF.68120			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,706,391			1,057,677			297,406


			AF.68200			LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG HẦM


			AF.68300			LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM


			AF.68400			LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm,


			AF.68210			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			443,114			3,054,211			579,915


			AF.68220			-      Đường kính > 18mm			tấn			406,133			3,209,850			572,217


						Lắp dựng cốt thép vòm hầm,


			AF.68310			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			463,477			5,797,143			784,968


			AF.68320			-      Đường kính > 18mm			tấn			426,270			5,997,967			779,836


						Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm,


			AF.68410			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			486,102			4,384,675			849,118


			AF.68420			-      Đường kính > 18mm			tấn			448,669			4,585,500			841,420


			AF.68500			LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG


			AF.68600			LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng cốt thép hầm đứng,


			AF.68510			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			875,263			7,045,603			1,773,067


			AF.68520			-      Đường kính > 18mm			tấn			670,853			7,263,164			1,347,112


						Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng,


			AF.68610			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			875,263			7,330,105			1,791,788


			AF.68620			-      Đường kính > 18mm			tấn			670,853			7,621,301			1,365,833


			AF.70000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


			Hướng dẫn sử dụng :


			Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủy công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AF.71000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG


						BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


			AF.71100			CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép móng, nền, bản đáy,


			AF.71110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			1,753,038			167,929


			AF.71120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,291,549			435,971


			AF.71130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			983,374			446,277


			AF.71200			CỐT THÉP TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép tường,


			AF.71210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,156,298			167,929


			AF.71220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,825,513			435,971


			AF.71230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,510,524			446,277


			AF.71300			CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép trụ pin, trụ biên,


			AF.71310			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,339,655			167,929


			AF.71320			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,567,513			446,033


			AF.71330			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,899,066			1,347,609			501,622


			AF.71400			CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng,


			AF.71410			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,148,710			167,929


			AF.71420			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,809,562			435,971


			AF.71430			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,493,644			446,277


			AF.71500			CỐT THÉP DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép dốc nước,


			AF.71510			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			167,929


			AF.71520			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			446,033


			AF.71530			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			446,277


			AF.71600			CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép tháp điều áp,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.71611			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,237,607			3,812,702			192,759


			AF.71612			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,237,607			5,204,912			279,690


						Đường kính ≤ 18mm,


			AF.71621			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,304,843			3,332,630			500,297


			AF.71622			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,304,843			3,704,299			587,228


						Đường kính > 18mm,


			AF.71631			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,879,103			3,029,101			472,868


			AF.71632			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,879,103			3,086,400			559,799


			AF.71710			CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.71711			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,304,501			167,929


			AF.71712			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,795,160			446,033


			AF.71713			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,394,532			446,277


			AF.71720			CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút,


			AF.71721			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,974,899			167,929


			AF.71722			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			2,446,820			730,305


			AF.71723			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,972,267			2,245,499			702,877


			AF.71730			CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép buồng xoắn,


			AF.71731			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,807,648			167,929


			AF.71732			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,289,692			2,265,631			436,725


			AF.71733			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			2,172,714			448,038


			AF.71740			CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép bệ đỡ máy phát,


			AF.71741			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			167,929


			AF.71742			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			446,033


			AF.71743			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			446,277


			AF.71750			CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép mái kênh, mái hố xói,


			AF.71751			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,110,769			167,929


			AF.71752			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,729,809			435,971


			AF.71753			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,409,244			446,277


			AF.71800			CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn,


						Cốt thép sàn dày ≥ 30cm,


			AF.71810			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,265,631			167,929


			AF.71820			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,289,692			1,689,544			436,725


			AF.71830			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,285,355			448,038


			AF.72000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG


						BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


			AF.72100			CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép móng, nền, bản đáy,


			AF.72110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			1,753,038			170,874


			AF.72120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,291,549			438,916


			AF.72130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			983,374			449,223


			AF.72200			CỐT THÉP TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép tường,


			AF.72210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,156,298			170,874


			AF.72220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,825,513			438,916


			AF.72230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,510,524			449,223


			AF.72300			CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép trụ pin, trụ biên,


			AF.72310			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,339,655			170,874


			AF.72320			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,567,513			448,979


			AF.72330			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,899,066			1,347,609			504,568


			AF.72400			CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng,


			AF.72410			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,148,710			170,874


			AF.72420			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,809,562			438,916


			AF.72430			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,493,644			449,223


			AF.72500			CỐT THÉP DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép dốc nước,


			AF.72510			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			170,874


			AF.72520			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			448,979


			AF.72530			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			449,223


			AF.72600			CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép tháp điều áp,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.72611			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,237,607			3,812,702			230,712


			AF.72612			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,237,607			5,204,912			352,317


						Đường kính ≤ 18mm,


			AF.72621			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,304,843			3,332,630			538,250


			AF.72622			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,304,843			3,704,299			659,855


						Đường kính > 18mm,


			AF.72631			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,879,103			3,029,101			510,821


			AF.72632			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,879,103			3,086,400			632,427


			AF.72710			CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.72711			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,304,501			170,874


			AF.72712			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,795,160			448,979


			AF.72713			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,394,532			449,223


			AF.72720			CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút,


			AF.72721			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,974,899			170,874


			AF.72722			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			2,446,820			733,251


			AF.72723			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,972,267			2,245,499			705,822


			AF.72730			CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép buồng xoắn,


			AF.72731			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,807,648			170,874


			AF.72732			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,289,692			2,265,631			439,671


			AF.72733			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			2,172,714			450,984


			AF.72740			CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép bệ đỡ máy phát,


			AF.72741			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			170,874


			AF.72742			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			448,979


			AF.72743			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			449,223


			AF.72750			CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép mái kênh, mái hố xói,


			AF.72751			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,110,769			170,874


			AF.72752			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,729,809			438,916


			AF.72753			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,409,244			449,223


			AF.72800			CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn,


						Cốt thép sàn dày ≥ 30cm,


			AF.72810			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,265,631			170,874


			AF.72820			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,289,692			1,689,544			439,671


			AF.72830			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,285,355			450,984


			AF.73000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG


						BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


			AF.73100			CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép móng, nền, bản đáy,


			AF.73110			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			1,753,038			165,336


			AF.73120			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,291,549			433,378


			AF.73130			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			983,374			443,684


			AF.73200			CỐT THÉP TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép tường,


			AF.73210			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,156,298			165,336


			AF.73220			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,825,513			433,378


			AF.73230			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,510,524			443,684


			AF.73300			CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép trụ pin, trụ biên,


			AF.73310			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,339,655			165,336


			AF.73320			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,567,513			443,440


			AF.73330			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,899,066			1,347,609			499,029


			AF.73400			CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng,


			AF.73410			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,148,710			165,336


			AF.73420			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,809,562			433,378


			AF.73430			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,493,644			443,684


			AF.73500			CỐT THÉP DỐC NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép dốc nước,


			AF.73510			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			165,336


			AF.73520			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			443,440


			AF.73530			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			443,684


			AF.73600			CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép tháp điều áp,


						Đường kính ≤ 10mm,


			AF.73611			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,237,607			3,812,702			220,853


			AF.73612			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,237,607			5,204,912			322,375


						Đường kính ≤ 18mm,


			AF.73621			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,304,843			3,332,630			528,391


			AF.73622			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,304,843			3,704,299			629,913


						Đường kính > 18mm,


			AF.73631			-      Chiều cao ≤ 25m			tấn			14,879,103			3,029,101			500,963


			AF.73632			-      Chiều cao > 25m			tấn			14,879,103			3,086,400			602,484


			AF.73710			CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực,


			AF.73711			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,304,501			165,336


			AF.73712			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,795,160			443,440


			AF.73713			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,394,532			443,684


			AF.73720			CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút,


			AF.73721			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,974,899			165,336


			AF.73722			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			2,446,820			727,712


			AF.73723			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,972,267			2,245,499			700,284


			AF.73730			CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép buồng xoắn,


			AF.73731			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,807,648			165,336


			AF.73732			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,289,692			2,265,631			434,132


			AF.73733			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			2,172,714			445,445


			AF.73740			CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép bệ đỡ máy phát,


			AF.73741			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,003,914			165,336


			AF.73742			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,294,195			1,561,009			443,440


			AF.73743			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,212,569			443,684


			AF.73750			CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép mái kênh, mái hố xói,


			AF.73751			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,110,769			165,336


			AF.73752			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,290,202			1,729,809			433,378


			AF.73753			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,409,244			443,684


			AF.73800			CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30cm


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn,


						Cốt thép sàn dày ≥ 30cm,


			AF.73810			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,265,631			165,336


			AF.73820			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,289,692			1,689,544			434,132


			AF.73830			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,879,103			1,285,355			445,445


			AF.80000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


			AF.81000			VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


			Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng :


			- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


			- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


			- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái... ) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung chi phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AF.81110			VÁN KHUÔN GỖ MÓNG DÀI, BỆ MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.81111			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng dài, bệ máy			100m2			8,816,843			2,107,672			0


			AF.81120			VÁN KHUÔN GỖ MÓNG CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng cột,


			AF.81121			-      Móng tròn, đa giác			100m2			10,549,912			7,549,523			0


			AF.81122			-      Móng vuông, chữ nhật			100m2			8,868,720			4,599,401			0


			AF.81130			VÁN KHUÔN GỖ CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cột,


			AF.81131			-      Cột tròn			100m2			11,613,167			13,185,822			0


			AF.81132			-      Cột vuông, chữ nhật			100m2			9,511,448			5,338,593			0


			AF.81140			VÁN KHUÔN GỖ XẢ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.81141			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà dầm, giằng			100m2			12,718,473			5,753,631			0


			AF.81150			VÁN KHUÔN GỖ SÀN MÁI, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC,


						TẤM ĐAN


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			AF.81151			-      Sàn mái			100m2			10,251,501			4,510,190			0


			AF.81152			-      Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan			100m2			10,251,501			4,764,568			0


			AF.81160			VÁN KHUÔN GỖ CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			AF.81161			-      Cầu thang thường			100m2			11,649,755			7,658,119			0


			AF.81162			-      Cầu thang xoáy trôn ốc			100m2			15,694,745			15,748,011			0


			AF.81200			VÁN KHUÔN GỖ NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TA LUY VÀ


						KẾT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG TỰ


			( Chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe )


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.81211			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và các kết cấu bê tông tương tự			100m2			8,275,909			2,259,279			0


			AF.81300			VÁN KHUÔN GỖ TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ,


						Tường thẳng,


			AF.81311			-      Chiều dày ≤ 45cm			100m2			8,876,528			4,649,094			0


			AF.81312			-      Chiều dày > 45cm			100m2			9,632,695			5,457,414			0


						Tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ


			AF.81321			-      Chiều dày ≤ 45cm			100m2			11,040,385			7,258,143			0


			AF.81322			-      Chiều dày > 45cm			100m2			11,975,195			8,729,185			0


			AF.81410			VÁN KHUÔN GỖ XI PHÔNG, PHỄU


			AF.81420			VÁN KHUÔN GỖ ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


			AF.81430			VÁN KHUÔN GỖ CỐNG, VÒM


			AF.81440			VÁN KHUÔN CẦU MÁNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ,


			AF.81411			-      Xi phông, phễu			100m2			16,781,515			21,488,390			0


			AF.81421			-      Ống cống, ống buy			100m2			11,422,052			11,844,510			0


			AF.81431			-      Cống, vòm			100m2			14,524,486			16,883,605			0


			AF.81441			-      Cầu máng			100m2			17,377,066			23,307,407			0


			AF.81510			VÁN KHUÔN GỖ MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


			AF.81520			VÁN KHUÔN GỖ THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU


			AF.81530			VÁN KHUÔN GỖ DẦM, BẢN DẦM CẦU CẢNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ,


			AF.81511			-      Mũ mố, mũ trụ cầu			100m2			9,130,346			8,710,776			0


			AF.81521			-      Thân mố, thân trụ cầu			100m2			9,537,269			4,811,428			0


			AF.81531			-      Dầm, bản dầm cầu cảng			100m2			22,692,591			5,554,479			0


			AF.81600			VÁN KHUÔN GỖ MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.81611			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương			100m2			8,160,911			1,954,358			0


			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


			AF.82000			VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHỐNG GỖ


			AF.82100			VÁN KHUÔN TƯỜNG, CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT, XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ,


						Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng


			AF.82111			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			5,175,365			6,406,311			441,483


			AF.82121			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			6,947,611			6,694,160			990,201


			AF.82131			-      Chiều cao > 50m			100m2			6,947,611			7,196,222			1,179,432


			AF.82200			VÁN KHUÔN CỘT TRÒN


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ,


						Ván khuôn cột tròn,


			AF.82211			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			6,947,611			6,610,483			492,803


			AF.82221			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			6,947,611			6,945,191			1,041,521


			AF.82231			-      Chiều cao > 50m			100m2			6,947,611			7,447,253			1,230,752


			AF.82300			VÁN KHUÔN SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ,


						Ván khuôn sàn mái,


			AF.82311			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			6,186,334			5,439,005			441,483


			AF.82321			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			6,186,334			5,606,359			990,201


			AF.82331			-      Chiều cao > 50m			100m2			6,186,334			5,941,067			1,179,432


			AF.82400			VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.82411			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ, mặt đường bê tông			100m2			526,190			2,089,780			0


			AF.83000			VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT


						CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


			AF.83100			VÁN KHUÔN SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống,


						Ván khuôn sàn mái,


			AF.83111			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			1,476,563			3,543,540			56,584


			AF.83121			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			1,476,563			3,906,980			605,302


			AF.83131			-      Chiều cao > 50m			100m2			1,476,563			4,270,420			794,533


			AF.83200			VÁN KHUÔN TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống,


						Ván khuôn tường,


			AF.83211			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			1,613,567			3,425,736			56,584


			AF.83221			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			1,613,567			3,765,465			605,302


			AF.83231			-      Chiều cao > 50m			100m2			1,613,567			4,143,685			794,533


			AF.83300			VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống,


						Ván khuôn xà dầm, giằng,


			AF.83311			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			1,692,317			3,589,743			56,584


			AF.83321			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			1,692,317			3,956,249			605,302


			AF.83331			-      Chiều cao > 50m			100m2			1,692,317			4,351,204			794,533


			AF.83400			VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống,


						Ván khuôn cột vuông, chữ nhật,


			AF.83411			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			925,903			4,092,334			56,584


			AF.83421			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			925,903			4,497,570			605,302


			AF.83431			-      Chiều cao > 50m			100m2			925,903			4,951,870			794,533


			AF.84000			VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ


						KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


			AF.84100			VÁN KHUÔN SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống,


						Ván khuôn sàn mái,


			AF.84111			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			5,229,788			3,719,808			56,584


			AF.84121			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			5,229,788			4,214,087			605,302


			AF.84131			-      Chiều cao > 50m			100m2			5,229,788			4,624,774			794,533


			AF.84200			VÁN KHUÔN TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ván khuôn tường,


			AF.84211			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			6,201,437			3,527,822			56,584


			AF.84221			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			6,201,437			3,880,939			605,302


			AF.84231			-      Chiều cao > 50m			100m2			6,201,437			4,259,159			794,533


			AF.84300			VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ván khuôn xà dầm, giằng,


			AF.84311			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			6,455,831			3,768,812			56,584


			AF.84321			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			6,455,831			4,145,359			605,302


			AF.84331			-      Chiều cao > 50m			100m2			6,455,831			4,560,397			794,533


			AF.85000			VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ DÀN GIÁO


						CÔNG CỤ


			AF.85100			VÁN KHUÔN SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ,


						Ván khuôn sàn mái,


			AF.85111			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			4,967,866			6,269,340			56,584


			AF.85121			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			4,967,866			6,905,360			605,302


			AF.85131			-      Chiều cao > 50m			100m2			4,967,866			7,541,380			794,533


			AF.85200			VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ,


						Ván khuôn xà dầm, giằng,


			AF.85211			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			6,147,799			6,275,775			56,584


			AF.85221			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			6,147,799			6,945,191			605,302


			AF.85231			-      Chiều cao > 50m			100m2			6,147,799			7,614,607			794,533


			AF.86000			VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG


						GIÁO ỐNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


			AF.86100			VÁN KHUÔN SÀN MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống,


						Ván khuôn sàn mái,


			AF.86111			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			1,602,339			3,634,400			56,584


			AF.86121			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			1,602,339			4,088,700			605,302


			AF.86131			-      Chiều cao > 50m			100m2			1,602,339			4,397,624			794,533


			AF.86200			VÁN KHUÔN TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ván khuôn tường,


			AF.86211			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			2,458,403			5,179,020			56,584


			AF.86221			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			2,322,429			5,451,600			605,302


			AF.86231			-      Chiều cao > 50m			100m2			2,322,429			6,360,200			794,533


			AF.86300			VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ván khuôn xà dầm, giằng,


			AF.86311			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			2,486,753			4,179,560			56,584


			AF.86321			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			2,350,779			4,543,000			605,302


			AF.86331			-      Chiều cao > 50m			100m2			2,350,779			4,906,440			794,533


			AF.86400			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ KẾT CẤU THÉP,


						VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt


			AF.86411			-      Lồng thang máy			100m2			5,009,041			9,019,956			5,166,330


			AF.86421			-      Silô			100m2			5,571,816			8,235,612			4,798,222


			AF.86431			-      Ống khói			100m2			6,711,715			12,745,590			5,926,387


			AF.87100			LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM


						CẦU ĐÚC ĐẨY


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.87111			Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy			100m2			225,394			2,089,780			773,221


			AF.87200			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ TRỤ CẦU


			Thành phần công việc :


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu


			AF.87211			-      Trên cạn			100m2			1,792,190			5,606,359			3,123,928


			AF.87221			-      Dưới nước			100m2			1,792,190			6,727,631			6,077,668


			AF.88110			SẢN XUẤT HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. ( Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính ).


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.88110			Sản xuất ván khuôn kim loại, ván khuôn hầm			tấn			18,865,343			6,108,421			1,791,034


			AF.88210			TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn/lần đầu


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại


			AF.88211			-      Hầm đứng			tấn			613,584			2,476,844			1,434,404


			AF.88212			-      Hầm nghiêng			tấn			555,356			2,589,510			1,448,309


			AF.88220			THÁO, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn/lần di chuyển tiếp theo


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm,


			AF.88221			-      Hầm ngang			tấn			0			157,959			201,301


			AF.88222			-      Hầm đứng, nghiêng			tấn			0			188,932			201,301


			Ghi chú : Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.


			AF.88300			GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH


						THỦY CÔNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.88310			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công			m2			96,926			161,731			172,568


			Ghi chú : Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


			AF.88410			SẢN XUẤT VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU


						ĐÚC HẪNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đồng/m2 bề mặt bê tông


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AF.88410			Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng			m2			206,875			227,150			63,189


			Ghi chú : Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như đơn giá kết cấu thép chôn trong bê tông.


			AF.88420			TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN,  HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN


						DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn/lần đầu


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


			AF.88421			-      Trên cạn			tấn			223,483			319,827			101,550


			AF.88422			-      Dưới nước			tấn			223,483			385,246			1,223,656


			AF.88430			THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN,  HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN


						DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thủy lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bu lông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thủy lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn/lần di chuyển tiếp theo


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


			AF.88431			-      Dầm trên cạn			tấn			180,414			227,150			283,359


			AF.88432			-      Dầm dưới nước			tấn			213,796			299,838			584,675





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_11.XLS

IN7


			CHƯƠNG VII


			CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG


			CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


			AG.10000			SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


			Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng :


			- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc :


						+ Đổ bê tông.


						+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


						+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


			- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


			- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤ 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


			- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40 độ sụt 2 ÷ 4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng dùng độ sụt 6 ÷ 8cm.


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


			AG.11100			BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC  CỪ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cọc, cột cọc cừ đá 1x2


						Bê tông cọc, cột


			AG.11112			-      Vữa mác 150			m3			697,211			261,679			60,582


			AG.11113			-      Vữa mác 200			m3			769,411			261,679			60,582


			AG.11114			-      Vữa mác 250			m3			838,840			261,679			60,582


			AG.11115			-      Vữa mác 300			m3			910,213			261,679			60,582


						Bê tông cọc cừ,


			AG.11122			-      Vữa mác 150			m3			697,211			536,228			49,240


			AG.11123			-      Vữa mác 200			m3			769,411			536,228			49,240


			AG.11124			-      Vữa mác 250			m3			838,840			536,228			49,240


			AG.11125			-      Vữa mác 300			m3			910,213			536,228			49,240


			AG.11200			BÊ TÔNG XÀ DẦM


			AG.11300			BÊ TÔNG PA NEN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông xà dầm, đá 1x2


			AG.11212			-      Vữa mác 150			m3			697,211			274,106			60,582


			AG.11213			-      Vữa mác 200			m3			769,411			274,106			60,582


			AG.11214			-      Vữa mác 250			m3			838,840			274,106			60,582


			AG.11215			-      Vữa mác 300			m3			910,213			274,106			60,582


						Bê tông pa nen,


						Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2


			AG.11312			-      Vữa mác 150			m3			697,211			357,731			43,380


			AG.11313			-      Vữa mác 200			m3			769,411			357,731			43,380


			AG.11314			-      Vữa mác 250			m3			838,840			357,731			43,380


			AG.11315			-      Vữa mác 300			m3			910,213			357,731			43,380


						Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2


			AG.11322			-      Vữa mác 150			m3			697,211			532,725			43,380


			AG.11323			-      Vữa mác 200			m3			769,411			532,725			43,380


			AG.11324			-      Vữa mác 250			m3			838,840			532,725			43,380


			AG.11325			-      Vữa mác 300			m3			910,213			532,725			43,380


			AG.11400			BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA,


						CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can


						Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2


			AG.11412			-      Vữa mác 150			m3			697,211			367,495			24,142


			AG.11413			-      Vữa mác 200			m3			769,411			367,495			24,142


			AG.11414			-      Vữa mác 250			m3			838,840			367,495			24,142


			AG.11415			-      Vữa mác 300			m3			910,213			367,495			24,142


						Bê tông nan hoa đá 1x2


			AG.11422			-      Vữa mác 150			m3			697,211			710,680			24,142


			AG.11423			-      Vữa mác 200			m3			769,411			710,680			24,142


			AG.11424			-      Vữa mác 250			m3			838,840			710,680			24,142


			AG.11425			-      Vữa mác 300			m3			910,213			710,680			24,142


						Bê tông lá chớp đá 1x2


			AG.11432			-      Vữa mác 150			m3			697,211			446,141			24,142


			AG.11433			-      Vữa mác 200			m3			769,411			446,141			24,142


			AG.11434			-      Vữa mác 250			m3			838,840			446,141			24,142


			AG.11435			-      Vữa mác 300			m3			910,213			446,141			24,142


						Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2


			AG.11442			-      Vữa mác 150			m3			697,211			517,638			24,142


			AG.11443			-      Vữa mác 200			m3			769,411			517,638			24,142


			AG.11444			-      Vữa mác 250			m3			838,840			517,638			24,142


			AG.11445			-      Vữa mác 300			m3			910,213			517,638			24,142


						Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2


			AG.11452			-      Vữa mác 150			m3			697,211			408,963			24,142


			AG.11453			-      Vữa mác 200			m3			769,411			408,963			24,142


			AG.11454			-      Vữa mác 250			m3			838,840			408,963			24,142


			AG.11455			-      Vữa mác 300			m3			910,213			408,963			24,142


			AG.11500			BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông ống cống, đá 1x2


			AG.11512			-      Vữa mác 150			m3			697,211			346,891			26,556


			AG.11513			-      Vữa mác 200			m3			769,411			346,891			26,556


			AG.11514			-      Vữa mác 250			m3			838,840			346,891			26,556


			AG.11515			-      Vữa mác 300			m3			910,213			346,891			26,556


						Bê tông ống buy đường kính


						≤ 70cm, đá 1x2


			AG.11612			-      Vữa mác 150			m3			697,211			452,197			26,556


			AG.11613			-      Vữa mác 200			m3			769,411			452,197			26,556


			AG.11614			-      Vữa mác 250			m3			838,840			452,197			26,556


			AG.11615			-      Vữa mác 300			m3			910,213			452,197			26,556


						Bê tông ống buy đường kính


						> 70cm, đá 1x2


			AG.11622			-      Vữa mác 150			m3			697,211			385,606			27,763


			AG.11623			-      Vữa mác 200			m3			769,411			385,606			27,763


			AG.11624			-      Vữa mác 250			m3			838,840			385,606			27,763


			AG.11625			-      Vữa mác 300			m3			910,213			385,606			27,763


			AG.11700			BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông dầm cầu đá 1x2


						Bê tông dầm đặc (chữ T, I )


			AG.11713			-      Vữa mác 200			m3			769,411			702,887			124,732


			AG.11714			-      Vữa mác 250			m3			838,840			702,887			124,732


			AG.11715			-      Vữa mác 300			m3			910,213			702,887			124,732


						Bê tông dầm hộp (bản rỗng)


			AG.11723			-      Vữa mác 200			m3			769,411			803,299			124,732


			AG.11724			-      Vữa mác 250			m3			838,840			803,299			124,732


			AG.11725			-      Vữa mác 300			m3			1,111,730			803,299			124,732


						Bê tông dầm bản,


			AG.11733			-      Vữa mác 200			m3			769,411			853,505			143,674


			AG.11734			-      Vữa mác 250			m3			838,840			853,505			143,674


			AG.11735			-      Vữa mác 300			m3			910,213			853,505			143,674


			AG.11800			BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát


						Bê tông bản mặt cầu,


			AG.11812			-      Vữa mác 150			m3			697,211			535,533			60,582


			AG.11813			-      Vữa mác 200			m3			769,411			535,533			60,582


			AG.11814			-      Vữa mác 250			m3			838,840			535,533			60,582


			AG.11815			-      Vữa mác 300			m3			910,213			535,533			60,582


						Bê tông bản ngăn ba lát,


			AG.11822			-      Vữa mác 150			m3			697,211			595,780			60,582


			AG.11823			-      Vữa mác 200			m3			769,411			595,780			60,582


			AG.11824			-      Vữa mác 250			m3			838,840			595,780			60,582


			AG.11825			-      Vữa mác 300			m3			910,213			595,780			60,582


						Bê tông kết cấu khác,


			AG.11832			-      Vữa mác 150			m3			697,211			510,430			60,582


			AG.11833			-      Vữa mác 200			m3			769,411			510,430			60,582


			AG.11834			-      Vữa mác 250			m3			838,840			510,430			60,582


			AG.11835			-      Vữa mác 300			m3			910,213			510,430			60,582


			AG.11900			BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng


						Bê tông cục lấp sông,


			AG.11912			-      Vữa mác 150			m3			697,211			316,299			42,491


			AG.11913			-      Vữa mác 200			m3			769,411			316,299			42,491


			AG.11914			-      Vữa mác 250			m3			838,840			316,299			42,491


			AG.11915			-      Vữa mác 300			m3			910,213			316,299			42,491


						Bê tông cục chắn sóng,


			AG.11922			-      Vữa mác 150			m3			697,211			321,320			44,727


			AG.11923			-      Vữa mác 200			m3			769,411			321,320			44,727


			AG.11924			-      Vữa mác 250			m3			838,840			321,320			44,727


			AG.11925			-      Vữa mác 300			m3			910,213			321,320			44,727


			SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT


			QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC


			VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


			AG.12100			BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông dầm cầu đá 1x2


						Bê tông dầm đặc (chữ T, I )


			AG.12113			-      Vữa mác 200			m3			792,830			584,065			144,718


			AG.12114			-      Vữa mác 250			m3			866,070			584,065			144,718


			AG.12115			-      Vữa mác 300			m3			942,131			584,065			144,718


						Bê tông dầm hộp (bản rỗng)


			AG.12123			-      Vữa mác 200			m3			792,830			637,619			265,377


			AG.12124			-      Vữa mác 250			m3			866,070			637,619			265,377


			AG.12125			-      Vữa mác 300			m3			942,131			637,619			265,377


						Bê tông dầm bản,


			AG.12133			-      Vữa mác 200			m3			792,830			264,419			122,317


			AG.12134			-      Vữa mác 250			m3			866,070			264,419			122,317


			AG.12135			-      Vữa mác 300			m3			942,131			264,419			122,317


			AG.12200			BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG BƠM BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bê tông dầm cầu đá 1x2


						Bê tông dầm đặc (chữ T, I )


			AG.12213			-      Vữa mác 200			m3			921,635			584,065			154,093


			AG.12214			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			584,065			154,093


			AG.12215			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			584,065			154,093


						Bê tông dầm hộp (bản rỗng)


			AG.12223			-      Vữa mác 200			m3			921,635			637,619			160,967


			AG.12224			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			637,619			160,967


			AG.12225			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			637,619			160,967


						Bê tông dầm bản,


			AG.12233			-      Vữa mác 200			m3			921,635			264,419			135,261


			AG.12234			-      Vữa mác 250			m3			1,018,577			264,419			135,261


			AG.12235			-      Vữa mác 300			m3			1,118,508			264,419			135,261


			AG.13000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AG.13100			CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


			AG.13111			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			2,206,784			68,571


			AG.13121			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,291,533			1,211,021			339,884


			AG.13131			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,865,793			1,159,916			302,392


			AG.13200			CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP,


						NAN HOA, CON SƠN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép pa nen,


			AG.13211			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			3,309,401			82,285


			AG.13212			-      Đường kính > 10mm			tấn			14,289,759			2,034,887			589,942


			AG.13221			Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn			tấn			14,237,607			2,648,140			68,571


			AG.13300			CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép ống cống, ống buy


			AG.13311			-      Đường kính ≤ 10mm			tấn			14,237,607			3,979,678			68,571


			AG.13321			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,398,007			2,287,729			630,696


			AG.13331			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,972,267			1,993,186			583,142


			AG.13400			CỐT THÉP DẦM CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cốt thép dầm cầu,


			AG.13421			-      Đường kính ≤ 18mm			tấn			14,094,829			1,325,444			344,171


			AG.13431			-      Đường kính > 18mm			tấn			14,915,281			738,031			429,528


			AG.13500			GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


			- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.


			AG.13510			GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Gia công, lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm cầu,


			AG.13511			-      Kéo sau			tấn			26,376,690			5,088,160			7,120,872


			AG.13512			-      Kéo trước			tấn			26,376,690			4,361,280			2,012,083


			AG.13520			GIA CÔNG, LẮP ĐẶT, KÉO CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM,


						SÀN NHÀ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Gia công, lắp đặt, kéo cáp,


			AG.13521			Cáp thép dự ứng lực silô			tấn			26,298,150			6,178,480			8,814,828


			AG.13522			Cáp thép dự ứng lực dầm, sàn nhà			tấn			26,191,050			3,180,100			596,886


			AG.13530			LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).


																		Đơn vị tính : đồng/đầu neo


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AG.13531			Lắp đặt neo cáp dự ứng lực			đầu neo			87,156			45,430			0


			AG.20000			LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển  vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá)


			AG.21100			LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG 3D-SG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng tấm tường 3D-SG


			AG.21111			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm			m2			199,495			124,689			10,471


			AG.21121			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm			m2			253,236			127,886			12,565


			AG.21131			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm			m2			295,897			131,084			12,565


			AG.21200			LẮP DỰNG TẤM SÀN 3D-SG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng tấm sàn 3D-SG


			AG.21211			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm			m2			299,429			179,041			8,994


			AG.21221			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm			m2			351,663			183,837			8,994


			AG.21231			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm			m2			393,463			191,830			8,994


			AG.21300			LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang


			AG.21311			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm			m2			289,936			223,801			9,261


			AG.21321			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm			m2			350,862			233,393			9,261


			AG.21331			-  Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm			m2			387,229			236,590			9,261


			AG.30000			CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


			AG.31000			VÁN KHUÔN GỖ


			Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


			AG.31100			VÁN KHUÔN GỖ PA NEN, CỌC, CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ,


			AG.31111			-     Ván khuôn panen			100m2			924,612			4,246,922			0


			AG.31121			-     Ván khuôn cọc, cột			100m2			726,743			4,105,358			0


			AG.31200			VÁN KHUÔN GỖ XÀ, DẦM


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AG.31211			SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà, dầm			100m2			2,019,909			4,918,417			0


			AG.31300			VÁN KHUÔN GỖ NẮP ĐAN, TẤM CHỚP


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AG.31311			SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp			100m2			793,493			3,663,506			0


			AG.32000			VÁN KHUÔN KIM LOẠI


			AG.32100			VÁN KHUÔN DẦM CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						SXLD, tháo dỡ ván khuôn kim loại,


						Ván khuôn dầm cầu,


			AG.32111			-     Dầm bản			m2			97,664			247,139			8,127


			AG.32121			-     Dầm chữ T, I			m2			118,547			308,924			29,500


			AG.32131			-     Dầm hộp			m2			111,931			345,268			145,486


			AG.32200			VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AG.32211			SXLD, tháo dỡ ván khuôn kim loại các loại cấu kiện khác			100m2			621,171			5,315,163			199,619


			AG.40000			LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị kê đệm, cẩu lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


			- Đơn giá lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân công máy cho công tác lắp dựng, chi phí cho sản xuất cấu kiện được tính riêng.


			AG.41000			LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY


			AG.41100			LẮP CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng cột bê tông đúc sẵn bằng máy,


			AG.41111			-     Trọng lượng ≤ 2,5 tấn			cái			229,320			174,048			121,296


			AG.41121			-     Trọng lượng ≤ 5 tấn			cái			229,320			195,804			154,720


			AG.41131			-     Trọng lượng ≤ 7 tấn			cái			264,320			264,419			188,145


			AG.41141			-     Trọng lượng > 7 tấn			cái			264,320			282,828			271,706


			AG.41200			LẮP XÀ DẦM, GIẰNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng xà dầm, giằng bê tông đúc sẵn bằng máy,


			AG.41211			-     Trọng lượng ≤ 1 tấn			cái			201,335			82,003			150,587


			AG.41221			-     Trọng lượng ≤ 3 tấn			cái			856,748			155,639			217,435


			AG.41231			-     Trọng lượng ≤ 5 tấn			cái			856,748			174,048			267,572


			AG.41300			LẮP DẦM CẦU TRỤC


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng dầm cầu trục bê tông đúc sẵn bằng máy,


			AG.41311			-     Trọng lượng ≤ 3 tấn			cái			684,800			207,161			292,729


			AG.41321			-     Trọng lượng > 3 tấn			cái			684,800			247,139			409,714


			AG.41400			LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AG.41411			Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan			cái			171,756			246,010			159,031


			AG.41500			LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI  HẮT


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt


			AG.41511			-     Pa nen			cái			64,348			15,062			55,239


			AG.41521			-     Tấm mái			cái			64,348			16,735			56,910


			AG.41531			-     Máng nước			cái			64,348			25,103			70,280


			AG.41541			-     Mái hắt			cái			123,000			45,186			83,561


			AG.42100			LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công,


			AG.42111			-     Trọng lượng ≤ 50 kg			cái			1,873			25,103			0


			AG.42121			-     Trọng lượng ≤ 100 kg			cái			3,122			41,839			0


			AG.42131			-     Trọng lượng ≤ 250 kg			cái			4,365			75,309			0


			AG.42141			-     Trọng lượng > 250 kg			cái			6,238			142,251			0


			AG.42200			LẮP ĐẶT CỐNG HỘP


																		Đơn vị tính : đồng/cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt cống hộp,


			AG.42211			-     Trọng lượng ≤ 2 tấn			cấu kiện			51,948			175,722			83,561


			AG.42221			-     Trọng lượng ≤ 3 tấn			cấu kiện			74,212			192,457			83,561


			AG.42231			-     Trọng lượng > 3 tấn			cấu kiện			89,055			200,825			83,561


			AG.50000			LAO LẮP DẦM CẦU


			AG.51100			LẮP, TỔ HỢP DẦM DÀN CẦU THÉP


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


			- Chi phí sản xuất dầm dàn cầu thép được tính riêng.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép


			AG.51111			Tổ hợp dầm dàn tại bãi			tấn			64,640			2,089,780			1,082,698


			AG.51121			Lắp hẫng từng thanh			tấn			64,640			3,361,820			2,097,954


			AG.52000			LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẨU LONG MÔN


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AG.52100			LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m dầm


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lao lắp dầm bê tông,


			AG.52111			-    Chiều dài dầm ≤ 30m			m dầm			94,458			1,075,782			349,879


			AG.52121			-    Chiều dài dầm ≤ 35m			m dầm			54,447			854,084			296,368


			AG.52131			-    Chiều dài dầm > 35m			m dầm			46,195			705,074			246,974


			AG.52200			LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/m cầu


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lao lắp dầm dàn cầu thép,


			AG.52211			-   Chiều dài hệ dầm dàn ≤ 40m			m cầu			793,686			4,942,784			555,691


			AG.52221			-   Chiều dài hệ dầm dàn ≤ 55m			m cầu			566,659			4,633,860			522,761


			AG.52231			-   Chiều dài hệ dầm dàn > 55m			m cầu			472,991			4,324,936			461,018


			AG.52300			LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng,


						Tấm bản,


			AG.52311			-     Trọng lượng ≤ 10 tấn			cái			44,364			398,055			302,518


			AG.52312			-     Trọng lượng ≤ 15 tấn			cái			44,364			790,227			379,770


			AG.52313			-     Trọng lượng > 15 tấn			cái			88,728			1,582,414			540,392


						Dầm,


			AG.52321			-     Trọng lượng ≤ 15 tấn			cái			32,182			790,227			999,394


			AG.52322			-     Trọng lượng > 15 tấn			cái			76,546			1,582,414			1,424,811


						Vòi voi,


			AG.52331			-     Trọng lượng ≤ 10 tấn			cái			99,819			1,051,021			515,496


			AG.52332			-     Trọng lượng > 10 tấn			cái			133,092			1,582,414			764,669


			AG.53000			DI CHUYỂN VÀ NÂNG HẠ DẦM CẦU


			Thành phần công việc :


			- Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AG.53100			DI CHUYỂN DẦM CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/dầm


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Di chuyển dầm cầu,


			AG.53111			-    Chiều dài dầm ≤ 30m			dầm			214,513			2,344,188			0


			AG.53121			-    Chiều dài dầm ≤ 35m			dầm			247,104			2,578,607			0


			AG.53131			-    Chiều dài dầm > 35m			dầm			287,878			2,836,649			0


			AG.53200			NÂNG HẠ DẦM CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/dầm


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nâng hạ dầm cầu,


			AG.53211			-    Chiều dài dầm ≤ 30m			dầm			625,373			2,889,348			0


			AG.53221			-    Chiều dài dầm ≤ 35m			dầm			722,177			3,361,820			0


			AG.53231			-    Chiều dài dầm > 35m			dầm			838,223			3,888,808			0





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_12.XLS

IN8


			


			CHƯƠNG VIII


			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ


			Thành phần công việc :


			Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AH.10000			SẢN XUẤT VÌ KÈO


			AH.11000			VÌ KÈO MÁI NGÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ


						Vì kèo gỗ mái ngói


			AH.11111			-      Khẩu độ ≤ 6,9m			m3			12,852,272			1,255,931			0


			AH.11121			-      Khẩu độ ≤ 8,1m			m3			12,789,409			1,613,662			0


			AH.11131			-      Khẩu độ ≤ 9m			m3			12,824,591			1,658,572			0


			AH.11141			-      Khẩu độ > 9m			m3			12,601,818			1,808,788			0


			AH.11200			VÌ KÈO MÁI FIBRÔ XI MĂNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vì kèo gỗ mái fibrô xi măng


			AH.11211			-      Khẩu độ ≤ 4m			m3			13,078,162			1,307,035			0


			AH.11221			-      Khẩu độ ≤ 5,7m			m3			13,039,432			1,398,404			0


			AH.11231			-      Khẩu độ ≤ 6,9m			m3			12,792,382			1,511,453			0


			AH.11241			-      Khẩu độ ≤ 8,1m			m3			12,799,662			1,646,183			0


			AH.11251			-      Khẩu độ ≤ 9m			m3			12,858,612			1,663,218			0


			AH.11261			-      Khẩu độ > 9m			m3			12,836,204			1,787,107			0


			AH.11300			VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ MÁI NGÓI


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói


			AH.11311			-      Khẩu độ ≤ 8,1m			m3			12,877,532			1,570,301			0


			AH.11321			-      Khẩu độ ≤ 9m			m3			13,258,459			1,598,176			0


			AH.11331			-      Khẩu độ > 9m			m3			12,776,777			1,687,996			0


			AH.11400			VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ, SẮT TRÒN MÁI FIBRÔ XI MĂNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrô ximăng


			AH.11411			-      Khẩu độ ≤ 8,1m			m3			12,893,582			1,500,613			0


			AH.11421			-      Khẩu độ ≤ 9m			m3			12,848,509			1,557,912			0


			AH.11431			-      Khẩu độ > 9m			m3			13,078,850			1,856,795			0


			AH.12100			SẢN XUẤT GIẰNG VÌ KÈO


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất giằng vì kèo khẩu độ ≤ 6,9m


			AH.12111			-  Theo thanh đứng gian giữa			m3			12,730,982			1,567,203			0


			AH.12121			-  Theo thanh đứng gian đầu hồi			m3			12,878,182			1,542,426			0


			AH.12200			GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng,


						Theo mái gian giữa


			AH.12211			-      Khẩu độ ≤ 8,1m			m3			13,067,332			1,774,719			0


			AH.12212			-      Khẩu độ ≤ 9m			m3			13,028,182			1,734,454			0


			AH.12213			-      Khẩu độ > 9m			m3			12,866,182			1,469,640			0


						Theo mái gian đầu hồi


			AH.12221			-      Khẩu độ ≤ 8,1m			m3			13,077,682			1,762,330			0


			AH.12222			-      Khẩu độ ≤ 9m			m3			13,028,182			1,762,330			0


			AH.12223			-      Khẩu độ > 9m			m3			12,949,432			1,723,614			0


			AH.12300			GIẰNG KÈO SẮT TRÒN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AH.12311			Giằng kèo sắt tròn khẩu độ ≤ 15m			tấn			15,898,332			5,595,164			0


			AH.13000			XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xà gồ, cầu phong gỗ


			AH.13111			-     Xà gồ mái thẳng			m3			12,042,619			614,802			0


			AH.13121			-     Xà gồ mái nối, mái góc			m3			12,042,619			658,164			0


			AH.13211			-     Cầu phong			m3			12,029,091			599,316			0


			AH.20000			CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ


			AH.21100			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG DẦM GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Công tác làm cầu gỗ,


						Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ


			AH.21111			-     Chiều dài cầu ≤ 6m			m3			12,564,721			328,307			95,453


			AH.21121			-     Chiều dài cầu ≤ 9m			m3			12,568,698			360,828			115,033


			AH.21131			-     Chiều dài cầu > 9m			m3			12,568,698			396,447			146,850


			AH.21200			SẢN XUẤT ,LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/m3 cấu kiện


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu,


			AH.21211			-     Lan can			m3			12,729,230			1,814,983			0


			AH.21221			-     Gỗ ngang mặt cầu			m3			12,546,696			585,378			0


			AH.21231			-     Gỗ băng lăn			m3			12,880,236			802,185			0


			AH.21241			-     Gỗ đà chắn bánh xe			m3			12,523,287			1,430,925			0


			AH.30000			CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m; m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


			AH.31111			Lắp khuôn cửa đơn			m			5,439			23,229			0


			AH.31211			Lắp khuôn cửa kép			m			9,836			34,844			0


			AH.32111			Lắp cửa vào khuôn			m2			0			38,716			0


			AH.32211			Lắp cửa không có khuôn			m2			4,759			61,945			0


			Ghi chú : Đơn giá công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa gỗ các loại chưa tính đến việc gia công, sản xuất các loại khuôn cửa, cửa và các phụ kiện cửa.





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_13.XLS

IN9


			


			CHƯƠNG IX


			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


			AI.10000			SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v.. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AI.11110			SẢN XUẤT VÌ  KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn,


			AI.11111			-      Khẩu độ 18m ÷ 24m			tấn			18,117,747			5,450,887			1,696,133


			AI.11112			-      Khẩu độ ≤ 36m			tấn			18,011,171			4,751,849			1,471,066


			AI.11113			-      Khẩu độ > 36m			tấn			17,917,973			4,142,012			1,289,263


			AI.11120			SẢN XUẤT VÌ  KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ,


			AI.11121			-      Khẩu độ ≤ 9m			tấn			18,382,077			6,581,635			2,723,490


			AI.11122			-      Khẩu độ ≤ 12m			tấn			18,040,950			5,522,379			2,004,232


			AI.11123			-      Khẩu độ ≤ 18m			tấn			17,884,553			5,020,626			1,442,515


			AI.11130			SẢN XUẤT CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.11131			Sản xuất cột bằng thép hình			tấn			17,466,745			1,589,863			1,365,673


			AI.11132			Sản xuất cột bằng thép tấm			tấn			19,345,769			3,096,049			2,671,449


			AI.11200			SẢN XUẤT GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.11211			Sản xuất giằng mái thép			tấn			17,431,621			2,245,499			251,568


			AI.11221			Sản xuất xà gồ thép			tấn			16,513,130			1,087,131			0


			AI.11300			SẢN XUẤT DẦM TƯỜNG CỘT, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất dầm tường cột, dầm mái, dầm cầu trục


			AI.11311			-  Dầm tường, dầm dưới vì kèo			tấn			17,255,479			4,602,235			1,417,599


			AI.11321			-  Dầm mái			tấn			16,908,531			4,201,924			1,194,954


			AI.11331			-  Dầm cầu trục			tấn			17,549,765			3,783,707			1,885,214


			AI.11400			SẢN XUẤT THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.11411			Sản xuất thang sắt			tấn			16,149,258			4,586,238			1,904,365


			AI.11421			Sản xuất lan can sắt			tấn			16,728,867			5,696,444			1,408,781


			AI.11431			Sản xuất cửa sổ trời sắt			tấn			16,626,070			5,962,187			4,121,402


			AI.11500			SẢN XUẤT HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO


						SONG SẮT, CỬA SONG SẮT


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.11511			Sản xuất hàng rào lưới thép			m2			272,052			181,189			30,188


			AI.11521			Sản xuất cửa lưới thép			m2			327,767			201,321			35,220


			AI.11531			Sản xuất hàng rào song sắt			m2			322,812			232,293			45,282


			AI.11541			Sản xuất cửa song sắt			m2			376,801			263,265			67,923


			AI.11600			SẢN XUẤT CỬA SẮT, HOA SẮT


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc,


			AI.11611			-    Sắt vuông đặc 12x12mm			tấn			18,287,225			6,723,640			1,878,786


			AI.11612			-    Sắt vuông đặc 14x14mm			tấn			18,222,982			5,760,524			1,618,759


			AI.11613			-    Sắt vuông đặc 16x16mm			tấn			18,174,132			4,942,784			1,424,119


						Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng,


			AI.11621			-    Sắt vuông rỗng 12x12mm			tấn			18,965,013			9,812,880			4,713,923


			AI.11622			-    Sắt vuông rỗng 14x14mm			tấn			18,806,512			8,410,002			4,042,228


			AI.11623			-    Sắt vuông rỗng 16x16mm			tấn			18,682,182			7,208,832			3,464,416


			AI.11700			SẢN XUẤT CỔNG SẮT


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp,


			AI.11711			-    Loại nan 12x12mm			tấn			20,165,507			7,059,822			3,660,543


			AI.11712			-    Loại nan 14x14mm			tấn			20,055,333			6,047,642			3,154,097


			AI.11713			-    Loại nan 16x16mm			tấn			19,975,023			5,189,923			2,780,632


						Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp,


			AI.11721			-    Loại nan 12x12mm			tấn			20,115,965			10,303,524			3,101,412


			AI.11722			-    Loại nan 14x14mm			tấn			20,014,962			8,829,775			2,666,365


			AI.11723			-    Loại nan 16x16mm			tấn			19,939,767			7,568,638			2,334,132


			AI.11800			LẮP DỰNG TÔN LƯỢN SÓNG, TRỤ ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m.


																		Đơn vị tính : đồng/m; cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.11811			Lắp dựng tôn lượn sóng			m			191,944			6,025			34,243


						Lắp dựng trụ đỡ tôn lượn sóng,


			AI.11821			-      Trụ 1,75m			cái			293,081			10,543			33,873


			AI.11822			-      Trụ 1,45m			cái			242,839			9,204			28,228


			AI.11900			SẢN XUẤT HỆ KHUNG  DÀN, SÀN ĐẠO


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.11911			Sản xuất hệ khung dàn			tấn			16,826,412			4,434,881			1,857,268


			AI.11912			Sản xuất sàn đạo			tấn			18,935,575			3,783,874			1,728,059


			Ghi chú :


			Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính ( thép hình, thép tấm, thép tròn ) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Hao hụt vật liệu chính ( thép hình, thép tấm, thép tròn ) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ bằng 7%.


			AI.12100			SẢN XUẤT ỐNG VÁCH


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.12111			Sản xuất ống vách			tấn			17,902,384			3,361,820			1,417,861


			AI.13100			SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


			AI.13111			- Trọng lượng cấu kiện ≤ 10kg			tấn			19,064,887			6,342,028			1,372,969


			AI.13121			- Trọng lượng cấu kiện ≤ 20kg			tấn			18,797,633			5,389,815			1,240,763


			AI.13131			- Trọng lượng cấu kiện ≤ 50kg			tấn			18,052,575			5,073,622			1,125,166


			AI.13141			- Trọng lượng cấu kiện ≤ 100kg			tấn			17,746,896			4,761,064			972,037


			AI.13151			- Trọng lượng cấu kiện > 100kg			tấn			17,218,107			4,433,968			910,862


			AI.20000			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM CẦU THÉP


			AI.21100			SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AI.21110			SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN,


						BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21111			Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn			tấn			18,137,840			5,300,550			2,801,417


			AI.21112			Sản xuất bản nút dàn chủ			tấn			18,714,140			6,652,982			5,086,851


			AI.21120			SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21121			Sản xuất thanh đứng, thanh treo			tấn			18,195,461			5,987,332			3,037,727


			AI.21122			Sản xuất thanh xiên			tấn			18,366,142			5,503,063			3,155,947


			AI.21130			SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21131			Sản xuất hệ liên kết dọc trên			tấn			17,766,297			4,472,889			3,046,451


			AI.21132			Sản xuất hệ liên kết dọc dưới			tấn			17,820,295			4,289,747			2,869,366


			AI.21140			SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG


			- Dầm dọc bao gồm : Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


			- Dầm ngang bao gồm : Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21141			Sản xuất dầm dọc			tấn			18,315,635			5,318,160			3,485,165


			AI.21142			Sản xuất dầm ngang			tấn			18,435,793			5,370,989			2,832,185


			AI.21150			SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất kết cấu thép lan can,


			AI.21151			-      Cầu đường sắt			tấn			19,109,584			5,018,793			1,788,688


			AI.21152			-      Cầu đường bộ			tấn			19,939,926			3,900,571			1,530,481


			AI.21200			SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AI.21210			SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN,


						BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21211			Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn			tấn			18,206,464			4,766,973			2,722,300


			AI.21212			Sản xuất bản nút dàn chủ			tấn			18,675,578			6,670,592			5,285,220


			AI.21220			SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21221			Sản xuất thanh đứng, thanh treo			tấn			17,874,123			3,412,779			1,586,813


			AI.21222			Sản xuất thanh xiên			tấn			18,116,878			4,495,782			3,279,264


			AI.21230			SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


			- Dầm dọc bao gồm : Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


			- Dầm ngang bao gồm : Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.21231			Sản xuất hệ liên kết dọc dưới			tấn			17,878,373			4,744,080			2,220,441


			AI.21232			Sản xuất dầm dọc			tấn			18,844,171			7,646,175			3,415,660


			AI.21233			Sản xuất dầm ngang			tấn			18,449,928			5,649,224			2,061,622


			AI.22000			SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AI.22110			SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.22111			Sản xuất bản dầm chủ			tấn			18,162,151			3,393,408			2,407,914


			AI.22112			Sản xuất hệ liên kết dọc dưới			tấn			17,701,463			3,659,316			3,149,244


			AI.22113			Sản xuất dầm dọc			tấn			18,492,674			6,894,237			4,338,523


			AI.22114			Sản xuất dầm ngang			tấn			18,301,228			4,062,581			5,823,778


			AI.31100			SẢN XUẤT VÌ THÉP GIA CỐ HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan lỗ, hàn … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.31110			Sản xuất vì thép gia cố hầm			tấn			16,740,331			1,223,410			673,178


			AI.31200			LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng vì thép gia cố hầm,


			AI.31210			-       Hầm ngang			tấn			299,139			4,506,656			610,043


			AI.31220			-       Hầm đứng			tấn			331,498			5,124,504			600,408


			AI.31230			-       Hầm nghiêng			tấn			365,418			5,724,180			662,238


			AI.32100			SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM


						NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông,


			AI.32110			-       Hầm ngang			tấn			18,917,071			5,342,739			619,863


			AI.32120			-       Hầm đứng			tấn			18,917,071			5,575,032			520,712


			AI.32130			-       Hầm nghiêng			tấn			18,917,071			5,853,784			539,066


			AI.41100			SẢN XUẤT CỬA VAN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.41110			Sản xuất cửa van phẳng			tấn			19,987,979			14,225,090			5,318,622


			AI.41120			Sản xuất cửa van hình cánh cung			tấn			20,302,019			14,392,444			5,756,556


			AI.52100			SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỂU,


						ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật


			AI.52111			-       Thành bình bể			tấn			18,368,675			2,998,380			1,536,790


			AI.52112			-       Nắp bình bể			tấn			18,738,694			3,816,120			1,840,321


			AI.52113			-       Đáy bình bể			tấn			18,692,999			3,816,120			1,686,242


						Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phểu, ống


			AI.52121			-       Hình trụ			tấn			18,784,389			4,179,560			1,994,656


			AI.52122			-       Hình phểu			tấn			18,993,107			5,815,040			2,183,206


			AI.52123			-       Hình ống			tấn			19,767,403			6,723,640			2,441,942


			AI.52131			Sản xuất kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập			tấn			19,859,947			7,723,100			2,971,404


			AI.52200			SẢN XUẤT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất các kết cấu thép khác,


			AI.52211			Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ			tấn			18,000,635			4,751,978			1,481,925


			AI.52221			Máng rót, máng chứa, phễu			tấn			18,650,804			4,070,528			1,537,500


			AI.52231			Vỏ bao che			tấn			18,679,554			3,470,852			1,624,102


			AI.52241			Khung dàn thép			tấn			17,594,084			3,910,614			1,688,295


			AI.52251			Cửa thép, cổng thép			tấn			18,298,064			4,270,420			1,817,027


			AI.53000			SẢN XUẤT MẶT BÍCH


			AI.53100			SẢN XUẤT MẶT BÍCH ĐẶC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất mặt bích đặc,


			AI.53111			-    Trọng lượng ≤ 10kg/cái			tấn			22,190,701			6,614,608			1,342,148


			AI.53121			-    Trọng lượng ≤ 20kg/cái			tấn			21,819,215			6,378,372			1,289,218


			AI.53131			-    Trọng lượng ≤ 50kg/cái			tấn			21,632,743			5,896,814			1,262,753


			AI.53141			-    Trọng lượng ≤ 80kg/cái			tấn			21,447,353			5,596,976			1,236,288


			AI.53151			-    Trọng lượng ≤ 100kg/cái			tấn			21,262,904			4,906,440			1,213,604


			AI.53161			-    Trọng lượng > 100kg/cái			tấn			21,072,433			4,415,796			1,187,139


			AI.53200			SẢN XUẤT MẶT BÍCH RỖNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất mặt bích rỗng,


			AI.53211			-    Trọng lượng ≤ 10kg/cái			tấn			27,223,475			8,740,732			1,871,445


			AI.53221			-    Trọng lượng ≤ 20kg/cái			tấn			26,491,711			8,150,142			1,761,805


			AI.53231			-    Trọng lượng ≤ 50kg/cái			tấn			26,304,569			7,305,144			1,727,779


			AI.53241			-    Trọng lượng ≤ 80kg/cái			tấn			26,118,483			6,905,360			1,689,972


			AI.53251			-    Trọng lượng ≤ 100kg/cái			tấn			25,932,181			6,360,200			1,655,945


			AI.53261			-    Trọng lượng > 100kg/cái			tấn			25,746,371			5,815,040			1,625,700


			AI.60000			LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu , cấu kiện trong phạm vi 30m.


			AI.61110			LẮP DỰNG CỘT THÉP


			AI.61120			LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.61111			Lắp dựng cột thép các loại			tấn			448,828			1,504,020			1,474,796


						Lắp dựng vì kèo thép,


			AI.61121			-      Khẩu độ ≤ 18m			tấn			560,296			805,282			1,233,466


			AI.61122			-      Khẩu độ > 18m			tấn			591,767			929,172			1,392,181


			AI.61130			LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP


			AI.61140			LẮP DỰNG GIẰNG THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.61131			Lắp dựng xà gồ thép			tấn			469,852			422,773			1,068,008


						Lắp dựng giằng thép,


			AI.61141			-    Liên kết bằng đinh tán			tấn			402,808			3,341,922			3,355,107


			AI.61142			-    Liên kết bằng bu lông			tấn			1,304,126			370,120			1,319,576


			AI.61150			LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG CỘT, DẦM CẦU TRỤC ĐƠN


			AI.61160			LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.61151			Lắp dựng dầm tường cột chống, dầm trục đơn			tấn			646,306			1,118,123			1,015,580


			AI.61161			Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)			tấn			393,235			1,197,535			1,069,572


			AI.61170			LẮP SÀN THAO TÁC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.61171			Lắp sàn thao tác			tấn			361,393			1,949,008			1,456,616


			AI.62100			LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng dầm cầu thép các loại,


			AI.62111			-     Trên cạn			tấn			218,207			3,016,552			1,560,600


			AI.62121			-     Dưới nước			tấn			220,412			3,797,948			1,791,648


			AI.62200			LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG EIFFEL, BAILEY, UYKM


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.62211			Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Uykm			tấn			133,730			1,161,465			210,439


			AI.63100			LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.63111			Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn			m2			10,335			78,656			25,157


			AI.63121			Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm			m2			5,898			50,206			0


			AI.63200			LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.63211			Lắp dựng lan can sắt			m2			6,147			66,942			25,157


			AI.63221			Lắp dựng hoa sắt cửa			m2			5,392			33,471			0


						Lắp dựng vách kính khung nhôm,


			AI.63231			-      Mặt tiền			m2			1,192			83,677			0


			AI.63232			-      Trong nhà			m2			1,192			50,206			0


			AI.63300			LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO,


						GIÁ LONG MÔN


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn


			AI.63311			-      Trên cạn			tấn			350,010			1,589,863			1,308,647


			AI.63321			-      Dưới nước			tấn			493,098			1,924,571			1,810,834


			Ghi chú : Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.


			AI.64100			LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực,


			AI.64111			-  Đường kính ống ≤ 80mm			m			30,184			34,527			4,241


			AI.64121			-  Đường kính ống ≤ 100mm			m			46,612			38,161			5,089


			AI.64131			-  Đường kính ống ≤ 150mm			m			68,563			47,247			6,107


			AI.64200			LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, căn chỉnh, định vị cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông,


			AI.64211			-     Trọng lượng ≤ 10kg			tấn			596,648			2,794,812			426,156


			AI.64221			-     Trọng lượng ≤ 20kg			tấn			511,887			2,376,427			384,647


			AI.64231			-     Trọng lượng ≤ 50kg			tấn			430,291			2,091,925			345,906


			AI.64241			-     Trọng lượng ≤ 100kg			tấn			387,329			1,539,657			304,397


			AI.64251			-     Trọng lượng > 100kg			tấn			321,701			1,389,038			254,587


			AI.65100			LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỂU,


						ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo đánh dấu, sửa khuyết tật, gá lắp, căn chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật


			AI.65111			-       Thành bình bể			tấn			834,444			2,823,929			2,237,056


			AI.65112			-       Nắp bình bể			tấn			837,922			2,682,187			2,137,581


			AI.65113			-       Đáy bình bể			tấn			887,712			2,435,048			2,272,803


						Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phểu, ống, hình côn, cút, tê, thập


			AI.65121			-       Hình trụ, hình ống			tấn			966,168			3,180,100			2,947,526


			AI.65122			-       Hình phểu			tấn			1,148,519			3,543,540			3,120,906


			AI.65123			-       Hình côn, cút, tê, thập			tấn			1,328,442			4,088,700			3,625,257


			AI.65200			LẮP ĐẶT CÁC LOẠI  BÍCH ĐẶC VÀ BÍCH RỖNG


						( Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp )


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt mặt bích đặc,


			AI.65211			-    Trọng lượng ≤ 50kg/cái			tấn			819,623			3,079,314			2,524,663


			AI.65212			-    Trọng lượng > 50kg/cái			tấn			1,005,187			2,761,341			2,044,110


						Lắp đặt mặt bích rỗng,


			AI.65221			-    Trọng lượng ≤ 50kg/cái			tấn			1,180,809			4,100,173			3,169,305


			AI.65222			-    Trọng lượng > 50kg/cái			tấn			979,478			3,782,200			2,784,417


			AI.65300			LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.  Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


			( Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá )


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng dàn không gian,


						Chiều cao đỉnh dàn ≤ 10m,


			AI.65311			-       Dàn nút cầu			tấn			846,082			2,543,781			938,633


			AI.65312			-       Dàn nút hàn			tấn			1,053,163			2,588,966			1,416,706


						Chiều cao đỉnh dàn > 10m,


			AI.65321			-       Dàn nút cầu			tấn			892,212			2,995,637			1,198,932


			AI.65331			-       Dàn nút hàn			tấn			1,123,003			3,045,843			1,734,827


			AI.65400			LẮP DỰNG ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AI.65411			Lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ			tấn			912,921			3,180,100			1,759,329


			AI.65421			Lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu			tấn			956,495			2,783,950			1,597,590


			AI.65431			Lắp đặt vỏ bao che			tấn			839,176			2,616,768			1,437,758


			AI.65441			Lắp đặt hệ khung, dầm thép			tấn			965,011			2,273,317			1,909,987


			AI.65451			Lắp đặt cửa thép, cổng thép			tấn			764,465			1,662,738			1,302,739


			AI.66000			LẮP ĐẶT CỬA VAN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			AI.66100			LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt cửa van phẳng,


			AI.66111			-    Độ cao đóng mở ≤ 5m			tấn			622,781			2,823,929			1,544,475


			AI.66121			-    Độ cao đóng mở ≤ 10m			tấn			799,458			2,682,187			2,264,889


			AI.66131			-    Độ cao đóng mở > 10m			tấn			892,296			2,435,048			2,293,391


			AI.66200			LẮP ĐẶT CỬA VAN HÌNH CUNG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt cửa van hình cung,


			AI.66211			-    Độ cao đóng mở ≤ 5m			tấn			995,494			5,088,160			3,234,078


			AI.66221			-    Độ cao đóng mở ≤ 10m			tấn			1,260,647			4,452,140			4,905,011


			AI.66231			-    Độ cao đóng mở > 10m			tấn			1,363,298			3,906,980			4,949,060





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_14.XLS

IN10


			


			CHƯƠNG X


			CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRÁT, ỐP, LÁNG,


			LÁT, LÀM TRẦN,  CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC


			AK.10000			CÔNG TÁC LÀM MÁI


			AK.11000			LỢP MÁI NGÓI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AK.11100			LỢP MÁI NGÓI 22v/m2


			AK.11200			LỢP MÁI NGÓI 13v/m2


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lợp mái ngói 22v/m2,


			AK.11110			-      Chiều cao ≤ 4m			100m2			19,910,014			1,775,985			6,293


			AK.11120			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			19,910,014			1,959,018			139,432


						Lợp mái ngói 13v/m2,


			AK.11210			-      Chiều cao ≤ 4m			100m2			14,815,337			1,458,539			6,293


			AK.11220			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			14,815,337			1,604,393			139,432


			AK.11300			LỢP MÁI NGÓI 75v/m2


			AK.11400			LỢP MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lợp mái ngói 75v/m2,


			AK.11310			-      Chiều cao ≤ 4m			100m2			23,082,959			2,414,299			6,293


			AK.11320			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			23,082,959			2,689,953			139,432


						Lợp mái ngói âm dương,


			AK.11410			-      Chiều cao ≤ 4m			100m2			24,571,735			2,414,299			6,293


			AK.11420			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			24,571,735			2,689,953			139,432


			AK.12000			LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM,


						TẤM NHỰA


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng  theo  yêu cầu  kỹ thuật.


			AK.12100			LỢP MÁI , CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92x1,52m)


			AK.12200			LỢP MÁI , CHE TƯỜNG TÔN MÚI


			AK.12300			LỢP MÁI , CHE TƯỜNG TẤM NHỰA


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.12111			Lợp mái, che tường fibrô ximăng			100m2			6,278,601			1,130,493			0


						Lợp mái, che tường tôn múi,												0


			AK.12221			-      Chiều dài ≤ 2m			100m2			9,866,445			991,117			0


			AK.12222			-      Chiều dài bất kỳ			100m2			8,815,940			696,879			0


			AK.12331			Lợp mái, che tường tấm nhựa			100m2			4,622,058			792,893			0


			AK.13100			DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Dán ngói mũi trên mái nghiêng bê tông,												0


			AK.13110			-      Ngói mũi hài 75 viên/m2			m2			189,760			92,045			0


			AK.13120			-      Ngói 22 viên/m2			m2			179,336			83,677			0


			AK.20000			CÔNG TÁC TRÁT


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Vữa tính trong công tác trát sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


			AK.21000			TRÁT TƯỜNG


			AK.21100			TRÁT TƯỜNG NGOÀI


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát tường ngoài


						Chiều dày trát 1cm,


			AK.21112			-      Vữa XM mác 25			m2			2,627			36,818			566


			AK.21113			-      Vữa XM mác 50			m2			4,125			36,818			566


			AK.21114			-      Vữa XM mác 75			m2			5,463			36,818			566


						Chiều dày trát 1,5cm,


			AK.21122			-      Vữa XM mác 25			m2			3,721			43,512			566


			AK.21123			-      Vữa XM mác 50			m2			5,843			43,512			566


			AK.21124			-      Vữa XM mác 75			m2			7,741			43,512			566


						Chiều dày trát 2cm,


			AK.21132			-      Vữa XM mác 25			m2			5,029			53,553			566


			AK.21133			-      Vữa XM mác 50			m2			7,903			53,553			566


			AK.21134			-      Vữa XM mác 75			m2			10,478			53,553			566


			Ghi chú : Nếu trát tường xây gạch rỗng chi phí vữa tăng 10%.


			AK.21200			TRÁT TƯỜNG TRONG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát tường trong


						Chiều dày trát 1cm,


			AK.21212			-      Vữa XM mác 25			m2			2,627			25,103			550


			AK.21213			-      Vữa XM mác 50			m2			4,125			25,103			550


			AK.21214			-      Vữa XM mác 75			m2			5,463			25,103			550


						Chiều dày trát 1,5cm,


			AK.21222			-      Vữa XM mác 25			m2			3,721			33,471			550


			AK.21223			-      Vữa XM mác 50			m2			5,843			33,471			550


			AK.21224			-      Vữa XM mác 75			m2			7,741			33,471			550


						Chiều dày trát 2cm,


			AK.21232			-      Vữa XM mác 25			m2			5,029			36,818			550


			AK.21233			-      Vữa XM mác 50			m2			7,903			36,818			550


			AK.21234			-      Vữa XM mác 75			m2			10,478			36,818			550


			Ghi chú : Nếu trát tường xây gạch rỗng chi phí vữa tăng 10%.


			AK.22100			TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


						Chiều dày trát 1cm,


			AK.22112			-      Vữa XM mác 25			m2			2,842			83,342			566


			AK.22113			-      Vữa XM mác 50			m2			4,467			83,342			566


			AK.22114			-      Vữa XM mác 75			m2			5,923			83,342			566


						Chiều dày trát 1,5cm,


			AK.22122			-      Vữa XM mác 25			m2			3,935			87,024			566


			AK.22123			-      Vữa XM mác 50			m2			6,185			87,024			566


			AK.22124			-      Vữa XM mác 75			m2			8,201			87,024			566


						Chiều dày trát 2cm,


			AK.22132			-      Vữa XM mác 25			m2			5,469			95,392			566


			AK.22133			-      Vữa XM mác 50			m2			8,591			95,392			566


			AK.22134			-      Vữa XM mác 75			m2			11,387			95,392			566


			AK.23000			TRÁT XÀ DẦM, TRẦN


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát xà dầm,


			AK.23112			-      Vữa XM mác 25			m2			3,935			58,574			566


			AK.23113			-      Vữa XM mác 50			m2			6,185			58,574			566


			AK.23114			-      Vữa XM mác 75			m2			8,201			58,574			566


						Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát,


			AK.23122			-      Vữa XM mác 25			m2			4,925			65,268			566


			AK.23123			-      Vữa XM mác 50			m2			7,735			65,268			566


			AK.23124			-      Vữa XM mác 75			m2			10,248			65,268			566


						Trát trần,


			AK.23212			-      Vữa XM mác 25			m2			3,935			83,677			566


			AK.23213			-      Vữa XM mác 50			m2			6,185			83,677			566


			AK.23214			-      Vữa XM mác 75			m2			8,201			83,677			566


						Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát,


			AK.23222			-      Vữa XM mác 25			m2			4,925			92,045			566


			AK.23223			-      Vữa XM mác 50			m2			7,735			92,045			566


			AK.23224			-      Vữa XM mác 75			m2			10,248			92,045			566


			AK.24000			TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp phào đơn,


			AK.24112			-      Vữa XM mác 25			m			2,431			36,344			0


			AK.24113			-      Vữa XM mác 50			m			3,816			36,344			0


			AK.24114			-      Vữa XM mác 75			m			5,059			36,344			0


						Đắp phào kép,


			AK.24212			-      Vữa XM mác 25			m			3,096			45,430			0


			AK.24213			-      Vữa XM mác 50			m			4,867			45,430			0


			AK.24214			-      Vữa XM mác 75			m			6,454			45,430			0


						Trát gờ chỉ,


			AK.24312			-      Vữa XM mác 25			m			599			22,170			0


			AK.24313			-      Vữa XM mác 50			m			939			22,170			0


			AK.24314			-      Vữa XM mác 75			m			1,241			22,170			0


			AK.25100			TRÁT SÊ NÔ, MÁI  HẮT, LAM NGANG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm


			AK.25112			-      Vữa XM mác 25			m2			2,653			43,613			0


			AK.25113			-      Vữa XM mác 50			m2			4,166			43,613			0


			AK.25114			-      Vữa XM mác 75			m2			5,518			43,613			0


			AK.25200			TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.25210			Trát vẩy tường chống vang vữa XM mác 75			m2			18,859			56,333			0


			AK.26100			TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI,  ĐỐ TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm,												0


			AK.26113			-      Vữa XM mác 50			m			7,566			58,150			0


			AK.26114			-      Vữa XM mác 75			m			7,746			58,150			0


			AK.26200			TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN


			AK.26300			TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ,  LAN CAN,  DIỀM CHE NẮNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm, vữa lót												0


			AK.26213			-      Vữa XM mác 50			m2			96,622			532,440			0


			AK.26214			-      Vữa XM mác 75			m2			98,347			532,440			0


						Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng												0


						Dày 1cm, vữa lót


			AK.26313			-      Vữa XM mác 50			m2			75,502			281,666			0


			AK.26314			-      Vữa XM mác 75			m2			77,227			281,666			0


						Dày 1,5cm, vữa lót


			AK.26323			-      Vữa XM mác 50			m2			86,126			281,666			0


			AK.26324			-      Vữa XM mác 75			m2			87,851			281,666			0


			AK.26400			TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát granitô tường, trụ cột												0


						Trát tường dày 1,5cm, vữa lót


			AK.26413			-      Vữa XM mác 50			m2			86,126			175,722			0


			AK.26414			-      Vữa XM mác 75			m2			87,851			175,722			0


																		0


						Trát trụ, cột dày 1,5cm, vữa lót


			AK.26423			-      Vữa XM mác 50			m2			86,126			423,406			0


			AK.26424			-      Vữa XM mác 75			m2			87,851			423,406			0


			AK.27000			TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát đá rửa tường, trụ cột												0


						Trát tường dày 1cm, vữa lót


			AK.27113			-      Vữa XM mác 50			m2			82,544			80,330			539


			AK.27114			-      Vữa XM mác 75			m2			84,277			80,330			539


																		0


						Trát trụ, cột dày 1cm, vữa lót


			AK.27213			-      Vữa XM mác 50			m2			82,544			138,904			539


			AK.27214			-      Vữa XM mác 75			m2			84,277			138,904			539


			AK.27300			TRÁT ĐÁ RỬA, THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM  CHẮN NẮNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trát đá rửa thành sê nô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng												0


						dày 1,5cm, vữa lót


			AK.27313			-      Vữa XM mác 50			m2			89,481			205,344			0


			AK.27314			-      Vữa XM mác 75			m2			92,262			205,344			0


			AK.30000			CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Vữa lót tính trong công tác ốp gạch, đá sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


			AK.31000			CÔNG TÁC ỐP GẠCH


			AK.31100			ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Công tác ốp gạch												0


						Ốp tường, trụ, cột


			AK.31110			-   Kích thước gạch 20x25cm			m2			134,623			115,474			32,585


			AK.31120			-   Kích thước gạch 20x30cm			m2			134,670			100,412			32,585


			AK.31130			-   Kích thước gạch 30x30cm			m2			128,349			92,045			32,585


			AK.31140			-   Kích thước gạch 40x40cm			m2			140,982			83,677			32,585


			AK.31150			-   Kích thước gạch 50x50cm			m2			156,913			80,330			32,585


			AK.31160			-   Kích thước gạch 60x60cm			m2			207,035			75,309			32,585


			AK.31170			-   Kích thước gạch 45x90cm			m2			209,483			75,309			32,585


			AK.31180			-   Kích thước gạch 60x90cm			m2			252,204			70,289			32,585


			AK.31200			ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột												0


			AK.31210			-   Kích thước gạch 12x30cm			m2			124,076			100,412			16,293


			AK.31220			-   Kích thước gạch 12x40cm			m2			124,076			97,065			16,293


			AK.31230			-   Kích thước gạch 12x50cm			m2			151,530			90,371			16,293


			AK.31240			-   Kích thước gạch 15x15cm			m2			130,412			113,801			16,293


			AK.31250			-   Kích thước gạch 15x30cm			m2			130,412			100,412			16,293


			AK.31260			-   Kích thước gạch 20x40cm			m2			130,412			87,024			16,293


			AK.31270			-   Kích thước gạch 15x50cm			m2			151,530			93,718			16,293


			AK.32000			CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN


			AK.32100			ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ốp đá granit tự nhiên vào tường,												0


			AK.32110			-     Có chốt bằng inox			m2			613,315			147,193			44,805


			AK.32120			-     Sử dụng keo dán			m2			1,037,849			123,570			42,768


						Ốp đá granit tự nhiên vào cột, trụ												0


			AK.32130			-     Có chốt bằng inox			m2			613,315			183,537			44,805


			AK.32140			-     Sử dụng keo dán			m2			1,037,849			154,462			42,768


			AK.32200			ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ốp đá cẩm thạch vào tường,												0


			AK.32210			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			180,851			268,946			44,805


			AK.32220			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			177,981			254,408			42,768


			AK.32230			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			175,111			236,236			42,768


						Ốp đá cẩm thạch vào cột, trụ												0


			AK.32211			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			180,851			336,182			44,805


			AK.32221			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			177,981			318,010			42,768


			AK.32231			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			175,111			296,204			42,768


						Ốp đá hoa cương vào tường,												0


			AK.32240			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			634,761			268,946			44,805


			AK.32250			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			631,891			254,408			42,768


			AK.32260			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			629,021			236,236			42,768


						Ốp đá hoa cương vào cột, trụ												0


			AK.32241			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			634,761			336,182			44,805


			AK.32251			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			631,891			318,010			42,768


			AK.32261			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			629,021			296,204			42,768


			AK.40000			CÔNG TÁC LÁNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


			AK.41100			LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Láng nền, sàn không đánh màu,												0


						Chiều dày 2cm,


			AK.41113			-      Vữa XM mác 50			m2			8,549			11,380			539


			AK.41114			-      Vữa XM mác 75			m2			11,330			11,380			539


			AK.41115			-      Vữa XM mác 100			m2			14,180			11,380			539


						Chiều dày 3cm,


			AK.41123			-      Vữa XM mác 50			m2			11,968			17,740			719


			AK.41124			-      Vữa XM mác 75			m2			15,862			17,740			719


			AK.41125			-      Vữa XM mác 100			m2			19,851			17,740			719


			AK.41200			LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MÀU


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Láng nền, sàn có đánh màu,												0


						Chiều dày 2cm,


			AK.41213			-      Vữa XM mác 50			m2			9,025			15,229			539


			AK.41214			-      Vữa XM mác 75			m2			11,806			15,229			539


			AK.41215			-      Vữa XM mác 100			m2			14,656			15,229			539


						Chiều dày 3cm,


			AK.41223			-      Vữa XM mác 50			m2			12,444			20,919			719


			AK.41224			-      Vữa XM mác 75			m2			16,338			20,919			719


			AK.41225			-      Vữa XM mác 100			m2			20,327			20,919			719


			AK.42000			LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC,


						GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Láng sê nô, mái hắt, máng nước, dày 1cm,


			AK.42113			-      Vữa XM mác 50			m2			4,467			19,748			539


			AK.42114			-      Vữa XM mác 75			m2			5,923			19,748			539


			AK.42115			-      Vữa XM mác 100			m2			7,411			19,748			539


						Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2cm,


			AK.42213			-      Vữa XM mác 50			m2			9,073			23,764			539


			AK.42214			-      Vữa XM mác 75			m2			11,868			23,764			539


			AK.42215			-      Vữa XM mác 100			m2			14,733			23,764			539


						Láng mương cáp, mương rãnh, dày 1cm,


			AK.42313			-      Vữa XM mác 50			m2			4,467			19,748			539


			AK.42314			-      Vữa XM mác 75			m2			5,923			19,748			539


			AK.42315			-      Vữa XM mác 100			m2			7,411			19,748			539


						Láng hè dày 3cm,


			AK.42413			-      Vữa XM mác 50			m2			12,507			22,593			539


			AK.42414			-      Vữa XM mác 75			m2			16,420			22,593			539


			AK.42415			-      Vữa XM mác 100			m2			20,429			22,593			539


			AK.43000			LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.43110			Láng granitô nền sàn			m2			56,464			254,378			0


			AK.43210			Láng granitô cầu thang			m2			85,596			463,571			0


			AK.44000			LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Vữa tính trong công tác láng, gắn sỏi nền, sân hè đường sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường,


			AK.44110			-    Chiều dày láng 1,5cm			m2			79,358			66,942			539


			AK.44120			-    Chiều dày láng 2cm			m2			106,019			75,309			539


			AK.50000			CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			- Vữa tính trong công tác lát gạch, đá sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


			AK.51000			CÔNG TÁC LÁT GẠCH


			AK.51100			LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.51110			Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm			m2			56,351			21,061			0


			AK.51120			Lát gạch thẻ 5x10x20cm			m2			48,401			24,158			0


			AK.51200			LÁT NỀN, SÀN


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lát nền, sàn,


			AK.51210			-    Kích thước gạch 15x15cm			m2			135,869			30,626			4,888


			AK.51220			-    Kích thước gạch 20x20cm			m2			115,973			29,287			4,888


			AK.51230			-    Kích thước gạch 20x30cm			m2			139,771			28,952			4,888


			AK.51240			-    Kích thước gạch 30x30cm			m2			133,289			28,450			4,888


			AK.51250			-    Kích thước gạch 40x40cm			m2			144,772			25,103			5,702


			AK.51260			-    Kích thước gạch 50x50cm			m2			160,466			25,103			6,517


			AK.51270			-    Kích thước gạch 45x60cm			m2			207,903			25,103			6,517


			AK.51280			-    Kích thước gạch 60x60cm			m2			207,823			23,430			6,517


			AK.51290			-    Kích thước gạch 60x90cm			m2			249,982			20,082			6,517


			Ghi chú : Trường hợp lát gạch granít nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


			AK.52000			LÁT, DÁN GẠCH VỈ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.52110			Lát gạch vỉ, vữa XM50			m2			72,914			33,471			0


			AK.52210			Dán gạch vỉ bằng keo dán			m2			114,030			36,818			0


			AK.53000			LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lát gạch granít nhân tạo,


			AK.53110			-    Lát bậc tam cấp			m2			145,414			58,574			24,439


			AK.53210			-    Lát bậc cầu thang			m2			145,414			75,309			32,585


			AK.54000			LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lát gạch chống nóng,


			AK.54110			-   Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm			m2			66,958			30,972			0


			AK.54210			-   Gạch 6 lỗ 22x10,5x15cm			m2			57,325			27,875			0


			AK.54310			-   Gạch 10 lỗ 22x22x10,5cm			m2			49,748			26,327			0


			AK.55000			LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, lát gạch,  miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông. Phần móng tính riêng.


			- Vữa lót tính trong công tác lát gạch sân, nền đường, vỉa hè sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


			AK.55100			LÁT GẠCH XI MĂNG


			AK.55200			LÁT GẠCH LÁ DỪA


			AK.55300			LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


						Lát gạch xi măng,


			AK.55110			-   Gạch xi măng 30x30cm			m2			77,335			30,124			0


			AK.55120			-   Gạch xi măng 40x40cm			m2			87,435			30,124			0


			AK.55210			Lát gạch lá dừa 10x20cm			m2			66,226			31,797			0


						Lát gạch xi măng tự chèn,


			AK.55310			-   Chiều dày 3,5cm			m2			87,228			23,430			0


			AK.55320			-   Chiều dày 5,5cm			m2			119,364			26,777			0


			AK.55400			LÁT GẠCH ĐẤT NUNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.55410			Lát gạch đất nung 30x30cm			m2			50,296			28,952			0


			AK.55420			Lát gạch đất nung 35x35cm			m2			60,001			28,450			0


			AK.55430			Lát gạch đất nung 40x40cm			m2			64,655			27,613			0


			AK.56100			LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lát nền, sàn đá cẩm thạch,												0


			AK.56110			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			170,640			83,677			24,439


			AK.56120			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			170,141			72,799			24,439


			AK.56130			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			169,808			61,921			24,439


						Lát nền, sàn đá hoa cương,												0


			AK.56140			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			637,934			83,677			24,439


			AK.56150			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			637,435			72,799			24,439


			AK.56160			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			637,102			61,921			24,439


						Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang,


						Đá cẩm thạch,												0


			AK.56111			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			170,640			113,801			24,439


			AK.56121			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			170,141			98,739			24,439


			AK.56131			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			169,808			83,677			24,439


						Đá hoa cương,												0


			AK.56141			-     Tiết diện đá ≤ 0,16m2			m2			637,934			113,801			24,439


			AK.56151			-     Tiết diện đá ≤ 0,25m2			m2			637,435			98,739			24,439


			AK.56161			-     Tiết diện đá > 0,25m2			m2			637,102			83,677			24,439


			AK.56200			LÁT ĐÁ GRANÍT TỰ NHIÊN BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG,


						MẶT BỆ CÁC LOẠI ( BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO … )


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lát đá granit tự nhiên,


			AK.56210			-     Bậc tam cấp			m2			635,440			75,309			32,585


			AK.56220			-     Bậc cầu thang			m2			635,440			83,677			32,585


			AK.56230			-     Mặt bệ các loại			m2			635,440			103,759			57,024


			AK.57000			BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Vữa tính trong công tác bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn sử dụng vữa xi măng PC40 cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2.


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn,


			AK.57110			-   Bó vỉa thẳng 18x22x100cm			m			75,328			16,735			0


			AK.57120			-   Bó vỉa thẳng 18x33x100cm			m			111,993			23,430			0


			AK.57210			-   Bó vỉa cong 20x20cm			m			80,598			76,983			0


			AK.60000			CÔNG TÁC LÀM TRẦN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công và lắp dựng dầm trần. Làm mặt trần theo yêu cầu kỹ thuật.


			AK.61000			LÀM TRẦN  CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.61110			Làm trần cót ép			m2			136,600			23,430			0


			AK.61210			Làm trần gỗ dán			m2			295,000			23,430			0


			AK.61220			Làm trần ván ép			m2			160,000			23,430			0


			LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM  CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT,


			TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA, LAMBRI...


			AK.62000			LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.62110			Làm trần gỗ dán có tấm cách âm acostic			m2			297,273			145,376			0


			AK.62210			Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt sirofort			m2			276,273			145,376			0


			AK.63100			LÀM TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, MÚT DẦY 5cm NẸP PHÂN Ô BẰNG GỖ


			AK.63200			LÀM TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI


						TRANG TRÍ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.63110			Làm trần ván ép bọc simili, mút dày 3 ÷ 5cm nẹp phân ô bằng gỗ			m2			270,083			334,708			0


			AK.63210			Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí			m2			168,955			117,148			0


			AK.64000			LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN, TẤM NHỰA


						CÓ KHUNG XƯƠNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn,


			AK.64110			-     Tấm thạch cao 50x50cm			m2			249,962			200,825			0


			AK.64120			-     Tấm thạch cao 61x41cm			m2			262,322			200,825			0


			AK.64210			Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm			m2			205,251			133,883			0


			AK.64310			Làm trần nhựa + khung xương			m2			27,038			43,512			0


			AK.65100			LÀM TRẦN LAMBRI


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.65110			Làm trần lambris gỗ dày 1cm			m2			260,909			292,870			0


			AK.65120			Làm trần lambris gỗ dày 1,5cm			m2			315,455			292,870			0


			AK.66000			LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


						( Khung xương RONDO, tấm thach cao ELEPHANT BRAND )


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.66110			Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao			m2			68,174			327,096			0


			AK.66210			Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao			m2			71,788			381,612			0


			AK.70000			CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


			AK.71100			LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


			AK.71200			LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


			AK.71300			LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.71110			Làm vách ngăn bằng ván ép 5mm			m2			42,273			50,206			0


						Làm vách ngăn gỗ ghép khít,


			AK.71210			-     Gỗ dày 1,5cm			m2			112,182			63,595			0


			AK.71220			-     Gỗ dày 2,0cm			m2			149,091			63,595			0


						Làm vách ngăn gỗ ván chồng mí,


			AK.71310			-     Gỗ dày 1,5cm			m2			130,000			97,065			0


			AK.71320			-     Gỗ dày 2,0cm			m2			161,818			97,065			0


			AK.72100			GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN  TƯỜNG BẰNG GỖ


			AK.72200			GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Gia công và đóng chân tường bằng gỗ,


			AK.72110			-     Kích thước 2x10cm			m			15,368			25,986			0


			AK.72120			-     Kích thước 2x20cm			m			30,736			31,256			0


						Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ,


			AK.72210			-     Kích thước 8x10cm			m			61,473			72,688			0


			AK.72220			-     Kích thước 8x14cm			m			86,195			89,043			0


			AK.73100			GIA CÔNG VÀ LẮP  DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


			AK.73200			GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.73110			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn			m3			7,181,818			1,338,832			0


			AK.73210			Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn			m3			7,181,818			1,673,540			0


			AK.74100			LÀM MẶT SÀN GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm mặt sàn gỗ,


			AK.74110			-     Ván dày 2cm			m2			149,091			182,416			0


			AK.74120			-     Ván dày 3cm			m2			225,455			182,416			0


						Làm mặt sàn theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế,


			AK.74130			-     Ván dày 2cm			m2			149,091			219,234			0


			AK.74140			-     Ván dày 3cm			m2			225,455			219,234			0


			AK.75100			LÀM TƯỜNG LAMBRI


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.75110			Làm tường lambri, gỗ dày 1cm			m2			144,545			208,978			0


			AK.75120			Làm tường lambri, gỗ dày 1,5cm			m2			210,000			208,978			0


			AK.76100			GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm


			AK.76200			GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm,


			AK.76110			-      Lỗ 5x5cm			m2			67,273			140,577			0


			AK.76120			-      Lỗ 10x10cm			m2			48,182			123,842			0


						Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ,


			AK.76210			-      Dày 2cm			m2			148,182			50,206			0


			AK.76220			-      Dày 3cm			m2			224,545			55,227			0


			AK.77100			DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU


																		Đơn vị tính : đồng/m2 ;m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Dán foocmica vào các kết cấu,


			AK.77110			-    Dán dạng tấm			m2			59,365			16,735			0


			AK.77120			-    Dán dạng chỉ rộng ≤ 3cm			m			1,865			8,368			0


			AK.77200			ỐP SIMILI + MÚT VÀO CẤU KIỆN GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.77210			Ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ			m2			105,525			83,677			0


			AK.77300			DÁN GIẤY TRANG TRÍ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Dán giấy trang trí vào tường,


			AK.77311			-     Tường gỗ ván			m2			21,407			16,735			0


			AK.77312			-     Tường trát vữa			m2			28,789			20,082			0


						Dán giấy trang trí vào trần,


			AK.77321			-     Trần gỗ ván			m2			21,407			21,756			0


			AK.77322			-     Trần trát vữa			m2			28,789			23,430			0


			AK.77400			LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thủy tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.77410			Làm vách bằng tấm thạch cao			m2			87,746			218,064			0


			AK.77500			LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.77510			Lắp gioăng đồng nền sàn láng granitô			m			10,200			36,818			0


			AK.77520			Lắp gioăng kính nền sàn láng granitô			m			3,150			20,082			0


			AK.77600			SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT HỘP MÀN CỬA, HỘP ĐÈN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường,


			AK.77611			-     Bọc ván ép			m			48,730			72,688			0


			AK.77612			-     Bọc lambri			m			38,755			63,602			0


						Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần,


			AK.77621			-     Âm trần			m			276,819			145,376			0


			AK.77631			-     Bọc ván ép đóng nổi			m			238,637			381,612			0


			AK.77632			-     Bọc lambri đóng nổi			m			288,273			454,300			0


			CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT,


			QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI


			AK.81100			QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng, bả và sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu,


			AK.81111			-     Trong nhà			m2			1,421			6,359			0


			AK.81112			-     Ngoài nhà			m2			1,421			6,359			0


						Quét vôi 3 nước trắng,


			AK.81121			-     Trong nhà			m2			909			6,359			0


			AK.81122			-     Ngoài nhà			m2			909			6,359			0


			AK.81130			Quét 2 nước xi măng			m2			1,877			5,021			0


			AK.81200			QUAY VÔI GAI VÀO CÁC KẾT CẤU


			AK.81300			PHUN XỐP VÀO CÁC KẾT CẤU BẰNG VỮA XI MĂNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Quay vôi gai vào các kết cấu,


			AK.81210			-     Chiều cao ≤ 4m			m2			2,443			13,388			0


			AK.81220			-     Chiều cao > 4m			m2			2,443			16,735			0


						Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng,


			AK.81310			-     Không trộn màu			m2			11,801			80,330			0


			AK.81320			-     Có trộn màu			m2			21,537			107,107			0


			AK.82000			CÔNG TÁC BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bả bằng ma tít,


			AK.82110			-     Vào tường			m2			3,706			50,206			0


			AK.82120			-     Vào cột, dầm, trần			m2			3,706			60,247			0


						Bả bằng xi măng,


			AK.82210			-     Vào tường			m2			2,636			66,942			0


			AK.82220			-     Vào cột, dầm, trần			m2			2,636			80,330			0


						Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia,


			AK.82310			-     Vào tường			m2			15,851			75,309			0


			AK.82320			-     Vào cột, dầm, trần			m2			15,851			90,371			0


						Bả bằng Ventonít,


			AK.82410			-     Vào tường			m2			6,250			71,962			0


			AK.82420			-     Vào cột, dầm, trần			m2			6,250			85,351			0


			AK.82500			BẢ BẰNG BỘT BẢ JAJYNIC, ATANIC VÀO CÁC KẾT CẤU


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bả bằng bột bả Jajynic,


			AK.82511			-     Vào tường			m2			1,515			50,206			0


			AK.82512			-     Vào cột, dầm, trần			m2			1,515			58,574			0


						Bả bằng bột bả Atanic,


			AK.82521			-     Vào tường			m2			1,402			50,206			0


			AK.82522			-     Vào cột, dầm, trần			m2			1,402			58,574			0


			AK.82600			BẢ BẰNG BỘT BẢ MYCOLOR, SPEC, BOSS VÀ EXPO VÀO CÁC KẾT CẤU


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bả bằng bột bả Mycolor,


			AK.82611			-     Vào tường			m2			3,236			50,206			0


			AK.82612			-     Vào cột, dầm, trần			m2			3,236			58,574			0


						Bả bằng bột bả Spec,


			AK.82621			-     Vào tường			m2			3,171			50,206			0


			AK.82622			-     Vào cột, dầm, trần			m2			3,171			58,574			0


						Bả bằng bột bả Boss,


			AK.82631			-     Vào tường			m2			3,171			50,206			0


			AK.82632			-     Vào cột, dầm, trần			m2			3,171			58,574			0


						Bả bằng bột bả Expo,


			AK.82641			-     Vào tường			m2			3,171			50,206			0


			AK.82642			-     Vào cột, dầm, trần			m2			3,171			58,574			0


			AK.83000			CÔNG TÁC SƠN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AK.83100			SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn cửa kính,


			AK.83111			-     2 nước			m2			7,254			7,743			0


			AK.83112			-     3 nước			m2			9,430			9,911			0


						Sơn cửa pa nô,


			AK.83121			-     2 nước			m2			19,802			19,203			0


			AK.83122			-     3 nước			m2			26,040			24,778			0


						Sơn cửa chớp,


			AK.83131			-     2 nước			m2			26,983			28,649			0


			AK.83132			-     3 nước			m2			33,294			37,167			0


			AK.83200			SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn bằng sơn tổng hợp,


			AK.83211			-    Sơn gỗ 2 nước			m2			17,989			21,990			0


			AK.83212			-    Sơn gỗ 3 nước			m2			23,212			25,862			0


			AK.83221			-    Sơn kính mờ 1 nước			m2			5,602			3,252			0


			AK.83320			SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN LEVIS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis,


			AK.83321			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			6,244			7,743			0


			AK.83322			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			8,799			10,066			0


			AK.83330			SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN ICI DULUX


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux,


			AK.83331			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,424			8,053			0


			AK.83332			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			9,545			9,911			0


			AK.83400			SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp,


						Sơn sắt dẹt,


			AK.83411			-     2 nước			m2			4,453			7,898			0


			AK.83412			-     3 nước			m2			5,889			11,460			0


						Sơn sắt thép các loại,


			AK.83421			-     2 nước			m2			15,332			13,318			0


			AK.83422			-     3 nước			m2			19,756			19,358			0


			AK.83450			SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN LEVIS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn sắt thép bằng sơn Levis,


			AK.83451			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,345			10,995			0


			AK.83452			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,265			14,557			0


			AK.83460			SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN ICI DULUX


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux,


			AK.83461			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,918			10,995			0


			AK.83462			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			12,524			14,557			0


			AK.83470			SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN EXPO


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn sắt thép bằng sơn Expo,


			AK.83471			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,960			10,995			0


			AK.83472			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			12,596			14,557			0


			AK.84110			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SUPER


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super,


			AK.84111			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,179			6,504			0


			AK.84112			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			8,412			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super,


			AK.84113			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,027			7,124			0


			AK.84114			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			9,215			10,221			0


			AK.84210			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN LEVIS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Levis,


			AK.84211			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			15,220			6,504			0


			AK.84212			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			22,233			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Levis,


			AK.84213			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			16,787			7,124			0


			AK.84214			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			25,368			10,221			0


			AK.84220			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN LEVIS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Levis,


			AK.84221			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			19,587			7,124			0


			AK.84222			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			24,847			10,221			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Levis,


			AK.84223			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			21,478			7,898			0


			AK.84224			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			32,386			11,305			0


			AK.84310			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTON


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Joton,


			AK.84311			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,157			6,504			0


			AK.84312			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			10,177			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Joton,


			AK.84313			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			9,025			7,124			0


			AK.84314			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,914			10,221			0


			AK.84320			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTON


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Joton,


			AK.84321			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,739			7,124			0


			AK.84322			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			10,338			10,221			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton,


			AK.84323			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			13,122			7,898			0


			AK.84324			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			21,105			11,305			0


			AK.84410			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn ICI Dulux,


			AK.84411			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			9,959			6,504			0


			AK.84412			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,352			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn ICI Dulux,


			AK.84413			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			11,110			7,124			0


			AK.84414			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			15,655			10,221			0


			AK.84420			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn ICI Dulux,


			AK.84421			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			12,581			7,124			0


			AK.84422			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			16,653			10,221			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn ICI Dulux,


			AK.84423			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			13,962			7,898			0


			AK.84424			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			19,416			11,305			0


			AK.84510			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN MYCOLOR


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Mycolor,


			AK.84511			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,421			6,504			0


			AK.84512			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			11,349			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Mycolor,


			AK.84513			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			9,134			7,124			0


			AK.84514			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			12,819			10,221			0


			AK.84520			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN MYCOLOR


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Mycolor,


			AK.84521			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,613			6,504			0


			AK.84522			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			14,133			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Mycolor,


			AK.84523			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			11,496			7,898			0


			AK.84524			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			15,866			11,305			0


			AK.84610			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SPEC


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Spec,


			AK.84611			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			7,729			6,504			0


			AK.84612			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			10,833			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Spec,


			AK.84613			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			14,173			7,124			0


			AK.84614			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			23,815			10,221			0


			AK.84620			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN SPEC


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Spec,


			AK.84621			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			9,696			6,504			0


			AK.84622			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,383			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Mycolor,


			AK.84623			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			17,459			7,898			0


			AK.84624			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			28,895			11,305			0


			AK.84710			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN BOSS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Boss,


			AK.84711			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,205			6,504			0


			AK.84712			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			14,665			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Boss,


			AK.84713			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			9,413			7,124			0


			AK.84714			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			13,719			10,221			0


			AK.84720			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN BOSS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Boss,


			AK.84721			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			12,739			6,504			0


			AK.84722			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			18,120			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Boss,


			AK.84723			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			11,837			7,898			0


			AK.84724			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			16,935			11,305			0


			AK.84810			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						ĐÃ BẢ BẰNG SƠN EXPO


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Expo,


			AK.84811			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			11,520			6,504			0


			AK.84812			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			17,032			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Expo,


			AK.84813			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			10,944			7,124			0


			AK.84814			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			15,776			10,221			0


			AK.84820			SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ


						KHÔNG BẢ BẰNG SƠN EXPO


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Expo,


			AK.84821			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			14,369			6,504			0


			AK.84822			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			20,963			9,292			0


						Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Expo,


			AK.84823			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			13,657			7,898			0


			AK.84824			-    1 nước lót, 2 nước phủ			m2			19,487			11,305			0


			AK.85110			SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ATA


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata,


			AK.85111			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			16,205			8,053			0


			AK.85210			SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN LEVIS


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis,


			AK.85211			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			15,327			8,053			0


			AK.85300			SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG, SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ICI DULUX


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn sàn, nền bê tông bằng sơn ICI Dulux,


			AK.85311			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			8,721			7,743			0


						Sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux,


			AK.85321			-    1 nước lót, 1 nước phủ			m2			15,782			8,517			0


			AK.91100			SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


						( công nghệ sơn nóng )


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng),


			AK.91111			-   Chiều dày lớp sơn 1mm			m2			140,482			27,258			34,550


			AK.91121			-   Chiều dày lớp sơn 1,5mm			m2			185,246			30,892			39,686


			AK.91131			-   Chiều dày lớp sơn 2mm			m2			238,699			34,527			44,344


			AK.91141			-   Chiều dày lớp sơn 3mm			m2			353,242			41,796			53,661


			Ghi chú  :  Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.


			AK.91200			SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn.


			- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Bảo đảm an toàn giao thông.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sơn, kẻ phân tuyến đường,


			AK.91211			-  Sơn nút, đảo bằng thủ công			m2			24,847			21,756			0


			AK.91221			-  Sơn phân tuyến bằng thủ công			m2			24,847			28,450			0


			AK.91231			-  Sơn phân tuyến bằng máy			m2			23,562			10,041			4,813


			AK.92100			QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊ NÔ, Ô VĂNG ...


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.92111			Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng...			m2			12,750			4,290			0


			AK.93100			ĐÁNH VÉC NI  KẾT CẤU GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đánh véc ni kết cấu gỗ


			AK.93111			-    Đánh véc ni cobalt			m2			8,250			61,785			0


			AK.93121			-    Đánh véc ni tampon			m2			7,377			76,322			0


			AK.94100			QUÉT NHỰA BI TUM


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.94111			Quét nhựa bitum nóng vào tường			m2			38,771			10,840			0


			AK.94121			Quét nhựa bitum nguội vào tường			m2			9,936			3,097			0


			AK.94131			Quét hắc ín vào gỗ			m2			3,200			9,292			0


			AK.94200			QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Quét nhựa bitum và dán giấy dầu,


			AK.94211			-    1 lớp giấy 1 lớp nhựa			m2			37,588			43,361			0


			AK.94221			-    2 lớp giấy 2 lớp nhựa			m2			75,175			61,945			0


			AK.94231			-    2 lớp giấy 3 lớp nhựa			m2			104,254			72,785			0


			AK.94241			-    3 lớp giấy 4 lớp nhựa			m2			141,840			78,980			0


			AK.94300			QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Quét nhựa bitum và dán bao tải,


			AK.94311			-    1 lớp bao tải 2 lớp nhựa			m2			64,158			77,431			0


			AK.94321			-    2 lớp bao tải 3 lớp nhựa			m2			98,328			117,695			0


			AK.95100			QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM VÀ MỐI NỐI  ỐNG CỐNG


			Thành phần công việc :


			Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.


																		Đơn vị tính : đồng/ống cống


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống,


			AK.95111			-   Đường kính ống cống 0,75m			ống cống			200,255			71,237			0


			AK.95121			-   Đường kính ống cống 1m			ống cống			264,938			83,625			0


			AK.95131			-   Đường kính ống cống 1,25m			ống cống			324,772			119,244			0


			AK.95141			-   Đường kính ống cống 1,5m			ống cống			387,590			157,959			0


			AK.95200			CHÉT KHE NỐI


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AK.95211			Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa			m			21,907			58,848			0


			AK.96100			LÀM TẦNG LỌC


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm tầng lọc,


			AK.96110			- Tầng lọc cát			100m3			7,026,316			839,375			796,367


			AK.96120			- Tầng lọc đá cấp phối dmax ≤ 6			100m3			31,990,884			1,229,748			892,599


			AK.96131			- Tầng lọc đá dăm 1x2			100m3			35,490,898			1,229,748			892,599


			AK.96132			- Tầng lọc đá dăm 2x4			100m3			32,163,592			1,229,748			892,599


			AK.96133			- Tầng lọc đá dăm 4x6			100m3			32,163,592			1,229,748			892,599


			AK.97000			MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Miết mạch tường đá,


			AK.97110			-   Tường đá loại lõm			m2			0			20,132			0


			AK.97120			-   Tường đá loại lồi			m2			2,289			15,486			0


						Miết mạch tường gạch,


			AK.97210			-   Tường gạch loại lõm			m2			0			30,663			0


			AK.97220			-   Tường gạch loại lồi			m2			3,211			23,694			0


			AK.98000			LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm lớp đá đệm móng,


			AK.98110			-   Đá có Dmax ≤ 4			m3			294,272			247,684			0


			AK.98120			-   Đá có Dmax ≤ 6			m3			294,272			234,296			0


			AK.98130			-   Đá có Dmax > 6			m3			294,272			225,928			0


			AK.98210			-   Đá hộc			m3			418,181			192,457			0





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_15.XLS

INC11


			


			CHƯƠNG XI


			CÁC CÔNG TÁC KHÁC


			AL.11100			TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP BẰNG PHUN CÁT


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát,


			AL.11111			-      Loại dầm, dàn mới			m2			2,188			63,602			24,191


			AL.11112			-      Loại dầm, dàn đã sơn			m2			2,735			99,946			34,576


			AL.12000			KIẾN TRÚC CÁC LỚP MÓNG DƯỚI NƯỚC


			Thành phần công việc :


			Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường ( trên các phương tiện nổi ) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			AL.12100			LÀM MÓNG ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC NGẬP NƯỚC ≤ 1,5M


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm móng đường thoát nước, ngập nước ≤ 1,5m,


			AL.12111			-      Cát hạt nhỏ			100m3			7,606,121			1,118,213			1,779,757


			AL.12112			-      Cát sạn			100m3			6,723,500			1,118,213			1,779,757


			AL.12113			-      Đá dăm			100m3			36,363,625			1,123,933			4,385,321


			AL.12114			-      Đá hộc			100m3			33,086,318			4,555,789			10,820,922


			AL.12115			-      Đá hộc chèn đá dăm, cát			100m3			31,910,501			4,555,789			10,820,922


			AL.12116			-      Đá hộc chèn đá dăm			100m3			32,400,137			4,218,323			10,820,922


			AL.13000			LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm móng cát (các loại),


						Chiều sâu ≤ 1,5m,


			AL.13111			-      Không có tường vây			100m3			15,623,678			949,480			2,474,138


			AL.13112			-      Có tường vây			100m3			14,055,067			949,480			2,335,262


						Chiều sâu > 1,5m,


			AL.13121			-      Không có tường vây			100m3			15,623,678			1,118,213			2,474,138


			AL.13122			-      Có tường vây			100m3			14,055,067			1,118,213			2,335,262


						Làm móng đá dăm,


			AL.13211			-      Chiều sâu ≤ 1,5m			100m3			36,363,625			1,125,363			7,851,075


			AL.13212			-      Chiều sâu > 1,5m			100m3			36,363,625			1,255,487			8,566,288


						Làm móng đá hộc,


			AL.13311			-      Chiều sâu ≤ 1,5m			100m3			32,295,410			3,205,925			13,863,357


			AL.13312			-      Chiều sâu > 1,5m			100m3			32,295,410			3,205,925			14,721,612


			AL.14000			LÀM LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm lớp lót móng trong khung vây,


			AL.14111			-      Bằng đá hộc			m3			303,181			227,150			238,168


			AL.14112			-      Bằng đá dăm			m3			316,363			178,994			238,168


			AL.14113			-      Bằng đá dăm + cát			m3			229,977			130,838			238,168


			AL.15100			LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


			- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao , bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


			- Chi phí phao, bè, sà lan ... được tính riêng.


																		Đơn vị tính : đồng/rọ


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm và thả rọ đá,


						Loại rọ 2x1x1m,


			AL.15111			-      Dưới nước			rọ			642,732			650,420			0


			AL.15112			-      Trên cạn			rọ			800,913			619,448			0


						Loại rọ 2x1x0,5m,


			AL.15121			-      Dưới nước			rọ			390,913			393,349			0


			AL.15122			-      Trên cạn			rọ			470,004			371,669			0


			AL.15200			LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			- Chặt thép đan thành lưới.


			- Bỏ đá kết thành rồng lớn.


			- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng  đúng vị trí qui định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


			- Chi phí phao, bè, sà lan ... được tính riêng.


																		Đơn vị tính : đồng/rồng


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm và thả rồng đá,


			AL.15211			-     Loại rồng Ø60cm dài 10m			rồng			1,038,554			743,338			0


			AL.15212			-     Loại rồng Ø80cm dài 10m			rồng			1,540,011			1,006,603			0


			AL.15300			THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ


			Thành phần công việc :


			Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.15311			Thả đá hộc tự do vào thân kè			m3			316,363			57,299			67,641


			AL.16100			GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI  ĐỊA KỸ THUẬT


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị vận chuyển  vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m; 100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.16111			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, cấy bấc thấm bằng máy			100m			841,680			18,583			75,188


						Rải vải địa kỹ thuật,


			AL.16121			-   Làm nền đường, mái đê, đập			100m2			1,933,810			182,737			0


			AL.16122			-   Làm móng công trình			100m2			1,933,810			167,251			0


			AL.17000			TRỒNG VẦNG CỎ MÁI  KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY


						NỀN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 ÷ 8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.17111			Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường			100m2			0			1,191,375			0


			AL.17211			Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m			100m2			0			14,032			0


			AL.18000			TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1 ÷ 1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1 ÷ 0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao > 20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu, chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trồng cỏ vetiver gia cố,


			AL.18111			-      Mái taluy dương			100m2			5,786,550			4,561,509			1,891,229


			AL.18112			-      Mái taluy âm			100m2			4,504,500			3,503,353			1,520,988


			AL.21100			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE


						TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/10m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay


			AL.21111			-      Khe co 1x4			10m			1,660,600			542,017			18,101


			AL.21112			-      Khe giãn 2x4			10m			3,501,680			758,824			26,003


			AL.21113			-      Khe ngàm liên kết			10m			602,494			387,155			18,101


			AL.21114			-      Khe tăng cường			10m			1,783,903			1,006,603			281,975


			AL.22100			CẮT KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.


																		Đơn vị tính : đồng/10m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cắt khe đường lăn, sân đỗ


			AL.22111			-      Khe 1x4			10m			13,947			85,174			35,878


			AL.22112			-      Khe 2x4			10m			19,080			85,174			35,878


			AL.23100			TRÁM KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.


																		Đơn vị tính : đồng/10m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng mastic


			AL.23111			-      Khe 1x4			10m			236,033			108,403			84,409


			AL.23112			-      Khe 2x4			10m			366,393			170,348			84,409


			AL.24100			LÀM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân bãi, mặt đường bê tông


			AL.24111			-      Làm khe co			m			109,519			23,229			11,571


			AL.24112			-      Làm khe giãn			m			215,139			49,556			54,761


			AL.24113			-      Làm khe dọc			m			44,538			116,147			11,047


			AL.25100			LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60 ÷ 150T.


																		Đơn vị tính : đồng/cái; m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt gối cầu,


			AL.25111			-      Gối thép			cái			404,000			920,447			0


			AL.25112			-      Gối cao su			cái			252,500			585,739			0


						Lắp đặt khe co giãn,


			AL.25121			-      Dầm liên tục			m			21,210			200,825			0


			AL.25122			-      Dầm đúc sẵn			m			21,210			117,148			0


			AL.31000			LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MƯƠNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG


						CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép,


			AL.31110			-      Chiều dày máng 3cm			m2			370,638			192,457			755


			AL.31120			-      Chiều dày máng 4cm			m2			377,058			205,845			944


			AL.31130			-      Chiều dày máng 5cm			m2			384,068			220,071			1,133


						Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép,


			AL.31210			-      Chiều dày máng 3cm			m2			127,988			170,701			755


			AL.31220			-      Chiều dày máng 4cm			m2			134,408			182,416			944


			AL.31230			-      Chiều dày máng 5cm			m2			141,418			192,457			1,133


			AL.40000			CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI


			Thành phần công việc :


			Gia công  đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AL.41100			LÀM KHỚP NỐI BẰNG THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm khớp nối bằng thép,


			AL.41110			-      Kiểu I			m			782,718			389,935			19,371


			AL.41120			-      Kiểu II			m			365,509			242,663			7,547


			AL.41130			-      Kiểu III			m			408,879			152,292			8,050


			AL.41140			-      Kiểu IV			m			645,817			177,395			8,050


			AL.41150			-      Kiểu V			m			1,324,076			247,684			6,289


			AL.41200			LÀM KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.41210			Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su			m			37,737			58,574			0


			AL.41300			LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm khớp nối bằng đồng,


			AL.41310			-      Kiểu I			m			1,780,198			1,968,083			5,534


			AL.41320			-      Kiểu II			m			2,520,508			2,279,361			5,534


			AL.41330			-      Kiểu III			m			1,687,750			1,422,509			5,534


			AL.41340			-      Kiểu IV			m			1,283,662			1,623,334			5,534


			AL.41400			LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.41410			Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC			m			120,245			368,179			0


			AL.51100			KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG


						THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM


			Thành phần công việc :


			Gia công, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm,


			AL.51110			-    Chiều sâu lỗ khoan ≤ 10m			m			41,845			212,626			534,465


			AL.51120			-    Chiều sâu lỗ khoan ≤ 30m			m			41,845			212,626			569,472


			AL.51130			-    Chiều sâu lỗ khoan ≤ 50m			m			41,845			212,626			806,373


			AL.51140			-    Chiều sâu lỗ khoan > 50m			m			41,845			212,626			966,545


			AL.51200			GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG


			Thành phần công việc :


			Gia công, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100kg


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.51210			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng			100kg			169,452			47,543			68,895


			AL.51300			KHOAN GIẢM ÁP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.51310			Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm			100m			1,287,500			7,743,100			49,754,545


			AL.51400			KHOAN CẮM NÉO ANKE


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoa lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).


			AL.51410			KHOAN LỖ Ø42mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY Ø42mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  Ø42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay Ø42mm,


			AL.51411			-       Đá cấp I			100m			795,355			3,458,705			2,960,153


			AL.51412			-       Đá cấp II			100m			579,775			2,693,563			2,684,569


			AL.51413			-       Đá cấp III			100m			322,119			2,311,159			2,405,708


			AL.51414			-       Đá cấp IV			100m			193,324			1,832,861			2,174,152


			AL.51420			KHOAN LỖ Ø42mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN


						XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø76mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  Ø42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø76mm,


			AL.51421			-       Đá cấp I			100m			844,560			1,672,974			12,268,496


			AL.51422			-       Đá cấp II			100m			613,015			1,551,562			11,126,427


			AL.51423			-       Đá cấp III			100m			346,310			1,433,248			10,013,493


			AL.51424			-       Đá cấp IV			100m			212,750			1,326,703			9,011,270


			AL.51430			KHOAN TẠO LỖ Ø45mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN


						TỰ HÀNH 2 CẦN


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  Ø45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AL.51431			-       Đá cấp I			100m			61,893			57,904			2,553,754


			AL.51432			-       Đá cấp II			100m			46,490			57,904			2,346,995


			AL.51433			-       Đá cấp III			100m			41,986			57,904			2,112,295


			AL.51434			-       Đá cấp IV			100m			37,764			57,904			1,899,948


			AL.51440			KHOAN LỖ Ø51mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN


						XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø76mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  Ø51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø76mm,


			AL.51441			-       Đá cấp I			100m			509,895			1,840,225			15,327,608


			AL.51442			-       Đá cấp II			100m			460,225			1,595,543			13,900,022


			AL.51443			-       Đá cấp III			100m			414,300			1,540,722			12,510,311


			AL.51444			-       Đá cấp IV			100m			372,955			1,407,850			11,260,446


			AL.51450			KHOAN LỖ Ø76mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN


						XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø76mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  Ø76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø76mm,


			AL.51451			-       Đá cấp I			100m			674,685			2,459,828			21,597,331


			AL.51452			-       Đá cấp II			100m			611,100			2,246,428			19,589,971


			AL.51453			-       Đá cấp III			100m			550,035			2,037,984			17,629,225


			AL.51454			-       Đá cấp IV			100m			495,150			1,850,601			15,866,594


			AL.51460			KHOAN LỖ Ø105mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN


						XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø105mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  Ø105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm,


			AL.51461			-       Đá cấp I			100m			1,345,830			4,839,592			26,696,075


			AL.51462			-       Đá cấp II			100m			1,219,930			4,403,966			24,560,389


			AL.51463			-       Đá cấp III			100m			1,098,000			3,978,405			22,582,902


			AL.51464			-       Đá cấp IV			100m			988,360			3,595,276			20,763,614


			AL.52100			KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan tạo lỗ  neo để cắm neo gia cố mái taluy đường,


			AL.52110			-       Khoan không có ống vách đường kính 80mm			m			8,762			196,675			537,217


			AL.52120			-       Khoan có ống vách đường kính 168mm			m			16,016			427,419			775,980


			AL.52200			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI  ĐÁ VÀ BƠM VỮA


			Thành phần công việc :


			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.52210			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa			tấn			15,454,486			4,977,265			1,582,601


			AL.52220			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa			tấn			15,454,486			5,452,691			4,194,785


			AL.52300			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA


			Thành phần công việc :


			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thủy lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp đặt thép néo anke  và bơm vữa,


			AL.52311			-  Hầm ngang, dùng máy nâng			tấn			15,609,031			5,753,123			5,937,066


			AL.52312			-  Hầm ngang, dùng máy khoan			tấn			15,609,031			5,753,123			9,360,163


			AL.52321			-  Hầm đứng			tấn			15,609,031			8,710,988			2,585,103


			AL.52321			-  Hầm nghiêng			tấn			15,609,031			8,710,988			2,585,103


			AL.52400			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường,


			AL.52410			-    Cáp neo kiểu lực kéo			tấn			45,544,214			18,893,164			8,779,423


			AL.52420			-    Cáp neo kiểu phân tán lực			tấn			105,555,547			20,441,784			9,733,792


			AL.52500			LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI  ĐÁ


			Thành phần công việc :


			Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá,


			AL.52510			-    Lưới thép Ø4			m2			83,215			116,147			17,786


			AL.52520			-    Lưới thép B40			m2			100,811			116,147			17,786


			AL.52600			PHUN VẨY GIA CỐ MÁI  ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy,


			AL.52610			-      Chiều dày lớp vữa 2cm			100m2			1,765,412			588,476			1,512,709


			AL.52620			-      Chiều dày lớp vữa 3cm			100m2			2,353,882			650,420			1,971,057


			AL.52630			-      Chiều dày lớp vữa 5cm			100m2			3,530,823			758,824			2,885,927


			AL.52640			-      Chiều dày lớp vữa 7cm			100m2			4,707,764			882,713			3,800,797


			AL.52650			-      Chiều dày lớp vữa 10cm			100m2			6,473,176			1,050,739			5,172,189


			AL.52700			BẠT MÁI  ĐÁ ĐÀO, MÁI  ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.52710			Bạt mái đá đào bằng máy			100m2			0			0			5,045,835


			AL.52720			Bạt mái đá đắp bằng máy			100m2			0			0			3,827,447


			AL.52800			SẢN XUẤT LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM


			Thành phần công việc :


			Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất lắp dựng lưới thép Ø4 gia cố hầm,


			AL.52811			-      Hầm ngang			m2			83,147			185,834			151,643


			AL.52812			-      Hầm đứng			m2			83,147			185,834			20,887


			AL.52813			-      Hầm nghiêng			m2			83,147			185,834			21,379


						Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm,


			AL.52821			-      Hầm ngang			m2			100,743			185,834			151,643


			AL.52822			-      Hầm đứng			m2			100,743			185,834			20,887


			AL.52823			-      Hầm nghiêng			m2			100,743			185,834			21,379


			AL.53100			PHUN VẨY GIA CỐ HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vầy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h,


			AL.53111			-      Chiều dày lớp vữa 2cm			100m2			2,528,955			635,945			1,927,588


			AL.53112			-      Chiều dày lớp vữa 3cm			100m2			3,372,128			702,887			2,425,063


			AL.53113			-      Chiều dày lớp vữa 5cm			100m2			5,057,345			820,035			3,429,767


			AL.53114			-      Chiều dày lớp vữa 7cm			100m2			6,743,127			953,918			4,429,594


			AL.53115			-      Chiều dày lớp vữa 10cm			100m2			9,272,082			1,135,497			5,931,773


						Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h,


			AL.53121			-      Chiều dày lớp vữa 2cm			100m2			2,126,591			635,945			1,673,973


			AL.53122			-      Chiều dày lớp vữa 3cm			100m2			2,835,455			702,887			2,088,536


			AL.53123			-      Chiều dày lớp vữa 5cm			100m2			4,253,183			820,035			2,917,660


			AL.53124			-      Chiều dày lớp vữa 7cm			100m2			5,670,910			953,918			3,751,662


			AL.53125			-      Chiều dày lớp vữa 10cm			100m2			7,797,501			1,135,497			5,000,227


						Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h,


			AL.53131			-      Chiều dày lớp vữa 2cm			100m2			2,528,955			635,945			3,373,850


			AL.53132			-      Chiều dày lớp vữa 3cm			100m2			3,372,128			702,887			4,355,083


			AL.53133			-      Chiều dày lớp vữa 5cm			100m2			5,057,345			820,035			6,322,291


			AL.53134			-      Chiều dày lớp vữa 7cm			100m2			6,743,127			953,918			8,286,215


			AL.53135			-      Chiều dày lớp vữa 10cm			100m2			9,272,082			1,135,497			11,233,199


						Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h,


			AL.53141			-      Chiều dày lớp vữa 2cm			100m2			1,853,513			778,698			1,497,221


			AL.53142			-      Chiều dày lớp vữa 3cm			100m2			2,471,350			860,702			1,996,295


			AL.53143			-      Chiều dày lớp vữa 5cm			100m2			3,706,461			1,004,124			2,991,159


			AL.53144			-      Chiều dày lớp vữa 7cm			100m2			4,942,701			1,168,131			3,992,590


			AL.53145			-      Chiều dày lớp vữa 10cm			100m2			6,796,214			1,390,377			5,486,528


			Ghi chú  :  Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện ≤ 15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.


			AL.53200			PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.53210			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang			tấn			1,670,117			253,664			515,213


			AL.53300			BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP Ø32mm GIA CỐ MÁI


						TALUY ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp neo, chèn cần neo cáp  Ø32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.53310			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Ø32mm gia cố mái taluy đường			m2			3,556,780			5,528,573			1,639,207


			AL.53400			KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG


			Thành phần công việc :


			Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang,


			AL.53411			-    Bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø76mm			100m			2,929,750			14,247,304			29,235,246


			AL.53421			-    Bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm			100m			3,262,500			14,247,304			37,841,952


			AL.54000			HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


			AL.54100			ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.54110			Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn			m2			0			369,852			33,135


			AL.54200			ĐÀO, PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dày ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cạy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào, phá, cạy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng,


			AL.54210			-    Đá cấp I, II			m2			0			799,952			445,072


			AL.54220			-    Đá cấp III, IV			m2			0			597,454			337,468


			AL.54300			VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI  ĐỔ BÊ TÔNG


			Thành phần công việc :


			Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AL.54310			Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông			m2			0			25,103			7,232


			AL.55000			KHOAN KIỂM TRA, XỬ  LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


																		Đơn vị tính : đồng/cọc


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi,


			AL.55110			-  Đường kính lỗ khoan ≤ 80mm			cọc			5,950			1,338,832			652,120


			AL.55120			-  Đường kính lỗ khoan > 80mm			cọc			7,475			1,757,217			838,439


			DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


			1. Thuyết minh :


			- Các thành phần chi phí đã được tính bao gồm : Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.


			- Đơn giá công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


			2. Hướng dẫn áp dụng :


			2.1. Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


			2.2. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).


			2.3. Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m và được  tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


			2.4. Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.


			2.5. Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.


			2.6. Chi phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn …) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.


			AL.60000			LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


			AL.61100			DÀN GIÁO NGOÀI


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng dàn giáo ngoài,


			AL.61110			-      Chiều cao ≤ 16m			100m2			529,072			851,741			31,921


			AL.61120			-      Chiều cao ≤ 50m			100m2			606,725			1,006,603			38,306


			AL.61130			-      Chiều cao > 50m			100m2			736,767			1,115,006			53,299


			AL.61200			DÀN GIÁO TRONG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng dàn giáo trong,


			AL.61210			-      Chiều cao chuẩn 3,6m			100m2			502,909			542,017			0


			AL.61220			-      Mỗi 1,2m tăng thêm			100m2			42,400			148,668			0


			AL.70000			CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO


			Hướng dẫn áp dụng :


			Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v.. khi thi công ở dộ cao ≤ 16m; ≤ 50m và > 50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.


			Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao bằng thang máy.


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.


																		Đơn vị tính : đồng/đơn vị


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bốc xếp và vận chuyển lên cao,


			AL.71110			-  Cát các loại, than xỉ			m3			0			57,299			31,228


			AL.71120			-  Sỏi, đá dăm các loại			m3			0			69,688			31,228


			AL.71130			-  Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả …)			tấn			0			51,104			34,698


			AL.72110			-  Gạch xây các loại			1000v			0			88,271			24,288


			AL.72120			-  Gạch ốp, lát các loại			10m2			0			30,972			6,940


			AL.72210			-  Đá ốp, lát các loại			10m2			0			30,972			6,940


			AL.72310			-  Ngói các loại			1000v			0			102,209			104,093


			AL.73110			-  Vôi, than xỉ các loại			tấn			0			71,237			34,698


			AL.73210			-  Tấm lợp các loại			100m2			0			58,848			104,093


			AL.73310			-  Xi măng			tấn			0			58,848			31,228


			AL.73410			-  Gỗ các loại			m3			0			58,848			34,698


			AL.73510			-  Kính các loại			10m2			0			46,459			17,349


			AL.73610			-  Cấu kiện bê tông đúc sẵn			tấn			0			91,369			10,409


			AL.74110			-  Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà			tấn			0			108,403			48,577


			AL.74210			-  Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà			tấn			0			387,155			69,396


			AL.75110			-  Cửa các loại			10m2			0			23,229			55,516


			AL.76110			-  Vật liệu phụ các loại			tấn			0			18,583			10,409


			AL.76120			-  Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống			m3			0			75,882			45,107





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_2.XLS

BPCAP


			


			BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


			(Dùng cho công tác phát rừng, tạo tuyến và khai hoang)


			Loại rừng						Nội dung


			I						Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô  ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.


			II


									- Rừng  cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm  và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


									- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.


									- Đồng đất có các loại cây  mắm,  cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.


			III


									- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


									- Đồng đất có các loại  tràm, đước... trên địa hình khô ráo.


									- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.


			IV


									- Rừng tre, nứa  già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính  từ 5 dến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


									- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.


			Ghi chú :


			- Đường kính cây được đo ở độ cao 30cm cách mặt đất.


			- Đối với loại cây có đường kính  > 10cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).


			BẢNG PHÂN LOẠI BÙN


			(Dùng cho công tác đào bùn)


			LOẠI BÙN									ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG


			1. Bùn đặc									Dùng xẻng, cuốc bàn đào được  và bùn không chảy ra ngoài


			2. Bùn lỏng									Dùng xô và gầu để múc


			3. Bùn rác									Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát


			4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến									Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến


			BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ


			(Dùng cho công tác đào phá đá)


			CẤP ĐÁ									CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN


			1. Đá cấp 1									Đá cứng, có cường  độ chịu nén > 1000kg/cm2


			2. Đá cấp 2									Đá tương đối cứng, cường  độ chịu nén > 800kg/cm2


			3. Đá cấp 3									Đá cứng trung bình, cường  độ chịu nén > 600kg/cm2


			4. Đá cấp 4									Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2


			BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


			(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


			CẤP
ĐẤT			NHÓM
ĐẤT			TÊN ĐẤT																		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất


			I			1			- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.																		Dùng  xẻng
xúc dễ dàng


									- Đất đồi sụt lở hoặc đất  nơi khác  đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.


						2			- Đất cát pha sét  hoặc đất sét pha cát.																		Dùng xẻng
cải tiến 
ấn nặng tay
xúc được


									- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


									- Đất nhóm 3, nhóm 4  sụt lở hoặc  đất nơi khác đem  đến đổ  đã bị nén chặt nhưng chưa  đến trạng thái nguyên thổ.


									- Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ  tơi xốp  có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích  hoặc 50kg đến 150 kg trong 1m3.


						3			- Đất sét pha cát.																		Dùng xẻng
cải tiến 
đạp bình thường
đã ngập xẻng


									- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.


									- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây  từ 10% đến 20% thể tích  hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.


									- Đất cát  có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng  từ 1,7tấn/1m3 trở lên.


			II			4			- Đất đen, đất mùn ngậm nước  nát dính.																		Dùng mai
xắn được


									- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.


									- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc  đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như  xỉ.


									- Đất sét nặng kết cấu chặt.


									- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


									- Đất màu mềm.


						5			- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu sám của vôi).


									- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


									- Đất đỏ ở đồi núi.


			CẤP
ĐẤT			NHÓM
ĐẤT			TÊN ĐẤT																		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất


						5			- Đất sét pha sỏi non.																		Dùng cuốc bàn
cuốc được


									- Đất sét  trắng  kết cấu  chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc  hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc  50kg đến 150kg trong 1m3.


									- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất  hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh  vụn kiến trúc  từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.


			III			6			- Đất sét, đất nâu rắn chắc  cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.																		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải  dùng cuốc chim to lưỡi  để đào


									- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


									- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


									- Đất mặt  sườn  đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.


									- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300 kg trong 1m3.


									- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi  còn trong đất thì tương đối  mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn  ra như  xỉ.


						7			- Đất  đồi  lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ  25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.																		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng
đến 2,5kg


									- Đất mặt đường  đá dăm  hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


									- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu  chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.


			IV			8			- Đất  lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.																		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên  2,5kg hoặc dùng xà beng đào được


									- Đất mặt đường nhựa  hỏng.


									- Đất lẫn vỏ  loài trai, ốc (đất sò)  kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).


									- Đất lẫn đá bọt.


						9			- Đất lẫn  đá tảng, đá trái > 30% thể tích , cuội sỏi  giao kết bởi đất sét.																		Dùng xà beng choòng búa mới đào được


									- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong  xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).


									- Đất sỏi đỏ rắn chắc.


			BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


			(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng máy)


			CẤP
ĐẤT			TÊN CÁC LOẠI ĐẤT																					Công cụ tiêu chuẩn xác định


			I			Đất  cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất  trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm , mảnh chai từ  20% trở lại, không có rễ  cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ  hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.


			II			Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm., mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ  không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.																					Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng


			III			Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ  từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng  thái nguyên  thổ  có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác  đến có đầm nén.																					Dùng cuốc  chim mới cuốc được


			IV			Các  loại đất  trong đất cấp III có lẫn  đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa.


			BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


			(Dùng cho công tác đóng cọc)


			CẤP ĐẤT						TÊN CÁC LOẠI ĐẤT


			I						Cát pha lẫn 3 ÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.


			II						Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10 ÷ 30% sỏi, đá.


			BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


			CẤP ĐẤT ĐÁ						NHÓM ĐẤT ĐÁ						TÊN CÁC LOẠI ĐÁ


			IV						4						- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit


															- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit … bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.


															- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


															- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.


									5						- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


															- Than Antraxit, Porphiarit, Secpatinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.


															- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.


			III						6						- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu Tup.


															- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.


															- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.


									7						- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ.


															- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.


															- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


															- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm nông.


			CẤP ĐẤT ĐÁ						NHÓM ĐẤT ĐÁ						TÊN CÁC LOẠI ĐÁ


			II						8						- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.


															- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.


															- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.


									9						- Syenit, Granit hạt thô nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Bazan. Các loại đá Nai - Granit, Nai garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.


															- Búa đập mạnh vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


															- Đầu nhọn của búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.


			I						10						- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna.Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


															- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.


			Đá đặc biệt						11						- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích …), các loại quặng chứa sắt.


															- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.


									12						- Đá Quăczit các loại.


															- Đá Côranhđông.


															- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.


			Ghi chú  :  Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11, 12 áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với đơn giá khoan tương ứng.





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_3.XLS

InVT


			


			BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			( Giá chưa có thuế giá trị gia tăng )


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			1			A002			Axít hàn			lít			18,000


			2			A024			Acetylene			chai			200,000


			3			B001			Bao tải			m2			5,000


			4			B002			Ben tô nít			kg			1,600


			5			B003			Bulông + đinh tán			bộ			8,000


			6			B004			Bulông M12x1000			cái			15,000


			7			B005			Bulông M10x150			cái			3,000


			8			B006			Bulông M12x1140			cái			17,000


			9			B007			Bulông M12x200			cái			4,000


			10			B008			Bulông M12x250			cái			4,500


			11			B010			Bulông M14x1690			cái			35,000


			12			B011			Bulông M14x250			cái			5,000


			13			B012			Bulông M16x10			cái			2,000


			14			B013			Bulông M16x2430			cái			50,000


			15			B014			Bulông M16x250			cái			6,000


			16			B015			Bulông M16x320			cái			6,500


			17			B016			Bulông M16x330			cái			6,500


			18			B017			Bulông + rông đen			cái			5,000


			19			B018			Bulông M18x200			cái			6,500


			20			B021			Bulông M20x50			cái			5,000


			21			B022			Bulông M20x1200			cái			40,000


			22			B023			Bulông M20x200			cái			7,000


			23			B024			Bulông M20x48			cái			5,000


			24			B025			Bulông M20x500			cái			28,000


			25			B026			Bulông M20x80			cái			6,500


			26			B027			Bulông M24x85			cái			8,500


			27			B028			Bulông M28x105			cái			10,000


			28			B030			Băng dính			cuộn			5,000


			29			B031			Bê tông nhựa hạt mịn			tấn			1,029,250


			30			B032			Bê tông nhựa hạt thô			tấn			1,006,250


			31			B033			Bê tông nhựa hạt trung			tấn			1,017,750


			32			B034			Bản lề loại thường			cái			5,000


			33			B037			Bấc thấm			m			8,000


			34			B038			Bật sắt 20x4x250			cái			2,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			35			B039			Bật sắt 3x30x250			cái			2,500


			36			B040			Bật sắt fi 10			cái			2,000


			37			B041			Bật sắt fi 6			cái			1,700


			38			B042			Bột bả tường, cột, dầm trần			kg			4,856


			39			B043			Bột màu			kg			26,364


			40			B044			Bột phấn			kg			3,000


			41			B045			Bột thạch anh			kg			1,000


			42			B046			Bột đá			kg			1,273


			43			B052			Bản đệm			cái			4,000


			44			B053			Biển đường vòng BT đúc sẵn			cái			40,000


			45			B054			Biển đồi dốc BT			cái			40,000


			46			B055			Biển báo kéo còi BT đúc sẵn			cái			40,000


			47			B056			Bu lông M12			cái			2,500


			48			B057			Bulông chữ U, M12			cái			5,000


			49			B058			Bóng đèn 25W			cái			3,000


			50			B059			Bulông M20x65			cái			5,500


			51			B060			Bulông đầu vuông M20x70			cái			6,500


			52			B061			Bulông M14x50			cái			3,000


			53			B062			Bulông M14x70			cái			3,200


			54			B063			Bulông M22x350			cái			10,500


			55			B064			Bulông M12x150			cái			3,000


			56			B065			Bánh xe đỡ ống			bộ			10,000


			57			B067			Bu lông M20x70			cái			5,500


			58			B068			Bu lông M20x75			cái			5,600


			59			B069			Bu lông M16x200			cái			5,500


			60			B070			Bảng đấu dây			cái			5,000


			61			B075			Bulông các loại			cái			4,000


			62			B164			Bulông M16x10			bộ			2,500


			63			B165			Bulông + lói			cái			6,000


			64			B166			Băng keo lưới			m			2,000


			65			B176			Bột bả Mykolor			kg			3,550


			66			B177			Bột bả Spec			kg			3,550


			67			B178			Bột bả Boss			kg			3,550


			68			B179			Bột bả Expo			kg			3,550


			69			B201			Búa khoan			cái			2,500,000


			70			B202			Búa khoan đá			cái			2,500,000


			71			B203			Bột ejectomer			kg			16,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			72			B204			Bộ phát sóng 86B11			cái			170,000


			73			B205			Bộ định vị			bộ			170,000


			74			B207			Bulông M20x180			cái			7,000


			75			B208			Bulông và đai ốc			kg			20,000


			76			B209			Bulông M24x100			cái			9,000


			77			B210			Bulông M16x150			cái			4,500


			78			B211			Bulông thép cường độ cao fi 36mm, L=5-8m			kg			25,000


			79			B212			Bulông fi 22-27mm			cái			9,000


			80			B213			Bulông M18x20			cái			4,500


			81			B214			Bulông cường độ cao M16-M50			kg			25,000


			82			B215			Bột bả Jajynic			kg			3,000


			83			B216			Bột bả Atanic			kg			3,200


			84			B217			Bầu cỏ Vetiver			bầu			4,000


			85			B218			Backer rod 25mm			m			6,000


			86			B219			Béc phun cát			cái			40,000


			87			B220			Bản chịu tải			cái			45,000


			88			B221			Bản đệm neo			cái			45,000


			89			C001			Cây chống			cây			16,818


			90			C003			Cáp cường độ cao			kg			25,000


			91			C004			Cát chuẩn			m3			53,636


			92			C005			Cát mịn ML = 0,7 ÷ 1,4			m3			53,636


			93			C010			Cát mịn ML = 1,5 ÷ 2,0			m3			53,636


			94			C012			Cát vàng ML > 2			m3			99,091


			95			C006			Cát hạt nhỏ			m3			53,636


			96			C007			Cát vàng hạt to			m3			99,091


			97			C008			Cát sạn			m3			47,402


			98			C009			Cát thạch anh			kg			500


			99			C011			Cát nền			m3			47,402


			100			C015			Cót ép			m2			6,000


			101			C018			Cọc BTCT 10x10			m			39,273


			102			C019			Cọc BTCT 15x15			m			88,364


			103			C020			Cọc BTCT 20x20			m			157,091


			104			C021			Cọc BTCT 25x25			m			245,455


			105			C022			Cọc BTCT 30x30			m			353,455


			106			C023			Cọc BTCT 35x35			m			481,091


			107			C024			Cọc BTCT 40x40			m			628,364


			108			C025			Cọc gỗ D8-10cm			m			85,636


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			109			C026			Cọc ống BTCT D550			m			500,000


			110			C027			Cọc ống BTCT D600			m			600,000


			111			C029			Cọc ống BTCT D800			m			1,000,000


			112			C031			Cọc ống BTCT D1000			m			2,000,000


			113			C032			Cọc ván thép ≤ 12m rộng 0,4m			m			700,000


			114			C033			Cọc ván thép > 12m rộng 0,4m			m			700,000


			115			C034			Cừ tràm D4-5cm			m			3,578


			116			C035			Cọc gỗ L ≤ 10m, td 20x20			m			436,364


			117			C036			Cọc thép hình U, I cao > 100mm, L ≤ 10m			m			175,000


			118			C038			Cọc thép hình U, I cao > 100mm, L > 10m			m			175,000


			119			C039			Cọc thép hình U, I cao ≤ 100mm			m			175,000


			120			C040			Cồn 90 độ			lít			20,000


			121			C041			Củi đun			kg			1,818


			122			C042			Cừ gỗ đầu bằng td 12x25			m			327,273


			123			C043			Cừ gỗ đầu bằng td 8x25			m			218,182


			124			C044			Cừ gỗ đầu nhọn td 12x25			m			327,273


			125			C045			Cừ gỗ đầu nhọn td 8x25			m			218,182


			126			C053			Cóc + bulông cóc			cái			7,000


			127			C054			Cột đường vòng BT đúc sẳn			cái			45,000


			128			C055			Cột BT chữ H dài 6m			cột			600,000


			129			C056			Cột BT chữ H dài 7m			cột			800,000


			130			C057			Cột BT chữ H dài 8m			cột			1,000,000


			131			C058			Cột BT chữ H dài 9m			cột			1,200,000


			132			C059			Cột đánh dấu 1,2m			cột			30,000


			133			C060			Cột BT ly tâm 7,5m			cột			1,000,000


			134			C061			Cột BT ly tâm 8,5m			cột			1,400,000


			135			C062			Cột BT ly tâm 9,5m			cột			1,600,000


			136			C063			Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn			cái			40,000


			137			C064			Công tắc đạp chân			cái			10,000


			138			C065			Cuống sứ			cái			3,000


			139			C066			Chốt dây			cái			2,500


			140			C067			Cọc đấu dây mạ đồng			bộ			45,000


			141			C068			Chốt phân loại			cái			3,000


			142			C069			Cáp ngầm			m			10,000


			143			C070			Cọc mốc cáp BTĐS 120x120x1200			cái			67,863


			144			C424			Cao su đệm khe giãn			m			20,000


			145			C440			Cột km bằng tôn và sắt			cái			30,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			146			C475			Cần khoan D32, L=1,5m			cái			50,000


			147			C476			Cần khoan D32, L=0,7m			cái			25,000


			148			C477			Cần khoan D38, L=3,73m			cái			125,000


			149			C478			Cần khoan D89, L=0,96m			cái			70,000


			150			C479			Cần khoan D38, L=4,32m			cái			145,000


			151			C480			Cần khoan 1,83m			cái			70,000


			152			C481			Cần khoan Robbin			cái			800,000


			153			C482			Cần khoan 1,22m			cái			45,000


			154			C483			Cần khoan 2,5m			cái			80,000


			155			C484			Cọc gỗ L > 10m			m			436,364


			156			C485			Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 30-50cm			m			70,000


			157			C486			Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 60-84cm			m			90,000


			158			C487			Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 94-120cm			m			150,000


			159			C500			Cút thép đầu cọc D34/15			cái			5,000


			160			C503			Cọc ống thép D300			m			400,000


			161			C505			Cọc ống thép D500			m			600,000


			162			C506			Cọc ống thép D600			m			850,000


			163			C508			Cọc ống thép D800			m			1,050,000


			164			C510			Cọc ống thép D1000			m			1,400,000


			165			C521			Choòng nón xoay loại T			cái			1,700,000


			166			C522			Cần khoan D114			m			130,000


			167			C523			Choòng nón xoay loại K			cái			1,800,000


			168			C524			Cần khoan (ống khoan)			cái			120,000


			169			C525			Cột chống ống thép			kg			18,000


			170			C526			Cốp pha thép			kg			18,000


			171			C527			Cây chống thép hình			kg			18,000


			172			C528			Côn nhựa			cái			1,500


			173			C529			Cốc nhựa			cái			2,000


			174			C530			Cát trắng mịn			lít			500


			175			C531			Cần khoan fi 76, L=1,2m			cái			75,000


			176			C533			Cần khoan fi 32mm, L=4m			cái			135,000


			177			C534			Cần khoan L=1m			cái			35,000


			178			C535			Cần khoan L=1,5m			cái			50,000


			179			C536			Cáp trần			kg			20,000


			180			C537			Cần khoan fi 32, L=2,8m			cái			95,000


			181			D001			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm			m3			133,000


			182			D003			Dây kẽm buộc 1mm			kg			16,364


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			183			D004			Dây nổ			m			3,500


			184			D005			Dây thép fi 2,5mm			kg			16,364


			185			D006			Dây thép fi 3mm			kg			16,364


			186			D007			Dây thép fi 5mm			kg			16,364


			187			D008			Dây thừng			m			3,000


			188			D009			Dây đay			kg			12,000


			189			D010			Dây điện nổ mìn			m			2,950


			190			D011			Dầu bôi trơn ván khuôn			kg			31,818


			191			D012			Dầu bóng			kg			35,000


			192			D014			Dầu mazút			kg			17,227


			193			D017			Đinh 10mm			kg			18,182


			194			D018			Đinh 6cm			kg			18,182


			195			D019			Đinh crămpông			cái			2,000


			196			D020			Đinh các loại			kg			18,182


			197			D021			Đinh mũ			kg			22,727


			198			D023			Đinh mũ fi 10x20			kg			22,727


			199			D024			Đinh mũ fi 4x100			kg			22,727


			200			D026			Đinh tán fi 20			cái			280


			201			D027			Đinh tán fi 22			cái			300


			202			D028			Đinh vít			cái			350


			203			D029			Đinh đường			cái			3,000


			204			D030			Đinh đỉa			cái			1,500


			205			D031			Đinh đỉa fi 6x120			cái			1,500


			206			D032			Đinh đỉa fi 8x250			cái			1,800


			207			D033			Đá 0,5x1			m3			231,818


			208			D034			Đá 1x2			m3			290,909


			209			D035			Đá 2x4			m3			263,636


			210			D036			Đá 4x6			m3			263,636


			211			D037			Đá 5-15mm			m3			231,818


			212			D038			Đá 60-80mm			m3			231,818


			213			D039			Đá chẻ 10x10x20			viên			2,000


			214			D040			Đá chẻ 15x20x25			viên			3,000


			215			D041			Đá chẻ 20x20x25			viên			4,000


			216			D042			Đá cắt			viên			35,000


			217			D047			Đá dăm đen			tấn			500,000


			218			D048			Đá hộc			m3			263,636


			219			D049			Đá sỏi fi max=20mm			m3			263,636


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			220			D050			Đá sỏi fi max=30mm			m3			263,636


			221			D052			Đá trắng nhỏ			kg			2,364


			222			D053			Đá xanh miếng 10x20x30			m3			272,727


			223			D054			Đất dính			m3			47,402


			224			D055			Đất sét			m3			47,402


			225			D056			Đất đèn			kg			13,636


			226			D057			Đất đỏ			m3			47,402


			227			D058			Đồng tấm d=2mm			kg			182,320


			228			D059			Đá dăm tiêu chuẩn			m3			290,909


			229			D060			Điện năng			kwh			1,278


			230			D064			Đá mài			viên			35,000


			231			D080			Đệm cao su			cái			3,000


			232			D081			Đá 6x8			m3			231,818


			233			D082			Đế chân cột bê tông đúc sẳn			cái			45,000


			234			D084			Đui đèn tín hiệu			cái			3,500


			235			D085			Dây điện 19x0,52			m			8,090


			236			D086			Dây điện			m			2,950


			237			D087			Dây dẫn sắt fi 3mm, fi 4mm			kg			14,773


			238			D088			Dây hãm			kg			14,773


			239			D089			Đệm chống xoáy			cái			3,000


			240			D090			Dây dẫn thép nhiều sợi			m			11,000


			241			D091			Đế cắm rơle			cái			6,000


			242			D107			Dầu hỏa			kg			22,571


			243			D108			Dầu hỏa			lít			19,636


			244			D109			Đá cấp phối 0-4cm			m3			229,000


			245			D110			Diezel  0,25S			lít			19,818


			246			D112			Dung môi PUH 3519			lít			60,000


			247			D113			Dung môi PUV			lít			60,000


			248			D288			Đá 0,15-0,5			m3			231,818


			249			D289			Đất cấp phối tự nhiên			m3			47,402


			250			D290			Dây buộc			kg			16,364


			251			D291			Đá granít tự nhiên (đá hoa cương)			m2			590,909


			252			D292			Dây dẫn lưỡng kim fi 2,5mm, 3mm			kg			25,000


			253			D316			Đuôi choòng D38			cái			120,000


			254			D317			Dây tín hiệu cuộn 300m			cuộn			200,000


			255			D318			Đầu nối cần khoan			cái			75,000


			256			D319			Dây tín hiệu cuộn 150m			cuộn			100,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			257			D320			Dây nổ chịu nước			m			3,500


			258			D321			Đầu phá 150mm			cái			200,000


			259			D322			Dây xích truyền động			cái			65,000


			260			D323			Đầu phá 250mm			cái			300,000


			261			D324			Đá 0,5-2			m3			231,818


			262			D325			Đá 0,5-1,6			m3			231,818


			263			D326			Đá 0,5-1			m3			231,818


			264			D327			Dầu diezen			kg			22,780


			265			D328			Dầu bảo ôn			kg			31,818


			266			D132			Đinh vấu			kg			18,180


			267			D330			Dầu CS46			kg			31,818


			268			D331			Đầu neo kéo			cái			80,000


			269			D332			Dây thép D6-D8			kg			14,773


			270			D333			Dây thép 4 ly			kg			14,773


			271			D334			Dầu bôi			kg			31,818


			272			D335			Đá cẩm thạch tiết diện ≤ 0,16m2			m2			150,273


			273			D336			Đá cẩm thạch tiết diện ≤ 0,25m2			m2			150,273


			274			D337			Đá cẩm thạch tiết diện > 0,25m2			m2			150,273


			275			D338			Đá hoa cương tiết diện ≤ 0,16m2			m2			590,909


			276			D339			Đá hoa cương tiết diện ≤ 0,25m2			m2			590,909


			277			D340			Đá hoa cương tiết diện > 0,25m2			m2			590,909


			278			D341			Đá cấp phối dmax ≤ 4			m3			231,818


			279			D342			Đá cấp phối dmax ≤ 6			m3			231,818


			280			D343			Đá cấp phối dmax > 6			m3			231,818


			281			D344			Dầu truyền nhiệt			lít			31,818


			282			D345			Dầu thủy lực			lít			31,818


			283			D346			Đầu nối nhanh			cái			60,000


			284			D347			Đồng hồ áp lực fi 60			cái			600,000


			285			D348			Đầu dẫn hướng			cái			60,000


			286			F003			Fibrô xi măng 0,9x1,5m			m2			46,518


			287			F004			Flinkote			kg			15,455


			288			F005			Formica			m2			40,000


			289			G002			Gioăng kính			m			3,000


			290			G003			Gioăng đồng			m			10,000


			291			G004			Giấy dầu			m2			6,818


			292			G005			Giấy nhám			m2			15,000


			293			G007			Giấy nhám mịn			m2			15,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			294			G008			Giấy nhám thô			m2			12,000


			295			G010			Giấy dán tường trang trí 0,5x10m			m2			10,909


			296			G012			Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22			viên			1,100


			297			G014			Gạch bê tông 10x20x30			viên			4,545


			298			G015			Gạch bê tông 10x20x40			viên			5,455


			299			G016			Gạch bê tông 15x20x40			viên			6,364


			300			G017			Gạch bê tông 20x20x40			viên			8,182


			301			G018			Gạch bê tông 15x20x30			viên			5,909


			302			G026			Gạch lát nền 20x20cm			m2			101,555


			303			G030			Gạch chỉ 6,5x10,5x22			viên			1,091


			304			G031			Gạch chịu lửa			kg			2,000


			305			G032			Gạch chống nóng 22x10,5x15 (4 lỗ)			viên			1,300


			306			G033			Gạch chống nóng 22x15x10,5 (6 lỗ)			viên			1,500


			307			G034			Gạch chống nóng 22x22x10,5 (10 lỗ)			viên			1,700


			308			G039			Gạch lá dừa 10x20cm			viên			1,200


			309			G048			Gạch silicát 6,5x12x25			viên			1,364


			310			G049			Gạch đất nung 30x30cm			m2			35,000


			311			G051			Gạch thông gió 20x20cm			viên			3,636


			312			G052			Gạch thông gió 30x30cm			viên			5,000


			313			G053			Gạch thẻ 4x8x19			viên			664


			314			G054			Gạch thẻ 5x10x20			viên			800


			315			G057			Gạch vỉ (Mosaique)			m2			60,000


			316			G058			Gạch vỡ			m3			50,909


			317			G061			Gạch lát xi măng 30x30			m2			65,000


			318			G065			Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm			m2			86,364


			319			G066			Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm			m2			118,182


			320			G068			Gạch ống 10x10x20			viên			800


			321			G069			Gạch ống 8x8x19			viên			755


			322			G070			Gỗ chèn			m3			6,363,636


			323			G071			Gỗ chống			m3			6,363,636


			324			G072			Gỗ dán			m2			150,000


			325			G074			Gỗ ván cầu công tác			m3			6,363,636


			326			G075			Gỗ ván khuôn			m3			6,363,636


			327			G076			Gỗ ván làm lambri			m3			10,909,091


			328			G077			Gỗ nhóm 5-7			m3			6,363,636


			329			G078			Gỗ đà nẹp			m3			6,363,636


			330			G079			Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22			viên			1,050


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			331			G080			Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20			viên			900


			332			G081			Gỗ làm khe co dãn			m3			6,363,636


			333			G082			Gạch lát xi măng 40x40			m2			75,000


			334			G083			Gỗ chống (công trình giao thông)			m3			6,363,636


			335			G091			Gỗ phòng xô 100x100x700			thanh			84,000


			336			G092			Ghi và phụ kiện			bộ			200,000


			337			G093			Giá trên bắt cơ cấu vào cột			cái			30,000


			338			G094			Giá dưới bắt cơ cấu vào cột			cái			30,000


			339			G095			Ghi tín hiệu cơ khí			bộ			300,000


			340			G096			Gỗ nhóm 4			m3			10,909,091


			341			G099			Gas			kg			30,303


			342			G112			Gỗ fi 10			m			85,636


			343			G122			Gạch thẻ 4,5x9x19			viên			727


			344			G123			Gạch ống 9x9x19			viên			773


			345			G124			Gạch granít nhân tạo			m2			125,182


			346			G125			Gối cầu bằng thép			bộ			400,000


			347			G126			Gối cầu bằng cao su			bộ			250,000


			348			G147			Gầu ngoạm			cái			4,000,000


			349			G148			Gầu khoan			cái			3,000,000


			350			G149			Gầu khoan đá			cái			3,000,000


			351			G150			Ghi tín hiệu điện đơn			bộ			400,000


			352			G152			Giáo công cụ			bộ			909,091


			353			G153			Gỗ sàn thao tác, kê đệm			m3			10,909,091


			354			G154			Gỗ hộp			m3			10,909,091


			355			G155			Gỗ ván			m3			10,909,091


			356			G156			Gạch ceramic 20x25cm			m2			125,182


			357			G157			Gạch ceramic 20x30cm			m2			125,182


			358			G158			Gạch ceramic 30x30cm			m2			118,909


			359			G159			Gạch ceramic 40x40cm			m2			130,409


			360			G160			Gạch ceramic 50x50cm			m2			146,091


			361			G161			Gạch ceramic 60x60cm			m2			193,136


			362			G162			Gạch ceramic 45x90cm			m2			193,136


			363			G163			Gạch ceramic 60x90cm			m2			234,955


			364			G164			Gạch ceramic 12x30cm			m2			118,909


			365			G165			Gạch ceramic 12x40cm			m2			118,909


			366			G166			Gạch ceramic 12x50cm			m2			146,091


			367			G167			Gạch ceramic 15x15cm			m2			125,182


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			368			G168			Gạch ceramic 15x30cm			m2			125,182


			369			G169			Gạch ceramic 20x40cm			m2			125,182


			370			G170			Gạch ceramic 15x50cm			m2			146,091


			371			G171			Gạch ceramic 45x60			m2			193,136


			372			G172			Gạch đất nung 35x35			m2			45,000


			373			G173			Gạch đất nung 40x40			m2			50,000


			374			G174			Gioăng cao su làm khớp nối ngăn nước			m			20,000


			375			G175			Gioăng tam pôn			cái			4,000


			376			G176			Giáo thép			kg			20,000


			377			H001			Hắc ín			kg			16,000


			378			H002			Hơi đá			m3			50,000


			379			H003			Hơi gió			m3			15,000


			380			H006			Hộp cáp cuối bằng gang			cái			25,000


			381			H007			Hộp khóa điện			cái			25,000


			382			H008			Hộp cáp phân hướng			cái			30,000


			383			H023			Hòm biến thế			cái			65,000


			384			J030			Joint cao su lá 10mm			m2			100,000


			385			K001			Keo da trâu			kg			31,818


			386			K002			Keo dán formica			kg			90,909


			387			K003			Keo dán giấy trang trí			kg			90,909


			388			K005			Keo dán trần cách âm, cách nhiệt			kg			90,909


			389			K007			Kính trắng 5mm			m2			127,273


			390			K030			Keo Bituminous			kg			90,909


			391			K031			Keo Megapoxy			kg			90,909


			392			K070			Keo dán đá granít			kg			90,909


			393			K071			Keo dán gạch vỉ			kg			90,909


			394			K072			Khe co giãn dầm liên tục			m			20,000


			395			K073			Khe co giãn dầm đúc sẵn			m			20,000


			396			K076			Kíp điện vi sai			cái			3,500


			397			K077			Kíp vi sai phi điện			cái			3,500


			398			K078			Khung xương nhôm			kg			20,000


			399			K079			Khớp nối nhanh			cái			10,000


			400			L001			Lito 3x3			m3			6,363,636


			401			L002			Lưỡi cưa cắt			cái			3,182


			402			L003			Lưới thép fi 1mm (2 lớp)			m2			20,000


			403			L004			Lưới thép B40			m2			35,606


			404			L005			Lập lách			đôi			50,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			405			L007			Long đen vênh			cái			1,000


			406			L008			Lập lách P43			m			35,000


			407			L028			Lưỡi cắt D350mm			cái			100,000


			408			L034			Lưỡi doa Robbin			bộ			3,000,000


			409			L035			Lợi gầu hợp kim			cái			300,000


			410			L036			Lưỡi khoan			cái			60,000


			411			L037			Lưới thép làm đầu dốc			m2			20,000


			412			L038			Lưới an toàn			m2			10,000


			413			L039			Lưới mắt cáo 1x1x1,2			m2			20,000


			414			L040			Lưới thép fi 4mm			m2			20,000


			415			M001			Ma tít ( bả )			kg			8,515


			416			M002			Móc sắt			cái			350


			417			M003			Móc sắt + đệm (ty lợp)			cái			909


			418			M004			Mỡ bò			kg			31,818


			419			M005			Mút dầy 3-5cm			m2			50,000


			420			M008			Miếng cách điện chữ I			cái			4,000


			421			M015			Màn phản quang			m2			200,000


			422			M016			Mực in cao cấp			lít			70,000


			423			M055			Móc inox			cái			600


			424			M056			Mastic trám khe đường lăn, sân đỗ			kg			35,000


			425			M057			Mùn cưa			kg			500


			426			M061			Mũi khoan D42mm			cái			65,000


			427			M062			Mũi khoan D76mm			cái			105,000


			428			M063			Mũi khoan D105mm			cái			130,000


			429			M064			Mũi khoan D45mm			cái			70,000


			430			M065			Mũi dẫn hướng D40			cái			65,000


			431			M066			Mũi khoan D102mm			cái			130,000


			432			M067			Mũi khoan Robbin			cái			5,500,000


			433			M068			Mũi khoan			cái			65,000


			434			M069			Mỡ bôi trơn			kg			31,818


			435			M070			Mỡ trung tính			kg			31,818


			436			M071			Mỡ các loại			kg			31,818


			437			M072			Mũi khoan fi 51mm			cái			85,000


			438			M073			Mũi khoan fi 80mm			cái			115,000


			439			M074			Mũi khoan fi 168mm			cái			205,000


			440			M075			Mũi khoan fi 59-76mm			cái			95,000


			441			N001			Ngói máy 13v/m2			viên			9,091


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			442			N002			Ngói máy 22v/m2			viên			7,273


			443			N003			Ngói 75v/m2			viên			2,273


			444			N004			Ngói bò			viên			17,727


			445			N005			Ngói mũi hài 75v/m2			viên			2,273


			446			N006			Ngói âm dương			viên			2,273


			447			N008			Nhựa bitum			kg			16,000


			448			N009			Nhựa bitum số 4			kg			16,000


			449			N010			Nhựa đường			kg			16,000


			450			N011			Nước ngọt			lít			9


			451			N012			Nẹp gỗ (làm trần)			m			3,000


			452			N015			Nhựa thông			kg			35,000


			453			N017			Ngăn phòng xô			cái			25,000


			454			N023			Nắp chụp nhựa 60			cái			3,500


			455			N024			Nắp chụp nhựa 80			cái			4,500


			456			N043			Nẹp gỗ 10x20 (láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường)			m			1,000


			457			N068			Neo OVM 15-4			bộ			1,200,000


			458			N069			Neo OVM 15-6			bộ			1,300,000


			459			N070			Neo OVM 15-8			bộ			1,500,000


			460			N071			Neo OVM 158			bộ			1,500,000


			461			O001			Oxy			chai			90,909


			462			O005			Ống xói fi 150mm			m			70,000


			463			O006			Ống xói fi 250mm			m			100,000


			464			O007			Ống xói fi 50mm			m			35,000


			465			O008			Ống đổ fi 300			m			150,000


			466			O009			Ống luồn cáp fi ≤80			m			25,000


			467			O010			Ống luồn cáp fi ≤100			m			40,000


			468			O011			Ống luồn cáp fi ≤150			m			60,000


			469			O012			Ống nối fi ≤80			m			25,000


			470			O013			Ống nối fi ≤100			m			40,000


			471			O014			Ống nối fi ≤150			m			60,000


			472			O015			Ống luồn dây tín hiệu fi 32			m			23,636


			473			O016			Ống luồn dây fi 52			m			29,091


			474			O017			Ổ khóa			cái			33,182


			475			O018			Ống thép D36			m			24,545


			476			O019			Ống và đệm cách điện			cái			20,000


			477			O020			Ống bảo vệ D32			cái			23,636


			478			O021			Ống bảo vệ cáp D50			m			29,091


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			479			O022			Ống nhựa D75			m			35,200


			480			O023			Ống nhựa D58			m			24,400


			481			O105			Ống nhựa D40			m			14,250


			482			O168			Ống thép D80-100 (lđ dải phân cách)			m			46,364


			483			O169			Ống nhựa khe co giãn D42			m			13,000


			484			O205			Ống thép dàn khoan D60			m			33,636


			485			O206			Ống vách D76			m			68,182


			486			O207			Ống thép D650mm			m			1,000,000


			487			O208			Ống cao su cao áp D60			m			18,300


			488			O209			Ống cao su cao áp D34			m			8,500


			489			O210			Ống đổ fi 150			m			100,000


			490			O211			Ống thép D50			kg			18,000


			491			O212			Ống nối nhanh			cái			20,000


			492			O213			Ống vách fi 168mm			m			150,000


			493			P001			Phấn talc			kg			5,000


			494			P002			Phèn chua			kg			15,000


			495			P003			Phụ gia CMC			kg			15,000


			496			P004			Phụ gia trộn sơn để bả tường, cột, dầm, trần			kg			4,415


			497			P006			Phụ gia dẻo hóa			kg			15,000


			498			P007			Phụ gia siêu dẻo			kg			20,000


			499			P016			Puli sứ 25x25			cái			3,000


			500			P037			Phao nhựa			cái			25,000


			501			P038			Phao đánh dấu			cái			25,000


			502			P039			Phụ gia			kg			15,000


			503			P040			Phân bón lá			lít			100,000


			504			P042			Phụ gia dẻo			lít			12,000


			505			P043			Phụ gia trương nở			kg			12,000


			506			Q001			Que hàn VN			kg			22,182


			507			Q002			Que hàn thép			kg			20,000


			508			Q003			Que hàn đồng			kg			35,000


			509			Q005			Quang treo rơle tín hiệu			cái			15,000


			510			Q012			Que hàn fi 4			kg			22,182


			511			Q013			Quả đập khí nén D105mm			cái			160,000


			512			Q014			Que hàn các bon			kg			22,182


			513			Q015			Quả đập khí nén fi 76mm			cái			120,000


			514			R001			Ray P24			kg			18,000


			515			R003			Ray P43 ( 12,5m )			thanh			2,800,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			516			R004			Ray P38 ( 12,5m )			thanh			2,400,000


			517			R005			Ray P33-30 (12m)			thanh			2,200,000


			518			R006			Ray P26-25-24 (10m)			thanh			1,700,000


			519			R007			Ray P26-25-24 (9,58m)			thanh			1,600,000


			520			R008			Ray P26-25-24 (8m)			thanh			1,400,000


			521			R009			Ray P33-30 ( 12,5m )			thanh			2,400,000


			522			R010			Ray P43-44			thanh			2,400,000


			523			R011			Ray P38-41			thanh			2,700,000


			524			R012			Ray dự phòng			thanh			2,700,000


			525			R013			Rơle tín hiệu chạy tàu			cái			60,000


			526			R025			Răng cào			bộ			400,000


			527			R039			Ray P43-38 ( 12,5m )			thanh			3,000,000


			528			R040			Ray P43-38 ( 12m )			thanh			2,700,000


			529			R041			Răng búa đập đá			cái			80,000


			530			R042			Răng gầu hợp kim			cái			170,000


			531			S001			Simili			m2			35,000


			532			S002			Sơn dầu			kg			71,818


			533			S003			Sơn lót kẻ đường			kg			55,000


			534			S004			Sơn nước (sơn silicát)			kg			32,727


			535			S009			Sắt đệm			kg			21,418


			536			S010			Sỏi hạt lớn			kg			1,818


			537			S011			Sơn chống rỉ			kg			34,109


			538			S014			Sắt đệm gót cóc			cái			2,000


			539			S015			Sắt chữ U			cái			3,000


			540			S016			Sứ			cái			3,000


			541			S017			Sắt L bắt ray			cái			5,000


			542			S022			Sắt L50x50x5			kg			15,909


			543			S023			Sắt ống đk 60mm			m			29,091


			544			S024			Sắt ống đk 80mm			m			46,364


			545			S033			Sắt vuông đặc 12x12mm			kg			16,818


			546			S034			Sắt vuông đặc 14x14mm			kg			16,818


			547			S035			Sắt vuông đặc 16x16mm			kg			16,818


			548			S036			Sắt vuông rỗng 12x12mm			kg			16,818


			549			S037			Sắt vuông rỗng 14x14mm			kg			16,818


			550			S038			Sắt vuông rỗng 16x16mm			kg			16,818


			551			S039			Sắt hộp làm khung cổng sắt			kg			16,818


			552			S040			Sắt ống làm khung cổng sắt			kg			16,818


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			553			S041			Silicon chít mạch			kg			35,000


			554			S042			Sợi thủy tinh			m2			32,500


			555			S043			Sắt hộp 50x50			m			46,061


			556			S044			Sơn lót Levis Fix chống kiềm			kg			65,000


			557			S045			Sơn Levis Satin trong nhà			kg			62,000


			558			S046			Sơn Levis Latex ngoài nhà			kg			72,000


			559			S047			Sơn lót Joton Pros chống kiềm			kg			32,000


			560			S048			Sơn Joton PA trong nhà			kg			26,000


			561			S049			Sơn Joton PA ngoài nhà			kg			40,000


			562			S050			Sơn Joton FA trong nhà			kg			18,000


			563			S051			Sơn Joton FA ngoài nhà			kg			52,000


			564			S052			Sơn lót ICI Dulux Sealer 2000 chống kiềm			kg			52,000


			565			S053			Sơn lót ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà			kg			42,000


			566			S054			Sơn lót ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà			kg			50,000


			567			S055			Sơn tạo gai Levis			kg			50,000


			568			S056			Sơn lót Levis Acryl			kg			22,000


			569			S057			Sơn phủ Levis Metal			kg			22,000


			570			S058			Sơn phủ Levis Ligna			kg			42,000


			571			S059			Sơn lót Devoe Pre-prime 167 ICI Dulux			kg			34,000


			572			S060			Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating			kg			47,000


			573			S061			Sơn lót ICI Dulux Solverborn sealer chống kiềm			kg			52,000


			574			S062			Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat			kg			62,000


			575			S063			Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime			kg			42,000


			576			S064			Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone			kg			42,000


			577			S065			Sơn lót Dulux Grey Green Phosphat			kg			32,000


			578			S066			Sơn phủ Maxilite Enamel			kg			42,000


			579			S067			Sơn chống rỉ phao tiêu			kg			32,000


			580			S068			Sơn lót chống kiềm Mykolor seal			kg			48,990


			581			S069			Sơn Mykolor 5 Plus finish			kg			32,576


			582			S070			Sơn phủ Mykolor Ultra finish			kg			42,424


			583			S071			Sơn lót chống kiềm Spec Akali			kg			41,414


			584			S073			Sơn Spec Akali for int			kg			38,384


			585			S075			Sơn lót Super Ata			kg			32,000


			586			S076			Sơn phủ Super Ata mịn trong nhà			kg			37,000


			587			S077			Sơn phủ Super Ata ngoài nhà			kg			42,000


			588			S078			Sơn lót chống kiềm Super Ata			kg			37,000


			589			S079			Sơn lót chống thấm Super Ata			kg			37,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			590			S080			Sơn tạo gai Ata			kg			47,000


			591			S081			Sơn dẻo nhiệt			kg			42,000


			592			S082			Sơn kẻ đường			kg			42,000


			593			S115			Sơn Phủ Spec fast int			kg			26,263


			594			S116			Sơn Spec Hi-Antistain			kg			111,005


			595			S117			Sơn lót chống kiềm Boss Ext			kg			46,000


			596			S118			Sơn lót chống kiềm Boss Int			kg			47,000


			597			S119			Sơn Boss Interior			kg			48,000


			598			S120			Sơn Boss Exterior			kg			49,000


			599			S121			Sơn lót chống kiềm Expo Akali			kg			50,000


			600			S122			Sơn Expo Styrene			kg			51,000


			601			S123			Sơn Expo Gold			kg			52,000


			602			S124			Sơn lót Lucky Oxide Primer			kg			47,000


			603			S125			Sơn phủ Expo High Gloss Emanel			kg			50,000


			604			T001			Than cám			kg			1,000


			605			T003			Thuốc nổ Amônít			kg			25,000


			606			T005			Thép I			kg			16,545


			607			T006			Thép bản d=2mm			kg			16,545


			608			T007			Thép tròn fi ≤ 10mm			kg			13,818


			609			T008			Thép tròn fi ≤ 18mm			kg			13,680


			610			T009			Thép tròn fi > 18mm			kg			14,243


			611			T010			Thép góc 100x100mm			kg			15,909


			612			T011			Thép góc 120x120mm			kg			15,909


			613			T012			Thép góc 80x80mm			kg			15,909


			614			T013			Thép hình			kg			15,909


			615			T014			Thép không rỉ			kg			25,000


			616			T015			Thép lưới định vị fi 6			kg			13,818


			617			T016			Thép tròn fi 6mm			kg			13,818


			618			T017			Thép tấm			kg			16,818


			619			T018			Thép tấm d=6mm			kg			16,818


			620			T019			Thủy tinh nước			kg			4,000


			621			T020			Tăng đơ D14			cái			20,000


			622			T021			Tôn d=1,5mm			kg			18,182


			623			T022			Tôn d=2mm			kg			18,182


			624			T024			Tôn tráng kẽm sóng dài ≤2m			m2			73,067


			625			T026			Tà vẹt gỗ 14x22x180			thanh			604,800


			626			T028			Tấm bê tông 18x22x100cm			m			71,280


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			627			T029			Tấm bê tông 18x33x100cm			m			106,920


			628			T030			Tấm bê tông 20x20cm			m			72,000


			629			T031			Tấm cách nhiệt Sirofort			m2			60,000


			630			T032			Tấm cách âm Acoustic			m2			80,000


			631			T033			Tấm lợp nhựa (tôn nhựa)			m2			34,091


			632			T034			Tấm nhựa 50x50			tấm			15,000


			633			T035			Tấm nhựa PVC loại KN92			m			25,000


			634			T036			Thép cường độ cao			kg			25,000


			635			T038			Tấm trần thạch cao 50x50cm			tấm			12,000


			636			T039			Tấm trần thạch cao 61x41cm			tấm			15,000


			637			T042			Thiếc hàn			kg			30,000


			638			T046			Tà vẹt gỗ 110x210x1800			cái			453,600


			639			T047			Tà vẹt sắt			cái			150,000


			640			T048			Tà vẹt bêtông dài 12,5m			cái			190,000


			641			T049			Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện			bộ			25,000


			642			T050			Trụ BTĐS 150x320x720			cái			62,208


			643			T051			Thép làm dây co fi 6			kg			14,545


			644			T052			Tăng đơ D12			cái			15,000


			645			T053			Thấu kính tín hiệu			cái			60,000


			646			T054			Tán che đèn			cái			6,000


			647			T055			Thanh chống xà			cái			8,000


			648			T056			Thép hình 100x100			m			160,682


			649			T057			Thép hình 50x50			m			48,523


			650			T062			Tôn múi lợp mái chiều dài bất kỳ			m2			73,067


			651			T065			Tôn tráng kẽm d=1,2mm			kg			18,182


			652			T100			Tấm cách điện PVC			m			52,308


			653			T344			Trụ beton (lđ dải phân cách)			cái			25,000


			654			T345			Tôn lượn sóng dải ngăn cách			m			48,500


			655			T346			Trụ đỡ tôn lượn sóng			cái			40,000


			656			T347			Thép tấm dày 3mm			kg			16,818


			657			T348			Thép hình 40x40x3			kg			15,909


			658			T350			Thanh U trên			thanh			12,000


			659			T351			Thanh U dưới			thanh			12,000


			660			T352			Thanh V 25x25			thanh			12,000


			661			T353			Pat liên kết U trên với U dưới			cái			1,500


			662			T354			Pat treo (V nhỏ)			cái			1,000


			663			T355			Tăng đơ (làm trần thạch cao)			cái			3,500


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			664			T356			Tấm trần thạch cao dày 9mm			m2			21,377


			665			T357			Thanh U (ngang trên & dưới làm vách thạch cao)			thanh			6,000


			666			T358			Thanh C (đứng)			thanh			6,000


			667			T359			Tấm trần thạch cao dày 12mm Elephant Brand			m2			29,928


			668			T360			Thanh nhôm V 50x50			thanh			25,000


			669			T361			Thép tròn fi 25			kg			14,243


			670			T412			Thuốc nổ P113			kg			25,000


			671			T413			Thép hình định vị cọc			kg			15,909


			672			T414			Tôn d = 8mm			kg			18,182


			673			T415			Thép chữ U			kg			16,545


			674			T416			Tấm lót			kg			16,545


			675			T417			Tấm ốp			kg			16,545


			676			T418			Tà vẹt gỗ			m3			10,909,091


			677			T419			Thuốc trừ sâu			kg			150,000


			678			T420			Thép tròn fi 32mm			kg			14,243


			679			T421			Thang leo, tay vịn			kg			18,182


			680			T422			Thép ống (thang tải)			kg			18,182


			681			T423			Thép tấm làm sẵn			kg			20,000


			682			T424			Thép tròn fi 20-25			kg			14,243


			683			T425			Thép tấm dày 5mmm			kg			16,818


			684			T426			Thép hình làm khung xương			kg			15,909


			685			T427			Thép tròn fi > 22			kg			14,243


			686			T428			Thép hình hệ khung treo đỡ			kg			15,909


			687			T429			Thép tấm hệ khung treo đỡ			kg			15,909


			688			T430			Thép hình hệ ván khuôn			kg			15,909


			689			T431			Thép tấm hệ ván khuôn			kg			15,909


			690			T432			Tăng đơ fi 38 dài 5-7m			cái			350,000


			691			T433			Tấm tường D5			m2			128,000


			692			T434			Tấm tường D10			m2			170,000


			693			T435			Tấm tường D15			m2			205,000


			694			T436			Tấm lưới nối D5			m			7,500


			695			T437			Tấm lưới nối D10			m			11,000


			696			T438			Tấm lưới nối D15			m			13,000


			697			T439			Thép hộp 50x100			m			48,485


			698			T440			Thép ống fi 42-49			m			29,545


			699			T441			Tấm sàn D5			m2			128,000


			700			T442			Tấm sàn D10			m2			170,000


			Stt			Mã VT			Tên vật liệu - Quy cách			Đơn vị			Giá vật liệu
( đồng )


			701			T443			Tấm sàn D15			m2			205,000


			702			T444			Tấm mái D5			m2			110,000


			703			T445			Tấm mái D10			m2			160,000


			704			T446			Tấm mái D15			m2			190,000


			705			T447			Thép U160x150x5			m			165,000


			706			T449			Thép ống			kg			18,182


			707			T450			Thép tấm, thép hình			kg			16,818


			708			T451			Tấm nhựa có khung xương sắt L3x4			m2			25,000


			709			T452			Thép tròn fi 8			kg			13,818


			710			T453			Tam pôn fi 105mm			cái			50,000


			711			T454			Tam pôn fi 42mm			cái			30,000


			712			V001			Ventônít			kg			4,856


			713			V002			Vôi cục			kg			2,455


			714			V003			Vải địa kỹ thuật			m2			17,545


			715			V004			Ván ép (1x2)m dày 4mm			m2			27,273


			716			V006			Véc ni			kg			35,000


			717			V007			Vữa samốt			kg			1,000


			718			V099			Viên phản quang			viên			65,000


			719			V104			Vành cắt			cái			1,000,000


			720			V105			Vòng đệm			kg			20,000


			721			V106			Ván khuôn công nghiệp			m2			40,740


			722			V107			Vữa không co ngót			kg			1,618


			723			V108			Van 3 chiều			cái			750,000


			724			V109			Vòng đỡ			cái			25,000


			725			V110			Vữa phun khô			m3			564,751


			726			V111			Vữa phun ướt			m3			567,091


			727			X001			Xà nẹp			bộ			10,000


			728			X002			Xi măng trắng			kg			3,295


			729			X003			Xi măng PC30			kg			1,487


			730			X006			Xi măng PC40			kg			1,582


			731			X004			Xăng A92			kg			28,829


			732			X007			Xăng A92			lít			21,045


			733			X008			Xà thông tin 1,1m			cái			50,000


			734			X009			Xà thông tin 2,5m			cái			100,000


			735			X010			Xút (0,2%)			kg			18,000


			736			X011			Xà phòng gốc (1%)			kg			20,000


			737			X015			Xà gồ gỗ 8x20			m			192,000





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_4.XLS

InMTC


			


						BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			1			3			MA03			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,4m3			ca			1,271,624


			2			4			MA04			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,5m3			ca			1,632,722


			3			5			MA05			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,65m3			ca			2,081,560


			4			6			MA06			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,8m3			ca			2,343,194


			5			9			MA09			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 1,25m3			ca			3,206,284


			6			10			MA10			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 1,6m3			ca			3,818,373


			7			12			MA12			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 2,3m3			ca			4,898,667


			8			15			MA15			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 3,6m3			ca			7,830,094


			9			29			MA29			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 0,4m3			ca			2,014,006


			10			30			MA30			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 0,65m3			ca			2,168,206


			11			31			MA31			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 1m3			ca			2,847,611


			12			32			MA32			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 1,2m3			ca			3,590,247


			13			33			MA33			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 1,6m3			ca			4,150,104


			14			34			MA34			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 2,3m3			ca			5,245,362


			15			36			MA36			Máy xúc lật - dung tích gầu 0,9-1m3			ca			1,329,409


			16			38			MA38			Máy xúc lật - dung tích gầu 1,65m3			ca			2,305,054


			17			44			MA44			Gầu đào (thi công móng cọc, tường barette)			ca			140,719


			18			48			MA48			Máy cào đá, động cơ điện - năng suất 2m3/ph			ca			763,323


			19			53			MA53			Máy ủi - công suất 75CV			ca			1,339,971


			20			55			MA55			Máy ủi - công suất 108CV			ca			1,851,583


			21			57			MA57			Máy ủi - công suất 140CV			ca			2,304,246


			22			59			MA59			Máy ủi - công suất 180CV			ca			2,688,433


			23			60			MA60			Máy ủi - công suất 240CV			ca			3,238,323


			24			62			MA62			Máy ủi - công suất 320CV			ca			4,326,393


			25			70			MA70			Máy cạp tự hành - dung tích thùng 9m3			ca			3,631,930


			26			72			MA72			Máy cạp tự hành - dung tích thùng 16m3			ca			4,620,244


			27			76			MA76			Máy san tự hành - công suất 108CV			ca			1,630,558


			28			79			MA79			Đầm cóc (Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng 50kg)			ca			230,805


			29			85			MA85			Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng 18T			ca			1,347,785


			30			88			MA88			Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 9T			ca			1,189,857


			31			89			MA89			Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 16T			ca			1,284,114


						Ghi chú : Stt của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công lấy theo số thứ tự của Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			32			91			MA91			Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 25T			ca			1,654,208


			33			95			MA95			Máy đầm rung tự hành - trọng lượng 25T			ca			2,565,513


			34			98			MA98			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 8,5T			ca			799,447


			35			99			MA99			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 10T			ca			902,298


			36			104			MB04			Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng 10T			ca			1,217,594


			37			106			MB06			Ô tô vận tải thùng (chứa nhiên liệu) - trọng tải 2,5T			ca			578,249


			38			108			MB08			Ôtô vận tải thùng - trọng tải 5T			ca			838,423


			39			110			MB10			Ô tô vận tải thùng - trọng tải 7T			ca			1,078,819


			40			116			MB16			Ô tô tự đổ - trọng tải 2,5T			ca			629,959


			41			119			MB19			Ô tô tự đổ - trọng tải 5T			ca			1,124,216


			42			121			MB21			Ô tô tự đổ - trọng tải 7T			ca			1,413,742


			43			123			MB23			Ô tô tự đổ - trọng tải 10T			ca			1,692,769


			44			124			MB24			Ô tô tự đổ - trọng tải 12T			ca			1,862,282


			45			125			MB25			Ô tô tự đổ - trọng tải 15T			ca			2,027,588


			46			127			MB27			Ô tô tự đổ - trọng tải 22T			ca			2,220,734


			47			129			MB29			Ô tô tự đổ - trọng tải 27T			ca			2,648,264


			48			141			MB41			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn 6m3			ca			1,849,773


			49			144			MB44			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn 10,7m3			ca			2,738,214


			50			145			MB45			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn 14,5m3			ca			3,521,462


			51			147			MB47			Ô tô tưới nước - dung tích 5m3			ca			953,000


			52			150			MB50			Ô tô tưới nước - dung tích 9m3			ca			1,190,622


			53			189			MB89			Tời manơ 13kw			ca			455,176


			54			190			MB90			Xe goòng 3T			ca			397,294


			55			191			MB91			Xe goòng 5,8m3			ca			899,832


			56			192			MB92			Đầu kéo 30T			ca			2,213,590


			57			193			MB93			Quang lật 360T/h			ca			522,650


			58			204			MC04			Cần trục ôtô - sức nâng 6T			ca			1,223,754


			59			205			MC05			Cần trục ôtô - sức nâng 10T			ca			1,671,218


			60			206			MC06			Cần trục ôtô - sức nâng 16T			ca			2,051,640


			61			208			MC08			Cần trục ôtô - sức nâng 25T			ca			2,630,484


			62			209			MC09			Cần trục ôtô - sức nâng 30T			ca			2,906,744


			63			213			MC13			Cần trục ôtô - sức nâng 50T			ca			4,377,765


			64			214			MC14			Cần trục bánh hơi - sức nâng 16T			ca			1,896,420


			65			215			MC15			Cần trục bánh hơi - sức nâng 25T			ca			2,449,349


			66			224			MC24			Cần trục bánh xích - sức nâng 10T			ca			1,465,112


			67			225			MC25			Cần trục bánh xích - sức nâng 16T			ca			1,987,148


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			68			225			MC26			Cần trục bánh xích - sức nâng 25T			ca			2,557,579


			69			228			MC28			Cần trục bánh xích - sức nâng 40T			ca			3,225,481


			70			229			MC29			Cần trục bánh xích - sức nâng 50T			ca			3,395,642


			71			230			MC30			Cần trục bánh xích - sức nâng 63T			ca			4,070,196


			72			240			MC40			Cần trục tháp - sức nâng 15-16T			ca			1,241,873


			73			242			MC42			Cần trục tháp - sức nâng 25T			ca			2,026,755


			74			244			MC44			Cần trục tháp - sức nâng 40T			ca			2,538,036


			75			245			MC45			Cần trục tháp - sức nâng 50T			ca			3,231,979


			76			248			MC48			Cần cẩu nổi kéo theo - sức nâng 30T			ca			4,912,749


			77			250			MC50			Cẩu lao dầm K33-60 (Cẩu long môn)			ca			3,527,638


			78			251			MC51			Giá long môn (Cổng trục - sức nâng 10T)			ca			1,045,100


			79			253			MC53			Cần cẩu cổng 30T (Cổng trục - sức nâng 30T)			ca			1,334,865


			80			266			MC66			Máy vận thăng - sức nâng 0,8T - H nâng 80m			ca			221,899


			81			269			MC69			Máy vận thăng lồng - sức nâng 3T, H nâng 100m			ca			346,978


			82			273			MC73			Tời điện - sức kéo 1,5T			ca			163,871


			83			276			MC76			Tời điện - sức kéo 3T			ca			193,196


			84			277			MC77			Tời điện - sức kéo 3,5T			ca			197,796


			85			279			MC79			Tời điện - sức kéo 5T			ca			214,388


			86			280			MC80			Palăng xích - sức nâng 3T			ca			156,752


			87			281			MC81			Palăng xích - sức nâng 5T			ca			157,924


			88			282			MC82			Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)			ca			1,314,697


			89			283			MC83			Bộ kích lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 50-60T			ca			420,243


			90			285			MC85			Kích - sức nâng 25-30T			ca			180,726


			91			286			MC86			Kích - sức nâng 50T			ca			183,119


			92			288			MC88			Kích - sức nâng 200T			ca			193,395


			93			289			MC89			Kích - sức nâng 250T			ca			203,179


			94			290			MC90			Kích - sức nâng 500T			ca			233,373


			95			292			MC92			Kích thông tâm YCW - 250T			ca			252,414


			96			294			MC94			Kích thông tâm YCW - 500T			ca			366,445


			97			298			MC98			Máy luồn cáp - công suất 15kW			ca			439,446


			98			300			MD00			Máy cắt cáp - công suất 10kW			ca			182,620


			99			309			MD09			Máy nâng (thủy lực) phục vụ thi công hầm - công suất 135CV			ca			1,456,879


			100			313			MD13			Máy trộn bê tông - dung tích 250 lít			ca			254,126


			101			315			MD15			Máy trộn bê tông - dung tích 500 lít			ca			329,358


			102			319			MD19			Máy trộn vữa - dung tích 80 lít			ca			179,787


			103			325			MD25			Trạm trộn bê tông - năng suất 16m3/h			ca			1,352,528


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			104			327			MD27			Trạm trộn bê tông - năng suất 22m3/h			ca			1,624,032


			105			328			MD28			Trạm trộn bê tông - năng suất 25m3/h			ca			1,750,812


			106			329			MD29			Trạm trộn bê tông - năng suất 30m3/h			ca			2,082,136


			107			330			MD30			Trạm trộn bê tông - năng suất 50m3/h			ca			2,539,131


			108			333			MD33			Trạm trộn bê tông - năng suất 125m3/h			ca			5,030,517


			109			334			MD34			Trạm trộn bê tông - năng suất 160m3/h			ca			5,478,171


			110			335			MD35			Máy bơm vữa - năng suất 2m3/h; (Máy phun vữa 5,5kw)			ca			296,064


			111			337			MD37			Máy bơm (phun) vữa - năng suất 6m3/h			ca			508,321


			112			338			MD38			Máy bơm vữa - năng suất 9m3/h			ca			571,978


			113			339			MD39			Máy bơm vữa - công suất 40kW (32-50m3/h)			ca			673,300


			114			340			MD40			Xe bơm bê tông tự hành - năng suất 50m3/h			ca			3,079,003


			115			342			MD42			Máy bơm bê tông - năng suất 40-60m3/h			ca			1,381,805


			116			344			MD44			Máy phun vẩy - năng suất 9m3/h			ca			2,017,772


			117			345			MD45			Máy phun vẩy - năng suất 16m3/h			ca			4,877,205


			118			346			MD46			Máy trải bê tông SP.500			ca			9,109,459


			119			350			MD50			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất 1kW			ca			165,432


			120			355			MD55			Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 1,5kW			ca			171,850


			121			357			MD57			Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 3,5kW			ca			193,236


			122			367			MD67			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất 25T/h			ca			4,331,412


			123			371			MD71			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất 60T/h			ca			6,234,468


			124			372			MD72			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất 80T/h			ca			6,680,740


			125			373			MD73			Máy phun nhựa đường - công suất 190CV; (Ôtô tưới nhựa 7T)			ca			2,291,735


			126			376			MD76			Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - công suất 130-140cv			ca			3,737,863


			127			377			MD77			Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất 50-60m3/h			ca			2,366,360


			128			378			MD78			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C			ca			4,101,813


			129			379			MD79			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A			ca			234,155


			130			380			MD80			Lò nấu sơn YHK 3A; Lò nung keo			ca			618,462


			131			381			MD81			Thiết bị đun rót mastic			ca			284,219


			132			382			MD82			Nồi nấu nhựa			ca			222,594


			133			386			MD86			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất 1,1kW			ca			158,727


			134			395			MD95			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất 20kW			ca			273,295


			135			403			ME03			Máy bơm xói 4MC (75kW)			ca			521,626


			136			405			ME05			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất 5CV			ca			244,454


			137			411			ME11			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất 20CV			ca			469,917


			138			416			ME16			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất 100CV (200m3/h)			ca			1,421,576


						* Giá ca máy stt 122, 123, 124 (Trạm trộn bê tông asphan) đã trừ chi phí mazút và diezel.


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			139			418			ME18			Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300CV)			ca			3,863,000


			140			439			ME39			Máy phát điện lưu động - công suất 30kW			ca			725,028


			141			442			ME42			Máy phát điện lưu động - công suất 50kW			ca			1,006,997


			142			444			ME44			Máy phát điện lưu động - công suất 75kW			ca			1,242,793


			143			460			ME60			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 240m3/h			ca			870,370


			144			462			ME62			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 360m3/h			ca			1,049,787


			145			463			ME63			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 420m3/h			ca			1,130,039


			146			464			ME64			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 540m3/h			ca			1,184,180


			147			465			ME65			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 600m3/h			ca			1,205,332


			148			466			ME66			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 660m3/h			ca			1,265,608


			149			467			ME67			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 1200m3/h			ca			2,344,297


			150			477			ME77			Máy nén khí, động cơ điện - năng suất 600m3/h			ca			629,258


			151			485			ME85			Biến thế hàn xoay chiều - công suất 23kW			ca			251,568


			152			497			ME97			Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất 400m2/h			ca			160,443


			153			498			ME98			Máy phun cát (chưa tính khí nén)			ca			164,029


			154			499			ME99			Máy khoan đứng - công suất 2,5kW			ca			181,252


			155			500			MF00			Máy khoan đứng - công suất 4,5kW			ca			204,127


			156			508			MF08			Máy khoan bê tông - công suất 1,5kW (đk ≤ 30mm)			ca			165,517


			157			509			MF09			Máy cắt gạch đá - công suất 1,7kW; (Máy khoan - công suất 1,7kw)			ca			162,926


			158			510			MF10			Máy cắt bê tông (cắt khe) - công suất 1,5kw			ca			163,083


			159			512			MF12			Máy cắt bê tông - công suất 12CV (MCD 218)			ca			393,946


			160			513			MF13			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén 1,5m3/ph			ca			186,269


			161			515			MF15			Máy uốn ống - công suất 2,8kW			ca			173,544


			162			518			MF18			Máy cắt tôn - công suất 15kW			ca			299,043


			163			519			MF19			Máy cắt thép plasma			ca			199,918


			164			520			MF20			Máy lốc tôn (cán tôn) - công suất 5kW			ca			190,095


			165			521			MF21			Máy cắt đột - công suất 2,8kW			ca			190,185


			166			522			MF22			Máy cắt uốn cốt thép - công suất 5kW			ca			171,428


			167			523			MF23			Máy cưa kim loại - công suất 1,7kW			ca			161,549


			168			524			MF24			Máy cưa kim loại - công suất 2,7kW			ca			172,960


			169			526			MF26			Máy tiện - công suất 10kW			ca			229,990


			170			527			MF27			Máy bào thép - công suất 7,5kW			ca			208,258


			171			528			MF28			Máy phay - công suất 7kW			ca			213,842


			172			530			MF30			Máy mài - công suất 1kW			ca			156,585


			173			531			MF31			Máy mài - công suất 2,7kW			ca			162,931


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			174			535			MF35			Máy khoan đá đất đá cầm tay - đường kính khoan ≤ 42mm (động cơ điện)			ca			165,272


			175			536			MF36			Máy khoan đá đất đá cầm tay - đường kính khoan ≤ 42mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)			ca			165,195


			176			539			MF39			Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan 76-95mm			ca			569,143


			177			540			MF40			Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan 105-110mm			ca			711,879


			178			544			MF44			Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel 310CV			ca			4,868,849


			179			552			MF52			Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan 45 (2 cần - 147CV)			ca			5,532,755


			180			553			MF53			Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan 45 (3 cần - 255CV) (máy khoan Robbin)			ca			7,973,013


			181			556			MF56			Tổ hợp dàn khoan leo, công suất 9kW			ca			960,468


			182			557			MF57			Máy khoan đập cáp - công suất 40kw			ca			919,816


			183			560			MF60			Máy khoan ngầm có định hướng			ca			2,713,591


			184			561			MF61			Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng)			ca			1,622,106


			185			564			MF64			Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy YG60			ca			1,445,592


			186			567			MF67			Búa diezel tự hành bánh xích - trọng lượng đầu búa 1,8T			ca			2,600,137


			187			570			MF70			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 1,2T			ca			1,410,477


			188			571			MF71			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 1,8T			ca			1,702,406


			189			573			MF73			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 2,5T			ca			2,133,763


			190			574			MF74			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 3,5T			ca			2,462,677


			191			577			MF77			Búa rung cọc cát, tự hành bánh xích - công suất 60kW			ca			2,340,324


			192			578			MF78			Búa rung - công suất 40kW			ca			569,623


			193			580			MF80			Búa rung - công suất 170kW			ca			1,060,245


			194			581			MF81			Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa ≤ 1,8T			ca			4,109,357


			195			582			MF82			Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa ≤ 2,5T			ca			4,310,132


			196			583			MF83			Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa ≤ 3,5T			ca			4,753,439


			197			584			MF84			Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa 7,5T			ca			10,963,374


			198			587			MF87			Máy ép cọc trước - lực ép 150T			ca			689,067


			199			588			MF88			Máy ép cọc trước - lực ép 200T			ca			731,234


			200			589			MF89			Máy ép cọc sau			ca			466,280


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			201			590			MF90			Máy ép thủy lực (KGK-130C4) - lực ép 130T			ca			818,322


			202			591			MF91			Máy cắm bấc thấm			ca			1,879,691


			203			592			MF92			Máy khoan cọc nhồi - Búa khoan VRM 1500/800HD			ca			6,498,624


			204			593			MF93			Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15			ca			10,573,959


			205			594			MF94			Máy khoan cọc nhồi GPS-15			ca			3,078,574


			206			595			MF95			Máy khoan cọc nhồi ED			ca			4,353,348


			207			596			MF96			Máy khoan cọc nhồi QJ 250			ca			3,695,853


			208			597			MF97			Máy khoan cọc nhồi VRM 2000			ca			7,269,648


			209			598			MF98			Máy khoan có momen xoay > 200KNm			ca			7,783,077


			210			599			MF99			Máy trộn dung dịch khoan - dung tích ≤ 750 lít			ca			182,256


			211			601			MG01			Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất 100m3/h			ca			440,325


			212			603			MG03			Sà lan công trình - trọng tải 200T			ca			719,526


			213			604			MG04			Sà lan công trình - trọng tải 250T			ca			831,524


			214			605			MG05			Sà lan công trình - trọng tải 300T			ca			944,623


			215			606			MG06			Sà lan công trình (sà lan mở đáy) - trọng tải 400T			ca			1,003,215


			216			607			MG07			Sà lan công trình - trọng tải 600T			ca			1,120,305


			217			608			MG08			Sà lan công trình - trọng tải 800T			ca			1,433,480


			218			613			MG13			Phao thép - trọng tải 60T			ca			113,746


			219			614			MG14			Phao thép - trọng tải 200T			ca			198,251


			220			615			MG15			Phao thép - trọng tải 250T			ca			208,191


			221			617			MG17			Ca nô - công suất 23CV			ca			387,972


			222			618			MG18			Ca nô - công suất 30CV			ca			420,451


			223			619			MG19			Ca nô - công suất 55CV			ca			681,259


			224			620			MG20			Ca nô - công suất 75CV			ca			777,110


			225			622			MG22			Ca nô - công suất 120CV			ca			922,588


			226			623			MG23			Ca nô - công suất 150cv			ca			1,235,897


			227			635			MG35			Thiết bị lặn			ca			694,381


			228			639			MG39			Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 75CV			ca			2,688,211


			229			640			MG40			Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 150CV			ca			3,609,415


			230			641			MG41			Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 360CV			ca			6,011,877


			231			642			MG42			Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 600CV			ca			9,330,197


			232			643			MG43			Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 1200CV			ca			20,913,526


			Stt			Stt			Mã VT			Tên máy móc, thiết bị			Đơn vị			Giá ca máy 
(đồng)


			233			653			MG53			Tàu cuốc sông - công suất 495CV			ca			18,090,304


			234			654			MG54			Tàu cuốc biển - công suất 2085CV			ca			50,835,680


			235			655			MG55			Tàu hút bùn - công suất 150CV			ca			5,864,422


			236			656			MG56			Tàu hút bùn - công suất 300CV			ca			9,810,078


			237			657			MG57			Tàu hút bùn - công suất 585-600CV			ca			18,353,977


			238			658			MG58			Tàu hút bùn - công suất 900CV			ca			23,211,106


			239			659			MG59			Tàu hút bùn - công suất 1200CV			ca			33,721,621


			240			660			MG60			Tàu hút bùn - công suất 4170CV			ca			109,203,218


			241			661			MG61			Tàu hút bụng tự hành - công suất 1390CV			ca			38,066,022


			242			662			MG62			Tàu hút bụng tự hành - công suất 5945CV			ca			148,076,803


			243			663			MG63			Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV - dung tích gầu 17m3			ca			79,341,994


			244			664			MG64			Xáng cạp - dung tích gầu 0,65m3			ca			2,466,727


			245			665			MG65			Xáng cạp - dung tích gầu 1m3			ca			2,943,725


			246			666			MG66			Xáng cạp - dung tích gầu 1,25m3			ca			3,308,475


			247			695			MG95			Máy trắc đạc (toàn đạc điện tử)			ca			104,923


			248			826			MI26			Bộ kích 10T (6 kích nâng - 10T)			ca			429,170


			249			833			MI33			Tàu hút bụng tự hành - công suất 3958cv			ca			105,355,200


			250			834			MI34			Cần trục bánh xích - sức nâng 30T			ca			2,807,718


			251			835			MI35			Cần trục tháp - sức nâng 80T			ca			4,029,220


			252			836			MI36			Thùng trộn 750 lít			ca			8,824


			253			837			MI37			Máy nén khí động cơ diesel - năng suất 500m3/h			ca			1,165,723


			254			838			MI38			Máy hút cát Hino 8			ca


			255			839			MI39			Máy bơm nước Kia 6			ca


			256			840			MI40			Mỏ hàn			ca





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_5.xls

IN1


			


			CHƯƠNG I


			CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG


			AA.11100			CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG


			Thành phần công việc :


			- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.


			- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


			- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng,


			AA.11111			-           0 cây			100m2			0			135,844			0


			AA.11112			-        ≤ 2 cây			100m2			0			203,051			0


			AA.11113			-        ≤ 3 cây			100m2			0			234,510			0


						Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng,


			AA.11121			-           0 cây			100m2			0			173,023			0


			AA.11122			-        ≤ 2 cây			100m2			0			260,249			0


			AA.11123			-        ≤ 3 cây			100m2			0			301,717			0


			AA.11124			-        ≤ 5 cây			100m2			0			371,784			0


			AA.11125			-        > 5 cây			100m2			0			469,020			0


						Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng,


			AA.11131			-           0 cây			100m2			0			198,762			0


			AA.11132			-        ≤ 2 cây			100m2			0			283,128			0


			AA.11133			-        ≤ 3 cây			100m2			0			326,026			0


			AA.11134			-        ≤ 5 cây			100m2			0			396,093			0


			AA.11135			-        > 5 cây			100m2			0			494,759			0


						Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng,


			AA.11141			-           0 cây			100m2			0			217,351			0


			AA.11142			-        ≤ 2 cây			100m2			0			307,437			0


			AA.11143			-        ≤ 3 cây			100m2			0			356,055			0


			AA.11200			PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng,


			AA.11211			-           0 cây			100m2			0			10,725			32,066


			AA.11212			-        ≤ 2 cây			100m2			0			17,588			44,048


			AA.11213			-        ≤ 3 cây			100m2			0			40,896			55,339


			AA.11214			-        ≤ 5 cây			100m2			0			59,771			65,708


			AA.11215			-        > 5 cây			100m2			0			76,502			71,468


			BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN


			AA.12000			CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


			Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.


			AA.12100			CHẶT CÂY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/cây


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,


			AA.12111			Đường kính gốc cây ≤ 20cm			cây			0			17,159			0


			AA.12112			-                  ≤ 30cm			cây			0			34,319			0


			AA.12113			-                  ≤ 40cm			cây			0			70,067			0


			AA.12114			-                  ≤ 50cm			cây			0			132,984			0


			AA.12115			-                  ≤ 60cm			cây			0			290,278			0


			AA.12116			-                  ≤ 70cm			cây			0			694,951			0


			AA.12117			-                  > 70cm			cây			0			1,312,685			0


						Chặt cây ở sườn đồi dốc,


			AA.12121			Đường kính gốc cây ≤ 20cm			cây			0			20,019			0


			AA.12122			-                  ≤ 30cm			cây			0			38,608			0


			AA.12123			-                  ≤ 40cm			cây			0			78,647			0


			AA.12124			-                  ≤ 50cm			cây			0			144,424			0


			AA.12125			-                  ≤ 60cm			cây			0			406,103			0


			AA.12126			-                  ≤ 70cm			cây			0			869,404			0


			AA.12127			-                  > 70cm			cây			0			1,429,940			0


			Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.


			AA.13000			ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


			Thành phần công việc :


			Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển  trong phạm vi 30m.


			AA.13100			ĐÀO GỐC CÂY


																		Đơn vị tính : đồng/gốc cây


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào gốc cây,


			AA.13111			Đường kính gốc cây ≤ 20cm			gốc cây			0			28,599			0


			AA.13112			-                  ≤ 30cm			gốc cây			0			52,908			0


			AA.13113			-                  ≤ 40cm			gốc cây			0			100,096			0


			AA.13114			-                  ≤ 50cm			gốc cây			0			193,042			0


			AA.13115			-                  ≤ 60cm			gốc cây			0			463,301			0


			AA.13116			-                  ≤ 70cm			gốc cây			0			869,404			0


			AA.13117			-                  > 70cm			gốc cây			0			1,562,924			0


			AA.13200			ĐÀO BỤI CÂY


																		Đơn vị tính : đồng/bụi


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào bụi dừa nước,


			AA.13211			Đường kính bụi dừa ≤ 30cm			bụi			0			75,787			0


			AA.13212			-                  > 30cm			bụi			0			107,246			0


						Đào bụi tre,


			AA.13221			Đường kính bụi tre ≤ 50cm			bụi			0			150,144			0


			AA.13222			-                ≤ 80cm			bụi			0			955,200			0


			AA.13223			-                > 80cm			bụi			0			1,718,788			0


			AA.20000			CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH


			AA.21000			PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG


			Thành phần công việc :


			Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại,  đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).


			AA.21100			PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AA.21111			Phá dỡ tường gạch			m3			0			209,064			0


			AA.21112			Phá dỡ tường đá			m3			0			235,390			0


			AA.21121			Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ			m3			0			258,620			0


			AA.21122			Phá dỡ móng bê tông gạch vỡ			m3			0			311,273			0


			AA.21131			Phá dỡ bê tông than xỉ			m3			0			281,849			0


			AA.21200			PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AA.21211			Phá dỡ bê tông đá, sỏi tảng rời


						Phá dỡ bê tông nền, móng


			AA.21221			-      Không cốt thép			m3			0			551,309			0


			AA.21222			-      Có cốt thép			m3			0			789,796			0


			AA.21231			Phá dỡ bê tông tường			m3			0			727,851			0


			AA.21241			Phá dỡ bê tông cột			m3			0			851,741			0


			AA.21251			Phá dỡ bê tông xà, dầm			m3			0			1,006,603			0


			AA.21300			PHÁ DỠ NỀN XI MĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá dỡ nền xi măng


			AA.21311			-      Không cốt thép			m2			0			4,646			0


			AA.21312			-      Có cốt thép			m2			0			7,743			0


						Phá dỡ nền gạch


			AA.21321			-      Gạch lá nem			m2			0			10,840			0


			AA.21322			-      Gạch xi măng			m2			0			12,389			0


			AA.21323			-      Gạch chỉ			m2			0			9,292			0


			AA.21331			Phá dỡ nền đan bê tông			m2			0			13,938			0


			AA.21400			PHÁ DỠ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá dỡ kết cấu mặt đường,


			AA.21411			Mặt đường cấp phối			m3			0			230,744			0


			AA.21421			Mặt đường đá dăm			m3			0			250,876			0


			AA.21431			Mặt đường đá dăm nhựa			m3			0			295,786			0


			AA.21441			Mặt đường bê tông atphan			m3			0			348,440			0


			AA.21451			Mặt đường bê tông xi măng			m3			0			545,114			0


			AA.21500			PHÁ DỠ HÀNG RÀO


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá dỡ hàng rào song sắt,


			AA.21511			-      Loại đơn giản			m2			0			12,389			0


			AA.21512			-      Loại phức tạp			m2			0			14,867			0


			AA.21600			PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU DƯỚI  NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công,


			AA.21611			-      Kết cấu gạch đá			m3			0			288,043			0


			AA.21612			-      Bê tông không cốt thép			m3			0			712,365			0


			AA.21613			-      Bê tông có cốt thép			m3			0			1,184,694			0


			AA.22000			PHÁ DỠ BẰNG MÁY


			Thành phần công việc :


			Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển  trong phạm vi 30m.


			AA.22100			PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá dỡ kết cấu bằng búa căn,


			AA.22111			-      Bê tông có cốt thép			m3			33,273			92,917			271,209


			AA.22112			-      Bê tông không cốt thép			m3			0			77,431			183,040


			AA.22121			-      Kết cấu gạch đá			m3			0			30,972			111,923


			AA.22200			PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan,


			AA.22211			-      Bê tông có cốt thép			m3			33,273			312,821			231,653


			AA.22212			-      Bê tông không cốt thép			m3			0			291,141			119,172


			AA.22221			-      Kết cấu gạch đá			m3			0			255,522			107,586


			AA.22400			CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hốt phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt,


			AA.22411			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 3cm			100m2			30,800			297,890			1,555,357


			AA.22412			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 4cm			100m2			41,360			348,096			1,705,673


			AA.22413			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 5cm			100m2			57,200			404,997			1,883,347


			AA.22414			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 6cm			100m2			74,800			471,938			2,070,612


			AA.22415			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 7cm			100m2			101,200			548,921			2,274,231


			AA.23000			VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000m BẰNG ÔTÔ 7 TẤN


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn,


			AA.23101			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 3cm			100m2			0			0			24,034


			AA.23102			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 4cm			100m2			0			0			31,102


			AA.23103			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 5cm			100m2			0			0			39,585


			AA.23104			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 6cm			100m2			0			0			46,653


			AA.23105			-    Chiều dày lớp bóc ≤ 7cm			100m2			0			0			62,205


			AA.30000			THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU


			AA.31000			THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG


			AA.31100			THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/m3; tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo dỡ kết cấu gỗ,


			AA.31111			-    Chiều cao ≤ 4m			m3			0			292,689			0


			AA.31112			-    Chiều cao ≤ 16m			m3			0			463,037			0


						Tháo dỡ kết cấu sắt thép,


			AA.31121			-    Chiều cao ≤ 4m			tấn			0			1,006,603			0


			AA.31122			-    Chiều cao ≤ 16m			tấn			0			1,362,786			0


			AA.31200			THÁO DỠ MÁI


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo dỡ mái ngói,


			AA.31211			-    Chiều cao ≤ 4m			m2			0			9,292			0


			AA.31212			-    Chiều cao ≤ 16m			m2			0			13,938			0


						Tháo dỡ mái tôn,


			AA.31221			-    Chiều cao ≤ 4m			m2			0			4,646			0


			AA.31222			-    Chiều cao ≤ 16m			m2			0			6,194			0


						Tháo dỡ mái fibrô xi măng,


			AA.31231			-    Chiều cao ≤ 4m			m2			0			7,743			0


			AA.31232			-    Chiều cao ≤ 16m			m2			0			9,292			0


			AA.31300			THÁO DỠ TRẦN, CỬA, GẠCH ỐP TƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AA.31311			Tháo dỡ trần			m2			0			9,292			0


			AA.31312			Tháo dỡ cửa			m2			0			6,194			0


			AA.31331			Tháo dỡ gạch ốp tường			m2			0			17,035			0


			AA.31332			Tháo dỡ gạch ốp chân tường			m2			0			20,132			0


			AA.31400			THÁO DỠ VÁCH NGĂN


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo dỡ vách ngăn,


			AA.31411			-     Khung mắt cáo			m2			0			4,646			0


			AA.31421			-     Giấy ép, ván ép			m2			0			6,194			0


			AA.31431			-     Tường gỗ			m2			0			6,194			0


			AA.31441			-     Ván sàn			m2			0			9,292			0


			AA.31451			-     Nhôm kính			m2			0			15,486			0


			AA.31500			THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH


			Thành phần công việc :


			Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AA.31511			Tháo dỡ bồn tắm			cái			0			69,688			0


			AA.31521			Tháo dỡ chậu rửa			cái			0			15,486			0


			AA.31531			Tháo dỡ bệ xí			cái			0			20,132			0


			AA.31541			Tháo dỡ chậu tiểu			cái			0			23,229			0


			AA.31600			THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HÒA CỤC BỘ, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AA.31611			Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ			cái			0			92,917			0


			AA.31621			Tháo dỡ bình nước nóng			cái			0			30,972			0


			AA.32000			THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY


			AA.32100			THÁO DỠ CẦU TẠM (EIFFEL,BAILEY,DÀN T66,NN64) BẰNG MÁY HÀN,


						CẦN CẨU


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo dỡ cầu tạm ( Eiffel, Bailey, dàn T66, NN64 ),


						Tháo bằng máy hàn,


			AA.32111			-     Tháo dỡ sàn cầu			tấn			27,949			1,136,687			158,488


			AA.32112			-     Tháo dỡ dàn cầu			tấn			40,759			1,458,800			218,864


						Tháo bằng cần cẩu, cắt thép bằng máy hàn,


			AA.32121			-     Tháo dỡ sàn cầu			tấn			27,949			559,052			310,148


			AA.32122			-     Tháo dỡ dàn cầu			tấn			40,759			873,422			400,116


			AA.32200			THÁO DỠ DẦM, DÀN CẦU THÉP CÁC LOẠI


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại,


			AA.32211			-     Trên cạn			tấn			320,377			1,589,863			2,414,799


			AA.32212			-     Dưới nước			tấn			347,447			2,259,279			3,358,656


			AA.32300			THÁO DỠ CỬA VAN, PHAI CỐNG															Mã hiệu này của Sóc Trăng 2006


			Thành phần công việc :																		không in


			Chuẩn bị dụng cụ, hương tiện thi công, tháo dỡ kết cấu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện theo quy định trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tháo dỡ cửa van phẳng, cửa van tự động, phai cống,


			AA.32311			-     Chiều rộng cửa < 5m			tấn			460,043			2,258,780			992,281


			AA.32312			-     Chiều rộng cửa < 10m			tấn			582,236			1,948,038			1,448,258





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P





DUONG KINH DOIRA CAY DUONG KINH BOTRA CAY
CAY TIEU CHUAN CAY TIEU CHUAN
10-20 om 1 >40-50 cm 3
>20-30 em 15 >50-60 em 15
>30-40 cm 35













323_QD-UBND.HC_040413_DT_6.xls

TMC2


			


			CHƯƠNG II


			CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT


			THUYẾT MINH :


			Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v..) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá đã được tính trong chương I.


			- Đơn giá đào, đắp đất tính cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất đá, cát bằng cơ giới.


			- Trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư  v.v..) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá đào đắp đất đá, cát bằng thủ công tương ứng.


			- Đơn giá đào đất tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.


			- Đơn giá đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.


			- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


			- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


			- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m và ≤ 1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.


			Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau :


						- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤ 2km															= Đg1 + Đg2 x (L -1)


						- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤ 4km															= Đg1 + Đg3 x (L -1)


						- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤ 7km															= Đg1 + Đg4 x (L -1)


						- Đơn giá vận chuyển với cự ly L > 7km															= Đg1 + Đg4 x 6 + Đg5 x (L -7)


			Trong đó :


						- Đg1 : Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m


						- Đg2 : Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ≤ 2km


						- Đg3 : Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ≤ 4km


						- Đg4 : Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ≤ 7km


						- Đg5 : Đơn giá vận chuyển 1km ngoài phạm vi cự ly > 7km


			- Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).


			- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.


			- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.


			- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.


			- Công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


			- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm, khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


						BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP


									Hệ số đầm nén, dung trọng đất												Hệ số


									K = 0,85; g ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3												1.07


									K = 0,90; g ≤ 1,75T/m3												1.1


									K = 0,95; g ≤ 1,80T/m3												1.13


									K = 0,98; g > 1,80T/m3												1.16


			Ghi chú :


			- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


			- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp - Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P





INC2


			


			AB.10000			ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG


			AB.11000			ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


			AB.11100			ĐÀO BÙN


			Thành phần công việc :


			Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào bùn trong mọi điều kiện


			AB.11111			-       Bùn đặc			m3			0			134,414			0


			AB.11112			-       Bùn lẫn rác			m3			0			142,994			0


			AB.11113			-       Bùn lẫn sỏi đá			m3			0			233,080			0


			AB.11114			-       Bùn lỏng			m3			0			204,481			0


						Vận chuyển tiếp 10m


			AB.11121			-       Bùn đặc			m3			0			2,002			0


			AB.11122			-       Bùn lẫn rác			m3			0			2,002			0


			AB.11123			-       Bùn lẫn sỏi đá			m3			0			9,438			0


			AB.11124			-       Bùn lỏng			m3			0			9,438			0


			AB.11200			ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT


			Thành phần công việc :


			Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết


			AB.11211			-       Đất cấp I			m3			0			64,347			0


			AB.11212			-       Đất cấp II			m3			0			88,656			0


			AB.11213			-       Đất cấp III			m3			0			111,535			0


			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH


			AB.11300			ĐÀO MÓNG BĂNG


			Thành phần công việc :


			Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng băng


						Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m


			AB.11311			-       Đất cấp I			m3			0			80,077			0


			AB.11312			-       Đất cấp II			m3			0			117,255			0


			AB.11313			-       Đất cấp III			m3			0			177,313			0


			AB.11314			-       Đất cấp IV			m3			0			275,978			0


						Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m


			AB.11321			-       Đất cấp I			m3			0			88,656			0


			AB.11322			-       Đất cấp II			m3			0			125,835			0


			AB.11323			-       Đất cấp III			m3			0			187,322			0


			AB.11324			-       Đất cấp IV			m3			0			285,988			0


						Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m


			AB.11331			-       Đất cấp I			m3			0			97,236			0


			AB.11332			-       Đất cấp II			m3			0			135,844			0


			AB.11333			-       Đất cấp III			m3			0			197,332			0


			AB.11334			-       Đất cấp IV			m3			0			300,287			0


						Rộng ≤ 3m, sâu > 3m


			AB.11341			-       Đất cấp I			m3			0			108,675			0


			AB.11342			-       Đất cấp II			m3			0			150,144			0


			AB.11343			-       Đất cấp III			m3			0			213,061			0


			AB.11344			-       Đất cấp IV			m3			0			318,877			0


						Rộng > 3m, sâu ≤ 1m


			AB.11351			-       Đất cấp I			m3			0			65,777			0


			AB.11352			-       Đất cấp II			m3			0			90,086			0


			AB.11353			-       Đất cấp III			m3			0			138,704			0


			AB.11354			-       Đất cấp IV			m3			0			208,771			0


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Rộng > 3m, sâu ≤ 2m


			AB.11361			-       Đất cấp I			m3			0			71,497			0


			AB.11362			-       Đất cấp II			m3			0			97,236			0


			AB.11363			-       Đất cấp III			m3			0			145,854			0


			AB.11364			-       Đất cấp IV			m3			0			217,351			0


						Rộng > 3m, sâu ≤ 3m


			AB.11371			-       Đất cấp I			m3			0			77,217			0


			AB.11372			-       Đất cấp II			m3			0			104,386			0


			AB.11373			-       Đất cấp III			m3			0			155,863			0


			AB.11374			-       Đất cấp IV			m3			0			228,790			0


						Rộng > 3m, sâu > 3m


			AB.11381			-       Đất cấp I			m3			0			85,796			0


			AB.11382			-       Đất cấp II			m3			0			114,395			0


			AB.11383			-       Đất cấp III			m3			0			165,873			0


			AB.11384			-       Đất cấp IV			m3			0			243,090			0


			AB.11400			ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA


			Thành phần công việc :


			Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


						Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m


			AB.11411			-       Đất cấp I			m3			0			108,675			0


			AB.11412			-       Đất cấp II			m3			0			170,163			0


			AB.11413			-       Đất cấp III			m3			0			271,689			0


			AB.11414			-       Đất cấp IV			m3			0			443,281			0


						Rộng ≤ 1m, sâu > 1m


			AB.11421			-       Đất cấp I			m3			0			155,863			0


			AB.11422			-       Đất cấp II			m3			0			225,931			0


			AB.11423			-       Đất cấp III			m3			0			334,606			0


			AB.11424			-       Đất cấp IV			m3			0			514,778			0


						Rộng > 1m, sâu ≤ 1m


			AB.11431			-       Đất cấp I			m3			0			71,497			0


			AB.11432			-       Đất cấp II			m3			0			110,105			0


			AB.11433			-       Đất cấp III			m3			0			178,743			0


			AB.11434			-       Đất cấp IV			m3			0			285,988			0


						Rộng > 1m, sâu > 1m


			AB.11441			-       Đất cấp I			m3			0			101,526			0


			AB.11442			-       Đất cấp II			m3			0			148,714			0


			AB.11443			-       Đất cấp III			m3			0			215,921			0


			AB.11444			-       Đất cấp IV			m3			0			334,606			0


			AB.11500			ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào kênh mương, rãnh thoát nước


						Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m


			AB.11511			-       Đất cấp I			m3			0			87,226			0


			AB.11512			-       Đất cấp II			m3			0			130,125			0


			AB.11513			-       Đất cấp III			m3			0			193,042			0


			AB.11514			-       Đất cấp IV			m3			0			294,568			0


						Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m


			AB.11521			-       Đất cấp I			m3			0			97,236			0


			AB.11522			-       Đất cấp II			m3			0			134,414			0


			AB.11523			-       Đất cấp III			m3			0			195,902			0


			AB.11524			-       Đất cấp IV			m3			0			297,428			0


						Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m


			AB.11531			-       Đất cấp I			m3			0			102,956			0


			AB.11532			-       Đất cấp II			m3			0			142,994			0


			AB.11533			-       Đất cấp III			m3			0			205,911			0


			AB.11534			-       Đất cấp IV			m3			0			310,297			0


						Rộng ≤ 3m, sâu > 3m


			AB.11541			-       Đất cấp I			m3			0			112,965			0


			AB.11542			-       Đất cấp II			m3			0			155,863			0


			AB.11543			-       Đất cấp III			m3			0			263,109			0


			AB.11544			-       Đất cấp IV			m3			0			340,326			0


						Rộng > 3m, sâu ≤ 1m


			AB.11551			-       Đất cấp I			m3			0			74,357			0


			AB.11552			-       Đất cấp II			m3			0			100,096			0


			AB.11553			-       Đất cấp III			m3			0			150,144			0


			AB.11554			-       Đất cấp IV			m3			0			224,501			0


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Rộng > 3m, sâu ≤ 2m


			AB.11561			-       Đất cấp I			m3			0			77,217			0


			AB.11562			-       Đất cấp II			m3			0			104,386			0


			AB.11563			-       Đất cấp III			m3			0			154,434			0


			AB.11564			-       Đất cấp IV			m3			0			227,360			0


						Rộng > 3m, sâu ≤ 3m


			AB.11571			-       Đất cấp I			m3			0			85,796			0


			AB.11572			-       Đất cấp II			m3			0			118,685			0


			AB.11573			-       Đất cấp III			m3			0			161,583			0


			AB.11574			-       Đất cấp IV			m3			0			235,940			0


						Rộng > 3m, sâu > 3m


			AB.11581			-       Đất cấp I			m3			0			92,946			0


			AB.11582			-       Đất cấp II			m3			0			128,695			0


			AB.11583			-       Đất cấp III			m3			0			168,733			0


			AB.11584			-       Đất cấp IV			m3			0			247,380			0


			AB.11600			ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong đơn giá.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy


			AB.11611			-       Đất cấp I			m3			0			147,119			0


			AB.11612			-       Đất cấp II			m3			0			204,418			0


			AB.11613			-       Đất cấp III			m3			0			360,828			0


			AB.11614			-       Đất cấp IV			m3			0			455,294			0


						Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy


			AB.11621			-       Đất cấp I			m3			0			168,800			0


			AB.11622			-       Đất cấp II			m3			0			233,842			0


			AB.11623			-       Đất cấp III			m3			0			415,030			0


			AB.11624			-       Đất cấp IV			m3			0			523,434			0


			Ghi chú : Đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.


			AB.11700			ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường  theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén ( nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào nền đường


						Đào nền đường mở rộng


			AB.11711			-       Đất cấp I			m3			0			80,077			0


			AB.11712			-       Đất cấp II			m3			0			105,816			0


			AB.11713			-       Đất cấp III			m3			0			153,004			0


			AB.11714			-       Đất cấp IV			m3			0			225,931			0


						Đào nền đường làm mới


			AB.11721			-       Đất cấp I			m3			0			51,478			0


			AB.11722			-       Đất cấp II			m3			0			77,217			0


			AB.11723			-       Đất cấp III			m3			0			124,405			0


			AB.11724			-       Đất cấp IV			m3			0			197,332			0


			AB.11800			ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNG, RÃNH XƯƠNG CÁ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá


						Sâu ≤ 15cm


			AB.11811			-       Đất cấp I			m3			0			110,105			0


			AB.11812			-       Đất cấp II			m3			0			137,274			0


			AB.11813			-       Đất cấp III			m3			0			198,762			0


			AB.11814			-       Đất cấp IV			m3			0			227,360			0


						Sâu ≤ 30cm


			AB.11821			-       Đất cấp I			m3			0			100,096			0


			AB.11822			-       Đất cấp II			m3			0			124,405			0


			AB.11823			-       Đất cấp III			m3			0			181,602			0


			AB.11824			-       Đất cấp IV			m3			0			208,771			0


						Sâu > 30cm


			AB.11831			-       Đất cấp I			m3			0			91,516			0


			AB.11832			-       Đất cấp II			m3			0			114,395			0


			AB.11833			-       Đất cấp III			m3			0			167,303			0


			AB.11834			-       Đất cấp IV			m3			0			191,612			0


			AB.11900			VẬN CHUYỂN ĐẤT 10M TIẾP BẰNG THỦ CÔNG


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất 10m tiếp bằng thủ công


			AB.11911			-       Đất cấp I			m3			0			4,433			0


			AB.11912			-       Đất cấp II			m3			0			4,576			0


			AB.11913			-       Đất cấp III			m3			0			5,005			0


			AB.11914			-       Đất cấp IV			m3			0			5,291			0


			AB.12000			PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đục phá, cạy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá  ≤ 0,5m


			AB.12110			-       Đá cấp I			m3			0			898,200			0


			AB.12120			-       Đá cấp II			m3			0			696,879			0


			AB.12130			-       Đá cấp III			m3			0			603,962			0


			AB.12140			-       Đá cấp IV			m3			0			542,017			0


			AB.13000			ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


			AB.13100			ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH


			Thành phần công việc :


			- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.


			- San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp đất nền móng công trình


			AB.13111			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,85			m3			0			80,077			0


			AB.13112			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,90			m3			0			95,806			0


			AB.13113			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,95			m3			0			100,096			0


						Đắp đất móng đường ống, đường cống


			AB.13121			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,85			m3			0			85,796			0


			AB.13122			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,90			m3			0			98,666			0


			AB.13123			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,95			m3			0			105,816			0


			AB.13200			ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m.


			- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			- Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp bờ kênh mương,


			AB.13211			-     Dung trọng ≤ 1,45T/m3			m3			0			81,507			0


			AB.13212			-     Dung trọng ≤ 1,50T/m3			m3			0			97,236			0


			AB.13213			-     Dung trọng ≤ 1,55T/m3			m3			0			105,816			0


			AB.13214			-     Dung trọng ≤ 1,60T/m3			m3			0			115,825			0


			AB.13300			ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị. Đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.


			- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			- Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp đất nền đường


			AB.13311			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,85			m3			0			87,226			0


			AB.13312			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,90			m3			0			102,956			0


			AB.13313			-    Độ chặt yêu cầu K = 0,95			m3			0			111,535			0


			Ghi chú : Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.


			AB.13400			ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


			Thành phần công việc :


			- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến trong phạm vi 30m.


			- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


																		Đơn vị tính : đ/ 1m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp cát công trình


			AB.13411			Đắp cát nền móng			m3			58,987			64,347			0


			AB.13412			Đắp cát móng đường ống			m3			58,987			82,937			0


			ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


			ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


			ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG


			Thành phần công việc :


			Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.


			AB.21000			ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào san đất tạo mặt bằng,


						Bằng máy đào ≤ 0,4 m3


			AB.21111			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			668,470


			AB.21112			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			749,987


			AB.21113			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			1,013,347


						Bằng máy đào ≤ 0,8 m3


			AB.21121			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			641,346


			AB.21122			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			761,111


			AB.21123			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			955,858


			AB.21124			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,057,369


						Bằng máy đào ≤ 1,25 m3


			AB.21131			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			661,535


			AB.21132			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			771,182


			AB.21133			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			903,272


			AB.21134			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,216,269


						Bằng máy đào ≤ 1,6 m3


			AB.21141			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			693,216


			AB.21142			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			790,066


			AB.21143			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			936,555


			AB.21144			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,337,023


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bằng máy đào ≤ 2,3 m3


			AB.21151			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			707,070


			AB.21152			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			860,897


			AB.21153			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			1,083,305


			AB.21154			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,519,403


						Bằng máy đào ≤ 3,6 m3


			AB.21161			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			762,955


			AB.21162			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			944,475


			AB.21163			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			1,217,681


			AB.21164			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,742,454


			AB.22000			ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m,


						Bằng máy ủi ≤ 75cv,


			AB.22111			-      Đất cấp I			100m3			0			0			478,370


			AB.22112			-      Đất cấp II			100m3			0			0			594,947


			AB.22113			-      Đất cấp III			100m3			0			0			787,903


			AB.22114			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,063,937


						Bằng máy ủi ≤ 110cv,


			AB.22121			-      Đất cấp I			100m3			0			0			575,842


			AB.22122			-      Đất cấp II			100m3			0			0			709,156


			AB.22123			-      Đất cấp III			100m3			0			0			927,643


			AB.22124			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,251,670


						Bằng máy ủi ≤ 140cv,


			AB.22131			-      Đất cấp I			100m3			0			0			656,710


			AB.22132			-      Đất cấp II			100m3			0			0			822,616


			AB.22133			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,094,517


			AB.22134			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,477,022


						Bằng máy ủi ≤ 180cv,


			AB.22141			-      Đất cấp I			100m3			0			0			645,224


			AB.22142			-      Đất cấp II			100m3			0			0			814,595


			AB.22143			-      Đất cấp III			100m3			0			0			970,524


			AB.22144			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,309,267


						Bằng máy ủi ≤ 240cv,


			AB.22151			-      Đất cấp I			100m3			0			0			511,655


			AB.22152			-      Đất cấp II			100m3			0			0			612,043


			AB.22153			-      Đất cấp III			100m3			0			0			790,151


			AB.22154			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,065,408


						Bằng máy ủi ≤ 320cv,


			AB.22161			-      Đất cấp I			100m3			0			0			510,514


			AB.22162			-      Đất cấp II			100m3			0			0			575,410


			AB.22163			-      Đất cấp III			100m3			0			0			705,202


			AB.22164			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			951,806


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m,


						Bằng máy ủi ≤ 75cv,


			AB.22171			-      Đất cấp I			100m3			0			0			582,887


			AB.22172			-      Đất cấp II			100m3			0			0			745,024


			AB.22173			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,030,438


			AB.22174			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,390,890


						Bằng máy ủi ≤ 110cv,


			AB.22181			-      Đất cấp I			100m3			0			0			775,813


			AB.22182			-      Đất cấp II			100m3			0			0			959,120


			AB.22183			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,122,059


			AB.22184			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,514,595


						Bằng máy ủi ≤ 140cv,


			AB.22191			-      Đất cấp I			100m3			0			0			852,571


			AB.22192			-      Đất cấp II			100m3			0			0			921,698


			AB.22193			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,152,123


			AB.22194			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,555,366


						Bằng máy ủi ≤ 180cv,


			AB.22211			-      Đất cấp I			100m3			0			0			795,776


			AB.22212			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,013,539


			AB.22213			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,325,397


			AB.22214			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,790,496


						Bằng máy ủi ≤ 240cv,


			AB.22221			-      Đất cấp I			100m3			0			0			790,151


			AB.22222			-      Đất cấp II			100m3			0			0			994,165


			AB.22223			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,408,671


			AB.22224			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,900,896


						Bằng máy ủi ≤ 320cv,


			AB.22231			-      Đất cấp I			100m3			0			0			575,410


			AB.22232			-      Đất cấp II			100m3			0			0			700,876


			AB.22233			-      Đất cấp III			100m3			0			0			873,931


			AB.22234			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,181,105


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m,


						Bằng máy ủi ≤ 75cv,


			AB.22241			-      Đất cấp I			100m3			0			0			892,421


			AB.22242			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,116,196


			AB.22243			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,488,708


			AB.22244			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			2,009,957


						Bằng máy ủi ≤ 110cv,


			AB.22251			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,075,770


			AB.22252			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,334,991


			AB.22253			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,560,884


			AB.22254			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			2,107,101


						Bằng máy ủi ≤ 140cv,


			AB.22261			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,027,694


			AB.22262			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,331,854


			AB.22263			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,771,965


			AB.22264			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			2,391,807


						Bằng máy ủi ≤ 180cv,


			AB.22271			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,021,605


			AB.22272			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,250,121


			AB.22273			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,658,763


			AB.22274			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			2,239,465


						Bằng máy ủi ≤ 240cv,


			AB.22281			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,003,880


			AB.22282			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,237,039


			AB.22283			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,645,068


			AB.22284			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			2,221,490


						Bằng máy ủi ≤ 320cv,


			AB.22291			-      Đất cấp I			100m3			0			0			800,383


			AB.22292			-      Đất cấp II			100m3			0			0			882,584


			AB.22293			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,042,661


			AB.22294			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,406,078


			AB.23000			ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m,


						Bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.23111			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,283,853


			AB.23112			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,389,464


						Bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv,


			AB.23121			-      Đất cấp I			100m3			0			0			926,024


			AB.23122			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,002,229


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m,


						Bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.23131			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,615,284


			AB.23132			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,755,506


						Bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv,


			AB.23141			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,168,499


			AB.23142			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,265,489


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m,


						Bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.23151			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,879,988


			AB.23152			-      Đất cấp II			100m3			0			0			2,034,666


						Bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv,


			AB.23161			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,362,584


			AB.23162			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,595,560


						Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m,


						Bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.23171			-      Đất cấp I			100m3			0			0			2,294,028


			AB.23172			-      Đất cấp II			100m3			0			0			2,494,140


						Bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv,


			AB.23181			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,637,553


			AB.23182			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,776,137


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển tiếp 500m,


						Bằng máy cạp 9m3,


			AB.23191			-      Đất cấp I			100m3			0			0			486,679


			AB.23192			-      Đất cấp II			100m3			0			0			555,685


						Bằng máy cạp 16m3,


			AB.23211			-      Đất cấp I			100m3			0			0			323,417


			AB.23212			-      Đất cấp II			100m3			0			0			355,759


			AB.24000			ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào xúc đất


						Bằng máy đào ≤ 0,4m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.24111			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			578,988


			AB.24112			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			677,037


			AB.24113			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			916,235


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.24121			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			581,898


			AB.24122			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			692,290


			AB.24123			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			870,634


			AB.24124			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			957,594


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.24131			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			601,474


			AB.24132			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			701,501


			AB.24133			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			817,560


			AB.24134			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,100,346


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.24141			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			630,385


			AB.24142			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			719,599


			AB.24143			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			854,633


			AB.24144			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,222,587


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.24151			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			642,731


			AB.24152			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			781,862


			AB.24153			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			984,676


			AB.24154			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,388,335


						Bằng máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.24161			-      Đất cấp I			100m3			0			71,497			731,211


			AB.24162			-      Đất cấp II			100m3			0			92,946			888,817


			AB.24163			-      Đất cấp III			100m3			0			115,825			1,124,724


			AB.24164			-      Đất cấp IV			100m3			0			164,443			1,532,893


			AB.25000			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


			Thành phần công việc :


			Đào đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AB.25100			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng chiều rộng ≤ 6m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3,


			AB.25111			-      Đất cấp I			100m3			0			679,222			740,449


			AB.25112			-      Đất cấp II			100m3			0			873,693			871,668


			AB.25113			-      Đất cấp III			100m3			0			1,069,595			1,218,461


			AB.25114			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,159,681			1,412,946


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3,


			AB.25121			-      Đất cấp I			100m3			0			679,222			759,889


			AB.25122			-      Đất cấp II			100m3			0			873,693			884,934


			AB.25123			-      Đất cấp III			100m3			0			1,069,595			1,029,217


			AB.25124			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,159,681			1,404,352


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3,


			AB.25131			-      Đất cấp I			100m3			0			679,222			778,948


			AB.25132			-      Đất cấp II			100m3			0			873,693			885,863


			AB.25133			-      Đất cấp III			100m3			0			1,069,595			1,046,234


			AB.25134			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,159,681			1,512,076


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3,


			AB.25141			-      Đất cấp I			100m3			0			679,222			778,888


			AB.25142			-      Đất cấp II			100m3			0			873,693			945,443


			AB.25143			-      Đất cấp III			100m3			0			1,069,595			1,190,376


			AB.25144			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,159,681			1,699,837


			AB.25200			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng chiều rộng ≤ 10m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3,


			AB.25211			-      Đất cấp I			100m3			0			264,539			705,301


			AB.25212			-      Đất cấp II			100m3			0			340,326			829,491


			AB.25213			-      Đất cấp III			100m3			0			418,972			1,049,751


			AB.25214			-      Đất cấp IV			100m3			0			624,884			1,344,993


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3,


			AB.25221			-      Đất cấp I			100m3			0			264,539			724,620


			AB.25222			-      Đất cấp II			100m3			0			340,326			843,253


			AB.25223			-      Đất cấp III			100m3			0			418,972			981,123


			AB.25224			-      Đất cấp IV			100m3			0			624,884			1,337,020


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3,


			AB.25231			-      Đất cấp I			100m3			0			264,539			748,401


			AB.25232			-      Đất cấp II			100m3			0			340,326			843,860


			AB.25233			-      Đất cấp III			100m3			0			418,972			996,595


			AB.25234			-      Đất cấp IV			100m3			0			624,884			1,439,527


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3,


			AB.25241			-      Đất cấp I			100m3			0			264,539			729,901


			AB.25242			-      Đất cấp II			100m3			0			340,326			906,253


			AB.25243			-      Đất cấp III			100m3			0			418,972			1,146,288


			AB.25244			-      Đất cấp IV			100m3			0			624,884			1,655,749


			AB.25300			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng chiều rộng ≤ 20m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3,


			AB.25311			-      Đất cấp I			100m3			0			171,593			703,744


			AB.25312			-      Đất cấp II			100m3			0			223,071			835,225


			AB.25313			-      Đất cấp III			100m3			0			277,408			1,055,747


			AB.25314			-      Đất cấp IV			100m3			0			427,552			1,350,268


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3,


			AB.25321			-      Đất cấp I			100m3			0			171,593			723,312


			AB.25322			-      Đất cấp II			100m3			0			223,071			848,990


			AB.25323			-      Đất cấp III			100m3			0			277,408			993,906


			AB.25324			-      Đất cấp IV			100m3			0			427,552			1,344,521


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3,


			AB.25331			-      Đất cấp I			100m3			0			171,593			718,208


			AB.25332			-      Đất cấp II			100m3			0			223,071			849,423


			AB.25333			-      Đất cấp III			100m3			0			277,408			1,007,368


			AB.25334			-      Đất cấp IV			100m3			0			427,552			1,436,301


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3,


			AB.25341			-      Đất cấp I			100m3			0			171,593			726,009


			AB.25342			-      Đất cấp II			100m3			0			223,071			904,329


			AB.25343			-      Đất cấp III			100m3			0			277,408			1,146,332


			AB.25344			-      Đất cấp IV			100m3			0			427,552			1,636,971


						Bằng máy đào ≤ 3,6m3,


			AB.25351			-      Đất cấp I			100m3			0			171,593			825,172


			AB.25352			-      Đất cấp II			100m3			0			223,071			1,037,589


			AB.25353			-      Đất cấp III			100m3			0			277,408			1,320,476


			AB.25354			-      Đất cấp IV			100m3			0			427,552			1,881,120


			AB.25400			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG > 20m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng chiều rộng > 20m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3,


			AB.25411			-      Đất cấp I			100m3			0			155,863			668,596


			AB.25412			-      Đất cấp II			100m3			0			203,337			793,047


			AB.25413			-      Đất cấp III			100m3			0			251,383			999,510


			AB.25414			-      Đất cấp IV			100m3			0			388,944			1,276,269


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3,


			AB.25421			-      Đất cấp I			100m3			0			155,863			688,043


			AB.25422			-      Đất cấp II			100m3			0			203,337			804,102


			AB.25423			-      Đất cấp III			100m3			0			251,383			942,605


			AB.25424			-      Đất cấp IV			100m3			0			388,944			1,273,485


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3,


			AB.25431			-      Đất cấp I			100m3			0			155,863			702,935


			AB.25432			-      Đất cấp II			100m3			0			203,337			803,603


			AB.25433			-      Đất cấp III			100m3			0			251,383			953,910


			AB.25434			-      Đất cấp IV			100m3			0			388,944			1,360,049


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3,


			AB.25441			-      Đất cấp I			100m3			0			155,863			711,313


			AB.25442			-      Đất cấp II			100m3			0			203,337			874,937


			AB.25443			-      Đất cấp III			100m3			0			251,383			1,102,244


			AB.25444			-      Đất cấp IV			100m3			0			388,944			1,545,092


						Bằng máy đào ≤ 3,6m3,


			AB.25451			-      Đất cấp I			100m3			0			155,863			825,172


			AB.25452			-      Đất cấp II			100m3			0			203,337			1,006,268


			AB.25453			-      Đất cấp III			100m3			0			251,383			1,257,835


			AB.25454			-      Đất cấp IV			100m3			0			388,944			1,775,626


			AB.26100			ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP


						ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,


			AB.26111			-      Tổ hợp 2 máy đào			100m3			0			1,501,437			1,405,916


			AB.26121			-      Tổ hợp 3 máy đào			100m3			0			1,501,437			2,108,875


			AB.26131			-      Tổ hợp 4 máy đào			100m3			0			1,501,437			2,811,833


			Ghi chú  :  Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


			AB.27000			ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AB.27100			ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, CHIỀU RỘNG ≤ 6m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào kênh mương chiều rộng ≤ 6m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3,


			AB.27111			-      Đất cấp I			100m3			0			799,336			738,106


			AB.27112			-      Đất cấp II			100m3			0			998,098			864,639


			AB.27113			-      Đất cấp III			100m3			0			1,192,570			1,091,928


			AB.27114			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,389,902			1,403,573


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3,


			AB.27121			-      Đất cấp I			100m3			0			799,336			759,889


			AB.27122			-      Đất cấp II			100m3			0			998,098			881,728


			AB.27123			-      Đất cấp III			100m3			0			1,192,570			1,026,011


			AB.27124			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,389,902			1,401,146


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3,


			AB.27131			-      Đất cấp I			100m3			0			799,336			801,858


			AB.27132			-      Đất cấp II			100m3			0			998,098			901,136


			AB.27133			-      Đất cấp III			100m3			0			1,192,570			1,065,326


			AB.27134			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,389,902			1,550,259


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3,


			AB.27141			-      Đất cấp I			100m3			0			799,336			818,077


			AB.27142			-      Đất cấp II			100m3			0			998,098			994,429


			AB.27143			-      Đất cấp III			100m3			0			1,192,570			1,249,160


			AB.27144			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,389,902			1,783,115


			AB.27200			ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, CHIỀU RỘNG ≤ 10m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào kênh mương chiều rộng ≤ 10m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3,


			AB.27211			-      Đất cấp I			100m3			0			666,352			705,301


			AB.27212			-      Đất cấp II			100m3			0			832,225			831,834


			AB.27213			-      Đất cấp III			100m3			0			989,518			1,047,408


			AB.27214			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,158,251			1,344,993


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3,


			AB.27221			-      Đất cấp I			100m3			0			666,352			731,033


			AB.27222			-      Đất cấp II			100m3			0			832,225			843,253


			AB.27223			-      Đất cấp III			100m3			0			989,518			981,123


			AB.27224			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,158,251			1,346,639


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3,


			AB.27231			-      Đất cấp I			100m3			0			666,352			771,311


			AB.27232			-      Đất cấp II			100m3			0			832,225			866,771


			AB.27233			-      Đất cấp III			100m3			0			989,518			1,023,324


			AB.27234			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,158,251			1,485,347


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3,


			AB.27241			-      Đất cấp I			100m3			0			666,352			783,787


			AB.27242			-      Đất cấp II			100m3			0			832,225			950,341


			AB.27243			-      Đất cấp III			100m3			0			989,518			1,209,971


			AB.27244			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,158,251			1,704,736


			AB.27300			ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, MÁY ỦI, CHIỀU RỘNG ≤ 20m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào kênh mương chiều rộng ≤ 20m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27311			-      Đất cấp I			100m3			0			599,145			724,833


			AB.27312			-      Đất cấp II			100m3			0			752,148			861,000


			AB.27313			-      Đất cấp III			100m3			0			889,423			1,083,865


			AB.27314			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,042,426			1,388,742


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27321			-      Đất cấp I			100m3			0			599,145			745,756


			AB.27322			-      Đất cấp II			100m3			0			752,148			871,434


			AB.27323			-      Đất cấp III			100m3			0			889,423			1,051,619


			AB.27324			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,042,426			1,420,974


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27331			-      Đất cấp I			100m3			0			599,145			786,939


			AB.27332			-      Đất cấp II			100m3			0			752,148			895,244


			AB.27333			-      Đất cấp III			100m3			0			889,423			1,060,825


			AB.27334			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,042,426			1,524,239


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27341			-      Đất cấp I			100m3			0			599,145			799,489


			AB.27342			-      Đất cấp II			100m3			0			752,148			977,809


			AB.27343			-      Đất cấp III			100m3			0			889,423			1,229,609


			AB.27344			-      Đất cấp IV			100m3			0			1,042,426			1,736,140


			AB.27400			ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, MÁY ỦI, CHIỀU RỘNG > 20m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào kênh mương chiều rộng > 20m,


						Bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27411			-      Đất cấp I			100m3			0			569,116			671,922


			AB.27412			-      Đất cấp II			100m3			0			692,091			792,179


			AB.27413			-      Đất cấp III			100m3			0			819,356			996,790


			AB.27414			-      Đất cấp IV			100m3			0			976,649			1,278,235


						Bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27421			-      Đất cấp I			100m3			0			569,116			684,340


			AB.27422			-      Đất cấp II			100m3			0			692,091			801,754


			AB.27423			-      Đất cấp III			100m3			0			819,356			967,262


			AB.27424			-      Đất cấp IV			100m3			0			976,649			1,310,967


						Bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27431			-      Đất cấp I			100m3			0			569,116			722,142


			AB.27432			-      Đất cấp II			100m3			0			692,091			820,958


			AB.27433			-      Đất cấp III			100m3			0			819,356			973,233


			AB.27434			-      Đất cấp IV			100m3			0			976,649			1,402,281


						Bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27441			-      Đất cấp I			100m3			0			569,116			732,103


			AB.27442			-      Đất cấp II			100m3			0			692,091			898,774


			AB.27443			-      Đất cấp III			100m3			0			819,356			1,129,128


			AB.27444			-      Đất cấp IV			100m3			0			976,649			1,596,470


						Bằng máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.27451			-      Đất cấp I			100m3			0			569,116			844,959


			AB.27452			-      Đất cấp II			100m3			0			692,091			1,032,034


			AB.27453			-      Đất cấp III			100m3			0			819,356			1,297,410


			AB.27454			-      Đất cấp IV			100m3			0			976,649			1,838,690


			Ghi chú :  Trường hợp đào kênh mương bằng máy đào 0,4m3; máy đào 0,5m3 và máy đào 0,65m3 thì chi phí máy thi công được tính lại bằng định mức máy thi công của mã hiệu tương ứng (dùng máy đào ≤ 0,8 m3) nhân với đơn giá ca máy thi công thực tế sử dụng.


			AB.28100			ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP


						ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,


			AB.28111			-      Tổ hợp 2 máy đào			100m3			0			972,359			1,476,212


			AB.28121			-      Tổ hợp 3 máy đào			100m3			0			972,359			2,214,318


			AB.28131			-      Tổ hợp 4 máy đào			100m3			0			972,359			2,952,424


			Ghi chú  :  Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


			AB.28200			NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP


						MÁY XÁNG CẠP VÀ MÁY ĐÀO


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lean bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thủy lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 + máy đào 0,8m3,


			AB.28211			-      Nạo vét			100m3			0			820,786			1,506,918


			AB.28221			-      Mở rộng			100m3			0			820,786			1,467,216


			Ghi chú  :  Trường hợp máy đào thủy lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


			AB.30000			ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AB.31000			ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào nền đường bằng


						Máy đào ≤ 0,4m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.31111			-      Đất cấp I			100m3			0			556,247			800,874


			AB.31112			-      Đất cấp II			100m3			0			693,521			926,898


			AB.31113			-      Đất cấp III			100m3			0			827,935			1,126,676


						Máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.31121			-      Đất cấp I			100m3			0			556,247			797,881


			AB.31122			-      Đất cấp II			100m3			0			693,521			941,077


			AB.31123			-      Đất cấp III			100m3			0			827,935			1,170,972


			AB.31124			-      Đất cấp IV			100m3			0			960,920			1,291,229


						Máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.31131			-      Đất cấp I			100m3			0			556,247			823,612


			AB.31132			-      Đất cấp II			100m3			0			693,521			955,702


			AB.31133			-      Đất cấp III			100m3			0			827,935			1,110,237


			AB.31134			-      Đất cấp IV			100m3			0			960,920			1,484,153


						Máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.31141			-      Đất cấp I			100m3			0			556,247			863,890


			AB.31142			-      Đất cấp II			100m3			0			693,521			976,014


			AB.31143			-      Đất cấp III			100m3			0			827,935			1,149,232


			AB.31144			-      Đất cấp IV			100m3			0			960,920			1,626,067


						Máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.31151			-      Đất cấp I			100m3			0			556,247			881,265


			AB.31152			-      Đất cấp II			100m3			0			693,521			1,059,585


			AB.31153			-      Đất cấp III			100m3			0			827,935			1,326,081


			AB.31154			-      Đất cấp IV			100m3			0			960,920			1,845,456


						Máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110cv,


			AB.31161			-      Đất cấp I			100m3			0			556,247			969,550


			AB.31162			-      Đất cấp II			100m3			0			693,521			1,166,306


			AB.31163			-      Đất cấp III			100m3			0			827,935			1,464,854


			AB.31164			-      Đất cấp IV			100m3			0			960,920			2,051,263


			AB.32000			ĐÀO VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG MÁY ỦI


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 50m,


						Bằng máy ủi ≤ 75cv,


			AB.32111			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			652,566


			AB.32112			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			798,623


			AB.32113			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			959,419


			AB.32114			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,267,613


						Bằng máy ủi ≤ 110cv,


			AB.32121			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			785,071


			AB.32122			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			960,972


			AB.32123			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,155,388


			AB.32124			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,559,033


						Bằng máy ủi ≤ 140cv,


			AB.32131			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			896,352


			AB.32132			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,115,255


			AB.32133			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,364,114


			AB.32134			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,838,788


						Bằng máy ủi ≤ 180cv,


			AB.32141			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			879,118


			AB.32142			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,029,670


			AB.32143			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,147,961


			AB.32144			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,631,879


						Bằng máy ủi ≤ 240cv,


			AB.32151			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			696,239


			AB.32152			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			829,011


			AB.32153			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			984,450


			AB.32154			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,327,712


						Bằng máy ủi ≤ 320cv,


			AB.32161			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			696,549


			AB.32162			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			796,056


			AB.32163			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			878,258


			AB.32164			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,185,432


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 70m,


						Bằng máy ủi ≤ 75cv,


			AB.32171			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			797,283


			AB.32172			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,004,978


			AB.32173			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,428,409


			AB.32174			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,928,218


						Bằng máy ủi ≤ 110cv,


			AB.32181			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,060,957


			AB.32182			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,294,257


			AB.32183			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,555,330


			AB.32184			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			2,099,695


						Bằng máy ủi ≤ 140cv,


			AB.32191			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,165,948


			AB.32192			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,244,293


			AB.32193			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,596,842


			AB.32194			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			2,156,774


						Bằng máy ủi ≤ 180cv,


			AB.32201			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,088,815


			AB.32202			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,368,412


			AB.32203			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,836,200


			AB.32204			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			2,188,384


						Bằng máy ủi ≤ 240cv,


			AB.32211			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,081,600


			AB.32212			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,340,666


			AB.32213			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,952,709


			AB.32214			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			2,635,995


						Bằng máy ủi ≤ 320cv,


			AB.32221			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			787,404


			AB.32222			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			947,480


			AB.32223			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,211,390


			AB.32224			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,635,377


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 100m,


						Bằng máy ủi ≤ 75cv,


			AB.32231			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,224,733


			AB.32232			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,500,768


			AB.32233			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			2,055,516


			AB.32234			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			2,775,080


						Bằng máy ủi ≤ 110cv,


			AB.32241			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,475,712


			AB.32242			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,794,184


			AB.32243			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			2,155,243


			AB.32244			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			2,908,837


						Bằng máy ủi ≤ 140cv,


			AB.32251			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,410,199


			AB.32252			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,790,399


			AB.32253			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			2,447,109


			AB.32254			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			3,301,985


						Bằng máy ủi ≤ 180cv,


			AB.32261			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,400,674


			AB.32262			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,680,271


			AB.32263			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			2,290,545


			AB.32264			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			3,091,698


						Bằng máy ủi ≤ 240cv,


			AB.32271			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,376,287


			AB.32272			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,661,260


			AB.32273			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			2,270,064


			AB.32274			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			3,066,692


						Bằng máy ủi ≤ 320cv,


			AB.32281			-      Đất cấp I			100m3			0			471,880			1,098,904


			AB.32282			-      Đất cấp II			100m3			0			600,575			1,185,432


			AB.32283			-      Đất cấp III			100m3			0			700,671			1,440,689


			AB.32284			-      Đất cấp IV			100m3			0			772,168			1,942,550


			AB.33000			ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 300m, bằng


						Máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.33111			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			1,411,326


			AB.33112			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			1,529,685


						Máy cạp 16m3, máy ủi 140cv,


			AB.33121			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			1,018,394


			AB.33122			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			1,103,839


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 500m, bằng


						Máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.33131			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			1,777,368


			AB.33132			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			1,930,337


						Máy cạp 16m3, máy ủi 140cv,


			AB.33141			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			1,288,578


			AB.33142			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			1,394,808


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 700m, bằng


						Máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.33151			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			2,069,276


			AB.33152			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			2,238,481


						Máy cạp 16m3, máy ủi 140cv,


			AB.33161			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			1,498,840


			AB.33162			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			1,616,627


						Đào vận chuyển đất trong phạm vi 
≤ 1000m, bằng


						Máy cạp 9m3, máy ủi 110cv,


			AB.33171			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			2,484,384


			AB.33172			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			2,698,953


						Máy cạp 16m3, máy ủi 140cv,


			AB.33181			-      Đất cấp I			100m3			0			739,279			1,801,543


			AB.33182			-      Đất cấp II			100m3			0			965,210			1,956,291


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển tiếp 500m, bằng


						Máy cạp 9m3,


			AB.33191			-      Đất cấp I			100m3			0			0			486,679


			AB.33192			-      Đất cấp II			100m3			0			0			530,262


						Máy cạp 16m3,


			AB.33201			-      Đất cấp I			100m3			0			0			346,518


			AB.33202			-      Đất cấp II			100m3			0			0			378,860


			Ghi chú  :  Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15; chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với chi phí đào nền đường tương ứng.


			AB.34000			SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI


			Thành phần công việc :


			San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.34110			San đất bãi thải bằng máy ủi 110cv			100m3			0			0			170,346


			AB.34120			San đá bãi thải bằng máy ủi 110cv			100m3			0			0			238,854


			AB.34210			San đất bãi thải bằng máy ủi 140cv			100m3			0			0			198,165


			AB.34220			San đá bãi thải bằng máy ủi 140cv			100m3			0			0			276,510


			AB.34310			San đất bãi thải bằng máy ủi 180cv			100m3			0			0			196,256


			AB.34320			San đá bãi thải bằng máy ủi 180cv			100m3			0			0			274,220


			Ghi chú  :  Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.


			AB.35000			ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC CÁC TRỤ TRÊN CẠN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.35110			Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn			100m3			0			7,897,962			19,746,359


			AB.36000			XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hạ tụt khung vây và hoàn thiện hố móng  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ,


			AB.36110			-      Trên cạn			m3			1,076			45,430			210,828


			AB.36120			-      Dưới nước			m3			1,076			96,312			734,552


			AB.41000			VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


			Thành phần công việc :


			Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất cự ly ≤ 300m,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.41111			-      Đất cấp I			100m3			0			0			748,728


			AB.41112			-      Đất cấp II			100m3			0			0			936,472


			AB.41113			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,124,216


			AB.41114			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,236,638


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.41121			-      Đất cấp I			100m3			0			0			743,628


			AB.41122			-      Đất cấp II			100m3			0			0			834,108


			AB.41123			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,046,169


			AB.41124			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,145,131


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.41131			-      Đất cấp I			100m3			0			0			846,385


			AB.41132			-      Đất cấp II			100m3			0			0			939,487


			AB.41133			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,015,661


			AB.41134			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,117,228


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.41141			-      Đất cấp I			100m3			0			0			774,709


			AB.41142			-      Đất cấp II			100m3			0			0			865,961


			AB.41143			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,005,632


			AB.41144			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,080,124


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.41151			-      Đất cấp I			100m3			0			0			619,585


			AB.41152			-      Đất cấp II			100m3			0			0			690,648


			AB.41153			-      Đất cấp III			100m3			0			0			801,685


			AB.41154			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			861,645


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.41161			-      Đất cấp I			100m3			0			0			489,929


			AB.41162			-      Đất cấp II			100m3			0			0			553,487


			AB.41163			-      Đất cấp III			100m3			0			0			868,631


			AB.41164			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,038,119


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất cự ly ≤ 500m,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.41211			-      Đất cấp I			100m3			0			0			936,472


			AB.41212			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,071,378


			AB.41213			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,382,786


			AB.41214			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,416,512


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.41221			-      Đất cấp I			100m3			0			0			941,552


			AB.41222			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,088,581


			AB.41223			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,215,818


			AB.41224			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,314,780


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.41231			-      Đất cấp I			100m3			0			0			917,481


			AB.41232			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,024,125


			AB.41233			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,117,228


			AB.41234			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,218,794


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.41241			-      Đất cấp I			100m3			0			0			890,171


			AB.41242			-      Đất cấp II			100m3			0			0			994,459


			AB.41243			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,117,369


			AB.41244			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,210,483


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.41251			-      Đất cấp I			100m3			0			0			712,856


			AB.41252			-      Đất cấp II			100m3			0			0			799,464


			AB.41253			-      Đất cấp III			100m3			0			0			910,501


			AB.41254			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			977,123


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.41261			-      Đất cấp I			100m3			0			0			680,604


			AB.41262			-      Đất cấp II			100m3			0			0			752,107


			AB.41263			-      Đất cấp III			100m3			0			0			945,430


			AB.41264			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			993,099


						Vận chuyển đất cự ly ≤ 700m,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.41311			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,070,254


			AB.41312			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,247,880


			AB.41313			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,461,481


			AB.41314			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,605,380


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.41321			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,047,583


			AB.41322			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,229,956


			AB.41323			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,413,742


			AB.41324			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,512,704


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.41331			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,008,890


			AB.41332			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,127,384


			AB.41333			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,235,721


			AB.41334			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,354,215


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.41341			-      Đất cấp I			100m3			0			0			998,183


			AB.41342			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,081,986


			AB.41343			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,247,729


			AB.41344			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,359,466


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.41351			-      Đất cấp I			100m3			0			0			757,270


			AB.41352			-      Đất cấp II			100m3			0			0			848,320


			AB.41353			-      Đất cấp III			100m3			0			0			994,889


			AB.41354			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,083,718


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.41361			-      Đất cấp I			100m3			0			0			746,810


			AB.41362			-      Đất cấp II			100m3			0			0			815,665


			AB.41363			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,133,457


			AB.41364			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,189,071


						Vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.41411			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,249,004


			AB.41412			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,495,207


			AB.41413			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,798,746


			AB.41414			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,911,167


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.41421			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,204,508


			AB.41422			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,413,742


			AB.41423			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,696,490


			AB.41424			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,809,590


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.41431			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,159,547


			AB.41432			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,303,432


			AB.41433			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,421,926


			AB.41434			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,557,347


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.41441			-      Đất cấp I			100m3			0			0			1,135,992


			AB.41442			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,284,975


			AB.41443			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,433,957


			AB.41444			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,564,317


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.41451			-      Đất cấp I			100m3			0			0			917,163


			AB.41452			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,023,758


			AB.41453			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,221,404


			AB.41454			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,248,053


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.41461			-      Đất cấp I			100m3			0			0			884,520


			AB.41462			-      Đất cấp II			100m3			0			0			1,059,306


			AB.41463			-      Đất cấp III			100m3			0			0			1,242,036


			AB.41464			-      Đất cấp IV			100m3			0			0			1,363,856


			Ghi chú :


			- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ≤ 300m, ≤ 500m, ≤ 700m, ≤ 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


			- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô 5 tấn ứng với máy đào ≤ 0,8m3.


			- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô 7 tấn ứng với máy đào ≤ 1,25m3.


			- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6m3.


			- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô ≥ 12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3m3.


			AB.42000			VẬN CHUYỂN ĐẤT 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


			Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m.


																		Đơn vị tính : đ/100m3/1km


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất tiếp theo cự ly ≤ 2km,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.42111			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			741,983


			AB.42112			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			809,436


			AB.42113			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			966,826


			AB.42114			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			989,310


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.42121			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			607,909


			AB.42122			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			636,184


			AB.42123			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			678,596


			AB.42124			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			706,871


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.42131			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			507,831


			AB.42132			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			575,541


			AB.42133			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			643,252


			AB.42134			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			710,963


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.42141			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			521,439


			AB.42142			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			595,930


			AB.42143			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			670,422


			AB.42144			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			763,536


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.42151			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			415,277


			AB.42152			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			475,237


			AB.42153			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			535,197


			AB.42154			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			608,481


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.42161			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			370,757


			AB.42162			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			423,722


			AB.42163			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			476,688


			AB.42164			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			542,894


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất tiếp theo cự ly ≤ 4km,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.42211			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			595,834


			AB.42212			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			674,530


			AB.42213			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			741,983


			AB.42214			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			820,678


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.42221			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			537,222


			AB.42222			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			579,634


			AB.42223			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			593,772


			AB.42224			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			650,321


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.42231			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			389,337


			AB.42232			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			457,048


			AB.42233			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			507,831


			AB.42234			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			575,541


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.42241			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			391,079


			AB.42242			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			465,571


			AB.42243			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			521,439


			AB.42244			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			614,553


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.42251			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			310,903


			AB.42252			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			370,863


			AB.42253			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			415,277


			AB.42254			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			490,782


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.42261			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			278,068


			AB.42262			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			331,033


			AB.42263			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			370,757


			AB.42264			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			436,964


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất tiếp theo cự ly ≤ 7km,


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.42311			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			494,655


			AB.42312			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			600,331


			AB.42313			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			654,294


			AB.42314			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			741,983


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.42321			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			523,085


			AB.42322			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			537,222


			AB.42323			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			565,497


			AB.42324			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			579,634


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.42331			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			338,554


			AB.42332			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			372,409


			AB.42333			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			406,265


			AB.42334			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			490,903


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.42341			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			318,450


			AB.42342			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			372,456


			AB.42343			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			409,702


			AB.42344			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			484,193


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.42351			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			253,164


			AB.42352			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			297,578


			AB.42353			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			326,448


			AB.42354			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			386,408


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.42361			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			227,751


			AB.42362			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			264,826


			AB.42363			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			291,309


			AB.42364			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			317,792


			Phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau :


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


						Ô tô tự đổ 5 tấn,


			AB.42411			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			305,787


			AB.42412			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			372,115


			AB.42413			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			405,842


			AB.42414			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			460,929


						Ô tô tự đổ 7 tấn,


			AB.42421			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			323,747


			AB.42422			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			333,643


			AB.42423			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			353,436


			AB.42424			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			359,090


						Ô tô tự đổ 10 tấn,


			AB.42431			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			209,903


			AB.42432			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			230,217


			AB.42433			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			245,452


			AB.42434			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			303,006


						Ô tô tự đổ 12 tấn,


			AB.42441			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			197,402


			AB.42442			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			230,923


			AB.42443			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			253,270


			AB.42444			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			299,827


						Ô tô tự đổ 22 tấn,


			AB.42451			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			157,672


			AB.42452			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			186,542


			AB.42453			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			204,308


			AB.42454			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			239,839


						Ô tô tự đổ 27 tấn,


			AB.42461			-      Đất cấp I			100m3/km			0			0			143,006


			AB.42462			-      Đất cấp II			100m3/km			0			0			164,192


			AB.42463			-      Đất cấp III			100m3/km			0			0			180,082


			AB.42464			-      Đất cấp IV			100m3/km			0			0			198,620


			AB.50000			CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG,


						NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


			Quy định áp dụng :


			Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây :


						Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ :						KTN			= 350 / e


						Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại :						KVL			= (1+(KTN - 1)/2)


						Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, :						KNC,MTC			= (1+(KTN - 1)/3)


						máy thi công


						Trong đó :  e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.


			AB.51100			PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH


			AB.51110			PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá hố móng bằng máy khoan cầm tay Ø 42mm,


			AB.51111			-      Đá cấp I			100m3			3,607,577			3,554,083			8,409,027


			AB.51112			-      Đá cấp II			100m3			3,021,954			2,717,828			5,117,992


			AB.51113			-      Đá cấp III			100m3			2,637,338			2,369,389			4,207,377


			AB.51114			-      Đá cấp IV			100m3			2,319,659			1,951,261			2,689,405


			AB.51120			PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá mặt bằng bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 76mm,


			AB.51121			-      Đá cấp I			100m3			2,008,625			1,024,412			3,395,250


			AB.51122			-      Đá cấp II			100m3			1,742,099			943,110			3,057,584


			AB.51123			-      Đá cấp III			100m3			1,573,819			861,807			2,364,974


			AB.51124			-      Đá cấp IV			100m3			1,457,269			829,286			1,391,161


			AB.51130			PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá mặt bằng bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 105mm,


			AB.51131			-      Đá cấp I			100m3			2,018,034			975,631			3,221,354


			AB.51132			-      Đá cấp II			100m3			1,746,932			898,200			2,759,117


			AB.51133			-      Đá cấp III			100m3			1,554,271			820,769			1,932,783


			AB.51134			-      Đá cấp IV			100m3			1,381,481			789,796			1,449,545


			AB.51200			PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH


			AB.51210			PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá hố móng bằng máy khoan cầm tay Ø 42mm,


			AB.51211			-      Đá cấp I			100m3			3,950,052			3,948,981			9,343,164


			AB.51212			-      Đá cấp II			100m3			3,320,610			3,019,809			5,687,287


			AB.51213			-      Đá cấp III			100m3			2,902,767			2,632,654			4,675,905


			AB.51214			-      Đá cấp IV			100m3			2,563,770			2,168,068			2,989,069


			Ghi chú  : Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


			AB.51220			PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá hố móng bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 76mm,


			AB.51221			-      Đá cấp I			100m3			2,217,383			1,229,295			3,772,170


			AB.51222			-      Đá cấp II			100m3			1,925,699			1,131,731			3,397,215


			AB.51223			-      Đá cấp III			100m3			1,741,074			1,034,168			2,628,180


			AB.51224			-      Đá cấp IV			100m3			1,613,416			947,755			1,545,305


			AB.51230			PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá hố móng bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 105mm,


			AB.51231			-      Đá cấp I			100m3			2,179,745			1,170,757			3,388,222


			AB.51232			-      Đá cấp II			100m3			1,889,147			1,077,840			2,903,461


			AB.51233			-      Đá cấp III			100m3			1,683,806			984,922			2,033,530


			AB.51234			-      Đá cấp IV			100m3			1,498,344			947,755			1,525,751


			AB.51300			PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG


			AB.51310			PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan cầm tay Ø 42mm,


			AB.51311			-      Đá cấp I			100m3			3,778,942			3,751,532			8,876,096


			AB.51312			-      Đá cấp II			100m3			3,171,282			2,868,819			5,401,994


			AB.51313			-      Đá cấp III			100m3			2,769,925			2,501,021			4,442,370


			AB.51314			-      Đá cấp IV			100m3			2,441,714			2,059,665			2,838,507


			Ghi chú  : Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


			AB.51320			PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D76mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø76mm,


			AB.51321			-      Đá cấp I			100m3			2,113,149			1,126,931			3,583,710


			AB.51322			-      Đá cấp II			100m3			1,834,026			1,037,421			3,228,045


			AB.51323			-      Đá cấp III			100m3			1,657,610			948,065			2,498,147


			AB.51324			-      Đá cấp IV			100m3			1,535,360			912,292			1,468,879


			AB.51330			PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D105mm


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm,


			AB.51331			-      Đá cấp I			100m3			2,078,699			1,073,194			3,291,509


			AB.51332			-      Đá cấp II			100m3			1,800,267			988,020			2,817,001


			AB.51333			-      Đá cấp III			100m3			1,602,851			902,845			1,972,903


			AB.51334			-      Đá cấp IV			100m3			1,426,037			868,776			1,478,120


			AB.51410			KHOAN PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG


						ĐƯỜNG KÍNH ≥ 20M


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm


			AB.51411			-      Đá cấp I			100m3			2,201,115			2,327,576			14,251,846


			AB.51412			-      Đá cấp II			100m3			1,907,668			2,132,295			12,747,553


			AB.51413			-      Đá cấp III			100m3			1,700,314			1,936,859			10,775,075


			AB.51414			-      Đá cấp IV			100m3			1,513,034			1,816,841			9,749,646


			AB.51510			PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá đường viền bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm


			AB.51511			-      Đá cấp I			100m3			3,843,044			1,161,465			40,184,909


			AB.51512			-      Đá cấp II			100m3			3,329,544			1,161,465			36,170,412


			AB.51513			-      Đá cấp III			100m3			3,049,944			1,161,465			32,555,368


			AB.51610			ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN


			Thành phần công việc :


			Đục phá, cậy xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào phá đá bằng búa căn,


			AB.51611			-      Đá cấp I			100m3			0			218,355			561,785


			AB.51612			-      Đá cấp II			100m3			0			198,223			508,860


			AB.51613			-      Đá cấp III			100m3			0			178,091			455,936


			AB.51614			-      Đá cấp IV			100m3			0			154,862			404,875


			AB.52100			XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển,


			AB.52111			-      Bằng máy đào 0,8m3			100m3			0			278,752			1,467,850


			AB.52121			-      Bằng máy đào 1,25m3			100m3			0			278,752			1,637,924


			AB.52131			-      Bằng máy đào 1,6m3			100m3			0			278,752			1,806,239


			AB.52141			-      Bằng máy đào 2,3m3			100m3			0			278,752			1,869,221


			AB.52151			-      Bằng máy đào 3,6m3			100m3			0			278,752			2,437,370


			AB.53000			VẬN CHUYỂN ĐÁ BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


			Thành phần công việc :


			Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đá cự ly ≤ 300m bằng


			AB.53111			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			1,754,901


			AB.53121			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			1,717,697


			AB.53131			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			1,650,450


			AB.53141			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			1,620,185


			AB.53151			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			1,445,698


			AB.53161			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			1,400,932


						Vận chuyển đá cự ly ≤ 500m bằng


			AB.53211			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			1,888,683


			AB.53221			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			2,014,582


			AB.53231			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			1,828,191


			AB.53241			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			1,815,725


			AB.53251			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			1,518,982


			AB.53261			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			1,472,435


						Vận chuyển đá cự ly ≤ 700m bằng


			AB.53311			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			1,922,409


			AB.53321			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			2,223,816


			AB.53331			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			2,034,708


			AB.53341			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			2,029,887


			AB.53351			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			1,743,276


			AB.53361			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			1,689,592


						Vận chuyển đá cự ly ≤ 1000m bằng


			AB.53411			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			2,541,852


			AB.53421			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			2,714,385


			AB.53431			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			2,336,021


			AB.53441			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			2,348,338


			AB.53451			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			2,058,620


			AB.53461			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			1,996,791


			Ghi chú :


			- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly ≤ 300m, ≤ 500m, ≤ 700m, ≤ 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


			- Đơn giá vận chuyển bằng ô tô 5 tấn ứng với máy đào ≤ 0,8m3.


			- Đơn giá vận chuyển bằng ô tô 7 tấn ứng với máy đào ≤ 1,25m3.


			- Đơn giá vận chuyển bằng ô tô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6m3.


			- Đơn giá vận chuyển bằng ô tô ≥ 12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3m3.


			AB.54000			VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


			Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ  > 1000m.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai /km


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp,


						Cự ly ≤ 2km bằng


			AB.54111			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			1,006,173


			AB.54121			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			1,095,650


			AB.54131			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			1,101,993


			AB.54141			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			1,087,573


			AB.54151			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			921,605


			AB.54161			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			900,410


						Cự ly ≤ 4km bằng


			AB.54211			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			921,857


			AB.54221			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			988,206


			AB.54231			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			1,007,198


			AB.54241			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			998,183


			AB.54251			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			761,712


			AB.54261			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			741,514


						Cự ly ≤ 7km bằng


			AB.54311			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			821,802


			AB.54321			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			899,140


			AB.54331			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			776,981


			AB.54341			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			746,775


			AB.54351			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			597,377


			AB.54361			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			582,618


			Phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau :


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp, ngoài cự ly 7km bằng


			AB.54411			-      Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			595,834


			AB.54421			-      Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			650,321


			AB.54431			-      Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			507,831


			AB.54441			-      Ô tô tự đổ 12 tấn			100m3			0			0			502,816


			AB.54451			-      Ô tô tự đổ 22 tấn			100m3			0			0			421,939


			AB.54461			-      Ô tô tự đổ 27 tấn			100m3			0			0			423,722


			AB.55000			ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ủi đá sau nổ mìn cự ly ≤ 50m bằng


			AB.55111			-      Máy ủi 140cv			100m3			0			0			1,774,269


			AB.55121			-      Máy ủi 180cv			100m3			0			0			1,720,597


			AB.55131			-      Máy ủi 240cv			100m3			0			0			1,392,479


			AB.55141			-      Máy ủi 320cv			100m3			0			0			1,254,654


						Ủi đá sau nổ mìn cự ly ≤ 70m bằng


			AB.55151			-      Máy ủi 140cv			100m3			0			0			2,258,161


			AB.55161			-      Máy ủi 180cv			100m3			0			0			2,285,168


			AB.55171			-      Máy ủi 240cv			100m3			0			0			2,202,060


			AB.55181			-      Máy ủi 320cv			100m3			0			0			1,730,557


						Ủi đá sau nổ mìn cự ly ≤ 100m bằng


			AB.55191			-      Máy ủi 140cv			100m3			0			0			3,456,369


			AB.55201			-      Máy ủi 180cv			100m3			0			0			3,253,004


			AB.55211			-      Máy ủi 240cv			100m3			0			0			3,141,173


			AB.55221			-      Máy ủi 320cv			100m3			0			0			2,033,405


			AB.55300			XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN


						BẰNG MÁY ĐÀO


			Thành phần công việc :


			Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.


			AB.55310			XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đo tại bãi trữ


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào,


			AB.55311			-      Máy đào 1,25m3			100m3			0			171,021			1,157,201


			AB.55312			-      Máy đào 1,6m3			100m3			0			171,021			1,285,417


			AB.55313			-      Máy đào 2,3m3			100m3			0			171,021			1,457,572


			AB.55314			-      Máy đào 3,6m3			100m3			0			171,021			1,608,918


			AB.55320			XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đ/100m3 ; 100 viên


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3,


			AB.55321			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			171,021			8,084,139


			AB.55322			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			171,021			7,270,705


			AB.56000			VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP SÔNG


						BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


			Thành phần công việc :


			Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ôtô tự đổ.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 ; 100 viên


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 300m.


			AB.56111			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,134,130


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 300m.


			AB.56121			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,091,085


			AB.56122			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			3,628,122


			AB.56123			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			3,265,310


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 500m.


			AB.56211			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,271,939


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 500m.


			AB.56221			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,223,498


			AB.56222			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			3,810,852


			AB.56223			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			3,429,502


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 700m.


			AB.56311			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,428,370


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 700m.


			AB.56321			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,247,332


			AB.56322			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			4,271,650


			AB.56323			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			3,845,279


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 1000m.


			AB.56411			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,642,533


						Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 1000m.


			AB.56421			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			1,432,711


			AB.56422			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			5,047,591


			AB.56423			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			4,541,773


			AB.57000			VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000m TIẾP THEO


						BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


																		Đơn vị tính : đ/100m3 ; 100 viên


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn, cự ly ≤ 2km.


			AB.57111			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			802,644


						Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn, cự ly ≤ 2km,


			AB.57121			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			569,377


			AB.57122			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			1,665,758


			AB.57123			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			1,498,917


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn, cự ly ≤ 4km,


			AB.57211			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			646,212


						Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn, cự ly ≤ 4km,


			AB.57221			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			458,150


			AB.57222			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			1,371,801


			AB.57223			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			1,234,091


						Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ ≤ 12 tấn, cự ly ≤ 7km,


			AB.57311			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			508,403


						Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ ≤ 27 tấn, cự ly ≤ 7km,


			AB.57321			-      Đá hỗn hợp			100m3			0			0			333,681


			AB.57322			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m			100m3			0			0			1,077,843


			AB.57323			-      Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m			100 viên			0			0			969,265


			Ghi chú : Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.


			AB.58000			CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN


			Quy định áp dụng :


			1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang  (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2 và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


			2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây :


						Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ :						KTN			= 350 / e


						Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại :						KVL			= (1+(KTN - 1)/2)


						Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, :						KNC,MTC			= (1+(KTN - 1)/3)


						máy thi công


						Trong đó :  e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


						ĐÀO HẦM NGANG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AB.58100			PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10-15m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AB.58111			-      Đá cấp I			100m3			13,171,000			6,020,728			27,588,364


			AB.58112			-      Đá cấp II			100m3			10,939,836			5,385,284			23,872,289


			AB.58113			-      Đá cấp III			100m3			9,921,104			4,847,409			21,486,177


			AB.58114			-      Đá cấp IV			100m3			9,003,799			4,362,919			19,340,354


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 25m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AB.58121			-      Đá cấp I			100m3			10,030,799			4,152,890			18,837,426


			AB.58122			-      Đá cấp II			100m3			8,645,697			3,670,073			16,160,735


			AB.58123			-      Đá cấp III			100m3			7,603,139			3,303,233			14,545,779


			AB.58124			-      Đá cấp IV			100m3			6,891,704			2,972,876			13,092,877


						Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 35m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AB.58131			-      Đá cấp I			100m3			9,180,015			3,464,395			15,613,103


			AB.58132			-      Đá cấp II			100m3			7,626,451			3,097,053			12,791,121


			AB.58133			-      Đá cấp III			100m3			6,903,591			2,787,616			11,511,450


			AB.58134			-      Đá cấp IV			100m3			6,250,994			2,508,804			10,371,481


						Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AB.58141			-      Đá cấp I			100m3			8,329,166			2,776,068			12,394,367


			AB.58142			-      Đá cấp II			100m3			6,859,877			2,524,033			9,421,507


			AB.58143			-      Đá cấp III			100m3			6,203,990			2,271,998			8,477,121


			AB.58144			-      Đá cấp IV			100m3			5,610,662			2,044,731			7,644,497


						Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AB.58151			-      Đá cấp I			100m3			8,098,950			2,444,205			10,729,118


			AB.58152			-      Đá cấp II			100m3			6,747,053			2,222,294			9,007,989


			AB.58153			-      Đá cấp III			100m3			6,097,488			2,000,382			8,119,484


			AB.58154			-      Đá cấp IV			100m3			5,512,066			1,799,892			7,292,448


			AB.58210			PHÁ ĐÁ NỀN HẠ HẦM NGANG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ,  nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá nền hạ hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần,


			AB.58211			-      Đá cấp I			100m3			5,323,510			1,606,598			6,945,987


			AB.58212			-      Đá cấp II			100m3			4,829,016			1,457,319			6,297,769


			AB.58213			-      Đá cấp III			100m3			4,563,187			1,376,989			5,956,896


			AB.58214			-      Đá cấp IV			100m3			4,107,069			1,239,256			5,358,971


						ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


			AB.58300			PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ,  nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/1m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2  , chiều cao ≤ 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,


			AB.58311			-      Đá cấp I			m3			329,303			975,674			2,904,688


			AB.58312			-      Đá cấp II			m3			286,912			934,505			2,175,888


			AB.58313			-      Đá cấp III			m3			239,660			913,920			1,814,909


			AB.58314			-      Đá cấp IV			m3			206,678			888,148			1,361,974


						Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2  , chiều cao > 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo,


			AB.58321			-      Đá cấp I			m3			329,303			1,170,809			3,484,959


			AB.58322			-      Đá cấp II			m3			286,912			1,121,439			2,611,299


			AB.58323			-      Đá cấp III			m3			239,660			1,096,671			2,175,888


			AB.58324			-      Đá cấp IV			m3			206,678			1,065,710			1,631,165


			Ghi chú : Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.


			AB.58400			KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4m BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ, định vị khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin


			AB.58410			-     Hầm đứng			100m			3,732,000			65,485,620			349,273,462


			AB.58420			-     Hầm nghiêng			100m			3,732,000			72,034,182			384,202,434


			AB.58500			PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG


																		Đơn vị tính : đ/100m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay


			AB.58511			-      Đá cấp I			100m3			16,996,101			26,470,382			30,127,563


			AB.58512			-      Đá cấp II			100m3			14,667,823			24,343,313			22,599,827


			AB.58513			-      Đá cấp III			100m3			12,147,245			23,280,615			18,828,650


			AB.58514			-      Đá cấp IV			100m3			10,422,421			21,953,498			14,128,991


						Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay


			AB.58521			-      Đá cấp I			100m3			16,996,101			31,763,789			36,148,930


			AB.58522			-      Đá cấp II			100m3			14,667,823			29,211,641			27,110,766


			AB.58523			-      Đá cấp III			100m3			12,147,245			27,938,077			22,599,827


			AB.58524			-      Đá cấp IV			100m3			10,422,421			26,341,520			16,943,173


			AB.58600			CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, đấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ bằng mìn ốp.


			AB.58610			KHOAN NỔ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC, CHIỀU SÂU 3 ÷ 7m


																		Đơn vị tính : đ/1m3 đá nguyên khai


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 ÷ 7m


			AB.58611			-      Đá cấp I			m3			177,809			652,375			3,535,520


			AB.58612			-      Đá cấp II			m3			168,058			617,848			3,359,617


			AB.58613			-      Đá cấp III			m3			157,279			586,956			3,227,287


			AB.58614			-      Đá cấp IV			m3			147,099			563,332			3,064,685


			Ghi chú : Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước > 7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu < 3m  thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.


			AB.59000			CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM


			Thành phần công việc :


			Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.


			AB.59100			BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


						MÁY CÀO VƠ, ÔTÔ


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22 tấn


			AB.59110			-      Cự ly trung bình ≤ 500m			100m3			0			465,244			4,086,717


			AB.59120			-      Cự ly trung bình ≤ 1000m			100m3			0			465,244			5,852,200


			AB.59200			BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


						MÁY XÚC LẬT, ÔTÔ


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn


			AB.59210			-      Cự ly trung bình ≤ 500m			100m3			0			465,244			7,810,264


			AB.59220			-      Cự ly trung bình ≤ 1000m			100m3			0			465,244			10,554,242


			AB.59300			BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


						MÁY XÚC LẬT, XE GOÒNG


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn


			AB.59310			-      Cự ly trung bình ≤ 500m			100m3			0			1,176,331			39,013,696


			AB.59320			-      Cự ly trung bình ≤ 1000m			100m3			0			1,176,331			43,332,202


			AB.59400			BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT


						CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100m


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.59410			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65m3, cự ly trung bình ≤ 100m			100m3			0			287,179			3,955,473


			AB.60000			ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


			AB.61000			ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, lắp dựng. Tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.


			- Hút đất, cát đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút,


			AB.61110			-      Cự ly ≤ 500m			100m3			0			251,031			2,206,693


			AB.61120			-      Cự ly ≤ 1000m			100m3			0			334,708			4,109,727


			AB.62000			SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG


			Thành phần công việc :


			San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						San đầm đất mặt bằng,


						Máy đầm 9T, máy ủi 110cv


			AB.62111			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			105,816			396,552


			AB.62112			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			105,816			538,565


			AB.62113			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			105,816			740,477


						Máy đầm 16T, máy ủi 110cv


			AB.62121			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			105,816			318,226


			AB.62122			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			105,816			464,080


			AB.62123			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			105,816			630,749


			AB.62124			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			0			105,816			782,456


						Máy đầm 25T, máy ủi 110cv


			AB.62131			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			105,816			335,400


			AB.62132			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			105,816			460,894


			AB.62133			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			105,816			645,000


			AB.62134			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			0			105,816			804,960


			Ghi chú : Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,9 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.


			AB.63000			ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp đê, đập, kênh mương,


						Máy đầm 9T, máy ủi 110cv


			AB.63111			-      Dung trọng γ ≤ 1,65 T/m3			100m3			0			211,631			442,435


			AB.63112			-      Dung trọng γ ≤ 1,75 T/m3			100m3			0			211,631			620,811


			AB.63113			-      Dung trọng γ ≤ 1,8 T/m3			100m3			0			211,631			764,675


			AB.63114			-      Dung trọng γ > 1,8 T/m3			100m3			0			211,631			812,931


						Máy đầm 16T, máy ủi 110cv


			AB.63121			-      Dung trọng γ ≤ 1,65 T/m3			100m3			0			211,631			371,264


			AB.63122			-      Dung trọng γ ≤ 1,75 T/m3			100m3			0			211,631			517,118


			AB.63123			-      Dung trọng γ ≤ 1,8 T/m3			100m3			0			211,631			639,588


			AB.63124			-      Dung trọng γ > 1,8 T/m3			100m3			0			211,631			716,726


						Máy đầm 25T, máy ủi 110cv


			AB.63131			-      Dung trọng γ ≤ 1,65 T/m3			100m3			0			211,631			380,186


			AB.63132			-      Dung trọng γ ≤ 1,75 T/m3			100m3			0			211,631			531,480


			AB.63133			-      Dung trọng γ ≤ 1,8 T/m3			100m3			0			211,631			653,666


			AB.63134			-      Dung trọng γ > 1,8 T/m3			100m3			0			211,631			722,400


			AB.64000			ĐẮP NỀN ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp nền đường,


						Máy đầm 9T, máy ủi 110cv


			AB.64111			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			248,810			472,424


			AB.64112			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			248,810			644,215


			AB.64113			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			248,810			901,901


						Máy đầm 16T, máy ủi 110cv


			AB.64121			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			248,810			390,291


			AB.64122			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			248,810			539,636


			AB.64123			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			248,810			750,483


			AB.64124			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			0			248,810			942,083


						Máy đầm 25T, máy ủi 110cv


			AB.64131			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			248,810			398,042


			AB.64132			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			248,810			551,606


			AB.64133			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			248,810			769,898


			AB.64134			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			0			248,810			960,123


			AB.65100			ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG ĐẦM CÓC


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc,


			AB.65110			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			0			1,288,626			888,599


			AB.65120			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			0			1,479,409			1,020,158


			AB.65130			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			0			1,703,664			1,174,797


			AB.66000			ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp cát công trình,


						Máy đầm 9T, máy ủi 110cv


			AB.66111			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			5,783,044			214,491			417,800


			AB.66112			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			5,783,044			214,491			596,973


			AB.66113			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			5,783,044			214,491			734,405


			AB.66114			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			5,783,044			214,491			816,006


						Máy đầm 16T, máy ủi 110cv


			AB.66121			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			5,783,044			214,491			336,458


			AB.66122			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			5,783,044			214,491			499,261


			AB.66123			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			5,783,044			214,491			614,597


			AB.66124			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			5,783,044			214,491			695,347


						Máy đầm 25T, máy ủi 110cv


			AB.66131			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			5,783,044			214,491			363,060


			AB.66132			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			5,783,044			214,491			438,291


			AB.66133			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			5,783,044			214,491			628,488


			AB.66134			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			5,783,044			214,491			696,574


						Máy đầm cóc,


			AB.66141			-      Độ chặt K = 0,85			100m3			5,783,044			617,734			506,017


			AB.66142			-      Độ chặt K = 0,90			100m3			5,783,044			663,492			543,500


			AB.66143			-      Độ chặt K = 0,95			100m3			5,783,044			684,941			578,640


			AB.66144			-      Độ chặt K = 0,98			100m3			5,783,044			732,129			655,948


			Ghi chú : Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K = 0,85.


			AB.67000			ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH


			AB.67100			ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH BẰNG ĐÁ HỖN HỢP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng


			AB.67110			-      Máy ủi 180cv			100m3			0			774,310			3,011,045


			AB.67120			-      Máy ủi 240cv			100m3			0			774,310			2,838,114


			Ghi chú : Đơn giá đắp đá công trình được tính cho 100m3 đã đầm lèn chặt chưa tính chi phí vật liệu.


			AB.68100			ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT


						ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT BẰNG ĐÁ Dmax ≤ 80mm


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, ủi san rải đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái taluy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đập bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Hao phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.68110			Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax  ≤ 80mm			100m3			0			1,826,033			6,467,132


						ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ Dmax ≤ 400mm


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, san rải đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Hao phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.68120			Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax  ≤ 400mm			100m3			0			428,982			2,555,815


			AB.68200			ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ Dmax ≤ 800mm, Dmax ≤ 1200mm


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, san rải đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Hao phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.68210			Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤ 800mm			100m3			0			428,982			2,322,296


			AB.68220			Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤ 1200mm			100m3			0			428,982			1,875,896


			AB.68300			ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45m ≤ D ≤ 1m


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đập, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.68310			Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m ≤ D ≤ 1m			100m3			0			1,158,251			3,615,839


			AB.68400			ĐẮP ĐÁ NÚT HẦM


			Thành phần công việc :


			Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AB.68410			Đắp đá trong nút hầm bằng máy ủi 110cv			100m3			0			0			2,040,444


			AB.70000  CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THỦY


			Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng :


			Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, quy trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên đơn giá công tác nạo vét công trình thủy được tính cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.


			Công tác nạo vét công trình thủy được tính theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh như sau :


			1. Nạo vét công trình thủy ở khu vực nước cảng, vũng quay tàu, âu đỡ tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


			2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng  cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


			3. Nạo vét bằng tàu hút : Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


			- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


			4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển :


			- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


			- Nạo vét ở những khu vực có chiều dài lớp đất nạo vét < 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


			5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành : Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500CV và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500CV thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


			AB.71000			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi quy định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


			AB.71100			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤ 1000CV


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 1000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 6m, chiều cao ống xả ≤ 3m, chiều dài ống xả ≤ 300m,


			AB.71110			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			377,151			3,248,414


			AB.71120			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			489,383			4,449,080


			AB.71130			-  Cát hạt mịn			100m3			0			635,545			5,361,807


			AB.71140			-  Đất sét dính			100m3			0			826,078			7,052,857


			AB.71150			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			1,070,116			10,455,524


			AB.71200			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤ 2000CV


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 2000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 8m, chiều cao ống xả ≤ 5m, chiều dài ống xả ≤ 500m,


			AB.71210			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			93,961			3,816,648


			AB.71220			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			122,672			5,259,713


			AB.71230			-  Cát hạt mịn			100m3			0			150,077			6,331,736


			AB.71240			-  Đất sét dính			100m3			0			206,193			8,864,685


			AB.71250			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			319,730			12,168,785


			AB.71300			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT > 2000CV


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu hút công suất > 2000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤ 500m


			AB.71310			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			86,131			3,106,210


			AB.71320			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			110,927			4,292,927


			AB.71330			-  Cát hạt mịn			100m3			0			137,027			5,125,820


			AB.71340			-  Đất sét dính			100m3			0			189,228			6,566,243


			AB.71350			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			292,324			9,554,753


			AB.72000			NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị , xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đổ đất vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


			AB.72100			NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu cuốc biển  2085CV, độ sâu hạ gầu từ  6 ÷ 9m


			AB.72110			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			480,971			3,629,091


			AB.72120			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			538,687			4,908,928


			AB.72130			-  Cát hạt mịn			100m3			0			658,560			5,965,354


			AB.72140			-  Đất sét dính			100m3			0			1,553,906			7,028,276


			AB.72150			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			2,145,870			9,817,856


			AB.72200			NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu cuốc sông


			AB.72210			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			378,456			3,660,632


			AB.72220			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			424,132			5,007,574


			AB.72230			-  Cát hạt mịn			100m3			0			518,093			6,053,321


			AB.72240			-  Đất sét dính			100m3			0			1,221,499			6,845,259


			AB.72250			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			1,631,275			10,484,828


			AB.73000			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá ).


			AB.73100			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT ≤ 2500CV


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤ 2500CV, độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			AB.73110			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			246,649			5,512,106


			AB.73120			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			285,799			7,553,627


			AB.73130			-  Cát hạt mịn			100m3			0			352,355			9,129,506


			AB.73140			-  Đất sét dính			100m3			0			489,383			11,330,440


			AB.73150			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			890,024			16,332,166


			AB.73200			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT > 2500CV


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất > 2500CV, độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			AB.73210			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			264,904			3,887,643


			AB.73220			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			307,821			5,345,115


			AB.73230			-  Cát hạt mịn			100m3			0			378,857			6,317,026


			AB.73240			-  Đất sét dính			100m3			0			526,848			8,888,025


			AB.73250			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			957,502			12,290,107


			AB.74100			NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH, ĐỔ ĐẤT


						BẰNG HỆ THỐNG THỦY LỰC XẢ ĐÁY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét bằng tàu hút phun, tàu hút bụng tự hành công suất > 2500CV, độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km


			AB.74110			-  Đất phù sa bùn lỏng			100m3			0			195,348			10,250,805


			AB.74120			-  Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha			100m3			0			226,426			12,288,724


			AB.74130			-  Cát hạt mịn			100m3			0			276,743			14,776,337


			AB.74140			-  Đất sét dính			100m3			0			387,736			18,321,162


			AB.74150			-  Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			705,917			26,468,020


			AB.75100			XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT BỤNG, PHUN LÊN BỜ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thủy lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ,


			AB.75110			-    Chiều dài ống ≤ 300m			100m3			52,500			38,716			1,991,213


			AB.75120			-    Chiều dài ống ≤ 500m			100m3			57,750			46,459			2,323,082


			AB.75130			-    Chiều dài ống ≤ 800m			100m3			63,000			54,202			2,544,328


			AB.75140			-    Chiều dài ống ≤ 1000m			100m3			68,250			69,688			2,876,197


			AB.81000			NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m3,


						Chiều cao đổ đất ≤ 3m,


			AB.81111			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			150,619			902,066


			AB.81112			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			150,619			1,000,473


			AB.81113			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			150,619			1,164,485


			AB.81114			-    Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			150,619			1,328,497


						Chiều cao đổ đất > 3m,


			AB.81121			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			150,619			1,131,682


			AB.81122			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			150,619			1,262,892


			AB.81123			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			150,619			1,443,305


			AB.81124			-    Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			150,619			1,656,520


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m3,


						Chiều cao đổ đất ≤ 3m,


			AB.81131			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			150,619			683,938


			AB.81132			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			150,619			773,930


			AB.81133			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			150,619			863,922


			AB.81134			-    Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			150,619			1,043,906


						Chiều cao đổ đất > 3m,


			AB.81141			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			150,619			863,922


			AB.81142			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			150,619			971,913


			AB.81143			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			150,619			1,097,901


			AB.81144			-    Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			150,619			1,295,883


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,25m3,


						Chiều cao đổ đất ≤ 3m,


			AB.81151			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			150,619			653,021


			AB.81152			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			150,619			734,649


			AB.81153			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			150,619			843,486


			AB.81154			-    Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			150,619			979,532


						Chiều cao đổ đất > 3m,


			AB.81161			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm			100m3			0			150,619			843,486


			AB.81162			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn			100m3			0			150,619			925,113


			AB.81163			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét			100m3			0			150,619			1,061,160


			AB.81164			-    Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng			100m3			0			150,619			1,224,415


			Ghi chú : Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất hai bên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


			AB.81200			NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chiều sâu ≤ 6m,


			AB.81211			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			150,619			1,118,426


			AB.81212			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi			100m3			0			150,619			1,226,661


			AB.81213			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính			100m3			0			150,619			1,407,052


			AB.81214			-    Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			150,619			2,345,087


						Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chiều sâu ≤ 6m,


			AB.81221			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			150,619			941,187


			AB.81222			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi			100m3			0			150,619			1,069,531


			AB.81223			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính			100m3			0			150,619			1,197,875


			AB.81224			-    Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			150,619			1,796,812


						Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3, chiều sâu > 6m ÷ 9m,


			AB.81231			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			150,619			1,334,896


			AB.81232			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi			100m3			0			150,619			1,443,130


			AB.81233			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính			100m3			0			150,619			1,659,600


			AB.81234			-    Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			150,619			2,453,321


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3, chiều sâu > 6m ÷ 9m,


			AB.81241			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			150,619			1,145,027


			AB.81242			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi			100m3			0			150,619			1,321,185


			AB.81243			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính			100m3			0			150,619			1,500,516


			AB.81244			-    Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			150,619			2,246,015


			AB.81300			NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng máy kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường (vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào đất đá đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào 9m ÷ 15m,


			AB.81310			-    Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn			100m3			0			261,677			6,537,907


			AB.81320			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi			100m3			0			276,214			8,953,781


			AB.81330			-    Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính			100m3			0			292,569			12,895,447


			AB.81340			-    Đất sét nửa cứng, sét cứng			100m3			0			325,279			17,868,375


			AB.81350			-    Đá mồ côi đường kính 1 ÷ 3m			100m3			0			1,520,996			96,446,646


			Ghi chú : Chiều sâu đào từ 15 ÷ 20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân với hệ số 1,25. Từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


			AB.82000			ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÀO


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá.  Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tàu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ  sâu ≤ 10m,


			AB.82110			-    Đá cấp I, II			100m3			0			1,471,932			266,551,519


			AB.82120			-    Đá cấp III, IV			100m3			0			1,272,040			231,400,478


			AB.82210			Bốc xúc đá sau khi phá đá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan			100m3			0			2,271,500			33,290,242


			Ghi chú : Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước > 10 ÷ 20m thì đơn giá được nhân với hệ số 1,25. Từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.


			AB.90000			VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG


						TỰ HÀNH


			Thành phần công việc :


			- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


			- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo  ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤ 2500CV và công suất > 2500CV.


			AB.91000			VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN


																		Đơn vị tính : đ/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T,


			AB.91111			-    Vận chuyển 1km đầu			100m3			0			0			876,887


						Vận chuyển 1km tiếp theo,


			AB.91121			-    Cự ly ≤ 6km			100m3			0			0			743,600


			AB.91122			-    Cự ly 6km ÷ 20km			100m3			0			0			666,434


			AB.91123			-    Cự ly > 20km			100m3			0			0			645,388


						Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T - 1000T


			AB.91211			-    Vận chuyển 1km đầu			100m3			0			0			1,117,350


						Vận chuyển 1km tiếp theo,


			AB.91221			-    Cự ly ≤ 6km			100m3			0			0			938,574


			AB.91222			-    Cự ly 6km ÷ 20km			100m3			0			0			849,186


			AB.91223			-    Cự ly > 20km			100m3			0			0			804,492


			AB.92000			VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU


						BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


																		Đơn vị tính : đ/100m3 /km


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km bằng tàu hút bụng tự hành,


			AB.92110			-     Công suất ≤ 2500CV			100m3			0			0			418,726


			AB.92120			-     Công suất > 2500CV			100m3			0			0			484,634


			AB.92130			-     Công suất > 5000CV			100m3			0			0			340,577


			Ghi chú : Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi được tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp - Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_7.xls

IN3


			


			CHƯƠNG III


			CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC,


			KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI


			AC.10000			CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


			Quy định áp dụng :


			- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


			- Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với đơn giá đóng cọc tương ứng.


			- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công, máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


			- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


			- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


			- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau :


			+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.


			+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp II.


			- Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


			- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí  cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.


			- Công tác đóng cọc ván thép (cọc Larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau :


			1) Hao phí theo thời gian và môi trường :


			Hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình  ≤ 1 tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ hai trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau :


			a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.


			b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.


			c/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.


			2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc :


			a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/ 1 lần đóng nhổ.


			b/ Đóng vào đất, đá có ứng suất ≥ 5kg/cm2  bằng 4,5% cho 1 lần đóng nhổ.


			Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.


			AC.11000			ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG


			Thành phần công việc :


			Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.


			AC.11100			ĐÓNG CỌC TRÀM


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc tràm bằng thủ công,


						Chiều dài cọc ≤ 2,5m,


			AC.11110			-       Đất bùn			100m			466,662			213,710			0


			AC.11111			-       Đất cấp I			100m			484,831			258,620			0


			AC.11112			-       Đất cấp II			100m			484,831			278,752			0


						Chiều dài cọc > 2,5m,


			AC.11120			-       Đất bùn			100m			490,430			325,210			0


			AC.11121			-       Đất cấp I			100m			490,430			391,801			0


			AC.11122			-       Đất cấp II			100m			490,430			435,162			0


			AC.11200			ĐÓNG CỌC GỖ  Ø 8-10cm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc gỗ  Ø 8-10cm,


						Chiều dài cọc ≤ 2,5m,


			AC.11210			-       Đất bùn			100m			9,534,676			258,620			0


			AC.11211			-       Đất cấp I			100m			9,537,501			336,051			0


			AC.11212			-       Đất cấp II			100m			9,537,501			356,183			0


						Chiều dài cọc > 2,5m,


			AC.11220			-       Đất bùn			100m			9,367,038			447,551			0


			AC.11221			-       Đất cấp I			100m			9,370,156			506,399			0


			AC.11222			-       Đất cấp II			100m			9,370,156			560,600			0


			AC.11300			ĐÓNG CỪ GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cừ gỗ đầu nhọn


						Chiều dài cừ ≤ 4m,


						Tiết diện 8x25cm,


			AC.11311			-       Đất cấp I			100m			23,580,307			4,878,153			0


			AC.11312			-       Đất cấp II			100m			23,580,307			5,915,728			0


						Tiết diện 12x25cm,


			AC.11321			-       Đất cấp I			100m			35,321,226			4,971,070			0


			AC.11322			-       Đất cấp II			100m			35,321,226			6,225,452			0


						Chiều dài cừ > 4m,


						Tiết diện 8x25cm,


			AC.11411			-       Đất cấp I			100m			23,457,590			5,420,170			0


			AC.11412			-       Đất cấp II			100m			23,457,590			6,628,094			0


						Tiết diện 12x25cm,


			AC.11421			-       Đất cấp I			100m			35,141,236			5,636,977			0


			AC.11422			-       Đất cấp II			100m			35,141,236			7,185,597			0


						Đóng cừ gỗ đầu bằng


						Chiều dài cừ ≤ 4m,


						Tiết diện 8x25cm,


			AC.11511			-       Đất cấp I			100m			23,580,307			6,411,287			0


			AC.11512			-       Đất cấp II			100m			23,580,307			7,185,597			0


						Tiết diện 12x25cm,


			AC.11521			-       Đất cấp I			100m			35,321,226			6,906,845			0


			AC.11522			-       Đất cấp II			100m			35,321,226			7,464,348			0


						Chiều dài cừ > 4m,


						Tiết diện 8x25cm,


			AC.11611			-       Đất cấp I			100m			23,457,590			6,751,983			0


			AC.11612			-       Đất cấp II			100m			23,457,590			7,619,210			0


						Tiết diện 12x25cm,


			AC.11621			-       Đất cấp I			100m			35,141,236			7,386,917			0


			AC.11622			-       Đất cấp II			100m			35,141,236			7,758,586			0


			AC.11700			LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AC.11710			Làm tường chắn đất bằng gỗ ván			100m2			5,993,912			3,972,373			0


			AC.12000			ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


			AC.12100			ĐÓNG CỌC GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc gỗ bằng máy,


						Đóng trên mặt đất,


						Chiều dài cọc ≤ 10m,


			AC.12111			-       Đất cấp I			100m			46,276,402			851,741			3,754,972


			AC.12112			-       Đất cấp II			100m			46,276,402			868,776			3,956,388


						Chiều dài cọc > 10m,


			AC.12121			-       Đất cấp I			100m			46,276,402			1,217,215			5,654,038


			AC.12122			-       Đất cấp II			100m			46,276,402			1,300,841			7,322,914


						Đóng trên mặt nước,


						Chiều dài cọc ≤ 10m,


			AC.12211			-       Đất cấp I			100m			46,505,493			1,037,575			4,488,702


			AC.12212			-       Đất cấp II			100m			46,505,493			1,300,841			4,819,600


						Chiều dài cọc > 10m,


			AC.12221			-       Đất cấp I			100m			46,505,493			1,455,703			6,761,827


			AC.12222			-       Đất cấp II			100m			46,505,493			1,585,787			7,366,075


			AC.12300			ĐÓNG CỪ GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cừ gỗ bằng máy, tiết diện 12x25cm,


			AC.12311			-       Đất cấp I			100m			34,707,302			960,144			4,372,479


			AC.12312			-       Đất cấp II			100m			34,707,302			1,012,797			4,612,260


			AC.12400			ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP


						XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


			AC.12410			ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực,


			AC.12411			-  Chiều cao máng cọc 30-50cm			100m			8,305,076			2,058,454			23,523,545


			AC.12412			-  Chiều cao máng cọc 60-84cm			100m			10,531,961			3,430,757			38,156,921


			AC.12413			-  Chiều cao máng cọc 94-120cm			100m			17,000,523			5,187,974			57,510,740


			AC.12420			ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực,


			AC.12421			-  Chiều cao máng cọc 30-50cm			100m			8,305,076			2,359,691			39,836,037


			AC.12422			-  Chiều cao máng cọc 60-84cm			100m			10,531,961			3,815,671			64,890,790


			AC.12423			-  Chiều cao máng cọc 94-120cm			100m			17,000,523			5,773,713			97,698,437


			AC.13000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ


						TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 1,2T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 1,2T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


						Đất cấp I,


			AC.13111			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			743,338			3,588,253


			AC.13112			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			774,310			4,186,296


			AC.13113			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			1,053,062			5,083,359


						Đất cấp II,


			AC.13121			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			811,477			3,917,177


			AC.13122			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			1,003,506			4,844,142


			AC.13123			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			1,207,924			5,830,912


						Chiều dài cọc > 24m,


						Đất cấp I,


			AC.13211			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			607,059			2,930,407


			AC.13212			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			727,851			3,513,498


			AC.13213			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			892,005			4,305,904


						Đất cấp II,


			AC.13221			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			730,949			3,528,449


			AC.13222			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			848,644			4,096,589


			AC.13223			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			1,077,840			5,202,967


			AC.14000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ


						TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 1,8T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 1,8T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


						Đất cấp I,


			AC.14111			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			591,573			3,446,691


			AC.14112			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			709,268			4,132,420


			AC.14113			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			873,422			5,088,832


			AC.14114			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			1,065,451			6,207,653


						Đất cấp II,


			AC.14121			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			709,268			4,132,420


			AC.14122			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			851,741			4,962,513


			AC.14123			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			1,031,381			6,009,152


			AC.14124			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			1,285,355			7,452,792


						Chiều dài cọc > 24m,


						Đất cấp I,


			AC.14211			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			569,892			3,320,372


			AC.14212			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			631,837			3,681,282


			AC.14213			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			774,310			4,511,376


			AC.14214			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			892,005			5,197,105


						Đất cấp II,


			AC.14221			-      Cọc 20x20cm			100m			16,104,184			687,587			4,006,102


			AC.14222			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			795,991			4,637,694


			AC.14223			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			969,436			5,648,242


			AC.14224			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			1,192,437			6,947,518


			AC.15000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ


						TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 2,5T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 2,5T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


						Đất cấp I,


			AC.15111			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			681,393			4,523,578


			AC.15112			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			792,893			5,202,115


			AC.15113			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			919,880			6,038,976


			AC.15114			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,133,590			7,463,903


						Đất cấp II,


			AC.15121			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			758,824			4,862,846


			AC.15122			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			963,242			5,971,123


			AC.15123			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			1,115,006			7,350,814


			AC.15124			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,372,077			8,526,944


						Chiều dài cọc > 24m,


						Đất cấp I,


			AC.15211			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			619,448			4,478,342


			AC.15212			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			718,560			5,089,025


			AC.15213			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			817,671			5,971,123


			AC.15214			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,003,506			7,328,196


						Đất cấp II,


			AC.15221			-      Cọc 25x25cm			100m			25,162,819			743,338			4,794,993


			AC.15222			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			817,671			5,767,562


			AC.15223			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			978,728			7,147,253


			AC.15224			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,121,201			8,187,676


			AC.16000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ


						TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 3,5T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 3,5T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


						Đất cấp I,


			AC.16111			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			724,754			5,325,292


			AC.16112			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			851,741			6,212,840


			AC.16113			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,022,089			7,439,746


						Đất cấp II,


			AC.16121			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			851,741			6,473,884


			AC.16122			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			975,631			7,439,746


			AC.16123			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,115,006			8,927,695


						Chiều dài cọc > 24m,


						Đất cấp I,


			AC.16211			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			610,156			5,142,561


			AC.16212			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			709,268			5,977,901


			AC.16213			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			870,324			7,335,328


						Đất cấp II,


			AC.16221			-      Cọc 30x30cm			100m			36,234,439			740,240			6,238,945


			AC.16222			-      Cọc 35x35cm			100m			49,319,044			867,227			7,309,224


			AC.16223			-      Cọc 40x40cm			100m			64,416,735			1,046,867			8,771,069


			AC.17000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC


						CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 1,8T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤ 1,8T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


			AC.17111			-      Cọc 30x30cm			100m			36,412,934			949,304			16,805,886


			AC.17112			-      Cọc 35x35cm			100m			49,561,995			1,053,062			18,675,585


			AC.17113			-      Cọc 40x40cm			100m			64,734,059			1,203,278			21,308,382


						Chiều dài cọc > 24m,


			AC.17211			-      Cọc 30x30cm			100m			36,412,934			782,053			16,023,328


			AC.17212			-      Cọc 35x35cm			100m			49,561,995			940,012			17,858,951


			AC.17213			-      Cọc 40x40cm			100m			64,734,059			1,093,326			20,306,448


			AC.18000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC


						CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 2,5T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤ 2,5T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


			AC.18111			-      Cọc 30x30cm			100m			36,412,934			929,172			15,556,790


			AC.18112			-      Cọc 35x35cm			100m			49,561,995			1,006,603			17,441,563


			AC.18113			-      Cọc 40x40cm			100m			64,734,059			1,166,111			21,139,939


						Chiều dài cọc > 24m,


			AC.18211			-      Cọc 30x30cm			100m			36,412,934			686,039			14,397,215


			AC.18212			-      Cọc 35x35cm			100m			49,561,995			774,310			14,868,408


			AC.18213			-      Cọc 40x40cm			100m			64,734,059			1,036,027			16,281,988


			AC.19000			ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC


						CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤ 3,5T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤ 3,5T,


						Chiều dài cọc ≤ 24m,


			AC.19111			-      Cọc 30x30cm			100m			36,412,934			669,004			15,096,100


			AC.19112			-      Cọc 35x35cm			100m			49,561,995			786,699			17,421,610


			AC.19113			-      Cọc 40x40cm			100m			64,734,059			890,457			19,664,066


						Chiều dài cọc > 24m,


			AC.19211			-      Cọc 30x30cm			100m			36,412,934			424,322			14,099,453


			AC.19212			-      Cọc 35x35cm			100m			49,561,995			727,851			15,317,002


			AC.19213			-      Cọc 40x40cm			100m			64,734,059			861,033			16,929,136


			AC.21000			ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc ống BTCT,


						Đóng trên cạn,


			AC.21111			-     Đường kính cọc ≤ 550mm			100m			51,510,000			1,319,424			17,340,967


			AC.21112			-     Đường kính cọc ≤ 800mm			100m			103,020,000			1,641,537			14,940,262


			AC.21113			-     Đường kính cọc ≤ 1000mm			100m			206,040,000			1,966,747			17,030,350


						Đóng trên mặt nước,


			AC.21121			-     Đường kính cọc ≤ 550mm			100m			51,510,000			2,369,389			33,853,953


			AC.21122			-     Đường kính cọc ≤ 800mm			100m			103,020,000			2,710,085			32,380,859


			AC.21123			-     Đường kính cọc ≤ 1000mm			100m			206,040,000			3,097,240			37,419,370


			AC.21200			ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC


						BÚA THỦY LỰC ≤ 7,5T


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc ống BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực ≤ 7,5T,


			AC.21211			-     Đường kính cọc ≤ 600mm			100m			61,509,000			2,180,640			42,969,776


			AC.21212			-     Đường kính cọc ≤ 800mm			100m			102,515,000			2,280,586			44,791,920


			AC.21213			-     Đường kính cọc ≤ 1000mm			100m			205,030,000			2,398,704			46,945,364


			Ghi chú :  Công tác đóng cọc ống BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc C96 búa thủy lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤  50m.


			AC.22000			ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.


			AC.22100			ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc ván thép trên mặt đất,


						Chiều dài cọc ≤ 12m,


			AC.22111			-      Đất cấp I			100m			70,350,000			1,596,557			8,516,489


			AC.22112			-      Đất cấp II			100m			70,350,000			2,041,719			10,953,597


						Chiều dài cọc > 12m,


			AC.22121			-      Đất cấp I			100m			70,350,000			1,455,980			7,766,609


			AC.22122			-      Đất cấp II			100m			70,350,000			1,862,650			9,909,122


			AC.22200			ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc ván thép trên mặt nước,


						Chiều dài cọc ≤ 12m,


			AC.22211			-      Đất cấp I			100m			70,350,000			2,593,987			29,116,636


			AC.22212			-      Đất cấp II			100m			70,350,000			3,388,919			46,248,209


						Chiều dài cọc > 12m,


			AC.22221			-      Đất cấp I			100m			70,350,000			2,460,104			27,300,568


			AC.22222			-      Đất cấp II			100m			70,350,000			3,072,619			37,470,548


			AC.22300			ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA ≤ 1,8T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc ống thép bằng máy có trọng lượng búa ≤ 1,8T,


						Đóng trên mặt đất,


			AC.22311			-     Đường kính cọc ≤ 300mm			100m			40,400,000			595,780			4,767,091


			AC.22312			-     Đường kính cọc ≤ 500mm			100m			60,600,000			625,904			5,008,124


						Đóng trên mặt nước,


			AC.22321			-     Đường kính cọc ≤ 300mm			100m			40,600,000			1,154,743			14,294,956


			AC.22322			-     Đường kính cọc ≤ 500mm			100m			60,900,000			1,209,969			14,960,848


			AC.22400			ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC ≤ 7,5T


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực  ≤ 7,5T,


			AC.22410			-     Đường kính cọc ≤ 600mm			100m			85,425,000			1,898,974			39,058,718


			AC.22420			-     Đường kính cọc ≤ 800mm			100m			105,525,000			1,989,834			40,715,213


			AC.22430			-     Đường kính cọc ≤ 1000mm			100m			140,700,000			2,089,780			42,537,357


			AC.22500			ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO > 100mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm,


						Đóng trên mặt đất,


						Chiều dài cọc ≤ 10m,


			AC.22511			-      Đất cấp I			100m			17,675,000			743,052			3,193,884


			AC.22512			-      Đất cấp II			100m			17,675,000			783,217			3,366,526


						Chiều dài cọc > 10m,


			AC.22521			-      Đất cấp I			100m			17,675,000			1,050,983			4,495,331


			AC.22522			-      Đất cấp II			100m			17,675,000			1,124,619			4,810,291


						Đóng trên mặt nước,


						Chiều dài cọc ≤ 10m,


			AC.22611			-      Đất cấp I			100m			17,675,000			1,720,399			17,500,156


			AC.22612			-      Đất cấp II			100m			17,675,000			1,897,794			18,552,049


						Chiều dài cọc > 10m,


			AC.22621			-      Đất cấp I			100m			17,675,000			2,535,413			24,624,343


			AC.22622			-      Đất cấp II			100m			17,675,000			2,697,746			26,154,370


			AC.22700			ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO ≤ 100mm


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao ≤ 100mm,


						Đóng trên cạn,


			AC.22711			-      Đất cấp I			100m			17,675,000			418,385			2,877,373


			AC.22712			-      Đất cấp II			100m			17,675,000			502,062			3,021,242


						Đóng dưới nước,


			AC.22721			-      Đất cấp I			100m			17,675,000			585,739			23,273,076


			AC.22722			-      Đất cấp II			100m			17,675,000			669,416			24,823,487


			AC.23100			NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


			(Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác,


			AC.23110			-      Trên cạn			100m			0			445,162			3,469,612


			AC.23120			-      Dưới nước			100m			0			953,918			6,638,779


			AC.23200			NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4,


			AC.23210			-      Trên cạn			100m			0			1,196,581			8,230,751


			AC.23220			-      Dưới nước			100m			0			1,444,265			13,171,229


			AC.24000			LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung,


						Chiều dài cọc ≤ 7m,


						Đất cấp I,


			AC.24111			-      Đường kính cọc 330cm			100m			1,115,368			1,084,034			7,647,096


			AC.24112			-      Đường kính cọc 430cm			100m			1,946,692			1,940,421			8,156,902


						Đất cấp II,


			AC.24121			-      Đường kính cọc 330cm			100m			1,115,368			1,161,465			8,156,902


			AC.24122			-      Đường kính cọc 430cm			100m			1,946,692			2,079,797			8,921,612


						Chiều dài cọc > 7m,


						Đất cấp I,


			AC.24211			-      Đường kính cọc 330cm			100m			1,115,368			1,238,896			6,882,386


			AC.24212			-      Đường kính cọc 430cm			100m			1,946,692			2,217,624			7,341,212


						Đất cấp II,


			AC.24221			-      Đường kính cọc 330cm			100m			1,115,368			1,316,327			7,341,212


			AC.24222			-      Đường kính cọc 430cm			100m			1,946,692			2,357,000			8,029,451


						Chiều dài cọc > 12m,


						Đất cấp I,


			AC.24311			-      Đường kính cọc 330cm			100m			1,115,368			1,393,758			6,194,148


			AC.24312			-      Đường kính cọc 430cm			100m			1,946,692			2,494,827			6,601,993


						Đất cấp II,


			AC.24321			-      Đường kính cọc 330cm			100m			1,115,368			1,471,189			6,601,993


			AC.24322			-      Đường kính cọc 430cm			100m			1,946,692			2,634,203			7,392,193


			AC.25000			ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ép trước cọc BTCT,


						Chiều dài cọc ≤ 4m,


						Đất cấp I,


			AC.25111			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			1,067,851			3,705,403


			AC.25112			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			1,934,282			5,369,507


			AC.25113			-      Cọc 25x25cm			100m			25,038,865			2,277,977			6,323,592


						Đất cấp II,


			AC.25121			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			1,227,709			4,260,104


			AC.25122			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			2,222,026			6,168,276


			AC.25123			-      Cọc 25x25cm			100m			25,038,865			2,781,529			7,721,439


						Chiều dài cọc > 4m,


						Đất cấp I,


			AC.25211			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			991,120			3,439,147


			AC.25212			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			1,798,403			4,992,310


			AC.25213			-      Cọc 25x25cm			100m			25,038,865			1,998,225			5,547,011


						Đất cấp II,


			AC.25221			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			1,163,766			4,038,224


			AC.25222			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			1,958,261			5,436,071


			AC.25223			-      Cọc 25x25cm			100m			25,038,865			2,453,820			6,767,353


			AC.26000			ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ép trước cọc BTCT,


						Chiều dài cọc ≤ 4m,


						Đất cấp I,


			AC.26111			-      Cọc 30x30cm			100m			36,055,945			3,277,089			9,275,169


			AC.26112			-      Cọc 35x35cm			100m			49,076,093			4,460,038			12,623,279


			AC.26113			-      Cọc 40x40cm			100m			64,099,412			5,802,845			17,192,996


						Đất cấp II,


			AC.26121			-      Cọc 30x30cm			100m			36,055,945			3,996,450			11,311,182


			AC.26122			-      Cọc 35x35cm			100m			49,076,093			5,435,172			15,383,207


			AC.26123			-      Cọc 40x40cm			100m			64,099,412			7,065,724			20,020,792


						Chiều dài cọc > 4m,


						Đất cấp I,


			AC.26211			-      Cọc 30x30cm			100m			36,055,945			2,877,444			8,144,051


			AC.26212			-      Cọc 35x35cm			100m			49,076,093			3,916,521			11,084,958


			AC.26213			-      Cọc 40x40cm			100m			64,099,412			5,083,484			14,410,446


						Đất cấp II,


			AC.26221			-      Cọc 30x30cm			100m			36,055,945			3,532,862			9,953,840


			AC.26222			-      Cọc 35x35cm			100m			49,076,093			4,811,726			13,505,551


			AC.26223			-      Cọc 40x40cm			100m			64,099,412			6,250,448			17,577,577


			AC.27000			NHỔ, ÉP CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nhổ, ép cọc cừ Larsen bằng máy ép thủy lực,


			AC.27110			-      Nhổ cọc			100m			0			1,196,581			3,718,893


			AC.27120			-      Ép cọc			100m			0			3,598,111			5,578,339


			Ghi chú :  Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.


			AC.28000			ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Ép sau cọc BTCT,


						Chiều dài cọc ≤ 4m,


						Đất cấp I,


			AC.28111			-      Cọc 10x10cm			100m			4,006,239			1,662,523			1,037,753


			AC.28112			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			1,998,225			1,247,299


			AC.28113			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			2,493,785			1,561,618


						Đất cấp II,


			AC.28121			-      Cọc 10x10cm			100m			4,006,239			1,910,303			1,192,418


			AC.28122			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			2,298,758			1,431,899


			AC.28123			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			2,992,542			1,870,949


						Chiều dài cọc > 4m,


						Đất cấp I,


			AC.28212			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			1,857,550			1,157,493


			AC.28213			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			2,269,984			1,416,932


						Đất cấp II,


			AC.28222			-      Cọc 15x15cm			100m			9,014,012			2,127,710			1,327,126


			AC.28223			-      Cọc 20x20cm			100m			16,024,853			2,552,932			1,596,543


			AC.29000			CÔNG TÁC NỐI CỌC


			AC.29100			NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/mối nối


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nối cọc ván thép Larsen,


			AC.29111			-      Trên cạn			mối nối			237,681			83,677			394,120


			AC.29121			-      Dưới nước			mối nối			237,681			108,780			642,527


			AC.29200			NỐI CỌC THÉP HÌNH, CỌC ỐNG THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/mối nối


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AC.29211			Nối cọc thép hình			mối nối			378,847			251,031			132,073


			AC.29221			Nối cọc ống thép			mối nối			329,248			418,385			184,902


			AC.29300			NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/mối nối


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AC.29311			Nối cọc BTCT 20x20cm			mối nối			202,162			48,533			25,912


			AC.29321			Nối cọc BTCT 25x25cm			mối nối			222,116			56,900			31,094


			AC.29331			Nối cọc BTCT 30x30cm			mối nối			247,922			128,863			38,867


			AC.29341			Nối cọc BTCT 35x35cm			mối nối			470,286			135,557			46,641


			AC.29351			Nối cọc BTCT 40x40cm			mối nối			777,136			160,660			59,596


			AC.29400			NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/mối nối


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Nối cọc ống bê tông cốt thép,


			AC.29411			-     Đường kính cọc ≤ 600mm			mối nối			255,460			125,516			95,873


			AC.29421			-     Đường kính cọc ≤ 1000mm			mối nối			519,845			251,031			194,336


			Ghi chú :  Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


			AC.30000			CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


			Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng :


			Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch < 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau :


			- Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ m thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


			- Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


			- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


			- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá khoan tương ứng.


			- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.


			- Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


			- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.


			AC.31000			KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH


			(Không sử dụng dung dịch khoan)


			Thành phần công việc :


			Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AC.31100			KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)


			AC.31110			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			12,240			351,443			443,890


			AC.31120			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			14,280			386,588			488,279


			AC.31130			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			17,340			423,406			532,669


			AC.31140			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			18,360			443,488			565,960


			AC.31150			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			20,400			463,571			588,155


			AC.31160			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			22,440			503,736			643,641


			AC.31170			-   Đường kính lỗ khoan 2000mm			m			24,480			647,660			854,489


			AC.31200			KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)


			AC.31210			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			12,240			527,165			746,917


			AC.31220			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			14,280			579,045			1,006,474


			AC.31230			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			17,340			637,619			1,325,235


			AC.31240			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			18,360			669,416			1,486,151


			AC.31250			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			20,400			701,213			1,647,068


			AC.31260			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			22,440			763,134			1,795,079


			AC.31270			-   Đường kính lỗ khoan 2000mm			m			24,480			1,000,777			2,516,184


			AC.31300			KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)


						Đá cấp I,


			AC.31311			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			43,697			975,674			1,953,118


			AC.31312			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			50,551			1,072,739			2,252,744


			AC.31313			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			61,363			1,179,846			2,574,565


			AC.31314			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			68,830			1,237,583			2,818,704


			AC.31315			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			72,828			1,298,332			3,062,844


			AC.31316			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			78,948			1,412,468			3,329,178


						Đá cấp II,


			AC.31321			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			37,373			888,148			1,531,422


			AC.31322			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			44,146			975,506			1,831,048


			AC.31323			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			53,366			1,075,082			2,252,744


			AC.31324			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			59,650			1,121,104			2,419,203


			AC.31325			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			63,240			1,164,784			2,591,659


			AC.31326			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			69,278			1,266,702			2,805,057


						Đá cấp III,


			AC.31331			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			35,292			808,152			1,276,185


			AC.31332			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			41,494			888,148			1,531,422


			AC.31333			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			49,776			975,506			1,831,048


			AC.31334			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			56,386			1,024,039			2,041,896


			AC.31335			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			59,976			1,075,082			2,252,744


			AC.31336			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			64,505			1,169,637			2,441,397


						Đá cấp IV,


			AC.31341			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			33,619			662,554			1,065,337


			AC.31342			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			38,882			698,870			1,176,310


			AC.31343			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			46,594			800,789			1,287,282


			AC.31344			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			52,795			839,615			1,364,963


			AC.31345			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			55,284			880,951			1,453,741


			AC.31346			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			61,159			1,169,637			1,575,811


			AC.31400			KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)


						Đá cấp I,


			AC.31411			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			43,697			1,053,159			3,323,944


			AC.31412			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			50,551			1,157,588			3,755,071


			AC.31413			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			61,363			1,274,066			4,697,219


			AC.31414			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			68,830			1,339,501			5,369,055


			AC.31415			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			72,828			1,402,594			6,053,797


			AC.31416			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			78,948			1,523,926			6,582,129


						Đá cấp II,


			AC.31421			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			37,373			958,604			2,575,388


			AC.31422			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			44,146			1,079,935			3,200,107


			AC.31423			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			53,366			1,159,931			3,755,071


			AC.31424			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			59,650			1,218,170			4,246,221


			AC.31425			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			63,240			1,276,409			4,750,277


			AC.31426			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			69,278			1,388,034			5,188,266


						Đá cấp III,


			AC.31431			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			35,292			769,326			2,201,110


			AC.31432			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			41,494			846,979			2,632,237


			AC.31433			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			49,776			931,827			3,200,107


			AC.31434			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			56,386			978,017			3,497,665


			AC.31435			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			59,976			1,024,039			3,808,129


			AC.31436			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			64,505			1,113,908			4,142,869


						Đá cấp IV,


			AC.31441			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			33,619			713,430			1,942,987


			AC.31442			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			38,882			786,229			2,167,616


			AC.31443			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			46,594			861,538			2,257,959


			AC.31444			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			52,795			906,389			2,478,080


			AC.31445			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			55,284			951,240			2,685,295


			AC.31446			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			61,159			1,033,913			2,916,786


			AC.31500			KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm,


			AC.31511			-       Đá cấp I			m			102,122			1,322,097			4,028,306


			AC.31512			-       Đá cấp II			m			90,331			1,124,619			3,384,665


			AC.31513			-       Đá cấp III			m			84,660			987,389			2,807,607


			AC.31514			-       Đá cấp IV			m			79,478			853,505			2,163,966


						Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm,


			AC.31521			-       Đá cấp I			m			102,122			1,353,894			6,071,824


			AC.31522			-       Đá cấp II			m			90,331			1,231,725			5,162,454


			AC.31523			-       Đá cấp III			m			84,660			1,037,595			4,036,752


			AC.31524			-       Đá cấp IV			m			79,478			918,773			3,254,907


			AC.32000			KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN


			(Có sử dụng dung dịch khoan)


			Thành phần công việc :


			- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


			- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính  riêng.


			AC.32100			KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32111			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			252,263			351,443			351,269


			AC.32112			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			288,300			386,588			393,421


			AC.32113			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			324,338			423,406			421,523


			AC.32114			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			432,450			463,571			562,030


						Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, Kh, Soilmec,


			AC.32121			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			206,864			281,155			517,178


			AC.32122			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			243,354			309,605			598,585


			AC.32123			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			274,278			339,729			622,529


			AC.32124			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			364,159			374,873			842,808


			AC.32200			KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32211			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			252,263			527,165			551,587


			AC.32212			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			288,300			579,045			684,644


			AC.32213			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			324,338			637,619			732,222


			AC.32214			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			432,450			701,213			976,297


						Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, Kh, Soilmec,


			AC.32221			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			211,001			421,732			962,343


			AC.32222			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			243,354			463,571			1,106,872


			AC.32223			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			274,278			510,430			1,167,167


			AC.32224			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			364,159			560,636			1,577,921


			AC.32300			KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32311			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			340,680			672,763			1,826,599


			AC.32312			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			393,720			739,705			2,037,360


			AC.32313			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			446,760			813,340			2,444,832


			AC.32314			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			593,640			895,344			2,852,304


						Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32315			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			385,458			572,351			3,029,295


			AC.32316			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			443,496			629,251			3,767,618


			AC.32317			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			496,944			691,172			4,549,372


			AC.32318			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			668,610			761,461			5,244,264


						Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32321			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			307,224			612,516			1,433,178


			AC.32322			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			353,736			672,763			1,629,888


			AC.32323			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			400,248			741,378			2,037,360


			AC.32324			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			533,664			803,299			2,444,832


						Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32325			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			345,168			525,492			2,638,418


			AC.32326			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			399,738			577,371			3,203,018


			AC.32327			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			449,412			635,945			3,767,618


			AC.32328			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			599,454			699,540			4,462,510


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32331			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			270,708			557,289			1,222,416


			AC.32332			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			313,752			612,516			1,419,127


			AC.32333			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			356,796			672,763			1,629,888


			AC.32334			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			473,688			741,378			2,037,360


						Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32335			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			309,366			483,653			2,247,542


			AC.32336			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			355,674			548,921			2,681,849


			AC.32337			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			398,820			604,148			3,061,868


			AC.32338			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			533,358			664,395			3,735,045


						Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32341			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			272,850			456,876			1,025,706


			AC.32342			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			293,760			481,980			1,222,416


			AC.32343			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			335,070			552,268			1,433,178


			AC.32344			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			446,760			607,495			1,629,888


						Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32345			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			289,068			473,612			1,867,522


			AC.32346			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			335,070			520,471			2,269,257


			AC.32347			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			374,442			574,024			2,594,988


			AC.32348			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			502,758			630,925			3,051,011


			AC.32400			KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32411			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			340,680			726,316			2,821,084


			AC.32412			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			393,720			798,279			3,337,861


			AC.32413			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			446,760			878,609			4,119,063


			AC.32414			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			593,640			967,306			4,387,277


						Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32415			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			385,458			640,966			4,601,437


			AC.32416			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			443,496			704,560			5,678,989


			AC.32417			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			496,944			774,849			7,005,981


			AC.32418			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			668,610			853,505			7,642,898


						Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32421			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			307,224			661,048			2,308,096


			AC.32422			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			353,736			744,725			2,840,733


			AC.32423			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			400,248			799,952			3,357,511


			AC.32424			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			533,664			880,282			3,606,075


						Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32425			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			345,168			480,306			3,931,608


			AC.32426			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			399,738			532,186			4,717,929


			AC.32427			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			449,412			585,739			5,782,814


			AC.32428			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			599,454			642,639			6,436,187


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32431			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			270,708			530,512			2,059,531


			AC.32432			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			313,752			584,065			2,308,096


			AC.32433			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			356,796			642,639			2,840,733


			AC.32434			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			473,688			706,234			3,089,297


						Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32435			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			309,366			456,876			3,278,235


			AC.32436			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			355,674			503,736			3,902,485


			AC.32437			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			398,820			552,268			4,734,386


			AC.32438			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			533,358			607,495			5,387,759


						Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự),


			AC.32441			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			272,850			492,021			1,795,108


			AC.32442			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			293,760			542,227			2,059,531


			AC.32443			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			335,070			594,107			2,323,955


			AC.32444			-   Đường kính lỗ khoan 1400mm			m			446,760			656,028			2,576,309


						Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm,


			AC.32445			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			289,068			433,447			2,873,106


			AC.32446			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			335,070			476,959			3,316,234


			AC.32447			-   Đường kính lỗ khoan 1300mm			m			374,442			525,492			3,920,238


			AC.32448			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			502,758			577,371			4,486,242


			Ghi chú  :  Máy khoan xoay có momen xoay > 200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, BG30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.


			AC.32510			KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự),


			AC.32511			-      Trên cạn			m			402,288			651,007			1,116,238


			AC.32512			-      Dưới nước			m			445,638			1,000,777			1,732,575


			AC.32520			KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự),


			AC.32521			-       Đá cấp I			m			806,718			1,440,918			5,377,639


			AC.32522			-       Đá cấp II			m			725,832			1,293,646			4,570,008


			AC.32523			-       Đá cấp III			m			644,640			1,193,234			3,565,394


			AC.32524			-       Đá cấp IV			m			603,738			982,368			2,757,764


			AC.31530			KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự),


			AC.32531			-       Đá cấp I			m			806,718			1,584,842			8,075,677


			AC.32532			-       Đá cấp II			m			725,832			1,422,509			6,866,484


			AC.32533			-       Đá cấp III			m			644,640			1,312,055			5,360,154


			AC.32534			-       Đá cấp IV			m			603,738			1,081,107			4,187,056


			AC.32600			KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ HANG ĐỘNG


						CASTER, ĐÁ MỒ CÔI


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan trên cạn bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự),


			AC.32611			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			869,448			541,892			3,500,610


			AC.32612			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			1,000,263			623,226			4,036,417


			AC.32613			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			1,150,897			716,777			4,777,065


			AC.32614			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			1,746,750			895,846			5,798,629


			AC.32615			-   Đường kính lỗ khoan 2000mm			m			2,011,256			1,254,318			7,796,575


						Khoan dưới nước bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự),


			AC.32621			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			869,448			650,338			5,071,339


			AC.32622			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			1,000,263			747,905			5,832,011


			AC.32623			-   Đường kính lỗ khoan 1200mm			m			1,150,897			860,032			6,984,238


			AC.32624			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			1,746,750			1,075,082			8,388,903


			AC.32625			-   Đường kính lỗ khoan 2000mm			m			2,011,256			1,505,182			11,157,844


			AC.32700			KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm,


			AC.32711			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			1,599,462			863,170			5,000,871


			AC.32712			-   Đường kính lỗ khoan 2000mm			m			1,794,690			1,172,094			5,785,447


						Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm,


			AC.32721			-   Đường kính lỗ khoan 1500mm			m			1,599,462			1,079,417			7,541,844


			AC.32722			-   Đường kính lỗ khoan 2000mm			m			1,794,690			1,464,663			9,599,201


			AC.32800			BƠM DUNG DỊCH BENTÔNIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN,


						THÀNH CỌC BARETTE


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônit bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


																		Đơn vị tính : đồng/m3 dung dịch


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Bơm dung dịch bentônit,


			AC.32810			-      Lỗ khoan trên cạn			m3 dung dịch			99,446			97,065			104,252


			AC.32820			-      Lỗ khoan dưới nước			-			99,446			107,107			241,912


			AC.33000			KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.


			AC.33100			KHOAN VÀO ĐẤT


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33111			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			7,854			657,826			855,568


			AC.33112			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			9,537			870,439			1,039,072


			AC.33113			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			11,220			1,086,686			1,222,575


						Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33211			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			7,344			821,374			2,995,082


			AC.33212			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			8,772			1,086,686			3,674,195


			AC.33213			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			10,200			1,357,448			4,439,483


			AC.33300			KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33311			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			167,994			2,329,650			2,565,525


			AC.33312			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			192,474			3,105,595			3,434,991


			AC.33313			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			219,504			3,881,539			4,275,482


						Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33321			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			159,732			2,211,532			2,415,236


			AC.33322			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			191,862			2,954,767			3,190,240


			AC.33323			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			213,792			3,692,550			4,001,757


						Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33331			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			156,876			2,102,500			2,274,604


			AC.33332			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			181,356			2,802,122			3,020,634


			AC.33333			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			208,386			3,501,744			3,766,665


						Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33341			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			151,164			1,997,103			2,133,972


			AC.33342			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			175,644			2,640,392			2,824,174


			AC.33343			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			202,674			3,300,035			3,514,375


			AC.33400			KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33411			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			167,994			2,678,553			7,915,293


			AC.33412			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			192,474			3,561,712			10,482,131


			AC.33413			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			219,504			4,452,140			13,048,969


						Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33421			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			159,732			2,544,080			7,550,534


			AC.33422			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			186,762			3,383,626			10,014,841


			AC.33423			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			213,792			4,228,624			12,479,149


						Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33431			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			156,876			2,416,876			7,139,697


			AC.33432			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			181,356			3,212,810			9,449,851


			AC.33433			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			208,386			4,016,012			11,784,774


						Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp,


			AC.33441			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			151,164			2,295,124			6,753,628


			AC.33442			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			175,644			3,051,079			8,934,397


			AC.33443			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			202,674			3,812,486			11,115,166


			AC.34000			KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY


						KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34111			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			176,631			508,816			920,212


			AC.34112			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			220,553			677,816			1,124,704


			AC.34113			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			275,363			846,815			1,329,196


						Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34221			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			177,713			654,192			1,503,440


			AC.34222			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			221,813			868,622			1,916,487


			AC.34223			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			276,885			1,084,868			2,297,362


			AC.34300			KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34311			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			555,975			2,453,220			3,885,342


			AC.34312			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			642,758			3,252,788			5,112,291


			AC.34313			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			787,637			4,070,528			6,339,241


						Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34321			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			463,244			2,326,016			3,680,850


			AC.34322			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			535,589			3,107,412			4,856,677


			AC.34323			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			656,345			3,883,356			6,134,750


						Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34331			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			386,589			2,209,715			3,476,358


			AC.34332			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			463,244			2,945,681			4,652,185


			AC.34333			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			540,503			3,681,647			5,776,889


						Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34341			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			367,201			2,098,866			3,322,989


			AC.34342			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			424,956			2,796,671			4,447,694


			AC.34343			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			502,079			3,494,476			5,470,152


			AC.34400			KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34411			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			553,072			2,789,402			7,514,381


			AC.34412			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			648,590			3,717,991			9,906,437


			AC.34413			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			790,057			4,646,580			12,413,580


						Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34421			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			460,672			2,649,478			7,006,822


			AC.34422			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			540,388			3,349,100			9,357,072


			AC.34423			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			658,355			4,088,700			11,652,241


						Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34431			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			387,839			2,516,822			6,620,576


			AC.34432			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			466,793			3,347,282			8,717,046


			AC.34433			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			542,162			4,179,560			10,824,669


						Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan xoay,


			AC.34441			-   Đường kính lỗ khoan 600mm			m			368,372			2,389,618			6,113,017


			AC.34442			-   Đường kính lỗ khoan 800mm			m			426,615			3,176,466			8,088,173


			AC.34443			-   Đường kính lỗ khoan 1000mm			m			503,601			3,970,582			10,118,411


			AC.34500			LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu quy định (chứa tính hao phí ống vách).


						TRÊN MẶT NƯỚC


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước,


			AC.34511			-   Đường kính cọc 800mm			m			98,755			677,784			822,815


			AC.34512			-   Đường kính cọc 1000mm			m			108,508			798,279			856,343


			AC.34513			-   Đường kính cọc 1300mm			m			115,355			1,037,595			892,437


			AC.34514			-   Đường kính cọc 1500mm			m			122,621			1,235,073			945,752


			AC.34515			-   Đường kính cọc 2000mm			m			143,290			2,557,169			1,593,167


						TRÊN CẠN


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn,


			AC.34521			-   Đường kính cọc 800mm			m			50,280			542,227			243,118


			AC.34522			-   Đường kính cọc 1000mm			m			58,458			639,292			250,715


			AC.34523			-   Đường kính cọc 1300mm			m			65,130			830,076			265,910


			AC.34524			-   Đường kính cọc 1500mm			m			73,796			989,062			284,904


			AC.34525			-   Đường kính cọc 2000mm			m			94,990			2,045,066			322,891


			AC.34600			LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


																		Đơn vị tính : đồng/lần


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 hoặc tương tự,


			AC.34610			-      Trên cạn			lần			1,376,658			21,923,374			9,082,287


			AC.34620			-      Dưới nước			lần			1,376,658			25,270,454			20,674,101


			AC.35100			ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARETTE


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


			(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)


																		Đơn vị tính : đồng/m chiều sâu


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đào tạo lỗ cọc, tường barette,


			AC.35110			-   Kích thước đào 0,5x1,2m			m			0			153,966			183,961


			AC.35120			-   Kích thước đào 0,6x1,2m			m			0			189,110			220,032


			AC.35130			-   Kích thước đào 0,6x1,8m			m			0			195,804			230,854


			AC.35140			-   Kích thước đào 0,8x1,8m			m			0			224,254			266,925


			AC.35150			-   Kích thước đào 0,8x2,8m			m			0			331,361			396,780


			AC.35160			-   Kích thước đào 1,0x2,8m			m			0			408,344			479,743


			AC.35170			-   Kích thước đào 1,2x2,8m			m			0			533,859			627,633


			AC.35180			-   Kích thước đào 1,5x2,8m			m			0			669,416			793,559


			Ghi chú  :  Đào tạo lỗ làm cọc, tường BTCT thi công theo công nghệ barette được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường > 30m thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


			AC.36100			KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG,


						ĐƯỜNG KÍNH 150 - 200mm


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


			- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


			- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


			- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


			- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


			- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn treo máy. Vệ sinh công trường.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150 - 200mm,


			AC.36110			-      Trên cạn			100m			889,870			4,815,580			7,842,278


			AC.36120			-      Băng sông			100m			1,490,678			6,087,620			11,046,762


			Ghi chú :


			- Trong đơn giá chưa tính ống nhựa.


			- Công tác khoan đặt 1 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 1 sợi cáp ngầm trên cạn.


			- Công tác khoan đặt 1 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 1 sợi cáp ngầm qua sông.


			AC.36200			KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG


			AC.36211			KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


			AC.36212			KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


			AC.36221			KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


			AC.36222			KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


			- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


			- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


			- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


			- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về. Kéo cáp ngầm về.


			- Ra cáp tại bàn xa. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn treo máy. Vệ sinh công trường.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng,


						Khoan ngầm trên cạn,


			AC.36211			-      Đặt 01 sợi cáp ngầm			100m			539,646			4,361,280			6,892,521


			AC.36212			-      Đặt 02 sợi cáp ngầm			100m			889,870			5,815,040			7,869,414


						Khoan ngầm băng qua sông,


			AC.36221			-      Đặt 01 sợi cáp ngầm			100m			886,054			5,269,880			10,097,005


			AC.36222			-      Đặt 02 sợi cáp ngầm			100m			1,490,678			7,087,080			11,073,898





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P









323_QD-UBND.HC_040413_DT_8.XLS

IN4


			


			CHƯƠNG IV


			CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG


			CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ


			AD.11000			LÀM MÓNG ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AD.11100			LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm móng đường đá ba, đá hộc


						Chiều dày lớp móng đã lèn ép


			AD.11110			-          ≤ 20cm			m3			316,363			91,516			7,994


			AD.11120			-          > 20cm			m3			316,363			80,077			7,195


			AD.11200			LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ≥ 0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AD.11210			LÀM MÓNG LỚP DƯỚI


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới,


			AD.11211			-         Đường mở rộng			100m3			18,886,000			702,887			2,690,712


			AD.11212			-         Đường làm mới			100m3			18,886,000			652,681			2,284,444


			AD.11220			LÀM MÓNG LỚP TRÊN


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên,


			AD.11221			-         Đường mở rộng			100m3			18,886,000			769,828			2,350,544


			AD.11222			-         Đường làm mới			100m3			18,886,000			736,358			1,974,457


			AD.12000			LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


			Thành phần công việc :


			Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


			AD.12100			LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng,


						Trạm trộn 20 - 25m3/h,


			AD.12111			-  Cát vàng gia cố 6% XM			100m3			26,008,632			4,853,266			5,555,284


			AD.12112			-  Cát vàng gia cố 8% XM			100m3			30,746,624			5,020,620			5,555,284


						Trạm trộn 30m3/h,


			AD.12121			-  Cát vàng gia cố 6% XM			100m3			26,008,632			4,853,266			5,670,853


			AD.12122			-  Cát vàng gia cố 8% XM			100m3			30,746,624			5,020,620			5,670,853


						Trạm trộn 50m3/h,


			AD.12131			-  Cát vàng gia cố 6% XM			100m3			26,008,632			4,853,266			5,186,497


			AD.12132			-  Cát vàng gia cố 8% XM			100m3			30,746,624			5,020,620			5,186,497


			AD.12200			LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng,


						Trạm trộn 20 - 25m3/h,


			AD.12211			-  Cát vàng gia cố 6% XM			100m3			18,831,010			4,853,266			5,555,284


			AD.12212			-  Cát vàng gia cố 8% XM			100m3			22,971,997			5,020,620			5,555,284


						Trạm trộn 30m3/h,


			AD.12221			-  Cát vàng gia cố 6% XM			100m3			18,831,010			4,853,266			5,670,853


			AD.12222			-  Cát vàng gia cố 8% XM			100m3			22,971,997			5,020,620			5,670,853


						Trạm trộn 50m3/h,


			AD.12231			-  Cát vàng gia cố 6% XM			100m3			18,831,010			4,853,266			5,186,497


			AD.12232			-  Cát vàng gia cố 8% XM			100m3			22,971,997			5,020,620			5,186,497


			AD.20000			LÀM MẶT ĐƯỜNG


			AD.21100			LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


			Thành phần công việc :


			Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm mặt đường đá dăm nước,


						Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.21111			-           8cm			100m2			3,325,896			1,531,578			993,274


			AD.21112			-          10cm			100m2			4,110,586			1,640,976			1,226,649


			AD.21113			-          12cm			100m2			4,862,640			1,718,922			1,468,972


			AD.21114			-          14cm			100m2			5,677,057			1,792,766			1,710,341


			AD.21115			-          15cm			100m2			6,065,175			1,836,526			1,827,029


						Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.21121			-           8cm			100m2			2,783,996			748,012			841,379


			AD.21122			-          10cm			100m2			3,477,359			838,265			1,010,798


			AD.21123			-          12cm			100m2			4,173,358			897,067			1,317,077


			AD.21124			-          14cm			100m2			4,869,357			957,236			1,462,513


			AD.21125			-          15cm			100m2			5,217,356			987,321			1,563,211


			Ghi chú  :  Khi chiều dày mặt đường  khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


			AD.21200			LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


			Thành phần công việc :


			Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm mặt đường cấp phối,


						Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.21211			-           6cm			100m2			473,546			443,456			592,385


			AD.21212			-           8cm			100m2			608,642			471,255			818,719


			AD.21213			-          10cm			100m2			744,211			500,378			1,001,268


			AD.21214			-          12cm			100m2			879,781			529,500			1,218,655


			AD.21215			-          14cm			100m2			1,014,877			558,623			1,418,146


			AD.21216			-          16cm			100m2			1,150,447			587,745			1,592,701


			AD.21217			-          18cm			100m2			1,285,542			615,544			1,810,087


			AD.21218			-          20cm			100m2			1,421,112			644,666			2,010,531


						Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.21221			-           6cm			100m2			406,235			262,103			424,872


			AD.21222			-           8cm			100m2			541,331			291,225			584,391


			AD.21223			-          10cm			100m2			676,901			320,348			709,073


			AD.21224			-          12cm			100m2			812,470			349,470			867,639


			AD.21225			-          14cm			100m2			947,566			378,593			1,009,263


			AD.21226			-          16cm			100m2			1,083,136			406,391			1,133,945


			AD.21227			-          18cm			100m2			1,218,231			435,514			1,292,511


			AD.21228			-          20cm			100m2			1,353,801			464,636			1,484,961


			Ghi chú  :  Khi chiều dày mặt đường  khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá làm lớp dưới để nội suy.


			AD.21300			LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dày mặt đường


			AD.21311			-           3cm			100m2			6,114,551			1,666,315			959,336


			AD.21312			-           8cm			100m2			9,324,002			2,058,116			1,143,209


			AD.21313			-          10cm			100m2			10,061,728			2,792,162			1,295,104


			AD.21314			-          12cm			100m2			10,994,272			2,945,475			1,646,861


			AD.21400			LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT


			Thành phần công việc :


			Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.21411			-          10cm			100m2			4,018,888			1,429,940			839,419


			AD.21412			-          12cm			100m2			4,915,451			1,487,138			1,007,303


			AD.21413			-          14cm			100m2			5,949,261			1,534,326			1,175,187


			AD.21414			-          16cm			100m2			6,592,137			1,580,084			1,343,071


			AD.21415			-          18cm			100m2			7,416,713			1,630,132			1,510,955


			AD.21416			-          20cm			100m2			8,241,608			1,673,030			1,678,839


			AD.22000			LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


			Quy định áp dụng :


			Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn ( bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


			AD.22100			LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.22111			-          10cm			100m2			3,940,858			953,770			491,952


			AD.22112			-          14cm			100m2			5,402,311			1,201,150			628,744


			AD.22113			-          16cm			100m2			6,137,128			1,372,742			737,114


			AD.22114			-          18cm			100m2			6,855,855			1,544,335			835,830


			AD.22200			LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.22211			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên			100m2			3,581,643			953,770			746,558


			AD.22311			Làm mặt đường đá cấp phối Dmax = 4cm			100m2			3,020,510			500,479			303,442


			AD.23000			RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AD.23100			RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.23111			-          3cm			100m2			3,485,000			143,924			237,360


			AD.23112			-          4cm			100m2			4,650,000			190,784			262,523


			AD.23113			-          5cm			100m2			5,810,000			239,316			288,067


			AD.23114			-          6cm			100m2			6,970,000			286,175			377,655


			AD.23115			-          7cm			100m2			8,130,000			336,382			402,818


			AD.23116			-          8cm			100m2			9,295,000			383,241			428,363


			AD.23210			RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT THÔ


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.23211			-          3cm			100m2			7,013,563			179,069			272,903


			AD.23212			-          4cm			100m2			9,358,125			239,316			304,929


			AD.23213			-          5cm			100m2			11,692,625			297,890			354,017


			AD.23214			-          6cm			100m2			14,027,125			358,138			386,043


			AD.23215			-          7cm			100m2			16,361,625			418,385			418,069


			AD.23220			RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.23221			-          3cm			100m2			7,154,783			182,416			275,190


			AD.23222			-          4cm			100m2			9,658,448			242,663			309,504


			AD.23223			-          5cm			100m2			12,080,693			304,584			359,736


			AD.23224			-          6cm			100m2			14,492,760			364,832			386,424


			AD.23225			-          7cm			100m2			16,915,005			426,753			426,076


			AD.23230			RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			AD.23231			-          3cm			100m2			7,484,706			185,763			280,147


			AD.23232			-          4cm			100m2			9,979,608			247,684			314,460


			AD.23233			-          5cm			100m2			12,474,510			309,605			365,836


			AD.23234			-          6cm			100m2			14,965,295			371,526			392,906


			AD.23235			-          7cm			100m2			17,466,373			433,447			434,463


			Ghi chú :  Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính cho các loại máy TiTan 255; Demas 135; Dynapsaf 141C; Vungan 1800 hoặc các máy tương tự.


			AD.24100			LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.24111			Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2			100m2			3,672,181			557,503			632,972


			AD.24121			Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2			100m2			6,023,863			650,420			748,375


			AD.24131			Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2			100m2			8,998,817			1,115,006			871,771


			AD.24141			Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2			100m2			10,059,862			1,300,841			988,333


			AD.24200			TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AD.24210			TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa


			AD.24211			-          0,5kg/m2			100m2			879,417			48,627			294,558


			AD.24212			-          0,8kg/m2			100m2			1,586,279			48,627			294,558


			AD.24213			-          1,0kg/m2			100m2			1,982,929			48,627			294,558


			AD.24214			-          1,5kg/m2			100m2			2,862,314			48,627			294,558


			AD.24220			TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương


			AD.24221			-          0,5kg/m2			100m2			529,000			41,813			206,660


			AD.24222			-          0,8kg/m2			100m2			846,400			41,813			206,660


			AD.24223			-          1,0kg/m2			100m2			1,058,003			41,813			206,660


			AD.24224			-          1,5kg/m2			100m2			1,587,002			41,813			206,660


			AD.25100			CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/100m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.25111			Cày xới mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa			100m2			0			23,229			120,405


			AD.25112			Cày xới mặt đường bê tông nhựa			100m2			0			44,291			144,486


			AD.25121			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá			100m2			0			185,834			901,472


			AD.25200			LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm rãnh xương cá,


			AD.25211			-     Chiều dài rãnh ≤ 2m			m3			294,409			265,969			0


			AD.25221			-     Chiều dài rãnh > 2m			m3			294,409			201,622			0


			AD.26000			SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yê cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu để xác định.


			AD.26100			SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN ≤ 25T/h


																		Đơn vị tính : đồng/100tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn ≤ 25T/h,


			AD.26111			-     Đá dăm đen			100 tấn			19,412,143			1,553,706			5,276,271


			AD.26121			-     Bê tông nhựa hạt thô			100 tấn			19,412,143			1,635,480			5,276,271


			AD.26122			-     Bê tông nhựa hạt trung			100 tấn			19,412,143			1,880,802			5,276,271


			AD.26123			-     Bê tông nhựa hạt mịn			100 tấn			19,412,143			1,978,931			5,276,271


			AD.26200			SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60T/h


																		Đơn vị tính : đồng/100tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h,


			AD.26211			-     Đá dăm đen			100 tấn			19,412,143			828,643			5,314,139


			AD.26221			-     Bê tông nhựa hạt thô			100 tấn			19,412,143			872,256			5,314,139


			AD.26222			-     Bê tông nhựa hạt trung			100 tấn			19,412,143			915,869			5,314,139


			AD.26223			-     Bê tông nhựa hạt mịn			100 tấn			19,412,143			959,482			5,314,139


			AD.26300			SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 80T/h


																		Đơn vị tính : đồng/100tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h,


			AD.26311			-     Đá dăm đen			100 tấn			19,412,143			681,450			5,184,683


			AD.26321			-     Bê tông nhựa hạt thô			100 tấn			19,412,143			708,708			5,184,683


			AD.26322			-     Bê tông nhựa hạt trung			100 tấn			19,412,143			735,966			5,184,683


			AD.26323			-     Bê tông nhựa hạt mịn			100 tấn			19,412,143			763,224			5,184,683


			Ghi chú :


			- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho 1 ca máy làm việc.


			- Cấp phối đá dăm đen tính trong đơn giá theo tỷ lệ nhựa 4%.


			- Cấp phối bê tông nhựa hạt thô tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 20% và tỷ lệ nhựa 4%.


			- Cấp phối bê tông nhựa hạt trung tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 25% và tỷ lệ nhựa 5,5%.


			- Cấp phối bê tông nhựa hạt mịn tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 30% và tỷ lệ nhựa 6%.


			AD.27100			VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ


						TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


																		Đơn vị tính : đồng/100m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ,


						Cự ly vận chuyển 0,5km,


			AD.27111			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			2,124,768


			AD.27112			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			1,965,101


			AD.27113			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			1,828,191


						Cự ly vận chuyển 1km,


			AD.27121			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			2,866,751


			AD.27122			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			2,714,385


			AD.27123			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			2,336,021


						Cự ly vận chuyển 1,5km,


			AD.27131			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			3,361,406


			AD.27132			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			3,067,820


			AD.27133			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			2,691,503


						Cự ly vận chuyển 2km,


			AD.27141			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			3,856,061


			AD.27142			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			3,421,256


			AD.27143			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			3,046,984


						Cự ly vận chuyển 3km,


			AD.27151			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			4,676,739


			AD.27152			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			4,000,890


			AD.27153			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			3,622,526


						Cự ly vận chuyển 4km,


			AD.27161			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			5,497,416


			AD.27162			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			4,580,524


			AD.27163			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			4,198,067


						Vận chuyển 1 km tiếp theo,


			AD.27171			-     Ô tô tự đổ 5 tấn			100m3			0			0			741,983


			AD.27172			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100m3			0			0			650,321


			AD.27173			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100m3			0			0			440,120


			AD.27200			VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN


						ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


																		Đơn vị tính : đồng/100tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ,


						Cự ly vận chuyển 1km,


			AD.27211			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100tấn			0			0			3,124,370


			AD.27212			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100tấn			0			0			2,674,575


			AD.27213			-     Ô tô tự đổ 12 tấn			100tấn			0			0			2,439,589


						Cự ly vận chuyển 2km,


			AD.27221			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100tấn			0			0			3,930,203


			AD.27222			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100tấn			0			0			3,504,032


			AD.27223			-     Ô tô tự đổ 12 tấn			100tấn			0			0			3,203,125


						Cự ly vận chuyển 3km,


			AD.27231			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100tấn			0			0			4,594,662


			AD.27232			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100tấn			0			0			4,164,212


			AD.27233			-     Ô tô tự đổ 12 tấn			100tấn			0			0			3,799,055


						Cự ly vận chuyển 4km,


			AD.27241			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100tấn			0			0			5,273,258


			AD.27242			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100tấn			0			0			4,824,392


			AD.27243			-     Ô tô tự đổ 12 tấn			100tấn			0			0			4,394,986


						Vận chuyển 1 km tiếp theo,


			AD.27251			-     Ô tô tự đổ 7 tấn			100tấn			0			0			735,146


			AD.27252			-     Ô tô tự đổ 10 tấn			100tấn			0			0			490,903


			AD.27253			-     Ô tô tự đổ 12 tấn			100tấn			0			0			465,571


			AD.30000			CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


			Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.


			Thành phần công việc :


			Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Sản xuất tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (Chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng).


			AD.31100			LÀM CỌC TIÊU BTCT 0,12x0,12x1,025 (m), LÀM CỘT KM BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.31111			Làm cọc tiêu BTCT			cái			37,285			25,577			0


			AD.31121			Làm cột km bê tông			cái			197,858			249,378			0


			AD.31200			LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo


			AD.31211			-     0,6x1m			cái			79,446			73,535			0


			AD.31221			-     1x1,2m			cái			151,771			143,872			0


			AD.31231			-     1x1,6m			cái			204,535			193,428			0


			AD.31241			-     0,6x0,6m - 0,5x,7m			cái			52,432			46,359			0


			AD.31300			LÀM BIỂN CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/cột


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, loại cột dài


			AD.31311			-     2,7m			cột			155,188			115,098			0


			AD.31321			-     2,8 ÷ 3m			cột			161,470			119,894			0


			AD.31331			-     3,1 ÷ 3,8m			cột			172,509			129,485			0


			Ghi chú  :


			- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,4mx1,2m và 0,4mx0,7m.


			- Cột dài 2,7m - 3m dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật  0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông  0,6mx0,6m.


			- Cột dài 3,1m -3,3m dùng cho biển 1mx1,2m, 1mx1,6m, 0,5mx0,6m.


			- Bu lông M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,7m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


			AD.32100			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


			Thành phần công việc :


			Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ô tô 7T trong phạm vi 10km.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông


			AD.32111			-     trụ đỡ sắt L50x50x5			cái			265,925			156,509			51,629


			AD.32121			-     trụ đỡ sắt ống Ø 60			cái			171,266			150,489			57,255


			AD.32131			-     trụ đỡ sắt ống Ø 80			cái			243,029			179,082			69,353


			AD.32200			LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm biển báo bê tông cốt thép,


						Loại biển báo chữ nhật, kích thước


			AD.32211			-     0,4x0,7m - 0,5x0,6m			cái			58,030			59,147			0


			AD.32212			-     0,4x1,2m			cái			79,209			36,767			0


						Loại biển báo tròn, kích thước


			AD.32221			-     Ø 0,7m			cái			45,019			46,359			0


						Loại biển báo tam giác, kích thước


			AD.32231			-     0,7x0,7x0,7m			cái			32,042			28,774			0


			AD.32300			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


			- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ô tô 2,5T trong phạm vi 30km.


																		Đơn vị tính : đồng/cái; m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường,


			AD.32311			-     0,3x0,5m			cái			54,098			54,757			13,878


						Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông


			AD.32321			-     Loại tròn			m2			447,610			372,937			13,878


			AD.32322			-     Loại vuông, tam giác, chữ nhật			m2			346,294			368,498			13,878


			AD.32400			SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


			Thành phần công việc :


			Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang


			AD.32411			-     Biển vuông 60x60cm			cái			167,609			219,005			14,456


			AD.32421			-     Biển tròn Ø 70cm, bát giác cạnh 25cm			cái			217,373			230,196			14,456


			AD.32431			-     Biển tam giác cạnh 70cm			cái			124,603			199,823			14,456


			AD.32441			-     Biển chữ nhật 30x50cm			cái			68,784			148,668			14,456


			AD.33100			GẮN VIÊN PHẢN QUANG


			Thành phần công việc :


			- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


			- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng ô tô 2,5T.


																		Đơn vị tính : đồng/viên


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.33110			Gắn viên phản quang trên mặt bê tông			viên			74,974			11,150			8,256


			AD.33120			Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa			viên			74,832			10,685			8,256


			AD.34100			LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.34110			Lắp đặt dải phân cách cứng			cái			25,375			14,225			0


			AD.34120			Lắp đặt dải phân cách mềm			cái			108,606			9,707			0


			AD.34130			Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng			cái			58,972			10,878			0


			CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT


			AD.40000			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, bốc dỡ , vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


			- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.


			- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00m


			AD.41000			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m


			AD.41100			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ RAY P43, P38


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt gỗ,


						Ray P43 (12,5m),


			AD.41111			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,185,783,420			141,027,440			0


			AD.41112			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,145,860,398			133,109,900			0


						Ray P38 (12,5m),


			AD.41121			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,121,463,420			145,575,892			0


			AD.41122			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,081,540,398			137,652,900			0


			AD.41200			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT,


						RAY P33-30, RAY P26-25-24


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt gỗ không đệm sắt,


						Ray P33-30 (12m),


			AD.41211			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,121,586,030			129,330,124			0


			AD.41212			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,081,808,130			121,007,348			0


						Ray P26-25-24 (10m),


			AD.41221			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,149,503,121			128,948,512			0


			AD.41222			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,102,242,393			120,026,060			0


			AD.41200			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT,


						RAY P26-25-24


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt gỗ không đệm sắt,


						Ray P26-25-24 dài 9,58m,


			AD.41231			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,129,548,243			128,148,944			0


			AD.41232			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,080,437,913			117,663,700			0


						Ray P26-25-24 dài 8m,


			AD.41241			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,184,488,779			133,891,296			0


			AD.41242			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,125,517,791			125,368,628			0


			AD.41300			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT SẮT, RAY P26-25-24


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt sắt,


						Ray P26-25-24 dài 10m,


			AD.41311			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			655,012,770			93,694,832			0


			AD.41312			-     Độ cong R > 500m			1000m			637,145,880			81,610,452			0


						Ray P26-25-24 dài 9,58m,


			AD.41321			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			649,707,375			93,458,596			0


			AD.41322			-     Độ cong R > 500m			1000m			631,517,880			80,610,992			0


						Ray P26-25-24 dài 8m,


			AD.41331			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			683,259,300			98,237,832			0


			AD.41332			-     Độ cong R > 500m			1000m			660,992,520			83,391,308			0


			AD.41400			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT SẮT BÊ TÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt bê tông,


						Ray P43 dài 12,5m,


			AD.41411			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			840,071,460			236,508,580			0


			AD.41412			-     Độ cong R > 500m			1000m			820,181,505			227,985,912			0


						Ray P38 dài 12,5m,


			AD.41421			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			775,751,460			233,728,264			0


			AD.41422			-     Độ cong R > 500m			1000m			755,861,505			223,751,836			0


			AD.42000			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1,00m


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m,


						Tà vẹt gỗ đệm sắt,


			AD.42111			-     Ray P43-33 dài 12,5m			1000m			1,155,318,252			119,444,556			0


						Tà vẹt gỗ không đệm sắt,


			AD.42211			-     Ray P33-30, dài 12,5m			1000m			1,090,087,320			104,579,860			0


			AD.42221			-     Ray P26-25-24, dài 10m			1000m			1,112,148,678			98,637,616			0


			AD.42222			-     Ray P26-25-24, dài 9,58m			1000m			1,090,597,458			97,656,328			0


			AD.42223			-     Ray P26-25-24, dài 8m			1000m			1,137,889,341			100,618,364			0


						Tà vẹt sắt,


			AD.42311			-     Ray P26-25-24, dài 10m			1000m			642,779,910			74,069,072			0


			AD.42312			-     Ray P26-25-24, dài 9,58m			1000m			631,517,880			73,287,676			0


			AD.42313			-     Ray P26-25-24, dài 8m			1000m			660,992,520			75,504,660			0


						Tà vẹt bê tông,


			AD.42411			-     Ray P43, dài 12,5m			1000m			793,742,970			226,586,668			0


			AD.42412			-     Ray P38, dài 12,5m			1000m			729,422,970			224,406,028			0


			AD.43000			ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1,00m


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường đón tiễn khổ 1,00m,


						Tà vẹt gỗ đệm sắt,


			AD.43111			-     Ray P43-38 dài 12,5m			1000m			1,187,478,252			119,444,556			0


						Tà vẹt gỗ không đệm sắt,


			AD.43211			-     Ray P43-38, dài 12m			1000m			1,095,842,754			95,075,904			0


			AD.43221			-     Ray P26-25-24, dài 10m			1000m			1,065,243,720			90,060,432			0


			AD.43222			-     Ray P26-25-24, dài 9,58m			1000m			1,042,150,026			93,676,660			0


			AD.43223			-     Ray P26-25-24, dài 8m			1000m			1,068,414,495			92,295,588			0


						Tà vẹt sắt,


			AD.43311			-     Ray P26-25-24, dài 10m			1000m			624,848,700			69,526,072			0


			AD.43312			-     Ray P26-25-24, dài 9,58m			1000m			613,092,210			68,326,720			0


			AD.43313			-     Ray P26-25-24, dài 8m			1000m			638,431,275			70,307,468			0


						Tà vẹt bê tông,


			AD.43411			-     Ray P43, dài 12,5m			1000m			793,742,970			226,586,668			0


			AD.43412			-     Ray P38, dài 12,5m			1000m			729,422,970			224,406,028			0


			AD.44000			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m,


						♦ Tà vẹt gỗ đệm sắt,


						Ray P43-38 dài 12,5m,


			AD.44111			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,110,823,284			126,567,980			0


			AD.44112			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,071,739,236			134,490,972			0


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m,


						♦ Tà vẹt gỗ không đệm sắt,


						Ray P33-30 dài 12,5m,


			AD.44221			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,045,036,386			113,883,924			0


			AD.44222			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,000,699,806			105,761,040			0


						Ray P26-25-24 dài 10m,


			AD.44231			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,054,781,670			118,045,312			0


			AD.44232			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,017,615,162			108,141,572			0


						Ray P26-25-24 dài 9,58m,


			AD.44241			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,030,451,826			116,264,456			0


			AD.44242			-     Độ cong R > 500m			1000m			992,858,796			105,960,932			0


						Ray P26-25-24 dài 8m,


			AD.44251			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,065,851,745			119,626,276			0


			AD.44252			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,019,495,517			107,160,284			0


			AD.44300			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00m TÀ VẸT SẮT


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m tà vẹt sắt,


						Ray P26-25-24 dài 10m,


			AD.44311			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			624,848,700			105,379,428			0


			AD.44312			-     Độ cong R > 500m			1000m			606,917,490			93,494,940			0


						Ray P26-25-24 dài 9,58m,


			AD.44321			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			613,092,210			102,998,896			0


			AD.44322			-     Độ cong R > 500m			1000m			594,438,405			90,714,624			0


						Ray P26-25-24 dài 8m,


			AD.44331			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			638,431,275			106,560,608			0


			AD.44332			-     Độ cong R > 500m			1000m			616,013,745			91,714,084			0


			AD.45000			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435m


			AD.45100			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG1,435m LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA,


						TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt,


						Ray P43 dài12,5m,


			AD.45111			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,384,888,392			194,712,980			0


			AD.45112			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,310,814,264			175,087,220			0


						Ray P38 dài12,5m,


			AD.45121			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,321,848,762			190,733,312			0


			AD.45122			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,245,203,844			171,125,724			0


			AD.45200			ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA


			AD.45300			ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m,


						Đường chính trong ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt


			AD.45211			-     Ray P43-44			1000m			1,245,203,844			159,041,344			0


			AD.45212			-     Ray P38-41			1000m			1,293,443,844			158,659,732			0


						♦ Đường nhánh, tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt


						Ray P43-44,


			AD.45311			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,169,391,468			185,199,938			0


			AD.45312			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,170,054,768			165,583,264			0


						Ray P38-41,


			AD.45321			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,217,631,468			185,199,938			0


			AD.45322			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,218,294,768			165,583,264			0


			AD.45400			ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435m LOẠI VỪA VÀ LOẠI NHẸ,


						TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m loại vừa và loại nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt,


						Ray P43-44,


			AD.45411			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,245,203,844			178,848,824			0


			AD.45412			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,168,097,028			159,241,236			0


						Ray P38-41,


			AD.45421			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,293,443,844			174,505,716			0


			AD.45422			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,216,337,028			154,879,956			0


			AD.46100			ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP


			AD.46200			ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT RAY P43-44, P38


																		Đơn vị tính : đồng/1000m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt,


			AD.46111			-     Ray P43-44			1000m			1,305,065,262			202,617,800			0


			AD.46112			-     Ray P38			1000m			1,377,425,262			198,656,304			0


						Đặt đường nhánh, tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, ray P43-38,


			AD.46211			-     Độ cong R ≤ 500m			1000m			1,323,264,204			209,759,396			0


			AD.46212			-     Độ cong R > 500m			1000m			1,283,906,796			196,493,836			0


			AD.50000			LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


			AD.51100			LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1m VÀ 1,435m


			Thành phần công việc :


			- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


			- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


																		Đơn vị tính : đồng/1km đường sắt có thanh giằng


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m


			AD.51110			-     Loại 5 thanh cho 1 cầu ray			km			10,000,000			5,796,868			0


			AD.51120			-     Loại 3 thanh cho 1 cầu ray			km			6,000,000			3,470,852			0


			AD.51200			LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1m VÀ 1,435m


																		Đơn vị tính : đồng/1km có phòng xô


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m


			AD.51210			-     Dốc ≤ 5%0 2 chiều			km			96,640,000			5,433,428			0


			AD.51220			-     Dốc > 5%0 1 chiều			km			177,280,000			8,704,388			0


			AD.51230			-     Tàu hãm trước ga 1 chiều			km			88,640,000			4,343,108			0


			AD.51240			-     Phòng xô cho 1 bộ ghi			km			1,608,000			218,064			0


			AD.51300			LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG


																		Đơn vị tính : đồng/1km đường các loại


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.51310			Lắp giá ray dự phòng			km			5,574,416			218,064			0


			AD.52000			LẮP ĐẶT CÁC LOẠI GHI


			Thành phần công việc :


			Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


			AD.52100			ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1m, RAY P43, P38


																		Đơn vị tính : đồng/bộ


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43, P38


			AD.52110			-     Tg 1/10 dài 21,414m			bộ			27,371,376			13,265,560			0


			AD.52120			-     Tg 1/10 dài 24m			bộ			24,535,668			13,265,560			0


			AD.52130			-     Tg 1/9   dài 22,312m			bộ			23,583,732			13,265,560			0


			AD.52200			ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435m


			AD.52300			ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38


																		Đơn vị tính : đồng/bộ


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m


			AD.52210			-   Ray P43, Tg1/10 dài 31,41m			bộ			35,665,440			14,265,020			0


						Đặt ghi đường lồng,


			AD.52311			-   Ray P43-38, Tg1/10 dài 24,552m			bộ			28,480,092			17,754,044			0


			AD.52321			-   Ray P43-38, Tg1/9 dài 24,552m			bộ			28,919,880			17,754,044			0


			AD.60000			LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


			Thành phần công việc :


			Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.


			AD.61100			LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm nền đá ba lát đường,


			AD.61111			-   Tà vẹt gỗ đường 1m			m3			266,591			178,086			0


			AD.61112			-   Tà vẹt gỗ đường 1,435m			m3			266,591			183,537			0


			AD.61121			-   Tà vẹt sắt			m3			266,591			199,892			0


			AD.61131			-   Tà vẹt bê tông			m3			266,591			187,172			0


			AD.61200			LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI


																		Đơn vị tính : đồng/m3


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Làm nền đá ba lát ghi,


			AD.61210			-   Ghi đường 1m			m3			266,591			199,892			0


			AD.61220			-   Ghi đường 1,435m			m3			266,591			218,064			0


			AD.62000			SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG,


						HẦM NGHIÊNG


			AD.62100			SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.62110			Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình			tấn			17,970,060			850,158			579,894


			AD.62200			LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh. định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/tấn


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.62210			Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng			tấn			658,091			7,313,370			1,151,327


			AD.62220			Lắp dựng đường trượt thép hình hầm nghiêng			tấn			727,606			8,200,346			1,279,359


			AD.63000			LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Kiểm tra các cấu kiện của ray, đặt tà vẹt, ray. Lắp giữ các cấu kiện. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.63110			Lắp đặt đường goòng khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm			m			1,519,193			227,150			0


			Ghi chú : Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


			AD.70000			LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU


			AD.71000			TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO


			AD.71100			TRỒNG CỘT KM


			Thành phần công việc :


			- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.71110			Trồng cột km			cái			79,538			54,516			0


			AD.71200			TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG


			Thành phần công việc :


			- Sơn kẻ chữ cột, biển.


			- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


																		Đơn vị tính : đồng/1 đường vòng


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.71210			Trồng cột và biển đường vòng			đ.vòng			226,644			136,290			0


			AD.71300			TRỒNG BIỂN ĐỔI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT)


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.71310			Trồng biển đổi dốc			cái			40,804			27,258			0


			AD.71400			TRỒNG BIỂN KÉO CÒI (HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO


						CHÚ Ý TÀU HỎA)


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.71410			Trồng biển kéo còi			cái			43,484			54,516			0


			AD.71500			LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.


			- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


			- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ  500m vận chuyển tiếp theo đơn giá nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.


						LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP


																		Đơn vị tính : đồng/cột


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp dựng cột thông tin chữ H,


			AD.71511			-     Loại cột 6m			cột			794,956			1,180,048			0


			AD.71512			-     Loại cột 7m			cột			1,009,737			1,457,251			0


			AD.71513			-     Loại cột 8m			cột			1,236,564			1,737,552			0


			AD.71514			-     Loại cột 9m			cột			1,443,118			2,031,789			0


			AD.71521			Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m			cột			30,300			147,119			0


						LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU


																		Đơn vị tính : đồng/cột


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.71531			Lắp dựng cột tín hiệu, loại cột 7,5m			cột			1,050,000			3,079,314			0


			AD.71532			Lắp dựng cột tín hiệu, loại cột 8,5m			cột			1,470,000			3,368,836			0


			AD.71533			Lắp dựng cột tín hiệu, loại cột 9,5m			cột			1,680,000			3,849,142			0


			AD.72100			LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.


																		Đơn vị tính : đồng/cột


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt các phụ kiện,


			AD.72111			-     Cột tín hiệu vào ga			cột			2,055,949			5,033,644			0


			AD.72112			-     Cột tín hiệu ra ga			cột			901,550			2,453,220			0


			AD.72121			Lắp đặt cột đánh dấu			cột			532,280			1,671,824			0


			AD.73100			LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


																		Đơn vị tính : đồng/bộ ghi


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.73111			Lắp đặt ghi cơ khí			bộ ghi			362,520			2,580,424			0


			AD.73121			Lắp đặt ghi điện đơn			bộ ghi			823,007			7,032,564			0


			AD.73131			Lắp đặt ghi liên động			bộ ghi			3,903,548			16,536,520			0


			AD.73141			Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây			bộ ghi			1,137,774			15,004,620			0


			AD.74100			KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


			- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2.


			- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.


																		Đơn vị tính : đồng/km/sợi


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Kéo rải dây thông tin,


			AD.74111			-     Dây sắt Ø3mm			km/sợi			900,764			1,490,104			0


			AD.74112			-     Dây sắt Ø4mm			km/sợi			1,614,300			1,662,738			0


			AD.74121			-     Dây lưỡng kim Ø2,5mm			km/sợi			1,121,601			1,453,760			0


			AD.74122			-     Dây lưỡng kim Ø3mm			km/sợi			1,594,101			1,490,104			0


			AD.74200			LẮP XÀ THÔNG TIN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


																		Đơn vị tính : đồng/xà


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74211			Lắp xà thông tin, xà 1,1m			xà			107,100			183,537			0


			AD.74212			Lắp xà thông tin, xà 2,5m			xà			182,580			250,774			0


			AD.74300			LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá hoàn chỉnh.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


																		Đơn vị tính : đồng/bộ giá đỡ


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74310			Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi			bộ			1,975,384			1,090,320			0


			AD.74400			LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


																		Đơn vị tính : đồng/mạch


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74410			Lắp đặt mạch điện đường ray			mạch			2,108,388			6,432,888			0


			AD.74500			LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


																		Đơn vị tính : đồng/hộp


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74511			Lắp đặt hộp cáp cuối			hộp			1,247,029			1,803,991			0


			AD.74521			Lắp đặt hộp cáp phân hướng			hộp			2,247,317			2,827,560			0


			AD.74531			Lắp đặt hòm biến thế			hộp			769,565			3,225,615			0


			AD.74600			LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


			- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74610			Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu			cái			95,700			1,127,495			0


			AD.74700			LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt,đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74711			Lắp đặt tổng đài điện thoại nam châm			cái			0			10,358,040			0


			AD.74712			Lắp đặt tổng đài cộng điện điều độ			cái			0			13,447,280			0


			AD.74721			Lắp đặt máy đóng đường			cái			1,501,162			11,181,232			0


			AD.74800			LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM


			Thành phần công việc :


			- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tởi cáp , ra cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


			- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m.


																		Đơn vị tính : đồng/100m


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.74810			Lắp đặt mạng cáp ngầm			100m			1,325,195			837,803			0


			AD.81000			SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liêu trong phạm vi 30m.


			AD.81100			SẢN XUẤT PHAO TIÊU


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông,


			AD.81111			-     Đường kính phao 0,8m			cái			2,644,208			4,052,356			212,499


			AD.81121			-     Đường kính phao 1m			cái			4,304,046			5,251,708			358,424


			AD.81131			-     Đường kính phao 1,2m			cái			5,897,139			6,687,296			487,831


			AD.81141			-     Đường kính phao 1,4m			cái			9,599,613			9,044,204			801,111


			AD.81200			SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Sản xuất cột báo hiệu đường sông,


						Đường kính 160mm,


			AD.81211			-     Chiều dài cột 5,5m			cái			2,894,087			2,062,522			339,805


			AD.81212			-     Chiều dài cột 6,5m			cái			3,285,487			2,347,822			385,855


			AD.81213			-     Chiều dài cột 7,5m			cái			3,678,249			2,633,123			433,967


						Đường kính 200mm,


			AD.81221			-     Chiều dài cột 5,5m			cái			3,486,312			2,244,242			410,305


			AD.81222			-     Chiều dài cột 6,5m			cái			3,967,568			2,525,908			469,854


			AD.81223			-     Chiều dài cột 7,5m			cái			4,450,414			2,816,660			527,341


			AD.81300			SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/m2


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.81310			Sản xuất biển báo hiệu đường sông			m2			710,922			617,848			58,584


			AD.82000			LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


			AD.82100			LẮP ĐẶT PHAO TIÊU


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp.. ), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan ( vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt phao tiêu,


			AD.82111			-     Đường kính phao 0,8m			cái			88,909			141,182			78,758


			AD.82121			-     Đường kính phao 1m			cái			97,800			194,125			110,184


			AD.82131			-     Đường kính phao 1,2m			cái			106,854			250,990			141,998


			AD.82141			-     Đường kính phao 1,4m			cái			115,745			305,894			173,423


			AD.82200			LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160mm-200mm


			Thành phần công việc :


			Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lắp đất chân cột.


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


						Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm - 200mm,


			AD.82211			-     Chiều dài cột 5,5m			cái			554,566			1,326,556			0


			AD.82221			-     Chiều dài cột 6,5m			cái			554,566			1,381,072			0


			AD.82231			-     Chiều dài cột 7,5m			cái			554,566			1,421,050			0


			AD.82300			LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


																		Đơn vị tính : đồng/cái


			Mã hiệu			Công tác xây lắp			Đơn vị			Vật liệu			Nhân công			Máy


			AD.82310			Lắp đặt biển báo hiệu đường sông			cái			175,227			272,580			0





&R&"Times New Roman,Regular"Đơn giá XDCT tỉnh Đồng Tháp-Phần xây dựng


&C&"Times New Roman,Regular"&12&P








