	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4404/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020”
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 3507/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 về việc thẩm định và phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020; Văn bản góp ý cho đề án số 3608/EVN-KH ngày 28 tháng 09 năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Văn bản số 444/SCT-NL ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Sở Công Thương Quảng Ngãi và hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh đề án do Viện Năng lượng lập tháng 3 năm 2012;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:
1. Định hướng phát triển
a) Định hướng chung
- Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.
- Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng.
- Phát triển lưới điện 220kV và 110kV, hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện trung áp sang cấp điện áp 22kV và điện khí hoá nông thôn.
- Phát triển đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.
- Từng bước hiện đại hóa lưới điện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và tự động hoá của lưới điện; nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS, SVC để nâng cao giới hạn truyền tải; từng bước hiện đại hóa hệ thống điều khiển lưới điện.
b) Tiêu chí phát triển lưới điện 220-110kV
- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220-110kV được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220-110kV phải đảm bảo độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.
- Đường dây 220-110kV: Ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện.
- Trạm biến áp 220-110kV: Được thiết kế với cấu hình quy mô hai máy biến áp.
- Tiết diện dây dẫn:
+ Các đường dây 220kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 400mm2 hoặc dây phân pha có tổng tiết diện ≥ 600mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp;
+ Các đường dây 110kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 185mm2 đối với khu vực nông thôn miền núi; sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 240mm2 đối với khu đô thị hoặc khu công nghiệp.
- Gam máy biến áp: Sử dụng gam máy biến áp công suất 63, 125, 250MVA cho cấp điện áp 220kV; 25, 40, 63MVA cho cấp điện áp 110kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tuỳ theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải 75% công suất định mức.
- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung thế 22kV.
c) Tiêu chí phát triển lưới điện trung thế
- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22kV được chuẩn hoá cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh. Lưới 22kV được phát triển tại các khu vực đã có và chuẩn bị có nguồn 22kV. Thực hiện cải tạo, nâng cấp lưới 35kV sang 22kV theo lộ trình.
- Cấu trúc lưới điện:
+ Khu vực thành phố, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.
+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ 60-70% so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.
+ Sử dụng đường dây trên không 22kV cho đường trục và các nhánh rẽ. Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.
- Tiết diện dây dẫn:
+ Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:
• Đường trục: Sử dụng cáp ngầm XPLE tiết diện ≥ 240mm2 hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 150mm2;
• Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm XPLE hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 95mm2.
+ Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:
• Đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120mm2;
• Đường nhánh chính: cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 50mm2.
- Gam máy biến áp phân phối:
+ Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250kVA÷630kVA;
+ Khu vực nông thôn, sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 75kVA÷250kVA hoặc máy biến áp 1 pha công suất 25kVA÷75kVA;
+ Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.
d) Tiêu chí phát triển lưới điện hạ thế
- Khu vực thành phố, thị xã, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng:
Sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70 mm2, bán kính cấp điện 200÷300m.
- Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn: Sử dụng đường dây trên không, có tiết diện đường trục ≥ 70mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50 mm2, bán kính cấp điện 400÷1200m.
2. Mục tiêu
a) Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011- 2015 là 14-15%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 12-13%/năm. Cụ thể như sau:
- Năm 2015:
Công suất cực đại Pmax = 340MW, điện thương phẩm 1.574 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 13,9%/năm, trong đó: Công nghiệp – Xây dựng tăng 14,8%/năm; Nông – Lâm – Thủy sản tăng 8,2%/năm; Thương mại – Dịch vụ tăng 21,8%/năm; Quản lý – Tiêu dùng dân cư tăng 12,3%/năm; Họat động khác tăng 18,5%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.138 kWh/người/năm.
- Năm 2020:
Công suất cực đại Pmax = 560 MW, điện thương phẩm 2.946 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 13,4%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.977 kWh/người/năm.
Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo.
b) Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đảm báo phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội.
c) Xác định phương án đấu nối của các nhà máy thủy điện trong tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.
3. Quy hoạch phát triển lưới điện
Phê duyệt quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau:
a) Khối lượng lưới điện 220kV:
- Giai đoạn 2011-2015:
+ Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này.
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm 220/22kV với tổng công suất 250MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 04 đường dây 220kV với tổng chiều dài 274km.
- Giai đoạn 2016-2020.
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110kV với tổng công suất 300MVA;Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220/110kV với tổng công suất tăng thêm 187MVA;
+ Đường dây: Cải tạo 02 đường dây 220kV với tổng chiều dài 213km.
b) Khối lượng lưới điện 110kV:
- Giai đoạn 2011-2015:
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 08 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 203MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 04 TBA 110kV với tổng công suất tăng thêm 153MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 07 đường dây 110kV với tổng chiều dài 125km;
- Giai đoạn 2016-2020.
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 12 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 435 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 07 trạm biến áp 110kV với tổng công suất tăng thêm 203MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 12 đường dây 110kV với tổng chiều dài 135km; cải tạo, nâng tiết diện 01 đường dây 110kV với tổng chiều dài 22km.
Danh mục các công trình đường dây, trạm biến áp 220, 110kV được đưa vào giai đoạn 2011-2015 chi tiết trong Phụ lục 3; giai đoạn 2016-2020 chi tiết trong Phụ lục 4; sơ đồ đấu nối chi tiết trong hồ sơ đề án quy hoạch.
c) Khối lượng lưới điện trung thế giai đoạn 2011-2015:
- Trạm biến áp:
+ Xây dựng mới 828 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng dung lượng 170.379kVA;
+ Cải tạo, nâng công suất 291 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng dung lượng 38.213kVA.
- Đường dây:
+ Xây dựng mới 0,4km đường dây trung thế 35kV;
+ Xây dựng mới 622,6km đường dây trung thế 22kV;
+ Cải tạo, nâng tiết diện 782,4km đường dây trung thế 22kV.
Danh mục sơ đồ và bản đồ chi tiết lưới điện trung thế chi tiết trong Phụ lục 6 và hồ sơ đề án quy hoạch.
d) Khối lượng lưới điện hạ thế giai đoạn 2011-2015:
- Xây dựng mới và cải tạo 1.350km đường dây hạ thế;
- Công tơ: lắp đặt mới và thay thế 29.710 công tơ hạ thế.
Khối lượng xây dựng lưới điện hạ thế sẽ được chuẩn xác trong quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện.
e) Thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo:
Trong giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh dự kiến xây dựng 20 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất đặt là 408,1MW. Danh mục các công trình thủy điện nhỏ được đưa vào giai đoạn 2011-2020 chi tiết trong Phụ lục 5.
Xem xét ứng dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho các vùng chưa có khả năng cấp điện lưới và không có nguồn nước để lắp đặt thủy điện.
f) Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:
Giai đoạn 2011 - 2015 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống ước tính là 2.418 tỷ đồng.
	Trong đó:
	+ Lưới 220kV và 110kV:
	1.283 tỷ đồng;

	 
	+ Lưới trung thế:
	780 tỷ đồng;

	 
	+ Lưới hạ thế:
	355 tỷ đồng.


Vốn đã có trong kế hoạch là 1.404 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 1.014 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, giao Sở Công Thương Quảng Ngãi tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng thôn, xã, xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung thế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các nhà đầu tư phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được Bộ Công Thương ban hành.
3. Sở Công Thương Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi đề án đã hoàn thiện cho Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương Quảng Ngãi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty điện lực Quảng Ngãi để quản lý và thực hiện quy hoạch. Sở Công Thương Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Công Thương Quảng Ngãi;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VP, TCNL (03).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Quốc Vượng


 
PHỤ LỤC 1: 
NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2011-2015-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: 4404/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Hạng mục
	Năm 2010
	Năm 2010
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2020
	Năm 2020
	Tăng trưởng b.quân/năm
(%)
	Tăng trưởng b.quân/năm
(%)

	
	
	P(MW)
	A (GWh)
	%A
	P(MW)
	A (GWh)
	%A
	P(MW)
	A (GWh)
	%A
	2011-2015
	2016-2020

	1
	Công nghiệp, xây dựng
	83
	432
	52,7
	182
	860
	54,6
	320
	1.720
	58,4
	14,8
	14,9

	2
	Nông - lâm - thủy sản
	2,6
	4,2
	0,5
	3,6
	6,2
	0,4
	6,7
	12
	0,4
	8,2
	14

	3
	Thương mại, dịch vụ
	7,2
	14,9
	1,8
	17
	40
	2,5
	26
	64
	2,2
	21,8
	9,9

	4
	Quản lý và TDDC
	115
	350,1
	42,7
	196
	624
	39,6
	334
	1.089
	37
	12,3
	11,8

	5
	Các nhu cầu khác
	8
	18,9
	2,3
	17
	44
	2,8
	22
	60
	2
	18,5
	6,4

	 
	Tổng thương phẩm
	 
	820
	100
	 
	1.574
	100
	 
	2.946
	100
	13,9
	13,4

	6
	Tổn thất
	 
	 
	6,9
	 
	 
	5,5
	 
	 
	5,2
	 
	 

	 
	Tổng điện nhận
	 
	876
	 
	 
	1.666
	 
	 
	3.107
	 
	 
	 

	 
	Pmax toàn tỉnh (MW)
	176
	176
	176
	340
	340
	340
	560
	560
	560
	 
	 


 
PHỤ LỤC 2: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN TRONG QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006-2010, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015 ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo quyết định số: 4404/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Bảng 2.1. Danh mục các công trình đường dây 220-110kV của tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Danh mục
	Tiết diện (mm2)
	Tiết diện (mm2)
	Quy mô
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	
	

	I
	ĐƯỜNG DÂY 220kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
	 
	ACSR-500
	2
	70
	2011
	Đã treo dây mạch 1 và đóng điện không tải năm 2011

	2
	Dốc Sỏi –Dung Quất
	 
	ACSR-400
	2
	9
	2011
	Đã đóng điện không tải năm 2011

	3
	Dốc Sỏi – Tam Kỳ – Đà Nẵng
	 
	ACSR-500
	2
	41
	2012
	Treo dây mạch 2


 
Bảng 2.2. Danh mục các công trình trạm biến áp 220-110kV của tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	
	

	I
	TRẠM BIẾN ÁP 220kV
	 
	 
	 
	 

	1
	Quảng Ngãi
	1x125
	220/110
	2011
	Đã đóng điện không tải năm 2011

	2
	Dung Quất
	1x125
	220/110
	2011
	Đã đóng điện không tải năm 2011


 
PHỤ LỤC 3: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo quyết định số: 4404/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Bảng 3.1 Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110kV tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Danh mục
	Tiết diện
	Tiết diện
	Quy mô
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	
	

	 
	ĐƯỜNG DÂY 220kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	274
	 
	 

	1
	Quảng Ngãi – Thượng Kon Tum
	 
	ACSR-400
	2
	76
	2014
	Đồng bộ với TĐ Thượng Kon Tum

	2
	Dung Quất – Dung Quất 2 (Thép)
	 
	ACSR-400*
	2
	5
	2015
	Cấp điện cho nhà máy thép (tiến độ theo thỏa thuận giữa EVN và chủ đầu tư)

	3
	Sơn Hà – Dốc Sỏi
	 
	ACSR-400*
	2
	50
	2013
	Giai đoạn 2013-2015 vận hành tạm 110kV

	4
	Quảng Ngãi – Quy Nhơn
	 
	ACSR-400*
	2
	143
	2014
	Treo dây mạch 1, trên đất Quảng Ngãi dài 50km

	 
	ĐƯỜNG DÂY 110kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	125
	 
	 

	1
	Nhánh rẽ vào trạm Quảng Phú
	 
	AC-240
	2
	8
	2014
	Đấu chuyển tiếp trên đường dây Tư nghĩa – Núi Bút. Giai đoạn sau chuyển sang đấu chuyển tiếp trên đường dây Quảng Ngãi – Núi Bút

	2
	Nhánh rẽ vào trạm Nghĩa Hành
	 
	AC-240
	2
	14
	2014
	Đấu chuyển tiếp trên đường dây Quảng Ngãi – Ba Vì

	3
	Dốc Sỏi – Giấy Tân Mai
	 
	AC-240
	2
	8
	2015
	Đồng bộ với trạm 110kV Giấy Tân Mai

	4
	Dốc Sỏi – Trà Bồng
	 
	AC-185
	1
	30
	2014
	Đồng bộ với trạm 110kV Trà Bồng

	5
	Trạm 220/110kV Dung Quất – Dung Quất 1
	 
	AC-240
	2
	5
	2013-2014
	Đồng bộ với trạm 110kV Dung Quất 1

	6
	Trạm 220/110kV Quảng Ngãi – Ba Vì
	 
	AC-240
	1
	50
	2015
	Đồng bộ với trạm 110kV Ba Vì

	7
	TĐ. Đăk Đrinh – Sơn Hà
	 
	ACSR-2x240
	2
	10
	2013
	Đồng bộ với TĐ. Đăk Đrinh


* Tiết diện dây dẫn có thể được chuẩn xác trong giai đoạn lập báo cáo đầu tư
 
Bảng 3.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Danh mục trạm
	Máy
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	2011
	2011
	2012
	2012
	2013
	2013
	2014
	2014
	2015
	2015

	
	
	
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)

	I
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1.
	Dung Quất 2
(Thép)
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	220/22

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	220/22

	II
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1.
	Quảng Phú
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Giấy Tân Mai
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	110/22

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Nghĩa Hành
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ba Vì
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/35/22
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Sơn Hà
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/35/22
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Trà Bồng
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/35/22
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Dung Quất 1
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	TĐ. Đăk Đrinh
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	13,8/110
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	13,8/110
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất
	Mở rộng, nâng quy mô công suất

	1.
	Mộ Đức
	T1
	25
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 

	2.
	Núi Bút
	T1
	25
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	63
	110/35/22
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	40
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Tư Nghĩa
	T1
	25
	110/22/15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22

	4.
	Tịnh Phong
	T1
	40
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 


 
Bảng 3.3. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ thế tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Giai đoạn 2011-2015

	A
	Đường dây trung thế
	 
	 

	I
	Xây dựng mới
	km
	622,6

	1
	Đường dây 35kV
	km
	0,4

	2
	Đường dây 22kV
	km
	622,2

	II
	Cải tạo nâng tiết diện
	km
	782,4

	1
	Nâng điện áp lên 22kV
	km
	336,4

	2
	Nâng tiết diện đường dây 22kV
	km
	446

	B
	Đường dây hạ thế
	km
	1.350

	C
	Công tơ
	cái
	29.710

	D
	Trạm biến áp phân phối
	 
	 

	I
	Xây dựng mới
	Trạm/kVA
	828/170.379

	1
	Trạm 22/0,4kV
	Trạm/kVA
	828/170.379

	II
	Cải tạo
	Trạm/kVA
	291/38.213

	2
	Trạm 15/0,4kV lên 22/0,4kV
	Trạm/kVA
	170/26.483

	3
	Nâng công suất trạm 22/0,4kV
	Trạm/kVA
	121/11.731


 
PHỤ LỤC 4: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: 4404/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Bảng 4.1 Khối lượng dự kiến xây dựng đường dây 220 -110kV tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Danh mục
	Loại dây – tiết diện
	Loại dây – tiết diện
	Qui mô
	Qui mô
	Địa điểm/Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiềudài (km)
	

	A
	Đường dây 220kV
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cải tạo, nâng tiết diện
	 
	 
	 
	213
	 

	1.
	Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
	 
	ACSR-400*
	2
	70
	Treo dây mạch 2

	2.
	Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An)
	 
	ACSR-400*
	2
	143
	Treo dây mạch 2

	B
	Đường dây 110kV
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	135
	 

	1.
	Tịnh Phong – Mỹ Khê
	 
	ACSR-240
	1
	12
	Đồng bộ với trạm 110kV Mỹ Khê

	2.
	Nhánh rẽ trạm Bình Nguyên
	 
	ACSR-240
	2
	0,5
	Đồng bộ với trạm 110kV Bình Nguyên

	3.
	Trạm 220kV Dung Quất – Dung Quất 2
	 
	ACSR-240
	2
	4,5
	Đồng bộ với trạm 110kV Dung Quất 2

	4.
	Nhánh rẽ trạm TP. Vạn Tường
	 
	ACSR-240
	2
	0,5
	Đồng bộ với trạm 110kV TP.Vạn Tường

	5.
	TĐ. Sông Tang 1 – TĐ Đăk Ba
	 
	ACSR-185
	1
	16
	Đồng bộ với TĐ Sông Tang 1

	6.
	TĐ Đăk Ba – Đăk Ba
	 
	ACSR-185
	1
	10
	Đồng bộ với TĐ. Đăk Ba, TĐ Sông Tang 1

	7.
	Đăk Ba – Trạm 220kV Sơn Hà
	 
	ACSR-185
	1
	22
	Đồng bộ với TĐ. Đăk Ba, TĐ Sông Tang 1

	8.
	Sơn Trà 1 – Đăk Đring
	 
	AC-185
	1
	11
	Đồng bộ với TĐ. Sơn Trà 1

	9.
	Sơn Trà 2 – Trà Khúc 1
	 
	AC-185
	1
	6
	Đồng bộ với TĐ. Sơn Trà 2

	10.
	Trà Khúc 1 – Sơn Hà
	 
	AC-185
	1
	15
	Đồng bộ với TĐ. Sơn Trà 2, TĐ Trà Khúc 1

	11.
	Đăk Re – Ba Vì
	 
	AC-185
	2
	25
	Đồng bộ với TĐ. Đăk Re

	12.
	Sơn Tây – Đăk Đrinh
	 
	AC-185
	1
	0,5
	Đồng bộ với TĐ. Sơn Tây

	13.
	TĐ Đăk Sê Lô – TĐ Sơn Trà 1
	 
	AC-185
	1
	12
	Đồng bộ với TĐ. Đăk Sê Lô

	II
	Cải tạo, nâng tiết diện
	 
	 
	 
	22
	 

	1.
	Trạm 220kV Quảng Ngãi – Núi Bút
	 
	ACSR-240
	1
	22
	Treo dây mạch 2


* Tiết diện dây dẫn có thể được chuẩn xác trong giai đoạn lập báo cáo đầu tư
 
Bảng 4.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Quảng Ngãi
	TT
	Danh mục trạm
	Máy
	2011-2015
	2011-2015
	2016-2020
	2016-2020

	
	
	
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)
	Quy mô
(MVA)
	Điện áp
(kV)

	A
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV

	I
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	300
	 

	1.
	Sơn Hà
	T1, T2
	 
	 
	2x150
	220/110

	II
	Cải tạo, mở rộng
	 
	 
	 
	312
	 

	1.
	Dốc Sỏi
	T1, T2
	63+125
	220/110
	2x125
	220/110

	2.
	Dung Quất
	T1,T2
	125
	220/110
	2x125
	220/110

	3.
	Quảng Ngãi
	T1,T2
	125
	220/110
	2x125
	220/110

	B
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV

	I
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	435
	 

	1.
	Mỹ Khê
	T1
	 
	 
	25
	110/22

	2.
	Dung Quất 2
	T1
	 
	 
	25
	110/22

	3.
	Bình Nguyên
	T1
	 
	 
	25
	110/22

	4.
	TP.Vạn Tường
	T1
	 
	 
	25
	110/22

	5.
	TĐ. Sơn Tây
	T1
	 
	 
	25
	22/110

	6.
	TĐ. Sơn Trà 1
	T1,T2
	 
	 
	2x40
	22/110

	7.
	TĐ. Sơn Trà 2
	T1
	 
	 
	25
	22/110

	8.
	TĐ. Trà Khúc 1
	T1,T2
	 
	 
	2x25
	22/110

	9.
	TĐ. Đăk Re
	T1,T2
	 
	 
	2x40
	22/110

	10.
	TĐ. Sông Tang 1
	T1
	 
	 
	25
	22/110

	11.
	TĐ. Đăk Ba
	T1
	 
	 
	25
	22/110

	12.
	Đăk Ba
	T1
	 
	 
	25
	110/22

	II
	Cải tạo, mở rộng
	 
	 
	 
	203
	 

	1.
	Tư Nghĩa
	T1,T2
	2x25
	110/22/15
	40+25
	110/22

	2.
	Quảng Phú
	T1,T2
	25
	110/22
	2x25
	110/22

	3.
	Giấy Tân Mai
	T1,T2
	63
	110/22
	2x63
	110/22

	4.
	Đức Phổ
	T1, T2
	25
	110/22
	2x25
	110/22

	5.
	Nghĩa Hành
	T1, T2
	25
	110/22
	2x25
	110/22

	6.
	Bình Chánh
	T1, T2
	25
	110/22
	2x25
	110/22

	7.
	Dung Quất 1
	T1,T2
	25
	110/22
	2x25
	110/22


 
PHỤ LỤC 5: 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ DỰ KIẾN XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: 4404/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên NM thủy điện
	Địa điểm
	Công suất (MW)
	Công suất (MW)
	Năm VH
	Cấp điện áp đấu nối
	Trạm đấu nối

	
	
	
	Mùa mưa
	Mùa khô
	
	
	

	 
	Vùng I
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thạch Nham
	Tư Nghĩa
	4
	1,3
	2016-2020
	35kV
	110kV Tư Nghĩa

	2
	Trà Bói
	Bình Sơn
	10
	3,3
	2016-2020
	35kV
	110kV Bình Chánh

	 
	Vùng II
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nước Trong
	Sơn Hà
	16,5
	5,5
	2012
	35kV
	Trạm 35kV Sơn Hà

	2
	Sông Riềng
	Tây Trà
	2,5
	1,2
	2012
	22kV
	22kV Trà Bồng – Trà Phong

	3
	Đak Đrinh
	Sơn Tây
	125
	62,5
	2013
	110kV
	220kV Sơn Hà

	4
	Huy Măng
	Sơn Tây
	1,8
	0,6
	2014
	22kV
	 

	5
	Sơn Tây
	Sơn Tây
	18
	6
	2016-2020
	110kV
	TC 110kV TĐ. ĐăkRinh

	6
	Tam Rao
	Sơn Hà
	5
	1,7
	2016-2020
	22kV
	110kV TĐ. Trà Khúc 1

	7
	Tầm Linh
	Sơn Hà
	4,5
	1,5
	2016-2020
	22kV
	110kV TĐ. Trà Khúc 1

	8
	Sơn Trà 1
	Sơn Hà
	48
	16,3
	2016-2020
	110kV
	110kV TĐ. ĐăkDrinh

	9
	Sơn Trà 2
	Sơn Hà
	12,6
	4,2
	2016-2020
	110kV
	110kV TĐ. Trà Khúc 1

	10
	Đak Đrinh 2
	Sơn Hà
	13
	4,3
	2015
	22kV
	110kV TĐ. Sơn Trà 2

	11
	Hà Doi
	Trà Bồng
	5,2
	1,7
	2016-2020
	22kV
	110kV Trà Bồng

	12
	Đak Ba
	Sơn Tây
	19,5
	6,5
	2016-2020
	110kV
	110kV Đăk Ba

	13
	Nước Lác
	Sơn Hà
	3,5
	1,2
	2016-2020
	22kV
	110kV TĐ. Sơn Trà 2

	14
	Sông Tang 1
	Tây Trà
	7
	2,8
	2016-2020
	110kV
	110kV TĐ. Đăk Ba

	15
	Sông Tang 2
	Tây Trà
	4
	2
	2016-2020
	22kV
	110kV TĐ. Sông Tang 1

	16
	Trà Khúc 1
	Sơn Hà
	36
	12
	2016-2020
	110kV
	220kV Sơn Hà

	 
	Vùng III
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đak Re
	Ba Tơ
	60
	18
	2016-2020
	110kV
	110kV Ba Vì

	2
	Pờ Ê
	Ba Tơ
	12
	4.0
	2015
	22kV
	110kV Ba Vì


 
PHỤ LỤC 6: 
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo quyết định số: 4404/QĐ-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	TÊN BẢN VẼ
	KÍ HIỆU

	1
	Bản đồ địa lý lưới điện 500-220-110kV tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
	D466-00-01

	2
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện 500-220-110kV tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
	D466-00-02

	3
	Bản đồ lưới điện trung thế thành phố Quảng Ngãi đến năm 2015
	D466-QN-01-01

	4
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế huyện Sơn Hà đến năm 2015
	D466-SH-01-02

	5
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Sơn Tây đến năm 2015
	D466-ST-01-03

	6
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Mộ Đức đến năm 2015
	D466-MĐ-01-04

	7
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Tư Nghĩa đến năm 2015
	D466-TN-01-05

	8
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Trà Bồng đến năm 2015
	D466-TB-01-06

	9
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Tây Trà đến năm 2015
	D466-TT-01-07

	10
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Bình Sơn đến năm 2015
	D466-BS-01-08

	11
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Ba Tơ đến năm 2015
	D466-BT-01-09

	12
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Đức Phổ đến năm 2015
	D466-ĐP-01-10

	13
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Sơn Tịnh đến năm 2015
	D466-STH-01-11

	14
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện đảo Lý Sơn đến năm 2015
	D466-LS-11-02

	15
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Nghĩa Hành đến năm 2015
	D466-NH-01-13

	16
	Bản đồ lưới điện trung thế huyện Minh Long đến năm 2015
	D466-ML-01-14

	17
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau các trạm 110kV Núi Bút, Tư Nghĩa, Quảng Phú đến năm 2015
	D466-QNTN-02-01

	18
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Trà Bồng đến năm 2015
	D466-TBTT-02-02

	19
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Sơn Hà đến năm 2015
	D466-SHST-02-03

	20
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Nghĩa Hành đến năm 2015
	D466-NHML-02-04

	21
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm 110kV Tịnh Phong đến năm 2015
	D466-ST-02-05

	22
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm cắt Bình Sơn đến năm 2015
	D466-BS-02-06

	23
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau các trạm 110kV Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Vì đến năm 2015
	D466-MĐĐP-02-07

	24
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung thế sau trạm Diezel Lý Sơn đến năm 2015
	D466-LS-02-07


 
