	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 531/QĐ- UBND
	Hạ Long, ngày 24 tháng 02 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ SẢN LƯỢNG, CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN LỚN NHẤT CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 0152/QĐ-BCT ngày 12/01/2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011;
Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011;
Căn cứ Văn bản số 1275/BCT-ĐTĐL ngày 15/02/2011 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt và thực hiện kế hoạch cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Văn bản số 340/EVN NPC-KDĐN-KT ngày 14/2/2011 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kế hoạch phân bổ điện nhận đầu nguồn 6 tháng đầu năm 2011; 
Theo đề nghị của Sở Công Thương Quảng Ninh tại Tờ trình số 306/SCT-QLĐN ngày 22 tháng 2 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng, công suất sử dụng điện lớn nhất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2011, theo phụ lục chi tiết đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Công ty Điện lực Quảng Ninh
a) Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ sản lượng, công suất sử dụng điện lớn nhất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2011 tiến hành xây dựng phương án kế hoạch cung cấp điện theo ngày, tuần, tháng cho các hộ sử dụng điện trên địa bàn. Thực hiện cắt giảm điện đối với mọi thành phần phụ tải điện, mọi khách hàng sử dụng điện, trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo không vượt quá sản lượng và công suất sử dụng điện lớn nhất đã được phê duyệt.
Trình tự thủ tục việc ngừng, giảm cung cấp điện phải tuân thủ đúng các quy định tại các Quyết định số: 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005 của Bộ Công Nghiệp (này là Bộ Công Thương) và Thông Tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010 của Bộ Công Thương và các Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
b) Tổ chức giám sát việc thực hiện cung cấp điện của các Điện lực địa phương theo kế hoạch đã được duyệt; Ký cam kết các khách hàng sử dụng điện theo kế hoạch đã được phân bổ theo quy định. Chủ động và phối hợp với Sở Công Thương kịp thời xử lý, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của các khách hàng sử dụng điện.
c) Thực hiện công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý của đơn vị.
d) Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Sở Công Thương về tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp điện, vận hành hệ thống điện và cắt giảm điện trong tháng trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Công Thương
a) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh, các Điện lực địa phương; Phối hợp cùng Công ty Điện lực Quảng Ninh giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình hình cung cấp điện trên địa bàn.
b) Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của các khách hàng trên địa bàn tỉnh.
c) Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát, thực hiện kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thành


 
PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ SẢN LƯỢNG, CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN LỚN NHẤT CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 6/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ- UBND ngày 24 tháng 02 năm 2011)
Tháng 3/2011
	TT
	Địa phương
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày

	
	
	Công suất Pmax
	Tổng sản lượng
	Giờ bình thường
	Giờ cao điểm
	Giờ thấp điểm

	1
	Huyện Đông Triều
	31.54
	423.651
	241.547
	89.637
	92.467

	2
	Thị xã Uông Bí
	50.45
	677.639
	386.360
	143.376
	147.903

	3
	Huyện Yên Hưng
	10.87
	145.996
	83.240
	30.890
	31.865

	4
	Huyện Hoành Bồ
	7.22
	96.993
	55.301
	20.522
	21.170

	5
	Thành phố Hạ Long
	100.46
	1.349.268
	769.293
	285.480
	294.495

	6
	Thị xã Cẩm Phả
	101.20
	1.359.127
	774.914
	287.566
	296.647

	7
	Huyện Vân Đồn
	3.20
	42.980
	24.505
	9.094
	9.381

	8
	Huyện Ba Chẽ
	0.95
	12.816
	7.307
	2.712
	2.797

	9
	Huyện Tiên Yên
	2.71
	36.435
	20.773
	7.709
	7.952

	10
	Huyện Bình Liêu
	0.86
	11.555
	6.588
	2.445
	2.522

	11
	Huyện Đầm Hà
	2.06
	27.692
	15.789
	5.859
	6.044

	12
	Huyện Hải Hà
	2.96
	39.719
	22.646
	8.404
	8.669

	13
	Thành phố Móng Cái
	16.86
	226.506
	129.144
	47.924
	49.438

	 
	Tổng
	331.36
	4.450.376
	2.537.408
	941.616
	971.352


Tháng 4/2011
	TT
	Địa phương
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày

	
	
	Công suất Pmax
	Tổng sản lượng
	Giờ bình thường
	Giờ cao điểm
	Giờ thấp điểm

	1
	Huyện Đông Triều
	31.54
	431.199
	245.321
	95.298
	91.524

	2
	Thị xã Uông Bí
	50.45
	689.713
	392.397
	152.431
	146.394

	3
	Huyện Yên Hưng
	10.87
	148.597
	84.541
	32.841
	31.540

	4
	Huyện Hoành Bồ
	7.22
	98.721
	56.165
	21.818
	20.954

	5
	Thành phố Hạ Long
	100.46
	1.373.309
	781.313
	303.510
	291.490

	6
	Thị xã Cẩm Phả
	101.20
	1.383.343
	787.022
	305.728
	293.620

	7
	Huyện Vân Đồn
	3.20
	43.746
	24.888
	9.668
	9.285

	8
	Huyện Ba Chẽ
	0.95
	13.044
	7.421
	2.883
	2.769

	9
	Huyện Tiên Yên
	2.71
	37.084
	21.098
	8.196
	7.871

	10
	Huyện Bình Liêu
	0.86
	11.761
	6.691
	2.599
	2.496

	11
	Huyện Đầm Hà
	2.06
	28.186
	16.036
	6.229
	5.983

	12
	Huyện Hải Hà
	2.96
	40.427
	23.000
	8.935
	8.581

	13
	Thành phố Móng Cái
	16.86
	230.542
	131.162
	50.951
	48.933

	 
	Tổng
	331.36
	4.529.670
	2.577.055
	1.001.087
	961.440


Tháng 5/2011
	TT
	Địa phương
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày

	
	
	Công suất Pmax
	Tổng sản lượng
	Giờ bình thường
	Giờ cao điểm
	Giờ thấp điểm

	1
	Huyện Đông Triều
	31.42
	433.086
	247.208
	83.032
	103.790

	2
	Thị xã Uông Bí
	50.26
	692.731
	395.415
	132.811
	166.014

	3
	Huyện Yên Hưng
	10.83
	149.247
	85.191
	28.614
	35.767

	4
	Huyện Hoành Bồ
	7.19
	99.153
	56.597
	19.010
	23.762

	5
	Thành phố Hạ Long
	100.07
	1.379.319
	787.324
	264.445
	330.556

	6
	Thị xã Cẩm Phả
	100.80
	1.389.397
	793.076
	266.377
	332.971

	7
	Huyện Vân Đồn
	3.19
	43.938
	25.080
	8.424
	10.530

	8
	Huyện Ba Chẽ
	0.95
	13.101
	7.478
	2.512
	3.140

	9
	Huyện Tiên Yên
	2.70
	37.246
	21.260
	7.141
	8.926

	10
	Huyện Bình Liêu
	0.86
	11.812
	6.742
	2.265
	2.831

	11
	Huyện Đầm Hà
	2.05
	28.309
	16.159
	5.427
	6.784

	12
	Huyện Hải Hà
	2.95
	40.603
	23.177
	7.785
	9.731

	13
	Thành phố Móng Cái
	16.80
	231.551
	132.171
	44.393
	55.491

	 
	Tổng
	330.07
	4.549.494
	2.596.879
	872.234
	1.090.293


Tháng 6/2011
	TT
	Địa phương
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày
	Công suất (MW) và sản lượng (MWh) phân bổ ngày

	
	
	Công suất Pmax
	Tổng sản lượng
	Giờ bình thường
	Giờ cao điểm
	Giờ thấp điểm

	1
	Huyện Đông Triều
	32.78
	478.376
	264.192
	86.806
	127.378

	2
	Thị xã Uông Bí
	52.43
	765.174
	422.581
	138.848
	203.745

	3
	Huyện Yên Hưng
	11.30
	164.855
	91.044
	29.914
	43.896

	4
	Huyện Hoành Bồ
	7.51
	109.522
	60.486
	19.874
	29.163

	5
	Thành phố Hạ Long
	104.40
	1.523.561
	841.414
	276.465
	405.682

	6
	Thị xã Cẩm Phả
	105.17
	1.534.693
	847.562
	278.485
	408.646

	7
	Huyện Vân Đồn
	3.33
	48.532
	26.803
	8.807
	12.923

	8
	Huyện Ba Chẽ
	0.99
	14.471
	7.992
	2.626
	3.853

	9
	Huyện Tiên Yên
	2.82
	41.141
	22.721
	7.465
	10.955

	10
	Huyện Bình Liêu
	0.89
	13.047
	7.206
	2.368
	3.474

	11
	Huyện Đầm Hà
	2.14
	31.269
	17.269
	5.674
	8.326

	12
	Huyện Hải Hà
	3.07
	44.850
	24.769
	8.138
	11.942

	13
	Thành phố Móng Cái
	17.53
	255.765
	141.251
	46.411
	68.103

	 
	Tổng
	344.36
	5.025.258
	2.775.290
	911.881
	1.338.086


 
