	BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 6061/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Xét tờ trình số 3683/EVN-KTDT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình ban hành định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện và Lắp đặt trạm biến áp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện.

Điều 2. Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành này là cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập và phê duyệt tổng dự toán, dự toán công tác xây lắp đường dây tải điện cấp điện áp từ 0,4 trở lên.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tư vấn, các Ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu xây lắp theo dõi trong quá trình áp dụng định mức, kịp thời đề xuất các ý kiến hiệu chỉnh, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các tập định mức số 2005/QĐ-KHĐT ngày 07 tháng 9 năm 1999 và số 168/QĐ-NLDK ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Bộ Công nghiệp.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hữu Hào


ĐỊNH MỨC
DỰ TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
 (Công bố kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương)

Phần 1. 

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp như 1 m3 bê tông, 1 tấn cốt thép, 1 cột, 1km dây v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây lắp (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật).
Căn cứ để lập Định mức dự toán là các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây lắp; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây lắp (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến .v.v.).
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
Định dự dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện bao gồm:

1. Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu tính toán trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

2. Mức hao phí lao động:

Là số ngày công (bao gồm cả lao động chính, phụ) để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp, từ khâu chuẩn bị thi công đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây lắp.

3. Mức hao phí máy thi công:

Là số ca máy và thiết bị thi công sử dụng (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp.
II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hóa thống nhất bao gồm 07 Chương và 10 Phụ lục:

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.
Chương II: Công tác vận chuyển, bốc dỡ.

Chương III: Công tác đào đắp hố móng.

Chương IV: Công tác bê tông.

Chương V: Công tác lắp dựng cột điện

Chương VI: Công tác lắp đặt sứ, phụ kiện, rải căng dây.

Chương VII: Công tác lắp đặt đường dây cáp điện.

Các phụ lục:

Phụ lục 1: Bảng phân loại rừng

Phụ lục 2: Bảng phân loại bùn

Phụ lục 3: Bảng phân cấp đá

Phụ lục 4: Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

Phụ lục 5: Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng máy) 

Phụ lục 6: Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đóng cọc)

Phụ lục 7: Bảng quy định tính khối lượng công tác đào đất)

Phụ lục 8: Công tác bê tông định mức cấp phối vật liệu

Phụ lục 9: Định mức cấp phối vữa xây

Phụ lục 10: Bảng tra trọng lượng cáp điện và quy cách tiết diện dây dẫn
2. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần nội dung công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây lắp.

3. Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xây dựng theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính: được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu phụ như vật liệu làm dàn giáo xây được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp thi công theo quy định về thang, bảng lương áp dụng cho công tác chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
+ Mức hao phí máy thi công được tính bằng số lượng ca máy chính sử dụng cho hoàn thành 1 đơn vị xây lắp.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

III. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện được áp dụng thống nhất trong cả nước, làm cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập – thẩm tra – xét duyệt dự toán, tổng dự toán xây lắp công trình đường dây tải điện có cấp điện áp từ 0,4 kV trở lên.

- Trong một số chương công tác của định mức dự toán có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
- Trường hợp những loại công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật điều kiện thi công khác với quy định trong định mức này thì lập định mức bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nếu trên đường dây có lắp đặt dao cách ly, máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo định mức tương ứng trong công tác lắp đặt trạm biến áp.

Phần 2.

Chương 1.
01.0000 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG
01.1000 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN TUYỂN TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30 m để vận chuyển.

- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Ghi chú: Áp dụng đối với cây có đường kính 10cm÷20cm, đối với cây có đường kính > 20cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn để tính mật độ cây (không áp dụng thêm định mức chặt cây).
Đơn vị tính: 100m2 (diện tích có cây cần phát)

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 diện tích

	
	
	
	
	0
	≤ 2
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	01.100
	Phát rừng loại I
	
	
	
	
	
	
	

	01.101
	Tương đối bằng phẳng
	NC: 3,0/7
	Công
	1,04
	1,56
	1,80
	
	

	01.102
	Sườn đồi dốc > 250
	“
	“
	1,20
	1,79
	2,17
	
	

	01.103
	Sình lầy
	“
	“
	1,35
	2,03
	2,35
	
	

	01.104
	Phát rừng loại II
	
	
	
	
	
	
	

	01.105
	Tương đối bằng phẳng
	NC: 3,0/7
	Công
	1,33
	2,00
	2,32
	2,86
	3,61

	01.106
	Sườn đồi dốc > 250
	“
	“
	1,53
	2,30
	2,67
	3,29
	4,14

	01.107
	Sình lầy
	“
	“
	1,73
	2,60
	3,02
	3,72
	4,69

	01.108
	Phát rừng loại III
	
	
	
	
	
	
	

	01.109
	Tương đối bằng phẳng
	NC: 3,0/7
	Công
	1,53
	2,18
	2,51
	3,05
	3,81

	01.110
	Sườn đồi dốc > 250
	“
	“
	1,75
	2,50
	2,88
	3,50
	4,47

	01.111
	Sình lầy
	“
	“
	1,99
	2,83
	3,26
	3,97
	4,95

	01.112
	Phát rừng loại IV
	
	
	
	
	
	
	

	01.113
	Tương đối bằng phẳng
	NC: 3,0/7
	Công
	1,67
	2,37
	2,74
	
	

	01.114
	Sườn đồi dốc > 250
	“
	“
	1,92
	2,71
	3,14
	
	

	01.115
	Sình lầy
	“
	“
	2,17
	3,08
	3,56
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

	Đường kính cây
	Đổi ra cây tiêu chuẩn
	Đường kính cây
	Đổi ra cây tiêu chuẩn

	10 - 20
	1,0
	> 40 – 50 cm
	6,0

	> 20 – 30 cm 
	1,5
	> 50 – 60 cm 
	15,0

	> 30 – 40 cm 
	3,5 
	> 60 cm 
	25,0


01.2000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY
Quy định áp dụng:

- Công tác chặt cây chỉ áp dụng cho công việc phát quang hành lang tuyến, mở đường vận chuyển vật liệu, giải phóng mặt bằng để thi công móng, dựng cột, rải căng dây trong phạm vi xây dựng công trình.

- Trường hợp chặt cây trong hành lang tuyến thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,5.
- Trường hợp chặt cây ở nơi sinh lầy thì áp dụng định mức nhân công ở địa hình bằng phẳng nhân với hệ số 1,4.

- Đường kính gốc cây được đo cách mặt đất 30cm.

01.2100 CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: cây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP 
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	
	
	≤20
	≤30
	≤40
	≤50
	≤60
	≤70
	>70

	01.210
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng
	Nhân công: 3,0/7
	Công 
	0,13
	0,25
	0,52
	0,98
	2,13
	5,10
	9,64

	01.211
	Chặt cây ở sườn đồi dốc > 250
	Nhân công: 3,0/7
	Công 
	0,15
	0,28
	0,61
	1,11
	3,12
	6,69
	11,0

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


01.2200 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CẦM TAY

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa cây, cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: cây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	
	
	≤20
	≤30
	≤40
	≤50
	≤60
	≤70
	>70

	01.220
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng
	Nhân công: 3,0/7
	Công 
	0,07
	0,13
	0,26
	0,49
	1,07
	2,55
	4,82

	
	
	Máy thi công: 

Máy cưa cầm tay
	Ca 
	0,11
	0,14
	0,18
	0,24
	0,31
	0,40
	0,52

	01.221
	Chặt cây ở sườn đồi dốc > 250
	Nhân công: 3,0/7
	Công 
	0,08
	0,15
	0,31
	0,56
	1,23
	2,93
	5,50

	
	
	Máy thi công: 

Máy cưa cầm tay
	Ca 
	0,13
	0,16
	0,22
	0,28
	0,37
	0,48
	0,62

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


01.3000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY.
+ Thành phần công việc:

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

01.3100 ĐÀO GỐC CÂY
Đơn vị tính: gốc cây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	
	
	≤20
	≤30
	≤40
	≤50
	≤60
	≤70
	>70

	01.310
	Đào gốc cây ở địa hình bằng phẳng
	Nhân công: 
Bậc 3,0/7
	Công 
	0,19
	0,36
	0,67
	1,30
	3,10
	5,82
	10,43

	01.311
	Đào gốc cây ở sườn đồi dốc >250
	Nhân công: 
Bậc 3,0/7
	Công 
	0,22
	0,417
	0,77
	1,49
	3,56
	6,69
	11,99

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


01.3200 ĐÀO BỤI CÂY
Đơn vị tính: bụi cây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	Đào bụi cây
	Đào bụi tre

	
	
	
	
	Đường kính bụi cây (cm)
	Đường kính bụi tre (cm)

	
	
	
	
	≤30
	>30
	≤50
	≤70
	≤90
	≤110
	>110

	01.320
	Đào bụi cây, bụi tre ở địa hình bằng phẳng
	Nhân công:
Bậc: 3,0/7
	Công 
	0,50
	0,72
	2,30
	3,45
	5,18
	7,76
	11,64

	01.321
	Đào bụi cây, bụi tre ở sườn đồi dốc >250
	Nhân công:
Bậc: 3,0/7
	Công 
	0,58
	0,83
	2,65
	3,98
	5,96
	8,94
	13,42

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


01.4000 – LÀM ĐƯỜNG TẠM
01.4100 LÀM ĐƯỜNG TẠM BẰNG THỦ CÔNG

01.4110 ĐÀO SAN ĐẤT THEO SƯỜN ĐỒI

+ Thành phần công việc:

Đào san đất theo sườn đồi theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong phạm vi 10m.

Đơn vị tính: m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	01.411
	Đào san đất theo sườn đồi
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,5
	0,56
	0,75
	0,91

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


01.4120 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đắp nền đường, bằng đất đã đào đổ đóng tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT THEO YÊU CẦU

	
	
	
	
	K = 0,85
	K = 0,90
	K = 0,95

	01.412
	Đắp đất nền đường 
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,67
	0,79
	0,86

	
	
	
	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Đắp đất nền đường không yêu cầu độ đầm chặt: Định mức nhân công, máy thi công nhân với hệ số 0,9 so với định mức đắp đất nền đường k = 0,85.

- Tôn tạo đường cũ thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,8 so với định mức đắp đất nền đường k = 0,85

01.4130 RẢI ĐÁ CHỐNG LÚN
+ Thành phần công việc:

Rải đá, theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, đá đã được vận chuyển đến trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN

	01.413
	Rải đá chống lún
	Vật liệu:

Đá hộc.

Đá dăm 4x6

Nhân công: 3,0/7
	m3
m3

công
	1,2

0,061

1,32

	
	
	
	
	1


Ghi chú: Nếu rải đá chống lún thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,80
01.4200 LÀM ĐƯỜNG TẠM BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

01.4210 ĐÀO SAN ĐẤT THEO SƯỜN ĐỒI

+ Thành phần công việc:

Đào, san đất theo sườn đồi bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Hoàn thiện nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	01.421
	Đào san đất theo sườn đồi bằng máy ủi <= 75CV
	Nhân công: 3,0/7

Máy thi công:

Máy ủi <= 75CV
	Công

ca
	2,85
0,478
	3,72
0,596
	4,45
0,716
	5,40
0,946

	01.422
	Đào san đất theo sườn đồi bằng máy ủi <= 110CV
	Nhân công: 3,0/7

Máy thi công:

Máy ủi <= 110CV
	Công

ca
	2,85

0,424
	3,72

0,519
	4,45

0,624
	5,40

0,842

	01.423
	Đào san đất theo sườn đồi bằng máy ủi <= 140CV
	Nhân công: 3,0/7

Máy thi công:

Máy ủi <= 140CV
	Công

ca
	2,85
0,398
	3,72
0,484
	4,45
0,592
	5,40
0,789

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


01.4240 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, hoàn thiện nền đường và gọt vỗ mái ta luy, nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 100 m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT THEO YÊU CẦU

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	01.424
	Đắp đất nền đường bằng máy đầm 9 tấn kết hợp thủ công 
	Nhân công: 3,0/7

Máy thi công:

Máy đầm đất 9 tấn 

Máy ủi 110 CV 

Máy khác
	Công

ca

ca

%
	1,91

0,22

0,11

1,50
	1,91

0,3

0,15

1,50
	1,91

0,42

0,21

1,50
	

	01.425
	Đắp đất nền đường bằng máy đầm 16 tấn kết hợp thủ công 
	Nhân công: 3,0/7

Máy thi công:

Máy đầm đất 16 tấn 

Máy ủi 110 CV 

Máy khác
	Công

ca

ca

%
	1,91

0,174

0,087

1,50
	1,91

0,241

0,120

1,50
	1,91

0,335

0,167

1,50
	1,91

0,420

0,210

1,50

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


01.5000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG
01.5100 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

01.5110 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG

+ Thành phần công việc:

Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP 
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	01.511
	Đào san mặt bằng
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,50
	0,68
	0,86
	1,29

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


01.5200 ĐÀO, SAN ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY ĐÀO
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải bằng máy đào, trong phạm vi 30 m.

Đơn vị tính: 100 m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	01.520
	Đào san đất bằng máy đào <= 0,4m3
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,55
	0,71
	0,89
	-

	
	
	Máy thi công:

Máy đào <= 0,4m3
	ca
	0,416
	0,48
	0,655
	-

	
	
	Máy ủi <= 110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	-

	01.521
	Đào san đất bằng máy đào <= 0,8m3
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,55
	0,71
	0,89
	1,26

	
	
	Máy thi công:

Máy đào <= 0,8m3
	ca
	0,227
	0,267
	0,336
	0,366

	
	
	Máy ủi <= 110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	01.522
	Đào san đất bằng máy đào <= 1,25m3
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,55
	0,71
	0,89
	1,26

	
	
	Máy thi công:

Máy đào <= 1,25m3
	ca
	0,172
	0,198
	0,229
	0,312

	
	
	Máy ủi <= 110CV
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


01.5300 ĐÀO, SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI
+ Thành phần công việc:

Đào, san đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Hoàn thiện mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 100 m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	01.530
	Đào san đất trong phạm vi <= 50m bằng - Máy ủi <=75CV
	Máy thi công:

Máy ủi <= 75CV
	ca
	0,357
	0,444
	0,588
	0,794

	01.531
	- Máy ủi <=110CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=110CV
	ca
	0,311
	0,383
	0,501
	0,676

	01.532
	- Máy ủi <=140CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=140CV
	ca
	0,285
	0,357
	0,475
	0,641

	01.533
	Đào san đất trong phạm vi <=70m bằng - Máy ủi <=75CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=75CV
	ca
	0,435
	0,566
	0,769
	1,038

	01.534
	- Máy ủi <=110CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=110CV
	ca
	0,419
	0,518
	0,606
	0,818

	01.535
	- Máy ủi <=140CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=140CV
	ca
	0,370
	0,400
	0,500
	0,675

	01.536
	Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng - Máy ủi <=75CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=75CV
	Ca
	0,666
	0,833
	1,111
	1,500

	01.537
	- Máy ủi <=110CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=110CV
	ca
	0,581
	0,721
	0,843
	1,138

	01.538
	- Máy ủi <=140CV
	Máy thi công:

Máy ủi <=140CV
	ca
	0,446
	0,578
	0,769
	1,038

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


01.6000 LÀM KHO TẠM
+ Thành phần công việc:

Làm kho theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	KHO KÍN
	KHO HỞ

	01.600
	Làm kho tạm
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	- Bạt (giấy dầu)
	m2
	7,0
	2,5

	
	
	- Tre (gỗ) Φ=8÷10cm, L=6÷8m
	cây
	2,5
	2,0

	
	
	- Nứa
	cây
	6,5
	5,0

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,65
	1,49

	
	
	
	
	1
	2


Chương 2.
02.0000 – CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ
02.1000. VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc, vận chuyển đến vị trí hoặc đổ thành đống hoặc xếp gọn vào nơi quy định 

+ Nhân công: 3,0/7

Đơn vị tính: công/km
	MÃ HIỆU
	TÊN VẬT, PHỤ LIỆU, PHỤ KIỆN
	ĐƠN VỊ
	BỐC DỠ
	CỰ LY VẬN CHUYỂN (m)

	
	
	
	
	<=100
	<=300
	<=500
	>500

	02.101
	Xi măng
	Tấn
	0,20
	4,88
	4,59
	4,55
	4,52

	02.102
	Cát đen
	m3
	0,14
	4,40
	4,21
	4,17
	4,15

	02.103
	Cát vàng
	m3
	0,15
	4,57
	4,37
	4,33
	4,28

	02.104
	Đá dăm các loại
	m3
	0,21
	4,80
	4,60
	4,56
	4,53

	02.105
	Đá hộc
	m3
	0,29
	4,52
	4,26
	4,21
	4,06

	02.106
	Đất cấp I
	m3
	0,18
	4,41
	4,22
	4,18
	4,15

	02.107
	Đất cấp II
	m3
	0,20
	4,56
	4,35
	4,31
	4,28

	02.108
	Đất cấp III
	m3
	0,26
	4,91
	4,72
	4,68
	4,65

	02.109
	Đất cấp IV
	m3
	0,32
	5,3
	5,1
	5,06
	5,03

	02.110
	Bùn
	m3
	0,21
	3,45
	3,31
	3,29
	3,27

	02.111
	Nước
	m3
	0,29
	3,93
	3,87
	3,37
	3,29

	02.112
	Ván gỗ cốp pha
	m3
	0,18
	3,90
	3,74
	3,69
	3,66

	02.113
	Cốp pha thép
	tấn
	0,32
	5,79
	5,43
	5,36
	5,31

	02.114
	Bulông, tiếp địa, cốt thép, dây néo
	tấn
	0,41
	7,49
	7,03
	6,94
	6,37

	02.115
	Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh
	tấn
	0,38
	6,81
	6,39
	6,31
	6,25

	02.116
	Cột thép chưa lắp vận chuyển từng đoạn
	tấn
	0,45
	8,17
	7,67
	7,57
	7,50

	02.117
	Gạch chỉ
	1000 viên
	0,45
	6,96
	5,29
	5,15
	5,05

	02.118
	Cọc tre, cọc gỗ
	100 cái
	0,23
	1,22
	1,15
	1,14
	1,13

	02.119
	Tre cây ((8÷10cm, L= 6÷10m)
	100 cây
	0,62
	9,98
	8,45
	8,34
	8,25

	02.120
	Phụ kiện các loại
	tấn
	0,42
	6,74
	6,33
	6,25
	6,18

	02.121
	Cách điện các loại
	tấn
	0,83
	8,85
	8,31
	8,20
	8,12

	02.122
	Dây dẫn điện, dây cáp các loại
	tấn
	0,48
	6,81
	6,38
	6,31
	6,25

	02.123
	Cấu kiện bê tông đúc sẵn 
	tấn
	0,41
	6,13
	5,75
	5,68
	5,62

	02.124
	Cột bê tông
	tấn
	0,50
	9,53
	8,95
	8,83
	8,75

	02.125
	Bitum 
	tấn
	0,54
	4,26
	3,86
	3,78
	3,73

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú: 
+ Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc <=150, hoặc bùn nước <=20cm. Nếu gặp địa hình phức tạp thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số như sau:

	- Qua địa hình cát khô 
	hệ số 1,5

	-  Bùn nước <= 30cm, hoặc đồi dốc <=200
	hệ số 1,5

	-  Bùn nước <= 40cm, hoặc đồi dốc <=250
	hệ số 2,0

	-  Bùn nước <= 50cm, hoặc đồi dốc <=300
	hệ số 2,5

	-  Bùn nước <= 60cm, hoặc đồi dốc <=350
	hệ số 3,0

	- Đường dốc từ 360 đến 400 
	hệ số 4,5

	- Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 400
	hệ số 6,0


+ Vận chuyển bằng xe cải tiến, cút kít, ghe, thuyền, bè mảng: Định mức nhân công nhân hệ số 0,6.
+ Cự ly vận chuyển được tính cho từng vị trí sau đó bình quân gia quyền cho đoạn tuyến hoặc cho từng khoảng néo. Cụ thể như sau:


[image: image1.wmf]å

å

=

=

n

i

n

i

Qi

.

1

Qi

.

Li

.

1

Lgq

     (m; km)
Trong đó:

Lgq: Chiều dài vận chuyển đến từng vị trí của đường dây đã được quy đổi và tính bình quân gia quyền theo khối lượng bê tông móng (được áp dụng kết quả để tính chi phí vận chuyển cho tất cả các khối lượng cần vận chuyển như cát, đá, xi măng, cột, dây …).
Li: Chiều dài vận chuyển đã được quy đổi của vị trí thứ i (m; km).

Qi: Khối lượng bê tông móng của vị trí thứ i (m3).

n: Số vị trí (cột) của cả tuyến đường dây hay từng đoạn tuyến hoặc từng khoảng néo.

02.2000. VẬN CHUYỂN BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, xúc dỡ, bốc xếp, chằng buộc, móc và tháo cáp, xeo bắn, dẹp chướng ngại vật.

Đơn vị tính: m3 (hoặc tấn)/km
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CỰ LY VẬN CHUYỂN

	
	
	
	
	≤ 1km
	> 1 km

	02.200
	Vận chuyển cát, nước (m3)
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,64
	1,59

	
	
	Máy thi công

- Máy kéo 100÷120CV
	ca
	0,072
	0,06

	02.201
	Vận chuyển đá sỏi các loại (m3)
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,76
	1,67

	
	
	Máy thi công

- Máy kéo 100÷120CV
	ca
	0,075
	0,063

	02.202
	Vận chuyển xi măng bao (tấn)
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,32
	1,25

	
	
	Máy thi công

- Máy kéo 100÷120CV
	ca
	0,05
	0,042

	02.203
	Vận chuyển cốt thép, thép thanh, phụ kiện dây, tre gỗ (tấn)
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,85
	1,81

	
	
	Máy thi công

- Máy kéo 100÷120CV
	ca
	0,18
	0,11

	02.204
	Vận chuyển cấu kiện bê tông; cột bê tông (tấn)
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,45
	1,38

	
	
	Máy thi công

- Máy kéo 100÷120CV
	ca
	0,18
	0,15

	02.205
	Vận chuyển sứ các loại (tấn)
	Nhân công: 3,0/7
	công
	2,03
	1,99

	
	
	Máy thi công

- Máy kéo 100÷120CV
	ca
	0,18
	0,15

	
	
	
	
	1
	2


02.3000 BỐC DỠ VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN
+ Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng cơ giới với điều kiện:

- Vật liệu, phụ kiện để cách chỗ ô tô không quá 30m.

- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật liệu không bị hư hao.

+ Thành phần công việc:

- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.

+ Nhân công: 3,0/7

Đơn vị tính: Công/đơn vị vật liệu
	MÃ HIỆU
	TÊN VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN
	ĐƠN VỊ
	ĐỊNH MỨC

	
	
	
	BỐC LÊN
	XẾP XUỐNG

	02.300
	Cát các loại
	m3
	0,32
	0,21

	02.301
	Đá dăm các loại
	m3
	0,43
	0,36

	02.302
	Đá hộc
	m3
	0,48
	0,46

	02.303
	Sỏi
	m3
	0,43
	0,36

	02.304
	Đất đắp
	m3
	0,36
	0,3

	02.305
	Gạch chỉ
	1000 viên
	0,46
	0,43

	02.306
	Xi măng bao
	tấn
	0,47
	0,21

	02.307
	Thép thanh cột
	tấn
	0,55
	0,506

	02.308
	Tre cây (Φ = 8÷10cm, L= 6÷8m)
	100 cây
	1,15
	0,58

	02.309
	Cấu kiện thép các loại
	tấn
	0,59
	0,46

	02.310
	Phụ kiện các loại
	tấn
	0,60
	0,47

	02.311
	Dây dẫn điện các loại
	tấn
	0,63
	0,59

	02.312
	Sứ các loại
	tấn
	0,75
	0,78

	02.313
	Gỗ các loại
	tấn
	0,28
	0,25

	02.314
	Cọc tre, cọc gỗ
	100 cái
	0,38
	0,21

	02.315
	Cấu kiện bê tông đúc sẵn
	tấn
	0,59
	0,46

	
	
	
	1
	2


Chương 3.
03.0000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐẮP HỐ MÓNG
Quy định áp dụng:

+ Công tác đào đắp đất đá phải đảm bảo đúng kích thước, hình dáng độ dốc ta luy theo quy định. Đảm bảo thành mép không bị sụt lở hoặc thành đất trôi xuống hố móng. Khi gặp đất sụt lở phải văng chống, thì được xác định theo thực tế.

+ Định mức đào đất đã tính công vận chuyển đất trong phạm vi 10 mét tính từ mép hố móng để đảm bảo thành mép không bị sụt lở hoặc đất trôi xuống hố móng.

+ Việc tính khối lượng đất đá đào phải áp dụng theo các quy phạm sau:

- Khối lượng đất đào là thể tích khối đào.

- Khối lượng đất đắp là thể tích đất đắp đã đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật 
- Khối lượng đào phá đá tính theo thể tích khối đá nguyên thổ.

+ Đất đào ở vùng sình lầy ngập nước (không thể đắp được bờ bao, đê quây), định mức được nhân với hệ số: 1,5.

+ Trường hợp khi đào móng gặp đá với khối lượng đá lớn hơn 70% tổng khối lượng đất của hố móng thì áp dụng định mức đào đá theo diện tích và chiều sâu tương ứng
03.1000 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

Đào theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất trong phạm vi 10 mét.

+ Nhân công: 3,0/7

Đơn vị tính: công/m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	ĐỘ SÂU HỐ ĐÀO (m)
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.100
	Đào hố thế, móng néo, móng cột có diện tích <= 5 m2
	<= 1
	0,55
	0,85
	1,38
	2,20

	03.101
	“
	> 1
	0,78
	1,14
	1,66
	2,57

	03.102
	Diện tích hố móng <= 15 m2
	<= 2
	0,55
	0,75
	1,12
	1,67

	03.103
	“
	<= 3
	0,59
	0,80
	1,20
	1,76

	03.104
	“
	> 3
	0,66
	0,88
	1,28
	1,87

	03.105
	Diện tích hố móng <= 25 m2
	<= 2
	0,57
	0,78
	1,18
	1,76

	03.106
	“
	<= 3
	0,63
	0,85
	1,25
	1,85

	03.107
	“
	> 3
	0,69
	0,93
	1,34
	1,96

	03.108
	Diện tích hố móng <= 35 m2
	<= 2
	0,61
	0,83
	1,23
	1,85

	03.109
	“
	<= 3
	0,66
	0,89
	1,32
	1,94

	03.110
	“
	> 3
	0,73
	0,97
	1,41
	2,06

	03.111
	Diện tích hố móng <= 50 m2
	<= 2
	0,64
	0,87
	1,30
	1,94

	03.112
	“
	<= 3
	0,69
	0,94
	1,39
	2,04

	03.113
	“
	<= 4
	0,76
	1,01
	1,47
	2,16

	03.114
	“
	> 4
	0,84
	1,11
	1,62
	2,38

	03.115
	Diện tích hố móng <= 75 m2
	<= 2
	0,66
	0,89
	1,33
	1,99

	03.116
	“
	<= 3
	0,72
	0,96
	1,43
	2,09

	03.117
	“
	<= 4
	0,78
	1,05
	1,52
	2,22

	03.118
	“
	> 4
	0,86
	1,16
	1,67
	2,44

	03.119
	Diện tích hố móng <= 100 m2
	<= 2
	0,68
	0,91
	1,38
	2,05

	03.120
	“
	<= 3
	0,74
	0,99
	1,47
	2,16

	03.121
	“
	<= 4
	0,80
	1,08
	1,56
	2,29

	03.122
	“
	> 4
	0,88
	1,19
	1,72
	2,52

	03.123
	Diện tích hố móng <= 150 m2
	<= 2
	0,72
	0,96
	1,44
	2,15

	03.124
	“
	<= 3
	0,77
	1,05
	1,55
	2,27

	03.125
	“
	<= 4
	0,85
	1,13
	1,64
	2,40

	03.126
	“
	> 4
	0,94
	1,24
	1,80
	2,64

	03.127
	Diện tích hố móng <= 200 m2
	<= 2
	0,76
	1,00
	1,50
	2,26

	03.128
	“
	<= 3
	0,80
	1,11
	1,63
	2,38

	03.129
	“
	<= 4
	0,89
	1,19
	1,72
	2,52

	03.130
	“
	> 4
	0,98
	1,31
	1,89
	2,77

	03.131
	Diện tích hố móng <= 250 m2
	<= 2
	0,80
	1,05
	1,58
	2,37

	03.132
	“
	<= 3
	0,84
	1,17
	1,71
	2,05

	03.133
	“
	<= 4
	0,93
	1,25
	1,81
	2,65

	03.134
	“
	> 4
	1,03
	1,38
	1,98
	2,90

	03.135
	Diện tích hố móng <= 300 m2
	<= 2
	0,84
	1,10
	1,66
	2,49

	03.136
	“
	<= 3
	0,88
	1,23
	1,79
	2,63

	03.137
	“
	<= 4
	0,98
	1,31
	1,90
	2,78

	03.138
	“
	> 4
	1,08
	1,45
	2,08
	3,05

	03.139
	Diện tích hố móng <= 350 m2
	<= 2
	0,88
	1,16
	1,74
	2,61

	03.140
	“
	<= 3
	0,92
	1,29
	1,88
	2,76

	03.141
	“
	<= 4
	1,03
	1,38
	2,00
	2,92

	03.142
	“
	> 4
	1,13
	1,52
	2,18
	3,20

	03.143
	Diện tích hố móng <= 400 m2
	<= 2
	0,93
	1,22
	1,83
	2,74

	03.144
	“
	<= 3
	0,97
	1,35
	1,97
	2,90

	03.145
	“
	<= 4
	1,08
	1,45
	2,10
	3,07

	03.146
	“
	> 4
	1,19
	1,60
	2,29
	3,36

	03.147
	Diện tích hố móng <= 450 m2
	<= 2
	0,98
	1,28
	1,92
	2,88

	03.148
	“
	<= 3
	1,02
	1,42
	2,07
	3,04

	03.149
	“
	<= 4
	1,13
	1,52
	2,21
	3,22

	03.150
	“
	> 4
	1,25
	1,68
	2,40
	3,53

	03.151
	Vận chuyển tiếp 10m
	
	0,034
	0,035
	0,038
	0,041

	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.2000 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG MÁY
+ Thành phần công việc:
Đào, xúc đất đổ đúng nơi quy định đảm bảo an toàn cho hố móng, hoàn thiện hố móng theo yêu cầu kỹ thuật 

03.2100 CHIỀU RỘNG MÓNG <= 6m

Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.210
	Đào móng bằng máy đào <= 0,8m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 0,8m3
	Công

ca
	5,23
0,316
	6,72
0,372
	8,23
0,52
	8,92
0,603

	03.211
	Đào móng bằng máy đào <= 1,25m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,25m3
	Công

ca
	5,23
0,237
	6,72
0,276
	8,23
0,321
	8,92
0,438

	03.212
	Đào móng bằng máy đào <= 1,6m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,6m3
	Công

ca
	5,23

0,204
	6,72

0,232
	8,23

0,274
	8,92

0,396

	03.213
	Đào móng bằng máy đào <= 2,3m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 2,3m3
	Công

ca
	5,23
0,159
	6,72
0,193
	8,23
0,243
	8,92
0,347

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.2200 CHIỀU RỘNG MÓNG <=10m
Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.220
	Đào móng bằng máy đào <= 0,8m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 0,8m3
	Công
ca
	2,03

0,301
	2,62

0,354
	3,22

0,448
	4,81

0,574

	03.221
	Đào móng bằng máy đào <= 1,25m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,25m3
	Công
ca
	2,03

0,226
	2,62

0,263
	3,22
0,306
	4,81
0,417

	03.222
	Đào móng bằng máy đào <= 1,6m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,6m3
	Công

ca
	2,03
0,196
	2,62
0,221
	3,22
0,261
	4,81
0,377

	03.223
	Đào móng bằng máy đào <= 2,3m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 2,3m3
	Công
ca
	2,03
0,149
	2,62
0,185
	3,22
0,234
	4,81
0,338

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.2300 CHIỀU RỘNG MÓNG <= 20m
Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.230
	Đào móng bằng máy đào <= 0,8m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 0,8m3
Máy ủi <= 110CV
	Công

ca

ca
	1,32
0,279

0,027
	1,71
0,328

0,036
	2,13
0,415

0,045
	3,29
0,532

0,056

	03.231
	Đào móng bằng máy đào <= 1,25m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,25m3
Máy ủi <= 110CV
	Công

ca

ca
	1,32

0,210

0,027
	1,71

0,244

0,036
	2,13

0,284

0,045
	3,29

0,387

0,056

	03.232
	Đào móng bằng máy đào <= 1,6m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,6m3
Máy ủi <= 110CV
	Công

ca

ca
	1,32

0,175

0,027
	1,71
0,205

0,036
	2,13
0,242

0,045
	3,29
0,349

0,056

	03.233
	Đào móng bằng máy đào <= 2,3m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 2,3m3
Máy ủi <= 110CV
	Công

ca

ca
	1,32
0,138

0,027
	1,71
0,171

0,036
	2,13
0,217

0,045
	3,29
0,313
0,056

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.2400 CHIỀU RỘNG MÓNG > 20m

Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP 
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.240
	Đào móng bằng máy đào <= 0,8m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 0,8m3
Máy ủi <= 110CV
	công

ca

ca
	1,20

0,264

0,027
	1,56

0,310

0,036
	1,93

0,391

0,045
	2,99

0,502

0,054

	03.241
	Đào móng bằng máy đào <= 1,25m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,25m3
Máy ủi <= 110CV
	công

ca

ca
	1,20
0,199

0,027
	1,56
0,230

0,036
	1,93
0,268

0,045
	2,99
0,366

0,054

	03.242
	Đào móng bằng máy đào <= 1,6m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 1,6m3
Máy ủi <= 110CV
	công

ca

ca
	1,20
0,171

0,027
	1,56
0,193

0,036
	1,93
0,228

0,045
	2,99
0,330

0,054

	03.243
	Đào móng bằng máy đào <= 2,3m3
	Nhân công:3,0/7

Máy thi công

Máy đào <= 2,3m3
Máy ủi <= 110CV
	công

ca

ca
	1,20
0,135

0,027
	1,56
0,165

0,036
	1,93
0,208

0,045
	2,99
0,295

0,054

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.3000 ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP, ĐÀO RÃNH, HÀO CÁP, ĐÀO BÙN
03.3100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

03.3110 ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP MÓNG CỘT

+ Thành phần công việc:

- Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 10m.

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.311
	Đào đất để đắp móng
	Nhân công:3,0/7
	Công
	0,56
	0,74
	0,93
	1,15

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
+ Nếu đào đất mượn thì định mức được nhân với các hệ số như sau:

- Đất cấp II nhân hệ số: 0,70

- Đất cấp III nhân hệ số: 0,80

- Đất cấp IV nhân hệ số: 0,90

03.3120 ĐÀO ĐẤT RÃNH TIẾP ĐỊA
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đào rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Nhân công: 3,0/7

Đơn vị tính: Công/m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	Rộng (m)
	Sâu (m)
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.312
	Đào đất rãnh tiếp địa
	<= 3
	<= 1
<= 2
	0,67
0,75
	1,00
1,03
	1,48
1,51
	2,27
2,29

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.3130 ĐÀO ĐẤT HÀO CÁP NGẦM.
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đào xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Định mức không bao gồm công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu.

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.313
	Đào đất hào cáp ngầm có mở mái ta luy
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,05
	1,45
	2,56
	3,23

	03.314
	Đào đất hào cáp ngầm không mở mái ta luy
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,20
	1,66
	2,95
	3,72

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Đào đất đặt cáp ngầm trong thành phố, thị trấn định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

03.3150 ĐÀO BÙN

+ Thành phần công việc:

- Đào bùn, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 30 m.

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	LOẠI BÙN

	
	
	
	
	BÙN ĐẶC
	BÙN LẪN RÁC
	BÙN LẪN SỎI ĐÁ
	BÙN LỎNG

	03.315
	Đào bùn trong mọi điều kiện 
	Nhân công: 3,0/7
	công
	1,03
	1,10
	1,79
	1,57

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.4000 ĐẮP ĐẤT, ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH
03.4100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

03.4110 ĐẮP ĐẤT HỐ MÓNG.

+ Thành phần công việc:

- Đắp đất hố móng bằng đất có sẵn tại vị trí móng đó trong phạm vi 30m. San, vằm và đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT YÊU CẦU

	
	
	
	
	K = 0,85
	K = 0,90
	K = 0,95

	03.411
	Đắp đất hố móng
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,62
	0,74
	0,77

	
	
	
	
	1
	2
	3


03.4120 ĐẮP ĐẤT RÃNH TIẾP ĐỊA, HÀO CÁP NGẦM
+ Thành phần công việc:

- Đắp đất rãnh tiếp địa, hào cáp ngầm bằng đất đã đào tại vị trí rãnh hoặc hào đó trong phạm vi 30 m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công tác, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT YÊU CẦU

	
	
	
	
	K = 0,85
	K = 0,90
	K = 0,95

	03.412
	Đắp đất rãnh tiếp địa, hào cáp ngầm
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,66
	0,76
	0,81

	
	
	
	
	1
	2
	3


03.4130 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, san cát thành từng lớp có sẵn tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến trong phạm vi 30 m, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN

	03.413
	Đắp cát công trình trong mọi điều kiện 
	Vật liệu:

Cát 

Vật liệu khác

Nhân công: 3,0/7
	m3
%

công
	1,22

2

0,62

	
	
	
	
	1


03.4200 THI CÔNG BẰNG MÁY
03.4210 ĐẮP ĐẤT MÓNG

+ Thành phần công việc:

- Đắp đất hố móng bằng đất có sẵn tại vị trí móng trong phạm vi 30 m. San, vằm và đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT YÊU CẦU

	
	
	
	
	K = 0,85
	K = 0,90
	K = 0,95

	03.421
	Đắp đất móng công trình bằng đầm cóc
	Nhân công: 3,0/7

Máy thi công

Đầm cóc
	công

ca
	8,47

3,85
	9,72

4,42
	11,20

5,09

	
	
	
	
	1
	2
	3


03.4220 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, san cát thành từng lớp có sẵn tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến trong phạm vi 30 m, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỘ CHẶT YÊU CẦU

	
	
	
	
	K = 0,85
	K = 0,90
	K = 0,95
	K = 0,98

	03.422
	Đắp cát công trình bằng đầm cóc
	Vật liệu:

Cát 

Nhân công: 3,0/7

Máy thi công

Máy đầm cóc

Máy khác
	m3
công

ca

%
	122

4,75

2,16

1,50
	122

5,10

2,32

1,50
	122

5,27

2,47

1,50
	122

5,63

2,80

1,50

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.5000 ĐÀO PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH

03.5100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Đào, phá đá bằng thủ công: đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 m, hoàn thiện mặt bằng, hố móng sau khi đào đúng yêu cầu kỹ thuật.

03.5110 ĐÀO PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG
Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	CẤP ĐÁ

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.511
	Đào phá đá bằng thủ công chiều dày lớp đá <= 0,5m
	Nhân công: 3,5/7
	6,38
	4,95
	4,29
	3,85

	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.5120. ĐÀO PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG
Đơn vị tính: công/1m3 đá nguyên khai

	MÃ HIỆU
	DIỆN TÍCH HỐ MÓNG (m2)
	ĐỘ SÂU “h” (m)
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	CẤP ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.512
	Diện tích <= 50 m2
	> 0,5<h<=3
	Nhân công: 3,0/7
	4,86
	3,79
	3,26
	2,93

	03.513
	
	> 3
	Nhân công: 3,0/7
	5,25
	4,09
	3,52
	3,16

	03.514
	Diện tích <= 100 m2
	> 0,5<h<=3
	Nhân công: 3,0/7
	5,20
	4,05
	3,50
	3,13

	03.515
	
	> 3
	Nhân công: 3,0/7
	5,61
	4,37
	3,77
	3,38

	03.516
	Diện tích <= 150 m2
	> 0,5<h<=3
	Nhân công: 3,0/7
	5,46
	4,26
	3,67
	3,29

	03.517
	
	> 3
	Nhân công: 3,0/7
	5,89
	4,59
	3,96
	3,55

	03.518
	Diện tích <= 200 m2
	> 0,5<h<=3
	Nhân công: 3,0/7
	5,68
	4,43
	3,82
	3,42

	03.519
	
	> 3
	Nhân công: 3,0/7
	6,36
	4,96
	4,27
	3,83

	03.520
	Diện tích > 200 m2
	> 0,5<h<=3
	Nhân công: 3,0/7
	5,85
	4,56
	3,93
	3,52

	03.521
	
	> 3
	Nhân công: 3,0/7
	6,87
	5,36
	4,62
	4,14

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.5300 THI CÔNG BẰNG BÚA CĂN
+ Thành phần công việc:

- Đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện mặt bằng, hố móng sau khi đào đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.530
	Thi công bằng búa căn
	Nhân công: 3,5/7
Máy thi công:

Búa căn khí nén

Máy nén khí điêzen 600m3/h
	công
ca

ca
	1,551
1,010

0,310
	1,408
0,920

0,280
	1,265
0,830

0,250
	1,1
0,750

0,220

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.5400 THI CÔNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN
Quy định áp dụng:

Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình được tính toán theo loại thuốc nổ amônit với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với các hệ số điều chỉnh dưới đây:

	- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:
	KTN = 350/ e

	- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại:
	KTN = (1 + (KTN – 1)/2)

	- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công:
	KTN, MTC = (1 + (KTN – 1)/3)


Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)
Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa, nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.
03.5410. PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42 mm

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.541
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	64,89
	56,70
	51,98
	50,09

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	6,75
	5,85
	4,95
	4,50

	
	
	Dây nổ
	m
	315,00
	270,00
	225,00
	189,00

	
	
	Dây điện nổ mìn
	m
	92,70
	85,50
	81,00
	76,50

	
	
	Mũi khoan Ø 42mm
	cái
	6,00
	3,50
	2,80
	1,21

	
	
	Cần khoan Ø 32, L = 1,5m
	cái
	2,50
	2,00
	1,207
	0,807


	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	25,245
	19,305
	16,83
	13,86

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Ø32 - 42
	ca
	14,043
	8,547
	7,027
	4,492

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	4,681
	2,849
	2,342
	1,497

	
	
	Máy khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


03.5420. PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42 mm

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐÁ

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	03.542
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm
	Vật liệu:
	
	
	
	
	


	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	72,10
	63,00
	57,75
	55,65

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	7,50
	6,50
	5,50
	5,00

	
	
	Dây nổ
	m
	350,00
	300,00
	250,00
	210,00

	
	
	Dây điện 
	m
	103,00
	95.00
	90,00
	85,00

	
	
	Mũi khoan Ø 42mm
	cái
	6,00
	3,50
	2,80
	1,21

	
	
	Cần khoan Ø 32, L = 1,5m
	cái
	2,50
	2,00
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	28,05
	21,45
	18,7
	15,4

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Ø32-42
	ca
	15,603
	9,497
	7,808
	4,991

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	5,201
	3,166
	2,603
	1,664

	
	
	Máy khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Chương 4.
04.0000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG
A. BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

04.1000 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, làm sạch rỉ cốt thép, định vị bu lông neo (nếu có), vận chuyển trong phạm vi 30 m.

- Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, cầu công tác 

- Trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật 

04.1100 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	MÓNG TRỤ
	MÓNG BẢN

	04.110
	Thi công bằng thủ công
	Vật liệu:

Vữa 

Nhân công: 3,0/7
	m3
Công
	1,025

2,7
	1,025

2,18

	
	
	
	
	1
	2


04.1200 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	MÓNG TRỤ
	MÓNG BẢN

	
	
	
	
	Chiều rộng (cm)
	

	
	
	
	
	<= 250
	> 250
	

	04.120
	Hoàn toàn bằng thủ công
	Vật liệu:

Vữa

Gỗ ván cầu công tác 

Đinh các loại

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7
	m3
m3

kg
%

công
	1,025

2

3,06
	1,025

0,015

0,2

2

3,56
	1,025

0,015

0,2

2

3,53

	04.121
	Thủ công kết hợp đâm dùi
	Vật liệu:

Vữa

Gỗ ván cầu công tác 

Đinh các loại

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7

Máy thi công:

Đầm dùi 1,5kW
	m3
m3

kg

%

công

ca
	1,025

2

2,6

0,10
	1,025

0,015

0,2

2

3,03
0,10
	1,025

0,015

0,2

2

2,82
0,10

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.1300 ĐỔ BÊ TÔNG CÁC CẦU KIỆN ĐÚC SẴN
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	Xà thanh ngang, móng néo, móng cột, cọc, cọc cừ …

	04.130
	Bằng thủ công
	Vật liệu:

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công: 3,0/7
	m3
%

công
	1,015

0,5

3,42

	
	
	
	
	1


04.2000 THI CÔNG BẰNG MÁY KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, làm sạch rỉ cốt thép, vận chuyển trong phạm vi 30 m.

- Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, cầu công tác 

- Trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật 

04.2100 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m3

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	MÓNG TRỤ
	MÓNG BẢN

	04.210
	Thi công bằng máy kết hợp với thủ công
	Vật liệu:

Vữa 

Nhân công: 3,0/7

Máy thi công:

Máy trộn bê tông 250 lít

Đầm bàn 1kW
	m3
công

ca

ca
	1,025

1,82
0,095

0,089
	1,025

1,3
0,095

0,089

	
	
	
	
	1
	2


04.2200 ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU RỘNG
móng trụ (cm)
	MÓNG BẢN

	
	
	
	
	<= 250
	> 250
	

	04.220
	Thi công bằng máy kết hợp với thủ công
	Vật liệu:

Vữa

Gỗ ván cầu công tác 

Đinh các loại

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7

Máy thi công:

Máy trộn bê tông 250lít 

Đầm dùi 1,5kW
	m3
m3

kg

%

công

công

ca
	1,025

2,0

2,27

0,095

0,089
	1,025

0,015

0,2

2,0

2,76

0,095

0,089
	1,025

0,015

0,2

2,0

2,70

0,095

0,089

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.2300 ĐỔ BÊ TÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN
Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	Xà thanh ngang, móng néo, móng cột, cọc, cọc cừ …

	04.230
	Thi công bằng máy kết hợp với thủ công
	Vật liệu:

Vữa

Vật liệu khác

Nhân công 3,0/7

Máy thi công:

Máy trộn bê tông 250lít 

Đầm dùi 1,5kW

Máy khác
	m3

%

công

ca

ca

%
	1,015

0,5

2,54

0,095

0,089

10

	
	
	
	
	1


B. BÊ TÔNG GẠCH VỠ
04.3000 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU RỘNG (cm)

	
	
	
	
	<= 100
	> 100

	04.300
	Thi công bằng thủ công
	Vật liệu:

Vữa

Gạch vỡ

Nhân công: 3,0/7
	m3
m3
công 
	0,538

0,893

1,75
	0,538

0,893

1,47

	
	
	
	
	1
	2


04.4000 LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
+ Thành phần công việc 

- Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt điều chỉnh, cố định, vận chuyển trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG (tấn)

	
	
	
	
	<= 0,25
	<= 0,5
	> 0,50

	04.400
	Lắp móng cột, móng néo, thanh ngang
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,68
	1,49
	2,6

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.5000 SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Kép, nén, đo, cắt, hàn nối, hoặc vừa buộc vừa hàn cốt thép theo thiết kế.

- Lắp đặt cốt thép theo đúng bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật 

04.5100 CỐT THÉP MÓNG CỘT

Đơn vị tính: 1 tấn thành phẩm

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP (mm)

	
	
	
	
	<= 10
	<= 18
	> 18

	04.510
	Cốt thép móng cột
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn
	Kg
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép Ø 1mm
	Kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn
	Kg
	
	4,64
	5,3

	
	
	Nhân công 3,5/7:
	Công
	13,02
	9,59
	7,3

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn điện 23kW
	Ca
	
	1,12
	1,27

	
	
	Máy cắt, uốn
	Ca
	0,4
	0,32
	0,16

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.5200 CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: tấn thành phẩm

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP (mm)

	
	
	
	
	<= 10
	<= 18
	> 18

	04.520
	Cốt thép xà, thanh ngang, đế móng cột vuông, cọc …
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn
	Kg
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép Ø 1mm
	Kg
	21,42
	14,28
	14,28

	
	
	Que hàn
	Kg
	
	4,7
	4,7

	
	
	Nhân công 3,5/7:
	Công
	15,68
	8,6
	8,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn điện 23kW
	Ca
	
	1,133
	1,093

	
	
	Máy cắt, uốn
	Ca
	0,4
	0,32
	0,16

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.6000 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

04.6100 VÁN KHUÔN BẰNG GỖ

Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.

Đơn vị tính: 100m2 thành phẩm

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	GỖ

	
	
	
	
	Bê tông tại chỗ
	Bê tông đúc sẵn

	
	
	
	
	MÓNG
	CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT
	MÓNG THANH NGÁNG, NÉO
	MÓNG CỘT ĐÚC SẴN
	CÁC CẤU KIỆN KHÁC

	04.610
	Thi công ván khuôn bằng gỗ
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,792
	0,792
	0,083
	0,792
	0,123

	
	
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,21
	0,149
	0,0015
	0,112
	0,02

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,335
	0,496
	-
	0,113
	

	
	
	Đinh
	Kg
	15
	15
	10
	8,05
	0,16

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	32,67
	35,09
	31,58
	31,32
	28,18

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


04.6200 VÁN KHUÔN BẰNG KIM LOẠI
Đơn vị tính: 100m2 thành phẩm

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	KIM LOẠI

	
	
	
	
	Bê tông tại chỗ
	Bê tông đúc sẵn

	04.620
	Thi công ván khuôn bằng kim loại
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81
	17,27

	
	
	Thép hình
	kg
	48,84
	16,28

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,496
	

	
	
	Que hàn
	kg
	5,60
	1,90

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	42,11
	34,94

	
	
	Máy thi công:
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	1,5
	0,69

	
	
	Máy khác
	%
	15
	15

	
	
	
	
	1
	2


04.7000 XÂY KÈ ĐÁ, XẾP ĐÁ VÀ TƯỜNG CHẮN
+ Thành phần công việc 

- Chuẩn bị lắp và tháo dỡ giàn giáo; trộn vữa, xây, kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức).

04.7100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG
04.7110 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ HỘC

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	MÓNG
	TRỤ CỘT ĐỘC LẬP

	
	
	
	
	CHIỀU DÀY (cm)
	CHIỀU CAO (m)

	
	
	
	
	<= 60
	> 60
	<= 2
	> 2

	04.711
	Thi công móng đá hộc bằng thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	Đá dăm
	m3
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	
	6,50
	7,50

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	2,10
	2,02
	4,38
	7,51

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


04.7120 XÂY TƯỜNG CHẮN BẰNG ĐÁ HỘC
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU DÀY TƯỜNG CHẮN (cm)

	
	
	
	
	<= 60
	> 60

	
	
	
	
	CHIỀU CAO (m)

	
	
	
	
	<= 2
	> 2
	<= 2
	> 2

	04.712
	Thi công tường chắn bằng thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	Đá dăm
	m3
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	8,50
	
	7,50

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	2,38
	2,75
	2,29
	2,61

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


04.7200 THI CÔNG BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG
04.7210 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ HỘC

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	MÓNG
	TRỤ CỘT 

	
	
	
	
	CHIỀU DÀY (cm)
	CHIỀU CAO (m)

	
	
	
	
	<= 60
	> 60
	<= 2
	> 2

	04.721
	Thi công móng đá hộc bằng máy kết hợp với thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	Đá dăm
	m3
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	
	6,50
	7,50

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,20
	1,93
	4,17
	7,16

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn
	ca
	0,025
	0,025
	0,035
	0,035

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


04.7220 XÂY TƯỜNG CHẮN BẰNG ĐÁ HỘC

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU DÀY TƯỜNG CHẮN (cm)

	
	
	
	
	<= 60
	> 60

	
	
	
	
	<= 2
	> 2
	<= 2
	> 2

	04.722
	Thi công tường chắn đá hộc bằng máy kết hợp với thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	Đá dăm
	m3
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	8,50
	-
	7,50

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	2,26
	2,62
	2,18
	2,48

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 lít
	ca
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


04.7300 XẾP ĐÁ KHAN
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	XẾP ĐÁ KHAN KHÔNG CHÍT MẠCH
	XẾP ĐÁ KHAN CÓ CHÍT MẠCH

	
	
	
	
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong

	04.730
	Thi công xếp đá khan bằng thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,20
	1,20
	1,22
	1,20
	1,20
	1,22

	
	
	Đá dăm 4x6
	m3
	0,061
	0,061
	0,065
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Vữa
	m3
	
	
	
	0,067
	0,067
	0,067

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	
	2,50
	
	
	2,50

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,32
	1,54
	2,18
	1,71
	1,93
	2,21

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


04.8000 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC
Quy định áp dụng:

1. Định mức quy định cho trường hợp thi công đường dây có số vị trí móng cột phải gia cường từ 4 vị trí trở lên. Nếu đường dây có vị trí đóng cọc gia cường gián đoạn dưới 4 vị trí liên tục thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10.

Định mức đóng cọc bằng máy: tính cho 100m cọc ngập trong đất, chiều dài đoạn cọc hở trên mặt đất <= 0,5m. Trường hợp chiều dài cọc hở trên mặt đất (mặt thoáng) > 0,5m thì định mức nhân công và định mức máy thi công được nhân với hệ số 0,98 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Đóng xiên: Khi cọc đóng xiên (âm hoặc dương) thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với định mức đóng cọc tương ứng.

3. Khi đóng cọc trên mặt nước: định mức nhân công và máy thi công nhân với hệ số 0,82 (đối với đóng thẳng) và 0,91 (đối với đóng xiên)
- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng định mức chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.

- Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước không bao gồm công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

- Trong hao phí vật liệu khác đã tính đến hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.
- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng định mức sau:

Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I => 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I

Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.

Trường hợp đóng cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp 1 (công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).

04.8100 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo, vận chuyển trong phạm vi 30 m.

- Đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật 

04.8110 ĐÓNG CỌC TRE
Đơn vị tính: 100m
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	BÙN
	I
	II

	04.811
	Đóng cọc tre chiều dài cọc ngập đất <= 2,5m
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Cọc Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống
	cây
	1,25
	1,56
	1,56

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,075
	0,094
	0,094

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,52
	1,84
	1,98

	04.812
	Đóng cọc tre chiều dài cọc ngập đất > 2,5m
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Cọc Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống
	cây
	1,65
	1,65
	1,65

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	2,31
	2,78
	3,09

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.8130 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM)

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	BÙN
	I
	II

	04.813
	Đóng cọc gỗ (hoặc tràm) chiều dài cọc ngập đất <= 2,5m
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Cọc Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống
	cây
	1,5
	1,66
	1,66

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,84
	2,39
	2,53

	04.814
	Đóng cọc (hoặc tràm) chiều dài cọc ngập đất > 2,5m
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Cọc Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống
	cây
	1,55
	1,73
	1,73

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,012
	0,02
	0,012

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	3,18
	3,60
	3,98

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.8200 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

04.8210 ĐÓNG CỌC GỖ

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU DÀI CỌC

	
	
	
	
	<=10m
	> 10m

	
	
	
	
	CẤP ĐẤT
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	04.821
	Đóng cọc gỗ trên mặt đất
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105
	105
	105

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	6,05
	6,17
	8,65
	9,24

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,2T
	ca
	2,61
	2,75
	3,93
	5,09

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	04.822
	Đóng cọc gỗ trên mặt nước
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105
	105
	105

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	7,37
	9,24
	10,34
	11,26

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,2T
	ca
	3,12
	3,35
	4,7
	5,12

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


04.8230 ĐÓNG CỪ GỖ
Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II

	04.823
	Đóng cừ gỗ
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cừ gỗ Ø = 8÷10cm
	m
	105
	105

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	6,82
	7,194

	
	
	Máy thi công:
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,2T
	ca
	3,1
	3,27

	
	
	
	
	1
	2



04.8300 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP GIA CƯỜNG NỀN, MÓNG CỘT TRÊN MẶT ĐẤT  BẰNG MÁY
04.8310 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <= 1,2 TẤN

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG THẲNG THEO CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	15x15
	20x20
	25x25
	30x30
	15x15
	20x20
	25x25
	30x30

	04.831
	Chiều dài cọc <=24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	5,07
	5,28
	5,50
	7,48
	5,53
	5,76
	7,13
	8,58

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	2,31
	2,40
	2,80
	3,40
	2,52
	2,62
	3,24
	3,90

	
	
	Máy khác
	%
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	04.832
	Chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,15
	4,31
	5,17
	6,34
	4,98
	5,19
	6,03
	7,66

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	1,88
	1,96
	2,35
	2,88
	2,27
	2,36
	2,74
	3,48

	
	
	Máy khác
	%
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


04.8330 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,2 TẤN ĐẾN <= 1,8 TẤN

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG THẲNG THEO CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35

	04.833
	Chiều dài cọc <=24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,20
	5,04
	6,20
	7,57
	5,04
	6,05
	7,33
	9,13

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	1,91
	2,29
	2,82
	3,44
	2,29
	2,75
	3,33
	4,13

	
	
	Máy khác
	%
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	04.834
	Chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,05
	4,49
	5,50
	6,34
	4,88
	5,65
	6,89
	8,47

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	1,84
	2,04
	2,50
	2,88
	2,22
	2,57
	3,13
	3,85

	
	
	Máy khác
	%
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


04.8350 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 1,8 TẤN ĐẾN <= 2,5 TẤN

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG THẲNG THEO CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40

	04.835
	Chiều dài cọc <=24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,84
	5,63
	6,53
	8,05
	5,39
	6,84
	7,92
	9,75

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	2,00
	2,30
	2,67
	3,30
	2,15
	2,64
	3,25
	3,77


	
	
	Máy khác
	%
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	04.836
	Chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,40
	5,10
	5,81
	7,13
	5,28
	5,81
	6,95
	7,96

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	1,98
	2,25
	2,64
	3,24
	2,12
	2,55
	3,16
	3,62

	
	
	Máy khác
	%
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


04.8370 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA > 2,5 TẤN ĐẾN <= 3,5 TẤN

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG THẲNG THEO CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40
	30x30
	35x35
	40x40

	04.837
	Chiều dài cọc <=24m
	Vật liệu:
	
	  
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	5,15
	6,05
	7,26
	6,05
	6,93
	7,92

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	2,04
	2,38
	2,85
	2,48
	2,85
	3,42

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	04.834
	Chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,33
	5,04
	6,18
	5,26
	6,16
	7,44

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc
	ca
	1,97
	2,29
	2,81
	2,39
	2,80
	3,36

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


04.8400 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐỂ GIA CƯỜNG NỀN MÓNG CỘT TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC
+ Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

04.8410 TÀU ĐÓNG CỌC <=1,8 TẤN

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG CỌC THẲNG

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	04.841
	Chiều dài cọc <= 24 m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	6,74
	7,48
	8,55

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc
	ca
	2,18
	2,43
	2,76

	
	
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	2,18
	2,43
	2,76

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,135
	0,135
	0,130

	
	
	Xà lan 250 tấn
	ca
	1,75
	1,95
	2,43

	
	
	Máy khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00

	04.842
	Chiều dài cọc > 24 m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	5,56
	6,68
	7,77

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc
	ca
	2,03
	2,27
	2,59

	
	
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	2,03
	2,27
	2,59

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Xà lan 250 tấn
	ca
	2,03
	2,27
	2,59

	
	
	Máy khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.8430 TÀU ĐÓNG CỌC > 1,8T ĐẾN 2,5T

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG CỌC THẲNG

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	04.843
	Chiều dài cọc <= 24 m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	6,60
	7,15
	8,28

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc
	ca
	1,92
	2,16
	2,63

	
	
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	1,92
	2,16
	2,63

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,13
	0,13
	0,132

	
	
	Xà lan 250 tấn
	ca
	1,92
	2,16
	2,63

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	04.844
	Chiều dài cọc > 24 m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,87
	5,50
	7,36

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc
	ca
	1,77
	1,83
	2,01

	
	
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	1,77
	1,83
	2,01

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,135
	0,10
	0,135

	
	
	Xà lan 250 tấn
	ca
	1,77
	1,83
	2,01

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.8450 TÀU ĐÓNG CỌC > 2,5T ĐẾN 3,5T

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐÓNG CỌC THẲNG

	
	
	
	
	KÍCH THƯỚC CỌC (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	04.845
	Chiều dài cọc <= 24 m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	4,75
	5,59
	6,33

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc
	ca
	1,76
	2,04
	2,31

	
	
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	1,76
	2,04
	2,31

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,13
	0,13
	0,13

	
	
	Xà lan 250 tấn
	ca
	1,76
	2,04
	2,31

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	04.846
	Chiều dài cọc > 24 m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	3,01
	5,17
	6,12

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc
	ca
	1,64
	1,69
	1,86

	
	
	Cần cẩu 25 tấn
	ca
	1,64
	1,90
	2,15

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	0,13
	0,13
	0,13

	
	
	Xà lan 250 tấn
	ca
	1,64
	1,99
	2,15

	
	
	Máy khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	1
	2
	3


04.8500 PHÁ ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN

	04.850
	Thi công phá đầu cọc bê tông cốt thép
	Nhân công: 3,5/7
	công
	7,28

	
	
	
	
	1


04.8600 QUÉT NHỰA BI TUM MÓNG CỘT
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, quét nhựa theo quy định thiết kế 

Đơn vị tính: 10m2
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	LOẠI BI TUM

	
	
	
	
	NÓNG
	NGUỘI

	
	
	
	
	1 nước
	2 nước
	1 nước
	2 nước

	04.860
	Thi công quét nhựa bi tum móng cột 
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Nhựa bi tum số 4
	kg
	21,8
	32,7
	1,58
	2,73

	
	
	Xăng
	lít
	
	
	3,55
	5,33

	
	
	Củi đun
	kg
	20,00
	30,00
	
	

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,7
	1,05
	0,12
	0,18

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
- Quét nhựa bi tum móng cột ở vùng ngập nước định mức nhân công được nhân hệ số 1,30.
Chương 5.
05.0000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN
05.1000 PHÂN LOẠI CỘT THÉP HÌNH

+ Quy định áp dụng: Áp dụng cho cột nhập ngoại, cột sản xuất không đồng bộ.

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết. Vận chuyển và xếp gọn theo từng loại thanh, loại cột trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: Tấn/cột

	MÃ SỐ
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	PHẠM VI

	
	
	
	
	<= 30M
	<= 100M

	05.100
	Chọn và phân loại cột thép
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,5
	3,18

	
	
	Máy thi công:
	
	
	

	
	
	Cẩu 5 tấn
	ca
	0,015
	0,02

	
	
	
	
	1
	2


05.2000 LẮP RÁP CỘT THÉP HÌNH
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết, xử lý cong vênh, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 30m. Lắp ráp từ các chi tiết (hoặc từng đoạn) thành cột. Xiết chặt các bu lông hoàn chỉnh, đánh chết ren bu lông đến độ cao 10m.

Đơn vị tính: Tấn/cột

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CỘT (tấn)

	
	
	
	
	≤ 5
	≤ 15
	≤  30
	> 30

	05.200
	Lắp ráp cột thép bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Đinh đỉa
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	
	
	
	
	

	05.201
	
	Từng chi tiết
	công
	7,10
	6,40
	6,10
	5,78

	05.202
	
	Từng đoạn
	công
	3,34
	3,16
	2,98
	2,81

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


05.3000 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng loại cột 4 chân đã lắp hoàn chỉnh, xiết chặt bu lông chân cột, đánh chết bu lông, sơn bu lông chân cột và khớp nối. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả đào, lấp đất hố thế).

05.3100 DỰNG CỘT THÉP HÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: Cột

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO CỘT (mét)

	
	
	
	
	<= 15
	<= 25
	<= 35
	<= 40
	<= 50

	05.310
	Dựng cột thép hình bằng thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,03
	0,04
	0,04
	0,06
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	15,30
	27,81
	34,17
	58,03
	103,31

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


05.3200 DỰNG CỘT THÉP HÌNH BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

05.3210 DỰNG CỘT THÉP HÌNH

Đơn vị tính: Cột

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO CỘT (mét)

	
	
	
	
	<= 15
	<= 25
	<= 35
	<= 45
	<= 50

	05.321
	Thi công dùng máy kéo
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	
	0,04
	0,04
	0,06
	0,08

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	
	20,86
	25,63
	43,52
	77,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	
	0,30
	0,50
	0,70
	1,00

	05.322
	Thi công dùng máy cẩu
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,03
	0,04
	0,04
	0,06
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	10,61
	19,82
	24,35
	41,34
	73,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	0,12
	0,24
	0,40
	0,56
	0,80

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


05.3230 DỰNG CỘT THÉP ỐNG

Đơn vị tính: Cột

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO CỘT (mét)

	
	
	
	
	<= 15
	<= 25
	<= 35
	<= 45
	<= 50

	05.323
	Thi công dùng máy cẩu
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,03
	0,04
	0,04
	0,06
	0,08

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	5,85
	10,92
	13,42
	22,78
	40,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	0,07
	0,13
	0,22
	0,31
	0,44

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


05.4000 VỪA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP HÌNH
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) theo phương án neo cột (kể cả đào, lấp đất hố thế), lắp từng thanh, bắt chặt và làm chết bu lông, sơn phần đánh chết ren, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột.

Đơn vị tính: Tấn

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	HOÀN TOÀN THỦ CÔNG
	THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

	05.400
	Chiều cao cột <= 15 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	0,5
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	12,29
	9,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,15

	05.401
	Chiều cao cột <= 30 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,003
	0,002

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	0,9
	0,7

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	12,98
	10,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,17

	05.402
	Chiều cao cột <= 40 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,003
	0,002

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	1,00
	1,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	14,28
	11,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,20

	05.403
	Chiều cao cột <= 50 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,004
	0,004

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	1,10
	1,1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	15,70
	12,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,23

	05.404
	Chiều cao cột <= 60 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,004
	0,004

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	1,15
	1,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	17,28
	13,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,25

	05.405
	Chiều cao cột <= 70 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,004
	0,004

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	1,20
	1,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,90
	15,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,25

	05.406
	Chiều cao cột <= 85 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,004
	0,004

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	1,30
	1,30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	21,71
	17,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,3

	05.407
	Chiều cao cột <= 100 mét
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,004
	0,004

	
	
	Cáp thép d = 4mm
	kg
	1,30
	1,30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	24,97
	19,98

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 tấn
	ca
	
	0,40

	
	
	
	
	1
	2


Ghi chú: Công tác lắp dựng cột thép áp dụng theo các quy định sau:
1. Định mức được tính cho loại cột 4 chân đều nhau ở địa hình độ dốc <=150 hoặc ngập nước sâu <= 20cm. Nếu điều kiện địa hình khác thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh nhân với hệ số sau:

- Độ dốc từ > 150 ÷ 350 hoặc bùn nước từ > 20cm ÷ 50cm: hệ số 1,2

- Độ dốc > 350 hoặc bùn nước > 50cm: hệ số 1,5

- Dựng cột vượt eo biển cho mọi chiều cao, hoặc cột vượt sông có chiều cao > 100 mét ở vùng nước thủy triều lên xuống ngập vào đến chân móng thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 2,0.
2. Trường hợp dựng cột có chiều cao > 100 mét, thì với khoảng chiều cao cột tăng thêm 10 mét, định mức (nhân công và máy thi công) được nhân hệ số 1,2 so với định mức liền kề trước đó.

3. Dựng cột thép loại 2 chân cao, 2 chân thấp định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,1.

05.5000 LẮP DỰNG CỘT BÊ TÔNG

05.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BÍCH
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xeo bắn căn chỉnh, chải rỉ, sơn mặt bích; nối cột theo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thiện.

Đơn vị tính: 10 mối nối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐỊA HÌNH

	
	
	
	
	Bình thường
	Sườn đồi
	Sình lầy

	05.51
	Nối cột bê tông các loại
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,003
	0,003
	0,009

	
	
	Thép đệm
	kg
	0,35
	0,35
	0,35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	3,00
	3,15
	3,60

	
	
	
	
	1
	2
	3


05.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG
+ Thành phần công việc 

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp đất hố thế)

Đơn vị tính: 1 cột

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	HOÀN TOÀN BẰNG THỦ CÔNG
	BẰNG CẨU KẾT HỢP THỦ CÔNG
	BẰNG MÁY KÉO KẾT HỢP THỦ CÔNG

	05.520
	Chiều cao cột <= 8m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,005
	0,005
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	4,61
	1,85
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,07
	

	05.530
	Chiều cao cột <= 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,005
	0,005
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	4,96
	1,98
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,07
	

	05.540
	Chiều cao cột <= 12m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,005
	0,005
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	5,31
	2,12
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,10
	

	05.550
	Chiều cao cột <= 14m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,005
	0,005
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	6,61
	2,64
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,10
	

	05.560
	Chiều cao cột <= 16m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	7,19
	2,88
	3,24

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,14
	

	
	
	Máy kéo 75CV
	ca
	
	
	0,15

	05.570
	Chiều cao cột <= 18m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	9,37
	3,75
	4,22

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,14
	

	
	
	Máy kéo 75CV
	ca
	
	
	0,15

	05.580
	Chiều cao cột <= 20m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	10,92
	4,37
	4,91

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,2
	

	
	
	Máy kéo 75CV
	ca
	
	
	0,23

	05.590
	Chiều cao cột > 20m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Sơn
	kg
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	11,92
	4,77
	5,36

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Cẩu 10 tấn
	ca
	
	0,2
	

	
	
	Máy kéo 75CV
	ca
	
	
	0,23

	
	
	
	
	1
	2
	3


05.5300 DỰNG CỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOÁY (CỘT KHÔNG MÓNG)

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) khoan hố móng, dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp hố thế)
Đơn vị tính: 01 cột

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	BẰNG MÁY KHOAN XOÁY KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG

	05.540
	Dựng cột bằng phương pháp khoan xoáy
	Vật liệu:
	
	

	
	
	- Gỗ kê
	m3
	0,005

	
	
	- Sơn
	Kg 
	0,10

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	Công
	2,12

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	- Máy khoan xoáy
	Ca 
	0,1

	
	
	
	
	1


Ghi chú: Một số hệ số áp dụng như sau:

1. Dựng cột gỗ, cột thép ống định mức nhân công với hệ số 0,70 của định mức của cột bê tông với chiều cao tương ứng.

2. Dựng cột đúp định mức nhân công được tính bằng dựng 02 cột đơn (trong đó bao gồm cả bắt thanh giằng). Cột chữ A, hình II: Định mức nhân công nhân với hệ số 1,05 so với trị số mức của cột bê tông với chiều cao tương ứng.

3. Dựng cột thép hình kim: Định mức nhân công với hệ số 1,2 của định mức cột bê tông chiều cao tương ứng.

4. Định mức tính trong điều kiện địa hình có độ dốc <= 150, hoặc bùn nước <=20cm. Trường hợp gặp địa hình khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:

- Độ dốc từ > 150 ÷ 350 hoặc bùn nước từ > 20cm ÷ 50cm: hệ số 1,2
- Đồi núi dốc > 350 hoặc bùn nước > 50cm: hệ số 1,5

05.6000 LẮP ĐẶT XÀ
+ Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, chụp đầu cột thanh giằng (nếu có) vào cột Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 bộ
	MÃ HIỆU
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	TRỌNG LƯỢNG XÀ (kg)
	ĐƠN VỊ
	LẮP XÀ THÉP CHO LOẠI CỘT

	
	
	
	
	ĐỠ
	NÉO
	ĐÚP
	HÌNH ∏;A

	05.600
	Nhân công: 3,5/7
	15
	Công
	0,51
	0,678
	
	

	05.601
	“
	25
	“
	0,85
	1,13
	
	

	05.602
	“
	50
	“
	1,15
	1,53
	
	

	05.603
	“
	100
	“
	1,55
	2,06
	
	

	05.604
	“
	140
	“
	1,86
	2,47
	2,1
	2,33

	05.605
	“
	230
	“
	2,57
	3,41
	2,99
	3,33

	05.606
	“
	320
	“
	3,28
	4,36
	3,75
	4,17

	05.607
	“
	410
	“
	3,87
	5,14
	4,14
	4,6

	05.608
	“
	500
	“
	4,57
	6,07
	4,52
	5,02

	05.609
	“
	750
	“
	
	
	5,79
	6,43

	05.610
	“
	1000
	“
	
	
	6,83
	7,59

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
+ Khi lắp chụp đầu cột, ghế thao tác: Được áp dụng định mức lắp xà thép cho cột đỡ và trọng lượng tương đương.

+ Định mức lắp xà, chụp đầu cột, ghế thao tác được tính ở cột chứa dựng. Nếu lắp ở cột đã dựng thì định mức nhân công được nhân hệ số sau:
	- Cột ô vuông, mắt chéo
	1,30

	- Cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống:
	1,50

	- Cột hình ∏;A
	1,70


+ Trọng lượng khác bảng trên thì được tính nội suy.
05.7000 LẮP TIẾP ĐỊA CỘT ĐIỆN

+ Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải đặt, bắt cố định vào chân cột (đối với cột bê tông ly tâm kể cả bắt tiếp địa ngọn). Nếu tiếp địa không mạ thì cạo rỉ, sơn phần nổi trên mặt đất. Hoàn thiện thu gọn.

Đơn vị tính: 100kg

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	QUY CÁCH THÉP TRÒN (mm)

	
	
	
	
	Ø8÷10
	Ø12÷14
	Ø16÷18

	05.700
	Lắp tiếp địa cột điện
	Vật liệu:
	
	
	
	

	
	
	Sơn 
	Kg
	0,04
	0,03
	0,025

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,00
	0,75
	0,66

	
	
	
	
	1
	2
	3


05.8000 ĐÓNG CÁC CỌC TIẾP ĐỊA
05.8100 ĐÓNG TRỰC TIẾP CỌC CHIỀU DÀI L = 2,5M XUỐNG ĐẤT 

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thi công, cọc tiếp địa, đóng trực tiếp cọc xuống đất, hàn nối dây với cọc tiếp địa, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 cọc
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CẤP ĐẤT

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	05.810
	Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài 2,5 m xuống đất
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	2,50
	2,80
	4,38
	7,50

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: - Nếu chiều dài L của cọc tiếp đất thay đổi thì nhân công được nhân hệ số như sau:
+ Khi L tăng 0,5m: nhân hệ số 1,2; Nếu giảm 0,5 m: nhân hệ số 0,8

+ Khi L tăng 1 m: nhân hệ số 1,5; Nếu giảm 1m: nhân hệ số 0,8

- Định mức đóng cọc tiếp địa tính cho trường hợp cọc tiếp địa bằng thép hình; Nếu bằng thép tròn thì định mức nhân công nhân hệ số 0,8.

05.9000 SƠN SẮT THÉP CÁC LOẠI
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	SƠN BÁO HIỆU THEO
	SƠN CÁC LOẠI THÉP

	
	
	
	
	≤ 70
	≤100
	>100
	2 nước
	3 nước

	05.900
	Công tác sơn sắt thép các loại
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn
	Kg
	0,18
	0,22
	0,25
	0,18
	0,28

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,57
	0,71
	0,95
	0,11
	0,156

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú: Sơn cột báo hiệu là sơn vào cột mạ kẽm: 01 lớp sơn lót kết dính và 02 lớp sơn màu báo hiệu (tương đương với sơn 03 nước)
Chương 6.
06.0000. CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY
Quy định áp dụng:

- Lắp chuỗi cách điện đường dây trong môi trường mang điện vận hành: Định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 của định mức tương ứng.

- Định mức trên được tính cho chuỗi sứ đỡ có trọng lượng bát sứ <=5kg/bát; chuỗi sứ néo có trọng lượng bát sứ <= 7 kg/bát. Trường hợp chuỗi sứ đỡ có trọng lượng bát sứ > 5kg/bát; chuỗi sứ néo có trọng lượng bát sứ > 7kg/bát thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,05.
- Đối với chiều cao lắp sứ có độ cao > 100m trở lên thì cứ tăng thêm 10m chiều cao cột thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,10 so với trị số mức liền kề trước đó.

- Lắp chuỗi cách điện trên cột vượt biển thì định mức nhân công được nhân với hệ số 2 so với chiều cao lắp tương ứng.

- Nếu số bát sứ > 28 bát thì cứ tăng mỗi bát được nhân với hệ số 0,015

06.1000 LẮP ĐẶT SỨ

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra, lau chùi sứ, lắp sứ ráp sứ thành chuỗi (gồm cả phụ kiện), lắp đặt lên vị trí treo sứ trên cột, sơn bu lông. Hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển trong phạm vi 30m.

06.1100 SỨ ĐỨNG

Đơn vị tính: 10 sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	LẮP DƯỚI ĐẤT
	LẮP TRÊN CỘT

	
	
	
	
	6÷10kV
	15÷22kV
	35kV
	6÷10kV
	15÷22kV
	35kV

	06.110
	Lắp đặt sứ đứng trung thế và hạ thế
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	
	
	
	
	
	
	

	06.111
	
	Cột tròn
	công
	1,1
	1,51
	1,92
	1,65
	2,26
	2,88

	06.112
	
	Cột vuông
	công
	0,88
	1,2
	1,53
	1,14
	1,56
	1,99

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


06.1200 LẮP SỨ HẠ THẾ
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, lau chùi, tiến hành lắp sứ vào xà, sơn bu lông (nếu lắp sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ).

Đơn vị tính: sứ (hoặc sứ nguyên bộ)

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	LOẠI SỨ

	
	
	
	
	Sứ các loại
	Sứ tai mèo
	2 Sứ
	3 Sứ
	4 Sứ

	06.120
	Lắp đặt các loại sứ hạ thế bằng thủ công
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống sứ hạ thế
	cái
	1,0
	1,0
	
	
	

	
	
	Bộ sứ
	bộ
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,06
	0,07
	0,28
	0,39
	0,55

	06.121
	Lắp đặt sứ hạ thế bằng thủ công kết hợp cơ giới
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống sứ hạ thế
	cái
	1,0
	1,0
	
	
	

	
	
	Bộ sứ
	bộ
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,024
	0,028
	0,078
	0,109
	0,154

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xe nâng người 
	ca
	0,015
	0,015
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


06.1300 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ CHO DÂY CHỐNG SÉT
Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI ĐỠ
	CHUỖI NÉO

	06.130
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,23
	0,25

	06.131
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,24
	0,26

	06.132
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,27
	0,29

	06.133
	Chiều cao lắp đặt <= 50m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,31
	0,33

	06.134
	Chiều cao lắp đặt <= 60m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01


	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,34
	0,36

	06.135
	Chiều cao lắp đặt <= 70m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,374
	0,394

	06.136
	Chiều cao lắp đặt <= 85m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05


	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,43
	0,46

	06.137
	Chiều cao lắp đặt <= 100m
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,045
	0,05

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,494
	0,524

	
	
	
	
	1
	2


Ghi chú: Bảng tính lắp đặt chuỗi sứ cho dây chống sét có cấp điện áp < 500kV; Đối với cấp điện áp 500kV thì định mức được nhân hệ số 1,1.
06.1400 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN
Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI ĐỠ ĐƠN (bát)

	
	
	
	
	<=2
	<=5
	<=8
	<=11
	<=14
	<=18
	<=21
	>21

	06.140
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,17
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,18
	0,40
	0,64
	0,90
	1,14
	1,37
	1,64
	1,97

	06.141
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,17
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,23
	0,42
	0,67
	0,95
	1,20
	1,44
	1,73
	2,08

	06.142
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,17
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,28
	0,46
	0,73
	1,04
	1,31
	1,57
	1,88
	2,26

	06.143
	Chiều cao lắp đặt <= 50m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,17
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,33
	0,53
	0,85
	1,20
	1,52
	1,80
	2,16
	2,59

	06.144
	Chiều cao lắp đặt <= 60m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,17
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,38
	0,58
	0,93
	1,32
	1,67
	2,00
	2,40
	2,88

	06.145
	Chiều cao lắp đặt <= 70m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,17
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,42
	0,64
	1,02
	1,45
	1,84
	2,20
	2,64
	3,17

	06.146
	Chiều cao lắp đặt <= 85m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,48
	0,74
	1,17
	1,67
	2,12
	2,53
	3,04
	3,65

	06.147
	Chiều cao lắp đặt <= 100m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,55
	0,85
	1,35
	1,92
	2,44
	2,91
	3,50
	4,20

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Ghi chú: Lắp chuỗi đỡ đơn cho dây lèo thì định mức nhân công được áp dụng hệ số 0,9 so với trị số mức chiều cao cột và số bát sứ tương ứng.
06.1500 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐỠ KÉP CHO DÂY DẪN
Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI SỨ ĐỠ KÉP (bát)

	
	
	
	
	<=2 x 8
	<=2 x 11
	<=2 x 14
	<=2 x 18
	<=2 x 21
	> 2 x 21

	06.150
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,27
	1,78
	2,26
	2,71
	3,25
	3,90

	06.151
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,33
	1,88
	2,38
	2,85
	3,43
	4,12

	06.152
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,45
	2,06
	2,59
	3,11
	3,72
	4,47

	06.153
	Chiều cao lắp đặt <= 50m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,68
	2,38
	3,01
	3,56
	4,28
	5,13

	06.154
	Chiều cao lắp đặt <= 60m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,84
	2,61
	3,31
	3,96
	4,75
	5,70

	06.155
	Chiều cao lắp đặt <= 70m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,02
	2,87
	3,64
	4,36
	4,87
	6,28

	06.156
	Chiều cao lắp đặt <= 85m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,32
	3,31
	4,20
	5,01
	6,02
	7,23

	06.157
	Chiều cao lắp đặt <= 100m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,67
	3,80
	4,83
	5,76
	6,93
	8,32

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


06.1600 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐỠ HÌNH V CHO DÂY DẪN

Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI SỨ ĐỠ ĐƠN HÌNH V (bát)

	
	
	
	
	<=2 x 8
	<=2 x 11
	<=2 x 14
	<=2 x 18
	<=2 x 21
	> 2 x 21

	06.160
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,34
	1,89
	2,39
	2,88
	3,44
	4,14

	06.161
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,41
	2,00
	2,52
	3,02
	3,63
	4,37

	06.162
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,53
	2,18
	2,75
	3,30
	3,95
	4,75

	06.163
	Chiều cao lắp đặt <= 50m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,79
	2,52
	3,19
	3,78
	4,54
	5,44

	06.164
	Chiều cao lắp đặt <= 60m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,95
	2,77
	3,51
	4,20
	5,04
	6,05

	06.165
	Chiều cao lắp đặt <= 70m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,14
	3,05
	3,86
	4,62
	5,54
	6,66

	06.166
	Chiều cao lắp đặt <= 85m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,46
	3,54
	4,45
	5,31
	6,38
	7,66

	06.167
	Chiều cao lắp đặt <= 100m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,216
	0,297
	0,36
	0,432
	0,522
	0,63

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,054
	0,054
	0,054
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,84
	4,03
	5,12
	6,11
	7,35
	8,82

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Ghi chú: Đối với chuỗi đỡ hình V cho dây lèo; Định mức nhân công được áp dụng hệ số 0,9 so với trị số mức chiều cao cột số và số bát sứ tương ứng.
06.1700 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ NÉO ĐƠN CHO DÂY DẪN

Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI SỨ NÉO ĐƠN (bát)

	
	
	
	
	≤ 2 
	≤ 5 
	≤ 8
	≤ 11
	≤ 14 
	≤ 18 
	≤ 21 
	> 21 

	06.170
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,19
	0,45
	0,71
	1,01
	1,28
	1,54
	1,85
	2,22

	06.171
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,24
	0,47
	0,75
	1,07
	1,35
	1,62
	1,94
	2,33

	06.172
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,30
	0,53
	0,85
	1,21
	1,53
	1,84
	2,21
	2,65

	06.173
	Chiều cao lắp đặt <= 50m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,35
	0,60
	0,95
	1,35
	1,71
	2,05
	2,46
	2,95

	06.174
	Chiều cao lắp đặt <= 60m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,41
	0,66
	1,05
	1,48
	1,88
	2,60
	2,71
	3,25

	06.175
	Chiều cao lắp đặt <= 70m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,45
	0,73
	1,16
	1,63
	2,07
	2,86
	2,98
	3,58

	06.176
	Chiều cao lắp đặt <= 85m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,52
	0,84
	1,33
	1,87
	2,38
	3,29
	3,43
	4,12

	06.177
	Chiều cao lắp đặt <= 100m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,60
	0,97
	1,53
	2,15
	2,74
	3,78
	3,94
	4,74

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


06.1800 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ NÉO KÉP CHO DÂY DẪN

Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI SỨ NÉO KÉP (bát)

	
	
	
	
	≤ 2 x2
	≤ 2 x 5
	≤ 2 x8
	≤ 2 x11
	≤ 2 x14
	≤ 2 x18
	≤ 2 x21
	> 2 x21

	06.180
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,38
	0,89
	1,41
	2,00
	2,53
	3,05
	3,66
	4,40

	06.181
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,48
	0,93
	1,49
	2,12
	2,67
	3,21
	3,84
	4,61

	06.182
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,59
	1,05
	1,68
	2,40
	3,03
	3,64
	4,38
	5,25

	06.183
	Chiều cao lắp đặt <= 50m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,69
	1,19
	1,88
	2,67
	3,39
	4,06
	4,87
	5,84

	06.184
	Chiều cao lắp đặt <= 60m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,81
	1,31
	2,08
	2,93
	3,72
	5,15
	5,37
	6,44

	06.185
	Chiều cao lắp đặt <= 70m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,89
	1,45
	2,30
	3,23
	4,10
	5,66
	5,90
	7,09

	06.186
	Chiều cao lắp đặt <= 85m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,03
	1,66
	2,63
	3,70
	4,71
	6,51
	6,79
	8,16

	06.187
	Chiều cao lắp đặt <= 100m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,05
	0,075
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,19
	1,92
	3,03
	4,26
	5,43
	7,48
	7,80
	9,39

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


06.1900 LẮP ĐẶT CHUỖI SỨ ĐẢO PHA

Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHUỖI SỨ ĐẢO PHA (bát)

	
	
	
	
	<= 8
	<= 11
	<= 14
	<= 18
	<= 21
	> 21

	06.190
	Chiều cao lắp đặt <= 20m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,67
	0,95
	1,20
	1,44
	1,72
	2,07

	06.191
	Chiều cao lắp đặt <= 30m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,70
	1,00
	1,26
	1,51
	1,82
	2,18

	06.192
	Chiều cao lắp đặt <= 40m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,12
	0,165
	0,20
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,77
	1,09
	1,38
	1,65
	1,97
	2,37

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


06.2000. LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER/COMPUSIT/SILICON.
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mở hòm, kiểm tra, lau chùi cách điện, lắp đặt lên vị trí treo cách điện trên cột.

- Hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển trong phạm vi 30m.

06.2100 LẮP CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỨNG

Đơn vị tính: Bộ chuỗi cách điện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	LẮP DƯỚI ĐẤT
	LẮP TRÊN CỘT

	
	
	
	
	6 ÷ 10kV
	15 ÷ 22kV
	35kV
	6 ÷ 10kV
	15 ÷ 22kV
	35kV

	06.210
	Lắp đặt cách điện polymer/
compusit/ silicon trung thế và hạ thế
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	
	
	
	
	
	
	

	06.211
	
	Cột tròn
	công
	0,61
	0,85
	1,07
	0,92
	1,26
	1,61

	06.212
	
	Cột vuông
	công
	0,49
	0,77
	0,86
	0,64
	0,87
	1,11

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Ghi chú: Lắp cách điện polymer cho dây chống sét: Định mức nhân công hệ số 0,56 so với trị số mức sứ đứng tương ứng.
06.2200 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY DẪN

Đơn vị tính: 01 bộ cách điện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP CHUỖI (mét)

	
	
	
	
	<= 20
	<= 30
	<= 40
	<= 50
	<= 60
	<= 70
	> 70

	06.220
	<= 35kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,075
	0,075
	0,075
	
	
	
	

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,020
	0,020
	0,020
	
	
	
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,224
	0,235
	0,258
	
	
	
	

	06.221
	110kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,504
	0,532
	0,582
	0,672
	0,739
	0,813
	0,894

	06.222
	220kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,767
	0,806
	0,879
	1,008
	1,120
	1,232
	1,355

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


06.2300 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER ĐỠ ĐƠN CHO DÂY LÈO

Đơn vị tính: 01 bộ cách điện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP CHUỖI (mét)

	
	
	
	
	<= 20
	<= 30
	<= 40
	<= 50
	<= 60
	<= 70
	> 70

	06.230
	<= 35kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,075
	0,075
	0,075
	
	
	
	

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,020
	0,020
	0,020
	
	
	
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,202
	0,212
	0,232
	
	
	
	

	06.231
	110kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,454
	0,479
	0,524
	0,605
	0,665
	0,732
	0,805

	06.232
	220kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,690
	0,726
	0,791
	0,907
	1,008
	1,109
	1,220

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


06.2400 LẮP ĐẶT CÁCH ĐIỆN POLYMER NÉO ĐƠN CHO DÂY DẪN

Đơn vị tính: 01 bộ cách điện

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP CHUỖI (mét)

	
	
	
	
	<= 20
	<= 30
	<= 40
	<= 50
	<= 60
	<= 70
	> 70

	06.240
	<= 35kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,075
	0,075
	0,075
	
	
	
	

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,020
	0,020
	0,020
	
	
	
	

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,252
	0,263
	0,297
	
	
	
	

	06.241
	110kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,566
	0,599
	0,678
	0,756
	0,829
	0,912
	1,003

	06.242
	220kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,862
	0,907
	1,030
	1,148
	1,456
	1,602
	1,762

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: Lắp cách điện Polymer néo kép và néo hình V dây dẫn: Định mức vật liệu, nhân công được nhân với hệ số 1,98 so với trị số định mức tương ứng của cách điện Polyme néo đơn.
06.3000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN
* Thành phần công việc:

Chuẩn bị, mở hòm, kiểm tra, lau chùi phụ kiện, vận chuyển vật liệu và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m.

Lắp phụ kiện cố định vào vị trí, thu dọn hoàn chỉnh

* Nhân công: 4,0/7

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	ĐƠN VỊ
	CHIỀU CAO LẮP ĐẶT (mét)

	
	
	
	<=20
	<=30
	<=40
	<=50
	<=60
	<=70
	<=85
	<=100
	>100

	06.300
	Lắp chống rung
	công/quả
	0,36
	0,38
	0,43
	0,49
	0,54
	0,594
	0,6831
	0,7855
	0,90

	06.301
	Lắp tạ bù 25kg
	công/bộ
	0,31
	0,32
	0,36
	0,41
	0,45
	0,495
	0,5693
	0,6544
	0,7521

	06.302
	Lắp tạ bù 50kg
	công/bộ
	0,48
	0,50
	0,56
	0,65
	0,71
	0,78
	0,90
	1,04
	1,20

	06.303
	Lắp tạ bù 100kg
	công/bộ
	0,60
	0,63
	0,71
	0,81
	0,89
	0,98
	1,13
	1,30
	1,50

	06.304
	Lắp tạ bù 150kg
	công/bộ
	1,17
	1,23
	1,38
	1,55
	1,84
	2,02
	2,32
	2,58
	2,88

	06.305
	Lắp tạ bù 200kg
	công/bộ
	1,73
	1,82
	2,04
	2,29
	2,78
	3,058
	3,517
	3,868
	4,26

	06.306
	Lắp tạ bù 250kg
	công/bộ
	2,20
	2,32
	2,52
	2,83
	3,44
	3,68
	4,237
	4,660
	5,13

	06.307
	Lắp tạ bù 300kg
	công/bộ
	2,68
	2,81
	2,99
	3,36
	4,10
	4,31
	4,957
	5,452
	6,00

	06.308
	Lắp tạ bù 350kg
	công/bộ
	3,11
	3,26
	3,48
	3,895
	4,305
	4,995
	5,774
	6,319
	6,95

	06.309
	Lắp tạ bù 400kg
	công/bộ
	3,54
	3,71
	3,97
	4,43
	4,51
	5,68
	6,532
	7,185
	7,90

	06.310
	Lắp tạ bù 500kg
	công/bộ
	4,39
	4,60
	4,90
	5,51
	6,72
	7,06
	8,119
	8,931
	9,82

	06.311
	Lắp tạ bù 600kg
	công/bộ
	5,25
	5,51
	5,87
	6,58
	8,02
	8,44
	8,85
	9,29
	10,68

	06.312
	Lắp tạ bù 700kg
	công/bộ
	6,1
	6,4
	6,83
	7,67
	9,33
	9,82
	10,29
	10,8
	12,42

	06.313
	Lắp tạ bù 800kg
	công/bộ
	6,96
	7,3
	7,78
	8,74
	10,65
	11,2
	11,74
	12,33
	14,18

	06.314
	Lắp tạ bù 900kg
	công/bộ
	7,82
	8,21
	8,74
	9,28
	11,96
	12,5
	13,19
	13,85
	15,93

	06.315
	Lắp tạ bù 1000kg
	công/bộ
	8,67
	9,1
	9,69
	10,89
	13,27
	13,9
	14,63
	15,36
	17,66

	06.316
	Lắp tạ bù 1200kg
	công/bộ
	9,54
	10,01
	11,61
	13,04
	15,89
	16,7
	19,61
	20,59
	23,68

	06.317
	Lắp đèn tín hiệu trên cột
	công/bộ
	
	
	
	2,50
	2,75
	3,79
	5,23
	5,49
	6,04

	06.318
	Lắp vòng gai bảo
	công/bộ
	0,44
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.319
	Lắp biển
	công/bộ
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.320
	Lắp mỏ phóng
	công/bộ
	0,50
	0,55
	0,61
	0,67
	0,73
	0,81
	0,89
	0,97
	1,07

	06.321
	Lắp chống sét van
	công/bộ
	2,50
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.322
	Lắp thu 
	công/bộ
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.323
	Lắp cổ dề
	công/bộ
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.324
	Lắp dây néo cột
	công/bộ
	0,45
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.325
	Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét có tiết diện 
<= 70mm
	công/bộ
	0,11
	0,12
	0,14
	0,15
	0,17
	0,19
	0,21
	0,23
	0,25

	06.326
	<=240mm
	công/bộ
	0,17
	0,18
	0,20
	0,23
	0,26
	0,29
	0,31
	0,35
	0,38

	06.327
	> 240mm
	công/bộ
	0,35
	0,36
	0,41
	0,46
	0,51
	0,56
	0,62
	0,68
	0,75

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Ghi chú:
- Lắp khóa đỡ dây dẫn, dây chống sét chỉ áp dụng cho công tác sửa chữa, thay thế. Không áp dụng cho công tác đầu tư vì công việc này đã tính trong định mức kéo rải căng dây.

- Lắp phụ kiện trên cột vượt eo biển, định mức nhân công được nhân hệ số 2 theo chiều cao tương ứng.

06.4000 CÔNG TÁC ÉP NỐI DÂY
+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt dây, lau đầu dây, ống nối, bôi mỡ trung tính, đánh dấu mối ép trên ống nối, luồn dây vào ống và ép dây theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: 1 mối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	≤120
	≤150
	≤185
	≤240
	≤300
	≤400
	≤500
	>500

	06.400
	Công tác ép nối dây các loại
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống nối
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,10
	0,10
	0,10
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	Mỡ trung tính
	kg
	0,05
	0,05
	0,05
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Nhân công: 5,0/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06.401
	
	Ép nối dây
	công
	0,93
	1,17
	1,44
	1,87
	2,00
	2,13
	2,25
	2,70

	06.402
	
	Ép khóa khóa néo
	công
	0,5
	0,62
	0,76
	0,99
	1,00
	1,25
	1,50
	1,80

	06.403
	
	Ép vá dây
	công
	0,46
	0,58
	0,71
	0,92
	0,98
	1,19
	1,38
	1,66

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép thủy lực 
	ca
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Ghi chú: Định mức trong bảng trên chỉ áp dụng trong quá trình xử lý do các sự cố. Không áp dụng cho công tác đầu tư mới.
06.5000 LÀM DÀN GIÁO RẢI DÂY VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT 

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ và vật liệu thi công trong phạm vi 30m, lắp dàn giáo theo yêu cầu kỹ thuật, tháo dỡ thu dọn hoàn thiện mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 01 vị trí vượt

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	<= 50
	<= 95
	<=150
	<=240
	<=400
	<=500
	>500

	06.500
	Vượt đường dây thông tin, hạ thế
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	kg
	5,00
	7,00
	9,00
	11,00
	19,57
	23,48
	28,17

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	0,80
	1,05
	1,35
	1,50
	2,74
	3,29
	3,95

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	5,06
	5,87
	8,25
	9,27
	14,80
	17,76
	21,19

	06.501
	Vượt đường dây trung thế 6÷35kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	kg
	8,00
	10,00
	12,00
	15,00
	27,39
	32,87
	39,44

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	1,20
	1,50
	1,60
	2,25
	4,13
	4,93
	5,91

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	6,82
	7,85
	9,61
	10,75
	17,00
	20,40
	24,48

	06.502
	Vượt đường dây ≤ 110kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	cây
	
	
	15,00
	18,00
	32,61
	39,13
	46,96

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	
	
	2,10
	2,70
	4,43
	5,39
	6,47

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	
	
	20,51
	23,05
	34,80
	41,76
	50,11

	06.503
	Vượt đường dây ≤ 220kV
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	cây
	
	
	
	
	39,13
	46,96
	56,35

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	
	
	
	
	5,23
	6,47
	7,77

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	
	
	
	
	41,76
	50,11
	60,13

	06.504
	Vượt đường ôtô rộng 3m<rộng<= 5m, nhà dân cao <=7m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	cây
	8,00
	10,00
	12,00
	15,00
	22,17
	26,61
	31,93

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	1,20
	1,50
	1,80
	2,25
	4,11
	4,93
	5,91

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	6,82
	7,85
	9,61
	10,75
	14,80
	17,76
	18,91

	06.505
	Vượt đường ôtô rộng 5m<rộng<= 10m; đường sắt, nhà dân cao >7m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	kg
	10,00
	14,00
	18,00
	22
	40,43
	48,52
	58,23

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	1,50
	1,89
	2,25
	3,20
	5,41
	6,69
	8,03

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	8,12
	10,27
	12,56
	14,11
	22,67
	27,20
	32,64

	06.506
	Vượt đường ôtô rộng >10m
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre (gỗ) Ø8 ÷ 10cm, L = 6÷8m
	kg
	12,00
	17,00
	22,00
	26
	46,96
	56,35
	67,62

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	1,50
	2,24
	3,20
	3,40
	6,47
	8,41
	10,09

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	9,30
	12,30
	15,05
	16,91
	25,68
	36,97
	30,81

	06.507
	Vị trí bẻ góc
	Nhân công: 3,5/7
	công
	2,00
	4,00
	5,06
	5,23
	10,73
	12,88
	15,45

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: 
- Định mức làm dàn giáo vượt chướng ngại vật nêu trên được tính cho đường dây 1 mạch không phân pha (kể cả dây chống sét) cho một vị trí. Nếu:

- Phân pha đôi: Nhân công nhân hệ số 1,1; vật liệu nhân hệ số 1,05

- Phân pha 3: Nhân công nhân hệ số 1,3; Vật liệu nhân hệ số 1,10

- Phân pha >=4: Nhân công nhân hệ số 1,5; Vật liệu nhân hệ số 1,15

- Nếu đường dây 2 mạch thì định mức hao phí được nhân với hệ số: Vật liệu 1,05; Nhân công 1,10.

- Khi kéo, rải căng dây vượt eo biển hoặc trường hợp đặc biệt được xác định theo thiết kế tổ chức thi công cụ thể.

- Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước.

06.6000 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG
a. Quy định chung:

1. Định mức trong các bảng rải căng dây lấy độ võng được tính cho 1km dây đơn ở điều kiện đồi núi dốc <=150, bùn nước <=20cm. Gặp các điều kiện địa hình khác thì định mức nhân công được nhân với hệ số:

	+ Khu đông dân cư qua các thành phố thị xã, thị trấn:
	1,15

	+ Khu vườn tược nhiều kênh rạch:
	1,20

	+ Đồi núi dốc <= 200, bùn nước sâu <=30cm:
	1,30

	+ Đồi núi dốc <= 350, hoặc bùn nước sâu <= 50cm:
	1,88

	+ Đồi núi dốc > 350, hoặc bùn nước sâu > 50cm:
	2,47


2. Riêng các trường hợp rải căng dây qua sông rộng > 200m đối với sông loại 1 và rộng >300m đối với sông loại 2 (phân loại sông theo quy định của Bộ giao thông vận tải) thì căn cứ biện pháp thi công được duyệt sẽ tính thêm chi phí đảm bảo an toàn giao thông đường sông.
- Chiều rộng của sông được tính theo mặt cắt ngang của sông tính từ 2 mép nước tại thời điểm thi công.

3. Rải căng dây qua vùng nước phèn, mặn phải làm dàn giáo: Định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2 (tính cho chiều dài phải làm thêm dàn giáo).

4. Định mức nhân công tính cho đường dây 1 mạch và đường dây phân pha >=2 (bao gồm cả công lắp khung định vị).

- Đường dây 2 mạch định mức nhân công nhân với hệ số 0,9.

- Đường dây 4 mạch định mức nhân công nhân với hệ số 0,8.

5. Trường hợp kéo rải căng dây trong môi trường đang mang điện vận hành: Định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 của định mức tương ứng.

6. Định mức rải căng dây lấy độ võng áp dụng cho độ cao từ 10-20m (tính từ xà dưới cùng):

- Nếu độ cao >20m thì cứ tăng 10m: Định mức nhân công được tính thêm hệ số 0,1 so với trị số mức liền kề trước đó.
- Nếu độ cao <10m: Định mức nhân công nhân hệ số 0,70 so với định mức thi công bằng thủ công.

7. Đô cao rải căng dây tính bình quân gia quyền toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến, một khoảng néo tùy theo biện pháp thi công của từng công trình).

8. Trường hợp rải căng dây có bọc: Vẫn áp dụng theo định mức trong bảng trên.

b. Hướng dẫn áp dụng: Cách tính nhân công rải căng dây như sau:
Ncrcd = Nđm x Ksm x ∑tk1,2,3,4
Trong đó: 
Ncrcd là nhân công rải căng dây

Nđm là nhân công định mức 

Ksm là hệ số mạch

K1 là hệ số địa hình rải căng dây.

K2 là hệ số chiều cao

K3 là hệ số bình quân qua vùng phèn, nước mặn

K4 là hệ số môi trường mang điện

c. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy), đưa cuộn dây lên giá đỡ, rải dây dọc tuyến, nối ép dây, mắc dây vào puly, căng dây lấy dấu, ép lèo, khóa néo …. Căng dây lấy độ võng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Khóa dây vào sứ, lắp dây lèo, lắp khung định vị …. Thu dọn mặt bằng, dụng cụ thi công (kể cả đào, lấp đất hố thế).

06.6100 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: 1km/1dây
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	<= 16
	<= 25
	<=35
	<=50
	<=70
	<=95

	06.610
	Áp dụng cho vùng nước mặn
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,2
	0,2
	0,2
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Tre Ø8÷10mm, L = 6÷8m
	cây
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Dây thép d = 10mm
	kg
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	06.611
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR…)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	8,43
	11,11
	12,20
	16,07
	21,47
	29,24

	06.612
	Dây nhôm (A)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	5,70
	7,50
	9,80
	12,8
	17,20
	23,50

	06.613
	Dây thép 
	Nhân công: 4,0/7
	công
	16,27
	20,00
	22,49
	25,20
	30,24
	

	06.614
	Dây đồng (M)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	11,15
	14,47
	15,86
	20,72
	27,91
	38,04

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	≤120
	≤150
	≤185
	≤240
	≤300
	≤400
	≤500
	>500

	06.615
	Áp dụng cho vùng nước mặn
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	
	Tre Ø8÷10mm, L = 6÷8m
	cây
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	Dây thép d=10mm
	kg
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	06.616
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR…)
	Nhân công: 4,5/7
	công
	32,85
	39,75
	46,91
	51,59
	65,06
	85,94
	100,70
	130,90

	06.617
	Dây đồng (M)
	Nhân công: 4,5/7
	công
	42,41
	51,66
	60,98
	67,07
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


06.6200 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KÉO
Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	<= 16
	<= 25
	<=35
	<=50
	<=70
	<=95

	06.620
	Áp dụng cho vùng nước mặn
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,2
	0,2
	0,2
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Tre Ø8÷10mm, L = 6÷8m
	cây
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Dây thép d = 10mm
	kg
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	06.621
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR…)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	
	
	
	7,3
	9,57
	12,68

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	
	
	
	0,2
	0,2
	0,2

	06.622
	Dây chống sét
	Nhân công: 4,0/7
	công
	
	
	12,29
	15,11
	18,14
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	
	
	0,20
	0,20
	0,20
	

	06.623
	Dây đồng (M)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	
	
	9,52
	12,44
	16,75
	22,81

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	≤120
	≤150
	≤185
	≤240
	≤300
	≤400
	≤500
	>500

	06.624
	Áp dụng cho vùng nước mặn
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	
	Tre Ø8÷10mm, L = 6÷8m
	cây
	21,00
	21,00
	21,00
	21,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	
	
	Dây thép d=10mm
	kg
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	06.625
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR…)
	Nhân công: 4,5/7
	công
	17,54
	19,71
	25,16
	28,15
	30,96
	39,04
	51,57
	67,10

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,35

	
	
	Máy ép thủy lực 100 tấn
	ca
	
	
	0,12
	0,15
	0,19
	0,25
	0,30
	0,36

	06.626
	Dây đồng (M)
	Nhân công: 4,5/7
	công
	25,62
	31,00
	36,59
	40,24
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


06.6300 RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KÉO VÀ MÁY RẢI DÂY.
Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	<= 35
	<=50
	<=70
	<=95

	06.630
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR…)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	
	6,04
	8,13
	10,78

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Máy rải dây
	ca
	
	0,15
	0,15
	0,15

	06.631
	Dây chống sét
	Nhân công: 4,0/7
	công
	8,6
	10,58
	12,7
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	0,2
	0,20
	0,20
	

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,15
	0,15
	0,15
	

	06.632
	Dây đồng (M)
	Nhân công: 4,0/7
	công
	8,1
	10,57
	14,24
	19,39

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	0,2
	0,20
	0,20
	0,2

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY (mm2)

	
	
	
	
	<=120
	<=150
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400
	<=500
	>500

	06.633
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR…)
	Nhân công: 4,5/7
	công
	14,91
	16,75
	21,39
	23,92
	26,32
	33,18
	43,83
	57,90

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,15
	0,15
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Máy ép thủy lực 100 tấn
	ca
	
	
	0,12
	0,15
	0,19
	0,25
	0,30
	0,36

	06.634
	Dây đồng (M)
	Nhân công: 4,5/7
	công
	21,78
	26,35
	31,10
	34,20
	
	
	
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy kéo 100CV
	ca
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	
	
	
	

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,15
	0,15
	0,20
	0,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


06.6400 KÉO RẢI CĂNG DÂY LẤY ĐỘ VÕNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI BẰNG MÁY TỜI (có sử dụng cáp mồi).
Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY CHỐNG SÉT (mm2)

	
	
	
	
	<=70
	<=95
	<=120
	<=150
	<=185

	06.640
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR …)
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,22
	0,30
	0,30
	0,30
	0,16

	
	
	Tre cây Ø8; L = 6m
	cây
	0,18
	0,25
	0,25
	0,25
	0,14

	
	
	Dây thép d=10mm
	kg
	1,47
	2,00
	2,00
	2,10
	1,11

	
	
	Puly nhôm
	cái
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04
	0,03

	
	
	Nhân công: 4,5/7
	công
	8,73
	11,85
	16,23
	18,42
	19,25

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,11
	0,15
	0,15
	0,20
	0,12

	
	
	Tời máy 5 tấn
	ca
	0,15
	0,20
	0,20
	0,25
	0,26

	
	
	Máy ép thủy lực 100 tấn
	ca
	
	
	
	
	0,12

	06.641
	Dây chống sét
	Nhân công: 4,5/7
	công
	13,36
	18,13
	
	
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,11
	0,15
	
	
	

	
	
	Tời máy 5 tấn
	ca
	0,15
	0,20
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1km/1dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN DÂY DẪN (mm2)

	
	
	
	
	<=240
	<=300
	<=400
	<=500
	>500

	06.642
	Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR …)
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,21
	0,26
	0,35
	0,40
	0,45

	
	
	Tre cây Ø8; L = 6m
	cây
	0,18
	0,23
	0,30
	0,36
	0,40

	
	
	Dây thép d=10mm
	kg
	1,44
	1,80
	2,40
	2,40
	2,50

	
	
	Puly nhôm
	cái
	0,04
	0,05
	0,060
	0,060
	0,070

	
	
	Nhân công: 4,5/7
	công
	21,53
	23,69
	29,86
	39,45
	52,11

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,16
	0,20
	0,26
	0,31
	0,37

	
	
	Tời máy 5 tấn
	ca
	0,34
	0,42
	0,56
	0,67
	0,80

	
	
	Máy ép thủy lực 100 tấn
	ca
	0,15
	0,19
	0,25
	0,30
	0,36

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


06.6500 LẮP ĐẶT CÁP VẶN XOẮN
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ trong phạm vi 30m. Mở cuộn cáp, đưa cáp lên giá đỡ, kiểm tra, đo cắt, lắp khóa treo, khóa hãm, kéo rải căng dây, bịt đầu cáp (bao gồm cả lắp kẹp treo, kẹp đỡ, ống nối …) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: km/dây

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	LOẠI CÁP (mm2)

	
	
	
	
	≤4x16
	≤4x25
	≤4x35
	≤4x50
	≤4x70
	≤4x95
	≤4x120
	>4x120

	06.650
	Lắp đặt cáp văn xoắn
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xăng
	kg
	0,40
	0,40
	0,40
	0,45
	0,45
	0,50
	0,50
	0,50

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,20
	0,20
	0,20
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	Băng nhựa
	cuộn
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	12,90
	17,54
	19,71
	23,85
	28,15
	39,04
	51,54
	61,85

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Ghi chú: Nếu lắp đặt loại cáp 2 ruột: Định mức trên nhân với hệ số 0,70

06.7000 KÉO RẢI VÀ CĂNG DÂY CÁP QUANG KẾT HỢP DÂY CHỐNG SÉT 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc neo xoáy kể cả đào, lấp đất hố thế). Đặt cuộn dây lên giá đỡ, rải dây, nối cáp mồi với dây bằng rọ cáp, đưa dây lên puly, căng dây lấy độ võng, lắp khóa đỡ, khóa néo, đưa đầu dây xuống hộp nối, kẹp cố định dây dọc các thanh chính của cột theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn chỉnh, thu dọn bàn giao. 
06.7100 THI CÔNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG

Đơn vị tính: km/dây
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN (mm2)

	
	
	
	
	<= 70
	> 70

	06.710
	Kéo rải, căng dây cáp quang kết hợp dây chống sét
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,22
	0,30

	
	
	Tre cây Ø8; L = 6m
	cây
	0,18
	0,25

	
	
	Dây thép d=10mm
	kg
	1,47
	2,00

	
	
	Puly 
	cái
	0,02
	0,03

	
	
	Nhân công: 4,5/7
	công
	13,36
	18,13

	
	
	Máy thi công:
	
	
	

	
	
	Máy rải dây
	ca
	0,11
	0,15

	
	
	Tời máy 5 tấn
	ca
	0,15
	0,20

	
	
	
	
	1
	2


06.7200 LẮP ĐẶT HỘP VÀ HÀN NỐI CÁP QUANG
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra cuộn cáp quang, làm sàn thao tác, vận chuyển vật liệu, thiết bị đến độ cao lắp đặt, trong phạm vi 30 m, lắp giá đỡ hộp nối. Lắp cố định hộp nối vào giá đỡ.

- Kiểm tra các sợi cáp quang trước khi hàn, hàn nối sợi cáp quang, kiểm tra chất lượng mối nối, thu dọn, hoàn chỉnh
Đơn vị tính: 1 hộp nối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	SỐ SỢI CÁP QUANG TRONG HỘP (sợi)

	
	
	
	
	<=12
	<=16
	<=20
	<=24
	<=48
	>48

	06.720
	Lắp đặt hộp nối cáp quang ở độ cao <= 10 mét
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Thép U-80
	kg
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	
	
	Nhân công 4,0/7:
	công
	6,3
	7,25
	7,56
	7,88
	9,85
	14,78

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn quang
	ca
	0,50
	0,60
	0,70
	0,70
	0,80
	0,90

	
	
	Máy phát điện 1kW
	ca
	0,80
	0,90
	1,00
	1,00
	1,10
	1,20

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Chương 7.
07.0000 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN
07.1000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ

07.1100 PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Phá dỡ kết cấu kiến trúc, mặt đường, hè đường cũ bằng búa, choòng, xà beng, cuốc chim, xếp đồng theo từng loại, đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.

- Nhân công: 3,5/7

07.1110 PHÁ DỠ NỀN XI MĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: Công/m2
	MÃ HIỆU
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	NỀN XI MĂNG
	NỀN
	ĐAN BÊ TÔNG

	
	
	
	KHÔNG CỐT THÉP
	CÓ CỐT THÉP
	GẠCH LÁ NEM
	GẠCH XI MĂNG
	GẠCH CHỈ
	

	07.111
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,03
	0,05
	0,07
	0,08
	0,06
	0,09

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


07.1120 PHÁ DỠ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI
	MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM
	MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA
	MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG AP PHAN
	MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

	07.112
	Phá dỡ kết cấu mặt đường 
	Nhân công: 3,5/7
	công
	1,49
	1,62
	1,91
	2,25
	3,52

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


07.1130 PHÁ DỠ KẾT CẤU KIẾN TRÚC
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	NỀN ĐƯỜNG XẾP ĐÁ HỘC
	BÊ TÔNG ĐÁ DĂM
	KẾT CẤU GẠCH

	
	
	
	
	
	CÓ CỐT THÉP
	KHÔNG CỐT THÉP
	

	07.113
	Phá dỡ kết cấu kiến trúc
	Nhân công: 3,5/7
	công
	3,00
	5,60
	3,90
	2,20

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


07.1210 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN

Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	BÊ TÔNG ĐÁ DĂM
	GẠCH ĐÁ

	
	
	
	
	CÓ CỐT THÉP
	KHÔNG CỐT THÉP
	

	07.120
	Phá dỡ bằng búa căn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Que hàn điện
	kg
	1,5
	
	

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	0,6
	0,5
	0,2

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Búa căn khi nén
	ca
	0,30
	0,25
	0,15

	
	
	Máy nén khí 360m3/h
	ca
	0,15
	0,13
	0,08

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	0,23
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


07.1220 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN
Đơn vị tính: 1m3
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	BÊ TÔNG ĐÁ DĂM
	GẠCH ĐÁ

	
	
	
	
	CÓ CỐT THÉP
	KHÔNG CỐT THÉP
	

	07.122
	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Que hàn điện
	kg
	1,5
	
	

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	2,02
	1,88
	1,65

	
	
	Máy thi công:
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan bê tông ≤ 1,5kW
	ca
	1,05
	0,72
	0,65

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	0,23
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3


07.2000 CÔNG TÁC BẢO VỆ CÁP NGẦM
07.2100 BẢO VỆ ĐƯỜNG CÁP NGẦM

	MÃ HIỆU
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	RÃI CÁT ĐỆM (m3)
	RÃI LƯỚI NI LÔNG (100m2)
	RÃI LƯỚI THÉP (100m2)
	XẾP GẠCH CHỈ (1000viên)
	TẤM ĐAN BÊ TÔNG (1kg)

	
	
	
	
	
	
	
	<=20
	>20

	07.210
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,50
	0,50
	1,00
	4,00
	0,07
	0,10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


07.2200 ĐẶT ỐNG THÉP BẢO VỆ CÁP
+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, tiến hành lấy dấu, cưa cắt ống, tẩy dũa, ren ống, nối ống, uốn ống, đặt ống, đục lỗ, nối bắt chặt bằng coliê, bắt vít hoặc bu lông, sơn ngoài ống, chèn trát cố định, hoàn chỉnh và thu dọn.

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm)

	
	
	
	
	<=25
	<=50
	<=75
	<=100
	>100

	07.220
	Lắp đặt ống thép bảo vệ cáp
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cô liê
	cái
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Dây thép mạ
	kg
	0,5
	
	
	
	

	
	
	Vít bắt F4x60
	cái
	100
	
	
	
	

	
	
	Bu lông F6x60
	cái
	
	100
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	27,0
	31,77
	36,74
	42,49
	49,29

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


07.2300 ĐẶT ỐNG BẢO VỆ CÁP QUA ĐƯỜNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
- Đối với ống gang:

Đo, sơn, đục rãnh, đặt ống, chèn trát mối nối phía trên đường ống bằng vữa xi măng.

- Đối với ống bê tông

Đo lấy dấu, xuống và dồn ống, đục rãnh lớp mặt, lắp và chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH TRONG CỦA ỐNG (mm)

	
	
	
	
	ỐNG GANG MIỆNG BÁT
	ỐNG BÊ TÔNG

	
	
	
	
	<=120
	<= 220
	<=150
	<=250

	07.230
	Lắp đặt ống bảo vệ cáp qua đường
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn
	kg
	8,0
	14,0
	
	

	
	
	Giẻ lau
	kg
	1,5
	2,5
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	12,0
	16,0
	250,0
	375,0

	
	
	Amiăng
	kg
	6,25
	8,75
	
	

	
	
	Cát vàng
	m3
	
	
	0,5
	0,8

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	16,38
	22,40
	38,50
	49,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


07.2400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA BẢO VỆ CÁP
+ Thành phần công việc:

- Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống (bao gồm cả collier giữ ống).

- Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH (mm)

	
	
	
	
	<=15
	<=20
	<=25
	<=32
	<=40

	07.240
	Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống nhựa
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	
	Măng sông
	cái
	12
	12
	12
	12
	12

	
	
	Cồn rửa
	kg
	0,011
	0,015
	0,018
	0,024
	0,036

	
	
	Nhựa dán
	kg
	0,031
	0,042
	0,052
	0,083
	0,088

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	10,00
	10,50
	10,70
	11,00
	13,80

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Tiếp theo
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH (mm)

	
	
	
	
	<=50
	<=67
	<=76
	<=89
	<=100

	07.241
	Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống nhựa
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	
	Măng sông
	cái
	12
	12
	12
	12
	12

	
	
	Cồn rửa
	kg
	0,042
	0,066
	0,081
	0,096
	0,120

	
	
	Nhựa dán
	kg
	0,110
	0,132
	0,165
	0,196
	0,220

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	14,00
	15,01
	17,02
	19,94
	21,28

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Tiếp theo

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	ĐƯỜNG KÍNH (mm)

	
	
	
	
	<=110
	<=150
	<=200
	<=250

	07.242
	Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Ống nhựa
	m
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	
	
	Măng sông
	cái
	12
	12
	12
	12

	
	
	Cồn rửa
	kg
	0,132
	0,180
	0,240
	0,300

	
	
	Nhựa dán
	kg
	0,240
	0,330
	0,440
	0,550

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Nhân công: 3,5/7
	công
	23,41
	28,73
	38,31
	47,89

	
	
	
	
	6
	7
	8
	9


Ghi chú: 
Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: Gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa … đã được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

07.3000 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN
+ Quy định áp dụng 

- Định mức lắp đặt cáp tính cho độ dài cuộn cáp là 150m. Nếu dài hơn thì định mức nhân công được nhân với các trường hợp sau:

	+ Từ 151m đến 250m
	hệ số 1,20

	+ Từ 251m đến 350m
	hệ số 1,40

	+ Từ 351m trở lên
	hệ số 1,60


- Nếu lắp đặt đường cáp có chiều dài < 20m: Định mức nhân công hệ số 1,20.
- Kéo rải cáp ở đường phố, thị xã đông dân cư: Định mức nhân công hệ số 1,10.

- Mỗi lần luồn cáp qua kiến trúc ngầm (ống nước, ống dầu, đường cáp …) định mức nhân công nhân hệ số 1,15 cho chiều dài đoạn cáp phải kéo luồn qua.

- Dây thép dùng để kéo cáp luồn trong ống đã tính luân chuyển 10 lần.

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, kiểm tra, vận chuyển cáp đến vị trí lắp đặt. Đo cắt, kéo rải, lắp đặt, cố định cáp theo thiết kế (trong tuy nen, trên giá đỡ, trong ống bảo vệ, treo trên dây thép, dưới mương …) đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.

07.3100 KÉO RẢI VÀ LẮP CỐ ĐỊNH ĐƯỜNG CÁP NGẦM

Đơn vị tính: 100m

	MÃ SỐ
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	<=1
	<=2
	<=3
	<=4,5
	<=6
	<=7,5
	<=9
	<=10,5

	07.310
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80
	0,90
	0,90
	1,00

	
	Giẻ lau
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60

	
	Băng nilông
	cuộn
	0,20
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40

	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	1,78
	2,07
	2,75
	3,58
	4,54
	5,78
	7,26
	9,54

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Đơn vị tính: 100m
	MÃ SỐ
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	
	<=12
	<=15
	<=18
	<=21
	<=24
	<=28
	<=32

	07.311
	Kéo rải cáp và lắp cố định đường cáp ngầm
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	1,00
	1,20
	1,20
	1,20
	1,40
	1,50
	1,60

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,60
	0,80
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Băng nilông
	cuộn
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	11,90
	13,34
	17,33
	23,10
	30,80
	40,03
	52,03

	
	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


07.3200 LẮP ĐẶT CÁP TRÊN GIÁ ĐỠ ĐẶT Ở TƯỜNG, TRONG HẦM CÁP
Đơn vị tính: 100m

	MÃ SỐ
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	<=1
	<=2
	<=3
	<=4,5
	<=6
	<=7,5
	<=9
	<=10,5

	07.320
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80
	0,90
	0,90
	1,00

	
	Giẻ lau
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60

	
	Côliê
	bộ
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	Băng nilông
	cuộn
	0,20
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40

	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,48
	2,75
	3,58
	4,68
	5,50
	6,88
	8,53
	10,32

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Đơn vị tính: 100m

	MÃ SỐ
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	
	<=12
	<=15
	<=18
	<=21
	<=24
	<=28
	<=32

	07.321
	Lắp đặt cáp trên giá đỡ đặt ở tường, trong hầm cáp
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	1,00
	1,20
	1,20
	1,20
	1,40
	1,50
	1,60

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,60
	0,80
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Côliê
	bộ
	10,00
	10,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	
	
	Băng nilông
	cuộn
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	11,97
	15,13
	19,25
	25,58
	33,98
	44,18
	55,23

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


07.3300 LẮP ĐẶT CÁP TREO TRÊN DÂY THÉP
Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	
	<=1
	<=2
	<=3
	<=4,5
	<=6

	07.330
	Lắp đặt cáp trên dây thép
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40

	
	
	Côliê
	bộ
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	Dây thép d=4mm
	m
	103
	103
	103
	
	

	
	
	Dây thép d=6mm
	m
	
	
	
	103
	103

	
	
	Băng nilông
	cuộn
	0,20
	0,20
	0,20
	0,30
	0,40

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	3,72
	4,13
	5,23
	7,01
	8,80

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 100m
	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	
	<=7,5
	<=9
	<=10,5
	<=12

	07.331
	Lắp đặt cáp treo trên dây thép
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,90
	0,90
	1,00
	1,00

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60

	
	
	Côliê
	bộ
	100
	100
	100
	100

	
	
	Dây thép d=4mm
	m
	103
	103
	103
	103

	
	
	Dây thép d=6mm
	m
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50

	
	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	11,15
	16,50
	19,25
	22,00

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


07.3400 KÉO DÀI VÀ LẮP ĐẶT CÁP TRONG ỐNG BẢO VỆ
Đơn vị tính: 100m

	MÃ SỐ
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	<=1
	<=2
	<=3
	<=4,5
	<=6
	<=7,5
	<=9
	<=10,5

	07.340
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,70
	0,70
	0,70
	0,80
	0,80
	0,90
	0,90
	1,00

	
	Giẻ lau
	kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60

	
	Dây thép d=2mm
	m
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	
	
	

	
	Dây thép d=4mm
	m
	
	
	
	
	
	11,00
	11,00
	11,00

	
	Băng nilông
	cuộn
	0,20
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40

	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	2,89
	3,30
	4,13
	5,50
	7,01
	9,08
	11,14
	13,48

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Đơn vị tính: 100m

	MÃ HIỆU
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TRỌNG LƯỢNG CÁP (kg/m)

	
	
	
	<=12
	<=15
	<=18
	<=21
	<=24
	<=28
	<=32

	07.341
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	1,00
	1,20
	1,20
	1,20
	1,40
	1,50
	1,60

	
	Giẻ lau
	kg
	0,60
	0,80
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00

	
	Dây thép d=4mm
	m
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00

	
	Băng nilông
	cuộn
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60

	
	Nhân công: 4,0/7
	công
	15,68
	20,08
	28,05
	34,65
	42,79
	52,69
	63,14

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


07.4000 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP
+ Thành phần công việc 

- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vận chuyển vật tư trong phạm vi 30m. Đo cắt, bóc tách (đối với cáp nhiều ruột), xác định pha, quấn băng cách điện, chụp đầu cáp, đánh số lắp phễu, cố định, làm tiếp đất, đổ chất cách điện quét sơn, lau chùi, thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.

07.4100 ĐẦU CÁP LỰC HẠ THẾ = 1KV, CÓ 3 ĐẾN 4 RUỘT
Đơn vị tính: 1 đầu cáp (3 pha)

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN 1 RUỘT CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.410
	Đầu cáp khô điện áp <= 1kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40
	0,50

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,16
	0,16
	0,20
	0,20
	0,24
	0,24
	0,29

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	Công
	0,79
	0,91
	1,03
	1,14
	1,28
	1,44
	1,73

	07.411
	Đầu cáp điện áp <=1kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phễu cáp
	Cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Côliê
	bộ
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Dây đồng 25mm2
	m
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Chất cách điện
	kg
	1,00
	1,60
	1,80
	2,10
	2,80
	3,20
	3,84

	
	
	Băng ni lông
	cuộn
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60
	0,72

	
	
	Xăng A92
	kg
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,48

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,20
	0,20
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,36

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.412
	
	Phễu tôn
	công
	1,43
	1,66
	2,14
	2,61
	2,85
	3,42
	4,10

	07.413
	
	Phễu gang
	công
	2,85
	3,21
	3,56
	3,92
	4,28
	4,56
	5,47

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: Định mức trên tính cho loại 3 đến 4 ruột. Nếu làm đầu cáp < 3 ruột thì định mức vật liệu, nhân công nhân hệ số 0,8.
07.4200 ĐẦU CÁP LỰC 3KV ĐẾN 15KV

Đơn vị tính: 1 đầu cáp (1 pha)

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.420
	Đầu cáp khô điện áp <= 3kV đến 15kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,16
	0,16
	0,20
	0,20
	0,24
	0,24
	0,29

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.421
	
	Đầu cáp 3-6kV
	Công
	0,91
	1,01
	1,12
	1,31
	1,39
	1,81
	2,17

	07.422
	
	Đầu cáp 10-15kV
	Công
	1,43
	1,58
	1,75
	1,92
	2,15
	2,78
	3,34

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Đơn vị tính: 1 đầu cáp (1 pha)

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.423
	Đầu cáp điện áp <= 3kV đến 15kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phễu cáp
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Côliê (thép)
	bộ
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Dây đồng 25mm2
	m
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Chất cách điện 
	kg
	1,60
	2,10
	2,40
	2,80
	3,50
	4,00
	4,80

	
	
	Băng ni lông
	cuộn
	1,00
	1,00
	1,00
	1,50
	1,50
	1,50
	1,80

	
	
	Xăng A92
	kg
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60
	0,60
	0,72

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,20
	0,20
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,36

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.424
	
	Phễu tôn 3-6kV
	Công
	1,55
	1,79
	2,38
	2,85
	3,09
	3,45
	4,14

	07.425
	
	Phễu tôn 10-15kV
	Công
	2,02
	2,26
	2,85
	3,45
	3,80
	4,19
	5,03

	07.426
	
	Phễu gang 3-6kV
	Công
	3,09
	3,45
	3,80
	4,16
	4,64
	5,11
	6,13

	07.427
	
	Phễu gang 10-15kV
	Công
	3,80
	4,16
	4,64
	5,11
	5,59
	6,14
	7,36

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: Trường hợp làm đầu cáp 3 pha thì định mức nhân công nhân với hệ số 1,8.
07.4300 ĐẦU CÁP LỰC 22KV ĐẾN 35KV

Đơn vị tính: 1 đầu cáp (1 pha)

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.430
	Đầu cáp khô 22kV đến 35kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,60
	0,60
	0,60
	0,70
	0,70
	0,70
	0,84

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,16
	0,16
	0,20
	0,20
	0,24
	0,24
	0,29

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.431
	
	Đầu cáp 22kV
	Công
	1,85
	2,05
	2,27
	2,50
	2,79
	3,62
	4,34

	07.432
	
	Đầu cáp 35kV
	Công
	2,41
	2,67
	2,95
	3,24
	3,63
	4,70
	5,64

	07.433
	Đầu cáp điện 22kV đến 35kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phễu cáp
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Côliê (thép)
	bộ
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Dây đồng 25mm2
	m
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	
	
	Chất cách điện 
	kg
	5,00
	5,00
	5,00
	6,00
	6,00
	6,00
	7,20

	
	
	Băng ni lông
	cuộn
	1,00
	1,00
	1,00
	1,50
	1,50
	1,50
	1,80

	
	
	Xăng A92
	kg
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,60
	0,60
	0,60
	0,72
	0,72
	0,72
	0,86

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,20
	0,20
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,36

	
	
	Giấy ráp
	tờ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20

	
	
	Ma tít
	kg
	0,10
	0,10
	0,10
	0,15
	0,15
	0,15
	0,18

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.434
	
	Phễu tôn 22kV
	Công
	2,89
	3,61
	4,33
	4,98
	5,57
	6,06
	7,27

	07.435
	
	Phễu tôn 35kV
	Công
	3,47
	4,33
	5,20
	5,98
	6,68
	7,28
	8,73

	07.436
	
	Phễu gang 22kV
	Công
	5,41
	6,02
	6,65
	7,26
	8,59
	8,77
	10,52

	07.437
	
	Phễu gang 35kV
	Công
	7,03
	7,83
	8,65
	9,43
	11,16
	11,40
	13,68

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: Trường hợp làm đầu cáp 3 pha thì định mức nhân công nhân với hệ số 1,8.
07.4400 ĐẦU CÁP LỰC <= 110KV

Đơn vị tính: 1 đầu cáp (1 pha)

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.440
	Đầu cáp khô điện áp 66kV đến 110kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	1,00
	1,00
	1,20
	1,20
	1,40
	1,40
	1,68

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,40
	0,40
	0,40
	0,80
	0,80
	0,80
	0,96

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.441
	
	Đầu cáp 66kV
	Công
	7,33
	8,06
	8,86
	9,72
	10,89
	14,11
	16,93

	07.442
	
	Đầu cáp 110kV
	Công
	9,52
	10,48
	11,52
	12,64
	14,16
	18,34
	22,01

	07.433
	Đầu cáp điện áp 66kV đến 110kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Côliê (thép)
	bộ
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Dây đồng 25mm2
	m
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	
	
	Chất cách điện 
	kg
	15,00
	15,00
	15,00
	18,00
	18,00
	18,00
	21,60

	
	
	Băng ni lông
	cuộn
	2,00
	2,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,60

	
	
	Xăng A92
	kg
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20

	
	
	Giấy ráp mịn
	Tờ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20

	
	
	Ma tít
	kg
	0,10
	0,10
	0,10
	0,15
	0,15
	0,15
	0,18

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	07.444
	
	Đầu cáp 66kV
	Công
	14,05
	15,66
	17,29
	18,87
	22,33
	22,80
	27,36

	07.445
	
	Đầu cáp 110kV
	Công
	18,28
	20,35
	22,48
	24,53
	29,02
	29,64
	35,57

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: - Trường hợp làm đầu cáp 3 pha thì định mức nhân công nhân với hệ số 1,8.
- Làm đầu cáp lực > 110kV thì định mức nhân công nhân với hệ số 1,2 so với làm đầu cáp 110kV với tiết diện tương ứng.

07.5000 LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP

Nối cáp bằng phương pháp măng sông đặt trong sơ mi chì loại 2 mảnh úp lên nhau. Bên trong đổ chất cách điện, bên ngoài là hộp nối bảo vệ bằng gang, giữa hai lớp chì và gang đổ nhựa đường.

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị chỗ đặt hộp nối, đo cắt đầu cáp, bóc vỏ, tách ruột luồn vào trong sơ mi nối cáp, kê chèn đảm bảo khoảng cách các pha, đổ chất cách điện, làm kín sơ mi, làm tiếp đất, lắp đặt và cố định hộp chèn khe hở, đổ nhựa đường, hoàn chỉnh thu dọn, nghiệm thu bàn giao.

07.5100 HỘP NỐI CÁP LỰC HẠ THẾ <=1KV, CÓ 3 ĐẾN 4 RUỘT
Đơn vị tính: 1 hộp nối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.510
	Hộp nối cáp khô điện áp <=1kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,60
	0,60
	0,60
	0,75
	0,75
	0,75
	0,90

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40
	0,48

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,90
	1,94
	2,14
	2,37
	2,57
	2,79
	3,35

	07.511
	Hộp nối cáp dầu điện áp <=1kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối cáp
	Bộ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Băng cách điện 
	cuộn
	1,00
	1,00
	1,50
	1,50
	2,00
	2,00
	2,40

	
	
	Thiết hàn
	kg
	0,40
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Nhựa thông
	kg
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06

	
	
	Ma tít
	kg
	0,20
	0,20
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,48

	
	
	Củi đun
	kg
	12,00
	12,00
	13,00
	13,00
	14,00
	15,00
	18,00

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	0,25
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,30
	0,36

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,70
	0,70
	0,84

	
	
	Chất cách điện
	kg
	1,00
	1,25
	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	3,60

	
	
	Dầu biến áp
	kg
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	Công 
	5,70
	6,46
	7,13
	7,89
	8,55
	9,31
	11,17

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


07.5200 HỘP NỐI CÁP LỰC 3KV ĐẾN 15KV

Đơn vị tính: 1 hộp nối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.520
	Hộp nối cáp khô điện áp 3kV đến 15kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	0,60
	0,60
	0,60
	0,75
	0,75
	0,75
	0,90

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40
	0,48

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối 3kV-6kV
	công
	1,97
	2,19
	2,39
	2,65
	2,94
	3,22
	3,86

	
	
	Hộp nối 10-15kV
	công
	2,17
	3,07
	3,33
	3,71
	4,02
	4,42
	5,30

	07.521
	Hộp nối cáp dầu điện áp 3kV đến 15kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối cáp
	Bộ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Băng cách điện 
	cuộn
	2,00
	2,00
	2,50
	2,50
	3,00
	3,00
	3,60

	
	
	Thiết hàn
	kg
	0,40
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Nhựa thông
	kg
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06

	
	
	Ma tít
	kg
	0,30
	0,30
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60
	0,72

	
	
	Củi đun
	kg
	15,00
	15,00
	16,00
	16,00
	17,00
	17,00
	20,40

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	1,00
	1,00
	1,00
	1,20
	1,20
	1,20
	1,44

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60
	0,70
	0,70
	0,84

	
	
	Chất cách điện
	kg
	11,00
	11,00
	16,00
	16,00
	19,00
	19,00
	22,80

	
	
	Dầu biến áp
	kg
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối 3-6kV
	công
	6,56
	7,27
	7,98
	8,84
	9,79
	10,74
	12,88

	
	
	Hộp nối 10-15kV
	công 
	9,12
	9,98
	11,12
	12,39
	13,40
	14,73
	17,67

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


07.5300 HỘP NỐI CÁP LỰC 22KV ĐẾN 35KV

Đơn vị tính: 1 hộp nối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.530
	Hộp nối cáp khô điện áp 22kV đến 35kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	1,50
	1,50
	1,50
	2,00
	2,00
	2,00
	2,40

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,40
	0,67

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối 22kV
	công
	3,85
	4,17
	4,66
	5,13
	5,61
	6,16
	7,39

	
	
	Hộp nối 35kV
	công
	4,62
	5,02
	5,59
	6,16
	6,73
	7,38
	8,86

	07.531
	Hộp nối cáp dầu điện áp 22kV đến 35kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối cáp
	Bộ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Băng cách điện 
	cuộn
	2,50
	2,50
	3,00
	3,00
	4,00
	4,00
	4,80

	
	
	Thiết hàn
	kg
	2,00
	2,00
	2,50
	2,50
	3,00
	3,00
	3,60

	
	
	Nhựa thông
	kg
	0,20
	0,20
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,36

	
	
	Ma tít
	kg
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,50
	0,50
	0,60

	
	
	Củi đun
	kg
	15,00
	15,00
	16,00
	16,00
	17,00
	17,00
	20,40

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	16,00
	16,00
	20,00
	20,00
	25,00
	25,00
	30,00

	
	
	Giẻ lau
	kg
	0,50
	0,50
	0,60
	0,60
	0,70
	0,70
	0,84

	
	
	Chất cách điện
	kg
	16,00
	16,00
	20,00
	20,00
	25,00
	25,00
	30,00

	
	
	Dầu biến áp
	kg
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối 22kV
	công
	12,83
	13,93
	15,50
	17,10
	18,70
	20,52
	24,62

	
	
	Hộp nối 35kV
	công 
	15,39
	16,72
	18,62
	20,52
	22,42
	24,61
	29,53

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


07.5400 HỘP NỐI CÁP LỰC 66KV ĐẾN 110KV

Đơn vị tính: 1 hộp nối

	MÃ HIỆU
	CÔNG TÁC XÂY LẮP
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	
	<=35
	<=70
	<=120
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.540
	Hộp nối cáp khô điện áp 66kV đến 110kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cồn công nghiệp 
	Kg
	2,48
	2,73
	3,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,80

	
	
	Giẻ lau
	Kg
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối 66kV
	công
	6,92
	7,62
	8,38
	9,23
	10,09
	11,08
	13,29

	
	
	Hộp nối 110kV
	công
	9,01
	9,91
	10,90
	12,01
	13,12
	14,39
	17,27

	07.541
	Hộp nối cáp dầu điện áp 66kV đến 110kV
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối cáp
	Bộ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Băng cách điện 
	cuộn
	7,50
	7,50
	9,00
	9,00
	12,00
	12,00
	14,40

	
	
	Thiết hàn
	kg
	6,00
	6,00
	7,50
	7,50
	9,00
	9,00
	10,80

	
	
	Nhựa thông
	kg
	0,60
	0,60
	0,75
	0,75
	0,90
	0,90
	1,08

	
	
	Ma tít
	kg
	0,90
	0,90
	1,20
	1,20
	1,50
	1,50
	1,80

	
	
	Củi đun
	kg
	30,00
	30,00
	32,00
	32,00
	34,00
	34,00
	40,80

	
	
	Cồn công nghiệp 
	kg
	32,00
	32,00
	40,00
	40,00
	50,00
	50,00
	60,00

	
	
	Giẻ lau
	kg
	1,50
	1,50
	1,80
	1,80
	2,10
	2,10
	2,52

	
	
	Chất cách điện
	kg
	40,00
	40,00
	50,00
	50,00
	62,50
	62,50
	75,00

	
	
	Dầu biến áp
	kg
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hộp nối 66kV
	công
	16,67
	18,11
	20,16
	22,23
	24,30
	26,68
	32,01

	
	
	Hộp nối 110kV
	công 
	20,01
	21,74
	24,21
	26,68
	29,15
	31,99
	38,38

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú: Làm hộp nối cáp lực > 110kV thì định mức nhân công nhân với hệ số 1,2 so với làm hộp nối cáp lực 110kV với tiết diện tương ứng.
07.6000 ÉP ĐẦU CỐT

+ Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, dùng cồn công nghiệp lau sạch phía trong, ngoài đầu cốt và đầu sợi cáp, ép đầu cốt theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 đầu cốt

	MÃ HIỆU
	THÀNH PHẦN HAO PHÍ
	ĐƠN VỊ
	TIẾT DIỆN CÁP (mm2)

	
	
	
	<=25
	<=50
	<=70
	<=95
	<=120
	<=150
	<=185
	<=240
	<=300
	<=400

	07.600
	Vật liệu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	Nhân công: 4,5/7
	Công
	0,20
	0,35
	0,55
	0,70
	0,90
	1,10
	1,32
	1,65
	1,96
	2,61

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Máy ép đầu cốt
	Ca
	0,25
	0,25
	0,30
	0,30
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50
	0,70
	0,90

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Ghi chú: - Đối với tiết diện cáp từ 1,5 mm2 đến 6 mm2 thì nhân công và máy thi công nhân với hệ số 0,6
- Đối với đầu cốt có tiết diện > 400mm2 thì cứ tăng 100mm2 thì định mức nhân công và máy thi công tăng thêm 10% so với định mức <=400mm2

PHỤ LỤC I
BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG
(Dùng cho công tác phát rừng, tạo mặt bằng thi công)

Đường dây đi qua vùng có nhiều cây cối rậm rạp, cần phát dọn để phục vụ thi công được tính theo 5 loại sau đây:

Loại I:

Tuyến đi qua bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.

Loại II:

Tuyến đi qua rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100 m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10 cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

Vùng có các loại cỏ lau hoặc cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

Vùng có các loại cây mắm, cốc, vẹt … trên địa hình khô ráo.

Loại III:

Tuyến đi qua rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm lớn hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

Vùng có các loại tràm, đước ... trên địa hình khô ráo.

Vùng có các loại cây mắm, cốc, vẹt ... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.

Loại IV:

Tuyến đi qua rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.
Vùng có các loại tràm, đước … trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.

Loại V:

Tuyến đi qua rừng nguyên sinh, có nhiều cây to, nhiều tầng lớp, xen lẫn các cây nhỏ với mật độ lớn và có nhiều các loại dây leo, dây chằng, âm u, rậm rạp.

Ghi chú:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).

PHỤ LỤC II
BẢNG PHÂN LOẠI BÙN
(Dùng cho công tác đào bùn)

	LOẠI BÙN
	ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG

	1. Bùn đặc
	Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài 

	2. Bùn lỏng
	Dùng xô và gầu để múc

	3. Bùn rác
	Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát

	4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến
	Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến


PHỤ LỤC III
BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
(Dùng cho công tác đào phá đá)

	TT
	CẤP ĐÁ
	CƯỜNG ĐỘ CHỊU ÉP

	1
	Đá cấp 1
	Đá phiến dạng ngọc bích, thạch anh chắc xít, đá lửa, đá sừng, quắc xít, đá phiến chứa silic – quắc xít, đá sừng chứa sắt rất cứng, có cường độ chịu ép > 1.000kg/cm2

	2
	Đá cấp 2
	Đá trầm tích cuội, đá tảng mắc ma và bị biến chất, quặng ma nhê tít, các lớp thạch anh mạch, đá bazan không bị phong hóa, đá vôi scacnô, dô lô mit chứa silic thạch anh với hàm lượng pirit lớn.

- Đá tương đối cứng, cường độ chịu ép > 800kg/cm2

	3
	Đá cấp 3
	- Cát kết thạch anh, đá vôi, thạch anh rỗng, đá phiến silic hóa, bazan bị phong hóa, đá phiến bị silic hóa yếu.
- Đá có độ cứng trung bình, cường độ chịu ép > 600kg/cm2

	4
	Đá cấp 4
	- Đá vôi không chắc, dô lô mit, thạch cao kết tinh, cao lanh nguyên sinh, apatit kết dính, quặng matit đá phiến lớp, các đá cac bô nát, dô lô mit chặt xít.
- Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu ép ≤ 600kg/cm2


PHỤ LỤC IV
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào tạo vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

	CẤP ĐẤT
	NHÓM ĐẤT
	TÊN ĐẤT
	Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất

	I
	1
	- Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ.

(thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt
	Dùng xẻng xúc dễ dàng

	
	2
	- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát
- Đất màu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo

- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ

- Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3
	Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được 

	
	3
	- Đất sét pha cát 
- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm
- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc 150 kg đến 300kg trong 1m3
- Đất cát có ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.
	Dùng xẻng cải tiến ấn đạp bình thường đã ngập xẻng

	II
	4
	- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.
- Đất sét, đất sét pha cát ngậm nước nhưng chưa thành bùn

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn rời rạc như xỉ.

- Đất sét nặng kết cấu chặt.

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.

- Đất màu mềm.
	Dùng mai xắn được 

	
	5
	- Đất sét pha màu xám (gồm màu xanh lam, màu xám của vôi)
- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.

- Đất đỏ ở đồi núi.

- Đất sét pha sỏi non.

- Đất sét trắng  kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3
- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.
	Dùng cuốc bàn cuốc được 

	III
	6
	- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.
- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.

- Đất mặt đê, mặt đường cũ.

- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy

- Đất sét, kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3. 

- Đá vôi phong tỏa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.
	Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào.

	
	7
	- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn tảng đá, đá trái đến 20% thể tích.
- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ 

- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.
	Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg

	IV
	8
	- Đất lẫn đá tảng, đá trái >20% đến 30%
- Đất mặt đường nhựa hỏng.

- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành mẳng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).

- Đất lẫn đá bọt
	Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được.

	
	9
	- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.
- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).

- Đất sỏi đỏ rắn chắc.
	Dùng xà beng, choòng búa mới đào được.


PHỤ LỤC V
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)

	CẤP ĐẤT
	TÊN CÁC LOẠI ĐẤT
	Dụng cụ tiêu chuẩn xác định

	I
	Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất màu, đất đen, đất mùn, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.
	

	II
	- Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên, không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.
	Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng

	III
	- Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có dạng nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ nơi khác đến có đầm nén.
	Dùng cuốc chim mới cuốc được 

	IV
	- Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng, đá ong, đá phong hóa, đá vôi phong hóa có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa.
	


PHỤ LỤC VI
BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đóng cọc)

	CẤP ĐẤT
	TÊN CÁC LOẠI ĐẤT

	I
	- Cát pha lẫn 3 ÷ 10% sét ở trạng thái dèo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.

	II
	- Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bảo hòa nước. Đất cấp I có chứa 10 ÷ 30% sỏi, đá.


PHỤ LỤC VII
BẢNG QUY ĐỊNH TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT
Khi tính khối lượng đất đào cần căn cứ vào kích thước theo bản vẽ thiết kế, kết hợp với các quy định sau:

- Độ mở đáy hố móng tính từ mép kết cấu ra mỗi phía là 30cm hoặc tính từ mép lớp bê tông lót ra mỗi phía là 20cm.

- Độ vát thành hố đào (ta luy) được tính theo bảng sau:

	TT
	CẤP ĐẤT
	TA LUY THEO CHIỀU SÂU HỐ MÓNG

	
	
	≤ 1,5M
	≤ 3,0M
	≤ 5,0M

	I
	Đất cấp I
	
	
	

	1.1
	Đất xấu, đất mượn
	1 : 0,75
	1 : 1
	1 : 1,25

	1.2
	Đất cát, cát pha và sỏi ẩm
	1 : 0,5
	1 : 0,75
	1 : 1

	1.3
	Các loại đất khác thuộc nhóm 3
	1 : 0,5
	1 : 0,67
	1 : 0,85

	II
	Đất cấp II 
	1 : 0,25
	1 : 0,5 
	1 : 0,75

	III
	Cấp cấp III
	1 : 0
	1 : 0,25
	1 : 0,5

	IV
	Đất cấp IV
	1 : 0
	1 : 0
	1 : 0,25

	V
	Đào đá 
	1 : 0 
	1 : 0
	1 : 0


Ghi chú: 
- Phía trước là độ sâu, số sau là phần làm rộng ra trên miệng hố đào.

- Đối với những vị trí có địa chất phức tạp, độ vát thành ta luy do cơ quan tư vấn thiết kế tính toán, xác định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PHỤ LỤC VIII
CÔNG TÁC BÊ TÔNG
định mức cấp phối vật liệu
I. ĐỊNH MỨC CHUNG.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường được quy định trong các bảng ở điểm 1 mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu đã bao gồm hao hụt vật liệu qua các khâu (chưa bao gồm hao hụt vữa bê tông)

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 và 400 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:

	Cường độ mẫu trụ, daN/cm2
	80
	120
	160
	200
	250
	300
	350

	Cường độ mẫu lập phương, daN/cm
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400


- Đường kính cở hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:
+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thủy giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ bơm).

- Độ sụt bê tông được lựa chọn theo yêu cầu công nghệ thi công của đường dây cụ thể:

+ Độ sụt 6-8 cm:

. Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên 45 phút, và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.
. Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới 45 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.

. Khi trộn thủ công tại chỗ, vận chuyển gần, đầm bằng máy hoặc thủ công.

. Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng quy định trong mục II.

II. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1M3 VỮA BÊ TÔNG ĐÁ DĂM.

1. BÊ TÔNG THƯỜNG

1.1. Xi măng PCB 30:
+ Độ sụt 6 ÷ 8cm.

	Số thứ tự
	Quy cách vật liệu
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát vàng (m3)
	Đá (m3)
	Nước (lít)

	1
	Đá dmax – 10mm

(Cỡ 0,5 x 1cm)
	100
	242
	0,496
	0,894
	205

	
	
	150
	311
	0,471
	0,876
	205

	
	
	200
	383
	0,439
	0,866
	205

	
	
	250
	462
	0,398
	0,849
	210

	
	
	300
	488
	0,410
	0,854
	193

	2
	Đá dmax = 20mm

(40 ÷ 70)% cỡ 0,5 x 1 cm 
và (60 ÷ 30%) cỡ 1x2 cm
	100
	230
	0,494
	0,903
	195

	
	
	150
	296
	0,475
	0,881
	195

	
	
	200
	361
	0,450
	0,866
	195

	
	
	250
	434
	0,415
	0,858
	195

	
	
	300
	458
	0,424
	0,861
	181

	3
	Đá dmax = 40mm

(40÷70)% cỡ 1 x 2cm
và (60÷30%) cỡ 2x4cm
	100
	218
	0,501
	0,896
	185

	
	
	150
	281
	0,478
	0,882
	185

	
	
	200
	342
	0,455
	0,867
	185

	
	
	250
	405
	0,427
	0,858
	185

	
	
	300
	427
	0,441
	0,861
	169

	4
	Đá dmax = 70mm

(40÷70)% cỡ 2 x 4cm
và (60÷30%) cỡ 4x7cm
	50
	168
	0,512
	0,899
	175

	
	
	100
	207
	0,502
	0,898
	175

	
	
	150
	266
	0,482
	0,884
	175

	
	
	200
	323
	0,458
	0,874
	175

	
	
	250
	384
	0,440
	0,858
	175

	
	
	300
	455
	0,410
	0,844
	180


1.2. Xi măng PCB 40:
+ Độ sụt 6 ÷ 8cm.

	Số thứ tự
	Quy cách vật liệu
	Mác bê tông
	Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông

	
	
	
	Xi măng (kg)
	Cát vàng (m3)
	Đá (m3)
	Nước (lít)

	1
	Đá dmax = 10mm

(Cỡ 0,5 x 1cm)
	150
	257
	0,491
	0,889
	205

	
	
	200
	311
	0,471
	0,876
	205

	
	
	250
	363
	0,449
	0,868
	205

	
	
	300
	416
	0,422
	0,860
	205

	
	
	350
	484
	0,383
	0,846
	213

	
	
	400
	488
	0,410
	0,854
	193

	2
	Đá dmax = 20mm

(40 ÷ 70)% cỡ 0,5 x 1 cm 
và (60 ÷ 30%) cỡ 1x2 cm
	150
	246
	0,495
	0,891
	195

	
	
	200
	296
	0,475
	0,881
	195

	
	
	250
	344
	0,456
	0,872
	195

	
	
	300
	394
	0,436
	0,862
	195

	
	
	350
	455
	0,400
	0,851
	200

	
	
	400
	458
	0,424
	0,861
	181

	3
	Đá dmax = 40mm

(40÷70)% cỡ 1 x 2cm
và (60÷30%) cỡ 2x4cm
	150
	233
	0,496
	0,891
	185

	
	
	200
	281
	0,477
	0,882
	185

	
	
	250
	327
	0,461
	0,870
	185

	
	
	300
	374
	0,442
	0,862
	185

	
	
	350
	425
	0,418
	0,851
	187

	
	
	400
	427
	0,441
	0,861
	169

	4
	Đá dmax = 70mm

(40÷70)% cỡ 2 x 4cm
và (60÷30%) cỡ 4x7cm
	50
	140
	0,512
	0,899
	175

	
	
	100
	173
	0,502
	0,898
	175

	
	
	150
	221
	0,498
	0,895
	175

	
	
	200
	266
	0,482
	0,884
	175

	
	
	250
	309
	0,467
	0,873
	175

	
	
	300
	354
	0,450
	0,864
	175

	
	
	350
	398
	0,430
	0,857
	175

	
	
	400
	455
	0,401
	0,844
	180


2. BÊ TÔNG GẠCH VỠ.
2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông.

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	50
	75

	2.1.1
	Vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M25
	m3
	0,525
	-

	2.1.2
	Vữa xi măng hoặc vữa tam hợp M50
	m3
	-
	0,525

	
	Gạch vỡ
	m3
	0,893
	0,893

	
	
	
	1
	2


PHỤ LỤC IX
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY

I. QUY ĐỊNH CHUNG
- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường được quy định trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50, 75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7 mm hoặc trên các nữa mẫu 40x40x40mm sau khi uốn gãy theo TCVN 3121-1979.

- Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127.1985 và TCVN 1770.1986.

II. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU.

1. Xi măng PCB30.

1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng

Cát có mô đun độ lớn ML > 2.

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	250

	1.11
	- Xi măng
	kg
	116,01
	213,02
	296,03
	385,04
	462,05

	
	- Cát vàng
	m3
	1,19
	1,15
	1,12
	1,09
	1,05

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


2. Xi măng PCB 40.

2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125
	150

	2.11
	- Xi măng
	kg
	88,09
	163,02
	227,02
	297,02
	361,04
	425,04

	
	- Cát vàng
	m3
	1,19
	1,16
	1,13
	1,11
	1,08
	1,06

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


PHỤ LỤC X
ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT TƯ

	Số thứ tự
	Loại vật liệu
	Tỷ lệ hao hụt

(% khối lượng gốc)

	1
	Dây dẫn điện
	2,00

	2
	Sứ cách điện
	0,50

	3
	Phụ kiện
	0,20

	4
	Bu lông cột thép
	1,00

	5
	Cáp các loại
	1,00

	6
	Thép tròn cuộn
	0,50

	7
	Thép tròn cây
	2,00

	8
	Thép tấm
	5,00

	9
	Thép hình, thép dẹt
	2,50

	10
	Dây thép buộc
	2,00

	11
	Cấu kiện bê tông, cọc bê tông cốt thép
	0,20

	12
	Gỗ ván khuôn (hao hụt lần đầu)
	5,00

	13
	Xi măng
	1,00

	14
	Đá mạt 0,5 ÷ 2mm
	5,50

	15
	Đá dăm 1 ÷ 2mm
	3,50

	16
	Đá dăm 2 ÷ 8 mm
	2,00

	17
	Cát vàng
	3,50

	18
	Cát mịn (xây)
	4,00

	19
	Gạch vụn
	3,00

	20
	Gạch chỉ
	3,00

	21
	Ống thép
	0,50

	22
	Ống nhựa
	2,00

	23
	Ống bê tông
	2,50

	24
	Ống gang
	2,00

	25
	Sơn 
	2,50

	26
	Đinh
	1,50

	27
	Bi tum
	7,00


PHỤ LỤC XI
BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG CÁP ĐIỆN VÀ QUY CÁCH TIẾT DIỆN DÂY DẪN

6.1. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG CÁP ĐIỆN (theo tiêu chuẩn IEC)

I. CÁP LỰC > 110kV
	STT
	Tiết diện tiêu chuẩn mm2
	Đường kính tính toán (mm)
	Khối lượng
Tính toán (kg/km)

	1
	2
	3
	4

	
	XLPE – 154kV (S: mm2)
	
	

	1
	200
	17,0
	6360

	2
	240
	18,6
	6840

	3
	300
	20,8
	7560

	4
	400
	23,6
	8550

	5
	500
	26,6
	9860

	6
	600
	29,5
	11150

	7
	800
	34,3
	13720

	8
	1000
	38,4
	15960

	9
	1200
	41,7
	18020

	10
	1400
	45,0
	20100

	11
	1600
	48,2
	22170

	12
	2000

XLPE – 275kV (S: mm2)
	53,8
	26220

	13
	600
	29,5
	15100

	14
	800
	34,0
	18100

	15
	1000
	38,0
	20600

	16
	1200
	41,7
	23100

	17
	1400
	45,0
	25400

	18
	1600
	48,2
	27800


II. CÁP KHÔNG CÓ LỚP BẢO VỆ
	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 1 kV (mm2)

	
	1 lõi
	2 lõi
	3 lõi
	4 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	6-70
	6-240
	6-35
	6-70
	6-25
	6-50
	6-16
	6-35

	≤ 2
	95-185
	300-500
	50-70
	95-150
	35-50
	70-120
	25-35
	50-95

	≤ 3
	240-300
	630
	95-120
	185-240
	70
	150-185
	35-50
	120-150

	≤ 4,5
	400
	800
	150-185
	300-400
	95-120
	240-300
	70-95
	185-240

	≤ 6
	500
	
	240
	500
	150
	400
	120
	300

	≤ 7,5
	630
	
	300
	
	185
	500
	150
	400

	≤ 9
	800
	
	400
	
	240-300
	
	185
	500

	≤ 10,5
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	≤ 12
	
	
	500
	
	400
	
	240
	

	≤ 15
	
	
	
	
	500
	
	300
	

	≤ 18
	
	
	
	
	
	
	400
	

	≤ 21
	
	
	
	
	
	
	
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	500
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 3 kV (mm2)
	Tiết diện cáp 6 kV (mm2)

	
	1 lõi
	3 lõi
	1 lõi
	3 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	10-70
	10-185
	10-16
	10-35
	10-70
	10-150
	10-35
	10-16

	≤ 2
	95-185
	240-500
	25-50
	50-95
	95-150
	185-400
	
	25-70

	≤ 3
	240
	630
	70
	120-185
	185-240
	500-630
	50
	95-120

	≤ 4,5
	300-400
	800-1000
	95-120
	240-300
	300-400
	800-1000
	70-95
	150-185

	≤ 6
	500
	
	150
	400
	500
	
	120-150
	240-300

	≤ 7,5
	630
	
	185
	500
	630
	
	185
	400

	≤ 9
	800
	
	240
	
	800
	
	240
	500

	≤ 10,5
	1000
	
	300
	
	
	
	
	

	≤ 12
	
	
	
	
	1000
	
	300
	

	≤ 15
	
	
	400
	
	
	
	400
	

	≤ 18
	
	
	500
	
	
	
	500
	

	≤ 21
	
	
	
	
	
	
	
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 10 kV (mm2)
	Tiết diện cáp 15 kV (mm2)

	
	1 lõi
	3 lõi
	1 lõi
	3 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	16-50
	10-120
	
	
	25-50
	25-95
	
	

	≤ 2
	70-150
	150-240
	16-25
	16-50
	70-120
	120-300
	
	

	≤ 3
	185-240
	300-500
	35-50
	70-95
	150-185
	400-500
	25-35
	

	≤ 4,5
	300-400
	630
	70
	120-185
	240-300
	630-800
	50-70
	

	≤ 6
	500
	
	95-120
	240-300
	400-500
	1000
	95-120
	

	≤ 7,5
	630
	
	150-185
	400
	630
	
	150
	

	≤ 9
	800
	
	240
	500
	
	
	185
	

	≤ 10,5
	
	
	
	
	800
	
	240
	

	≤ 12
	1000
	
	300
	
	1000
	
	
	

	≤ 15
	
	
	400
	
	
	
	300
	

	≤ 18
	
	
	
	
	
	
	400
	

	≤ 21
	
	
	500
	
	
	
	500
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 20; 22; 24 kV (mm2)
	Tiết diện cáp 35 kV (mm2)

	
	1 lõi
	3 lõi
	1 lõi
	3 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	35
	35-70
	
	
	
	
	
	

	≤ 2
	50-120
	95-240
	
	
	50-70
	50-95
	
	

	≤ 3
	150-185
	300-500
	
	35-50
	95-150
	120-400
	
	

	≤ 4,5
	240-300
	630-800
	35-50
	70-120
	185-240
	500-630
	
	50

	≤ 6
	400-500
	1000
	70-95
	150-240
	300-500
	800-1000
	50-70
	70-150

	≤ 7,5
	630
	
	120-150
	300
	
	
	95
	185

	≤ 9
	800
	
	185
	400
	630
	
	120
	240

	≤ 10,5
	
	
	
	500
	800
	
	150
	300

	≤ 12
	1000
	
	240
	
	
	
	185
	400

	≤ 15
	
	
	300
	
	1000
	
	240
	500

	≤ 18
	
	
	400
	
	
	
	300
	

	≤ 21
	
	
	500
	
	
	
	400
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	500
	

	≤ 28
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Cáp 1 kV (mm2) có dây trung tính
	Cáp 1 kV (mm2) 3 lõi đồng

	
	Không bảo vệ
	Có bảo vệ
	Không bảo vệ
	Có bảo vệ

	≤ 1
	
	
	10-25
	10

	≤ 2
	25-35
	25
	35-50
	16-25

	≤ 3
	50-70
	35-50
	70
	35-50

	≤ 4,5
	95
	70
	95-120
	70

	≤ 6
	120-150
	95
	150
	95-120

	≤ 7,5
	185
	120
	185-240
	150

	≤ 9
	
	150
	300
	185

	≤ 10,5
	240
	185
	
	

	≤ 12
	300
	240
	
	240

	≤ 15
	
	300
	
	300

	≤ 18
	
	
	
	

	≤ 21
	
	
	
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Cáp 1 kV 4 lõi
	Cáp 1kV có dây trung tính, không bảo vệ
	Cáp 1kV không dây trung tính, có bảo vệ

	
	Không bảo vệ
	Có bảo vệ
	Đồng
	Nhôm
	Đồng
	Nhôm

	≤ 1
	10-16
	10-16
	
	25-50
	
	

	≤ 2
	25-35
	
	25-50
	70-95
	25
	25-50

	≤ 3
	50
	25-35
	70
	120-150
	35-50
	70

	≤ 4,5
	70-95
	50
	95
	185-300/150
	70
	95-120

	≤ 6
	120
	70-95
	120-150
	300/185
	95
	150-185

	≤ 7,5
	150
	120
	185
	
	120
	240-300/150

	≤ 9
	185
	150
	
	
	150
	300/185

	≤ 10,5
	240
	
	240
	
	185
	

	≤ 12
	
	185
	
	
	
	

	≤ 15
	300
	240
	
	240-300/150
	
	

	≤ 18
	
	300
	
	300/185
	
	

	≤ 21
	
	
	
	
	
	


III. CÁP CÓ LỚP BẢO VỆ BẰNG KIM LOẠI
	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 1 kV (mm2)

	
	1 lõi
	2 lõi 
	3 lõi
	4 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	1,5-70
	1,5-185
	1,5-25
	1,5-50
	1,5-16
	1,5-35
	1,5-10
	1,5-25

	≤ 2
	95-150
	240-400
	35-50
	70-95
	25-35
	50-70
	16-35
	35-70

	≤ 3
	185-240
	500
	75-95
	120-150
	50-70
	95-120
	50
	95

	≤ 4,5
	300-400
	
	120
	185-240
	95
	150-185
	70
	120-150

	≤ 6
	500
	
	150-185
	300-400
	120
	240-300
	95
	185

	≤ 7,5
	
	
	240
	500
	150-185
	400
	120
	240-300

	≤ 9
	
	
	300
	
	
	500
	150
	

	≤ 10,5
	
	
	
	
	240
	
	185
	400

	≤ 12
	
	
	400
	
	300
	
	
	

	≤ 15
	
	
	500
	
	400
	
	240
	500

	≤ 18
	
	
	
	
	
	
	300
	

	≤ 21
	
	
	
	
	500
	
	400
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	500
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 10 kV (mm2)
	Tiết diện cáp 15 kV (mm2)

	
	1 lõi
	3 lõi 
	1 lõi
	3 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	16-35
	10-95
	
	
	25-35
	25-70
	
	

	≤ 2
	50-120
	120-240
	
	
	50-95
	95-185
	
	

	≤ 3
	150-185
	300-500
	16-25
	10-35
	120-185
	240-400
	
	25

	≤ 4,5
	240-300
	
	35-50
	50-95
	240-300
	500
	35-50
	35-70

	≤ 6
	
	
	70-95
	120-185
	400
	
	70
	95-150

	≤ 7,5
	400
	
	120
	240
	500
	
	95-120
	185-240

	≤ 9
	
	
	150
	300
	
	
	150
	

	≤ 10,5
	
	
	185
	400
	
	
	185
	300

	≤ 12
	
	
	240
	
	
	
	
	400

	≤ 15
	
	
	300
	
	
	
	240
	

	≤ 18
	
	
	400
	
	
	
	300
	

	≤ 21
	
	
	
	
	
	
	400
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 20 kV (mm2)
	Tiết diện cáp 35 kV (mm2)

	
	1 lõi
	3 lõi 
	1 lõi
	3 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	
	35-50
	
	
	
	
	
	

	≤ 2
	35-95
	70-185
	
	
	50
	50-95
	
	

	≤ 3
	120-150
	240-400
	
	
	70-120
	120-240
	
	

	≤ 4,5
	185-300
	500
	35-50
	35-50
	150-240
	300-500
	
	

	≤ 6
	400
	
	70-95
	70-95
	300
	
	
	

	≤ 7,5
	500
	
	120
	120-185
	400-500
	
	50
	50-95

	≤ 9
	
	
	
	
	
	
	70
	

	≤ 10,5
	
	
	150
	240
	
	
	95
	120-150

	≤ 12
	
	
	185
	300
	
	
	120
	185

	≤ 15
	
	
	240
	400
	
	
	150-185
	240-300

	≤ 18
	
	
	300
	
	
	
	240
	400

	≤ 21
	
	
	400
	
	
	
	300
	

	≤ 24
	
	
	
	
	
	
	400
	


CÁP CÓ LỚP BẢO VỆ BẰNG BĂNG BẢO VỆ

	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 1 kV (mm2)

	
	1 lõi
	2 lõi 
	3 lõi
	4 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	6-70
	6-150
	6-16
	6-16
	6-10
	6-16
	6-10
	6-16

	≤ 2
	95-150
	185-300
	25-35
	25-70
	16-25
	25-50
	16
	25-35

	≤ 3
	185-240
	400-500
	50-70
	95
	35-50
	70
	25-35
	50-70

	≤ 4,5
	300
	
	95
	120-150
	70
	95-120
	50
	95

	≤ 6
	400-500
	
	120-150
	185-240
	95-120
	150-185
	70-95
	120-150

	≤ 7,5
	
	
	185
	300-400
	150
	240-300
	120
	185

	≤ 9
	
	
	240
	
	185
	
	
	240

	≤ 10,5
	
	
	300
	500
	
	400
	150
	300

	≤ 12
	
	
	
	
	240
	
	185
	

	≤ 15
	
	
	400
	
	300
	500
	240
	500-630

	≤ 18
	
	
	500
	
	400
	
	300
	

	≤ 21
	
	
	
	
	
	
	
	

	≤ 24
	
	
	
	
	500
	
	500
	

	≤ 28
	
	
	
	
	
	
	630
	


	Trọng lượng (kg/m)
	Tiết diện cáp 3 kV (mm2)
	Tiết diện cáp 6 kV (mm2)

	
	1 lõi
	3 lõi 
	1 lõi
	3 lõi

	
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 
	Đồng
	Nhôm 

	≤ 1
	10-70
	10-15
	16-35
	10-16
	10-50
	10-120
	
	

	≤ 2
	95-150
	185-400
	50
	25-50
	70-120
	150-240
	10
	10-16

	≤ 3
	185-240
	500
	70-95
	70-95
	150-185
	300-500
	16-35
	25-50

	≤ 4,5
	300-400
	
	120
	120-185
	240-300
	
	50-70
	70-120

	≤ 6
	500
	
	150-185
	240
	400
	
	95
	150-185

	≤ 7,5
	
	
	
	300-400
	500
	
	120-150
	240-300

	≤ 9
	
	
	240
	500
	
	
	185
	

	≤ 10,5
	
	
	
	
	
	
	
	400

	≤ 12
	
	
	300
	
	
	
	240
	

	≤ 15
	
	
	400
	
	
	
	300
	

	≤ 18
	
	
	
	
	
	
	400
	

	≤ 21
	
	
	500
	
	
	
	
	


MỤC LỤC
(Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện)

	MÃ HIỆU
	LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP

	
	PHẦN I: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

	
	PHẦN II: ĐỊNH MỨC

	01.0000
	Chương I – CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG

	01.1000
	Công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công

	01.2000
	Công tác chặt cây

	01.3000
	Công tác đào gốc cây, bụi cây

	01.4000
	Làm đường tạm

	01.5000
	Đào san đất mặt bằng

	01.6000
	Làm kho tạm

	
	

	02.0000
	Chương II – CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN BỐC DỠ

	02.1000
	Vận chuyển thủ công

	02.2000
	Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công 

	02.3000
	Bốc dỡ vật liệu, phụ kiện

	
	

	03.0000
	Chương III – CÔNG TÁC ĐÀO ĐẮP HỐ MÓNG

	03.1000
	Đào đất móng cột bằng thủ công

	03.2000
	Đào đất móng cột bằng máy 

	03.3000
	Đào đất để đắp, đào bùn

	03.4000 
	Đắp đất, đắp cát công trình 

	03.5000
	Đào phá đá mặt bằng, hố móng công trình 

	
	

	04.0000
	Chương IV. CÔNG TÁC BÊ TÔNG 

	
	A. BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

	04.1000
	Thi công bằng thủ công

	04.2000
	Thi công bằng máy kết hợp với thủ công 

	
	B. BÊ TÔNG GẠCH VỠ

	04.3000
	Đổ bê tông lót móng cột bằng gạch vỡ

	04.4000
	Lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn

	04.5000
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép

	04.6000
	Công tác ván khuôn

	04.7000
	Xây kè đá, xếp đá và tường chắn

	04.8000
	Công tác đóng cọc

	
	

	05.0000
	Chương V – CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN

	05.1000
	Phân loại cột thép hình

	05.2000
	Lắp ráp cột thép hình

	05.3000
	Dựng cột thép hình đã lắp sẵn

	05.4000
	Vừa lắp vừa dựng cột thép hình

	05.5000
	Lắp dựng cột bê tông

	05.6000
	Lắp đặt xà

	05.7000
	Lắp tiếp địa cột điện

	05.8000
	Đóng các cọc tiếp địa

	05.9000
	Sơn sắt thép các loại

	
	Chương VI:

	06.0000
	CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY

	06.1000
	Lắp đặt sứ

	06.2000
	Lắp cách điện polymer/compusit/silicon

	06.3000 
	Lắp đặt phụ kiện

	06.4000
	Công tác ép nối dây 

	06.5000
	Làm dàn giáo rải dây vượt chướng ngại vật 

	06.6000
	Rải căng dây lấy độ võng

	06.7000
	Kéo rải và căng dây cáp quang kết hợp dây chống sét

	
	

	07.0000
	Chương VII – CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN

	07.1000
	Công tác phá dỡ

	07.2000
	Công tác bảo vệ cáp ngầm

	07.3000
	Công tác lắp đặt đường dây cáp điện

	07.4000
	Làm và lắp đặt đầu cáp

	07.5000
	Lắp đặt hộp nối cáp 

	07.6000
	Ép đầu cốt

	
	CÁC PHỤ LỤC

	Phụ lục I
	Bảng phân loại rừng

	Phụ lục II
	Bảng phân loại bùn

	Phụ lục III
	Bảng phân cấp đá

	Phụ lục IV
	Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

	Phụ lục V
	Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng máy)

	Phụ lục VI
	Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đóng cọc)

	Phụ lục VII
	Bảng quy định tính khối lượng công tác đào đất

	Phụ lục VIII
	Công tác bê tông định mức cấp phối vật liệu

	Phụ lục IX
	Định mức cấp phối vữa xây

	Phụ lục X
	Định mức hao hụt vật liệu

	Phụ lục XI
	Bảng tra trọng lượng cáp điện và quy cách tiết diện dây dẫn


_1301915197.unknown

