	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 60/2023/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 09 tháng 11 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Thực hiện Thông báo số 29/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giao ban ngày 24 tháng 8 năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3609/TTr-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các phụ lục kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
Trường hợp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh phát sinh nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng không có trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng được ban hành tại Quyết định này thì lập thủ tục theo quy định, gửi Sở Y tế thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023 và thay thế các văn bản: Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum.
Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH.TTL.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn


 
PHỤ LỤC I
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	4
	 

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	7
	 

	3
	Máy X quang C Arm
	Máy
	4
	 

	4
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	2
	 

	5
	Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay (**)
	Hệ thống
	1
	 

	6
	Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1
	 

	7
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla
	Hệ thống
	1
	 

	8
	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
	Hệ thống
	1
	 

	9
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	5
	 

	10
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	17
	 

	11
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	3
	 

	12
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	3
	 

	13
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	35
	 

	14
	Máy thở
	Máy
	68
	 

	15
	Máy gây mê
	Máy
	15
	 

	16
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	131
	 

	17
	Bơm tiêm điện
	Cái
	195
	 

	18
	Máy truyền dịch
	Máy
	195
	 

	19
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	10
	 

	20
	Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô
	Cái
	8
	 

	21
	Máy phá rung tim
	Máy
	15
	 

	22
	Máy tim phổi nhân tạo
	Máy
	1
	 

	23
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	8
	 

	24
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	8
	 

	25
	Đèn mổ di động
	Bộ
	13
	 

	26
	Bàn mổ
	Cái
	20
	 

	27
	Máy điện tim
	Máy
	21
	 

	28
	Máy điện não
	Máy
	2
	 

	29
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	4
	 

	30
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	3
	 

	31
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	2
	 

	32
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	4
	 

	33
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	4
	 

	34
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	15
	 

	35
	Thiết bị xạ trị
	Thiết bị
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống PACS
	Hệ thống
	1
	 

	2
	Hệ thống DR cho máy X-quang kĩ thuật số (gồm: 2 tấm nhận IP, 1 máy in phim và 1 giá chụp đứng)
	Hệ thống
	3
	 

	3
	Máy đo chức năng hô hấp
	Cái
	2
	 

	4
	Máy đo độ loãng xương
	Cái
	1
	 

	5
	Nồi hấp (tiệt trùng chai dựng nước cất)
	Cái
	1
	 

	6
	Nồi cất nước 20 lít/h
	Cái
	2
	 

	7
	Cân kỹ thuật 10-3g
	Cái
	1
	 

	8
	Máy cất nước 2 lần 5 L/H
	Cái
	2
	 

	9
	Bộ lấy dị vật
	Cái
	1
	 

	10
	Bộ soi thanh quản cứng và gắp dị vật
	Bộ
	3
	 

	11
	Máy sưởi ấm bệnh nhân
	Cái
	26
	 

	12
	Ống nội soi mũi xoang đường kính 4mm dài 175mm 0°
	Cái
	1
	 

	13
	Ống nội soi tai đường kính 27mm dài 110mm 0°
	Cái
	1
	 

	14
	Ống soi quang học Hopkins II 0°
	Cái
	1
	 

	15
	Đèn khám đeo trán
	Cái
	5
	 

	16
	Máy hút dịch (đờm giải)
	Cái
	42
	 

	17
	Giường bệnh tay quay có thanh chắn
	Cái
	1000
	 

	18
	Giường y tế sử dụng điện
	Cái
	17
	 

	19
	Giường cấp cứu đa chức năng
	Cái
	48
	 

	20
	Giường cấp cứu tay quay có cân nặng
	Cái
	11
	 

	21
	Giường cấp cứu nhi
	Cái
	5
	 

	22
	Máy bơm hơi vòi trứng
	Cái
	1
	 

	23
	Máy làm ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	6
	 

	24
	Máy hút thai
	Cái
	1
	 

	25
	Bộ PT NS bàng quang
	Bộ
	1
	 

	26
	Máy soi bàng quang
	Cái
	1
	 

	27
	Lò sấy khô
	Cái
	1
	 

	28
	Tủ nuôi cấy có CO2
	Cái
	1
	 

	29
	Tủ nuôi cấy vi sinh
	Cái
	2
	 

	30
	Máy đếm khuẩn lạc
	Cái
	1
	 

	31
	Máy định danh vi khuẩn tự động
	Cái
	1
	 

	32
	Máy cấy máu
	Máy
	2
	 

	33
	Cân phân tích điện tử
	Cái
	1
	 

	34
	Kính hiển vi
	Cái
	10
	 

	35
	Máy rửa siêu âm
	Cái
	1
	 

	36
	Tủ ấm 120L
	Cái
	1
	 

	37
	Tủ Hotte VN
	Cái
	1
	 

	38
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	4
	 

	39
	Tủ ấm CO2
	Cái
	1
	 

	40
	Máy li tâm
	Cái
	11
	 

	41
	Hệ thống Elisa đồng bộ
	Hệ thống
	1
	 

	42
	Hệ thống máy ELISA tự động
	HT
	3
	 

	43
	Tủ sấy
	Cái
	3
	 

	44
	Vòi rửa mắt khẩn cấp
	Cái
	2
	 

	45
	Máy PCR
	HT
	2
	 

	46
	Máy ly tâm lạnh
	Cái
	3
	 

	47
	Máy định danh nhóm máu tự động
	Máy
	1
	 

	48
	Máy đo tốc độ máu lắng
	Cái
	1
	 

	49
	Máy hàn dây túi máu
	Cái
	2
	 

	50
	Máy lắc HIV
	Cái
	1
	 

	51
	Máy lắc máu
	Cái
	1
	 

	52
	Nồi chưng cách thủy
	Cái
	2
	 

	53
	Máy cân lắc túi máu
	Cái
	2
	 

	54
	Máy ly tâm túi máu 12 lít
	Cái
	1
	 

	55
	Máy tách tiểu cầu máu trực tiếp
	Cái
	2
	 

	56
	Máy lắc tiểu cầu
	Cái
	1
	 

	57
	Máy ủ tiểu cầu
	Cái
	1
	 

	58
	Thiết bị rã đông bằng nhiệt
	Cái
	2
	 

	59
	Máy đông máu tự động
	Cái
	3
	 

	60
	Máy huyết học tự động
	Cái
	3
	 

	61
	Máy HbA1c
	Máy
	1
	 

	62
	Máy lắc hóa chất Vitamine D
	Cái
	1
	 

	63
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	2
	 

	64
	Máy đo điện giải N+, K+, Cl - điện cực chọn lọc Ion
	Cái
	2
	 

	65
	Tủ lạnh âm 30 độ
	Cái
	5
	 

	66
	Tủ lưu trữ máu chuyên dụng
	Cái
	5
	 

	67
	Tủ lạnh lưu trữ hóa chất
	Cái
	6
	 

	68
	Tủ mát lưu trữ mẫu bệnh phẩm
	Cái
	4
	 

	69
	Tủ lạnh lưu mẫu sau khi xét nghiệm
	Cái
	3
	 

	70
	Tủ mát
	Cái
	5
	 

	71
	Tủ lạnh lưu trữ thực phẩm ≥ 600L
	Cái
	3
	 

	72
	Máy hấp tiệt trùng loại dung tích từ 490 lít trở lên
	Bộ
	5
	 

	73
	Nồi hấp tiệt trùng 82 lít
	Cái
	1
	 

	74
	Nồi hấp tiệt trùng 62 lít
	Cái
	1
	 

	75
	Nồi hấp tiệt trùng 50 lít
	Cái
	1
	 

	76
	Nồi hấp Autoclar
	Cái
	2
	 

	77
	Nồi hấp 180L
	Cái
	1
	 

	78
	Nồi hấp tiệt trùng EO
	Cái
	1
	 

	79
	Nồi hấp nhanh tiệt trùng( dung tích nhỏ 15-20 lít)
	Cái
	2
	 

	80
	Máy giặt, vắt ≥ 50kg
	Cái
	8
	 

	81
	Máy sấy đồ vải ≥ 50kg
	Cái
	5
	 

	82
	Máy tiệt trùng 200 lít (tiệt khuẩn chén đựng bông cồn, kéo...)
	Cái
	1
	 

	83
	Máy súc rửa ống dây thở
	Cái
	1
	 

	84
	Máy sấy quần áo 30 kg
	Cái
	1
	 

	85
	Máy giặt công nghiệp 11 kg
	Cái
	1
	 

	86
	Thiết bị sản xuất Anolyte
	Hệ thống
	1
	 

	87
	Cân bằng ca di động
	Cái
	1
	 

	88
	Máy phun khí khử khuẩn
	Cái
	12
	 

	89
	Máy đo SPO2
	Cái
	20
	 

	90
	Bàn kéo nắn xương cải tiến
	Cái
	1
	 

	91
	Bàn kéo nắn xương
	Cái
	1
	 

	92
	Bàn bó bột
	Cái
	1
	 

	93
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	15
	 

	94
	Máy hút dịch dùng cho trẻ sơ sinh
	Cái
	5
	 

	95
	Máy trợ thở CPAP
	Cái
	12
	 

	96
	Giường nhi (kích thước: dài 137cm, rộng 76cm, cao 60 cm)
	Cái
	100
	 

	97
	Đèn điều trị vàng da
	Cái
	35
	 

	98
	Bàn HS sơ sinh + bàn sưởi
	Cái
	3
	 

	99
	Máy Hoter điện tim
	Cái
	5
	 

	100
	Hệ thống điện tim gắng sức
	Hệ thống
	1
	 

	101
	Đèn khe (sinh hiển vi khám mắt)
	Cái
	2
	 

	102
	Máy đo công suất thủy tinh thể ( có chức năng đo Javal và tính công suất thủy tinh thể)
	Máy
	1
	 

	103
	Máy đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay
	Máy
	1
	 

	104
	Bộ mổ phaco
	Bộ
	1
	 

	105
	Bộ đo nhãn áp
	Bộ
	1
	 

	106
	Bộ vi phẫu thuật
	Bộ
	2
	 

	107
	Bộ khám lé
	Bộ
	1
	 

	108
	Bộ thử kính
	Bộ
	1
	 

	109
	Dụng cụ thử thị lực nhìn nổi
	Cái
	1
	 

	110
	Đèn soi bóng đồng tử+đèn soi đáy mắt
	Bộ
	2
	 

	111
	Máy đo số kính tự động
	Cái
	1
	 

	112
	Máy đo độ kính Lensmeter
	Cái
	1
	 

	113
	Máy javal
	Cái
	1
	 

	114
	Máy phaco
	Cái
	2
	 

	115
	Máy siêu âm mắt AB
	Cái
	1
	 

	116
	Máy sinh hiển vi PT
	Cái
	2
	 

	117
	Máy siêu âm mắt A
	Cái
	1
	 

	118
	Bơm cho bệnh nhân ăn tự động
	Cái
	22
	 

	119
	Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO
	Hệ thống
	1
	 

	120
	Hệ thống rửa màng lọc
	Cái
	2
	 

	121
	Máy phân tích khí máu động mạch
	Cái
	3
	 

	122
	Máy siêu lọc máu liên tục
	Cái
	3
	 

	123
	Hệ thống nước RO
	Hệ thống
	4
	 

	124
	Máy sắc thuốc đóng gói tự động
	Cái
	1
	 

	125
	Laser châm
	Cái
	1
	 

	126
	Máy xông thuốc bắc
	Cái
	3
	 

	127
	Máy sắc thuốc
	Cái
	1
	 

	128
	Máy hút ẩm
	Cái
	8
	 

	129
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	8
	 

	130
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa
	Bộ
	3
	 

	131
	Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
	Bộ
	2
	 

	132
	Bộ dụng cụ phẫu thuật TMH
	Bộ
	2
	 

	133
	Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM
	Bộ
	2
	 

	134
	Bộ tiểu phẫu
	Bộ
	25
	 

	135
	Kính hiển vi phẫu thuật
	Cái
	3
	 

	136
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu
	Bộ
	2
	 

	137
	Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt túi mật
	Bộ
	2
	 

	138
	Bộ phẫu thuật thanh quản (tại phòng mổ)
	Bộ
	2
	 

	139
	Khoan phẫu thuật chỉnh hình
	Bộ
	2
	 

	140
	Hệ thống khí sạch (Phòng mổ)
	Hệ thống
	2
	 

	141
	Kính hiển vi phẫu thuật mắt
	Cái
	2
	 

	142
	Bàn bó bột chậu bàn chân trẻ em
	Cái
	1
	 

	143
	Bộ cắt Amidan + ODA
	Bộ
	2
	 

	144
	Bộ D/C cắt tử cung nội soi
	Bộ
	1
	 

	145
	Bộ D/C đinh nội tủy xương chày
	Bộ
	1
	 

	146
	Bộ D/C đinh nội tủy xương đùi
	Bộ
	1
	 

	147
	Bộ D/C gắp sỏi thận
	Bộ
	1
	 

	148
	Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu
	Bộ
	10
	 

	149
	Bộ d/c phẫu thuật dây chằng chéo
	Bộ
	1
	 

	150
	Bộ D/C vít thần kinh cột sống ( TQ )
	Bộ
	1
	 

	151
	Bộ dụng cụ cắt tử cung
	Bộ
	2
	 

	152
	Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
	Bộ
	2
	 

	153
	Bộ dụng cụ PT nẹp DHS, DCS
	Bộ
	1
	 

	154
	Bộ dụng cụ PT nẹp lá
	Bộ
	1
	 

	155
	Bộ D/C phẫu thuật nội soi (7 Danh mục )
	Bộ
	1
	 

	156
	Bộ mổ bụng (ODA)
	Bộ
	9
	 

	157
	Bộ mổ bụng số 1,2,3
	Bộ
	3
	 

	158
	Bộ mổ ruột thừa
	Bộ
	2
	 

	159
	Bộ P.T mổ sọ não
	Bộ
	3
	 

	160
	Bộ mổ tai xương chủm
	Bộ
	1
	 

	161
	Bộ mổ xương chi trên
	Bộ
	1
	 

	162
	Bộ mổ xương lớn
	Bộ
	1
	 

	163
	Bộ mổ xương nhỏ
	Bộ
	1
	 

	164
	Bộ soi thanh quản cứng và gắp dị vật (mục II 30 danh mục )
	Bộ
	1
	 

	165
	Bộ soi thực quản gắp dị vật và nguồn sáng lạnh
	Bộ
	1
	 

	166
	Bộ vi phẫu vá nhỉ và khoan xương chủm
	Bộ
	1
	 

	167
	Bộ phẫu thuật tuyến giáp
	Bộ
	1
	 

	168
	Bộ phẫu thuật lồng ngực
	Bộ
	1
	 

	169
	Bộ phẫu thuật cột sống thắt lưng
	Bộ
	1
	 

	170
	Bộ phẫu thuật bàn tay
	Bộ
	1
	 

	171
	Bộ dụng cụ đại phẫu nhi
	Bộ
	1
	 

	172
	Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
	Bộ
	1
	 

	173
	Bồn rửa tay phẫu thuật viên 3 vòi
	Cái
	1
	 

	174
	Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi
	Cái
	4
	 

	175
	Bộ định vị dây chằng chéo trước
	Bộ
	1
	 

	176
	Bộ định vị dây chằng chéo sau
	Bộ
	1
	 

	177
	Hệ thống mổ ns khớp, thay D/C chéo+Máy bơm dịch ổ khớp
	Bộ
	1
	 

	178
	Máy kích thích thần kinh
	Cái
	1
	 

	179
	Máy tháo lồng
	Cái
	1
	 

	180
	Hệ thống tán sỏi thận
	Cái
	3
	 

	181
	Máy cắt nạo xoang XPS
	Cái
	1
	 

	182
	Máy lấy da mỏng tự động
	Cái
	1
	 

	183
	Máy làm ấm ẩm dây truyền máu
	Cái
	3
	 

	184
	Thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản có màn hình camera
	Cái
	5
	 

	185
	Bộ khung kéo sọ
	Bộ
	1
	 

	186
	Bộ khoan xương
	Cái
	5
	 

	187
	Tủ pha chế thuốc cách ly và vô trùng
	Cái
	1
	 

	188
	Máy sóng ngắn điều trị
	Cái
	2
	 

	189
	Máy điện từ trường điều trị
	Cái
	2
	 

	190
	Máy điều trị xung điện
	Cái
	7
	 

	191
	Máy kéo giãn cột sống thắt lưng - cổ
	Cái
	5
	 

	192
	Máy siêu âm trị liệu
	Cái
	4
	 

	193
	Máy xung kích
	Cái
	3
	 

	194
	Bộ hoạt động trị liệu
	Bộ
	2
	 

	195
	Cầu thang tập đi
	Cái
	1
	 

	196
	Giàn treo đa năng
	Cái
	2
	 

	197
	Giường massage, tập PHCN
	Cái
	8
	 

	198
	Giường xiên quay tập đứng
	Cái
	1
	 

	199
	Máy dẫn lưu bạch huyết
	Cái
	1
	 

	200
	Máy LASER trị liệu
	Cái
	3
	 

	201
	Máy xoa bóp
	Cái
	3
	 

	202
	Thùng nấu sáp (PARAFFIN) điều trị giảm đau
	Cái
	1
	 

	203
	Thanh song song tập đi
	Cái
	2
	 

	204
	Xe đạp tập (TB luyện tập thể chất dạng đạp AL-660
	Cái
	2
	 

	205
	Máy phun hóa chất
	Cái
	1
	 

	206
	Máy vệ sinh hơi nước
	Cái
	2
	 

	207
	Hệ thống làm lạnh xác
	Hệ thống
	1
	 

	208
	Máy siêu âm tẩy tế bào chết
	Máy
	1
	 

	209
	Máy chạy điện di đưa tinh chất, dưỡng chất vào da
	Máy
	1
	 

	210
	Máy xông nóng
	Máy
	1
	 

	211
	Máy xông lạnh
	Máy
	1
	 

	212
	Máy tạo oxy và làm sạch da
	Máy
	1
	 

	213
	Máy điều trị cắt đốt bằng laser CO2
	Máy
	1
	 

	214
	Máy hút khói
	Máy
	1
	 

	215
	Máy đốt điện
	Máy
	1
	 

	216
	Máy đo huyết áp tự động 2 cánh tay
	Máy
	1
	 

	217
	Máy đo huyết áp tự động 1 cánh tay
	Máy
	2
	 

	218
	Hệ thống hút trung tâm
	HT
	2
	 

	219
	Hệ thống oxy lỏng
	HT
	2
	 

	220
	Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm
	HT
	2
	 

	221
	Hệ thống khí áp lực dương
	Hệ thống
	2
	 

	222
	Hệ thống đèn sưởi bệnh nhân bỏng
	HT
	1
	 

	223
	Hệ thống thăm dò huyết động PICCO
	HT
	1
	 

	224
	Hệ thống máy Laser YAG
	Cái
	1
	 

	225
	Hệ thống nội soi lồng ngực
	HT
	1
	 

	226
	Bộ điều áp hút dịch loại treo tường (dùng cho hệ thống khí âm tường)
	Bộ
	300
	 

	227
	Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực
	Bộ
	1
	 

	228
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang
	Bộ
	1
	 

	229
	Bộ dụng cụ nội soi khớp vai
	Bộ
	1
	 

	230
	Bộ chẹn tim
	Bộ
	1
	 

	231
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở
	Bộ
	1
	 

	232
	Bộ dụng cụ nâng ngực
	Bộ
	1
	 

	233
	Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não
	Bộ
	2
	 

	234
	Bộ dụng cụ khai khí quản
	Bộ
	4
	 

	235
	Bộ dụng cụ thay băng bỏng
	Bộ
	1
	 

	236
	Máy đo nhanh Hemoglobin
	Máy
	1
	 

	237
	Máy điện di Hemoglobin
	Máy
	1
	 

	238
	Máy tán thủy lực (sỏi đường mật)
	Máy
	1
	 

	239
	Holter huyết áp 24 giờ
	Máy
	2
	 

	240
	Máy phát laser nội mạch (điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch)
	Cái
	1
	 

	241
	Máy rửa dụng cụ tự động
	Máy
	1
	 

	242
	Máy tháo lồng ruột
	Cái
	1
	 

	243
	Máy in mã code
	Cái
	1
	 

	244
	Máy khoan mài cao tốc
	Cái
	1
	 

	245
	Máy cắt Amidan + Nạo VA bằng sóng năng lượng tần số Radio
	Cái
	1
	 

	246
	Máy cắt răng khôn
	Cái
	1
	 

	247
	Máy hủy khối u sử dụng sóng cao tần
	HT
	1
	 

	248
	Máy soi col
	Cái
	1
	 

	249
	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp
	Máy
	4
	 

	250
	Máy tách chiết NDA/RNA tự động
	Máy
	1
	 

	251
	Máy Voxtex
	Máy
	2
	 

	252
	Panorex X. Quang
	Cái
	1
	 

	253
	Máy spindown plate
	Máy
	1
	 

	254
	Máy hàn túi ép tiệt trùng
	Máy
	2
	 

	255
	Máy đo oxy máu tại mô
	Máy
	1
	 

	256
	Thiết bị tập vận động thụ động CPM
	Bộ
	1
	 

	257
	Tủ ấm dịch truyền
	Cái
	2
	 

	258
	Giường khí hóa lỏng
	Cái
	2
	 

	259
	Bồn điều trị bỏng EWAC
	Cái
	1
	 

	260
	Khung giá sọ
	Cái
	2
	 

	261
	Kính lúp phẫu thuật 5x
	Cái
	1
	 

	262
	Tủ bảo quản vắc xin
	Cái
	2
	 

	263
	Tủ âm sâu -80 độ C
	Cái
	1
	 

	264
	Bàn khám sản khoa (loại dùng điện)
	Cái
	4
	 

	265
	Bàn sanh (loại dùng điện)
	Cái
	4
	 

	266
	Ghế tập cơ đùi sắt cho người khuyết tật
	Cái
	4
	 

	267
	Xe thay băng inox
	Cái
	35
	 

	268
	Xe tiêm 4 hộc inox
	Cái
	60
	 

	269
	Xe đẩy bệnh nhân nằm inox
	Cái
	46
	 

	270
	Xe đẩy inox 1 tầng
	Cái
	5
	 

	271
	Xe đẩy inox 2 tầng
	Cái
	5
	 

	272
	Xe đẩy đồ vải
	Cái
	30
	 

	273
	Xe đẩy bệnh nhân nằm inox
	Cái
	60
	 

	274
	Xe đẩy dụng cụ (đẩy thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất...)
	Cái
	40
	 

	275
	Giường sưởi kết hợp đèn chiếu vàng da
	Cái
	5
	 

	276
	Bàn thụt tháo phân
	Cái
	1
	 

	277
	Máy xét nghiệm độ đông máu cầm tay
	Máy
	1
	 

	278
	Máy theo dõi hỗ trợ ECMO
	Máy
	1
	 

	279
	Máy chuẩn đoán xơ vữa mạch máu
	Máy
	1
	 

	280
	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ
	Máy
	1
	 

	281
	Hệ thống oxy dòng cao HFNC (máy thở oxy dòng cao)
	Cái
	3
	 

	282
	Dụng cụ sinh thiết lõi
	Bộ
	2
	 

	283
	Máy dò thần kinh trong ngoại khoa
	Máy
	1
	 

	284
	Bàn hơ tiêu bản
	Cái
	1
	 

	285
	Bộ dụng cụ nhuộm tay
	Bộ
	1
	 

	286
	Bộ dụng cụ chọc hút tế bào FNA
	Bộ
	1
	 

	287
	Bộ dụng cụ cắt lọc bệnh phẩm
	Bộ
	1
	 

	288
	Khuôn đúc mẫu 4 bộ
	Bộ
	1
	 

	289
	Kính hiển vi chụp ảnh kỹ thuật số
	Cái
	2
	 

	290
	Máy chuyển bệnh phẩm
	Cái
	2
	 

	291
	Máy cắt lát mô
	Cái
	1
	 

	292
	Máy vùi mô
	Cái
	1
	 

	293
	Nồi căng mô
	Cái
	1
	 

	294
	Tủ ấm
	Cái
	1
	 

	295
	Tủ hút khí độc an toàn sinh học
	Cái
	1
	 

	296
	Máy nhuộm tiêu bản tự động
	Cái
	1
	 

	297
	Máy cắt lạnh đa năng
	Cái
	1
	 

	298
	Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động
	Hệ thống
	2
	 

	299
	Máy đo thính lực đồ
	Bộ
	1
	 

	300
	Buồng đo thính lực
	Bộ
	1
	 

	301
	Máy đo nhĩ lượng đồ
	Bộ
	1
	 

	302
	Máy hấp dụng cụ bằng hơi nước
	Máy
	1
	 

	303
	Bộ phẫu thuật cắt dịch (nhãn khoa)
	Bộ
	1
	 

	304
	Máy chụp cắt lớp vi tính võng mạc
	Máy
	1
	 

	305
	Máy phân tích nước tiểu tự động
	Máy
	3
	 

	306
	Máy đo điện giải tự động
	Máy
	3
	 

	307
	Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học
	Máy
	1
	 

	308
	Máy rửa siêu âm
	Máy
	1
	 

	309
	Máy ủi quần áo công nghiệp
	Máy
	2
	 

	310
	Máy hàn và cắt túi ép tiệt trùng
	Máy
	2
	 

	311
	Máy sấy dụng cụ nhiệt độ thấp
	Máy
	1
	 

	312
	Máy gelcard tự động
	Cái
	1
	 

	313
	Máy xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường
	Cái
	1
	 

	314
	Máy định danh kháng thể bất thường
	Cái
	1
	 

	315
	Máy gạn tách các thành phần máu tự động (dòng chảy liên tục)
	Cái
	1
	 

	316
	Hệ thống làm tiêu bản sinh thiết
	Hệ thống
	1
	 

	317
	Thiết bị đếm tế bào CD4/CD8
	HT
	1
	 

	318
	Hệ thống xử lý, bảo quản, rửa... tế bào gốc
	HT
	1
	 

	319
	Máy điện di miễn dịch
	Cái
	1
	 

	320
	Máy xét nghiệm Protein
	Cái
	1
	 

	321
	Máy tập thụ động chi trên và chi dưới
	Máy
	1
	 

	322
	Máy tập thụ động chi dưới
	Máy
	1
	 

	323
	Máy soi mật tụy ngược dòng ERCP
	Máy
	1
	 

	324
	Máy soi ống mềm đường mật
	Máy
	1
	 

	325
	Máy tán thủy lực (sỏi mật)
	Máy
	1
	 

	326
	Máy + ống soi mềm niệu quản
	Máy
	1
	 

	327
	Máy laser tán sỏi công suất lớn 80W
	Máy
	1
	 

	328
	Dụng cụ nâng tử cung để mổ nội soi
	Cái
	1
	 

	329
	Hệ thống cố định hút chân không
	Cái
	2
	 

	330
	Bộ nội soi khớp vai
	Cái
	2
	 

	331
	Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật xương chậu
	Cái
	2
	 

	332
	Định vị Steal Station
	Cái
	2
	 

	333
	Máy khoan mài cao tốc
	Cái
	2
	 

	334
	Khung banh vén não
	Cái
	2
	 

	335
	Dao cắt xương
	Cái
	2
	 

	336
	Bộ cưa xương ức
	Cái
	2
	 

	337
	Máy phân tích da
	Máy
	1
	 

	338
	Đèn ánh sáng trắng điện tử
	Đèn
	2
	 

	339
	Máy xông hương liệu
	Máy
	1
	 

	340
	Máy điều trị da PLASMA
	Máy
	1
	 

	341
	Máy tia tử ngoại UVB dãi hẹp
	Máy
	1
	 

	342
	Máy laser RUBY
	Máy
	1
	 

	343
	Máy xạ hình chuyên tim 2 dãy đầu thu (SPECT)
	HT
	1
	 

	344
	Ống soi dạ dày người lớn
	Bộ
	10
	 

	345
	Ống soi dạ dày trẻ em (loại siêu nhỏ)
	Bộ
	5
	 

	346
	Ống soi đại tràng người lớn
	Bộ
	5
	 

	347
	Ống soi đại tràng trẻ em
	Bộ
	5
	 


 
PHỤ LỤC II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	1
	 

	2
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	5
	 

	3
	Máy thở
	Máy
	2
	 

	4
	Bơm tiêm điện
	Cái
	20
	 

	5
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	6
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	2
	 

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân
	máy
	5
	 

	8
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	1
	 

	9
	Đèn mổ di động
	Bộ
	1
	 

	10
	Máy điện tim
	máy
	4
	 

	11
	Máy điện não
	máy
	1
	 

	12
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị giảm áp cột sống thắt lưng vertetrac
	Cái
	1
	 

	2
	Thiết bị giảm áp cột sống cổ cervico 2000
	Cái
	1
	 

	3
	Máy siêu âm điều trị vật lý trị liệu
	Máy
	1
	 

	4
	Bộ chuyển đổi X-quang kỹ thuật số kèm máy in film khô
	Cái
	1
	 

	5
	Máy huyết học
	Cái
	4
	 

	6
	Hệ thống elisa bán tự động
	HT
	1
	 

	7
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	1
	 

	8
	Tủ sấy tiệt trùng
	Cái
	4
	 

	9
	Bộ lấy dị vật tmh
	Bộ
	3
	 

	10
	Máy laser co2 fractional phẫu thuật kèm máy hút khí
	Máy
	2
	 

	11
	Máy li tâm
	Máy
	3
	 

	12
	Máy laser q-switched
	Cái
	1
	 

	13
	Máy đo huyết áp tứ chi
	Bộ
	1
	 

	14
	Máy sắc thuốc 3 nồi và đóng gói tự động
	Cái
	3
	 

	15
	Máy siêu âm điều trị có xe đẩy
	Máy
	2
	 

	16
	Máy laser class iv
	Máy
	1
	 

	17
	Máy điều trị bằng sóng xung kích
	Máy
	1
	 

	18
	Máy điện trường cao áp
	Máy
	1
	 

	19
	Hệ thống oxi cao áp
	HT
	1
	 

	20
	Máy đo xơ vữa động mạch
	Máy
	1
	 

	21
	Máy đo hp qua hơi thở
	Máy
	1
	 

	22
	Máy giác hút chân không kết hợp kích thích điện
	Máy
	1
	 

	23
	Thiết bị quang châm - quang trị liệu bằng laser bán dẫn công suất thấp loại 12 kênh
	Máy
	2
	 

	24
	Thiết bị laser bán dẫn nội tĩnh mạch
	Máy
	10
	 

	25
	Thiết bị điều trị bệnh trĩ, hậu môn bằng laser bán dẫn công suất thấp
	Máy
	2
	 

	26
	Thiết bị điều trị bệnh phụ khoa bằng laser bán dẫn công suất thấp
	Máy
	1
	 

	27
	Thiết bị điều trị bại não cho trẻ em bằng laser bán dẫn công suất thấp
	Máy
	1
	 

	28
	Máy trị liệu bằng sóng xung kích 1 đầu phát
	Cái
	1
	 

	29
	Máy điều trị vi sóng
	Máy
	1
	 

	30
	Máy điều trị nén ép hơi
	Máy
	1
	 

	31
	Máy điều trị sóng ngắn
	Máy
	3
	 

	32
	Máy điều trị phục hồi chấn thương
	Máy
	1
	 

	33
	Máy tập phen chi trên tại giường có chức năng kích thích cơ
	Máy
	1
	 

	34
	Máy tập thụ động khớp cổ chân
	Máy
	1
	 

	35
	Máy tập thụ động khớp gối và hông
	Máy
	1
	 

	36
	Máy tập thụ động khớp cổ tay và ngón tay
	Máy
	1
	 

	37
	Giường bệnh đa năng tách xe lăn
	Cái
	5
	 

	38
	Máy tập nuốt
	Máy
	1
	 

	39
	Máy oxy khí trời (invacare)
	Máy
	1
	 

	40
	Máy siêu âm điều trị
	Máy
	2
	 

	41
	Bàn chỉnh hình xương nối với máy kéo
	Cái
	1
	 

	42
	Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp
	Cái
	2
	 

	43
	Bàn tập hoạt động trị liệu
	Cái
	1
	 

	44
	Bồn massage toàn thân
	Cái
	2
	 

	45
	Bồn ngấm kiệt
	Cái
	2
	 

	46
	Buồng xông thuốc toàn thân
	Cái
	2
	 

	47
	Cân phân tích 0,1mg
	Cái
	2
	 

	48
	Dụng cụ tập cổ chân lò xo
	Cái
	2
	 

	49
	Ghế luyện tập khuỷu tay
	Cái
	1
	 

	50
	Ghế tập co dãn
	Cái
	2
	 

	51
	Ghế tập cơ từ đầu đùi
	Cái
	1
	 

	52
	Ghế tập cơ tứ đầu đùi
	Cái
	1
	 

	53
	Ghế tập mạnh tay chân
	Cái
	2
	 

	54
	Giàn treo đa năng
	Cái
	1
	 

	55
	Giường đẩy điện hồi sức đa năng
	Cái
	2
	 

	56
	Giường doctor 100
	Cái
	2
	 

	57
	Giường kéo cột sống 2 khúc
	Cái
	1
	 

	58
	Hệ thống giường bàn chăm sóc bệnh nhân liệt
	HT
	1
	 

	59
	Hệ thống rửa tay phòng mổ 2 cần tự động
	HT
	1
	 

	60
	Hệ thống sắc thuốc thang
	HT
	1
	 

	61
	Khung quay khớp vai
	Cái
	2
	 

	62
	Khung tập đứng giường xiêng quay lớn
	Cái
	1
	 

	63
	Kính chì 60x80cm không hộc
	Cái
	1
	 

	64
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	1
	 

	65
	Kính hiển vi điện, 2 thị kính
	Cái
	2
	 

	66
	Lồng tập đa năng
	Cái
	1
	 

	67
	Máy sấy thuốc
	Cái
	2
	 

	68
	Máy cắt
	Cái
	2
	 

	69
	Máy cắt trĩ
	Máy
	1
	 

	70
	Máy chụp X-quang thường quy
	Máy
	3
	 

	71
	Máy điện cơ không xâm lấn
	Máy
	1
	 

	72
	Máy điều trị bằng dòng giao thoa
	Máy
	1
	 

	73
	Máy điều trị bằng sóng xung kích
	Máy
	1
	 

	74
	Máy điều trị bằng xung điện
	Máy
	5
	 

	75
	Máy điều trị siêu cao tần
	Máy
	1
	 

	76
	Máy đo độ loãng xương tia X
	Máy
	1
	 

	77
	Máy hút điện chạy liên tục
	Máy
	1
	 

	78
	Máy hút đờm
	Máy
	2
	 

	79
	Máy kéo dãn cột sống
	Máy
	3
	 

	80
	Máy kích thích điện và điện phân thuốc
	Máy
	1
	 

	81
	Máy kích thích thần kinh cơ
	Máy
	1
	 

	82
	Máy laser hồng ngoại điều trị
	Máy
	1
	 

	83
	Máy phân tích nước tiểu
	Máy
	2
	 

	84
	Máy rửa dược liệu
	Máy
	1
	 

	85
	Máy rửa phim X-quang
	Máy
	2
	 

	86
	Máy sắc thuốc bắc inox 16 ấm
	Máy
	1
	 

	87
	Máy sao thuốc
	Máy
	1
	 

	88
	Máy siêu âm
	Máy
	1
	 

	89
	Máy soi đốt tử cung di động 2 thị kính
	Máy
	1
	 

	90
	Máy tán mịn
	Máy
	1
	 

	91
	Máy tán thuốc
	Máy
	1
	 

	92
	Máy tạo Oxy di động
	Máy
	3
	 

	93
	Máy tập gấp duỗi khớp gối PHCN
	Máy
	1
	 

	94
	Máy thái thuốc
	Máy
	1
	 

	95
	Máy thiết bị laze quang trị chiếu ngoài
	Máy
	1
	 

	96
	Máy thủy liệu điều trị
	Máy
	1
	 

	97
	Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp điện trị liệu đa năng
	Máy
	1
	 

	98
	Máy trộn lập phương một trục
	Máy
	1
	 

	99
	Máy từ trường điều trị
	Máy
	3
	 

	100
	Máy xông thuốc cục bộ
	Máy
	2
	 

	101
	Nồi chưng cách thủy
	Cái
	1
	 

	102
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	5
	 

	103
	Nồi làm hoàn 3 trong 1
	Cái
	2
	 

	104
	Nồi nấu thuốc (cô thuốc 150 lít)
	Cái
	1
	 

	105
	Thiết bị đi bộ trên không
	Cái
	1
	 

	106
	Thiết bị điều trị chứng bí tiểu ở người lớn do phì đại tuyến tiền liệt lành tính bằng laser bán dẫn công suất thấp
	Máy
	2
	 

	107
	Thiết bị quang châm: Quang trị liệu bằng laser bán dẫn công suất thấp loại 12 kênh
	Máy
	1
	 

	108
	Thiết bị quang trị liệu bằng laser bán dẫn công suất thấp
	Máy
	2
	 

	109
	Thiết bị rửa tay tiệt trùng
	Cái
	1
	 

	110
	Thiết bị tập tay, vai
	Cái
	1
	 

	111
	Thiết bị tập xoay eo
	Cái
	1
	 

	112
	Tủ ấm
	Cái
	1
	 

	113
	Tủ đựng thuốc đông y
	Cái
	4
	 

	114
	Tủ sấy dược liệu 24 ngăn
	Cái
	1
	 

	115
	Xe đạp lực kế
	Cái
	1
	 

	116
	Băng ca đẩy cáng cứu thương
	Cái
	2
	 

	117
	Bộ dụng cụ trung phẫu
	Cái
	2
	 

	118
	Thiết bị nấu parafin
	Cái
	2
	 

	119
	Máy X-quang di động
	Cái
	1
	 


 
PHỤ LỤC III
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Tổng số
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	3
	 

	3
	Máy X quang C Arm
	Máy
	2
	 

	4
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1
	 

	5
	Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt vòng quay (**)
	Hệ thống
	1
	 

	6
	Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1
	 

	7
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla
	Hệ thống
	1
	 

	8
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	9
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	6
	 

	10
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	4
	 

	11
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	2
	 

	12
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	10
	 

	13
	Máy thở
	Máy
	30
	 

	14
	Máy gây mê
	Máy
	6
	 

	15
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	47
	 

	16
	Bơm tiêm điện
	Cái
	67
	 

	17
	Máy truyền dịch
	Máy
	67
	 

	18
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	10
	 

	19
	Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô
	Cái
	4
	 

	20
	Máy phá rung tim
	Máy
	8
	 

	21
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	3
	 

	22
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	6
	 

	23
	Đèn mổ di động
	Bộ
	6
	 

	24
	Bàn mổ
	Cái
	8
	 

	25
	Máy điện tim
	Máy
	10
	 

	26
	Máy điện não
	Máy
	2
	 

	27
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	2
	 

	28
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1
	 

	29
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	30
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	1
	 

	31
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	3
	 

	32
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	9
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy hút dịch, đờm giải
	Cái
	54
	 

	2
	Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp
	Cái
	7
	 

	3
	Máy X-quang chụp vú
	Cái
	1
	 

	4
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh
	Cái
	1
	 

	5
	Máy chụp mạch máu
	Cái
	2
	 

	6
	Máy đo độ loãng xương
	Cái
	3
	 

	7
	Máy điện tim gắng sức
	HT
	1
	 

	8
	Giường hồi sức cấp cứu bằng điện
	Cái
	39
	 

	9
	Giường sinh kết hợp với hồi sức
	Cái
	4
	 

	10
	Máy tạo ô xy di động
	Cái
	39
	 

	11
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	7
	 

	12
	Hệ thống báo gọi y tá
	HT
	6
	 

	13
	Máy tán sỏi ngoài cơ thể
	HT
	2
	 

	14
	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
	Bộ
	40
	 

	15
	Máy làm sạch không khí
	Cái
	30
	 

	16
	Bộ xe đẩy cấp cứu 5 ngăn
	Bộ
	11
	 

	17
	Thiết bị tán sỏi qua ống nội soi
	Bộ
	1
	 

	18
	Thiết bị tán sỏi mật thủy lực
	Bộ
	1
	 

	19
	Nồi hấp dụng cụ
	Cái
	14
	 

	20
	Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h
	Cái
	4
	 

	21
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu
	Cái
	31
	 

	22
	Máy hút bụi khô và ướt dung tích 70 lít
	Cái
	10
	 

	23
	Máy đo dung tích phổi
	Cái
	3
	 

	24
	Máy đo chức năng hô hấp
	Cái
	3
	 

	25
	Đèn điều trị vàng da
	Cái
	7
	 

	26
	Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	9
	 

	27
	Máy áp lạnh cổ tử cung
	Cái
	1
	 

	28
	Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy thai
	Bộ
	4
	 

	29
	Bộ dụng cụ cắt tử cung
	Bộ
	2
	 

	30
	Máy tháo lồng bằng hơi
	Cái
	2
	 

	31
	Kính hiển vi phẫu thuật mắt
	Bộ
	2
	 

	32
	Thiết bị phẫu thuật mắt Exzimer
	HT
	2
	 

	33
	Kính hiển vi phẫu thuật TMH
	Bộ
	1
	 

	34
	Cưa xương loại điện
	Cái
	2
	 

	35
	Cưa cắt bột loại điện
	Cái
	3
	 

	36
	Khoan xương điện
	Cái
	2
	 

	37
	Khoan xương tay
	Cái
	2
	 

	38
	Bàn làm bột bó xương
	Cái
	4
	 

	39
	Bàn tiểu phẫu
	Cái
	4
	 

	40
	Bộ đại phẫu
	Bộ
	4
	 

	41
	Bộ trung phẫu
	Bộ
	4
	 

	42
	Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa
	Bộ
	4
	 

	43
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản phụ khoa
	Bộ
	2
	 

	44
	Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
	Bộ
	2
	 

	45
	Bộ tiểu phẫu PMS
	Bộ
	4
	 

	46
	Kìm cắt vít, đinh, vặn chỉ
	Bộ
	2
	 

	47
	Bộ đóng và tháo đinh xương chày
	Bộ
	2
	 

	48
	Bộ đóng và tháo đinh xương đùi
	Bộ
	2
	 

	49
	Bộ dụng cụ kẹp chi dưới
	Bộ
	2
	 

	50
	Bộ dụng cụ kẹp chi trên
	Bộ
	2
	 

	51
	Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp (29 khoản)
	Bộ
	2
	 

	52
	Bộ dụng cụ cắt búi trĩ
	Bộ
	2
	 

	53
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu
	Bộ
	2
	 

	54
	Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật
	Bộ
	2
	 

	55
	Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày
	Bộ
	2
	 

	56
	Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt
	Bộ
	2
	 

	57
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa
	Bộ
	2
	 

	58
	Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người
	Cái
	4
	 

	59
	Ghế khám điều trị tai mũi họng
	Cái
	2
	 

	60
	Máy đo thính lực người lớn có ghi
	Cái
	2
	 

	61
	Máy đo thính lực trẻ em có ghi
	Cái
	2
	 

	62
	Máy trợ thính
	Cái
	1
	 

	63
	Ghế + máy răng
	Bộ
	2
	 

	64
	Khoan răng điện
	Cái
	1
	 

	65
	Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em
	Bộ
	2
	 

	66
	Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn
	Bộ
	3
	 

	67
	Máy siêu âm mắt
	Cái
	1
	 

	68
	Máy đo thị lực
	Cái
	1
	 

	69
	Máy đo thị trường
	Cái
	1
	 

	70
	Máy đo khúc xạ tự động
	Cái
	1
	 

	71
	Máy sinh hiển vi
	Cái
	1
	 

	72
	Máy chụp CT
	Cái
	1
	 

	73
	Máy đo khúc xạ giác mạc
	Cái
	2
	 

	74
	Máy đo độ lác
	Cái
	2
	 

	75
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	6
	 

	76
	Kính hiển vi có chụp ảnh
	Cái
	3
	 

	77
	Bộ đo nhãn áp Maclakov
	Bộ
	4
	 

	78
	Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco
	HT
	1
	 

	79
	Đèn soi đáy mắt trực tiếp
	Cái
	4
	 

	80
	Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể
	Bộ
	2
	 

	81
	Bộ dụng cụ mổ quặm
	Bộ
	2
	 

	82
	Bộ dụng cụ cắt mộng
	Bộ
	2
	 

	83
	Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt
	Bộ
	2
	 

	84
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc
	Bộ
	4
	 

	85
	Tủ lạnh bảo quản mẫu Sanyo
	Cái
	10
	 

	86
	Tủ lạnh lưu trữ máu Sanyo
	Cái
	10
	 

	87
	Tủ lạnh âm sâu - 30oC
	Cái
	3
	 

	88
	Tủ lạnh âm sâu > 40oC
	Cái
	3
	 

	89
	Máy phân tích nước tiểu tự động
	Cái
	2
	 

	90
	Máy phân tích huyết học tự động
	Cái
	4
	 

	91
	Máy phân tích HbA1C
	Cái
	2
	 

	92
	Máy đo điện giải
	Cái
	2
	 

	93
	Máy ly tâm
	Cái
	9
	 

	94
	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
	Cái
	1
	 

	95
	Tủ ấm CO2
	Cái
	3
	 

	96
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	3
	 

	97
	Tủ sạch
	Cái
	3
	 

	98
	Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động
	Cái
	1
	 

	99
	Máy nuôi cấy máu, phát hiện vi khuẩn tự động
	Cái
	1
	 

	100
	Máy nuôi cấy vi khuẩn lao tự động
	Cái
	1
	 

	101
	Hệ thống ELISA
	HT
	1
	 

	102
	Máy ELISA
	Máy
	1
	 

	103
	Hệ thống máy ELISA tự động
	HT
	1
	 

	104
	Máy xét nghiệm đông máu tự động
	Cái
	1
	 

	105
	Máy đo độ đông máu cầm tay
	Cái
	2
	 

	106
	Máy phân tích khí máu
	Cái
	2
	 

	107
	Máy li tâm túi máu
	Cái
	2
	 

	108
	Máy ép túi máu
	Cái
	2
	 

	109
	Máy kis dây túi máu
	Cái
	2
	 

	110
	Tủ lạnh trữ máu
	Cái
	2
	 

	111
	Máy định danh vi rút
	Cái
	2
	 

	112
	Máy đếm khuẩn lạc
	Cái
	2
	 

	113
	Máy định danh vi khuẩn
	Cái
	1
	 

	114
	Máy lắc
	Cái
	4
	 

	115
	Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ + Bộ tiền lọc
	Cái
	5
	 

	116
	Tủ nuôi cấy vi sinh
	Cái
	2
	 

	117
	Máy tách chiết
	Hệ thống
	2
	 

	118
	Máy Real-time PCR tự động
	Cái
	1
	 

	119
	Máy tách tiểu cầu máu trực tiếp
	Cái
	1
	 

	120
	Tủ lạnh âm sâu -86°C
	Cái
	3
	 

	121
	Micropipette đơn kênh thể tích thay đổi (các số) và Giá đỡ
	Bộ
	6
	 

	122
	Máy spindown có chức năng vortex
	Cái
	2
	 

	123
	Tủ chuẩn bị PCR
	Cái
	2
	 

	124
	Máy ly tâm lạnh
	Cái
	1
	 

	125
	Máy gia nhiệt khô
	Cái
	1
	 

	126
	Máy lắc Vortex
	Hệ thống
	2
	 

	127
	Máy quang phổ định lượng axit Nucleic/Protein
	Cái
	1
	 

	128
	Máy sấy tiêu bản
	Hệ thống
	2
	 

	129
	Máy nhuộm tiêu bản
	Cái
	2
	 

	130
	Máy sinh hoá nước tiểu
	Cái
	2
	 

	131
	Máy soi cặn nước tiểu
	Cái
	2
	 

	132
	Máy phân tích tế bào dòng chảy, sàng lọc, nhặt tế bào
	Cái
	2
	 

	133
	Máy định nhóm máu
	Cái
	2
	 

	134
	Máy laser điều trị
	Cái
	3
	 

	135
	Ghế tập cơ đùi sắt cho người khuyết tật
	Cái
	2
	 

	136
	Máy Laser nội mạch
	Cái
	2
	 

	137
	Dàn tập mạnh cơ cánh tay
	Bộ
	3
	 

	138
	Máy siêu âm điều trị
	Cái
	4
	 

	139
	Máy điện xung kết hợp siêu âm
	Cái
	4
	 

	140
	Máy kéo giãn cột sống
	Cái
	2
	 

	141
	Thùng đun Paraffin
	Cái
	2
	 

	142
	Máy hút chân không
	Cái
	2
	 

	143
	Máy điều trị áp vi sóng
	Cái
	2
	 

	144
	Máy điều trị áp suất 6-12 kênh
	Cái
	2
	 

	145
	Bộ bàn ghế chuyên tập phục hồi chức năng
	Bộ
	2
	 

	146
	Thiết bị tập vận động thụ động chi trên
	Cái
	2
	 

	147
	Thiết bị tập vận động thụ động chi dưới
	Cái
	2
	 

	148
	Thiết bị tập phục hồi cột sống lưng
	Cái
	2
	 

	149
	Bàn điều trị ba khúc
	Cái
	2
	 

	150
	Lồng tập đa năng
	Cái
	2
	 

	151
	Bồn sục điều trị cho chi trên
	Cái
	2
	 

	152
	Bồn sục điều trị cho chi dưới
	Cái
	2
	 

	153
	Máy điều trị sóng ngắn
	Cái
	2
	 

	154
	Máy điều trị điện từ trường
	Cái
	2
	 

	155
	Máy điều trị tần số thấp
	Cái
	2
	 

	156
	Máy điều trị nhiệt nóng lạnh
	Cái
	2
	 

	157
	Máy điều trị khí áp lạnh bằng Nitơ lỏng
	Cái
	2
	 

	158
	Máy kích thích điện
	Cái
	4
	 

	159
	Máy điều trị bằng dòng giao thoa
	Cái
	1
	 

	160
	Máy kích thích Thần kinh-Cơ
	Cái
	4
	 

	161
	Máy siêu âm thần kinh cơ
	Cái
	2
	 

	162
	Máy thủy liệu điều trị
	Cái
	2
	 

	163
	Máy điện phân dẫn thuốc
	Cái
	2
	 

	164
	Máy xung kích
	Cái
	2
	 

	165
	Máy xoa bóp áp lực hơi
	Cái
	2
	 

	166
	Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp
	Cái
	2
	 

	167
	Bàn tập hoạt động trị liệu -PHCN
	Cái
	2
	 

	168
	Bồn Massage toàn thân
	Cái
	2
	 

	169
	Buồng xông thuốc toàn thân
	Cái
	2
	 

	170
	Máy thảm lăn
	Cái
	2
	 

	171
	Bàn nghiêng, tập đứng
	Cái
	2
	 

	172
	Giường giảm áp cột sống lưng cổ
	Cái
	4
	 

	173
	Máy nhiệt trị liệu
	Cái
	2
	 

	174
	Giường xoa bóp
	Bộ
	4
	 

	175
	Máy sắc thuốc các loại
	Cái
	2
	 

	176
	Máy đóng gói thuốc đông y
	Cái
	2
	 

	177
	Máy châm cứu bằng điện
	Cái
	32
	 

	178
	Máy dò huyệt châm cứu
	Cái
	4
	 

	179
	Máy xoa bóp
	Cái
	4
	 

	180
	Máy Laser châm
	Cái
	5
	 

	181
	Máy điện châm không dùng kim
	Cái
	10
	 

	182
	Máy giặt vắt tự động công nghiệp 30 - 50kg
	Cái
	5
	 

	183
	Máy giặt, vắt ≥ 50kg
	Cái
	4
	 

	184
	Máy giặt đồ vải -20 kg
	Cái
	2
	 

	185
	Máy sấy đồ vải công nghiệp 30-50kg
	Cái
	3
	 

	186
	Máy rửa dụng cụ y tế tự động
	Cái
	2
	 

	187
	Tủ sấy nhiệt độ thấp
	Cái
	2
	 

	188
	Máy tiệt khuẩn dụng cụ bằng hơi nước
	Cái
	2
	 

	189
	Máy rửa siêu âm làm sạch thiết bị y tế, dụng cụ phẫu thuật
	Bộ
	2
	 

	190
	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ EO
	Cái
	1
	 

	191
	Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma
	Cái
	1
	 

	192
	Nồi hấp tiệt trùng loại 200-3001
	Cái
	2
	 

	193
	Tủ sấy 250oC
	Cái
	10
	 

	194
	Máy là đồ vải
	Cái
	2
	 

	195
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	2
	 

	196
	Hệ thống monitor trung tâm
	Hệ thống
	1
	 

	197
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa
	Bộ
	2
	 

	198
	Bộ dụng cụ phẫu thuật xương
	Bộ
	3
	 

	199
	Bộ dụng cụ phẫu thuật TMH
	Bộ
	2
	 

	200
	Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM
	Bộ
	2
	 

	201
	Bàn khám sản khoa (loại dùng điện)
	Cái
	2
	 

	202
	Bàn sanh (loại dùng điện)
	Cái
	2
	 

	203
	Bộ khám điều trị nội soi TMH + Ghế
	Cái
	2
	 

	204
	Bộ khám điều trị TMH + Ghế
	Bộ
	2
	 

	205
	Bộ khám điều trị RHM + Ghế + Lấy cao răng bằng siêu âm
	Bộ
	2
	 

	206
	Tủ bảo quản tử thi 2 ngăn
	Cái
	2
	 

	207
	Xe thay băng
	Cái
	15
	 

	208
	Xe tiêm 4 hộc
	Cái
	20
	 

	209
	Xe băng ca cấp cứu
	Cái
	12
	 

	210
	Thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản có màn hình camera
	Cái
	2
	 

	211
	Máy phun khí khử khuẩn
	Cái
	2
	 

	212
	Tủ bảo quản mẫu (vác xin, hóa chất)
	Cái
	6
	 

	213
	Máy phát điện dự phòng 500 KVA
	Cái
	2
	 

	214
	Hệ thống khí oxy trung tâm (khí sạch)
	Cái
	3
	 

	215
	Máy đo chức năng hô hấp
	Cái
	2
	 

	216
	Hệ thống điều hòa trung tâm
	Cái
	2
	 

	217
	Hệ thống HFNC
	Cái
	5
	 

	218
	Máy phun khí dung cao cấp
	Cái
	5
	 

	219
	Máy đo huyết áp tự động để bàn
	Cái
	2
	 

	220
	Máy đo phế dung
	Cái
	2
	 

	221
	Bộ điều áp hút dịch treo tường (dùng cho hệ thống khí âm tường)
	Bộ
	100
	 

	222
	Bộ điều thở oxy treo tường (dùng cho hệ thống khí âm tường)
	Bộ
	100
	 

	223
	Hệ thống lọc nước RO
	HT
	2
	 

	224
	Hệ thống đèn sưởi bệnh nhân bỏng
	HT
	2
	 

	225
	Hệ thống đèn sưởi tắm bé
	HT
	2
	 

	226
	Máy khí dung siêu âm
	Cái
	7
	 

	227
	Bồn rửa tay phẫu thuật viên
	Cái
	4
	 

	228
	Hệ thống Máy trao đổi Oxy ngoài cơ thể - ECMO
	HT
	1
	 


 
PHỤ LỤC IV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống xe X-Quang di động kỹ thuật số
	Chiếc
	1
	 

	2
	Máy X-Quang kỹ thuật số xách tay
	Máy
	1
	 

	3
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	4
	Máy X quang di động
	Máy
	1
	 

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Hệ thống
	5
	 

	6
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Hệ thống
	1
	 

	7
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	8
	 

	8
	Máy điện tim
	Máy
	2
	 

	9
	Máy điện não
	Máy
	3
	 

	10
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	2
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Tủ An toàn sinh học cấp I
	Cái
	4
	 

	2
	Tủ An toàn sinh học cấp II
	Cái
	9
	 

	3
	Tủ ấm (25°C)
	Cái
	2
	 

	4
	Tủ ấm (30°C)
	Cái
	2
	 

	5
	Tủ ấm (37°C)
	Cái
	2
	 

	6
	Tủ ấm (44°C)
	Cái
	2
	 

	7
	Tủ ấm (41.5°C)
	Cái
	2
	 

	8
	Tủ ấm (60°C)
	Cái
	2
	 

	9
	Tủ ấm CO2 (37°C)
	Cái
	1
	 

	10
	Tủ lạnh
	Cái
	22
	 

	11
	Tủ âm sâu (-20°C)
	Cái
	3
	 

	12
	Tủ âm sâu (-40°C)
	Cái
	2
	 

	13
	Tủ âm sâu (-80°C)
	Cái
	2
	 

	14
	Tủ mát
	Cái
	2
	 

	15
	Tủ sấy
	Cái
	12
	 

	16
	Cân phân tích
	Cái
	5
	 

	17
	Máy dập mẫu
	Máy
	1
	 

	18
	Máy hút chân không
	Máy
	3
	 

	19
	Bộ lọc quay chân không (3 bình lọc/bộ + bơm chân không)
	Bộ
	3
	 

	20
	Máy Vortex
	Máy
	5
	 

	21
	Máy đếm khuẩn lạc
	Máy
	1
	 

	22
	Pipet sang môi trường
	Cái
	2
	 

	23
	Lò vi sóng thông thường
	Cái
	2
	 

	24
	Bếp khấy từ
	Cái
	5
	 

	25
	Máy đo pH
	Máy
	4
	 

	26
	Máy hút ẩm
	Máy
	4
	 

	27
	Bộ quả cân công tác E2
	Bộ
	2
	 

	28
	Dàn ELISA bán tự động
	Máy
	3
	 

	29
	Máy ELISA tự động
	Máy
	1
	 

	30
	Máy ly tâm lạnh
	Máy
	3
	 

	31
	Máy ly tâm
	Máy
	9
	 

	32
	Máy RT- PCR
	Máy
	3
	 

	33
	Máy chụp điện di
	Máy
	1
	 

	34
	Máy cất nước 2 lần
	Máy
	3
	 

	35
	Máy huyết học 18-19 Thông số
	Máy
	6
	 

	36
	Máy phân tích nước tiểu 11 thông số
	Máy
	5
	 

	37
	Máy đo Hemoglobin
	Máy
	2
	 

	38
	Dàn máy Gene- Xpert
	Máy
	2
	 

	39
	Bộ thùng rửa phim
	Bộ
	1
	 

	40
	Cassett 30x40cm
	Cái
	1
	 

	41
	Máy sấy phim
	Máy
	1
	 

	42
	Tủ ấm, bộ BOD
	Cái
	1
	 

	43
	Máy đo độ dẫn điện
	Máy
	2
	 

	44
	Bộ cô quay chân không
	Bộ
	1
	 

	45
	Hệ thống HPLC
	Hệ thống
	1
	 

	46
	Hệ thống GC
	Hệ thống
	1
	 

	47
	Hệ thống AAS
	Hệ thống
	2
	 

	48
	Quang phổ 2 chùm tia UV-Vis
	Hệ thống
	4
	 

	49
	Máy đồng nhất mẫu
	Máy
	1
	 

	50
	Lò nung
	Cái
	2
	 

	51
	Lò vi sóng
	Cái
	1
	 

	52
	Bếp cách cát
	Cái
	1
	 

	53
	Bể siêu âm
	Cái
	1
	 

	54
	Máy trộn mẫu (vortex)
	Máy
	1
	 

	55
	Máy cất béo
	Máy
	1
	 

	56
	Tủ Hood
	Cái
	3
	 

	57
	Bộ cất cồn thủy tinh
	Bộ
	1
	 

	58
	Thiết bị vô cơ hóa mẫu
	M
	1
	 

	59
	Máy chưng cất đạm
	Cái
	1
	 

	60
	Tủ an toàn hóa chất khử mùi
	Cái
	1
	 

	61
	Nhiệt kế điện tử hiện số Testo 125
	Cái
	2
	 

	62
	Máy lọc không khí
	Cái
	3
	 

	63
	Bộ lưu điện 15KVA
	Cái
	1
	 

	64
	Máy lọc nước siêu sạch
	Máy
	1
	 

	65
	Máy lắc ngan có gia nhiệt
	Máy
	1
	 

	66
	Máy chiết rót môi trường
	Máy
	1
	 

	67
	Kính hiển vi huỳnh quang
	Cái
	1
	 

	68
	Lò phá mẫu thực phẩm vi sóng chuyên dụng
	Cái
	1
	 

	69
	Bể cất thủy điều nhiệt
	Cái
	2
	 

	70
	Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	6
	 

	71
	Tủ lạnh âm tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	2
	 

	72
	Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800
	Cái
	2
	 

	73
	Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UC-254
	Cái
	2
	 

	74
	Bếp hồng ngoại
	Cái
	4
	 

	75
	Máy lắc luân nhiệt (32 giếng)
	Máy
	2
	 

	76
	Máy tách chiết tự động
	Máy
	2
	 

	77
	Máy Spin down
	Máy
	2
	 

	78
	Máy ly tâm Labnet 24D
	Cái
	1
	 

	79
	Kính hiển vi điện tử có màn hình LCD
	Cái
	1
	 

	80
	Buồng nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí
	Cái
	1
	 

	81
	Hệ thống thiết bị kỵ khí tuyệt đối (tủ An toàn sinh học kỵ khí làm tủ cấy mẫu, tủ ấm kỵ khí)
	Hệ thống
	1
	 

	82
	Kính hiển vi nền đen
	Cái
	1
	 

	83
	Máy cắt đốt cao tầng
	Máy
	1
	 

	84
	Máy hút khói laser CO2
	Máy
	1
	 

	85
	Máy đo khúc xạ SPE EDY-1
	Máy
	1
	 

	86
	Máy đo công suất kính AL200
	Máy
	1
	 

	87
	Máy đo thị lực JNAMY
	Máy
	1
	 

	88
	Bàn phẫu thuật
	Cái
	4
	 

	89
	Kính hiển vi phẫu thuật mắt
	Cái
	2
	 

	90
	Dụng cụ phẫu thuật đục thủy tinh thể
	Bộ
	3
	 

	91
	Bộ mài kính
	Bộ
	1
	 

	92
	Đèn khe khám mắt LABOMES
	Cái
	1
	 

	93
	Nhãn áp kế
	Cái
	1
	 

	94
	Đèn soi bóng đồng tử
	Cái
	2
	 

	95
	Kính von 90 DIÔP
	Cái
	1
	 

	96
	Za van kế
	Cái
	1
	 

	97
	Kính hiển vi đèn khe mắt
	Cái
	1
	 

	98
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	2
	 

	99
	Đèn khe khám mắt cầm tay
	Cái
	1
	 

	100
	Máy đo công suất kính cơ (hãng Alcon)
	Máy
	1
	 

	101
	Máy laser CO2
	Máy
	1
	 

	102
	Máy Laaser Qs
	Máy
	1
	 

	103
	Ghế nha
	Cái
	1
	 

	104
	Nồi hấp
	Cái
	11
	 

	105
	Máy ly tâm lọc rửa tinh trùng
	Máy
	1
	 

	106
	Tủ ấm mẫu và môi trường
	Cái
	1
	 

	107
	Máy đếm bách phân
	Máy
	1
	 

	108
	Buồng đếm tinh trùng
	Cái
	1
	 

	109
	Tủ thao tác không gian vô trùng
	Cái
	1
	 

	110
	Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa
	Hệ thống
	2
	 

	111
	Hệ thống khử khuẩn tự động chuyên dụng
	Hệ thống
	1
	 

	112
	Thiết bị đo vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió)
	Cái
	3
	 

	113
	Thiết bị đo áp suất khí quyển (Khí áp kế)
	Cái
	2
	 

	114
	Thiết bị đo độ rung
	Cái
	3
	 

	115
	Thiết bị đo ánh sáng
	Cái
	3
	 

	116
	Thiết bị đo độ ồn
	Cái
	3
	 

	117
	Thiết bị đo bụi hô hấp
	Cái
	2
	 

	118
	Thiết bị đo bụi trọng lượng
	Cái
	2
	 

	119
	Thiết bị đo bụi trọng lượng hiệu số
	Cái
	2
	 

	120
	Thiết bị đo điện từ trường tầng số thấp
	Cái
	2
	 

	121
	Thiết bị đo điện Từ trường tầng số công nghiệp
	Cái
	2
	 

	122
	Thiết bị đo phóng xạ
	Cái
	2
	 

	123
	Thiết bị đo cường độ bức xạ
	Cái
	2
	 

	124
	Máy hút không khí đa năng
	Máy
	2
	 

	125
	Thiết bị đo hơi khí độc đa chỉ tiêu
	Cái
	3
	 

	126
	Thiết bị đo thính lực 2 kênh
	Bộ
	2
	 

	127
	Bộ khám Ngũ Quan
	Bộ
	1
	 

	128
	Bộ khám tai mũi họng
	Bộ
	1
	 

	129
	Máy đo chức năng hô hấp
	Máy
	3
	 

	130
	Máy soi da
	Máy
	2
	 

	131
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	2
	 

	132
	Máy hút đàm nhớt
	Máy
	4
	 

	133
	Máy phun ULV fontan
	Máy
	15
	 

	134
	Máy phun diện rộng
	Máy
	2
	 

	135
	Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai
	Máy
	4
	 

	136
	Máy phun mù nhiệt
	Máy
	4
	 

	137
	Hòm lạnh bảo quản vắc xin
	Cái
	7
	 


 
PHỤ LỤC V
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Tổng số
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	1
	 

	2
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	1
	 

	4
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	2
	 

	5
	Máy điện tim
	Máy
	2
	 

	6
	Máy điện não
	Máy
	1
	 

	7
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	8
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy phân tích huyết học các loại
	Máy
	2
	 

	2
	Máy phân tích nước tiểu các loại
	Máy
	2
	 

	3
	Máy siêu âm đo loãng xương
	Máy
	1
	 

	4
	Kính hiển vi
	Chiếc
	1
	 

	5
	Tủ an toàn sinh học cấp 1
	Chiếc
	2
	 


 
PHỤ LỤC VI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	1
	 

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	1
	 

	3
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	2
	 

	4
	Máy điện tim
	Máy
	1
	 

	5
	Đèn mổ di động
	Cái
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Bộ dụng cụ mổ tử thi đại phẫu
	máy
	2
	 

	2
	Bộ dụng cụ mổ tử thi tiểu phẫu
	máy
	4
	 

	3
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	 

	4
	Kính hiển vi 02 mắt kính
	Cái
	1
	 

	5
	Máy li tâm
	Cái
	1
	 

	6
	Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt
	bộ
	1
	 

	7
	Bộ dụng cụ khám tai mũi họng
	bộ
	1
	 

	8
	Cưa điện
	Cái
	1
	 

	9
	Tủ hốt
	Cái
	1
	 


 
PHỤ LỤC VII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM KIỂM KIỂM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Không
	 
	 
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống/máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
	Cái
	2
	 

	2
	Hệ thống/máy sắc ký khí (GC)
	Cái
	1
	 

	3
	Hệ thống/máy sắc ký lỏng ghép khối phổ
	Cái
	1
	 

	4
	Hệ thống/máy sắc ký khí ghép khối phổ
	Cái
	1
	 

	5
	Hệ thống/máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	Cái
	1
	 

	6
	Máy quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến (UV-Vis)
	Cái
	2
	 

	7
	Máy quang phổ hồng ngoại (IR)
	Cái
	1
	 

	8
	Máy đo độ hòa tan
	Cái
	2
	 

	9
	Cân Phân tích chính xác đến 1 mg
	Cái
	2
	 

	10
	Cân Phân tích chính xác đến 0,1 mg
	Cái
	4
	 

	11
	Cân Phân tích chính xác đến 0,01 mg
	Cái
	1
	 

	12
	Cân sấy ẩm
	Cái
	1
	 

	13
	Máy thử độ rã thuốc viên
	Cái
	2
	 

	14
	Máy đo pH để bàn
	Cái
	2
	 

	15
	Máy chuẩn độ điện thế
	Cái
	1
	 

	16
	Máy chuẩn độ Karl Fischer
	Cái
	1
	 

	17
	Tủ hút khí độc
	Cái
	2
	 

	18
	Máy đo điểm chảy
	Cái
	1
	 

	19
	Phân cực kế
	Cái
	1
	 

	20
	Khúc xạ kế
	Cái
	1
	 

	21
	Máy điện di mao quản
	Cái
	1
	 

	22
	Máy đo vòng vô khuẩn
	Cái
	1
	 

	23
	Máy lắc rung
	Cái
	1
	 

	24
	Máy Vortex
	Cái
	1
	 

	25
	Buồng thổi khí sạch
	Cái
	2
	 

	26
	Tủ an toàn sinh học cấp I
	Cái
	1
	 

	27
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	2
	 

	28
	Kính hiển vi
	Cái
	2
	 

	29
	Tủ ấm lạnh
	Cái
	1
	 

	30
	Tủ lạnh đông sâu (-50 độ C)
	Cái
	1
	 

	31
	Máy ly tâm
	Cái
	1
	 

	32
	Nồi cất nước 1 lần
	Cái
	1
	 

	33
	Nồi cất nước 2 lần
	Cái
	1
	 

	34
	Máy cô quay chân không
	Cái
	1
	 

	35
	Lò nung
	Cái
	1
	 

	36
	Tủ sấy áp suất giảm
	Cái
	1
	 

	37
	Tủ sấy đối lưu tự nhiên
	Cái
	2
	 

	38
	Tủ ấm
	Cái
	2
	 

	39
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	2
	 

	40
	Máy đếm khuẩn lạc
	Cái
	1
	 

	41
	Máy chưng cất đạm Kjeldahl
	Cái
	1
	 

	42
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Cái
	1
	 

	43
	Bếp cách thủy
	Cái
	1
	 

	44
	Bể điều nhiệt
	Cái
	1
	 

	45
	Bể lắc siêu âm
	Cái
	1
	 

	46
	Bộ sắc ký lớp mỏng (TLC)
	Bộ
	2
	 

	47
	Máy nghiền mẫu vi sinh
	Cái
	1
	 

	48
	Máy phân tích chuỗi gen (PCR)
	Cái
	1
	 

	49
	Máy điện di DNA
	Cái
	1
	 

	50
	Máy tinh chất protein
	Cái
	1
	 

	51
	Máy phân tích ELISA
	Cái
	1
	 

	52
	Hệ thống cung cấp khí sạch cục bộ
	Cái
	1
	 

	53
	Hệ thống xử lý chất thải lỏng
	Cái
	1
	 

	54
	Hệ thống xử lý chất thải rắn
	Cái
	1
	 

	55
	Hệ thống xử lý chất khí
	Cái
	1
	 

	56
	Hệ thống/máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) đầu dò DAD
	Cái
	1
	 

	57
	Lò phá mẫu vi sóng
	Cái
	2
	 

	58
	Máy vi phẫu dược liệu
	Cái
	1
	 

	59
	Bộ chiết pha rắn tự động
	Cái
	1
	 

	60
	Thiết bị cấp cứu toàn thân
	Bộ
	2
	 

	61
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	3
	 

	62
	Bàn cân chống rung
	Cái
	3
	 

	63
	Bàn đôi phòng thí nghiệm chống ăn mòn (Phenolic Re sin)
	Cái
	2
	 


 
PHỤ LỤC VIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK GLEI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Bàn mổ
	Cái
	3
	 

	2
	Bơm tiêm điện
	Cái
	5
	 

	3
	Đèn mổ di động
	Bộ
	3
	 

	4
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	3
	 

	5
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Bộ
	2
	 

	6
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	2
	 

	7
	Máy điện tim
	Cái
	15
	 

	8
	Máy gây mê
	Cái
	2
	 

	9
	Máy phá rung tim
	Cái
	2
	 

	10
	Máy soi cổ tử cung
	Cái
	3
	 

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Cái
	2
	 

	12
	Máy thở
	Cái
	5
	 

	13
	Máy truyền dịch
	Cái
	5
	 

	14
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Cái
	2
	 

	15
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Cái
	5
	 

	16
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Cái
	1
	 

	17
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Cái
	2
	 

	18
	Máy X - Quang C Arm
	Cái
	1
	 

	19
	Máy siêu âm tổng quát
	Cái
	18
	 

	20
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Cái
	9
	 

	21
	Hệ thống nội soi Tai-Mũi-Họng
	HT
	12
	 

	22
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
	Cái
	6
	 

	23
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Cái
	6
	 

	24
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	1
	 

	25
	Dao mổ điện cao tần 300W HF
	Cái
	1
	 

	26
	Dao mổ siêu âm (Dao hàn mạch/ dao hàn mô)
	Cái
	1
	 

	27
	Máy X-quang di động
	Cái
	1
	 

	28
	Máy tạo oxy y tế
	máy
	1
	 

	29
	Hệ thống oxy (*) Hệ thống
	Hệ thống
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm huyết học Laze
	Cái
	1
	 

	2
	Đèn đặt nội khí quản có camera chuyên dùng
	Bộ
	1
	 

	3
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	2
	 

	4
	Máy điện châm
	Cái
	24
	 

	5
	Máy điện xung
	Cái
	2
	 

	6
	Máy định lượng HbA1c
	Cái
	1
	 

	7
	Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc Ion
	Cái
	1
	 

	8
	Máy đo đường huyết
	Cái
	13
	 

	9
	Máy đo huyết áp tự động
	Cái
	9
	 

	10
	Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở
	Cái
	1
	 

	11
	Máy đo SPO2 cầm tay
	Cái
	2
	 

	12
	Máy đo tim thai - Bistos
	Cái
	1
	 

	13
	Máy đông máu CLANALYZER
	Cái
	1
	 

	14
	Máy Doppler tim thai
	Cái
	6
	 

	15
	Máy hút dịch chạy điện
	Cái
	9
	 

	16
	Máy hút nhớt
	Cái
	1
	 

	17
	Máy hút nhớt bơm tay
	Cái
	7
	 

	18
	Máy hủy bơm kim tiêm
	Cái
	2
	 

	19
	Máy huyết học các loại
	Cái
	6
	 

	20
	Máy khí dung siêu âm
	 
	1
	 

	21
	Máy khí dung
	Cái
	6
	 

	22
	Máy kích thích điện cơ
	Cái
	2
	 

	23
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	1
	 

	24
	Máy làm ấm sơ sinh
	Cái
	3
	 

	25
	Máy laser điều trị
	Cái
	2
	 

	26
	Máy li tâm máu
	Cái
	4
	 

	27
	Máy li tâm nước tiểu
	Cái
	3
	 

	28
	Máy Monitor
	Cái
	8
	 

	29
	Máy phát điện
	Cái
	1
	 

	30
	Máy phun dịch khử trùng
	Cái
	1
	 

	31
	Máy sắc thuốc
	Cái
	2
	 

	32
	Máy sốc tim 2 pha
	Cái
	1
	 

	33
	Máy soi cổ tử cung
	Cái
	5
	 

	34
	Máy thở trẻ em
	Cái
	2
	 

	35
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	3
	 

	36
	Máy xoa bóp
	Cái
	1
	 

	37
	Bồn tắm trẻ sơ sinh bằng inox
	Cái
	2
	 

	38
	Thiết bị thở áp lực dương liên tục dùng cho TE, trẻ SS
	Cái
	2
	 

	39
	Các bộ nẹp
	Bộ
	12
	 

	40
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Bộ
	23
	 

	41
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	1
	 

	42
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	4
	 

	43
	Bàn chia thuốc theo thang
	Cái
	12
	 

	44
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	Cái
	2
	 

	45
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	Cái
	1
	 

	46
	Cân trẻ sơ sinh
	Cái
	1
	 

	47
	Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	2
	 

	48
	Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800
	Cái
	1
	 

	49
	Máy đo bão hòa ôxy (SPO2)
	Cái
	12
	 

	50
	Máy hút dịch chạy điện
	Cái
	8
	 

	51
	Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán
	Bộ
	12
	 

	52
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	10
	 

	53
	Máy sắc thuốc
	Cái
	10
	 

	54
	Máy Doppler tim thai
	Cái
	8
	 

	55
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	Cái
	14
	 

	56
	Tủ lạnh bảo quản thuốc
	Cái
	10
	 

	57
	Tủ đựng vắcxin chuyên dụng
	Cái
	13
	 

	58
	Hòm lạnh
	Cái
	13
	 

	59
	Máy đông máu CLANALYZER
	Cái
	1
	 

	60
	Máy sốc tim 2 pha
	Cái
	1
	 

	61
	Tủ đựng thuốc và dụng cụ
	Cái
	60
	 

	62
	Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng (*)
	Bộ
	12
	 

	63
	Ghế máy răng (*)
	Cái
	12
	 

	64
	Máy sấy dược liệu
	Cái
	12
	 

	65
	Máy xông thuốc bộ phận
	Cái
	16
	 

	66
	Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng
	Cái
	12
	 

	67
	Kính hiển vi
	Cái
	15
	 

	68
	Tủ sấy chạy điện
	Cái
	16
	 

	69
	Máy rửa phim tự động
	Cái
	2
	 

	70
	Tủ an toàn sinh học cấp I
	Cái
	2
	 

	71
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	2
	 

	72
	Máy xét nghiệm huyết học tự động 23 thông số
	Máy
	1
	 

	73
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	14
	 

	74
	Giường cấp cứu đa năng
	Cái
	8
	 

	75
	Doppler mạch máu cầm tay
	Máy
	1
	 

	76
	Bộ dụng cụ tháo đinh nội tủy
	Bộ
	1
	 

	77
	Bộ phẫu thuật bàn tay
	Bộ
	1
	 

	78
	Máy khoan xương điện cầm tay
	Máy
	1
	 

	79
	Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng
	Bộ
	1
	 

	80
	Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa (gồm cả KHHGD)
	Bộ
	1
	 

	81
	Bộ dụng cụ phẫu thuật xương
	Bộ
	1
	 

	82
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa
	Bộ
	1
	 

	83
	Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
	Bộ
	1
	 

	84
	Bộ D/C đinh nội tủy xương chày
	Bộ
	1
	 

	85
	Kính lúp 2 mắt
	Cái
	2
	 


 
PHỤ LỤC IX
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	1
	 

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	10
	 

	3
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	1
	 

	4
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	9
	 

	5
	Máy phá rung tim
	Máy
	9
	 

	6
	Đèn mổ di động
	Bộ
	9
	 

	7
	Máy điện tim
	Máy
	10
	 

	8
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	9
	 

	9
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	9
	 

	10
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	8
	 

	11
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	12
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Hệ thống
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Bộ rửa mắt
	Bộ
	9
	 

	2
	Máy li tâm điện đa năng
	Cái
	9
	 

	3
	Máy phân tích huyết học tự động ≥ 18 thông số
	Cái
	9
	 

	4
	Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
	Cái
	10
	 

	5
	Tủ sấy khô (Tủ sấy khử trùng)
	Cái
	9
	 

	6
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	10
	 

	7
	Bình phun hóa chất cầm tay
	Cái
	4
	 

	8
	Máy phun hoá chất ULV
	Cái
	9
	 

	9
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	8
	 

	10
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	8
	 

	11
	Tủ lạnh (bảo quản vắc xin)
	Cái
	12
	 

	12
	Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800
	Cái
	1
	 

	13
	Bơm định liều (1-10ml)
	Cái
	2
	 

	14
	Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	15
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	1
	 

	16
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	12
	 

	17
	Kính lúp soi nổi
	Cái
	4
	 

	18
	Ghế nha khoa
	Bộ
	5
	 

	19
	Máy đo spo2 cầm tay
	Cái
	2
	 

	20
	Máy hút chạy điện
	Cái
	8
	 

	21
	Đèn clar
	Cái
	8
	 


 
PHỤ LỤC X
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	2
	 

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	13
	 

	4
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	12
	 

	5
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	1
	 

	6
	Máy thở
	Máy
	11
	 

	7
	Máy gây mê
	Máy
	2
	 

	8
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	12
	 

	9
	Bơm tiêm điện
	Cái
	13
	 

	10
	Máy truyền dịch
	Máy
	13
	 

	11
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	2
	 

	12
	Máy phá rung tim
	Máy
	3
	 

	13
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	1
	 

	14
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	2
	 

	15
	Bàn mổ
	Cái
	2
	 

	16
	Máy điện tim
	Máy
	14
	 

	17
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	1
	 

	18
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	19
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	 

	20
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	3
	 

	21
	Đèn mổ di động
	Cái
	2
	 

	22
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	B
	Trang thiết bị chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy rửa phim X-quang
	Máy
	1
	 

	2
	Máy đo tốc độ máu lắng
	Bộ
	1
	 

	3
	Máy phân tích huyết học các loại
	Bộ
	11
	 

	4
	Tủ an toàn sinh học cấp I
	Cái
	1
	 

	5
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Cái
	1
	 

	6
	Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+
	Cái
	1
	 

	7
	Máy đo độ đông máu
	Máy
	1
	 

	8
	Tủ lạnh đựng sinh phẩm
	Cái
	1
	 

	9
	Tủ lạnh đựng bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	10
	Tủ lạnh âm sâu
	Cái
	1
	 

	11
	Máy phân tích nước tiểu
	Máy
	11
	 

	12
	Hệ thống elisa
	Hệ thống
	1
	 

	13
	Máy phân tích khí máu
	Máy
	2
	 

	14
	Máy đo độ đông máu cầm tay
	Máy
	1
	 

	15
	Máy khuấy từ
	Máy
	1
	 

	16
	Máy lắc
	Máy
	2
	 

	17
	Tủ lạnh bảo quản mẫu
	Cái
	1
	 

	18
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	12
	 

	19
	Tủ đựng hóa chất phòng xét nghiệm
	Cái
	1
	 

	20
	Trang thiết bị huyết học truyền máu
	Bộ
	1
	 

	21
	Ổn áp lớn cho labo
	Cái
	1
	 

	22
	Máy đo đường huyết cầm tay
	Cái
	2
	 

	23
	Máy hấp tiệt trùng đồ vải
	Cái
	1
	 

	24
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Bộ
	3
	 

	25
	Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
	Bộ
	2
	 

	26
	Kính hiển vi các loại
	Cái
	16
	 

	27
	Ghế răng
	Cái
	4
	 

	28
	Máy khoan xương điện cầm tay
	Máy
	1
	 

	29
	Máy đốt điện sản khoa
	Máy
	1
	 

	30
	Máy cắt đốt cao tầng dùng trong phẫu thuật
	Máy
	2
	 

	31
	Bàn chỉnh xương đc nối với máy kéo
	Cái
	1
	 

	32
	Bộ dụng cụ trung phẫu
	Bộ
	2
	 

	33
	Thiết bị rửa tay tiệt trùng
	Cái
	2
	 

	34
	Dụng cụ mổ xương
	Bộ
	1
	 

	35
	Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương
	Bộ
	1
	 

	36
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa
	Bộ
	1
	 

	37
	Bộ dụng cụ đại phẫu
	Bộ
	1
	 

	38
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm loại để bàn
	Máy
	10
	 

	39
	Máy tạo oxy
	Cái
	10
	 

	40
	Máy hút dịch
	Cái
	17
	 

	41
	Máy hút dịch dùng trong phẫu thuật
	Cái
	1
	 

	42
	Giường cấp cứu đa năng
	Cái
	10
	 

	43
	Giường sưởi
	Cái
	2
	 

	44
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	1
	 

	45
	Ghế tập co giãn (PHCN)
	Cái
	1
	 

	46
	Giường kéo giãn sử dụng động cơ điện (máy k…
	Cái
	1
	 

	47
	Máy sắc thuốc đông y 16 ấm
	Cái
	2
	 

	48
	Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3 MHz
	Cái
	1
	 

	49
	Máy sóng ngắn điều trị
	Cái
	1
	 

	50
	Tủ sấy dược liệu
	Cái
	2
	 

	51
	Máy giặt công nghiệp 27kg
	Cái
	2
	 

	52
	Máy giặt gia đình 21 kg
	Cái
	1
	 

	53
	Máy sấy đồ vải
	Cái
	1
	 

	54
	Tủ sấy khô 74 lít
	Cái
	4
	 

	55
	Hòm lạnh loại nhỏ
	Cái
	2
	 

	56
	Hòm lạnh loại to
	Cái
	3
	 

	57
	Máy phun dịch khử trùng
	Cái
	4
	 

	58
	Thùng bảo quản vắc xin
	Cái
	11
	 

	59
	Tủ sấy dụng cụ 32 lít
	Cái
	6
	 

	60
	Đèn Clar
	Cái
	5
	 

	61
	Máy ly tâm nước tiểu
	Cái
	2
	 

	62
	Tủ thuốc đông y
	Cái
	6
	 

	63
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	5
	 

	64
	Máy dò thần kinh
	Cái
	1
	 

	65
	Bộ kết hợp xương đinh singe
	Bộ
	1
	 

	66
	Máy sinh hóa miễn dịch tự động
	Cái
	1
	 

	67
	Các bộ nẹp
	Bộ
	9
	 

	68
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Bộ
	4
	 

	69
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	9
	 

	70
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	Cái
	2
	 

	71
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	Cái
	3
	 

	72
	Bàn khám phụ khoa
	Cái
	3
	 

	73
	Cân trẻ sơ sinh
	Cái
	1
	 

	74
	Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	2
	 

	75
	Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800
	Cái
	3
	 

	76
	Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng (*)
	Bộ
	1
	 

	77
	Máy hút ẩm kho thuốc
	Máy
	1
	 

	78
	Kính lúp soi nổi
	Cái
	3
	 

	79
	Máy xông thuốc bộ phận
	Máy
	1
	 

	80
	Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng
	Máy
	2
	 

	81
	Tủ lạnh bảo quản vắcxin
	Cái
	12
	 

	82
	Nồi hấp khử trùng
	Cái
	1
	 

	83
	Máy áp lạnh cổ tử cung
	Máy
	1
	 

	84
	Máy hút dẫn lưu màng phổi kín di động
	Máy
	2
	 

	85
	Máy khí dung siêu âm
	Máy
	1
	 

	86
	Tủ đá
	Cái
	6
	 

	87
	Bộ đặt nội khí quản trẻ em và người lớn
	Bộ
	1
	 

	88
	Bộ thử kính kèm theo gọng
	Bộ
	1
	 

	89
	Đèn khám bệnh loại đứng
	Cái
	1
	 

	90
	Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh
	Cái
	2
	 

	91
	Đèn sưởi ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	3
	 

	92
	Máy Doppler tim thai
	Máy
	7
	 

	93
	Máy hút thai
	Máy
	1
	 

	94
	Dụng cụ tháo đinh singe
	Bộ
	2
	 

	95
	Máy cắt bột
	Máy
	1
	 

	96
	Máy đo oxy máu
	Máy
	1
	 

	97
	Bình chứa Oxy lớn
	Cái
	3
	 

	98
	Máy ly tâm
	Máy
	7
	 

	99
	Pipette tự động
	Cái
	2
	 

	100
	Máy làm sạch không khí
	Máy
	2
	 

	101
	Tủ đựng thuốc và dụng cụ
	Cái
	12
	 

	102
	Tủ mát bảo quản mẫu
	Cái
	1
	 

	103
	Hệ thống khí y tế trung tâm
	Hệ thống
	1
	 

	104
	Máy hút dịch liên tục áp lực thấp
	Cái
	1
	 

	105
	Tủ sấy dụng cụ chạy bằng điện
	Máy
	3
	 

	106
	Máy điện xung điều trị
	Máy
	1
	 

	107
	Tủ lạnh đựng thuốc sắc
	Cái
	1
	 

	108
	Máy sắc thuốc và đóng gói tự động 2 lồng
	Máy
	1
	 

	109
	Cầu thang tập đi cho người bệnh
	Cái
	1
	 


 
PHỤ LỤC XI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	2
	 

	3
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	15
	 

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	4
	 

	6
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	1
	 

	7
	Máy thở
	Máy
	2
	 

	8
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	28
	 

	9
	Bơm tiêm điện
	Cái
	20
	 

	10
	Máy truyền dịch
	Máy
	20
	 

	11
	Máy phá rung tim
	Máy
	2
	 

	12
	Đèn mổ di động
	Bộ
	3
	 

	13
	Máy điện tim
	Máy
	13
	 

	14
	Máy điện não
	Máy
	1
	 

	15
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	1
	 

	16
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1
	 

	17
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	12
	 

	18
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	2
	 

	19
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	17
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Bàn bó Bột
	Cái
	1
	 

	2
	Bàn HS sơ sinh + bàn sưởi
	Cái
	1
	 

	3
	Bàn kéo nắn xương
	Cái
	1
	 

	4
	Bàn khám sản phụ khoa đa năng bằng điện
	Cái
	1
	 

	5
	Bàn sinh điều khiển điện
	Cái
	1
	 

	6
	Bình phun hóa chất, chống dịch
	Cái
	12
	 

	7
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Cái
	2
	 

	8
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Bộ
	20
	 

	9
	Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
	Cái
	13
	 

	10
	Bồn rửa dụng cụ
	Cái
	1
	 

	11
	Cưa cắt bột
	Cái
	1
	 

	12
	Ghế răng
	Cái
	13
	 

	13
	Ghế tập bốn trong một
	Cái
	1
	 

	14
	Ghế tập tứ đầu đùi
	Cái
	2
	 

	15
	Giường bệnh Inox
	Cái
	230
	 

	16
	Giường bệnh tay quay có thanh chắn
	Cái
	44
	 

	17
	Giường cấp cứu đa chức năng
	Cái
	16
	 

	18
	Giường cấp cứu nhi
	Cái
	4
	 

	19
	Giường đẻ, khám phụ khoa
	Cái
	15
	 

	20
	Giường kéo giãn cột sống bằng cơ
	Cái
	1
	 

	21
	Giường massage, tập PHCN
	Cái
	1
	 

	22
	Giường ủ ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	1
	 

	23
	Hệ thống Elisa
	Hệ thống
	1
	 

	24
	Hệ thống gọi nhân viên y tế
	Hệ thống
	1
	 

	25
	Hệ thống oxy y tế trung tâm
	Hệ thống
	1
	 

	26
	Hệ thống PACS
	HT
	1
	 

	27
	Hòm lạnh
	Cái
	15
	 

	28
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	13
	 

	29
	Kính hiển vi 2 mắt (3 đường truyền quang)
	Cái
	3
	 

	30
	Kính lúp soi nổi
	Cái
	3
	 

	31
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	2
	 

	32
	Máy chà sàn liên hợp
	Cái
	1
	 

	33
	Máy đo chức năng hô hấp
	Cái
	3
	 

	34
	Máy diệt khuẩn dụng cụ y tế
	Cái
	1
	 

	35
	Máy điện từ trường điều trị
	Cái
	1
	 

	36
	Máy điều trị xung điện
	Cái
	1
	 

	37
	Máy đo nồng độ cồn bằng hơi thở
	Cái
	2
	 

	38
	Máy giặt công nghiệp
	Cái
	2
	 

	39
	Máy hấp tiệt trùng
	Cái
	2
	 

	40
	Máy HbA1c
	Máy
	1
	 

	41
	Máy hút ẩm
	Cái
	4
	 

	42
	Máy hút dịch (đờm giải)
	Cái
	16
	 

	43
	Máy hút dịch dùng cho trẻ sơ sinh
	Cái
	3
	 

	44
	Máy kéo giãn cột sống thắt lưng - cổ bằng điện
	Cái
	1
	 

	45
	Máy khí dung
	Cái
	21
	 

	46
	Máy khuấy từ
	Cái
	1
	 

	47
	Máy làm ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	2
	 

	48
	Máy ly tâm
	Cái
	15
	 

	49
	Máy oxy khí trời
	Cái
	15
	 

	50
	Máy phân tích nước tiểu
	Cái
	4
	 

	51
	Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11 kg)
	Cái
	3
	 

	52
	Máy rửa phim tự động
	Cái
	1
	 

	53
	Máy sắc thuốc
	Cái
	12
	 

	54
	Máy sắc thuốc đóng gói tự động
	Cái
	1
	 

	55
	Máy sấy công nghiệp
	Cái
	1
	 

	56
	Máy sấy phim
	Cái
	1
	 

	57
	Máy siêu âm trị liệu
	Cái
	1
	 

	58
	Máy sóng ngắn điều trị
	Cái
	1
	 

	59
	Máy sưởi ấm người bệnh
	Cái
	6
	 

	60
	Máy xét nghiệm huyết học tự động 18-35 thông số
	Cái
	13
	 

	61
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	22
	 

	62
	Máy xung điện
	Cái
	3
	 

	63
	Nồi cất nước 10 lít/h
	Cái
	1
	 

	64
	Nồi hấp dụng cụ > 20 lít
	Cái
	13
	 

	65
	Ổn áp lớn cho labo
	Cái
	2
	 

	66
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	2
	 

	67
	Tủ ấm 37 đến 60°C, 74 lít
	Cái
	1
	 

	68
	Tủ bảo quản mẫu
	Cái
	1
	 

	69
	Tủ bảo quản Vaccin
	Cái
	12
	 

	70
	Tủ đá (Đông băng bình tích lạnh)
	Cái
	1
	 

	71
	Tủ lạnh lưu trữ hóa chất
	Cái
	1
	 

	72
	Tủ mát lưu trữ mẫu bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	73
	Tủ sấy dụng cụ y tế < 20 lít
	Cái
	11
	 

	74
	Tủ sấy dụng cụ y tế > 20 lít
	Cái
	11
	 

	75
	Vòi rửa mắt khẩn cấp
	Bộ
	1
	 

	76
	Xe đẩy người bệnh gập lên xuống
	Cái
	4
	 

	77
	Xe đẩy tiêm thuốc 5 ngăn
	Cái
	52
	 

	78
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	7
	 

	79
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	3
	 

	80
	Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	2
	 

	81
	Máy rửa dụng cụ tự động
	Cái
	1
	 

	82
	Đèn chiếu vàng da có điều chỉnh điện
	Cái
	2
	 

	83
	Tủ sấy
	Cái
	11
	 

	84
	Bộ ghế khám và điều trị Tai- Mũi- Họng
	Bộ
	1
	 

	85
	Máy đo lưu lượng đỉnh
	Cái
	15
	 

	86
	Máy xông thuốc bộ phận
	Cái
	5
	 

	87
	Tủ chia ô đựng thuốc đông y
	Cái
	14
	 

	88
	Tủ lạnh bảo quản thuốc
	Cái
	17
	 

	89
	Tủ lạnh bảo quản vắc xin
	Cái
	14
	 

	90
	Hệ thống Oxy
	Hệ thống
	1
	 

	91
	Máy hút dịch liên tục áp lực thấp
	Cái
	1
	 

	92
	Bộ dụng cụ khám và điều trị mắt
	Bộ
	2
	 

	93
	Máy thở trẻ em
	Cái
	2
	 


 
PHỤ LỤC XII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA THẦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	3
	 

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	1
	 

	3
	Máy X Quang C Arrm
	Máy
	1
	 

	4
	Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1
	 

	5
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	6
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	17
	 

	7
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	2
	 

	8
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	1
	 

	9
	Máy thở
	Máy
	3
	 

	10
	Máy gây mê
	Máy
	2
	 

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	7
	 

	12
	Bơm tiêm điện
	Cái
	17
	 

	13
	Máy truyền dịch
	Cái
	17
	 

	14
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	2
	 

	15
	Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô
	Cái
	1
	 

	16
	Máy phá rung tim
	Máy
	2
	 

	17
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	1
	 

	18
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	2
	 

	19
	Đèn mổ di động
	Bộ
	1
	 

	20
	Bàn mổ
	Cái
	1
	 

	21
	Máy điện tim
	Máy
	15
	 

	22
	Máy điện não
	Máy
	1
	 

	23
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	2
	 

	24
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	25
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1
	 

	26
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	1
	 

	27
	Máy soi tử cung
	Máy
	1
	 

	28
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	2
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy phế dung kế
	Cái
	1
	 

	2
	Bàn chia thuốc theo thang
	Cái
	11
	 

	3
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	Cái
	5
	 

	4
	Bàn khám sản phụ khoa đa năng bằng điện
	Cái
	1
	 

	5
	Bàn sinh điều khiển điện
	Cái
	1
	 

	6
	Bộ dụng cụ chấn thương
	Bộ
	2
	 

	7
	Bộ dụng cụ chích chắp lẹo
	Bộ
	2
	 

	8
	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó có camera
	Bộ
	1
	 

	9
	Bộ dụng cụ khám điều trị tai- mũi - họng
	Cái
	2
	 

	10
	Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa
	Bộ
	1
	 

	11
	Bộ dụng cụ mổ cắt dạ con
	Bộ
	1
	 

	12
	Bộ dụng cụ mở khí quản
	Bộ
	3
	 

	13
	Bộ dụng cụ mổ lấy thai
	Bộ
	1
	 

	14
	Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng
	Bộ
	2
	 

	15
	Bộ dụng cụ tháo nẹp đa năng
	Bộ
	1
	 

	16
	Bộ hồi sức sơ sinh
	Bộ
	1
	 

	17
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	12
	 

	18
	Bộ khí dung kết nối máy thở
	Bộ
	6
	 

	19
	Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng
	Cái
	1
	 

	20
	Bộ lọc nước vô trùng
	Bộ
	1
	 

	21
	Bộ phẫu thuật nội soi ruột thừa
	Bộ
	1
	 

	22
	Bộ phẫu thuật răng hàm mặt
	Bộ
	1
	 

	23
	Bộ phẫu thuật tai mũi họng
	Bộ
	1
	 

	24
	Bộ tháo vít đa năng
	Cái
	1
	 

	25
	Bộ thông niệu đạo nam và nữ
	Bộ
	1
	 

	26
	Bộ uốn nẹp
	Bộ
	1
	 

	27
	Bộ vi phẫu
	Bộ
	1
	 

	28
	Bơi thuyền tập cho người khuyết tật
	Cái
	1
	 

	29
	Bồn đun Parafin trị liệu
	Cái
	1
	 

	30
	Bồn rửa dụng cụ
	Cái
	1
	 

	31
	Bồn rửa tay vô trùng
	Bồn
	2
	 

	32
	Buồng oxy cao áp
	Cái
	1
	 

	33
	Các bộ nẹp
	Bộ
	66
	 

	34
	Đèn chiếu vàng da
	Cái
	4
	 

	35
	Đèn soi đáy mắt cầm tay
	Cái
	1
	 

	36
	Đèn soi tĩnh mạch
	Cái
	1
	 

	37
	Đồng hồ đo bước sóng đèn chiếu vàng da
	Cái
	1
	 

	38
	Dụng cụ tập vận động trị liệu
	Bộ
	1
	 

	39
	Ghế Massa
	Cái
	3
	 

	40
	Ghế nha khoa Selen
	Cái
	1
	 

	41
	Ghế răng
	Cái
	11
	 

	42
	Ghế tập co giãn (PHCN)
	Cái
	2
	 

	43
	Giàn tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân
	Cái
	1
	 

	44
	Giường cấp cứu
	Cái
	15
	 

	45
	Giường điện đa năng
	Cái
	5
	 

	46
	Giường kéo giãn sử dụng động cơ điện (máy kéo dẫn cột sống)
	Cái
	2
	 

	47
	Giường ủ ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	1
	 

	48
	Hệ thống Elisa tự động
	Cái
	1
	 

	49
	Hệ thống điện tim gắng sức thảm lăn
	Hệ thống
	1
	 

	50
	Hệ thống hút dịch trung tâm
	Hệ thống
	1
	 

	51
	Hệ thống máy đo điện cơ 4 kênh
	Hệ thống
	1
	 

	52
	Hệ thống máy soi cổ tử cung
	Hệ thống
	1
	 

	53
	Hệ thống oxy trung tâm
	Hệ thống
	1
	 

	54
	Holter điện tim 24h
	Cái
	1
	 

	55
	Holter huyết áp 24h
	Cái
	1
	 

	56
	Hòm lạnh 25 lít
	Cái
	16
	 

	57
	Hòm lạnh loại 16 lít
	Cái
	5
	 

	58
	Khoan điện cầm tay
	Cái
	1
	 

	59
	Khoan xương tay
	Cái
	1
	 

	60
	Kiềm cắt đinh động lực loại lớn
	Cái
	1
	 

	61
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	14
	 

	62
	Kính hiển vi quang học
	Cái
	1
	 

	63
	Kính lúp phẫu thuật
	Cái
	1
	 

	64
	Kính lúp soi mũi
	Cái
	4
	 

	65
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	2
	 

	66
	Máy lắc bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	67
	Máy biến áp 3 pha
	Cái
	1
	 

	68
	Máy cắt đốt plasma
	Cái
	1
	 

	69
	Máy cất nước 1 lần có bình
	Cái
	1
	 

	70
	Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ
	Cái
	1
	 

	71
	Máy chà sàn đa năng
	Cái
	5
	 

	72
	Máy chà sàn liên hợp
	Cái
	5
	 

	73
	Máy châm cứu không kim
	Cái
	1
	 

	74
	Máy châm cứu Laser
	Cái
	2
	 

	75
	Máy cưa bột bó cầm tay 6 tốc độ
	Cái
	1
	 

	76
	Máy điện phân
	Cái
	1
	 

	77
	Máy điện từ trường điều trị
	Cái
	1
	 

	78
	Máy điều trị dòng giao thoa
	Cái
	1
	 

	79
	Máy điều trị nhiệt lạnh kết hợp siêu âm điều trị
	Cái
	1
	 

	80
	Máy điều trị sóng xung kích
	Cái
	1
	 

	81
	Máy điều trị từ trường kết hợp laser
	Cái
	1
	 

	82
	Máy điều trị xung điện
	Cái
	2
	 

	83
	Máy đo chức năng hô hấp
	Cái
	1
	 

	84
	Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+
	Cái
	2
	 

	85
	Máy đo huyết áp tự động
	Cái
	4
	 

	86
	Máy đo khí máu động mạch không xâm lấn
	Cái
	1
	 

	87
	Máy đo khúc xạ tự động
	Cái
	1
	 

	88
	Máy đo máu lắng
	Cái
	1
	 

	89
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy SPO2
	Máy
	16
	 

	90
	Máy đọc test nhanh
	Cái
	1
	 

	91
	Máy đốt điện sản khoa
	Cái
	1
	 

	92
	Máy garo
	Cái
	1
	 

	93
	Máy giặt 12 kg
	Cái
	3
	 

	94
	Máy giặt, vắt tự động 30 kg
	Cái
	1
	 

	95
	Máy hàn túi máu
	Cái
	1
	 

	96
	Máy hấp tiệt trùng đồ vải
	Cái
	1
	 

	97
	Máy hút áp lực âm VAC
	Cái
	1
	 

	98
	Máy hút bụi khô và ướt dung tích 70 lít
	Cái
	6
	 

	99
	Máy hút dịch chạy điện >250, >100 lít
	Cái
	10
	 

	100
	Máy hút điều hòa kinh nguyệt
	Cái
	1
	 

	101
	Máy hút thai
	Cái
	1
	 

	102
	Máy khí dung siêu âm (lấy bệnh phẩm)
	Cái
	1
	 

	103
	Máy khoan
	Cái
	1
	 

	104
	Máy khoan điện chấn thương dùng pin
	Cái
	1
	 

	105
	Máy khuấy từ
	Cái
	1
	 

	106
	Máy kích thích điện
	Cái
	1
	 

	107
	Máy kích thích thần kinh cơ
	Cái
	2
	 

	108
	Máy kích thích thần kinh gây tê đám rối thần kinh
	Cái
	1
	 

	109
	Máy là quần áo loại ép
	Cái
	1
	 

	110
	Máy lắc tiểu cầu
	Cái
	1
	 

	111
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	3
	 

	112
	Máy Laser điều trị
	Cái
	1
	 

	113
	Máy li tâm điện đa năng
	Cái
	3
	 

	114
	Máy lọc nước uống 3 vòi uống trực tiếp
	Bộ
	10
	 

	115
	Máy lọc và khử khuẩn không khí
	Cái
	2
	 

	116
	Máy ly tâm
	Cái
	3
	 

	117
	Máy Masage cầm tay
	Cái
	2
	 

	118
	Máy nén ép trị liệu
	Cái
	1
	 

	119
	Máy nhiệt rung từ
	Cái
	1
	 

	120
	Máy nhiệt trị liệu cao tầng
	Cái
	1
	 

	121
	Máy nuôi cấy vi khuẩn
	Cái
	1
	 

	122
	Máy Oxy khí trời
	Cái
	2
	 

	123
	Máy phân tích huyết học
	Cái
	5
	 

	124
	Máy phát điện công suất tối đa ≥  7,5KVA
	Cái
	1
	 

	125
	Máy phẫu thuật nội soi ruột thừa
	Máy
	1
	 

	126
	Máy phun khử khuẩn y tế
	Cái
	4
	 

	127
	Máy phun chống dịch ULV ( trọng lượng khô 11kg)
	Cái
	9
	 

	128
	Máy phun nước cao áp
	Cái
	2
	 

	129
	Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm
	Cái
	1
	 

	130
	Máy sắc thuốc đóng gói 1 lọ 1 nồi
	Cái
	1
	 

	131
	Máy sắc thuốc đông y
	Cái
	2
	 

	132
	Máy sấy đồ vải
	Cái
	1
	 

	133
	Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3 MHz
	Cái
	2
	 

	134
	Máy sốc tim tạo nhịp
	Cái
	1
	 

	135
	Máy sóng ngắn
	Cái
	1
	 

	136
	Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút
	Cái
	20
	 

	137
	Máy tạo oxy kèm máy nén oxy
	Máy
	1
	 

	138
	Máy tập đi công suất 2.25HP tốc độ max 10km/giờ
	Cái
	1
	 

	139
	Máy tập khớp gối cho người khuyết tật
	Cái
	1
	 

	140
	Máy tập thụ động khớp cổ tay
	Cái
	1
	 

	141
	Máy tập thụ động khớp gối
	Cái
	1
	 

	142
	Máy tập thụ động khớp khuỷu tay
	Cái
	1
	 

	143
	Máy test H.pylori qua hơi thở
	Cái
	1
	 

	144
	Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn
	Cái
	1
	 

	145
	Máy theo dõi tim thai (Doppler)
	Cái
	16
	 

	146
	Máy trị liệu nhiệt vi sóng
	Cái
	1
	 

	147
	Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí
	Cái
	1
	 

	148
	Máy từ trường
	Cái
	1
	 

	149
	Máy vi sóng
	Cái
	1
	 

	150
	Máy xét nghiệm đông máu 4 kênh bán tự động
	Máy
	1
	 

	151
	Máy xét nghiệm huyết học
	Cái
	7
	 

	152
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	6
	 

	153
	Máy xoa bóp
	Cái
	2
	 

	154
	Máy xông khí dung chuyên dụng
	Cái
	1
	 

	155
	Máy xử lý chất thải rắn y tế
	Cái
	1
	 

	156
	Nồi hấp 77 lít chạy điện (Nồi hấp tiệt trùng điện)
	Cái
	1
	 

	157
	Nồi hấp điện tiệt trùng 75 lít
	Cái
	1
	 

	158
	Nồi hấp đồ vải Autoclave
	Cái
	1
	 

	159
	Nồi hấp tiệt trùng (dung tích sử dụng 55 lít)
	Cái
	1
	 

	160
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	12
	 

	161
	Nồi hấp ướt
	Cái
	1
	 

	162
	Ổn áp lớn cho labo
	Cái
	2
	 

	163
	Tấm thu nhận ảnh bảng phẳng DR
	Cái
	1
	 

	164
	Thiết bị bốc hơi gây mê
	Cái
	1
	 

	165
	Thiết bị laser bán dẫn nội mạch 2 đầu phát
	Cái
	1
	 

	166
	Thùng lạnh bảo quản vac xin
	Cái
	16
	 

	167
	Tủ ấm 37 đến 60°C, 74 lít
	Cái
	1
	 

	168
	Tủ bảo quản hóa chất chuyên dụng
	Cái
	1
	 

	169
	Tủ bảo quản mẫu
	Cái
	2
	 

	170
	Tủ cấy an toàn sinh học cấp II
	Cái
	1
	 

	171
	Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	9
	 

	172
	Tủ đá (Đông băng bình tích lạnh)
	Cái
	2
	 

	173
	Tủ đông
	Cái
	12
	 

	174
	Tủ đựng đồ bệnh nhân tập trung
	Cái
	6
	 

	175
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	2
	 

	176
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	12
	 

	177
	Tủ đựng vắcxin chuyên dụng
	Cái
	12
	 

	178
	Tủ lạnh âm bảo quản hóa chất dung tích >100 lít
	Cái
	1
	 

	179
	Tủ lạnh bảo quản Vắc xin > 300 lít
	Cái
	2
	 

	180
	Tủ lạnh dương dung tích < 100 lít
	Cái
	12
	 

	181
	Tủ lạnh dương dung tích > 100 lít
	Cái
	2
	 

	182
	Tủ sấy 250 độ C,150 lít
	Cái
	18
	 

	183
	Xe đẩy cáng bệnh nhân
	Cái
	4
	 

	184
	Khung xoay khớp vai
	Cái
	2
	 

	185
	Đầu dò Cover (Máy siêu âm)
	Cái
	1
	 

	186
	Kìm uốn ROSH
	Cái
	1
	 

	187
	Bộ tháo đinh nội tủy
	Bộ
	1
	 

	188
	Máy phun hóa chất UV phun tồn lưu
	Cái
	4
	 

	189
	Máy phun nhiệt mù nóng
	Cái
	2
	 

	190
	Bàn kéo nắn xương đùi
	Cái
	1
	 

	191
	Kính hiển vi soi mắt
	Cái
	1
	 

	192
	Máy đo loãng xương
	Cái
	1
	 


 
PHỤ LỤC XIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON RẪY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X - Quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	2
	Máy X - Quang di động
	Máy
	1
	 

	3
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	8
	 

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	8
	 

	6
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Máy
	1
	 

	7
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	1
	 

	8
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1
	 

	9
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	10
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	1
	 

	11
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	3
	 

	12
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	3
	 

	13
	Máy thở
	Cái
	5
	 

	14
	Máy phá rung tim
	Cái
	5
	 

	15
	Máy truyền dịch
	Máy
	5
	 

	16
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	5
	 

	17
	Máy điện tim
	Máy
	2
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy Monitor
	Máy
	9
	 

	2
	Tủ cấp An toàn sinh học cấp 2 (tủ đôi)
	Cái
	2
	 

	3
	Giường kéo giãn cột sống + kéo cổ bằng cơ
	Cái
	3
	 

	4
	Máy kích thích thần kinh cơ
	Máy
	1
	 

	5
	Máy giặt đồ bệnh nhân
	Máy
	3
	 

	6
	Máy phát điện
	Máy
	8
	 

	7
	Tủ sấy điện
	Cái
	9
	 

	8
	Máy đo độ loãng xương
	Máy
	1
	 

	9
	Máy làm sạch không khí
	Máy
	2
	 

	10
	Máy tạo ô xy di động
	Máy
	2
	 

	11
	Nồi hấp dụng cụ
	Cái
	3
	 

	12
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	2
	 

	13
	Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh
	Máy
	1
	 

	14
	Máy đo thính lực người lớn có ghi
	Máy
	2
	 

	15
	Máy đo thính lực trẻ em có ghi
	Máy
	2
	 

	16
	Máy phân tích nước tiểu tự động
	Máy
	8
	 

	17
	Giường xoa bóp
	Bộ
	1
	 

	18
	Máy sắc thuốc đông Y các loại
	Máy
	4
	 

	19
	Máy rửa dụng cụ y tế tự động
	Máy
	1
	 

	20
	Máy là đồ vải
	Máy
	2
	 

	21
	Các bộ nẹp
	Bộ
	7
	 

	22
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Bộ
	7
	 

	23
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	5
	 

	24
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	4
	 

	25
	Bàn chia thuốc theo thang
	Cái
	3
	 

	26
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	Cái
	2
	 

	27
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	Cái
	1
	 

	28
	Bàn khám phụ khoa
	Cái
	1
	 

	29
	Cân trẻ sơ sinh
	Cái
	3
	 

	30
	Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	2
	 

	31
	Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800
	Cái
	1
	 

	32
	Bàn chia thuốc theo thang
	Cái
	3
	 

	33
	Máy sắc thuốc đông y các loại
	Bộ
	2
	 

	34
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	4
	 

	35
	Bàn bó bột kéo xuống
	Cái
	2
	 

	36
	Bồn rửa tay tiệt trùng 1 vòi
	Bộ
	2
	 

	37
	Giường hồi sức cấp cứu
	Cái
	8
	 

	38
	Máy đốt điện
	Cái
	1
	 

	39
	Máy Laser CO2
	Cái
	1
	 

	40
	Xe đẩy bệnh nhân nằm
	Cái
	2
	 

	41
	Máy sấy dược liệu
	Cái
	3
	 

	42
	Máy đo khí máu
	Cái
	2
	 

	43
	Bộ hồi sức sơ sinh
	Bộ
	2
	 

	44
	Hệ thống oxy trung tâm
	Hệ thống
	1
	 

	45
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	1
	 

	46
	Máy cưa bột bó cầm tay 6 tốc độ
	Cái
	1
	 

	47
	Máy điều trị sóng xung kích
	Cái
	1
	 

	48
	Máy điều trị từ trường kết hợp laser
	Cái
	1
	 

	49
	Máy điều trị xung điện
	Cái
	1
	 

	50
	Máy đo chức năng hô hấp
	Cái
	1
	 

	51
	Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+
	Cái
	1
	 

	52
	Máy phun khử khuẩn y tế
	Cái
	1
	 

	53
	Máy phun chống dịch ULV
	Cái
	5
	 

	54
	Máy phun hóa chất UV phun tồn lưu
	Cái
	5
	 

	55
	Máy phun nước cao áp
	Cái
	5
	 

	56
	Máy rửa phim X-Quang tự động
	Cái
	1
	 

	57
	Máy sắc thuốc đóng gói 1 lọ 1 nồi
	Cái
	1
	 

	58
	Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3 MHz
	Cái
	1
	 

	59
	Máy siêu âm trị liệu
	 
	1
	 

	60
	Máy sốc tim tạo nhịp
	Cái
	1
	 

	61
	Máy sóng ngắn
	Cái
	1
	 

	62
	Máy tạo oxy kèm máy nén oxy
	Máy
	2
	 

	63
	Máy tập khớp gối cho người khuyết tật
	Cái
	2
	 

	64
	Máy tập thụ động khớp cổ tay
	Cái
	2
	 

	65
	Máy tập thụ động khớp gối
	Cái
	2
	 

	66
	Máy tập thụ động khớp khuỷu tay
	Cái
	2
	 

	67
	Máy test H.pylori qua hơi thở
	Cái
	1
	 

	68
	Máy theo dõi tim thai
	Cái
	2
	 

	69
	Máy trị liệu nhiệt vi sóng
	Cái
	1
	 

	70
	Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí
	Cái
	1
	 

	71
	Máy xét nghiệm đông máu 4 kênh bán tự động
	Máy
	1
	 

	72
	Máy xoa bóp
	Cái
	2
	 

	73
	Máy xử lý chất thải rắn y tế
	Cái
	1
	 

	74
	Ổn áp lớn cho labo
	Cái
	2
	 

	75
	Pipet Man
	Bộ
	4
	 

	76
	Tủ sấy 250 độ C,150 lít
	Cái
	2
	 

	77
	Xe đạp tập
	Cái
	2
	 

	78
	Xe đẩy bệnh nhân
	Cái
	2
	 

	79
	Xe đẩy cấp thuốc
	Cái
	2
	 


 
PHỤ LỤC XIV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang di động
	Máy
	1
	 

	2
	Máy X Quang chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	3
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	2
	 

	4
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	13
	 

	5
	Máy thở trẻ em
	Máy
	1
	 

	6
	Máy thở người lớn
	Máy
	1
	 

	7
	Máy thở CPAP
	Máy
	1
	 

	8
	Máy thở không xâm nhập chạy điện
	Cái
	1
	 

	9
	Máy thở CPAP xách tay
	Cái
	2
	 

	10
	Máy gây mê kèm thở SL -210
	Cái
	1
	 

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	11
	 

	12
	Máy theo dõi trẻ em và trẻ sơ sinh 5 thông số
	Cái
	3
	 

	13
	Bơm tiêm điện
	Cái
	5
	 

	14
	Máy truyền dịch
	Máy
	5
	 

	15
	Máy phá rung tim (máy sóc tim)
	Máy
	3
	 

	16
	Bàn mổ + đèn mổ
	Cái
	2
	 

	17
	Máy điện tim
	Máy
	9
	 

	18
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	1
	 

	19
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	20
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	 

	21
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	5
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy tạo Ô xy 5 lít
	Máy
	20
	 

	2
	Máy hút đờm giải sơ sinh
	Máy
	7
	 

	3
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	2
	 

	4
	Máy làm ấm sơ sinh (trẻ em)
	Máy
	2
	 

	5
	Nồi luộc dụng cụ
	Cái
	10
	 

	6
	Máy chiếu vàng da
	Máy
	3
	 

	7
	Đèn cực tím khử khuẩn
	Cái
	2
	 

	8
	Máy hút dịch chạy điện (máy hút nhớt)
	Máy
	33
	 

	9
	Máy xông khí dung
	Máy
	18
	 

	10
	Máy xông khí dung siêu âm
	Máy
	3
	 

	11
	Máy đo độ bão hòa ôxy SPO2
	Máy
	7
	 

	12
	Máy làm ấm máu và dịch truyền
	Máy
	3
	 

	13
	Hệ thống Ô xy
	Hệ thống
	1
	 

	14
	Ghế răng
	Cái
	2
	 

	15
	Ghế và dụng cụ khám tai mũi họng
	Cái
	1
	 

	16
	Máy cắt bột
	Máy
	2
	 

	17
	Máy đo khúc xạ tự động
	Máy
	1
	 

	18
	Máy đo thính lực
	Cái
	2
	 

	19
	Máy bơm rửa dạ dày khép kín
	Máy
	1
	 

	20
	Máy hô hấp
	Máy
	1
	 

	21
	Máy điện xung
	Máy
	1
	 

	22
	Máy điện từ trường
	Máy
	2
	 

	23
	Máy điều trị sóng ngắn
	Máy
	2
	 

	24
	Máy lasze
	Máy
	2
	 

	25
	Máy sắc thuốc
	Máy
	1
	 

	26
	Máy kéo giãn cột sống
	Cái
	1
	 

	27
	Giường xông hơi bằng thuốc vùng cổ
	Cái
	1
	 

	28
	Giường xông hơi bằng thuốc vùng lưng
	Cái
	1
	 

	29
	Nồi xông hơi bằng thuốc vùng chân
	Cái
	1
	 

	30
	Bộ nắm tay
	Bộ
	1
	 

	31
	Bộ tập tạ
	Bộ
	1
	 

	32
	Bộ khung tập đi
	Bộ
	1
	 

	33
	Máy siêu âm trị liệu
	Máy
	1
	 

	34
	Ghế tập tay chân
	Cái
	2
	 

	35
	Bàn đạp chân
	Cái
	3
	 

	36
	Ghế tập cơ đùi
	Cái
	2
	 

	37
	Thanh song song tập đi
	Cái
	1
	 

	38
	Dụng cụ pha chế thuốc đông y
	Cái
	1
	 

	39
	Máy ngâm thuốc tự động (điều trị đau khớp)
	Cái
	5
	 

	40
	Máy lưu trữ mẫu xét nghiệm
	Máy
	1
	 

	41
	Máy phân tích điện giải
	Máy
	1
	 

	42
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	15
	 

	43
	Máy huyết học 18 thông số
	Máy
	5
	 

	44
	Máy xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn bằng phương pháp đếm LAZE
	Cái
	1
	 

	45
	Máy xét nghiệm HBAIC
	Cái
	1
	 

	46
	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 thông số
	Cái
	3
	 

	47
	Máy lưu trữ túi máu
	Cái
	1
	 

	48
	Hệ thống DR cho máy XQ kỹ thuật số
	Bộ
	1
	 

	49
	Máy rửa phim
	Máy
	1
	 

	50
	Máy sấy phim khô
	Máy
	1
	 

	51
	Máy chưng nước cất
	Máy
	2
	 

	52
	Máy đông máu
	Máy
	2
	 

	53
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Bộ
	1
	 

	54
	Máy ly tâm 80-2B
	Máy
	2
	 

	55
	Máy phân tích nước tiểu
	Máy
	2
	 

	56
	Ổn áp lớn cho La bo (công suất 15KVA- 1 pha)
	Cái
	1
	 

	57
	Máy lắc
	Cái
	1
	 

	58
	Nồi hấp tiệt trùng (dung tích sử dụng 55 lít)
	Cái
	1
	 

	59
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	1
	 

	60
	Tủ lạnh bảo quản mẫu
	Cái
	2
	 

	61
	Tủ lạnh bảo quản thuốc
	Cái
	1
	 

	62
	Tủ hấp ướt
	Cái
	12
	 

	63
	Tủ sấy dụng cụ
	Cái
	11
	 

	64
	Máy khử khuẩn
	Máy
	1
	 

	65
	Máy pha dung dịch anmolit
	Máy
	1
	 

	66
	Máy giặt công nghiệp 50kg
	Máy
	1
	 

	67
	Máy giặt công nghiệp 30kg
	Máy
	1
	 

	68
	Máy giặt vắt 35kg
	Máy
	1
	 

	69
	Máy giặt 16kg
	Máy
	1
	 

	70
	Máy sấy đồ vải 30kg
	Máy
	1
	 

	71
	Máy xử lý rác thải y tế
	Máy
	1
	 

	72
	Tủ lạnh bảo quản vac xin tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	2
	 

	73
	Tủ lạnh bảo quản vắc xin
	Cái
	12
	 

	74
	Tủ đá (Đông băng bình tích lạnh)
	Cái
	4
	 

	75
	Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin HBC-80
	Cái
	7
	 

	76
	Tủ lạnh dương
	Cái
	4
	 

	77
	Tủ lạnh âm
	Cái
	2
	 

	78
	Hòm bảo quản vắc xin
	Cái
	8
	 

	79
	Thùng lạnh loại nhỏ
	Cái
	11
	 

	80
	Máy phun dịch khử trùng
	Cái
	4
	 

	81
	Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg)
	Cái
	4
	 

	82
	Bình phun tay (Khối lượng tịnh 4,5kg)
	Cái
	3
	 

	83
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Cái
	3
	 

	84
	Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
	Cái
	3
	 

	85
	Hộp vận chuyển bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	86
	Kính hiển vi 2 mắt (3 đường truyền quang)
	Cái
	3
	 

	87
	Kính lúp soi nổi
	Cái
	3
	 

	88
	Máy hút dịch đạp chân
	Máy
	3
	 

	89
	Máy hút nhớt trẻ em đạp chân
	Máy
	1
	 

	90
	Ghế răng đơn giản
	Máy
	3
	 

	91
	Máy ly tâm nước tiểu
	Máy
	2
	 

	92
	Đèn Clar
	Cái
	15
	 

	93
	Đèn khám bệnh
	Cái
	5
	 

	94
	Bảng khám thị lực
	Cái
	11
	 

	95
	Đèn đọc phim
	Cái
	5
	 

	96
	Bộ dụng cụ chích chắt mắt
	Bộ
	1
	 

	97
	Bộ dụng cụ mổ quặm mộng mắt
	Bộ
	1
	 

	98
	Bộ kính thị lực kèm theo gọng kính
	Bộ
	1
	 

	99
	Bộ khám tai mũi họng
	Bộ
	1
	 

	100
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Bộ
	27
	 

	101
	Bộ dụng cụ khám sản khoa
	Bộ
	27
	 

	102
	Bộ đỡ đẻ
	Bộ
	25
	 

	103
	Bộ khám thai
	Bộ
	24
	 

	104
	Bộ cắt khâu tần sinh môn
	Bộ
	24
	 

	105
	Bộ đặt vòng
	Bộ
	24
	 

	106
	Bộ lấy dị vật
	Bộ
	15
	 

	107
	Bộ mở khí quản
	Bộ
	15
	 

	108
	Bộ đặt NKQ người lớn
	Bộ
	15
	 

	109
	Bộ đặt nội khí quản TE
	Bộ
	15
	 

	110
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	12
	 

	111
	Bàn chia thuốc theo thang
	Cái
	10
	 

	112
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	Cái
	15
	 

	113
	Bàn đẻ và làm thủ thuật
	Cái
	31
	 

	114
	Bàn khám phụ khoa
	Cái
	1
	 

	115
	Máy hút dịch TMH
	Cái
	1
	 

	116
	Máy hủy bơm kim tiêm
	Cái
	2
	 

	117
	Máy hút bụi
	Cái
	2
	 

	118
	Máy chà sàn liên hợp 3 chức năng
	Cái
	1
	 

	119
	Máy nén khí
	Cái
	1
	 

	120
	Máy hút áp lực thấp
	Cái
	4
	 

	121
	Máy hút thai
	Cái
	2
	 

	122
	Máy hút ẩm
	Cái
	15
	 

	123
	Giường hồi sức cấp cứu (dùng bằng điện)
	Cái
	5
	 

	124
	Giường bệnh nhân đa năng
	Cái
	75
	 

	125
	Tủ đầu giường SE - 012
	Cái
	80
	 

	126
	Bộ hút thai
	Bộ
	2
	 

	127
	Tủ sấy Ga ly
	Cái
	5
	 

	128
	Tủ sấy điện 120 lít
	Cái
	3
	 

	129
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	3
	 

	130
	Lọc nước RO
	Cái
	1
	 

	131
	Thiết bị điều chế dung dịch khử trùng
	Cái
	1
	 

	132
	Máy huyết áp điện tử OMRON HBP-9020
	Cái
	1
	 

	133
	Bộ phẫu thuật xương 01 bộ
	Bộ
	1
	 

	134
	Bộ trung phẫu 01 bộ
	Bộ
	1
	 

	135
	Bộ dụng cụ mổ đẻ
	Bộ
	1
	 

	136
	Bộ tiêu hóa
	Bộ
	1
	 

	137
	Bộ đục thủy tinh thể
	Bộ
	1
	 

	138
	Bộ mổ quặm mộng mắt
	Bộ
	1
	 

	139
	Cân điện tử sức khỏe người lớn
	Cái
	5
	 

	140
	Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin TCW 4000 AC
	Cái
	1
	 

	141
	Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin TCW 80 AC
	Cái
	1
	 

	142
	Máy phát điện 130 KVA
	Cái
	1
	 

	143
	Máy phát điện 50 KVA
	Cái
	1
	 

	144
	Máy lọc nước RO HN84
	Cái
	18
	 


 
PHỤ LỤC XV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	1
	 

	2
	Máy X quang di động
	Máy
	1
	 

	3
	Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1
	 

	4
	Máy siêu âm chuyên tổng quát tim mạch
	Máy
	1
	 

	5
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	15
	 

	6
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	6
	 

	7
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	15
	 

	8
	Bơm tiêm điện
	Cái
	50
	 

	9
	Máy truyền dịch
	Máy
	50
	 

	10
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	1
	 

	11
	Máy phá rung tim
	Máy
	1
	 

	12
	Đèn mổ di động
	Bộ
	4
	 

	13
	Máy điện tim
	Máy
	12
	 

	14
	Máy đo điện não
	Máy
	2
	 

	15
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	 

	16
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	13
	 

	17
	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại
	Hệ thống
	1
	 

	18
	Máy thở
	Máy
	4
	 

	19
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1
	 

	20
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Bảng thử thị lực
	Cái
	2
	 

	2
	Bình phun tay (Khối lượng tịnh 4,5kg)
	Cái
	2
	 

	3
	Bộ bộc lộ tĩnh mạch
	Bộ
	4
	 

	4
	Bộ dụng cụ cắt búi trĩ
	Bộ
	1
	 

	5
	Bộ dụng cụ chữa răng cầm tay
	Bộ
	1
	 

	6
	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
	Cái
	20
	 

	7
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Cái
	4
	 

	8
	Bộ dụng cụ đình sản nam
	Bộ
	2
	 

	9
	Bộ dụng cụ đình sản nữ
	Bộ
	2
	 

	10
	Bộ dụng cụ kẹp dị vật thực quản
	bộ
	1
	 

	11
	Bộ dụng cụ kẹp lấy dị vật thực quản
	Bộ
	1
	 

	12
	Bộ dụng cụ khám điều trị tai- mũi - họng
	Cái
	1
	 

	13
	Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa
	Bộ
	4
	 

	14
	Bộ dụng cụ mổ tử thi
	Bộ
	3
	 

	15
	Bộ dụng cụ trung phẫu
	Bộ
	1
	 

	16
	Bộ đo khúc xạ
	Bộ
	3
	 

	17
	Bộ đựng dụng cụ chích chắp
	Bộ
	1
	 

	18
	Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng
	Cái
	1
	 

	19
	Bộ khám điều trị răng hàm mặt + ghế + lấy cao răng bằng siêu âm
	Bộ
	1
	 

	20
	Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế
	Bộ
	1
	 

	21
	Bộ phẫu thuật răng miệng
	Bộ
	1
	 

	22
	Bộ rửa mắt khẩn cấp
	Bộ
	6
	 

	23
	Bộ rửa tay vô trùng
	Bộ
	6
	 

	24
	Bộ thông niệu đạo nam và nữ
	Bộ
	4
	 

	25
	Bộ trích chắp lẹo
	Bộ
	3
	 

	26
	Cassete + Bìa tăng quang các cỡ
	Bộ
	1
	 

	27
	Cưa cắt bột
	Cái
	1
	 

	28
	Đèn điều trị vàng da
	Cái
	11
	 

	29
	Đèn hồng ngoại tự động
	Cái
	2
	 

	30
	Đèn khám bệnh loại đứng
	Cái
	2
	 

	31
	Đèn quang trùng hợp
	Cái
	1
	 

	32
	Đèn soi đáy mắt cầm tay
	Cái
	1
	 

	33
	Ghế khám mắt
	Cái
	1
	 

	34
	Ghế khám và điều trị răng đơn giản
	Cái
	6
	 

	35
	Giường bệnh
	Cái
	21
	 

	36
	Giường bệnh nhân I Nox 2 tay quay
	Cái
	2
	 

	37
	Giường cấp cứu có đệm
	Cái
	5
	 

	38
	Giường kéo giãn sử dụng động cơ điện (máy kéo dẫn cột sống)
	Cái
	1
	 

	39
	Giường sưởi cho trẻ sơ sinh (lồng ấp)
	Cái
	3
	 

	40
	Hòm lạnh loại các loại
	Cái
	11
	 

	41
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	22
	 

	42
	Kính hiển vi 2 mắt (3 đường truyền quang)
	Cái
	3
	 

	43
	Kính lúp soi nổi
	Cái
	3
	 

	44
	Khoan tay chữa răng + mũi khoan
	Bộ
	1
	 

	45
	Máy cất nước 2 lần 2 lít/giờ + bộ tiền lộc
	Cái
	1
	 

	46
	Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ
	Cái
	2
	 

	47
	Máy Doppler tim thai
	Cái
	15
	 

	48
	Máy điện châm không dùng kim
	Cái
	1
	 

	49
	Máy điện từ trường điều trị
	Cái
	1
	 

	50
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	5
	 

	51
	Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng
	Cái
	11
	 

	52
	Máy điều trị xung điện
	Cái
	1
	 

	53
	Máy đo bão hòa ôxy (SPO2)
	Cái
	3
	 

	54
	Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+
	Cái
	1
	 

	55
	Máy đo độ đông máu
	Máy
	1
	 

	56
	Máy đo đường huyết
	Cái
	10
	 

	57
	Máy đo khúc xạ tự động
	Cái
	1
	 

	58
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay loại để bàn
	Cái
	8
	 

	59
	Máy đo nồng độ oxy trong máu SP02
	Cái
	1
	 

	60
	Máy ghế nha khoa GD-DT01 (5 tay dưới)
	Cái
	1
	 

	61
	Máy giặt 12 kg
	Cái
	2
	 

	62
	Máy giặt, vắt tự động 30 kg
	Cái
	1
	 

	63
	Máy hút bụi khô và ướt dung tích 70 lít
	Cái
	2
	 

	64
	Máy hút chân không
	Cái
	1
	 

	65
	Máy hút dịch chạy điện
	Cái
	19
	 

	66
	Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp
	Cái
	20
	 

	67
	Máy hút điều hòa kinh nguyệt
	Cái
	3
	 

	68
	Máy hút thai
	Cái
	3
	 

	69
	Máy kích thích điện
	Cái
	1
	 

	70
	Máy kích thích thần kinh cơ
	Cái
	1
	 

	71
	Máy khí dung siêu âm
	Cái
	6
	 

	72
	Máy khuấy từ
	Cái
	1
	 

	73
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	2
	 

	74
	Máy Laser điều trị
	Cái
	1
	 

	75
	Máy lắc
	Cái
	1
	 

	76
	Máy lắc tiểu cầu
	Cái
	2
	 

	77
	Máy li tâm điện đa năng
	Máy
	7
	 

	78
	Máy ly tâm điện huyết học
	Cái
	2
	 

	79
	Máy ly tâm nước tiểu
	Cái
	2
	 

	80
	Máy phát điện 5 KVA/220v
	Máy
	1
	 

	81
	Máy phát điện công suất tối đa ≥ 7,5KVA
	Cái
	4
	 

	82
	Máy phân tích huyết học tự động các loại
	Cái
	8
	 

	83
	Máy phân tích nước tiểu
	Cái
	1
	 

	84
	Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg)
	Cái
	3
	 

	85
	Máy phun dịch khử trùng
	Cái
	4
	 

	86
	Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm
	Cái
	1
	 

	87
	Máy rửa phim X-Quang tự động
	Cái
	1
	 

	88
	Máy sắc thuốc đông Y các loại
	Cái
	2
	 

	89
	Máy sấy đồ vải
	Cái
	1
	 

	90
	Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3 MHz
	Cái
	1
	 

	91
	Máy sóng ngắn điều trị
	Cái
	1
	 

	92
	Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút
	Cái
	4
	 

	93
	Máy tạo oxy kèm máy nén oxy
	Máy
	1
	 

	94
	Máy thái dược liệu
	Cái
	1
	 

	95
	Máy X Quang thường quy 300mA
	Cái
	1
	 

	96
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	3
	 

	97
	Máy xét nghiệm nước tiểu các loại
	Cái
	13
	 

	98
	Máy xoa bóp
	Cái
	1
	 

	99
	Máy xông thuốc bộ phận
	Cái
	11
	 

	100
	Máy X-quang cao tần (*)
	Cái
	1
	 

	101
	Máy xử lý chất thải rắn y tế
	Cái
	1
	 

	102
	Nồi hấp 77 lít chạy điện (Nồi hấp tiệt trùng điện)
	Cái
	1
	 

	103
	Nồi hấp áp lực
	Cái
	1
	 

	104
	Nồi hấp áp lực 17 lít điện + than
	Cái
	1
	 

	105
	Nồi hấp chạy điện Inox
	Cái
	1
	 

	106
	Nồi hấp tiệt trùng loại to
	Cái
	1
	 

	107
	Nồi hấp tiệt trùng các loại
	Cái
	13
	 

	108
	Nồi hấp ướt (Nồi hấp khử trùng)
	Cái
	1
	 

	109
	Ổn áp lớn cho La bo ( công suất 15KVA-1pha)
	Cái
	1
	 

	110
	Pipette + Giá để
	Cái
	1
	 

	111
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Bộ
	1
	 

	112
	Tủ ấm 37 đến 60°C, 74 lít
	Cái
	1
	 

	113
	Tủ ấm Co2
	Cái
	1
	 

	114
	Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	11
	 

	115
	Tủ đá (Đông băng bình tích lạnh)
	Cái
	1
	 

	116
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	1
	 

	117
	Tủ đựng thuốc đông y I Nox 70 ô đựng thuốc
	Cái
	1
	 

	118
	Tủ đựng thuốc đông y INox
	Cái
	1
	 

	119
	Tủ đựng vắc xin chuyên dụng
	Cái
	11
	 

	120
	Tủ lạnh 250 lít
	Cái
	2
	 

	121
	Tủ lạnh bảo quản mẫu
	Cái
	1
	 

	122
	Tủ lạnh bảo quản vac xin 126.5 lít
	Cái
	2
	 

	123
	Tủ sấy
	Cái
	1
	 

	124
	Tủ sấy điện 250 độ
	Cái
	5
	 

	125
	Tủ sấy dụng cụ 32 lít
	Cái
	5
	 

	126
	Tủ sấy dụng cụ 80 lít
	Cái
	3
	 

	127
	Tủ sấy khô (Tủ sấy khử trùng)
	Cái
	1
	 

	128
	Tủ sấy khô 74 lít
	Cái
	1
	 

	129
	Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn
	Cái
	1
	 

	130
	Xe đẩy cấp cứu 5 tầng
	Chiếc
	1
	 

	131
	Máy khí dung siêu âm lấy bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	132
	Máy tạo ô xy
	Máy
	7
	 

	133
	Máy đo HbA1c tự động
	Cái
	1
	 

	134
	Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động
	Cái
	10
	 

	135
	Bộ hút dịch, đờm dùng hệ thống khí trung tâm
	Cái
	20
	 

	136
	Bộ khí dung kết nối máy thở
	Cái
	6
	 

	137
	Bộ mở khí quản
	Bộ
	2
	 

	138
	Đèn thủ thuật
	Cái
	2
	 

	139
	Máy lọc và khử khuẩn không khí
	Cái
	1
	 

	140
	Tủ lạnh bảo quản thuốc
	Cái
	4
	 

	141
	Hệ thống oxy hóa lỏng (*)
	Cái
	1
	 

	142
	Máy kéo dãn cột sống cổ, lưng
	Máy
	1
	 

	143
	Máy chạy bộ
	Máy
	1
	 

	144
	Thùng nấu sáp Paraffin điều trị giảm đau
	Thùng
	1
	 

	145
	Giường tập vật lý trị liệu
	Giường
	6
	 

	146
	Máy hút điều hòa kinh nguyệt
	Máy
	1
	 

	147
	Máy hút thai
	Máy
	1
	 

	148
	Bộ đặt nội khí quản bằng camera
	Bộ
	1
	 

	149
	Máy đo hô hấp kí
	Máy
	1
	 


 
PHỤ LỤC XVI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H'DRAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Tổng số
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Bơm tiêm điện
	Máy
	4
	 

	2
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	1
	 

	3
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Máy
	1
	 

	4
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	2
	 

	5
	Máy điện não
	Máy
	1
	 

	6
	Máy điện tim
	Máy
	6
	 

	7
	Máy phá rung
	Máy
	2
	 

	8
	Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	2
	 

	9
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	4
	 

	10
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	1
	 

	11
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	10
	 

	12
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	3
	 

	13
	Máy truyền dịch
	Máy
	3
	 

	14
	Máy X quang di động
	Máy
	1
	 

	15
	Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	1
	 

	16
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	3
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Bàn bó bột
	Cái
	3
	 

	2
	Bàn bó bột chậu bàn chân trẻ em
	Cái
	2
	 

	3
	Bàn HS sơ sinh + bàn sưởi
	Cái
	3
	 

	4
	Bàn khám phụ khoa
	Cái
	3
	 

	5
	Bình chứa Oxy 40 lít có thiết bị chỉnh khí Oxy cho bệnh nhân thở
	Bộ
	2
	 

	6
	Bộ đặt nội khí quản
	Bộ
	3
	 

	7
	Bộ khám điều trị răng hàm mặt bằng siêu âm
	Bộ
	1
	 

	8
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	5
	 

	9
	Bộ mở khí quản
	Bộ
	3
	 

	10
	Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi
	Cái
	4
	 

	11
	Dụng cụ thử thị lực nhìn nổi
	Cái
	3
	 

	12
	Đèn điều trị vàng da
	Cái
	2
	 

	13
	Đèn soi bóng đồng tử+đèn soi đáy mắt
	Bộ
	2
	 

	14
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	2
	 

	15
	Giường bệnh tay quay có thanh chắn
	Cái
	4
	 

	16
	Giường cấp cứu
	Cái
	4
	 

	17
	Giường cấp cứu nhi
	Cái
	3
	 

	18
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	Cái
	4
	 

	19
	Giường nhi (kích thước: dài 137cm, rộng 76cm, cao 60 cm)
	Cái
	7
	 

	20
	Hệ thống báo gọi y tế
	HT
	3
	 

	21
	Hệ thống oxy cấp cứu
	HT
	2
	 

	22
	Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế
	HT
	1
	 

	23
	Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế
	HT
	1
	 

	24
	Hệ xét nghiệm miễn dịch Elisa
	Cái
	1
	 

	25
	Kính Hiển vi 2 mắt
	Cái
	9
	 

	26
	Kính lúp soi nổi
	Cái
	3
	 

	27
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	Cái
	3
	 

	28
	Máy cất nước 2 lần 5 L/H
	Cái
	1
	 

	29
	Máy điện trường laser
	Cái
	1
	 

	30
	Máy điện trường siêu âm
	Cái
	1
	 

	31
	Máy đo độ loãng xương bằng X.quang
	Máy
	1
	 

	32
	Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ, lactat, hematocrite)
	Cái
	2
	 

	33
	Máy giặt, vắt ≥ 30kg
	Cái
	1
	 

	34
	Máy giặt, vắt ≥ 50kg
	Cái
	2
	 

	35
	Máy hút dịch dùng cho trẻ sơ sinh
	Cái
	4
	 

	36
	Máy huyết học tự động 21 thông số
	Cái
	1
	 

	37
	Máy kéo dãn cột sống
	Cái
	2
	 

	38
	Máy kéo siêu âm bó bột
	Cái
	2
	 

	39
	Máy Khí dung siêu âm (lấy bệnh phẩm)
	Cái
	4
	 

	40
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	3
	 

	41
	Máy làm ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	2
	 

	42
	Máy ly tâm
	Cái
	2
	 

	43
	Máy phun hóa chất ULV
	Cái
	5
	 

	44
	Máy sắc thuốc đông y
	Cái
	4
	 

	45
	Máy sấy đồ vải ≥ 30kg
	Cái
	1
	 

	46
	Máy sấy đồ vải ≥ 50kg
	Cái
	2
	 

	47
	Máy sấy quần áo 30 kg
	Cái
	3
	 

	48
	Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò kèm máy in, có xe đẩy
	Cái
	2
	 

	49
	Máy sưởi ấm bệnh nhân
	Cái
	2
	 

	50
	Máy tạo Oxy di động 5 lít/phút
	Cái
	4
	 

	51
	Máy thở CPAP (Không xâm nhập, chạy điện)
	Cái
	2
	 

	52
	Máy xét nghiệm điện giải N+, K+, CL- điện cực chọn lọc ion
	Cái
	1
	 

	53
	Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 -33 thông số
	Cái
	2
	 

	54
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	2
	 

	55
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
	Cái
	4
	 

	56
	Nồi cất nước 20 lít/h
	Cái
	2
	 

	57
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	4
	 

	58
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	2
	 

	59
	Tủ ấm CO2
	Cái
	3
	 

	60
	Tủ bảo quản tử thi
	Cái
	1
	 

	61
	Tủ đông băng BTL
	Cái
	1
	 

	62
	Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800
	Cái
	2
	 

	63
	Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L
	Cái
	3
	 

	64
	Tủ lạnh lưu mẫu sau khi xét nghiệm
	Cái
	3
	 

	65
	Tủ lạnh lưu trữ hóa chất
	Cái
	2
	 

	66
	Tủ mát lưu trữ mẫu bệnh phẩm
	Cái
	1
	 

	67
	Tủ sấy tiệt trùng
	Cái
	3
	 

	68
	Thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản có màn hình camera
	Cái
	4
	 

	69
	Vòi rửa mắt khẩn cấp
	Cái
	4
	 

	70
	Máy hút dịch liên tục áp lực thấp
	Cái
	3
	 


 
PHỤ LỤC XVII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	12
	 

	3
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Máy
	16
	 

	4
	Máy thở
	Máy
	23
	 

	5
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	23
	 

	6
	Bơm tiêm điện
	Máy
	23
	 

	7
	Máy truyền dịch
	Máy
	23
	 

	8
	Máy phá rung tim
	Máy
	23
	 

	9
	Máy điện tim
	Máy
	22
	 

	10
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	2
	 

	11
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Hệ thống
	2
	 

	12
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	2
	 

	13
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	24
	 

	14
	Máy siêu âm
	Bộ
	11
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy đo huyết áp tự động
	Cái
	2
	 

	2
	Tủ đựng thuốc cổ truyền
	Cái
	22
	 

	3
	Bàn chia thuốc theo thang
	Cái
	3
	 

	4
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	2
	 

	5
	Tủ bảo quản vắcxin
	Cái
	23
	 

	6
	Tủ sấy
	Cái
	22
	 

	7
	Ghế răng
	Cái
	22
	 

	8
	Kính hiển vi
	Cái
	22
	 

	9
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	24
	 

	10
	Tủ sấy
	Cái
	24
	 

	11
	Tủ lạnh bảo quản vắcxin
	Cái
	23
	 

	12
	Hòm lạnh
	Cái
	30
	 

	13
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	2
	 

	14
	Kính hiển vi 2 mắt
	Cái
	22
	 

	15
	Máy phát điện 5 KVA/220V
	Cái
	1
	 


 
PHỤ LỤC XVIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên chủng loại máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
	Hệ thống
	1
	 

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	1
	 

	3
	Máy chụp X quang lưu động
	Máy
	1
	 

	4
	Máy điện tim
	Máy
	1
	 

	5
	Máy điện não
	Máy
	3
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Máy đo lưu huyết não
	Máy
	1
	 

	2
	Máy sốc điện
	Máy
	2
	

	3
	Giường đa năng
	Cái
	3
	

	4
	Tủ sấy (tủ sấy dụng cụ)
	Cái
	2
	


 
